新北区农业绿色发展监测项目

公开招标文件

项目名称：新北区农业绿色发展监测项目

项目编号：JSZC-320411-SYZB-G2025-0092

采 购 人：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-SYZB-G2025-0092

2.项目名称： 新北区农业绿色发展监测项目

3.项目预算金额： 140 万元、项目最高限价： 140 万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新北区农业绿色发展监测 | 140 | 1 | 本项目是新北区农业绿色发展监测项目，内容包括种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测以及建设1台自动水质采样设备、1台自动检测设备、2台雨量计和2台流量计，对设备提供自验收之日起为期至多3年的运维服务；并对原有多套自动采样设备进行迁移。 |

5.合同履行期限： （1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。（2）设备建设期为合同签订后一个月内到货并完成安装及调试。

6.本项目是否接受联合体：■是  □否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 若投标人采用联合体响应，应明确联合体牵头人,提供联合协议，同一家联合企业不得与两家及以上企业组成联合体参加投标。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则将取消所有涉及该联合体的资格 。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年 10 月 20 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

地    址： 常州市新北区新桥镇云河路69号

联系方式： 徐先生、0519-85511235

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年10月11日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库{2023}7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 4、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 | 提供联合协议，格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》要求 ：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，且接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 | 30 |
| 二、主观分（25分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 评标委员会根据投标人编制的项目实施方案（包括：整体项目的集成、设备安装调试、验收、试运行、智能管控平台服务方案、监测方案等）进行综合评审。 （1）项目实施方案能充分结合实际、可拓展性强、与实际需求的贴合程度高的，得10分； （2）项目实施方案结合实际、可拓展性较强、与实际需求的贴合程度较高的，得8分； （3）项目实施方案较结合实际、可拓展性一般，对项目实施要求响应一般的，得6分； （4）项目实施方案不太结合实际、可拓展性较差，对于项目需求理解不够透彻的，得4分； （5）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 10 |
| 2 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人编制的售后服务方案（包括：仪器设备及集成系统的售后服务保障、故障响应与排除、系统优化处理、快速的服务响应能力等）进行综合评审。 （1）售后服务方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得6分； （2）售后服务方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分； （3）售后服务方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得2分； （4）售后服务方案简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 6 |
| 3 | 质量保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的质量保证措施进行综合评审。 （1）质量保证措施完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分； （2）质量保证措施较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分； （3）质量保证措施较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）质量保证措施简单、不够完善，没有针对性的，得2分； （5）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 进度保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的进度保证措施进行综合评审。 （1）进度保证措施完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得4分； （2）进度保证措施较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得3分； （3）进度保证措施较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得2分； （4）进度保证措施简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 三、客观分（45分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 1.投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目（包括但不限于水样自动采集和自动监测设备类项目）的，有一个得2分，最高得6分； 2.投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过生态环境类监测项目（包括但不限于农田养分径流监测、秸秆还田生态效应、畜禽粪污利用、养殖塘尾水监测、水质监测）的，有一个得2分，最高得14分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 | 20 |
| 2 | 证书 | 1.投标人具有有效的水质、农残等检测CMA资质认定证书、CNAS认定证书的，有一个得1分，最高得2分。 2.投标人具有与本项目相关的农药相关的测试或试验单位证书，有一个得2分，最高得2分。 注：投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 3 | 设备 | 投标人为本项目配备以下设备（自有或租赁）：三重四极杆液相质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱串联质谱分析仪、流动分析仪，有一个得0.5分，最高得2分。 注：（1）若为自有，投标文件中提供上述设备购买发票并加盖投标人公章，否则不得分。 （2）若为租赁，投标文件中提供租赁合同并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 项目人员 | 1.项目负责人具有环保类或农业类高级及以上职称证书的，得2分。 2.项目组成员中（除项目负责人外）具有环保类或农业类中级及以上职称证书的，有一人得1分，最高得5分。 注：投标文件中提供参加本项目人员一览表及职称证书及2025年7月至9月中任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 7 |
| 5 | 产品性能 | 技术要求的符合性，即（四）水质自动采样（检测）设备建设二）技术要求中的水质自动采样设备和水样自动采样和检测设备进行评分。符合技术要求的得12分。标注“▲”有一项不满足扣0.5分，未标注“▲”有一项不满足扣0.08分，扣完为止。 注：标注“▲”参数应按照采购需求的要求提供证明材料加盖投标人公章。未标注“▲”参数有负偏离的应逐条列在《采购需求偏离表》中。 | 12 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是新北区农业绿色发展监测项目，内容包括种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测以及建设1台自动水质采样设备、1台自动检测设备、2台雨量计和2台流量计，对设备提供自验收之日起为期至多3年的运维服务；并对原有多套自动采样设备进行迁移。

采购清单如下：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植业绿色发展监测 | 1 | 项 |
| 2 | 池塘养殖尾水监测 | 1 | 项 |
| 3 | 畜禽粪污资源化利用监测 | 1 | 项 |
| 4 | 水样自动检测设备 | 1 | 套 |
| 5 | 水质自动采样设备 | 1 | 套 |
| 6 | 雨量计 | 2 | 套 |
| 7 | 流量计 | 2 | 套 |
| 8 | 原有水样自动采样设备迁移 | 5 | 套 |

二、商务要求

1.服务期限

（1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。

（2）投标人应制订明确的合同执行进度表，明确管理与技术人员职责，强调时效性。

（3）设备建设期为合同签订后一个月内到货并完成安装及调试。

（4）货物到达安装现场后，中标人和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量，中标人应提供详细装箱单据及货物相关信息。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

（5）中标人免费提前为采购人提供设备安装资料，并充分协助采购人做好设备的安装调试工作，接到采购人通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

（6）设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，但中标人必须事先与采购人的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由中标人负责。

（7）设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人和中标人商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作。项目完成后通过采购人组织的验收视为通过验收。

（8）如采购人对中标人提供的货物性能存疑，有权要求中标人提供国家专业机构的产品检验报告，证明其所提供的产品性能均达到招标文件要求，相关费用由中标人承担。

（9）仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

（10）中标人免费提供全套资料，含出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）等，如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

2.付款方式

合同签订后支付合同总价的30%，2026年6月提交《常州市新北区2025-2026年度农业绿色发展情况监测中期报告》后支付合同总价的40%，2026年12月项目整体验收通过后支付合同总价的30%。

三、技术要求

以《关于开展太湖地区农业绿色发展情况监测的通知》（苏农科〔2024〕4号）文件中要求为基准，以省农业农村厅各条线提出的要求为补充。下述要求为项目实施参考，具体以实际完成情况为准。

（一）种植业绿色发展监测

1.化肥和农药施用情况监测

1.1监测农户选择

以粮油果蔬作物种类作为监测作物，充分考虑监测工作的长期性、连续性和稳定性，在全区范围内选择代表性强、配合意愿高的普通种植户、种植大户、家庭农场、专业合作社、企业等主体开展监测。

1.2监测内容

（1）基础信息

调查定点监测农户基本信息、监测田块地理位置、土壤类型及肥力、作物种类及品种、种植规模及密度、秸秆还田状况、产量等。

（2）肥料施用情况

调查100个定点监测农户种植作物全生育期所有用肥信息，分不同作物类型进行化肥施用情况监测，包括施肥时期、肥料类型及有效成分、肥料登记证号、施肥量、施肥方式等。

（3）农药施用情况

调查65个定点监测农户种植作物全生育期所有用药信息，包括种子处理、病虫草害防治等，调查内容包括农药类型、名称及有效成分、农药登记证号、施药时期及施用量、施药方式、施药机具等。

1.3监测方法

采用进村入户现场调查方法，派遣专人与各经营主体保持密切联系，在其种植各作物全程跟踪记录化肥和农药施用情况，记录相关数据、照片等资料，形成用肥用药台账，每半年及时汇总上报入户调研表格等相关资料。

2.农田灌排水质和秸秆还田生态效应监测

2.1点位基本信息

对全区4个监测点位（见表1）基本信息进行记录，包括点位四至、土壤类型及肥力，种植模式及规模、作物品种、播栽方式及密度，化肥农药施用状况，产量等信息。与2024年度相比调出孟河镇小午塘监测点位，新增孟河镇孟浦线两个监测点位。

表1 种植业绿色发展监测点位信息

| 名称 | 地址 | 种植模式 | 种植规模 （亩） | 秸秆还田 情况 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点1 | 孟河镇于巷里 | 稻麦 | 138 | 离田 | E 119.827786 N 31.979459 |
| 监测点2 | 孟河镇河北巷村 | 稻麦 | 113 | 离田 | E 119.788280 N 31.982886 |
| 监测点3 | 孟河镇孟浦线 | 稻麦 | 20 | 离田对比 | E 119.781357 N 31.982304 |
| 监测点4 | 孟河镇孟浦线 | 稻麦 | 26 | 还田对比 | E 119. 781743 N 31.982305 |

2.2灌排水监测

2.2.1监测指标

对全区4个监测点位监测全年度灌溉水、降水和农田排水（入浜或入河）的总氮、总磷、氨氮、COD（水质自动站可不测本项指标）、高锰酸盐指数及水量。灌溉、降水、排水的水量为必测值。

2.2.2监测频次

（1）灌溉水：水源水质稳定时每灌溉一次采集一次样品，每天至少采集一次样品，全程监测水量。

（3）降水：每次降雨采集降水样品，监测降水量。建议在监测点位放置可收集降雨的雨量计，单次降雨量小的情况下（≤5mm），可按降雨量比例汇总多次降雨样品统一检测。

（3）农田排水：每个监测点至少有一个完整的“入浜”或“入河”的水质水量数据。每次排水采样次数不少于3次，采样次数越多越好，建议5次以上，排水时间跨度大且水质稳定时每天采样次数不少于1次。

2.2.3采样要求

采样量以能满足全部指标检测2次为下限，建议不低于500ml，保存两份样品，一份用于检测，一份留存备份。样品需低温保存及运输。

2.3土壤肥力监测

对全区4个监测点位取样监测0-20cm耕层土壤pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾等指标。取样时间为当年收获的最后一茬作物收获后，下季作物基肥施肥前。土壤取样方法参考《GB/T 36197-2018/10381-2:2002土壤质量土壤采样技术指南》或《NY/T 1121.1-2006土壤检测第1部分土壤样品的采集、处理和贮存》。样品需低温保存及运输。

2.4水体农药残留监测

2.4.1监测指标

监测分析农药残留检测指定的杀虫剂、杀菌剂、除草剂指标85个，包括：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、啶虫脒、阿维菌素、茚虫威、烯啶虫胺、乙基多杀菌素、噻虫嗪、四氯虫酰胺、噻虫胺、呋虫胺、三氟苯嘧啶、吡蚜酮、氟啶虫胺腈、毒死蜱、氰氟虫腙、虱螨脲、噻嗪酮、氟啶虫酰胺、甲氧虫酰肼、四唑虫酰胺、二嗪磷、虫螨腈、丙环唑、噻呋酰胺、咪鲜胺、嘧菌酯、氟唑菌酰羟胺、稻瘟灵、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑、氟环唑、戊唑醇、井冈霉素、稻瘟酰胺、氰烯菌酯、己唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌酯、三环唑、噻霉酮、多菌灵、丙硫菌唑、三唑酮、三唑醇、春雷霉素、腐霉利、咯菌腈、双氟磺草胺、丙草胺、乙草胺、2甲4氯、炔草酯、环吡氟草酮、苯磺隆、二甲戊灵、敌稗、甲基磺草酮、甲基碘磺隆、异丙甲草胺、灭草松、甲氧咪草烟、丁草胺、氟噻草胺、唑草酮、吡嘧磺隆、氟氯吡啶酯、乙氧氟草醚、异丙隆、五氟磺草胺、氯吡嘧磺隆、甲基二磺隆、二氯喹啉酸、苯噻酰草胺、噁草酮、恶唑酰草胺、咪唑乙烟酸、2，4滴、苄嘧磺隆、双唑草酮、氰氟草酯、精异丙甲草胺、双唑草腈、氯氟吡氧乙酸。

农药检测机构如部分检测参数不具备CMA资质，报省植保植检站加强进行质控

2.4.2监测频次

采样工作需紧密围绕农作物病虫害防治的关键用药期进行。要在小麦、水稻等主要农作物病虫防治总体战前、后3-7天内各采集一次水样。小麦于封闭除草和赤霉病防治后采集第一次排水样品，预计3次取样（封闭1+赤霉病防治2，视天气情况而定）；水稻于封闭除草和水稻穗期病虫防治前采集灌溉水，防治后采集第一次排水样品预计5次取样（封闭2+病虫害防治3，视天气情况而定）。若田间无退水，也于规定采样时间内在排水口采集，排水口若无法采集到足够数量水样，则应顺着径流方向最近有水的地点采样并记录位置。

2.4.3采样要求

采样前，要做好充分准备。采样容器可选用磨口玻璃瓶，并严格按照规程清洗：先用洗涤剂洗净，再用10%硝酸或盐酸浸泡8小时以上，最后用自来水和实验用水冲洗干净后晾干备用。同时，需备好水样采集器、整理箱、冰袋、标签、记录纸等相关设备与耗材。

样品采集后须立即核对标签并盖紧，尽快送检。如不能及时检测，必须在0℃~4℃条件下冷藏保存。运输过程须使用隔热容器并配足制冷剂，用泡沫等材料防止样品破损。样品运输必须由专人押运，送达实验室时，运送者与接收者须共同核对并签字确认，完成交接手续。

2.5产量监测

对4个稻麦监测点在成熟期实收测定总重量。同时测量实收面积和籽粒含水率，以标准含水率（籼稻13.5%，粳稻14.5%、小麦13%）折算实产。

2.6秸秆还田生态效应监测

将监测点3、监测点4作为仅秸秆处置方式存在差异的离田/还田监测比对点，开展秸秆还田生态效应监测。

2.6.1监测内容

监测病虫草害（水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、螟虫等，小麦纹枯病、根腐病、赤霉病、白粉病、茎基腐病、条锈病等病虫害发生情况，主要杂草种类、密度等）、秸秆还田量、秸秆碳氮磷钾养分含量。

2.6.2监测频次与采样方法

病虫草害调查频次：在每季作物种植过程中病虫草害盛发期进行3次以上调查，每年总计不低于6次。

病虫害调查方法：采用随机取样，根据病虫害类型及其被害作物的分布型（随机型、核心型、嵌纹型）来选取对角线法、五点法、棋盘法、平行线法、分行法和“Z”字法等进行取样。取样数量根据病虫害的发生特点和作物栽培方法来确定。

草害调查方法：沿调查地块对角线方向选出5个样方，每个样方1m2，统计每个样方上主要杂草种类、密度等指标。

秸秆养分监测频次及方法：对监测点4水稻秸秆和小麦秸秆还田情况开展检测，于水稻和小麦成熟收获时对预还田秸秆进行取样。秸秆收割时采用割方法，即根据抽样地块的形状，采用五点法确定取样点位，每个取样点位面积为1m2，对水稻地上部分整株收割并混合（即贴地割）测算草谷比，折算秸秆还田量。同时按五点取样法采集秸秆样品测定碳、氮、磷、钾含量。

3.数据上报

按时报送监测报告，其中水质监测报告于汛期后15天内报送，化肥施用监测报告于每年7月中旬、1月中旬报送，农药施用监测报告于每年1月中旬报送，秸秆还田监测每季度报送工作进展情况。每年度监测任务完成后编制年度监测分析总结报告。

（二）池塘养殖尾水监测

1.监测内容

选取新北区孟河硕丰水产养殖场、常州市育霖农业科技有限公司、丁氏家庭农场、孟河朱胜刚水产养殖场、新北区孟河渔悦农庄、孟河镇荫沙村片区改造点、新北区孟河上佳家庭农场、常州新峰农业发展有限公司、常州王者青城生态观光有限公司、魏村街道小都村片区改造点（2023年改造）10家水产养殖场作为监测对象。各监测点位信息见表2。

表2 水产养殖业点位信息

| 序号 | 养殖场名称 | 地址 | 水产类型 | 养殖规模 （亩） | 尾水处理工艺 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北区孟河硕丰水产养殖场 | 孟河镇银河村 | 河蟹 | 140 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 2 | 常州市育霖农业科技有限公司 | 孟河镇银河村 | 河蟹 | 125 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 3 | 新北区孟河上佳家庭农场 | 现代农业产业园 | 河蟹 | 86 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 4 | 常州新峰农业发展有限公司 | 魏村街道灵桥村 | 鱼 | 117 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 5 | 常州王者青城生态观光有限公司 | 魏村街道青城村 | 四大家鱼 | 250 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 6 | 丁氏家庭农场 | 孟河镇银河村 | 河蟹 | 70 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 7 | 孟河朱胜刚水产养殖场 | 孟河镇银河村 | 河蟹 | 70 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 8 | 新北区孟河渔悦农庄 | 孟河镇通江村 | 河蟹 | 125 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 9 | 孟河镇荫沙村片区改造点 | 孟河镇荫沙村 | 河蟹 | 512 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |
| 10 | 魏村街道小都村片区改造点（2023年） | 魏村街道 | 河蟹 | 250 | 多级净化 | 养殖池塘 |
|  |  |  |  |  |  | 净化区 |

1.1监测样品数

共10个手动监测点，每个监测点全年取样10次（7-12月每月一次，1-6月共计4次，具体以实施时情况为准），每次取样为池塘养殖区水样1个，净化区水样1个，每年手动取样共200个。

1.2监测覆盖面

监测点覆盖常规鱼、虾蟹等主要养殖品种。

1.3生产信息采集

尾水监测中要安排同步采集生产信息的内容，包括饲料投喂情况、进排水情况等，并做好记录。

2.监测指标及方法

（1）监测指标

监测指标包括《池塘养殖尾水排放标准》(DB32/4043-2021)涉及的pH、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数等指标。

（2）监测频次

监测频次覆盖整个养殖尾水的主要排放时节，包括雨季、高温期、排水高峰期等，年总频次10次。

（3）监测方法及评价标准

监测方法参考《池塘养殖尾水排放标准》(DB 32/4043-2021)中推荐的淡水水质测定方法。评价标准同样以上述标准为参照。

3.数据上报

每季度报送一次监测数据。

池塘养殖尾水检测方法参考表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限（mg/L） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电极法 | / | HJ 1147-2020 |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 | / | GB 11901-89 |
| 3 | 总氮 | 分光光度法 | 0.05 | HJ 636-2012 |
| 4 | 总磷 | 分光光度法 | 0.01 | GB 11893-89 |
| 5 | 氨氮 | 分光光度法 | 0.025 | HJ 535-2009 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 滴定法 | 0.5 | GB 11892-89 |
| 7 | 化学需氧量 | 滴定法 | 4 | HJ 828-2017 |

（三）畜禽粪污资源化利用监测

选取常州市兴华牧业有限公司、常州市赛越养殖场、常州新北区西夏墅文朝养殖场、常州恒鑫农业生态园有限公司、江苏立华牧业股份有限公司新北种鸡场5家畜禽规模养殖场作为监测对象，各养殖场信息见表3。

表3 畜禽养殖业点位信息

| 序号 | 养殖场名称 | 地址 | 畜种 | 养殖规模 （头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市兴华牧业有限公司 | 现代农业产业园区 | 猪 | 23892 |
| 2 | 常州市赛越养殖场 | 现代农业产业园区 | 猪 | 251 |
| 3 | 常州新北区西夏墅文朝养殖场 | 西夏墅镇浦河社区 | 猪 | 2307 |
| 4 | 常州恒鑫农业生态园有限公司 | 现代农业产业园区 | 蛋鸡 | 100000 |
| 5 | 江苏立华牧业股份有限公司新北种鸡场 | 罗溪镇鸦鹊村村委 | 肉鸡 | 102331 |

1.监测内容

5个监测点上下半年各取样1次，每个监测点每次选取2个堆取样（固液分离的，固体粪污、液体粪污样品各1个，或是全量粪污样品2个），每堆取2个平行样，全年监测粪污样品40个。样品应是充分发酵腐熟、可以还田利用的粪污。

2.监测指标及方法

（1）监测指标

参照《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400），开展镉、汞、砷、铅、铬、铊、缩二脲、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数等指标的检测。

（2）监测频次

每个监测点在9月和4月各采样1次。

3.数据上报

数据的收集报送分别于每年6月15日、11月15日前提交半年监测情况，并附相应的检测报告。

畜禽粪污检测方法参考表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限（mg/kg） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 光谱法或质谱法 | 0.005 | NY/T 1978-2022 |
| 2 | 汞 | 光谱法 | / | NY/T 1978-2022 |
| 3 | 砷 | 光谱法 | 0.008 | NY/T 1978-2022 |
| 4 | 铅 | 光谱法或质谱法 | 0.021 | NY/T 1978-2022 |
| 5 | 铬 | 光谱法或质谱法 | 0.018 | NY/T 1978-2022 |
| 6 | 铊 | 光谱法或质谱法 | 0.02 | GB/T 39356-2020 |
| 7 | 缩二脲 | 分光光度法 | / | GB/T 22924-2008 |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 | 计数法 | / | GB/T 19524.2-2004 |
| 9 | 粪大肠菌群数 | 计数法 | / | GB/T 19524.1-2004 |

（四）水质自动采样（检测）设备建设

一）总体要求

1.中标人应提供所代表品牌厂商原装、全新、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。

2.中标人须提供包括但不限于现场仪器设备数据通讯传输协议以及系统集成软件的数据库结构。

3.中标人提供的设备、软件和材料均具有合法的知识产权。

★4.投标人须承诺，若中标能够提供长期技术服务及备品备件供应。投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效响应。

5.中标人所投产品须在中国大陆地区具有售后服务中心和维修中心。

6.组网与数据上传

（1）采用无线网络传输，支持4G/5G传输。系统无线方式向数据平台实时传送仪器状态和测量数据。在具备多种通信方式可以应用的情况下，能够在首选通信方式中断时自动切换其他通信方式，当无法进行通信时，仪器能将数据信息以及通信状况信息储存起来，待到通信恢复时发送，或维护人员维护时读取分析。

（2）中标人需确保采样系统接入采购人使用的数据管理平台，确保采购人随时查看数据。

（二）技术要求

采购设备主要包括水质自动监测站、水样自动采样设备、流量计、雨量计。下述标注“▲”的条款为重要条款，技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足），不满足不得分。

1.水质自动监测站

1.1氨氮水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 水杨酸分光光度法 |
| --- | --- |
| ▲方法依据 | HJ536-2009 |
| ▲测量范围 | 0~100mg/L(可根据用户要求扩展） |
| ▲重复性 | ≤2% |
| ▲零点漂移 | ±5% |
| ▲量程漂移 | ±5% |

1.2高锰酸盐指数水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 高锰酸盐氧化还原法 |
| --- | --- |
| ▲方法依据 | HJ/T100-2003《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～20mg/L(可根据用户要求扩展） |
| ▲重复性 | ≤1% |
| ▲零点漂移 | ≤±1% |
| ▲量程漂移 | ≤±1% |
| ▲葡萄糖试验 | ≤±3% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±1% |
| ▲绝缘阻抗 | ＞2MΩ |

1.3总磷水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| --- | --- |
| ▲方法依据 | HT/T103-2003《总磷水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～40mg/L总磷(可根据用户要求扩展） |
| ▲重复性 | ≤2% |
| ▲零点漂移 | ≤±1% |
| ▲量程漂移 | ≤±3% |
| ▲直线性 | ≤±2% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±2% |
| ▲绝缘阻抗 | ＞5MΩ |

1.4总氮水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| --- | --- |
| ▲方法依据 | HJ/T102-2003《总氮水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～100mg/L总氮(可根据用户要求扩展） |
| ▲重复性 | ≤±4% |
| ▲零点漂移 | ≤±1% |
| ▲量程漂移 | ≤±1% |
| ▲直线性 | ≤±1% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±5% |
| ▲绝缘阻抗 | ＞5MΩ |

1.5采水单元

1.应充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化。

2.取水口防护网：应在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。

3.取水泵：取水泵应满足仪器及相应设备的总需水量要求，有足够的输出功率，水泵扬程应满足采配水要求。

4.采水子系统中的所有部件应选用优质产品，采水泵采用优质产品，底部加装支撑装置，保证采水泵在水位较低时不接触水体底部，并不受底部泥沙的影响。保证采水子系统工作的可靠性和使用寿命。

5.采水管路应采用优质PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。

6.采水系统应采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。

7.管道应采用排空设计，使管道内不存水，配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。

8.特殊措施(保温与防冻):考虑冬天温度低，系统管路敷设应考虑防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。

1.6预处理及配水单元

预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动排空。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对分析仪器提供相应的预处理方法。

1.配水管路应设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.配水单元应具备自动排空功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3.配水单元主体管路应采用串联结构，各仪器之间管路采用并联方式，并采用管路无阻拦式过滤装置，分析仪器都从各自独立的过滤装置或沉降单元中取水（任何仪器出现故障都不会影响下面仪器的工作）；

4.应配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

5.所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

6.针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

1.7控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

功能要求

1.应具备对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制。

2.应具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

3.应具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示功能。

4.应具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

5.应具备现场调试控制功能，手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。

6.应具备实时监控功能，动态显示外围设备和监测仪器的运行状况，并有提示和报警功能，便于实时监控，各种变量值自动进入数据库备查。

7.具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

1.8数据采集与传输单元

数据采集传输单元将按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

数据采集与传输完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。

数据采集与存储：

1.应具备采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

2.应具备自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

3.停电保护和后备：系统在断电时应保存系统参数和历史数据，在来电时应自动恢复系统。

4.从监测仪器中采集数据之后，应根据不同的监测仪器进行存储，并进行标识，如标识数据采集时间等。

5.应具备抗干扰能力强，停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能，通过数字口实现上述相关仪表参数的远程控制功能。

6.应具备断电后自动保护历史数据和参数设置。

数据传输与通讯：

应采用无线通讯或有线通讯，并可接入虚拟专用网络数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。

1.9辅助单元

辅助单元应包含UPS不间断电源、环境监控系统、废液收集系统等部分。

1.配备UPS断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传；

2.配备环境监控系统，系统包括感烟、感温、水浸探测器等。要求烟感和报警装置可接入集成系统主机。

3.为防止仪器废液对环境造成二次污染，应配备独立的废液收集系统，满足四周以上废液量的收集。水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，以防止污染周围环境和影响源水的水质。

1.10户外站房

配备小型户外柜，适用于水质在线监测的使用工况，能够保证水质在线监测系统的稳定连续运行。

1.站房主体可抗里氏七级以下地震；

2.站房应具有密闭性能、防水防冲击性能；

3.站房内部应进行隔热保温处理；

4.站房应具有耐腐蚀性能：集装箱外表面喷塑专用防锈漆，防锈、防腐、抗盐雾；

5.站房内应预留给排水口，方便监测水样和自来水的供给及站房废水的排放；

6.供电：应从附近引入220V交流电或380V交流电至站房；

7.照明系统：应安装照明灯，满足节能及室内照明要求；

8.通讯：应敷设光纤或ADSL有线网络进入站房，或采用无线通讯。

采购内容现场端包括：水样自动采样设备、雨量计、流量计。为保证具有数据查看、设备管理需求，需配备智能管控平台。

2.水样自动采样设备

下述标注“▲”的条款为重要条款，投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，否则不得分。

2.1仪器用途

设备能够满足农田排水沟渠、支浜、河道自动采集水样需求。

2.2仪器技术要求

（1）A/B 双桶配置：配置 A/B 双桶，实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能；

（2）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务，系统集成非常方便；

（3）等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均可灵活设置；

（4）多种仪表供样模式：支持主动供样（有压）以及被动供样（无压）模式；

（5）实时网络通讯接口RS232和RS485，实现远程采样设置、执行及应答功能；

（6）设备具有断电保护功能，数据不丢失；

（7）采样瓶箱室容积大，常年恒温在4±2℃范围内；

（8）采样结构设计紧密，管路具有反吹设计，无污水残留，确保样品无污染、真实性；

（9）实行水电分离，控制部分与机械取水部分完全分离，仪器安全性及稳定性更好；

▲（10）具备混合水样的人工比对采样口

采样设备技术规格：

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间间隔 | 1～99h59min | 采样桶体积 | A 桶：5L |
|  |  |  | B 桶：5L |
| 采样量 | 1～2000mL | 采样精度 | 优于±5％ |
| 等比例采样误差 | 优于±5％ | 装瓶方式 | 单采、混采 |
| 时钟控制误差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | 机箱温度误差 | ±2℃ |
| ▲垂直扬程 | ≥9m | ▲水平采样距离 | ≥50m |
| ▲分瓶存储 | 500mL*24、1L*24 | 采样时间间隔（定时定量、定时比例） | 1～99h59min |
| 流量输入信号 | 4～20mA | 流量测量范围 | 0～9999t/h |
| ▲MTBF | ＞3000h | 工作电压 | (220±15%)V.AC |
| 仪器噪声 | ≤60dB | 外形尺寸 | 600*560*1200mm |
| 采样精度 | 优于±5％ | 重量 | ≈105kg |
| 加药精度 | ±1% | 保存剂类型 | ≤65%的浓硝酸 |
|  |  |  | ≤35%的浓盐酸 |
|  |  |  | ≤98%的浓硫酸 |
|  |  |  | ≤1mol/L浓度NaOH溶液 |
| 采样方式 | 超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 |  |  |

3.雨量计

3.1仪器用途

在室外完成液体降水量、降水强度、降水起止时间的监测需求。

3.2仪器技术要求

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 承水口径 | Ф200±0.6mm |
| 量程 | 0-100mm |
| 测距精度 | ±4% |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 供电方式 | DC5V/DC12V/DC24V/其他 |
| 输出形式 | 开关信号：电压、电流4~20mA RS485 |
| 工作温度 | 0～50℃ |

4.流量计

4.1仪器用途

在农田河道、支流支浜、沟渠、涵道等流速流量监测需求。

4.2仪器技术要求

（1）瞬时流量范围：0~93m³/s。

（2）累计流量范围：9999999m³(km³)。

（3）液位精度：±5mm。

（4）流量精度：±5%。

（5）量程：3m。

（6）分辨率：1mm。

5.智能管控平台

（1）具备数据传输和存储功能，数据包括雨量、流速、液位、流量、采样时间和采样数据等，能够显示一段时间内的累计流量。

（2）具有远程控制采样设备及设置采样参数功能。

（3）具有独立账号，可随时分配账号查看数据。

四、技术支持

1.如设备发生故障，中标人在接到采购人报修电话后，需2小时内予以回应并在12小时内到达采购人现场，如有特殊情况，中标人应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

2.如有设备具有远程维修诊断功能，中标人负责免费为采购人安排技术人员进行诊断维修。

五、质保与维修

1.质保期：自设备验收合格之日起3年，中标人需明确签署服务承诺。

2.仪器完成安装调试并通过验收后提供保修服务；在质保期内，所有硬件及服务全部免费。

六、培训要求

1.中标人应对采购人操作、维修技术人员进行免费技术培训，使之能够正确熟练操作使用全部设备，并能进行常见故障排除。

2.培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除。

3.培训所需全部费用均由中标人承担。

七、其他服务要求

1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.投标人提供的整套设备须符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件）。所有的设备和安装要符合国家行业标准。

3.中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

八、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具、备品备件、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

九、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）: 常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

中标人（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：    元（小写    元）。

本合同价包括招标文件所确定的采购范围内相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具、备品备件、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 服务内容及要求

详见采购需求

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411-SYZB-G2025-0092）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算方式：固定单价。

4.付款方式：合同签订后支付合同总价的30%，2026年6月提交《常州市新北区2025-2026年度农业绿色发展情况监测中期报告》后支付合同总价的40%，2026年12月项目整体验收通过后支付合同总价的30%。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.若甲方逾期付款，则付款逾期违约金按银行活期利率执行，最高不超过欠款总额的3%。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 本项目的特定资格要求

- 2-1联合协议（实质性格式）

联合协议

___________ 、 __________就“________________（项目名称）”采购项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按采购文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ___________负责_________（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合体协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                          加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效响应。

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注:此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 种植业绿色发展监测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 池塘养殖尾水监测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 畜禽粪污资源化利用监测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 水样自动检测设备 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 水质自动采样设备 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 雨量计 |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 流量计 |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 原有水样自动采样设备迁移 |  | 5 | 套 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 落实政府采购政策需满足的资格要求

说明：

- 1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

3）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

4）对于联合体中由中小企业承担的部分，必须全部由中小企业承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体） （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加的，需填写联合体中的中小企业的相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目实施方案

（2）售后服务方案

（3）质量保证措施

（4）进度保证措施

（5）其他

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料