招标文件

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

招 标 人：徐州市残疾人综合服务中心

采购代理机构：江苏金普工程咨询有限公司

二〇二五年十月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市残疾人综合服务中心

《残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏金普工程咨询有限公司受徐州市残疾人综合服务中心委托，对残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年11月17日北京时间9：30

2.开标时间：2025年11月17日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市残疾人综合服务中心

2．地址： 徐州市云龙区明正路18号

3．联系电话：0516-67568608

4. 采购项目联系人：牛康康

六、采购代理机构

1．名称：江苏金普工程咨询有限公司

2．地址： 徐州市下淀路E20创意园B栋三楼

3．联系电话：0516-87893899

4. 采购项目联系人：宋宇静

2025年10月

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

（四）不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）电子投标文件未按规定期限投标的；

（七）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（八）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 根据徐财购[2025]17号文件，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及徐财购[2025]17号文件。

38.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

39. 确定中标人

39.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

40. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

41. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.签订政府采购合同

42.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

42.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

43. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

44. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、总则 |  |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市残疾人综合服务中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏金普工程咨询有限公司 |
| 二、招标 |  |
| 9.1 | 采购项目预算金额：110万元 采购项目最高投标限价：110万元，其中采购包一不接受超过50万元人民币的投标报价，采购包二不接受超过23万元人民币的投标报价，采购包三不接受超过22万元人民币的投标报价，采购包四不接受超过15万元人民币的投标报价。报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：自行现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
| 三、投标 |  |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（1-6必须提供（原件或原件扫描件）加盖电子签章，否则投标无效） 1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件； 2、财务状况报告： 即提供投标人在本项目开标时间前6个月内任何时间（不含开标当月）的资产负债表、利润表各一份或提供投标人合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（2024年度）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件； 3、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。招标文件格式如与客户端格式不同，以招标文件格式为准，但报价必须相同）） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 3、授权委托书中受托人身份证的扫描件（加盖电子签章） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 详见招标文件第四章 评标标准 五、报价折扣证明 无。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。其中采购包一不接受超过50万元人民币的投标报价，采购包二不接受超过23万元人民币的投标报价，采购包三不接受超过22万元人民币的投标报价，采购包四不接受超过15万元人民币的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、改造、检验、保险、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年11月17日北京时间9：30。 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年11月 17日北京时间9:30）前。 - 投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 - 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 四、开标、评标 |  |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年11月17日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 投标人可同时参与四个采购包的投标，但只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四的顺序开标、评标。在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，但不得再次中标。 |
| 五、中标和合同 |  |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。本项目中标候选人为3名。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 六、询问和质疑 |  |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：宋宇静 联系电话：0516-87893899 地址：徐州市下淀路E20创意园B栋301 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.代理服务费用缴纳账户信息：

名称：江苏金普工程咨询有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司徐州云龙支行

银行帐号：60030188000207877

- 评标标准

- 采购包一、二、三、四

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 投标报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/各投标人评审价格）×30 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 40分 | 根据投标产品的响应程度进行评价，完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分40分；加“★”标志的为实质性响应指标，实质性响应指标为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。“非实质性响应指标”中，加“▲”标志的，每有一项不满足或负偏离的从基本分中减3分，其他无标志的，每有一项不满足或负偏离的从基本分中减1分，扣完为止。 本项最高得40分，最低得0分。 注：《偏离表》需逐条应答详细技术参数要求，不能实现的需特别注明负偏离，偏离表中无偏离的产品参数视为供应商所提供的产品完全符合技术参数的要求，若验收过程中发现产品与投标参数不符合的情况，视为虚假应标，采购方将有权追究投标人的法律责任并报备行政主管部门备案。 |
| 企业实力 | 企业业绩 | 4分 | 投标人自2021年1月1日以来具有与本项目采购标的相同或类似项目业绩的，每提供1份合同得2分，最多得4分。 注：1.须同时提供中标（成交）通知书及合同的原件扫描件，合同应能反映相关内容，加盖电子签章方可得分。 - 时间以合同签订时间为准。 |
| 项目实施方案 | 供货方案、安装调试方案 | 6分 | - 投标文件提供针对本项目供货方案、安装调试方案，内容包括但不限于供货方案、供货进度计划（包括供货周期、供货进度安排等）、安装调试方案（考虑符合采购人实情情况），要求表述内容完整、合理、可行。 - （1）内容非常完整、科学合理性强、可行性强，得6分； - （2）内容完整性较好、科学合理较强、可行性较强，得5分； - （3）内容完整性一般、科学合理性一般、可行性一般，得4分； - （4）内容完整性较差、科学合理性较差、可行性较差，得2分； - （5）内容完整性差、科学合理性差、可行性差，得1分； - 未提供的不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 | 6分 | - 投标文件提供对本项目的培训方案、培训时长、人员组成、经验、计划安排及内容，要求表述内容完整、合理、可行。 - （1）内容非常完整、科学合理性强、可行性强，得6分； - （2）内容完整性较好、科学合理较强、可行性较强，得5分； - （3）内容完整性一般、科学合理性一般、可行性一般，得4分； - （4）内容完整性较差、科学合理性较差、可行性较差，得2分； - （5）内容完整性差、科学合理性差、可行性差，得1分； - 未提供的不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 8分 | - 投标文件提供对本项目的售后服务架构、服务人员及相关资质、零配件、维修备品备件等的供应保障措施、故障解决方案、服务响应时间等，要求表述内容完整、合理、可行。 - （1）内容非常完整、科学合理性强、可行性强，得8分； - （2）内容完整性较好、科学合理较强、可行性较强，得6分； - （3）内容完整性一般、科学合理性一般、可行性一般，得4分； - （4）内容完整性较差、科学合理性较差、可行性较差，得2分； - （5）内容完整性差、科学合理性差、可行性差，得1分； 未提供的不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 免费质保期 | 4分 | 质保期不满足采购要求的作无效投标处理。本项目最低质保期为二年，在此基础上每增加一年，加2分。 本项最高得4分，最低得0分。 注：需提供质保期限承诺书（自拟），未提供或描述不清楚难以理解的或字迹模糊不清的不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品” |  | 1分 | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品” |  | 1分 | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

注：1、投标文件中须提供评分标准中涉及的证书证明等资料，须按照招标文件的要求提供扫描件至投标文件中，未提供或提供不全或模糊不清等导致评审委员会无法判定的，不得分。

2、按照综合评分法推荐中标候选名单。评标中不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

- 支付

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方自收到合法的发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日安后，  30  日内交货并安装调试完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后， 30 日内交货并安装调试完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同，且所有标的送达买方指定地点后，经买方验收合格方可安装。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后   日内进行试运行、验收。如果试运行或验收因卖方原因发生迟延或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的或文件或未提供的服务类似的标的或文件或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、项目内容

1、项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4、采购标的：采购包一：3D沉浸式情景教室

采购包二：唱游与律动音乐教室

采购包三：AR互动智慧教室

采购包四：肢体运动康复训练室

投标人可同时参与上述四个采购包的投标，但只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四的顺序开标、评标。在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，但不得再次中标。

5、本项目采购预算：110万

6、本项目最高投标限价：本项目不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。其中采购包一不接受超过 50 万元人民币的投标报价，采购包二不接受超过 23 万元人民币的投标报价，采购包三不接受超过 22 万元人民币的投标报价，采购包四不接受超过 15 万元人民币的投标报价。

7、该项目不允许分包。

8、完成期限：签订合同后30日内完成送货安装调试。

9、本项目安装条件复杂，建议投标人提前进行现场勘查。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过110万元人民币的投标报价。其中采购包一不接受超过 50 万元人民币的投标报价，采购包二不接受超过 23 万元人民币的投标报价，采购包三不接受超过 22 万元人民币的投标报价，采购包四不接受超过 15 万元人民币的投标报价。（本项目采购的是非进口产品。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、环境美化、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求投标人根据各采购包要求，按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。）

三、采购清单及技术参数要求

采购包一

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多场景康复系统（核心产品） | 产品概述： 多场景康复系统是在“时光地板”的理论指导下，运用3D技术和沉浸式技术根据儿童训练的不同需求开发的数字化的康复训练课程，让儿童进入虚拟仿真的康复训练场景里面，通过情景式、沉浸式的教育康复训练方式进行认知能力训练，情绪情感训练，生活场景训练，语言等能力训练。 一、软件功能 （一）认知训练 认知训练应对用户的短时记忆、基本逻辑推理、维持注意的能力、基础生活技能进行康复训练。产品应包含不少于4个子训练模块，如：短时记忆、逻辑推理、注意力训练、生活技能等。 1.短时记忆：本子模块要求内置不少于3个训练项目，对用户的短时记忆时间、灵活度进行训练。 2.逻辑推理：本子模块要求内置不少于4个训练项目,对用户的基本逻辑能力、归纳总结能力进行训练。 3.注意力训练：本子模块要求内置不少于3个训练项目,对用户的注意力持续时间、选择性注意能力、分散性注意等注意维度进行训练。 4.生活技能：本子模块要求内置不少于2个训练项目，训练内容应包含用户生活中的多种生活技能。 ▲（二）情绪情感 情绪情感训练应不少于4个子模块：如识别情绪、感受情绪、表达情感、抚慰情绪等。以音乐治疗相关理论为指导，让儿童在音乐和视频组合中感受情绪情感的变化，培养对情绪情感的识别力。 （需提供系统本模块4个子模块：识别情绪、感受情绪、表达情感、抚慰情绪功能界面截图和各模块不少于2张产品实拍图） 1.识别情绪：本模块的视听素材分为积极和消极两部分，本模块的目标是让用户能通过视听素材去识别积极的和消极的情绪情感。选择不同的视听素材播放，在播放的过程中，用户可以在不少于15-20个不同的表情头像中，选择能代表用户当下情绪情感的表情头像。不同的表情头像可以让不擅长用语言来表达自己情绪感受的用户，用具象的表情表达自己的感受。本模块不设评分或评价系统，用户选择出的表情头像无标准或正确答案，鼓励用户对自由地感受和表达出自己当下的情绪感受。 2.感受情绪：本模块的音乐素材分为五个部分，分别以红色、黄色、绿色等五种不同的颜色来划分五类不同的情绪。情绪情感的分类是抽象的，通过不同的颜色让用户更容易更直观地区分不同地情绪情感。本模块的目标是让用户能通过视听素材去感受和区分出不同类别的情绪情感。选择不同的视听素材播放，在播放的过程中，用户可以在不少于15个不同的表情头像中，选择出能代表用户当下情感的表情头像。不同的表情头像可以让不擅长用语言来表达自己情绪感受的用户，用具象的表情表达自己的感受。本模块不设评分或评价系统，用户选择出的表情头像无正确答案，鼓励用户自由地感受和表达出自己当下情绪。 3.表达情绪：本模块以主题划分不同的情绪，根据实际需要准备视听素材（音乐+视频）供用户选择。 4.抚慰情绪：以不同主题设置视听素材（音乐+视频），让用户感受情感抚慰的作用，训练、提升用户对情感抚慰的察知、感受、识别。 ▲（三）自然科教 鉴于多场景康复系统构成的沉浸式环境具有现实环境还原度高的特点，本模块要求内置不少于60个以上的视听素材为用户展示自然风光，鼓励用户在沉浸式环境中与儿童、教室进行社交互动，同时也能作为其它模块的训练背景。 （需提供本模块的至少5个子模块功能界面截图和每个子模块不少于2张对应产品实拍图） 1.宇宙奥秘 本模块要求内置不少于三类视听素材：如走进银河系（恒星、星云）等。 2.神奇地球 本模块要求内置不少于六类视听素材：如美丽的蓝色星球（穿越云层）等。 3.动物世界 本模块要求内置不少于五类视听素材：如海洋篇（水母、鲸）、森林篇（狼、鹿）、草原篇（牛）等。 4.文物古迹 本模块要求内置不少于两大类视听素材：如中国、世界等。中国应涵盖万里长城、秦始皇兵马俑、故宫、布达拉宫等文物古迹；世界应涵盖印度泰姬陵世界文物古迹等。 - 5.风景名胜 - 本模块要求内置不少于六大视听素材：如中国风光、亚洲风景、风景名胜、欧洲风光、美洲风景、非洲景观等。 ▲（四）生活场景 产品应符合可模拟现实场景演练的目标，包括且不限于课堂、超市、动物园、医院、餐厅、街道等场景，不同的场景应搭配现实生活中的视听素材、图片，使用户在逼真的环境中熟悉特定的生活场景、学习生活常识、泛化社交技能。 （需提供本模块的不少于6大场景：课堂、超市、动物园、医院、餐厅、街道对应功能界面截图和不少于2张对应场景产品实拍图） 1.课堂 本场景可帮助儿童掌握进入课堂所需的先备技能，提前熟悉课堂基本规则，更快融入课堂环境。 2.超市 本场景可帮助儿童学习购物流程、如何扫码结账、常见物品分类（水果、蔬菜、生活用品等）、主动发起和回应对话等必备的生活和社交技能。 3.动物园 本场景可通过互动训练任务，辅助儿童熟悉动物园环境、了解游园的基本注意事项、建立安全意识等。 4.医院 本场景可辅助儿童了解看病流程，并学习如何在医院的情景中回答个人信息、命名和区分身体部位、了解身体内部构造、进行声音响度练习、学习急救知识等。 5.餐厅 本场景通过仿真展示合适和不合适的餐桌行为，可帮助儿童学习餐桌礼仪、养成良好的进食习惯，并在训练中学习餐厅中会出现的人物和职业、练习点餐情景的对话、认识常见食物及其特征、积累描述食物的词汇、鼓励用户谈论食物并表达自己的感受等。 6.街道 本场景通过仿真现实街道，同时融入了基本的交通规则如：红绿灯变化、车辆形式的规则、人行道的设置等，让儿童学习如何过马路、学习交通安全知识，同时知晓出现交通意外的严重后果，增强用户的生活自理、出行的能力，在街道场景中泛化基本社交技能。 ▲（五）平板配套资源（语言训练） 本模块要求包含不少于四个子模块：前语言唤醒、听能训练、词语训练、句型训练等。通过模仿动作、听口令做动作、强化发音、仿说句子、互动社交等训练方式，促进儿童语言发音能力，使儿童理解语言中的意义以及能够表达。 1.前语言唤醒：前语言唤醒是通过训练的形式，让用户感受语言的发音、音调、音色等基础细节，培养用户对语言的基础感受能力、兴趣。 2.听能训练：包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训练三大功能。 3.听觉察知应不少于四个功能模块，如：声音启蒙训练、音乐察知、情景察知、听觉基础训练等。 4.语音识别训练应不少于四个功能模块，如：韵母识别、声母识别、声调识别、词语识别等。 5.听觉记忆训练功能：训练应分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段不少于5个难度级别，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪音功能，且不少于3档语速、3种信噪比与4类背景噪声。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲记忆词汇数据库：应包含≥25000个不同的词汇组合。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 6.词语训练 ▲（1）名词：包含不少于8个类别，≥100个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（2）形容词：包含不少于2个类别，≥30个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（3）动词：包含不少于2个类别，≥30个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（4）数词：包含不少于2个类别，≥20个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲7.句型训练应包含≥36个句式，≥10000个例句 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 8.语音识别训练 ▲（1）韵母识别：基于韵母对比的语音辨识训练。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（2）声母识别：基于声母对比的语言辨识训练。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（3）声调识别：基于声调对比的语言辨识训练。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 ▲（4）词语识别：基于词汇对比的语言辨识训练。 须提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 二、软件融合 （一）支持任意成像设备分辨率，包括非标准的分辨率； （二）支持不同品牌的成像设备组合和排列模式； （三）可根据不同场地面积对成像设备画面进行旋转、垂直与水平混和等； 三、课程体系 （一）产品应根据系统中所涵盖的训练模块，提供不少于200个场景，不少于100项系统课程教案，课程教案应覆盖认知、语言、情绪、自然科教、生活场景等五大内容。 （二）产品应根据用户使用的实际情况，投标供应商应承诺提供不少于5年的系统软件、康复训练内容、课程教案免费升级服务。 （三）产品应根据用户实际使用情况，提供不少于1次的使用培训。培训应包含产品使用培训、课程教案编写等内容。 四、安装调试 投标供应商按照功能教室的使用面积约56㎡（长8m宽7m高4m）对多场景康复系统进行调试及画面修正，确保三墙一地面投放效果清晰完整，并提供相关调试设备和辅助线材。 | 1 | 套 |
| 2 | 互动交互捕捉雷达设备 | 1.测量半径：0.05-18m((黑色物体8m),采样频率：32khz 2.扫描频率：10hz,角度分辨率：0.12°,测距精度：±30mm 3.测距分辨率：13mm,防护等级：IP65,抗环境能力：＞80000Lux 4.扫描范围：360°,供电电压：单独供电5V,工作温度：-10℃至50℃ 5.传输接口：支持10/100/1000以太网接口传输 6.配置一套1拖4互动引擎系统 （1）鼠标模拟事件：模拟鼠标移动/单击拖动/连续点击。 （2）多点触控：支持不同操作系统的多点协议/鼠标伪多点功能/TUIO协议/支持UDP自定义发送数据，实现触控效果。 （3）支持触控点数：多点触控点数≥256点。 （4）应用接口API：支持鼠标、UNITY、FLASF、C++、UE、TOUCH等多种互动内容开发引擎。 （5）互动区域：支持标准的四边形区域互动，支持异形不规则区域互动，如圆形、弧形、梯形、菱形等不规则形状。支持多雷达扫描区域叠加覆盖，支持平面、L形、三折面、弧形墙面或者地面互动。 （6）支持开机延迟自启动。 （7）可调用自动播放互动程序，可循环播放，可自定义设定播放时长。 | 4 | 台 |
| 3 | 康复场景控制设备 | 一、硬件配置： 1.≥8核处理，≥10英寸屏幕，分辨率≥1920*1200 2.运行内容≥4GB，存储空间≥128GB 3.电池容量≥5000mAh 二、软件功能： 内置中控软件，可远程控制多场景康复系统的开关、音高、播放/暂停等操作。 | 1 | 台 |
| 4 | 激光成像设备 | 1.激光光源技术，固有分辨率：≥1920*1200。 2.投影技术：采用3LCD技术，液晶板尺寸≥0.64英寸。 3.整机功率：正常模式≤300W，重量：≤5.5kg。 4.亮度≥5000流明，对比度≥5000000:1；寿命≥20000小时。 5.接口配置： 输入接口：VGA*1，HDMIin*2，Video*1，Audioin*1,Audioin（RCA*2）*1,USB-A*1，USB-B*1，RJ45*1; 输出接口：VGA*1，Audioout*1; 控制接口：RS232*1，USB-B*1，LAN*1; 6.整机外壳防护等级试验>=IP5X。 7.产品配件：产品应根据多场景康复系统的实际调试情况合理配置吊架线材。 | 10 | 套 |
| 5 | 并行图象处理器 | 1.2U机架式机箱，含固定孔 2.处理器：≥1颗10核心16线程以上性能； 3.内存≥ 8G，DDR4双通道 4.硬盘：NVME SSD，容量≥500G。 5.电源：≥400W。 6.配置≥4GB显存图形卡*1。 7.扩展接口≥4*Mini DisplayPort； 8.内置1拖2沉浸式图像处理软件，用于图像处理器集群的组建，充分利用其图形计算资源。 | 2 | 台 |
| 6 | 短焦镜头 | 除内置短焦镜头外另增配0.6-0.7倍短焦镜头 | 4 | 套 |
| 7 | 环境适配 | 货物安装前场地墙、吊顶、地面等的适配准备： - 1.墙面材料要求不低于100平方米，耐擦洗墙面漆；24墙（240mm）红砖墙不少于24平方米。 2.地面材料要求不低于56平方米，PVC塑胶地板。 - 3.吊顶材料不低于56平方米对应的吊顶扣板（扣板/洁净板）、主龙骨等配件；Led灯不少于4个、每个不低于68W；电线规格不低于2.5mm²；5孔插座不少于10个。 4.网线不低于五类线，最大传输速率不低于100Mbps。 5.房间内安装对角监控摄像头。 注：①以上所有材料需满足国家标准及环保标准。 | 1 | 项 |

采购包二

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱游与律动音乐教学资源平台（核心产品） | 一、系统要求： - 唱游与律动音乐教学资源平台以《特殊儿童的音乐治疗》为理论基础，严格遵循《培智学校义务教育唱游与律动标准课程》（2016版）来设计系统板块内容。为特殊儿童打造集教育和训练一体的综合性音乐平台。致力于将生动、有趣的唱游与律动课程和科学、系统的音乐治疗训练方法相结合，操作简便，轻松上手实现训练与教学。实现教师与治疗师在教学、训练无压力的同时，为孩子们打开一扇通往艺术世界的窗户。为孩子们提供了一个丰富多样的音乐世界，让他们在音乐的陪伴下，自信、快乐地迈向未来。 - 二、软件功能要求： - 教学资源软件应包含但不仅限于四个系统板块：音乐治疗评估、音乐治疗训练、唱游与律动课程教学、音乐鉴赏。 - （一）音乐治疗评估 - 1.音乐治疗评估应采用音乐治疗的综合评估技术，能实现首次评估以及持续评估，以此参与音乐治疗评估活动实现了解来访者能力水平。 - 2.音乐治疗评估视频演示内容应采用音乐治疗镜像技术，同时评估与训练内容均能采用正向评价原则，进行正向的强化。 - ▲3.音乐治疗评估，分为初、中、高三个难度等级，每个难度级别内均包含不少于五个精心设计的评估活动，进行全面而精准的音乐治疗评估。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - 4.音乐治疗评估初级板块 - ★（1）进入初级评估板块，其中应具有智能评估和自主评估两种形式，针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于6项。 - （2）教师播放软件素材，可引导学生观看动画和真人录制演奏乐器示范视频，学生跟随动画视频作出反应，观察学生的表现评定能力等级。 - （3）教师播放软件素材，可引导学生观看动画，真人录制的练声及歌曲音频，学生跟随动画音频作出反应，观察学生的表现评定能力等级。 - （4）教师播放软件素材，可引导学生观看动画和真人录制舞蹈示范视频，学生跟随动画视频作出反应，观察学生的表现评定能力等级。 - ▲5.进入中级评估板块，应具有智能评估和自主评估两种形式，能针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于7项。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - ★6.进入高级评估板块，应具有智能评估和自主评估两种形式，能针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于8项。 - 7.具备选择智能评估，智能评估活动为不间断的连续性评估，能够针对认知、语言、听觉、运动、感知以及社交六大能力进行评估。 - 8.具备进入自主评估功能，自定义选择需要评估的功能项目进行评估。评估结果应具有四个等级，可根据学生具体情况，点击选择等级进行评分，评估记录内可以显示评估数据及评估结果。 - 9.评估记录的选择应包含智能评估记录和自主评估记录两种，可在评估记录中选择要查阅的评估报告单。 - ▲10.评估报告单内应包含基本信息、评估项目、评估结果分析、训练建议等，训练建议中的活动与训练板块的课程内容匹配。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - 11.智能评估记录所有功能评估项目的结果，自主评估记录所选项目的结果，利用柱状图形展现评估数据。 - 音乐治疗训练 - 1.音乐治疗训练应采用音乐治疗镜像技术，同时评估与训练内容均能采用正向评价原则，进行正向的强化。 - 2.音乐治疗训练内使用能够激发学生镜像神经元的框架模式，实现提升学生的认知、语言、粗大动作、精细动作、听觉感知、感知能力七大能力。 - 3.音乐治疗训练内认知语言中的语言训练内容，应采用音乐治疗MIT旋律音调治疗技术以及音乐言语治疗技术，利用右脑未受损伤的音乐能力，以此技术实现提升来访者语言水平能力。 - ▲4.音乐治疗训练内含有三个以上的经过再创造音乐治疗技术设计的乐曲。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - 5.音乐治疗训练内社会交往训练内容，包含有同一性、合唱式、结构性非语言轮流、结构性语言轮流四种团体治疗形式。 - 6.音乐治疗训练内感知觉运动训练内容，应含有治疗性乐器演奏和感觉模式加强技术，能针对感觉、知觉、粗大动作、精细动作四个目标能力，采用同质原则实现感知觉运动能力的提升。 - 7.音乐治疗训练和音乐治疗评估应实现音乐治疗实施治疗中的SOAP原则以及APIE原则，通过此两个原则实现评估与治疗的统一与针对性。 - 8.音乐治疗训练，应由感知觉运动能力训练、认知语言训练以及社会交往训练三大核心板块构成，含有不少于三十篇的训练方案，每项训练方案提供不少于两种的长短期目标选项，全面覆盖并强化音乐治疗评估板块所评估出的各项能力。 - 9.音乐治疗训练 - ★（1）感知觉训练板块应具有不少于八种训练类型，包含触觉训练、上肢训练、精细动作训练、听觉训练和综合训练等，训练课程内容不少于十节（篇）。 - ▲（2）听觉训练板块能针对特需儿童听觉训练和听觉分辨两方面进行训练，提升儿童听觉能力。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - （3）粗大运动训练板块，应包含镜像模仿和粗大训练两种训练，加强特需儿童运动能力。 - ▲（4）精细动作训练板块，应包含奥尔夫律动和手指协调训练两种训练，加强特需儿童手部精细动作的能力。（本项为视频演示内容，投标人上传的MP4格式视频应包含本项功能要求，本采购包视频演示总时长不超过8分钟） - ★（5）认知语言训练板块应具有不少于六种类型的训练内容，具体包含认知训练、语音训练、类比训练、推理训练等，课程内容不少于十节（篇）。 - （6）基础言语训练板块能针对特需儿童言语训练呼吸、发声、口部运动等进行训练，训练内容类型不少于四种。 - ★（7）社会交往训练板块应具有不少于六种类型的训练内容，包含团体协作、戏剧治疗、情绪体验、社交互动等，训练课程不少于十节（篇）。 - 唱游与律动课程教学 - 1.唱游与律动课程教学，课程严格遵循《唱游与律动课程标准》（2016版）设计教案，含感受音乐、音乐演唱、音乐律动、音乐游戏四大板块内容，不少于四十节（篇）的唱游与律动课程。 - 2.唱游与律动课程教学板块 - ★（1）可以进行感受音乐课程教学，教学素材包含真人录制视频、手偶视频、音乐图谱，真人录制视频不少于六个，课程不少于十节（篇）。 - （2）教学课程素材内容应包含审美感知和艺术表现等。 - （3）歌曲演唱板块可进行歌曲演唱，具有滚动歌词和切换原唱伴奏功能，真人录制视频不少于五个，教学课程不少于十节（篇）。 - （4）根据倾听的歌曲进行演唱，也可选择歌曲伴奏，能进行音阶练习、跳音练习、气息练习等训练。 - （5）音乐律动教学板块包含课程内容不少于十节（篇），真人录制视频不少于十五个，可观看慢倍速录制视频并进行交互操作。 - （6）可观看真人录制的视频，点击按钮可播放。 - （7）音乐游戏课程内容应包含不少于十个音乐游戏视频，不少于八个律动视频，不少于十节（篇）游戏课程。 - （8）可以进行三度音程游戏，具有玩偶视频和真人录制视频。 （四）音乐鉴赏 - 音乐鉴赏应包含不少于六类音乐素材（如经典传颂、世界名曲、自然声响、一起来跳舞、欢乐童谣、乐曲名曲），不少于100首。 - 三、硬件参数： - （一）智能交互平板 - 1.显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，支持20点同时触控及书写； - 2.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节； - 3.智能交互平板采用OPS-C标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线； - 4.内置电脑 - （1）采用80pinIntel通用标准接口,即插即用，易于维护； - （2）CPU采用Intel第12代及以上平台； - （3）内存：≥8GDDR4； - （4）硬盘：≥256GSSD固态硬盘。 - （二）辅助专用教具： - 1.辅助专用教具根据课程需求分为感受音乐类、歌曲演唱类、音乐律动类、音乐游戏类以及音乐治疗类。 - （1）感受音乐类专用教具不少于20件，如小贴画、傣族帽子、小篮球、篮球服、表情动画图片等。 - （2）歌曲演唱类专用教具不少于20件，如话筒、老鼠玩偶、小猫手偶、红灯笼、春联福字等。 - （3）音乐律动类专用教具不少于25件，如大象头饰帽子、小蜜蜂尾巴、青蛙头饰、仿真水果、啦啦操花球、武术马褂等。 - （4）音乐游戏类专用教具不少于11件，如手绢、彩虹伞、八角伞、贴纸等。 - （5）音乐治疗类专用教具不少于60件，如情绪教具、五官卡片、属性块、口风琴、非洲鼓等。 - 2.产品需配备纸质版唱游与律动音乐教学手册，且在唱游与律动音乐教学手册中找到相应使用教案（教程）不少于70篇。 注：以上加“★”标志技术参数，必须逐条提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 2 | 音乐互动仪 | 一、产品要求 音乐是儿童感受美、表现美和创造美的重要形式，也是表达对周围世界的认识和情绪的独特方式，音乐互动仪由触摸屏音乐互动仪和配套组件键盘操作训练机组成，将音乐元素与新媒体技术相结合，儿童通过感受音乐的旋律、速度、节奏、音高等，激发儿童有意识或无意识的反应，并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 二、技术参数要求 1.触摸屏音乐互动仪尺寸：≥450*500mm 2.配套组件尺寸：≥160*100*15mm 3.材质：ABS 4.操作方式：触摸、按键 三、产品功能要求 1.触摸屏音乐互动仪由多个触摸键组成，至少包含简谱7个音符，配有LED指示灯。具备引导模式、聆听模式、创造模式、追视模式和蓝牙模式，并根据操作需要可进行乐器选择和背景音乐选择。 （1）具备引导模式：内置引导乐谱(引导灯)，包含多种颜色的Led灯光，通过灯光提示触摸屏幕，可进行歌曲演奏，当操作者想演奏歌曲时，可以先选择要使用的乐器，然后选择要演奏的曲目，当灯光指向哪个，操作者跟随触摸灯光进行操作，就可发出美妙的音乐。 （2）具备聆听模式：直接播放内置多种音乐资源。 （3）具备创造模式：可选择多种乐器音效和高低音键，进行即兴演奏，演奏实时录音、随机播放。自由练习歌曲、实时录音保存，可播放实时录音、和删除实时录音的歌曲。 （4）具备追视模式：触摸彩灯随机亮起，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力。 可设置追视模式中灯光亮起的速度设置，灯光亮起分为高速、中速、低速三种。 （5）具备蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容。 （6）具备触摸操控页(设置键):中文显示屏具备“功能、模式、上/下翻”等按键。 2.配套组件键盘操作训练机具有至少30个按键，其中包含功能选择键、三种基本音级的音符键、六种和弦键。训练模式不少于六种，通过操作按键自主选择训练模式进行训练。 （1）提供至少500首歌曲数字简谱进行操作，音符键依次亮灯，该键的音律同时响起，一首歌曲的数字简谱依次重复亮起，声光结合反复强化，学生可利用视觉和听觉两种记忆方式加强记忆。 （2）具有至少60个关卡训练，难易程度由易到难，按照灯光显示依次暗灭亮灯的按键，并弹出相应的音符声，提升学生反应力。 （3）提供至少500儿歌曲目，数字简谱和歌词在显示屏中显示，音符键随着音律亮灯，按住亮灯的音符键进行弹奏，完成整首曲目。 （4）提供完整的伴奏曲目进行赏析，可重复循环播放。 （5）内置至少500首歌曲的数字简谱，显示屏显示演奏歌曲的数字简谱作为视觉提示，学生可根据数字简谱进行音乐的跟随练习或自行进行DIY音乐创作演奏，自动录制演奏的音乐，演奏结束可播放录制音乐。 （6）通过自由弹奏音符键和和弦键进行创作，创作前先可选择喜欢的乐器声，可自动录音，创作弹奏完成后点击播放键可欣赏自己的DIY作品 | 5 | 套 |
| 3 | 奥尔夫乐器套装 | 奥尔夫音乐套装是将节奏，律动，舞蹈，语言，乐器演奏，歌唱，绘画，戏剧表演等融合在一起的综合性教学体系。 不仅让幼儿学习音乐，培养幼儿的音乐能力，而且对语言，模仿，创造等多方面有启智性的效果。 奥尔夫音乐是一种音乐教育体系，其主要内容包括： 一、以节奏为基础的节奏朗诵与歌唱活动，节奏教学在音乐教育中得目的表现在培养敏锐的音乐感知能力、培养音乐记忆能力、提高视唱（奏）读谱能力、发展音乐感。 二、基本的动作教学，使其得到身心的平衡发展、培养敏锐的听力、注意力、反应能力，发展其创造力，对节奏感的训练，发展音乐感的基础教育。 三、器乐教学，是指使用奥尔夫乐器进行演奏活动的教学，奥尔夫乐器摆脱了动作训练唯一用钢琴音乐的办法，追求的是自主奏乐，通过即兴演奏设计自己的音乐，以发挥学生的主动性。 四、产品组成 1.乐器≥166件 2.收纳盒≥16个 3.组合柜≥1组 不少于6个，单个柜子尺寸：柜子：长度≥1221mm，宽度≥341mm，高度≥1015mm，因放置不同乐器，柜子中隔断造型不同。 材质：橡胶木 | 1 | 套 |
| 4 | 圆形坐垫 | 尺寸:直径≥40cm，厚度≥7cm 材质:内层珍珠棉，外层PU皮，防水易清洗。 外观设计：与音乐治疗室统一配色定制，圆滑无棱角处理。用途：针对音乐活动中孩子们常见的感统需求、安全防护和互动进行的专业定制坐垫，确保游戏者的安全，为训练时提供足够的保护措施。 | 10 | 个 |
| 5 | 移动升降把杆 | 功能：进行形体训练。 参数： 1.材质：把杆为优质水曲柳；底座为环保树脂。 2.高度可调≥700-1100mm； 3.高低≥2组设置； 4.固定装置：双锁死螺旋扣。 5.根据待建律动室具体墙壁尺寸安装，专业级舞蹈把杆。 6.额定承载：≥100kg。 | 9 | 米 |
| 6 | 环境适配 | 货物安装前场地墙、吊顶、地面等的适配准备： - 1.墙面材料要求不低于100平方米，耐擦洗墙面漆。 2.地面材料要求不低于56平方米，18mm厚实木复合地板，配套压条、防潮膜、地板胶、踢脚线等。 3.吊顶材料不低于56平方米对应的造型吊顶、灯具等配件；电线规格不低于2.5mm²；品牌开关插座不少于8个；吸顶音箱2个。 4.网线不低于五类线，最大传输速率不低于100Mbps。 5.房间内安装对角监控摄像头。 6.窗帘：纯色棉质布料，固定窗帘挂钩不低于2套（窗户面宽8米）。 注：①以上所有材料需满足国家标准及环保标准。 | 1 | 项 |

采购包三

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动教学一体机 | 一、系统应包含体感互动训练和认知训练两部分 1.体感互动训练系统≥30个互动训练项目，训练方式多样，难易程度可进行选择，训练项目包含但不限于跑步、打乒乓球、射箭、保龄球运动等。 2.认知训练系统：系统包含≥20类认知卡片，可通过闪卡，顺序切换，图集的方式进行学习认知；也可以通过图片配对，声音配对，图集测试的方式进行认知评估等。 二、硬件技术参数 ★1.显示屏：≥65英寸液晶显示屏，高清分辨率：1920*1080，屏幕刷新频率：60Hz，帧速：≥40fps 2.控制主机：处理器：IntelCorei5，硬盘：≥120GB固态硬盘，内存：≥8GB，接口类型：USB3.0 3.感应器：Kinect图像处理技术，精确捕捉人体目标，支持多人捕捉互动，可识别范围0.5~4.5M、红外相机：512x484，30Hz（1080p彩色相机30Hz(弱光条件下为15Hz)）可同时识别6人、25个骨骼点拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势。 ★4.设备机箱采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全。 三、软件功能参数 1.交互内容库需具有丰富的互动教育资源，分类呈现； ★2.包含如认知训练，生活自理，情绪疏解，综合训练，上肢训练，下肢训练，虚拟漫游等不少于7类模块； 3.无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，对全身25个关节点快速识别；通过虚拟视听情景互动方式快速进行肢体互动训练和教学内容训练； 4.通过虚拟视听情景互动方式进行四肢和躯干关节以及粗大运动的训练，包括单侧或双侧肢体同时训练、协调能力训练及肌力等多种训练。 ★5.采用运动控制及姿势控制，运用反射、反应和平衡、姿势等原理构建趋于真实生活场景的动态3D趣味互动反馈游戏，激发训练者主动参与训练，让训练者运动控制、训练更加高效、测评及训练依从度高。 ★6.训练内容不少于30个，可多人互动和单人互动；系统内容例如：秋日落叶、气球、AR换脸、切水果、打地鼠、音乐格子、厨房取物、森林、认知训练、视频沉浸等。 ★7.进入训练内容可进行时间的设定，训练难度分为简单，中等，困难； ★8.系统一键开机进入系统，可通过遥控器进行节目的选择和内容的切换。 9.游戏中应用抠像技术，使单个训练者或者多达6个训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到康复的目的。 10.可通过遥控器进行内容的选择； ★11.训练内容显示分辨率：1920*1080，为儿童康复训练和教学，提供卡通动画游戏训练等高质量画面； 注：以上加“★”标志技术参数，须提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童助教机器人 | 儿童康复机器人具有拟人化外观，工业一体化设计，可以智能行走并可进行语音交流和智能交互；同时，该机器人内置平台可实现课堂助教，康复评估，认知训练，康复服务，智能陪伴，远程监管，社交沟通，虚拟运动等多种功能模块； 产品参数 - 1.★尺寸（±50mm）：900mm（高）x420mm（宽）x330mm（深） - 2.★电池类型：锂电池容量：20Ah/300W正常运行时间约10小时，待机超过20小时 3.★传感器：头：Micx7、RGB相机x2、3D传感器x1、触控传感器x7；身：RGB相机x1、陀螺仪传感器x1、人体感应传感器x2、红外避障传感器x3、红外接收传感器x6、触控传感器x4、电子罗盘传感器x1；手：红外避障传感器x4、触控传感器x2；腿：红外避障传感器x10、全向轮x3 4.★活动部件：头部2个自由度，水平180度，上下30度;手部1x2(L\R)个自由度，270度前后摆动；底盘3个自由度，任意角度 5.视频：800万像素高清摄像头、100万像素高清彩色摄像机、140度非球面广角 6.★显示：10.1英寸1080P、高清电容式十点触摸显示 7.操作系统：Android 8.氛围灯：颜色可定制、耳朵2圈、手部2个、底盘1圈 9.声音：语音控制，360度音源定位、4个高音喇叭、1个低音喇叭 10.活动速度：最大0.8m/s、最高1.5cm 11.无线网络：WiFi：IEEE802.11a\b\g\n(2.4GHz\5GHz)、蓝牙4.0、ZigBee 12.充电类型：自动充电、手动充电、线充 13.自动充电：0～5m、180度信号覆盖；安装方式：室内落地式或壁挂式；指示灯：1个呼吸显示 14.康复评估：可进行孤独症评估，智力评估，联合瑞文评估，并出示评估报告 ★（1）专业化测评 孤独症行为评定量表，适用于18个月~35岁孤独症患者的筛查、辅助诊断。ABC量表共有57个条目，涉及孤独症患者的感觉、行为、情绪、语言、生活自理等多方面的症状，可总结为5个因子：感觉，交往，躯体运动，语言和生活自理能力。 ★（2）智能化评估分析 采用人机交互模式，测评过程智能化、自动化，无需人工计分，系统自动保存和处理分析测评结果，生成相应的测评报告，并提供专业可靠的分析和建议； 15.认知训练系统： ★（1）包含不少于图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字等20项以上的认知类图卡，认知图片库内容总数不少于2000张； ★（2）认知模式：包含闪卡模式，手动模式，图集模式三类认知学习方案；各模式下均可设置认知图片的数量；可设置切换时间； ★（3）认知测试：包含图形匹配测试，声音匹配测试和图集测试三类方案；可设置不同难度的测试；可记录错误数和准确率。 16.远程监管： 可通过手机或者PAD终端，控制机器人进行行走和视频监管。 注：以上加“★”标志技术参数，须提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能训练桌（核心产品） | 一、参数要求： 1.设备整机运行噪音低于28分贝； 2.一体式设计； 3.采用42寸高清LED显示屏，儿童人体工程学设计，使儿童操作更加安全舒适； 4.屏幕比例：16:9； 5.对比度：10000:1； 6.响应时间：8ms； 7.分辨率：1920x1080/60Hz； 8.扫描频率：50-60Hz； 9.显示色彩：16.7M； 10.可视角度：H170/170V160/160； 11.抗光：日光灯直射下可用； 12.反应时间：10ms； 13.抗光性：≥100000LUX； 14.触摸表面：黑色钢化玻璃； 15.输入方式：手指； 16.输入电压范围：AC110-220V； 17.漂移性：无漂移，不随环境产生变化； 18.触摸次数：单次点击触摸寿命超过6000万次； 19.总功率：≤120W； 20.系统为windows10旗舰版； 21.软件部分不少于20款训练内容。 二、软件内容包含 ★1.记忆类：包含记忆干扰、瞬时记忆和短时记忆训练； ★2.推理思考：训练儿童常识认知、分辨能力、比较能力、听觉记忆、逻辑推理：能根据物体排列组合规律推理出并选择填入符合其逻辑规律的物品，并能选择训练难度。事务联系能力，以及左右脑颜色感知、图形认知、视觉记忆和观察力等多种能力。 ★3.概念认知：性别分辨及男女厕所认知训练、职业认知训练：包含不少于10种不同职业认知训练，能够将图形与外框形状匹配，能够完整拼成图形某一部分，使其成为一个完整整体；能根据人物职业特征选择其对应场景物品，并伴有职业名称文字及语音介绍。基础认知训练包含：例如水果之家、身体部位、服装店、交通工具、家用电器、厨具餐具、动感蔬菜、生活用品、学习办公、家禽家畜、动物园、食品店12个内容认知项目。日常认知分辨类不少于50项。 ★4.感知觉训练：感知觉训练通过卡通的训练形式软件完成：对移动物体的注视，水平方向、垂直方向和任意方向的追视，保持目光接触，包含听觉能力训练、视觉能力训练包含：物体追视训练。 ★5.精细化动作训练：追踪训练，通过手指快速点击，点中时画面伴有震动效果，可提高手臂与大脑的协调能力，反应速度能力；猜球训练，通过物品快速移动训练注意力和记忆能力，杯子可设置移动速度和移动次数。 ★6.感知互动配件：通过训练提升语言表达能力和社会交往能力，提高手眼脑的协调能力，感受角色扮演的乐趣；增强在合作游戏中与同伴的协作能力。 （1）感知互动玩偶由4根线与木质架操控，主体材料为100%涤纶，超柔短绒。 （2）外形尺寸（长×宽×高）（±50mm）：1000mm×500mm×1000mm。 （3）产品结构安全合理，承重强度、稳定性、可触及边缘、突出物等物理符合《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》的标准要求。 投标文件中需提供感知互动配件实物彩色图片。 注：以上加“★”标志技术参数，须提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 | 2 | 套 |
| 4 | 儿童软式圆凳 | PU环保材质,软凳的规格：30×30×40㎝。实木框架，皮质软坐面及靠背。承重200公斤，底部加防滑脚垫。 | 4 | 个 |
| 5 | 教具 | 1.定制实木教具柜，每组规格为：100×120×30cm,不少于5组。安全环保基础上，保证整体的美观性及功能性； 2.蒙台梭利教具:88标准件套，材质:榉木及优质椴木。参数见附件1（共88组件） | 1 | 套 |
| 6 | 电子沙盘 | 一、产品需求 1.体验者通过不同的方式触摸沙子，3D摄像头采集自上而下感应沙面信息，投影仪显示一系列的动作效果。 2.体验者在沙盘中运用沙具来表达自己的无意识世界，不需要过多的语言的参与，直观的显示体验者的内心世界。可以使体验者的"自我自愈力"得以发挥。 3.体验者可以用手或者铲子把沙子塑造成各种形状，形成不同的互动效果。 4.体验者在梦幻的沙桌世界中嬉戏，体验互动沙盘的乐趣，提高耐心和动手能力，感受大自然，了解更多生活常识。比如：树木被火烧着了，只需用手挖一条沟渠把水引到燃烧的树木那里，这样火就被浇灭了。 二、游戏数量:不少于十款游戏。 三、游戏类型:沙堆可自由组合，建造不同的自然场景：火山爆发、海洋、河流、森林、高山、花海、动物等。例如：非洲生态系统、水的流动、火山活动、蚂蚁王国、采集昆虫、泥滩体验、发掘化石、寻找星座、扑灭山火、颜料晕染等。 四、硬件参数 1.底座高度≥45.5cm,盘面长≥127cm,宽≥97.0cm,高≥15cm； 2.整体重量约40kg； 3.服务器：CPU不低于I3；运行内存：8G+120G； 4.3200流明高亮度投影,光线柔和,不伤眼； 5.整机功耗500w左右,全封闭式； 6.盘面载重300kg,无安全问题； 7.细沙为天然水晶沙,洁白无污染。 | 1 | 套 |
| 7 | 环境 适配 | 货物安装前场地墙、吊顶、地面的适配准备： - 1.墙面材料要求不低于100平方米，制作异形软包，软包以外区域作萱绒布处理，布面图案可定制。 - 2.地面材料要求不低于56平方米，实木复合地板厚度不小于12mm，配套压条、防潮膜、地板胶、踢脚线等。 - 3.吊顶材料不低于56平方米对应的造型吊顶，比如云朵、星空、造型灯具等匹配；电线规格不低于2.5mm²；品牌开关插座不少于10个。 - 4.网线不低于五类线，最大传输速率不低于100Mbps。 - 5.房间内安装对角监控摄像头。 - 6.窗帘：纯色棉质布料，固定窗帘挂钩不低于2套（窗户面宽8米）。 - 注：①以上所有材料需满足国家标准及环保标准。 - ②软包与布艺均须符合阻燃及环保标准。 | 1 | 项 |

采购包三附件1、蒙台梭利教具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插座圆柱体 | 1 | 由4组圆柱体组成。培养儿童辨别大小、高低、粗 细、深浅的触觉、视觉能力，依圆柱体顺序对应培养逻辑思考敏锐观察能力；把握圆柄可作握笔练习和写字前准备。 |
| 2 | 棕色梯 | 1 | 由10块长方体组成。透过触觉、视觉的辨别在知觉上对等次的差异有充分的认识，发展眼、手、肌肉的动作协调；了解递进、递减的关系；学习长方体的概念；培养逻辑思考（顺序性和专注观察能力 |
| 3 | 粉红塔 | 1 | 由10块立方体组成。透过视觉正确获得对三维空间差别变化的知觉；了解递进、递减的关系；培养立方体的概念、手眼协调 和肌肉运动的控制力；积高时敏锐的观察力；数学教育（理解十进制法）的间接准备；逻辑思考（顺序性）的能力。 |
| 4 | 音桶 | 1 | 两个木箱中各有6个木制圆筒组成，圆筒内装有石子、沙子、壳类、米粒、米糠等不同材料，摇动时发出强弱不同的声音。培养辨别声音强弱的听觉能力，发展腕部的肌肉运动。 |
| 5 | 温量板 | 1 | 由金属、石材、木质、地毯片各2块组成，培养对温度的感觉，辨别温度的差异。 |
| 6 | 构成三角形 | 1 | 由5盒不同的三角形块组成。透过视觉认识三角形，通过对多边形的组合与分解了解三角形与多边形的几何关系和相等概念。 |
| 7 | 重量板 | 1 | 进口实木6组12个。培养辨别轻重的感觉和判断力。 |
| 8 | 几何图形嵌板柜 | 1 | 由几何嵌板操作1个屉、6层几何嵌板橱1个、几何嵌板35块、几何图形卡片99张组成。通过肌肉和触觉的联合，帮助视觉认识平面几何图形；发展手眼协调、注意力和观察力；平面几何学的预备。 |
| 9 | 三项式 | 1 | 木制立方体和长方体共27块组成。培养视觉对三次元的辨别能力，数学的思考能力，可作为三项式（a+b+c）³的代数教具使用。 (a+b+c)³=a³+3a²b+3a²c+b³+3ab²+3b²c+c³+3ac²+3bc²+6abc |
| 10 | 手眼协调圈 | 1 | 由5个可组装的锣口木柱和5个麻绳套圈组成，锻炼手眼协调能力。 |
| 11 | 几何体支柱 | 1 | 由1个插板盒、3个圆柱、3个三棱柱、3个四方柱组成。培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征，可作颜色分类，高->低比较，排序 |
| 12 | 立体四子棋 | 1 | 由16组64颗棋子组成，分成两组，锻炼观察与逻辑分析能力 |
| 13 | 彩色圆柱 | 1 | 由4盒、每盒10个圆柱组成。培养视觉上识别大小、对应概念，发展手眼动作的协调，手臂肌肉控制力，培养敏锐的观察和注意力。 |
| 14 | 长棒 | 1 | 由10根方长棒组成。透过触觉、视觉的辨别，在知觉上对长度的差别有正确的了解，发展手、眼与肌肉的协调性；数学教育（量，基本运算、十进制元、分制系统）的直接准备教具。 |
| 15 | 味觉瓶 | 1 | 由8个滴瓶组成。品尝各式味道，培养辨别基本味觉的能力。 |
| 16 | 铁质几何嵌板 | 1 | 金属几何嵌板是书写能力的直接预备，练习金属嵌板不仅强化三指抓的能力，加强腕肌的协调力，而且透过描绘的练习，更可增强笔触力道的熟练度，重迭描绘不同的几何图形板使图形变化无穷。 |
| 17 | 几何立体组 | 1 | 包括长方体、正方体、球体、椭球体、卵形体、三角柱、圆柱、圆椎、三角椎、四角椎，另有11枚与上述几何体的一个侧面相等的投影板组成。培养儿童对实体的感觉，认识各种几何体，了解其特征；进入几何学的准备，刺激肌肉的感觉。 |
| 18 | 触觉板 | 1 | 由13块表面粗糙和光滑程度不同的木板组成。培养粗糙与光滑的触觉感和分析、比较的思维能力。 |
| 19 | 二项式 | 1 | 木制立方体和长方体共8块组成。培养视觉对立体空间的认识和数学思考能力，可作为计算体积(a+b)³ 的代数教具。(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³ |
| 20 | 色板 | 1 | 由大、中、小3盒各种颜色的小色板组成。培养分辨颜色的对色彩的美感，颜色的对比及组合的预备。 |
| 21 | 圆圆版 | 1 | 由100个彩色圆组成。可做颜色的排序、对应。 |
| 22 | 圆柱体阶梯 | 1 | 由1个插板，25个高低、颜色不同的圆柱组成。可作颜色分类，高->低比较，排序。 |
| 23 | 嗅觉筒 | 1 | 通过嗅觉筒的配对操作，训练嗅觉器官辨别各种气味的能力，利用嗅觉器官感知事物的经验。 |
| 24 | 1-100连续数板 | 1 | 儿童将活动数字卡片排列在一定的方格板上，认识1-100的排列并认识数的连续性。 |
| 25 | 数棒 | 1 | 由从短到长10根红、蓝相同的木棒和从1到10的10块数字片组成。数棒是代表连续“量”的教具。认识、了解数的及数词，记忆1到10，十进制法的预备，导入数的概念 |
| 26 | 二倍数 | 1 | 由7个木块组成。培养2倍的概念，认识简单的倍数关系，导入平方概念。 |
| 27 | 乘除法板 | 1 | 进行得数最大为100的乘法题目，熟练后可导入乘法心算。练习被除数最大为81以内除法题目，从感官上认识平均分配的概念，熟练后可导入除法心算。 |
| 28 | 十进位及银行游戏 | 1 | 由10颗单珠、10根珠棒、10个100珠板、2个1000珠阵、4套数字卡片组成。了解十进制法的排列与形成，学习交换的规则，可做大数目四则运算。 |
| 29 | 100串珠链 | 1 | 由10根（每根10颗珠）珠棒串成一条组成。培养儿童练习1-100以内连续数，并熟悉十进法，培养分析综合能力和独立思维能力。 |
| 30 | 三倍数 | 1 | 用立方体或长方体等实物来显示三倍数之间的关系。 |
| 31 | 黑白串珠棒 | 1 | 加深了解十以内的数量的概念，体会等量交换的概念，可用于进行加减法运算练习。 |
| 32 | 平方珠链 | 1 | 由10串珠链（55个珠棒）组成。加强以1为单位的数的连续概念；学习平方的概念；乘算的预备。 |
| 33 | 赛根板 | 1 | 由4块板、18块数字片组成。对于11到19的数能正确的做名称练习；能把握连续数的排列，体会连续数的顺序关系；了解10位与个位数的关系；学习量与代表数量的符号（数字）的一致性 |
| 34 | 加减法板 | 1 | 加数最大为9的加法练习，熟练后可导入加法心算；用于呈现被减数最到为18的减法运算练习，熟练后可导入减法心算。 |
| 35 | 邮票游戏 | 1 | 幼儿通过银行游戏认识十进制元法以后，即可进入邮票游戏的操作，熟悉数字的转换关系，并进行大数量的四则运算，培养数学思考能力。 |
| 36 | 分数小人 | 1 | 由1个木座、小人4组10块组成。知道1个整体（=1）如何分成若干部分，作为进入分数的预备。 |
| 37 | 立方体 | 1 | 由1000颗边长为1厘米的立方块组成，学习立方的概念 |
| 38 | 数字与筹码 | 1 | 由55个圆片，10张1到10数字卡片组成。了解数与量的关系，认识奇数与偶数。 |
| 39 | 体积组 | 1 | 认识整体与部分的关系，建立不同几何立体的体积可以换算的概念，发展儿童对空间的概念。 |
| 40 | 灰色串珠棒 | 1 | 熟悉十以内数量、数位与名称，为学习减法运算做准备。 |
| 41 | 砂数字板 | 1 | 由0到9数字长板1块，0到9数字单板10块组成。培养认识0到9的数字，练习书写数字，是写前的预备 |
| 42 | 纺锤棒箱 | 1 | 由2个整理箱、45根纺棰棒，10块数字片组成。指导0的概念，加强数与量集合的概念。 |
| 43 | 加减乘除矩阵盘 | 1 | 由10檔彩色算珠组成，每檔10个算珠，学习加减乘除。 |
| 44 | 数数棒 | 1 | 学习0-10的概念、10以内的加减法 |
| 45 | 彩色小数棒 | 1 | 学习0-10的概念、10以内的加减法。 |
| 46 | 立方珠链及框架 | 1 | 由1个框架、55串珠链（385根珠棒）组成。学习立方的概念和学乘法的预备。 |
| 47 | 接龙减龙 | 1 | 练习加减混合运算，增加儿童对数学的兴趣，培养孩子的逻辑思考能力。 |
| 48 | 彩色串珠棒 | 1 | 熟悉十以内数量、数字与名称，为学习平方、立方做间接准备。 |
| 49 | 算数尺 | 1 | 由标有1公分刻度的尺子组成，可进行加减法的运算。 |
| 50 | 秤盘组 | 1 | 由天平、称盘与彩色木珠组成，学习数量与平衡的关系。 |
| 51 | 圆形分数板 | 1 | 由彩色23片圆形分数板、1个双面钉板组成。认识分数，了解部分与整体的关系，增进组合概念。利用钉板背面，配二长短、颜色不同的橡皮筋，可发挥幼儿的想象力与创造力。 |
| 52 | 四方拼盘 | 1 | 由三角形、正方形、平行四边形木块组成，学习几何图形与关系。 |
| 53 | 分解几何盘 | 1 | 由1个木座、9组多种几何图形组成。是进入分数的预备。 |
| 54 | 1000串珠链 | 1 | 由100根（每根10颗珠）珠棒串成一条组成。加强对数的认识；熟悉连续数及其顺序；与100串珠板、1000的立方体珠块比较，培养差别的印象，加强十进制法的知识，培养专注力与独立性。 |
| 55 | 黄色串珠 | 1 | 认识数与量等量交换的概念，为进行银行游戏做准备。 |
| 56 | 数字拼版 | 1 | 熟悉数字，理解数与量的关系，培养数学学习兴趣 |
| 57 | 不规则拼盘 | 1 | 由不规则几何图形嵌板组成，认识几何图形与锻炼观察能力。 |
| 58 | 一公分方块组 | 1 | 刻度为1公分的连接尺组成，学习加减运算方法 |
| 59 | 几何图形板 | 1 | 认识几何图形，为学习几何知识打基础。 |
| 60 | 天平组 | 1 | 由天平、木棍与彩色串珠组成，学习数量、加减与平衡的关系。 |
| 61 | 十进位组 | 1 | 由1公分方块与10块连接条，以及10平方连接块组成，学习十进制制的关系。 |
| 62 | 几何体阶梯 | 1 | 进口实木5组，可作颜色分类，三种几何图形，感官学习，高→低比较、排序。 |
| 63 | 组合几何体盘 | 1 | 由正5边形、正方形、正三角形、长方形与圆形的面积分解组合，学习分数、面积的关系。 |
| 64 | 数数看 | 1 | 由1-5彩色算珠架组成。可进行分类、集合、分解、量的学习。 |
| 65 | 双字母砂字板 | 1 | 熟悉汉语拼音的组成及发音，练习书写。 |
| 66 | 印刷字母箱 | 1 | 由大小写印刷字母各5套、布袋2个组成（照片仅供参考）。认识英文字母大小写的印刷体。 |
| 67 | 砂字母板 | 1 | 由大小写砂纸字母板各26块组成。通过触摸认识英文字母，为书写做预备。 |
| 68 | 活动字母箱 | 1 | 熟悉字母，练习单词的拼写。 |
| 69 | 拼音结构练习 | 1 | 练习汉语拼音的正确组合，掌握拼音拼读规 |
| 70 | 中国地图 | 1 | 由1套嵌板组成。了解中国的位置，认识各省、直辖市、自治区和省会城市的位置；培养空间思维。 |
| 71 | 活动时钟 | 1 | 直观认识时钟的构成，了解时间概念，为看生活中的表打基础。 |
| 72 | 亚洲地图 | 1 | 认识亚洲各个国家的位置、名称及风土人情，初步认识地理的空间概念。 |
| 73 | 八大行星 | 1 | 由1套嵌板组成，认识太阳系，了解九大行星位置，培养空间思维。 |
| 74 | 世界地图 | 1 | 由1套嵌板组成。建立地图概念，从地图上认识世界上7大洲和4大洋的位置，培养空思维。 |
| 75 | 叶嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解 植物的叶的各个部分的基本构造。 |
| 76 | 鸟嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物—鸟的各个部分的基本构造。 |
| 77 | 乌龟嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的乌龟的各个部分的基本构造。 |
| 78 | 鱼嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的鱼的各个部分的基本构造。 |
| 79 | 青蛙嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物—青蛙的各个部分的基本构造。 |
| 80 | 花嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解植物的花的各个部分的基本构造。 |
| 81 | 树嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解植物的树的各个部分的基本构造。 |
| 82 | 马嵌板 | 1 | 培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解动物的马的各个部分的基本构造。 |
| 83 | 树叶嵌板柜 | 1 | 由14块树叶嵌板,5层木橱1个组成。学习识别各种树叶、植物。 |
| 84 | 动物卡片 | 1 | 学习识别各种动物 |
| 85 | 植物卡片 | 1 | 学习识别各种动物植物。 |
| 86 | 二指抓 | 1 | 由1个插座板、9个小人组成。锻练两指抓物的能力，提高手眼协调能力 |
| 87 | 衣饰架 | 1 | 由1个架、12个框、12件衣饰组成。学会各种绳带、纽扣的系法，锻练手指灵活性，培养适应日常生活的自理能力。 |
| 88 | 地毯 | 1 | 由2块地毯组成。供铺垫操作蒙台梭利教具使用。 |

采购包四

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童网状密集式悬吊训练系统 | 一、功能参数： 1.密集型网架，具有上、左、右、后，4个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练，内部空间可放置≥2000×650×460的三折床，并满足康复训练。 2.多点悬吊利用悬吊带、绳等，可以让患者进行靶肌肉功能位训练等。 3.多体位手法床一张，可配合进行患者多体位、多点悬吊训练平台的使用。 3.1起升重量≥200kg。 3.2开关：手动开关及环形脚踩开关，治疗师可操作床面的升降。 3.3前床面可调角度-40º－40º，连续可调。 3.4中间床面可调角度0º－25º，连续可调。 3.5后床面可调角度0º－75º，连续可调。 3.6三折床床面尺寸≥2000×650×460（460-880）mm。 4.悬吊装置可进行各种分解动作的强化训练。 5.悬吊装置还可进行活动度训练和牵引训练。 6.绳索、吊索和悬带自由组合，训练形式多样组合。 二、附件参数 1.平衡气垫 2个 2.弹性绳70cm承重≥30Kg 2根 3.弹性绳90cm承重≥30Kg 2根 4.弹性绳90cm承重≥50Kg 2根 5.长绳500cm承重≥150Kg 2根 6.短绳30cm承重≥50Kg 2根 7.短绳60cm承重≥50Kg 2根 8.L弹性绳30cm承重≥30Kg 2根 9.L弹性绳60cm承重≥30Kg 2根 10.L弹性绳30cm承重≥50Kg 2根 11.L弹性绳60cm承重≥50Kg 2根 12.窄悬带承重≥150Kg 4个 13.中分带承重≥150Kg 1个 14.型悬带承重≥150Kg 2个 15.中悬带承重≥150Kg 2个 16.宽悬带承重≥150Kg 2个 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童感统悬吊训练系统 | 一、技术参数： 外廓尺寸≥3000*3000*2000mm 二、实木支架： 主支撑方木≥120*120mm 横梁方木≥120*80mm 横梁装配可移动、固定滑轨，滑轨为不锈钢制品 单支横梁承重≥800KG 单支挂件承重≥150KG 木架上方放置网格，尺寸≥3000*3000*5mm，便于悬挂配件 木架底部放置地垫尺寸≥3000*3000*50mm 三、配置 肋木梯、绳网、绳梯、旋转轨道、圆木马吊缆、平衡凳、支撑摆动装置 | 1 | 套 |
| 3 | 儿童悬吊练系统技术 | 1.吊顶式设计:采用吊顶安装方式，节省地面空间。 2.模块化配件:配备多种实用配件，如吊船、平衡凳，丰富训练内容，提升趣味性。 3.高度可调:悬吊装置高度可根据儿童身高和训练需求灵活调整，适应不同年龄段儿童。 4.安全性高:配备安全带和固定装置，确保儿童在训练过程中的安全。 5.利用重力训练手段对痉挛肌肉牵拉、放松。 6.依据患儿运动功能水平进行渐进性阶梯运动，辅助完成脊柱、盆骨的控制训练。 7.利用弹力绳、吊带辅助指导患儿通过开链或闭链运动，递进性进行增强肌肉训练，提高拮抗肌肌力。 8.根据患儿认知水平进行小组配合联系，诱导产生主动运动降低肌张力，缓解全身痉挛状态，增大关节活动度。 9.增强拮抗肌肌力基础上的引导患儿在主动训练过程中完成各项治疗计划。 10.利用悬吊的不稳定状态训练运动控制能力，诱导出正常的训练模式，增强平衡、协调能力。 11.配置悬吊器≥4个，平衡凳≥3个，吊船≥1个。 | 1 | 套 |
| 4 | 天轨 | 椭圆型轨道长度≥12m， 可根据应用场景调整悬吊训练器训练位置 滑轮装置≥1个，配合轨道使用 可自锁到指定位置 配置悬吊器≥1个 |  |  |
| 5 | 攀岩训练系统（核心产品） | 一、尺寸： 支架≥2600*2000*150(mm)；面板：≥2400*2000(mm) 二、用途： 1.系统配有电动升降移动装置，最大速度7-600mm/s。 2.电动升降装置配有遥控器、方便使用人员远程操作。 3.承重≥300KG、电动攀爬系统的倾斜角度可在45度至90度之间调节，以适应不同患者使用，并配有安全防护装置。 ▲三、环保清漆。提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 6 | 儿童滑梯 | 规格：≥200*100*90cm 材质：多层板，龙骨架，整体全部采用高密度棉及环保皮革，安全环保。 | 1 | 套 |
| 7 | 大龙球 | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：直径≥65cm。 | 5 | 个 |
| 8 | 花生球 | 功能：弧形球面，幼儿在坐、趴、躺时更安全，更锻炼触觉 规格：≥Ф40×L90cm。 | 5 | 个 |
| 9 | 颗粒按摩球 | 功能：球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激。具有按摩作用，促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚…等好玩的亲子活动。 可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格：直径≥85cm。 | 5 | 个 |
| 10 | 羊角球 | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径≥55cm。 | 5 | 个 |
| 11 | 软件组合楼梯、平台及斜坡 | 功能： 锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 参数：阻燃符合于GB6675-2014标准；环保符合于GB21550标准 ①楼梯：内部采用EVA+海绵造型，表面国际环保阻燃BS-5852PU皮革。 ②平台：内部采用EVA+海绵造型，表面国际环保阻燃BS-5852PU皮革，共3个软件。 ③斜坡：内部采用EVA+海绵造型，表面国际环保阻燃BS-5852PU皮革，共3个软件。 各软件之间用魔术勾毛相互粘接。 尺寸：≥2000*500*500mm。 | 1 | 套 |
| 12 | 斜坡组合软垫 | 功能： 配合拉架床使用，方便游戏者上下拉架床。也可进行积木体操训练，对身体协调，空间知觉和运动企划的帮助尤其大。 参数： 1.优质木材、环保填充材料、国际环保阻燃BS-5852PU皮革构成； 2.尺寸：异形垫：≥900*450*450mm； 3.方形垫：≥450*450*450mm； 4.承重≥80kg。 | 1 | 套 |
| 13 | 纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、国际环保阻燃BS-5852PU皮革，内层国际环保阻燃BS-5852认证再生棉；防水、国际环保阻燃BS-5852PU皮革，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。 墙垫高度≥1.2米 厚度≥40mm | 36 | 平方 |
| 14 | 彩色地胶 | 厚度:≥5mm, 产品要求采用100%全新原生料标准化生产，产品须无异味、环保性能优异 具有优异的防水性能。 外观质量：哑光面层，色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 反弹率：≥90% 冲击吸收：20～50% 硬度（邵A）：≥85度 阻燃性：B1级（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件） 摩擦系数：0.5～0.7μ 拉伸强度：2.5MPa 焊接强度，平均值≥550N/50mm；最小值≥500N/50mm 自然气候暴露试验(>24个月)：外观表面无开裂、粉化现象，色差<1级 低温脆化测试(-40℃)试验后无变形，无明显色差 出具甲醛释放量检测报告（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件） | 56 | 平方 |
| 15 | 康复训练器（肘关节） | - 1.设备采用静态进展性牵伸原理与应力松弛技术相结合的技术，具有对关节功能障碍进行康复训练；（需提供医疗器械注册或备案证明） ▲2.设备具有塔式结构设计，减轻关节骨性挤压所带来的疼痛，具有关节滚动联合滑动的运动方式；（提供产品参数或产品说明书的扫描件） 3.具有重心固定托架，肢体牵伸过程的重心落在固定托架支撑点，保证关节的运动始终在同一平面内牵伸，避免关节运动旋转产生剪切力，造成术后内植物固定失效; 4.具有防关节轴心偏离多档位设计,档位调节≤30度，从而使各个关节的活动控制在适量范围内，弱化关节的附属运动，有效防止固定套具偏移； 5.具有力学反馈与保护锁死装置功能的螺旋扣，高效便捷动态控制患者在治疗过程痛觉与牵伸感； 6.套具采用内衬和柔性板材一次真空成型，防止脱胶而产生的位移风险；（提供实物彩色图片） 7.主构支撑架采用聚氟乙烯和SiC长纤维复合的新型复合材料，使其结构性能达到比强度高、比刚度高及疲劳、蠕变和韧性最优化； 8.适用于儿童全关节置换、韧带修复、骨折之后、半月板切除术后、关节纤维化、烧伤等，脑卒中引起的关节僵硬和挛缩； 9.套具具有可拆卸功能，便于根据不同的患者更换相适应的套具； ▲10.套具内衬垫符合皮肤致敏试验、皮肤刺激实验、细胞毒性试验的安全要求；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 11.肘关节运动幅度：屈曲最大角度≥145°；过伸最大角度≥15°。 | 1 | 套 |
| 16 | 佩戴式足下垂康复仪（智能助行仪） | ▲1、刺激器采用脉冲形状双向矩形脉冲 2、采用步行模式和锻炼模式 3、脉冲宽度范围分100、200、300us 4、脉冲重复频率20-45Hz可调 5、刺激触发源为倾角或足底传感器，最大刺激时间≤10s 8、绑带种类≥2种 9、电极片直径根据部位不同多种可选 10、仪器定位具有同时定位神经电极和肌肉电极的位置功能 11、具有行走和非行走两种模式 12、具有步行时自动分析步态采集功能 13、具有适应控制刺激的开始和停止步态控制功能 14、刺激波形采用双相波输出及等效双通道技术 15、具有电池电量指示、电极脱落、低电压报警检测功能 | 1 | 套 |
| 17 | 环境适配 | 货物安装前场地墙、吊顶、地面的适配准备： - 1.墙面材料要求不低于100平方米。 2.吊顶材料不低于56平方米对应的造型吊顶、灯具等配件；电线规格不低于2.5mm²；品牌开关插座不少于10个。 3.网线不低于五类线，最大传输速率不低于100Mbps。 4.房间内安装对角监控摄像头。 5.窗帘：纯色棉质布料，固定窗帘挂钩，不低于2套（窗户面宽8米）。 注：①以上所有材料需满足国家标准及环保标准。 ②软包与布艺均须符合阻燃及环保标准。 | 1 | 项 |

说明：（1）以上所有采购包中加“★”标志的为实质性响应指标；实质性响应指标为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（2）以上所有采购包中无“★”标志的为非实质性响应指标。其中加“▲”为次重要响应指标，其他为一般响应指标。

（3）未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足。

四、项目实施要求

1、货物按照规格大小进行包装，并在外包装上标明货物名称及数量，以便采购人进行验收。成交供应商提供的货物或服务应符合国家及徐州市规定的标准、行业标准、招标文件及合同约定。

2、投标人须按照采购人要求进行设备安装，因设备安装对室内原有设施、墙体、地面等室内环境调整改造及垃圾清运等产生的所有费用，均包含在投标报价内，招标人不再另行支付。

3、全部货物运抵现场且安装调试完毕后，中标人应当于5日内通知采购人验收，验收或检验不合格的，采购人有权要求中标人限期履行合同义务、无偿给予更换、维修、退货、解除本合同及采取其他有效补救措施。

4、验收和检验应当按照采购人要求及安排进行，成交供应商配合采购人做好验收工作，本合同货物及服务应当符合国家和徐州市规定的标准以及行业标准。

5、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人根据合同载明的设备名称、型号、数量、技术参数、说明书等对照验收，投标人提供的设备要与投标时承诺的质量相一致。采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标投标人代表必须在场。验收合格后，中标投标人凭采购人出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

6、验收时需提交的书面文件：

6.1、销售统一发票；

6.2、设备合格证；

6.3、保修卡或保修手册；

6.4、使用说明手册（中文）；

6.5、配置详单。

- 五、售后服务要求：

1、报价应包括本次采购范围内全部材料、备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、维修费、现场改造费、采购人操作维护人员培训费等。

2、在交付、组装、安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标人投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3、采购人对招标文件中技术参数具有最终解释权，中标人要严格按照采购人所提供的需求进行供货。

- 4、中标人应对所投产品质量负责，在验收完成后，硬件免费质保至少2年，保修期内出现的设备质量问题，成交供应商应负责实行“三包”。软件免费升级维护不低于5年。

- 4.1质保期内，中标人应提供7*24小时的电话技术支持服务和远程指导。在质保期内招标人提出现场技术服务要求后，保证3小时内到达指定地点，提供现场技术保障服务。应于24小时内完成物资装备修复，不得收取任何费用。如在规定时间内无法修复，应及时更换备用设备，并承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。若在48小时内未能有效解决，供货方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。中标人需提供售后服务方案，要求售后组织计划完善，售后人员配备专业数量充足，售后管理措施及验收说明清晰明确、可操作性强。

- 5、交货期与交货地点

- 5.1、交货期要求：合同签订后30天内完成详细实施，具备验收条件。

- 5.2、交货地点：采购人指定地点。

- 5.3、交货期限是指从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

- 6、为确保在规定时间内保质保量完成项目实施，中标方需指派2名专业人员驻场进行安装部署直至项目完成验收。在产品验收前，投标人应根据招标文件要求，安排具备相应资质和经验的技术人员，对使用人员进行全流程培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护，项目验收期间，中标方提供技术培训一次，时间不低于2天；项目质保期间，中标方每年提供不低于2次上门或集中免费培训，每次时间不低于1天。

六、履约保证金收取（本项目不缴纳）

七、合同签订要求

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

- （本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

目录

1.投标函

2.法定代表人授权书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏金普工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010 ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏金普工程咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏金普工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏金普工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏金普工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2．法定代表人授权书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

3.开标一览表

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 包件号 | 项目内容 | 完成期限（日历天） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目 | 采购包（ ） | 详见招标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |
| 免费质保期： |  | （ ）年 |  |  |

报价说明：

1、报价应包括招标文件所确定的招标范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：本开标一览表如与政府采购客户端工具自动生成的开标一览表格式不一致，以本表为准，但投标人投标报价必须填写一致。

4．分项价格表

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日  期：   年  月  日

注：注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 投标人对以上数据的真实性负责。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

江苏金普工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目，项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日     期：  年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7．偏离表

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照《第六章（采购需求）》中“技术参数要求”，逐条列在偏离表中，注明无偏离、正偏离或负偏离，并注明偏离的具体内容，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的货物属于工业(制造业) 。

企业名称（电子签章）：

日     期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：残疾儿童康复训练功能室建设及康复设施设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSJP-G2025-0010

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。