公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

项目名称：江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目

采 购 人：江南大学附属医院

采购代理机构：无锡市卫生健康综合服务中心

二○二五年四月

总  目  录

- 投标邀请----------------------------------（4）

- 投标人须知--------------------------------（8）

- 合同文本---------------------------------（21）

- 采购需求---------------------------------（26）

- 评标方法与评标标准-----------------------（39）

- 投标文件内容与格式-----------------------（44）

政府采购提醒函

各投标供应商：

为贯彻落实国家和省、市关于优化招标投标营商环境工作的部署要求，防范和惩治供应商串通投标的不正当竞争行为，现将有关串标情形及后果的规定列明如下，请各供应商仔细阅读，在参与采购活动中，要遵纪守法，公平竞争，不得从事违法行为，否则将依法承担相应责任：

一、串标情形

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条

有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交。

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

2. 《货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十七条

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、后果

按照《中华人民共和国政府采购法》的第七十七条的规定，供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

请各投标供应商深入了解参与政府采购活动的权利和义务，增强政府采购法律意识和公平竞争意识，知晓串通投标的法律责任和严重后果，依法参与政府采购活动。

如有涉及上述问题的线索，可拨打0510-82702773电话或发送邮件至weijianzonghe@163.com进行举报，感谢您对无锡市卫生健康综合服务中心工作的关心和支持！

- 第一章  投标邀请

受江南大学附属医院的委托，无锡市卫生健康综合服务中心就江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目（JSZC-320200-XWJC-G2025-0026）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年5月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

2.项目名称：江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目

3.项目预算金额：1350万元【复合手术室（DSA）870万；复合手术室（灯床塔数字化系统）480万】

4.项目最高限价：1310万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标（暗标）

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：

3.1所投产品有效完整的医疗器械注册证或备案凭证

3.1.1一类医疗器械：所投产品的备案凭证

3.1.2二类、三类医疗器械：中华人民共和国医疗器械注册证

3.2生产商的医疗器械生产许可证或备案凭证复印件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供；进口产品除外）

3.3投标人医疗器械企业经营许可证或备案凭证

3.3.1一类医疗器械：无需

3.3.2二类医疗器械：投标人第二类医疗器械经营备案凭证

3.3.3三类医疗器械：投标人医疗器械经营许可证。

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月16日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：江南大学附属医院

地    址：无锡市滨湖区和风路1000号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市卫生健康综合服务中心

地    址：无锡市滨湖区建筑路450号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：联系人姓名：陆宙；电话：0510-68089116

采购人质疑受理联系人：受理人姓名：陆宙；电话：0510-68089116

无锡市卫生健康综合服务中心项目联系人：孙老师；电话：0510-85757946

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市卫生健康综合服务中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市卫生健康综合服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市卫生健康综合服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市卫生健康综合服务中心以书面形式提出。

#### 8.招标文件的修改

8.1无锡市卫生健康综合服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市卫生健康综合服务中心将在无锡政府采购网发布更正公告，并同步至江苏政府采购网、中国政府采购网，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市卫生健康综合服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、细目报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与细目报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.细目报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报细目报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，无锡市卫生健康综合服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市卫生健康综合服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2无锡市卫生健康综合服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1无锡市卫生健康综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1无锡市卫生健康综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由无锡市卫生健康综合服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，无锡市卫生健康综合服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、无锡市卫生健康综合服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3无锡市卫生健康综合服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市卫生健康综合服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3无锡市卫生健康综合服务中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、无锡市卫生健康综合服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定分别向采购人、无锡市卫生健康综合服务中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市卫生健康综合服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市卫生健康综合服务中心提出，由无锡市卫生健康综合服务中心负责答复。

采购人、无锡市卫生健康综合服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市卫生健康综合服务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、无锡市卫生健康综合服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市卫生健康综合服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，无锡市卫生健康综合服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市卫生健康综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

#### 第三章  合同文本

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（成交方）_________

甲、乙双方根据无锡市卫生健康综合服务中心           项目招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 采购内容：货物名称、规格型号、数量、单价、成交总价

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 成交总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

以上价格均为含税价格。

1.2 标的质量与检验：

1.2.1乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

1.2.2如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重供导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

1.2.3货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

1.2.4货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

1.2.5货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

1.2.6经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

1.2.7甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

1.3履行时间（交货或完工期限）：合同生效之日起         天内，交货并完成安装调试。

1.4履行地点： 甲方所在地指定地点。

1.5履行方式：由乙方负责办理运输及装卸，直接送至甲方指定地点，并负责安装、调试、使用维护培训、售后服务等，所有费用由乙方承担。

1.5.1交货条件：

1.5.1.1乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

1.5.1.2货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

1.5.1.3货物交货时，所有货物必须带有装箱单、产品质检合格证明、使用说明书及操作手册（电子版、纸质版同时提供），单价10万元以上的设备需提供设备操作、保养的视频资料，若为进口产品，需提供进口商品检验检疫证明和报关单。其他附件所有部件必须原包装。

1.5.1.4运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

1.5.2 安装调试及售后服务：

1.5.2.1乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

1.5.2.2乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按照招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

1.5.2.3超过保修期的机器设备，终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的80％优惠提供，具体由双方协商再定。

1.5.2.4甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

1.5.2.5甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

1.5.2.6乙方承诺免费开放该设备的所有数字化接口，并由乙方配合与医院信息系统相连接。乙方承诺该设备软件终身免费升级。

1.6 包装方式：箱板包装。

二、合同金额

2.1本合同含税金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金缴纳金额：中标金额的10%。

6.1.1履约保证金的缴纳时间：供方在合同生效后进行缴纳。

6.1.2缴纳形式：银行保函等非现金形式缴纳。

6.2履约保证金的退付时间：本项目验收合格后。

6.2.1退付办法：原路退还，或履约保函到期自动失效。

6.2.2履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

6.2.3逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天（日历日）的违约金。

6.2.4乙方向甲方支付赔偿金或违约金的，甲方有权在应付款或履约保证金中直接扣除。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后30天内，预支付合同总金额的30%，货到现场安装、调试、培训、验收合格后30天内支付合同总金额的60%，验收合格1年后30天内支付10%余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》苏采购〔2020〕52号规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.3乙方应在甲方付款前向甲方交付符合要求的发票，乙方逾期交付发票的，甲方有权延迟付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的80％优惠提供，具体由双方协商再定。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容，进口产品到货日期距仪器生产日期不超过180日历日，国产产品不超过90日历日（以铭牌或说明书确认）。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天（日历日）以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。

十七、合同附件（注：可按需添加附件）

甲方：江南大学附属医院                  乙方：

地址：无锡市滨湖区和风路 1000 号        地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

2025年    月   日                       2025年    月   日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

本项目标的物所属行业： 工业（制造业）

本项目中的DSA、电动手术床、数字化手术室为核心产品。

第一部分  项目技术要求

★投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。并如实地在《投标偏离表》中按招标文件“采购需求”中“项目配置”“适用范围”“技术参数”“商务需求”等内容逐条标明满足与否，并对其真实性负责。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、医疗器械产品技术要求、白皮书、手册、实物照片等），未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。

一、★项目配置：

复合手术室（DSA）配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 机架系统 | 1 |
|  | 外科手术床联动模块 | 1 |
|  | 检查室床旁液晶触摸屏控制系统 | 1 |
|  | 控制室并行处理平台 | 1 |
|  | 高压发生器 | 1 |
|  | X线球管 | 1 |
|  | 高清平板探测器 | 1 |
|  | 控制室高亮医用高分辨率LCD显示器 | 2 |
|  | 操作室55英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器 | 1 |
|  | 图像采集处理系统 | 1 |
|  | 主机系统左心室分析软件 | 1 |
|  | 主机系统外周、冠脉血管定量分析软件 | 1 |
|  | 旋转采集功能 | 1 |
|  | DICOM Send、Print、Query/Retrieve、Worklist、MPPS网络功能以及激光相机、高压注射器接口功能 | 1 |
|  | 双向对讲系统 | 1 |
|  | 图像处理操作面板 | 1 |
|  | 床旁射线防护帘 | 1 |
|  | 控制室和检查室多功能脚闸 | 1 |
|  | 智能路图功能 | 1 |
|  | 组合蒙片功能 | 1 |
|  | 射线剂量防护技术 | 1 |
|  | 高级三维重建功能（含独立工作站） | 1 |
|  | 类CT软组织成像功能 | 1 |
|  | 实时三维路图导航 | 1 |
|  | 三维与MR/CT影像融合功能 | 1 |
|  | 经皮实时介入穿刺导航技术 | 1 |
|  | 智能蒙片功能 | 1 |
|  | 大血管导航功能 | 1 |
|  | 冠脉支架精细显影 | 1 |
|  | TAVI导航功能 | 1 |
| 31. | 高压注射器 | 1 |
| 32. | 心电监护仪 | 1 |

复合手术室（灯床塔数字化系统）配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 电动手术床 | 1 |
| 2. | LED手术无影灯 | 1 |
| 3. | 无影灯中置摄像 | 1 |
| 4. | 显示屏吊臂 | 1 |
| 5. | 铅屏风含吊臂 | 1 |
| 6. | 电动麻醉吊塔 | 1 |
| 7. | 电动外科吊塔 | 1 |
| 8. | 体外循环吊塔 | 1 |
| 9. | 大屏显示器吊塔 | 1 |
| 10. | 数字化手术室 | 1 |
| 11. | 金属骨科牵引架 | 1 |
| 12. | 碳素骨科牵引架 | 1 |
| 13. | ≥31寸医用4K超高清3D显示屏 | 1 |
| 14. | 墙面内嵌≥60寸4K显示器 | 1 |
| 15. | ≥24寸护士工作站 | 1 |
| 16. | 全景摄像系统 | 1 |
| 17. | 吸顶音箱 | 1 |

★注：投标机型所有硬件和软件须全部包含（含选配），所配软件为投标机型最新软件版本，提供相应承诺并盖章（格式可自拟）。

二、★适用范围：复合手术室（DSA）主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗，可满足复合手术室对血管造影和介入治疗的各种要求。复合手术室（灯床塔数字系统）主要提供无影灯、电动手术床、吊塔、数字化手术室系统等设施。

三、★技术参数：

复合手术室（DSA）：

| 1 | 机架系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 八轴及以上悬吊式、八轴及以上落地式或可移动落地式机架，能覆盖全身之功能 | 具备 |
| 1.2 | 机架可围绕导管床头侧大范围旋转 | 具备 |
| 1.3 | C臂可在多个位置进行影像采集，保证麻醉医生、超声科医生和外科手术医生等手术室人员的正常手术站位。 | 具备 |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO | ≥20°/秒 |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU | ≥20°/秒 |
| 1.6 | CAU（足位） | ≥45° |
| 1.7 | RAO（右前斜） | ≥117° |
| 1.8 | LAO（左前斜） | ≥105° |
| 1.9 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 | 具备 |
| 1.10 | 等中心到地面距离 | ≤107cm |
| 1.11 | 等中心到焦点距离 | ≥78.5cm |
| 1.12 | SID（焦片距）范围 | ≥85cm |
| 1.13 | C型臂弧深 | ≥80cm |
| 1.14 | C臂位置可存储，位置存储数量 | ≥45个 |
| 1.15 | C型臂位置，SID以及平板的方向可存储 | 具备 |
| 1.16 | 可使用任意参考图像召回C型臂，SID以及平板位置 | 具备 |
| 2 | 外科手术床联动模块 |  |
| 2.1 | 与专业外科手术床（非导管床）联动功能和模块 | 具备 |
| 2.2 | 在血管机操控面板上实现外科手术床的运动控制，包括外科手术床面的浮动、平移及倾斜运动 | 具备 |
| 3 | 检查室床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| 3.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 | 具备 |
| 3.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 | 具备 |
| 4 | 控制室并行处理平台 |  |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 | 具备 |
| 4.2 | 控制室图像编辑不被手术室透视图像打断 | 具备 |
| 4.3 | 手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面 | 具备 |
| 5 | 高压发生器 |  |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率 | ≥100KW |
| 5.2 | 最大管电流 | ≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率 | ≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压 | ≤50KV |
| 5.5 | 最大管电压 | ≥125KV |
| 6 | X线球管 |  |
| 6.1 | 金属陶瓷外壳 | 具备 |
| 6.2 | 液态金属轴承球管 | 具备 |
| 6.3 | 透视功率 | ≥3200W |
| 6.4 | 球管采用的冷却方式 | 球管采用直接油冷或油冷加水冷技术 |
| 6.5 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 | 具备 |
| 6.6 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 | 具备 |
| 7 | 高清平板探测器 |  |
| 7.1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 | ≥14 bits |
| 7.2 | 平板外壳对角线大小 | ≤65cm |
| 7.3 | 最大有效成像视野（对角线） | ≥42cm |
| 7.4 | 具备多种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 | ≥4种 |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出 | 1536 x 1536 |
| 7.6 | 平板探测器分辨率 | ≥2.5LP/mm |
| 7.7 | 0 lp/mm 时DQE（量子检测效率） | ≥77% |
| 7.8 | 像素尺寸 | ≤200um |
| 8 | 图像显示器 |  |
| 8.1 | 控制室高亮医用高分辨率LCD显示器的尺寸、台数以及显示矩阵 | ≥19英寸， ≥两台， ≥1024 x 1280 |
| 8.2 | 控制室高亮医用高分辨率LCD显示器的最大视角及亮度： | ≥178°, ≥350Cd/m² |
| 8.3 | 操作室提供≥55英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 | 具备 |
| 9 | 图像采集处理系统 |  |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储矩阵 | ≥1024² |
| 9.2 | 心脏采集帧率 | 15 - 30帧 /秒 |
| 9.3 | 实时减影 | 具备 |
| 9.4 | 脉冲透视 | 具备 |
| 9.5 | 床旁可直接选择透视剂量 | ≥3档 |
| 9.6 | 最大脉冲透视速度 | ≥30幅/秒 |
| 9.7 | 最小脉冲透视速度 | ≤3.75幅/秒 |
| 9.8 | 具有透视末帧图像保持功能 | 具备 |
| 9.9 | 硬盘图像存储量 | ≥50,000幅 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |  |
| 10.1 | 主机系统具备左心室分析软件（LVA），可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。 | 具备 |
| 10.2 | 主机系统具备外周（QVA）、冠脉（QCA）血管分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。 | 具备 |
| 11 | 旋转采集功能 |  |
| 11.1 | 旋转采集C臂旋转速度以及有效覆盖范围 | ≥40度/秒， ≥200度 |
| 11.2 | 1024采集，最快采集速度 | ≥30幅/秒 |
| 12 | 网络与接口 | 具备 |
| 12.1 | 具有DICOM Send、Print、Query/Retrieve、Worklist、MPPS功能 | 具备 |
| 12.2 | 激光相机接口、高压注射器接口 | 具备 |
| 13 | 附件 |  |
| 13.1 | 提供多功能脚闸，控制室和检查室各一个 | 具备 |
| 14 | 智能路图功能 |  |
| 14.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 | 具备 |
| 14.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式 | 具备 |
| 15 | 组合蒙片功能 |  |
| 15.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 | 具备 |
| 16 | 射线剂量防护技术 |  |
| 16.1 | 插入铜滤片的数量，具备自动和手动两种方式 | ≥3片 |
| 16.2 | 具有管球内置栅控技术 | 具备 |
| 16.3 | 具备透视图像存储功能，最多能存储多少幅透视图像连续存储 | ≥450幅 |
| 16.4 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 | 具备 |
| 16.5 | 具有床旁防护铅帘 | 具备 |
| 17 | 高级三维重建功能（含独立工作站） |  |
| 17.1 | 有独立的原装三维重建工作站硬件和软件 | 具备 |
| 17.2 | 虚拟内窥镜技术 | 具备 |
| 18 | 类CT软组织成像功能 |  |
| 18.1 | 能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 | 具备 |
| 18.2 | 单次类CT采集有效覆盖范围 | ≥200度 |
| 18.3 | 最快采集速率 | ≥40帧/秒 |
| 19 | 智能路图功能 |  |
| 19.1 | 功能模块原装，具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能 | 具备 |
| 19.2 | 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作 | 具备 |
| 19.3 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 | 具备 |
| 20 | 三维与MR/CT影像融合功能 |  |
| 20.1 | 支持将影像设备CT或MR的DICOM影像导入血管机三维工作站，自动或手动与三维血管模型相融合 | 具备 |
| 20.2 | 从三维图像选取最佳角度时，机架角度自动跟踪到该位置 | 具备 |
| 21 | 经皮实时介入穿刺导航技术 |  |
| 21.1 | 功能模块原装，具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用 | 具备 |
| 21.2 | 类CT软组织成像和透视图像实时融合显示，实时引导经皮穿刺过程，而无需在参考路径图和实时图像间切换 | 具备 |
| 22 | 智能蒙片功能 |  |
| 22.1 | 将透视图像实时叠加到选定的参考图像上 | 具备 |
| 22.2 | 任何先前获取图像都能作参考图像 | 具备 |
| 23 | 大血管导航功能 |  |
| 23.1 | 具有分割引导工具，无需CTA或MRI工作站的后处理，可在DSA三维后处理工作站进行CTA或MRI的DICOM图像的一键血管提取、分割，并进行3D血管标记 | 具备 |
| 23.2 | 具备CTA和MRI的血管影像与实时透视图像融合功能 | 具备 |
| 23.3 | 具备三维血管的术中最佳角度及机架透视位置的定义和召回，准确定义最佳的透照角度，一键到位实现最佳角度导航 | 具备 |
| 24 | 冠脉支架精细显影功能 |  |
| 24.1 | 采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像 | 具备 |
| 24.2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 | 具备 |
| 25 | TAVI导航功能 |  |
| 25.1 | 可以接受DICOM兼容的患者心脏CT图像导入，自动分割解剖标志点及解剖平面，可以自动进行心房、心室的识别 | 具备 |
| 25.2 | 具有对患者的心脏CT图像进行节段分析与组织自动分割功能，包括界标、钙化点、解剖平面和视角 | 具备 |
| 25.3 | 具有心脏CT图像和透视图像融合功能 | 具备 |
| 25.4 | 提供含所有相关测量，视角和所选瓣膜设备的结构化手术导航报告，可输出到PACS中 | 具备 |
| 26 | 高压注射器 |  |
| 26.1 | 流速：⼼⾎管和外周⾎管模式 | 0.1—40mL/s |
| 26.2 | 压力线：⼼⾎管和外周⾎管模式 | 75-1200psi |
| 26.3 | 一次性针筒或预充式注射筒，尺寸要求 | ≥100mL |
| 26.4 | 注射筒加热器：37°C额定，可将已经预热的造影剂的热量损失降⾄最低 | 具备 |
| 26.5 | 注射延迟 | 0-300s |
| 26.6 | X-射线延迟 | 0-300s |
| 26.7 | 存储方案模式 | ≥45 |
| 27 | 心电监护仪 |  |
| 27.1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，基本功能模块支持心电、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、双通道有创，升级模块配备双体温、4通道有创压 | 具备 |
| 27.2 | 满足连续心输出量测量需求，可进行Picco连续心输出量监测，可测量实时连续心输出量（CCO），胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）、每搏心输出量变异性指数（SVV）、左室收缩力指数（dPmax）、心功能指数（CFI）、总体舒张末期容积（GEDV/GEDVI）与总体射血分数（GEF）、早期心衰竭分析重要指数 | 具备 |
| 27.3 | 满足呼气末二氧化碳（EtCO2）检测需求，可采用主流或者旁流的方式测量呼末二氧化碳 | 具备 |
| 27.4 | 配备DVI或者HDMI视频输出接口，网络接口 | 具备 |
| 27.5 | 彩色触摸屏≥12英寸，高分辨率≥1280×800像素，≥6通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持棉签无菌操作，避免感染 | 具备 |
| 27.6 | 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输液泵产品相连，实现呼吸机、输液泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参数计算 | 具备 |
| 27.7 | 支持房颤和心律失常分析功能，支持≥25种心律失常分析 | 具备 |
| 27.8 | 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，提供ST段分析功能，可实现ST环形图分析，可快速识别心梗部位，适用于成人，小儿和新生儿 | 具备 |
| 27.9 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥6个预设组合报警，并允许自定义≥4个组合报警。 | 具备 |
| 27.10 | 支持≥48小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率12秒；趋势数据库存储最多100个测量参数信息 | 具备 |

复合手术室（灯床塔数字化系统）：

| 1. | 电动手术床： |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于复合杂交手术室，满足神经外科、骨科、血管外科、心内等手术联合使用 | 具备 |
| 1.2 | 控制系统：由两套控制电路、两套控制器构成，其中一套作为正常使用、另一套作为备用 | 具备 |
| 1.3 | 供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，蓄电池组充满电后，可支持≥80例手术，确保手术床长时间无电源线状态下工作。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性 | 具备 |
| 1.4 | 床柱：数量：1台 | 具备 |
| 1.5 | 床柱呈闭合式设计，符合手术室清洁要求 | 具备 |
| 1.6 | 全碳纤维床面：数量：1台 | 具备 |
| 1.7 | 台面高度调节范围 | ≥400mm |
| 1.8 | 床面长度 | ≥2000mm |
| 1.9 | 床面宽度 | ≥520mm |
| 1.10 | 提供≥50mm记忆泡沫软垫， 能有效预防褥疮。可拆卸，方便清洗及消毒 | 具备 |
| 1.11 | 碳素床面安全承重 | ≥160KG |
| 1.12 | 模块化外科床面：数量：1台 | 具备 |
| 1.13 | 手术床面采用模块化设计，可以摆放各种外科手术体位。“悬挂式”安装界面确保床面可快速，安全地安装到位 | 具备 |
| 1.14 | 具有电动截石位调节功能，方便术中变换病人体位 | 具备 |
| 1.15 | 可分别控制左右腿板的上升及下降运动 | 具备 |
| 1.16 | 电动水平移动距离 | ≥400mm |
| 1.17 | 床面长度 | ≥2000mm |
| 1.18 | 床面宽度 | ≥520mm |
| 1.19 | 最低水平高度 | ≤700mm |
| 1.20 | 最高水平高度 | ≥1000mm |
| 1.21 | 配置控制器1台，具有防误操作设置，确保各项指令安全应用 | 具备 |
| 1.22 | 带控制器充电装置1个 | 具备 |
| 1.23 | 配置转运小车两个 | 具备 |
| 2. | LED手术无影灯： |  |
| 2.1 | 无影灯类型：双母无影灯，LED灯泡 | 具备 |
| 2.2 | 光照强度 | ≥160000Lux |
| 2.3 | 色温可调节：三档可调节 | 具备 |
| 2.4 | 光斑可调 | 具备 |
| 2.5 | 万向节悬吊系统关节数 | ≥6个 |
| 2.6 | 专用绿色卫星灯照明系统，LED卫星灯照明系统，可与主照明系统一键式切换，亮度可调。满足MIS手术环境的要求，光照强度范围≤500Lux | 具备 |
| 2.7 | 全高清（FHD）中置摄像系统1套 | 具备 |
| 2.8 | 显示器臂1个，可悬挂至少31寸医用显示器 | 具备 |
| 2.9 | 铅屏风吊臂1个，含可悬吊铅屏风 | 具备 |
| 3. | 手术室吊塔要求： |  |
| 3.1 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁 | 具备 |
| 3.2 | 各种气体终端为原厂原装产品，与所投吊塔同品牌，确保使用过程中的安全性。具有防误插功能 | 具备 |
| 3.3 | 气体终端具有通、断、拔、原位待接通状态功能，分步弹出，减少医护人员的意外伤害 | 具备 |
| 3.4 | 电动麻醉吊塔： |  |
| 3.4.1 | 双臂，旋转半径，臂长可根据现场实际情况调整 | ≥1500mm |
| 3.4.2 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度 | ≥330º |
| 3.4.3 | 吊柱式箱体长度 | ≥800mm |
| 3.4.4 | 吊塔净承重 | ≥150kg |
| 3.4.5 | 每套配置气源：O2×2；AIR×1，VAC×2，AGSS×1 | 具备 |
| 3.4.6 | 每套配置电源插座数量（其中1个电源插座要求为16A），电气终端可根据需要安装于各个方位 | 8个 |
| 3.4.7 | 显示器支臂1个 | 具备 |
| 3.4.8 | 网络接口（RJ45）2个，接地端子2个 | 具备 |
| 3.4.9 | 宽仪器平台：1层，可调节 | 具备 |
| 3.5 | 电动外科吊塔： |  |
| 3.5.1 | 吊塔承重 | ≥220kg |
| 3.5.2 | 双臂，旋转半径，臂长可根据现场实际情况调整 | ≥600+900mm |
| 3.5.3 | 吊柱式箱体长度 | ≥1000mm |
| 3.5.4 | 每套配置气源：Air×2,O2×2、VAC×2、CO2×1、AGSS×1 | 具备 |
| 3.5.5 | 每套配置电源插座数量（其中1个电源插座要求为16A），电气终端可根据需要安装于各个方位 | 11个 |
| 3.5.6 | 网络接口（RJ45）2个，接地端子2个，DVI接口1个，视频接口1个 | 具备 |
| 3.5.7 | 宽仪器平台：3层，可调节，尺寸≥680mm*450mm，并配有抽屉一个 | 具备 |
| 3.5.8 | 电磁刹车 | 具备 |
| 3.6 | 体外循环吊塔： |  |
| 3.6.1 | 机械体外循环吊塔，吊塔为L型设计，横向活动半径 | ≥1200mm |
| 3.6.2 | 箱体长度 | ≥500mm |
| 3.6.3 | 箱体底部有升降把手，且吊塔升降可定位，无漂移；升降高度 | ≥400mm |
| 3.6.4 | 气体接口（包括二次接头）：O2×2、VAC×1、Air×1 | 具备 |
| 3.6.5 | 网络接口（RJ45）2个，接地端子2个，视频接口1个 | 具备 |
| 3.6.6 | 每套配置电源插座数量（其中1个电源插座要求为16A），电气终端可根据需要安装于各个方位 | 8个 |
| 3.7 | 大屏显示器吊塔： |  |
| 3.7.1 | 双臂，旋转半径，臂长可根据现场实际情况调整 | ≥1500mm |
| 3.7.2 | 最大承载重量 | ≥130Kg |
| 3.7.3 | 电动升降高度 | ≥600mm |
| 3.7.4 | 可悬挂≥1个55-66寸超大屏医用显示器，或≥4个19-32寸医用显示屏，或≥6个19-24寸医用显示屏 | 具备 |
| 4. | 数字化手术室： |  |
| 4.1 | 可主动控制本手术室内相关的视频切换，传输质量达4K标准。可整合手术室、信息接收单元的各种影像，包括：DSA信号、4K腔镜及3D腔镜信号、高清内窥镜整合；超声整合、全景相机整合；术野相机整合；预留视频接口整合等影像，将不同的信号接口整合：HD-SDI，DVI-D，HDMI，VGA。实现手术室和示教室的视音频智能程控交换 | 具备 |
| 4.2 | 可整合支持4K超清视频分辨率，支持3D信号，3D直播的影像质量可达到1080P无压缩的全高清级别，可向下兼容2D影像：包括无压缩的高清1920x1080P、2D标清影像 | 具备 |
| 4.3 | 配置≥31寸医用4K显示屏1台（具备3D显示模式），≥60寸墙面4K显示屏1台，≥24寸护士工作站1台 | 具备 |
| 4.4 | 操作界面按照手术流程设计，内嵌WHO标准手术安全核查表，支持白屏功能，集成病人录入系统方便管理病人信息。术后可以将病人的术中录像编辑和截取，方便教学使用 | 具备 |
| 4.5 | 提供多种数据存储方式：硬盘（总容量≥2T）、USB闪存、网络服务器 | 具备 |
| 4.6 | 可以同时记录两路全高清Full-HD视频、图像以及音频 | 具备 |
| 4.7 | 病人的相关信息，病人姓名、入院ID号都在相关图像影像上同时显示。保证病人信息的一致性及安全性 | 具备 |
| 4.8 | 需具有报告打印功能，图像打印时病人的相关信息，病人姓名、入院ID号等也能自动同时显示在打印报告上 | 具备 |
| 4.9 | 包含视频编码系统：具备影像采集最高支持水平像素垂直像素为4096*2160的真4K分辨率，且为未压缩的IP流，通过万兆光纤传输。输出具备万兆光纤接口，保证无压缩传输4K信号 | 具备 |
| 4.10 | 具备PIP画中画、二分屏、四分屏等多视图组合显示功能，便于医生在术中对多路影像同时观看的需要、满足高标准的会诊会议和手术示教需求 | 具备 |
| 4.11 | 网络视频流系统，可以实现将视音频信号编码，实现网络传输 | 具备 |
| 4.12 | 系统应具备视频路由预设功能便于不同医生的操作使用习惯 | 具备 |
| 4.13 | 数字化手术室系统需要与PACS、HIS、LIS系统兼容 | 具备 |
| 4.14 | 需配置全景摄像及吸顶音响系统。 | 具备 |
| 5. | 金属骨科牵引架 |  |
| 5.1 | 配置同品牌金属骨科牵引架1套 | 具备 |
| 6. | 碳素骨科牵引架 |  |
| 6.1 | 配置同品牌碳素骨科牵引架1套 | 具备 |

四、★商务需求：

1.维修保证：

1.1 复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）原厂免费质保期≥1年。

1.2 在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时之内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案；免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的80％优惠提供（提供承诺书，格式可自拟，须加盖投标人公章）。

2.交货时间：合同生效之日起90天内。

3.验收标准：

供方提供的商品必须符合我国最新颁布地与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标；要求进口产品到货日期距仪器生产日期不超过180天，国产产品不超过90天（以铭牌或说明书确认）。

4.货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5.交货条件：

产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：

(1) 装箱单

(2) 产品质检合格证明

(3) 若为进口产品，供方需要提供进口商品检验检疫证明和报关单

(4) 使用说明书及操作手册（电子版、纸质版同时提供）

(5) 单价10万元以上的设备需提供设备操作、保养的视频资料

6.运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方指定地点，所有费用由供方承担。

7.安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装、调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于医院。

8.付款方式：

合同签订生效后30天内，预支付合同总金额的30%，货到现场安装、调试、培训、验收合格后30天内支付合同总金额的60%，验收合格1年后30天内支付10%余款。

9.设备随机耗材（试剂）要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材（试剂）、易耗品及维修配件的清单及价格（《耗材易耗品及维修配件明细表》给定格式）；未列其中的，视为维保范围内包含的免费材料。

10.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统相连接并承担相应费用（提供承诺书，格式可自拟，须加盖投标人公章）。

11.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应免费提供该系统，暂不具备的应承诺日后具备此系统后免费向用户提供（提供承诺书，格式可自拟，须加盖投标人公章）。

12.设备使用年限内（本次所投产品的年限≥7年），生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，医院有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。（《关于所投设备的配件、耗材供应情况的承诺函》参考格式）

13.供应商承担设备与医院设备实时监控系统相连的相关费用，达到医院实时监控要求（提供承诺书，格式可自拟，须加盖投标人公章）。

第二部分  有关说明

1.	投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.	本次采购项目允许进口产品参与。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品参与本次项目，必须提供《制造商出具的授权函》（给定格式，所投若为进口设备，则由国内总代理出具）。

3.	本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

4.	投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.	中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.	开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 8.本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 一、落实政府采购政策的价格调整

- 小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

- 1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- 2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 5.如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

- 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

- 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 二、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 三、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

- 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 四、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 五、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

- 六、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- 中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 七、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 八、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。

第一部分：商务标部分（80分）：

- 1.价格（40分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重分（保留两位小数）

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2.产品技术部分（32分）

- 以下技术分条款必须提供技术支持资料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、医疗器械产品技术要求、白皮书、手册、实物照片等），并通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证评分参数内容的，评审时不予认可。技术分条款须按对应评分项目（或数字编号）进行自评，注明自评分。

| 序号 | 技术评分标准 | 评分下限 | 评分上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复合手术室（DSA） |  |  |  |
| 1 | 40°≤CRA（头位）≤50°得1分，50°＜CRA（头位）＜90°得2分，CRA（头位）≥90°得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 2 | 最大外周采集帧率≥7.5帧/秒得1分，其他不得分 | 0 | 1 |
| 3 | 3.5MHU≤球管阳极热容量≤5MHU得1分，5MHU＜球管阳极热容量＜6MHU得2分，球管阳极热容量 ≥6MHU得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 4 | 5MHU≤球管管套热容量≤7MHU得1分，7MHU＜球管管套热容量＜9MHU得2分，球管管套热容量≥9MHU得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 5 | 6700W≤球管阳极散热率≤10000W得1分，10000W＜球管阳极散热率＜ 20000W得2分，球管阳极散热率≥20000W得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 6 | 0.9mm≤球管最大焦点尺寸≤1mm得1分，0.7mm≤球管最大焦点尺寸<0.9mm得2分，其他不得分 | 0 | 2 |
| 7 | 140mm≤球管阳极靶面直径≤150mm得1分，150mm＜球管阳极靶面直径＜200mm得2分，球管阳极靶面直径≥200mm得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 8 | 0.3mm≤球管内置铜滤片的最厚尺寸≤0.9mm得1分，0.9mm＜球管内置铜滤片的最厚尺寸＜1.0mm得2分，球管内置铜滤片的最厚尺寸≥1.0mm得3分，其他不得分 | 0 | 3 |
| 小计 |  | 21 |  |
| 复合手术室（灯床塔数字化系统） |  |  |  |
| 9 | 电动手术床可与DSA设备（譬如GE、PHILIPS、SIEMENS、CANON等品牌DSA设备）联动配合，完成高难度复合手术，具备得2分，不具备不得分 | 0 | 2 |
| 10 | 30°≤电动手术床头倾、脚倾角度≤60°得1分，电动手术床头倾、脚倾角度＞60°得2分，其他不得分 | 0 | 2 |
| 11 | 电动手术床控制具有脚踏备用系统，具备得3分，不具备不得分 | 0 | 3 |
| 12 | 电动手术床包含两块碳板，可满足胸部及以上CT扫描需要，具备得2分，不具备不得分 | 0 | 2 |
| 13 | 无影灯LED灯泡使用寿命要求：40,000小时≤灯泡使用寿命＜55,000小时得1分；灯泡使用寿命≥55,000小时得2分，其他不得分 | 0 | 2 |
| 小计 |  | 11 |  |
| 总计 |  | 32 |  |

- 3.商务（8分）

- 3.1质保期（3分）：原厂免费质保1年为基准，每增加一年得1分，最多不超过3分。提供生产厂家出具的《质量保证及售后服务承诺书》（给定格式）扫描件并加盖投标人电子公章，所投若为进口设备，则由国内总代理出具。

- 3.2销售业绩及客户评价比较（3分）：从2023年1月以来的主要业绩，提供投标人与终端用户签订的与本次招标采购项目类似产品的完整销售合同复印件，有一例得1.5分，最高不超过 3分。（提供合同复印件并加盖投标人电子公章）

- 3.3政策性因素（2分）

- 3.3.1 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- 3.3.2依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 第二部分：技术标部分（20分）（不得有体现投标人身份的内容）

- 1.服务方案体系（8分）

- 投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、咨询（技术支持）、维修以及应急保障措施等一系列服务方案：

- ①配送方案得1分。

- ②安装方案得1分。

- ③调试方案得1分。

- ④培训方案得1分。

- ⑤响应时间方案得1分。

- ⑥咨询（技术支持）方案得1分。

- ⑦维修方案得1分。

- ⑧应急保障措施方案得1分。

- 以上8项内容不存在瑕疵、漏项得分，上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 2.服务保障体系（12分）

- ①保障服务方案的实施而设立服务机构得3分。

- ②配备相应服务人员得3分。

- ③配备相应设施装备得2分。

- ④设置服务细则和管理制度得2分。

- ⑤设定确保兑现服务承诺、保证服务质量的措施得2分。

- 以上5项内容不存在瑕疵、漏项得分，上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 细目报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

项目名称：江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320200-XWJC-G2025-0026项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市卫生健康综合服务中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-XWJC-G2025-0026进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.本公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市卫生健康综合服务中心：

我方收到贵方JSZC-320200-XWJC-G2025-0026招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市卫生健康综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市卫生健康综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市卫生健康综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-XWJC-G2025-0026在此做如下承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、细目报价表（给定格式）：

- 细目报价表

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 生产 厂家 | 产地 | 是否中小企业 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工期： 合同签订生效后 天内送货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》货物相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市卫生健康综合服务中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2025-0026

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中逐条填写。

- 十一  《采购需求》中如有要求须提供的证明文件

1.招标文件第四章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品技术支持材料和其他相关证明文件

2.制造商出具的授权函（给定格式）：

- 制造商出具的授权函

- 致：无锡市卫生健康综合服务中心

- 我们（制造商名称）根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商，其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

- 1、代表我方在中华人民共和国办理贵方江南大学附属医院复合手术室（DSA）、复合手术室（灯床塔数字化系统）项目（采购编号JSZC-320200-XWJC-G2025-0026）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 2、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 3、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，且有替换或撤销或另行授权的权利。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

- 我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于     年  月  日接受此件，以此为证。

- 出具授权书的制造商名称（盖章）：

- 制造商授权代表的签字：

- 姓名、职务和部门：

- 日期：

3.质量保证及售后服务承诺书（给定格式）：

- 质量保证及售后服务承诺书

致：无锡市卫生健康综合服务中心

我们（制造厂商）郑重承诺，保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　年原厂商现场免费服务。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造厂商（盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

- 4.耗材易耗品及维修配件明细表（给定格式）：

- 耗材易耗品及维修配件明细表

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 中标产品编码 | 中标价格 | 成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- 5. 关于所投     设备的配件、耗材供应情况的承诺函（参考格式）：

- 关于所投      设备的配件、耗材供应情况的承诺函

我方承诺确保        设备在设备使用年限（自        之日算起  年）内的配件、耗材的正常供应；如因设备升级等原因而导致配件、耗材价格提高，且采购人无法接受时；或已无法正常供应配件、耗材时，我方同意按折旧后的价格将设备回购（折旧方法：直线折旧法）。

特此承诺。

制造厂商：

制造厂家法定（授权）代表人： 
                                                            日期：