招　标　文　件

项目名称：常州市城市生命线安全工程

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0155

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年5月8日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市住房和城乡建设局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市城市生命线安全工程]([项目编号JSZC-320400-JZCG-G2025-0155])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0155

2.项目名称：常州市城市生命线安全工程

3.预算金额：4880.7万元

4.本项目最高限价为 4880.7 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目接受联合体投标,联合体中所有成员数量不得超过3名。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市住房和城乡建设局

地址：常州市新北区龙城大道1280号行政中心2号楼

联系人：季建兵

联系方式：0519-85682076

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 双方对本项目有关的知识产权以及与之相关的所有权利归属约定如下：本项目全部阶段性成果和最终成果（包括为后续服务范围所编制的成果）的知识产权以及与之相关的所有权利归甲方所有；本合同签署前双方已经拥有的知识产权权利，仍归各自所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目(不收取)履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 验收款支付时间：项目结束并验收合格，验收款支付比例：合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3 尾款支付时间：免费运维服务到期后，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称： 常州市城市生命线安全工程

2.预算金额： 4880.7万元

3.最高限价：4880.7万元

4.采购项目概况（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

5.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

6.是/否接受联合体投标：是   ；联合体中所有成员数量不得超过3名；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 项目概括及相关要求

- （一）项目概括

《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》指出，要全面落实习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持问题导向、系统观念，坚持政府引导、社会参与，坚持实事求是、因地制宜，坚持科技创新、数字赋能，推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合，以信息平台建设为牵引，以智能设施建设为基础，以智慧应用场景为依托，推动城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市安全发展。要求加快推进城市基础设施生命线工程建设，新建市政基础设施的物联设备应与主体设备同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，老旧设施的智能化改造应区分重点、统筹推进，逐步实现对市政基础设施运行状况的实时监测、模拟仿真、情景构建、快速评估和大数据分析，提高安全隐患及时预警和事故应急处置能力，保障市政基础设施安全运行。建立涵盖管线类别齐全、基础数据准确、数据共享安全、数据价值发挥充分的地下管网“一张图”体系，打造地下管网规划、建设、运维、管理全流程的基础数据平台，实现地下管网建设运行可视化三维立体智慧管控。强化燃气泄漏智能化监控，严格落实管道安全监管巡查责任，切实提高燃气、供热安全管理水平。落实居民加压调蓄设施防淹和安全防护措施，加强水质监测，保障供水水质安全。加强对城市桥梁、隧道等设施的安全运行监测。

2024年12月20日，住房城乡建设部在河南省开封市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会。会议要求各地要充分认识推进城市生命线安全工程的重要意义，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加大工作力度，以更高的站位、更大的决心和更强的力度推进城市生命线工程建设取得新成效。一是要树立系统观念，坚持突出重点、急用先建，将生命线工程与城市更新、老旧小区改造等工作相结合，整体谋划、统筹推进。二是要推动人工智能、互联网、大数据等现代信息技术与城市基础设施建设深度融合，有效提升城市安全运行监测质效。三是要树立“全周期管理”的意识，压实相关部门和企业的主体责任，完善闭环处置流程和方法，切实提高安全风险处置和化解能力。

2022 年5月21日，省委吴政隆书记对城市生命线安全工程建设作出批示：城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施。各地各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，学习借鉴各省市好的经验和成功实践，积极运用物联网、云计算、大数据等信息技术，加快推进城市生命线安全工程“综合监管+智慧监测”，提升城市地下管线精准管理、动态感知能力﹐实现从事后处置向事前预警转变，不断提升城市基础设施本质安全和数字化治理服务水平，更好保障人民群众生命财产安全，为“扛起新使命、谱写新篇章”筑牢安全保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《江苏省城市生命线安全工程建设2024年度工作要点》指出，要认真落实国家和省委、省政府决策部署，统筹高质量发展和高水平安全，加快推进韧性智慧城市建设，纵深推进全省城市生命线安全工程建设，全面建成省、市监管系统，全面推进市县一体化建设，省、市、县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全省监管“一图览”“一网管”，建立运行维护机制，持续开展数据汇聚治理，完善物联感知监测设备布设。要求建立完善基础设施数据库、开展全域安全风险评估、持续深化数据汇聚整合、推进物联感知设备布设、深入挖掘个性应用场景、提速搭建监管平台体系、全力保障基础信息底图。

- （二）项目目标

- 2.1 开展安全风险评估

按照江苏省城镇燃气管道、城镇供水管道、城市内涝、城市桥梁、城市道路塌陷5个场景安全风险评估指南（试行）要求开展新北区、武进区、金坛区及溧阳市各行业风险评估，并将通过验收的风险评估报告向省领导小组办公室报备，为开展城市生命线安全工程建设打好工作基础。各地评估成果及时录入市级监管系统并汇聚至省级监管系统，实现评估成果数字化动态化管理。

- 2.2 建设监测感知网

整合各权属单位现有资源，建设城市生命线安全运行监测物联网，覆盖全市燃气、供水、排水内涝桥梁等重点领域并常态化运行，实现与省级监管系统数据实时共享，打造城市基础设施安全运行监测体系，实现生命线安全运行实时感知、在线监测、预警预测、应急处置等功能。

- 2.3 建设监管系统

重点围绕燃气爆炸、供水爆管、排水防涝、道路塌陷、桥梁倒塌、地下管线综合管理、第三方施工等风险场景，建设常州市城市生命线基础设施监管系统，形成横向联通各部门，纵向贯穿省、市、县三级的常态化监管、指挥和协同体系，提升城市管理精细化水平。

- 2.4 完善城市基础设施管理数据库

结合“城市体检”和城市更新行动，依托市数据共享交换平台，汇集常州市城市生命线市本级燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线交互等设施信息、物联感知监测数据等基础数据，以及国土空间规划、气象、水文水利、应急资源等社会资源数据，建立完善的城市基础设施基础数据库。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

- （三）技术规范

- 3.1 业务标准与规范

（1）《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011；

（2）《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；

（3）《液化石油气》GB11174-2011；

（4）《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015；

（5）《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》GB15322.1-2019；

（6）《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》GB15322.2-2019；

（7）《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》GB15322.3-2019；

（8）《可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》GB15322.4-2019；

（9）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）；

（10）《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011；

（11）《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215-2014；

（12）《城镇燃气工程智能化技术规范》CJJ/T268-2017；

（13）《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159-2011；

（14）《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013；

（15）《城镇供水服务》GB/T32063-2015；

（16）《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T271-2017；

（17）《结构健康监测系统设计标准》CECS333-2012；

（18）《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016;

（19）《城镇道路工程施工及验收规范》CJJ1-2019;

（20）《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96；

（21）《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；

（22）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

（23）《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》T/CECS529-2018；

（24）《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

（25）《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T3562-2019；

（26）《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187-2016；

- 3.2 信息化标准与规范

（1）《中华人民共和国网络安全法》；

（2）《中华人民共和国数据安全法》；

（3）《中华人民共和国个人信息保护法》；

（4）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

（5）《信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求》GB/T 29245-2012；

（6）《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》GB/T 22080-2016；

（7）《信息安全技术移动终端安全保护技术要求》GB/T 35278-2017；

（8）《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》GB/T37025-2018；

（9）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

（10）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

（11）《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；

（12）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019；

（13）《信息安全技术个人信息安全规范》GB/T 35273-2020；

（14）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020；

（15）《信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求》GB/T 39477-2020；

（16）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021；

（17）《信息安全技术信息安全风险评估方法》GB/T 20984-2022；

（18）《信息安全技术网络数据处理安全要求》GB/T 41479-2022；

（19）《信息安全管理体系要求》ISO/IEC27001；

（20）《信息安全管理实施细则》ISO/IEC1779；

（21）《信息系统密码应用基础要求》GM/T0054-2018；

（22）《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；

（23）《计算机软件工程规范国家标准汇编》（2003版）；

（24）《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2006；

（25）《专题地图信息分类与代码》GB/T18317-2009；

（26）《城市地理信息系统设计规范》GB/T18578-2008；

（27）《基础地理信息标准数据基本规定》GB21139-2007；

（28）《计算机软件需求规格说明规范》GB9385-2008；

（29）《计算机软件产品开发文档编制指南》GB8567-2006；

（30）《数据中心设计规范》GB50174-2017；

（31）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

（32）《软件系统验收规范》GB/T28035-2011；

（33）《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157-2010。

- （四）项目建设内容及要求

- 4.1 具体建设内容

1、五个专项风险评估及监测方案编制，包括：燃气、供水、排水、道路、桥梁等专项。

- 硬件设备及服务，包括：3个专项的感知网建设、5个专项的通讯网络建设、1套视频会议终端。其中，3个专项的感知网建设，包括：排水、道路、桥梁；5个专项的通讯网络建设，包括：燃气、供水、排水、桥梁、第三方施工等专项；1套视频会议终端，用于与省住建厅的视频通讯。

- “1+7”定制软件应用系统,“1”即生命线综合应用系统，“7”即燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线交互等专项应用系统。

4、数据建设包括：数据工程、数据脱密脱敏、数据三维建模。其中，数据工程，需对燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线及综合应用进行数据工程建设，包括：数据标准建设、数据归集、数据共享、数据质检、数据入库、数据应用；数据脱密脱敏，需对敏感数据进行空间位置脱密、属性数据脱密等处理；数据三维建模，需利用三维可视化对城市重点区域的桥梁、地下管线等开展精细化数据三维建模。

5、应充分复用常州市一网统管已有建设成果，共建共享，集约建设，避免重复投资。

6、信息系统安全，技术方面包括：系统平台安全设计、数据安全设计、系统运维安全；管理方面包括：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

7、一套运行环境，云服务器资源包括：计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管平台授权等；基础支撑软件包括：国产化操作系统、国产化中间件、国产化数据库、现有国产化GIS平台使用授权等。

8、一套用户体系。即以实名制身份接入市数字政府统一登录门户，实现与常州市数字身份体系的深度融合。

9、一套管理机制。即建立城市生命线运行监测中心日常管理机制、信息安全保障机制等。

10、建设标准规范。围绕城市生命线安全运行需求，编制覆盖燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等关键专项技术标准，规范风险监测、预警阈值、隐患治理及事故应急处置等全流程业务。同时，建立统一的城市生命线数据管理规范，确保多源数据的高效采集、智能分析和协同应用，提升风险防控能力。

- 4.2 系统总体设计要求

本项目“软件+硬件+服务”需满足“全市一盘棋”统筹布局要求，融入市县全域一体化思想，通过一网统管数据共享平台及其他共性能力，实现“省-市-区（县）”资源共享及业务协同。考虑到系统架构的复杂性和可用性，需要对总体架构、业务流、数据流和网络拓扑进行详细设计，并形成对应架构图，具体要求如下：

- 总体架构：需考虑“综合监管和智慧监测”的建设思路，形成“综合应用层、专项应用层、智慧监测”的总体架构；

- 业务流图：需贴合系统建设架构进行设计，形成“展示层、应用层、中台、技术支撑层、数据层、基础设施层、安全与认证 ”业务架构图。

- 数据流图：需支撑各场景业务部门，服务市县全域一体化，形成数据汇聚、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。

- 网络拓扑图：应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网、专网等不同网络区域间的连接与安全。

- 4.3 信息化系统整合要求

本项目需整合以下系统，投标人应结合各单位现有系统情况，按要求自行对接调研，并提出切实可行的系统整合设计方案。

| 序号 | 单位 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州港华燃气有限公司 | SCADA系统、弘扬工商用户系统、管网一体化综合监测平台、阀井监测系统、视频安全平台、燃气巡检维修养护系统 |
| 2 | 常州新奥燃气工程有限公司 | SCADA系统、智慧运营平台、视频平台 |
| 3 | 常州金坛港华有限公司 | 港华集团TOP港华智慧运行平台、燃气智慧预警监控平台、燃气阀门井监测系统、视频安全平台、工商客户管理系统、弘扬工商用户系统 |
| 4 | 溧阳安顺燃气有限公司 | SCADA系统、视频平台、GIS系统 |
| 5 | 常州通用自来水有限公司 | 供水全业务领域的信息化系统 |
| 6 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 供水全业务领域的信息化系统 |
| 7 | 金坛自来水有限公司 | 供水全业务领域的信息化系统 |
| 8 | 溧阳市水利局 | 溧阳市智慧供水监管系统 |
| 9 | 溧阳水务集团有限公司 | 供水全业务领域的信息化系统 |
| 10 | 常州市排水管理处 | GIS地理信息排水管理系统、防汛调度指挥系统、泵站管理系统、源头管理系统、LIMS实验室信息管理、城区排水监控一体化系统 |
| 11 | 钟楼区邹区镇 | 邹区镇智慧管网综合管理平台、邹区污水厂管理平台 |
| 12 | 经开区各级单位 | 经开区智慧水利平台，东方环保排水管理信息化监管平台，常州经开区污水地理信息系统 |
| 13 | 武进区各级单位 | 武进区智慧水利-防汛信息化平台，大禹智慧水务平台、大禹排水分区智慧管理平台，武进高新区水环境物联控制平台、武进区河长制信息化管理平台，西湖街道物联网智慧管控云平台，礼嘉镇物联网平台，湖塘水环境物联平台，环境天眼物联管控云平台 |
| 14 | 金坛区各级单位 | 数字金坛全域排水“四维一体”，污染源在线监控管理平台 |
| 15 | 新北区各级单位 | 新美智慧水务综合管理共享平台 |
| 16 | 溧阳市各级单位 | 溧阳市智慧排水系统 |
| 17 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 常州市数字高架管理信息系统 |
| 18 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 江苏省城市桥梁信息管理系统 |
| 19 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 常州市数字高架管理信息系统、建设工程智慧监测平台 |
| 20 | 武进区住建局 | 上海同丰检测维护管理系统 |
| 21 | 常州市住建局 | 常州市建筑工地安全生产智慧监管平台 |

- 4.4 数据资源层设计要求

数据资源的有效利用贯穿城市生命线数据的全生命周期管理过程。通过统一标准对多源异构的城市生命线安全运行数据进行汇聚和整合，构建标准化的城市生命线数据体系，为综合监管和智慧监测提供统一的数据支撑平台，最终形成"用数据监管、用数据决策"的新型城市生命线管理机制。

数据资源层建设应包含以下建设内容：数据流程设计包括业务流图和数据流图。数据处理与存储系统应涵盖：城市生命线各行业和应急的数据汇聚、数据质检、数据加载、数据业务应用、数据模型管理、数据共享。

- 4.5 信息资源目录编制要求

本项目将产生大量的数据资源，需根据《江苏省城市生命线安全工程数据标准》及常州市信息化系统建设整体要求，围绕本项目“燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线”等7个场景，进行信息资源目录编制，具体目录项应包括：数据资源名称、资源描述、数据项名称、更新周期、共享属性（共享类型、共享方式）、开放属性（是否向社会开放、开放条件）。

- （五）风险评估及监测技术要求

- 5.1 燃气专项

1、风险评估需求

为贯彻落实常州市城市生命线安全工程建设，需对新北区、武进区、金坛区及溧阳市范围内基于管龄、管材、管网泄漏次数、周边环境等信息的城镇燃气管道进行筛查工作，优先评估符合以下条件的管道：管龄超过20年、管材为灰口铸铁、近一年内泄漏次数3次及以上、临近人员密集场所（如公共娱乐场所、公共聚集场所）、周边存在地质灾害风险点（如地震、滑坡、地面塌陷等）、周边存在地铁等重大地下工程施工或深基坑等工程施工、穿越密闭空间、与其他地下管线交叉、与周边设施安全距离不足。通过科学识别高风险管段、构建分级防控体系，为智慧监测设备布设及管网改造工程提供数据支撑，全面提升城市燃气系统韧性。

依据《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南》，评估流程应主要包含管道筛查工作、前期调研、分析评估、提出管控措施、编制评估报告。以下为具体工作要求：

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业工作 | 管道筛查工作 | 应基于服役年限、周边环境、工程计划等信息对城镇燃气管道进行筛查，满足评估指南条件之一优先评估 |
| 2 |  | 分析评估 | 针对燃气管道进行评估单元划分，进行可能性及后果评估，综合考虑可能性等级和后果等级，划分风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较大）、Ⅳ（重大）四个等级） |
| 3 |  | 编制燃气评估报告 | 风险评估报告应至少包括以下方面内容： - 风险评估依据：本次评估依据的有关法律法规、规章和标准规范； - 风险评估方法：评估的程序，列明各可能性、后果指标的取值和计算过程以及各指标权重的计算过程； - 风险评估结论：提出最终评估结论，包括风险等级评估结果、风险管控的重点； - 降低风险的措施：根据评估结论提出管控措施，包括可采取的工程治理措施、监督管理措施及其他管控措施； - 附件：风险清单、风险四色图。 |
| 4 | 外业工作 | 前期调研 | 前期调研主要涉及资料收集和现场调查，调研内容应包括设计和施工、运行状况、企业安全管理类、管道检验检测与评价、管道事故等内容。 |

2、监测方案设计需求

为提升城市燃气系统智慧化管理水平，需编制新北区、武进区、金坛区及溧阳市全域的科学、系统的燃气监测布点方案，并接入省市级城市生命线监管系统。以下设计内容要求：

（1）方案编制要求

依据燃气行业管理规范、风险评估结果及企业运营需求，遵循“系统性、代表性、经济性、可行性”原则，编制覆盖以下内容的监测方案：

基础分析：燃气现状、既有监测设备评估（数量、位置、数据接入情况）、与《江苏省城市生命线安全工程燃气智慧监测技术指南》监测差距分析。

监测布点设计：明确燃气厂站、管道及附属设施、涉及燃气安全的相邻空间、工商业用户用气场所等对象的监测点位布局（附布点图、汇总表），提出长期/临时监测方式，避免重复建设。

设备选型与安装：明确设备类型、技术参数、供电与通信方式、校验及维护计划，满足现场安装条件。

数据采集与存储：设计数据采集、传输、存储、质量方案，并提出数据分析与应用。

实施计划：分年度、分区域（城区/建成区等）、分设备类型制定建设计划，统计既有及新增设备接入省市级监管系统的数量。

（2）技术要求

监测指标需涵盖可燃气体泄漏、压力等关键参数。

（3）交付成果

《燃气系统监测布点方案》全文（含现状分析、技术路线、布点设计等）。

监测点位分布图、设备选型清单、分阶段实施计划表。

- 5.2 供水专项

1、风险评估需求

为贯彻落实常州市城市生命线安全工程建设，需对新北区、武进区、金坛区及溧阳市全域DN300及以上供水管道开展系统性风险评估。通过科学识别高风险管段、构建分级防控体系，为智慧监测设备布设及管网改造工程提供数据支撑，全面提升城市供水系统韧性。

依据《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南》，评估流程应主要包含管道筛查工作、前期调研、分析评估、提出管控措施、编制评估报告。以下为具体工作要求：

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业工作 | 管道筛查工作 | 应基于服务年限、管材、管网漏损率、周边环境等信息对评估范围内的城镇供水管道进行筛查，满足评估指南条件之一优先评估 |
| 2 |  | 分析评估 | 针对供水管段进行评估单元划分，进行可能性及后果评估，综合考虑可能性等级和后果等级，划分风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较大）、Ⅳ（重大）四个等级） |
| 3 |  | 编制供水评估报告 | 风险评估报告应至少包括以下方面内容： - 风险评估依据：本次评估依据的有关法律法规、规章和标准规范； - 风险评估方法：评估的程序，列明各可能性、后果指标的取值和计算过程以及各指标权重的计算过程； - 风险评估结论：提出最终评估结论，包括风险等级评估结果、风险管控的重点； - 降低风险的措施：根据评估结论提出管控措施，包括可采取的工程治理措施、监督管理措施及其他管控措施； - 附件：风险清单、风险四色图。 |
| 4 | 外业工作 | 前期调研 | 前期调研主要涉及资料收集和现场调查，调研内容应包括供水管道物理属性、供水管道运行状态、供水管道运维资料、管理类资料、第三方施工类资料等 |

2、监测方案设计需求

为提升城市供水系统智慧化管理水平，需编制新北区、武进区、金坛区及溧阳市全域的科学、系统的供水监测布点方案，构建取水、制水、输配水及二次供水全流程的在线监测体系，并接入省市级城市生命线监管系统。以下设计内容要求：

（1）方案编制要求

依据供水行业管理规范、风险评估结果及企业运营需求，遵循“系统性、代表性、经济性、可行性”原则，编制覆盖以下内容的监测方案：

基础分析：供水现状、既有监测设备评估（数量、数据接入情况）、与《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南》监测差距分析。

监测布点设计：明确取水系统、水厂、供水管网、增压泵房、二次供水泵房及重点用户等对象的监测点位布局（附布点图、汇总表），按照各类基础设施的实际需求进行布点，避免重复建设。

设备选型与安装：明确设备类型、技术参数、供电方式、校验及维护计划，满足现场安装条件。

数据采集与存储：设计数据采集、传输、存储方案，提出优化调度、智慧应用及数据共享策略。

实施计划：分年度、分区域（城区/建成区）、分设备类型制定建设计划，统计既有及新增设备接入省市级监管系统的数量。

（2）技术要求

监测指标需涵盖水质、流量、水压等关键参数。

（3）交付成果

《供水系统监测布点方案》全文（含现状分析、技术路线、布点设计等）。

监测点位分布图、设备选型清单、分阶段实施计划表。

- 5.3 排水专项

1、风险评估需求

常州市城市内涝安全风险评估应覆盖常州市新北区、武进区、金坛区、溧阳市，投标方应系统分析排水设施、地形等要素，精准识别内涝风险等级及空间分布。评估流程应包含以下步骤：制定评估计划→实施风险筛查→开展实地调研→完成定量评估→编制应急/工程措施→形成报告成果。成果应提供风险分布图集及评估报告，为城市防汛及规划管理提供决策依据，具备降低暴雨灾害损失的技术可行性。以下为具体工作要求：

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业工作 | 区域筛查 | 每年应对城市区域开展筛查工作，对满足评估条件之一的区域，应当开展城市内涝安全风险评估，其他区域可根据实际需要开展评估。 |
| 2 |  | 分析评估 | 依据排水条件划分评估单元，进行可能性及后果评估，综合考虑可能性等级和后果等级，划分风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较大）、Ⅳ（重大）四个等级） |
| 3 |  | 编制排水评估报告 | 风险评估报告应至少包括以下方面内容： |
|  |  |  | （1）概述： 目的和意义、评估范围、编制依据等； |
|  |  |  | （2）评估方法：介绍本次评估采用的有关方法； |
|  |  |  | （3）基本情况：包含评估区域的经济、人口、气象、水文、地质等城市基本情况，以及内涝防治工作现状、历史内涝灾害情况等； |
|  |  |  | （4）评估过程：分章节介绍评估单元划分、权重计算、可能性评估、后果评估等评估过程； |
|  |  |  | （5）评估结论：总结评估结果、分析管控现状、提出主要问题； |
|  |  |  | （6）管控措施：根据评估结论提出针对性管控措施建议； |
|  |  |  | （7）附件：重要保障对象清单、风险清单、风险分布图等。 |
| 4 | 外业工作 | 前期调研 | 前期调研主要涉及资料收集和实地调研，调研内容应包括现有工作开展情况、排水设施情况、气候数据、河道数据、地形数据、规划资料、养护运维资料、应急资料等，实地调研主要是对雨水口、排水口、管网缺陷、泵站、重要保障对象等。 |

- 监测方案设计需求

为提升城市排水系统智慧化管理水平，需编制新北区、武进区、金坛区及溧阳市全域的科学、系统的排水监测布点方案，构建排水管渠、雨水泵站、河道、排涝泵（闸）站、雨水调蓄设施等全流程的在线监测体系，并接入省市级城市生命线监管系统。以下设计内容要求

- 方案编制要求

基础分析：包括行业管理现状，既有监测设备数量、位置、数据接入、使用状况及监测需求分析。

监测布点设计：包括监测对象、指标、布局（布点图、汇总表）、方式等。监测对象应涵盖易淹易涝点和重要保障对象、排水管渠、雨水泵站、河道、排涝泵（闸）站、雨水调蓄设施。

设备选型与安装：设备选型包括设备类型、工作原理、主要技术参数等。设备安装与维护包括安装方式、供电方式、校验方式、设备和软件的维护要点及计划等。

数据应用规划：包括数据采集、数据传输、质量控制、数据存储等。需要充分体现据价值，包括雨情水情分析、风险预报预警、运行调度和应急处置、雨后分析评估、数据共享等。

实施计划：需要列表分类统计，包括既有及新增监测设备数量、 计划接入省级、市级城市生命线监管系统的监测设备（包含既有及新增）数量，分年度、分区域（城区和建成区等）、分设备类型实施计划。

- 技术要求

监测指标需包含：液位、雨量、河道水位、视频等关键参数。

- 交付成果

《排水系统监测布点方案》全文(含现状分析、技术路线、布点设计等)。

监测点位分布图、设备选型清单、分阶段实施计划表。

- 5.4 道路专项

1、风险评估需求

常州市城市道路塌陷场景风险评估工作应采用总体风险评估和专项风险评估相结合的方式，通过资料收集、现场调研、座谈交流等措施，对溧阳市、金坛区、新北区、武进区的城市道路进行风险评估。总体风险评估结果为道路塌陷隐患探测工作提供参考；专项风险评估应在道路塌陷隐患探测工作之后进行，对单个塌陷隐患进行评估。评估结果应结合周边环境信息，确定风险等级，提出风险控制对策，依据《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》，完成风险评估报告编制。以下为具体工作要求：

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业工作 | 风险源调查 | 通过城市道路塌陷风险源调查（风险源包含地质环境条件、气象条件、地下管线情况等），分析道路塌陷隐患的影响因素、形成条件等。 |
| 2 |  | 风险等级划分 | 依据风险评估指标体系，对城市道路进行风险等级划分，风险等级包括等级Ⅰ（低度风险）、等级Ⅱ（中度风险）、等级Ⅲ（高度风险）、等级Ⅳ（极高风险）四个等级。 |
| 3 |  | 编制风险评估报告 | 风险评估报告应至少包括以下方面内容： - 风险评估依据：包括本次评估依据的相关的标准规范； - 风险评估方法及流程：包括评估流程、评估范围、评估单元、评估方法、评估指标与权重计算； - 调研总体情况：包括道路统计情况、监管监测情况、自然地理概况； - 风险评估结果：包括评估指标体系、风险评估结果； - 风险评估结论：提出最终评估结论及相关处置建议； - 附件：道路风险等级清单、道路风险四色图。 |
| 4 | 外业工作 | 资料收集及现场勘察工作 | 调研内容包括： - 道路设计图、检测报告、养护状况、风险事件 - 道路信息化系统建设状况 - 道路风险事件应急处置状况 勘察内容包括： - 道路现场情况、周边风险点、车流量等 |

2、监测方案设计需求

常州市城市道路塌陷场景监测应依据道路总体风险评估结果，结合城市主管部门要求，对总体风险等级较高的城市道路以及主管部门较为关注的城市道路，进行道路探（监）测，并完成监测方案编制。方案应包括基本情况、监测目标、现状分析、监测布设情况、投资估算、工作组织与实施计划等内容。以下为方案具体要求：

（1）方案编制要求

依据道路行业管理规范、风险评估结果及主管部门需求，遵循“系统性、代表性、经济性、可行性”原则，编制覆盖以下内容的监测方案：

基础分析：城市道路现状、既有监测情况评估（数量、位置、数据接入情况）。

监测方案设计：明确探（监）测对象和探（监）测项目，避免重复建设。

实施计划：分年度、分区域（城区/建成区）、分探（监）测项目制定建设计划。

（2）技术要求

监测技术应涵盖InSAR、探地雷达探测、面波探测等主要探（监）测技术。

（3）交付成果

《道路探（监）测方案》全文（含现状分析、技术路线、探（监）测设计等）。

探（监）测道路分布图、分阶段实施计划表。

数据接入省级/市级监管系统的技术对接方案。

- 5.5 桥梁专项

1、风险评估需求

桥梁安全风险评估应围绕省级城市生命线工程建设的要求，基于桥梁行业基础数据和实际运营数据，按照“总体到局部、一般到重点、定性到定量”的原则，对溧阳市、金坛区、新北区、武进区的城市桥梁开展风险评估工作，最后应按照风险等级对桥梁提出不同程度的养护和管控措施建议。风险评估结果应能全面、如实反应桥梁服役现状，能为后续养护工作开展与智慧监测措施制定提供依据。

依据《江苏省城市桥梁安全风险评估指南》，评估流程应主要包含桥梁群筛查、安全风险评估、编制评估报告、前期调研等。以下为具体工作要求：

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业工作 | 桥梁群筛查 | 应基于桥龄、养护类别、技术状况、桥梁类型、跨径、交通流量等信息对评估范围内的城市桥梁进行筛查，满足评估指南条件之一优先评估 |
| 2 |  | 安全风险评估 | 针对城市桥梁进行评估单元划分，进行可能性及后果评估，综合考虑可能性等级和后果等级，划分风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较大）、Ⅳ（重大）四个等级） |
| 3 |  | 评估报告编制 | 风险评估报告应至少包括以下方面内容： - 风险评估依据：本次评估依据的有关法律法规、规章和标准规范； - 风险评估方法：评估的程序，列明各可能性、后果指标的取值和计算过程以及各指标权重的计算过程； - 风险评估结论：提出最终评估结论，包括风险等级评估结果、风险管控的重点； - 降低风险的措施：根据评估结论提出管控措施，包括可采取的工程治理措施、监督管理措施及其他管控措施； - 附件：风险清单、风险四色图。 |
| 4 | 外业工作 | 前期调研 | 前期调研主要涉及资料收集和现场调查，调研内容应包括城市桥梁基本信息、检测报告、交通通行情况、周边人口密度、工厂分布等 |

2、监测方案设计需求

为提升常州市城市桥梁的智慧化管理水平，提高桥梁安全运行风险防控能力，设计编制城市桥梁监测布点方案，构建桥梁实时运行在线监测体系，并接入省市级城市生命线监管系统。以下是设计内容要求：

（1）方案编制要求

依据桥梁行业管理规范、风险评估结果及管理单位实际运营需求，遵循针对性、有效性、经济性和可持续性原则，“一桥一策”编制监测方案，主要包含以下内容：

基础分析：城市桥梁现状、既有监测设备评估（数量、位置、数据接入情况）、与《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南》监测差距分析。

监测布点设计：明确监测对象、监测类型和监测项目，设计监测点位布局（附布点图、汇总表），提出长期/临时监测方式，避免重复建设。

设备选型与安装：明确设备类型、技术参数、供电与通信方式、校验及维护计划，满足现场安装条件。

数据应用规划：设计数据采集、传输、存储方案，提出优化调度、异常预警、智慧应用及数据共享策略。

实施计划：分年度、分区域（城区/建成区）、分设备类型制定建设计划，统计既有及新增设备接入省市级监管系统的数量。

（2）技术要求

监测指标需涵盖温湿度、风速风向、位移、应变、挠度、索力等关键参数。

（3）交付成果

《桥梁系统监测布点方案》全文（含现状分析、技术路线、布点设计等）。

监测点位分布图、设备选型清单、分阶段实施计划表。

数据接入省级/市级监管系统的技术对接方案。

- （六）硬件设备及服务技术要求

- 6.1 专项感知网建设

6.1.1 排水感知网

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位计 | 测量量程：压力测量默认量程10m(可根据特殊工况定制更大量程传感器，最高可达60m),超声测量默认量程8m(可根据特殊工况定制更大量程传感器，最高可达15m),雷达测量模式量程15m(可根据特殊工况定制更大量程传感器，最高可达100m)。 分辨率：不低于0.001米。 准确度：优于全量程的0.1%。 设备对时：全网时钟同步对时，实现整分钟整点的测量数据采集。 主机防护等级：≥IP68且本安防爆，适用排水系统防水防爆防腐工况要求。 远程通讯：内置无线通讯模块，可利用GPRS/3G/4G/5G/NB-IOT网络实现数据无线远传。 通讯优化：井下无手机信号(包括设备被水淹没状态)仍可通过短距离通讯方式与中继器正常通讯实现数据无线上传。 | 套 | 182 |
| 2 | 雨量计 | 防护等级：≥IP65。 测量精度：最小每次翻斗0.2mm深雨量(根据需要可选择更高精度) 不滞留设置：量筒具有防雨水滞留涂层。 设备对时：全网时钟同步对时，实现整分钟整点的测量数据采集。 远程通讯：内置无线通讯模块，可利用GPRS/3G/4G/5G/NB-IOT网络实现数据无线远传。 通讯模式：非降雨时刻休眠，一旦降雨自动唤醒并实时通讯。 | 套 | 32 |
| 3 | 视频监控 | 30倍光学变倍，16倍数字变倍； 焦距6mm～180mm； 分辨力不小于1100TVL，视频输出支持1920×1200@25fps、1920×1080@50fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps； 支持最低照度可达彩色0.001Lux@F1.6，黑白0.0001Lux@F1.6； 具有图像识别、远程唤醒等功能； 音频输入格式支持G.711a/G. 711Mu/AAC/G. 722/G. 726/MPEG2-L2； 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作； 支持IP67, TVS 8KV防雷、防浪涌、防突波保护 | 套 | 15 |
| 4 | 河道液位计 | 环境温度：-10℃～55℃； 相对湿度：10%RH～95%RH； 测量量程：10cm~30m； 测量精度：±1cm； 响应时间：主机和平台交互5s内100ms级响应，传感器延时20秒后100ms级响应指令； 采集和传输频率：在1~60min/条范围内可设置，最高频次可设置为1次/1min； 使用寿命：4年以上； 平均无故障工作时间：1年以上； 传感器防护等级：IP68。 | 套 | 14 |
| 5 | 设备安装及配件费用 | 包含设备安装所需的基础资料搜集、现场踏勘测量、设备安装调试等。提供施工工具及设备安装辅材。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据流量卡 | 5G物联网卡（24G/年），三年套餐 | 套 | 228 |
| 7 | 视频数据流量卡 | 5G物联网卡（120G/年），三年套餐 | 套 | 15 |

6.1.2 道路智慧监测

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InSAR地面沉降监测服务 | 利用InSAR手段，获取常州市全市域2022-2024年形变速率分布及地表累计形变分布，需提取研究区域内道路场景涉及的道路沿线形变分布，对道路沿线显著形变区域进行重点监测和调查分析，为后续道路塌陷灾害预警提供基础数据。 | 项 | 1 |

6.1.3 桥梁感知网

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电挠度仪 | 测量距离 1～200m（更长距离可定制） 位移分辨率 测量视场范围的十万分之一 测量维度 二维 相机频率 GIGE网口相机最高18Hz，USB3.0相机最高56Hz 测量精度 室内10米：≤0.05mm，室外50米：≤0.5mm 目标个数 最多10个测点同时测量 测量量程 二维位移场量程，根据使用的成像镜头而定 标定方式 内嵌已知测距法和已知目标尺寸法 供电方式 220VAC 防护等级 不低于IP66 工作温度 -20～60℃ 支撑方式 旋转云台或固定支架 | 个 | 47 |
| 2 | 反射靶标 | 监测靶标 15W、30W、60W（根据监测距离不同选用） 靶标供电 12～30VDC 靶标防护等级 不低于IP66 | 个 | 188 |
| 3 | 风速风向仪 | 直流供电（默认）：10~30V DC 功耗：≤0.3W 变送器电路工作温度： -20℃~+60℃，0%RH~80%RH 通信接口 ：485通讯（modbus）协议 波特率：2400、4800、9600（可选） 参数设置 ：用提供的配置软件通过485接口进行配置 风速分辨率 ：≤0.1m/s 风向分辨率：≤1° 风速精度： ±（0.2+0.03V）m/s V表示风速 风向精度：≤±3° 风速测量范围 0~70m/s 风向测量范围：0~359° 动态响应时间 ≤0.5s | 台 | 2 |
| 4 | 高清球机 | 焦距：4.8~110mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.1°（广角－望远） 红外照射距离：≥100 m 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG网络接口：RJ45网口 像素：大于等于400万 | 台 | 38 |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 至少8路接入； 支持1080P视频分辨率，支持双码流； 配置存储硬盘； 提供1路DVI输出或1路HDMI输出接口； | 台 | 23 |
| 6 | 加速度计 | 测量方向：双轴 速度分辨率≤：3.9×10^6m/s² 芯片：MEMS 加速度芯片 最大量程±2g 防护等级：不低于IP66 最高采样速率：62.5Hz@16CHANEL | 个 | 82 |
| 7 | 拉线式位移计 | 量程：≥500mm 精度：≤1mm 分辨率：≤0.1mm 供电方式：DC12V 防护等级：不低于IP65 通信方式；RS485 通信协议：MODBUS ▲投标选用的拉线位移计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.50%FS、分辨力≤0.02%FS、不重复度≤0.2%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） | 台 | 60 |
| 8 | 磁致表面测缝计 | 量程：100/200mm（可选） 精度：≤0.5%FS 分辨率：≤0.001mm 输出方式：485输出 供电电压：DC12V供电 防护等级：不低于IP65 材质：不锈钢 工作温度：-20~60℃ ▲投标选用的裂缝计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.50%FS、分辨力≤0.01%FS、不重复度≤0.2%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） | 个 | 87 |
| 9 | 有线智能倾角仪 | 最大量程：30° 精度：≤0.005° 分辨率：≤0.001° 测量方向：双轴 材料：铝合金 防护等级：不低于IP68 输出方式：485输出 ▲投标选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） | 台 | 8 |
| 10 | 索力计 | 量程：±2g/±4g/±8g（可调） 速度分辨率:≤3.9×10^6m/s² 低频起始频率：＜0.5Hz 精度：≤0.1%FS 采样频率： 15.625HZ/31.25HZ/62.5Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz（可选） 最短发射周期：180s 通信方式：4G通信 供电：内置锂电池供电可外接太阳能电池板。 测量参数：加速度、均方根 ▲投标选用的索力计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.5%FS、分辨力≤0.1%FS、不重复度≤0.3%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） | 台 | 72 |
| 11 | 温度计（嵌入式） | 标准量程：-40～+80℃； 精度：≤±0.5℃， 灵敏度：≤0.1℃； 稳定性：≤0.1%/y； 阻值：3kΩ@25℃； | 个 | 58 |
| 12 | 温湿度计 | 精度：温度：≤±0.5℃；湿度：≤±3%RH(60%RH,25℃) 量程：湿度 0%RH~99%RH 温度 -40℃~+120℃ 长期稳定性：（温度 ≤0.1℃/y；湿度 ≤1%/y） 响应时间：温湿度 ≤1s 输出信号 RS485输出 RS485(标准Modbus通讯协议) | 台 | 3 |
| 14 | 振弦式应变计 | 量程：≥±1500με 温度范围：-40～80℃ 精度：≤0.1%FS 测温精度：≤0.5℃ 材料：不锈钢 等级：不低于IP65 ▲投标选用的振弦式应变计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.3%FS、分辨力≤0.05%FS、不重复度≤0.3%FS、滞后≤0.3%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） | 台 | 592 |
| 15 | 八通道振弦转485模块 | 供电电压：DC9V~DC24V供电 通信接口：RS485 频率量程：600~6000Hz 灵敏度：≤±0.1Hz 防护等级：不低于IP66 通道数：八通道 | 台 | 84 |
| 16 | 动态采集仪 | 最大接入数：可通过RS485总线外接最多24个传感器分时采集，8个传感器同步采集； 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 20 |
| 17 | 总线型采集仪 | 外部存储Flash 最多存储100000条数据 网络 4G Cat.1 RS485 2路 直流输出 1路 12V/24V 供电 电池供电、DC供电2种方式，供电电压15~24V 功耗 整机功耗不高于3W 工作温度 -10℃~40℃ 工作湿度 0~95%（非凝露） 最大接入数：32个传感器或采集模块（根据接入传感器功耗及线缆距离） 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电。 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：支持数据离线保存断点续传 远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 58 |
| 18 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:提供8个千兆电口，2个千兆光口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x. 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。工业导轨安装方式 无风扇设计，高可靠性。室外宽温设计(-40℃ 75℃) | 台 | 26 |
| 19 | 工控机 | 类型：工控机 CPU： I5-3360M及以上配置 接口：6xUSB、6xCOM、2xLAN 显示：HDMI、VGA 内存：16GB DDR3及以上配置 存储：4TB SATA及以上配置 | 台 | 28 |
| 20 | 路由器 | 1.名称:4G无线路由器 2.类别:串行数据接口(最大)速率:115200bps 以太网接口:1个RJ45交换口，10M/100MBase-T自适应支持串口DTU功能 供电电压:+5V~+36VDC 工作温度:-30~75℃ | 台 | 26 |
| 21 | 辅材 | 包含传感器保护罩、安装底座、传感器安装配件、综控设备配电零件等 | 项 | 1 |
| 22 | 安装 | 桥梁前端传感器及采集设备的安装、施工、调试费用，包括基座安装、设备安装、保护罩安装、线路敷设、辅材原料、调试等使用年限:≥3年 | 项 | 1 |

桥梁清单如下：

| 地区 | 桥梁名称 | 结构类型 | 监测类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钟楼区 | 常金大桥 | 斜拉桥 | 标准化 |
|  | 怀德桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
|  | 广化桥 | 悬索桥 | 轻量化 |
| 天宁区 | 青洋大桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
|  | 龙城大桥 | 悬索桥 | 轻量化 |
| 经开区 | 戚墅堰大桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
|  | 宋剑湖大桥 | 钢桁架桥 | 轻量化 |
|  | 东方大桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
| 新北区 | 跨高速公路桥-长江北路 | 连续梁桥 | 轻量化 |
|  | 跨沪宁高速桥-玉龙路 | 梁桥 | 标准化 |
|  | 跨沪宁高速公路桥-龙业路 | 梁桥 | 轻量化 |
|  | 跨沪宁高速公路桥-政泰路 | 梁桥 | 轻量化 |
| 武进区 | 花园街大桥 | 钢桁架桥 | 轻量化 |
|  | 武进大桥 | 梁桥 | 轻量化 |
|  | 新龙大桥 | 钢桁架桥 | 轻量化 |
| 金坛区 | 长竹埂大桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
| 市管中心 | 钟楼大桥 | 斜拉桥 | 标准化 |
|  | 德胜河桥 | 连续梁 | 轻量化 |
|  | 青洋路高架第54联 | 梁桥 | 轻量化 |
| 溧阳市 | 泓盛大桥 | 斜拉桥 | 轻量化 |
|  | 昆仑桥 | 系杆拱桥 | 轻量化 |
|  | 芜太运河桥 | 钢桁架桥 | 轻量化 |

- 6.2 通讯网络建设

通讯网络主要针对燃气、供水、排水、桥梁、第三方施工五个场景用于视频对接的视频专线和运营商视频汇聚平台对接，针对燃气、供水、排水、道路、桥梁五个场景用于数据对接的政务外网专线，确保市级安全监管平台能够实现调取各领域视频数据，有效支撑系统数据展示、应用及运转。

通讯网络区域范围为常州市全域，包括市级、天宁区、钟楼区、经开区、新北区、武进区、金坛区及溧阳市。

建设清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专线1 | 100M VPN专线，三年租赁服务费 | 30 | 条 |
| 2 | 视频专线2 | 50M VPN专线，三年租赁服务费 | 25 | 条 |
| 3 | 政务外网专线 | 100M VPN专线，三年租赁服务费 | 18 | 条 |
| 4 | 视频对接及安装调测 | 包括视频接入授权，接入安全网关，NVR,视频级联模块，视频国标网关、接入交换机等设备及安装调测 | 1 | 项 |

6.2.1 网络拓扑架构

6.2.1.1 逻辑分区

网络架构应划分为以下四大功能区域：

业务接入区‌：承载权属业务数据接入与传输功能，区分独立内网与互联网双通道场景。

业务核心区‌：提供业务系统部署、数据归集、服务支撑及安全防护能力，复用市级政务云资源。

视频接入专区‌：构建专用视频传输通道，实现多专项视频资源汇聚与跨网安全对接。

管线数据专区‌：部署数据存储与处理中心，强化安全防护与离线传输管控。

6.2.2 业务接入区技术要求

6.2.2.1 独立内网场景

应通过独立政务外网专线打通数据通道，将业务数据直传至‌数据汇聚与治理平台‌，监测设备数据同步传输至‌市IOT平台‌。

6.2.2.2 互联网场景

应通过政务外网DMZ区代理服务实现数据中转，业务数据经安全校验后传输至‌数据汇聚与治理平台‌，监测设备数据直传至‌市IOT平台‌。

6.2.3 视频接入专区技术要求

6.2.3.1 接入与汇聚

应通过新建VPN专线或互联网，将燃气、供水、排水、桥梁、三破等专项视频平台接入‌运营商视频汇聚平台‌，构建专用视频传输网络。

6.2.3.2 跨网安全对接

视频数据应经边界防火墙过滤后接入电子政务网，并与‌一网统管视频汇聚平台‌实现级联对接，最终推送至‌城运中心视频汇聚平台‌，为城市生命线监管提供实时视频服务。

6.2.4 业务核心区技术要求

6.2.4.1 资源复用

应依托市级电子政务网现有资源，包括政务云平台、安全资源池、基础网络及专业运维服务体系，禁止重复建设。

6.2.5 管线数据专区技术要求

各权属单位通过离线拷贝的方式将数据归集至上级管理部门，最后统一存储至管线数据专区。

6.2.6 全网安全基线要求

6.2.6.1 密码技术应用

应全面采用国产密码算法（SM2/SM3/SM4）对数据传输、存储、交换环节进行加密，确保符合《网络安全等级保护2.0》第三级要求。基本要求：包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处理等。

6.2.6.2 访问控制机制

应基于“零信任”原则建立动态权限管理体系，结合三权分立机制实现操作审计追溯。

6.2.6.3 设备兼容性

应兼容现有网络设备，通过软件定义网络（SDN）技术实现新旧设备统一纳管。

- 6.3 视频会议终端

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 1.支持ITU-TH.323、ITU-TH.320、IETF SIP等多媒体框架协议； 2.支持H.264、H.264 HP、H.265、H.263（辅流）等视频编解码协议； 3.双流分辨率：最高支持4K30+4K30，向下兼容； 4.内置摄像头，有效像素不低于851万，1/2.5超高品质CMOS传感器；焦距：f=4.4mm-52.8mm，F1.8-F2.6；分辨率支持4K30、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、1280×720p60/50； 5.满足与省住建厅MCU对接要求。 | 套 | 1 |

- （七）软件开发技术需求

- 7.1 软件应用开发需求

7.1.1 生命线综合应用

生命线综合应用系统，立足常州实际，坚持需求导向，结合《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》、城市运管服平台和一网统管的国家标准、“事前＋事中＋事后”全流程监管，以业务中台、数据中台、AI中台、技术中台为基础，汇聚城市生命线项目中的数据并进行统计分析，实现对联动事件和突发事件的快速、高效、科学、联动协同，以及日常管理要求的下达、流转和结果信息上报，起到“数据融合、联动处置、应急管理、上传下达”的作用，主要包含：统一门户、全市监管一张图、综合统计分析、事件联动处置、应急综合管理、社会公众服务、行业综合监管、地图发布与管理等功能模块。

1、全市监管一张图，基于地理信息平台，整合基础设施底数、风险评估、监测预警等多维度数据，实现“一图统览”，支持分行业、分区域查询，为行政决策、主管部门提供决策建议支撑。

2、综合监管，一方面，融合基础设施、风险、事件等多源数据，建立“定性+定量+详情”三级评价体系，定期生成分析报告，为行政决策和主管部门提供决策建议支持，指导城市生命线工作的持续改进。另一方面，通过项目信息管理、通知公告、资料中心等功能模块，起到日常管理要求的下达、流转和结果信息上报的“业务指导作用”。

3、智慧监测，一方面，通过事件联动处置，智能接报和分拨各类监测报警信息，实现跨部门、跨区域、跨层级协同处置，大幅提升主管部门、运营单位对于联动事件的处理效率。另一方面，构建应急资源数据库，运用智能算法建立科学应急指挥救援体系。通过年度演练持续，优化应急预案。与事件联动处置一起，打造起“平战结合”的应急信息化体系。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市监管一张图 | 总览 | 总览 | 以地理信息平台为支撑，把风险评估、巡检巡查、监测设备、报警事件、联动事件、高质量考核等数据融合到一张图上，支持分行业、分区域查询，实现对全市相关行业的“一张图”监督管理。 |
| 2 |  | 基础设施子图 | 基础设施子图 | 以一张图方式，融合燃气、排水（排水防涝、污水）、供水、道路、桥梁等领域的基础设施底数，实现城市基础设施的“一屏统览”。 |
| 3 | 应急一张图 | 应急平时一张图 | 应急平时一张图 | 应急平时一张图主要用于日常应急资源和突发事件等方面的数据融合和统计分析。包括：各类型应急资源统计、各专项救援队伍分别、各等级突发事件统计分析、突发事件趋势分析等。 |
| 4 |  | 应急战时一张图 | 应急战时一张图 | 应急战时一张图分为三个部分。 1、基本信息和分级响应，对应着智能接报和智能分拨等功能模块，起到事件信息展示的作用。 2、通讯录和文档库，对应着应急资源管理、应急预案管理、应急知识库和事件中心等功能模块，起到指挥救援的作用。此外右侧面弹窗展开后，还可以点击视频会商，调用一网统管中的视频会商，进行指挥救援。 3、支持救援队伍，应急仓库，医疗卫生机构，避难场所，重大危险源，应急设备等应急资源，以及各个专项的基础设施等对象的地图定位。并提供视频会商入口，可调用一网统管中的融合通信平台，进行综合研判和指挥救援。 |
| 5 | 统一门户 | 门户首页 | 门户首页 | 实现综合应用和各个专项应用的统一接入、统一登录和统一访问。展示导航菜单，可以链接到综合应用和各个专项应用系统。 |
| 6 | 综合统计分析 | 综合评价 | 综合评价 | 综合评价，先拉齐与上级考核评价的指标定义，然后通过行业或者区域之间的排名对比，尤其是发现指标不达标的行业或者区域，帮助领导快速定位问题以及相应的责任部门（单位），能够实现“以评促建，以评促改，以评促管”。 |
| 7 |  | 基础设施统计分析 | 基础设施统计分析 | 汇聚各专项基础设施数据，对全市城市生命线各专项各区域的所有基础设施数量进行分类汇总统计分析，并支持分行业、分区域查询。 |
| 8 |  | 风险评估统计分析 | 风险评估统计分析 | 汇聚各专项风险评估数据，对全市城市生命线各专项各区域的风险评估情况进行统计分析，支持分行业、分区域查询。 |
| 9 |  | 巡检巡查统计分析 | 巡检巡查统计分析 | 汇聚各专项巡检巡查相关数据，对全市城市生命线各专项各区域基础设施的巡检巡查的计划量、实际完成量、完成率等数据进行统计分析，支持分行业、分区域查询。 |
| 10 |  | 监测设备统计分析 | 监测设备统计分析 | 对各类物联感知监测设备数量、类型、状态等进行统计分析，支持分行业、分区域、是否建成区查询。包括：设备数汇总统计、设备在线率统计、各专项设备覆盖率分析、各专项设备在线率分析等。 |
| 11 |  | 报警事件统计分析 | 报警事件统计分析 | 汇聚各专项的报警数据与报警处置数据，从处置完成情况、及时处置情况以及事件来源分析等多维度，对报警事件信息进行统计，掌握不同行业、不同区域的报警事件特征，支持分行业、分区域查询。 |
| 12 |  | 联动事件统计分析 | 联动事件统计分析 | 汇总统计各专项发起的发起的联动事件处置情况，从处置完成情况、及时响应情况以及事件来源分析等多维度，对联动事件信息进行统计，掌握不同行业、不同区域的联动事件特征，支持分行业、分区域查询。 |
| 13 |  | 预警事件统计分析 | 预警事件统计分析 | 汇聚各专项的预警数据与预警处置数据，从处置完成情况、及时响应情况以及事件来源分析等多维度，对预警事件信息进行统计，掌握不同行业、不同区域的突发事件特征，支持分行业、分区域查询。 |
| 14 |  | 突发事件统计分析 | 突发事件统计分析 | 汇聚各专项的突发事件数据与突发事件处理结果数据，从处置完成情况、及时响应情况以及事件来源分析等多维度，对突发事件信息进行统计，掌握不同行业、不同区域的突发事件特征，支持分行业、分区域查询。 |
| 15 |  | 高质量考核 | 高质量考核 | 高质量考核是指一个地区实施城市生命线安全工程建设，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生，提高城市本质安全水平的工作情况。从地下管线数据汇聚完成率（40%）、物联感知设备覆盖率（40%）、事件信息及时响应处置率（20%）三个方面进行衡量。 |
| 16 |  | 指标管理 | 指标管理 | 指标管理是对于指标或模型解释说明的编辑器，支持对其解释说明的增加、删除、编辑、查看、一键导入和一键导出等操作。 |
| 17 |  | 报告管理 | 报告管理 | 基于综合统计分析结果一键生成统计报告，便于政府工作人员掌握城市生命线运行情况以及进行日常的工作汇报。 |
| 18 | 事件联动处置 | 调度中心 | 智能接报 | 汇聚全市城市生命线各行业运行监测、巡检巡查等渠道的消息，对联动事件进行在线接报管理。支持对待办事件进行消息提醒、语义识别等。 |
| 19 |  |  | 智能分拨 | 运用匹配规则，把涉及行业与对应专项之间作映射，明确对应专项，从而实现自动分派至对应专项，并对接各专项系统收集各专项反馈的事件处理结果信息。 |
| 20 |  | 事件中心 | 历史事件 | 历史事件是对已经办结的联动事件进行在线管理。汇总显示所有已办结的事情，支持按行业、所属区域等查询，并可查看历史事件详情信息，查看该事件涉及行业以及各行业的处理情况。 |
| 21 |  |  | 事件清单 | 事件清单是把对应专项与涉及行业做到一一对应关系，用于智能分拨过程 |
| 22 | 应急综合管理 | 调度中心 | 智能接报 | 汇聚全市城市生命线各行业运行监测、巡检巡查等渠道的消息，对突发事件进行在线接报管理。支持对待办事件进行消息提醒，事件合并等。 |
| 23 |  |  | 智能分拨 | 运用匹配规则，把所需协助专项与对应专项之间作映射，明确对应专项，从而实现自动分派至对应专项，以及相应的智能外呼。并对接各专项系统收集各专项反馈的事件处理结果信息。 |
| 24 |  | 事件中心 | 历史事件 | 历史事件是对已经办结的突发事件进行在线管理。汇总显示所有已办结的应急事件，支持按行业、所属区域等查询，并可查看历史事件详情信息，查看该事件涉及行业以及各行业的处理情况。 |
| 25 |  |  | 事件清单 | 事件清单是把对应专项与所需协助专项做到一一对应关系，用于智能分拨过程， |
| 26 |  |  | 总结复盘 | 对突发事件的接报、分拨、处置等环节进行全面的总结复盘，从而提升接报、分拨、处置的效率。 |
| 27 |  | 应急资源管理 | 应急通讯录 | 部分数据对接各专项汇聚各专项应急通讯录信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对应急通讯录信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、业务类别、应急组织机构、联系人姓名、联系人电话等。 |
| 28 |  |  | 应急专家 | 部分数据对接各专项汇聚各专项应急专家信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对应急专家信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、业务类别、专家姓名、角色、常驻地、联系电话、工作单位、擅长专业、专家职称专业等。 |
| 29 |  |  | 救援队伍 | 部分数据对接各专项汇聚各专项救援队伍信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对救援队伍信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、业务类别、队伍名称、主要负责人、联系人电话、值班电话、队伍类型、队员人数、擅长行业、详细地址、空间信息等。 |
| 30 |  |  | 应急仓库 | 部分数据对接各专项汇聚各专项应急仓库信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对应急仓库信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、仓库名称、仓库地址、联系人、联系电话等。 |
| 31 |  |  | 医疗卫生机构 | 部分数据对接各专项汇聚各专项医疗卫生机构信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对医疗卫生机构信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、机构名称、所在地址、机构级别、可用床位、负责人、联系电话等。 |
| 32 |  |  | 避难场所 | 部分数据对接各专项汇聚各专项避难场所信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对避难场所信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、场所名称、所在地址、场所类别、可用面积、容纳人数、负责人、联系电话、空间信息等。 |
| 33 |  |  | 重大危险源 | 部分数据对接各专项汇聚各专项重大危险源信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对重大危险源信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、危险源名称、危险级别、重大危险源分类、地址、企业名称、空间信息等。 |
| 34 |  |  | 应急物资 | 部分数据对接各专项汇聚各专项应急物资信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对应急物资信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、业务类别、所属仓库编码、物资名称、物资编码、物资类型、库存数量、计量单位等。 |
| 35 |  |  | 应急设备 | 部分数据对接各专项汇聚各专项应急设备信息，并提供增删改功能在综合应用中手动添加或修改相关信息。对应急设备信息进行在线管理，其基本信息包括：区域、设备编码、设备类型、设备名称、空间信息等。 |
| 36 |  | 应急预案管理 | 应急预案创建 | 基于预案编制导则，按照国家和本地区应急预案制定标准，对应急预案进行在线管理。 |
| 37 |  |  | 应急预案查询 | 支持分业务类别、分应对灾种、分级别、分区域、分年限查询以及标题关键词查询，提供下载功能。 |
| 38 |  | 应急知识库 | 知识创建 | 在省级应急知识库的基础上，增加本市相关资料，其基本信息包括：标题、行业、类别、年度、资料描述等。 |
| 39 |  |  | 知识查看 | 支持分行业、分类别（应急知识、法律法规、技巧分享）、分年限查询以及标题关键词查询，提供下载功能。 |
| 40 | 社会公众服务 | 社会公众服务 | 社会公众服务 | 向公众发送城市生命线基础设施运行报警和接收公众上报的城市生命线基础设施安全隐患或事故 |
| 41 | 行业综合监管 | 通知公告 | 调度中心 | 对接省平台及时接收上级有关基础设施行业建设、运行、管理的重要通知和公告。并提供本市内的通知和公告管理功能，可将接收到的省通知功能与本市内通知公告发布给相关人员并可推送给各专项平台。 |
| 42 |  |  | 通知查看 | 支持本市相关通知和公告的在线查阅和下载。 |
| 43 |  | 项目信息管理 | 项目清单 | 根据汇聚各专项的项目信息，统计分析各项目的实施完成情况，帮助领导掌握基础设施行业建设项目情况。 |
| 44 |  |  | 项目信息统计 | 项目信息统计帮助领导掌握基础设施行业建设项目情况。 |
| 45 |  | 资料中心 | 资料上传 | 在省级基础设施行业资料库的基础上，增加本市相关资料。 |
| 46 |  |  | 资料下载 | 资料下载是支持分行业、分类别（法律法规、政策文件、标准规范）、分年限查询以及标题关键词查询，提供下载功能。 |
| 47 | 个人设置 | 个人中心 | 个人中心 | 用户维护管理个人资料信息，用户密码修改，手机号绑定等。并按照一网统管的标准进行开发对接数字政府用户认证系统。 |
| 48 | 系统管理 | 组织机构管理 | 组织机构管理 | 在权限系统中，所属组织机构与用户相关联，既是用户的一项属性，代表用户的归属，同时也可作为用户分配相应权限的依据之一。系统管理者可以根据实际情况对各地区组织机构的名称、代码、地址、机构分类等基本属性进行配置和维护，同时也可指定其所属上级机构和所领导的下级机构。构建好的组织机构能够以树形结构完整、清晰地展示城市生命线系统的用户来源，便于管理者对用户进行统一管理。 |
| 49 |  | 用户管理 | 用户管理 | 系统管理员可以通过用户管理功能完成添加用户、修改用户信息和删除用户等基本操作。结合用户所属组织机构、所属角色等信息，可以进一步对用户进行分类，生成用户列表，利用多条件搜索功能，快速定位用户，全面掌握用户信息。 |
| 50 |  | 角色管理 | 角色管理 | 采用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control），在RBAC中，系统的权限与角色相关联，用户被赋予适当角色而得到这些角色的权限。首先，创建、删除角色，并为角色添加相应附加信息。其次，配置角色权限，即该角色下用户可使用的应用系统功能和资源。最后，为用户分配角色，同时赋予用户该角色所拥有的权限。通过以上三个步骤，即可完成系统角色的统一管理，达到由角色控制用户权限的目的。 |
| 51 |  | 权限管理 | 权限管理 | 权限管理的最终目的是根据实际需求从而合理、便捷地控制用户所拥有的权限。权限管理包含两方面内容：功能权限和数据权限。系统管理员可以针对不同角色的性质为其分配不同的功能和数据权限，进而对角色对应的用户权限进行统一管理。 |
| 52 |  | 日志管理 | 日志管理 | 通过日志管理，系统管理员可以分析所有用户在系统上执行的操作信息和系统自动触发的操作与任务，保证系统运行过程信息的可追溯性，同时能够帮助用户发现安全风险、定位问题排除故障。用户查看平台操作日志、数据日志、异常日子以及用户日志。 |

7.1.2 燃气专项

燃气专项系统以提升常州市燃气基础设施全生命周期规范化监管水平为目标，建立智慧监测和综合监管相结合的燃气监管系统，实现规范化、智慧化管理，不断提升城市燃气安全保障工作，主要包括燃气一张图、基础信息、智慧监测、综合监管以及移动端应用等功能模块。

在综合监管方面，整合管道天然气厂站、管线等基础设施信息以及瓶装气充装配送流通信息，形成燃气“一张图”，监督燃气企业对于风险隐患、突发事件、燃气设施老化评估结果的信息管理及处置执行情况；监督燃气设施的巡检巡查情况、燃气用户入户安检服务情况、燃气设施项目管理情况、燃气行业基本信息管理情况，定期开展城市生命线安全运行工作评价。

在智慧监测方面，通过接入燃气厂站、管线以及管线相邻空间等燃气设施的压力、流量、可燃气体浓度等监测设备，监测燃气设施的运行状况；掌握燃气设施监测报警预警等信息，督促企业主体及时完成泄漏事件处置等工作。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气一张图 | 总览子图 | 行业信息 | 需汇总管道燃气、瓶装液化气、汽车加气站行业信息。 |
| 2 |  |  | 综合监管 | 需动态接入燃气日常保供情况，城市年度燃气供应情况，对于风险情况、老旧情况等进行统计分析。同时对于工作评价等方面，对生命线工作情况、第三方安全评估、用户投诉的事件等进行评价分析。 |
| 3 |  |  | 智慧监测 | 需动态接入全市燃气管道、燃气厂站、燃气用户相关报警、预警数据，对燃气的浓度、压力、液位、流量等监测指标进行实时监测到报警跟踪，同时对预警事件进行跟踪处置闭环。 |
| 4 |  |  | 关键指标分析 | 需动态接入燃气报警、预警、事件、设备等关键信息，通过对应的关键指标监管，综合展示燃气关键指标，并分析各区县的对应监管情况。 |
| 5 |  |  | 监管与监测地理信息 | 需展示全市燃气企业、管线、厂站、气瓶、运输车辆、送气工、报警、预警、事件、监测设备等的具体位置、详细信息。 |
| 6 |  | 管道气子图 | 行业信息 | 需动态接入管道燃气行业底数信息，包括管道燃气行业底数信息，包括管道气企业、管道气厂站、管道、危化品运输车、管道气用户、燃气项目、从业人员等。 |
| 7 |  |  | 安全检查 | 需动态接入安全检查统计完成情况，同时需通过重点监管指标达到监管需求。 |
| 8 |  |  | 安全监管 | 需动态接入安全监管信息，包括隐患整改、风险防控、行政执法等关键信息。 |
| 9 |  |  | 实时监测 | 需动态接入全市燃气管道、燃气厂站、燃气餐饮等用户相关实时监测、报警数据，同时对燃气分级报警采取不同的管控措施，对燃气进行实时监测到报警跟踪处置闭环。 |
| 10 |  |  | 分析研判 | 需根据燃气浓度报警进行燃气模型数据分析，可上图展示对应范围；并同时对突发事件、预警事件进行分级响应，并跟踪整体事件的处置闭环。 |
| 11 |  |  | 新技术应用 | 需展示燃气新型技术，对于PPB级激光车、狗、光纤震动、城管探头AI识别等新型技术进行技术科普介绍。 |
| 12 |  |  | 管道气地理信息 | 需与管道气相关的信息进行地图联动，展示全市管道气企业、管道气厂站的区域分布和对应的详细信息，支持图层的筛选功能。 |
| 13 |  | 瓶装气子图 | 行业信息 | 需动态接入瓶装燃气行业底数信息。 |
| 14 |  |  | 安全检查 | 需动态接入安全检查统计完成情况。 |
| 15 |  |  | 安全监管 | 需动态接入安全监管信息。 |
| 16 |  |  | 实时监测 | 需动态接入全市瓶装气相关实时监测、报警数据，对瓶装气进行实时监测到报警跟踪处置闭环。 |
| 17 |  |  | 分析研判 | 需根据浓度报警进行液化气厂站数据分析，对于爆炸范围等进行事前预警，可上图展示对应范围。 |
| 18 |  |  | 阳光充装 | 需接入阳光充装中的视频监控，对视频设备总数、设备状态（在线/离线）进行统计分析，点击可查看对应的视频监控实时画面。 |
| 19 |  |  | 瓶装气地理信息 | 需与瓶装气相关的信息进行地图联动，展示全市瓶装气企业、瓶装气厂站的区域分布和对应的详细信息。支持图层的筛选功能。 |
| 20 |  | 风险隐患子图 | 风险管理 | 需动态接入全市风险评估信息；依照双重预防机制对燃气厂站重大危险源进行识别，辨识风险，进行管控，包含一张表、一张图、一张牌、一张卡等。 |
| 21 |  |  | 隐患管理 | 需动态接入全市隐患排查相关信息，对企业巡检巡查和安全检查排查隐患统计分析。 |
| 22 |  |  | 风险隐患地理信息管理 | 需与风险模块及隐患模块进行信息联动，展示全市燃气风险四色图、隐患分布图以及风险、隐患（A类、B类）的具体位置。支持图层的筛选功能。 |
| 23 |  | 运行监测子图 | 报警监测处置管理 | 需动态接入全市燃气监测报警相关数据，对报警进行分级处置，对报警进行提醒，实时跟踪。同时与省级、区县同时进行联动。 |
| 24 |  |  | 预警监测处置管理 | 需动态接入全市燃气监测预警相关数据，对预警进行分级处置，对预警进行提醒，实时跟踪。同时与省级、区县同时进行联动。 |
| 25 |  |  | 报警预警处置地理信息 | 需展示全市可燃气体监测、压力监测、液位监测等报警信息、预警信息以及监测设备的位置及详细报警信息。对报警、预警处置的全流程进行实时跟踪。 |
| 26 |  | 老旧管道子图 | 现状评估 | 需动态接入全市燃气管线老化评估数据，根据类型进行动态分布，同时动态接入全市燃气管道属性信息。 |
| 27 |  |  | 老化改造 | 需动态接入全市燃气管道老化改造信息，通过时间、空间维度对各区县老旧管道改造情况进行跟踪统计。 |
| 28 |  |  | 老旧管道地理信息 | 需展示全市老旧管网分布位置及详细信息，根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》对老旧管网进行定义，渲染不同颜色进行上图展示。 |
| 29 |  | 基础设施子图 | 基础信息 | 需动态接入全市天然气厂站、燃气管道、管道燃气用户、液化气厂站、气瓶、瓶装液化气用户等基础信息，每个对象都根据类型进行区分。 |
| 30 |  |  | 天然气供应信息 | 需动态接入全市天然气年度累计供应量、合同量情况，根据时间、空间维度关注天然气的供应信息，上报省级系统，需要做到日维度的调用。 |
| 31 |  |  | 项目信息 | 需动态接市全市年度重点项目、五年规划项目数，对项目进行类型区分。 |
| 32 |  |  | 地理信息 | 需与上述各模块进行信息联动，展示全市燃气应急气源储备站、各类厂站，燃气企业数据等内容的位置及详细信息，支持图层筛选功能。 |
| 33 | 基础信息 | 燃气企业基础信息 | 燃气企业基础信息 | 需汇聚管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加油站、其他企业基础信息。实现统计分析、信息查询、信息管理、报表生成等。 |
| 34 |  |  | 企业画像 | 需以管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业为重点监管，以企业画像的形式展示企业的重点监管。 |
| 35 |  |  | 企业安全综合评价 | 需对企业的安全综合评价进行综合监管，根据要求对企业安全进行综合评价，得出企业等级和得分情况。 |
| 36 |  |  | 企业证照管理 | 需对企业营业执照、特许经营权、气瓶充装许可证等有无、有效期的管理。 |
| 37 |  |  | 企业双重预防机制 | 需对企业的双重预防机制落实情况进行综合监管，提供“一张图”，“一张卡”，“一张表”，“一张牌”的信息管理。 |
| 38 |  | 燃气用户基础信息 | 燃气用户基础信息 | 需按照管道气用户、瓶装气用户和居民用户、非居民用户维度统计燃气用户基础信息。 |
| 39 |  |  | 用户自查 | 需针对餐饮用户，用户根据企业要求进行燃气安全自查工作，记录自查结果。 |
| 40 |  | 燃气基础设施基础信息 | 燃气管道基础信息 | 需对燃气管网基础信息进行多维度统计分析，并支持将各类统计结果的导出下载。 |
| 41 |  |  | 燃气厂站基础信息 | 需对燃气厂站基础信息进行多维度统计分析。并支持将各类统计结果的导出下载。 |
| 42 |  |  | 液化气瓶基础信息 | 需对液化气瓶基础信息进行多维度统计分析，并支持将各类统计结果的导出下载。 |
| 43 |  |  | 燃气车辆基础信息 | 需对危化品运输车、气瓶配送车等车辆基础信息进行多维度统计分析，并支持将各类统计结果的导出下载。 |
| 44 |  | 燃气从业人员基础信息 | 燃气从业人员基础信息 | 需对燃气从业人员基础信息进行多维度统计分析，并支持将各类统计结果的导出下载。 |
| 45 |  |  | 从业人员证书管理 | 需对8大工种监管，提供证书相关的监管，对于证书过期和即将过期的从业人员进行消息提醒。 |
| 46 |  |  | 从业人员继续教育管理 | 需针对继续教育方面进行管理，对于临期复检的从业人员进行监管提醒。 |
| 47 |  |  | 送气工信息管理 | 需对特殊工种送气工行为进行信息管理，进行违规行为记录、黑名单统计等深入监管。 |
| 48 |  | 行业管理人员基础信息 | 行业管理人员基础信息 | 需支持燃气行业管理人员基础信息管理，形成燃气行业通讯录。 |
| 49 |  | 燃气设施项目信息管理 | 厂站项目管理 | 需对燃气厂站的规划、年度计划、在建项目信息进行管理。 |
| 50 |  |  | 管道项目管理 | 需对燃气管线的规划、年度计划、在建项目信息进行管理。 |
| 51 |  |  | 用户项目管理 | 需对燃气用户的规划、年度计划、在建项目信息进行管理。 |
| 52 | 智慧监测 | 监测设备管理 | 监测设备管理 | 需对可燃气体浓度监测仪、压力监测设备、流量计、液位计等物联感知设备进行信息管理。 |
| 53 |  | 监测报警管理 | 厂站报警监测管理 | 需对厂站报警监测信息进行统一管理。 |
| 54 |  |  | 管道报警监测管理 | 需对管网报警监测信息进行统一管理。 |
| 55 |  |  | 用户报警监测管理 | 需对用户报警监测信息进行统一管理。 |
| 56 |  | 监测预警管理 | 厂站预警监测管理 | 需对厂站预警监测信息进行统一管理。 |
| 57 |  |  | 管道预警监测管理 | 需对管网预警监测信息进行统一管理。 |
| 58 |  |  | 用户预警监测管理 | 需对用户预警监测信息进行统一管理。 |
| 59 |  | 视频监控管理 | 视频监控管理 | 需统一接入视频监控资源，同时对接市场监督管理局阳关充装平台，接入视频监控。 |
| 60 |  | 超期阈值设置 | 超期阈值设置 | 需提供超期阈值报警规则，设置报警规则的具体信息。 |
| 61 |  | 舆情监测信息管理 | 舆情监测信息管理 | 需对互联网上涉及常州市燃气行业突发事件的主要网站进行监测，为行业主管部门及时提供重大事件舆情信息。 |
| 62 |  | 燃气泄漏溯源预测预警 | 燃气泄漏溯源预测预警 | 需支持系统通过管段泄漏溯源分析，推演出可能发生泄漏的管段信息。 1、支持在GIS地图定位可能存在泄漏的管线位置。 2、可查看对应泄漏管线详情。 |
| 63 |  | 燃气扩散范围预测预警 | 燃气扩散范围预测预警 | 需参照泄漏环境及监测点数据信息预估泄漏源特性，计算可能泄漏量，并以典型扩散模型为理论依据，结合泄漏点周边实际边界条件给出管线的扩散趋势，即泄漏后的扩散范围，从而在事故应急处置中为控制区范围划分提供参考 1、模拟计算可燃气体在管线的扩散范围。 2、GIS展示划定范围 |
| 64 |  | 燃气爆炸危害范围预测预警 | 燃气爆炸危害范围预测预警 | 需通过泄漏爆炸分析，可以得出爆炸影响的范围、影响的燃气和其他管线信息。 1、GIS地图展示燃气爆炸范围 2、展示爆炸面积、重伤半径、轻伤半径、周边影响要素、影响管线等信息 3、展示周边应急资源。 4、生成预警 |
| 65 | 综合监管 | 通知公告 | 通知公告 | 需支持接收综合应用行业综合监管中的通知公告，及时接收上级有关基础设施行业建设、运行、管理的重要通知和公告。 |
| 66 |  | 风险管理 | 管道风险信息管理 | 需支持接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县管道风险评估结果信息。可通过详情查看风险点位及详细信息。 |
| 67 |  |  | 厂站风险信息管理 | 需支持接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县厂站风险评估结果信息，依据双重预防机制进行厂站风险评估，生成风险四色图，可通过详情查看风险点位及详细信息。 |
| 68 |  | 隐患管理 | 管道隐患信息管理 | 需支持接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县管道隐患及整改情况。对超期未整改隐患进行提醒。 |
| 69 |  |  | 厂站隐患信息管理 | 需支持接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县厂站隐患及整改情况。对超期未整改隐患进行提醒。 |
| 70 |  | 涉燃气重要紧急情况管理 | 应急资源 | 需汇聚燃气行业应急资源信息，展示突发事故周边各类应急救援资源数据，支持资源搜索功能。 |
| 71 |  |  | 预案管理 | 需支持对应急预案进行制定、更新和维护。 |
| 72 |  |  | 事件信息管理 | 需接入现有系统或手动方式填报收集各区县突发事件信息。 |
| 73 |  |  | 事件协同处置 | 需支持应急协同处置，发生突发事件，可与应急局现场进行视频电话。 |
| 74 |  | 特种设备检验 | 管道特检 | 需针对管道进行特种设备检验，对已检验、未检验、临期待检的管道里程进行统计分析。 |
| 75 |  |  | 气瓶特检 | 需针对气瓶进行特种设备检验，对已检验、未检验、临期待检、报废的气瓶数进行统计分析。 |
| 76 |  |  | 厂站压力容器特检 | 需针对厂站压力容器进行特种设备检验，主要包括储罐、安全阀类、仪器仪表等，对已检验、未检验、临期待检的压力容器数进行统计分析。 |
| 77 |  | 带病运行 | 管道老化评估管理 | 需接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县管道老化评估情况。 |
| 78 |  |  | 厂站和设施老化评估管理 | 需接入现有系统数据或手动方式填报收集各区县厂站和设施老化评估情况。 |
| 79 |  |  | 带病运行排查工作结果管理 | 需针对带病运行整治工作，对全市管道、厂站的现状分类型进行统计分析。 |
| 80 |  | 事件工单 | 城运中心工单接入 | 需支持从城运中心获取12345，城管，网格，随手拍等工单数据，并跟踪事件处置情况。 |
| 81 |  |  | 对接事件中心IOC | 需对收集到的事件工单进行统一管理，集中各方面的事件工单，需与常州事件中心IOC进行数据打通，便于事件工单的统一流转、派发、处置闭环。 |
| 82 |  | 巡检巡查信息管理 | 巡检巡查计划 | 需制定巡检巡查的周期和时间。 |
| 83 |  |  | 巡检巡查执行 | 需根据预先设计的巡检巡查路线和顺序，核对当天的巡检巡查任务，对巡检的覆盖率进行监管。 |
| 84 |  |  | 巡检巡查问题 | 对于发现的问题，需支持拍照留存证据，同时针对问题进行排查整治。 |
| 85 |  |  | 第三方施工巡检 | 需针对第三方施工进行巡检巡查，对第三方施工过程中发现的巡检问题进行跟踪处置，存在的违规行为进行规范。 |
| 86 |  | 安全专项检查信息管理 | 检查标准管理 | 需对燃气行业专项检查标准进行数据管理，支持对检查项目进行配置制定相应的检查标准，支持检查标准的下载。 |
| 87 |  |  | 检查计划 | 需制定相应的检查计划，根据检查计划进行对应的安全检查。 |
| 88 |  |  | 检查结果 | 需根据检查计划执行情况获取检查结果，支持查看详情。 |
| 89 |  |  | 待查、已查企业管理 | 需支持待查、已查企业信息管理，对已查企业可以回溯检查记录，对待查企业可以进行检查填报。 |
| 90 |  | 用户服务质量监督 | 管道气入户安检计划 | 需针对管道燃气入户安检制定详细计划，按照居民用户两年一检、非居民用户一年一检的规定进行计划制定。 |
| 91 |  |  | 管道气入户安检结果 | 需根据管道燃气入户安检计划进行执行，对执行情况和入户安检结果进行数据分析。 |
| 92 |  |  | 瓶装气入户安检计划 | 需针对瓶装气燃气入户安检制定详细计划，按照居民用户一年一检、非居民用户一年一检的规定进行计划制定。 |
| 93 |  |  | 瓶装气入户安检结果 | 需根据瓶装气入户安检计划进行执行，对执行情况和入户安检结果进行数据分析。 |
| 94 |  | 城市生命线工作评价 | 自定义配置工作评价机制 | 需支持对于工作评价支持自定义配置工作评价机制，根据每年情况，可自行设置考核条件。 |
| 95 |  |  | 第三方安全评估 | 需支持以填报的方式收集各区县燃气第三方安全评估结果等信息。 |
| 96 |  |  | 省级规范化考核 | 需接收省级规范化考核检查，获取对应分数和问题，进行整改反馈省级平台。 |
| 97 |  |  | 工作评价管理 | 需支持以填报的方式收集各区县燃气工作评价等信息。 |
| 98 |  | 用气车辆管理 | 用气车辆管理 | 需记录车辆改装情况、检测记录等信息，并记录气瓶的型号、制造日期、检验日期等信息。 |
| 99 |  | 罐车管理 | 罐车管理 | 需对罐车的制造、检验、使用登记、充装、装车、卸车等多维度全流程管理。 |
| 100 |  |  | 罐车收发管理 | 需对罐车的气瓶收发场站，空慢类型等记录进行管理。 |
| 101 |  | 气瓶监管 | 气瓶检验 | 需记录气瓶的历次检验情况，掌握气瓶的使用状况和安全性能变化趋势。 |
| 102 |  |  | 气瓶全链条管理 | 需对气瓶主要从全链条是否完成进行监管，主要分为出站、配送、入户、检查、出户、入站、检验等维度。 |
| 103 |  |  | 随瓶安检 | 需针对随瓶安检记录进行数据留档，对气瓶随瓶安检情况进行数据分析，对未进行随瓶安检的气瓶列入气瓶异常。 |
| 104 |  |  | 气瓶异常监管 | 需支持链条缺失环节气瓶、跨区域配送、气瓶是否如数配送、如数入户、长期滞留、存瓶超量、存瓶超期等异常情况进行分析。 |
| 105 |  | 燃气气源供应 | 城镇燃气供应管理 | 需对城镇燃气的供应量、储存量、缺口量进行日维度的收集统计、采购量进行月维度的收集统计。 |
| 106 |  |  | 储气能力建设情况管理 | 需对全市的储气能力建设情况进行掌握，主体通过企业的厂站，对于它的供气能力、储气能力等进行统一管理。 |
| 107 |  | 燃气安全专项整治行动管理 | 隐患台账 | 需支持对接省级平台安全专项整治行动中排查出的隐患事件详情，根据检查事项对对应的企业进行整改通知，跟踪整改进度。 |
| 108 |  |  | 检查台账 | 需对接省级平台安全专项整治行动中排查出的检查详情。 |
| 109 |  |  | 专项整治情况 | 需对接省级平台安全专项整治行动，对专项整治的总体情况进行数据统计分析。 |
| 110 |  |  | 检查对象情况 | 需对接省级平台安全专项整治行动中，对检查对象的总体情况进行数据统计分析。 |
| 111 |  |  | 许可证统计表 | 需对接省级平台安全专项整治行动中，对许可证的总体情况进行数据统计分析。 |
| 112 |  | 市民互动 | 市民上报问题审核登记 | 需对市民上报的问题进行审核，对确定为需要进行处理的问题进行登记，并实现统一的的管理。 |
| 113 |  |  | 上报问题处置任务生成与派发 | 需根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，根据所属权属单位进行任务派发。 |
| 114 |  |  | 上报问题处置任务阶段跟踪 | 需支持监管单位在系统中对任务进行处置阶段跟踪。 |
| 115 |  |  | 上报问题处置任务结果反馈审核 | 当任务完成时，权属单位可对结果进行填报反馈。 |
| 116 |  |  | 统计分析 | 需支持从权属单位、已完成任务数量、问题处置工作量等维度进行统计分析。 |
| 117 | 移动端应用 | 数据汇聚总览 | 数据汇聚展示 | 需提供燃气企业、管道、厂站、车辆、用户、从业人员、气瓶的基础统计信息查看，报警预警、风险隐患等重点指标的统计信息查看。 |
| 118 |  | 安全检查 | 安全专项检查 | 需通过移动端进行安全专项检查，根据制定的计划进行检查操作，得出对应的检查结果。 |
| 119 |  |  | 用户自查 | 需提供移动端功能给与网格员进行用户自查信息录入，同步上传至生命线平台，与主管部门做到数据同步。 |
| 120 |  |  | 第三方安全评估 | 需配套移动端第三方安全评估信息管理，可查看第三方安全评估情况，同时支持第三方安全评估检查填报。 |
| 121 |  | 巡检巡查 | 巡检巡查检查结果上报 | 需提供移动端功能给与企业巡检人员进行巡检巡查信息录入，同步上传至生命线平台，与主管部门做到数据同步。 |
| 122 |  |  | 巡检巡查问题 | 需提供问题解决情况上报，跟踪巡检问题处置闭环，同步上传至生命线平台，与主管部门做到数据同步，包含巡检问题的查看、整改结果填报。 |
| 123 |  | 市民互动 | 市民上报问题审核登记 | 需支持对市民上报的问题进行审核，对确定为需要进行处理的问题进行登记，并实现统一的的管理。 |
| 124 |  |  | 上报问题处置任务生成与派发 | 需根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，根据所属权属单位进行任务派发。 |
| 125 |  |  | 上报问题处置任务阶段跟踪 | 需支持监管单位在系统中对任务进行处置阶段跟踪，了解问题处置任务当前进度。 |
| 126 |  |  | 上报问题处置任务结果反馈审核 | 当任务完成时，需支持权属单位对结果进行填报反馈。 |
| 127 |  |  | 统计分析 | 需支持从权属单位、已完成任务数量、问题处置工作量等维度进行统计分析。 |
| 128 |  | 燃气运行处置管理 | 监测报警 | 需支持接收物联设备或区县平台发出的报警，针对管道、厂站、用户等多个对象，可根据监测数值对报警进行分级监测，做出对应的响应操作。 |
| 129 |  |  | 报警处置填报 | 需支持市级可对未及时处置的报警事件进行提醒，对误报进行信息上报，对真实报警进行报警处置操作，反馈处置情况和处置结果。 |
| 130 |  |  | 涉燃气重要紧急情况 | 需配套移动端涉燃气重要紧急情况信息管理，可查看事件处置进度，事件详情等，同时支持事件上报。 |

7.1.3 供水专项

供水安全监管应用系统，以提升全市供水设施全生命周期规范化监管水平为目标，建立综合监管和智慧监测相结合的供水监管系统，实现规范化、智慧化管理，不断提升城市供水安全保障水平。

在综合监管方面，做好供水设施普查并形成准确有效的供水行业档案数据库；整合既有供水监测平台，密切关注水源地、出厂水、管网的水质、水压、水量变化，及时发现异常情况，开展及时处置；发现大用户用水异常情况，督促供水企业及时排查并整改问题，达到节水的效果；对高风险管线进行重点关注和管控落实；督促供水企业落实安全生产主体责任，加强供水基础设施风险管控，实现供水安全运行监测及处置跟踪闭环管理。

在智慧监测方面，供水管网安全监测，主要以识别供水管网漏水、爆管、泵站、二次供水泵房压力不足、水质安全、大用户用水异常等隐患为目标。

供水安全监管应用系统主要包含：供水一张图、GIS地图、基础设施管理、报警管理、预警管理、事件管理、应急响应、巡检巡查管理、大用户用水监管、风险评估、供水设施建设管理、通知公告、移动端等功能模块。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、可视化大屏-供水一张图 |  |  |  |  |
| 1 | GIS地图 | 地图图层 | 地图图层 | 支持展示全市主要地理特征和行政区划。 |
|  |  |  |  | 支持供水设施、实时监测、事件和报警可视化及风险评估结果的展示。 |
| 2 |  | 关键指标摘要 | 关键指标摘要 | 支持显示所选区域范围内的关键供水指标摘要，包括日供水量、突发事件数量、当日设备报警及水质合格率。 |
| 3 | 动态监测与报警预警 | 动态监测统计 | 动态监测统计 | 支持设备报警统计，统计分级别报警数量及不同处置状态的占比。 |
|  |  |  |  | 支持预警统计，统计分级别预警数量及预警及时响应率。 |
| 4 |  | 动态监测详情 | 动态监测详情 | 支持监测指标详细统计，统计监测设备总数及各基础设施的监测设备数量及在线率。 |
|  |  |  |  | 支持今日监测数据趋势、报警信息列表、预计分析展示。 |
| 5 | 突发事件与应急响应 | 突发事件统计 | 突发事件统计 | 支持平均止水事件、平均爆管修复时常，并根据事件来源分别统计该来源事件占比情况。 |
| 6 |  | 应急响应处置统计 | 应急响应统计 | 支持应急响应处置统计应急物资数量、救援队伍数量及应急设备数量。 |
|  |  |  |  | 支持以列表形式展示当日应急响应事件，事件信息包括时间、影响范围、是否紧急供水、预计恢复时间。 |
| 7 |  | 事件详情 | 事件详情 | 支持展示事件详情、处置进度及周边资源情况，支持视频会商及电话。同时，事件与GIS地图联动，地图上显示时间发生位置，支持查看实时视频。 |
| 8 | 供水量与供水服务 | 供水量统计 | 供水量统计 | 供水量统计总供水量、供水覆盖率，支持展示水司供水覆盖占比。 |
| 9 |  | 供水服务统计 | 供水服务统计 | 支持统计总用户数，展示居民用户及非居民用户占比。统计停水次数及停水时长。 |
| 10 |  | 供水量详情 | 供水量详情 | 支持展示供水量分析，包括日供水量、月供水量、年供水量。 |
|  |  |  |  | 支持展示停水事件详情，包括发生时间、影响区域、原因和处理措施，支持根据时间条件查询。 |
| 11 | 漏损管理 | 漏损统计 | 漏损统计 | 支持漏损统计，展示上月漏损率及考核漏损率。统计上月漏损量，并与前一月漏损量做对比，计算月环比及增量情况。 |
| 12 |  | 大用户监管统计 | 大用户监管统计 | 大用户监管统计大用户日用水量、日节水量，并进行环比分析；统计月用水量、月节水量，并进行环比分析。 |
| 13 |  | 漏损详情 | 漏损详情 | 支持展示漏损分布图，漏损趋势，支持多时段维度查看趋势图。 |
|  |  |  |  | 支持展示大用户监管异常事件，支持根据事件条件查询。事件信息包括用户名称、权属单位、事件类型、发生时间、原因及处理状态。 |
| 14 | 基础设施与实时监控 | 基础设施数量 | 基础设施数量 | 支持基础设施统计，GIS地图上显示所有该类基础设施的位置，可查看所选基础设施的基本信息。 |
| 15 |  | 实时监控情况 | 实时监控情况 | 支持统计监控总数、在线数及在线率。展示监控摄像头列表，可根据区域查询，可播放指定监控画面。 |
| 16 |  | 详情 | 基础设施 | 支持水源地、应急水源地、水厂、中途增压泵站、二次供水泵房详细信息管理，点击可在地图上定位查看。 |
| 17 |  |  | 视频监控 | 支持按照视频类型展示实时视频监控画面，支持展示视频监控基本信息，可查看实时监控画面，支持根据视频类型、视频名称、状态进行查询。 |
| 18 | 风险评估 | 概况 | 概况 | 支持统计重大风险、较大风险、一般风险、低风险占比，可在地图上按对应的色块高亮显示所选风险等级区域。 |
| 19 |  | 详情 | 管网概况 | 支持统计管网基本情况，包括管线总长度、风险等级分布、材质分布及管径统计。 |
| 二、PC端监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 首页 | 每日指标 | 每日指标 | 支持显示当前的日供水量，与设计值进行比较。支持显示上月漏损率，与标准值进行比较。支持统计当日设备报警数量，计算日环比。支持统计当日突发事件数量，计算日环比。 |
| 2 |  | 事件工单 | 事件工单 | 支持统计待处置事件数量，显示待处置事件列表，事件信息包括事件类型、事件名称、发生位置、发生事件及事件描述。可查看单个事件记录跳转事件详情页进行事件处置，提交处置结果。 |
| 3 |  | 系统公告 | 系统公告 | 支持显示最新系统公告内容。 |
| 4 |  | 监测设备 | 监测设备 | 支持统计监测设备数量，展示不同设备类型占比。分别统计水质监测仪、流量计、压力计设备总数、在线数及在线率。 |
| 5 |  | 设备报警 | 设备报警 | 支持统计设备报警数量。按照报警事件处置状态分待处理、已处理，分别统计两种状态的报警事件数量。 |
| 6 |  | 预警分析 | 预警分析 | 支持统计发布预警数量，可选择本月、本年两个时间维度进行统计。按照预警事件等级一级预警（严重）、二级预警（一般）、三级预警（轻微），分别统计各等级的预警事件数量。 |
| 7 |  | 动态监测 | 动态监测 | 支持显示监测指标的实时测值及标准值对比，可选择基础设施进行查看。 |
| 8 |  | 视频监控 | 视频监控 | 支持统计视频监控总数、在线数和在线率。 |
| 9 |  | 大用户监管 | 大用户监管 | 支持统计大用户监管数据，展示实时用水量和昨日用水量。支持统计用户类型，展示各类用户数量及占比。支持展示大用户的月度用水情况。支持查看更多跳转大用户用水监管页面。 |
| 10 |  | 风险四色图 | 风险四色图 | 支持展示风险四色图，可选择区域查看，图上显示不同风险等级对应的色块。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。 |
| 11 |  | 巡检巡查 | 巡检巡查 | 支持展示全市巡检巡查任务完成情况，统计月度巡检次数及督查督办相应情况。 |
| 12 |  | 老旧管网 | 老旧管网 | 支持统计权属单位老旧管网长度，分别统计不同年限的管网长度。 |
| 13 |  | 设施建设 | 设施建设 | 支持展示基础设施建设情况，统计年度重点项目数量。 |
| 14 | GIS地图 | 管网 | 管网 | 支持在地图上查看管网元素，展示其详细的属性信息，如管道长度、直径、材质、铺设年份等。 支持集成实时监测数据，展示管网的压力、流量等关键指标。 |
| 15 |  | 阀门 | 总览 | 支持监控和维护供水管网中的阀门设施。在GIS地图上精确标识出每个阀门的位置，确保用户能够快速识别并定位到具体的阀门位置。 |
|  |  |  |  | 支持展示阀门的详细信息，包括阀门照片、口径、类型、状态和材质等。 |
| 16 |  | 消防栓 | 总览 | 支持在地图上直观展示消防栓的地理分布，支持消防栓的详细信息，包括消防栓的照片、编号、类型、安装日期、位置坐标等。 |
| 17 |  | 中途增压泵站 | 总览 | 支持泵站位置显示。支持不同供水方式的泵站区分。支持通过关键词搜索特定泵站，并定位至泵站位置。实时展示泵站的关键运行参数。支持查看泵站的历史运行数据，与当前数据进行对比分析。 |
| 18 |  | 二次供水泵房 | 总览 | 支持泵站位置显示。支持不同供水方式的泵站区分。实现地图的缩放、平移和图层控制。支持实时监控并展示泵房的关键运行参数，如供水压力、流量、水质等。 |
| 19 | 基础设施管理 | 水源地管理 | 基础信息管理 | 支持展示水源地/应急水源地信息。支持增、删、改、查操作，支持数据导入及导出操作。支持展示水源地/应急水源地详细信息。 支持设备管理功能，可关联水源地相关监测点、监测设备，查看与水源地关联的相关监测设备，支持增、删、改、查操作。 |
| 20 |  |  | 运行监测管理 | 水源地运行监测包括实时监测、视频监控及统计分析三个部分。 ①实时监测：支持展示水源地实时监测数据。 ②视频监控：支持查看安装在水源地各区域的实时视频监控画面。 ③统计分析：汇总水源地监测设备历史在线监测数据，通过对关键指标数据进行统计分析。 |
| 21 |  | 水厂管理 | 基础信息管理 | 支持展示水厂信息，允许用户根据不同的字段进行筛选，快速找到特定的水厂信息。支持增、删、改、查操作，支持数据导入及导出操作。详情页以表单形式展示水厂详细信息。 |
|  |  |  |  | 支持设备管理功能，可关联水厂相关监测点、监测设备，查看水厂相关监测设备，支持增、删、改、查操作。 |
| 22 |  |  | 运行监测管理 | 水厂运行监测包括实时监测、视频监控及统计分析三个部分。 ①实时监测：支持展示水厂实时监测数据。 ②视频监控：可查看安装在水厂各区域的实时视频监控画面。 ③统计分析：支持汇总水厂监测设备历史在线监测数据，通过对关键指标数据进行统计分析。 |
| 23 |  | 供水管网管理 | 基础信息管理 | 支持展示供水管网基础设施的信息，分为管点管线、阀门、消防栓三类，支持根据不同的字段进行筛选，支持多条件的组合查询。 支持设备管理功能，可关联管网相关监测点、监测设备，查看监测设备列表，支持增、删、改、查操作。 |
| 24 |  |  | 运行监测管理 | 供水管网运行监测包括实时监测、统计分析两个部分。 ①实时监测：支持展示管网实时监测数据。 ②统计分析：支持汇总管网监测设备历史在线监测数据，通过对关键指标数据进行统计分析。 |
| 25 |  | 中途增压泵站管理 | 基础信息管理 | 支持展示中途增压泵站信息。支持根据不同的字段进行筛选，支持多条件的组合查询，支持增、删、改、查操作，支持数据导入及导出操作。 支持设备管理功能，可关联中途增压泵站相关监测点、监测设备，查看监测设备列表，支持增、删、改、查操作。 |
| 26 |  |  | 运行监测管理 | 中途增压泵站运行监测包括实时监测、视频监控及统计分析三个部分。 ①实时监测：支持展示中途增压泵站实时监测数据。 ②视频监控：支持查看安装在中途增压泵站的实时视频监控画面。 ③统计分析：支持汇总中途增压泵站监测设备历史在线监测数据，通过对关键指标数据进行统计分析。 |
| 27 |  | 二次供水泵房管理 | 基础信息管理 | 支持展示二次供水泵房基本信息。支持根据不同的字段进行筛选，支持多条件的组合查询。支持新增、编辑、查看操作，支持数据导入及导出操作。 支持设备管理功能，可关联二次供水泵房相关监测点、监测设备，查看监测设备列表，支持增、删、改、查操作。 |
| 28 |  |  | 运行监测管理 | 二次供水泵房运行监测包括实时监测、视频监控及统计分析三个部分。 ①实时监测：支持展示二次供水泵房实时监测数据。 ②视频监控：支持查看安装在二次供水泵房的实时视频监控画面。 ③统计分析：支持汇总二次供水泵房监测设备历史在线监测数据，通过对关键指标数据进行统计分析。 |
| 29 | 报警管理 | 报警信息 | 报警信息 | 支持展示设备报警记录，包括监测点、当前值、报警阈值、报警时间、处置状态、处置时间等。 |
| 30 |  | 报警设置 | 报警设置 | 支持设置报警的基础信息、报警阈值条件，当达到阈值时，生成报警信息。 |
| 31 |  | 统计分析 | 统计分析 | 支持汇总报警数据，统计各类监测设备报警次数、报警处置时长等，可根据设备类型、监测指标等进行综合查询，支持数据导出。 |
| 32 | 预警管理 | 预警信息 | 预警信息 | 支持展示所有预警信息，包括：预警发布单位、发布时间、预警类型、预警地址、开始时间、预警级别、预警简述等信息。支持查看单条预警信息的响应、处置措施等信息。 |
| 33 |  |  | 预警更新 | 支持在预警处置期间根据现场情况变化可更新预警等级等信息，并以时间轴形式展示预警更新情况。 |
| 34 |  |  | 预警处置 | 支持处置过程中相关人员提交预警处置信息，提交内容包括但不限于处置人、处置单位、处置时间、处置方案、处置方案附件等。 |
| 35 |  |  | 解除预警 | 支持解除预警，并提交包括：解除人员、解除单位、解除时间、处置报告等信息。 |
| 36 |  | 预警统计分析 | 预警统计分析 | 支持系统自动计算从接收到发起预警信息到该预警信息被响应最后预警解除，将响应时长、处置时长进行分段统计。支持提供已处置完成的预警信息按各类型、各等级进行数量占比分析，并可分区域（行政区划）进行查看。 |
| 37 | 事件管理 | 事件工单 | 事件工单 | 事件工单来源有巡检巡查上报、群众热线或由综合应用推送，事件性质分为单向和联动。支持形成事件工单，包括发生时间、地点、类型、性质、影响范围和初步描述。 |
|  |  |  |  | 根据事件的特点和紧急程度，支持将事件进行系统分类，根据事件处置机制，自动通知。 |
|  |  |  |  | 同时，对事件工单的处理进度进行实时跟踪和监控。逾期未提交处置结果的工单，系统自动发送逾期提醒至工单责任人。 |
| 38 |  | 统计分析 | 统计分析 | 汇总工单数据，支持统计各类型事件数量、平均响应时长、平均处置时长等，可根据部门、处置人等进行综合查询，支持数据导出。 |
| 39 | 应急响应 | 应急事件 | 应急事件 | 供水系统中应急事件主要分为爆管事件和水质事件。 |
|  |  |  |  | 支持展示应急事件，包括事件性质、响应等级、事件名称、发生时间、发生地点、上报时间、处置状态、处置完成时间等，支持增、删、改、查操作。 |
|  |  |  |  | 支持查看事件详情并进行处置。根据应急事件性质触发相应的处置流程，对应急事件进行持续跟踪及监控，支持视频会商功能。 |
| 40 |  | 预案管理 | 预案管理 | 支持对应急预案进行制定、更新和维护，支持增、删、改、查操作。按不同响应级别、不同事件类型进行分类整理，能够迅速检索并调用相应的预案。 |
| 41 |  | 资源管理 | 资源管理 | 支持汇聚供水行业应急资源信息，主要包括应急资源类别及数量、救援队伍等，支持资源搜索功能。 |
| 42 |  | 统计分析 | 统计分析 | 支持统计应急事件数量、应急事件处置情况及资源分布，可根据事件性质、处置状态等进行综合查询，支持数据导出。 |
| 43 | 巡检巡查管理 | 巡检计划 | 巡检计划 | 巡检计划支持创建、编辑、删除，创建计划提交后，系统根据计划自动生成巡检任务派发巡检工单。 |
| 44 |  | 巡检工单 | 巡检工单 | 系统根据巡检计划定时生成巡检工单，执行人在巡检工单列表查看处理。巡检工单包含工单的基础信息、巡检记录、巡检结果以及工单执行人等基础信息。 支持对未及时完成的巡检任务系统将发出超时提醒。 |
| 45 |  | 统计分析 | 统计分析 | 支持对巡检管理数据进行统计分析，统计巡检任务数量、巡检任务完成情况及督查督办情况，可根据权属单位、处置状态等进行综合查询，支持数据导出。 |
| 46 |  | 第三方施工问题记录 | 第三方施工问题记录 | 支持通过与各权属单位信息化平台进行对接，获取各权属单位的第三方施工问题记录，同时系统支持新增上报功能，无信息化平台的权属单位可通过新增上报功能将第三方施工问题收集上报到平台。 |
| 47 | 大用户用水监管 | 大用户信息管理 | 大用户信息管理 | 支持展示全市大用户的基本信息，支持增、删、改、查操作。 |
| 48 |  | 用水量管理 | 用水量管理 | 支持通过与各权属单位信息化平台进行对接，获取大用户用水量信息，展示大用户当前的用水信息，包括用水量、用水时间等。 |
| 49 |  | 统计分析 | 统计分析 | 通过不同时段统计用水量曲线图，直观反映用户用水规律和现状。利用用水历史数据，对比用户历史用水规律和当前用水情况。 |
| 50 | 风险评估 | 四色图 | 四色图 | 支持通过颜色编码直观展示供水系统的风险分布情况。 |
| 51 |  | 评估单元管理 | 评估单元管理 | 对供水系统中的风险评估单元进行统一管理。支持展示评估单元信息，列表字段包括评估单元名称、长度、可能性评估等级后果评估等级、风险等级、管控措施及权属单位等，支持增、删、改、查操作。 |
| 52 |  | 评估报告管理 | 评估报告管理 | 支持对风险评估报告进行统一管理，包括报告名称、编制时间等，支持增、删、改、查操作。 |
| 58 | 供水设施建设管理 | 项目填报 | 项目填报 | 项目分为水厂项目、二次供水泵房、中途增压泵站、老旧管网四类。支持展示项目清单，支持对项目信息进行查询，可根据关键字、状态等条件筛选，点击项目记录查看项目详情。支持项目基本信息和进度信息的填报、催报、查询、统计分析与导出等功能。 |
| 59 |  | 统计分析 | 统计分析 | 系统对供水建设项目进行统计和分析。可根据区县、评价模块、年度、月度等进行综合查询，支持数据导出。 汇总统计各行政区划年度智能消火栓数量占比、水厂日供水量统计、供水用户数量统计、月供水量统计。 |
| 60 | 通知公告 | 通知公告 | 通知公告 | 支持发布本市供水系统相关通知和公告，支持在线查阅、下载等。 |
|  |  |  |  | 支持通知公告的新增、修改和删除，以及一键发送功能。允许用户根据类别、日期或其他关键词对通知和公告进行筛选和分类。系统自动保存通知和公告的历史记录。 |
| 三、移动端监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 报警管理 | 报警信息 | 报警信息 | 支持展示设备报警数据，包括监测项、监测点、报警时间、责任人、处置状态等，支持多条件综合查询。点击单条报警记录查看报警详情，包括设备信息、报警信息、处置信息等，同时明确设备点位，提供地图导航功能。 |
| 2 |  | 报警处置 | 报警处置 | 支持提交处置结果，持续跟进报警处置状态。 |
| 3 | 预警管理 | 预警信息 | 预警信息 | 支持展示所有预警数据，包括预警名称、预警类型、发布时间、预警级别、处置状态等，支持多条件综合查询。 |
| 4 |  | 预警处置 | 预警处置 | 系统将推送消息给相关单位人员，接收预警信息后在规定时间内容进行预警响应，预警处置过程中提交处置结果。 |
| 5 |  | 预警解除 | 预警解除 | 支持跟进预警处置情况并根据事态发展进行预警更新与预警解除操作。 |
| 6 | 事件管理 | 工单信息 | 工单信息 | 支持展示事件工单信息，包括工单类型、工单名称、创建时间、处置状态等，支持多条件综合查询。点击单条事件工单查看工单详情，包括工单信息、处置信息等，明确事件发生地点，提供地图导航功能。 |
| 7 |  | 工单处置 | 工单处置 | 支持提交处置结果，持续跟进报警处置状态。 |
| 8 | 应急响应 | 事件信息 | 事件信息 | 支持展示应急事件信息，包括事件类型、事件名称、发生时间、处置状态等，支持多条件综合查询。点击单条事件记录查看事件详情，包括事件信息、处置信息等，明确事件发生地点，提供地图导航功能。 |
| 9 |  | 应急处置 | 应急处置 | 支持提交处置结果，持续跟进报警处置状态。 |
| 10 | 巡检巡查 | 任务列表 | 任务列表 | 展示巡检巡查任务，包括巡检类型、巡检内容、开始时间、结束时间、完成状态等，支持多条件综合查询。 |
| 11 |  | 提交结果 | 提交结果 | 支持查看任务详情。详情页内容包括巡检任务信息、巡检巡查结果等，明确巡检点位置信息，提供地图导航功能。 |
| 12 | 通知公告 | 通知公告 | 通知公告 | 供水系统相关通知和公告列表，支持在线查阅、下载等。允许用户根据类别、日期或其他关键词对通知和公告进行筛选和分类。 |
| 13 | 消息提醒 | 消息提醒 | 消息提醒 | 以站内信、push消息推送的形式发送相关提醒消息，支持查看详情，包括报警消息、预警消息、事件消息等。 |

7.1.4 排水专项

在综合监管方面，在城市生命线排水专项工作中，应构建覆盖排水防涝与污水治理的综合监管体系。在排水防涝方面，应系统开展设施普查与更新改造，建立行业档案数据库，实现风险隐患闭环管理；强化重点保障对象（如医院、学校）及设施（如立交、地铁、变电设施）的应急保障，落实巡检养护责任，同时应加强对各区县工作的监督评价。在污水治理方面，应督促污水管网更新改造及信息系统建设，完善行业档案数据库；推动隐患闭环管理，落实安全生产责任，强化对污水管网、泵站等设施设备安全保障工作。

在智慧监测方面，应建立排水防涝与污水一体化监测网络，实现数据实时采集与智能预警。在排水防涝领域，各区县应科学布设监测设备，整合现有设施数据，动态监测雨量、水位及管网充满度，重点针对各积水点实时跟踪路面积水深度与内涝风险趋势，提升报警响应与研判能力。在污水领域，应接入流量计、水质监测仪等设备，监控进出水流量与水质变化。应通过统一平台集成多源数据，支持异常事件快速分析与处置，全面提升监测预警精准性与管理效率。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排水可视化大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 排水防涝大屏 | 雨水总览 | 雨水总览 | 系统支持以数字卡片的形式显示用户关注的雨水重点信息相关数据。 |
| 2 |  | 风险评估 | 风险评估 | 系统支持将将风险评估四色图与GIS地图进行结合展示，展示最近一次风险评估年份的评估结果，用不同颜色对风险评估等级进行标注。 |
| 3 |  | 雨水运行监测 | 雨水运行监测 | 系统支持在GIS地图中显示雨水管线、雨水泵站、前端传感器设备的地理位置分布情况。 |
| 4 |  | 防汛内涝 | 防汛内涝 | 系统支持在内涝大屏中显示天气预报、积水点数量分析、全市应急物资的分布情况、各骨干河道实时水位分析、应急响应情况及防汛GIS地图。 |
| 5 | 污水大屏 | 污水总览 | 污水总览 | 系统支持显示用户关注的污水重点设施设备信息相关数据，包括污水厂分析、污水管线、污水泵站、排水户分析、污水GIS地图。 |
| 6 |  | 污水运行监测 | 污水运行监测 | 系统支持对全市的污水厂、泵站、污水管网的设备运行状况进行监测。 |
| 二、排水PC端监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 排水数据看板 | 排水数据看板 | 风险四色图 | 系统应支持将常州市全域的风险评估结果以四色图的形式在地图中进行显示，风险评估结果应包括：低风险、一般风险、较大风险、重大风险。 |
| 2 |  |  | 排水监管 | 系统应支持以数据卡片的形式向用户展示排水方面的各项监管数据，应包括：重点排水户、养护经费、基础设施、河道整治、老旧管网、雨污分流、污水厂提标、事件信息。 |
| 3 |  |  | 通知公告 | 系统应支持显示最近的通知公告信息，显示其名称以及发布时间，同时应按通知公告发布时间由近及远对其进行排序。 |
| 4 |  |  | 雨水分析 | 系统应支持向用户展示雨水内涝相关的基础设施统计数据、雨水管线长度及材质统计、雨水监测设备统计、雨水监测报警统计以及应急响应事件信息。 |
| 5 |  |  | 年度项目信息统计 | 系统应支持对常州市当前年份的项目信息进行统计，显示常州市的项目总数、已完成项目数量、建设中项目数量，同时应以堆叠柱状图的形式显示常州市各区县本年度的项目信息情况，显示其已完成项目数量、建设中项目数量、未开始项目数量。 |
| 6 |  |  | 污水分析 | 系统应支持向用户展示城市污水排放过程中相关的污水设施统计数据、污水管线长度及材质统计、污水监测设备统计以及污水监测报警统计。 |
| 7 | 排水GIS地图 | 地图能力 | 地图能力 | 系统应支持提供测量、定位、切换和图层叠加功能，支持距离和面积测量、实时经纬度显示、多样化地图类型切换，以及排水相关图层数据的叠加展示，满足用户对地理信息的多样化需求。 |
| 8 |  | 专题分析 | 排水防涝专题 | 系统应支持在GIS地图中显示排水防涝专题相关的基础设施的地理位置分布情况，不同的基础设施系统用不同的图标进行标识。 |
| 9 |  |  | 污水专题 | 系统应支持在GIS地图中显示污水专题相关的基础设施的地理位置分布情况，不同的基础设施系统用不同的图标进行标识。 |
| 10 | 排水风险评估 | 风险评估四色图 | 风险评估四色图 | 系统应支持通过一张图的方式查看排水内涝风险评估各评估单元的分布情况以及各评估单元的风险评估结果，包括：低风险、一般风险、较大风险、重大风险。同时展示内涝模拟成果数据并可查看内涝模拟成果详情信息。 |
| 11 |  | 风险评估管控分析 | 风险评估管控分析 | 系统应支持提供风险评估单元管理功能，维护管理各风险评估单元的相关信息与风险评估报告信息，并提供风险管控分析查看各区域风险管控进度，支持按照年份、风险等级、风险评估单元名称以及行政区划进行检索查询。 按月汇总统计各行政区划内隐患的排查数量、有应急措施数量、已完成数量。 维护管理排水的重大隐患与处置信息，并提供增、删、改、查等功能。 |
| 12 | 排水防涝管理 | 雨水管网管理 | 雨水管网基础资料管理 | 系统应支持展示所有的雨水管网的基础资料，支持管线数据纠错，支持用户对雨水管网数据浏览查询操作。同时应提供管网的设备及监测点管理功能。 |
| 13 |  |  | 雨水管网运行监测管理 | 系统应支持雨水管网的实时监测、历史数据分析、趋势预警分析等功能。 |
| 14 |  |  | 雨水管网缺陷管理 | 系统应支持对管网缺陷进行管理，包括缺陷列表、缺陷修复方案、缺陷修复计划管理、缺陷修复记录、缺陷统计分析。 |
| 15 |  | 雨水泵站管理 | 雨水泵站基础资料管理 | 系统应支持列表显示雨水泵站的基础信息平台可对雨水泵站进行增、删、改、查等操作。平台需提供对每个泵站的设备及监测点管理功能，可维护管理该泵站的所有监测设备。 |
| 16 |  |  | 雨水泵站运行监测管理 | 系统应支持实现雨水泵站的实时监测以及统计分析功能。 |
| 17 |  |  | 雨水泵站视频监控 | 系统应支持显示当前雨水泵站现场摄像头的实时监控视频。 |
| 18 |  | 雨量计管理 | 雨量计基础资料管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示当前已接入平台的常州市所有雨量计的基础资料信息。 |
| 19 |  |  | 雨量计运行监测管理 | 系统应支持对雨量计的实时降雨量进行监测以及对历史降雨量进行分析。 |
| 20 |  | 主要河道管理 | 主要河道基础信息管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示常州市境内所有的主要河道的基础信息。平台提供每个主要河道的设备及监测点管理功能，可维护管理河道的所有监测设备如液位计、视频监控等。 |
| 21 |  |  | 河道水位监测 | 系统应支持对接常州市境内所有的主要河道的液位计数据，并在系统中进行显示与分析。 |
| 22 |  | 易淹易涝点管理 | 易淹易涝点基础信息管理 | 系统支持以列表形式向用户展示常州市境内所有的易淹易涝点的基础信息。平台提供每个易淹易涝点的设备及监测点管理功能，可维护管理该易淹易涝点的所有监测设备如电子水尺等。 |
| 23 |  |  | 积水点基础信息管理 | 系统支持以列表形式向用户展示常州市境内所有的积水点的基础信息。 |
| 24 |  |  | 易淹易涝点运行监测管理 | 系统应支持对易淹易涝点进行实时积水深度监测、统计分析、综合查询，可展示历史易淹易涝点分布图。 |
| 25 |  |  | 易淹易涝点积水事件管理 | 系统应支持提供事件录入功能，有权限的用户可通过事件新增功能录入新的积水事件，系统以列表形式向用户展示所有的易淹易涝点积水事件信息。 |
| 26 |  | 排放口管理 | 排放口管理 | 系统应支持以列表形式记录排放口信息，并提供增、删、改、查等功能。 |
| 27 |  | 调蓄池管理 | 调蓄池管理 | 系统应支持以列表形式记录调蓄池信息，并提供增、删、改、查等功能。 |
| 28 |  | 行泄通道管理 | 行泄通道管理 | 系统应支持以列表形式记录行泄通道信息，并提供增、删、改、查等功能。 |
| 29 |  | 重点保障对象管理 | 重点保障对象管理 | 系统应支持以列表形式记录重点保障对象信息，并提供增、删、改、查等功能。 |
| 30 | 污水管理 | 污水厂管理 | 污水厂基础资料管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示常州市境内所有污水处理厂的基础信息。系统在基础资料管理列表中针对每座污水厂提供设备、监测点以及尾水湿地管理功能，可将污水厂相关监测设备与污水厂做逻辑关联。 |
| 31 |  |  | 污水厂运行监测管理 | 系统应支持对污水厂进行实时监测，对数据进行统计分析。 |
| 32 |  |  | 污水厂视频监控 | 系统应支持可查看安装在污水厂各区域的实时视频。 |
| 33 |  | 污水泵站管理 | 污水泵站基础资料管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示常州市境内所有污水泵站与截流设施的信息。应支持提供对每个泵站的设备及监测点管理功能，可维护管理该泵站的所有监测设备。 |
| 34 |  |  | 污水泵站运行监测管理 | 系统应支持对污水泵站与截流设施进行实时监测以及数据统计分析功能。 |
| 35 |  |  | 污水泵站视频监控 | 系统应支持显示当前泵站现场摄像头的实时监控视频。 |
| 36 |  | 污水管网管理 | 污水管网基础资料管理 | 系统应支持以列表形式展示所有的污水管网的基础资料，支持管线数据纠错，支持用户对污水管网浏览查询操作。同时应提供管网的设备及监测点管理功能。 |
| 37 |  |  | 污水管网运行监测管理 | 系统应支持对污水管网进行实时监测、历史数据分析、趋势预警分析。 |
| 38 |  |  | 污水管网缺陷管理 | 系统应支持对管网缺陷进行管理，包括缺陷列表、缺陷修复方案、缺陷修复计划管理、缺陷修复记录、缺陷统计分析。 |
| 39 | 报警管理 | 报警列表 | 报警列表 | 系统应支持通过列表记录报警信息、支持手动新增、支持报警处置等功能。 |
| 40 |  | 报警历史记录 | 报警历史记录 | 系统应支持将所有已处置完成的报警信息统一以列表形式展示，形成报警历史记录 |
| 41 |  | 报警分析 | 报警分析 | 系统应支持自动计算从接收到报警信息到该报警信息被响应之间的时长，将响应时长进行分段统计并以柱状图或折线图的形式向用户进行展示。 |
| 42 | 预警管理 | 预警列表 | 预警信息展示 | 系统应支持对预警进行研判定级，级别从高到低分别为：一级预警（严重）、二级预警（一般）、三级预警（轻微）并通过列表展示所有预警信息。 |
| 43 |  |  | 预警更新 | 系统应支持在预警处置期间根据现场情况变化更新预警等级等信息，并以时间轴形式展示预警更新情况。 |
| 44 |  |  | 预警处置 | 系统应支持根据预警等级由相应权属单位与主管部门协同处置，处置过程中相关人员可提交预警处置信息，提交内容包括但不限于处置人、处置单位、处置时间、处置方案、处置方案附件等。 |
| 45 |  |  | 解除预警 | 系统应支持根据现场情况当由主管单位进行解除预警，并提交包括：解除人员、解除单位、解除时间、处置报告等信息。 |
| 46 |  | 预警历史记录 | 预警历史记录 | 系统应支持将所有已处置完成的预警信息统一以列表形式展示，形成预警历史记录。 |
| 47 |  | 预警分析 | 预警分析 | 系统应支持自动计算从接收到发起预警信息到该预警信息被响应最后预警解除，将响应时长、处置时长进行分段统计并以柱状图或折线图的形式向用户进行展示。 |
| 48 | 巡检养护管理 | 巡检巡查管理 | 巡检巡查管理 | 系统应支持以列表形式显示巡检巡查信息，支持新增上报功能。 系统应支持以列表形式显示排水养护信息，支持新增上报功能。同时按月汇总统计巡检养护的计划数量与完成数量 |
| 49 |  | 排水养护管理 | 设备维修 | 系统应支持用户新增设备维修记录，同时可汇总统计一段时间范围内的设备维修任务，可查看了解各类型的设备维修情况。 |
| 50 |  |  | 设备保养 | 系统应支持用户新增设备保养记录，同时可汇总统计一段时间范围内的设备保养任务，可查看了解各类型的设备保养情况。 |
| 51 |  | 第三方施工问题管理 | 第三方施工问题管理 | 系统应支持通过与各权属单位信息化平台进行对接，获取各权属单位的第三方施工问题记录，同时系统支持新增上报功能，无信息化平台的权属单位可通过新增上报功能将第三方施工问题收集上报到平台。 |
| 52 | 排水监管 | 重点排水户管理 | 重点排水户基础资料管理 | 系统应支持接入常州市各区县及乡镇的重点排水户数据信息，可通过新增或者按模版导入的方式录入相关排水户信息 |
| 53 |  |  | 重点排水户监测分析 | 系统应支持对重点排水户进行实时监测以及历史数据分析。 |
| 54 |  | 一般排水户管理 | 一般排水户统计 | 系统应支持维护更新每年常州市各区县的一般排水户统计数据信息。 |
| 55 |  | 项目信息管理 | 基础设施新建项目管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市基础设施新建项目的相关信息。 |
| 56 |  |  | 河道整治项目管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市河道整治项目的相关信息。 |
| 57 |  |  | 雨污分流提升改造项目管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市雨污分流提升改造项目的相关信息。 |
| 58 |  |  | 老旧管网改造项目管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市老旧管网改造项目的相关信息。 |
| 59 |  |  | 污水厂提标改造项目管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市污水厂提标改造项目的相关信息。 |
| 60 |  | 养护经费管理 | 养护经费管理 | 系统应支持以列表形式向用户展示全市养护经费的相关信息。 |
| 61 |  | 突发事件管理 | 突发事件管理 | 系统应支持对全市范围内所有的突发事件形成详尽的管理，系统提供突发事件管理功能，根据事件处置机制，触发事件响应流程，自动通知该事件所属区域内的相关人员，同时系统可为事件设置处置期限，逾期未处置完成的事件，系统自动发送逾期提醒给相关责任人。 |
| 62 | 应急响应 | 仓库管理 | 仓库管理 | 系统应支持以列表形式展示各界别应急仓库的详细信息。 |
| 63 |  | 应急物资管理 | 应急物资管理 | 系统应支持通过各权属单位将各自的应急物资储备信息按照规定的格式进行人工录入。 |
| 64 |  | 避难所管理 | 避难所管理 | 系统应支持以列表形式显示避难所信息。 |
| 65 |  | 应急队伍管理 | 应急队伍管理 | 系统应支持以列表形式显示应急队伍管理信息。 |
| 66 |  | 应急预案管理 | 应急预案管理 | 系统应支持以列表形式显示应急预案管理信息。 |
| 67 |  | 应急事件管理 | 应急事件管理 | 系统应支持以列表的形式展示应急事件。根据应急事件性质触发相应的处置流程，对应急事件进行持续跟踪及监控，支持视频会商功能。 |
| 68 | 通知公告 | 通知公告 | 通知公告 | 系统应支持提供发布常州市排水系统相关的通知和公告的功能，支持在线查阅、流转和下载等 |
| 三、排水移动端监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 报警管理 | 报警信息 | 报警信息 | 系统应支持以列表形式展示设备报警数据，支持多条件综合查询。点击单条报警记录查看报警详情。 |
| 2 |  | 报警处置 | 报警处置 | 系统应支持权属单位接收报警信息后在规定时间内容提交处置结果，监管部门持续跟进报警处置状态。 |
| 3 | 预警管理 | 预警信息 | 预警信息 | 系统应支持以列表形式展示所有预警数据，支持多条件综合查询。 |
| 4 |  | 预警处置 | 预警处置 | 系统应支持推送消息给相关单位人员，接收预警信息后在规定时间内容进行预警响应，预警处置过程中提交处置结果。 |
| 5 |  | 预警解除 | 预警解除 | 系统应支持监管部门可持续跟进预警处置情况并根据事态发展进行预警更新与预警解除操作。 |
| 6 | 事件管理 | 工单信息 | 工单信息 | 系统应支持以列表形式展示事件工单信息，支持多条件综合查询。点击单条事件工单查看工单详情。 |
| 7 |  | 工单处置 | 工单处置 | 系统应支持在权属单位接收事件工单后在规定时间内容提交处置结果，监管部门持续跟进事件处置状态。 |
| 8 | 应急响应 | 事件信息 | 事件信息 | 系统应支持以列表形式展示应急事件信息，支持多条件综合查询。 |
| 9 |  | 应急处置 | 应急处置 | 系统应支持在权属单位接收应急事件工单后在规定时间内容提交处置结果，监管部门持续跟进应急事件处置状态。 |
| 10 | 巡检巡查 | 任务列表 | 任务列表 | 系统应支持系统周期性生成和手动添加临时巡检巡查任务两种方式。 |
| 11 |  | 提交结果 | 提交结果 | 系统应支持点击单条任务记录查看任务详情。权属单位接收巡检巡查任务后在规定时间内容提交巡检巡查结果，监管部门持续跟进巡检巡查任务完成情况。 |
| 12 | 通知公告 | 通知公告 | 通知公告 | 系统应支持展示排水系统相关通知和公告列表，支持在线查阅、下载等。 |
| 13 | 消息提醒 | 消息提醒 | 消息提醒 | 系统应支持以站内信、push消息推送的形式发送相关提醒消息，包括：报警消息、预警消息、事件消息等。 |

7.1.5 道路专项

道路安全监管应用系统，应以GIS平台为基础，整合全市道路网络的数据资源和历史档案，集成道路的巡检、养护、维修等关键业务，强化道路日常运营的管理力度，提升道路风险的预警和防控能力。结合道路运营维护周期和应用场景，系统应包括道路一张图、综合监管和智慧监测板块。

1、道路一张图，应整合各类道路数据资源，以二维GIS地图展示市政道路路网的现状情况、道路风险评估分级结果、巡检养护完成情况、道路检测情况等，提供精细化数据展现、查询和分析等功能。

2、综合监管方面，应对道路基本信息等档案进行统一的数字化管理维护，实现道路基本信息管理；应在地图上显示路灯的分布情况及基本信息，实现路灯管理；应全面覆盖基层单位巡查检修全流程并全程留痕，实现道路巡查检修的业务线上流转；应道路大中维修任务进行管理，实现道路大中维修的业务线上流转；应实现风险评估管理；应实现道路检测管理；应基于InSAR监测数据，形成道路塌陷智慧监测数据分析模型，为道路修复治理工作和塌陷地质灾害预警提供数据支持；应实现道路隐患处置的业务线上流转；应实现道路计划项目、道路建设项目、涉道路第三方施工专项项目等项目的管理；应实现道路塌陷事故、突发事件的阶段跟踪，辅助了解事件处置状态；应支持对常州市全市城市道路养护管理评价进行管理，形成行业管理统一抓手；应提供公众参与城市道路管理的渠道；应整合多源数据，基于GIS平台为用户提供可视化应用，赋能道路行业管理。

3、智慧监测方面，应实现监测设备的基本信息的统一管理；应实现监测数据查看和视频监控播放；应支持对预警信息的核实登记管理以及不同部门、单位间预警信息的共享。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路一张图 | 道路总览 | 道路空间分布地图浏览 | 支持基于GIS平台、基础地理数据、道路基础数据等建立“道路一张图”，显示道路及相关设施的分布情况 |
| 2 |  | 道路监管 | 道路基本信息统计 | 支持展示常州市城市道路的统计结果 |
| 3 |  |  | 道路风险评估结果统计分析 | 支持展示常州市城市道路风险评估的统计结果 |
| 4 |  |  | 道路检测情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路检测结果的统计结果 |
| 5 |  |  | 道路巡检养护情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路巡检养护情况的统计结果 |
| 6 |  |  | 道路大中维修情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路的大中维修情况的统计结果 |
| 7 |  |  | 道路隐患概览及处置情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路的隐患及处置情况的统计结果 |
| 8 |  |  | 道路应急事件概览与处置情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路应急事件处置的统计结果 |
| 9 |  |  | 道路预警报警事件概览与处置情况统计分析 | 支持展示常州市城市道路监测预警处置的统计结果 |
| 10 |  | 道路监测 | 道路监测情况概览与统计分析 | 支持展示常州市城市道路监测情况的统计结果 |
| 11 |  |  | 道路监测设备概览与统计分析 | 支持展示常州市城市道路监测设备的统计结果 |
| 12 |  |  | 道路监测数据查询与统计分析 | 支持展示常州市城市道路监测设备的监测数据 |
| 13 | 道路基础信息管理 | 道路基础信息管理 | 道路基础数据管理 | 支持对道路基础数据进行统一管理维护 |
| 14 |  |  | 道路档案管理 | 支持对道路设施档案、维修档案、大事记、检测报告等进行统一管理维护 |
| 15 | 路灯管理 | 路灯管理 | 城市照明设施建设和维护情况登记管理 | 支持对城市照明设施建设和维护情况进行登记 |
| 16 |  |  | 路灯基本信息查询浏览 | 支持在地图上显示路灯的分布情况 |
| 17 |  |  | 路灯养护管理状态统计 | 支持对路灯养护状态进行统计分析，包括亮灯率、完好率、故障率、故障修复及时率 |
| 18 | 巡查检修管理 | 巡查检修管理 | 年度养护计划填报 | 支持填报年度养护工程计划，实现统一管理 |
| 19 |  |  | 巡检记录填报与问题登记 | 支持填报巡查巡检记录，登记巡查巡检中发现的道路问题 |
| 20 |  |  | 问题处置任务生成与派发 | 支持根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，并进行工单派发 |
| 21 |  |  | 问题处置任务阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解处置任务当前进度 |
| 22 |  |  | 问题处置结果反馈审核 | 支持上传维修量、维修前后现场照片等，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，支持对结果进行统一管理 |
| 23 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、养护维修工作量等维度进行统计分析 |
| 24 | 道路大中维修管理 | 道路大中维修管理 | 大中维修任务登记管理 | 支持对大中维修进行信息登记 |
| 25 |  |  | 大中维修任务生成与派发 | 支持生成对应的大中维修任务，根据道路所属养护单位进行任务派发 |
| 26 |  |  | 大中维修阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解大中维修任务当前进度 |
| 27 |  |  | 大中维修结果反馈审核 | 支持填报反馈，查看维修前后现场照片，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，支持对结果进行统一管理 |
| 28 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、大中维修工作量等维度进行统计分析 |
| 29 | 道路风险评估管理 | 道路风险评估管理 | 风险评估数据登记管理 | 支持对道路塌陷总体风险评估、道路塌陷专项风险评估的结果和相关信息进行登记管理 |
| 30 |  |  | 风险分级结果展示 | 支持可视化展示风险评估结果 |
| 31 | 道路检测管理 | 道路检测管理 | 检测计划管理 | 支持查看检查计划信息、支持查询结果导出 |
| 32 |  |  | 地下病害体普查探测成果管理 | 支持普查信息与结果进行统一管理 |
| 33 |  |  | 高风险路段深部空洞精准探测（重点专项探测、应急突发探测）成果管理 | 支持探测信息与结果进行统一管理 |
| 34 |  |  | 地面沉降监测模型与成果管理 | 支持基于地面沉降监测模型对城市路面的沉降情况进行分析评估，并对监测信息与评估结果进行统一管理 |
| 35 |  |  | 定期检测成果管理 | 支持道路、车行道和人行道的定期检测信息与结果进行统一管理 |
| 36 | 道路隐患与处置 | 道路隐患与处置 | 隐患登记管理 | 支持对道路隐患进行信息登记 |
| 37 |  |  | 隐患处置任务生成与派发 | 支持生成对应的隐患处置任务，根据道路所属养护单位进行任务派发 |
| 38 |  |  | 隐患处置任务阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解隐患处置任务当前进度 |
| 39 |  |  | 隐患处置结果反馈与审核 | 支持填报反馈，支持查看维修前后现场照片，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，支持对结果进行统一管理 |
| 40 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、隐患处置工作量等维度进行统计分析 |
| 41 | 道路项目管理 | 道路项目管理 | 道路计划项目 | 支持对道路计划项目进行信息登记，实现对计划建设项目的基本信息管理 |
| 42 |  |  | 道路建设项目 | 支持对道路在建项目进行信息登记、档案材料上传，实现对在建项目的基本信息管理和档案管理，同时实现监管单位对项目施工进度的阶段跟踪 |
| 43 |  |  | 第三方施工专项项目 | 支持与互联网平台对接或直接对涉道路的第三方施工项目进行信息登记、档案材料上传，实现对在建项目的基本信息管理和档案管理，同时实现监管单位对项目施工进度的阶段跟踪 |
| 44 | 道路突发事件处置 | 道路突发事件处置 | 路面塌陷事故信息登记管理 | 支持对路面塌陷事故进行信息登记，实现对路面塌陷信息统一的管理 |
| 45 |  |  | 突发事件基本信息登记管理 | 支持对道路突发事件进行信息登记，实现对突发事件详细信息统一的管理 |
| 46 |  |  | 突发事件处置阶段跟踪 | 支持填报突发事件应急处置各阶段进度信息，实现对处置阶段进行跟踪 |
| 47 |  |  | 统计分析 | 支持从处置单位、已完成任务数量、应急处置工作量等维度进行统计分析 |
| 48 | 城市道路养护评价与结果管理 | 城市道路养护评价与结果管理 | 城市道路养护管理评价管理 | 支持从制度管理、养护管理、行业管理、安全文明管理、应急及投诉管理、总体评价等方面对城市道路养护管理进行评价，同时模块实现对养护评价结果的统一管理 |
| 49 |  |  | 城市生命线工作评价管理 | 支持对城市生命线工作评价结果的统一管理 |
| 50 | 市民互动 | 市民互动 | 市民上报问题审核登记 | 支持对市民上报的问题进行审核，对确定为需要进行养护维修的问题进行登记，并实现统一的管理 |
| 51 |  |  | 上报问题处置任务生成与派发 | 支持根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，根据道路所属养护单位进行任务派发 |
| 52 |  |  | 上报问题处置任务阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解问题处置任务当前进度 |
| 53 |  |  | 上报问题处置任务结果反馈审核 | 支持填报反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，直接对结果进行统一管理 |
| 54 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、问题处置工作量等维度进行统计分析 |
| 55 | 监测设备 | 监测设备 | 监测设备管理 | 支持对接入的监测设备及其基本信息实现统一管理 |
| 56 |  |  | 监测设备可视化定位 | 支持在地图上对监测设备进行空间定位 |
| 57 | 监测数据 | 监测数据 | 监测数据查询、浏览、可视化展示 | 支持接入实时的监测数据和视频监控，支持监测数据查看和视频监控播放，实现对道路运行状态实时监测 |
| 58 | 预警报警 | 预警报警 | 预警报警信息登记管理 | 支持对预警报警信息进行核实，符合实际情况的进行预警报警信息登记，并实现统一的管理 |
| 59 |  |  | 预警报警处置管理 | 支持对预警报警信息进行等级评估，然后生成对应的预警报警处置任务，推送各联动处置部门，进行任务下达 |
| 60 |  |  | 预警报警处置阶段跟踪 | 监管单位可对处置任务进行阶段跟踪 |
| 61 |  |  | 预警报警处置结果反馈审核 | 支持对结果进行填报反馈，支持上传现场照片 |
| 62 |  |  | 统计分析 | 支持对预警报警处置任务进行质量考核评价，并支持进行展示和统一管理 |
| 63 | 道路GIS可视化应用 | 市政道路总览 | 市政道路分布概览 | 支持基于 GIS 地图建立市政道路总览GIS应用，主要显示道路及相关设施的二维分布情况 |
| 64 |  | 综合监管 | 道路风险评估情况概览 | 支持显示城市道路风险评估情况，可查看图内道路风险评估的基本信息 |
| 65 |  |  | 道路检测情况概览 | 支持显示道路检测情况，可查看图内道路检测的基本信息 |
| 66 |  |  | 道路巡检养护情况概览 | 支持显示道路巡检养护情况，可查看图内道路巡检养护的基本信息 |
| 67 |  |  | 道路隐患及处置概览 | 支持显示道路隐患及处置情况，可查看图内道路隐患及处置的基本信息。 |
| 68 |  |  | 道路大中维修情况概览 | 支持显示大中维修情况，可查看图内道路大中维修的位置等基本信息。 |
| 69 |  |  | 道路应急处置概览 | 支持显示道路应急处置情况，可查看图内道路应急处置的基本信息。 |
| 70 |  | 智慧监测 | 道路监测情况概览 | 支持显示道路监测设备、监测数据，可查看图内道路监测设备的基本信息与监测数据情况 |
| 71 |  |  | 道路预警报警及处置概览 | 支持显示道路预警报警及处置情况，可查看图内道路预警报警及处置的基本信息。 |
| 72 | 移动端应用 | 平面地图 | 道路概览 | 支持对道路设施的二维空间分布进行概览 |
| 73 |  |  | 基础地图工具 | 提供地图漫游、缩放、空间量测、空间选取、图层控制等基础地图工具 |
| 74 |  |  | 手机定位 | 支持手机实时定位功能 |
| 75 |  | 道路基本信息管理 | 道路数据查询 | 支持按照道路名称查询道路的基本信息 |
| 76 |  |  | 道路档案查阅 | 支持按照道路名称查询道路的相关档案材料 |
| 77 |  | 巡查检修管理 | 巡检记录填报与问题登记 | 支持填报巡查巡检记录，包括巡检道路名称、巡检时间、巡检人员、巡检项等，登记巡查巡检中发现的道路问题 |
| 78 |  |  | 问题处置任务生成与派发 | 支持根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，根据道路所属养护单位进行派发 |
| 79 |  |  | 问题处置任务阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解处置任务当前进度 |
| 80 |  |  | 问题处置结果反馈审核 | 支持对结果进行填报反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，支持对结果进行统一管理 |
| 81 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、养护维修工作量等维度进行统计分析 |
| 82 |  | 市民互动 | 问题上报 | 支持通过填报相关信息和问题描述将道路问题进行上报，支持进行手机实时定位，支持现场照片上传 |
| 83 |  |  | 市民上报问题审核登记 | 支持对市民上报的问题进行审核，对确定为需要进行养护维修的问题进行登记，并实现统一的管理 |
| 84 |  |  | 上报问题处置任务生成与派发 | 支持根据问题上报中的相关内容生成对应的问题处置任务，根据道路所属养护单位进行任务派发 |
| 85 |  |  | 上报问题处置任务阶段跟踪 | 支持对任务进行处置阶段跟踪，了解问题处置任务当前进度 |
| 86 |  |  | 上报问题处置任务结果反馈审核 | 支持对结果进行填报反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，由监管单位进行审核，并对其进行考核评价，直接对结果进行统一管理 |
| 87 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成任务数量、问题处置工作量等维度进行统计分析 |

7.1.6 桥梁专项

桥梁安全监管应用系统需汇聚全市城市桥梁行业基础数据与档案，全面覆盖桥梁日常巡检巡查、养护维修等实际管理业务，并接入实时监测数据，以此了解桥梁总体运行状况，对桥梁日常养护、定期检测及隐患处置等工作实施监督。结合桥梁运营维护周期与应用场景，该系统应涵盖桥梁一张图、综合监管和智慧监测板块。

1、“桥梁一张图”，应汇聚全市桥梁地理位置信息，涵盖日常巡检、各类检查检测、重要桥梁实时安全监测及预警报警处置等。支持在GIS一张图上实现桥梁二三维总览，通过桥梁监管融合展示桥梁设施数量、风险评估等信息，借助桥梁监测将重点桥梁安全运行监测报警信息进行整合。

2、综合监管方面，应基于统一数据库，实现桥梁基础信息及桥梁档案管理，建立“一桥一档”；应包含桥梁管养移交管理、风险评估管理；应覆盖桥梁巡检巡查、定期检测和养护维修等业务流程，实现信息化管理和留痕，提高常州市城市桥梁信息化管理水平；应支持对预警报警事件信息及其处置情况进行闭环管理，支持对突发事件信息及其应急处置情况进行闭环管理，落实桥梁安全运行主体责任，保障城市桥梁通行安全；应支持对常州市全市城市桥梁养护管理评价进行管理，形成行业管理统一抓手；应提供公众参与城市桥梁管理的渠道；应整合多源数据，基于GIS平台为用户提供可视化应用，赋能桥梁行业管理；

3、智慧监测方面，应接入桥梁环境、结构等实时监测数据，结合图表进行可视化展示和统计分析；应支持用户调整监测项目阈值，并提供监测报警功能。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁一张图 | 桥梁总览 | 桥梁二三维桥梁总览一张图 | 支持基于GIS平台建立“桥梁一张图”，显示城市桥梁的空间分布 |
| 2 |  | 桥梁监管 | 桥梁统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁桥梁总数、行政区划分布、桥梁类型等维度的统计分析结果 |
| 3 |  |  | 桥梁风险评估结果统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁风险评估分级结果、行政区划分布等维度的统计分析结果 |
| 4 |  |  | 桥梁巡检养护情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁巡检养护情况结果等的统计分析结果 |
| 5 |  |  | 桥梁检测情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁定期检测等的统计分析结果 |
| 6 |  |  | 桥梁专项整治情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁专项整治完成情况的统计分析结果 |
| 7 |  |  | 桥梁突发事件处置情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁突发事件及其处置情况等的统计分析结果 |
| 8 |  |  | 桥梁预警报警事件处置情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁预警报警事件及其处置情况等的统计分析结果 |
| 9 |  | 桥梁监测 | 桥梁监测情况统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁监测数量、空间分布、覆盖率等维度的统计分析结果 |
| 10 |  |  | 桥梁监测设备统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁监测设备类型、数量、在线情况等维度的统计分析结果 |
| 11 |  |  | 桥梁监测数据展示与统计分析 | 支持展示常州市城市桥梁监测数据及其超限报警情况的统计分析结果 |
| 12 | 桥梁基本信息管理 | 桥梁基本信息管理 | 桥梁基础数据管理 | 支持对桥梁基础数据进行统一管理维护，支持数据编辑、新增、删除等，同时支持查询浏览 |
| 13 |  |  | 桥梁档案管理 | 支持对桥梁设施档案、维修档案等进行统一管理维护，支持档案上传、档案删除等，同时支持按照查询和在线查阅 |
| 14 | 隧道专项管理 | 隧道专项管理 | 隧道基础数据管理 | 支持对隧道的基本信息等进行统一管理维护，支持数据编辑等，同时支持数据查询浏览 |
| 15 |  |  | 隧道监控管理 | 支持对隧道监控、积水深度监控等设备和数据进行统一管理，支持查看实时的监控数据 |
| 16 | 桥梁管养变更管理 | 桥梁管养变更管理 | 已移交桥梁管理 | 支持对已移交桥梁信息进行统一管理 |
| 17 |  |  | 已拆除桥梁管理 | 支持对已拆除桥梁信息进行统一管理 |
| 18 |  |  | 已删除桥梁管理 | 支持对已删除桥梁信息进行统一管理 |
| 19 | 桥梁风险评估管理 | 桥梁风险评估管理 | 桥梁风险评估结果管理 | 支持对桥梁风险评估结果进行管理，支持数据浏览查询和行政区划分布、风险评估分级结果等多维度的统计分析 |
| 20 |  |  | 风险评估结果可视化展示 | 支持可视化展示桥梁风险评估结果 |
| 21 | 巡查检修管理 | 巡查检修管理 | 巡检记录填报与问题登记 | 支持填报巡查巡检记录，包括巡检桥梁名称、巡检时间、巡检人员、巡检项等；支持上报巡查巡检中发现的桥梁问题，包含桥梁问题与巡检过程中发现的第三方施工问题 |
| 22 |  |  | 养护维修工单生成与派发 | 支持根据问题上报中的内容生成对应的养护维修任务工单，并进行工单派发 |
| 23 |  |  | 养护维修工单处置任务阶段跟踪 | 支持监管单位对工单处置阶段进行跟踪，了解养护维修任务当前进度 |
| 24 |  |  | 养护维修结果反馈与审核 | 支持对处置结果进行反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，支持管理单位的工单审核 |
| 25 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成工单数量、养护维修工作量等维度进行统计分析 |
| 26 | 桥梁检测管理 | 桥梁检测管理 | 定期检测管理 | 支持对桥梁常规定期检测结果进行登记、查询、浏览，并支持统计分析，同时支持上传检测报告 |
| 27 |  |  | 结构定检管理 | 支持对桥梁结构检测结果进行登记、查询、浏览，并支持统计分析，同时支持上传检测报告 |
| 28 |  |  | 特殊检测管理 | 支持对桥梁特殊检测的检测结果进行登记、查询、浏览，并支持统计分析，同时支持上传检测报告 |
| 29 | 桥梁专项整治 | 桥梁专项整治 | 隐患桥梁整治 | 支持对隐患桥梁进行信息登记，并支持对隐患整治阶段进行信息上报和材料上传，便于管理单位的统一监管 |
| 30 |  |  | 危旧桥梁整治 | 支持对危旧桥梁进行信息登记，并支持对危旧桥梁的整治阶段进行信息上报和材料上传，便于管理单位的统一监管 |
| 31 |  |  | 桥梁安全防护措施 | 支持对待整治的桥梁安全防护措施进行信息登记，并支持对整治阶段进行信息上报和材料上传，便于管理单位的统一监管 |
| 32 |  |  | 独柱墩整治 | 支持对待整治的独柱墩桥梁进行信息登记，并支持对整治阶段进行信息上报和材料上传，便于管理单位的统一监管 |
| 33 |  |  | 桥下空间管理 | 支持接入桥下空间的视频监控数据，实现对桥下空间的违规占用、船只撞击等进行监控管理； 支持根据视频监控信息，对违规情况进行整治，支持对整治阶段进行信息上报和材料上传便于管理单位的统一监管 |
| 34 | 桥梁项目管理 | 桥梁项目管理 | 桥梁计划项目 | 支持对桥梁计划项目进行信息登记，实现对计划建设项目的基本信息管理 |
| 35 |  |  | 桥梁建设项目 | 支持对桥梁在建项目进行信息登记、档案材料上传，实现对在建项目的基本信息管理和档案管理，同时实现监管单位对项目施工进度的阶段跟踪 |
| 36 |  |  | 第三方施工专项项目 | 支持对涉桥的第三方施工项目进行信息登记、档案材料上传，实现基本信息管理和档案管理，同时实现监管单位对项目施工进度的阶段跟踪 |
| 37 | 桥梁应急事件处置 | 桥梁应急事件处置 | 应急事件信息登记管理 | 支持对桥梁应急事件进行信息登记，包括事件名称、地址、时间、级别等信息，实现对应急事件信息的统一管理 |
| 38 |  |  | 应急事件处置阶段跟踪 | 支持填报应急事件处置各阶段进度信息，包括处置时间、单位、结果等，同时支持上传现场照片，实现对处置阶段进行跟踪 |
| 39 |  |  | 统计分析 | 支持根据时间、事件处置状态对应急事件进行查询浏览和统计分析 |
| 40 | 城市桥梁养护管理评价 | 城市桥梁养护管理评价 | 城市桥梁养护管理评价管理 | 支持从制度管理、养护管理、行业管理、安全文明管理、应急及投诉管理、总体评价、城市生命线工作等方面对城市桥梁养护管理进行评价，同时支持对评价结果的统一管理 |
| 41 |  |  | 城市生命线工作评价管理 | 支持对城市生命线工作进行评价，同时实现统一的管理 |
| 42 | 公众参与 | 公众参与 | 公众上报问题审核登记 | 支持对公众上报的问题进行审核登记 |
| 43 |  |  | 问题处置工单生成与派发 | 支持根据问题上报中的内容生成对应的问题处置任务工单，根据桥梁所属养护单位进行工单派发 |
| 44 |  |  | 问题处置工单处置任务阶段跟踪 | 支持监管单位对工单进行处置阶段跟踪，了解问题处置任务当前进度 |
| 45 |  |  | 问题处置结果反馈与审核 | 支持对处置结果进行反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，支持管理单位的工单审核 |
| 46 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成工单数量、养护维修工作量等维度进行统计分析 |
| 47 | 监测设备 | 监测设备 | 监测设备管理 | 支持对接入的监测设备及其基本信息实现统一管理，并可从桥梁名称、设备类型等对监测设备进行统计分析 |
| 48 |  |  | 监测设备定位可视化 | 支持在地图上对监测设备进行空间定位和可视化查询浏览 |
| 49 | 监测数据 | 监测数据 | 监测数据管理 | 支持接入实时的监测数据和视频监控，支持监测数据查看和视频监控播放，实现对桥梁运行状态实时监测 |
| 50 |  |  | 监测数据统计分析与趋势分析 | 支持对接入的不同类型监测数据进行统计分析，并可从时间尺度上对监测量进行趋势分析 |
| 51 | 监测报警设置 | 监测报警设置 | 超限阈值设置 | 支持对监测设备的超限阈值进行设置和统一管理 |
| 52 |  |  | 超期阈值设置 | 支持对监测设备的超期阈值进行设置和统一管理 |
| 53 | 预警报警 | 预警报警 | 预警报警信息登记管理 | 支持对预警报警信息进行核实、登记，并实现统一的管理 |
| 54 |  |  | 预警报警信息共享推送 | 支持对预警报警信息进行共享，推送各联动处置部门，方便进行后续任务下达 |
| 55 |  |  | 预警报警处置任务阶段跟踪 | 支持监管单位对处置任务进行阶段跟踪，了解当前处置进度 |
| 56 |  |  | 预警报警处置结果反馈与审核 | 支持对处置结果进行反馈，当确认处置完成后进行消警 |
| 57 |  |  | 统计分析 | 支持对预警报警处置任务及其完成情况进行统计分析 |
| 58 | 桥梁GIS可视化应用 | 桥梁设施总览 | 桥梁二维概览 | 基于GIS平台，支持融合基础地理数据、桥梁基础数据等建立可视化应用，显示城市桥梁的二维空间分布，应提供二维地图基础工具，包含地图漫游、缩放、空间量测、空间选取、图层控制等，应支持地图空间查询 |
| 59 |  |  | 桥梁三维总览 | 支持接入桥梁三维模型并进行实时渲染实现精细模型的可视化展示，应提供三维基础地图工具，包含图层控制，视点定位、飞行动画、空间量测等功能 |
| 60 |  | 桥梁综合监管 | 桥梁风险评估结果概览 | 支持以四色符号的形式展示桥梁风险评估分级结果，掌握桥梁安全风险状况，支持数据点击查询 |
| 61 |  |  | 桥梁巡检养护情况概览 | 支持在地图上展示巡检养护任务的空间分布，支持查看已完成、未完成的巡检养护任务详情及进度 |
| 62 |  |  | 桥梁检测情况概览 | 支持在地图上展示桥梁检测情况，支持点击查看桥梁检测结果和关联的报告材料 |
| 63 |  |  | 桥梁专项整治情况概览 | 支持在地图上展示桥梁专项整治任务的空间分布，支持点击查看各类专项整治任务的详情及进度 |
| 64 |  |  | 应急处置情况概览 | 支持在地图上展示桥梁应急事件的空间分布，支持点击查看应急事件处置的详情及处置进度 |
| 65 |  | 智慧监测 | 桥梁监测情况概览 | 支持在地图上展示桥梁监测设备的空间分布，支持点击查看监测设备的基本信息及其实时监测数据和视频监控，监测桥梁实时运行状态 |
| 66 |  |  | 桥梁预警报警及处置概览 | 支持在地图上展示桥梁预警报警事件的空间分布，支持点击查看预警报警事件的详情及处置进度 |
| 67 | 移动端应用 | 平面地图 | 桥梁二维空间分布概览 | 支持概览桥梁设施的二维空间分布 |
| 68 |  |  | 基础地图工具 | 支持地图漫游、缩放、空间量测、空间选取、图层控制等基础地图功能 |
| 69 |  |  | 移动端实时定位 | 支持移动端实时定位功能，并将位置在地图上实现可视化展示 |
| 70 |  | 桥梁档案管理 | 桥梁数据查询 | 支持对桥梁基础数据的查询浏览 |
| 71 |  |  | 桥梁档案查阅 | 支持对桥梁设施档案、维修档案、大事记等档案的查询浏览 |
| 72 |  | 巡查检修管理 | 巡检记录填报与问题登记 | 支持填报巡查巡检记录和上报巡查巡检中发现的桥梁问题，主要包含桥梁问题与巡检过程中发现的第三方施工问题 |
| 73 |  |  | 养护维修工单生成与派发 | 支持根据问题上报中的内容生成对应的问题处置任务工单，根据桥梁所属养护单位进行工单派发 |
| 74 |  |  | 养护维修工单处置任务阶段跟踪 | 支持监管单位对工单进行处置阶段跟踪，了解问题处置任务当前进度 |
| 75 |  |  | 养护维修结果反馈与审核 | 支持对处置结果进行反馈，支持上传维修量、维修前后现场照片等，支持管理单位的工单审核 |
| 76 |  |  | 统计分析 | 支持从养护单位、已完成工单数量、养护维修工作量等维度进行统计分析 |
| 77 |  | 公众参与 | 桥梁基本信息查询 | 支持公众查询浏览桥梁的基本信息，包括桥梁名称、位置、监管单位、联系方式等 |
| 78 |  |  | 问题上报 | 支持用户填报个人相关信息和问题描述进行桥梁问题上报，支持进行手机定位、现场照片上传 |
| 79 |  |  | 问题处置阶段跟踪 | 对公众上报的问题进行审核、处置等，支持业务闭环，同时应向公众反馈处置阶段信息 |

7.1.7 第三方施工破坏

第三方施工破坏专项子系统，从综合监管和智慧监测两条线出发，将管理制度、管理流程和管理要求用信息化的方式实现，严格项目审批、管线交底及过程监管，重点区域布设高精度监测感知设备进行动态监测，运用物联网、云计算、大数据等信息技术，建立第三方施工全流程监管，减少由于第三方施工导致的管线破坏事故，提高第三方施工破坏事故的处置效率。第三方施工破坏专项子系统应至少包含第三方施工综合管控一张图、综合监管、智慧监测、移动端建设、系统运维等功能模块。

1、在综合监管方面，针对影响城市地下管线安全的第三方施工全过程进行管控。包括施工前项目行政审批许可核对、四方交底落实，施工期间内对第三方施工的人员、设备、环境的监管，及时发现第三方施工破坏事件并通知管线权属单位进行处置，同时将破坏事件相关信息同步给监管单位。其中，需要对小型、零星、无需办理施工许可证的项目进行监管，为其提供自主上报渠道。另外，建立对施工单位的信用约束和联合惩戒机制。日常施工过程中，通过管线权属单位及监管部门的巡检巡查、异常问题上报，加强整体对第三方施工项目的监管和信息共享。

2、在智慧监测方面，路域施工通过人力巡查、路域AI视频监控（结合常州一网统管能力）等，及时发现道路施工行为，核对确认为无证施工或违规施工后，推送给管线权属单位进行处置，若发生管线破坏事故还需将信息推送给相应的主管部门进行执法或惩戒等。地块内施工重点关注深基坑施工，利用施工现场的AI视频监控或其他监测设备，实时监测人员异常施工行为（如异常入侵）、大型机械设备异常施工行为（如异常入侵）、施工环境状况等，当发现异常时及时预警，同样也是第一时间推送给管线权属单位进行处置，若发生管线破坏事故还需要将信息推送给相应的主管部门进行执法或惩戒等。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方施工综合管控一张图 | 第三方施工项目一张图 | 第三方施工项目基本信息总览图 | 支持汇总展示全市的第三方施工项目基本信息。 |
| 2 |  |  | 第三方施工项目分级分类管理 | 支持对第三方施工项目进行分级分类，可按照项目建设期、周边管线复杂程度等。 |
| 3 |  | 第三方施工项目四方交底监管一张图 | 第三方施工项目四方交底情况总览 | 支持整体展示第三方施工项目的四方交底情况。 |
| 4 |  |  | 四方交底履约情况一览 | 支持查看项目四方交底履约情况，并留存记录。 |
| 5 |  | 第三方施工破坏事件一张图 | 第三方施工破坏事件总览 | 支持在地理信息底图上整体展示第三方施工破坏事件情况。 |
| 6 |  |  | 第三方施工破坏事件报告管理 | 支持查看破坏事故报告，形成第三方施工破坏事件数据库。 |
| 7 |  |  | 第三方施工破坏事件处置预警 | 支持查看跟踪破坏事件处置情况，针对长期未处置或超期完成的破坏事件进行预警。 |
| 8 |  | 第三方施工巡查巡检一张图 | 第三方施工巡查巡检总览 | 支持整体展示第三方施工项目的巡查巡检情况。 |
| 9 |  |  | 第三方施工巡查巡检问题整改管理 | 支持展示第三方施工项目的巡查巡检问题情况，针对超期未解决的问题进行预警。 |
| 10 |  | 第三方施工监测一张图 | 基础信息展示 | 支持展示监测设备基础信息、预警报警信息等。 |
| 11 |  |  | 视频监控展示 | 支持展示视频监控画面等。 |
| 12 | 综合监管 | 基础信息查看 | 项目基本信息管理 | 支持管理项目的基本信息，提供录入、编辑功能。 |
| 13 |  |  | 项目周边管线情况记录 | 支持记录项目周边管线的情况。 |
| 14 |  |  | 建设单位和施工单位管理 | 支持管理建设单位、施工单位的基本信息等。 |
| 15 |  |  | 项目审批许可信息管理 | 支持记录项目的审批许可信息等。 |
| 16 |  |  | 项目报备信息管理 | 支持调取移动端项目报备信息。 |
| 17 |  |  | 项目四方交底信息管理 | 支持记录项目的四方交底信息。 |
| 18 |  |  | 旁站监护信息管理 | 支持记录项目的旁站监护信息。 |
| 19 |  | 应急处置管理 | 异常监测数据上报及预警通知 | 支持上报异常监测数据，系统内预警，并将预警信息推送给相关单位和部门。 |
| 20 |  |  | 第三方施工事故信息上报 | 支持上报第三方施工破坏事故信息给相关主管单位。 |
| 21 |  |  | 光纤传感设备识别异常振动 | 支持光纤传感设备识别到异常振动后分析出振动信息，相关人员进行核实和确认是否确实存在施工行为。 |
| 22 |  |  | 振动信息核实及处理 | 支持对于振动信息核对相关行政许可，通过AI视频识别或实地巡查等进一步确认。 |
| 23 |  |  | 违规施工处理 | 支持管线权属单位、城管等进行违规施工的处理。 |
| 24 |  |  | 多部门联合惩戒及事故处置情况跟踪 | 支持提供联合惩戒渠道，跟踪事故处置进展。 |
| 25 |  | 竣工验收管理 | 建设单位竣工验收管理 | 支持建设单位线上发起竣工验收申请，上传相关资料。 |
| 26 |  |  | 监管部门竣工验收情况查看 | 支持监管部门线上查看竣工验收情况和归档资料等。 |
| 27 |  |  | 线上化竣工验收备案 | 支持备案流程电子化。 |
| 28 |  |  | 施工现场管理监督 | 支持工程监管部门线上监督管理施工现场，线上查看评估施工现场安全文明施工情况，并提出整改要求等。 |
| 29 |  |  | 相关资料归档 | 支持电子化归档整理竣工验收相关资料。 |
| 30 |  | 联合惩戒 | 事故报告同步推送 | 支持事故处置完毕后，将事故报告同步推送给相关部门。 |
| 31 |  |  | 联合惩戒信息公告 | 支持系统内公告联合惩戒信息。 |
| 32 |  |  | 惩戒单位管理 | 支持对于造成较多或较严重第三方施工破坏事故的单位进行重点管理，尤其对于其在建项目的监管。 |
| 33 |  | 行业管理 | 施工单位及建设单位评价标准制定 | 支持制定对于施工单位、建设单位的评价标准。 |
| 34 |  |  | 重大事故单位名单公示 | 支持对多次造成重大第三方施工破坏事故的单位进行名单公示。 |
| 35 | 智慧监测 | 实时监测管理 | 地块内施工数据接入 | 支持与智慧工地系统进行对接，获取地块内施工的硬件传感监测数据、视频监控数据等。 |
| 36 |  |  | 路域施工数据接入 | 支持接入路域光纤感知监测数据、视频监控数据等，识别分析道路开挖行为等。 |
| 37 |  |  | 人为上报巡查巡检信息 | 支持人为上报地块内施工旁站监护人员、路域施工城管人员及管线权属单位巡查人员的巡查巡检信息等。 |
| 38 |  | 监测预警管理 | 地块内监测预警信息管理 | 支持地块内施工监测数据出现异常时，系统内进行预警，并将异常数据同步给管线权属单位及监管部门等。 |
| 39 |  |  | 路域监测预警信息管理-光纤感知 | 支持光纤感知监测设备监测到光纤异常振动后，分析振动预警信息。 |
| 40 |  |  | 路域监测预警信息管理-视频监控 | 支持视频监控识别分析出路域施工行为，或查看视频核对等。 |
| 41 | 移动端建设 | 移动端建设 | 移动端建设 | 支持建设单位、施工单位通过移动端注册、填报项目基础信息，小型零星项目自主报备，发生异常情况时及时通知管线权属单位进行应急处置，相关事故信息同步给监管部门等。 |
| 42 | 系统运维 | 第三方施工安全运营分析服务 | 第三方施工周边区域安全评估服务 | 支持对施工周边区域进行安全评估。 |
| 43 |  |  | 第三方施工区域管控建议 | 支持对地块内及路域施工区域提供监管、监测方面的建议。 |

7.1.8 地下管线交互

地下管线交互安全监管应用系统，应包含地下管线一张图、地下管线综合监管、GIS可视化应用、管线数据综合管理客户端和交互风险分析。

1、地下管线一张图，应整合各种类型地下管线数据和其他地下基础设施数据，以二维GIS地图展示地下管网分布状况，以三维GIS地图展示管线与管线、管线与其他地下建构筑物的空间关系，同时支持展示交互风险分析结果及其处置状况，以GIS地图为核心，辅以管线数据、风险分析结果的各类统计数据综合展示，帮助掌握全市地下管线的基本情况。

2、地下管线综合监管，应支持对地下管线规划建设阶段的信息管理，促进管线地理空间信息更新入库的全过程归集，满足更新监管的总体需求；同时应基于GIS平台支持对管线的局部空间分析功能，如连通性分析、纵横断面分析等，辅助管理决策。

3、地下管线GIS可视化应用，应以地理信息平台为基础，融合基础地理信息、综合监管信息、风险隐患处置等数据，实现管线数据二三维一体化的可视化展示和分析。

4、地下管线数据综合管理客户端，应支持对汇聚的标准化的管线数据进行质检、入库和统一的管理功能，为城市规划、建设与运维提供坚实的数据支撑与决策依据；应建立地下管线交互风险分析模型，选取建成区范围内具有代表性的特定区域作为风险交互分析区域，结合管线沿线道路、建（构）筑物、周边环境等情况，综合分析各类管线交叉穿越、安全间距不足、建（构）筑物占压等带来的风险和隐患，输出分析区域风险交互分析结果。

需求清单如下：

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线交互一张图 | 地下管线设施概览 | 地下基础设施概览 | 应提供地下市政设施二维地图概览，可查看地下管线、地下交通、地下空间等的二维空间分布，提供基础地图工具包括放大、缩小、漫游、平移等基础工具 |
| 2 |  |  | 管线监管状况概览 | 应融合交互风险信息、隐患整改情况、管线数据情况、管线运营监管状况等要素数据，形成地下管线交互专项综合展示的大屏应用，辅助地下管线安全管理 |
| 3 |  | 交互风险统计分析 | 管线交互风险统计 | 应从交互风险总数、空间区域分布、风险类型和风险等级等多个维度展示常州市地下管线交互风险的统计结果 |
| 4 |  |  | 风险统计结果地图联动 | 应支持地图、统计图信息联动展示 |
| 5 |  |  | 风险信息展示 | 应支持地图查询风险信息及其处置情况 |
| 6 |  | 隐患整改统计分析 | 地下管线交互隐患整改情况统计 | 应从管线类型、隐患空间区域分布、整改完成情况等多个维度展示常州市地下管线交互隐患整改情况的统计结果 |
| 7 |  |  | 隐患整改地图联动 | 应提供隐患整改结果地图定位联动功能 |
| 8 |  |  | 隐患整改信息展示 | 应提供查询展示隐患整改详细信息 |
| 9 |  | 监管数据统计分析 | 监管信息列表统计 | 应支持展示地下管线规划建设阶段的信息及统计分析结果等 |
| 10 |  |  | 监管项目地图联动 | 应支持在地图中联动展示含空间定位信息的管线项目所在区域 |
| 11 |  |  | 监管信息展示 | 应支持查询展示监管项目详细信息 |
| 12 |  | 数据更新统计分析 | 管线更新信息列表统计 | 应支持从时间、管线类型、管线数据来源、总公里数等维度可视化展示管线更新数据的统计分析结果 |
| 13 |  |  | 管线更新信息图表统计 | 应支持管线更新数据统计结果列表、图表展示切换 |
| 14 | 地下管线数据综合管理客户端 | 数据浏览与操作 | 数据加载 | 应支持打开本地管线数据进行浏览，支持图层加载与卸载 |
| 15 |  |  | 缩放定位 | 应提供平移、缩放工具，全图显示，自定义缩放级别等基础地图工具 |
| 16 |  |  | 图层控制 | 应支持图层显示/隐藏，图层顺序调整，图层样式（颜色）编辑 |
| 17 |  | 查询统计 | 空间查询 | 应支持按照空间范围查询管线数据 |
| 18 |  |  | 查询结果列表展示 | 应支持查询结果按照列表进行展示 |
| 19 |  |  | 单要素属性查询 | 应支持点击管线对象查询属性信息 |
| 20 |  |  | 管线统计 | 应支持统计指定区域内管线数量、类型、长度等 |
| 21 |  | 入库检查 | 批量入库检查 | 应提供提供管线批量质检功能 |
| 22 |  |  | 质检问题导出 | 应支持质检问题导出 |
| 23 |  | 数据入库 | 管线入库 | 应支持解析管线数据并入库 |
| 24 |  |  | 交互风险数据入库 | 应支持对交互风险风险的结果进行入库 |
| 25 |  | 数据更新 | 综合管线更新入库 | 应提供根据提供的增量更新格式的管线数据进行更新入库操作 |
| 26 |  | 版本管理 | 版本删除 | 应支持删除选定的版本数据 |
| 27 |  |  | 版本查询 | 应支持查询管线数据库的版本信息 |
| 28 |  | 数据输出 | 单图层导出 | 应支持管线数据导出 |
| 29 |  |  | 整库导出 | 应支持支持整库管线数据批量导出 |
| 30 |  |  | 增量更新导出 | 应支持按照数据版本信息或选中时段，进行更新数据的导出 |
| 31 |  | 客户端配置 | 用户登录 | 应支持用户通过严格的权限认证机制进行系统登录 |
| 32 |  |  | 用户管理 | 应支持用户的创建、删除、修改功能 |
| 33 |  |  | 系统日志 | 应支持记录用户操作和系统错误信息，并提供日志导出功能 |
| 34 |  |  | 系统配置 | 应提供数据库连接参数、用户密码加密策略等系统参数配置 |
| 35 | 地下管线综合监管 | 数据综合展示 | 数据浏览 | 应支持对地下管线、地下交通、地下空间数据、三维一体化的可视化浏览、查询、统计 |
| 36 |  | 辅助分析决策模块 | 管网连通性分析 | 应支持对地下管线连通性进行分析 |
| 37 |  |  | 管网横断面分析 | 应支持地下管线横断面进行分析 |
| 38 |  |  | 管网纵断面分析 | 应支持对地下管线纵断面进行分析 |
| 39 |  |  | 管网埋深分析 | 应支持对地下管线埋深进行分析 |
| 40 |  |  | 水平净距分析 | 应支持对地下管线水平净距进行分析，辅助判断管线空间位置是否满足规范要求 |
| 41 |  |  | 垂直净距分析 | 应支持对地下管线垂直净距进行分析，辅助判断管线空间位置是否满足规范要求 |
| 42 |  | 管线规划建设阶段信息管理 | 管线规划建设阶段信息管理 | 结合管线规划批后管理、修补测、竣工测绘数据成果汇交，对地下管线规划建设阶段信息进行更新和统一管理。 |
| 43 | 地下管线交互风险分析 | 交互风险分析功能 | 管线交叉穿越分析 | 应支持对管线交叉穿越进行分析，分析某类地下管线与其他管线是否存在交叉穿越，交叉穿越时避让规则和上下顺序是否符合规范要求 |
| 44 |  |  | 管线间安全间距分析 | 应支持计算两段管段的水平或垂直距离，辅助判断管线水平或垂直净距是否满足规范要求 |
| 45 |  |  | 管线与建（构）筑物安全间距分析 | 应支持计算管线与建（构）筑物的水平净距，辅助判断管线与建（构）筑物水平净距是否满足规范要求 |
| 46 |  |  | 建（构）筑物占压分析 | 应支持提取地面建（构）筑物信息，通过 GIS 缓冲区分析、叠加分析、空间统计分析等方法，进行建（构）筑物占压分析 |
| 47 |  |  | 信息共享推送 | 应对分析出的交互风险进行信息共享，推送给对应管线权属单位，由管线权属单位进行隐患确认，从而进行整改 |
| 48 |  | 隐患处置阶段信息登记管理 | 隐患登记 | 应支持地下管线风险隐患的登记管理 |
| 49 |  |  | 耦合分析信息登记 | 应支持对其他管线专项场景发生的管道漏水、道路塌陷、杂散电流等事件，进行信息登记和统一管理 |
| 50 |  |  | 隐患整改跟踪 | 应支持用户跟踪隐患整改关键节点 |
| 51 |  |  | 隐患管理 | 应提供隐患台账管理 |
| 52 | 地下管线GIS可视化应用 | 地下管线及相关设施二维总览 | 多源数据叠加展示 | 应基于GIS基础平台，以常州市基础空间地理数据为地图底图，支持叠加常州市各类地下管线及其附属设施（如井、阀门、管廊）的行业基础数据进行二维地图可视化展示 |
| 53 |  |  | 数据地图浏览 | 应支持地图漫游、地图缩放、空间量测、空间查询、条件查询、图层控制等基础地图工具 |
| 54 |  |  | 管线信息图面查询 | 应支持在地图上点击查询地下管线类型、起止点等信息 |
| 55 |  | 地下管线及相关设施三维总览 | 地下管线三维展示 | 应支持在三维GIS中接入并渲染全市地下管线三维模型进行立体展示 |
| 56 |  |  | 三维地图浏览 | 应支持图层控制、视点定位、飞行动画、辅助分析、特效工具和地图设置等基础地图工具 |
| 57 |  |  | 三维空间分析 | 应提供三维空间查询、局部空间分析功能 |
| 58 |  | 地下管线安全监测 | 监测设备叠加展示 | 应支持在地理信息底图上会叠加管线监测设备 |
| 59 |  |  | 监测设备信息查询 | 应支持支持图上点选、查看各监测设备的属性信息 |
| 60 |  |  | 监测设备运行查询 | 应支持实时展示监测设备的运行状态，设备异常、故障或工况超限等报警信息等 |
| 61 |  | 地下管线交互风险隐患 | 风险隐患概览 | 应支持对管线安全间距不足、管线交叉穿越、建（构）筑物占压等管网交互风险隐患进行可视化展示 |
| 62 |  |  | 隐患信息查询 | 应支持点击查询风险隐患详细信息 |
| 63 |  |  | 隐患处置信息查询 | 应支持点击查询风险隐患处置情况 |

- 7.2 数据建设需求

7.2.1 数据工程

一、总体要求

（一）遵循原则​

中标方须严格遵循《江苏省城市生命线数据标准体系》，包含但不限于以下核心规范：​

数据分类编码：涵盖城市基础设施数据分类规则、对象编码规则、空间坐标编码。

数据质量：明确数据完整性、准确性、一致性、时效性的量化指标及检测方法。

数据交换共享：规定数据接口标准、共享流程、安全机制。​

（二）实施责任​

1. 实施要求​

中标方须承担数据工程全流程实施，包括数据采集、治理、入库、质量管控、安全保障及成果交付。​​

2. 工期与风险责任​

因数据提供方拒绝共享导致的工期延误，中标方须在 15 日内提出替代方案（如人工维护、采购第三方数据等），并承担方案实施成本，甲方不延长工期或增加费用。

数据采集过程中涉及的个人隐私保护、敏感数据合规处理责任由中标方完全承担，确保符合《数据安全法》《个人信息保护法》要求。

二、技术要求

| 序号 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 详细功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范体系建设 | 数据标准 | 编制常州生命线安全工程数据标准，在江苏省城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准基础上，结合常州市实际开展编制工作。从城市基础设施的数据分类与编码、数据结构、数据内容和描述等方面做出基本要求，为实现常州市城市生命线安全工程数据在不同区域及层级的系统之间互联互通和共享共用提供统一的数据标准和依据，主要内容包括但不限于基本规定、数据分类、数据结构等。 |
| 2 |  | 数据管理规范 | 编制常州生命线安全工程数据管理规范，明确规范和统一常州市城市生命线安全工程建设中数据收集、存储、分类分级、使用、共享和维护等数据管理过程的技术要求。确保数据的完整性、可靠性、可用性以及合规性，保障常州市城市生命线监管系统的安全可靠运行和数据共用共享。主要内容包括但不限于数据收集存储、数据处理和使用、数据维护与更新、数据质量管理、数据安全和保护等。 |
| 3 |  | 其他相关标准规范 | 根据省厅生命线标准规范结合常州实际情况新增相关标准规范。 |
| 4 | 数据资源梳理归集 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板，模板信息包括业务场景需求、数据资源需求、指标需求等字段。 完成数据需求搜集任务，确认接入的数据范围，完成每项业务数据需求清单。 |
| 5 |  | 数据来源梳理 | 制定业务数据需求清单，确认数据是否存在，数据可用状态以及数据字段，数据字段包括数据项、数据格式、对接方式、数据量、更新周期、生命周期、是否敏感字段等，形成每项业务场景数据来源清单，完成数据中台与数据提供方握手。 |
| 6 |  | 数据资源核对 | 形成数据资源映射表。 确认数据实际情况（每条数据资源包含数据项、数据格式、对接方式、数据量、更新周期、生命周期、是否敏感字段等）。 |
| 7 |  | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草常州市数据资源提供清单，由住建局下发各相关部门、区县、权属单位的数据对接规范，各区县及部门按照数据对接规范要求，定期把数据从相关业务系统报送到前置机。 |
| 8 |  | 数据资源梳理成果 | 形成可使用的行业、部门数据标准、信息系统清单、数据种类清单、针对所有数据的数据字典。 |
| 9 | 数据汇聚 | 专项数据汇聚 | 专项数据汇聚包含燃气专项、雨水专项、污水专项、供水专项、桥梁专项、道路专项、地下管线专项、第三方施工破坏专项、路灯专项。 |
| 10 |  | 市级外部系统数据汇聚 | 市级外部系统数据汇聚包含地理信息、气象数据、水利水文、燃气管道设备检验数据、应急数据。 |
| 11 |  | 各区县数据汇聚 | 将各区县数据通过市级前置机获取的所有结构化和非结构化数据通过统一接入机制进行汇聚接入。 通过前置机获取常州市的将各行业监管数据（基础数据、监测数据、监管数据等结构化和非结构化数据）统一汇聚接入至综合应用系统。 |
| 12 | 数据汇聚-地理空间及模型数据汇聚 | 地下管线数据接入 | 地下管线数据以离线方式提交，对提交的地下管线数据通过地下管线数据汇聚工具实现管线数据的离线汇聚。 登记地下管线数据，并对提交管线数据质量检查和管线数据入库，质量检査包括坐标系、数据格式、数据范围、图层名称、字段名称、字段类型等。 |
| 13 | 数据库建设-归集库 | 燃气归集库 | 燃气归集库包含燃气基础数据、燃气监测数据、燃气监管数据。 燃气基础数据包含燃气场站信息、燃气用户信息、燃气用户信息（管道气）、燃气企业信息、瓶装气车辆信息、送气工信息。 燃气监测数据包含燃气管线监测数据、燃气厂站监测数据、燃气用户监测数据、视频监控数据。 燃气监管数据包含安全检查数据、巡检巡查中第三方施工数据、风险隐患数据、突发事件、老旧管网改造数据、重大危险源、设备定检、违规行为、天然气供应、入户安检（管道气）、随瓶安检、气瓶扫码、涉燃气重要紧急情况。 |
| 14 |  | 排水（雨水）归集库 | 排水（雨水）归集库包含雨水基础数据、雨水监测数据、雨水监管数据。 雨水基础数据包含泵站信息、其它排水防涝设施信息、调蓄池信息、行泄通道、主要河道信息、易淹易涝点信息、易涝点积水事件信息、排水防涝重点保障对象。 雨水监测数据包含雨水管网监测数据、排水防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、视频监控数据。 雨水监管数据包含养护经费、河道整治项目、雨污分流提升改造、一般排水户统计数据、城市内涝风险评估区域统计数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据、积水点。 |
| 15 |  | 排水（污水）归集库 | 排水（污水）归集库包含污水基础数据、污水监测数据、污水监管数据。 污水基础数据尾水湿地、泵站信息、截留设施、污水处理厂信息、重点排水户信息、污水井信息。 污水监测数据污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、视频监控数据。 污水监管数据养护经费、雨污分流提升改造、预警报警数据、风险隐患数据、报警处置数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据。 |
| 16 |  | 供水归集库 | 供水归集库包含供水基础数据、供水监测数据、供水监管数据。 供水基础数据水厂信息、水厂每日供水量信息、中途增压泵站信息、居民住宅二供设施信息、水厂关联应急水源、智能消火栓数量及占比、供水服务用户数量信息、供水量信息。 供水监测数据供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、视频监控数据。 供水监管数据供水巡检巡查数据、巡检巡查中第三方施工数据、管网风险评估数据、老旧管网数据。 |
| 17 |  | 桥梁归集库 | 桥梁归集库包含行业基础数据、桥梁监测数据、桥梁监管数据。 行业基础数据包含桥梁基础信息、隧道基础信息。 桥梁监测数据包含三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据、视频监控数据、隧道监测数据。 桥梁监管数据包含规划建设数据、风险评估数据、日常巡查工作情况数据、桥梁检查病害数据、桥梁养护维修信息属性结构表、定期检测数据。 |
| 18 |  | 道路归集库 | 道路归集库包含道路基础、道路监测数据、道路监管数据。 道路基础数据包含城市道路基础信息、道路附属设施基础信息、城市照明设施建设和维护情况、城市轨道交通建设情况。 道路监测数据包含视频监控数据、道路监测数据。 道路监管数据包含井盖告警信息、道路检查数据、道路年度养护工程计划数据、道路养护维修数据、巡检巡查中第三方施工数据、道路塌陷风险评估数据、道路塌陷隐患处置数据、道路塌陷事故数据。 |
| 19 |  | 第三方施工归集库 | 第三方施工归集库包含第三方施工监测数据、第三方施工监管数据。 第三方施工监测数据包含监测设备信息、视频监控数据。 第三方施工监管数据包含第三方施工项目信息、四方交底信息、施工现场旁站监护数据、管线破坏信息、联合惩戒信息、施工典型档案案例库。 |
| 20 |  | 地下管线归集库 | 地下管线归集库包含基础数据、监管数据。 基础数据包含燃气管线信息、雨水管网信息、污水管网信息、供水管网信息、电力管线、信息与通信管线。 监管数据包含管线供图记录、竣工成果汇交记录、交互风险隐患数据、规划批后管理数据。 |
| 21 |  | 路灯归集库 | 路灯归集库包含路灯基础数据、路灯监测数据、路灯监管数据。 路灯基础数据包含路灯基本信息。 路灯监测数据包含路灯设施运行监测信息、电流监测信息、电压监测信息、漏电报警信息。 路灯监管数据包含路灯管理信息、巡检数据、重大事件数据。 |
| 22 | 数据库建设-主题库 | 公共基础主题库 | 公共基础主题库包含地理信息、气象数据、燃气管道设备检验数据、应急数据。 地理信息包含地图信息数据、影像数据、道路数据、地名地址与兴趣点、居民地、水系。 气象数据包含天气预报数据、降雨数据、灾害预警数据、历史数据。 燃气管道设备检验数据包含巡检巡查数据。 应急数据包含应急事件信息、应急通讯信息、应急物资、应急预案、应急知识库、重大危险源。 |
| 23 |  | 综合应用主题库 | 综合应用主题库包含应急资源管理、应急预案管理、重大危险源管理。 应急资源管理仓库、应急物资、避难场所、应急专家、救援队伍。 应急预案管理包含应急预案。 重大危险源管理重大危险源数据。 |
| 24 |  | 燃气监管主题库 | 燃气监管主题库包含燃气运行处置管理、燃气泄漏与爆炸风险分析研判、巡检巡查信息管理、用户服务质量监督、监督考核、城市生命线工作评价、燃气设施项目信息管理、燃气行业基础信息管理、安全专项检查信息填报。 燃气运行处置管理包含报警预警处置管理、风险管控管理、安全隐患处置管理、老化评估处置管理、突发事件处置管理。 燃气泄漏与爆炸风险分析研判包含燃气泄漏与爆炸风险分析研判。 巡检巡查信息管理包含巡检巡查计划监管、巡检计划执行信息管理。 用户服务质量监督包含入户安检信息管理。 监督考核包含考核结果信息管理。 城市生命线工作评价包含评价信息管理。 燃气设施项目信息管理包含规划项目信息管理、计划项目信息管理。 燃气行业基础信息管理包含燃气设施基础信息管理、燃气企业基础信息管理、燃气行业管理人员基础信息管理。 安全专项检查信息填报包含企业信息、检查标准、监督检查。 |
| 25 |  | 排水（雨水）监管主题库 | 排水（雨水）监管主题库包含基础信息管理、巡检养护管理、突发事件管理、运行监测管理。 基础信息管理包含管网信息、管网附属设施信息、排水口信息、场站信息、易淹易涝区信息、调蓄设施信息、河道信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、重点排水户信息。 巡检养护管理包含巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息。 突发事件管理包含突发事件信息。 运行监测管理包含监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息、防汛日报信息。 |
| 26 |  | 排水（污水）监管主题库 | 排水（污水）监管主题库包含基础信息管理、巡检养护管理、突发事件管理、运行监测管理。 基础信息管理包含污水管网信息、泵站信息、截留设施数据、污水处理厂信息、重点排水户信息、污水井信息。 巡检养护管理包含巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息。 突发事件管理包含突发事件信息。 运行监测管理包含监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息。 |
| 27 |  | 供水监管主题库 | 供水监管主题库包含供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水安全保障工作监督评价。 供水运行监测管理包含预警事件管理、管网风险管理、突发事件管理。 供水运行处置管理包含预警事件处置管理、管网风险处置管理、突发事件处置管理。 供水安全保障工作监督评价包含部规范化考核。 |
| 28 |  | 桥梁监管主题库 | 桥梁监管主题库包含基础数据、统计分析、运行监测、养护处置、监督评价、项目信息。 基础数据包含基础信息、桥梁档案、管养变更已移交桥梁、管养变更已拆除桥梁、管养变更已删除桥梁。 统计分析包含经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测、技术状况、养护工程统计、危桥整治、隐患桥梁、安全防护设施、独柱墩整治、技术状况变化趋势。 运行监测养护处置包含报警信息、报警处置信息、突发事件处置信息。 监督评价包含行业评价、生命线评价。 项目信息包含计划桥梁、在建桥梁。 |
| 29 |  | 道路监管主题库 | 道路监管主题库包含总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理、道路检查管理、道路养护维修管理、绿色照明评价、道路基础信息管理。 总体风险评估包含总体风险评估数据管理。 塌陷隐患探测管理包含塌陷隐患探测管理。 专项风险评估包含专项风险评估数据管理。 塌陷隐患处置管理包含处置信息管理。 塌陷事故管理包含事故信息报送表、事故后评估总结表。 道路检查管理包含检查问题管理。 道路养护维修管理包含养护维修管理。 绿色照明评价包含绿色照明评价。 道路基础信息管理包含道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理、道路设施项目信息管理。 |
| 30 |  | 第三方施工管控主题库 | 第三方施工管控主题库包含第三方施工项目管理。 第三方施工项目管理包含第三方施工项目信息。 |
| 31 |  | 路灯监管主题库 | 路灯监管主题库包含基础信息管理、运行监测、报警管理、重大事件管理、路灯巡检管理、项目信息。 基础信息管理包含路灯基础数据管理。 运行监测包含路灯设施运行监测信息、电流监测信息、电压监测信息。 报警管理包含漏电报警信息。 重大事件管理包含路灯设施突发重大事件信息、突发事件处置信息。 路灯巡检管理包含路灯设施（配电箱、灯杆、灯具、管线）巡检信息、问题信息、问题处置信息。 项目信息包含路灯设施项目信息、路灯设施项目计划信息。 |
| 32 | 数据库建设-专题库 | 燃气安全运行辅助分析专题库 | 燃气安全运行辅助分析专题库包含燃气泄漏溯源分析模型数据、燃气扩散范围分析模型数据、燃气爆炸危害范围分析模型数据。 燃气泄漏溯源分析模型数据包含基础数据、输入数据、输出数据。 燃气扩散范围分析模型数据包含基础数据、输入数据、输出数据。 燃气爆炸危害范围分析模型数据包含基础数据、输入数据、输出数据。 |
| 33 | 地下管线数据治理 | 管线数据预处理 | 管线数据预处理包括数据分析、数据转换、图属关联、数据清洗、元数据整理等工作。 |
| 34 |  | 管线数据质检 | 对汇聚的管线数据根据省级监管系统数据标准进行数据质检，对于不通过的管线数据进行数据治理，对于通过数据质检的数据汇入监管系统地下管线数据库，为各专项应用系统提供基础空间数据。 |
| 35 |  | 管线数据入库 | 数据检查通过后，利用相关软件对成果数据进行整合入库。 |
| 36 |  | 地下管线数据维护 | 对地下管线数据进行维护、更新。 |
| 37 |  | 地下管线数据共享机制 | 编制管线信息资源共享目录，推进管线信息共建共享，与燃气、污水、雨水、供水等管线权属单位建立共建共享合作机制。 |
| 38 | 数据治理专项 | 综合应用 | 基础数据包含避难场所属性结构表、应急专家属性结构表、应急场景的仓库属性结构表、应急物资属性结构表、救援队伍属性结构表、医疗卫生机构属性结构表、重大危险源属性结构表。 |
| 39 | 数据治理专项-燃气专项 | 基础数据 | 基础数据包含燃气企业属性结构表、企业证书属性结构表、燃气厂站属性结构表、燃气用户属性结构表、瓶装气车辆属性结构表、送气工属性结构表。 |
| 40 |  | 监测数据 | 监测数据包括监测点属性结构表、监测设备属性结构表、视频监控属性结构表、实时监测属性结构表、监测报警属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表、预警处置属性结构表。 |
| 41 |  | 监管数据 | 监管数据包括巡检巡查第三方施工问题属性结构表、风险评估属性结构表、老旧管道统计属性结构表、整改记录属性结构表、燃气设施隐患属性结构表、违规行为属性结构表、气源情况报告属性结构表、管道气入户安检属性结构表、随瓶安检记录属性结构表、气瓶扫码记录属性结构表、涉燃气重要紧急情况、重大危险源属性结构表、双重预防机制风险属性结构表、巡检记录属性结构表、安全检查统计属性结构表。 |
| 42 | 数据治理专项-排水（雨水）专项 | 基础数据 | 基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、排口属性结构表、厂站属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、易涝点属性结构表、防涝应急资源属性结构表。 |
| 43 |  | 监测数据 | 监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表、尾水湿地属性结构表。 |
| 44 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、检查井缺陷检测属性结构表、管道缺陷检测属性结构表。 |
| 45 | 数据治理专项-排水（污水）专项 | 基础数据 | 基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、厂站属性结构表。 |
| 46 |  | 监测数据 | 监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 |
| 47 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、检查井缺陷检测属性结构表、管道缺陷检测属性结构表。 |
| 48 | 数据治理专项-供水专项 | 基础数据 | 基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、厂站属性结构表。 |
| 49 |  | 监测数据 | 监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 |
| 50 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、维修点/停水影响区域属性结构表、管道检测属性结构表。 |
| 51 | 数据治理专项-桥梁专项 | 基础数据 | 基础数据包含监测点属性结构表、桥梁属性结构表 |
| 52 |  | 监测数据 | 监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表、数据分析报告属性结果表。 |
| 53 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表。 |
| 54 | 数据治理专项-道路专项 | 基础数据 | 基础数据包含城市道路属性结构表、隧道属性结构表。 |
| 55 |  | 监测数据 | 监测数据包含视频监控属性结构表 |
| 56 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、道路塌陷风险属性结构表、道路塌陷隐患属性结构表、道路塌陷事故属性结构表。 |
| 57 | 数据治理专项-第三方施工专项 | 监测数据 | 监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 |
| 58 |  | 监管数据 | 监管数据包含第三方施工专项属性结构表、第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工事前管理属性结构表、第三方施工破坏事件属性结构表、第三方施工破坏处置结果属性结构表、第三方施工联合惩戒属性结构表。 |
| 59 | 数据治理专项-地下管线专项 | 基础数据 | 基础数据包含管线属性结构表、管点属性结构表。 |
| 60 |  | 监管数据 | 监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、交互风险隐患属性结构表、规划批后管理属性结构表、管线供图记录属性结构表、放线记录属性结构表、验线记录属性结构表、竣工成果汇交记录属性结构表。 |
| 61 |  | 矢量数据处理 | 常见的处理方式包括数据清洗、数据格式转换、数据投影等。 |
| 62 | 数据服务与运维 | 数据信息管理 | 可以管理数据源信息、数据质量检测信息、异常告警设置信息、数据报告生成信息 |
| 63 |  | 数据服务 | 为常州市生命线中各专项业务开发提供对数据库中的数据资源进行查询和下载的服务。 |
| 64 |  | 数据运维 | 常州市生命线相关运维人员运用数据监管服务对数据汇聚、数据加工、数据资产管理实施、数据服务封装等进行监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。 |
| 65 | 数据安全 | 数据安全体系建设 | 本次建设应根据省、市级政策要求，对多源数据进行分级分类管理，针对涉密数据落实脱敏脱密要求，保障数据存储、传输、计算、共享交换过程中的安全。 |
| 66 | 数据中台 | 支撑平台与能力 | - 实现与数字常州和智慧住建相关成果平台能力的对接 - 实现与物联网平台能力的对接 |
| 67 | 其它配套服务费 | 配套服务 | 配套本次建设中数据工程中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 |

三、数据治理工程

（一）数据清洗与转换（遵循省标准质量规范）

1.清洗规则

去重处理：基于唯一标识清洗重复数据，去重率≥99%。

纠错处理：通过业务规则校验修正错误数据，纠错率≥98%。

缺失值填充：采用均值插补、回归预测等方法填充缺失数据，填充覆盖率≥95%。

2.格式转换

空间数据标准化：所有地理坐标转换为标准坐标系。

数据类型规范：数值型数据保留指定精度，字符型数据统一编码为UTF-8。

质量指标：准确率≥98%、完整率≥95%、一致性≥99%。

（二）数据入库实施

1.数据处理平台：实现数据清洗、转换、加载全流程自动化，支持批量入库（单次处理≥10万条）与实时流处理（延迟≤5秒）。​

2.入库校验​

（1）映射校验：确保数据字段与数据标准完全匹配（字段名、类型、长度一致性100%），通过脚本自动化校验并生成《字段映射比对报告》。​

完整性验证：检查主键唯一性（冲突率=0）、数据值域合规性（不合规率≤0.5%）。​

入库日志：记录每条数据的入库时间、来源系统、处理状态，日志留存期≥5年。

（三）数据归集对接

中标方需承担数据工程中与数据提供方相关的所有费用。具体包括：负责与数据提供方沟通协调产生的费用；承担开发适配数据接口所需的人力成本、技术支持成本，以及联调测试费用；若数据提供方收取数据费用，中标方需按协议支付购买款项；涉及人工服务、第三方采购数据的费用，同样由中标方负责；此外，合作过程中产生的合理补偿、因特殊要求导致的额外工作成本等，均包含在中标方的责任范围内。

四、数据质量管控与验收​

（一）检测方案

制定《数据质量检测手册》，明确采集环节、治理环节、入库环节检测指标及方法，使用标准数据质量检测工具进行自动化检测。​

（二）检测报告

每阶段生成《数据质量检测报告》（含检测时间、数据量、不合格数据清单、整改措施），对不合格数据无条件返工直至达标（返工次数不限，直至检测通过率100%）。​

（三）动态监控

建立实时质量监控，展示各环节数据质量指标波动情况，对连续3次检测不达标环节触发红色预警并启动专项整改。

五、交付成果

| 成果类型 | 核心内容 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集方案及执行报告 | 数据源清单（含提供方名称、数据类型、接口方式）、采集频率表、接口文档（含API参数、数据格式示例）、现场勘查记录 | 符合标准文档模板，数据项完整率100% |
| 数据治理报告 | 清洗规则集（含去重/纠错/填充逻辑）、转换脚本、标准化成果（数据字典、编码规则表）、数据治理前后质量对比表 | 附治理工具日志截图，逻辑可复现率100% |
| 数据入库成果清单 | 数据库表结构（ER图、字段说明）、数据量统计表、入库日志、存储架构图 | 附SQL建表语句，表结构与数据标准匹配度100% |
| 数据质量自评报告 | 自评方法说明、全环节质量指标统计、不合格数据处理记录、质量提升计划 | 附检测报告，自评结论与第三方检测一致 |
| 第三方检测报告 | 由第三方机构出具，包含数据质量符合性结论（准确率、完整率、一致性等核心指标达标情况） | 盖检测机构公章，编号可在省平台查验 |

7.2.2 数据脱密脱敏

（1）数据脱密

按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，委托江苏省住房和城乡建设厅认可的权威数据脱密单位将各管线权属单位汇交的建设区域内公共空间相关地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图和常州市天地图叠加。

（2）数据脱敏

按照我省城市生命线有关规范要求，对各管线权属单位汇交的建设区域内公共空间相关地下管线数据进行脱敏。

数据脱敏应完成涉及军事、军工、国家安全要害部门的地下管线数据全部去除；管线敏感属性信息应进行数值区间、描述性转换。

7.2.3 数据三维建模

1、桥梁专项三维建模

桥梁专项三维建模包含重点关注桥梁及其监测设备建模两部分，模型平面坐标系应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），带号为40，高斯-克吕格3°带投影，中央经线为东经120°，高程系统应采用1985国家高程基准。

（1）桥梁监测设备三维建模

应采用专业的三维建模软件对三维建模的重点关注桥梁布设的振弦式应变计、光电挠度仪、索力计、加速度计等监测设备进行外包围盒三维建模，建模单元应为独立对象，模型平面和高度相对精度应优于1米。建模成果应满足后续数据发布和系统应用要求。

（2）重点关注桥梁三维建模

需对常州市城市生命线安全工程进行桥梁监测布点的23座重点关注桥梁（常金大桥、怀德桥、广化桥、青洋大桥、龙城大桥、戚墅堰大桥、宋剑湖大桥、东方大桥、跨高速公路桥（长江北路）、跨沪宁高速公路桥（龙业路）、政泰路、玉龙路、花园街大桥、新龙大桥、武进大桥、长竹埂大桥、南新桥、钟楼大桥、德盛河桥、第54联高架、泓盛大桥、昆仑桥、芜太运河桥）进行精细化三维建模。

建模内容应涵盖桥梁的主体结构、附属设施等；反应桥梁主要部位几何特征、样式、高度、分布、位置和纹理；桥梁主体结构拓扑关系应完整、正确；模型细部可根据实际情况进行取舍，取舍掉的细部结构可采用纹理进行辅助表现；在满足模型细节层次要求的情况下，应尽量减少几何模型的面数。模型应无明显的错位、扭曲、漏缝、共面等现象，纹理拼接过渡自然；模型与地形起伏相吻合；模型平面和高度相对精度应优于0.5米。建模成果应满足后续数据发布和系统应用要求。

2、地下管线专项三维建模

地下管线专项三维建模包含地下管线三维建模和地下空间三维建模两部分，模型平面坐标系应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），带号为40，高斯-克吕格3°带投影，中央经线为东经120°，高程系统应采用1985国家高程基准。

（1）地下管线三维建模

需对常州市城市生命线项目汇交的给水、排水、燃气等地下管线进行三维建模

建模内容应涵盖管线主体、管线附属设施；模型应反映管线的主次关系和连接点，反映管线的空间位置、走向和空间拓扑关系，表现管线类型、口径形状；模型要求采用通用纹理。建模成果应满足后续数据发布和系统应用要求。

（2）地下空间三维建模

需对常州市城市生命线地下管线专项汇交的监管范围内主要道路周边范围内地下空间工程、地下通道等进行三维建模。建模成果应满足后续数据发布和应用要求。

模型应能描述地下空间、地铁场站以及地铁隧道通道外包围盒的外轮廓特征，表达地下空间空间位置和外包几何形态，建模单元应为独立对象，单一对象模型不应出现空洞、相交、漏裂；模型平面和高度相对精度应优于1米。建模成果应满足后续数据发布和系统应用要求。

- 7.3 一网统管复用需求

常州生命线安全工程项目应充分复用常州市一网统管已有建设成果，共建共享，集约建设，避免重复投资。

一网统管能力即中台，中台应包括：业务中台、数据中台、AI中台和技术中台，将核心能力以数字化形式沉淀到中台，以技术中台为支撑，以业务中台、数据中台和AI中台为核心，为综合应用和燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线交互等专项业务场景应用进行赋能。

业务中台应将综合应用和燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线交互等专项业务场景应用中的共性业务能力提取成可复用的业务能力集，例如：事件调度、认证服务、开发服务等，以降低开发成本、提升快速响应能力。

数据中台应提供数据汇聚、数据加工、数据服务、数据安全等功能模块，构建起“聚、治、用、安”的数据要素体系。

AI中台应提供完整的人工智能模型全生命周期管理平台和服务体系，通过建立各类算法模型和数据模型，发现数据内在的关联关系等，提供标准化程度高、易用性强的算法模型类服务。

技术中台应作为市级监管系统的底座，基于国产化技术路径，不仅实现物理世界到虚拟世界的转化（即从模拟信号转为数字信号），还应为其他中台提供强有力的技术支撑，主要包括：地图引擎、物联网感知平台、视频融合平台等。

一网统管平台可复用能力的功能清单如下表所示：

| 序号 | 中台 | 平台 | 平台描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务中台 | 事件中心（IOC） | 事件中心（IOC）采用事件驱动的运行管理监控模式，建立城市生命线事件库，统一接入来自公众求助投诉、权属（管理）单位诉求、物联传感、智慧监测研判分析以及上级交办的事件处置工单，各级工作人员基于事件中心，实现事件处置工单的接入、审核、分派、督办、反馈、评价等相关操作，实现城市生命线事件跨区域、跨部门、跨层级的高效处置。 |
| 2 |  | 融合通信平台 | 融合通信调度平台是一体化融合通信的专业应用，基于多媒体软交换技术、采用微服务架构，更高的集成度、更好的兼容性、更加简便的操作；平台支持接入视频会议、视频监控、手机固话、移动终端、车载视频、地图等各类平台设备，实现对多方不同类型终端设备的融合调度，通过地图平台，实现各类资源的一图展示、一键调度，同时还可为上层业务提供能力支撑。 |
| 3 |  | 即时通信 | 即时通信（Instant Messaging，简称 IM）是基于不同的行业的沟通场景，打造的即时智能沟通平台。IM 提供多端互通的即时通讯能力，提供 IM 即时发图文功能、纯语音通话功能、视频通话功能；支持 PC、Web、iOS、Android、支付宝小程序、微信小程序、钉钉等多端接入，实时信息同步。该产品具有安全性高的特点，端到端全链路加密，符合国密标准，视频录制传输及存储均进行加密。您只需简单集成 SDK，可快速完成单聊、群聊、聊天室等沟通应用的开发。 |
| 4 |  | 单点登录 | 单点登录是在多个应用系统中，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。 |
| 5 |  | 个人手写签名 | 个人手写签名服务是应用于移动端个人办理相关业务时进行签名确认的一个服务产品，面向人们百姓，应用于各个业务场景，是开展“互联网+政务服务”的重要支撑，是实现政务服务“一网通办”和企业群众办事“最多跑一次”的重要保障。我国《电子签名法》赋予了电子签名在网上业务办理过程中的法律效力。为解决政务服务业务开展过程中面临的各类问题，必须采用一种可以防止数据篡改、具备法律效力、能够便捷地验证和溯源的关键技术，手写签名提供了完善的电子签名技术。 |
| 6 |  | 电子印章公共服务 | 电子印章公共服务平台是一个建设企业法人及电子印章授权管理应用支撑平台，提供PC端和移动端两端操作，支持企业法定代表人完成印模上传、印章申领；提供云签章服务，支持在PC和移动端完成签章；建设统一的权限管理机制，设置企业法定代表人、印章管理员、用章人员、章模管理员等权限划分；基于文档签章接口，实现在线打开文档、批量印章、关键字签章、固定位置盖章、云签等多种签章方式。平台开放统一接入接口，实现各场景系统用章全程电子化，极大降低办事成本，也为创新丰富“网上办事”场景提供有力支撑。 |
| 7 |  | “常治慧”APP | “常治慧”APP系统，是城市生命线联动平台手机端的入口，是城市生命线建设中的平台级基础设施，满足部门（单位）内部办文、办事、办会的需求，能够打通政府各部门（单位）应用的数据与业务流程，推进部门（单位）纵横联动和协同办公，推动城市生命线全面布局，整体建设。 |
| 8 | 数据中台 | 数据资源平台 | 阿里云数据资源平台是数据资产定义、加工、管理、服务的全流程平台，提供数据同步、数据查询、数据标准、数据建模、数据加工、质量评估、标签构建、业务模型构建、资产管理、数据服务、画像分析等功能，为智能数据应用持续稳定供给全量、标准、干净、智能的数据资源。 |
| 9 |  | 数据安全平台 | 数据安全平台-应用风险监测模块：统采用网络流量分析技术，及时发现大规模数据流动风险，快速对数据泄露事件进行溯源分析，宏观掌控业务系统数据流动态势。帮助数据中心监控、分析内部数据流动情况，及时发现恶意风险行为并准确定位泄露源。 数据安全平台-数据库风险监测模块：实时监控并记录针对目标数据库系统各类操作的流量分析系统。以敏感数据保护为主旨，系统能够多维度处理分析操作行为与敏感数据流动监控，精准预警风险，对数据库进行动态保护。 |
| 10 | AI中台 | 智能外呼 | 可根据业务场景，自动发起机器人电话外呼任务，通过人与机器人的语音对话交互收集业务结果，并对数据加以统计处理。 |
| 11 |  | 自然语言处理 | 自然语言处理（NLP）是用于文本分析及挖掘的核心工具，可用于搭建内容搜索、内容推荐、舆情识别及分析、文本结构化、对话机器人等智能产品。 |
| 12 | 技术中台 | 二维地图引擎 | 二维地图服务，采用了面向服务的体系架构（Service-Oriented Architecture，SOA），SOA 强调使用服务封装不同的功能单元，服务所暴露的接口通过契约规定其功能性和非功能性的作用和特征，从而实现在广域网络（如，Internet）环境下的业务集成和互操作，而不受平台环境的限制并易于重用。 提供的服务类型包括： （1）REST 服务。基于 REST 的架构以资源形式提供GIS功能接口。包含地图功能、数据功能、分析功能、三维功能等。 （2）OGC W*S 服务。OGC 标准服务，如 WMS、WMTS、WFS等。 |
| 13 |  | 三维地图引擎 | 以二三维一体化 GIS 技术为基础框架，拓展三维空间数据模型及其分析计算能力；全面地融合实景三维模型、地理实体数据、BIM、激光点云、三维场、地质体等多源异构数据，按照开放的《空间三维模型数据格式》 （S3M） 标准、《空间三维模型数据服务接口》标准，推动空间三维数据的开放、共享。集成 WebGL、高保真渲染、虚拟现实 （VR）、增强现实 （AR）、混合现实 （MR）、 3D打印等IT新技术，推动构建室外室内一体化、宏观微观一体化、空天/地表/地下一体化的数字孪生空间赋能全空间的新一代三维 GIS 应用。 |
| 14 |  | 物联网感知平台 | IOT物联网平台提供安全可靠的设备连接通信能力，支持设备数据采集上云，规则引擎流转数据和云端数据下发设备端。此外，也提供方便快捷的设备管理能力，支持物模型定义，数据结构化存储，和远程调试、监控、运维。 |
| 15 |  | 视频融合平台 | Huawei HoloSens IVS3800是业界首款“存算检灵活组合”的智能视频存储， 融合了华为自主创新的vPaaS平台、云计算、云存储、大数据等核心技术，1台起步，具有全云协同、硬核创新、数据智能三大亮点，可实现视图大联网、流直存、超级编码、异地容灾、多算法解析、千万级设防等功能，以视觉智能赋能生态，加速千行百业数字化转型，广泛应用于公共安全、雪亮工程、交通、教育等行业的新建、改造场景。 |
| 16 |  | 对象存储服务 | 华为OceanStor Pacific对象存储是一款可大规模横向扩展的智能分布式存储产品，既具备云基础架构的弹性按需服务能力，又满足企业级关键业务和新兴业务需求的全自研存储系统。它通过存储系统软件将每个硬件节点的本地存储资源组织起来，按需为上层应用提供文件服务、大数据服务、对象服务和块存储，实现海量数据储存成本更优，多样性数据使用效率更高，数据全生命周期管理更简单的特性。 |
| 17 |  | 分布式缓存服务 | 分布式缓存服务是云上提供的一款内存数据库服务，兼容了Redis内存数据库引擎，为用户提供即开即用、安全可靠、弹性扩容、便捷管理的在线分布式缓存能力，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求，可用于缓存、事件发布或订阅、高速队列等典型应用场景。 |
| 18 |  | 应用性能管理平台 | 基调听云APM是一套全新的应用性能管理平台，提供包括拓扑自动发现、调用链追踪、性能问题诊断以及故障告警和定位在内的多种应用性能监测手段和管理服务，同时在性能监控的基础上基于全新设计的探针架构，系统提供了全量数据采集能力。 |

- 7.4 信息系统安全需求

7.4.1 网络安全建设任务

本项目网络安全建设的任务是确保网络系统和数据的安全性、业务的连续性和可用性，提高用户的安全意识和能力，建立全面的安全防护体系，并遵守相关的法律法规和标准要求。本项目网络安全建设任务如下：

保护网络系统和数据安全：本系统涉及到燃气、供水、排水、道路、桥梁、管线等多方面的敏感数据，为了防止网络系统和数据受到未经授权的访问、使用、泄露、破坏、修改或销毁，需要通过建立边界防火墙、入侵检测系统、数据加密、安全审计等技术手段，确保网络系统的安全性。

保障业务的连续性和可用性：确保网络系统和应用服务在遭受攻击或故障时能够迅速恢复，保障业务的连续性和可用性。通过建立容灾备份、负载均衡、故障转移等机制，提高系统的可靠性和稳定性。

建立全面的安全防护体系：从网络边界、主机安全、应用安全、数据安全等多个层面建立全面的安全防护体系。通过部署安全设备、实施安全策略、加强安全审计等措施，提高整体安全防护能力。

应对网络威胁和攻击：建立完善的网络安全监测和预警机制，及时发现和应对网络威胁和攻击。制定应急预案和处置流程，确保在遭受攻击时能够迅速响应并采取相应的措施。

提升网络安全技术和管理水平：不断跟踪和研究网络安全技术的发展趋势和最新动态，提升网络安全技术水平。强网络安全管理队伍的建设和培训，提高网络安全管理能力和水平。

7.4.2 网络安全建设内容

本次项目安全基础设施依托市级统建政务云安全基础设施，严格遵守市级政务云基础设施使用相关规定。为了保证常州市城市生命线安全工程项目的网络安全，提供多层次的全面信息保护与网络安全应用解决方案。网络安全保障系统从多方面进行详细设计。网络安全建设内容分为技术和管理两个方面。技术方面包括系统平台安全设计、数据安全设计、系统运维安全；管理方面包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。具体参考《政府信息系统安全防护基本要求》（DB32/T 1927-2011）、《信息安全技术 政府部门信息技术服务外包信息安全管理规范》（GB/T 32926-2016）、《信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南》（GB/T 38249-2019）、《DB32/T 1927-2011 政府信息系统安全防护基本要求》、《GB/T 29245-2012 信息安全技术政府部门信息安全管理基本要求》等标准规范建设。

1、 安全基础设施建设

本次安全基础设施建设主要涉及的方面包括环境安全（防火、防水、防雷击等）设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等。由于平台部署在政务云上，政务云所在物理机房均已满足上述条件，本项目在安全基础设施方面可完全复用，无需额外建设。

2、 基础网络安全建设

本项目基础网络涉及政务网和互联网，基础网络安全建设主要依托常州市电子政务外网及政务云安全防护设备，复用政务云物理边界设备，同时云内安全资源可按需申请开通。本次项目遵循常州市住房和城乡建设局及市电子政务云基础网络使用要求进行管理和建设。

各权属单位边界安全建设主要依托各单位现有网络安全设备。在互联网边界及专线区域边界部署具有基于会话状态检测的访问控制功能的防火墙，默认拒绝所有进出通信，对于合法通信明确设置允许规则；启用应用识别和过滤功能，对进出网络的数据流实现基于应用协议和协议指令的访问控制。

3、 系统平台安全和应用安全建设

（一）身份鉴别

对平台使用用户、管理用户采用用户名/口令等身份鉴别机制实 现用户身份鉴别，并启用验证码机制。

设置一定的口令复杂度策略，确保口令尽可能安全。

通过设置网站用户登录超时重鉴别、连续登录失败尝试次数阈值等措施，尽可能确保平台使用安全。

（二）访问控制

依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问。访问控制设计基于角色的权限控制模型来实现访问控制功能。访问控制功能根据等级保护的要求设置系统管理员、安全保密管理员、安全审计员以及部门角色、普通角色，不同角色按照不同的访问控制策略进行系统访问控制。

（三）接口安全

系统涉及到与已有系统的对接工作，需对数据接口和应用接口进行访问控制管理，在数据访问接口方面采用身份校验、网络校验和会话校验三重控制和访问信息加密传输，以此做到对接口使用者的严格授权。应用接口依据应用功能，对接口的可见范围和请求方式进行管控。

（四）日志审计

系统记录用户的所有操作日志，并提供日志分析和日志预警等功能，经过规范化、过滤、归并和告警分析等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，结合丰富的日志统计汇总及关联分析功能，实现对信息系统日志的全面审计。

（五）数据安全

对平台涉及的各类用户鉴别信息、个人隐私信息、关键配置参数、重要业务数据等敏感信息（文件），在远程传输及本地存储过程中采用加密措施进行保护，保障数据安全。

针对地理信息数据，对其位置精度、空间关系、地物要素属性信息等方面进行处理，满足《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》要求。

（六）备份与恢复

可为系统所承载的云主机、云硬盘提供数据备份服务，支持手动备份和定时备份，不依赖于对象存储能力，在云主机/云硬盘故障、误删数据、遭到黑客攻击等情况下，可使用备份快速恢复数据，最大限度保证项目数据的安全性。

4、数据安全建设

（一）信息库数据的完整性

（1）使用校验技术保障数据完整性；

（2）依托政务云，利用其安全交换平台实现数据传输安全控制，保证数据交换的安全性；

（3）应用数据库管理系统的数据完整性检查和回退的机制保护数据的完整性；

（4）建立数据管理制度以及数据运行维护策略；

（5）构建数据备份及恢复机制。

（二）信息库数据访问的可控性

在应用层建立统一认证和权限控制体系。

（三）信息库数据的可用性

（1）对信息库服务器的主机系统进行漏洞扫描，同时对平台整体信息系统不断地组织安全评估，及时发现问题并不断加固；

（2）应用系统有备份及恢复的设备；

（3）制定业务连续性计划并完善制度。

（四）信息库数据访问行为的可追查性

（1）利用应用系统的日志并定期汇总分析；

（2）在运维中建立应用审计方面的责任认定体制。

5、安全标准体系建设

遵循网络安全法律法规规定和主管部门网络安全标准体系，按照网络数据安全标准体系中基础共性、关键技术、安全管理和重点领域的相关要求，完善本次项目安全管理活动规范和数据操作规范，按照数据安全管理标准对系统数据进行安全防护。

6、安全管理体系建设

安全管理建设主要包括以下几个部分：

进一步完善各项网络安全管理制度，严格落实部门责任制，规范工作程序，加强统筹协调和顶层设计，强化业务指导和管理，并根据信息化发展情况及时补充与优化，推动形成网络安全管理合力，全面提升网络安全整体安全保障能力。

通过由项目管理、安全防护、数据管理等方面专家组成的项目咨询专家组评审，把好项目安全建设评审关，在工程项目总体安全架构规划、设计方面进行充分论证、评估，从不同的管理和技术层面进行考虑，综合进行分析比较，提供咨询意见及注意事项，降低项目应用风险。

按照《国家网络安全事件应急预案》，制定网络安全事件应急处置预案，定期开展应急演练，提高应急处突能力。当发生网络攻击等网络安全事件时，能够立即启动应急预案，及时采取应急措施，控制和降低事件造成的危害和影响。

根据国家和住房和城乡建设局有关信息安全的技术标准，对数据管理和系统流程的各个环节进行安全评估，确定使用的安全技术，设定安全应用等级，明确人员职责，制定安全分步实施方案，降低安全风险的发生。

- 7.5 用户需求

本项目主要面向常州市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等行业管理单位（如市住建部门，各区（县）、溧阳市住建部门）、相关权属单位（如港华燃气、常州通用水司等）及管养单位。

- 7.6 性能需求

系统性能方面应满足如下要求：

1、网络传输性能

要求数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

2、系统平台性能

应采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

（1）平台速度主要要求：

①登录时间小于2秒；对于一般的系统提交操作及简单的查询操作，平均响应时间小于1秒；对于较复杂的组合查询，平均响应时间小于3秒；服务代理转发性能损失不超过5%；

②客户端调图显示：各类GIS图件（含符号化过程）<1s；

③图形缩放、漫游平稳光滑，显示过程动态化，不留空白；

④任意比例尺影像调出、显示速度要求无明显等待、闪动现象，缩放、漫游平滑，显示过程动态均匀变化。速度指标：初次显示满屏≤1.5s，缩放<1s，漫游<0.5s。

⑤瓦片服务中，单个瓦片请求的时间小于50ms。

⑥编辑、移动过程不留痕迹；

⑦服务端内存占用、CPU占用不高于80%。

（2）图形案件查阅、审核界面速度：任意条件查询结果及案件列表及图形显示的缩放、漫游速度<2s。从图形点击项目直接进入查阅或办理状态（根据权限）速度：表格<1s，图形<1s。

（3）空间分析：单一图层、10平方公里面积的空间分析运算小于1秒，多图层、10平方公里以上的空间分析运算不超过3秒。

（4）三维性能：普通场景缩放、平移等操作时不低于40fps，大场景缩放、平移等操作时不低于30fps。

（5）测试环境要求：图形调入、显示、缩放、漫游的测试速度以上指标为单用户网络环境下的要求；5个用户并发操作相同数据时速度要求指标x1.3；10个用户使用同一系统模块环境时的测试平均速度要求指标x1.4；20个用户使用同一系统模块环境时的测试平均速度要求指标x1.5。

3、数据性能

系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本项目不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

4、系统运行需求

应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

5、系统存储需求

存储容量在设计上要考虑三年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长。

6、数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

7、系统维护性能

提供系统正常运行所必须的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护等。

- 7.7 项目综合管理需求

1、接口兼容性:项目管理团队需要确保各个生命线场景之间的接口兼容性，以实现无缝的数据交换和协同工作。

2、数据完整性:项目管理团队需要确保数据的完整性和准确性。任何数据传输和转换过程中的错误都应该能够被及时检测和纠正。

3、功能一致性:项目管理团队需要确保各个生命线场景的功能一致性，以实现预期的系统行为和用户体验。

4、安全性:项目管理团队需要考虑到数据的安全性和保密性。必须采取适当的措施来防止未经授权的数据访问和篡改。

5、测试和验证:项目管理团队需要针对系统进行充分的测试和验证，以确保系统的功能和性能符合预期。

6、故障处理:项目管理团队需要提供有效的故障处理机制，能够快速识别和修复任何可能出现的故障。

7、监控和性能优化:项目管理团队需要根据需求优化功能，以确保系统的稳定性和高效性。

8、文档和培训:项目管理团队需要需求针对本项目所涉及的技术和操作流程，提供清晰的文档和培训资源，以便用户能够理解和操作系统。

- （八）运行环境要求

- 8.1 云服务器资源

8.1.1 整体系统架构

系统架构包括虚拟化云平台服务器、业务/管理交换机等组件，确保计算、存储、网络等资源的统一管理和高效利用。包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管平台授权；计算虚拟化提供虚拟机全生命周期管理、备份、快照；存储虚拟化提供云硬盘、对象存储和文件存储能力；网络虚拟化提供虚拟私有云、子网、弹性IP等功能；云管平台提供多租户、监控运维、运营管理等功能。

8.1.2 系统基础能力

(1)计算服务

提供云主机算力服务，满足不同业务场景需求。通过统一的管理界面可快速地获取任意的计算资源，轻松地构建稳定可靠的应用服务，实现计算资源的生命周期管理。

(2)云主机

由CPU、内存、镜像、云硬盘组成，可结合VPC、安全组、数据多副本等能力，打造一个既高效又可靠安全的计算环境，确保服务持久稳定运行。

(3)存储服务

提供块存储、对象存储（选配）、文件存储（选配）三种存储能力，实现了低延迟和强一致性的结合，具备高可靠性、高可扩展性。此外，该产品可通过备份、快照能力，最大限度保障用户数据的安全性和正确性，确保业务安全。

(4)云硬盘

为云主机提供高性能、高可靠的块存储服务，默认采用三副本。

(5)对象存储

通过S3协议和标准的服务接口，提供非结构化数据（图片、音视频、文本等格式文件）的存储服务。

(6)文件存储

提供按需扩展的高性能文件存储，可为多个云主机提供共享访问，具备高可用性和高数据持久性。

(7)网络服务

结合云计算与网络，形成云内、云间等全场景产品及服务能力，打造云网融合的一体化平台。

- 8.2 基础支撑软件

(1)国产化操作系统

采用具备完全自主知识产权的国产操作系统作为基础技术平台，以落实国家信息技术应用创新战略要求，构建安全可控的数字化底座，在保障核心业务系统数据主权与供应链安全的同时，推动本土信息技术产业链的协同发展与生态适配。

(2)国产化中间件

符合最新标准规范，轻量易于使用、性能强大、具有高可靠性和高安全性的应用服务器产品，支撑从开发到生产的全应用生命周期，同时提供容器云、微服务、监控运维等多项技术功能。

(3)国产化数据库

面向信创项目市场，入双名录内产品版本。能够实现数据安全存储和管理，主要功能包括：数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。

(4)现有国产化GIS平台授权

桌面GIS软件平台支持跨平台二三维一体化，兼容Linux、Windows等主流操作系统，原生支持全国产化软硬件环境，提供空间数据生产及加工、分布式数据管理与分析、地图制图、数据迁移、处理自动化、机器学习、影像处理、视频地图、知识图谱等功能，可用于数据生产、处理、分析及业务系统定制。

支持数据导入导出、类型转换等数据管理功能；提供数据编辑、属性表编辑功能；提供了数据配准、投影转换、索引等丰富的矢量/栅格数据处理功能；支持二三维一体化显示与浏览；提供地图符号化、专题制图、符号管理等地图制图能力；提供布局排版与打印、生产地图瓦片功能；支持缓冲区分析、空间统计分析、动态分段功能；提供工具箱对丰富的数据处理和数据分析工具进行统一管理；提供处理自动化功能，可基于工具箱工具进行建模，批量执行；支持分享数据、发布数据服务；支持加载地图、数据、符号、颜色方案等在线资源；支持基于桌面开发框架进行开发扩展插件，提供了丰富的UI控件和工具接口；支持通过空间数据引擎管理数据，如OracleSpatial等；提供镶嵌数据、流数据管理等高级空间数据管理功能；支持新增/编辑符号、标准图幅图框等标准制图功能；支持统计图表；提供拓扑检查、拓扑错误修复、拓扑构网、制图综合等高级空间数据处理功能；提供符号模板制图、图幅接边、节点协调编辑等复杂编辑功能；支持执行Python脚本；支持地图大屏的制作与扩展开发。

桌面端GIS软件同时增强了地图制图、数据管理，增加了分布式数据库管理与分析、分布式切图、视频地图、数据迁移等功能。包含丰富的空间分析功能，提供缓冲区、多重缓冲区、三维缓冲区分析、栅格统计分析等基础空间分析；提供叠加分析、泰森多边形等高级分析功能；提供多种插值分析进行地形构建、矢栅转换、栅格细化等栅格分析功能；提供DEM挖湖、构建DEM、地形模型匹配等地形处理功能；提供提取等值线、提取等值面、通视分析、坡度分析等表面分析功能；提供计算流向、提取栅格水系、河流分级、水系矢量化等水文分析功能。包含丰富的网络分析功能，提供选址分区分析、旅行商分析、物流配送分析、最佳路径分析、最近设施查找分析等交通网络分析功能；提供要素追踪、邻接要素分析、通达要素分析、关键要素分析、连通性分析和环路检查等设施网络分析功能；提供路径规划和导航能力。

服务器GIS软件开发平台基于高性能跨平台GIS内核、分布式、可扩展，提供全功能的GIS服务发布、管理与聚合能力，并支持多层次的扩展开发。提供强大的空间大数据、AI和三维等相关的Web服务，包含空间数据库引擎可提供地图服务、地址匹配服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术，支持海量的矢量、栅格数据“免切片”发布，并支持Web客户端服务聚合功能。深度融合微服务、容器化编排等，提供多种SDK，助力构建微服务架构的云原生GIS应用系统。

提供高级空间分析功能服务，包括缓冲区分析、叠加分析、表面分析等空间分析功能等。提供高级网络分析功能，如最佳路径分析、旅行商分析、最近设施分析和服务区分析；同时提供基于三维数据的网络分析功能，包括连通性分析、求源和汇、上下游追踪、爆管分析等三维网络分析功能。提供实现交通换乘分析功能，支持查询公交地铁站点、路线等；支持线路偏好、避让、步行阈值等换乘条件；提供更加完善的步行信息；不限次数换乘；支持各种交通工具的换乘分析功能；支持主流的数据厂商公交数据格式。

具备强大的三维GIS支撑能力，可将地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图等加入三维场景，提供三维场景的发布、浏览和查询功能，支持安全设置。基于GPU可提供三维空间分析功能，包括通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析等。

| 序号 | 名称 | 参数、描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 云网建设 |  |  |  |
| 1 | 服务器(含云软件) | CPU：国产CPU(32cores,2.6GHz)*2 内存：512G (16*32GB) 系统盘：2*960GB SATA SSD 缓存盘：2*1.92 TB SATA SSD SATA HDD盘：6*16 TB SATA HDD 阵列卡：1块独立RAID卡，2G Cache,端口数≥8 网卡：1*双口GE网卡；2*双口10GE网卡 系统管理：服务器标准远程卡 电源：双电源，冗余配置 包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管平台授权 计算虚拟化提供虚拟机全生命周期管理、备份、快照 存储虚拟化提供云硬盘、对象存储和文件存储能力 网络虚拟化提供虚拟私有云、子网、弹性IP等功能 云管平台提供多租户、监控运维、运营管理等功能 通过可视化方式展示网络拓扑，将用户所有的云主机、子网信息、虚拟网络设备等信息以图形化的形式展示，帮助用户高效进行网络规划、管理，支持全局拓扑和自定义拓扑 ▲投标人所投的云软件应通过GB/T 42140-2022《信息技术 云计算 云操作系统性能测试指标和度量方法》国家标准（提供超融合性能测评证书并加盖投标人公章） ▲投标人所投的云软件支持全国产化服务器部署（至少含海光、鲲鹏、飞腾、龙芯）（提供适配的第三方测试报告并加盖投标人公章） ▲投标人所投的云软件应通过GB/T 37736-2019《信息技术 云计算 云资源监控通用要求》（提供测试报告复印件并加盖投标人公章） ▲投标人所投云软件应通过GB/T 31915-2015《信息技术 弹性计算应用接口》标准符合性测试，获得最高级别-扩展级认证。（提供测试报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 5 |
| 2 | 工作平台 | CPU：Intel Core i7-13700 内存：16GB DDR5 4800MHz 显卡：NVIDlA GeForce GTX 1660 Super 硬盘：500GB NVMe SSD + 1TB HDD 电源：500W 显示器：23.8英寸显示器 ★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 | 套 | 1 |
| 3 | 管理交换机 | 单台配置：48*GE,4*10G SFP+；设备支持前后通风； 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF;支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 支持ISIS、BGP4\ISISv6、BGP4+; | 台 | 2 |
| 4 | 接入交换机 | 单台配置：48*10G SFP+，6*40G QSFP+；设备支持前后通风； 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF;支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 支持ISIS、BGP4\ISISv6、BGP4+; | 台 | 2 |
| 5 | 专线汇聚交换机 | 单台配置：48*GE,4*10G SFP+；设备支持前后通风； 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF;支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 支持ISIS、BGP4\ISISv6、BGP4+; | 台 | 2 |
| 6 | 光模块 | 10G多模光模块,SFP+,MM 10G 850nm，300 m, 0~70℃ | 个 | 24 |
| 7 | 堆叠线 | 40GB堆叠线缆 | 条 | 4 |
| 8 | 实施调测 | 各类辅材，设备上架安装及业务调测 | 项 | 1 |
| 二、 | 基础支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 国产化服务器操作系统 | 1、产品须符合财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》要求且通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评。 2、操作系统产品具备自主知识产权，系统基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于4.19。 3、支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式，支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统，支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议。 4、操作系统产品经过安全检测，符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》和安全操作系统相关标准规范要求,达到安全操作系统第四级或以上。 5、支持自研内核统一访问控制的安全框架，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，并可提供多种强制访问控制联合加载，须包括SELINUX、APPARMOR等。 6、提供自研安全中心功能，支持以图形化界面或命令行的方式对系统进行包含但不限于安全加固、可信度量、安全内存、指令流预检测等方面的安全防护。 7、提供自研的操作系统迁移管理工具软件，支持但不限于批量补丁修复、系统升级、配置管理、CentOS 、Oracle Linux等系统迁移的功能。 8、提供运维监控工具，支持对系统体检、系统监控、日志收集等功能，能有效的检测出当前系统存在的已知安全漏洞、缺陷。 9、▲支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，支持自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块，提供产品软著并加盖投标人公章并加盖投标人公章。 | 套 | 5 |
| 2 | 国产化中间件 | 国产中间件，符合最新标准规范，轻量易于使用、性能强大、具有高可靠性和高安全性的应用服务器产品，支撑从开发到生产的全应用生命周期，同时提供容器云、微服务、监控运维等多项技术功能。 | 套 | 2 |
| 3 | 国产化数据库 | 面向信创项目市场，入双名录内产品版本。能够实现数据安全存储和管理，主要功能包括：数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。3年技术服务 | 套 | 2 |
| 4 | 现有国产化GIS平台授权 | 基于跨平台GIS内核的服务器GIS软件平台，无数据源限制。 提供地图服务、数据服务（可编辑）、矢量瓦片服务、几何服务和智能缓存技术；支持微服务架构。支持服务聚合、数据目录服务、单机/多机切图、边缘节点管理和瓦片分发、地址匹配、处理自动化服务(除基本的数据导入、处理、导出外，需选配相应功能扩展模块搭配使用)、集群能力、Web打印服务。 提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内对象的查询功能，支持三维缓存的安全设置。提供三维GPU空间分析。 包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、模型数据、矢量数据、二维地图； 包含以下GPU空间分析功能：通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析。 提供高级空间分析功能服务，包括：缓冲区分析（二三维）、叠加分析、表面分析（提取等值线、面）、插值分析、线性参考、空间关系分析(二三维)、邻近分析、最近距离、密度分析、栅格代数运算、地形分析、三维几何对象之间的布尔运算、三维截面/平面投影、阴影体、提取边界、日照分析、裁剪等功能。 提供高级网络分析功能，如：最佳路径分析、旅行商分析、最近设施分析和服务区分析；提供基于三维网络数据集的网络分析功能，具体包括：连通性分析、求源和汇、上下游追踪、爆管分析等三维网络分析功能。 提供实现交通换乘分析功能：支持查询公交地铁站点、路线等；支持线路偏好、避让、步行阈值等换乘条件;提供更加完善的步行信息；不限次数换乘；支持各种交通工具的换乘分析功能；支持主流的数据厂商公交数据格式。 提供完整的基础空间数据模型，支持点、线、面、文本等简单的空间对象及多点、多线、岛洞等复杂数据模型；提供数据集分组功能； 支持80多种格式的数据导入，30多种格式的数据导出； 提供了数据配准、投影转换、索引等数据处理功能； 提供基础数据编辑功能，包括属性表的所有编辑操作、对象绘制功能等； 提供矢量数据基础处理功能，包括追加行/列、重分级、属性更新、合并数据集、计算几何属性、拆分、计算个数/长度/面积/凹多边形/外接矩形、更新列、去除冗余节点、去除重复对象、按过滤条件删除对象、获取数据集范围、统计面内对象数、生成邻近点等； 提供栅格数据基础处理功能，包括栅格代数运算、数据更新、重采样、重分级、影像合成、分割、拼接、加权总和、NDVI、NDWI、合成多波段影像、聚合、栅格镶嵌、轮廓提取、栅格裁剪等； 支持二三维一体化显示与浏览； 提供基础地图制图功能，包括地图符号化、专题制图、地图整饰、标签管理、性能诊断、地图出图； 提供布局排版与打印能力； 提供单任务/多任务地图瓦片生产能力，及瓦片更新、合并、提取、转换等管理能力； 提供基础空间分析功能，包括缓冲区分析、栅格统计分析、SQL查询和矢量空间查询； 提供空间统计分析、动态分段功能； 提供工具箱对丰富的数据处理和数据分析工具进行统一管理； 提供处理自动化功能，可基于工具箱工具进行建模，批量执行； 支持查看地图、数据、符号、颜色方案等在线资源；支持分享资源至Online或iPortal； 提供工作空间、瓦片发布为iServer服务； 支持基于桌面开发框架进行开发扩展插件，提供了丰富的UI控件和工具接口。在数据管理、数据编辑、数据处理、地图制图等能力都有所增强，同时提供拓扑处理、数据迁移、三维编辑、符号编辑、统计图表、地图大屏等功能。 支持通过空间数据引擎SDX+管理数据，如OracleSpatial、SQLPlus等； 提供镶嵌数据、数据库用户、流数据等管理功能； 提供高级数据编辑功能，包括更全面的对象编辑功能、数据版本化管理功能、数据复本管理、数据库事务管理功能、交互式数据采集功能； 提供高级数据处理功能，包括融合、整合、图幅接边、线面光滑、点抽稀、点聚类、碎多边形合并、矢量重采样、面提取中线线、面主干线中心线、面聚合； 提供标准制图能力，包括新增/编辑符号、标准图幅图框等标准制图功能； 布局排版支持地图系列功能； 支持统计图表； 提供拓扑处理功能，包括拓扑检查、拓扑错误修复等； 提供数据迁移能力； 提供知识图谱模块； 支持执行Python脚本； 支持地图大屏的制作与扩展开发； 支持打开、创建、保存文件型地理数据库UDB/UDBX，支持对存储在UDB/UDBX里面的空间数据进行增加、删除、修改、查询等操作。 基于飞腾D2000 CPU、摩尔线程S50 GPU、麒麟操作系统、奇安信浏览器全国产环境，三位客户端支持TB级数据量倾斜、城市级精模数据高效加载级浏览，帧率不低于20fps 基于WebAssembly新型编码技术应用于Web浏览器中，客户端提供Geometry分析处理接口，例如缓冲区分析、面面相交分析、线线计算、重采样分析、点线计算、线光滑分析、平行线分析、点线距离分析、线光滑分析等，提升Web端查询、分析性能。 支持设置MVT二维矢量瓦片及S3M三维瓦片国密算法加密，加密后的瓦片文件解密前无法查看；支持自定义扩展加密算法及密钥，支持动态加密。 提供倾斜摄影数据更新、模型瓦片局部更新、面拉伸模型瓦片局部更新等功能，支持对任意多边形区域内的倾斜摄影三维模型进行按需更新，并支持按“指定范围”更新和按“对象ID”更新两种方式，来实现城市精细模型、BIM、建筑白模数据的按需更新。 基于MVT瓦片支持将空间分析结果贴模型展示，例如把日照分析效果叠加到模型表面，实时查看模型表面任意位置的日照时长。 SuperMap iDesktopX发布基于Vulkan的桌面三维GIS渲染引擎。桌面三维GIS渲染引擎充分继承Vulkan的更低CPU负载、多线程支持、更精细的GPU控制等关键特性，大幅提升海量数据渲染性能和质量，提供了更强大的海量数据承载力。 | 项 | 1 |

- （九）项目采购清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风险评估、监测服务 |  |  |  |
| 1.1 | 燃气专项 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 供水专项 | 1 | 项 |  |
| 1.3 | 排水专项 | 1 | 项 |  |
| 1.4 | 道路专项 | 1 | 项 |  |
| 1.5 | 桥梁专项 | 1 | 项 |  |
| 二 | 硬件设备及服务 |  |  |  |
| 2.1 | 专项感知网建设 |  |  |  |
| 2.1.1 | 排水感知网 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 液位计（包含流量卡及安装施工） | 182 | 套 |  |
| 2.1.1.2 | 雨量计（包含流量卡及安装施工） | 32 | 套 |  |
| 2.1.1.3 | 河道液位计（包含流量卡及安装施工） | 14 | 套 |  |
| 2.1.1.4 | 视频监控（包含流量卡及安装施工） | 15 | 套 |  |
| 2.1.2 | 道路智慧监测 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | InSAR地面沉降监测服务 | 1 | 项 |  |
| 2.1.3 | 桥梁感知网 |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 光电挠度仪（包含安装施工） | 47 | 个 |  |
| 2.1.3.2 | 反射靶标（包含安装施工） | 188 | 个 |  |
| 2.1.3.3 | 风速风向仪（包含安装施工） | 2 | 台 |  |
| 2.13.4 | 高清球机（包含安装施工） | 38 | 台 |  |
| 2.1.3.5 | NVR硬盘录像机（包含安装施工） | 23 | 台 |  |
| 2.1.3.6 | 加速度计（包含安装施工） | 82 | 个 |  |
| 2.1.3.7 | 拉线式位移计（包含安装施工） | 60 | 台 |  |
| 2.1.3.8 | 磁致表面测缝计（包含安装施工） | 87 | 个 |  |
| 2.1.3.9 | 有线智能倾角仪（包含安装施工） | 8 | 台 |  |
| 2.1.3.10 | 索力计（包含安装施工） | 72 | 台 |  |
| 2.1.3.11 | 温度计（嵌入式）（包含安装施工） | 58 | 台 |  |
| 2.1.3.12 | 温湿度计（包含安装施工） | 3 | 台 |  |
| 2.1.3.13 | 振弦式应变计（包含安装施工） | 592 | 台 |  |
| 2.1.3.14 | 八通道振弦转485模块（包含安装施工） | 84 | 台 |  |
| 2.1.3.15 | 动态采集仪（包含安装施工） | 20 | 台 |  |
| 2.1.3.16 | 总线型采集仪（包含安装施工） | 58 | 台 |  |
| 2.1.3.17 | 交换机（包含安装施工） | 26 | 台 |  |
| 2.1.3.18 | 工控机（包含安装施工） | 28 | 台 |  |
| 2.1.3.19 | 路由器（包含安装施工） | 26 | 台 |  |
| 2.2 | 通讯网络建设 |  |  |  |
| 2.2.1 | 100M视频专线 | 30 | 条 |  |
| 2.2.2 | 50M视频专线 | 25 | 条 |  |
| 2.2.3 | 100M政务外网专线 | 18 | 条 |  |
| 2.2.4 | 视频对接（包括视频接入授权，接入安全网关，NVR,视频级联模块，视频国标网关,接入交换机等设备）及安装调测 | 1 | 项 |  |
| 2.3 | 视频会议终端 | 1 | 项 |  |
| 三 | 软件开发 |  |  |  |
| 3.1 | 软件应用开发 |  |  |  |
| 3.1.1 | 生命线综合应用 | 1 | 套 |  |
| 3.1.2 | 燃气专项（含燃气泄漏模型） | 1 | 套 |  |
| 3.1.3 | 供水专项 | 1 | 套 |  |
| 3.1.4 | 排水专项 | 1 | 套 |  |
| 3.1.5 | 道路专项（含地面沉降监测模型） | 1 | 套 |  |
| 3.1.6 | 桥梁专项 | 1 | 套 |  |
| 3.1.7 | 第三方施工破坏 | 1 | 套 |  |
| 3.1.8 | 地下管线交互（含管线交互风险分析模型） | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 数据建设 |  |  |  |
| 3.2.1 | 数据工程 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 数据标准建设 | 1 | 项 |  |
| 3.2.1.2 | 数据归集技术服务 | 1 | 项 |  |
| 3.2.1.3 | 数据质检 | 1 | 项 |  |
| 3.2.1.4 | 数据应用 | 1 | 项 |  |
| 3.2.2 | 数据脱密脱敏 | 1 | 项 |  |
| 3.2.3 | 数据三维建模 | 1 | 项 |  |
| 四 | 运行环境建设 |  |  |  |
| 4.1 | 云资源 |  |  |  |
| 4.1.1 | 操作系统 | 1 | 项 |  |
| 4.2 | 云网建设 |  |  |  |
| 4.2.1 | 服务器（含云软件） | 5 | 台 |  |
| 4.2.2 | 工作平台 | 1 | 套 |  |
| 4.2.3 | 管理交换机 | 2 | 台 |  |
| 4.2.4 | 接入交换机 | 2 | 台 |  |
| 4.2.5 | 专线汇聚交换机 | 2 | 台 |  |
| 4.2.6 | 光模块 | 16 | 个 |  |
| 4.2.7 | 堆叠线 | 4 | 条 |  |
| 4.2.8 | 调测服务 | 1 | 项 |  |
| 4.3 | 基础支撑软件 |  |  |  |
| 4.3.1 | 国产化服务器操作系统 | 5 | 套 |  |
| 4.3.2 | 国产化中间件 | 2 | 套 |  |
| 4.3.3 | 国产化数据库 | 2 | 套 |  |
| 4.3.4 | 现有国产化GIS平台授权 | 1 | 项 |  |

- （十）服务要求

（1）中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）中标人应积极配合采购人及其委托的专业的第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括软件风险评估、等级保护测评、密码应用安全性评估、信创适配符合性测试和电子文件归档合规性检测等），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。如因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。

（5）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

★（6）其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟）

★（7）中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目整体网络建设在电子政务外网上，部分建设在互联网平台上的数据通过互联网传递到政务云互联网区域，中标人需根据本项目网络实际情况建立完善的保障机制，确保系统安全稳定运行。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★（8）中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构），承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）基于江苏省城市生命线安全工程建设成果基础上结合常州市需求进行定制化开发。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★（9）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

★（10）投标人需承诺在本项目建设内免费完成与江苏省城市生命线监管系统数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

- （十一）项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

- （十二）服务质量要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

★3、本项目自完成交付验收之日起，投标人应至少提供硬件3年质保、软件3年的免费运维服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

- （十三）项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

1、常州市住房和城乡建设局人员培训

培训对象为常州市住房和城乡建设局相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

- （十四）知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

- （十五）保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

- （十六）商务要求

（1）交付期及验收地点

交付期：2025年11月。

验收地点：采购人指定地点。

（2）验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

- （十七）核心技术指标要求

17.1 实质性要求一览表  （实质性要求）

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

（1）服务要求清单

| 序号 | 响应内容 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |
| 2 | ★中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目整体网络建设在电子政务外网上，部分建设在互联网平台上的数据通过互联网传递到政务云互联网区域，中标人需根据本项目网络实际情况建立完善的保障机制，确保系统安全稳定运行。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |
| 3 | ★中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构），承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）基于江苏省城市生命线安全工程建设成果基础上结合常州市需求进行定制化开发。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |
| 4 | ★采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |
| 5 | ★投标人需承诺在本项目建设内免费完成与江苏省城市生命线监管系统数据对接工作。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |

- 服务质量要求

| 序号 | 响应内容 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- |
| 6 | ★本项目自完成交付验收之日起，投标人应至少提供硬件3年质保、软件3年的免费运维服务。 | 提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟 |

（3）云网建设证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、云网建设 |  |  |  |
| 7 | 工作平台 | ★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |

- 17.2 非实质性要求一览表

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、桥梁感知网 |  |  |  |
| 1 | 拉线式位移计 | ▲投标选用的拉线位移计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.50%FS、分辨力≤0.02%FS、不重复度≤0.2%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） |  |
| 2 | 磁致表面测缝计 | ▲投标选用的裂缝计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.50%FS、分辨力≤0.01%FS、不重复度≤0.2%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） |  |
| 3 | 有线智能倾角仪 | ▲投标选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） |  |
| 4 | 索力计 | ▲投标选用的索力计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.5%FS、分辨力≤0.1%FS、不重复度≤0.3%FS、滞后≤0.2%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） |  |
| 5 | 振弦式应变计 | ▲投标选用的振弦式应变计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.3%FS、分辨力≤0.05%FS、不重复度≤0.3%FS、滞后≤0.3%FS、综合误差≤1%FS。（提供第三方校准证书、检定证书扫描上传） |  |
| 二、云网建设 |  |  |  |
| 6 | 服务器(含云软件) | ▲投标人所投的云软件应通过GB/T 42140-2022《信息技术 云计算 云操作系统性能测试指标和度量方法》国家标准（提供测试报告复印件并加盖投标人公章） ▲投标人所投的云软件支持全国产化服务器部署（至少含海光、鲲鹏、飞腾、龙芯）（提供适配的第三方测试报告并加盖投标人公章） ▲投标人所投的云软件应通过GB/T 37736-2019《信息技术 云计算 云资源监控通用要求》（提供测试报告复印件并加盖投标人公章） ▲投标人所投云软件应通过GB/T 31915-2015《信息技术 弹性计算应用接口》标准符合性测试，获得最高级别-扩展级认证。（提供测试报告复印件并加盖投标人公章） |  |
| 三、基础支撑软件 |  |  |  |
| 7 | 国产化服务器操作系统 | ▲支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，支持自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块，提供产品软著并加盖投标人公章并加盖投标人公章。 |  |

十八. 演示

上传演示视频的形式

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2、演示内容如下：

2.1 燃气专项演示内容

（1）燃气安全专项检查

①支持依据江苏省燃气行业标准或自定义标准制定检查计划，并下发企业进行移动端填报，企业填报过程中支持燃气专业知识智能问答。

②支持在燃气一张图展示计划数、完成数、超期情况等统计信息；

③将安全专项检查结果关联至隐患，实时跟踪隐患整改进度并对超期未整改隐患进行督办提醒。

④支持在燃气一张图结合GIS地图展示隐患类型统计、整改数量、整改进度及具体位置。

（2）燃气报警处置

①监测设备触发报警时，根据预设阈值自动进行事件分级，并通过GIS地图快速定位报警点位。

②支持查看报警设备的详细信息、点位数据、历史监测记录等，并联动视频监控查看实时画面，支持对报警处置全流程进行跟踪记录。

③通过选择燃气泄露朔源分析，展示设备信息、监测曲线以及可能泄露的燃气管段、燃气阀门、燃气接头以及燃气管段三通数量，并支持点击对应数量，地图展示所在位置；

④通过选择燃气扩散范围分析，展示影响范围和影响管网的窨井、排水管线、电力管线、地下空间数量，支持击对应数量，地图展示所在位置和基础信息，并支持展示周边1公里的危险源、防护目标以及应急资源等信息；

2.2 道路专项演示内容

（1）道桥养护信息GIS可视化应用

①在系统地图上演示、可查看道路、桥梁基础设施统计数据、维修量、近一年维修量趋势、养护类别、养护等级、桥梁监测（索力、位移、视频监控）数据等多项指标；可以地图上选定某个范围，查询当前范围内的维修信息，包括现场问题情况、现场照片、维修情况、维修单位、维修后的照片等。

②可结合GIS地图功能展示道路、桥梁、维修数据等信息，在三维GIS地图中可查看桥梁、构架三维精细模型及桥梁布设的传感器三维模型，点击地图设备设施分布位置，通过弹窗显示详细信息。

（2）道桥巡查检修全过程管理

①通过移动端上报问题，上报信息包括道路名称、方向、情况说明、现场照片、地图位置、上报时间、上报单位、上报人等；管理单位用户可查看上报问题，根据位置将工单派发给养护单位，派发过程中可设置维修时限，可选择是否对维修结果监理，并可指定监理单位。

②养护单位接收到维修工单后，对于误派工单可退回给管理单位，可将距离相近的维修工单合并成一个签证工单，并指定维修人接收签证工单。维修人员接收、跟踪填报维修进度，维修完成后形成维修签证，提交给养护单位管理员审核。养护单位审核通过后流转到监理单位和管理单位进行审核；可形成道桥维修专项档案，查看年度维修和历年维修情况，年度维修情况可查看车行道、人行道、其他设施的详细维修量，历年维修情况包括维修面积、窨井盖、灌缝长度、侧石长度等信息。

（3）道桥数据管理模块

①在BS系统中可查看道路、桥梁及相关设施清单，可编辑数据信息，并可在地图上编辑点、线、面等空间位置。

②编辑后的数据可实时联动更新到道桥养护信息GIS可视化应用，在地图上可查看编辑后的详细信息。

（4）综合管线断面、净距分析

①在系统实景三维地图上演示，在地图上绘制某个范围，通过横断面分析模型，显示横断面分析结果。生成横断面图，确定管线在地下的空间位置，详细显示管线高程、间距、地面高程等属性。

②在系统实景三维地图上演示，在地图上绘制某个范围，通过纵断面分析模型，显示纵断面分析结果。生成纵断面分析图，反映管线的纵向情况，详细显示管线起始点高程、起始点地面高程、管线长度等属性。

③在系统实景三维地图上演示，选中某一条管线，通过垂直净距分析模型，显示净距分析结果。根据管线净距规范，输出净距是否符合规范要求结果。并可在三维地图上查看管线三维模型，查看管线详细信息。

④在系统实景三维地图上演示，选中某一条管线，通过水平净距分析模型，显示净距分析结果。根据管线净距规范，输出净距是否符合规范要求结果。并可在三维地图上查看管线三维模型，查看管线详细信息。

十九.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市城市生命线安全工程 | 城市公用服务业或软件和信息技术服务业等 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

注：.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 |  |  |  |  |  |
|  | （主观分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现状及需求分析 | 根据江苏省城市生命线建设要求，针对常州市城市生命线情况，提出合理、完善的现状分析、需求分析、团队人员资质要求进行综合评分，本项最高得6分。 1、内容详实准确，对本项目现状分析的准确、需求分析的清晰且内容描述完整、团队人员资质符合要求的得6分； 2、对现状及需求等有分析，但与实际贴合度不够的，得4分； 3、有方案，但与实际偏差较大，得2分 4、无方案不得分； | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 总体架构设计 | 系统总体方案设计科学、合理，需对项目所采用的总体架构、系统部署架构以及系统技术路线等进行分析。本项最高得2分。 1、架构合理，技术路线切实可行的，得2分； 2、具有架构分析，但与项目技术要求存在偏差的，得1分； 3、有方案，可行性较差的，得0.5分； 4、无方案不得分。 | 0 | 2 | 否 | 否 |
| 2.3 | 市级综合应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于统一门户、全市监管一张图、综合统计分析、事件联动处置、应急综合管理、社会公众服务、行业综合监管和地图发布管理等功能的建设方案及常州市一网统管能力中台组建应用方案，方案详实针对性强、可操作性高的得5分；方案针对性一般、可操作性一般的得3分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 燃气专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于燃气一张图、基础信息、监测报警、风险管理、隐患管理、带病运行、巡检巡查、安全检查数据、用户服务质量监督、城市生命线工作评价、气瓶监管、燃气安全专项整治行动、市民互动、涉燃气重要紧急情况管理、模型应用等功能建设方案，详细阐述与已建系统的整合方案，方案详实针对性强、可操作性高的得2分；方案针对性一般、可操作性一般的得1.5分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.5 | 城市排水专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于排水一张图、污水一张图、排水数据看版、排水GIS地图、风险评估、排涝管理、污水管理、内涝模型管理、报警管理、预警管理、巡检养护管理、应急响应、通知公告、排水移动端等功能的建设方案。方案针对性强、可操作性高的得2分；方案针对性一般、可操作性一般的得1.5分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.6 | 供水专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于供水一张图、GIS一张图、供水设施管理、报警管理、预警管理、事件管理、应急响应、巡检巡查管理、供水设施建设、大用户用水管理、风险评估、辅助决策、移动端等功能的建设方案，方案针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.7 | 第三方施工破坏专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于第三方施工综合管控一张图、第三方施工综合监管、第三方施工智慧监测、第三方施工移动端建设、第三方施工系统运维等功能的建设方案，方案针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.8 | 地下管线交互风险专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于地下管线交互一张图、地下管线综合监管、地下管线交互风险分析、地下管线GIS可视化应用、地下管线数据综合管理客户端等功能的建设方案，方案针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.9 | 道路专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于道路一张图、道路基本信息管理、路灯管理、巡查检修管理、道路大中维修管理、道路风险评估管理、道路检测管理、道路隐患与处置、道路项目管理、道路应急事件处置、道路监管可视化、城市道路管理评价、市民互动、监测设备管理、监测数据管理、监测报警设置管理、预警报警管理、地面沉降监测管理、道路综合监管驾驶舱等功能的建设方案，方案针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.10 | 桥梁专项应用系统建设方案 | 投标单位需提供包括但不限于桥梁一张图、桥梁档案管理地下隧道管理、风险评估桥梁检测管理、巡查检修管理、桥梁专项整治、施工项目管理、应急事件、监管可视化、监督评价、市民互动、综合监管驾驶舱、监测设备管理、监测数据管理、监测报警设置、桥梁安全评估、预警报警事件等功能的建设方案，方案针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2分；方案针对性较差、可操作性较差的得1分；否则不得分； | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.11 | 培训方案 | 投标人根据项目特点提供完整的培训方案，包括但不限于培训计划等。评委会对方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得2分。 1.方案内容非常完善、合理且可操作性强的,得2分； 2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的,得1.5分； 3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的,得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 系统演示第一部分 | 投标单位提交系统功能演示视频，演示时间不超过15分钟。 系统主要演示的场景及其功能点： |  | 4 | 否 | 是 |
|  |  | 1、燃气安全专项检查（2分） ①支持依据江苏省燃气行业标准或自定义标准制定检查计划，并下发企业进行移动端填报，企业填报过程中支持燃气专业知识智能问答。②支持在燃气一张图展示计划数、完成数、超期情况等统计信息； ③将安全专项检查结果关联至隐患，实时跟踪隐患整改进度并对超期未整改隐患进行督办提醒， ④支持在燃气一张图结合GIS地图展示隐患类型统计、整改数量、整改进度及具体位置。 能完整演示以上每个功能的得0.5分，其他不得分，本项最高得2分。 2、燃气报警处置（2分） ①监测设备触发报警时，根据预设阈值自动进行事件分级，并通过GIS地图快速定位报警点位。 ②支持查看报警设备的详细信息、点位数据、历史监测记录等，并联动视频监控查看实时画面，支持对报警处置全流程进行跟踪记录。 ③通过选择燃气泄露朔源分析，展示设备信息、监测曲线以及可能泄露的燃气管段、燃气阀门、燃气接头以及燃气管段三通数量，并支持点击对应数量，地图展示所在位置； ④通过选择燃气扩散范围分析，展示影响范围和影响管网的窨井、排水管线、电力管线、地下空间数量，支持击对应数量，地图展示所在位置和基础信息，并支持展示周边1公里的危险源、防护目标以及应急资源等信息； 能完整演示以上每个功能的得0.5分，其他不得分，本项最高得2分。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 系统演示第二部分 | 投标单位提交系统功能演示视频，演示时间不超过15分钟。 系统主要演示的场景及其功能点： 1、道桥养护信息GIS可视化应用（1分） ①在系统地图上演示、可查看道路、桥梁基础设施统计数据、维修量、近一年维修量趋势、养护类别、养护等级、桥梁监测（索力、位移、视频监控）数据等多项指标；可以地图上选定某个范围，查询当前范围内的维修信息，包括现场问题情况、现场照片、维修情况、维修单位、维修后的照片等。 ②可结合GIS地图功能展示道路、桥梁、维修数据等信息，在三维GIS地图中可查看桥梁、构架三维精细模型及桥梁布设的传感器三维模型，点击地图设备设施分布位置，通过弹窗显示详细信息。 能完整演示以上每个功能的得0.5分，其他不得分，本项最高得1分。 2、道桥巡查检修全过程管理（2分） ①通过移动端上报问题，上报信息包括道路名称、方向、情况说明、现场照片、地图位置、上报时间、上报单位、上报人等；管理单位用户可查看上报问题，根据位置将工单派发给养护单位，派发过程中可设置维修时限，可选择是否对维修结果监理，并可指定监理单位。 ②养护单位接收到维修工单后，对于误派工单可退回给管理单位，可将距离相近的维修工单合并成一个签证工单，并指定维修人接收签证工单。维修人员接收、跟踪填报维修进度，维修完成后形成维修签证，提交给养护单位管理员审核。养护单位审核通过后流转到监理单位和管理单位进行审核；可形成道桥维修专项档案，查看年度维修和历年维修情况，年度维修情况可查看车行道、人行道、其他设施的详细维修量，历年维修情况包括维修面积、窨井盖、灌缝长度、侧石长度等信息。 能完整演示以上每个功能的得1分，其他不得分，本项最高得2分。 3、道桥数据管理模块（1分） ①在BS系统中可查看道路、桥梁及相关设施清单，可编辑数据信息，并可在地图上编辑点、线、面等空间位置。 ②编辑后的数据可实时联动更新到道桥养护信息GIS可视化应用，在地图上可查看编辑后的详细信息。 能完整演示以上每个功能的得0.5分，其他不得分，本项最高得1分。 4、综合管线断面、净距分析（2分） ①在系统实景三维地图上演示，在地图上绘制某个范围，通过横断面分析模型，显示横断面分析结果。生成横断面图，确定管线在地下的空间位置，详细显示管线高程、间距、地面高程等属性。 ②在系统实景三维地图上演示，在地图上绘制某个范围，通过纵断面分析模型，显示纵断面分析结果。生成纵断面分析图，反映管线的纵向情况，详细显示管线起始点高程、起始点地面高程、管线长度等属性。 ③在系统实景三维地图上演示，选中某一条管线，通过垂直净距分析模型，显示净距分析结果。根据管线净距规范，输出净距是否符合规范要求结果。并可在三维地图上查看管线三维模型，查看管线详细信息。 ④在系统实景三维地图上演示，选中某一条管线，通过水平净距分析模型，显示净距分析结果。根据管线净距规范，输出净距是否符合规范要求结果。并可在三维地图上查看管线三维模型，查看管线详细信息。 能完整演示以上每个功能的得0.5分，其他不得分，本项最高得2分。 |  | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 技术参数 | 评委根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术参数要求的得5分。带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分；其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
|  |  | 投标文件中提供技术参数偏离表、▲项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按规定提供不得分。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 服务业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过相关城市生命线类似案例的，有一个得1分，最高得4分。未提供的不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
|  |  | 提供提供合同扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 企业资质 | 投标人具备： 1）ISO27001信息安全体系认证； 2）ISO20000信息技术服务管理体系认证； 3）ISO14001环境管理体系认证证书 4）ISO27040数据存储安全管理体系认证； 5）ISO38505数据治理管理体系认证； 6）ISO27701隐私信息管理体系认证证书； 7）ISO22301业务连续性管理体系认证证书； | 0 | 7 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 项目经理 | 投标人拟为本项目配备的项目经理（1人）具备系统分析师‌（或高级程序员）、信息系统项目管理师（高级）、ITSS-IT服务工程师、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术），每提供一个证书得2分，本项最高得8分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.7 | 技术负责人 | 投标人拟为本项目技术负责人（1人）须具备正高级工程师职称。其中： 1、持有信息系统项目管理师证书得2分； 2、持有注册信息安全管理人员（CISO）证书得2分。 3、持有IT服务工程师（ITSS）证书得2分。 本项最高得6分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.8 | 系统规划负责人 | 投标人拟为本项目配备的系统规划负责人1人，须具备高级工程师职称。其中： 1、持有系统规划与管理师（高级）证书得2分； 2、持有ITSS-IT服务项目经理证书得2分。 3、持有注册信息安全管理人员（CISO）证书得2分。 本项最高得6分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.9 | 软件开发负责人 | 投标人拟为本项目配备的软件开发负责人1人：须具备软件设计师证书。其中： 1、持有高级系统架构设计师证书得2分； 2、持有软件测试工程师得2分。 本项最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 3.10 | 售后负责人 | 投标人拟为本项目配备的的售后负责人1人，须具备工程师职称证书。其中： 1、持有售后服务管理师证书得2分； 2、持有高级IT运维工程师得2分 本项最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
|  |  | 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。