招　标　文　件

项目名称：启东市近海镇卫生院生化免疫一体机等采购项目

项目编号：JSZC-320681-JSHY-G2025-0079

采购人：启东市近海镇卫生院

2025年3月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

受[启东市近海镇卫生院]的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就[启东市近海镇卫生院生化免疫一体机等采购项目]([项目编号JSZC-320681-JSHY-G2025-0079])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320681-JSHY-G2025-0079

2.项目名称：启东市近海镇卫生院生化免疫一体机等采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

| 项目包号 | 序号 | 名称 | 数量（套/批） | 使用科室 | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 生化免疫一体机 | 1 | 检验科 | 80 | 80 | 否 |
|  | 2 | 血球计数仪 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 尿液分析仪 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 数字化摄影X射线机（DR） | 1 | 体检中心 | 40 | 40 |  |
| 3 | 1 | 生化免疫一体机 | 1 | 体检中心 | 70 | 70 |  |
|  | 2 | 血球计数仪 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 尿液分析仪 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 便携式彩超 | 1 | / | 40 | 40 | 否 |

- 5.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2022年度或2023年度的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

（1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

（2）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

（3）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

（4）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

（5）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

- 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年4月4日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年4月17日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

- 名称：启东市近海镇卫生院

- 地址： 启东市人民路与近王路交叉口

- 联系方式：陈先生  0513-83266270

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真：025-52278761

- 邮箱：hollyzbzy@artall.com

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：王苏琪

- 电话：18352665859

- 附件:1、招标文件

- 2、采购人信用承诺

3、公平竞争审查二维码

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3成交供应商需按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费，汇款时需备注本次项目编号。

- 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

政府采购线上合同信用融资和履约保函(保险)是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商可自愿选择履约保函(保险)形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(通财购〔2023〕57号)和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》(通财购〔2022〕68号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

第三章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

| 包号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化免疫一体机 | 1套 | 合同签订后30天内 | 采购人指定地点 |
|  | 血球计数仪 | 1套 |  |  |
|  | 尿液分析仪 | 1套 |  |  |
| 2 | 数字化摄影X射线机（DR） | 1套 |  |  |
| 3 | 生化免疫一体机 | 1套 |  |  |
|  | 血球计数仪 | 1套 |  |  |
|  | 尿液分析仪 | 1套 |  |  |
| 4 | 便携式彩超 | 1套 |  |  |

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》包括：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、甲方所购设备及设备相关应用软件享有应用软件使用权，操作系统及数据库完善和稳定升级，新增功能软件除外。f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

采购包一：

- 生化免疫一体机

- 1）全自动生化分析仪：

1.▲检测速度：单模块生化比色分析恒速1000 测试/小时；选配ISE速度可达1200测试/小时；

2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能；

3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；

4.试剂位: ≥200个， 不含拓展位置；

5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；

6.样本位：≥180个，不含拓展位置；

7.▲样本进样方式：样本架进样；

8.▲反应位：≥200个；

9.▲最小反应体积：＜80μL；

10.▲溯源性：有原厂生产的质控品校准品及试剂，且质控品、校准品有独立的注册证，厂家有经过CNAS的认证的标准化实验室，保证结果准确具有溯源性，需提供质控品校准品的注册证、CNAS证书及完整的溯源体系报告

11.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长；

12.吸光度线性范围: 0-3.5Abs；

13.温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37°C±0.1°C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；

14.比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；

15.比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；

16.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；

17.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

18.▲糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；

19.▲系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供项目注册证。

2）全自动化学发光免疫分析仪

1.▲最大测试速度＞220T/H。

2.▲试剂位≥25个，试剂盘温度2～8℃，24小时制冷。

3.▲占地面积＜1平米。

4.进样方式：插卡式进样，随时连续进样，支持自动重测和自动稀释

5.样本容量：一次性放入不少于70个样本，具有独立急诊通道，支持急诊优先

6.样本针/试剂针：钢针加样，具备液面检测、堵针检测、空吸检测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

7.▲样本针采用钢针加样，样本针携带污染率<0.1PPM

8.样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

9.▲反应杯：一次性反应杯，最多加载1200个，料斗式散装进样，随时添加，防静电设计

10.反应温度：37℃±0.3℃，温度波动≤0.1℃

11.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

12.生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术

13.磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

14.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

15.质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

16.溯源性：符合量值溯源体系要求

17.测试申请模式：支持样本架号模式和条码模式

18.▲拓展功能：可以与同品牌全自动生化仪联机

19.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标志物、传染病、肝纤维、心脏标志物、降钙素原、骨代谢等检测

20.全部检测项目≥68项

21.▲TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测。

22.校准和质控品：自带条码，无需分装，可放置在样本架任意位置，一键启动自动检测

23.甲功试剂项目说明书中明确写入成人及妊娠期甲状腺参考范围

2、血球计数仪

1.▲仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。

2.▲检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

3.▲血常规报告参数不少于35个（不含直方图、散点图），散点图不少于10个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时

4.▲进样方式及用血量：静脉血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。

5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能

6.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

7.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

8.仪器数据结果储存量≥13万条

9. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

10.CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L

11.▲SAA线性范围：5mg/L~300mg/L

12.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。

13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

14.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

15.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。

16.▲仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP、SAA的检测需求。

17.仪器检测SAA项目可设置HOOK效应报警，触发报警仪器自动回退重新吸样检测。

18.仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

3、尿液分析仪

| 序号 | 指标 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有形成分工作原理 | 采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析 |
| 2 | 干化学工作原理 | 采用反射光度计法进行尿液干化学分析 |
| 3 | 有形成分检测项目 | 报告参数（29项）：红细胞（正常形态红细胞、大红细胞、小红细胞、环形红细胞、棘细胞、球状突起样红细胞、锯齿红细胞、影红细胞、皱缩红细胞、红细胞碎片、其他异常红细胞）、白细胞、白细胞团、细菌（球菌、杆菌）、酵母样菌、上皮细胞（鳞状上皮细胞）、小圆上皮细胞、结晶（一水合草酸钙结晶、二水合草酸钙结晶、尿酸结晶、三联磷酸盐结晶）、透明管型、未透明管型、黏液丝 |
| 4 | 干化学检测项目 | 白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、酸碱度、隐血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙、颜色等 |
| 5 | 加样装置 | 定点定量高精度点样加样装置 |
| 6 | 进样方式 | 采用全自动轨道式进样 |
| 7 | 装载容量 | 一次装载不少于50份待测样本 |
| 8 | 检测模式 | 单干化学模式；单有形成分模式 干化学+有形成分综合模式 |
| 9 | 吸样量 | 单干化学模式：0.75ml；单有形成分模式：1ml 干化学+有形成分综合模式：1.25ml |
| 10 | 检测速度 | 单个样品检测时间：不大于 120 秒; 每小时连续检测样品个数： 干化学+ 有形成分检测模式或有形成分检测模式：不小于90个测试/小时； 干化学检测模式：不小于160个测试/小时 |
| 11 | 携带污染率 | 干化学检测除比重和 pH 外各测试项目最高浓度结果的阳性标本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性尿液;有形成分检测对细胞的携带污染率应不大于 0.02% |
| 12 | 急诊功能 | 有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测 |
| 13 | 试纸条容量 | 不少于200条 |
| 14 | 自动调焦技术 | 仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（可提供知识产权证明文件） |
| 15 | 审核规则设定 | 具有自定义报告审核规则设定功能（以产品注册检测报告为准） |
| 16 | 计数通道 | 四通道计数 |
| 17 | 干化学报告方式 | 提供加号系统、常规单位、国际单位的报告方式，用户自由选择 |
| 18 | 有形成分报告方式 | 提供xx个/µL和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择 |
| 19 | 网络接口 | 标准网络接口，可以和LIS系统联网 |

采购包二：

数字化摄影X射线机（DR）

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：可用于放射科、体检中心进行全身各部位、各体位、各角度进行拍片检查。 |
| 2 | 高压发生器： |
| 2.1▲ | 最大功率 ≥50KW ；主逆变频率 ≥480KHz |
| 2.2▲ | 摄影管电流 ≥630mA |
| 2.3 | 摄影管电压≥150kv |
| 2.4 | 摄影时间最大≥10000ms |
| 3 | X射线球管： |
| 3.1▲ | 阳极热容量≥300kHU；旋转阳极速度 ≥8400rpm |
| 3.2 | 焦点尺寸: 小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm |
| 3.3 | 靶角 ≤12° |
| 3.4 | 最大阳极热耗散≥750W |
| 3.5 | 组件热容量≥1300kHU |
| 4 | 摄影床： |
| 4.1 | 可移动摄影床 |
| 4.2 | - 滤线栅密度≥40L/cm |
| 5 | 胸片架： |
| 5.1 | 沿立柱上下移动行程 ≥1500mm |
| 6 | 平板探测器 |
| 6.1 | 有效面积≥430mm(H)×430mm(V) |
| 6.2 | - 像素矩阵≥3072×3072 |
| 6.3 | 像素间距 ≤139μm |
| 6.4▲ | 空间分辨率≥3.71p/mm |
| 6.5 | A / D转换 16bit |
| 6.6 | 闪烁体材料 ：碘化铯 |
| 6.7 | 成像材料：非晶硅 |
| 6.8 | 平板充电方式：无需拆卸电池即可进行实时充电。 |
| 7 | 限束器: |
| 7.1 | 固有滤过 ≥1mmAL |
| 7.2 | 光源限时 ≥30s |
| 8 | 滤线栅: |
| 8.1 | 栅密度 ≥40L/cm |
| 8.2 | 格比 ≥10：1 |
| 8.3 | 数量：至少 配备2块滤线栅，且会聚距离分别为 100cm/180cm |
| 9 | 数字化X线摄影操作系统 |
| 9.1 | 具备登记，检查列表，报告打印，光盘刻录，距离测量、角度测量以及图像拼接功能 |
| 9.2 | 具备急诊登记模式 |
| 9.3 | 具备隔室交互系统 |
| 9.4 | 可对接PACS系统进行完成图像传输与诊断 |
| 9.5 | 存储图像数量≥20000幅 |
| 9.6 | 标配DAP剂量监测系统 |
| 9.7▲ | 标配AEC电离室 |
| 10 | 近台触控系统 |
| 10.1▲ | 触控屏尺寸 ≥10英寸 |
| 10.2▲ | 具备与工作站信息双向传输功能，具备画面自适应功能，具备曝光参数设置功能，具备曝光图像预览功能，具备设备运动参数显示功能 |

采购包三：

- 生化免疫一体机

一、仪器功能：生化模块，能够快速检测多种项目，包括肝功功能、肾功能、血糖、血脂分析及其它需要开展的生化项目；免疫模块，能够检测甲状腺功能、肿瘤标志物、激素、感染性疾病等临床需要开展的免疫项目。

二、▲分析系统：仪器整机为同一品牌，保障售后维护的一致性。采用系统设计，具有拓展功能，可以生化与免疫系统连接组成生化免疫一体机，也可独立使用。

三、设备整体功能

1）全自动生化分析仪：

1、分析方法：一点终点法、两点终点法、动力学法（速率法）、固定时间法（两点速率法）等。

2、▲测试速度：单机光学法≥2000测试/小时（轨道式进样）。

3、反应时间：1-30分钟内或更宽时间内可任意设定。

4、样本处理系统：在线轨道样本≥360个样本，支持急诊进样轨道进行测试，具有独立的定标质控盘，定标质控位≥25个，急诊样本随到随加。

5、样本类型：血清、血浆、尿液等。

6、▲最小样本量：≤1.0µL，0.1µl递增。

7、▲试剂盘系统：生化试剂位≥200个（标准配置，不含拓展），具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。

8、模块比色杯：生化≥420个，永久性硬质玻璃比色杯。

9、生化模块分光系统：光栅式，采用后分光技术。

10、▲生化模块吸光度范围：检测上线≥3.5Abs，检测下限≤-0.5Abs。

11、生化模块检测波长：波长范围：340-850nm，波长数量：≥16个，列出具体波长指标。

12、生化最小反应液体积：≤80µl。

13、生化恒温系统：固体直热或电加热；反应盘温度37℃±0.1℃，温度实时显示。

14、搅拌系统：独立搅拌桨；支持自动变频功能。

15、当仪器的主轨道发生故障或用户需要时，单机可独立装载标本和进行正常的检测。

16、▲远程功能：远程升级、远程诊断，远程自动质控。

17、▲溯源性：提供仪器同品牌生产厂家具有参考实验室通过CNAS认证，提供连续3年RELA比对结果证明文件，保障结果具有准确性和溯源性。

2）全自动化学发光免疫分析仪：

1.▲检测方法：ALP-AMPPD酶促化学发光

2. 工作速度：≥240测试/小时

3. 样本类型：血清、血浆

4. 样本管：支持多种类型原始样本管混合摆放

5. 样本容量：≥200个样品位，轨道式进样

6. 最小样品体积：≤10μL

7. 自动稀释：具有样本自动稀释功能

8. 试剂位：2～8℃冷藏试剂仓，试剂位≥30个

9.▲试剂盒：一体化试剂盒，内置主曲线，二维码扫码管理

10.▲校准品：试剂盒免费附带

11. 试剂、耗材加载：支持不停机连续装载、更换试剂和耗材

12.▲加样：一次性TIP头加样，杜绝标本间携带污染

13. 加样：具有液位探测，凝块、空吸探测，以及防撞针探测

14. 离机时间：≥3小时

2、血球计数仪

1、▲检测功能：通过一管血一次进样可实现血常规五分类+CRP+SAA联检。

2、五分类检测原理：采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类检测。

3、特定蛋白检测原理：采用免疫散射比浊法检测CRP和SAA。

4、▲检测参数：报告参数≥27项（不含直方图及散点图）。

5、研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数。

6、检测图形：散点图≥4个，包括1个可旋转三维立体散点图。

7、▲检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等全血联检模式。

8、▲样本用量：自动静脉全血五分类模式≤20μL，五分类+CRP≤30μL，五分类+CRP+SAA模式≤35μL。

9、▲进样器容量：一次可同时装载≥60个样本。

10、检测速度：≥90样本/小时。

11、血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等。

12、进样方式：具有自动封闭进样和开放进样方式。

13、▲末梢血检测：可选配全自动末梢血批量进样功能，仪器自动混匀末梢血样本。

14、携带污染率： CRP≤0.5%。

15、▲空白计数：PLT≤5×10^9/L、HCT≤0.5%。

16、血常规线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，RBC：0-8.5×10^12/L，PLT：0-5000×10^9/L。

17、CRP线性范围：0.2-320mg/L。

18、SAA线性范围：3-200mg/L。

19、试剂存储：主机内置CRP及SAA抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷。

20、工作量的统计功能:可根据科室、审核者、样本类型、病人类型及收费类型等条件对日常检测工作量进行统计。

21、▲质控管理：具有L-J 质控，每个批号的质控文件至少可保存500个质控结果。

22、检测通道清洗：具有专用清洗液，特定蛋白项目检测过程中自动对检测通道进行清洗。

23、具有原厂生产的试剂、校准品和质控品，可提供溯源体系报告。

24、▲厂家具有CNAS认可的标准化血细胞参考测量实验室，保证结果准确具有溯源性。（提供CNAS证书证明）。

3、尿液分析仪

1、干化学检测项目：PH、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白质、尿胆素原、隐血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、比重、微量白蛋白、肌酐、尿钙离子等11项或14项。

2、有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。

3、干化学检测原理：光电反射比色法。

4、有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

5、干化学测试速度：≥300标本/小时。

6、有形成分测试速度：≥150标本/小时。

7、样本架容量：全自动进样，一次上机≥50个标本（可拓展至250-500个样本位）。

8、急诊位：具有急诊插入功能。

9、样本量：最小量≤2ml，使用量≤0.3ml。

10、干化学试纸仓容量：≥500条。

11、理学指标检测：样本颜色和浊度。

12、计算参数：MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。

13、▲有形成分自动染色：活体染色技术，细胞形态清晰，细胞识别准确率更高。

14、▲有形成分自动稀释：仪器具有样本浓稠自动稀释功能，细胞测试线性范围更宽。

15、▲有形成分离心：使用中速离心系统，加速细胞沉降并不破坏细胞形态。

16、有形成分图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机（图像分辨率2048*1536）。

17、结果储存：≥20万个结果。

18、有形成分性能指标：检出率≥95% ；重复性CV<7% ；准确性≥95%；携带污染率<0.05%。

19、数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持LIS双向连接。

20、报告格式：使用xx个/uL通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。

21、一次进样完成干化学、有形成分、颜色、浊度检测。

22、▲干化学纸条采用恒温孵育反应，消除温度对酶反应的影响，项目稳定性更好。

23、▲使用一次性16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染。

24、▲对每个样本高低倍自动调焦，确保视图高度清晰。

25、▲使用活体染色技术，细胞轮廓更清晰，细胞形态特征更易于识别。

26、全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检。

27、低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位。

28、高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数。

29、红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源。

30、具有自动审核规则，人工复核时，可在结果查询界面切割图上复核修改，也可调取原始图片溯源修改。

31、▲使用人工智能深度学习、形态学、色度学等技术，细胞识别准确率高。

- 第四包：便携式彩超

- 一、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

- 二、系统技术规格及概述：

- 1.系统通用功能

- 1.1	▲≥15英寸高分辨率LED 显示器，可视角度≥170度 （左/右），主机重量≤4kg（含电池）

- 1.2 ▲≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，支持手写和带橡胶手套操作。探头接口1个，可扩展到3个

- 1.3▲电源接头为磁吸式，插拔方便，避免意外损坏

- 1.4▲操作面板具备实体物理轨迹球，便于测量等操作

- 1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 1.6▲配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准

- 2.二维灰阶模式

- 2.1组织谐波成像

- 2.2组织特异性成像

- 2.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

- 2.4频率复合成像

- 2.5斑点噪声抑制成像

- 2.6回波增强技术

- 2.7局部图像增强技术

- 3.M型成像模式

- 3.1彩色M型

- 3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

- 3.3▲穿刺针显影增强技术：提供最佳角度提示信息，实时自动及半自动追踪角度，支持凸阵探头、线阵探头并支持双幅对比显示

- 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 4.1高分辨率血流成像

- 4.2双实时同屏对比显示

- 4.3自动调节取样框的角度及位置

- 5.频谱多普勒成像

- 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

- 5.2连续多普勒

- 6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 7.图像放大技术

- 7.1一键实现全屏放大

- 7.210倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 8.超声教学助手

- 四、 测量分析和报告

- 1.1.常规测量软件包

- 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 3.妇科/产科专用测量软件包

- 4.心脏功能专用测量软件包

- 5.血管内中膜自动测量1，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 6.Auto EF射血分数自动测量

- 五、电影回放及原始数据处理

- 2.1.电影回放

- 1.1所有模式下支持手动、自动回放

- 1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 六、信息管理与存储

- 1.≥128G固态硬盘

- 2.▲内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 5.支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流

- 七、连通性

- 3.1.HDMI、USB3.0接口、网络接口

- 2.支持数据无线传输

- 3.DICOM3.0系统

- 4.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 5.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 6.国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏

- 八、配置

- 1.主机1台

- 2.台车1个

- 3.凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz

- 4.线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192

- 5.探头扩展器1个

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

合同签订后30天内送至启东市近海镇卫生院指定地点。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期内提供7×24小时服务，设备试运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，重大障碍 4小时内解决；如在8小时内无法排除故障的，必须在48小时内免费提供原厂同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。投标人需提供售后服务方案。售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

6.采购标的的验收标准：

严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.采购需求中必须满足的实质性要求：

8.1付款方式、质保期、交货期均为实质性要求，不得偏离。

8.2质保期3年。

9.付款方式

设备验收合格后1个月内支付合同总价的70%，余款一年后付清。

10.履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

11.合同条款

合同条款

- （仅供参考，以采购人最新版本合同格式为准）

# 医疗设备购销合同

合同编号：

甲方： 启东市近海镇卫生院           乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着自愿、协商、互惠互利、诚实信用的原则，经                 公开招标（项目编号：      ），乙方已中标并按购销合同向甲方提供设备，订立本合同，以资共同遵守。

1.设备基本情况（金额单位：人民币 元）

| 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同成交金额（大写）： 元整（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

2.设备配置

见配置清单，详见附件1。(配置清单为合同不可分割组成部分)

3.设备交付

乙方在合同生效后    天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第8条的约定执行。

4.设备运输、安装和验收

4.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

4.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在    天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后    天内安装调试完成。

4.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，按照招标文件商务条款和技术条款及具体配置清单进行验收，验收合格后，双方在甲方《医疗设备开箱安装验收单》上签字确认。

5.付款方式

.............

6.附随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方；进口设备需提供中文说明书和中文标识，报关单，属于商检产品需提供商检证明。

6.2乙方免费提供下列服务：

设备的现场安装和调试，提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在        （年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后     天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

7.2乙方应提供包修期    月，包修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，包修期内免费更换零配件且不计工时费。乙方在包修期内应确保开机率为95%以上，每年停机不超过15个工作日，壹年以275个工作日计算，超过1天，顺延10天。

7.3包修期内，乙方保证在接到甲方故障电话后应在4小时内响应，并在 24 小时内指派原厂认证合格的专业工程师到场维修，并在4小时内排除故障（不可抗力情况下除外），如乙方未能在上述规定时间内排除故障，则乙方应当提供相同型号的设备给甲方替代使用，确保甲方正常工作。

7.4为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年4次定期预防性维护保养，并提供详细检测内容和解决方案的维修报告；涉及可能影响设备重要参数改变的，需按行业要求对设备进行校准和定标。

7.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，包修期满后，以小于报价80%的优惠价供应维修零配件。若有易损件的供应，由双方另设协议决定。列出易损件价格清单并保证贰年不变，若有变化，每年幅度不超过5%。

8.索赔条款

8.1如经有关部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

8.1.1同意甲方退货，并将全额货款退还给甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

8.1.2按照货物的瑕疵程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

8.1.3调换有瑕疵的货物，所调换货物必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

8.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同总价的百分之零点     计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同总价的百分之     。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

8.3乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

8.4因使用乙方存在质量问题的产品而导致甲方人员伤亡、财产损失的，乙方应负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

9.争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应尽量友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内双方未达成解决方案，则任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。本合同适合中华人民共和国法律。

10. 合同生效及其它约定

10.1 本合同以甲乙双方单位盖章及法定代表人或授权代表签字之最后日期为生效日。

10.2 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等的法律效力。

10.3 本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容（主管部门法规处备案除外），以确保双方的商业机密。

10.4购销廉洁诚信协议、招标文件及其补充文件，乙方的投标文件及澄清文件或书面承诺，均可作为本合同附件。合同附件均为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

合同签署地点:

| 甲方（盖章）：启东市近海镇卫生院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表/授权代表： | 法定代表/授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 单位地址： 开户行： 帐 号： 日 期 ____年__ 月__日 | 单位地址： 开户行： 帐 号： 日 期：____年__月__日 |

## 附件一 设备的配置清单

## 附件二      医药购销廉洁诚信协议

甲方：启东市近海镇卫生院           乙方：

一、为促进医药购销行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，规范医药购销行为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国执业医师法》，国家卫生部《关于在医疗服务中严禁临床促销费开单费等回扣行为的通知》有关规定以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商成本协议。

二、本协议所指医药购销，是指医疗卫生机构和医药生产经营企业参与的医疗药品、易用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、医疗设备等供应、采购的市场交易活动。医药购销廉洁诚信是指参与医药购销活动的单位或个人，除具备规定的资质、依照相关的市场规则进行医药购销交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。

三、双方依据有关法律法规，协商确定医药采购应当遵循以下原则：

1、公开、公平、公正，诚实信用；

2、坚持质量第一，依据质量价格比优化；

3、依法购销经营，抵制购销过程中的不正之风；

4、接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

四、甲方的医药采购活动一般以招标采购或主管部门统一组织的集中采购方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责任整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任；

- 不参加医药招标或集中采购互动，或以其他方式规避招标和集中采购、不按中标结果采购；

- 向他人泄露应当保密的医药采购招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；

- 以歧视条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的医药供应者；

- 不按照规定要求医药供应者签订购销合同，或者不履行合同义务；

- 从事医药采购的单位负责人和相关人员利用职务之便，在医药招标、采购、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的钱物、吃请，为其经营提供便利；

- 相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员统计医药产品使用量，或借机谋取私利。

五、乙方及其人员应到合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。在下列行为之一的，将给予警告，在招标中扣减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动、取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：

- 给予医疗卫生机构及医疗卫生人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

- 以向采购单位、中介机构或者医药采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；

- 以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；

- 提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

- 不按照规定要求同医疗卫生机构签订购销合同，或者不履行合同义务；

- 不履行对参与医药采购的关联人（个体医药供应商、医药代表等）廉洁诚信约束义务。

六、双方有权向上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。

甲方： （签字盖章）                          乙方： （签字盖章）

年      月      日                           年    月     日

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

1、技术、性能、配置：45分 满足文件基本要求得45分，▲项每负偏离一项扣3分，一般项每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，最高分45分，最低分0分。 说明：供应商须在“技术响应偏离表”中逐条响应招标文件第三部分“技术参数要求”部分内容，提供医疗器械注册证或制造商公开发行的技术白皮书或彩页资料或国家权威检验检测部门出具的检验报告等进行佐证，并在响应偏离表中标注证明材料所在页码。未提供佐证材料或未标注佐证材料准确页码的，评标委员会有权按负偏离评分；对于投标过程中出现的虚假响应，经评标委员会评定可进行废标处理。 2、项目实施方案：7分 供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、进度安排、设备使用维护培训方案、验收方案。根据方案全面有效合理的得7分；方案较完善较全面的得4分；方案简单有缺失未踩点编写的得1分；不提供不得分。 3、售后服务方案：8分 供应商根据项目具体特点制定项目的售后服务、应急方案，并提供售后响应时间、售后服务人员等信息，方案全面有效合理可行性强，响应时间迅速，售后服务人员配备充足且经验丰富的得8分；方案较完善较全面有一定可行性，响应时间及时，售后服务人员数量及经验能满足采购人需求的得5分；方案简单有缺失未踩点编写，或响应时间不及时、售后服务人员数量及服务经验不充足的得3分；不提供不得分。 4、投标人履约能力：5分 该投标产品的销售业绩，每提供一份采购包投标产品完整合同（2020年起，以合同签字日期为准）得1分，最多得5分。（合同提供复印件即可，但合同主体，签章，联系人，日期等信息须清晰可辨。如因特殊原因部分信息有缺失的，须提供中标通知书、中标公告链接及截图等补充信息，由评标委员会认定是否采纳） 5、产品综合性能：5分 产品综合性能评价：由评委根据所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2022年度或2023年度的财务状况报告；至少包括资产负债表和利润表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.投标函（格式见附件5）

9.招标公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件8）

2.分项报价明细表（格式见附件9）

3. 中小企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

投标函

致：采购人

根据贵方的项目编号：        招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 产品品牌 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件9

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。