招　标　文　件

项目名称：化工实训基地用教学设备

标书编号：JSZC-320582-NDZB-G2025-0012

项目属性：货物类

诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

2025年07月09日

总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	47

一、评标方法与定标原则	47

二、评标标准	47

第六章 投标文件格式	24

一、封面	50

二、投标函	51

三、开标一览表	52

四、资格证明文件	53

五、投标配置及分项报价表	66

六、核心产品品牌表	67

七、常用零件及耗材报价表	68

八、技术参数响应及偏离表	69

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	70

十、技术方案、服务方案	71

十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）	72

十二、其他材料（如有）	76

# 第一章 投标邀请

化工实训基地用教学设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2025年08月01日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-NDZB-0012

项目名称：化工实训基地用教学设备

预算金额：505000.00元

最高限价：505000.00元

采购需求：沙洲职业工学院所需的化工实训基地用教学设备，为有机化学实验、物理化学实验、化工原理实验及科研项目采购配套设备，含氙灯光源、数控超声波清洗器、高速台式离心机、紫外可见分光光度计等，具体要求详见“第四章  项目需求”。

合同履行期限：在合同生效后60天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经招标人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：(1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起5个工作日

2.地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3.方式：线上

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年08月01日 14:00（北京时间）

2.地点：苏采云系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

9.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

10.本项目不允许进口产品投标。

11.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

单位名称：沙洲职业工学院

单位地址：张家港市福新路1号

联系人：施军

联系电话：0512-56730086

2.采购代理机构信息

名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼

联系方式：13915696678

3.项目联系方式

项目联系人：吴张轶

电 话：13915696678

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

4.2.4收费金额：预算金额的0.9%,也即4545.00元。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、核心产品品牌表、常用零配件及耗材报价表、技术参数响应及偏离表、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2标的物

12.2.1招标人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

- 15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的递交

- 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

- 23、开标

23.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

- 24、评标委员会

24.1开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、招标人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和招标人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司及评标委员会联系。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

- 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向招标人推荐出1名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 30、询问和质疑

30.1询问形式

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系代理机构招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。

30.1.2招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑形式

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。

30.2.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.2.5质疑的送达方式

30.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，代理公司有权不予受理。

30.3特别提示

30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.4其他

30.4.1招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2%。

33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（      元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币   元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：          。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：         。

11.6 乙方配备的相关服务人员与甲方无任何劳动人事关系，用工事宜由乙方负责。乙方工作人员若在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方按合同总价 5% 支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司各执壹份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月   日

招标代理机构：

地址：

备案方：张家港市政府采购管理中心

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯光源 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 数控超声波清洗器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 高速台式离心机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 鼓风干燥箱 | 3 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 箱式炉 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 高温真空箱 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 分析电子天平 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 集热式磁力搅拌器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 手套箱 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 手动切片机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 小型液压纽扣电池封口机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | LAND测试通道 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 小型电动纽扣电池封装机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 微型研磨机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 实验室注射泵 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 强光光功率计 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 双温区开启式真空管式炉 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 电化学分析仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 自动旋光仪 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 电导率仪 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 阿贝折射仪（双目） | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 等离子清洗机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 匀胶机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 氙灯光源 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 |

注：

（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

注意事项：

1．项目需求中以“▲”标注的参数为重要参数；斜体且有下划线部分为实质性要求。

2．在项目实施过程中，如有涉及到与第三方系统对接的，由招标人负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯光源 | 1.技术参数 1.1灯泡标定功率：约300W； 1.2功率调整范围：150-300W； 1.3电源纹波：150mVp-p（峰-峰值）； 1.4负载调整率：±0.5%（电源）； 1.5电流数字调节，数字显示。 2.控制方式 2.1工作模式：程控模式； 2.2最大调节电流：21A； 2.3灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000h（满足光催化正常条件下的光强度要求）； 2.4.触发方式：一体式隔离高压触发（无高压传输）。 ▲2.5具有上位机软件，可软件控制氙灯开/闭，实时显示工作电流、灯电功率、电压、光强等情况（根据型号），数据可保存及历史回读（请在投标文件中提供实物照片佐证） 3.光输出特性 ▲3.1总光功率：约50W，可见区不低于19.6W，紫外区不低于2.6W，紫外增强输出； 3.2光谱范围：320-780nm；（可拓展至200-2500nm） 3.3配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 3.4光源发散角：平均6°； 3.5光斑直径：30-60mm（依照射距离）。 4.光源稳定性 ▲4.1周期不稳定性（8小时内）：低于±3%； 4.2基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）； 4.3高效能开关电源，长灯泡寿命，稳定光源输出功率； 4.4可选配氙灯光源匀光器（复眼匀光系统）。 5.安全性 5.1灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 5.2防干扰非金属灯箱设计，冷风补偿式轴向散热技术，同时防止高压危险； 5.3风扇故障保护，关机风扇延时； 5.4过载过流自动断电防护功能； 6.产品配置： 6.1氙灯光源一台（配套氙灯灯箱）； 6.2转向及滤光装置； 6.3说明书一份； 6.4包装箱一套。 |
| 2 | 数控超声波清洗器 | 1.主要技术参数 1.1超声频率：约40kHz 1.2超声功率：约200W 1.3超声功率可调范围：40-100% 1.4加热功率：约400W 1.5温度设定范围：室温-80℃ 1.6工作时间可调：1-480min 1.7液位显示、保护：有 1.8其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源。 2.主要性能特点 2.1清洗器采用单片机软件操作。 2.2清洗器主体材质均为304优质不锈钢。 2.3数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。 2.4数显显示工作液位。 2.5数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。 2.6清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 2.7标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。 |
| 3 | 高速台式离心机 | 1.主要性能特点 1.1高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。 1.2 大力矩交流变频无刷电机直接驱动，启动力矩大，加速快。 1.3 自动识别多种不同转子，并配有多种适配器可供选择。 1.4 可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 1.5 不低于11种升速曲线、12种减速曲线，可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。 1.6 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易描述，方便使用时调取。 1.7 设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全。 1.8 前板、门盖一次性模具成型，流线型外观，符合人机工程学。 1.9 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 2.技术参数 2.1 最高转速：约19000r/min； 2.2 最大相对离心力：约24000xg； 2.3 最大容量：6×100ml； 2.4 转速精度：±10r/min； 2.5 定时范围：1sec～99min59sec或1min～99h59min； 2.6 整机噪声：≤65dB（A）； 2.7 电源：AC220V±22V 50/60Hz； 2.8 整机功率：约700W。 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1.技术参数 1.1 光学系统：双光束，高性能斩波器分光系统，全息光栅； 1.2 波长范围：190～900nm； 1.3 光谱带宽：不低于1.8nm； 1.4 杂散光：≤0.015%T（220nm，360nm）； 1.5 波长准确度：±0.3nm（D656.1nm，±0.1nm）开机自动校准； 1.6 波长重复性：≤0.0.05nm； 1.7 基线平直度：±0.0004A； 1.8 基线漂移：约0.0003A/h（500nm,2h预热后）。 1.9仪器完全由软件反控操作，包含有定量测量、全波长扫描、动力学等功能，软件终身免费升级。 ▲1.10智能报告：软件采用模块化设计，报告可自定义输出内容和模式，更加简单方便。（请在投标文件中提供软件功能截图佐证） ▲1.11主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳。（请在投标文件中提供实物照片佐证） 1.12全面遵循GLM，不同用户有不同的操作权限，每条测试数据，均需显示测试时间、日期、编号等，方便溯源。 ▲1.13选配积分球检测附件，积分球附件需自带光电倍增管检测器，入射角0°和8°，具有S/R转换功能。 ▲1.14选配光纤检测附件，光纤探头可直接放入样品连续实时动态监测。 |
| 5 | 鼓风干燥箱 | 1.技术参数 1.1 电源电压：AC220 50HZ； 1.2 输入功率：约1700W； 1.3 控制范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃）； 1.4 温度分辨率：最小0.1℃； 1.5 恒温波动度：±1℃； 1.6 温度均匀度：2.5%（测试点为100℃）； 1.7 搁板：2块； 1.8定时范围：不小于0～5999min。 2.产品特性 2.1 人性化设计 2.1.1大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。 2.1.2镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，隔板支架可以自由装卸，便于清洗。 2.2 多段可编程控制器。 2.2.1多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，简化复杂的试验过程，实现自动控制与运行。 2.2.2多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，可预设自动开机、待机与关机等功能。 2.2.3可预设不小于7组63步可编程序，每组不小于9步，每组设置时间0～5999分。 2.3 方便数据处理（选配）：可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为试验过程中数据储存与回放提供保证。 2.4 安全功能 2.4.1独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。 2.4.2温度偏高或偏低及超温报警。 2.5 优质节能设计 2.5.1全面的安全性能设计。 |
| 6 | 箱式炉 | 1.技术参数 1.1 温度范围：100～1300℃； 1.2 波 动 度：±2℃； 1.3 显示精度：不小于1℃； 1.4 升温速度：≤10℃/min（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）； 1.5 整机功率：约4KW； 1.6 电 源：220V，50Hz。 2.温度控制系统 2.1 温度测量：S分度铂铑—铂热电偶； ▲2.2 控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1℃；（请在投标文件中提供实物照片佐证） 2.3 成套电器：采用品牌接触器，固态继电器； 2.4 时间制：可设定升温时间，恒温时间控制。恒温时间到达，自动停机； 2.5 超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险； 2.6 运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行，程序运行。 3.炉体结构及用料 3.1 炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为灰； 3.2 炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，硅碳棒为发热元件； 3.3 隔热方法：保温砖及保温棉； 3.4 测温口：热电偶从炉体后上方进入； 3.5 接线柱：发热元件接线柱由炉体二侧伸入炉体后下方位置； 3.6 控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体； 3.7 加热元件：绝缘电阻丝； 3.8 标准包装：木箱。 |
| 7 | 高温真空箱 | 1.技术参数 1.1 电源电压：220V 50HZ； 1.2 控温范围：RT+50～400℃（RT表示室温）； 1.3 温度波动度：±1℃； 1.4 控温精度：不小于0.1℃； 1.5 消耗功率：3800W，真空度＜133pa，圆盘指针式的真空表。 1.6标配：含2块搁板。 注： 1.标配含真空泵，不带氮气接口。 2.采用搁板式加热器，升温迅速。搁板是固定的，不能抽出来。 3.微电脑智能控温仪，具有设定、测量温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确。 |
| 8 | 分析电子天平 | 1.技术参数 1.1电磁力平衡式传感器； 1.2精浇铸铝外壳，天平的防静电抗干扰能力强； 1.3液晶背光显示，人机对话界面，操作简便； 1.4三开门玻璃防风罩，大空间玻璃滑动防风罩。 2.产品配置 2.1量程（g）：约220 2.2可读性（g）：0.0001 2.3最小称重（g）：0.0004 2.4重复性误差（g）：0.0002 2.5线性误差（g）：0.0003 2.6响应时间：≤3秒 2.7秤盘尺寸：约Φ80mm 2.8使用环境温度：5～25℃ 2.9校准砝码：100g/200g |
| 9 | 集热式磁力搅拌器 | 1.产品概述 采用集热式加热法，被加热容器完全处于强烈的热辐射之中，集热锅用优质不锈钢冲压而成，与加热管密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴）。 2.产品功能 2.1 PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度。 2.2直流永磁电机，无极调速，低噪音，免维护，运行平稳。 2.3 外接PT100温度传感器，温度测量准确。 2.4 采用集热式加热法，加热速度快，温度均匀，效率高。 2.5强磁力耐高温磁钢，确保足够吸力和扭矩，搅拌效果显著。 2.6 锅体采用优质不锈钢冲压而成，与加热管密封组合。 2.7 加热部分与电气箱之间采用散热板隔离，高温不影响整机电器性能。 3.技术参数 3.1电源电压：220V，50HZ； 3.2显示方式：LED数码管； 3.3整机功率W：约525； 3.4最大搅拌量ml：2000； 3.5有效容积mm：φ220×90； 3.6转速范围：0-2600r/min； 3.7电机类型：直流永磁电机； 3.8温控范围：室温～300℃； 3.9控温精度：±1℃； 3.10锅体能否分开：否。 |
| 10 | 手套箱 | 1.手套箱功能 1.1密闭循环：手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断除水。 1.2自动控制再生：除水材料可以再生，再生过程由程序控制。 1.3箱体压力控制：手套箱内压力通过PLC自动控制，工作压力+/-10mbar内可以自由设定，超出+/-12mbar系统自动保护。 1.4真空泵自动控制：真空泵要求在系统需要时自动开启。 2.主要组成 2.1集成有封闭的箱体（带有倾斜的操作面安全玻璃单面视窗）、过渡舱、循环净化单元、PLC控制及触摸屏操作系统、真空系统、显示系统、支架（联体）等。 3.基本配置 3.1 1个带2个手套口透明钢化玻璃窗； 3.2 1副橡胶手套； 3.3 1套照明系统； 3.4 1个箱内电源接口； 3.5 1台真空泵； 3.6 1套脚踏开关； 3.7 1套水探头； 3.8 1套氧探头； 4.主要参数 水指标：小于0.1ppm。 5.技术指标 5.1手套箱箱体 箱体照明：无紫外线白色光，安装在每块玻璃窗前上方，节能、发热量小、亮度高。 接口：备用接口2个，DN 25 ，材质：SUS304不锈钢；卡盘式快装接口，使用气体或液体能方便、安全地进入箱体内。 电源接口：1个（220V）位于手套箱工作仓内，为用电设备提供电源。在手套箱里面安装一个电源排插，有三组孔位。 脚踏开关：控制箱体的气体补充和排空，安置于箱体下方,微调工作仓内压力。 手套箱机架：碳钢喷塑，一体式；配活动脚轮和可升降支撑脚；可转移手套箱。 真空表：机械式表盘显示，测量过度舱和工具过度舱的真空度。 5.2过渡舱 压力表：模拟显示，电磁阀触摸屏自动操作。 5.3气体净化循环系统 循环系统：工作气体：氮气、氩气，循环能力：集成风机流量90m3/h； 再生：操作：PLC自动控制再生过程。再生气体：工作气体； 阀门：主阀：DN 40 KF，电气动角阀。控制阀：电磁阀（黄铜）； 5.4控制系统： 功能：包括自诊断、断电自启动，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用PLC触摸屏。 5.5压力控制：控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/-12mbar系统自动保护。 5.6脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压。 5.7显示系统：采用PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等。 ▲5.8真空系统控制情况 真空泵流量不低于4L/S，极限真空度≤2x10-1pa。可手动或通过PLC启动，流量不低于4m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa。 ▲5.9手套箱附件 氧探头：显示范围：0-1000PPM，最大精度±0.1ppm，ZrO2传感器，最大精度±0.1ppm；触摸屏显示；无老化漂移，精度+/-1%PPM。 水探头：显示范围：0-1000PPM,最大精度±0.1ppm；触摸屏显示；高精度，无老化漂移，精度+/-1%PPM。 水、氧指标：水、氧分析仪测量数据需要显示，超过设定值需报警。 验收标准：在标准状况下，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，并空箱运转下，水指标小于0.1 ppm，箱体泄漏率≤0.05Vol%/h。 |
| 11 | 手动切片机 | 1.技术参数 1.1冲切最大压力不低于200Kg； 1.2冲头最大行程不低于16mm； 1.3可冲材料：0.01～0.5mm 厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切。（特殊的情况下需垫称重纸或 A4纸冲切）； 1.4工作台面：不低于L120mm × W120mm； 1.5冲孔模具：直径φ3～φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm。（可定制） 1.6标配模具：Φ14mm 与Φ16mm； 1.7接料盒：防静电 ABS 材料。 |
| 12 | 小型液压纽扣电池封口机 | 1.技术参数 1.1使用环境：干燥房或手套箱。 1.2适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度 Max：10mm。 1.3封口压力：不同直径的电池压力可调，出厂时未有特殊要求将设定为 CR20 系列纽扣电池封装的最佳压力：50kg/cm2～60kg/cm2 。 1.4封口行程：不小于20mm。 1.5操作手柄：正面上下摇动，操作力约6KG。 1.6封口模具：标配 CR20 系列封装模具，可选配其它规格。 1.7拆壳模具可选配 CR16、CR20、CR24、CR30 或直径φ13mm～φ35mm/高度，Max：10mm的非标定制。 |
| 13 | LAND测试通道 | 1.工作条件 1.1电源：220V±10%，50HZ； 1.2温度：15～35°C； 1.3相对湿度：25～85%； 1.4连续工作时间：连续操作。 2.技术参数及指标 2.1电压量程：不低于5V； 2.2充电电压：0V-5V；放电电压：-5V—5V；充电电流：1uA-100mA；放电电流：1uA -100mA。 2.3单元通道：不低于8通道，通道之间完全独立（独立编程）。 2.4编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式。 2.5编程形式：支持流程图形式编程。 2.6循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）×100%。 2.7限制条件：时间、电压、电流、容量，等近20种。 2.8保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等。 2.9编程步数：不限（不少于800步）。 2.10输出方式：四电极。 2.11电压精度：0.05%FS（控制及检测）；电流精度：0.05%FS（控制及检测）。 2.12恒功率/恒阻精度：0.1%RD+0.1%FS（控制）；0.1%RD+0.1%FS（测量）。 2.13计算机系统时间：±1秒（无累计误差）。 2.14支持Windows7/8/10等系统；32/64位操作系统。 2.15软件操作简单，容易上手，跑长循环测试稳定。 |
| 14 | 小型电动纽扣电池封装机 | 1.产品特点 1.1标配有可在Ar气环境下运行的24V电机，可在手套箱内操作。 1.2配有压力可控的数显控制器，可直观的读出压力值。 1.3模具设计精密，保证封口成型精确可靠，封口品质优异。 1.4配置不同模具可封装和拆卸不同规格的纽扣电池，实现一机多用。 1.5仪器一键式操作。 2.基本参数 2.1输入电源：110～240V AC（50/60Hz）。 2.2配有：110- 240V AC 转 24VDC电源适配器。 2.3使用压力范围：0-1.4T。 2.4封装模具（拆解模具）：由硬化钢制成。 2.5标配中含有一套 CR20 系列模具可封装 CR2032，CR2025 和 CR2016 纽扣电池。 |
| 15 | 微型研磨机 | 1.设备用途：微型磨机通过研磨球与研磨罐沿垂直方向振动的撞击力和摩擦力实现样品的粉碎，对土壤，植物，燃料及贵重材料进行研磨，还可用于生化样品的超低温冷冻研磨和有机合成反应或药物高能反应。 2.设备主要技术参数 2.1进样尺寸：≤6mm； 2.2最大处理量：不低于5ml； 2.3 处理量：≤0.1ml； 2.4最终精度（取决于样品材质）：＜5um； ▲2.5震动频率：900-3000次/min，（即15-50HZ），持续可调。 2.6振幅：≥9mm； 2.7研磨时间设置：00：00：01-09：59：59； 2.8设备可进行干法研磨、湿法研磨和冷冻研磨。 ▲2.9研磨碗规格：可选5ml，10ml，15ml，硬质不锈钢，氧化锆，PTFE材质。 2.10研磨碗采用圆球形设计，无死角，易于组装及清洗。 ▲2.11设备可配置6孔或者8孔适配器，用于1.5ml或者2.0ml离心管用于DNA/RNA提取。 2.12设备快速高效的锁紧装置。 2.13触摸式操作面板，方便使用者输入各种参数并做记录。 2.14占地空间小，质量轻，可携带使用，可随时放入手套箱中使用。 2.15设备重量：≤8kg，方便搬运。 3.详细配置 3.1微型振动球磨机主机：1台； 3.2氧化锆研磨罐：1个； 3.3直径不低于10mm氧化锆球：2个。 |
| 16 | 实验室注射泵 | 1.产品概述 1.1一体化台式设计，高清液晶触摸屏显示及操作，可装不小于2支塑料注射器或玻璃进样针，注射器容量范围宽至10μL～140mL，流量范围0.184nL/min～173.718mL/min。 1.2配备控制系统和精密的机械结构，行程控制精度误差＜±0.35%，多种工作模式可选，功能强，适用于科研试验中各种流体的高精度微量传输。 1.3传动丝杠的固定方式采用高强度航空轴承，精度高。 1.4强大的抗电磁干扰性能，可在高压静电电场下连续稳定运行。 1.5 应用领域：实验室、工业、检测仪器、等领域。 1.6典型应用：微球制备仪、静电纺丝、动物实验、涂胶机、质谱仪等设备。 2.功能特点 2.1显示与操作：高分辨率彩色液晶触摸屏；支持屏幕锁定和按键静音操作，避免误操作；操作按键配有指示灯，清晰明确工作状态。 2.2多种工作模式与注射器支持：内置多种注射器厂商和规格，同时支持自定义注射器，更加灵活多样；包含注入、抽取等五种工作模式，满足不同实验操作需求。 2.3高精度控制与安全保护：预存多组数据，满足高精度控制需求；提供注射器保护和堵车报警机制，确保实验过程安全可靠。 2.4通讯与外控：支持Modbus协议，方便进行通讯和远程控制；支持外部信号控制启停和方向，更加灵活便捷。 2.5适用性与易用性：全金属防静电、防腐喷涂工艺外壳适应各种实验环境；支持宽范围电源输入，多种便捷设计，如屏幕锁定和按键静音等功能，使实验过程更加顺畅高效。 3.技术参数 3.1工作模式：支持仅注入，仅抽取，注入/抽取，抽取/注入多种工作模式；通道数：不少于2道。 3.2最大行程：不低于140mm； 3.3行程分辨率：0.156μm/μstep； 3.4线速度范围：1μm/min～150mm/min， 3.5注射器规格：10μL～140mL， 3.6流量范围：0.184nL/min～173.718mL/min， 3.7额定线性推力：＞16kgf； 3.8推力调节：25%～100%任意可调； 3.9行程控制精度：误差＜±0.35%（当＞30%满行程时）； 3.10液量校正：通过校正程序获得更精确的液量； 3.11显示方式：彩色液晶屏显示；同屏幕显示传输液量、剩余液量、流量、运行方向、注射器规格等；动画显示运行状态； 3.12操作方式：触摸屏+常用功能按键； 3.13掉电记忆：彩色液晶屏显示；同屏幕显示传输液量、剩余液量、流量、运行方向、注射器规格等；动画显示运行状态； 3.14状态信号输出：1路指示启停状态，1路指示方向状态； 3.15适用电源AC100～240V，50/60Hz。 |
| 17 | 强光光功率计 | 1.产品要求 采用热释电探头，适用多波段测量，光谱范围宽；响应时间短，热稳定性好，体积小，安装固定方便；操作简单，数字显示，适用于各种情况的光功率测量。 2.技术参数 ▲2.1光谱范围：0.2～11µm；光谱响应较为均一，适合除目标波谱外无其他波段干扰，且有一定强度光的测量； 2.2量程范围：0～20W； 2.3测量精度：约1mW； 2.4探头口径：Φ20 mm； 2.5测量误差：＜±2.5%； 2.6工作电压：9VDC。 |
| 18 | 双温区开启式真空管式炉 | 1.基本参数 1.1热偶：K型热偶 1.2建议升温速率：≤10℃/min； 1.3温度：不低于1100℃（1200℃＜1h）； 1.4电源：AC220，50Hz； 1.5最大功率：约3KW； 1.6加热区：加热区长度：不小于400mm（双温区：200mm+200mm） 1.7加热元件：掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层）； 1.8密封法兰：采用一对 SS304 不锈钢真空法兰与高温硅胶密封圈密封，两个针阀已分别安装在两个法兰上，一个真空压力表安装在一侧法兰。 1.9温控系统：包含一款 YD518P 型温度控制器；PID自动控温系统；智能化 30 段可编程控制； 1.10仪表控温精度：±1℃； 1.11两个温区分别有两个独立的温控系统控制； 1.12真空系统：通过机械泵应达到50mTorr；通过分子泵泵应达到10E-5 Torr ；可选购一个冷真空阱，以避免真空泵造成污染。 |
| 19 | 电化学分析仪 | 1.产品功能：仪器内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。电位范围为±10V，电流范围为±250mA。电流测量下限低于10pA。可直接用于超微电极上的稳态电流测量。仪器需有外部信号输入通道，数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器，双通道同时采样的最高速率为2.5MHz。可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号，例如光谱信号等。 2.技术指标 2.1恒电位仪实验 2.1.1最大电位范围：±10 V； 2.1.2最大电流：±250 mA 连续，±350 mA 峰值； 2.1.3槽压：±13V； ▲2.1.4恒电位仪上升时间：小于1us，通常0.8us； 2.1.5恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz； 2.1.6所加电位范围：±10mV，±50mV，±100mV，±650mV，±3.276V，±6.553V，±10V； 2.1.7所加电位分辨：电位范围的0.0015%； 2.1.8所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%； 2.1.9所加电位噪声：＜10uV均方根植； 2.1.10测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程； ▲2.1.11测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA； 2.1.12电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%； 2.1.13输入偏置电流：＜10 pA； 2.2恒电流仪实验 2.2.1恒电流范围：3 nA-250 mA； 2.2.2所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA； 2.2.3所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 2.2.4测量电位范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V； 2.2.5测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 2.3电位计实验 2.3.1参比电极输入阻抗：不小于1×1012Ω 2.3.2参比电极输入带宽：10 MHz 2.3.3参比电极输入偏置电流：≤10pA @ 25°C 2.4波形发生和数据获得系统 ▲2.4.1快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨。 2.4.2快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点。 2.4.3外部信号记录通道最高采样速率1M Hz。 2.4.4可拓展扫描电化学显微镜功能 2.5其它实验参数 2.5.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s； 2.5.2扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时）； 2.5.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至 1000 sec； 2.5.4 CA的最小采样间隔：0.4us； 2.5.5 CC的最小采样间隔：0.4us； 2.5.6 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec； 2.5.7 SWV频率：1至 100 kHz； 2.5.8 i-t的最小采样间隔：0.4u； 2.5.9 ACV频率范围：1Hz至100kHz； 2.5.10 SHACV频率范围：0.1至5 kHz； 2.5.11 FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； ▲2.5.12 交流阻抗：0.00001至3MHz； 2.5.13交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值其他特点； 3.配置清单：主机系统1套；电极线、USB通讯线、电源线、光盘。 |
| 20 | 自动旋光仪 | 1.产品特点 自动旋光仪采用光电检测，刻度盘自动示数，操作简便。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能使用，显示窗口选用彩色液晶触摸屏，配有通讯接口，测试数据可保存、打印。 2.技术参数 2.1测量模式：旋光度； 2.2仪器光源：钠光灯，波长约589nm； 2.3测量范围：±45°（旋光度）； 2.4最小读数：0.001°（旋光度）； 2.5示值允许误差：±（0.01＋测量值×0.05 %）°（旋光度）； 2.6重复性（标准偏差δ）：≤0.01°； 2.7显示方式：刻度盘； 2.8标配试管：100mm/200mm普通型； 2.9样品透过率：10%； 2.10电源：220V±22V，50Hz±1 Hz； 2.11准确度：0.05级。 |
| 21 | 电导率仪 | 1.技术参数 1.1彩色液晶屏，显示清晰支持中英文； 1.2 温度单位可选：℃和°F； 1.3 仪器级别：1.0级； 1.4 测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度； 1.5 电导率范围：0.000μS/cm～1000mS/cm； 1.6 最小分辨率：0.001 μS/cm，根据量程自动切换； 1.7 电子单元引用误差：±1.0% FS； 1.8 电阻率范围：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm； 1.9 最小分辨率：0.01Ω·cm，根据量程自动切换； 1.10 电子单元引用误差：±1.0％ FS； 1.11 TDS范围：0.00mg/L～300g/L； 1.12 最小分辨率：0.01mg/L，根据量程自动切换； 1.13 电子单元引用误差：±1.0％ FS； 1.14 盐度范围：（0.00～8.00）%； 1.15 最小分辨率：0.01%； 1.16 电子单元引用误差：±0.2％； 1.17 温度范围：（-5.0～110.0)℃/(23.0～230.0）℉； 1.18 最小分辨率：0.1℃/0.1℉； 1.19 电子单元示值误差：±0.2℃； 1.20 电源适配器（输入：AC（100～240）V，输出：DC9V）。 |
| 22 | 阿贝折射仪（双目） | 1.产品概述：采用目视瞄准，光学度盘读数，温度数显。基座采用不锈钢材质，棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。 2.技术参数 2.1测量范围：（nD）1.3000～1.7000；（Brix）0-95%； 2.2准确度：（nD）±0.0003（估计读数）； 2.3平均色散示值：±0.0005； 2.4温度显示：数字温度计； 2.5观察方式：双目。 |
| 23 | 等离子清洗机 | 1.产品用途：金属、玻璃、橡胶、高分子、芯片、电子元器件等材料表面的清洁处理，增强亲水性、粘接力。清洁和表面活化、改善表面浸润性。 2.技术规格 2.1等离子源系统： 频率：13.56MHz射频； 匹配器：自动匹配； ▲功率：1000W可调（功率大小在显示屏上设定，精度为1W）。 2.2真空腔体材质：高纯度石英。 2.3真空管路：不锈钢管、不锈钢波纹管。 2.4气路控制：2路处理气体气路，气体流量可调。 2.5真空度 5-100Pa。 ▲2.6流量范围0-500SCCM/min（可调）。 2.7工艺气体Ar、CF4、N₂O₂等（可选）。 2.8控制系统：PLC+触摸屏 自动控制+手动控制： 触摸屏，图形用户界面；配方程序为 0～99，多级权限操作；存储工艺数据及错误信息；报警信息提示及追溯；图形化界面检测处理参数；自动、手动操作可切换；维护提示紧急停止按钮；门感应器和真空互锁；机器运行信号指示， 2.9电力配置：单相三线制AC220V，50-60Hz。所有配线符合《低压配电设计规范 GB50054-95》、《低压配电装置及线路设计规范》等国标标准相关规定。 2.10提供操作手册、维护手册、安装手册，易损件备件清单。 |
| 24 | 匀胶机 | 1.技术参数 1.1调速范围和匀胶时间； Ⅰ档 调速范围：50-10000 转／分； Ⅰ档 匀胶时间：0-999 秒； Ⅱ档 调速范围：50-10000 转／分； Ⅱ档 匀胶时间：0-999 秒； 1.2适用：Φ5-Φ120mm 硅片及其它材料等匀胶。 1.3双 LED 数字显示，带倒计时显示功能，采用闭环调节方式，转速稳定度：±0.5％，胶的均匀性：±1％。 1.4单按键控制电机启动，暂停，复位，单片机延时控制电磁阀启动与停止。 1.5电机功率：40W，单相100-250V供电； 1.6真空泵抽气速率≥50升／分； 1.7全机身采用不锈钢材质，防酸，防碱，防盐雾。 |
| 25 | 安装调试和验收 | 1.招标人对中标单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 2.中标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。 3.招标人对中标单位提供的货物在使用前进行调试时，中标单位需负责安装，并协助招标人一起调试，包括设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。在安装调试过程中，中标单位应负责安装人员安全，在项目范围内产生的一切安全问题由中标单位负责。 4.招标人有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.验收时中标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标单位解决。 6.验收要求：设备安装后，招标人按国家标准及厂方标准进行质量验收。投标人在投标文件中应当注明验收标准，并在交货时附货物交付招标人以下资料：货物的验收标准、验收手册、使用说明、产品合格证、溯源（检测）证书等。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担，只有在设备完全正常运转和招标人确认后，设备的安装验收工作才能认为已全部完成。 7.投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案与验收方案。 |
| 26 | 一般要求 | 1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品，保证所投产品科学先进、稳定安全，产品成熟。 2.投标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。 3.投标人中标后提供货物均为按国家标准生产的合格正规产品、符合设计规范要求。 4.投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。投标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，投标人负责修改及维护，发生的费用由投标人负责。 5.中标单位负责设备的运输、装卸、安装、调试及培训，责任与费用由中标单位承担。 6.投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供2022年以来的类似项目业绩。 |

三、商务条款

1 质保期

设备质保期为自产品验收合格之日起两年。设备终身维修、设备操控软件终身免费升级，保修期外中标单位提供维修服务只收零部件成本费，其工作人员一切费用由中标单位负责。因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

设备出现故障后，中标人在接到招标人维修函电后，必须在2小时内对招标人所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场并提出解决维修方案，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

2.2、服务培训方案

投标人提供服务培训方案（服务及培训内容、常见故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等），不少于1天现场培训（根据设备培训内容确定），保证招标人的工作人员能够独立操作设备，双方对培训结果签字确认。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后60天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经招标人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至招标人指定地点，完成安装、调试并通过验收。

3.3、交货地点

招标人指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到招标人处办理货款结算手续。

4.2、结付期限

合同签订生效后，招标人支付合同金额的30%作为预付款。中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格后，由双方签署验收报告，中标人开具并交付正式的发票，招标人支付合同金额的20%并退还履约保证金（不计利息）。待货物正常使用12个月后无质量问题，招标人支付余款。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

投标人应当尽可能提供优惠的备品备件及耗材。

四、其他部分

无

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标折扣率由低到高顺序排列。得分且投标折扣率相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分 40.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40.0%*100（保留二位小数）。

2 产品技术规格及性能35.0分

根据投标单位提供的产品性能质量、技术指标和功能要求进行评定。全部满足招标文件要求（“第四章 项目需求 二、技术要求1至24项”）的，得基本分35分，其中标注“▲”为重要参数，重要参数若有负偏离的，每项减1.5分,其他参数若有负偏离的，每项减1分，减完为止。（对于标注“▲”且需要提供证明材料的条款，未提供有效证明材料或证明材料不全的视为负偏离）。【0-35】

3 技术服务方案19.0 分

3.1.供货安装调试方案7分

投标单位针对本项目提供供货安装调试方案，方案内容包含但不限于设备供货计划、安装调试计划、安装调试人员投配备、质量保证措施、进度保证措施、安全措施等方面内容。评委对投标单位的供货安装调试方案进行评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义，且完全满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

3.2.验收方案7分

投标单位针对本项目提供验收方案，内容包括但不限于货物的验收标准、验收手册、使用说明、产品合格证等方面。评委根据投标单位提供的项目验收方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

3.3.培训方案5分

投标单位针对本项目提供培训服务方案，内容包括但不限于设备的设计原理、操作、维护、事故的处理和解决，培训方式等方面。评委根据投标单位对本项目的培训方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

4 履约能力 6.0 分

4.1.类似项目业绩6分

投标单位提供2022年以来具有的类似项目业绩，每提供一份合同，得2分，本项最多得6分（时间以合同签订日为准，请在投标文件中提供以上业绩的合同复印件；合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。【0/2/4/6】

# 注：以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

五、投标配置及分项报价表

六、核心产品品牌表

七、常用零件及耗材报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、其他材料（如有）

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函

投标函

致：

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方      （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

1.授权委托书

本授权书声明：        （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

2.法定代表人身份证明书

兹证明            （姓名）（法定代表人身份证号码：                ）担任        （供应商名称）          （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：        （加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

2.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

3.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

4.

5.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

## 六、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯光源 |  |  | 核心产品 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 |  |  | 核心产品 |

注：

此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

## 七、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

## 八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式（如有）

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 投标人情况介绍

## （内容自定，可参考如下）

- 1.类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.投标人获得的相关证书

各类证书（如有）

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 3.投标人获得的相关奖项

各类奖项（如有）

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 4.生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（如有）

## 十二、其他材料（如有）