竞争性磋商文件

项目名称：2025-2026学年南京市人民中学校园物业管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0238

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年8月

总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………22

- 评审方法与评审标准………………………40

- 响应文件格式………………………………43

- 第一章  磋商邀请

受南京市人民中学委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就2025-2026学年南京市人民中学校园物业管理服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0238

2.项目名称：2025-2026学年南京市人民中学校园物业管理服务

3.预算金额：62.4万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目服务内容包括但不限于包含校园公共区域保洁、保安服务、宿舍管理、绿化养护、物业零星维修、分类垃圾清运及后续处理（厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾）。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：2025年8月20日—2026年8月19日。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年8月19日14时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市人民中学

地  址：南京市玄武区中山路178号

联系人：应老师

联系电话：025-83159776

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市人民中学，联系地址：南京市玄武区中山路178号，联系人：应老师，联系电话：025-83159776 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：2025年8月20日—2026年8月19日。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的30%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按每2个月考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

甲方：

乙方：

一、服务要求及标准

1.严格按照甲方磋商文件、乙方响应文件及双方签订合同中的承诺内容进行服务。

2.乙方服务要达到《南京市物业管理办法》的相关要求，同时还要达到甲方具体要求的物业服务标准。

3.乙方在服务过程中，必须接受甲方的全面监督和考核。

4.乙方服务人员须统一着装、佩戴工作卡。

二、甲方权利和义务

1.甲方有权对乙方的所有服务内容进行全程监督和考核。

2.项目实施过程中乙方工作人员必须遵守甲方单位规章制度，接受甲方工作人员管理，若有违反相关规定的，甲方有权制止或责令乙方整改。

3.甲方有权按照服务内容，定期或不定期检查乙方的服务质量，按约定全面检查并考核乙方各项服务工作。按考核评价等次甲方有权扣减当月服务费用，具体扣减标准按本合同附件中考核文件及其细则要求执行。若考核不合格，甲方有权单方解除合作关系。

4.甲方将相关的设备和工具清点后移交乙方，双方对设备工具的名称、种类、数量、型号、生产厂家、设备完好性等内容签字确认，双方合作期满后交还甲方。非正常损耗的，乙方应负责修理或赔偿。

5.甲方有权根据本单位工作需要，对相关的设备和工具进行检查和盘点。乙方在执行服务工作中，因乙方原因导致使用的维护工具、设备等遗失或故意损坏的，由乙方予以赔偿或从当月拟支付的物业服务费中扣除。

6.甲方有义务为乙方提供办公地点。

三、乙方权利和义务

1.乙方在提供服务期间，必须遵守国家法律法规和甲方单位的规章制度。

2.乙方必须按照甲方的服务要求开展好各项服务工作，如遇特殊情况，比如甲方举办大型会议、活动或其他有额外物业服务需要时，双方协商解决。

3.乙方提供的服务工作必须做到及时，精心组织，科学管理，严格按照有关规定实施。

4.乙方必须按照本合同规定的要求开展工作，确保各项服务工作达到合同规定及甲方招标文件、乙方响应文件服务标准与要求。

5.乙方不得擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地，不得损害甲方的利益。因维修物业或者公共利益，乙方确需临时占用、挖掘道路、场地的，应当提前将施工方案报至甲方，征得甲方书面同意后方可施工。施工完成后，乙方应当将临时占用、挖掘的道路、场地，在约定期限内恢复原状。

6.乙方应定期对校区约定设备设施进行检修维保，如有损坏的部件及时维修更换，同时做好维修维保记录，维修服务范围按照甲方招标文件所列项要求执行。下列维修内容不属于本项目服务范围：

（1）家电设备维修：空调、电视、冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉、热水器、吸尘器、净水器、电水壶。

（2）信息化设备维修：计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、碎纸机、监控设备、投影仪、LED电子屏、网络设备、相机、电子门锁（客房门锁）、广告机。

（3）专项设备设施维修：音响设备、电梯、厨具、灶具、新风系统、热泵、洗车设备、供给水设施、配电设施、发电机组、道闸、电动伸缩门。

7.乙方每天必须对服务区域内的生活垃圾进行清运，保证生活场所清洁，做好分类垃圾及后续工作，垃圾清运必须符合南京市环保部门的相关规定，如有违反遭到相关行政处罚的由乙方承担全部责任，甲方不定时进行检查，对违规现象进行相应处罚。

8.乙方与其聘用的劳务人员发生的任何涉及劳动、薪酬及人身安全伤害赔偿等纠纷，均与甲方无关，甲方一律不承担责任。

9.在本合同服务期内，乙方应负责对其所属人员的招聘、使用和管理，并承担法律规定的用人单位承担的所有责任，甲方不承担任何责任。乙方对因此给甲方造成损失的承担赔偿责任。

10.乙方本项目实施人员配置至少应包括：项目负责人1人，物业主管1人，保洁员7人，保安员3人，宿管3人，高低压配电值班及维修员1人（须持相关资质证书），以上合计16人，乙方到岗后相关人员信息及花名册应报给甲方留存。

11.乙方必须依照安全管理制度开展各项工作，若因在工作过程中造成的乙方人员或第三方人员人身伤害及设备安全事故，均由乙方全权负责，甲方概不负责。

12.因乙方保安员失职造成甲方财产丢失、公物损坏、人员伤亡，甲方有权对乙方进行相应的罚款，并有权依据有关部门出具的相关认定证明追究乙方的赔偿责任。如给甲方造成损失的，则须赔偿甲方的全部损失，包括但不限于诉讼费用和律师费用及第三人的损害赔偿、罚款等等。

十、其它条款

1.若甲方未能按本合同规定的付款日期付款达到2个月，致使乙方无法按时发放人员工资，所造成一切后果均由甲方承担，乙方有权随时撤离人员。

2.本项目采购过程中甲方招标文件，乙方响应文件，均为本合同不可分割的部分。甲方对乙方服务工作的考核考评办法、内容、标准等均为本合同附件。上述各文件与附件均与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件。

附件一：《南京市人民中学物业管理服务考核管理暂行办法》，即物业服务考核办法及物业服务考核考评表。

附件二：《南京市人民中学物业管理服务零星维修内容及标准》，即物业服务维修内容和标准。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

联系人：                               联系人：

联系地址：                             联系地址：

联系电话：                             联系电话：

日期：  年   月   日                   日期：  年   月   日

- 第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市人民中学位于南京市玄武区中山路178号。

2.使用面积

占地面积约27105㎡，建筑面积约34993.9㎡，绿化面积约1900㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- ★（一）技术要求

1.服务要求

（一）管理服务范围及要求 1.负责校区大门门卫安保工作及安全巡检工作，工作时间（工作日：周一至周五22：30—06：30）双休及法定节假日保持24小时人员值守； 2.负责学校内全部公共区域场地的卫生保洁工作； 3.负责校区内的绿化养护及保洁工作； 4.负责学校区域内双路高压供电配电房的设施、设备的运行、维护和零星综合维修工作，包括管理区域内的水、电、气管线的畅通等相关工作。 5.协助做好接收快递物品的管理工作。 6.负责分类垃圾清运及后续处理（厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾）。 7.男女生宿舍24小时安全管理及保洁。 （二）保安及宿管公共秩序维护服务要求 1.保安岗位职责 （1）值守人员要保持工作日：周一至周五（22：30—06:30）双休日及法定节假日24小时在岗在位，认真履行安全值守职责，有严格的交接班制度和交接班记录。 （2）做好访客接待工作，严禁无关人员进入校区。外来人员进入校区，通过电话联系学校工作人员，并指引来访人员到达指定区域。对物资出入实施严格的登记验证制度。 （3）认真做好进出车辆的登记、引导工作，做好车辆停放管理工作。对入内车辆及时引导至划定的停车区域内停放整齐。 （4）做好所属区域消防器材的保管，检查和使用，保证消防通道畅通，消防器材可随时启用，检查记录资料完整并有相关责任人签字，及时提出更换要求，保持好值班室内的卫生，认真做好值班登记。 （5）保安人员每2小时对校区楼层进行全面巡检1次，对教学楼等重点部位实行24小时监控，并做好相应巡查记录日志等台账。 （6）对校区内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。 （7）配合学校做好重大接待活动及其他临时性、突击性安保工作； （8）熟练管理、维护、使用安防设备，如发生重大安全事件，及时报告学校办公室负责人。 2.宿管工作职责 （1）做好来访人员的进出登记，拒绝一切非学校正常管理人员进入宿舍； （2）做好请假学生的核对登记工作； （3）登记宿舍报修项目； （4）不定期巡查宿舍楼层，及时消除安全隐患，发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施，消防器材等）须及时上报负责人； （5）每次假期时，须宿舍进行逐个巡查，关好宿舍门窗和水、电（闸）门； （6）负责学生宿舍楼道、门厅、走廊等公共区域的保洁及垃圾清运工作； （7）保持公共区域地面干净无杂物，天花板无蛛网，厕所无异味； （8）公共区域门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。 3.岗位要求 （1）工作时间必须着保安制服，要按规定佩带保安标志，佩戴工作牌（须至少包含姓名、工号、岗位等信息）。保安制服不准与便服混穿，不同季节的保安制服不准混穿。着制服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。 （2）严格按照法律的规定范围开展安保服务工作，严格履行岗位职责，不准做与安保服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗，酒后上岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 （3）值班期间要做到文明礼貌、热情服务，一律使用文明用语。 （4）值勤时要仪表端正，精神饱满。不准留长头发、大鬓角和胡须。 （5）动作规范，举止文明。工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，吃东西，抽烟，嘻笑打闹，不准随地吐痰、乱扔废弃物。 （6）值班人员不得在值班室中会客，严禁在值班室留宿。 （7）每位保安员均须经过专业培训，提供无犯罪记录证明。 （三）保洁服务内容与要求： 1.保洁服务标准 （1）公共区域保洁：每日首次清洁应在8：00 前完成，每小时巡视1 次，发现脏物杂物及时处理，营造卫生整洁、秩序良好的环境。校园内所有公共部位设施，校区内的道路、操场、体育馆、教师办公室、实验室、停车区域、绿化带等所有公共场地及设施的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等校区内室外的所有环境卫生保洁；抹净路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱外围灯柱表面上的灰尘，及时处理污迹；根据地面情况用水冲刷；每月清除一次卫生死角，如雨水管处、下水道口等，雨季加强力度清理，以防堵塞，同时防止滋生蚊蝇。垃圾及时清运，不得扫入下水道和绿化带。绿化养护与环境保洁过程中产生的垃圾需自行清理至校区指定位置，并承担后续处理工作责任，如遇行政管理部门处罚或因此与第三方产生纠纷，学校概不负责。雨雪天气及时清扫，铲除道路积雪，结冰，至道路路牙，确保道路畅通。 （2）卫生间保洁：每日大清洁2次，每周深度1次，每次课间休息后进行循环保洁，保证无垃圾、无积水、无异味。（按保洁服务方案细节执行） （3）垃圾桶保洁：垃圾桶每日清运2次；每日抹布抹1次；每周清洗1次；垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶无污迹、无油污；经常喷洒药水，防止发生虫害。 （4）卫生消毒：每周二次用消毒液对公共场所、公用物品、地面进行擦试、拖洗消毒。 （5）排水管井沟清理：每周清扫1 次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，做到排水沟内无杂草，无杂物、无积水，排水畅通。每季度对地下管井清理1 次，捞起井内泥沙和悬浮物。每半年对地下管井彻底疏通1 次，清理时地面竖警示牌，清理后达到目视管道内壁无明显粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，地面、井盖上无污渍、污物。 （6）除“四害”要求：保证一年进行园区内室外春夏两次除“四害”工作，“四害”苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂，需及时整治。 2.岗位要求 （1）工作时间必须着保洁人员工作服，佩戴工作牌（须至少包含姓名、工号、岗位等信息）。保洁工作服不准与便服混穿，不同季节的工作服不准混穿。着工作服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。 （2）保洁时要仪表端正，精神饱满。男不准留长头发、大鬓角和胡须。女不披肩散发，穿戴整洁干净。 （3）行为动作规范，举止文明。工作时，不准吃东西，嘻笑打闹，不大声喧哗。不准随地吐痰、乱扔废弃物。 （4）严格按照法律的规定范围开展保洁服务工作，严格履行岗位职责，不准做与保洁服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗，酒后上岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 （四）绿化养护 1.绿化养护要求 （1）绿化养护标准：绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天，退化的草坪及死亡的地被灌木及时补植。供应商需在第一次进场30个工作日内提出绿化缺苗或者草坪需补种清单，由学校决定是维持原状还是由供应商进行补种，补种费用由学校支付，补种工作由供应商负责，在补种完成后进行结算。草地、绿植因生命周期自然退化死亡的，供应商及时告知学校有关部门，提供改造更新建议，学校视具体情况进行处置。因客观或非供应商原因导致绿化不到位的，不作为考核内容。 （2）园林植物（乔木、灌木）：生长势正常，生长达到该树种该规格的平均生长量，叶子正常，叶色、大小、薄厚正常，枝、干正常，无明显枯枝、死干，树冠基本完整，主侧枝分布均称，树冠通风透光，行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。花灌木正常开花结果，球、篱、地被生长良好，无缺枝、空档。 （3）草坪：草坪覆盖率达95％以上，及时对草坪整治修剪，高度控制在15cm以下，草坪内杂草控制在20％以内，生长和颜色正常，不枯黄，基本无病虫害，每年9月份，对除了马尼拉草坪的区域外，补撒黑麦草草籽，确保草坪四季常青。 绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。 无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理。绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占、无菜地等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。 （4）绿化养护期内如遇苗木死亡，需要及时清理并按原规格及时补种到位。苗木补种中所产生的一切费用由供应商承担。 （5）植物中如发现有白蚁，需及时整治。 （6）大修剪不含法国梧桐、香樟、松柏等高大乔木（需开展正常剥芽工作）。 室内、外设施维保标准 序号; 维保项目内容; 维保标准要求; 维保时间要求; 备注. 1; 配电房设备; 正常运行; 24小时内. 2; 零星维修; 接报校区内零星工程维修，超出维修能力及时向校方汇报; 及时维修. 3; 配合电梯维保; 督促电梯维保公司工作. 4; 室内、外灯具; 照明完好，无裸露电源线; 24小时内. 5; 雨水篦子; 安盖完好，每月清掏淤泥杂物一次; 24小时内. 注：供应商必须按照维修标准要求在规定的时间内完成（若属于维保或质保单位维修范围的供应商可协调维保或质保单位在规定的时间内完成，若维保或质保单位未及时完成的，供应商必须自行完成），未按要求完成的，学校有权安排第三方单位处理，所产生的费用由供应商直接支付或从物业费中扣除。. 2.岗位要求：工作时间必须着统一制服，佩戴工作牌（须至少包含姓名、工号、岗位等信息）。工作制服不准与便服混穿，不同季节的工作制服不准混穿。着工作制服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿，穿拖鞋或赤足。仪表端正，精神饱满。男绿化保洁员工不准留长头发、大鬓角和胡须。女不披肩散发，穿戴整洁干净。行为动作规范，举止文明。工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，吃东西抽烟，嘻笑打闹，不大声喧哗。不准随地吐痰、乱扔废弃物。在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，说话要有理有节，并讲普通话。严格按照法律的规定范围开展保洁服务工作，严格履行岗位职责，不准做与工作无关事宜。不准脱岗、空岗、睡岗,酒后上岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 3.其他要求：汽油、药剂及易燃易爆物品，由专人保管，建立详细的出入库台账。汽油、药剂及易燃易爆物品需专用铁皮柜中存放，并要求上锁保管。物业管理公司须在投标前明确将上述工作人员作为本公司聘用工作人员，定点在本校区保洁及绿化养护工作，明确岗位及工作职责要求。 （五）物业工程（水电）零星维修 1.具体要求详见附件二《南京市人民中学物业管理服务零星维修内容及标准》。 2.岗位要求： 在工作日期间每天驻场时间不低于8小时，工作时间必须穿着工作服。在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，说话要有理有节，并讲普通话。严格遵守员工守则和各项规章制度、服从学校、物业经理等管理人员的工作安排和调动。严格执行各种设备的安全操作规程及巡检制度，做好记录。工作期间禁止吸烟、酗酒、打斗。接班人员需提前十分钟到岗，做好交接班记录。严格按照法律的规定范围开展维修服务工作，严格履行岗位职责，不准做与维修服务无关的事情。不准脱岗、空岗、睡岗,酒后上岗。遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 （六）其他要求 1.供应商不得使用超龄人员，如使用超龄人员学校可在付款时按每月每人扣200元整，并承担由此产生的一切责任后果；如给采购人造成实际损失，采购人有权要求供应商赔偿（不限于诉讼费、律师费、交通费等）。 2.负责区域内所有设备、设施安全，如因供应商原因被盗或其他财产损失按原价由供应商赔偿。 3.关于搬运校区的课桌椅、家具、各类会议材料等工作。培训、会议举办期间的课桌椅、家具及会议材料等搬运工作根据培训及会议需要，随时需要搬运，供应商须做好保障，搬运时预计需要2-3人同时开展，供应商不得以时间来不及或者找不到人为由延迟或拒绝搬运。其他搬运工作根据采购人需要做好保障。 4.分类垃圾清运及后续处理（厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾）。 5.配合学校做好疫情防控相关工作。 6.消杀工作：负责校区室外、办公楼道、教师办公室、实验室、会议室、运动场等公共场所消杀工作。 7.负责报纸、杂志、期刊、信件的接收，协助工作人员做好快递物品的管理。

2.人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 法定退休年龄以下，大专及以上文化学历，面貌端庄，具有相关物业管理知识培训知识，品行端正，举止文明，反应敏捷，能做好相应保密工作。 | 1、所有服务人员每年体检一次由供应商负责。其他服务人员必须服从物业项目负责人管理、监督和考核。整个物业服务必须承诺服从宣教中心管理、监督、考核。2、以上人员信息，供应商应当在人员配备到位后于办公地点进行公示上墙，人员须着统一工作服开展各项服务。 |
| 2 | 物业主管 | 1 | 法定退休年龄以下，高中及以上文化学历，面貌端庄，具有物业相关专业培训能力，品行端正，举止文明，反应敏捷，能做好现场日常工作安排，能做好现场安保类日常工作督导安排。 |  |
| 3 | 保安员 | 3 | 男，年龄60岁（含）以下，高中文化及以上；身体健康，作风正派，善于沟通，责任心强。 |  |
| 4 | 保洁员 | 7 | 法定退休年龄以下，初中文化及以上学历；经过专业或岗前培训，身体健康。 |  |
| 5 | 宿舍管理员 | 3 | 法定退休年龄以下，初中文化及以上学历；经过专业或岗前培训，身体健康。 |  |
| 6 | 工程维修人员 | 1 | 法定退休年龄以下，高中及以上文化程度，具有高低压电工双证维修证书及综合维修能力，责任心强，身体健康。工作日驻场时间每天不得低于8小时。 |  |
| 合计 |  | 16 |  |  |

备注：

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《磋商报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则按照无效响应处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于2人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则按照无效响应处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，成交结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《磋商报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将按照无效响应处理。成交结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《磋商报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到磋商报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于10人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则按照无效响应处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《磋商报价明细表》中明确税费费率。

- ⑤其他费用：《磋商报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《磋商报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效响应处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

②常用工具费。常用工具包括但不限于洗地机、电工工具、木工工具、水管修理工具、绿化修剪工具等。

③安保服装器材费。安保服装器材包括但不限于安保器械、保安保洁服装等。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《磋商报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效响应处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本要求为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，供应商依法依规及时调整，费用包含在报价中，采购人不另行增加费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：2025年8月20日—2026年8月19日。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求（考核细则详见附件一）

5.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

- 采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件一：

南京市人民中学物业管理服务考核管理暂行办法

- 为加强物业管理工作，落实管理责任，提高服务质量，搞好物业管理服务，加强和规范对物业服务的管理监督检查考核工作，使中心物业外包管理工作标准化、制度化、规范化，创建整洁、安全、舒适、文明的园区环境，特制订本办法。

- 本办法适用于2025年物业服务供应商在承担南京市人民中学物业管理工作期间的考核工作。物业管理具体包括以下方面：安保服务、保洁、绿化养护、宿管服务、物业零星维修、分类垃圾清运及后续处理（厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾）等。

- 学校委托物业服务供应商提供物业服务，学校考核机构对物业公司进行监督管理与考核。考核机构由校长室牵头，具体由学校办公室负责人、办公室物业管理人员、物业外包涉及区域负责人相关人员组成，考核小组由5人组成。每3个月组织考核小组成员对物业公司进行考核，考核结果报中心领导批准后，由办公室对物业管理公司实施考核兑现。

- 物业外包服务监督管理工作由办公室具体负责，监督物业公司是否按照服务合同约定提供物业服务，包括沟通协调、物业管理工作。对物业管理中重大突发性问题及时上报中心领导，妥善处理，确保物业管理稳步、有序、规范开展。

- 学校办公室指定专人每天对物业公司进行监督管理，每周至少进行一次物业管理服务情况抽查或巡查，对发现的问题及时与物业公司协商沟通，对排查出来的风险与问题点，制定举措，并要求限期整改完善，确保人力、物力调度到位，保持正常工作秩序。

- 考核分日常考核、月度考核。

  - 日常考核。日常考核由学校办公室指定专人根据物业考核内容对物业服务情况进行不定期抽查及专项检查。每周至少进行1次抽查或检查，填写并保存《物业服务日常检查记录表》，每周检查面需覆盖所有物业服务项目。日常检查记录将作为月度考核的重要依据。巡查过程中如发现问题需及时反馈给物业公司现场负责人，并跟踪整改落实。

  - 月度考核。月度考核于第三个月第一个工作周进行。由考核小组对物业服务日常考核情况细化、总结并评价，填写《南京市人民中学物业外包服务考核考评表》，并报学校领导同意后，由物业公司签字盖章，学校办公室根据考核情况在结算物业费用时，对物业公司进行考核兑现。

- 考核小组每三个月对物业公司服务开展一次全面的考核，考核结果分为合格、基本合格、不合格三个档次。其中：

① 考核总分≥80分，合格，支付物业管理费100%。

② 80分＞考核总分≥60分，基本合格。其中，80＞考核总分≥70，支付考核月份物业管理费95%；70＞考核总分≥60，支付考核月份物业管理费85%。

③考核总分＜60，不合格，支付考核月份物业管理费的75%，并评价、协商合同继续执行的可行性。

考核合格后，甲方凭乙方出具的正规发票于第3个月下半月将上述（前3个月）费用支付至乙方指定账户（也可由中心根据财务需要指定时间支付早付或晚付，最迟不得晚于下个月的最后一个工作日）。

- 本考核管理暂行办法作为双方合作协议的附件，与合作协议同时生效，且具同等法律效力。

附表：1.人民中学物业管理服务考核表

2.物业服务日常检查记录表

附表1：

人民中学物业管理服务考核表

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人在岗情况 | 法定退休年龄以下，大专及以上文化学历，面貌端庄，经物业管理知识培训，品行端正，举止文明，反映敏捷，能做好相应保密工作。项目负责人对接各部门，服从工作安排，协助落实做好学校安全、值班值守、疫情防控等工作，工作期间外出未事先请假擅自脱岗情况。 | 8分 | 未按要求落实，检查中每发现一次扣2分，直至分值扣完。 |  |
| 2 | 基础部分 | - 实施疫情防控措施不到位的； - 落实消防安全、用电安全管理、节电、节水、垃圾分类、校区绿植养护工作； - 按招标文件要求，落实物业服务团队人员配备；（临时辞职的，报招标人备案，及时招聘补充到岗）； - 各项服务管理规范、制度建立； - 建立健全日常服务管理台账。 - 建立健全日常管理规章制度； - 管理资料的收集、归类、存档有序； - 奖惩考核制度落实； - 员工的工资、“五险一金”、法定节假日加班等各项费用符合国家规定标准。 | 20分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 3 | 保洁服务 | - 室内外保洁责任到人，巡查记录完善，监督检查得力； - 校内垃圾清扫及时，拖运及时，日产日清； - 路面无泥土，无纸屑，无烟头； - 化粪池、雨水井、污水管等疏通及时、沟渠通畅。 | 12分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 4 | 设备维修 | - 供维修服务小修1小时内完成，急修及时率达到95%以上； - 完善机电设备的运行制度和维护保养制度，各类专业设备维修人员持证上岗； - 各类配电、空调值班人员值班记录准确，职责明确，无脱岗离岗现象，值班过程中做到会使用、会操作、会排除一般故障； - 各类设备巡查巡修制度落实； - 协助做好能源节约工作。 | 15分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 5 | 绿化养护 | - 建立日常绿化养护制度，实行专人负责责任到人； - 室外花卉养护配合及时，措施得力； - 室外绿化株形整齐、无杂草、无枯萎，确保长势良好； - 制止人为践踏、损坏花草树木。 | 10分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 6 | 安保及秩序维护 | - 实行24小时消防及安防巡查制度，做到人防与技防相结合； - 因管理原因造成的火灾发生率为零； - 因管理原因造成的治安案件发生率为零； - 因管理原因造成的交通事故发生率为零； - 因管理原因造成的偷盗事故发生率为零。 | 15分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣2分，直至分值扣完。 |  |
| 7 | 宿管服务 | - 宿管员工不可无故离岗； - 严格执行外来人员登记制度； - 保持公共区域的卫生环境整洁，宿舍内务检查须达标； - 定期巡查宿舍范围各项设备设施，如有损坏要及时报修，发现安全隐患要及时上报。 | 15分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 8 | 其他工作 | - 搬运工作：搬运校区内的课座椅、家具、各类会议材料等工作。 - 垃圾分类：分类垃圾清运及后续处理（厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾）. - 消杀工作：负责校区室外、办公楼道、教室会议室等公共场所消杀工作。 - 负责报纸、杂志、期刊、信件的收发，协助工作人员做好快递物品的管理。 | 10分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 9 | 加分项 | - 领导表扬：学校部门负责人及以上领导对物业服务工作进行的口头或书面表扬。 - 优秀事迹：经中心相关部门研究，决定对物业服务工作中的某项优秀事迹进行表彰。 - 节约费用：物业公司主动采取的某项手段，明显节约了甲方某项支出费用。 | 无上限 | - 每项2分，无上限 - 每项3分，无上限 - 每项4分，无上限 |  |

附表2：

物业服务日常检查记录表

区域：                                              时间：   年  月  日

| 检查项目 | 检查发现问题 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

学校检查人：                                      物业公司现场负责人：

- 附件二：

南京市人民中学物业管理服务考核管理暂行办法

1.具体要求

（1）物业工程维修人员日常须驻场工作，及时响应学校工作安排；

（2）校园水、电安全管理和日常维护、维修，遇到突击任务时须服从校方安排；

（3）及时完成桌椅、门窗等日常维修；

（4）强电系统，每月至少检测1次所有漏电保护装置、设备、电线等安全情况；每月对开水炉进行1次清理；加强所有路灯管理，做到路灯定时开关；加强所有楼层配电箱、接电器等检测管理，防止漏电和过载现象；出现故障应立即组织抢修，适时报告维修情况；

（5）严格执行报修程序，经采购人确认，对确实需要更换的维修耗材实施“以旧换新，领导批准，领用人签字”的申报审批领用制度进行报修；

（6）每周进行大楼全面巡检一次，检修更换损坏的灯具，开关等设备；

（7）保证所有维修设备、设施安全有效，始终处于正常运转状态，按月抄报水、电、气表使用量并做好相关台账；

（8）水电报修，原则上1小时内响应，24小时应维修完毕，如因材料等问题应及时上报采购人办公室。

| 序号 | 维修项目 内容 | 维修标准要求 | 维修时间 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 2 | 软管 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 3 | 三角阀 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 4 | 水箱（不含屋顶水箱） | 更换相关配件 | 48小时内 |  |
| 5 | 冲水阀 | 按原标准或不低于原标准更换 | 7日内 | 含电磁阀及感应器等配件 |
| 6 | 灯泡 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 7 | 灯管 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 | 更换成LED |
| 8 | 灯头 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 | 更换成LED |
| 9 | 灯罩 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 10 | 镇流器 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 | 更换成LED |
| 11 | 启辉器 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 | 更换成LED |
| 12 | 开关 | 按原标准更换 | 24小时内 |  |
| 13 | 面板 | 按原标准更换 | 24小时内 |  |
| 14 | 插座 | 按原标准更换 | 24小时内 |  |
| 15 | 插头 | 按原标准更换 | 24小时内 |  |
| 16 | 保险丝 | 按原标准更换 | 24小时内 |  |
| 17 | 空气开关 | 按原标准更换 | 48小时内 | 40A以下 |
| 18 | 排风扇 | 更换相关部件保持正常运转，同样问题出现3次以上，按原标准或不低于原标准整体更换 | 24小时内 |  |
| 19 | 取电器 | 按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 20 | 课桌椅 | 更换相关部件保持正常使用 | 24小时内 |  |
| 21 | 吊顶 | 按原标准原规格更换 | 24小时内 | 含龙骨吊筋，2平方米以下 |
| 22 | 抽屉锁、门锁 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 | 个人原因导致损坏缺失或需要换新的，供应商可向使用人额外收取费用，相关费用双方协商确定。 |
| 23 | 铰链 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 24 | 搭扣 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 25 | 门窗玻璃 | 按原标准或不低于原标准更换 | 2日内 定制玻璃20日内 | 落地玻璃、幕墙玻璃除外 |
| 26 | 洗手间镜子 | 按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 27 | 简单的木质品 | 及时修补保持完好 | 24小时内 |  |
| 28 | 窗帘轨道 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 29 | 门窗轨道及滑轮 | 按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 30 | 室外雨落管（3M以下含3M） | 按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 31 | 室内 雨落管 | 按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 32 | 踢脚线 | 脱落的粘贴保持平整，破损按原标准更换 | 48小时内 |  |
| 33 | 地砖 | 空鼓的粘贴保持平整，破损按原标准更换 | 48小时内 | 每处2平方米以内 |
| 34 | 地漏 | 堵塞疏通，破损按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 35 | 楼宇内下水道 | 堵塞疏通，破损按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 36 | 室外草坪灯 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 37 | 其他金属构件 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 38 | 雨水篦子 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 39 | 卫生间蹲坑 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 40 | 小便池 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 48小时内 |  |
| 41 | 花洒 | 破损按原标准或不低于原标准更换 | 24小时内 |  |
| 42 | 网络面板、模块及网络线路 | 无法上网时，按原标准更换面板，内部线路接通调试 | 72小时内 |  |

上述维修内容属于供应商维修范围，供应商须在7个工作日内提出损坏物品清单，由学校决定维修还是维持现状，维修由供应商提供服务，学校提供所需耗材或者配件（也可由供应商列出需维修材料及费用，经学校确定后进行维修），维修费用在维修完成并经需求方验收后支付。

（9）不在维修项目清单内的维修项目，供应商先行初步判断并维修，如无法完成维修，联系采购人宣教中心维修管理人员共同维修，仍无法完成维修的，可由学校提供材料供应商更换维修，或者由供应商列出清单并经宣教中心确认后，由供应商进行维修，经学校验收签字后于下一个结算周期统一结算。

（10）本项目所属校区所有区域均在物业维修范围具体包括：学校体育场馆、机房、实验室各部门办公室、教室、会议室、学生宿舍、及以上区域所在公共区域在清单所列范围内的设施、设备均为物业公司维修范围。供应商必须按照维修标准要求在规定的时间内完成（若属于维保或质保单位维修范围的供应商可协调维保或质保单位在规定的时间内完成，若维保或质保单位未及时完成的，供应商自行完成），未按要求完成的，学校有权安排第三方单位处理，所产生的费用由供应商直接支付或从物业费中扣除。

（11）下列维修内容不属于本项目服务范围：

①家电设备维修：空调、电视、冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉、热水器、吸尘器、净水器、电水壶等。

②信息化设备维修：计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、碎纸机、监控设备、投影仪、LED电子屏、网络设备、相机、电子门锁（客房门锁）、广告机等。

③专项设备设施维修：音响设备、电梯、厨具、灶具、新风系统、热泵、洗车设备、供给水设施、配电设施、发电机组、道闸、电动伸缩门等。

（12）外部停电时，配合采购人单位人员进行发电及相关工作。

（13）维修工在采购人有需求时，须24小时在学校待命。

（14）水管渗漏、电路问题需在24小时内修理完成，重要场所抢修不超过2小时。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“二、评审标准2.服务”得分由高到低顺序推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 评委根据供应商提供的服务方案综合评分，包含：1.管理服务总体模式；2.服务思路；3.服务目标。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 进场交接过渡方案 | 评委根据供应商提供的进场交接过渡方案综合评分，包含：1.交接流程及交接措施；2.交接处理办法；3.交接期限（1O天以内）。以上每项内容逐条阐述。 - 上述每项内容完备健全，应对措施可操作性强，符合采购需求实际的，得1分； - 上述每项内容基本健全，应对措施具备一定可操作性强，基本符合采购需求实际的，得0.5分； （3）上述每项内容不健全，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | - 考核方案 | - 评委根据供应商提供针对本物业服务项目的考核方案综合评分，包含：1.考核标准；2.考核措施；3.奖罚机制；4.上岗仪表及行为规范。以上每项内容逐条阐述。 - （1）上述每项内容细致全面，应对措施可操作性强，符合采购需求实际的，得1分； - （2）上述每项内容基本全面，应对措施具备一定可操作性强，基本符合采购需求实际的，得0.5分； - （3）上述每项内容不全面，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 工程维修及绿化维护方案 | 评委根据供应商提供的工程维修及绿化维护方案综合评分，包含：1.工程维修及绿化维护内容；2.工程维修及绿化维护更换时间。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容细致、服务人员承诺在合同约定工作时间内必须驻场完成维修，在非工作时间内须于1小时内响应维修要求，并完成相关工作（特殊情况须报采购人批准）的，得3分； （2）上述每项内容较细致、服务人员承诺在合同约定工作时间内必须驻场完成维修，在非工作时间内须于2小时内响应维修要求，并完成相关工作（特殊情况须报采购人批准）的，得1.5分； （3）上述每项内容基本细致、维修更换时间超过2小时的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 应急处理预案 | 评委根据投标人提供针对本物业服务项目的应急处理预案综合评分，包含：1.各类突发事件的处理流程；2.各类突发事件的处理流程处理方法及相关措施等。以上每项内容逐条阐述。 - （1）上述每项内容预案完备健全，应对措施可操作性强，符合采购需求实际的，得2分； - （2）上述每项内容预案基本健全，应对措施具备一定可操作性强，基本符合采购需求实际的，得1分； - 上述每项内容预案不健全，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于服务内容包含保安、保洁、宿舍管理、工程维修、绿化养护服务中任意两项内容；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟派项目负责人具有3年及以上校园物业项目负责人工作经验的得5分，未提供不得分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟派物业主管具有3年及以上校园物业工作经验的得4分，未提供不得分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟派保安员具有3年及以上校园物业项目安保工作经验的得2分，最多2分，未提供不得分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限。 | 2 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商拟派保洁人员具有3年及以上校园物业项目保洁工作经验的得2分，最多2分，未提供不得分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限。 | 2 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商拟派工程维修人员具有3年及以上校园物业项目工程工作经验的得2分，未提供不得分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限。 | 2 | 客观分 |
| 4.6 | 履约能力6 | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得2分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 4.7 | 履约能力7 | 供应商拟投入本项目服务的物业管理软件具有考勤、安全巡检、维修处理、物资申领等功能，具有1项功能得1分，最多得4分。（提供承诺书，格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、磋商报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、磋商报价明细表

- 磋商报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于16人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效响应处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于2人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于10人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效响应处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内的法定节假日天数(13天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （2） | 常用工具费 |  |  |  |  |  | 常用工具包括但不限于洗地机、电工工具、木工工具、水管修理工具、绿化修剪工具等 |
| （3） | 安保服装器材费 |  |  |  |  |  | 安保服装器材包括但不限于安保器械、保安保洁服装等。 |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 | （须填报税率、计算公式） |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效响应处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《磋商报价明细表》“总价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1205.12 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥3944.11 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2490 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。（全员缴纳社保、公积金的该条删除。）

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。