工程造价咨询报告书

咨询项目全称  扬州职业技术大学教学区空调改造项目

咨询业务类别    工程量清单及最高投标限价审核

咨询报告日期          2025年8月15日

江苏时代投资咨询有限公司

咨询报告书编号：苏时投咨〔2025〕343 号

咨询项目委托方全称：扬州职业技术大学

咨询企业法定住所：江苏省扬州市汶河北路65号六楼

邮      编：225002                    联系电话：87936586

咨询作业期：2024年7月22日—2024年8月15日

法定代表人：张爱兰              专业负责人：刘军

项目负责人：梁 雨    执业资格：一级造价师    从事专业：安装

专业咨询员：顾 军   执业资格：一级造价师    从事专业：安装

咨询报告书目录

第 1 页

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于扬州职业技术大学教学区空调改造项目的工程量清单及最高投标限价审核的报告 | 梁 雨 |  | 原件 |
| 2 | 审定最高投标限价汇总表 | 梁 雨 |  | 原件 |
| 3 | 单位工程审定工程量清单 | 顾 军 |  | 原件 |
| 4 | 单位工程审定最高投标限价 | 顾 军 |  | 原件 |

苏时投咨〔2025〕343号

关于扬州职业技术大学教学区空调改造项目的工程量清单及最高投标限价审核的报告

扬州职业技术大学：

受贵单位委托，我公司组织专业人员对扬州职业技术大学教学区空调改造项目进行了工程量清单及最高投标限价审核。该工程工程量清单及最高投标限价的编制质量由编制单位负责，我公司的责任是对该工程量清单及最高投标限价发表审核意见。在审核过程中，实施了查阅有关计价标准等我公司认为必要的审核程序,现将工程量清单及最高投标限价审核情况报告如下：

一、工程概况

项目名称：扬州职业技术大学教学区空调改造项目；

建设地点：扬州职业技术大学内；

主要建设内容：扬州职业技术大学教学区空调改造项目的空调楼栋配电箱新做，电缆拆除及敷设等。

二、审核依据

1.扬州职业技术大学与我司签订的《工程造价咨询合同》；

2.委托方提供的CAD图纸和工程量清单以及由江苏辰诚工程咨询有限公司编制的扬州职业技术大学教学区空调改造项目的最高投标限价；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等适用于本建设项目的计量规范；

5.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及扬州市关于工程造价的现行有关规定；

6.《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号文）；

7.材料价格按《扬州工程造价管理》2025年第6期信息价计入，信息价中没有的参考市场价计入；

8.税金按苏建函价〔2019〕178号文件一般计税模式计取；

9.扬尘污染防治增加费按江苏省住建厅〔2018〕24号文执行；

10.与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等；

11.施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计；

12.国家、行业的地方政府的法律、法规及有关规定。

三、审核责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

受托方：对工程量清单及最高投标限价审核报告的真实性、合法性负责。

四、送审编制说明

详见送审报告

五、审核说明

- 1．经委托方确认：本次审核中电缆拆除工程量暂按新做电缆工程量计取，结算时按实际拆除工程量计取，按实调整；

- 2．经委托方确认：本次审核中电箱均考虑按新做电箱考虑，电箱内元器件是按施耐德或同档次考虑；

- 3．经委托方确认：楼栋内总空调电箱进线电缆按建设单位提供工程量、规格计取，结算时按实际工程量、规格计取按实调整；

- 4．经委托方确认：本次审核中电线、电缆是按江扬或同档次考虑；

- 5．调整了崇思楼、崇文楼工程类别按二类工程计取；

- 6．调整了个别主材价格不同一的材料价格（200*100桥架），调整了部分主材的材料价格（YJV-0.6/1KV-4*240mm2按25年第6期信息价）、设备配电箱的价格（按市场询价）；

- 7．调整了汽油、柴油、电(机械用)的价格（按25年第6期信息价）；

8.安全文明施工费计取基本费、扬尘污染防治增加费结算时根据有关部门核定计取;

9.夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费及临时设施按2014费用定额中间值计取。

10.暂列金额：按分部分项费用百分之十计取；

六、审定最高投标限价

本工程送审最高投标限价为4351785.78元，经审核，净核减269903.21元，审定最高投标限价为4081882.57元,大写人民币肆佰零捌万壹仟捌佰捌拾贰元伍角柒分。

附件：1.审定最高投标限价汇总表

2.单位工程审定工程量清单

3.单位工程审定最高投标限价

项目负责人签名（盖执业印章）：

江苏时代投资咨询有限公司

2025年8月15日

主题词：    工程量清单   最高投标限价   审核    报告

抄 送：

共印：4份