苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

编    号：JSZC-320507-SZZS-C2025-0066

采购单位：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

项目名称：2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购

采购类别：服务类

# 中思项目管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

苏州市相城区人民政府太平街道办事处关于2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购的竞争性磋商公告

项目概况 2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年12月23日13:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZZS-C2025-0066

项目名称：2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：伍拾捌万元整（¥580000.00）

最高限价：伍拾捌万元整（¥580000.00）

采购需求：太平街道总计照明设施3100套，为保障城市道路照明设施的正常使用，计划委托第三方对城市照明设施进行日常养护。

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体以采购人通知时间为准）。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：具有城市及道路照明工程专业承包叁级或以上资质，同时具有行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（其中承装类、承修类、承试类均为三级以上（含三级）资质证书。

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年12月23日13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1、时间：2025年12月23日13:30（北京时间）

2、地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路双桥868创意文化产业园629室

邮编：215000

联系人：刘欣怡、范万红、符美婷

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

5、苏州市相城区政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

地址：苏州市相城区兴太路268号

联系人：杨建国

电话：0512-65433836

2、采购代理机构信息：

名称：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路双桥868创意文化产业园629室

联系方式：0512-68832715

联系人：刘欣怡、范万红、符美婷

电话：0512-68832715

目     录

第一章 前附表	1

第二章 供应商须知	3

第三章 采购需求	15

第四章 评审方法及评分标准	21

第五章 合同条款	25

第六章 附件	32

第一章  前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购 |
| 2 | 响应文件有效期为九十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金： √不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 4 | 磋商响应文件份数：网上响应文件 壹 份 |
| 5 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市西环路双桥868创意文化产业园629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：刘欣怡、范万红、符美婷）。 现场勘察：自行踏勘 |
| 6 | 磋商响应文件递交截止时间：2025年12月23日13:30整（北京时间） 磋商时间：2025年12月23日13:30整（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 代理服务费： 预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1% 注：代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算后6.5折收取，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。本项目代理服务费：5655.00元 |
| 8 | 苏州市相城区政府采购监督电话：0512-67591005,67591006 |

第二章 供应商须知

1.★合格供应商的资格条件:

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：具有城市及道路照明工程专业承包叁级或以上资质，同时具有行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（其中承装类、承修类、承试类均为三级以上（含三级）资质证书。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.★落实政府釆购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，否则视为无效响应。供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

4.★转包与分包与磋商费用:

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.采购文件:

5.1.采购文件的内容如下：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及评分标准

第五章 合同条款

第六章 附件

5.2.供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.采购文件的澄清和修改:

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.采购文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.采购文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.★响应文件计量单位和使用文字:

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

8.响应文件的组成：

8.1封面

8.2磋商报价表

8.3资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于提供最近一期的经审计的财务审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）本项目的特定资格要求：具有城市及道路照明工程专业承包叁级或以上资质，同时具有行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（其中承装类、承修类、承试类均为三级以上（含三级）资质证书。

8.4符合性审查响应文件

（1）关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

（2）响应单位基本情况表（格式见第六章）；

（3）法定代表人身份证扫描件；

（4）授权委托书（如有授权）（格式见第六章）；

（5）响应单位委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（6）磋商响应函（格式见第六章）；

（7）分项报价表（格式见第六章）；

（8）偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）（格式见第六章）；

（9）项目配备人员一览表（格式见第六章）；

（10）项目配备车辆一览表（格式见第六章）；

（11）实质性条款（如有）；

（12）其他有关符合性证明的文件；

8.5综合评审响应文件

（1）技术方案；

（2）项目人员配备；

（3）响应单位综合实力；

（4）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上8.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.网上响应文件的制作:

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2. 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

10.报价（编制）要求的说明:

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.供应商应按《报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期:

11.1.响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，采购单位可与供应商协商延缓采购文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改响应文件。

12.磋商响应截止时间:

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。

13.响应文件修改和撤回:

13.1.响应文件的修改应在递交响应文件截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至递交响应文件截止时间前，供应商可以撤回投标。

14.递交响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个供应商。

15.磋商评审程序:

15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定采购文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5.供应商澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

15.6.磋商程序、最后报价

15.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.5最后报价时间为十五分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章或由法定代表人（或其授权代表）签字或盖章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

15.6.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

15.6.7异常低价投标(响应)审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算*50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价*45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

15.8响应无效和终止磋商活动条款

15.8.1供应商存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不满足采购文件中的实质性条款的（标注★条款）；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（6）因供应商自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.8.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

磋商在过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.8.3有下列情形之一的，视为供应商恶意串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

15.8.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑:

16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

17.合同的签订:

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清承诺文件为依据。

17.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.磋商保证金：本项目不收取保证金。

19.代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。以最终成交金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% 、1000万（含）以上部分以0.5%支付。

20、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交；

（6）实质性响应采购文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

22.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

23.政府采购政策

（1）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（4）绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第三章 采购需求

受苏州市相城区人民政府太平街道办事处之委托，中思项目管理咨询有限公司对其需采购的2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320507-SZZS-C2025-0066

二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：伍拾捌万元整（¥580000.00）

最高限价：伍拾捌万元整（¥580000.00）

四、采购需求：

（一）养护清单

| 序号 | 项目名称 |  |  | 安装光源 | 光源数量（个） | 路灯类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路名称 | 灯杆数 | 高度（米） |  |  |  |
| 1 | 元春路 | 64 | 9 | NG250 | 55 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 6 | NG250 | 9 | 电杆合杆灯 |
| 2 | 金瑞路 | 94 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 9 | NG250 | 68 | 独火单挑灯 |
| 3 | 金裕路 | 59 | 10 | NG250 | 59 | 独火单挑灯 |
| 4 | 清漪新道 | 30 | 10 | NG250 | 30 | 独火单挑灯 |
| 5 | 中学西路 | 29 | 10 | NG205+NG150 | 44 | 二火双挑灯 |
|  |  |  | 15 | 8NG250 | 8 | 八火补角灯 |
|  |  |  | 12 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |
| 6 | 金泰路 | 87 | 10 | NG250 | 28 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 10 | 2NG250 | 110 | 二火双挑灯 |
| 7 | 顺乐路 | 52 | 10 | NG250 | 29 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 12 | 2NG250 | 4 | 二火补角灯 |
|  |  |  | 12 | 3NG150 | 63 | 三火双挑灯 |
| 8 | 联圩路 | 40 | 10 | NG250 | 40 | 独火单挑灯 |
| 9 | 清漪路 | 30 | 15 | 4NG400 | 8 | 四火装饰灯 |
|  |  |  | 10 | NG250+NG150 | 56 | 二火双挑灯 |
| 10 | 兴太金泰口 | 2 | 12 | 3NG250 | 6 | 三火补角灯 |
| 11 | 兴太路 | 328 | 10 | NG250 | 275 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 10 | 2NG250 | 104 | 二火双挑灯 |
| 12 | 振太路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 |
| 13 | 聚金菜场 | 1 | 9 | 3NG250 | 3 | 三火装饰灯 |
| 14 | 兴太太平大街口 | 1 | 9 | 2NG250 | 2 | 二火补角灯 |
| 15 | 红旗桥 | 4 | 7 | NG250 | 4 | 庭院灯 |
| 16 | 太平大街 | 17 | 8 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 6 | NG250 | 16 | 电杆合杆灯 |
| 17 | 老街 | 66 | 8 | NG150 | 8 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 6 | 32W节能灯 | 58 | 电杆节能灯 |
| 18 | 花园路 | 10 | 7 | NG250 | 10 | 电杆合杆灯 |
| 19 | 民学巷 | 4 | 10 | NG150 | 4 | 独火单挑灯 |
| 20 | 公园 | 24 | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 |
|  |  |  | 4 | NG150W | 3 | 墙灯 |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 17 | 独火庭院灯 |
|  |  |  | 8 | NG250 | 1 | 独火单挑灯 |
| 21 | 富民巷 | 10 | 6 | NG150 | 4 | 电杆合杆灯 |
|  |  |  | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |
| 22 | 电力站东 | 2 | 6 | 32W节能灯 | 1 | 电杆节能灯 |
|  |  |  | 10 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 |
| 23 | 益民巷 | 6 | 6 | NG150 | 6 | 电杆合杆灯 |
| 24 | 高架桥 | 33 | 7 | NG150 | 33 | 独火单挑灯 |
| 25 | 南中街 | 7 | 7 | NG250 | 7 | 电杆合杆灯 |
| 26 | 民墅巷 | 8 | 7 | 32W节能灯 | 8 | 电杆节能灯 |
| 27 | 兴太金澄口 | 3 | 12 | 2NG250 | 6 | 二火补角灯 |
| 28 | 金澄菜场 | 26 | 4 | 45W节能灯 | 26 | 独火庭院灯 |
| 29 | 济民桥 | 4 | 4 | NG250 | 4 | 独火庭院灯 |
| 30 | 金澄广场 | 99 | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 64 | 独火庭院灯 |
|  |  |  | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 |
|  |  |  | 15 | 6NG400 | 18 | 6火补角灯 |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 23 | 墙灯 |
| 31 | 金莲街 | 10 | 10 | NG250 | 10 | 独火单挑灯 |
| 32 | 济民路 | 30 | 10 | NG250 | 8 | 独火单挑灯 |
|  |  |  | 4 | NG250 | 22 | 墙灯 |
| 33 | 开泰路 | 34 | 10 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 |
| 34 | 湘太路 | 124 | 10 | NG250 | 124 | 独火单挑灯 |
| 35 | 盛泽荡路 | 129 | 9 | 2NG250 | 258 | 二火双挑灯 |
| 36 | 盛堂路 | 34 | 9 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 |
| 37 | 凤起南路 | 26 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 |
| 38 | 元春路至金瑞路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 |
| 39 | 太平环卫站 | 3 | 12 | NG250 | 3 | 投光灯 |
| 40 | 太平高速桥洞辅道 | 10 | 6 | LED60 | 3 | 电杆合杆灯 |
|  |  |  | 8 | LED60 | 7 | 投光灯 |
| 41 | 太平菜场河南 | 2 | 6 | 45W节能灯 | 2 | 庭院灯 |
| 42 | 富泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 |
| 43 | 城泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 |
| 44 | 万顺路 | 8 | 9 | LED60 | 8 | 独火单挑灯 |
| 45 | 聚金路南延 | 95 | 10 | NG250+NG150 | 190 | 二火双挑灯 |
| 46 | 花倪路 | 58 | 9 | NG250 | 58 | 独火单挑灯 |
| 47 | 大庄里路 | 18 | 9 | NG250 | 18 | 独火单挑灯 |
| 48 | 广前路 | 25 | 9 | NG250 | 25 | 独火单挑灯 |
| 49 | 高速下灯带 | 0 |  | LED灯带 | 116 |  |
| 序号 | 地点 | 灯杆数 | 光源数 | 分布详情 |  |  |
| 50 | 盛泽村 | 58 | 58 | 太平医院：34 |  |  |
|  |  |  |  | 盛泽村：24 |  |  |
| 51 | 莲港村 | 230 | 230 | 村便道：140 |  |  |
|  |  |  |  | 广场周围：90 |  |  |
| 52 | 旺巷村 | 89 | 89 | 钢窗厂至高塘桥：20 |  |  |
|  |  |  |  | 旺巷南岸：13 |  |  |
|  |  |  |  | 旺巷村：56 |  |  |
| 53 | 聚金村 | 177 | 177 | 中巷村：123 |  |  |
|  |  |  |  | 广场周围：27 |  |  |
|  |  |  |  | 村道挂壁灯：27 |  |  |
| 54 | 花溇村 | 25 | 25 | 粮管所 |  |  |
| 55 | 乐安村 | 22 | 6 | 乐安浜：22 |  |  |
| 56 | 砚山 沈桥 | 354 | 354 | 砚山后湾环村路：65 |  |  |
|  |  |  |  | 砚山东：21 |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥C305道路：15 |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥幼儿园：21 |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥砖厂沿河;15 |  |  |
|  |  |  |  | 砚山投光灯：5 |  |  |
|  |  |  |  | 砚山电杆灯：59 |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥电杆灯：15 |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥首末站：86 |  |  |
|  |  |  |  | 砚山挂壁灯：10 |  |  |
|  |  |  |  | 苏嘉杭跨线桥：14 |  |  |
|  |  |  |  | 263指挥部-南新:28 |  |  |
| 57 | 葫芦岛 | 106 | 106 | 蟹之阁：36 |  |  |
|  |  |  |  | 宫灯：70 |  |  |
| 58 | 黎明村 | 125 | 125 | 路灯：64，庭院灯：18，电杆灯：43 |  |  |
| 59 | 莲港村前五图三得级康居乡村路灯 | 26 | 26 | NG150独火单挑灯 |  |  |
| 60 | 余库娄 | 19 | 19 | NG150独火单挑灯 |  |  |
| 61 | 毛庄 | 25 | 25 | NG150独火单挑灯 |  |  |
| 62 | 莲子港安装路灯 | 42 | 42 | NG150独火单挑灯 |  |  |
| 63 | 渔业村 | 14 | 14 | LED60独火单挑灯 |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 详情 |  |  |
| 64 | 315KVA箱式变配站 | 8 | 个 | 湘太路月季花园东门1台、盛泽荡路59号灯旁1台、兴太路糖尿病医院对面1台、兴太路聚金村村口1台、兴太路金泰路西南侧1台、金澄菜场小桥对面1台、峴山首末站西1台、环盛泽湖领岛别墅南门西1台 |  |  |
| 65 | 计时控制箱 | 31 | 个 |  |  |  |
| 66 | 电缆 | 102026 | 米 |  |  |  |

注：各响应单位须按照采购养护明细清单分别对所处路段的单个路灯进行服务期内综合单价报价，每路段的单个路灯综合单价报价包括该服务期内维修养护该路段的单个路灯所需的全部费用，单个路灯综合单价包括人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。箱式变配站、计时控制箱和电缆的维保综合单价按照上述序号64、65和66报价，不计入路灯维护综合单价费用。

（二）人员配备、车辆设备配备要求:

- 1、投入本项目人员要求:

- （1）参与本项目养护班组不少于8人，包括项目经理、技术负责人、安全员、特种作业人员。

- （2）专职养护管理人员项目经理 1名（二级及以上机电工程专业注册建造师）；

- （3）专职养护管理人员技术负责人1名（中级工程师及以上职称）；

- （4）专职养护管理安全员不少于1人；

- （4）专职养护特种作业人员同时具有电工证和高空作业证不少于5名；

- 注：所有人员不得兼任，响应文件中需提供上述人员证书及响应单位为其缴纳的社保证明材料，未提供视为非实质性响应。所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，成交单位必须书面征得采购单位同意。

- 设备要求：

- （1）高空作业车（作业高度20米（含）以上）不少于1辆；

- （2）高空作业车（作业高度16米（含）以上）不少于1辆；

- （3）四轮巡逻车不少于2辆；

- 注：上述车辆均须提供车辆证明文件，响应文件中需提供相关证明材料复印件（必须彩色扫描件），未提供视为非实质性响应。车辆为现有自有的须在表后附上行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为响应单位，且车辆需在检验有效期内；车辆为租赁的须在表后附上响应单位的租赁协议、行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆需在检验有效期内。所有车辆，成交后，必须专用于本项目，安装GPS定位系统，纳入采购单位统一管理。

（三）若成交单位在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同：

（1）将承包的景观灯养护管理转包他人；

（2）《相城区道路照明设施运行养护管理办法》的有关规定。

五、综合说明：

1、供应商需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

2、如遇特殊情况，供应商需协助采购单位完成需要成交单位配合的服务。

3、供应商必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及提供服务，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、报价要求：包括承包期内服务所需要的全部内容、人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的标的物都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

6、验收标准：按相关的国家规定和标准及采购文件的规定由采购单位组织验收。

7、服务要求：成交供应商应提供7*24小时服务支持，服务期内出现的质量问题，成交供应商必须10分钟内响应，1小时到达现场，2小时内解决问题。其他未尽事宜按其响应人所提供的相应承诺执行。

9、合同价款的支付及付款方式：以合同约定为准。

# 第四章 评审方法及评分标准

一、评标方法：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定中标候选人。

5、磋商小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交资格。

6、针对中小型企业的评审政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

注：

若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、综合评分标准：

（一）价格（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算的，为有效投标报价。超过采购预算的投标报价不进入评标。无效投标报价的投标文件不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*100，小数点后保留两位。价格权值为10%。

（二）服务方案比较（58分）

1、响应单位针对本项目现状的分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案（8分）

重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得8分；重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得5分；重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性一般的得2分；未提供方案不得分。

2、路灯及配套设施养护服务方案（8分）

主要是指为本项目提供相关的维护保养方案，包括日常巡查与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测等工作方案，以及维护检查计划与内容比较：方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；未提供方案不得分。

3、人为损坏恢复方案（7分）

对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案：方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得7分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得1分；未提供方案不得分。

4、安全管理方案及安全责任承诺（7分）

主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书：方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得7分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得1分；未提供方案不得分。

5、维护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度（7分）

主要包括企业针对本项目的维护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得7分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得1分；未提供方案不得分。

6、应急抢险处理预案（7分）

评委根据响应单位针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性：方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得7分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得1分；未提供方案不得分。

7、工作人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（7分）

包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得7分；方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得1分；未提供方案不得分。

8、维护质量保证承诺及措施方案（7分）

方案符合项目特点和要求，针对性强，全面、系统、科学，具体可行的得7分；方案较详细清晰，较为全面、系统，有一定的可行性的得4分；方案不够清晰、全面、系统，可行性一般的得1分；未提供方案不得分。

（三）响应单位综合实力（32分）

1、项目负责人（4分）

响应单位拟派项目负责人具有中级及以上工程师职称的得4分；具有助理工程师职称的得2分。（响应文件中需提供项目负责人身份证、职称证书扫描件以及响应单位为其缴纳的社保证明材料，未按要求提供材料则该项不得分。）

2、投入车辆（9分）

2.1响应单位在满足采购需求条件下，每增加一辆高空作业车的得3分，本项最高得6分。

2.2响应单位在满足采购需求条件下，每增加一辆防撞车的得3分。

（响应文件中需提供相关证明材料扫描件（必须彩色扫描件），车辆为现有自有的须在表后附上行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为响应单位，且车辆需在检验有效期内；车辆为租赁的须在表后附上响应单位的租赁协议、行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆需在检验有效期内，未按要求提供材料则该项不得分。）

3、体系认证（9分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的有一个得3分，最高9分。（需提供相关证书扫描件及该认证证书在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果页面的截图，未按要求提供材料则该项不得分。）

4、企业类似业绩（10分）

响应单位自2022年12月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得10分。（响应文件中需提供业绩合同扫描件，未提供则该项不得分。）

注：

1、服务期限、付款方式及交付时间不响应采购文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

# 第五章   合同条款

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

采购编号：

合同打印日期：  年  月  日

根据 苏州市相城区人民政府太平街道办事处 的2026年度太平街道城市道路照明设施养护服务采购政府采购计划，依据甲方委托中思项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购JSZC-320507-SZZS-C2025-0066的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）成交通知书；

（二）采购文件；

（三）乙方中标的响应文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

（一）服务内容：乙方负责完成甲方的          ，详见采购文件。

（二）服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体以采购人通知时间为准）。

（三）服务内容：详见采购文件

（四）服务范围：详见采购文件。

（五）项目负责人：          。

三、价格与支付：

（一）合同价格：

合同金额为人民币（大写）      元（¥：      ）。合同金额包括承包期内服务所需要的全部内容、人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款步骤：

合同签订后，甲方向乙方在服务期限内按照季度考核结果结算，季度服务费=成交价的70%÷12个月(服务月数，暂定)*3个月（注：考核分值高于90分（含）不扣款，考核分值低于60分采购单位有权终止合同；考核分值在60至90分之间的，每扣1分扣除1%季度服务费），采购方于次月10日前支付，余款在全部验收（考核）合格后1年内付清。

注：（1）相城区道路照明设施运行养护考核标准详见考核评分表（一）；

（2）配电室(箱、柜)考核标准详见考核评分表（二）。

2、付款前，乙方需先向甲方提供：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（三）付款方式：银行转帐。

（四）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、质量与验收

验收单位：由甲方进行本项目质量检查和验收。

验收标准：按相关的国家规定和标准及采购文件的规定由采购单位组织验收。

五、售后服务：

成交供应商应提供7*24小时服务支持，服务期内出现的质量问题，成交供应商必须10分钟内响应，1小时到达现场，2小时内解决问题。其他未尽事宜按其响应人所提供的相应承诺执行。

六、双方的责任及义务

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（三）乙方违约责任

1、乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一天，应按照合同金额的万分之五支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（四）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的分包与转包：中标单位一经确定，不得擅自变更，不得转包和分包。

八、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方书面同意，擅自变更或中止本合同的，该方自行承担违约责任。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）若乙方在项目服务工作期间出现重大安全、责任事故，质量考核严重不合格，或按照乙方违约责任中相关条款应当解除合同的，甲方有权解除合同（或按违约要求追究赔偿损失）。乙方被解除合同后，甲方可以按供应商的评标综合得分由高到低的顺序，选择下一投标供应商按原中标价承接本项目的服务工作，或重新招标。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、如因客观原因取消本合同的，甲方应按乙方已完成工作阶段或工作量支付设计费用。

6、由于不可抗力，造成项目时间延误，乙方工期顺延，甲方有权解除合同。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

九、争议解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，在甲方当地申请主管部门进行调解。调解不成时，在甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

（一）合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，政府采购监管部门及采购代理机构各一份。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

甲方(签章)：                                     乙方（签章）：

法定代表人代表或其代理人	                        法定代表人代表或其代理人

年   月   日                                    年   月   日

## 合同附件一：

相城区道路照明设施运行养护暂行考核评分表（一）

| 序号 | 项目 | 工作要求 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 1、路灯亮灯情况每周巡查一次，做好巡查检修台帐。 | 5 | 1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、均达到98.6%以上。 | 15 | 2、每降低0.01%扣0.01分，低于96%，扣除该项全部标准分。 |  |  |
| 2 | 设施完好率 | 1、路灯完好情况每月巡修一次，做好巡修考核台帐。 | 5 | 1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、配电室（箱、柜）、电缆管线每季巡修一次。 | 5 | 2、抽查单处设施评分低于95分扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、均达到95%以上。 | 10 | 3、每降低0.01%扣0.01分，低于90%，扣除该项全部标准分。 |  |  |
| 3 | 及时修复率 | 1、一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。 | 10 | 1、未在规定时间内修复分别扣1-3分，故意拖延不得分。 |  |  |
| 4 | 台帐资料 | 1、建立详实的设施基础台帐,制定养护计划和应急预案,做好照明设施(设备)维修、抢修记录。 | 15 | 1、无照明设施基础台帐扣5分，晚交扣4分，变更不及时扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、无季度养护作业计划扣5分，晚交扣4分，计划不真实扣3分，未按计划作业扣2分，填写不规范扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3、无季度养护技术文件和安全工作台帐扣5分，晚交扣4分，记录不真实扣3分，填写不规范扣1分。 |  |  |
| 5 | 一般规定 | 1、遵守《苏州市市政设施管理条例》，禁止损害城市照明设施行为。 | 15 | 1、未有处置扣1分，自身违规扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 2、严禁使用假冒伪劣产品。 |  | 1、发现一件扣0.5分，拒不返工扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、按规定启闭路灯，禁止白天开灯巡修。 |  | 1、如有违反每次扣2分。 |  |  |
| 6 | 安全生产 | 1、采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。 | 10 | 1、必要措施不落实扣1分，仍未整改扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、发生安全责任事故扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3、发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，不得分。 |  |  |
| 7 | 社会监督 | 1、在规定时间内处理社会监督，服从甲方调度，配合甲方做好养护延伸工作。 | 10 | 1、投诉一起每件扣0.2分，处理超时每件扣1分，导致不良后果，扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、根据实际工作任务的配合情况扣1-5分。 |  |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人员签名（盖章）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 合同附件二：

配电室(箱、柜)暂行考核评分表（二）

| 序号 | 质量标准 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室门窗清洁；无破损；无漏水；室内整洁；无杂物。 | 10 | 每项扣2分 |  |  |
| 2 | 配电室(柜)体稳固、完整、不渗水、无积灰、外壳锈蚀面积不超过20%。 | 10 | 每项扣2分 |  |  |
| 3 | 接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好。 | 10 | 每项扣10分 |  |  |
| 4 | 电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰、准确。 | 10 | 每项扣2分 |  |  |
| 5 | 进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入。 | 10 | 发现一项扣10分 |  |  |
| 6 | 配电箱（柜）仪表完好，指示正确，各部件联接紧固无松动或变形。 | 10 | 每发现一项扣2.5分 |  |  |
| 7 | 电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求。 | 10 | 每项扣10分 |  |  |
| 8 | 室（箱、柜）体与门之间的接地连接完好；室（箱、柜）体保护接地良好； | 10 | 每项扣5分，发现漏电扣10分 |  |  |
| 9 | 配电室(箱、柜)号牌清晰完整；门锁完好。 | 10 | 每项扣5分，不上锁扣10分 |  |  |
| 10 | 供电电源电缆部分安装规范良好；无线三遥智能监控终端运行正常。 | 10 | 每项扣5分 |  |  |
| 得 分 |  | 100 | ≤90分计为不完好 |  |  |
| 检查人员签名（盖章）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第六章 附件

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司实施的编号为        号的竞争性磋商采购活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

2、投标函

投标函

（采购代理机构名称）：

我们收到你们                    号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。同时我公司承诺：

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的工作内容，我公司的响应报价包括承包期内服务所需要的全部内容、人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。确保提供合格工程。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。

6、我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按磋商采购文件的规定交纳      元的磋商保证金；

10、贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

11、我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

12、我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

3、磋商报价表

磋商响应报价表

## 磋商响应报价表

按电子文件固定模式填写总价即可。

4、响应分项报价表

响应分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 安装光源 | 光源数量（个） | 路灯类型 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路名称 | 灯杆数 | 高度（米） |  |  |  | 服务期单价（元） | 服务期总价（元） |
| 1 | 元春路 | 64 | 9 | NG250 | 55 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 6 | NG250 | 9 | 电杆合杆灯 |  |  |
| 2 | 金瑞路 | 94 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 9 | NG250 | 68 | 独火单挑灯 |  |  |
| 3 | 金裕路 | 59 | 10 | NG250 | 59 | 独火单挑灯 |  |  |
| 4 | 清漪新道 | 30 | 10 | NG250 | 30 | 独火单挑灯 |  |  |
| 5 | 中学西路 | 29 | 10 | NG205+NG150 | 44 | 二火双挑灯 |  |  |
|  |  |  | 15 | 8NG250 | 8 | 八火补角灯 |  |  |
|  |  |  | 12 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |  |  |
| 6 | 金泰路 | 87 | 10 | NG250 | 28 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 10 | 2NG250 | 110 | 二火双挑灯 |  |  |
| 7 | 顺乐路 | 52 | 10 | NG250 | 29 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 12 | 2NG250 | 4 | 二火补角灯 |  |  |
|  |  |  | 12 | 3NG150 | 63 | 三火双挑灯 |  |  |
| 8 | 联圩路 | 40 | 10 | NG250 | 40 | 独火单挑灯 |  |  |
| 9 | 清漪路 | 30 | 15 | 4NG400 | 8 | 四火装饰灯 |  |  |
|  |  |  | 10 | NG250+NG150 | 56 | 二火双挑灯 |  |  |
| 10 | 兴太金泰口 | 2 | 12 | 3NG250 | 6 | 三火补角灯 |  |  |
| 11 | 兴太路 | 328 | 10 | NG250 | 275 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 10 | 2NG250 | 104 | 二火双挑灯 |  |  |
| 12 | 振太路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 |  |  |
| 13 | 聚金菜场 | 1 | 9 | 3NG250 | 3 | 三火装饰灯 |  |  |
| 14 | 兴太太平大街口 | 1 | 9 | 2NG250 | 2 | 二火补角灯 |  |  |
| 15 | 红旗桥 | 4 | 7 | NG250 | 4 | 庭院灯 |  |  |
| 16 | 太平大街 | 17 | 8 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 6 | NG250 | 16 | 电杆合杆灯 |  |  |
| 17 | 老街 | 66 | 8 | NG150 | 8 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 6 | 32W节能灯 | 58 | 电杆节能灯 |  |  |
| 18 | 花园路 | 10 | 7 | NG250 | 10 | 电杆合杆灯 |  |  |
| 19 | 民学巷 | 4 | 10 | NG150 | 4 | 独火单挑灯 |  |  |
| 20 | 公园 | 24 | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 |  |  |
|  |  |  | 4 | NG150W | 3 | 墙灯 |  |  |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 17 | 独火庭院灯 |  |  |
|  |  |  | 8 | NG250 | 1 | 独火单挑灯 |  |  |
| 21 | 富民巷 | 10 | 6 | NG150 | 4 | 电杆合杆灯 |  |  |
|  |  |  | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |  |  |
| 22 | 电力站东 | 2 | 6 | 32W节能灯 | 1 | 电杆节能灯 |  |  |
|  |  |  | 10 | NG150 | 1 | 独火单挑灯 |  |  |
| 23 | 益民巷 | 6 | 6 | NG150 | 6 | 电杆合杆灯 |  |  |
| 24 | 高架桥 | 33 | 7 | NG150 | 33 | 独火单挑灯 |  |  |
| 25 | 南中街 | 7 | 7 | NG250 | 7 | 电杆合杆灯 |  |  |
| 26 | 民墅巷 | 8 | 7 | 32W节能灯 | 8 | 电杆节能灯 |  |  |
| 27 | 兴太金澄口 | 3 | 12 | 2NG250 | 6 | 二火补角灯 |  |  |
| 28 | 金澄菜场 | 26 | 4 | 45W节能灯 | 26 | 独火庭院灯 |  |  |
| 29 | 济民桥 | 4 | 4 | NG250 | 4 | 独火庭院灯 |  |  |
| 30 | 金澄广场 | 99 | 8 | NG250 | 6 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 64 | 独火庭院灯 |  |  |
|  |  |  | 12 | 3NG400 | 9 | 三火补角灯 |  |  |
|  |  |  | 15 | 6NG400 | 18 | 6火补角灯 |  |  |
|  |  |  | 4 | 45W节能灯 | 23 | 墙灯 |  |  |
| 31 | 金莲街 | 10 | 10 | NG250 | 10 | 独火单挑灯 |  |  |
| 32 | 济民路 | 30 | 10 | NG250 | 8 | 独火单挑灯 |  |  |
|  |  |  | 4 | NG250 | 22 | 墙灯 |  |  |
| 33 | 开泰路 | 34 | 10 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 |  |  |
| 34 | 湘太路 | 124 | 10 | NG250 | 124 | 独火单挑灯 |  |  |
| 35 | 盛泽荡路 | 129 | 9 | 2NG250 | 258 | 二火双挑灯 |  |  |
| 36 | 盛堂路 | 34 | 9 | NG250 | 34 | 独火单挑灯 |  |  |
| 37 | 凤起南路 | 26 | 9 | NG250 | 26 | 独火单挑灯 |  |  |
| 38 | 元春路至金瑞路 | 14 | 9 | NG250 | 14 | 独火单挑灯 |  |  |
| 39 | 太平环卫站 | 3 | 12 | NG250 | 3 | 投光灯 |  |  |
| 40 | 太平高速桥洞辅道 | 10 | 6 | LED60 | 3 | 电杆合杆灯 |  |  |
|  |  |  | 8 | LED60 | 7 | 投光灯 |  |  |
| 41 | 太平菜场河南 | 2 | 6 | 45W节能灯 | 2 | 庭院灯 |  |  |
| 42 | 富泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 |  |  |
| 43 | 城泰路 | 6 | 9 | LED60 | 6 | 独火单挑灯 |  |  |
| 44 | 万顺路 | 8 | 9 | LED60 | 8 | 独火单挑灯 |  |  |
| 45 | 聚金路南延 | 95 | 10 | NG250+NG150 | 190 | 二火双挑灯 |  |  |
| 46 | 花倪路 | 58 | 9 | NG250 | 58 | 独火单挑灯 |  |  |
| 47 | 大庄里路 | 18 | 9 | NG250 | 18 | 独火单挑灯 |  |  |
| 48 | 广前路 | 25 | 9 | NG250 | 25 | 独火单挑灯 |  |  |
| 49 | 高速下灯带 | 0 |  | LED灯带 | 116 |  |  |  |
| 序号 | 地点 | 灯杆数 | 光源数 | 分布详情 |  |  | 服务期单价（元） | 服务期总价（元） |
| 50 | 盛泽村 | 58 | 58 | 太平医院：34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盛泽村：24 |  |  |  |  |
| 51 | 莲港村 | 230 | 230 | 村便道：140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 广场周围：90 |  |  |  |  |
| 52 | 旺巷村 | 89 | 89 | 钢窗厂至高塘桥：20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旺巷南岸：13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旺巷村：56 |  |  |  |  |
| 53 | 聚金村 | 177 | 177 | 中巷村：123 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 广场周围：27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 村道挂壁灯：27 |  |  |  |  |
| 54 | 花溇村 | 25 | 25 | 粮管所 |  |  |  |  |
| 55 | 乐安村 | 22 | 6 | 乐安浜：22 |  |  |  |  |
| 56 | 砚山 沈桥 | 354 | 354 | 砚山后湾环村路：65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砚山东：21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥C305道路：15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥幼儿园：21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥砖厂沿河;15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砚山投光灯：5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砚山电杆灯：59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥电杆灯：15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沈桥首末站：86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砚山挂壁灯：10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 苏嘉杭跨线桥：14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 263指挥部-南新:28 |  |  |  |  |
| 57 | 葫芦岛 | 106 | 106 | 蟹之阁：36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宫灯：70 |  |  |  |  |
| 58 | 黎明村 | 125 | 125 | 路灯：64，庭院灯：18，电杆灯：43 |  |  |  |  |
| 59 | 莲港村前五图三得级康居乡村路灯 | 26 | 26 | NG150独火单挑灯 |  |  |  |  |
| 60 | 余库娄 | 19 | 19 | NG150独火单挑灯 |  |  |  |  |
| 61 | 毛庄 | 25 | 25 | NG150独火单挑灯 |  |  |  |  |
| 62 | 莲子港安装路灯 | 42 | 42 | NG150独火单挑灯 |  |  |  |  |
| 63 | 渔业村 | 14 | 14 | LED60独火单挑灯 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 详情 |  |  | 服务期单价（元） | 服务期总价（元） |
| 64 | 315KVA箱式变配站 | 8 | 个 | 湘太路月季花园东门1台、盛泽荡路59号灯旁1台、兴太路糖尿病医院对面1台、兴太路聚金村村口1台、兴太路金泰路西南侧1台、金澄菜场小桥对面1台、峴山首末站西1台、环盛泽湖领岛别墅南门西1台 |  |  |  |  |
| 65 | 计时控制箱 | 31 | 个 |  |  |  |  |  |
| 66 | 电缆 | 102026 | 米 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：各响应单位须按照采购养护明细清单分别对所处路段的单个路灯进行服务期内综合单价报价，每路段的单个路灯综合单价报价包括该服务期内维修养护该路段的单个路灯所需的全部费用，单个路灯综合单价包括人工、耗材、通讯、办公设备、养护、维修、更换、保洁、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。箱式变配站、计时控制箱和电缆的维保综合单价按照上述序号64、65和66报价，不计入路灯维护综合单价费用。

说明：本表合计金额应与《谈判报价表》谈判总报价一致。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

5、项目配备人员一览表

5.1项目配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：所有人员不得兼任，响应文件中需提供上述人员证书及响应单位为其缴纳的社保证明材料，所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，成交单位必须书面征得采购单位同意。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

5.2项目负责人从业经历说明

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事同类项目年限 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 获得相关资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

6、项目配备车辆一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：上述车辆均须提供车辆证明文件，响应文件中需提供相关证明材料复印件（必须彩色扫描件），车辆为现有自有的须在表后附上行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为响应单位，且车辆需在检验有效期内；车辆为租赁的须在表后附上响应单位的租赁协议、行驶证、车辆登记证、购车发票(行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆需在检验有效期内。所有车辆，成交后，必须专用于本项目，安装GPS定位系统，纳入采购单位统一管理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

8、服务方案

服务方案

提示： 1.响应单位应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2.响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（2）响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、类似项目一览表

类似项目一览表

响应单位名称：_________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）