竞争性磋商文件

项目名称：宝应县水务局河道监管综合解决项目

项目编号：JSZC-321023-YZZR-C2025-0004

采  购  人  ：宝应县水务局

采购代理机构：扬州梓润项目管理有限公司

2025年09月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	1

第三章 合同文本	10

第四章 项目需求	14

第五章 评审方法和评审标准	48

第六章 竞争性磋商响应文件格式	51

# 第一章 宝应县水务局河道监管综合解决项目

# 竞争性磋商公告

受宝应县水务局的委托，扬州梓润项目管理有限公司就宝应县水务局河道监管综合解决项目( JSZC-321023-YZZR-C2025-0004)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宝应县水务局河道监管综合解决项目的潜在供应商可在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年09月29日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： JSZC-321023-YZZR-C2025-0004

项目名称：宝应县水务局河道监管综合解决项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：84万元

最高限价（如有）：84万元

采购需求：遍布全县14个乡镇河道，布控点约96个点位。进行全时段监管、光纤高速传输及分级权限管理技术，通过高清摄像机协同部署，实现河道周边违章行为的录像监管与长效防控，为县域水生态保护提供技术支撑，由供应商进行建设，租赁给业主，租赁期为3年。（详细内容见本磋商文件第四章）

合同履行期限：租赁期为3年

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8投标人信用承诺函

2.若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。（联合体中所有成员数量不得超过2名）

若以联合体投标，上述1.1-1.8项联合体各方均需提供。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.若供应商为大型企业，本项目预留采购预算金额的40%及以上专门面向中小企业采购，预留份额通过供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分为采购预算金额的40%及以上。若供应商为中小型企业，须提供《中小企业声明函》。

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、地点

1.时间：2025年 9月29日 14 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次磋商联系方式。

1.采购人信息

名 称：宝应县水务局

地 址：宝应县苏中中路155号

联系人：陈媛媛

联系方式：15150871088

2.代理机构信息

名    称：扬州梓润项目管理有限公司

地　　址：宝应县安宜镇三里村行知路10-15号

联 系 人：刘卉

联系方式：18112139497

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州梓润项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏政采协【2024】20号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

该费用由成交单位在领取成交通知书前，向招标代理机构付清。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付。

账户名：扬州梓润项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司宝应新城支行

账号：1108070909100103709

4.3专家评审费按宝财购〔2020〕14号《关于进一步规范宝应县政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件有以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和 “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宝应县水务局河道监管综合解决项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宝应县水务局河道监管综合解决项目 竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宝应县水务局河道监管综合解决项目

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：租赁期限3年

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6履行方式：按采购文件要求执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包或分包他人供应；

7.2如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。因转包和分包造成损失的一切费用，由乙方承担。

八、交付期、服务期及交付地点

8.1 交付期：          。

8.2服务期：租赁期限3年；

8.3 服务地点：甲方指定地点_；

九、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向采购人开具发票。

9.3 付款方式：

合同签订后乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价30%的预付服务款，合同履行1年后经考核支付合同总价20%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款），合同履行2年后经考核支付合同总价30%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款），合同履行3年后经考核付合同总价20%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款）。

9.3.1上述款项，甲方应收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

9.3.2乙方在向甲方请求付款时，应根据甲方要求向甲方开具合法票据，否则甲方有权拒绝支付款项，且不承担迟延付款的责任。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。（验收标准如下：甲方在组织履约验收前，将根据项目设备完好率、售后服务细则（每月对监控及安防系统进行检查，每季度不低于1次对安防设备进行除尘和清理，全面清洁摄象机球罩和镜头，检查摄象机接头、传输线路，发现损坏的摄像头及时更换）、24小时维保热线（无论在正常工作时间或非工作时间收到发包方紧急事故报警时，施工方须在两小时之内做出有效的回应并到现场进行抢修）等进行验收）。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宝应县。

十五、为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，采购人、乙方、见证方及财政监管部门（宝应县财政局政府采购管理科）各执一份。

| 甲方：宝应县水务局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：宝应县苏中中路155号 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第四章 项目需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 否 。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县水务局河道监管综合解决项目 | 其他租赁服务 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

- 项目概况

一、项目基本情况

河道是维系区域水生态安全的核心载体，也是防洪排涝、民生用水的重要保障。近年来，随着城镇化进程加快，河道沿线违规倾倒垃圾、非法违建等问题频发，传统人工巡查模式存在覆盖盲区大、响应滞后、取证困难等短板。为落实“河长制”管理要求，提升水环境治理效能，亟需构建智能化、全天候、全流程的河道监管体系。本方案基于全时段监管、光纤高速传输及分级权限管理技术，通过高清摄像机协同部署，实现河道周边违章行为的录像监管与长效防控，为县域水生态保护提供技术支撑。

二、项目必要性分析

1. 破解传统管理痛点，提升监管效率

·人工巡查存在局限性：全县河道线长面广，依赖人力巡检成本高（人均覆盖≥5公里/日），且难以实现24小时值守，夜间、雨雾天气违规行为易发却难追溯。

·证据留存困难：口头劝阻缺乏影像证据，执法争议多；部分区域无监控覆盖，违规行为难锁定责任人。

·跨部门协同不足：水利、环保等部门数据孤立，问题处置流程冗长。

2. 技术升级赋能精准治理

·全时段覆盖：星光级低照度摄像头+自带补光，实现夜间高清成像，填补人工巡查空白期。

3. 经济效益与社会效益

·降低执法成本：减少50%以上人力巡查频次，减少违规事件处置周期。

三、技术方案

通过“智能监控+光纤网络+分级权限”体系，本方案将实现四大特色：

1. 从被动应对到主动预防：部署高清监控，震慑违法行为，减少大规模违规违法事件。

2. 从分散管理到协同治理：跨部门数据共享，分层级权限设置，提升联合执法效率。

3. 从全局部署到责任到人：划分权限，责任到人，各部门，各乡镇，各责任人员不同权限，分级管理。

4. 从经验判断到数据决策：依托视频监控画面大数据，制定差异化管护策略。

本项目的建设不仅是技术升级，更是践行“绿水青山就是金山银山”理念的关键举措，为县域水环境可持续发展奠定坚实基础。

注：详细点位布置见附件

| 序号 | 乡镇 | 村 | 地点 | 作用 | 经纬度坐标 | 监控 | 2M立杆 | 4米立杆 | 3.5米立杆 | 3米立杆 | 横臂1米 | 横臂1.5米 | 横臂2米 | 横臂4米 | 30*40箱子 | 电源线 | 六类 网线 | 20PVC | pe25 | 64路16盘位 | 8T硬盘 | 线路费用 | 平台费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安宜镇 | 大桥村 | 中港河大桥 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.219383,119.286065 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安宜镇 | 大桥村 | 一支河河口 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.210256,119.264883 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 广洋湖镇 | 肖家村 | 杨家河与芦氾河交界处肖家北荡段河西 | 河道岸坡垃圾禁抛日常管护监督 | 33.224049,119.688671 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 广洋湖镇 | 桥头村 | 向阳河与大三王河交界处严桥段河南 | 河道岸坡垃圾禁抛日常管护监督 | 33.213697,119.586368 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 广洋湖镇 | 南湖村 | 宝应大河与大三王河交界处南湖桥桥南 | 河道岸坡垃圾禁抛日常管护监督 | 33.193442,119.587881 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 广洋湖镇 | 肖家村 | 向阳河西北公路路头处河北 | 河道岸坡垃圾禁抛日常管护监督 | 33.223589,119.658134 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广洋湖镇 | 肖家村 | 杨家河与兴化交界处刘家大桥 | 河道岸坡垃圾禁抛日常管护监督 | 33.210146,119.697677 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 氾水镇 | 龙河村 | 向阳河贾桥段 | 防违建 | 33.163994,119.394557 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 氾水镇 | 龙河村 | 干沟河贾桥段 | 防违建 | 33.164317,119.394194 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 氾水镇 | 牌坊村 | 运西中心河集镇段 | 防违建 | 33.103128,119.359202 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氾水镇 | 宋埠村 | 涧沟河四里桥段（改团结桥） | 防违建 | 33.099866,119.410083 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 氾水镇 | 韦镇村 | 芦东河集镇段 | 防违建 | 33.092924,119.476726 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氾水镇 | 宋埠村 | 芦氾河六里桥段 | 防违建 | 33.112203,119.425762 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 鲁垛镇 | 集镇居委会 | 三横河桥 | 河道管护复杂地段、违章易发点 | 33.200031,119.522302 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 鲁垛镇 | 集镇居委会 | 医院桥 | 河道管护复杂地段、违章易发点 | 33.198891,119.518953 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 鲁垛镇 | 集镇居委会 | 中心桥 | 河道管护复杂地段、违章易发点 | 33.197071,119.512162 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官木桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.179516,119.440775 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官东桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.179211,119.441312 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官东桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.179211,119.441312 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 万民桥南泵站 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.177222,119.41968 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官中桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.178277,119.438601 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官西桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.17731,119.435051 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 官西桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.17731,119.435051 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 小官庄镇 | 集镇居委会 | 天海桥 | 巡查违章建筑、集镇水面环境 | 33.176318,119.431829 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 夏集镇 | 三洋河村 | 丰收南干渠（原子婴幼儿园处） | 监测丰收南干渠保洁 | 33.037183,119.566076 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 夏集镇 | 塘北村 | 营沙河双桥处 | 监测营沙河保洁、永安干渠排杂物 | 33.096761,119.527005 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 夏集镇 | 双塘村 | 老潼河渔业队 | 老潼河保洁、违章搭建（与兴化市交界监测上游乱排杂物）＊ | 33.085743,119.554064 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 夏集镇 | 蒋庄村 | 大三王河蒋庄闸南 | 监测大三王河保洁 | 33.069805,119.575441 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 夏集镇 | 蒋庄村 | 三阳河候顶桥 | 三阳河、新潼河保洁（与高邮市临泽镇交界监测上游乱排杂物）＊ | 33.061512,119.576587 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 射阳湖镇 | 泗河村 | 丁狮河Ｓ331大桥东侧 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.246787°N,119.555861°E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 射阳湖镇 | 高夏村 | 宝射河廖渔桥西侧 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.278142°N119.657962°E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 射阳湖镇 | 射渔村 | 杨家河南桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.263567°N,119.659530°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 射阳湖镇 | 风车头村 | 营沙河风车大桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.276534°N,119.521417°E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 射阳湖镇 | 钱沟村 | 营沙河钱沟大桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.349374°N,119.536265°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 射阳湖镇 | 姜庄村 | 安丰河姜庄大桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.341208°N,119.567456°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 射阳湖镇 | 潘舍村 | 大官河安大公路桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.330382°N,119.488035°E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 射阳湖镇 | 平江村 | 宋泾河Ｓ331大桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.293985°N,119.567680°E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 射阳湖镇 | 桥南村 | 大三王河镇南桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.303529°N,119.618544°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 射阳湖镇 | 蒋堡村 | 蔷薇河蒋堡特大桥 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.319082°N119.618982°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 射阳湖镇 | 魏荡村 | 大溪河戴堡大桥北桥头 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.315431'N,119.490519°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 射阳湖镇 | 魏荡村 | 大溪河刁夷大桥北桥头 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.321995°N,119.528789°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 射阳湖镇 | 姜庄村 | 大溪河新农桥北桥头 | 违章易发点，倾倒垃圾 | 33.327689°N.119.562408°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 望直港镇 | 狮庄村 | 营沙河狮庄村南大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.237290°N,119.516892°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 望直港镇 | 狮庄村 | 营沙河狮庄村北大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.238896°N,119.517116E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 望直港镇 | 牌楼村 | 营沙河牌楼村园区（与宝射河交界处） | 监控河道违章易发地段 | 33.260613°N,119.519477°E | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 望直港镇 | 牌楼村 | 营沙河与马墩交界处向南 | 监控河道违章易发地段 | 33.260613°N,119.519477°E | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 望直港镇 | 大树村 | 芦东河大树村中心路桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.247448°N,119.452932°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 望直港镇 | 大树村 | 芦东河大树村崔沟桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.231619°N,119.447876°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 望直港镇 | 北河村 | 宋泾河大桥安大路 | 监控河道违章易发地段 | 33.281701°N,119.498542°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 望直港镇 | 国强村 | 涧沟河北二桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.234292°N,119.376767°E | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 望直港镇 | 国强村 | 涧沟河通运路桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.226496°N,119.378881°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 望直港镇 | 军事村 | 军事桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.247527°N,119.398179°E | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 望直港镇 | 西荡村 | 大官河茅舍桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.259024°N,119.412441°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 望直港镇 | 哈拖村 | 大官河蛤拖大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.263411°N,119.419944'E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 望直港镇 | 吴堡村 | 大官河朱家桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.270651°N,119.425653°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 望直港镇 | 马垛村 | 大官河马垛一桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.277261°N,119.433722°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 望直港镇 | 马垛村 | 大官河马垛二桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.280554°N,119.439099°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 望直港镇 | 兴旺村 | 宝应大河兴旺桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.235873°N,119.416461°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 望直港镇 | 北河村 | 宝应大河砖场桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.236715°N,119.412558°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 60 | 望直港镇 | 北河村 | 宝射河望直港镇集镇中心大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.239890°N,119.389375°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 望直港镇 | 军师村 | 宝射河军师大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.246658°N,119.422614°E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 望直港镇 | 和平村 | 宝射河和平桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.250237'N,119.445402°日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 山阳镇 | 徐庄村 | 山阳大沟徐庄大桥 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.270262°N,119.233575°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 山阳镇 | 沿湖村 | 张港河万缘三桥 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.254355°N,119.248536°E | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 山阳镇 | 徐扬村 | 山阳大沟与西排河交汇处 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.271532°N,119.182908°E | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 山阳镇 | 颂阳村 | 大寨河与南北闸河交汇处 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.235064°N,119.200444°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 山阳镇 | 兴同村 | 同心河小农场桥 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.233259°N,119.220775°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 曹甸镇 | 夏庄村 | 大溪河与大官河交汇处 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.317046°N,119.472363°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 曹甸镇 | 古塔村 | 泾安干渠二横闸 | 监控河道管护，乱抛乱倒现象严重 | 33.362509°N,119.352551°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 曹甸镇 | 官河村 | 大官河官河桥 | 监控河道管护，违章易发地段 | 33.302482°N,119.457047°E | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 西安丰镇 | 崔渡村 | 西安丰镇崔渡村崔渡大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.410517°N,119.509941°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 西安丰镇 | 集丰村 | 西安丰镇集丰村大官河大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.363116°N,119.520352°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 泾河镇 | 张北村 | 下游引河张北村段（农兴桥） | 监控河道违章易发地段 | 33.366403'N.119.290468°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 泾河镇 | 左堡村 | 大溪河左堡村段（左堡桥） | 监控河道违章易发地段 | 33.331764°N,119.355229°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 灌区管理所 | 泾河集镇社区 | 泾安干渠渠首 | 监控河道违章易发地段 | 33.341995,119.236715 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 灌区管理所 | 泾河蔡桥村 | 二横分水点 | 监控河道违章易发地段 | 33.362521,119.352142 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 灌区管理所 | 曹甸陆庄村 | 陆庄地龙 | 监控河道违章易发地段 | 33.355570,119.398419 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 灌区管理所 | 黄腾地龙桥 | 黄塍地龙 | 监控河道违章易发地段 | 33.293136,119.362072 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 灌区管理所 | 黄腾江跳村 | 江跳节制闸 | 监控河道违章易发地段 | 33.287935,119.329985 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 灌区管理所 | 贾桥龙河村 | 贾桥地龙 | 监控河道违章易发地段 | 33.163989,119.393926 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 灌区管理所 | 小官庄南场村 | 红旗洞 | 监控河道违章易发地段 | 33.162128,119.480011 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 灌区管理所 | 小官庄诚忠村 | 平安分水点 | 监控河道违章易发地段 | 33.151222,119.433310 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 灌区管理所 | 石桥江堡村 | 双丰地龙 | 监控河道违章易发地段 | 33.141033,119.400849 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 灌区管理所 | 小官庄诚忠村 | 夏集果园场（改为大官庄地龙） | 监控河道违章易发地段 | 33.157323,119.459927 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 黄塍镇 | 小垛村 | 小垛村大溪河杨桥附近 | 监控河道违章易发地段 | 33.333128°N119.360235'E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 黄塍镇 | 徐甸村 | 南溪河中桥西侧300米处 | 监控河道违章易发地段 | 33.309346°N.119.384060'E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 黄塍镇 | 徐甸村 | 南泄水河与宝曹河交汇处 | 监控河道违章易发地段 | 33.310667'N,119.374310°E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 黄塍镇 | 大陆村 | 宝曹河大陆村村部桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.276745°N,119.352203°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 黄塍镇 | 大里庄村 | 大里庄红光桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.271872°N,119.390547°E | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 黄塍镇 | 七里村 | 宝射河中梁泵站附近 | 监控河道违章易发地段 | 33.233680°N,119.365525°E | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 柳堡镇 | 芦村居委会 | 芦氾河向庄桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.126024,119.470483 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 柳堡镇 | 芦村居委会 | 芦氾河芦村大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.128660,119.476403 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 柳堡镇 | 寿林村 | 芦氾河寿林桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.138220,119.507794 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 柳堡镇 | 集镇社区 | 芦氾河廷柏桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.144921，119.527019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 柳堡镇 | 集镇社区 | 芦氾河廷柏桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.144921，119.527019 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 柳堡镇 |  | 芦氾河润柳大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.149354,119.541074 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 柳堡镇 | 郑渡村 | 芦氾河后舍桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.165731,119.587782 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 柳堡镇 | 清元村 | 芦东河塘清桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.147323,119.472891 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 柳堡镇 | 新安村 | 芦东河新安桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.115377,119.476884 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 柳堡镇 | 郑渡村 | 大三王河立升大桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.163373,119.589331 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 柳堡镇 | 郑渡村 | 大三王河后舍桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.163733,119.589383 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 柳堡镇 | 廷柏村 | 营沙河安大公路桥 | 监控河道违章易发地段 | 33.126529,119.525257 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量合计 |  |  |  |  | 96 | 10 | 19 | 0 | 15 | 2 | 2 | 11 | 2 | 102 | 3875 | 0 | 115 | 60 | 2 | 18 | 96 |  |  |

技术参数要求：

| 序号 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清红外球机 | 86 | 套 | 1、主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080（以公安部检验报告为准） 2、设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 3、设备靶面尺寸为1/2.8英寸（以公安部检验报告为准） 4、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；（以公安部检验报告为准） 5、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。（以公安部检验报告为准） 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 7、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（公安部检验报告证明） 8、在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms（以公安部检验报告为准） 9、★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） 10、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准） 11、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 12、★设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准） |  |
| 2 | 臻全彩枪球一体机 | 10 | 套 | 1、★全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520（公安部检验报告证明） 2、★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头（以公安部检验报告为准） 3、★全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯（以公安部检验报告为准） 4、全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx（公安部检验报告证明） 5、★摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm（公安部检验报告证明） 6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节（公安部检验报告证明） 7、可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能（公安部检验报告证明） 8、具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明） 9、★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（公安部检验报告证明） 10、★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（公安部检验报告证明） 11、★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明） 12、★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（公安部检验报告证明） 13、★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（公安部检验报告证明） 14、★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（公安部检验报告证明） 15、★声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警（以公安部检验报告为准） 16、★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。（公安部检验报告证明） 17、★支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作（公安部检验报告证明） 18、可识别距设备200m处的人体轮廓（公安部检验报告证明） 19、具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出（公安部检验报告证明） 20、外壳防护等级不低于IP67（公安部检验报告证明） 21、支持在-40 °C~70 °C范围内功能应正常（公安部检验报告证明） |  |
| 3 | 监控专用立杆4m | 16 | 根 |  |  |
| 4 | 监控专用立杆3m | 15 | 根 |  |  |
| 5 | 地龙+基础浇筑 | 31 | 套 |  |  |
| 6 | 立杆横臂1米 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 立杆横臂1.5米 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 立杆横臂2米 | 11 | 个 |  |  |
| 9 | 立杆横臂4米 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 接地极 50*5*2500mm | 31 | 根 |  |  |
| 11 | 接地扁铁 30*4mm | 31 | M |  |  |
| 12 | 空开 | 31 | 个 |  |  |
| 13 | 过欠压 | 31 | 个 |  |  |
| 14 | 浪涌 | 31 | 个 |  |  |
| 15 | 网络防雷器 | 31 | 个 |  |  |
| 16 | 6位插线板 | 31 | 个 |  |  |
| 17 | 室外监控设备箱 | 96 | 台 | 材质：不锈钢 |  |
| 18 | 电源线RVV2*1 | 3725 | 米 |  |  |
| 19 | 六类网线 | 800 | 米 |  |  |
| 20 | 20PVC | 115 | 米 |  |  |
| 21 | PE25管 | 1020 | 米 |  |  |
| 22 | 施工辅材 | 1 | 项 | 含软管、钉卡、电工胶布 抱箍、螺丝等 |  |
| 23 | 64路16盘位硬盘录像机 | 2 | 台 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置16个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 2、★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（以公安部检测报告为准） 3、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（以公安部检测报告为准） 4、★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（以公安部检测报告为准） 5、★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（以公安部检测报告为准） 6、★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（以公安部检测报告为准） 7、★支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准） 8、★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（以公安部检测报告为准） 9、★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（以公安部检测报告为准） 10、★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（以公安部检测报告为准） 11、★支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准） 12、★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理（以公安部检测报告为准） 13、★支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准） 14、★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 15、★设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录（以公安部检测报告为准） 16、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps（以公安部检测报告为准） 17、★样品电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作（以公安部检测报告为准） |  |
| 24 | 监控级硬盘 | 18 | 块 | 1、容量≥8TB容量 2、支持SATA3.0接口 3、转速：7200RPM |  |
| 25 | 维护费 | 96 | 点位 |  |  |
| 26 | 视频通道授权 | 96 | 点位 | 视频通道接入扩容 |  |
| 27 | 平台费用 | 1 | 项 | 1、基于深度语义理解能力多模态大模型,将图像特征与搜索语言关键语义特征对齐,支持用户输入一句话一个 词对目标文字描述,精准搜索出画面中相关目标图片,实现跨模态高精度搜索。 1、支持一句话一个字文本进行搜索。支持配置时间范围、点位搜索范围。支持跨分析设备检索,聚合搜索结果。 2、支持历史搜索词条,预设高频热词进行快速检索,支持自动统计高频检索热词。支持联想词管理,文搜框输入关键词自动联想提示词。 3、支持以图文卡片模式展示搜索结果,支持结果列表中图片为目标小图展示,点击查看全景大图及目标出现 时刻的录像片段。 4、支持文图接力搜索功能,文字搜索初步筛选目标范围,再通过结果中的关键图片进行二次以图搜图,精准锁定目标。 5、支持在文搜结果中,选择目标图片进行以图搜图功能,支持选择人体、人脸、车辆进行以图搜图。支持配置相似度、时间范围、点位搜索范围检索。 6、支持图文卡片模式展示图搜搜索结果,支持点击目标图片查看全景大图及目标出现时刻的录像片段。 7、支持在结果中选择目标图片再次进行以图搜图。 8、基于大模型多种模态信息融合处理能力,实现自定义文本预警功能,输入一句话一个词即可对特定事件和目 标进行布防实时预警。 9、支持提示文本组管理,包括提示语组名称、正向提示语、反向提示语。 10、支持文本布防任务管理,支持选择提示文本组,设置预警有效时间列表、预警点位列表、正反向文本识别阈值。支持对任务启用/停用布防管理。 11、支持文本预警事件管理,实时接收和查询文本布防预警事件,支持卡片和列表两种展示形式,支持查看文 本预警事件详情,包括预警文本组名称、预警图片、预警点位、预警时间、预警录像片段等。支持对预警事 件进行研判操作。 12、支持对文搜结果进行模型在线微调训练,标注检索反馈正确、误报标记进行模型再训练,持续提升模型精准度。 13、支持模型管理,根据提示词和智能分析设备创建模型,在文搜结果中标注每一条检索结果反馈正确样本和错误样本,提交模型微调训练任务,对模型发起训练。 14、支持检索查看所有的模型列表,包括模型名称、正确样本数量、错误样板数量、智能分析设备名称、任务 创建时间、创建人以及模型状态,支持在管理界面启用、停用模型。支持查看模型详情。 |  |
| 28 | 55寸监视器 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 1.2米机柜（含PDU） | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 视频解码器 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持1路3200W、或1路2400W、或2路1200W、或4路800W、或5路600W、或9路400W、或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 4、★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 5、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 6、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 9、★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 10、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 11、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 12、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 13、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 14、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 15、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 16、支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 17、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 18、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 19、支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 20、支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 21、支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 22、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 23、★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 24、★值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 25、★高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 26、★区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 27、★周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 28、★智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 29、★热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 30、★智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 31、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。（需搭配键盘使用） 32、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（需搭配LCD拼接屏使用） |  |
| 31 | 管理电脑 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 | 1、可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4、包转发率≥96Mpps/108Mpps 5、提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 6、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 7、支持端口节能功能 8、支持零配置启动(TFTP方式)功能 9、支持OSPF FRR 功能 10、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 11、支持NQA功能，NQA能够正常探测 12、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 13、支持堆叠链路负载分担 14、支持链路聚合及聚合零丢包功能 15、支持CPU保护功能 16、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 17、备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 18、设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 19、支持命令行(CLI)配置 20、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；要求提供检测报告证明 21、支持无风扇设计 |  |

- 第五章 评审方法和评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价=（评标基准价/其他投标报价）×10。 注：若投标人的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查的投标报价的，投标人须现场提供相关证明材料证明其报价的合理性，否则视为无效报价。 |
| 技术参数 （48分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的，得满分48分。 1.招标文件技术参数要求中加“★”号条款有一项不满足扣1分，共40项，最多扣40分； 2.招标文件技术参数要求中其他条款为一般参数要求，有一项不满足扣0.1分，共80项，最多扣8分； （投标人须在响应偏离表中逐条列出偏离情况并提供按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。） |
| 项目方案 （25分） | 1、根据投标人所提交的项目总体方案进行综合比较（对项目现状及需求的理解、项目总体建设方案、项目部署、技术要求与系统衔接处理等）（8分） 现状及需求分析透彻，总体方案思路清晰，方案细致全面、合理，技术可行性强得8分； 方案思路较清晰，描述较为完整，技术可行性较强得6分； 方案一般，技术可行性一般得4分； 方案思路不够清晰，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得2分； 不提供的不得分。 2、根据投标人所提交的实施方案（从项目组织保障体系、项目进度计划及质量管理、安全措施方面）（8分） 实施方案科学、严密，描述细致、全面，技术可行性强，得8分； 实施方案较严密，描述较为完整，技术可行性较强，得6分； 实施方案一般，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得2分； 不提供的不得分 3、根据投标人针对本项目的服务方案（包括售后服务计划、培训方案、应急方案、人员安排等内容）进行评分（9分） 售后服务方案完整，科学、严密、合理，完全满足采购人需求的，得9分； 售后服务方案较完整，较科学、较严密、较合理，满足采购人需求得6分； 售后服务方案一般，基本满足采购人需求的，得3分； 保证措施具有不合理项、描述略欠缺得2分； 不提供不得分； |
| 综合实力 （17分） | 1、投标人提供自2021年1月1日以来有类似项目业绩合同，每提供一份得2分，最高得8分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件并加盖投标人公章，原件扫描件形式上传，未提供证不得分） 2、投标人具有有效期内的质量管理体系证书，得2分； 3、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，得2分。 4、投标人具有有效期内的信息安全管理体系证书，得2分； 5、拟派项目组成员：具有ITSS IT服务项目经理、ITSS IT服务工程师、IT运维工程师的，有1个得1分，满分3分。（需提供社保部门出具的投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的在职职工养老保险证明材料原件扫描件上传，未提供证书及养老保险证明材料的不得分） 以上证书均需提供原件扫描件加盖投标人公章。 |

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

宝应县水务局河道监管综合解决项目

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供  应  商：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

磋商文件主要目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、磋商响应报价表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月     日

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

- 特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

法人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权______  __________（被授权人的姓名）为我方就      号      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证正反面：

法定代表人身份证正反面：

九、磋商响应函

致：扬州梓润项目管理有限公司

根据贵方的 JSZC-321023-YZZR-C2025-0004号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （其他租赁服务）（该行业类别不可修改） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （其他租赁服务）（该行业类别不可修改） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、声明函应涵盖本项目(分包)所有服务。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加招标代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 十四、商务要求响应及偏离表

| 项目 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 其他 | …… |  |  |

十五、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号： JSZC-321023-YZZR-C2025-0004

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月    日

十六、主要标的信息

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。