招 标 文 件

项目名称：东南智慧水利(二期)项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0037

项目属性：服务类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2024年11月7日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	12

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评审因素和评分标准	33

第六章  投标文件格式	37

附件1 开标一览表	39

附件2 服务要求响应及偏离表	40

附件3 商务要求响应及偏离表	41

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	42

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	43

附件6 法人授权书	44

附件7 投标函	45

附件8 中小企业声明函	46

附件9 残疾人福利性单位声明函	47

附件10 实质性要求响应及偏离表	48

附件11 项目组人员一览表	50

附件12 项目服务方案	51

附件13 业绩一览表	52

# 第一章  投标邀请

受常熟市人民政府东南街道办事处的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就东南智慧水利(二期)项目(JSZC-320581-CSXC-G2024-0037)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

东南智慧水利(二期)项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2024年11月29日13点00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0037

2、项目名称：东南智慧水利(二期)项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币1150000.00元整

5、最高限价：人民币1100000.00元整

6、采购需求概况：常熟市人民政府东南街道办事处所需的东南智慧水利(二期)项目。

7、合同履行期限：2025年1月25日前项目整体全部完成并正常运行。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所属行业为：其他未列明行业。

- 3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年11月29日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子响应文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击选择对应项目，进入不见面开标系统，并按系统提示完成开标流程。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常熟市人民政府东南街道办事处

地    址：常熟高新区金麟路58号

联系方式：0512-52665953（陆俊杰）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市泰慈新村4号（衡丰家园北门对面）

联系方式：0512-52213738（濮静亚）

3、项目联系方式

项目联系人：濮静亚

电    话：0512-52213738

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费人民币壹万壹仟叁佰肆拾元整，一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审因素和评分标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目服务方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

12、开标一览表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表等进行说明。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 评委会根据排列情况将推荐每个标段的中标候选人，并根据采购人委托直接确定每个标段的中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与项目有关的服务）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购信用融资政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：   常熟市人民政府东南街道办事处

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 东南智慧水利(二期)项目 （项目编号： JSZC-320581-CSXC-G2024-0037 ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的东南智慧水利(二期)项目及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市人民政府东南街道办事处所需的东南智慧水利(二期)项目。

3.2服务期限：2025年1月25日前项目整体全部完成并正常运行。

第四条 合同价款

本合同项下东南智慧水利(二期)项目，中标金额￥      元（大写：        元人民币）。

第五条 支付结算

5.1 合同签订后一个月内，甲方向乙方支付合同预付款，金额为合同总价的10%。

5.2 项目验收通过后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的70%。

5.3验收通过满一年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%。

5.4验收通过满两年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- （2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第5.1条规定。

- （3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过 2人 的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 1 小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5 ％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的 5 ％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（ 7 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 1人 的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 1 人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 1 次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 2 人的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 2 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到3次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

无。

第十五条 履约保证金

无。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章，双方法定代表人或授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、江苏协诚工程咨询有限公司一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                           年   月   日

# 第四章  采购需求

项目名称：东南智慧水利(二期)项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0037

采 购 人：常熟市人民政府东南街道办事处

一、项目说明：

1、服务内容：常熟市人民政府东南街道办事处所需的东南智慧水利(二期)项目，对26个站点进行信息化改造，实现显示排涝站运行状态，统计运行数据、设备远程启动、水位实时监控、设备异常警报、流转处理巡检工单等功能。

2、合同履行期限：2025年1月25日前项目整体全部完成并正常运行。

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：陆俊杰，

联系电话：0512-52665953。

- ★4、付款方式：

4.1合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同预付款，金额为合同总价的10%。

4.2 项目验收通过后一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70%。

4.3 验收通过满一年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。

4.4 验收通过满两年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- （2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第4.1条规定。

- （3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

- 5、本项目采购预算为人民币1150000.00（人民币壹佰壹拾伍万元整），最高限价为人民币1100000.00（人民币壹佰壹拾万元整），报价不得超过最高限价。

- 6、本项目不接受联合体投标。

二、项目建设内容：

（一）建设清单

| 序号 | 建设内容 | 功能/设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排涝站自动化改造服务 | PLC安装 | 套 | 26 |
| 2 |  | 交互数据 | 套 | 26 |
| 3 |  | 电磁阀改造 | 套 | 7 |
| 4 |  | 限位杆改造 | 套 | 2 |
| 5 | 常熟市公安局数字门牌配置 | 排涝站点数字门牌配置制作、安装 | 套 | 26 |
| 6 | 监控服务3年 （其中包含监控设备、储存设备（需存储30天）、网络专线、网络设备、辅材） | 室外监控点位 | 个 | 50 |
| 7 |  | 室内监控点位 | 个 | 17 |
| 8 | 操作柜改造服务 | 操作柜改造 | 套 | 2 |

（二）点位清单

| 监控数量统计/站/闸点位汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在圩区 | 站 名 | 类型 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红旗圩 | 红旗排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 黄山路排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 湖东排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 小桥港排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 顺祥路排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 西村头河站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 洙泾闸 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 限位杆改造 | 1 | 套 | 4m卧底式闸 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 卫东圩 | 卫东排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 桃天排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 | 可共用 |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 10 | 苏白圩 | 白古河排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 11 |  | 新华排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 3 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 昆承排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 苏锋排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 金仓排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 白泥滃排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 金龙潭排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 武夷山路排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 操作柜 | 操作柜改造 | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 银东河排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
| 19 |  | 雷盆滃南站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 20 |  | 永旺闸 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 限位杆改造 | 1 | 套 | 4m卧底式闸 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 1 | 台 |  |
| 21 |  | 敬鹏电子翻水站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 1 | 台 |  |
| 22 | 新东圩 | 科技城排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 23 | 溪沿圩 | 溪沿排涝站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 1 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 24 | 坞坵圩 | 新长春站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 行船溇排涝站（位置在沙家浜，东南管理） | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
| 26 | 双港圩 | 双港站 | PLC | PLC安装 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监控 | 室外警戒球机 | 2 | 台 |  |
|  |  |  |  | 室内警戒半球 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 操作柜 | 操作柜改造 | 1 | 套 |  |
| 合计 |  |  | 监控 | 监控 | 67 | 台 |  |
|  |  |  | PLC | PLC安装 | 26 | 套 |  |
|  |  |  |  | 电磁阀改造 | 7 | 套 | 混流泵 |
|  |  |  |  | 限位杆改造 | 2 | 套 | 卧底式闸 |
|  |  |  | 操作柜 | 操作柜改造 | 2 | 套 |  |

（三）功能要求

- 1.排涝站自动化改造服务（PLC自动化改造服务）

1.1 PLC控制柜

1.1.1 PLC要求完成相关电机设备启停控制、电机卡滞、过流保护。同时数据实现远程云交互。16路开关量输入/输出，具备模拟量模块扩展功能、通讯模块扩展功能。

1.1.2  24V直流电源模块供电。

1.1.3 具有电机电流电压模拟量采集模块。

1.1.4 两路液位（4~20mA）。

1.2 交互数据

1.2.1 闸机

1.2.1.1 上传数据：开合实时状态、实时三相电流、实时三相电压、故障状态。

1.2.1.2 云端记录：闸机开合时间、日开合时长统计。

1.2.1.3 云端控制：闸机开合。

1.2.2 水泵电机

1.2.2.1 上传数据：启停实时状态、瞬时流量、实时三相电流、实时三相电压、故障状态。

1.2.2.2 云端记录：水泵电机启停时间、日连续运行时长统计、日排量统计、设备连续运转时间统计。

1.2.2.3云端控制：水泵电机启停。

1.2.3 水位仪

1.2.3.1 上传数据：实时水位。

1.2.3.2 云端记录：水位历史数据、趋势数据。

1.3 网络通讯模块

1.3.1实现PLC到交换机硬件连接。

1.4电磁阀改造

- 1.4.1翻水泵电磁阀改造：更换手动控制阀门，通过控制电磁阀或小型潜水泵进补水，补水完成后系统自动运行翻水泵，检测到泵后水压，判断补水故障，数据上传，具备复位按钮复位系统，复位后系统重新自动运行。

1.5限位杆改造

- 1.5.1翻水闸限位改造：闸门上方增加限位杆，通过检测限位杆在开启或者关闭状态的位置来进行自动控制闸门的开启与关闭；

- 2. 常熟市公安局数字门牌配置

- 2.1安装施工过程中，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。

- 2.2制作、运输及安装过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠。

- 2.3门牌的颜色、尺寸、性能按照GB 17733-2008《地名标志》规定制作。

2.4 ▲门牌对于反光地名标志的逆反射性能要求是逆反射系数值不应低于GB/T 18833-2012中规定的四级反光膜的要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3. 监控服务3年（其中包含监控设备、储存设备（需存储30天）、网络专线、网络设备、辅材）

3.1 警戒网络球机（监控设备）

3.1.1 ≥400万广角。

3.1.2 分辨率≥2560×1440。

3.1.3 最大补光距离：30m（暖光）；50m（红外）

3.1.4 镜头焦距：2.7mm～13.5mm

3.1.5 云台功能：旋转范围-水平：0°~355°；垂直：-15°~+90°；

3.1.6 Smart侦测：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持人形跟踪。

3.1.7 支持主流平台接入。

3.1.8 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux（补光灯开启）

3.1.9 宽动态：≥120dB。

3.2 警戒网络半球（监控设备）

3.2.1 400万像素1/2.8英寸CMOS传感器。

3.2.2 最大分辨率：2560×1440。

3.2.3 最低照度：彩色：0.05lux@F1.6黑白：0.005lux@F1.60Lux（红外灯开启）。

3.2.4 最大补光距离：50m（红外）。

3.2.5 镜头焦距：2.8mm～12mm。

3.2.6 云台：旋转范围水平：0°~360°非连续旋转;垂直：0°~+90°。

3.2.7 周界预警：支持绊线入侵；支持区域入侵。

3.2.8 数字变倍：≥16倍。

3.2.9 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。

3.2.10 网络存储：支持NFS，SMB。

3.2.11 网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。

3.3网络交换机1（网络设备）

3.3.1.千兆POE电口≥8个，1G SFP千兆光口≥4个，1个Console口；

3.3.2.交换性能≥336 Gbps/3.36 Tbps；包转发率≥27Mpps/102Mpps

3.3.3.支持≥16K MAC地址；

3.3.4.交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；

3.3.5.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；

3.3.6.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；

3.3.7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现；

3.3.8.▲为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.3.9.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.4 网络交换机2（网络设备）

3.4.1 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准。

3.4.2 ≥8个10/100M自适应以太网端口。

3.4.3 每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能。

3.5硬盘录像机1（存储设备）

3.5.1采用Linux操作系统，可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入。

3.5.2 ▲支持自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.5.3硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T；接入路数：16路

3.5.4支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能

3.5.5支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

3.5.6支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

3.5.7支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

3.5.8支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

3.5.9支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，支持预览图像与回放图像的电子放大

3.5.10支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

3.5.11 ▲支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.5.12支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储

3.5.13支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

3.5.14支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入），支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入

3.5.15支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球

3.5.16支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示

3.5.17支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片

3.5.18 ▲设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.5.19 ▲设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.5.20 ▲支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）或白皮书或技术规格书等材料扫描件作为佐证材料。

3.6 硬盘录像机2（存储设备）

3.6.1 存储接口：≥1个SATA接口，可满配8TB硬盘（硬盘包含在报价总价内）。

3.6.2 视频接口：≥1个HDMI，≥1个VGA。

3.6.3 网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

3.6.4 报警接口：≥4路报警输入，≥1路报警输出。

3.6.5 USB接口：≥2个USB 2.0。

3.6.6 输入带宽：≥40Mbps。

3.6.7 输出带宽：≥80Mbps。

3.6.8 接入能力：≥4路H.264、H.265格式高清码流接入。

3.6.9 解码能力：≥6×1080P。

3.6.10 显示能力：≥4K输出。

- 4. 配电柜改造服务

- 4.1 根据要求在指定点位安装配电柜，55kw，水泵控制柜，提升配电柜的电气性能，确保稳定供电；满足信息化改造的需要。

- 5. 常熟市东南街道排涝站无人值守系统数据接入

- 5.1 站点监控数据推送至常熟市东南街道排涝站无人值守系统相关接口；

- 5.1.1 监控数据包括：监控实时数据、监控历史数据（30天）、预警数据；

- 5.2 站点plc交互数据推送至接入常熟市东南街道排涝站无人值守系统相关接口；

- 5.2.1 交互数据包括：闸机上传数据、云端记录、云端控制，水泵电机上传数据、云端记录、云端控制，水位仪上传数据、云端记录；

- 5.3 站点数字门牌地址数据推送至接入常熟市东南街道排涝站无人值守系统相关接口；

- 5.3.1 数字门牌地址数包括：标准地址数据、对应点位数据。

三、项目实施要求：

1、投标人需要具有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确。

2、在项目实施过程中，投标人要对项目人员及项目工作进行严格管理，投标人需制定详细完善的方案，提供不少于6人的项目团队，其中安装人员不少于3名。

3、本项目在实施过程中收集、转换、处理及加工形成的所有知识产权和数据成果归采购人所有。

4、投标人在建设期限内，需形成良好的汇报机制。

5、设备的安装及调试应严格遵守弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定（参考规范：安全防范工程程序与要求GA/T 75-94）。

6、投标人需执行与项目相关的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。投标人应坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购人合法权益。

四、报价要求：

1、投标人应对本项目实施过程中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报。本项目报价总价包括但不限于软硬件设备费（含安装辅材）、软件对接费、运输装卸费、安装调试费、人工费、质量保证费、保险费、网络租赁费、接电费、接入费、培训费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质保维保期内所产生的所有费用。

2、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

3、投标人应执行国家相关政策规定，人员工资标准不得低于常熟市最低工资标准，若违反规定，相关责任由投标人承担。

五、质量保证和售后服务要求：

★1、本项目系统（包含软硬件）的免费质保维保期不少于3年，自项目验收合格日起计算。（自采购人在验收报告上签字之日起计算）（不满足上述免费质量维护服务期要求的，将作无效投标处理）

2、免费质保维保期内，须提供7×24小时的售后服务，在接到用户故障报告后响应时间不超过1小时；出现严重故障影响系统正常运行时，中标人须指派技术团队在4小时内到达现场，修复故障的时间不应超过12小时，期间如不能修复，必须在24小内提供应急措施，保证系统的正常运行。

3、免费质保维保期内，中标人需免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护、使用培训等上门服务。

4、中标人必须提供免费质保维保期内的维保、维护内容及服务方式、范围（产品、技术）。免费安装部署调试，提供相关培训。

5、在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的设备进行免费维修或更换。

六、交货及验收：

1、验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收。

2、验收内容和标准：项目达到全部规定要求，试运行完成，收集并提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，中标人可提交验收申请，采购人按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

2.1 项目总体实施效果是否达到预期。

2.2 实施效果主要是指系统上线后功能是否完备、正确、满足采购人的需求。

2.3 中标人应保证所提供系统涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

2.4 本项目所涉及的设备所有权归中标人所有，中标人根据采购人要求提供相关服务。

3、本项目所涉及的设备全部到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

4、验收及测试内容包括设备的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

5、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报相关部门进行失信登记，中标人须承担相关损失及违约责任。

七、其他：

- 本项目“第四章 项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。

# 第五章  评审因素和评分标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

二、评审因素、分值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

2、项目技术方案45分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求响应性 | 25分 | 投标人对本项目招标文件“第四章 采购需求”中的“二、项目建设内容”中的“（三）功能要求”完全响应的得25分，其中带“▲”项为主要技术参数，每负偏离一项扣2分；其他为一般技术性能参数，每负偏离一项扣0.5分。注：带“▲”项需提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。 |
| 2 | PLC 通讯对接方案 | 4分 | 根据设计方案进行综合评定：包括但不限于模块内容、关键技术应用等，方案完整详细、科学合理、切实可行的得4分；方案符合本项目需求得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 总体设计方案 | 16分 | 根据投标人提供的设计方案（涉及评审要点（共4项）：①排涝站自动化改造服务设计方案、②电磁阀改造设计方案③限位杆改造设计方案④常熟市东南街道排涝站无人值守系统数据接入设计方案）进行评定，本项最高得16分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、项目实施方案26分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施进度计划 | 4分 | 根据投标人针对本项目实施进度计划进行综合评定：包括但不限于包括实施团队、进度控制、配合验收收尾等，计划全面完善、科学合理的得4分；方案满足采购需求，但存在细微不合理的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 2 | 项目安装调试方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目安装调试方案进行综合评定：方案全面完善、科学合理的得4分；方案满足采购需求，但存在细微不合理的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 质量保障措施 | 4分 | 根据投标人针对本项目质量保障措施方案进行综合评定：包括但不限于质量管理方法、质量管理措施、信息安全管理等，方案全面完善、科学合理的得4分；方案满足采购需求，但存在细微不合理的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 运维方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的运维方案进行评定，包括但不限于故障处理流程、运维服务内容等，方案全面完善、科学合理的得4分；方案满足采购需求，但存在细微不合理的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 培训方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评定，包括但不限于培训流程、培训时间、培训课程等，培训方案方案全面完善、科学合理的得4分；方案满足采购需求，但存在细微不合理的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 人员配备 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的项目团队成员情况进行评定： （1）项目经理 项目经理（需为同一人，且与本项目团队其他人员不可重复）具有人社部门颁发的机械工程相关专业工程师职称证书、一级注册建造师（机电工程专业）证书、信息系统项目管理师证书，有1个得1分，本小项最多得3分。 （2）项目技术负责人 项目技术负责人(需为同一人，且与本项目团队其他人员不可重复)具有一级注册建造师（机电工程专业）证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师资格证书，有1个得1分，本小项最多得2分。 （3）项目组其他成员(与本项目团队其他人员不可重复) 具有一级注册建造师（机电工程专业）证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师资格证书，有1个得1分，本小项最多得1分。 注：本项最多得6分。投标文件中需提供上述人员相关证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供证明材料或内容模糊不清的本项不得分。 |

4、综合实力19分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 8分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得8分；有负偏离的，每条扣0.5分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 提供投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）的水利信息化改造相关项目业绩的有1个得2分，最高得8分。注：投标文件中提供相关业绩的合同扫描件，合同包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页。 |
| 3 | 认证情况 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）、环境管理体系认证证书（位于有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的，每有1种得1分，本项最高得3分。 注：需在投标文件中提供与评分项对应有效的证明材料，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

三、针对小微企业的评审：本项目所属行业为：其他未列明行业。

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测。）

（4）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（5）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：东南智慧水利(二期)项目

项 目 编 号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0037

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件6）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）。

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）。

2、中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件7）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件2）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

3、项目组人员一览表（格式见附件11）

4、项目服务方案（格式见附件12）

5、业绩一览表（格式见附件13）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：东南智慧水利(二期)项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0037

投标总报价

小写： （人民币： 元）

注：投标总报价保留两位小数。

## 附件2 服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“第四章 采购需求”中的“二、项目建设内容 中（三）功能要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写“否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）附要求的相关证明文件。

（4）表格不够可另接。

## 附件3 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条 定义 |  |  |
| 2 | 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 3 | 第三条 合同内容 |  |  |
| 4 | 第六条 验收办法 |  |  |
| 5 | 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 6 | 第八条 质量保证 |  |  |
| 7 | 第九条 违约责任 |  |  |
| 8 | 第十条 合同的解除 |  |  |
| 9 | 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 10 | 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 11 | 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 12 | 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 13 | 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 14 | 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 15 | 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 16 | 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要人员有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件6 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-G2024-0037号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件6 法人授权书”可不提供。

## 附件7 投标函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-G2024-0037号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件8 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市人民政府东南街道办事处的东南智慧水利(二期)项目，采购编号为JSZC-320581-CSXC-G2024-0037的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.东南智慧水利(二期)项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日     期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ★4、付款方式： 4.1 合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同预付款，金额为合同总价的10%。 4.2 项目验收通过后一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70%。 4.3 验收通过满一年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。 4.4 验收通过满两年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 - （2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第4.1条规定。 - （3）本项目支付方式支持数字人民币方式。 |  |  |
| 2 | ★1、本项目系统（包含软硬件）的免费质保维保期不少于3年，自项目验收合格日起计算。（自采购人在验收报告上签字之日起计算）（不满足上述免费质量维护服务期要求的，将作无效投标处理） |  |  |

注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件11 项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 资格证书 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第五章 评审因素和评分标准”内容填写上述表格并提供相关证明材料。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人自行承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件12 项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

投标人根据“第五章  评审因素和评分标准”要求编制。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同内容 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第五章  评审因素和评分标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。