招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-JBGS-G2025-0002

项目名称：医院后勤综合管理服务项目

盐城市第三人民医院

2025年1月

总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	17

第四章   采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	27

第六章  投标文件格式	30

- 第一章  招标公告

项目概况

医院后勤综合管理服务项目JSZC-320903-JBGS-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年2月8日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-JBGS-G2025-0002

2.项目名称：医院后勤综合管理服务项目

3.预算金额：人民币185万元/年。

4.本项目设定最高限价，人民币185万元/年。

5.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院给排水系统、低压配电系统、装饰装修以及综合五金类等设施维保、物资搬运及备品备件管理等服务，部分岗位须提供24小时驻场不间断服务。（具体详见第四章项目需求）。

- 6.合同履行期限：一年，具体时间以签订合同为准。本项目采取一次招标二年沿用、实行一年一考核一签合同的办法。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年2月8日9时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：盐城市第三人民医院

地 址：盐城市新都西路2号

联系人（业务经办）：徐先生

联系方式：18205103486

2.代理机构信息

名 称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地 址：盐城市世纪大道619号

联系人（业务经办）：谢工

联系方式：15605101196

3.项目联系方式

项目联系人：刘诚

联系方式：15189200957

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标供应商须按计价格（2002）1980号文收费标准的40%向代理机构缴纳代理费，请投标人报价时综合考虑，采购人不另行增加此项费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操

作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操

作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，

投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人和代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述    29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《政府采购质疑和投诉办法》的《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人、招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、招标代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖单位公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、履约保证金

在签订合同时，确需缴纳履约保证金的，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

电子履约保函（保险）政策

供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购人（全称）：  盐城市第三人民医院   （以下简称甲方）

中标人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就盐城市第三人民医院医院后勤综合管理服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。合同总价包含全院排水系统、低压电路系统、装饰装修以及综合五金类等设施维保、物资搬运及备品备件管理等服务，部分岗位须提供24小时驻场不间断服务所发生的费用，共有21个岗位，至少包含 7 类专业（项目经理、水电工、木工、瓦工、油漆工、冷作工、勤杂工）。

2.项目地点：盐城市第三人民医院、原盐都区财政局、盐都区招商局、南院二期及医院指定地点。

3. 维保人员：21人，其中项目经理1人、水电工9人、木工2人、瓦工2人、油漆工2人、冷作工2人、勤杂工3人，水电工具有江苏省应急管理厅签发的低压电工作业证（其中至少三人还需有健康证），冷作工具有江苏省应急管理厅签发的焊接与热切割作业证。（备注：其中1名勤杂工已纳入本次招标人员计划，待南院二期开放后进场录用，到时按实结算。)

二、委托服务事项

委托管理具体事项详见招标文件中采购人需求。

三、委托服务期限

委托服务期限为 一年。自    年  月  日至     年  月  日，本项目采取一次招标二年沿用，若采购人对成交投标人上一年度服务考核满意，可按原中标价续签服务合同一年。

四、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方指定医院后勤保障处为本合同履行的管理部门。

（2）审定乙方拟定的维保管理制度；

（3）检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；

（4）依据维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（5）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（6）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（7）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

2.乙方的权利与义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的运行与维保方案；自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向甲方提供聘用人员的劳务合同及身份证复印件供甲方核查。维保服务期间乙方需承诺根据甲方需求合理安排人员进场服务，满足突发性客户化需求。

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得在医院从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

（5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

（6）项目服务期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

（7）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

五、考核要求：

详见招标文件中第四章项目需求附件2。

六、维保服务费用

在医院后勤综合管理服务协议期限内，甲方支付给乙方的服务费用总计人民币为：元（大写：）。签订合同后，支付合同价的30%作为预付款。服务费用按月支付，支付时间为次月的 25 日前，节假日顺延。根据中标金额按 12 个月均分（如有预付款则在扣除预付款后平均分），作为每月甲方应支付乙方的标准付款额度。

#### 本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

七、履约保证金金额      元（合同价的5%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方的违约责任

甲方违反合同约定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

3.乙方的违约责任

乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或出现重大管理失误，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给与甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

4.不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、其他

1.本合同在双方签字盖章后即生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向代理机构所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交代理机构一份备存。

4.本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。

甲方（签章）：      　　                    乙方（签章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：          法定代表人或其授权委托人（签字）：

日 期：年 月  日                            日 期：年  月  日

- 采购需求

一、项目概况：

1、项目简介：

为了保障提升医院后勤基本服务能力，为临床提供完备的后勤支撑，结合医院现实情况，决定计划采购医院后勤综合管理服务，包含全院给排水系统、低压电路系统、装饰装修以及综合五金类等设施维保、物资搬运及备品备件管理等服务内容。

2、项目名称：医院后勤综合管理服务

3、项目地址：盐城市第三人民医院、原盐都区财政局、盐都区招商局、南院二期及医院指定地点。

4、预算金额即最高限价：185万元/年，投标报价不得超过预算金额，否则按无效投标处理。

5、服务期限：一年，具体时间以签订合同为准。本项目采取一次招标二年沿用、实行一年一考核一续签合同的办法。

6.日常设备设施维修所需的配品配件及材料由采购人提供。

二、服务要求：

本次医院后勤综合管理服务，全院共21个岗位（备注：其中1名勤杂工已纳入本次招标人员计划，待南院二期开放后进场录用，到时按实结算。），包含7类专业（项目经理、水电工、木工、瓦工、油漆工、冷作工、勤杂工）。要求上岗人员严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真履行岗位职责，南北院每工种周末及国家法定节假日安排人员值班（南北院分别不少于4人），不迟到、不早退、不脱岗、不睡岗、不携带与工作无关的物品上岗。具体要求如下：

1、项目经理服务要求（1人）

（1）工作内容

①服从院方管理，负责与院方对接，各工种间工作协调工作，每月维修汇总、季度巡查计划和年度工作总结上交院方。（资料清单及样式详见下方附件1）

②负责指导、跟踪、检查、各工种运用医院后勤信息化系统。

③负责各工种日常工作的检查、培训、考核以及持续改进工作。

（2）岗位人员要求

★50 周岁以下，必须为投标人正式员工（提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月的在投标人单位依法缴纳社会保障资金的证明材料，并且提供劳动合同和有类似服务管理经验的证明材料）。

（3）工作时间

8小时工作制，保持24小时手机畅通。

2、水电工服务要求（9人）

（1）工作内容

①电力系统：医院低压配电系统（不含医院变电所内），定期对配电箱、柜、发电机组（南院）接线螺丝紧固、调整、除锈、除尘等维护。每日对低压配电房巡查。

②给水排系统：院内水系统及附属管路、阀门，包含生活水泵系统（纯水系统除外）、排污系统；卫生器具维修、生活水箱清洗、消毒和管道维护。

③照明系统：正常照明、应急照明系统的灯具、开关、插座维护以及室外照明灯具维修，根据季节的变化情况，合理调整照明灯的开、关时间。

④茶水炉正常的清洗、除垢。

⑤每月对全院手卫生设施、电热水器漏电保护器、水卫设施进行巡查。

⑥每月对二次供水泵房电机运行、水泵运行及集水坑排污泵运行情况巡查。

⑦每月对院区各栋楼的插座、开关、配电箱、电气线路、卫生器具、照明灯具、换气扇等巡查。

⑧每半年对排气扇、灯具进行清洗。

⑨生活水箱每半年一次的清洗、消毒，水质送检。

⑩所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传信息化运维平台。

⑪抗洪、极寒天气、突发应急等确保充足人员值守。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。所有人员要求必须持有江苏省应急管理厅签发的低压电工作业证（其中至少三人还需有健康证），符合劳动法规定。（投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章）

（3）工作时间

南北院区至少各1人24 小时值班。

3、木工服务要求（2人）

（1）工作内容

①木质制品的维修：木质桌椅、木质门窗、柜门、木质踢脚线等。

②地面维修：PVC地面、静电地板和木地板等。

③吊顶维修：石膏板吊顶、铝扣板吊顶等。

④墙面维修：墙面铝塑板、英耐特板等装饰板面。

⑤其它生活类设施及综合五金件维修。

⑥吊顶、闭门器、柜门等每月进行巡查。

⑦所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传医院后勤信息化运维平台。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。符合劳动法规定。

（3）工作时间

8 小时工作制。

4、瓦工服务要求（2人）

（1）工作内容

①地面：室内外石材、瓷砖、踢脚线等铺设、维修。

②墙面：石材、瓷砖等铺设、维修，红砖、加气砖等砌筑。

③墙面瓷砖、大理石、道路、雨水井等每月进行巡查。

④所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传医院后勤信息化运维平台。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。符合劳动法规定。

（3）工作时间

8 小时工作制。

5、油漆工服务要求（2人）

（1）工作内容

①吊顶、墙面涂料及油漆修补（单片面积不大于2平方）。

②涂料、粉刷层等每季度进行巡查。

③所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传医院后勤信息化运维平台。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。符合劳动法规定。

（3）工作时间

8 小时工作制。

6、冷作工服务要求（2人）

（1）工作内容

①铝合金、不锈钢制作的门、窗、椅、柜和担架车、轮椅、平板推车等维修。

②窗帘、隔帘轨道，标识牌、安全扶手、户外钢结构广告牌等巡查、维修。

③玻璃、雨棚和活动板房等维修。

④各类管道、不锈钢制品的焊接及墙面地面开孔。

⑤安全扶手、窗帘、隔帘、候诊椅、铝合金窗、纱窗、标识牌、户外广告牌、高空钢结构广告牌等每季度进行巡查。

⑥所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传医院后勤信息化运维平台。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。所有人员要求必须持有江苏省应急管理厅签发的焊接与热切割作业证，符合劳动法规定。（投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章）

（3）工作时间

8 小时工作制。

7、杂工服务要求（3人）

（1）工作内容

①物资、仪器设备、病案等人力搬运。

②各维修工种土建配套用工，配合其它工种的土建维修保洁。

③外环境小广告清除、突击打扫整理。

④医院喷泉池打扫清理及鱼池过滤清洗和更换。

⑤建筑垃圾及时清运。

⑥窗帘、隔帘拆装、换洗。

⑦总务科安排的其他杂务。

⑧抗洪、极寒天气、突发应急等确保充足人员值守。

⑨每月做好医院环境卫生消杀工作，消杀记录完整备查。

⑩每季度检查医院污水管道、化粪池，及时疏通、清运确保管道畅通。

⑪所有巡查、维护（修）等记录及图片及时上传医院后勤信息化运维平台。

（2）岗位人员要求

★不超过法定退休年龄，具有工作经验。符合劳动法规定。

（3）工作时间

8 小时工作制。

三、员工劳动保障要求

1.中标单位必须与员工签订书面劳动合同。

2.中标单位支付员工基本工资（不含加班工资）不能低于现行最低工资标准，最低工资标

准发生变化的，应相应作出调整。不得拖欠员工工资（含加班工资）。

3.中标单位必须按规定比例为员工购买社会保险，特别要购买意外人身保险。

4.中标单位必须保障员工正常休息时间，按规定发放加班工资、节假日加班工资以及

岗位津贴、高温补贴等。

5.必须执行《劳动合同法》有关员工保障的其他规定。

四、岗位纪律要求

1.要精神饱满，精力集中，坚守岗位，恪尽职守，严格遵守各项规章制度。

2.工作服整洁规范，工号牌佩戴正确，保持良好形象，微笑服务，文明执勤。

3.以礼待人，以理服人，遵章守纪。

4.不得迟到、早退，不得擅离职守。

5.各岗位地点要保持整洁，每天打扫，物品摆放整齐，无关人员不得无故入内、逗留。

6.做好检查工作，严格按照相关制度规范操作，责任到人，发现问题及时处理，重大

问题及时请示汇报，并认真作好记录，不得弄虚作假。

7.当班队员在上班时，不得离岗、串岗，不准打瞌睡，不准抽烟及饮用含酒精的饮品。

8.在岗人员应保持通讯器材畅通，在任何岗位不准玩手机，聊私人电话及微信聊天等。

9.不得在岗位上或办公室以任何形式赌博。

10.不得擅自向外泄露服务对象内部管理控制详情。

11.不得在任何情况下以任何理由和管理部门及驻点部门人员发生争执，不得发表对服务对象不利的言论。

12.在任何区域发现遗留物品应立即上交。

五、管理要求

1.根据盐城市第三人民医院后勤综合管理服务的具体情况和合同约定，配备相适应的管理人员和服务设施。

2.相关服务人员应取得资格证书或岗位证书，复印件盖章交采购人备案。

3.服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；用语文明、规范。

4.服务人员应按规定统一着装、着装整洁清洁；仪表仪容整洁端庄，佩戴标志；严格按操作流程行为规范。

5.管理及服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。接到采购人电话后，10 分钟内提供响应，视情况需要，可20分钟内提供现场服务，遇到突发事件接到电话后5分钟内必须到达。

6.维护保养，根据检查结果制定维修计划，组织实施。

7.对业主提出的意见做到及时处理，并以书面报告落实整改意见和结果。定期进行管理满意度调查，促进服务管理工作不断改进和提高。

8.有完善的组织架构、有健全的管理服务制度、作业流程及管理服务工作计划及实施方案、有完善的档案管理制度、有激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制具体方案等综合评价。

9.建立完善的应急预案。

10.有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

11.抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内后勤委托管理范围内的安全生产主体责任。

12.积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

六、其他要求

1.工作期间，因服务人员自身原因导致的不良事件或事故，造成各种损失和不良社会影响，全部由中标方承担。

2.要求服务人员思想端正、身心健康，具备胜任岗位工作能力，一旦出现不足胜任的情况，中标方须及时调换人员。

3.中标方须配合医院做好疫情防控相关工作及突发事件的应急处置。

4.投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.日常维修巡查所需工具由中标单位自行配备。

6.人工费用（含工资、社会统筹保险金、平时加班、周末加班、节假日加班标准、相关福利、人员聘用的费用等）、服装费、体检费、员工培训费等所有费用由中标单位自理。

7.如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。

七、商务要求

1.服务期限：一年，具体时间以签订合同为准。

（1）本项目采取一次招标二年沿用、实行一年一考核一签合同的办法。若考核不通过或发生中标人损害采购人权益的情况或服务无法满足采购人要求的，招标人有权拒绝签订次年合同。

2.付款：签订合同后，支付合同价的30%作为预付款。服务费用按月支付，支付时间为次月的 25 日前，节假日顺延。根据中标金额按 12 个月均分（如有预付款则在扣除预付款后平均分），作为每月甲方应支付乙方的标准付款额度。（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。）

3.考核办法 ：每月医院各科室扫描二维码填写工作满意度调查，该项目主管部门对乙方进行月度工作考核汇总。（月度工作考核表详见附件2）

注：本次采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

附件1：资料清单及样式其他

| 序号 | 文档名称 | 功能样式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场巡检服务清单 | 记录各区域与设备的巡视与检修情况 |
| 2 | 综合服务维修清单 | 记录各区域的维修情况以及分类分析等全记录情况 |
| 3 | 日报 | 记录每天的维修、巡检情况 |
| 4 | 月报 | 每月的维修总结，合理建议 |
| 5 | 季报 | 每季度的保障及维修总结，并提出合理建议 |
| 6 | 年报 | 总结一年的维修报修、巡检情况，进行细化分析，并提出维修保障合理化建议 |
| 7 | 工作计划 | 主要列举每个月的工作计划，便于和医院沟通，保证工作的有序进行 |

附件2：月度工作考核表

盐城市第三人民医院

后勤综合管理服务项目质量考核记录

| 检查时间：年月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总分 | 内容 |  | 分值 | 扣分 | 扣分原因 |
|  | 100分 |  |  |  |  |  |
| 人员 管理 | 30 | 1、有完善的规章制度及各类人员的岗位职责。遵守医院各项规章制度。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 2、各类运维人员应当按照国家规定要求持证上岗，持证上岗率100%，并需有相关工作经验；各项作业的劳动保护应符合国家规范。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 3、工作中服从安排，不得带情绪上岗，不迟到早退，不擅自调班，不脱岗串岗。在岗期间，禁止吸烟。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 4、熟悉医院突发事件的应急预案，有处理突发事件的能力。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 5、人员配置齐全，统一着装，24小时值班人员，需在岗在位，有完整的交接班记录。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 6、每月进行技术及安全培训，相关记录真实、齐全。 |  | 5分 |  |  |
| 工作 内容 | 50 | 1、报修电话畅通，文明礼貌用语，及时赶到现场处理。若不能及时修复，先做好应急处理，耐心向科室、病区做好解释并报告总务科。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 2、日常巡查、维修台账齐全，报修时间、处理时间、处理结果的记录完善。相关内容上传医院后勤信息化运维平台。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 3、对于突发、重大事件有记录事件的时间、问题、原因、抢修过程、处理人员签名以及上报情况等。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 4、对相关设备设施定期检查、定期维护保养，台账清晰。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 5、水泵房、发电机房、强电井等设备间符合规范要求。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 6、各类维修材料数量、品类如实申报。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 7、完成医院主管部门交办的其他临时性工作。 |  | 5分 |  |  |
| 环境 卫生 | 10 | 1、值班室、仓库等区域物品摆放整齐，卫生整洁、无杂物堆积。 |  | 10分 |  |  |
| 安全 管理 | 10 | 1、有完善的安全管理制度。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 2、定期检查责任区域消防安全设施，各类人员对消防安全“四个能力”及其他消防知识知晓率达100%。 |  | 5分 |  |  |
| 奖惩 |  | 1、获得院级及以上表扬，奖500元/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、违反安全操作规范，出现安全事故，视情节扣1000-5000元。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、有效投诉，扣200元/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、问题未及时整改落实，扣200元/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、月考核<90分，每低一分扣100元，满意度测评<90%，每低一个百分点扣100元。 |  |  |  |  |
| 考核结果 |  | 得分： | 奖惩： |  |  |  |
| 存在的问题： |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况： |  |  |  |  |  |  |
| 落实情况： |  |  |  |  |  |  |

考核人：

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 一、投标报价（总分10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（四舍五入，小数点保留两位）。 |  | 10分 |
| 二、技术评审（总分42分） |  |  |
| 1、投标人根据“第四章”项目需求填写偏离情况表，完全符合招标文件服务要求得42分； 2、加注“★”符号为关键指标，存在一项负偏离按无效投标处理； 3、其他为一般指标，存在一项负偏离扣2分，扣完本项评分为止。 |  | 42分 |
| 三、综合实力（总分16分） |  |  |
| 人员配置 | 人员配置符合招标文件最低要求外： 1、服务人员中再持有安全管理员证（C证）的得2分。 2、服务人员中再持有建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）的得2分。 3、服务人员中再持有高压电工操作证的得2分。 4、服务人员中再持有焊接与热切割作业证上岗证书的得2分。 注：同一人员有多张证书，可兼得分。提供上述人员相关资质证书扫描件加盖投标人公章计分加，不提供或提供不全者不得分。 | 8分 |
| 同类业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过类似后勤综合服务业绩的得4分，最多得4分。合同内容至少包含电工、水工、木工、瓦工、油漆工、冷作工之中的四项内容（合同必须显示上述内容。如合同未显示上述内容，提供业主单位加盖公章的证明材料扫描件加盖投标人公章计分）。 投标时须提供完整合同和和成交结果公示网络截图扫描件加盖投标人公章计分，不提供不得分。 | 4分 |
| 用户评价 | 评委就上述“业绩”评审项中根据投标人提供有效业绩业主单位出具的服务评价文件并加盖业主公章，评价结果为“好评”或“优秀”或相同含义的评价的得4分。 注:投标人须提供服务评价文件扫描件加盖投标人公章计分，不提供不得分。 | 4分 |
| 四、服务方案（总分32分） |  |  |
| 总体服务方案 | 针对本项目制定总体服务方案（包括但不限于服务定位、管理目标、日常运行、维修保养、检修抢修等），根据方案的完整性、针对性、可操作性和思路合理性进行评价。 以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 5分 |
| 服务质量保障措施 | 针对本项目制定的各专业岗位服务质量保障措施（包括但不限于水电工、木工、瓦工、油漆工、冷作工等），根据方案的完整性、针对性、可操作性和思路合理性进行评价。 以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 5分 |
| 安全保障及突发事件应急措施 | 针对本项目制定的安全保障及突发事件应急措施（包括但不限于安全保障制度、抢险团队配置、应急响应机制、风险管控、事后评估等），根据方案的完整性、针对性、可操作性和思路合理性进行评价。 以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 5分 |
| 运维资料管理方案 | 针对本项目制定的运维资料管理方案（包括但不限于资料管理制度、日常巡检记录、维修工单统计、维修材料管理、采购人需要归档的其他资料等），根据方案的完整性、针对性、可操作性和思路合理性进行评价。 以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 5分 |
| 培训考核管理方案 | 针对本项目制定的人员分配培训考核管理方案（包括但不限于岗前培训计划、定期培训计划、培训效果验收、日常考勤管理、绩效考核制度等），根据方案的完整性、针对性、可操作性和思路合理性进行评价。 以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 5分 |
| 演示 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作讲解演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的讲解演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 针对本项目拟定的服务方案由拟派的项目经理进行讲解（必须手持本人身份证对准屏幕清晰录像，能看到身份证信息后再进行讲解，否则该演示不得分），内容必须包括但不限于以下方面：对项目的熟悉程度、服务理念、人员管理、培训及考核、应急响应能力及公司技术支持、设施设备及维修工具、项目经理管理及技术能力等进行评价。讲解内容完整得7分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，涉及的规范及标准错误或内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，不提供不得分。 | 7分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（提供2024年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书、安全生产许可证）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术评审、综合实力、业绩

十六、盐都区政府采购事前信用承诺书

十七、招标文件评标办法约定的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表

提供2024年度资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书、安全生产许可证。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市第三人民医院

根据贵方的     （项目编号） （项目名称）  项目招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

座     机    电   话：

传          真：

投  标  人  开   户  行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        单位的采购文件编号为   的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小微企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的采购文件编号为              采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务人员工资及社会保险等 | 月工资×12个月×人数 |  | 人员工资不得低于2260元/人/月，人数21人 |
| 1 | 项目管理员工资 |  |  |  |
| 2 | 水电工工资 |  |  |  |
| 3 | 木工工资 |  |  |  |
| 4 | 瓦工工资 |  |  |  |
| 5 | 油漆工工资 |  |  |  |
| 6 | 冷作工工资 |  |  |  |
| 7 | 勤杂工工资 |  |  |  |
| 8 | 社会保险 |  |  | 不得低于最低标准1172.93元/人/月 |
| 9 | 住房公积金 |  |  | 不得低于最低标准180.80元/人/月 |
| 10 | 意外人身保险 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 综合管理等费用 |  |  |  |
| 1 | 福利费用 | 元/月×12个月×人数 |  |  |
| 2 | 服装 | 元/月×12个月×人数 |  |  |
| 3 | 国家法定假日加班费 |  |  |  |
| 4 | 体检费 | 元/月×12个月×人数 |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  | 培训费等 |
|  | ..... |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |
| 四 | 企业管理费及利润 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（元） |  |  | 按上述第一项至第四大项费用之和计取 |
| 注：1、投标报价采用总承包方式，投标人的报价时应综合考虑人员工资、工作服费用、税金、管理费、风险费及政策性文件规定等各项费用，以及为完成招标文件规定的服务所涉及到的一切费用。 |  |  |  |  |
| 2、投标报价必须严格按照盐城市最新的工资标准、国家规定的社会保险（企业部门）和国家规定的税金，否则作废标处理。用工制度必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》有关规定执行。 |  |  |  |  |
| 法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）： |  |  |  |  |
| 投标人全称（盖章）： |  |  |  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子位公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：医院后勤综合管理服务项目

投标总报价

小写： 元/年 （大写人民币： 元/年）

是否提供《企业类型声明函》：是 £ 否 £ 见（）页

项目负责人：

合同履行期限:

日期：       年   月   日

十五、技术评审、综合实力、业绩

（内容主要为评分要素的相关资料等）

十六、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。