## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 清凉山体育运动学校看台加固出新 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年09月10日
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 屋面外墙出新 |  |  |  | 1
|  | 01 屋面、外墙拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011607002001 | 看台、楼梯面层拆除 | 1.防水层种类:拆除地坪漆、卷材防水、铲至结构层（包含从面层到结构层的所有涂料、抹灰、防水层、保温层拆除） 2.拆除部位:阶梯型看台顶板（上人屋面，底部为宿舍） |  | m2 | 1296.91
2 | 011604002001 | 墙立面、天棚抹灰层拆除 | 1.拆除部位:看台处外墙、楼梯处 2.抹灰层种类:墙面开裂铲除至结构层（包含从面层到结构层的所有涂料、抹灰、防水层、保温层拆除） |  | m2 | 1603
3 | 011614001003 | 看台和过道处其他零星拆除复位安装 | 1、雨水管、漏斗拆除，废除的电线、线槽拆除 2、摄像头、户外灯、等保等需拆除的设施保护性拆除并复位安装 3、伸缩缝打磨清理、现场树枝杂草修剪、清理等其他零星拆除 |  | 项 | 1
4 | 060102002001 | 垃圾外运 | 1、外运包含装车、倒运、堆放、土场弃置费及保洁费等所有费用。 2、建筑垃圾下楼统一运至物业管理处指定堆放点，投标单位报价时需现场勘察，自行拟定施工方案，以实际现场情况综合报价，结算时不得调整 3、单双轮车运输垃圾≤500m |  | 项 | 1
|  | 02 抹灰、防水、保温、变形缝工程 |  |  |  | 1
5 | 010902003002 | 屋面、楼梯处找平层 | 1.刷界面处理剂一道 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1296.91
6 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚起坡泡沫混凝土2%找坡向落水口,容重≤500kg/m³ |  | m2 | 1296.91
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚自粘SBS改性沥青防水卷材 2.40厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 1296.91
8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙、楼梯） | 1.刷界面处理剂一道 2.8厚聚合物砂浆抹平 3.防水层、保温层（另计） 4.8厚聚合物防渗抗裂砂浆+耐碱玻纤网布 |  | m2 | 1603
9 | 010903002001 | 外墙面涂膜防水 | 1.聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.聚合物水泥防水涂料4涂 |  | m2 | 1603
10 | 011001003001 | 外墙保温隔热墙面 | 1.外墙铺超细玻璃棉保温隔热 |  | m2 | 1603
11 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝，做法详见14j936 |  | m | 16.99
12 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝详14J936 |  | m | 16.15
|  | 03 屋面及外墙涂料裱糊工程 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月18日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011407001001 | 看台、楼梯有色地坪漆 | 1.看台、楼梯环氧树脂地坪漆 |  | m2 | 1296.91
14 | 011407001002 | 外墙喷刷涂料（外墙、楼梯、天棚处） | 1.外墙乳液型涂料(一底一中两遍) |  | m2 | 1603
|  | 04 其他 |  |  |  | 1
15 | 031001006001 | 雨水管 | PVC管材，直径110 |  | m | 45.6
16 | 020202003001 | 金属栏杆、楼梯栏杆出新 | 1.扶手材料种类、规格:原金属栏杆 2.原栏杆表面打磨清洁、除锈。批补原子灰腻子、打磨 3.刷防锈漆一道，调和漆二道 |  | m2 | 399.04
17 | 031003009001 | 雨水斗 | 雨水斗安装 |  | 个 | 19
分部分项合计
18 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.看台处原有设施成品保护 2.窗、防盗窗、门等采取临时保护措施的设施 4.操场塑胶跑道地面防护 5.投标人应自行组织现场踏勘并根据现场实际情况编制施工方案，结算时不得调整 |  | 项 | 1
19 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 2、投标人应自行组织现场踏勘并根据现场实际情况编制施工方案，结算时不得调整 |  | m2 | 900
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月18日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-1

## 3.5表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-3

## 3.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年9月18日
表-12-5

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：清凉山看台防水出新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月18日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011608001001 | 铲除油漆面(室内） | 1.铲除部位名称:室内墙面的乳胶漆腻子铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆。 |  | m2 | 1429.78
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:吊筋、轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板 |  | m2 | 510
3 | 011406001001 | 室内墙面刷乳胶漆 | 主材：白色乳胶漆 工艺:原墙面打磨平整、批白水泥腻子三遍、滚涂乳胶漆三遍. |  | m2 | 1429.78
4 | 011302001001 | 石膏板简单性吊顶 | 主材：轻钢龙骨、9厘双层石膏板、≤900mm吊杆。 工艺:定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山牌纸面石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 涂料：白色腻子三遍、乳胶漆三遍 |  | m2 | 510
5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:≤ 300mm*200mm 2、基层材料:18mm阻燃板 3、面层材料:9.5mm纸面石膏板面层 4、防护材料种类:满批腻子三遍,乳胶漆三遍 5、嵌缝材料种类:自粘胶带、钉眼封点防锈漆等 具体做法见设计说明及图纸 |  | m | 180.74
6 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:详图 |  | m | 180.74
7 | 011304002001 | 检修口 | 铝合金边框检修口 工艺：铝合金边框，与原顶同材质材料制作可拆装顶面。 |  | 个 | 38
分部分项合计
8 | 011701003001 | 里脚手架（天棚、墙面） | 1、里脚手架（天棚、墙面活动脚手架） 2、投标人应自行组织现场踏勘并根据现场实际情况编制施工方案，结算时不得调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月18日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：看台房间出新工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：看台房间出新工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-1

## 4.5表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-3

## 4.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年9月18日
表-12-5

## 4.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：看台房间出新工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月18日
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 看台下房间出新安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030413002004 | 混凝土墙开槽 | 混凝土墙开槽、修复 |  | m | 26
2 | 030411001001 | 配管 | 主材：dn25pvc阻燃穿线管。 工艺：穿线管内穿塑铜线（不超过3根）、管内电线不得接头、线卡或绑扎固定线管、顶面下吊杆。分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费。 |  | m | 160
3 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV铜芯5*6mm2 |  | m | 155
4 | 030411004001 | 动力配线 | 1.名称:铜芯阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:BV2.5 |  | m | 450
5 | 030412004001 | 铝框条形灯（1.2m） | 铝框条形灯 19.5mm*11.5mm*3000mm 10W,4000K |  | 套 | 60
6 | 030412004002 | LED天花筒灯 | LED天花筒灯 嵌入式 9w,4000K |  | 套 | 198
7 | 030413003001 | 穿墙孔 | 机械开墙孔 |  | 个 | 4
|  | A.1 看台处电路改造 |  |  |  | 1
8 | 030411002001 | 线槽 | 明装白色塑料线槽 |  | m | 155.6
9 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV铜芯5*6mm2 |  | m | 50
10 | 030411004003 | 动力配线 | 1.名称:铜芯阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:BV2.5 |  | m | 624
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年9月18日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-1

## 5.5表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年9月18日
表-12-3

## 5.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年9月18日
表-12-5

## 5.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月18日
表-13