常州市政府采购项目

公开招标文件

（服务）

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务

项目编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0029

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	53

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务    的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月23日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0029

2.项目名称：常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务

3.项目预算金额：550万元

项目最高限价：550万元

4.采购需求：对院内医疗设备进行全生命周期管理及集中维保和配套服务，包括但不限于定期巡检、预防性保养、故障维修、医疗设备风险评估、医疗设备使用安全监测、设备资产盘点、协助质控检查、协助计量检测、协助安装、验收、培训等，以及部分设备迁移搬动、安装调试，以保障临床使用安全、有效。

5.合同履行期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，每年合同期满经招标人考核合格后方可续签下一年度合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年7月23日14时30分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2025年7月23日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人（供应商）认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人（供应商）登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人（供应商）完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由投标人（供应商）自行承担。

1.2注册

投标人（供应商）登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人（供应商）操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人（供应商）登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

投标人（供应商）持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标（响应）无效。

1.5编制电子投标文件

投标人（供应商）必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人（供应商）以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

投标人（供应商）应于响应截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人（供应商）使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人（供应商）须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人（供应商）自行承担。

3）如潜在投标人（供应商）未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人（供应商）提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市新北区奔牛人民医院

地    址：新北区中天南路西150米

联系方式：姚先生 0519-83215332

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：唐女士

电      话：0519-86661067/18961201061

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标供应商 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 （3）年代理服务收费比例按差额定率累进法计算，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 2.中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

  - 中标后，中标人5个工作日内需提供投标文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份送至代理机构。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用及前期项目相关论证等费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 1-3 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件 |  |
| 1-4 |  | 提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供） |  |
| 1-5 |  | 提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料） |  |
| 1-6 |  | 提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料） |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》2.4.4-2.4.7项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 10 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
| 12 | 实质性条款 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术分 | 38 |  |  |
| 2.1 | 项目理解方案 | 6 | 根据投标人提供的项目理解方案，包括但不限于项目服务目标、设备管理现状分析、服务重难点分析等进行综合评审： 方案详细完整、针对性强、思路合理的，得6分； 方案基本详细完整、基本具有针对性、思路基本合理的，得3分； 方案简单、针对性一般、思路可行性不高的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 整体服务方案 | 6 | 根据投标人提供的整体服务方案，包括但不限于服务内容、服务范围、时间节点计划安排、人员安排等进行综合评审： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的，得6分； 方案基本全面，基本具有基本科学性、操作性、规范性的，得3分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 设备保养方案 | 8 | 根据投标人提供的设备保养方案，包括但不限于保养周期规划、保养工序、保养预期效果等进行综合评审： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的，得8分； 方案较详尽、精细，科学性较强，操作性较强、较规范合理的，得6分； 方案基本全面，基本具有基本科学性、操作性、规范性的，得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设备维修方案 | 8 | 根据投标人提供的设备维修方案，包括但不限于维修工序、维修工具、维修预期效果、故障预防措施等进行综合评审： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的，得8分； 方案较详尽、精细，科学性较强，操作性较强、较规范合理的，得6分； 方案基本全面，基本具有基本科学性、操作性、规范性的，得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 突发事件应急预案 | 5 | 根据投标人提供的突发事件应急预案，包括但不限于应急抢修、重大故障处理、应急保障制度等进行综合评审： 方案高效，具有针对性强的措施，满足实际需求的，得5分； 方案基本高效，具有基本的针对性措施，基本满足实际需求的，得3分； 方案简单，针对性措施欠缺，不能满足实际需求的，得1分； 未提供的不得分。 |  |
| 2.6 | 质量控制措施方案 | 5 | 根据投标人提供的质量控制措施方案，包括但不限于质量控制标准、质量控制目标、质量监督管理等进行综合评审： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的，得5分； 方案基本全面，基本具有基本科学性、操作性、规范性的，得3分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务分 | 52 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 16 | 1.投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似医疗设备维保服务业绩的，每有1份得3分，最高得12分； 2.投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似医疗设备迁移搬动服务业绩的，每有1份得2分，最高得4分。 本项最高得16分。 | 投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；同一项目不同年度合同不累计得分。 |
| 3.2 | 认证证书 | 10 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得2分，最高得10分。 | 投标文件中提供认证证书扫描件并加盖投标人公章，同时提供在认监委网站查询状态为“有效”的截图，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人具有中国国家认证监督管理局认可的售后服务认证证书（五星级），且证书覆盖范围“医疗器械的售后服务（维修和保养）”的，得3分；投标人具有中国国家认证监督管理局认可的售后服务认证证书（四星级），且证书覆盖范围“医疗器械的售后服务（维修和保养）”的，得2分。 |  |
| 3.3 | 软件数据实力 | 2 | 投标人具有医疗设备管理系统相关软件著作权证书的，得2分。 | 投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 10 | 投标人具有采购需求中医疗设备全生命周期管理软件的功能，其中1.设备信息管理、2.设备质控管理、3.设备管理移动终端化、4.设备使用管理、5.业务数据运营和预警分析管理5项中，各项功能要求满足采购需求的，得2分，最高得10分。 | 软件的功能要求详见招标文件第五章采购需求，投标文件中提供系统对应功能演示截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 备件保障实力 | 8 | 投标人与大型设备生产厂家GE、飞利浦、西门子、联影、迈瑞等拥有合作关系的，每提供1份合作协议得2分，本项最高得8分。 | 投标文件中提供与上述厂家的合作协议扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人在国内设有零备件仓库的，得3分。 | 投标文件中提供零备件仓库地址、平面图，房屋产权证明或租赁合同，以及联系人、联系电话，否则不得分。 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务

2.预算金额：550万元

3.最高限价：550万元

4.采购需求（简介）：对院内医疗设备进行全生命周期管理及集中维保和配套服务，包括但不限于定期巡检、预防性保养、故障维修、医疗设备风险评估、医疗设备使用安全监测、设备资产盘点、协助质控检查、协助计量检测、协助安装、验收、培训等，以及设备迁移搬动、安装调试，以保障临床使用安全、有效。

5.合同履行期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，每年合同期满经招标人考核合格后方可续签下一年度合同。

6.是/否接受联合体投标：不接收联合体投标

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：自合同签订之日起至合同履行结束。

1.2地点：招标人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）

2.1第1年度：签订合同后30天内支付年度维保服务合同金额的30%，维保服务满6个月后支付至年度维保服务合同金额的60%，维保服务满1年后支付至年度维保服务合同的100%；第2年度：维保服务满6个月后支付至年度维保服务合同金额的60%，维保服务满1年后支付至年度维保服务合同的100%；第3年度：同第2年度。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2设备迁移搬动、安装调试且正常运行10个工作日后，经招标人验收合格，自收到发票后10个工作日内支付。

3.报价要求

3.1本项目报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、全保期设备零备件更换费、设备迁移搬动费、技术费、工时费、差旅费、物流费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。招标人不再支付其他任何费用。

3.2报价中，三年的医疗设备全生命周期管理及集中维保所有费用不得超过490万元，按年进行分项报价表填报；设备搬动迁移费用应在分项报价表单独列示，且报价不得超过60万元。上述两项报价超过最高限价的作无效响应处理。

三、技术要求

（一）医疗设备全生命周期管理及集中维保服务

1.服务范围

详见附件《奔牛人民医院全保设备清单》

注：服务范围最终以招标人和中标人确认的实际盘点数据为准

2.服务内容及要求

（1）医疗设备验收管理

1）协助招标人拟定设备安装前计划以及安装后的验收与培训计划；

2）建立并执行医疗器械进货查验制度，如实、完整、精准地记录查验情况；

3）创建新设备装机验收档案，对相关技术资料（如用户操作手册、电路图）进行分类和归档；

4）建立服务记录档案管理体系，对维修记录、保养记录、巡检记录、计量检定记录等进行整理和归档。

- （2）医疗设备维修管理

1）本项目实行全保，内容包括但不限于设备维修、检修、测试、人工、备件更换等，所有费用均由中标人负责；

2）维修响应：提供7×24小时的技术支持服务，接到故障报修后15分钟内到场响应；2小时内派专业技术人员到达现场进行维修或更换；

3）维修时间：接到故障报修后2天内完成维修，如因特殊情况无法完成维修需提供备机；需要更换零备件时，仓库备件72小时内到达现场，特殊情况双方协商解决。

★4）更换的零备件须为原厂同型号全新零备件，安装完毕后达到医疗设备监管标准。

- 5）医疗设备开机率确保达到95%以上，急救类设备达到100%。

- 注：开机率（按年365天计算）指机器在正常工作时间内，用户正常操作情况下，机器正常运行的时间效率。开机率确保达到95％，按全年365天计算(即全年停机时间不能超过18.5天)，停机时间每超一天，保修期顺延两个日历日。

（3）医疗设备维护保养管理

1）针对各类医疗设备的安全性、重要性、使用率以及故障率等情况，结合设备维修保养手册的具体要求，依据保养等级科学、合理地安排保养周期，并根据实际状况进行相应调整。在此基础上，制定详细的维修保养计划，待招标人确认后，安排专业工程师按照计划开展定期维护保养及清理工作。其中，大型影像设备的保养周期为每年4 次，其他医疗设备则按照质控要求进行保养。

2）根据仪器设备的性能要求，定期对仪器设备进行除尘和清洁操作，并开展性能检测工作。及时检查并更换易损部件，同时检查设备的稳压状况以及接地情况是否良好等。

3）按照计划定期对医疗设备进行现场校准和保养服务，并提供完善的书面维护保养报告，具体内容如下：①维护保养报告：详细记录维护保养的内容及日期，由科室人员和工程师签名确认；②保养标签：粘贴于设备侧面，注明保养时间、保养人员以及下次保养时间；③维护保养报告均应录入设备信息化系统。

（4）医疗设备信息化管理

按照招标人要求搭建监控中心，由投标人提供不小于90寸电子显示屏，能满足医疗设备信息化场景展示；提供医疗设备全生命周期管理软件，实现设备全生命周期精准管理，提高设备利用率，确保数据准确可追溯。

系统软件需具备如下功能：

- 1）设备信息管理

- 设备基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装、调拨到报废的全部过程管理；

- 合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息和合同文本；

- 风险管理：系统内置医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分自动对设备进行高、中、低风险的划分；

- 计量器具管理：对医院计量器具进行统一管理，便于该类设备进行校准计划的设定， 医院设备如压力表、负压表等计量器具进行录入。

- 2）设备质控管理

- 信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、检测、报废等信息并及时提醒；

- 维修管理：纪录设备维修中的各类的信息，包括故障情况，维修备件，时间节点等；

- 设备保养和巡检：保养计划与完成情况汇总，并能产生相应的提示和报表分析；

- 质控管理：根据医疗设备设置的质控计划进行到期提醒负责人进行设备质控，质控记录管理所有已做的质控设备数据，并可提供相关质控单据模板。

- 派工数据导出：将查询结果，例如：派工时间、派工单号、医院、安装日期，所属科室、资产名称、资产编号、合同状态、保修状态、维修商、厂商等信息，以表单的形式导出到本地保存。

- 3）设备管理移动终端化

- 资产借用：由借用科室发起，通过院内审批后完成资产借用，同时记录借用科室、借用设备、借用时间、借用时长、借用相关文件等；

- 资产调拨：由调入科室发起，通过院内审批后完成资产调拨，同时记录调入科室、调拨设备、调拨时间、调拨相关文件等；

- 资产报废：由科室或设备科发起，通过院内审批后完成资产报废，同时报废设备、报废时间、报废原因、报废相关文件等；

- 资产管理：查看设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装、调拨到报废的全部过程的时间轴信息以及相关文件；

- 设备盘点：包括设备录入、校对、分类、审核等。

- 4）设备使用管理

- 设备使用记录：临床科室可通过系统扫码记录设备开始时间、结束时间、操作人以及病人相关信息和处理方式等信息。

- 电子单据自定义及电子签名：系统在到货验收，保养，维修，巡检、质控等环节可对电子单据进行自定义设置，实现电子签名。

- 5）业务数据运营和预警分析管理

- 实时监控：通过监控中心大屏实时监控设备位置、状态、使用情况，监管医疗设备运行和维修的情况。

- 报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

- 效益分析管理：系统具备医疗设备效益分析管理模块。通过对医疗设备的绩效分析，可以对设备的科学合理化配置和采购提供论证依据。并可以作为医院今后投资设备的决策参考。

★医疗设备全生命周期管理软件的使用权归招标人所有。本项目服务期结束后至后续中标人进驻前，投标人应承诺为招标人无偿提供相应软件技术支撑服务。

（5）医疗设备安全巡检管理

安排驻场工程师按照既定周期对所服务的医疗设备展开全面巡查工作，若发现隐患应即刻予以解决。工程师需针对所服务医疗设备的运行环境（包括防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等方面的问题）以及水电气路开展巡检，同时对设备的运行状况、磨损程度进行检查与校验，及时察觉潜在问题并提出改进方案。

（6）医疗设备计量管理

1）制定完善的计量检测计划；

2）强检、校准计划在设备信息化系统中设定提醒周期。

（7）医疗设备质控检测管理

1）急救、生命支持类医疗设备按照每年一次的周期进行质量控制检测，以保障设备运行正常。需进行质量控制检测的急救、生命支持类设备包括：A.输液泵；B.注射泵；C.心电监护仪；D.呼吸机；E.麻醉剂；F.除颤仪；G.高频电刀；H.婴儿培养箱；

2）质控检测报告进行归档并录入设备信息化管理系统。

（二）医疗设备迁移搬动服务

因医院发展需要，需对部分医疗设备进行搬动、迁移，中标人应按照招标人要求在规定时间内完成医疗设备搬动迁移及安装调试。

1.服务范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | SIEMENS | 台 | 1 |
| 2 | CT | SIEMENS | 台 | 1 |
| 3 | DR | 联影 | 台 | 1 |
| 4 | DXA | HOLOGIC | 台 | 1 |
| 5 | 胃肠机 | 东芝 | 台 | 1 |
| 6 | 口腔CT |  | 台 | 1 |

注：（1）医疗设备搬动迁移顺序及时间以招标人通知为准；

★（2）因核磁设备处于维保期内，该设备搬动迁移前，中标人与原有维保供应商确定医疗设备各项工作指标及工作状态，共同商定最佳搬迁方案，搬动迁移后中标人与原有维保供应商再次确认医疗设备各项工作指标及工作状态，以确保设备正常运行。

2.服务内容及要求

（1）拆卸要求

1）需使用符合设备厂家要求的专用工具，如扭矩扳手、拆卸支架等，工具的精度应满足设备拆卸的要求；

2）断电、断水、断气等操作需符合相关安全规范，确保设备和人员安全。按照设备厂家提供的拆卸手册进行操作，拆卸顺序应合理，避免对设备造成损坏。对于关键部件的拆卸，如球管、探测器等，需记录拆卸前的状态参数，如位置、角度、紧固力矩等；

3）拆卸现场需设置明显的警示标志，禁止无关人员进入，技术人员需佩戴必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、手套等。

（2）包装要求

1）包装材料：

A.防震材料：采用高强度泡沫板、海绵等，确保设备在运输过程中受到的震动不会对设备造成影响。

B.防潮材料：使用防潮膜、干燥剂等，确保包装内部的湿度不会对设备造成影响。

C.防尘材料：采用防尘布、塑料袋等，确保设备在运输过程中不受灰尘污染。

2）需将各部件分别包装，整体固定在木箱或铁箱中，箱内填充防震材料，确保设备在箱内无晃动。包装外部需清晰标注设备的名称、型号、数量、重心位置、吊装点、禁止倒置、防潮、防震等标识。

（3）运输要求：运输车辆的载重能力应确保车辆在运输过程中安全稳定。

（4）安装要求

1）安装环境要求：安装场地的地面承重能力应确保设备安装后地面不会下沉或损坏；安装场地的温度应控制在规定范围内，且应保持通风良好；安装场地的电源应符合设备的电压和功率要求，电源的稳定性应满足设备的运行要求；

2）安装精度要求：精度应满足厂家的技术要求，保障医疗设备的正常使用；

3）按照设备厂家提供的安装手册进行操作，安装顺序应合理，确保各部件之间的连接牢固、可靠。安装过程中，需对关键部件的安装参数进行记录，如紧固力矩、位置参数等，确保安装质量可追溯。

（5）调试与验收要求

1）调试内容：

机械性能调试：包括扫描架的旋转精度、床的移动精度、定位精度等。

电气性能调试：包括高压系统、计算机系统、数据采集系统等的性能调试。

成像质量调试：包括空间分辨率、密度分辨率、噪声水平、均匀性等成像参数的调试，使设备的成像质量达到厂家的技术参数和相关的行业标准。

2）验收方法：招标人将组织相关人员，按照验收标准对设备进行验收，验收过程中，中标人应提供详细的调试报告和相关的测试数据，以便招标人进行审核。对于验收不合格的项目，中标人应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。

（三）人员要求

（1）提供不少于1名驻场服务人员且具备相关工作经验；

（2）服务期间要保持驻场团队稳定，如有变动，需经招标人同意。

- （四）其他要求

（1）每年对医院医疗设备盘点，并提供盘点报告；

（2）提供重要医疗设备年度评估报告；

（3）提供季度、年度服务报告；

（4）配合医院完成质控检查服务，协助医院提供医疗设备相关的资料；

（5）配合医院完成医院等级评审工作，协助医院提供相关的资料；

★（6）未纳入本次全保医疗设备清单中的新增医疗设备，由中标人承担新增医疗设备的验收、巡检和信息化管理服务；在本项目维保期限内，新增医疗设备采购合同总金额在100万元以内的，由中标人提供医疗设备出原厂维保之后的全保服务，招标人不再支付费用。

（7）中标人在服务期间，由于中标人的原因所造成的自身员工或者第三方人员人身损伤、伤亡的，由中标人承担全部责任。

（8）考核评分惩罚机制：临床科室和设备科按年度对中标人进行考核，考核90分及以上为合格，80-90分需按要求进行整改，整改不到位或考核80分以下，招标人可单方面解除合同。

| 满意度测评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 内容细项 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
|  |  |  |  | 10分 | 9 分 | 8分 | 7分及以下 |
| 行为 规范 | 1 | 礼仪规范 | 遵纪守法，遵守医院规定，规范着装、佩戴工牌、举止文明、礼貌热情； |  |  |  |  |
|  | 2 | 作业规范 | 遵守科室规定，特殊区域作业时符合规范,作业后及时清洁现场； |  |  |  |  |
| 日常维护 | 3 | 日常巡检 | 按规定开展巡检，并能经常去科室查询设备情况,及时发现问题； |  |  |  |  |
|  | 4 | 保养质检 | 按规定和要求完成设备保养和质检工作，保障设备的正常运转； |  |  |  |  |
|  | 5 | 工单管理 | 服务完成有完整的纸质或电子版工单报告，按照科室要求做好服务记录；巡检、保养、维修、计量档案记录及时整理，按规范要求进行归档； |  |  |  |  |
| 响应速度 | 6 | 响应及时 | 接到报修及时响应，按规定时间到场处理故障； |  |  |  |  |
|  | 7 | 备件速度 | 及时保障维修零备件采购速度，并在要求时间内完成维修； |  |  |  |  |
| 技术能力 | 8 | 服务能力 | 工程师对自己负责科室设备的熟练程度；服务人员具有相关的学历、培训等证书； |  |  |  |  |
|  | 9 | 修理方案 | 现场及时正确地判断故障，迅速合理地确定修理方案，保障设备的正常运转； |  |  |  |  |
| 沟通汇报 | 10 | 沟通汇报 | 及时沟通维修进度，分析故障原因及建议临床科室使用注意事项，定期汇报设备维护情况； |  |  |  |  |

注：招标文件中带“★”的为实质性响应内容，由投标人提供书面承诺函，格式自拟。投标人未实质性响应的，作无效投标处理。

（五）实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换的零备件须为原厂同型号全新零备件，安装完毕后达到医疗设备监管标准。 | 提供书面承诺函，格式自拟 |
| 2 | 医疗设备全生命周期管理软件的使用权归招标人所有。本项目服务期结束后至后续中标人进驻前，投标人应承诺为招标人无偿提供相应软件技术支撑服务。 | 提供书面承诺函，格式自拟 |
| 3 | 因核磁设备处于维保期内，该设备搬动迁移前，中标人与原有维保供应商确定医疗设备各项工作指标及工作状态，共同商定最佳搬迁方案，搬动迁移后中标人与原有维保供应商再次确认医疗设备各项工作指标及工作状态，以确保设备正常运行。 | 提供书面承诺函，格式自拟 |
| 4 | 未纳入本次全保医疗设备清单中的新增医疗设备，由中标人承担新增医疗设备的验收、巡检和信息化管理服务；在本项目维保期限内，新增医疗设备采购合同总金额在100万元以内的，由中标人提供医疗设备出原厂维保之后的全保服务，招标人不再支付费用。 | 提供书面承诺函，格式自拟 |

（六）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务 | 其他未列明行业 |

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购服务买卖合同

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买服务的采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购服务买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、服务商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关招标文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同标的内容

1.项目名称：常州市新北区奔牛人民医院医疗设备全生命周期管理及集中维保和配套服务；

2.坐落位置：新北区中天南路西150米；

3.服务范围：常州市新北区奔牛人民医院；

4.服务期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，每年合同期满经招标人考核合格后方可续签下一年度合同。

三、合同价款

本合同总价为：¥     元（大写：                 元人民币）。

分项明细如下：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 （上限） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

四、付款方式和发票开具方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.结算原则：按固定总价进行结算。

3.支付方式：

3.1第1年度：签订合同后30天内支付年度维保服务合同金额的30%，维保服务满6个月后支付至年度维保服务合同金额的60%，维保服务满1年后支付至年度维保服务合同的100%；第2年度：维保服务满6个月后支付至年度维保服务合同金额的60%，维保服务满1年后支付至年度维保服务合同的100%；第3年度：同第2年度。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.2设备迁移搬动、安装调试且正常运行10个工作日后，经招标人验收合格，自收到发票后10个工作日内支付。

4.发票开具方式：乙方须提供与款项相对应的税务正式发票。

五、服务内容及要求

（一）医疗设备全生命周期管理及集中维保服务

1.服务范围

详见附件《奔牛人民医院全保设备清单》

注：服务范围最终以招标人和中标人确认的实际盘点数据为准

2.服务内容及要求

（1）医疗设备验收管理

1）协助招标人拟定设备安装前计划以及安装后的验收与培训计划；

2）建立并执行医疗器械进货查验制度，如实、完整、精准地记录查验情况；

3）创建新设备装机验收档案，对相关技术资料（如用户操作手册、电路图）进行分类和归档；

4）建立服务记录档案管理体系，对维修记录、保养记录、巡检记录、计量检定记录等进行整理和归档。

- （2）医疗设备维修管理

1）本项目实行全保，内容包括但不限于设备维修、检修、测试、人工、备件更换等，所有费用均由中标人负责；

2）维修响应：提供7×24小时的技术支持服务，接到故障报修后15分钟内到场响应；2小时内派专业技术人员到达现场进行维修或更换；

3）维修时间：接到故障报修后2天内完成维修，如因特殊情况无法完成维修需提供备机；需要更换零备件时，仓库备件72小时内到达现场，特殊情况双方协商解决。

4）更换的零备件须为原厂同型号全新零备件，安装完毕后达到医疗设备监管标准。

- 5）医疗设备开机率确保达到95%以上，急救类设备达到100%。

- 注：开机率（按年365天计算）指机器在正常工作时间内，用户正常操作情况下，机器正常运行的时间效率。开机率确保达到95％，按全年365天计算(即全年停机时间不能超过18.5天)，停机时间每超一天，保修期顺延两个日历日。

（3）医疗设备维护保养管理

1）针对各类医疗设备的安全性、重要性、使用率以及故障率等情况，结合设备维修保养手册的具体要求，依据保养等级科学、合理地安排保养周期，并根据实际状况进行相应调整。在此基础上，制定详细的维修保养计划，待招标人确认后，安排专业工程师按照计划开展定期维护保养及清理工作。其中，大型影像设备的保养周期为每年4 次，其他医疗设备则按照质控要求进行保养。

2）根据仪器设备的性能要求，定期对仪器设备进行除尘和清洁操作，并开展性能检测工作。及时检查并更换易损部件，同时检查设备的稳压状况以及接地情况是否良好等。

3）按照计划定期对医疗设备进行现场校准和保养服务，并提供完善的书面维护保养报告，具体内容如下：①维护保养报告：详细记录维护保养的内容及日期，由科室人员和工程师签名确认；②保养标签：粘贴于设备侧面，注明保养时间、保养人员以及下次保养时间；③维护保养报告均应录入设备信息化系统。

（4）医疗设备信息化管理

按照招标人要求搭建监控中心，由投标人提供不小于90寸电子显示屏，能满足医疗设备信息化场景展示；提供医疗设备全生命周期管理软件，实现设备全生命周期精准管理，提高设备利用率，确保数据准确可追溯。

系统软件需具备如下功能：

- 1）设备信息管理

- 设备基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装、调拨到报废的全部过程管理；

- 合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息和合同文本；

- 风险管理：系统内置医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分自动对设备进行高、中、低风险的划分；

- 计量器具管理：对医院计量器具进行统一管理，便于该类设备进行校准计划的设定， 医院设备如压力表、负压表等计量器具进行录入。

- 2）设备质控管理

- 信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、检测、报废等信息并及时提醒；

- 维修管理：纪录设备维修中的各类的信息，包括故障情况，维修备件，时间节点等；

- 设备保养和巡检：保养计划与完成情况汇总，并能产生相应的提示和报表分析；

- 质控管理：根据医疗设备设置的质控计划进行到期提醒负责人进行设备质控，质控记录管理所有已做的质控设备数据，并可提供相关质控单据模板。

- 派工数据导出：将查询结果，例如：派工时间、派工单号、医院、安装日期，所属科室、资产名称、资产编号、合同状态、保修状态、维修商、厂商等信息，以表单的形式导出到本地保存。

- 3）设备管理移动终端化

- 资产借用：由借用科室发起，通过院内审批后完成资产借用，同时记录借用科室、借用设备、借用时间、借用时长、借用相关文件等；

- 资产调拨：由调入科室发起，通过院内审批后完成资产调拨，同时记录调入科室、调拨设备、调拨时间、调拨相关文件等；

- 资产报废：由科室或设备科发起，通过院内审批后完成资产报废，同时报废设备、报废时间、报废原因、报废相关文件等；

- 资产管理：查看设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装、调拨到报废的全部过程的时间轴信息以及相关文件；

- 设备盘点：包括设备录入、校对、分类、审核等。

- 4）设备使用管理

- 设备使用记录：临床科室可通过系统扫码记录设备开始时间、结束时间、操作人以及病人相关信息和处理方式等信息。

- 电子单据自定义及电子签名：系统在到货验收，保养，维修，巡检、质控等环节可对电子单据进行自定义设置，实现电子签名。

- 5）业务数据运营和预警分析管理

- 实时监控：通过监控中心大屏实时监控设备位置、状态、使用情况，监管医疗设备运行和维修的情况。

- 报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

- 效益分析管理：系统具备医疗设备效益分析管理模块。通过对医疗设备的绩效分析，可以对设备的科学合理化配置和采购提供论证依据。并可以作为医院今后投资设备的决策参考。

医疗设备全生命周期管理软件的使用权归招标人所有。本项目服务期结束后至后续中标人进驻前，投标人应承诺为招标人无偿提供相应软件技术支撑服务。

（5）医疗设备安全巡检管理

安排驻场工程师按照既定周期对所服务的医疗设备展开全面巡查工作，若发现隐患应即刻予以解决。工程师需针对所服务医疗设备的运行环境（包括防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等方面的问题）以及水电气路开展巡检，同时对设备的运行状况、磨损程度进行检查与校验，及时察觉潜在问题并提出改进方案。

（6）医疗设备计量管理

1）制定完善的计量检测计划；

2）强检、校准计划在设备信息化系统中设定提醒周期。

（7）医疗设备质控检测管理

1）急救、生命支持类医疗设备按照每年一次的周期进行质量控制检测，以保障设备运行正常。需进行质量控制检测的急救、生命支持类设备包括：A.输液泵；B.注射泵；C.心电监护仪；D.呼吸机；E.麻醉剂；F.除颤仪；G.高频电刀；H.婴儿培养箱；

2）质控检测报告进行归档并录入设备信息化管理系统。

（二）医疗设备迁移搬动服务

因医院发展需要，需对部分医疗设备进行搬动、迁移，中标人应按照招标人要求在规定时间内完成医疗设备搬动迁移及安装调试。

1.服务范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | SIEMENS | 台 | 1 |
| 2 | CT | SIEMENS | 台 | 1 |
| 3 | DR | 联影 | 台 | 1 |
| 4 | DXA | HOLOGIC | 台 | 1 |
| 5 | 胃肠机 | 东芝 | 台 | 1 |
| 6 | 口腔CT |  | 台 | 1 |

注：（1）医疗设备搬动迁移顺序及时间以招标人通知为准；

（2）因核磁设备处于维保期内，该设备搬动迁移前，中标人与原有维保供应商确定医疗设备各项工作指标及工作状态，共同商定最佳搬迁方案，搬动迁移后中标人与原有维保供应商再次确认医疗设备各项工作指标及工作状态，以确保设备正常运行。

2.服务内容及要求

（1）拆卸要求

1）需使用符合设备厂家要求的专用工具，如扭矩扳手、拆卸支架等，工具的精度应满足设备拆卸的要求；

2）断电、断水、断气等操作需符合相关安全规范，确保设备和人员安全。按照设备厂家提供的拆卸手册进行操作，拆卸顺序应合理，避免对设备造成损坏。对于关键部件的拆卸，如球管、探测器等，需记录拆卸前的状态参数，如位置、角度、紧固力矩等；

3）拆卸现场需设置明显的警示标志，禁止无关人员进入，技术人员需佩戴必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、手套等。

（2）包装要求

1）包装材料：

A.防震材料：采用高强度泡沫板、海绵等，确保设备在运输过程中受到的震动不会对设备造成影响。

B.防潮材料：使用防潮膜、干燥剂等，确保包装内部的湿度不会对设备造成影响。

C.防尘材料：采用防尘布、塑料袋等，确保设备在运输过程中不受灰尘污染。

2）需将各部件分别包装，整体固定在木箱或铁箱中，箱内填充防震材料，确保设备在箱内无晃动。包装外部需清晰标注设备的名称、型号、数量、重心位置、吊装点、禁止倒置、防潮、防震等标识。

（3）运输要求：运输车辆的载重能力应确保车辆在运输过程中安全稳定。

（4）安装要求

1）安装环境要求：安装场地的地面承重能力应确保设备安装后地面不会下沉或损坏；安装场地的温度应控制在规定范围内，且应保持通风良好；安装场地的电源应符合设备的电压和功率要求，电源的稳定性应满足设备的运行要求；

2）安装精度要求：精度应满足厂家的技术要求，保障医疗设备的正常使用；

3）按照设备厂家提供的安装手册进行操作，安装顺序应合理，确保各部件之间的连接牢固、可靠。安装过程中，需对关键部件的安装参数进行记录，如紧固力矩、位置参数等，确保安装质量可追溯。

（5）调试与验收要求

1）调试内容：

机械性能调试：包括扫描架的旋转精度、床的移动精度、定位精度等。

电气性能调试：包括高压系统、计算机系统、数据采集系统等的性能调试。

成像质量调试：包括空间分辨率、密度分辨率、噪声水平、均匀性等成像参数的调试，使设备的成像质量达到厂家的技术参数和相关的行业标准。

2）验收方法：招标人将组织相关人员，按照验收标准对设备进行验收，验收过程中，中标人应提供详细的调试报告和相关的测试数据，以便招标人进行审核。对于验收不合格的项目，中标人应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。

（三）人员要求

（1）提供不少于1名驻场服务人员且具备相关工作经验；

（2）服务期间要保持驻场团队稳定，如有变动，需经招标人同意。

- （四）其他要求

（1）每年对医院医疗设备盘点，并提供盘点报告；

（2）提供重要医疗设备年度评估报告；

（3）提供季度、年度服务报告；

（4）配合医院完成质控检查服务，协助医院提供医疗设备相关的资料；

（5）配合医院完成医院等级评审工作，协助医院提供相关的资料；

（6）未纳入本次全保医疗设备清单中的新增医疗设备，由中标人承担新增医疗设备的验收、巡检和信息化管理服务；在本项目维保期限内，新增医疗设备采购合同总金额在100万元以内的，由中标人提供医疗设备出原厂维保之后的全保服务，招标人不再支付费用。

（7）中标人在服务期间，由于中标人的原因所造成的自身员工或者第三方人员人身损伤、伤亡的，由中标人承担全部责任。

（8）考核评分惩罚机制：临床科室和设备科按年度对中标人进行考核，考核90分及以上为合格，80-90分需按要求进行整改，整改不到位或考核80分以下，招标人可单方面解除合同。

| 满意度测评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 内容细项 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
|  |  |  |  | 10分 | 9 分 | 8分 | 7分及以下 |
| 行为 规范 | 1 | 礼仪规范 | 遵纪守法，遵守医院规定，规范着装、佩戴工牌、举止文明、礼貌热情； |  |  |  |  |
|  | 2 | 作业规范 | 遵守科室规定，特殊区域作业时符合规范,作业后及时清洁现场； |  |  |  |  |
| 日常维护 | 3 | 日常巡检 | 按规定开展巡检，并能经常去科室查询设备情况,及时发现问题； |  |  |  |  |
|  | 4 | 保养质检 | 按规定和要求完成设备保养和质检工作，保障设备的正常运转； |  |  |  |  |
|  | 5 | 工单管理 | 服务完成有完整的纸质或电子版工单报告，按照科室要求做好服务记录；巡检、保养、维修、计量档案记录及时整理，按规范要求进行归档； |  |  |  |  |
| 响应速度 | 6 | 响应及时 | 接到报修及时响应，按规定时间到场处理故障； |  |  |  |  |
|  | 7 | 备件速度 | 及时保障维修零备件采购速度，并在要求时间内完成维修； |  |  |  |  |
| 技术能力 | 8 | 服务能力 | 工程师对自己负责科室设备的熟练程度；服务人员具有相关的学历、培训等证书； |  |  |  |  |
|  | 9 | 修理方案 | 现场及时正确地判断故障，迅速合理地确定修理方案，保障设备的正常运转； |  |  |  |  |
| 沟通汇报 | 10 | 沟通汇报 | 及时沟通维修进度，分析故障原因及建议临床科室使用注意事项，定期汇报设备维护情况； |  |  |  |  |

六、履约验收

乙方与甲方签订合同并按合同计划实施项目，完成相关工作形成相应成果，甲方组织专家进行项目履约验收，确认项目成果。

七、保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4.乙方负责对甲方所提供资料及最终成果保密，乙方及其专业技术人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

5.项目成果所有权归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交，不得以任何形式公开项目信息。

6.乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

7.任何成果利用，例如发表论文等，必须经甲方同意。

8.以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任，并要求赔偿由此造成的经济损失。

八、甲方权利与义务

（一）甲方权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方义务：

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

九、乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照本项目采购文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4.合同履行过程中的一切安全责任由乙方承担。

十、 违约与解除

1.未经对方许可,甲乙双方任意一方不得以对方名义开展与本协议项目无关的其他活动,否则由此引发的纠纷由违约方单独承担。

2.除根据本协议履行责任外,签约双方均不得以任何理由单独使用对方的名利以及传何徽记、注册商标等标志,也不得将其用作其他名称、徽记或标志的一部分。如欲将上述名称标志移作他用,必须在事先征得名称、徽记、标志被使用方的书面同意,慎重使用并应遵守被使用方所规定的限制。

3.如出现上述行为或其他严重违约行为的,非违约方有权单方面解除本协议，解除协议通知书以到达对方时生效。

4.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5.合作协议期满，合同自动解除。

6.双方同意终止协议的，双方协商解除合同。

7.如任何一方不履行本协议，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

8.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十一、 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同份数

本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份，代理采购机构执壹份。

十三、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（招标人）（公章）： 乙方（中标人）（公章）： 法定代表人（或授权人）： 法定代表人（或授权人）： 单位地址： 单位地址： 日 期： 日 期：

合同备案

代理机构（盖章）：常州中采招投标有限公司

日  期：

开户信息

开户名称：

开户账号：

开户银行：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

1-3  提供上年度财务报表（成立不满一年不需提供）（实质性格式）

1-4  提供依法缴纳税收的相关材料（如纳税证明材料复印件）（实质性格式）

1-5  提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（如社保缴费证明材料复印件）（实质性格式）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1本项目不专门面向中小企业。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特定资格要求：无。

- 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

- 3-2其他特定资格要求：无。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

根据贵方的JSZC-_____号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 2  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |

年     月    日

注：投标总价须与《分项报价表》中总价一致。

- 5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度医疗设备全生命周期管理及集中维保 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| A | 三年费用（年度*3） |  |  |  |
| B | 设备一次性搬动迁移费 |  |  |  |
| 报价总合计（A+B） |  |  |  |  |

注：1.投标人报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表中各分项名称由投标人根据实际成本进行测算后填列，其中：三年的医疗设备全生命周期管理及集中维保所有费用不得超过490万元，按年在分项报价表填报；设备搬动迁移费用应在分项报价表单独列示，且报价不得超过60万元。上述两项报价超过最高限价的作无效响应处理。

4.全保设备零备件更换费用由投标人根据3年全保期可能发生的零备件更换成本计入分项报价中。

5.本表行数可以按照项目分项情况由投标人自行增加。上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

- 6  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活

动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州中采招投标有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：                                                           日期：

- 9  项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

- 10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 技能等级证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，投标人（供应商）按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |