招　标　文　件

项目名称：宿豫区校园安全提质增效工程

项目编号：JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿豫区教育局

采购代理机构：江苏庆洲工程咨询有限公司

2025年 08月14日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受宿迁市宿豫区教育局 的委托，江苏庆洲工程咨询有限公司就宿豫区校园安全提质增效工程(JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿豫区校园安全提质增效工程招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025 年 09 月 05 日  09  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033

2.项目名称：宿豫区校园安全提质增效工程

3.预算金额：460万元（采购包1：310万元；采购包2：150万元）

4.本项目设定最高限价：

采购包1：校园电子防范系统，最高限价310万元；

采购包2：校园实体与交通管制防范系统，最高限价150万元；

超过限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿豫区校园安全提质增效工程，本项目共分为二个包：

采购包1：校园电子防范系统；采购包2：校园实体与交通管制防范系统。

（详细内容见本招标文件第四章）

按采购包1至采购包2的顺序开标、评标、定标，每位投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个标段，被推荐为第一中标候选人的，不得参与其他分包中标候选人的推荐。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，不影响其他分包的评审。

6.合同履行期限：合同生效之日起90日历天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间： 2025 年 08 月 15 日至  2025 年 08 月 21 日18：00。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：  2025 年 09 月 05 日  09  点  30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市宿豫区教育局

地址：宿迁市项王东路28号

联系人：蔡同春

联系方式： 15162908998

2.采购代理机构信息

名称：江苏庆洲工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

联系人：张梦

联系方式：0527-81180020（15250773616 ）

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏庆洲工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家发改委制定的标准(发改办价格[2002]1980号文），支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏庆洲工程咨询有限公司

联系电话：0527-81180020（15250773616 ）

通讯地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：  /   ，按采购合同总价的 /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：验收完成支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿豫区校园安全提质增效工程

项目编号：JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033

分包号：JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 宿豫区校园安全提质增效工程项目（项目编号：JSZC-321311-JSQZ-G2025-0033）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；

进度款：验收完成支付至合同总额100%。

注：资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 3小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为  3  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 1‰ 的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日1‰ 向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 3‰ 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

对标中小学幼儿园安全防范国家标准，重点对校园监控、紧急报警、防冲撞设施和周边交通组织进行提升改造，项目限价为460万元。其中采购包1：校园电子防范系统，最高限价310万元；采购包2：校园实体与交通管制防范系统，最高限价150万元。

二、付款方式

合同签订后，支付合同总额30%的预付款；验收完成支付至合同总额100%。

注：资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

二、供货期、售后服务期及质量标准

1.供货期：在接到甲方进场通知后 90日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用。

2.售后服务期：自项目验收合格之日起 3 年。(费用包含在本次报价中)

3.质量标准：

(1)中标供应商所提供的产品性能及质量必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，满足招标文件要求，实现投标文件的承诺，并能够无缝接入原有系统。

(2)中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和维护保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，供应商应完全负责并承担相应费用。

四、采购清单

采购包1  校园电子防范系统

| 序号 | 设备名称 | 电子防范系统参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素POE枪型摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机； 2、分辨率不低于2560 × 1440 帧率不低于25 fps； 3、靶面尺寸为1/2.7英寸； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议； 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 8、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 9、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 | 台 | 348 |  |
| 2 | 400万像素POE半球摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机； 2、分辨率不低于2560 × 1440 帧率不低于25 fps； 3、靶面尺寸为1/2.7英寸； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议； 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m； 8、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 9、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 | 台 | 624 |  |
| 3 | 臻全彩枪球一体机 | 1、400万+400万25倍臻全彩枪球； 2、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频和1路细节视频，其中全景视频图像内置1个镜头；细节视频图像内置1个镜头； 3、细节视频图像最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 4、全景通道视频图像分辨率不小于2688 × 1520，细节通道视频图像分辨率不小于2688 × 1520； 5、▲细节内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；（提供公安部检验报告扫描件） 6、全景画面水平视场角不小于90°，垂直视场角不小于50°； 7、设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 8、红外距离不小于250米； 9、防护：IP67。 | 台 | 27 |  |
| 4 | 400万拥挤防范检测摄像机 | 1、400万拥挤防范检测摄像机； 2、传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS； 3、图像像素不小于 2560 × 1440； 4、最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5、日夜切换模式 ICR红外滤片式； 6、宽动态 120 dB； 7、需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 8、▲支持人脸抓拍、smart事件、AI开放平台三个智能功能；（提供公安部检验报告扫描件） 9、具有至少1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。同时支持DC12V与POE供电； 10、 支持IP66防尘防水。 | 台 | 12 |  |
| 5 | 400万联动抓拍摄像机 | 1、400万联动抓拍相机； 2、集合定点看全景、动点看细节的优势，采用内置旋转机构的一体化设计，内置双镜头； 3、▲两通道均支持分辨率不小于2560x1440，25帧/秒，全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm。（提供公安部检验报告扫描件） 4、定点相机内置2颗高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍； 5、动点相机内置6颗高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍； 6、设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位； 7、设备具有人像增强和车牌增强功能，车牌增强等级在0~100范围内可设； 8、AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像 去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 行为分析超脑 | 1、2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器； 2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps； 3、支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别； 4、人脸库建模成功率不低于 99.99%； 5、支持12路实时视频结构化分析； 6、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%； 7、▲支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模；（提供公安部检验报告扫描件） 8、▲支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（提供公安部检验报告扫描件） | 台 | 1 |  |
| 7 | 枪机支架 | 与400万像素POE枪型摄像机（348台）配套。 | 个 | 348 |  |
| 8 | 球机支架 | 与臻全彩枪球一体机（27台）、400万联动抓拍摄像机（1台）配套。 | 个 | 28 |  |
| 9 | 可视报警盒 | 1、单按键可视报警盒； 2、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 3、支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码； 4、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 5、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制； 6、支持防拆报警/喧哗报警等功能； 7、自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式； 8、支持一键报警求助，支持双向语音对讲； 9、支持外接4G模块配件，实现4G打电话功能； 10、★实现与公安现有一键报警平台无缝对接，投标人需提供对接承诺函（格式自拟），否则做无效标处理。 | 台 | 17 |  |
| 10 | 紧急报警管理机 | 1、紧急报警管理机； 2、一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，操作简便； 3、具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 4、实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 5、监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 6、报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息； 7、分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话； 8、具有web管理功能，支持进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 9、具有USB接口，标配鹅颈话筒，可外设拓展，支持拓展音箱&指纹模块、TF卡用于提高音量，扩展容量，提高安全性； 10、具有HDMI接口可外接显示屏，3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； 11、安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 12、自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装。 | 台 | 12 |  |
| 11 | TF卡 | TLC晶元，擦写次数3000次； 标称容量128GB； 带品牌丝印，无包装； Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度：-25 ℃～85 ℃； 存储温度：-40 ℃～85 ℃。 | 张 | 12 |  |
| 12 | CVR存储 | 1、3U16盘位机架式网络存储设备（满配16块6T企业级硬盘）； 2、CPU：1颗64位多核处理器； 3、内存：8GB； 4、硬盘：16个SATA接口，支持硬盘热插拔； 5、网口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口； 6、电源：550W，1+1冗余电源； 7、其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）； 8、★实现与公安现有存储系统无缝兼容，投标人需提供对接承诺函（格式自拟），否则做无效标处理。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 可视对讲管理软件 | 1、实现紧急报警设备的统一管理与控制。对讲系统与紧急报警设备之间通过信令交互、音频流处理及分发，以实现呼叫、多方对讲、广播等功能。支持监控平台或其他支持对讲协议的对讲软件对接； 2、实现对讲应用：对讲应用包括多方对讲、中心广播、语音广播、监听等。最多可同时发起 20个对讲组，一个对讲组中最多可包括 8 个对讲设备； 3、支持级联：最多可支持三级级联； 4、提供对外接口，供第三方平台对接：第三平台通过对接对讲系统，可实现对讲设备管理控制、报警事件订阅等功能； 5、紧急呼叫顺序：通过软件，可支持每个前端设备最多可设置 6 个呼叫中心； 6.、遇忙转接：终端呼叫中心时，按照呼叫顺序进行呼叫，且遇忙碌转接；即当中心 1忙碌时，系统自动将呼叫转接至中心 2，以此类推，直到某个中心接听对讲或到中心 6 忙碌为止。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 公安接警管理软件 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 32路9盘位硬盘录像机 | - 网络硬盘录像机； 2、存储接口：9个SATA接口； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、输入带宽：256Mbps； 6、输出带宽：160Mbps； 7、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； - 9、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供公安部检验报告扫描件）； - 10、▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（提供公安部检验报告扫描件）。 | 台 | 17 |  |
| 16 | 64路16盘位硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机； 2、存储接口：16个SATA接口； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、输入带宽：320Mbps； 6、输出带宽：256Mbps； 7、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 9、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 10、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 11、▲支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（以公安部检测报告为准）；（提供公安部检验报告扫描件）； 12、▲改成支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作（提供公安部检验报告扫描件）。 | 台 | 17 |  |
| 17 | 监控专用硬盘 | 1、监控专用硬盘； 2、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； | 块 | 449 |  |
| 18 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps； 2、支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持4K个VLAN；支持DHCP Server； 3、支持MAC地址≥16K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、为了提升网络可靠性，交换机需支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合; 6、▲为方便快速上线,交换机支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 7、▲为了保障网络安全性，需支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 8、为保证后期网络建设的技术服务及时性和高效性，网络设备制造商需满足满足GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力达到十星级认证. | 台 | 1 |  |
| 19 | 8口汇聚交换机 | 1、千兆电口≥8个，1G/2.5G SFP光口≥2个；Console口≥1个、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥102Mpps/126Mpps； 2、支持MAC地址≥16K、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤； 3、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；； 4、支持通过网管中心平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 | 台 | 45 |  |
| 20 | 8口POE交换机 | 二层管理型PoE交换机，8个千兆PoE电口，2个千兆SFP光口，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率140W；交换容量256Gbps，包转发率27Mpps； | 台 | 141 |  |
| 21 | 42U网络机柜 | 1、标准：GB/T19520.16 2、产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：600×600×2000 3、负载(Kg)：静态：≤1000、动态：≤600 4、颜色：RAL9005黑色 5、安装尺寸：19英寸 6、防护等级：IP20 7、框架：拼装式结构，前后焊接框架，上下同顶底板走线孔，左右预留M6并柜安装孔、并柜无需专门并柜件，PDU安装孔，侧安装梁安装孔以及理线扎线所需孔 8、前后门：高密度扁六角平板网孔门，通风率达80%两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度 顶部：风扇单元从顶部安装、使用过程中拆卸维护方便，前后各2个进线孔、预留毛刷盖板安装孔、可走线、可安装无孔金属盖板 9、底部：前后各2个进线孔、中间4块可调整金属中盖板、预留毛刷盖板安装孔、走线方便灵活 锁具：前后门长柄锁、侧板塑料快开卡扣（预留小圆锁安装孔） 10、机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其他1.0mm，横梁为覆铝锌板，4根角柜均双向丝印U位标识、无方向要求 11、角规深度方向可前后调整 12、机柜预留对地安装孔 13、表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑 14、配件：风扇：800深以下一套2位风扇单元；PDU：8位10A PDU；托盘：37U以上：3块；脚轮及支脚：4只2”重载脚轮、4支M12可调支脚；卡式螺钉螺母（M6）：其他配件：一只梅花扳手 15、机柜承重≥1000kg 16、机柜的使用环境：工作环境：60°C ≈ -40°C,相对温度：85%（30°C）,大气压力：65KPa-110Kpa | 台 | 1 |  |
| 22 | 六类室外防水网线 | 1、通过标准最高传输频率250MHz测试；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 2、标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 4、护套材料：LLDPE，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：黑色； 5、产品合格证标准：YD/T1019，产品合格证型号：HSYY-6 4×2×0.57； 6、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 7、使用场景：室外固定应用；安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃； | 米 | 32430 |  |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.5（国标） | 米 | 2000 |  |
| 24 | 配管 | PVC25（国标） | 米 | 25000 |  |
| 25 | 光纤收发器 | 支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口：1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 传输波长：TX：1310nm，RX：1550nm 传输介质：网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 指示灯：光口和电口Link/Act、PWR 电源：5VDC/0.4A（最高支持12V输入） 尺寸：94.5mm*73mm*27mm 使用环境：工作温度：-20℃～60℃ 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储温度：-40℃～70℃ 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 光参数：平均发射光功率：-17~-1dBm 接收灵敏度：-22dBm 每端口数据传输速率：2Gbps全双工 包转发速率：3Mpps MAC地址深度：2K 内部缓存：1Mbit | 对 | 25 |  |
| 26 | 光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，光缆：GB/T18380.12（IEC60332-1-2），GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（光缆护套）； 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准； 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；重复性，互换性，光学特性稳定； 4、光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色； 5、加强材料：芳纶纱；紧包与护套材料：LSZH； 6、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”）； 7、端面类型：UPC；插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）；互换性：≤0.2dB；机械耐久性：≥500次；工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 50 |  |
| 27 | 设备箱 | 规格300*400mm，材质304不锈钢，厚度≥0.8mm，防雨防尘，防锈防晒，通风散热 | 个 | 120 |  |
| 28 | 辅材 | 投标人须充分考虑项目所需配套辅材，包括但不限于光模块（与交换机同一品牌）、插排、光纤、水晶头、扎带、膨胀丝、自攻丝、地笼、立杆 | 项 | 1 |  |
| 29 | 监控路数授权服务 | 安防综合管理平台监控点位路数授权 | 项 | 1012 |  |
| 30 | 级联模块对接服务 | ★实现恒山路小学、宿豫区实验小学、燕山路初级中学，3所校级安防监控平台与区教育局安防监控平台无缝对接，投标人需提供对接承诺函，否则做无效标处理。 | 项 | 3 |  |
| 31 | 区级核心服务器升级服务 | 一期服务器升级（自行勘察现场） 升级后满足：内存≥128GB DDR4 3200 | 项 | 3 |  |
| 32 | 服务器升级服务 | 利旧服务器升级（自行勘察现场） 升级后满足：CPU≥E5-2697 v4*2，内存≥64G DDR4 2400 | 项 | 1 |  |
| 33 | 管理端升级服务 | 管理终端升级（自行勘察现场） 升级后满足：CPU≥i7-1270，内存≥16G DDR4 3200 | 项 | 3 |  |
| 34 | AI语音识别报警 | 1. 支持实体按键/无线按钮紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；中心呼叫前端报警盒 2. 支持监听功能、广播功能 3. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫 4. 最大支持64个无线按钮和32个无线探测器；支持2个无线中继器、8个无线遥控器、1个无线继电器模块 5. 自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色 6. 支持EHOME、萤石云协议接入，实现公网间的穿透 7. 支持有线网络、4G（4G版本支持）接入中心平台或萤石云中心 8. 支持标准的Micro SD卡插槽，最大支持256G Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡 9. 支持一路3.5mm音频输入及输出扩展，可外接拾音器、音箱等设备 10. ▲支持防拆报警，防区报警，紧急报警，喧哗报警等多种类型报警信息上报中心（提供公安部检验报告扫描件） | 台 | 150 |  |
| 35 | AI语音可视识别报警 | 1. 支持实体按键/无线按钮紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；中心呼叫前端报警盒 2. 支持监听功能、广播功能 3. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫 4. 最大支持64个无线按钮和32个无线探测器；支持2个无线中继器、8个无线遥控器、1个无线继电器模块 5. 自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色 6. 支持EHOME、萤石云协议接入，实现公网间的穿透 7. 支持有线网络、4G（4G版本支持）接入中心平台或萤石云中心 8. 支持标准的Micro SD卡插槽，最大支持256G Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡 9. 支持一路3.5mm音频输入及输出扩展，可外接拾音器、音箱等设备 10.▲ 设备具有2560×1440像素高清彩色摄像头且应具有H.264和H.265视频编码功能， 具有OSD字符叠加到视频，具有日夜模式手动和自动切换和宽动态功能（提供公安部检验报告扫描件） | 台 | 150 |  |
| 36 | 防欺凌报警平台 | 校园防欺凌专用平台，支持AI报警，联动烟感报警，噪音检测报警，自识别报警的关键词，方言报警词自定义录入，支持默认15个报警关键词+自定义15个报警关键词，呼叫唤醒自定义逻辑，回复语音设置，铃声提示音设置，自动回复音设置，噪音分贝设置等 | 项 | 5 |  |
| 37 | 10寸管理主机 | 显示屏 10.1英寸，1280x800像素，IPS触控屏 话机角度调节 10度～70度可调 网口接口 双网口自适应10M/100M/1000M；支持POE WLAN 2.4G，IEEE802.11b/g/n，支持AP和WLAN功能 蓝牙 BT2.1+EDR/3.0/4.1LE 存储卡 1个，支持MicroSD（TF） HDMI接口 1*HDMI-in，1*HDMI-out USB接口 1个，USB2.0，可支持U盘、耳机、键盘、鼠标 手柄接口 RJ-9 协议 网络协议 SIP、TCP/IP，SIP，SDP，UDP，RTP，RTCP，DHCP，DNS，HTTP， HTTPS，SNTP，XCAP，IPv4，IPv6 音频特性 音频编码 解码：G.711a、G.711u、AAC、AAC+、MP3、AMR 视频特性 视频编解码 编码/解码：H.264、VP8 视频分辨率 QVGA（320 x 240）、CIF（352x288）、VGA（640x480）、 4CIF（704x576）、720p（1280x720），1080p(1920 x 1080) 电源适配器 输入：AC100～220V 输出：DC12V/1.5A | 台 | 5 |  |
| 38 | 系统集成服务 | 运输、安装、调试、质保、维保3年。 | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

采购包2 校园实体与交通管制防范系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实体防范系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能升降柱 | 1.柱体直径219mm±2mm； 2.柱体厚度≥6mm； 3.柱体升起后高度≥600mm； 4.预埋桶高度≥800mm； 5.警示功能：运动柱体表面有3M钻石级反光警示条，宽度50mm,颜色为柠檬黄(可定制)。柱体顶部采用超高亮 LED警示灯珠，360度内嵌于PC灯盘内，可通过拆卸顶盖对警示灯进行更换或检修，升降柱在上升下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能;也可设置常亮，柱体完全下降后，灯被隐藏保护，车辆碾压不到，夜晚在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。可根据时间及升降状态来设定，支持夜间自动亮起，白天自动关闭，支持上升亮起，下降关闭。灯带与控制系统之间所连接线缆电压不得大于24V且为直流电，功率≤6W。 6.驱动装置：液压机芯,可方便的进行拆装。 ▲7.缓冲装置：机芯底座于驱动组件的周边设有下缓冲件，升降筒的下端设有贴紧其外壁的上缓冲件，升降筒由驱动组件带动进行升降，以分别使上缓冲件抵在挡圈上、升降筒底部抵在下缓冲件上。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) ▲8.柱体防腐：GB/T 10125-2021 中性盐雾试验方法进行连续48h盐雾试验，升降柱体试验后样品表面应无明显锈蚀，外观评级(R1)≥9级。(需提供检测依据为GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 9.简易维护功能：拆解方便。 ▲10.限位块及水位检测装置：液压动力装置设有多个下限位块，上限位板与下限位块之间安装有导向杆；安装块侧壁上安装有水位检测装置，外筒体底部设有排水口。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 11.清洁功能：预埋筒靠近升降柱体带有清洁槽，带有清洁功能。 12.预埋桶要求：预埋桶采用采用Q235钢管。 ▲13.液压一体机芯：包括电机、油泵、液压阀块、油箱筒和液压油缸；液压机芯以液压阀块为底座，油箱筒和液压油缸垂直向上地连接在液压阀块的上平面上。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 14.升降柱导轨和导向套：采用≥3根不锈钢导轨，导轨Ø13~20mm。与导向杆滑动连接的导向套采用非金属PA66材质。 15.悬挂装置：驱动单元与升降柱主体之间采用柔性悬浮连接。 16.机芯底板及紧固件：电机底板采用不锈钢材质，紧固螺钉采用不锈钢螺钉。 ▲17.柱体内部结构：柱体底部应采用满焊工艺焊接防撞圈或三块弧形防撞块；机芯连接板可调中心点；伸缩柱和外桶重叠高度≥ 200mm；柱体底部应设两个及以上缓冲螺钉，采用PU缓冲头厚度应≥25mm。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 18.预埋桶材质：预埋桶厚度:≥2~4mm；法兰托盘厚度40mm±1mm法兰托盘与预埋筒连接采用满焊工艺；预埋桶顶部护边采用SUS304#不锈钢，宽度10mm。 | 根 | 35 |  |
| 2 | 固定防范路桩 | 1.柱体直径：219±2mm 2.柱体厚度：≥6mm 3.柱体高度：≥600mm 4.质量要求：柱体采用SUS304#不锈钢无缝管制作。 5.法兰：材料采用SUS304#不锈钢材质，盖板防滑设计，法兰盘直径350mm、厚度8mm. 6.抗撞击要求：单个柱体应能承受≥15000焦耳撞击力，试验后柱体外观无明显变形。 | 根 | 95 |  |
| 3 | 控制柜 | ▲1.智能遥控器：采用无线 315MHz FSK方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置(AES)加密器，符合遥控器上设置误操作的保险开关，瞬间点动无效，保护车辆免于因误操作导致事故发生。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 2.过载保护：当升降柱电机线路短路或发生堵转现象导致电流增大过载时应有自动保护功能且响应时间 5 秒。 3.联动控制要求：可通过主板上预留的输入输出接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、交通信号灯、报警系统、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防等联动接口。 ▲4.手机APP端软件应支持的基本远程控制功能有: (1)支持多账号登录。(2)阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画。(3)可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降。(4)使用手控按钮盒或者遥控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 5.稳态电压或稳态接触电流限值应符合GB16796-2022中5.1.1的要求。 ▲6.抗电强度应符合GB16796-2022中5.2.2的要求，设备经湿热预处理试验后,其电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间应能承受5.2.2中规定的抗电强度试验,试验时间60s，试验期间设备不应有绝缘击穿或飞弧现象。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 7.绝缘电阻应符合GB16796-2022中5.2.3的要求，设备经湿热预处理试验后,设备的基本绝缘或附加绝缘部件之间的绝缘电阻≥2MΩ,设备加强绝缘或双重绝缘的零部件之间的绝缘电阻≥5MΩ。(需提供检测依据为GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的公安部认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件) 8.保护导体基本要求应符合GB16796-2022中5.3.1的要求。设备保护接地电路中不应装有开关或熔断器；设备保护导体应使用螺钉或螺母等方式可靠固定；保护接地导体可裸露或带绝缘护套,绝缘护套应采用黄绿双色。 9.接电连续性应符合GB16796-2022中5.4 的要求；设备的保护接地端子和与其连接的导电零部件之间的电阻值应小于或等于0.1Ω。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 手动电磁阀 | 1、输入电压：AC 220V； 2、输出电压：DC 24V； 3、容量：2.5AH； 4、停电后可手动进行上升或下降操作； | 个 | 10 |  |
| 5 | 排水泵 | 自动感应排水 | 个 | 10 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5（国标） | 米 | 300 |  |
| 7 | 排水管 | 排水管PE50（国标） | 米 | 100 |  |
| 8 | 电线管 | 电线管PE50（国标） | 米 | 450 |  |
| 9 | 控制柜主电缆 | YJV3*4（国标） | 米 | 15 |  |
| 10 | 主电源线 | RVV3*1.5（国标） | 米 | 500 |  |
| 11 | 控制线 | RVV4*1.0（国标） | 米 | 500 |  |
| 12 | LED线 | RVV2*1.0（国标） | 米 | 500 |  |
| 13 | 混凝土 | C30混凝土(现浇) | 项 | 1 |  |
| 14 | 基础开挖 | 升降柱、固定柱基础开挖 | 项 | 1 |  |
| 15 | 砂石基础 | 升降柱、固定柱砂石基础 | 项 | 1 |  |
| 16 | 沥青路面 | 沥青路面切除、恢复 | 项 | 1 |  |
| 17 | 垃圾清运 | 施工过程、完工后建筑垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 18 | 辅材 | 漏保开关、插排、接线铜币、管材接头、角铁、防水胶带等 | 项 | 1 |  |
| 19 | 系统集成服务 | 运输、安装、调试、质保、维保3年。 | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二、交通管制防范系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 限速标志 | 限速30标志 1、符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求； 2、符合《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)要求； | 块 | 126 |  |
| 2 | 警告标志 | 学校区域警告标志 1、符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求； 2、符合《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)要求； | 块 | 68 |  |
| 3 | 减速丘 | 橡胶材质，耐高温，耐腐蚀，耐撞耐压，厚度不低于4公分，宽度不低于35公分 | 块 | 159 |  |
| 4 | 阻车钉 | 1、材质：铝合金 2、刺针长度：34mm 3、展开后长度：7m 4、重量：7kg 5、刺针距离：95mm 6、有效拦截时间：43s 刺针枚数：88枚 | 套 | 73 |  |
| 5 | 隔离护栏 | 热镀锌环保材质，厚度≥1.5MM，高度≥80CM，静电喷涂，防腐耐蚀，内外镀锌。 | 米 | 1420 |  |
| 6 | 移动式隔离护栏 | 长300cm，高120cm，下宽50cm，管宽51mm和40mm，壁厚1.2mm，材质是铁艺制作，配4个滑轮 | 套 | 312 |  |
| 7 | 隔离警示柱 | 1,材质：冷轧钢管警示柱，具备抗撞击、耐腐蚀、耐候性（适应不同气候）的特点 2,尺寸：高度不低于75CM，直径不低于11CM，底座不低于16CM 3,颜色与标识:主体颜色通常为黄黑相间反光漆，增强夜间可见性 4,安装方式:通过法兰盘或预埋方式固定在路面，确保稳固，防止被车辆轻易撞移 | 套 | 10 |  |
| 8 | 标线 | 禁停网状线 1、符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求； 2、涂料，与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性； 3、标线，具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅； 4、涂层，厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象; | ㎡ | 5342 |  |
| 9 | 标线 | 人行横道线 1、符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求； 2、涂料，与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性； 3、标线，具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅； 4、涂层，厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象; | ㎡ | 3191 |  |
| 10 | 物联网流量卡 | 1、投标人提供物联网流量服务，确保全区范围内随车监控设备3年正常运行 ▲2、投标人具有有效期内的中华人民共和国工业与信息化部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证(需提供证书复印件) | 项 | 1 |  |
| 11 | 系统集成服务 | 运输、辅材、安装、调试、质保、维保3年。 ★投标人需提供3年质保承诺函，否则做无效标处理。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 移动式信号灯(单头) | 灯盘直径及发光面积应≥300，18V70W太阳能滴胶板，锂电池12V45AH，太阳下充电8小时可以工作48小时，连续放电7-10天以上，在-25-+65摄氏度可正常工作，防护等级不低于IP50。 | 台 | 8 |  |
| 13 | 移动式信号灯(双头) | 灯盘直径及发光面积应≥300，18V70W太阳能滴胶板，锂电池12V45AH，太阳下充电8小时可以工作48小时，连续放电7-10天以上，在-25-+65摄氏度可正常工作，防护等级不低于IP50。 | 台 | 4 |  |

- 五、核心产品

- 标段一： 400万像素POE半球摄像机

- 标段二： 智能升降柱

六、验收

- 所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

- 1.乙方向甲方提交项目验收资料以及终验申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

- 2.验收标准

成交供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，根据产品对外观、数量、规格型号、外包装等进行验收。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

- 3.不能通过验收的，将按照退货处理，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物。验收通过之日起对货物售后服务期3年（如果原厂质保期大于要求的质保期，以原厂质保期为准）。售后服务期内，因质量而引起的问题，供应商应在48小时内予以免费更换，由此引起的一切费用由中标人承担。

七、项目实施方案

- 供应商要制定详细的项目实施方案来完成本项目实际需求，包括项目理解、进度安排、突发事件应急预案、质量保证措施、项目组人员、售后服务方案。在方案总体思路、责任分工、保障措施方面，要结构严谨，内容完整、详实、明确。在实施期间各阶段工作要清晰、有序，保证在项目实施过程中按部就班的完成。避免出现各阶段衔接不上、任务不明确，造成延期。

- （1）项目理解

- 供应商对本项目背景、现状及工作内容等进行研究分析，对需要提供的工作内容认知准确、阐述全面、分析深入、阐述明了。需要知道，在现有基础上需要完善的工作内容，来提供更好的服务。

- （2）进度安排

- 供应商提供针对本项目合理的整体进度安排、规划进度目标及进度控制措施。对于整体工序安排，各部分任务及其完成时间，总进度、质量保障措施合理可性提供方案。保证在项目整个实施过程中能够有条不紊的完成各项进度，同时在每个工序实施期间也要保证项目的完成质量，做到又快又好。

- （3）突发事件应急预案

- 供应商针对本项目可能发生的各种紧急情况（包括各种自然灾害、火灾、原系统服务中断等），制定相应应急措施方案；需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

- （4）质量保证措施

- 供应商应合理安排质量目标及质量控制措施等方案，在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

- （5）项目组人员

- 针对本项目配备的项目实施团队人员具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、网络规划设计师软件设计师，且提供相应证明材料；以上人员提供相关人员证书原件扫描件和投标人为其缴纳的自2024年10月(含）以来任意一个月社保证明材料。

- （6）售后服务方案

- 供应商提供售后服务方案，包括服务内容、响应时间、范围和方式，项目跟踪及服务计划等，要针对本项目的实际需求。在完成该项目后，考虑到有可能会出现的一些后续问题，要进行项目跟踪。无论是产品质量方面，还是在技术层面及操作上，或是在成果保存方面有可能会出现的问题，都要进行切实可行的后续服务来解决。

- 九、商品包装环保要求

- 1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

- 2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

- 3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

- 4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

- 5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

- 6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

- 7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

- 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

- 1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

- 2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

- 3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

- 4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

- 5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

- 6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

- 7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

- 8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

- 9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

- 10、快递应使用电子面单；

- 11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

- 12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、其他要求

1.履约期间，如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故，均由成交供应商负责；由于成交供应商人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。

2.所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后,供应商派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

3.培训：供应商免费为使用单位操作人员培训，培训人员需能熟练掌握仪器设备的使用和后期的处理。

4.报价内容包括：货物本身价格、配件辅材（含各类线缆、插座及各类配件等）安装调试费、人工费、服务费、深化设计费、设备损耗、专家费、培训、售后服务、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

5.项目所使用的设备主材必须经发包人同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款。招标人给定的工期标准投标人应视为合理、充裕的施工工期，并合理编制总施工进度计划和阶段施工进度计划，后期招标人不支付因给定工期与定额工期不同或因工期进度编排不合理产生的赶工措施费用、雨季施工等费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 28.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术参数”所列内容的响应程度进行评审。打“★”内容为实质性要求和条件，不接受负偏离。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得28分。每有一个加▲项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的，扣2分，其他无特殊标记的参数，每有一项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的，扣0.5分；28分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订的日期为准），供应商承担过类似业绩，每有一个得1分，本项最高得4分，没有不得分。 注：须提供中标（成交）通知书、合同（相关证明材料）的原件扫描件，合同内容须清晰可见，否则不得分。提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 企业资质 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的《ISO 9001质量管理体系认证证书》、《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》、《ISO 14001环境管理体系认证证书》，每有一个得1分，本项最高得3分。 注：①提供相关资质证书扫描件或复印件；②未提供或提供内容不清晰均不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目理解 | 5.00分 | 对采购文件“第四章、采购需求”中“七、项目实施方案--（1）项目理解”提供项目理解方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得5分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得3分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分。没有内容不得分。 |
|  | 进度安排 | 6.00分 | 对采购文件“第四章、采购需求”中“七、项目实施方案--（2）进度安排”提供项目进度安排方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分。没有内容不得分。 |
|  | 突发事件应急预案 | 6.00分 | 对采购文件“第四章、采购需求”中“七、项目实施方案--（3）突发事件应急预案”提供项目突发事件应急预案方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分。没有内容不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 6.00分 | 对采购文件“第四章、采购需求”中“七、项目实施方案--（4）质量保证措施”提供项目质量保证措施方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分。没有内容不得分。 |
|  | 项目组人员 | 6.00分 | 1.投标人拟派项目负责人具备高级信息系统项目管理师、系统分析师的，每有1个得1分，本项最高得2分； 2.项目组其他成员中具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、网络规划设计师、软件设计师，每有1个得1分，同一人多个证书不重复计分，本项最高得4分。 注：①提供相关人员证书扫描件或复印件；②提供开标前6个月以来供应商为其缴纳的任意一个月的社会养老保险或医疗保险证明材料，证明以社保主管部门出具的为准，提供相关证明原件复印件加盖公章；以上证明材料未提供或提供不全或提供不清晰不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 6.00分 | 对采购文件“第四章、采购需求”中“七、项目实施方案--（6）售后服务方案”提供项目售后服务方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分。没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  15 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 供货期 | 日历天 |
| 售后服务期 | 年 |

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 八、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。