政府采购公开招标

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030
项目名称：高端彩色多普勒超声诊断仪（便携）
采   购   人：江苏省省级机关医院
采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
日        期：二O二五年十月
目  录

第一章 招标公告
2
第二章 投标人须知
6
第三章 项目需求
18
第四章 评标方法、评分标准
21
第五章 合同主要条款
23
第六章 投标文件格式
28


第一章 招标公告
项目概况
江苏省省级机关医院高端彩色多普勒超声诊断仪（便携）项目的潜在投标人应在江苏省设备采购国际招标中心有限公司（地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼）获取招标文件，并于2025年10月30日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030
2.项目名称：高端彩色多普勒超声诊断仪（便携）
3.项目预算金额：人民币120万元

4.最高限价：人民币80万元（投标人投标报价不得超过最高限价，否则将作无效标处理）

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：

	包号
	项目名称
	技术需求
	数量
	是否接受进口产投标

	1
	高端彩色多普勒超声诊断仪（便携）
	详见招标文件《第三章 项目需求》
	1
	是


7.合同履行期限：交货安装期（采购人通知后）≤30个日历天
8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、投标人资格要求：
1、资格要求：
1.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或上一年度的财务报表（财务报表至少包括资产负债表和利润表）或投标文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件并加盖投标人公章（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本项目投标文件递交截止时间前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2、本项目的特定资格要求：
2.1投标人应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证的须提供（提供复印件并加盖公章）；
2.2 投标人所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案证的须提供（提供复印件并加盖公章）；
2.3 投标人所投设备如是进口设备，须提供制造商授权书。
三、招标文件领购信息：
领购时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
领购方式：现场领购

领购地点：江苏省设备采购国际招标中心有限公司（地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼）
领购价格：纸质标书人民币500元/份，售后不退。未购买招标文件的不得参与。领购招标文件时须提供有效期内的以下资料（每页均须加盖投标人公章）
（1）投标人营业执照副本复印件；
（2）投标人法定代表人授权书原件；
（3）授权代表身份证件复印件；

四、投标文件接收信息：
开始接收时间：2025年10月30日08：30（北京时间）
接收截止时间：2025年10月30日09：00（北京时间）
接收地点：江苏省设备采购国际招标中心有限公司开标一室（地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼）
接收人：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
五、开标有关信息：
开标时间：2025年10月30日09：00（北京时间）
开标地点：江苏省设备采购国际招标中心有限公司开标一室（地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼）

六、其他相关信息：
本项目不设投标保证金。
投标文件份数：纸质正本文件1份、纸质副本文件5份、正本扫描件（U盘）1份。
公司银行账户信息如下（用于购买招标文件和支付中标服务费）：

账户名：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
账号：088710201021418391
开户行：南京银行广州路支行
七、本次招标联系事项：
1、采 购 人：江苏省省级机关医院
联 系 人：周科长
电    话：025-89699103

联系地址：江苏省南京市江苏路65号

2、采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
联 系 人：黄磊  潘娟娟
电    话：025-83711986

传    真：025-83716208
邮    箱：panjuan100@163.com
联系地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼
邮政编码：210036
八、公告期限：五个工作日。
九、采购项目需要落实的政府采购政策：本次招标执行政府采购关于节能产品、环境标志产品、中小企业、监狱企业、残疾人就业等相关政策。
十、本公告在江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn)上发布。
江苏省设备采购国际招标中心有限公司
2025年10月09日
第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于江苏省设备采购国际招标中心有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 投标人须认真阅读并理解本招标文件中的全部内容（特别是招标文件中规定的构成无效标的条款）。

1.4 本招标文件的解释权属于江苏省设备采购国际招标中心有限公司。

2. 词语释义

2.1 采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买产品和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.6 乙方（投标人/投标人）：合同中规定的向采购人提供产品和服务的法人。

2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供产品和服务有关的辅助服务，比如配合措施及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 交付地点：合同中明确约定的乙方提交的产品和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：产品开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3. 合格投标人的范围

3.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。
3.2 满足招标文件实质性条款的要求。
4. 投标委托

4.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

5. 投标费用 

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 联合投标

6.1 本项目不接受联合投标。
三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8. 招标文件的澄清

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电邮等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将告知所有获得招标文件的投标人。

8.2 投标人对招标文件的疑问应在2025年10月16日17:00前递交到采购代理机构。

9. 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
9.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
四、投标文件的编制
10. 投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11. 投标文件的组成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
12. 证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
12.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
12.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
12.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
12.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13. 供货一览表和投标配置与分项报价表
13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
13.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
13.3 有关费用处理
投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
13.4 其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
13.5 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
14． 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
14.2 提供参加本项目类似案例；
14.3 培训计划；
14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
15. 服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
16. 投标保证金：本次招标不设投标保证金
17. 投标文件的有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。
18. 投标文件的份数和签署

18.1 投标人按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和《投标邀请函》中所述份数的“副本”，并明确标明“正本”、“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
五、投标文件的递交

19. 投标文件的密封及标记

19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
19.2.2 注明投标项目名称、采购编号及包号。
19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
20. 投标截止时间

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.3 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。
21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、投标人授权代表等参加。
22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
22.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
22.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
23. 评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24. 评标内容的保密

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 在评标期间，采购代理机构将通过指定专门人员与投标人进行联系。

25. 对投标文件初审

25.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，以书面形式向评标委员会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。本招标文件中打★条款作为重大偏离条款。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

25.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（招标清单中金额占60%以上为核心产品）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26. 无效投标条款和废标条款
26.1 无效投标条款
26.1.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
26.1.2 投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.5 未通过符合性检查的。

26.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款：
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27. 投标的澄清

27.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
27.2 接到评标委员会澄清要求的投标人应按评标委员会要求在评标现场即时做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
27.3 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
七、定标
28. 确定中标单位
28.1评标委员会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐评审得分排序前3名的投标人为中标候选人。
28.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按照得分排序由高到低的原则确定1名中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
28.4.6不符合法律、法规的规定的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29. 质疑处理
29.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购代理机构。
29.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
29.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购代理机构有权不予受理。
29.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

29.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其投标授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
29.6 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
29.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购管理部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30. 中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。
30.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标人发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
八、授予合同
31. 签订合同
31.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32. 货物和服务的追加、减少和添购
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
九、其他事项

34. 中标服务费

34.1 中标人在领取中标通知书时，按计价格（2002）1980号文收费标准的73%计算向采购代理机构支付中标服务费，中标服务费一次性付清。

34.2 有关银行资料（用于购买招标文件、支付中标服务费）

账户名：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
账号：088710201021418391
开户行：南京银行广州路支行
第三章 项目需求
一、招标货物的名称和数量
	采购内容
	数量
	交货期

	高端彩色多普勒超声诊断仪（便携）
	1套
	交货安装期（采购人通知后）：≤30个日历天


二、主要技术及配置要求（做响应偏离表，按实际响应）：
（一）配置要求：

1、探头配置5把：腹部电子凸阵探头1把：超声频率：1-8MHz；小器官线阵探头1把：频率范围4-15MHz，血管线阵探头1把：频率范围3-11MHz，相控阵探头1把：频率范围1-5MHz，腔内探头1把：频率范围3-10MHz。

2、配备品牌台式超声工作站1套和彩色激光打印机1台，请响应品牌及型号。
3、标配台车。

（二）技术要求：
1、 ≥15英寸全高清宽屏液晶显示器，可旋转和倾斜，内置高灵敏度和高分辨率的液晶触控屏。

2、 内置固态硬盘≥256GB。
3、极高的便携性与灵活性，可适应不同应用场景：狭小空间的床旁、腾挪方便的手术间。

4、性能优秀，能胜任不同专业（浅表、腹部、心血管、妇科、肌骨、腔内双平面、术中等）的应用要求。

5、远场高分辨力，动态范围≥230dB，为深部的疑难超声检查和超声引导检查能提供高质量的图像。

6、二维灰阶显像主要参数：

6.1 发射声束聚焦：发射≥8段。

6.2 扫描线密度≥512超声线。

6.3 最大扫描深度≥30cm。

7、频谱多普勒：

7.1 最大测量速度：PWD≥8m/s, CWD≥12m/s。

7.2 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

7.3 取样宽度及位置：0.5-24mm逐级调节。

8、彩色多普勒：

8.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

8.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

8.3 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。

9、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。
10、探头：探头接口扩展模块≥4个；探头种类齐全（凸形，微凸，线性，相控阵和特殊探头），线阵高频高达20MHz以上；超宽频可变频探头；可配穿刺导向装置。

11、主机支持并可选配凸线阵双平面腔内探头（含穿刺导向装置），请提供投标产品注册证包含上述探头注册信息。

12、TEI组织增强谐波成像。

13、血管成像模块：高清血流成像、能量多普勒及方向能量多普勒，具有高灵敏度和高分辨率；微血管成像技术，可用于病灶微血管化评估，部分替代超声造影功能。

14、心脏应用模块：具备解剖M型、组织多普勒、自动左心功能评估等。解剖M型成像技术独立≥3条M型取样线，360°任意旋转。

15、具备实时双幅成像、梯形扩展成像、宽景成像模块，应用于大范围病变的显示与测量。

16、应变式弹性成像或剪切波弹性成像，可定量分析。

17、一键启动可自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标以缩写符号，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。

18、原始射频信号血管内中膜自动测量技术，在实时B模式下，自动完成对血管壁内中膜厚度IMT的最大值、多个心动周期平均值及血管内径等一系列参数的测量和分析，请响应实际精度级别，具有血管健康年龄评估报告输出功能。

19、电影存储和回放分析模块，存储的原始数据便于后处理分析。

20、支持DICOM 3.0数据传输。
21、内置大容量锂电池，确保主机移动时无需关闭系统，并支持快速开关机响应。

三、商务条款（做响应偏离表，按实际响应）：
★1、整机免费质保期≥5年，验收时必须提供代理商承诺期限的原厂（或全国总代）质保保函，否则不予验收，若有特殊情况请说明；

2、保修期内保证开机率≥98%（按一年365天计算，停机最多7日历天，超过1天，保修期延长7天）；

3、提供原厂消耗品及维修备件十年内正常供应；

4、维修保养服务：故障报修需及时、快速响应，到达现场时间≤4小时，48小时内修复，否则提供备用机；请分别提供代理商售后服务方案、原厂商售后服务方案；

5、负责新机安装，安装后提供相应培训以及一段时间内的现场指导；

6、交货安装期（采购人通知后）：≤30个日历天；进口设备验收时距生产日期不得超过十二个月，国产设备验收时距生产日期不得超过六个月；

7、招标文件中所述功能所需的硬件、软件皆应配备齐全，保证设备正常使用，开放所有软件及接口，设备禁止在未经医院许可的情况下进行连接互联网，提供配置清单，招标文件中没有列出的标准配置的硬件也必须提供；

8、列出保修期内不能免费提供的耗材及易损件清单和价格，未列出的视为免费保修范围；
9、列出主要配件和耗材的清单、价格等，保修期外配件及材料费用以此为参考；验收时提供原厂盖章的超过整机价格10%的配件/服务或万元以上配件/服务的价格清单。

10、操作培训计划和维修培训计划：确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术；
11、投标人负责制定简明操作规程和保养规程的制定；为保证系统正常使用和日常运营维护，投标人需向采购人提供详细的系统维护资料以及相关技术资料；
12、投标人在偏离的条款中也必须提供该条款里投标人具有的最好配置；

13、保修期外只收取配件材料费，免收人工费；

14、请响应质保期后年度保修服务价格：           万元/年；
15、提供本项目所有相关生产许可证、经营许可证（授权链上全部公司）、营业执照（授权链上全部公司）、厂家或全国总代到投标人的授权链，投标人财务信息（开户行、开票资料等），授权代表的法人委托书及身份证复印件；

16、投标时必须提供本次投标的所有设备、配件、耗材、软件的医疗器械注册证及产品登记表（或备案）、注册证变更及附件（若有）；

17、设备照片页（提供医疗器械注册检验报告（或注册补充检验报告，或其他检验报告）的检验报告中的照片）；

18、供货时提供中文说明书、质量报告（合格证等）、检验报告（若有，第三方检测报告）；若是进口产品，还需提供：报关单、装箱单（中文）、口岸报告（若有）、仪器上标贴有中文标识；

19、付款方式：货到安装验收合格后支付合同价款的80%，正常使用一年后支付余款20%。

20、请响应成交1年内的价格承诺。
第四章 评标方法、评分标准

一、评标方法
本次评审采用综合评分法（满分100分），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由评标委员会根据投标文件对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，综合评定后按照得分由高到低顺序排列确定3名中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
    提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、评分标准

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分统一采用低价优先法，报价能满足招标要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权数（30%）×100

（小数点后保留两位小数）

	2
	对招标文件的响应情况
	25分
	全部实质性响应招标文件要求的得25分，★号条款负偏离的视为无效标，其它负偏离每项扣1分，扣完为止。未按厂家参数实际响应不得分。

	3
	产品整体性能
	10分
	投标人所投产品的品牌市场影响力强、整体性能完善的得10分，品牌影响力较强、整体性能较完善的得7分，品牌影响力一般、整体性能一般的得3分，品牌影响力差、整体性能欠缺的得1分。

	4
	售后服务方案
	15分
	投标人响应招标文件要求，并针对本次设备提供投标标准、流程、保养方案、故障解决方案、备件体系及备品备件价格、售后服务能力等内容，要求内容完整、科学合理，切实可行的得15分，内容较完整、较科学合理的得10分，内容一般、科学合理性一般的得6分，内容不完整且不科学合理的得1分,未提供的不得分。

	5
	实施方案
	10分
	投标人提供详细的设备运输、安装、调试、供货方案，方案科学合理、完整、切实可行的得10分，方案较完整、较科学合理的得7分，方案一般、科学合理性一般的得3分，方案不完整且不科学合理的得1分,未提供的不得分。

	6
	培训方案
	10分
	投标人提供详细的培训方案，方案科学合理、完整、切实可行的得10分，方案较完整、较科学合理的得7分，方案一般、科学合理性一般的得3分，方案不完整且不科学合理的得1分,未提供的不得分。


说明：
1、促进中小企业发展政策
本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》 [2020]46号规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函）。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责。
评标委员会根据投标人填制的《小微企业产品报价表》，计算其所投产品享受价格折扣部分的多少。如投标人未按要求提供《小微企业产品报价表》，将不做价格扣除。
4、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。
5、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。
第五章 合同主要条款

江苏省老年病医院（江苏省省级机关医院）（以下简称甲方）就其（设备名称）采购项目，委托 （代理公司名称）组织了本次

（设备名称）的招标（招标编号：         ），经评委会严格地评审、甲方确认后决定，由

    
（以下简称乙方）中标。
一、设备清单

	设备名称
	品牌
	型号规格
	医疗器械注册证号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	（合同、发票上的设备名称请与注册证一致） 
	
	
	
	
	
	
	.00
	.00


    备注:上述价格含设备、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币            （￥          .00）。

三、货款支付

3.1 付款方式：（1）设备运到甲方使用现场，安装调试结束经甲方验收合格并交齐验收材料，乙方提交所需单据后，支付合同总价的     ；（2）在设备正常运行一年后，支付合同总价的     (无息)。
四、质保期

4.1 免费质保期：     年。（自交货验收合格之日起计算。）质保期内的维修保养服务应由原厂工程师进行，使用原产配件。

五、交货期、交货方式及验收

5.1 交货期：合同签订后     个日历天内。交货地点：免费送货到甲方指定地点。本项目提供的所有设备出厂时间要求：进口设备验收时距生产日期（或出厂日期）不得超过12个月，国产设备验收时距生产日期（或出厂日期）不得超过6个月。                      

5.2乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
5.3乙方应按合同和投标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新、原包装产品。如果设备的质量或规格与合同（包括投标文件）不符，或证实设备有缺陷(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负责。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。
5.4设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。验收合格后方可开具合同金额全额发票。若有歧义，甲方有权委托国内具有相关资质的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。
5.5乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
5.6特别提醒条款一:a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、验收时单独提供：中文说明书、质量报告（合格证等）、检验报告（三方检测报告），若是进口产品还必须提供：报关单、装箱单、口岸报告、仪器上标贴有中文标识；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
5.7特别提醒条款二:设备到货时间，乙方至少提前三天通知甲方验收人员(联系人:临床医学工程科，电话:025-89699106,89699107)， 以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随设备到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。
六、质量保证及售后服务
6.1乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作(需要时)。
6.2设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的临床医学工程科联系，并与临床医学工程科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
6.3设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收(时间由甲、乙双方商定)，乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收取配件费，免收上门费、人工费和其他工时杂费。
6.4免费保修范围包括合同中所有配置（有特别约定的除外），并确保设备保修期内开机率≥98%（按一年365天计算，停机最多7日历天，超过1天，保修期延长7天）。保修期外乙方对本设备终身负责维修，并确保原厂消耗品及维修备件十年内正常供应。
6.5如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，4小时内到达甲方现场(若无维修站点，24小时内到达现场)，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，方可推迟响应时间。
6.6保修期内提供每年≥肆次定期维护保养。
6.7无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。乙方工程师至甲方维修时，必须事先与甲方临床医学工程科取得联系，并做相应登记:在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。
6.8如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
6.9如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。
6.10乙方免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证(强检设备)、操作手册、维修手册(含详细电路图)、海关报关单、商检合格证明，如技术资料不全，甲方有权不支付货款，因此产生的损失由乙方自行承担。
6.11技术培训:在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有负责对操作人员和甲方工程师进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南(过塑后封好，挂在设备上)，解答甲方人员提出的问题。必要时免费安排正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
6.12乙方需提供详细的有关设备的管理账号及密码交由甲方，保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式，以便医院获取设备的使用信息、报错信息，查询并修改配置信息等，禁止使用任何手段限制医院对设备进行全面的维护、管理。
6.13若该设备涉及连接网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。在未经医院充分知晓用途并允许的情况下，乙方禁止将设备连接外网，禁止在未经医院授权的情况下拍摄、拷贝、发送设备数据及病人数据。

6.14 乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.15 在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.16 若乙方无法按约定提供质保服务，甲方有权另行委托第三方提供服务，乙方应按7.4条约定承担责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

七、违约责任及合同纠纷处理

7.1自本合同生效之日起，双方应严格依约履行。任何一方违反本合同规定，应赔偿由此给守约方造成的损失。
7.2如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付设备价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的10%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同。
7.3乙方向甲方提供假冒伪劣产品的，乙方应按合同总金额的10倍向甲方支付违约金。
7.4乙方有其他违约行为的，乙方应按合同总金额的3%/次计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。
7.5乙方若违反本合同5.2、8.1任一条均视为对本合同的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即终止本合同。
7.6因乙方的违约行为给甲方造成损失的(包括所有直接和间接损失)，如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。
7.7乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。
7.8乙方保证提供的设备、服务不存在任何法律纠纷，甲方在使用该设备或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

7.9设备运到甲方使用现场，安装调试超过一个月仍然不能正常使用或不能通过甲方验收的，甲方有权退货并终止合同。乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。
7.10有关纠纷的未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，合同任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其它

8.1《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》作为本合同的附件，具有同等法律效力。双方均不可撤销地认同并遵守《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。
8.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（合同章）、骑缝章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

8.4本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具同等法律效力。

8.5合同签署地点:南京。

甲方（单位盖章）：江苏省老年病医院           乙方（单位盖章）：

（江苏省省级机关医院）      

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表签字：                              授权代表签字：

单位地址：南京市鼓楼区江苏路65号           单位地址：

电话：（025）86631726                        电话：

                                     开户行： 

                                       帐号：

邮编：210024                                邮编：

                                            内部合同编号：

日期：2025年   月   日                     日期：2025年   月    日     
第六章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、投标函

投标函
江苏省设备采购国际招标中心有限公司：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号：



 ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、副本五份、电子文件一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 

3．本投标文件有效期为自开标日起 90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。 

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不得撤回投标。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，我们承诺的交货期为：






，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．如果我方中标，我们愿意在中标通知书发出后签订合同前，按招标文件的规定支付中标服务费以及其他相关费用。

9．综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

10．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：







邮编：







联系人：






电话：






投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











2、开标一览表

开标一览表

招标编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030                   项目名称：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	备注



	货物名称
	规格型号
	医疗器械注册证/备案凭证
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	大写：                           小写：                   

	产品使用年限。
	1、使用年限：             年。
2、产地：                 。

	易损件名称、价格、更换周期
	

	质保期满后年度整机保修限价
	限价：            万元。

	其他
	


投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：


    
日 期：











注：1、第6栏的单价和第7栏的总价均应包括全部设备价、软件接口费、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；
2、如果单价和总价不符时，以单价为准；
3、请提供本文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；
4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。
5、货物名称、型号规格等信息请按照医疗注册证/备案凭证如实填写。

后附详细配置清单

3、投标分项报价表
投标分项报价表

招标编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030                   项目名称：

	序号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	投标报价总计
	小写：                          
大写：                               


注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。
投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











4、技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
招标编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030                   项目名称：

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的

要求
	投标文件的

响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











5、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

招标编号：JSZC-320000-JSCG-G2025-0030                   项目名称：

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的

要求
	投标文件的

响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











6、资格证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏省设备采购国际招标中心有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320000-JSCG-G2025-0030的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











2）投标人资格证明文件
（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或上一年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或投标文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖投标人公章（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证的须提供（提供复印件并加盖公章）；
（7）投标人所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案证的须提供（提供复印件并加盖公章）；
（8）如是进口产品投标，须提供制造商授权书；

（9）法定代表人授权书（原件）、法定代表人及授权代表身份证复印件；
（10）投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录。

附
格式一：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位    （部门、职务、姓名）       为我公司授权代表，以本公司的名义参加江苏省设备采购国际招标中心有限公司组织实施的编号为  



           号的招标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或签章）：                 法定代表人（签字或签章）：
联系电话：                              投标人名称：（公章）
年   月   日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件
格式二：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
无重大违法记录声明
致：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
我公司                             （投标人名称）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











格式三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
我公司                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

7、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（制造业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（制造业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

所属行业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）。

投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











8、残疾人福利性单位声明函
项目名称：                
项目编号：                
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
9、承诺书
江苏省省级机关医院：

对于项目编号为             的                项目，我司承诺如下：
1、在本次采购过程中所提供的材料均为真实有效的，对招标文件中的参数及商务响应皆为实质性响应，材料如有虚假或在本项目实施过程中存在违规违法行为的，我司将无条件放弃本次及今后贵院的投标，贵院可按照医院的《关于违纪违规投标人认定及管理办法》（医院官网已公布）进行处理，并有权向征信部门或其他相关部门报告。

2、凡贵院或贵院委托代理机构组织的招标采购活动符合国家和贵院相关规定的，无论本项目中标结果如何，我司均无条件尊重贵院的最终选择，不扰乱医院的正常采购活动。若不尊重医院选择、扰乱医院正常采购活动的，贵院可按照医院的《关于违纪违规投标人认定及管理办法》（医院官网已公布）进行处理。

特此承诺。
投标人名称（盖章）：








法定代表人或授权代表（签字或签章）：



日 期：











10、货物主要技术指标和运行性能的详细描述（格式自拟）
11、售后服务方案（格式自拟）
12、培训方案（格式自拟）
13、实施方案（格式自拟）
PAGE  
22

