苏州市吴江区政府

采购招标文件

采购标号：JSZC-320509-SZHC-G2025-0014

采购内容：吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购

采购单位：苏州市吴江区芦墟幼儿园

采购项目类别：货物类

苏州弘创招投标代理有限公司

二0二五年六月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00元） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 无 |
| 5 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 投标文件份数 | 网上投标文件 壹 份 |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |
| 8 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 远程签到起止时间 | 时间：2025年7月3日 13:00至13：30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间： 2025年7月3日13:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 | 时间：2025年7月3日13:30（北京时间） |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费：签订合同时中标人向招标代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。 交纳帐户：苏州弘创招投标代理有限公司 账号：0706678011120101114765 开户银行：江苏苏州农村商业银行营业部 中标服务费：19000.00元，各投标单位报价应包含此项费用。 |

目录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	7

第四章 采购内容	19

第五章 合同条款及格式	38

第六章 评标办法及评分标准	44

# 第一章 投标邀请函

受苏州市吴江区芦墟幼儿园的委托，苏州弘创招投标代理有限公司就其所需的吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购项目采用公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

### 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZHC-G2025-0014

项目名称：吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购

采购方式：公开招标

预算金额:人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00元）

最高限价：人民币壹佰叁拾捌万叁仟捌佰零叁元整（¥1383803.00元）

釆购需求：苏州市吴江区芦墟幼儿园因实际需求采购吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调一批。

### ★合同履行期限：2025年12月安装调试完成。

### ★本项目不接受联合体投标。

### ★本项目不允许进口商品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力 ；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 ；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资质要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为制造业。

3、本项目的特定资格要求：

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年6月20日 0:00 点（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和招投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投保文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上投保文件接收截止时间：2025年7月3日13:30（北京时间）

远程签到起止时间：2025年7月3日13:00至13:30（北京时间）

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

远程开标时间：2025年7月3日13:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2025年7月3日13:30至14:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投保文件网上递交，供应商无需到现场

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 其他补充事宜

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面招标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

5、质疑联系方式：0512-63159288。

6、苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393。

7、本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

8、本项目由苏州弘创招投标代理有限公司代理，不收取报名费用、采购文件费用及投标保证金。

9、本招标文件由苏州弘创招投标代理有限公司负责解释。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市吴江区芦墟幼儿园

联系人：杨冬梅  联系电话：0512-63268300

地址：苏州市吴江区黎里镇芦墟西中街九曲弄48号

2、采购代理机构信息：

名称：苏州弘创招投标代理有限公司

地址：苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002室

联系电话：0512-63159288

3、项目联系方式

项目联系人：钱暨兴、俞斌悦

电话：0512-63159288

备注：本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1.本招标文件仅适用于苏州弘创招投标代理有限公司组织的招标活动。

1.2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3.本招标文件的解释权属于苏州弘创招投标代理有限公司。

2.词语释义

2.1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2.供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5.招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6.评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7.投标：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9.天：日历日。

2.10.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的范围

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2满足本文件实质性要求的规定 （本招标文件中★标示内容为实质性要求）。

4.合格投标人的特定条件

4.1.见投标邀请函

5.投标委托

5.1.指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. ★投标费用

6.1.无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7. ★联合投标

7.1.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1.招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2.招标文件及其更正文件不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1.投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3.经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4.投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员及设备配置表（如有）（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 技术方案；

14.1.6.2 响应单位履约能力；

14.1.6.3 类似项目业绩；

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1.中标供应商须按前附表的规定支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2.中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

36.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州弘创招投标代理有限公司组织实施的编号为       号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年      月    日

附件2 投标函

投标函

______________________：

我们收到贵公司_____________________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括劳务、运输、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细详见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付中标服务费。

9、如果我们中标后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：

A、取消中标资格B、列入不诚信企业名录予以曝光C、禁止参加本市政府采购活动1-3年

10、综合说明：

A、伴随服务及配合措施； B、要求甲方提供的配合；

C、对招标文件有不同意见的偏离说明； D、其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

地址：                     邮政编码：

联系电话：                 传真：

投标方（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月    日

附件3 开标一览表、投标报价表

开标一览表（格式）

| 项目名称 | 吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购 |
| --- | --- |
| 招标编号 | JSZC-320509-SZHC-G2025-0014 |
| 投标总价（元） |  |
| 是否小微企业： □小型 □微型 □否 |  |
| 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

本表中的投标总价，包括完成本次项目全部工作内容所必须的实施制作所需的全部标的物、人工、仓储、发货、运输、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金及其他伴随服务等一切必须费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各投标单位应充分考虑各项报价说明包括的因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。

投标报价表（格式）

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件4 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期： 年月日

附件5 技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件6 售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：

１、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

２、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7 项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年    月    日

附件8 企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

附件9 服务方案

服务方案

提示： 1、投标供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取服务方案。 2、投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件10 资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年    月   日

（2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积(含厂房面积) | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业的具体情况如下：

1.，   属于     行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ，属于 行业；制造商为为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件11：投标单位资格承诺书

投标单位资格承诺书

投标单位：（公章） 采购编号： 号

| 序号 | 投标单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格投标单位特定资格要求的证明文件（如有） |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年    月    日

# 第四章 采购内容

受苏州市吴江区芦墟幼儿园的委托，苏州弘创招投标代理有限公司作为招标机构，对该单位采购的吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购 项目进行公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-SZHC-G2025-0014

二、预算金额:人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00元）

最高限价：人民币壹佰叁拾捌万叁仟捌佰零叁元整（¥1383803.00元）

三、招标项目：吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购

四、招标内容:

（一）芦墟幼儿园空调主设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式一拖二四面出风嵌入式变频空调（6匹） | 组 | 9 |
| 2 | 多联式一拖三四面出风嵌入式变频空调（10匹） | 组 | 21 |
| 3 | 多联式一拖四四面出风嵌入式变频空调（8匹） | 组 | 1 |
| 4 | 分体式一拖一立式变频空调（3匹） | 套 | 2 |
| 5 | 分体式一拖一嵌入式变频空调（2匹） | 套 | 4 |
| 6 | 分体式一拖一嵌入式变频空调（3匹） | 套 | 2 |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调设备部分 |  |  |  |
| 1 | 四面出风嵌入式内机 | 1、名称：四面出风嵌入式内机（含冷凝水提升泵） | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥2.8kw，制热量≥3.2kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：吊顶内安装，含减震器 |  |  |
| 2 | 四面出风嵌入式内机 | 1、名称：四面出风嵌入式内机（含冷凝水提升泵） | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥5.6kw，制热量≥6.3kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：吊顶内安装，含减震器 |  |  |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 | 1、名称：四面出风嵌入式内机（含冷凝水提升泵） | 台 | 81 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥7.3kw，制热量≥8.0kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：吊顶内安装，含减震器 |  |  |
| 4 | 多联式室外机 | 1、名称：多联室外机 | 台(组) | 9 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥15kw，制热量≥16.5kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：落地安装 |  |  |
|  |  | 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 5 | 多联式室外机 | 1、名称：多联室外机 | 台(组) | 21 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥25kw，制热量≥28kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：落地安装 |  |  |
|  |  | 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 6 | 多联式室外机 | 1、名称：多联室外机 | 台(组) | 1 |
|  |  | 2、规格：制冷量≥20kw，制热量≥22kw |  |  |
|  |  | 3、安装形式：落地安装 |  |  |
|  |  | 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 7 | 一拖一变频立柜式 | 1、名称：一拖一变频立柜式 | 台 | 2 |
|  |  | 2、能效：一级能效 |  |  |
|  |  | 3、规格及技术：制冷量≥7.2kw，制热量≥9kw，制冷额定功率≤2.2kw，制热额定功率≤3.2kw，内机最大噪音dB(A)：≤47，外机最大噪音dB(A)：≤56，支持独立除湿 |  |  |
|  |  | 4、安装形式：落地安装 |  |  |
|  |  | 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 8 | 一拖一变频嵌入式 | 1、名称：一拖一变频嵌入式 | 台 | 4 |
|  |  | 2、能效：一级能效 |  |  |
|  |  | 3、规格及技术：全年能源消耗效率（APF):≥4.1，制冷量≥5kw，制热量≥5.6kw，内机最大噪音dB(A)：≤46，外机最大噪音dB(A)：≤57，支持独立除湿 |  |  |
|  |  | 4、安装形式：吊顶内安装 |  |  |
|  |  | 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 9 | 一拖一变频嵌入式 | 1、名称：一拖一变频嵌入式 | 台 | 2 |
|  |  | 2、能效：一级能效 |  |  |
|  |  | 3、规格及技术：全年能源消耗效率（APF):≥3.1，制冷量≥7.2kw，制热量≥7.7kw，内机最大噪音dB(A)：≤47，外机最大噪音dB(A)：≤57，支持独立除湿 |  |  |
|  |  | 4、安装形式：吊顶内安装 |  |  |
|  |  | 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震 |  |  |
| 10 | 线控器 | 1、名称：空调线控器 | 个(套、台) | 85 |
| 二 | 安装辅材部分 |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 1、名称：分歧管 | 个 | 54 |
|  |  | 2、规格：综合 |  |  |
| 2 | 冷媒铜管（含保温） | 1、名称：紫铜管 | m | 294 |
|  |  | 2.、规格：φ19.1×1.0mm(含管件) |  |  |
|  |  | 3.、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，空气吹扫、真空试验 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：φ19.1×20mm |  |  |
| 3 | 冷媒铜管（含保温） | 1、名称：紫铜管 | m | 694 |
|  |  | 2.、规格：Φ15.9/Φ1.0mm(含管件) |  |  |
|  |  | 3.、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，空气吹扫、真空试验 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：φ15.9×20mm |  |  |
| 4 | 冷媒铜管（含保温） | 1、名称：紫铜管 | m | 81 |
|  |  | 2.、规格：φ12.7×0.8mm(含管件) |  |  |
|  |  | 3.、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，空气吹扫、真空试验 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：φ12.7×20mm |  |  |
| 5 | 冷媒铜管（含保温） | 1、名称：紫铜管 | m | 943 |
|  |  | 2.、规格：φ9.5×0.8mm含管件) |  |  |
|  |  | 3.、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，空气吹扫、真空试验 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：φ9.5×20mm |  |  |
| 6 | 冷媒铜管（含保温） | 1、名称：紫铜管 | m | 126 |
|  |  | 2.、规格：φ6.4×0.8mm(含管件 |  |  |
|  |  | 3.、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，空气吹扫、真空试验 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：φ6.4×20mm |  |  |
| 7 | U-PVC水管（含保温） | 1、介质： 冷凝水 | m | 294 |
|  |  | 2、材质、规格：U-PVC管DN32 |  |  |
|  |  | 3、连接形式：胶接 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：13mm |  |  |
| 8 | U-PVC水管（含保温） | 1、介质： 冷凝水 | m | 775 |
|  |  | 2、材质、规格：U-PVC管DN25 |  |  |
|  |  | 3、连接形式：胶接 |  |  |
|  |  | 4、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温材料 |  |  |
|  |  | 5、绝热厚度：13mm |  |  |
| 9 | 信号线 | 1、名称：管内穿线 | m | 989 |
|  |  | 2、规格：RVVP2*0.75 |  |  |
| 10 | 控制线 | 1、名称：管内穿线 | m | 1658 |
|  |  | 2、规格：RVV2*0.75 |  |  |
| 11 | 线管 | 1、材质：塑料管 | m | 2647 |
|  |  | 2、规格：DN20 |  |  |
| 12 | 电源线（一拖一） | 1、名称：电源线 | m | 1069 |
|  |  | 2、规格：BV-3×2.5mm2 |  |  |
| 13 | 信号线（一拖一） | 1、名称：信号线 | m | 126 |
|  |  | 2、规格：RVVP-1×1.0mm2 |  |  |
| 14 | 管道支架 | 1、名称：空调冷媒铜管、冷凝水管道角铁支架制作及安装 | Kg | 130 |
|  |  | 2、金属结构刷油：支架除锈刷漆 |  |  |
| 15 | 外机支架 | 1、名称：槽钢、角铁支架制作及安装 | Kg | 507 |
|  |  | 2、金属结构刷油：支架除锈刷漆 |  |  |
| 16 | 冷媒 | 1、名称：制冷剂追加 | kg | 16 |
|  |  | 2、规格：R32 |  |  |
| 17 | 冷媒 | 1、名称：制冷剂追加 | kg | 74 |
|  |  | 2、规格：R410A |  |  |
| 18 | 打孔费 | 1、打洞（孔） | 项 | 1 |
| 19 | 吊装费 | 1、吊装 | 项 | 1 |

注：内、外机及分歧器为同一品牌。

（二）服务要求

1.设施设备完工期限：2025年12月完成设备的安装调试并交付使用。

2.质保期：自项目验收合格之日起，本项目至少需提供2年免费的质保及维保服务。在质保期内，成交单位提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障，乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于损坏的零部件，响应单位应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给招标人。

3.质保期内乙方提供免费上门服务,若出现故障1小时内积极响应并在4小时内解决出现的问题。在质保期结束后，乙方也必须提供1小时对设备故障做出响应和4小时内解决出现问题的技术服务。

4.伴随服务：（1）质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。（2）响应单位投标时需提供各项沟通协调方案，中标后应负责协助采购单位处理好项目的各项沟通协调工作，确保项目顺利实施。

5.若在质保期内，成交单位没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，采购人有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用在合同余款中扣除。

五、综合说明及其它要求

1、本项目不接受进口产品。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、投标人所投服务应能够至少达到以上技术指标要求。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

5、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

6、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

7、报价说明：报价包括完成本次项目全部工作内容所必须的实施制作所需的全部货物、人工、仓储、发货、运输、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金及其他伴随服务等一切必须费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各投标单位应充分考虑各项报价说明包括的因素以及项目实施期间各类材料市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。

8、验收标准：供方提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由供应商负责。

9、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或该产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 第五章 合同条款及格式

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据甲方申请的吴江区芦墟幼儿园异地新建工程空调采购 采购政府采购计划，依据甲方委托苏州弘创招投标代理有限公司进行本项目政府采购（项目标号：JSZC-320509-SZHC-G2025-0014号）的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

1、合同标的物和合同价格

1.1本合同价格包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

1.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.标的物交付

2.1交货期限：2025年12月完成设备的安装调试并交付使用

2.2交货地点：甲方指定地点。

2.3标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.4包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

3.技术规范

3.1所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

4.质量要求

4.1所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

4.2乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。质保期内凡因产品质量不合格、不达标等原因引发的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均有乙方自行承担。

5.验收与其他约定事项

5.1验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

5.2根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5.4甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.5验收期限在最后一批工程结束后30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.6验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.7施工过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、维护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

5.8乙方无故不能响应甲方在合同范围内要求，严重影响道路交通管理相关工作的，甲方有权安排第三方进行紧急施工，所发生的费用从乙方的工程费用中扣除。

6.履约保证金：无

7.合同价格支付

7.1合同签订后，乙方所有设备安装调试完成，待项目审计完成后，甲方支付审定金额的90%，所有设备正常使用无重大质量问题，甲方一年后支付剩余尾款。

7.2乙方要求付款应提供但不限于以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

7.3支付方式：转帐。

8. 对标的物货物提出异议的时间和办法

8.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

9. 售后服务

9.1除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。

10.乙方应以优良的服务态度，不论是否工作日，除不可抗力以外，均需在   小时内安排维修人员到达现场，并在   小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决；如需更换设备或送修，必须在个工作日内解决，甲方有特殊要求的以甲方要求为准。

10.1其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

11.违约责任

11.1甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方无正当理由逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

11.2乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，需退还甲方已付全部款项，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）质量不合格的扣除工程所属批次涉及项目金额的10%，连续三次（按工程批次）出现质量不合格情况的按照（1）方式处理；

（4）除不可抗力外，未按甲方要求期限完成任务的（以甲方出具的任务单为准），每延迟一天，乙方需向甲方支付此次任务单涉及项目金额的0.5%作为扣款。

（5）乙方应对合同履行中接触的甲方的未公开信息予以保密，未经甲方书面同意，乙方及乙方服务人员不得向任何第三方泄露，否则应赔偿甲方合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

12. 不可抗力

12.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

13. 索赔

13.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

13.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

13.4甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

14. 合同修改

14.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

15. 转让和分包

15.1政府采购合同的部分和全部都不得转让。

15.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

16. 合同的解除

16.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

16.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

17. 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

18. 合同生效及其他

18.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，同时须送政府采购监督管理部门备案。

18.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

18.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和招标代理公司备存。

19.未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

20. 附则

本合同一式份，甲、乙方各执份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 日期： |

# 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。进入评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于3家,否则应认定招标失败。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价（结算率%）较低者优先作为中标候选人，如果投标报价（结算率%）也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。

（一）报价得分（30分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低报价作为评标基准价（如投标人所投货物均为小型和微型企业生产的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审，如扣除后的报价为最低报价的，则作为评标基准报价，中标价则以实际投标价为准。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

3.投标报价得分=评标基准价/投标标价×价格权值×100。

4.针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）如投标人所投货物均为小型和微型企业生产的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）投标人在投标文件中，必须提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：

①报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5.政府采购促进残疾人就业政策

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，其价格给予20%的扣除。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.政府采购支持监狱企业发展政策

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，其价格给予20%的扣除。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）技术比较：（14分）

所投设备功能及技术参数、配置符合性比较：功能及技术参数、配置正偏离或完全符合采购要求的得满分14分；技术指标出现负偏离或不具备该功能每项扣1分，扣完为止。  14分

注：投标文件中需提供技术指标对照表，其内容须按招标要求和投标产品进行逐一对照比较并注明负偏离数值及百分比（四舍五入保留两位小数）；2、提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数，未提供的不得分。）

（三）施工组织方案及人员配置（39分）

1、总体概述（2分）

总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分，具有可操作性强，内容描述详细的得2分；可操作性尚可，内容描述较简单的得1分；其他不得分。

2、针对本项目重点、难点的分析（6分）

综合评定优秀的，对本项目重点难点把握精准、分析全面完善且提出的建议科学合理、操作性强的得6分；综合评定良好的，对本项目重点难点把握较精准、分析较全面且建议合理的得4分；综合评分一般的，对本项目重点难点分析基本全面且有建议的得2分；不提供不得分。

3、施工总进度计划及保证措施（6分）

综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置清晰准确的得6分；综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得4分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分；不提供不得分。

4、分部、分项工程的施工方案（6分）

综合评定优秀，分项施工方案科学合理、操作性强、考虑周全的得6分；综合评定良好，分项施工方案比较合理、操作性较强、考虑较周全的得4分；综合评定一般，方案简单，操作性不强的得2分；不提供不得分。

5、安全文明施工措施（5分）

综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得5分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分；不提供不得分。

6、劳动力配备（5分）

综合评定优秀，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得5分；综合评定良好，配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得3分；综合评定一般，配备简单，基本能满足项目实施需要的得1分；不提供不得分。

7、机械设备的投入使用方案（5分）

综合评定优秀的，使用维护管理方案方案详细具体、设备、机械配置齐全、质优的得5分，综合评定良好的，方案详细具体、设备、机械较齐全、质量较为优良的得3分，综合评定一般的，方案基本全面、设备、机械基本齐全的得1分；不提供不得分。

8、拟派人员配置（4分）

拟派本项目人员职业技能评价：提供制冷与空调作业证、焊工证、电工证、高处作业操作证，每种作业证得1分（人员不可重复），最高4分。（注：投标文件中须提供以上证书复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。）

（四）售后服务（8分）

售后服务响应方式、产品质保期后运行、维护保养方案，方案及措施完善、合理得8分；售后服务响应方式、产品质保期后运行、维护保养的方案，基本完整，保证措施比较完善、具有可操作性得5分；售后服务响应方式、产品质保期后运行、维护保养的方案，方案及措施可行性一般得2分；未提供相应方案及措施不得分。

- 履约综合实力比较：（9分）

1、投标单位或生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每证得1分，最高3分。（注：投标文件中须提供证书复印件及国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。)

2、投标单位或生产厂家具有有效期内国家标准(GB/T27922-2011)售后服务认证证书的，五星级的得3分，四星级的得2分，三星级的得1分。最高得3分。（注：投标文件中须提供证书复印件及国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。)

3、投标单位自2022年5月以来（以签订合同日期为准）的空调类似业绩，每一个得1分，最高3分。（提供项目完整合同、验收报告、50%以上合同金额的发票复印件并加盖投标单位公章）

注：

1、报价超过采购预算的不得标。

2、付款步骤、服务期限、质保期如有负偏离的不得中标。          （全文完）