苏州市政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320500-SZCL-G2025-0009

采购单位：苏州市实验小学校

采购内容：苏州市实验小学校扩音及照明设备

采购类别：货物类

苏州诚联招投标咨询服务有限公司

二零二五年

目    录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 采购需求

- 合同文本

- 评标办法及评分标准

- 招标公告

项目概况： 苏州市实验小学校扩音及照明设备项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年9月19日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCL-G2025-0009

项目名称：苏州市实验小学校扩音及照明设备

预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）

最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）

采购需求：具体采购需求详见招标文件第四章。

合同履行期限：合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年9月19日14点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、政府采购监督电话：0512-68616651。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市实验小学校

地址：苏州市端文路1号

联系人：陈凉

联系方式：0512-65195784

2、采购代理机构信息

名称： 苏州诚联招投标咨询服务有限公司

地址： 苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301

项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、吴敏、张琴

电话：0512-68301744

- 投标人须知

- 总则

  - 投标人资格要求

    - 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

联合体投标：本项目不接受联合体投标。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 投标费用

- 1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

- 1.3.2本次磋商项目由苏州诚联招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。

代理服务费用：

服务费：人民币壹万捌仟叁佰元整。领取成交通知书时由成交单位向招标代理机构一次性付清。收费标准如下：

以预算金额为基准，按收费比例差额定率累进法计算。

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

备注：如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

  - 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第① 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在采购系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.11法律适用

本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 招标文件的说明

  - 招标文件的获取见第一章招标公告

  - 招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

  - 招标文件的澄清或修改

（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

2.4招标文件的约束力

（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

  - 投标文件的组成

3.1.1报价部分 (格式见第三章)：

（1）开标一览表(统一格式,用于唱标)；

（2）投标报价表(投标人视需要自行编写)；

3.1.2资格性审查文件

（1）法人或者其他组织的营业执照（或自然人的身份证明）复印件；

（2）经审计的2024年度财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）税务登记证复印件（如有）以及上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据复印件；社会保险登记证复印件（如有）以及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人则须提供对应证明资料；

（4）提供履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

3.1.3符合性审查文件

（1）投标函（格式见第三章）；

（2）投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；

（3）采购需求偏离表（格式见第三章）；

（4）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；

（5）采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

（6）法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

（7）代理人身份证（如有授权委托）。

（8）关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

（9）投标单位情况表（格式见第三章）；

3.1.4对本次响应的其他有关说明（供应商视需要自行编写提供）。

3.1.5 综合评审文件

评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

注：必须提交上述3.1.1—3.1.3规定的资料，否则投标文件将因未实质性响应招标文件而被拒绝。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

    - 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

    - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 投标保证金：无

  - 投标文件的有效期

本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

  - 电子投标文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

    - 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

3.6技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3.7投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 开标和评标

  - 开标

    - 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

    - 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

    - 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

    - 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

    - 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

    - 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 资格审查

    - 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。

    - 信用查询：根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

      - 查询时间：投标文件提交截止时间。

      - 查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

      - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

      - 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

      - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

  - 评标委员会

    - 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

    - 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

    - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

  - 评标

    - 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

    - 投标文件的比较和评价

      - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

      - 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。

      - 价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

      - 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

    - 投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 本项目采用线上澄清。

      - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

      - 接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 中标

  - 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 履约保证金：本项目无需缴纳。

- 合同

  - 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。

  - 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 采购人联系电话：0512-65195784

- 采购人通讯地址：苏州市端文路1号

  - 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，采购人委托代理机构负责答复。

- 代理机构联系电话：0512-68301744

- 代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 其他事项

  - 招标过程将通过公证机关进行公证。

  - 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称） 授权（被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 单位：（元） 人民币 |  |

注：本表中的报价为综合报价，总报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：	单位（人民币）：元

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《公开分项报价》参加投标。

2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

四、投标函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。

- 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。

- 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

- 我方承诺本投标书的有效期限为    天。

- 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

- 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

- 我方承诺投标过程中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关标书的函电，可按下列地址联系：

联系人：              联系电话：               电子邮箱：

地址：                                         邮政编码：

乙方收款信息如下：

户名：

开户行：

账号：

数字人民币账户账号：

开户行：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

- 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

八、采购需求偏离表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称/合同条款号/服务内容 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

注：本表针对第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其他要求的内容填写：

我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应招标文件的第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其它要求的全部内容。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，投标文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

九、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不得出现价格。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十、资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

第四章  采购需求

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCL-G2025-0009。

项目名称：苏州市实验小学校扩音及照明设备。

预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）。

最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）。

合同履行期限：合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。

- 采购内容及标的物清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 双八寸全频线阵列音箱 | 1.▲频率响应不劣于80Hz-19kHz； （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 2.▲灵敏度（1w@1m）不小于 104dB； （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3.额定功率（AES）不小于400W； 4.标称阻抗不小于 16Ω； 5.▲指定频带内声压级不小于 ( 平均/ 峰值) 127dB/138dB；（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 6.标称覆盖角（HxV） 100x10°（+-5°） 7.单元不少于 2*8寸铁氧体低音/51mm音圈，1个铁氧体高音/51mm音圈； 8. 为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 9.▲为保障产品实际使用效果，所投双八寸全频线阵列音箱提供EASE声学模拟软件入库产品证明。投标单位需提供EASE声学模拟软件入库产品证明复印件并加盖投标单位公章 | 12 | 只 |
| 2 | 单十八寸低频线阵列音箱 | 1.▲频率响应不劣于31.5Hz-500Hz； （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 2.灵敏度（1w@1m）不小于 97dB； 3.额定功率（AES）不小于 900W； 4.标称阻抗不小于 8Ω； 5.▲指定频带内声压级不小于 ( 平均/ 峰值) 123dB/134dB； （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 6.单元不少于 1*18寸铁氧体低音/4寸音圈； 7.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 只 |
| 3 | 线阵专用吊架 | 全频线性阵列扬声器组合吊架 | 2 | 套 |
| 4 | 拉声像扬声器 | 1.频率响应不劣于 50Hz-18kHz（+3dB），40Hz-20kHz（-10dB）； 2.标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)； 3.灵敏度(1W/1m）不小于 100dB； 4.最大声压级(1m)不小于 126dB/132dB（连续值/峰值）； 5.额定功率(AES不小于 400W； 6.标称阻抗不小于 8Ω； 7.低音单元：1 x 12" 低音/75mm音圈， 8.高音单元：1 x 1.4" 喉口高音/75mm音圈； 9.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 只 |
| 5 | 流动返听扬声器 | 1.频率响应不劣于 60Hz-18kHz(±3dB),50Hz-18kHz(-10dB)； 2.标称覆盖角(H x V) 80 x 50 (可旋转)； 3.灵敏度 (1W/1m）不小于 98dB； 4.最大声压级 (1m)不小于 124/130dB(连续/峰值)； 5.额定功率 (AES)不小于 400W； 6.标称阻抗不小于 8Ω； 7.低音单元不少于 1x12”低音单元； 8.高音单元不少于 1x3”高音单元； 9.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 4 | 只 |
| 6 | 台唇扬声器 | 1.频率响应不劣于 100Hz–20kHz (±3dB) ，85Hz–20 kHz(-10dB)； 2.标称覆盖角(HxV) 90°x 60°； 3.灵敏度(1W/1m）不小于 93dB； 4.最大声压级(1m)不小于 116/ 122dB(连续值/峰值)； 5.额定功率(AES)不小于 200W； 6.标称阻抗不小于 8Ω； 7.低音单元不少于 1x6.5"纸锥低音单元； 8.高音单元不少于 1x44mm聚酯膜铁氧体高频压缩单元； 9.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 4 | 只 |
| 7 | 辅助扬声器 | 1.频率响应不劣于 67Hz-20kHz； 2.标称覆盖角(HxV)不劣于80°x80°（±5°）； 3.灵敏度(1W/1m）不小于 97dB； 4.指定频带内声压级不小于 121dB； 5.额定功率(AES)不小于 200W 6.标称阻抗不小于 8Ω； 7.驱动单元不少于 1 x 10" 低音 8.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 4 | 只 |
| 8 | 主扩线阵列全频扬声器功放 | 1.▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×750W （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×1050W 3.桥接单声道模式 8Ω:2100W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×100/×55 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥200:1 8. ★信噪比（A计权）：≥100dB （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 9.分离度：≥65dB 10.输入共模抑制比：≥60dB 11.输入连接器：每通道一路平衡XLR 12.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 6 | 台 |
| 9 | 主扩线阵列低音扬声器功放 | 1.▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×1250W （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×1800W 3.桥接单声道模式 8Ω：3600W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×129/×71 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥250：1 8.▲信噪比（A计权）：≥100dB （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 9.分离度：≥65dB 10.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 10 | 拉声像扬声器功放 | 1.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×1250W 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×1800W 3.桥接单声道模式 8Ω：3600W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×129/×71 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥250：1 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.分离度：≥65dB 10.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 11 | 流动返送扬声器功放 | 1.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×750W 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×1050W 3.桥接单声道模式 8Ω:2100W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×100/×55 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥200:1 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.分离度：≥65dB 10.输入共模抑制比：≥60dB 11.输入连接器：每通道一路平衡XLR 12.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 12 | 台唇扬声器功放 | 1.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×350W 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×500W 3.桥接单声道模式 8Ω:1000W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×68/×38 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥150:1 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.分离度：≥65dB 10.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 13 | 辅助扬声器功放 | 1.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：2×550W 2.额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×780W 3.桥接单声道模式 8Ω:1560W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×86/×48 6.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7.阻尼系数：≥180:1 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.分离度：≥65dB 10.为保证系统兼容性和稳定性，音箱，功放需为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 14 | 32路数字调音台 | 1、不小于32路MIC输入1组立体声输入，数字输入：光纤/声卡，MP3 3、+48V幻像电源（MIC通道均可独立打开关闭） 4、内置压限器，高低通，不小于5段参数均衡，延时，输通道声像平衡调节、通道参数快速拷贝功能 5、不小于12路信号输出（主输出L,R,6路AUX输出,4路编组输出）、AUX输出（推子前/后） 6、输出处理:高低通滤波，不小于15段参数均衡，压缩器，延时，相位 7、▲不小于4个快捷场景调用模式，20个场景存储 ，用户参数的存储与调取（可在pc端管理）（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 8、不小于一种连接调节方式，如有线网口调节（或外接路由器无线调节） 9、★7寸800*480电容触摸显示屏 （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 台 |
| 15 | 音频处理器 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 1 | 台 |
| 16 | 有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL 最大声压级：≥106dB； 3、标称覆盖角(HxV)：110°x 70°; 4、单元：高音≥1 x 1"（25mm）,低音≥1 x 5"； 5、总功率(RMS)：≥75W； 6、支持 DSP 控制：高频可调； 7、输入连接：XLR,JACK,RAC。 | 2 | 只 |
| 17 | AI智能数控服务器 | 1、★可实现同等距离扩声系统有效声压提升11dB;(提升传声增益) （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 2、▲扩声系统有效声压不变的情况下，同等声压拾音距离提升3倍;（提升话筒有效拾音距离） （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3、即插即用，免调试 4、采样率:48K 频率响应 :20Hz-20kHz 5、总谐波失真: ≤0.05% 6、输入\输出接口类型: 免接播拔式接线端口 7、输入接口:2路平衡输入(In Put )输出接口 :2 路平衡输出( Out Put ) 8、信噪比≥94dB 9、自适应高速浮点算法，设备接驳后30秒内自动运算且稳定达到稳态。 10.▲音频扩声系统具备会议设备管理的，此项具有国家相关机构颁发相应证明材料的需提供对应复印件佐证。 | 1 | 台 |
| 18 | 教室壁挂式扬声器 | 1.系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2.单元组成：≥3*3英寸； 3.频响范围：100Hz - 15kHz (-3dB)； 4.灵敏度：88dB/1W； 5.输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6.功率：额定输入功率≥2*50w ，最大输入功率≥ 2*100w ； 7.啸叫抑制方式:DSP抑制 ； 8、安装：含布线、安装支架。 | 61 | 对 |
| 19 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓、接收器； 2.▲对频方式：近距离磁感应后自动对频。（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3.▲无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 4.▲电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 5.接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 7.安装：含接收器安装及供电配件。 | 61 | 套 |
| 20 | 音频线 | 1、Rvpe2*0.37 2、满足工程使用 | 300 | m |
| 21 | 音箱护套线 | 1、EVJV2*2.0 2、满足工程使用 | 1600 | m |
| 22 | 音箱配管 | KBG25 | 300 | m |
| B、 | 无线发言系统 |  |  |  |
| 1 | 无线双手持话筒 | 每个系统随附1台双通道接收机和2台手持式发射机 主机参数: 1.射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2.振荡模式:PLL相位锁定频率合成。 3.接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4.频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5.接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6.接收机灵敏度:-100dBm 7我.音频失真度: ≤ 0.5% 8.信嘈比: > 115 dB ( A ) 9.最大输出电平:+ 10dBv 话筒参数: 1频率调整: 红外线自动对频。 2.音频传输范围:（ MIC ）50Hz - 18KHz 3.换能器类型:动圈 4.音频灵敏度:1.6mV / Pa 5.拾取特性:超心型 | 2 | 套 |
| 2 | 无线双头戴话筒 | 每个系统随附1台双通道接收机和2台腰包头戴发射机 接收机参数: 1.射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2.振荡模式:PLL相位锁定频率合成。 3.接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4.频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5.接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6.接收机灵敏度:-100dBm 7.音频失真度: ≤ 0.5% 8.信嘈比: > 115 dB ( A ) 9.最大输出电平:+ 10dBv 话筒参数: 1.天线:外置式 2.音频传输范围:（ MIC ）50Hz - 18KHz 3.换能器类型:电容式 4.拾取特性:全向型 | 2 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 1.有效工作频率为不小于400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8 + 2路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 7.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 8.系统主机设计需有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 9.天线翼板设计需有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 4 | 天线馈线 | 50欧姆50-5天线专用线 | 60 | 米 |
| 5 | 天线配管 | KBG25 | 30 | m |
| C、 | 数字发言系统 |  |  |  |
| 1 | 报告席话筒 | 1、频率响应：≤20~20,000Hz ▲2、灵敏度：≤-37±1dB（投标产品需提供国家认可的具有CNAS标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3、指向性：超心形 4、输出阻抗：≤150Ω ▲5、等效噪声级：≤22dB(A)（投标产品需提供国家认可的具有CNAS标志合格检测报告复印件并加盖公章） 6、信噪比：≥72dB(A) 7、最大声压级：≥132dB 8、传声器长度：≤220mm 9、具有腔体设计，配合拾音校正技术，有利于捕捉声音细节 ▲10、全金属壳体及多重屏蔽设计，有利于防止来自便携无线设备、如智能手机等引起的不必要射频干扰，（投标产品需提供国家认可的具有CNAS标志合格检测报告复印件并加盖公章） 11、采用高品质元器件，有利于提供稳定可靠的线性音频输出 | 1 | 套 |
| 2 | 单核心双通道会议主机 | 1、总谐波失真：＜0.05% 2、信噪比：＞90dB 3、频率响应：不劣于20~20,000Hz 4、输入过载源电动势：≥11dBV 5、输出阻抗：≤460Ω 6、输出最大电平：＜ 6dBV ▲7、输出动态范围：＞90dB（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 8、内置音频矩阵处理器，可将任意数量话筒划分6个区，根据实际会议室声场环境，提供多达6个独立音频输出编组，调音便捷，消除啸叫现象 ▲9、支持双条链路音频信号实时并行工作，系统内麦克风音频信号通过完全独立的双路线缆至调音台进行扩声，任意链路出现问题，均不影响其他链路正常进行。（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 10、主机具备不小于5英寸电容触摸屏，支持触屏控制，带触控提示音 11、菜单显示：中文 12、单路容量：≥20台 13、系统容量：≥120台，可扩展到4095台 14、采用六芯双屏蔽线缆，传输距离不小于200米 15、单元输出接口电压：24V DC 16、具备发言限时功能 17、支持不少于3种原厂麦克风参数调取 18、支持独立调节每只麦克风的输入灵敏度，输入灵敏度调节范围：干涉腔麦克风输入灵敏度调节范围为-25dB~-1dB，桌面高精度麦克风输入灵敏度调节范围为-30dB~-6dB，鹅颈麦克风输入灵敏度调节范围为-40dB~-16dB 19、支持5段GEQ，20个频点调节，调节范围：-12dB~ +12dB 20、支持低切功能、不少于4段低切频点可选 21、支持发言按键灯光选择，话筒灯光红、绿可选 22、支持输出噪声门控制 23、支持两种警报方式，高电平触发、闭合触发，且可关闭该功能 24、会议单元编号：可自定义 25、支持主席单元数量：150台 26、网口控制：RJ45x1 27、串口控制：RS-232x1 28、分区输出：6路平衡凤凰端子 29、工作模式≥五种 30、单元开启数量≥6 31、单元连接头采用双六芯带锁航空 | 1 | 台 |
| 3 | 会议代表单元 | 1、总谐波失真：＜0.05% 2、信噪比：≥80dB 3、频率响应：不劣于20~20,000Hz 4、整机电源消耗≤1.5W 5、动态范围：≥80dB ▲6、双线路互为备份，可实时传输信号，任意断开一条线路，代表单元和主机会议工作不受任何影响。（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） ▲7、全金属屏蔽结构，有利于屏蔽来自便携无线设备、如智能手机等引起会议出现不必要射频干扰。（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 8、线缆采用尼龙保护网，具强柔软性，耐腐蚀性 9、支持按键指示灯红色、绿色可选 10、代表单元正常开启后，具有指示灯提示功能 11、六芯屏蔽电缆，传输距离不低于200米 12、支持“热插拔”功能，有利于保障系统的安全性、稳定性及便利性 13、采用主机供电，24V安全特低电压 14、安装方式：桌面式 | 8 | 台 |
| 4 | 干涉腔麦克风 | 1、频率响应：不劣于60~20,000Hz 2、灵敏度：-22dB±2dB 3、指向性：超指向型 ▲4、等效噪声级：≤26dBA（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 5、信噪比：≥68dBA 6、最大声压级：≥125dB 7、动态范围：≥80dB 8、拾音距离：≥100cm 9、收音头直径≥12mm 10、咪杆长度：≤303mm 11、具有独特的干涉腔体结构，有利于抑制啸叫现象，提供高保真音质 12、具有专用防风罩，有利于减少爆破音、风声和呼吸产生的噪音 13、具有带紧固卡环，与底座连接更牢固 14、全金属壳体及多重屏蔽设计，有利于防止来自便携无线设备、如智能手机等引起的不必要射频干扰 15、麦克风正常开启后，具有指示灯提示功能 | 8 | 支 |
| 5 | 系统专用线缆 | 系统专用连接线 | 120 | 米 |
| 6 | 会讨软件模块 | 1、具备控制电脑双机热备份功能：在会议过程中对会议系统数据库进行数据备份，可以将会议管理系统软件安装在两台计算机上，当主控计算机出现故障时，备份计算机自动启用，保证会议不间断进行 2、具备话筒自动增益设置：关闭自动增益（关闭所有话筒的自动增益、关闭已开话筒的自动增益）；开启自动增益（开启所有话筒的自动增益、开启已开话筒的自动增益）;最大增益(范围-6至+35DB，步长为6DB);最小增益(范围-12至+30DB，步长为6DB);最大ADO电平(范围-22至-1DB，步长为1DB);单元输入音量选择（范围3至27DB,步长为0.75DB） ▲3、具备话筒指示灯灯光设置：灯光颜色设置（在开启话筒时，可以选择“红灯”或“绿灯”指示）；第一位申请发言灯光提示设置（可以选择第一个申请发言的话筒指示灯不闪烁或闪烁）（提供软件截图并加盖厂商公章） 4、具备完善的系统检测功能，可以在线自动检测系统终端的运行状况，如按键的有效性、LCD显示屏、话筒、喇叭的工作是否正常等，可以检测系统连接设备清单及通信情况并可定位故障位置 5、具备一键备份和系统恢复功能：一键将会议主机的各项设置好的参数导出保存到电脑；一键将电脑保存的原会议主机参数导入到新会议主机 6、具备采样频率设置：支持48K和32K采样频率选择，设置后主机自动重启生效 ▲7、具备警报触发设置功能：关闭警报、高电平触发、闭合触发三选一（提供软件截图并加盖厂商公章） ▲8、具备话筒低音切除功能：所有话筒低音切除（关闭和开启，二选一）；已开话筒低音切除（关闭和开启，二选一）（提供软件截图并加盖厂商公章） 9、具备话筒五段EQ调节功能：EQ1-EQ5，每段EQ有四个值可以选择，如EQ1为80，105，135，175；调整范围是-12至+12DB，步长为2DB；调整时可以选择对已开话筒调整或所有话筒调整 ，具备音频区域选择：会议主机的音频输出可以分为六个区，可任意配置不同话筒从不同或相同的区域输出 ▲10、具备话筒发言时间设置功能：发言开关（“开”或“关”二选一。选择“开”，下面的“发言时间”和“结束提示”生效）；发言时间（如果选择“开”，则到达设定的时间后，开启的话筒就自动关闭，发言时间在0-99分可任意设定）；结束提示（当话筒到达设定的提示时间时，话筒指示灯闪烁，提示发言即将结束）（提供软件截图并加盖厂商公章） | 1 | 套 |
| D、 | 升降合唱吊麦系统 |  |  |  |
| 1 | 迷你单路拾音话筒吊装器 | 1、升降高度12M范围内； 2、信号输出通道数不少于1路； 3、单层缠绕，匀速升降，线缆不变形； | 4 | 台 |
| 2 | 单路拾音吊装器控制主机 | 1、具有不少于4路保存信道； 2、可以设置不少于4种不同高度的模式； 3、具有一键置顶功能； | 1 | 台 |
| 3 | 小振膜合唱电容话筒 | 1.换能方式： 电容式 2.指向性： 超心型 3.频率响应： 20Hz-20kHz 4.输出阻坑： 75Ω 5.灵敏度： -38dB±2dB 6.供电电压： DC48V | 4 | 只 |
| 5 | 音频线 | 1、Rvpe2*0.37 2、满足工程使用 | 300 | m |
| 6 | 吊麦控制线 | ZR-RVVP2×0.3 | 120 | m |
| 7 | 吊麦配管 | KBG25 | 30 | m |
| E、 | 显示系统改造 |  |  |  |
| 1 | 改造主屏尺寸 | 主屏幕宽度12096mm*高度5760mm总体距离舞台完成面300mm，屏体利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 69.67 | ㎡ |
| 2 | 主屏钢结构 | 12116mm*高度6570mm*600mm厚度，日字型 | 79.6 | ㎡ |
| 3 | 全彩控制系统 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 1 | 套 |
| 4 | 其他 | 原屏拆除，辅材（数据线、弱电：六类网线25根，控制室设备机柜到屏体中间预留4米） 改造安装、脚手架搭建、调试 | 1 | 项 |
| 5 | 会标屏尺寸 | LED屏16128mm宽*576mm高，屏体利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 9.29 | ㎡ |
| 6 | 会标屏钢结构 | 宽度16228mm*高度606mm*80mm厚度 | 9.83 | ㎡ |
| 7 | 发送盒 | 发送盒 | 1 | 套 |
| 8 | 其他 | 辅材（数据线、弱电：六类网线6根，控制室设备机柜到屏体中间预留4米），安装、脚手架搭建、调试 | 1 | 项 |
| 9 | 100寸显示器 | 100寸4K显示器，含壁挂伸缩支架 | 2 | 台 |
| 11 | 电视机配管 | KBG25 | 30 | m |
| F、 | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 面光一 400W 固焦 静音LED成像灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 12 | 台 |
| 2 | 侧光 | 1、输入电压 AC 100V/240V， 50/60HZ 2、光源 总功率≥162W,彩用CREE灯芯（或相当于CREE参数灯芯）合成的灯珠54颗（R18/G12/B12/W12），使用寿命≥2000小时。 3、色温 3200K/7500K（可调）。 4、显色指数 Ra≥36/90（可调） 5、出光角度 25°/45°（可选） 6、光效 中心照度≥960LUX/3M,560LUX/5M 7、控制通道 8CH/9CH（可选） 8、通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选） 9、调光 线性 0-100% | 16 | 台 |
| 3 | 耳光聚光灯 | 1. 输入电压 AC 110V/240V， 50/60HZ 2. 光源 功率≥200W,COB集成，使用寿命≥5000小时。 3. 色温 4200K(+-150K),3200K/5600K可选。 4. 显色指数 Ra≥92， 5. 出光角度 12°/50°（电动调焦） 6. 光效 （15°）中心照度≥990LUX/9M,450LUX/12M 7. 控制通道 3CH/4CH（可选） 8. 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选） 9. 调光 调光曲线为(16 bit)线性 0-100%（无闪烁） | 8 | 台 |
| 4 | 一道顶光 LED 染色PAR灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 8 | 台 |
| 5 | 一道顶光 吊挂式LED平板柔光灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 9 | 台 |
| 6 | 二道顶光 LED 染色PAR灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 10 | 台 |
| 7 | 二道顶光 350W摇头图案染色三合一灯 | 1. 输入电压 AC 110V/240V, 50/60HZ 2. 光源采用 OSRAM/PHILIPS 或同等级光源 功率为350W 17R白金灯泡。使用寿命≥1500 小时。 3. 色温 ≥8500K 4. 光通量 ≥17000 流明(光源) 5. 出光角度 线性电子调焦，超微顺滑调。电动对焦，光束角1.8°-55°线性可调 6. 光效 ≥50000LUX/15M 7. 控制通道 ≥18CH/24CH(双通道模式可选) 8. 扫描系统 垂直扫描:270°(8/16bit精度扫描)，水平扫 描:540°(8/16bit精度扫描)。 9. 颜色盘 ≥2 个颜色盘，9个固定颜色系统定式色片+白光，半色效果;色片可任意定位，带双向旋转且速度可调的彩虹效果。 10. 图案盘 ≥1个固定图案盘，6个静态图案片+白光，带图案抖动功能，支持图案重叠功能、动画系统流水等动态效果动感效果盘。 | 4 | 台 |
| 8 | 三道顶光 LED 染色PAR灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 8 | 台 |
| 9 | 三道顶光 吊挂式LED平板柔光灯 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 9 | 台 |
| 10 | 一道逆光 LED 染色PAR灯 | 1、输入电压 AC 100V/240V， 50/60HZ 2、光源 总功率≥162W,彩用CREE灯芯（或相当于CREE参数灯芯）合成的灯珠54颗（R18/G12/B12/W12），使用寿命≥2000小时。 3、色温 3200K/7500K（可调）。 4、显色指数 Ra≥36/90（可调） 5、出光角度 25°/45°（可选） 6、光效 中心照度≥960LUX/3M,560LUX/5M 7、控制通道 8CH/9CH（可选） 8、通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选） 9、调光 线性 0-100% | 10 | 台 |
| 11 | 一道逆光 230光束摇头灯 | 1. 输入电压 AC 110V/240V，50/60HZ 2. 光源 采用OSRAM/PHILIPS 或同等级光源:功率为230W7R灯泡。使用寿命≥1500小时。 3. 色温 ≥8500K 4. 光通量 ≥10600 流明(光源) 5. 出光角度 0°-3.9°电机驱动变焦，线性电子调焦，超微顺滑调。 6. 光效 ≥35000LUX/10M 7. 控制通道 16CH/20CH(双通道模式可选) 8. 扫描系统 垂直扫描:270°(8/16bit精度扫描)，水平扫描:540°(8/16bit 精度扫描)。 9. 颜色盘≥ 13 个颜色+白光 10. 图案盘≥ 一个固定图案盘，带12个图案+白光(可选带6个玻璃图案) 11. 棱镜≥ (8+16)双棱镜或选配(8+24)双棱镜 12. 光学系统 ≥3片高清高精度光学透镜式镜头组。 | 4 | 台 |
| 12 | 8路信号放大器 | 1．供电：单相AC220V±10％ 2．频率50Hz±5％. 1 路信号输入 3．8路经独立电气隔离的信号分配输出 4．数字信号：DMX512 5．接口类型：RS-485以及采用RS-485 接口传输的各种数字信号 | 2 | 台 |
| 13 | 专业触摸控制台 | 1.酷睿i5CPU,金士顿120GB高速固态硬盘，≥金士顿4GB内存； 2.内置1个≥15.6寸高分辩率触摸屏（工业屏），支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 3.内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时 4.支持中文菜单显示，内置多国语言控台自带6144或3072个通道输出，支持涂鸦式屏幕标识功能 5.支持Art-Net网络功能,可扩展至8个DMX或4输出线路（域） 6.≥10宏功能按钮，可让你更快的操作控台； 7.≥20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 8.强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统； 9.快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用； 10.支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 11.支持至少三种方式，Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具； 12.内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 13.内置线条式灯光可视化软件。 14.支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 1 | 台 |
| 14 | 灯控协议转换器 | 1.DMX512输入：配置≥2个卡侬输入接口，连接调光台输出，支持≥1024个通道。 2.DMX512输出：配置≥2个卡侬和2个网口输出接口，支持≥1024个通道。 3.内外控开关：外控状态为外部调光台直接控制，内控状态为运行声光联动自动效果。 4.调光台学习：可以学习记录调光台编制程序，学习时无需手动拔插线路智能切换。 5.音频检测后插优先：SPDIF光纤数字音频、立体声RCA输入、3.5AUX耳机输入。 6.节奏声光联动：内置音频全频分析模块，让灯光和音乐完美配合。 7.歌曲声光联动：可以联动点歌系统的歌曲分类进行场景联动。 8.动态频谱：LED直观显示当前音频频谱。 9.无线调试：连接外置WIFI盒，实现效果调试参数下载无线完成。 10.外部控制功能：特殊情况下可以控制外部音响、空调、门牌等系统。 11.工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份。 12.U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。 13.舞台灯光系统具备舞台灯光渲染和远程调控。 14.舞台灯光系统具备全息灯光场景智能化处理。 | 1 | 台 |
| 15 | 直通电柜 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 1 | 台 |
| 16 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩 | 102 | 个 |
| 17 | 保险绳 | 保险绳 | 102 | 条 |
| 19 | 灯光控制线 | ZR-RVVP2×0.3 | 1200 | m |
| 20 | 灯光配管 | KBG25 | 100 | m |
| G、 | 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1、≥7路PLC控制，任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有触摸屏、点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施 2、▲舞台机械系统具备舞台机械承载分析软件及舞台机械设备控制系统软件，投标单位需提供证明文件复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 固定面光吊杆 | 定制，满足安装使用要求 | 1 | 套 |
| 3 | 固定前沿幕吊杆 | 定制，满足安装使用要求 | 1 | 套 |
| 4 | 固定侧光架 | 定制，满足安装使用要求 | 2 | 套 |
| 5 | 固定耳光架 | 定制，满足安装使用要求 | 2 | 套 |
| 6 | 电动LED会标屏吊杆 | 1.电机驱动卷筒缠绕钢丝绳 2.▲载荷：≥8KN；（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3.运行速度：≥0.2m/s；电源：380V ；吊点：≥6个吊点；杆体长度：≥21m； 4.安全保护措施：具有限位装置、极限装置、冲顶保护装置； 5.▲噪音：观众席第一排检测≤48dB（A）；（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 6.设备为成套设备，包含吊杆杆体、滑轮组、抱箍、花兰螺丝、断火装置等相关配件等。 | 1 | 套 |
| 7 | 对开大幕机 | 1、控制方式：变频调速对开 2、对开速度：0.01-1.0m/s；电机功率：1.1KW；载荷：幕布重； 3、▲轨道：导轨采用金属静音双轨（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 4、拉力（牵引力）：800N 5、精度：开闭定位精度±3mm 6、▲安全措施：具有开闭限位开关（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 7、曳引轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的 20 倍 8、运行噪音：观众厅第一排位置检测≤45dB（A） 9、设备为成套设备，包含滑轮组，牵引小车，挂钩，花篮螺丝和对开限位器相关配件等等。 | 1 | 套 |
| 8 | 电动灯光吊杆 | 1.电机驱动卷筒缠绕钢丝绳 2.▲载荷：≥8KN；（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 3.运行速度：≥0.2m/s；电源：380V ；吊点：≥6个吊点；杆体长度：≥21m； 4.安全保护措施：具有限位装置、极限装置、冲顶保护装置； 5.▲噪音：观众席第一排检测≤48dB（A）；（投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） 6.设备为成套设备，包含吊杆杆体、滑轮组、抱箍、花兰螺丝、断火装置等相关配件等。 | 4 | 套 |
| 9 | 固定横侧幕吊杆 | 定制，满足安装使用要求 | 2 | 套 |
| 10 | 对开背景幕机 | 1.电机驱动 2.速度：≥0.4m/s；对开电机功率：0.75kw； 3.牵引力≥800N；轨道尺寸：定制； 4.具有开闭限位开关； 5.运行噪音：观众厅第一排检测≤48dB（A） 6.设备为成套设备，包含对开导轨，滑轮组，牵引小车，挂钩，花篮螺丝，钢丝绳及绳卡相关配件等等。 | 1 | 套 |
| 11 | 舞台栅顶设备层及面光马道 | 利旧（该项仅报提供安装调试价格） | 1 | 项 |
| 12 | 前沿幕（含衬里） | 1、规格：≥22m×1m×3×1(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、幕布氧指数长度方向≥32%；幕布氧指数宽度方向≥32%；阴燃时间≤7s； | 66 | ㎡ |
| 13 | 大幕（含衬里） | 1、规格：≥12m×7m×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、▲幕布氧指数长度方向≥32%；幕布氧指数宽度方向≥32%；阴燃时间≤7s； （投标产品需提供国家认可的具有CNAS或CMA标志合格检测报告复印件并加盖公章） | 504 | ㎡ |
| 14 | 横条幕（含衬里） | 1、规格：≥22m×1m×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、幕布氧指数长度方向≥32%；幕布氧指数宽度方向≥32%；阴燃时间≤7s； | 132 | ㎡ |
| 15 | 侧条幕（含衬里） | 1、规格：≥2.5m×7m×3×4(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、幕布氧指数长度方向≥32%；幕布氧指数宽度方向≥32%；阴燃时间≤7s； | 140 | ㎡ |
| 16 | 会议背景幕（含衬里） | 1、规格：≥12m×7m×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、幕布氧指数长度方向≥32%；幕布氧指数宽度方向≥32%；阴燃时间≤7s； | 504 | ㎡ |
| H | 高清录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1.4K超高清分辨率: 2.采用SONY 1/1.8 英寸850万像素高品质图像传感器，可实现最大3840x2160超高分辨率的优质图像。 3.30倍可选光学变焦镜头: ≥59°视场角，≥30倍光学变焦+16倍数字变焦镜头 采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到≥30倍，并支持≥16倍数字变焦，≥59°无畸变水平视角。 4.USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI全接口，丰富的应用场景： 5.默认版本：支持HDMI和USB3.0超高清4K同步输出，LAN和3G-SDI高清1080同步输出。 6.可选版本：支持HDMI和LAN超高清4K同步输出，USB3.0和3G-SDI高清1080同步输出。 7.低照度：超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。 8.至少具备2种中控连接接口，如RS232和RS422/485 9.红外透传：除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到视频会议终端。 10.不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多种视频压缩格式。 11.支持≥ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS、NDI®¦HX2（可选）等网络协议。 12.支持≥VISCA（含VISCA Over IP）、PELCO P/D、NDI®（可选）协议，支持自动识别协议。 13.安装方式，可桌面、吸顶、壁挂安装。 14.支持AI智能跟踪和自动取景功能。（注：开启AI智能跟踪和自动取景功能，USB3.0支持4K30分辨率输出，HDMI+IP支持1080p60分辨率输出，3G-SDI无画面输出，三接口能同时输出。）。 | 4 | 台 |
| 2 | 录播主机 | 1.高清画质：高清视频输入，输出，编码，解码，录制。 2.4K视频配置：支持≥4K级输入，编码，输出，画面合成。 3.音频处理器：支持≥AFC、AEC、ANS、变声、语音激励、均衡、混音编组等。 4.可编程中控：开放的可编程中控，支持RS232/485/IR/IO等多种接口。 5.高清录播：多任务录制/直播/点播/回放/下载/特效切换/2T存储。 6.互动终端：支持≥RTSP/RTMP /H.323/SIP等多协议混合远程交互模式。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源线 | WDZB-YJY-3x1.5 | 140 | m |
| 4 | 摄像机控制线 | CAT6非屏蔽 | 140 | m |
| 5 | HDMI线 | 80M4K | 3 | 根 |
| 6 | HDMI线跳线 | 短跳线 | 21 | 根 |
| 7 | 摄像机配管 | KBG25 | 30 | m |
| J | 分布式矩阵系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式矩阵输入节点 | 1.支持≥1路HDMI输入、1路HDMI输出、1路音频输入、1路音频输出、1路网口 2.需支持RS232、IO/IR控制接口、POE, DC电源互备 3.需支持输入输出3840*2160P@30Hz及以下分辨率、输入输出配高质HDMI线最少10米 4.需支持H.264 H265编码 5.需支持无缝切换，字符叠加，台标功能、 6.▲支持底底图，字幕，信号预览回显， (提供软件界面截图） 7.▲需支持多屏组管理控制、.需输出单屏最高支持16画面开窗。 (提供软件界面截图） 8.需支持KVM功能，实时性好，坐席输入源预编组调度功能 9.需支持亮度、色彩调整、需支持定制客户端界面 9.需支持LCD, DLP拼接处理。 10.▲可视化管理，支持可编程化控制管理。 (提供软件界面截图） | 10 | 台 |
| 2 | 分布式矩阵输出节点 | 1.支持≥1路HDMI输入、1路HDMI输出、1路音频输入、1路音频输出、1路网口 2.需支持RS232、IO/IR控制接口、POE, DC电源互备 3.需支持输入输出3840*2160P@30Hz及以下分辨率、输入输出配高质HDMI线最少10米 4.需支持H.264 H265编码 5.需支持无缝切换，字符叠加，台标功能、 6.支持底底图，字幕，信号预览回显， 7.需支持多屏组管理控制、.需输出单屏最高支持16画面开窗。 8.需支持KVM功能，实时性好，坐席输入源预编组调度功能 9.需支持亮度、色彩调整、需支持定制客户端界面 9.需支持LCD, DLP拼接处理。 10、可视化管理，支持可编程化控制管理。 | 11 | 台 |
| 3 | 分布式控制授权 | 1.客户端同时支持视频可视化调度，拼接管理，中央集中控制等功能。 | 21 | 套 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电 2、交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/126Mpps，POE功率380W | 1 | 台 |
| 5 | 六类网络线缆 | CAT6非屏蔽 | 3 | 箱 |
| K | 分布式中控系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1、主机配置不低于：ARM 64位内嵌式处理器，主频≥2.0GHz,内存≥2G,存储空间≥16G;处理器不低于四核4线程。 2、控制接口：≥8路RS-232控制接口，≥8路红外接口,≥8路继电器接口，≥8路IO控制接口，≥2路RS-485控制接口，≥1路RS-422控制接口、≥1个NET总线接口，≥1路USB接口，≥6路千兆网络接口。所有中控控制接口为凤凰座端子。 3、支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在前面板液晶屏上直接查看接口状态，支持手动自检或上电开机自检。 ▲4、具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232数据收发指示灯、8路红外信号指示灯、2路RS485数据收发指示灯、1路RS422数据收发指示灯、6路网络指示灯、8路I/0指示灯、8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。（投标时提供首页具有CNAS、CMA及IlAC-MRA标识认证的第三方检测报告复印件） 5、主机自带不少于7个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现），支持网络端口连接状态实时检测功能。 6、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立物理接口，不包括扩展外部电源实现。支持给扩展设备触摸屏、继电器和调光器、墙上面板等进行供电，具有电流过载保护功能。 7、支持第三方平台API数据对接，中控网络接口对外开放控制协议，可通过AIP协议对接并控制第三方平台设备云端监控并控制异地会议室的灯光开关和空调、窗帘等设备。 8、支持常见的 websocket 协议，如控制腾讯会议rooms控制室：加入会议，布局切换，开关麦，开关摄像头等功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线路由器 | 1.无线传输速度: ≥7200Mbps | 1 | 台 |
| 3 | 无线触控屏 | 1.尺寸：≥11.5英寸 2.处理器：不低于骁龙888 3.屏幕：≥2.8K分辨率LCD屏 4.存储内存：≥12+256GB | 1 | 台 |
| 4 | UI界面 | 1、操作界面可根据用户需求定制，支持文本、图片自定义反馈和按钮状态反馈。 2、支持用户密码登录和控制权限管理。支持界面语言转换。 3、可与传感器通讯，软件平台实时反馈环境温度、湿度、光照、烟雾的监测、报警。 4、可与中控DM512控制卡通讯，对舞台灯光管理，≥256级调光灰度 5、可与会议录播系统对接，实现对录播系统当前录制状态的查询和实时控制，并实现对录制任意图像的查看。 | 1 | 项 |
| L | 其他 |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 42U标准机柜带降温风扇 600*800*2000 前网后网 | 1 | 套 |
| 2 | 电源管理器 | 1、8路电源带稳压电源管理器, 2、带232控制 | 3 | 台 |
| 3 | 机柜接电电源线 | WDZB-YJY-3x6 | 60 | m |
| 4 | 多媒体地插 | 定制 | 3 | 台 |
| 5 | 音箱地插 | 定制 | 4 | 台 |
| 6 | 音箱支架 | 定制 | 6 | 个 |
| 7 | 二级配电箱 | 音频、舞台机械，LED会标屏，LED主屏幕配电箱 | 4 | 套 |
| 8 | 设备安装辅材 | 音箱四芯插，音频跳线，电源插头等 | 1 | 套 |

注：1、上述清单中：“序号A8、主扩线阵列全频扬声器功放； 序号A14、32路数字调音台；序号A17、AI智能数控服务器”为核心产品，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、打★指标为实质性响应条款，如有负偏离将作为无效投标。

- 综合说明

1、供应商提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标；国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。供应商必需在投标文件的清单中提供产品名称、用途、品牌和制造厂商。

2、投标产品必须完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，响应供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、投标人必须明确所投产品的品牌、规格和尺寸及一些必须说明的内容，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、规格等，并提供详细的材质说明，否则将可能导致其投标文件被评标小组拒绝。投标单位须使用优质环保的原材料及五金件，并提供保证正常使用所必需的配件；并在投标文件中列出清单，在保修期满后十年内以优惠价格供应正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和生产厂家等，其费用在投标文件中列明，但不包括在本次投标总价中。采购清单中若出现品牌则仅作为参考，投标单位所投品牌必须在技术、功能、性能等参数上满足或优于招标文件中品牌的要求。

4、投标文件中的投标报价包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、投标人应提供绿色环保的货物。所使用的主辅材料应符合国家环保标准。招标文件中的材质要求为最低参照要求，如有偏离只能高于原材质要求，低于原材质要求的投标文件为无效投标文件。

6、投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

7、交货时间：合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。

8、交货地点：甲方指定地点。

9、安装调试要求：

（1）现场安装必须符合国家相关行业标准和验收标准；

（2）中标供应商应遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；

（3）中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；

（4）中标供应商负责对设备、安装设备(工具)等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（5）安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切直接费用；

（6）无论安装调试期间或免费保修保养过程中，中标供应商均需负责及时清理由此产生的垃圾；

（7）中标供应商应承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

（8）在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施,并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

10、售后服务要求：

- （1）项目整体免费质保期为项目验收合格之日起不低于3年，质保期后的货物维护由双方协商再定。

- （2）供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。产品出现故障损坏时，中标供应商接到报修通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。

- 11、验收要求：

- （1）项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。

- （2）验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:

- （3）具体履行验收方案:

- ①组织验收团队

- 确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准

- （4）交货清单审核

- 核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;

- 检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)

- 确认售后服务是否符合行业标准

- （5）各环节验收程序

- ①到货初验

- 外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好

- ②安装调试验收

- 安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范

- ③功能测试:

- 根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求

- ④性能达标验收

- 关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)

- ⑤争议处理机制

- 若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。

- 终验文件:签署验收报告后进入质保期。

- 12、关于全面实行节能环保产品政府采购清单的要求：

- 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的品目清单为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同文本

项目名称：                                           项目编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标人）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需(项目名称)经苏州诚联招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。

一、合同内容：

1、乙方负责的甲方的苏州市实验小学校扩音及照明设备项目：

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 投标书；

- 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- 招标文件及其附件。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为     （￥    元），包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

合同生效后，乙方完成项目所有内容的交货及安装调试工作，经甲方验收合格后一次性支付合同价款的90%，验收合格满一年后支付余款。

付款凭据：

（1）合格的增值税专用发票。

（2）甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

3、支付方式：银行转账。

4、乙方货款开户信息：

收款单位：

银行账号：

开户银行：

注：货款开户信息如有变更，应向甲方提供相关变更申请材料。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、质量保证

1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用由乙方承担。

2、根据甲方检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

4、乙方保证向甲方交付的货物必须无权利瑕疵，不存在任何第三人可向交付货物主张任何权利，包括但不限于所有权、知识产权等，否则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同并按照本合同第十条违约责任

5、乙方违约责任向乙方追究违约责任。

四、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物交付

1、标的物的所有权自项目验收合格后整体交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5、完工期限和交付地点：

（1）完工期限：合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。

（2）交付地点：具体位置由甲方指定。

（3）交付方式：现实交付。

六、标的物的验收

- 1、项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。

- 2、验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:

- 3、具体履行验收方案:

- （1）组织验收团队

- 确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准

- 4、交货清单审核

- 核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;

- 检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)

- 确认售后服务是否符合行业标准

- 5、各环节验收程序

- （1）到货初验

- 外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好

- （2）安装调试验收

- 安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范

- （3）功能测试:

- 根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求

- （4）性能达标验收

- 关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)

- （5）争议处理机制

- 若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。

- 终验文件:签署验收报告后进入质保期。

七、对标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

八、售后服务

具体见招标文件要求和乙方投标文件承诺内容。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期应付而未付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此遭受的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。

乙方交货不合格定义：

乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。

乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

十、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

1、甲方有权根据甲方所在地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）达不到采购需求的标的物应退回，所产生的各项费用及损失由乙方承担。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以支付索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补足。

十二、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，未经该方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2、无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

3、若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，并有权视情节轻重单方解除本合同。

十三、知识产权

1、乙方因履行本合同所产生的全部项目成果的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

2、乙方应保证在提供本项目下服务过程中不侵害任何第三人的知识产权等合法权益，因知识产权纠纷第三人向甲方请求赔偿的，乙方应承担由此产生的一切费用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

十四、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十五、争议解决办法

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议的，应在甲方的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十六、合同生效及其它

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。

4、本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、苏州市政府采购监管处和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准

（一）价格基准分：（30分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

（二）投标产品基本参数、功能满足程度情况（30分）

技术参数全部满足招标要求的得满分30分。未标“▲”项为一般参数，任何一项负偏离的，每一项扣0.5分，标“▲”项为重要参数，需提供相关证明材料并加盖公章，任何一项负偏离或未提供证明材料的，每一项扣1分，扣完为止。严重负偏离影响系统性能的经半数以上评委认定，本项得零分。

（三）投标产品技术功能先进性、可靠性（7分）

1、中控系统制造厂家须提供中国环境标志产品认证证书复印件并加盖投标单位公章。得2分，不提供不得分；

2、舞台机械制造厂家具有CNAS标识的信息安全管理体系认证证书、知识产权合规管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得2分（所有体系认证所覆盖的范围需有“舞台机械设备的设计、生产”）；

3、舞台机械制造厂家具有售后服务体系完善程度认证证书（十二星级）且在有效期内的，得1分（所有体系认证所覆盖的范围需有“舞台机械设备的设计、生产”）；

4、为确保音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，投标的音箱设备生产厂家需具备室内全消声室校准证书，提供国家认可的具有CNAS标志合格检测报告复印件并加盖公章证明文件，得1分；

5、为确保音箱设备生产厂家实力，投标的音箱设备生产厂家需具备节能绿色环保证书，提供证明文件复印件并加盖投标单位公章，得1分；

（四）项目实施步骤、计划方案、工期进度、供货及验收方案、售后服务比较（24分）

1、项目进度计划、进度保障措施、违约承诺比较（6分）

（1）项目进度计划（2分）：提供详细的项目进度计划表，明确各阶段（货物采购、到货验收、安装调试等）时间节点，且关键节点设置合理、清晰的，得2分；进度计划基本合理，但存在部分时间安排不够精准的情况，得1分；进度计划不合理或未提供，得0分。

（2）进度保障措施（2分）：进度保障措施全面、具体、可行，得2分；进度保障措施不全面或不具体或可行性差，得1分；无进度保障措施，得0分。

（3）违约承诺（2分）：违约承诺约束性强，罚则具体、可行，得2分；违约承诺约束性不强，罚则不具体或可行性差，得1分；无违约承诺相关内容，得0分。

2、质量保证措施、承诺、追溯体系比较（6分）

（1）质量保证措施（2分）：提供完善的货物质量保证措施（涵盖采购源头把控、到货检验标准、安装调试质量检测等环节），详细具体、具有针对性和可行性的，得2分；质量保证措施较完整，但存在部分细节缺失，得1分；质量保证措施不完善或未提供，得0分。

（2）质量保证承诺（2分）：提供质量保证承诺（包括质保期内质量问题处理方式、退换货政策等内容），承诺全面、约束性强，罚则具体、可行，得2分；承诺不全面、约束性不强，罚则不具体或可行性差，得1分；无违约承诺相关内容，得0分。

（3）质量追溯体系（2分）：提供货物质量追溯体系，能够实现从货物采购到交付使用全过程的质量追溯，并提供具体措施得2分；仅提及质量追溯概念，但未提供具体措施，得1分；未提及质量追溯体系，得0分。

3、项目风险应对措施比较（6分）

投标人制定了详细的项目风险应对措施（包括货物短缺或损坏的补货、货物延期交付、安装调试故障等风险的解决方案），措施详细具体、具有针对性和可行性的，得6分；风险应对措施基本可行，得4分；风险应对措施较简单或不可行，得2分；未提供风险应对措施，得0分。

4、用户培训计划和售后服务比较（6分）

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得6分；

用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得3分；

有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1分。

（五）投标单位项目团队配置及履约能力情况比较（9分）

1、项目负责人具有有效期内机电工程专业一级建造师证书，提供证书复印件及近半年任意一个月的社保缴纳证明得2分，未提供或提供不全不得分。

2、拟投入本项目的团队人员具有高级音响师、高级调音师、音视频设计工程师，有1个得1分，最高得3分（投标文件中提供加盖公章的扫描件）。所有提供证书的人员需提供最近半年任意一个月的本单位的社保缴费记录证明（投标文件中提供加盖公章的扫描件），否则不得分

3、投标单位近三年以来承担过类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，最高得2分。 未提供或者提供不全不得分。

4、投标单位需具有有效期内的专业舞台音视频设计、安装及调试甲级证书的得2分，乙级级证书的得1分；（投标文件中提供加盖公章的扫描件），不提供不得分。

三、政府采购政策：

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于专门面向中小企业的项目。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（本文完）