# 常州市金坛区政府采购

## 竞争性谈判文件（货物类）

- 资格后审

项目名称：常州市金坛区朱林镇中心幼儿园移址新建项目--智能化设备

项目编号：JSZC-320413-JZCG-T2025-0016

采 购 人：常州市金坛区朱林镇人民政府

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

## 第一章  采购邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关货物和服务进行竞争性谈判采购，邀请合格供应商进行响应。

### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-T2025-0016

1.2项目名称：常州市金坛区朱林镇中心幼儿园移址新建项目--智能化设备

1.3预算金额：117.9537万元

1.4最高限价：117.9537万元

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛区朱林镇中心幼儿园移址新建项目--智能化设备 | 1 | 项 | 详见采购文件。 | / |

1.6采购方式：竞争性谈判

- 1.7合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

1.8本项目不接受联合体投标（响应）

### 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

2.3.2其他特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件（谈判文件）

- 时间：自谈判公告发布之日起3个工作日。

- 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

- 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版谈判文件。

售价：0.00元

### 四、响应文件提交

- 2025-07-17-09:00 （北京时间）

- 地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交响应文件。

### 五、开启

时间：2025-07-17-09:00（北京时间）

地点：常州市金坛区政府采购中心401-5

### 六、公告期限

- 自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

7.1本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

- 7.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。获取采购文件成功后须打印、保留“投标（响应）供应商确认函”，质疑时“投标（响应）供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

7.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

7.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

7.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标（响应）文件。

7.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

7.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

7.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.9关于常州市政府采购供应商信用管理

7.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取采购文件的响应人，应当履行以下诚信义务：

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

4）法律法规规定的其他诚信义务。

7.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

7.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见采购文件第二章响应须知。

7.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

7.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

7.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛区朱林镇人民政府

- 联系人：吴女士

- 联系电话：0519-82625059

- 地址：常州市金坛区朱林镇朱林大街87号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：530013921@qq.com

- 项目经办人：李先生         联系电话：0519-82900387

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

## 第二章  响应须知

### 响应须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 |  | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 |  | - 常州市金坛区朱林镇人民政府 |
| - 2 | - 最高限价 |  | - *2.1最高限价为人民币117.9537万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 - *2.3谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与响应 |  | - ■ 否 |
| - 4 | - 响应人提供的资格要求材料 |  | - *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | - *4.2响应人特定资格要求材料：/ |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 |  | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体响应 |  | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品响应 |  | - ■ 否 |
| - 8 | - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格（因系统模板设置原因系统模块中的“投标文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | - 基本目 录材料 | - 8.1封面； - 8.2 响应人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4响应函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8实质性条款响应情况表。 |
| - 9 |  | - 资格条件材料 | - *9.1资格审查材料； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）。 - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 |  | - 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 - 注：响应人根据第三章第四节—符合性审查要求提供材料。 |
| - 11 |  | - 价格折扣文件格 式 | - 11.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的响应人需按照谈判文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 - 11.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 11.3以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 - 11.4企业报价折扣证明—详见第六章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| - 12 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | - ■ 否 |
| - 13 | - 构成谈判文件的其他材料 |  | - 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 14 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） |  | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2025年07月14日17时00分前将相关疑问（格式详见谈判文件中“关于谈判文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同谈判文件，逾期将不接受其对于谈判文件的相关异议。 |
| - 15 | - 采购人对谈判文件澄清、修改时间 |  | - 2025年07月14日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| - 16 | - 采购人对谈判文件澄清方式 |  | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 17 | - 响应文件（电子标书）份数及相关说明 |  | - *17.1不需要提供纸质响应文件。 - *17.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| - 18 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | - ■ 不允许 |
| - 19 | - 响应文件有效期 |  | - * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| - 20 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 21 | - 谈判保证金 |  | - ■ 本项目不收取谈判保证金 |
| - 22 | - 是否收取履约保证金 |  | - ■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| - 23 | - 是否有节能、环保产品 |  | - 本次投标（响应）产品类别如属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。详见采购需求 |
| - 24 | - 其他 |  | - 1.*满足本谈判文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本谈判文件关于电子招投标（响应）各项规定。

### 第一节  说明

1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本谈判文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本谈判文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照谈判文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“响应人”（也称“供应商”“申请人”“投标人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加政府采购活动（谈判当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“货物”是指供应商按谈判文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等；“相关服务”系指应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。具体内容详见第四章采购需求

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见响应须知前附表第11.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第11.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见响应须知前附表第11.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在谈判文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在谈判文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

### 第二节  谈判文件

7.谈判文件的构成

7.1谈判文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

7.2响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件作出实质性响应，否则响应无效。

8.谈判文件的澄清和修正

8.1响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作响应人完全认可谈判文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在响应人。

8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对谈判文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

8.3谈判文件及谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容与原谈判文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。

### 第三节  响应文件的编制

9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

10响应文件组成及相关要求

10.1响应文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料和价格折扣文件格式。四部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的服务符合谈判文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至11条规定提交材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许补正（具体填写要求详见谈判文件第六章）。

10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照谈判文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

10.3对于谈判文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。

11.报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效

12评审相关材料要求

12.1对谈判文件资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，响应人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若响应人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，谈判小组有权认定其响应文件未对谈判文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以响应无效处理。谈判小组对响应人响应资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为响应人响应资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作响应无效处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，响应人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该响应人提供年审证明的可按原资质（资格）响应；若响应人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）响应。

12.3电子签章

12.3.1 谈判文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

13谈判保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收谈判保证金。

14响应有效期

14.1响应文件应在本谈判文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

### 第四节  响应文件的提交

15.响应内容填写应当符合以下要求

15.1响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.2响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。

16.响应截止时间

16.1响应人应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，“苏采云”系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须提前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

16.3响应人有下列情形之一的，谈判小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；

16.3.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、采购中心或谈判小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人在响应截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

### 第五节   评审

18.解密

18.1采购中心按谈判文件规定的时间、地点解密响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，响应人30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。

18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.6本项目不公开报价。

19.组建谈判小组

19.1采购中心根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目专业要求组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2谈判小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

19.4谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价响应文件是否符合谈判文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20. 评审程序和评定成交的标准

20.1具体详见第三章评审程序和评定成交的标准。

### 第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见评审程序和评定成交的标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.成交通知

22.1成交供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第14条要求向采购人或采购中心提出询问。

25.2质疑

25.2.1响应人（潜在响应人）对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对谈判文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2响应人（潜在响应人）认为谈判文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对谈判文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

25.2.8以下情形的质疑不予受理

25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1响应人自获取谈判文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或谈判小组披露。

27.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.代理费

28.1不收取代理费。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

## 第三章   评审程序和评定成交的标准

### 第一节  资格审查程序

1.谈判小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。

3.响应人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。

### 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资格审查材料》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资格审查材料》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合谈判文件要求的承诺书。 | 详见第六章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

### 第三节  符合性审查

1谈判小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

2谈判小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

### 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按谈判文件第六章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 3 | 响应报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 4 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 5 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 6 | 未按照谈判文件要求签字、盖章的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 7 | 未按谈判文件第四章《采购需求》所有“★”号条款中，标注需要提供额外证明材料的。 | 如有，响应人按照第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子响应文件。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 9 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 10 | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 11 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 12 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足谈判文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 13 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |
| 14 | 14.1谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况； 14.2谈判文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由谈判小组审查响应文件。 |

### 第五节  谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）

2.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评审过程中，谈判小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。

7.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.最终报价须包含竞争性谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第11条。

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）（除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），在系统语音提示开始提交最终报价后的，二十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。

14.谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性谈判文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

14.6未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

15.谈判小组应针对响应文件进行政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算 50% 的，即响应报价<采购项目预算×50% ；

（2）响应报价低于采购项目最高限价 45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### 第六节  评标方法

- 1.谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

- 2.谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 3.谈判小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第四章   采购需求

### 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-T2025-0016 | 常州市金坛区朱林镇中心幼儿园移址新建项目--智能化设备 | 117.9537 |

### 项目概况

朱林中心幼儿园移址新建项目项目位于朱林镇晨风路南侧、文化法治广场东侧。项目占地面积6685平方米，建筑面积3388.84平方米，地下局部1层+地上3层，办学规模2规6班+1个融合教室+2个托班教室（含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公用房、辅助用房及生活区等）。

### 货物需求明细

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 单位 | 数量 | 备注（拒绝进口/接受进口） | 所属行业 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口信息面板 | 套 | 28 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 2 | 单口信息面板 | 套 | 19 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 3 | 底盒 | 只 | 47 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 4 | 六类数据模块 | 只 | 75 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6350 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 6 | 机柜988*600*600 | 套 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 7 | 机柜2000*600*600 | 套 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 8 | 服务器机柜2000*1000*600 | 套 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 9 | 服务器机柜底座 | 套 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 10 | 8位专业PDU | 个 | 13 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 11 | 单模24芯光缆GYTA24B1.3 | 米 | 200 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 12 | 单模12芯光缆GYTA12B1.3 | 米 | 150 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 13 | 单模6芯光缆GYTA6B1.3 | 米 | 400 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 14 | 光纤熔接盒 | 只 | 25 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 15 | 尾纤LC-LC | 根 | 120 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 16 | 光纤熔接 | 芯 | 120 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 17 | 12芯光纤配线架 | 套 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 18 | 24芯光纤配线架 | 套 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 19 | 六类24口网络配线架 | 套 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 20 | 理线架 | 套 | 20 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 21 | 六类网络跳线 | 根 | 120 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 22 | 光纤跳线LC/LC,3米，单模双芯 | 根 | 85 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 23 | 桥架200*100 | 米 | 365 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 24 | 紧定管JDG25 | 米 | 1850 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 25 | 金属软管DN25 | 米 | 200 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 26 | 面板式AP | 只 | 10 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 27 | 放装式AP | 只 | 9 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 28 | AC控制器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 29 | 网关 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 30 | 24口千兆交换机 | 台 | 6 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 31 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 32 | 核心交换机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 33 | 千兆单模模块 | 块 | 14 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 34 | 400万高清红外枪式摄像机 | 套 | 25 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 35 | 400万高清红外半球摄像机 | 套 | 53 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 36 | 400万防油污摄像机 | 套 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 37 | 400万结构化枪式摄像机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 38 | 400万高清红外球式摄像机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 39 | 400万高清红外广角摄像机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 40 | 球机支架 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 41 | 球机电源 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 42 | 枪机支架 | 套 | 30 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 43 | 摄像机电源 | 套 | 86 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 44 | 监控立杆 | 根 | 6 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 45 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 5265 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 46 | 电源线RVV-2*1.0mm2 | 米 | 5180 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 47 | 32路网络硬盘录像机 | 台 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 48 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 49 | 55寸电视机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 50 | 监控级硬盘8TB | 块 | 18 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 51 | 不锈钢弱电箱500*600 | 套 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 52 | 贰级防雷 | 只 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 53 | 24口千兆交换机 | 台 | 5 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 54 | 8口千兆交换机 | 台 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 55 | 24口千兆核心交换机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 56 | 千兆单模模块 | 块 | 14 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 57 | 55寸监视器 | 台 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 58 | 显示器支架 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 59 | 视频解码器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 60 | HDMI线 | 根 | 5 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 61 | 双联操作台 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 62 | 网络键盘 | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 63 | 安防工作站 | 台 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 64 | PE塑料管φ25 | 米 | 300 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 65 | PE塑料管φ75 | 米 | 750 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 66 | 镀锌钢管SC75 | 米 | 78 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 67 | 网关 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 68 | 密码门禁一体机 | 套 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 69 | 人脸考勤机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 70 | 门禁电源 | 只 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 71 | 门禁电源箱 | 只 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 72 | 开门按钮 | 只 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 73 | 磁力锁 | 套 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 74 | 闭门器 | 套 | 8 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 75 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 155 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 76 | 电源线RVV-2*1.0mm2 | 米 | 135 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 77 | 磁力锁线RVV-5*1.0mm2 | 米 | 165 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 78 | 变焦LED杆式抓拍显示一体机 | 台 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 79 | 4米栅栏式道闸 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 80 | 道闸杆件 | 根 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 81 | 防砸雷达 | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 82 | 雷达配套电源 | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 83 | 道闸基础 | 项 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 84 | 110联动报警主机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 85 | 报警主机 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 86 | 声光报警器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 87 | 单防区扩展模块 | 个 | 15 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 88 | 报警编程键盘 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 89 | 手动报警按钮 | 个 | 12 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 90 | 红外双鉴探测器 | 只 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 91 | 蓄电池12V7AH | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 92 | 总线RVVP-2*1.5mm2 | 米 | 145 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 93 | 信号线RVVP-2*1.0mm2 | 米 | 530 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 94 | 双防区脉冲主机 | 台 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 95 | 避雷器 | 个 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 96 | 防雨箱 | 个 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 97 | 4线中间杆 | 根 | 50 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 98 | 4线中间杆附件包 | 包 | 50 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 99 | 承力杆 | 根 | 14 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 100 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 包 | 14 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 101 | 终端杆 | 根 | 18 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 102 | 4线终端杆经济型附件包 | 包 | 18 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 103 | 20#合金线 | 米 | 1300 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 104 | 高压绝缘导线 | 米 | 120 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 105 | 警示牌 | 块 | 30 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 106 | 接地桩 | 根 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 107 | 警灯 | 个 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 108 | 智能控制终端 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 109 | 警灯（室内） | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 110 | 电源器DC12V 1A | 个 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 111 | 电源线RVV-2*2.0mm2 | 米 | 315 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 112 | 信号线RVV-2*1.0mm2 | 米 | 220 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 113 | 可移动防撞柱 | 根 | 6 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 114 | 信息钮 | 个 | 40 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 115 | 人员钮 | 个 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 116 | 通讯底座 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 117 | 巡更棒 | 套 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 118 | IP广播服务器 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 119 | 数字网络广播主控软件 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 信息与技术服务 |  |
| 120 | 7寸触屏IP网络话筒 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 121 | 网络报警矩阵 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 122 | 监听音箱 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 123 | 手机移动软件 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 信息与技术服务 |  |
| 124 | 专业时序器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 125 | UHF一拖二手持无线话筒 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 126 | IP网络功放 | 台 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 127 | 天花喇叭 | 只 | 25 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 128 | 室外防水音柱 | 只 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 129 | IP网络功率放大器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 130 | 室内IP音箱 | 只 | 11 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 131 | 室内副箱 | 只 | 11 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 132 | IP网络功放 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 133 | 石头草地音响 | 只 | 9 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 134 | 3.5转双莲花 | 条 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 135 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 605 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 136 | 音箱线RVV-2*2.0mm2 | 米 | 950 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 137 | 电源线RVV-3*2.5mm2 | 米 | 605 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 138 | 紧定管JDG25 | 米 | 200 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 139 | P2全彩LED屏 | ㎡ | 15.96 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 140 | LED显示屏专用电源系统 | 项 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 141 | LED显示屏专用控制系统 | 项 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 142 | 视频处理器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 143 | 钢结构 | ㎡ | 15.96 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 144 | 电源控制箱 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 145 | 配电箱主电源线 | 米 | 30 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 146 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 150 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 147 | YJV-5*10mm2 | 米 | 100 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 148 | UHF一拖二手持无线话筒 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 149 | UHF一拖二头戴无线话筒 | 套 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 150 | 无线会议主机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 151 | 无线主席单元 | 只 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 152 | 无线代表单元 | 只 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 153 | 无线话筒充电箱 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 154 | 无线信号放大器(壁挂式） | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 155 | 无线信号放大器延长线30m | 条 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 156 | 数字反馈抑制器 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 157 | 操作台1710*900*750mm | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 158 | 话筒桌面支架 | 只 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 159 | 3.5转双6.35 | 条 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 160 | 卡侬头公母线 | 条 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 161 | 卡侬头公母线 | 条 | 12 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 162 | 音响插头 | 只 | 6 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 163 | 音箱壁架 | 只 | 4 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 164 | 多媒体地插 | 只 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 165 | 音箱地插 | 只 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 166 | 音箱线RVV-2*2.0mm2 | 米 | 280 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 167 | 音频线RVVP-2*0.5mm2 | 米 | 80 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 168 | HDMI高清线 | 条 | 3 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 169 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 290 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 170 | 电源线RVV-3*2.5mm2 | 米 | 100 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 171 | 紧定管JDG25 | 米 | 180 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 172 | 紧定管JDG32 | 米 | 80 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 173 | UPS主机 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 174 | 蓄电池100AH/12V | 只 | 16 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 175 | 电池柜 | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 176 | 承重支架 | 个 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 177 | UPS输出箱 | 台 | 1 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 178 | UPS电源线YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 10 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 179 | UPS电源线YJV-5*10mm2 | 米 | 55 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 180 | UPS电源线YJV-3*4mm2 | 米 | 200 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 181 | UPS电源线RVV-3*2.5mm2 | 米 | 450 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 182 | 3P立式空调 | 套 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 183 | 钢质抗静电地板 | m² | 44 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 184 | 等电位连接体 | 只 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 185 | 接地汇流排 | 个 | 2 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 186 | 接地铜排 | 米 | 80 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 187 | 接地线缆BVR-6mm2 | 米 | 150 | 拒绝进口 | 工业 |  |
| 188 | 总线接地BVR-50mm2 | 米 | 20 | 拒绝进口 | 工业 |  |

注意事项：

1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受响应人选用进口产品参与投标（响应）；注明“接受进口”的产品允许响应人选用进口产品参与投标（响应），但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3.本项目为货物类采购，若投标供应商所投产品符合小微企业价格扣除，只需按上表逐条填写即可（若供应商漏项或中小企业声明函信息填写不全，则不符合小微企业价格扣除政策不享受扣除）。本表不作为分项明细报价表参考。分项明细报价表请参考第四节中采购清单及技术参数要求。

# 第三节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |
| 2 | 放装式AP：★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 3 | AC控制器：★为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 4 | 网关：★支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同提供设备界面截图证明材料给采购人核查） |
| 5 | 核心交换机：★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，独立插槽≥8个。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供设备官网截图及链接证明材料给采购人核查） |
| 6 | 核心交换机：★支持内嵌SDN配置功能，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 7 | 400万防油污摄像机：★设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对报警目标持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 8 | 400万防油污摄像机：★垃圾桶未盖检测功能检验:设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 9 | 400万防油污摄像机：★老鼠检测功能检验:设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 10 | 400万结构化枪式摄像机：★全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 11 | 400万结构化枪式摄像机：★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 12 | 32路网络硬盘录像机：★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 13 | 32路网络硬盘录像机：★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 14 | 32路网络硬盘录像机：★支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 15 | 32路网络硬盘录像机：★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 16 | ★电视机：提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 |
| 17 | ★55寸监视器：提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 |
| 18 | 专业时序器：★为了避免对扩声系统干扰。提供具有智能截频多重净化技术软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料加盖原厂公章证明材料给采购人核查） |
| 19 | P2全彩LED屏：★显示屏生产厂家具备连箱平整度自动拉平结构，使得整体平整度更高。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 20 | 电源控制箱：★输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |
| 21 | UHF一拖二手持无线话筒：★话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能。提供具有类似软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料给采购人核查） |

注：1.实质性条款（以★号标注）为实质性要求（即投标（响应）无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足谈判文件要求作投标（响应）无效处理。

2.上述需要成交供应商提供的证明材料，若成交供应商在签订合同前无法提供给采购人核查，或者存在弄虚作假的行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。

### 第四节  技术规格及具体参数部分

1.带★号要求为不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标（响应）无效。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。如注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。（投标（响应）产品的参数响应采购参数范围内的任意值或响应采购参数范围都视为符合谈判文件要求）

2.所列的技术参数需求中如出现品牌信息仅供参考，不作为参数要求，目的只为响应人更清楚地了解采购需求，响应人可提供其他品牌设备投标（响应）。

3.方案中所有类似可实现、可实现、可支持、可支持等描述，均表示本方案需要实现的功能或应满足的要求，即本项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。

一、采购清单及技术参数要求 ：

| 序号 | 单项名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | - 1.规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供双口； - 2.防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记； - 3.面板尺寸：86×86； - 4.颜色：瓷白色； - 5.材料：ABS或者PC； - 6.安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换； - 7.其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。 | 套 | 28 |  |
| 2 | 单口信息面板 | - 1.规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供单口； - 2.防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记； - 3.面板尺寸：86×86； - 4.颜色：瓷白色； - 5.材料：ABS或者PC； - 6.安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换； - 7.其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。 | 套 | 19 |  |
| 3 | 底盒 | 86型 | 只 | 47 |  |
| 4 | 六类数据模块 | - 1.标准：满足ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求； - 2.接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110工具端接方式； - 3.IDC材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明PC材料；4、卡接导体线规：22~26AWG；5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次； | 只 | 75 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越250MHZ 6类4对非屏蔽线缆UTP CAT6，采用优质无氧祼铜，中心十字骨架隔离，线径23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃LSZH； 单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 6350 |  |
| 6 | 机柜 | 988*600*600，前后玻璃门，厚度：设备安装方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板。 | 套 | 3 |  |
| 7 | 机柜 | 2000*600*600，前后玻璃门，厚度：设备安装方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板。 | 套 | 4 |  |
| 8 | 服务器机柜 | 2000*1000*600，前后网孔门，厚度：设备安装方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 服务器机柜底座 | 定制，现场焊接 | 套 | 2 |  |
| 10 | 专业PDU | 8位输出10A，输入16A | 个 | 13 |  |
| 11 | 单模光缆 | 单模24芯光缆GYTA24B1.3 | 米 | 200 |  |
| 12 | 单模光缆 | 单模12芯光缆GYTA12B1.3 | 米 | 150 |  |
| 13 | 单模光缆 | 单模6芯光缆GYTA6B1.3 | 米 | 400 |  |
| 14 | 光纤熔接盒 | 4口小号，满配LC双工耦合器 | 只 | 25 |  |
| 15 | 尾纤 | LC-LC | 根 | 120 |  |
| 16 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 120 |  |
| 17 | 12芯光纤配线架 | 12芯ODF架 | 套 | 4 |  |
| 18 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF架 | 套 | 2 |  |
| 19 | 六类24口网络配线架 | 1.标准19英寸机架式安装，2U高度，端口数量：24位 2.材料：优质冷扎钢板，粉末喷涂处理，采用分体式模块化设计,支持前端和后端安装和拆卸操作 3.IDC材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金，卡接导体线规：22-26AWG含RJ45模块、面板和标签 4.屏蔽方式：UTP非屏蔽 5.进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 6.打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 | 套 | 3 |  |
| 20 | 理线架 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤； 2.琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 3.上下活扣设计,前挡板可上下翻动，方便理线； | 套 | 20 |  |
| 21 | 六类网络跳线 | - 1.标准：满足EIA/TIA-568B和ISO/IEC 11801要求,用于连接网络设备和配线架，与6类线相配； 2.规格：UTP六类非屏蔽跳线，长度2米， - 3.导体材料：多股软导体，无氧裸铜23AWG； 4.接线方式： U/UTP、RJ45-RJ45带锁跳线 接口： 8P8C； 5.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 6.电线材料：电缆护套采用PVC材料,绝缘采用HDPE材料，防火等级CMR； 7.插头：插头采用聚氯乙烯(PVC)一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数≥750次； 8.性能达到250MHz以上，可提供568A及568B两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理。 | 根 | 120 |  |
| 22 | 光纤跳线 | LC/LC，3米，单模双芯 | 根 | 85 |  |
| 23 | 桥架 | 200*100，冷镀锌，壁厚1.2 | 米 | 365 |  |
| 24 | 配管 | 紧定管JDG25暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复 | 米 | 1850 |  |
| 25 | 金属软管 | DN25金属软管敷设 | 米 | 200 |  |
| 二 | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面板式AP | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2.面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3.至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4.整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度）； | 只 | 10 |  |
| 2 | 放装式AP | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2.支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口； 3.内置蓝牙5.1； 4.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准； 6.★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） | 只 | 9 |  |
| 3 | AC控制器 | - 1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps； 2.每台实配硬盘容量≥1T； 3.内存≥4G； 4.执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 5.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6.支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7.支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库； 8.★为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） - 9.支持有线口抓包基本功能； 10.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准； | 台 | 1 |  |
| 4 | 网关 | 1.固化千兆电口≥6个，固化千兆光口≥1个； 2.内存≥2GB； 3.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 4.负载均衡：为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式，提供设备界面截图加盖原厂公章； 5.正向DNS代理：要求所品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6.应用路由：支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 7.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 8.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 9.★支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同提供设备界面截图证明材料给采购人核查） 10、支持SSL VPN，并提供200个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供200路免费Ipsec VPN接入授权； | 台 | 1 |  |
| 5 | 24口千兆交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 6 |  |
| 6 | 24口千兆POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps； 2.★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，独立插槽≥8个。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供设备官网截图及链接证明材料给采购人核查） 3.内存≥2GB，Flash≥4GB； 4.支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB； 5.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm； 6.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 7.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像； 8.★支持内嵌SDN配置功能，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） 9.每台实配万兆光口≥4个，千兆以太光口≥8个，千兆以太电口≥8个； | 台 | 1 |  |
| 8 | 光模块 | 千兆单模模块 | 块 | 14 |  |
| 三 | 高清视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清红外枪式摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 智能编码功能检验:同一静止场景相同主观图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约95%;开启智能编码功能,设备处于监看或录像状态,监视画面无明显缺损,物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象,24h录像码流存储不超过3GB 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 套 | 25 |  |
| 2 | 400万高清红外半球摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 套 | 53 |  |
| 3 | 400万防油污摄像机 | 防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认输出400万(2688 x 1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 ★设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对报警目标持续报警。 提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） 玩手机检测功能检验:设备可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对玩手机的目标持续报警 ★垃圾桶未盖检测功能检验:设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） ★老鼠检测功能检验:设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 套 | 4 |  |
| 4 | 400万结构化枪式摄像机 | 400万结构化枪式摄像机，传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：通道1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m（视频监控距离）； 补光灯：通道1（细节）：3颗（柔光双色灯）通道2（全景）：2颗（暖光灯）； 镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头通道2（全景）：定焦镜头； 镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm； 镜头光圈：通道1（细节）：F1.6通道2（全景）：F1.0； 视场角：通道1（细节）：水平：41°~15°；垂直：22°~9°；对角：48°~18°；通道2（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：通道1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计；通道2（全景）：NA； ★全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） ★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 视频帧率：通道1（细节）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）通道2（全景）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）； 宽动态：通道1（细节）：120dB通道2（全景）：120dB； 默认分辨率下默认码流：通道1（细节）：4096kbps通道2（全景）：4096kbps； 音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V；防护等级：IP67； | 套 | 1 |  |
| 5 | 400万高清红外球式摄像机 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警 支持人脸检测、人脸轨迹框、支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略 支持23倍光学变倍，16数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持星光级超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持电子防抖 支持IP66防护等级，TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V/3A±10%（标配）宽电压输入 | 套 | 1 |  |
| 6 | 400万高清红外广角摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，采用广角镜头； 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 | 套 | 1 |  |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架 | 套 | 1 |  |
| 8 | 球机电源 | 24V3A,专用适配器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 枪机支架 | 摄像机专用支架 | 套 | 30 |  |
| 10 | 摄像机电源 | 12V2A，监控专用电源 | 套 | 86 |  |
| 11 | 监控立杆 | 含现浇基础、预埋件不低于3.5米；含接地 | 根 | 6 |  |
| 12 | 超五类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越100MHZ；超五类四对非屏蔽线缆UTP CAT5E，采用优质无氧祼铜导体，线径24AWG，进口高密度聚乙烯绝缘，护套材料：环保PVC或低烟无卤阻燃LSZH；单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 5265 |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 5180 |  |
| 14 | 32路网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。； 分辨率：32MP；24MP； 16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p；720p； D1； CIF； 解码能力：不开智能 2路32M@25fps； 2路24M@25fps； 4路 16 MP@30fps； 5路 12 MP@30fps； 8路 8 MP@30fps； 12路 5 MP@30fps； 16路 4 MP@30fps； 32路 1080p@30 fps解码或开智能 1路 32 MP@25fps； 1路 24 MP@25fps； 2路 16 MP@30fps； 4路 12 MP@30fps； 6路 8 MP@30fps； 8路 5 MP@30fps； 12路 4 MP@30fps； 24路 1080p@30 fps解码。 ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） ★支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） ★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个；VGA接口：2个； | 台 | 3 |  |
| 15 | 16路硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps； 2路12MP@30fps； 4路8MP@30fps； 6路5MP@30fps； 8路4MP@30fps；16路1080p@30fps；开智能：1路16MP@30fps； 2路12MP@30fps； 3路8MP@30fps； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |  |
| 16 | ★电视机 | 55寸电视机，144Hz高刷，运行内存2GB，存储内存32GB，超高清4K，HDMI接口数量：2；提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 监控级硬盘 | 8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 块 | 18 |  |
| 18 | 不锈钢弱电箱 | 500*600弱电箱，含背板、空开等 | 套 | 3 |  |
| 19 | 贰级防雷 | 贰级防雷，浪涌保护器 | 只 | 3 |  |
| 20 | 弱电箱基础 | 室外箱体混凝土基础 | 套 | 3 |  |
| 21 | 24口千兆交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥2个； | 台 | 5 |  |
| 22 | 8口千兆交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，固化1G SFP光接口1个 | 台 | 2 |  |
| 23 | 24口千兆核心交换机 | 交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps；≥24千兆光口+8千兆电口；支持IPv4/IPv6静态路由、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； | 台 | 1 |  |
| 24 | 光模块 | 千兆单模模块 | 块 | 14 |  |
| 25 | ★55寸监视器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 | 台 | 4 |  |
| 26 | 显示器支架 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 27 | 视频解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路HDMI； 视频输出路数：4路HDMI 支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。 支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs。 | 台 | 1 |  |
| 28 | HDMI线 | 10米高清视频线 | 根 | 5 |  |
| 29 | 操作台 | 双联操作台 | 套 | 1 |  |
| 30 | 网络键盘 | 输入图像路数：2000；视频主机类型：服务器；用途：管理；电压：220V；功率：500W；环境条件：10；输出：HDMI；转发能力：700M | 个 | 1 |  |
| 31 | 安防工作站 | KX-U6780A 16G 256G+1T 2G 23.8显示器，含键鼠 | 台 | 2 |  |
| 32 | 公安传输费用 | 三年公安传输费用 | 项 | 1 |  |
| 33 | 绿化带开挖 | 含土方开挖、回填、余土清运等 | 米 | 430 |  |
| 34 | 配管 | PE塑料管φ25埋地敷设 | 米 | 300 |  |
| 35 | 配管 | PE塑料管φ75埋地敷设 | 米 | 750 |  |
| 36 | 配管 | 钢管SC75埋地敷设 | 米 | 78 |  |
| 37 | 手孔井 | 500*500弱电手孔井 | 座 | 16 |  |
| 38 | 监控迁移 | 原园方人脸识别摄像机迁移至新园区正大门入口处，含迁移所需辅材 | 项 | 1 |  |
| 39 | 社会面接入 | 社会面汇聚专网三年，全量监控，接入至公安机房 | 项 | 1 |  |
| 40 | 网关 | 系统接入网关设备 | 套 | 1 |  |
| 四 | 出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 一） | 室内门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 密码门禁一体机 | 支持2.4寸液晶屏，屏幕显示分辩率240×300 支持语音提示 支持门铃功能 一机双用，支持控制器与读卡器双模式 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号 内置PSAM卡槽，支持CPU卡识别（需另配PSAM卡），可读取CPU卡内容，支持SM1国密算法 支持3万个用户、3万张卡片、3万个密码、10万事件记录 支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全 支持刷卡/密码/远程开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持多人组合开门(平台可配） 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警 支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持本机，平台，电脑web端和手机web端对设备进行管理 耐高低温，支持工作温度-10-55℃ 支持明装/86盒安装 支持本机给一个读卡器（12V,200mA及以下），一把单门磁力锁供电（12V,500mA及以下）供电 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） | 套 | 4 |  |
| 2 | 人脸考勤机 | 人脸识别考勤机，搭配校园接送系统、支持手机端APP； | 套 | 1 |  |
| 3 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 只 | 4 |  |
| 4 | 门禁电源箱 | 500*600弱电箱，含背板、空开等 | 只 | 4 |  |
| 5 | 开门按钮 | 外壳材料：不锈钢外壳； 电气性能：最大耐用电流3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 工作电压：DC12V； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.3kg | 只 | 4 |  |
| 6 | 磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 套 | 4 |  |
| 7 | 闭门器 | 最大门重：80KG 最大门宽：1100MM 关门力度：EN4 开门角度：180度 定速功能：有 定位功能：有 使用寿命：100万次 适用范围：工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； | 套 | 8 |  |
| 8 | 超五类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越100MHZ；超五类四对非屏蔽线缆UTP CAT5E，采用优质无氧祼铜导体，线径24AWG，进口高密度聚乙烯绝缘，护套材料：环保PVC或低烟无卤阻燃LSZH；单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 155 |  |
| 9 | 电源线 | RVV-2*1.0mm2 | 米 | 135 |  |
| 10 | 磁力锁线 | RVV-5*1.0mm2 | 米 | 165 |  |
| 二） | 出入口车辆管理 |  |  |  |  |
| 11 | 变焦LED杆式抓拍显示一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，加载新一代AI ISP图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 | 台 | 2 |  |
| 12 | 4米栅栏式道闸 | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 防撞功能：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； | 台 | 1 |  |
| 13 | 道闸杆件 | 栅栏式，不分左右4米 | 根 | 1 |  |
| 14 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 个 | 1 |  |
| 15 | 雷达配套电源 | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 道闸基础 | 定制，含路面开槽、开挖及恢复 | 项 | 1 |  |
| 五 | 手动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110联动报警主机 | 原幼儿园门卫迁移至新门卫，含传输链路迁移 | 套 | 1 |  |
| 2 | 报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 支持报警输入输出接口电路保护功能； 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）； 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询； 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 支持多个接警中心和报警数据上传策略； 支持海量日志查询功能； 支持远程升级； 支持多种设备恢复方式； 支持双网口，2个有线中心； | 套 | 1 |  |
| 3 | 声光报警器 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 台 | 1 |  |
| 4 | 单防区扩展模块 | 支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 15 |  |
| 5 | 报警编程键盘 | 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 | 套 | 1 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 个 | 12 |  |
| 7 | 红外双鉴探测器 | 红外双鉴 | 只 | 1 |  |
| 8 | 蓄电池 | 12V7AH | 个 | 1 |  |
| 9 | 总线 | RVVP-2*1.5mm2 | 米 | 145 |  |
| 10 | 信号线 | RVVP-2*1.0mm2 | 米 | 530 |  |
| 六 | 电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲主机 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱：1个 | 台 | 2 |  |
| 2 | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 防雨箱 | 不锈钢材质，600*400*180mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 个 | 2 |  |
| 4 | 4线中间杆 | 4线中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 50 |  |
| 5 | 4线中间杆附件包 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 50 |  |
| 6 | 承力杆 | 铝合金表面本色阳极氧化，长850mm、直径28mm、壁厚1.5mm | 根 | 14 |  |
| 7 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 14 |  |
| 8 | 终端杆 | 铝合金表面本色阳极氧化，长850mm、直径32mm、壁厚1.7mm | 根 | 18 |  |
| 9 | 4线终端杆经济型附件包 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 18 |  |
| 10 | 20#合金线 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 米 | 1300 |  |
| 11 | 高压绝缘导线 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 米 | 120 |  |
| 12 | 警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 30 |  |
| 13 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 接地线采用6mm2 | 根 | 4 |  |
| 14 | 警灯 | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 个 | 4 |  |
| 15 | 智能控制终端 | 智能终端系统升级、扩展存储功能：智能终端应具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级智能终端。智能终端应可通过外接存储设备扩展存储报警记录，操作日志； 数据通讯功能：设备应内置通讯模块，应能通过RS485接口或网口与外部设备及服务器进行组网数据通讯； 存储及查询功能：设备应能存储各种工作数据及报警信息，应可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录的查询； 权限分级管理功能：设备应具有管理员、操作员、用户等多级权限分级管理功能； 远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级； 报警旁路功能：设备应可对选中的设备进行旁路，使其在维修状态下的报警信息不处理； 休眠功能：设备应可设置休眠时间，长时间无操作设备应自动进入休眠状态 ，当有报警信号或者操作时应唤醒设备并执行相应操作； 防反接功能：设备在直流供电情况下应有防反接功能； 基础功能： 1.可实时记录报警信息，并实现与电子地图/视频的联动，也可联动打印机，实现报警及打印报警记录的功能。 2.具备智能控制、能定时布撤防，电压显示、电压调节报警信息查询。 3.具备权限分级功能。多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 报警综合管理软件 | 在软件后端控制布撤防，可添加电子地图 | 套 | 1 |  |
| 17 | 警灯（室内） | DC12V 1W，室内安装，报警时发出声光报警信号 | 个 | 1 |  |
| 18 | 电源器 | DC12V 1A | 个 | 2 |  |
| 19 | 电源线 | RVV-2*2.0mm2 | 米 | 315 |  |
| 20 | 信号线 | RVV-2*1.0mm2 | 米 | 220 |  |
| 七 | 防撞柱 |  |  |  |  |
| 1 | 可移动防撞柱 | 304材质168管1.5厚60高拆卸款 不伤车胎 | 根 | 6 |  |
| 八 | 巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 40 |  |
| 2 | 人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 个 | 3 |  |
| 3 | 通讯底座 | 通讯线： USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 套 | 1 |  |
| 4 | 巡更棒 | 电子巡检仪，防护等级达到IP-68标准，外壳高强度军工三防级聚碳酸酯材料双色注塑高级工艺，USB免驱通讯，中文液晶显示LED强光照明，内置1800毫安锂电池， 自动感应：无需按键，RFID自动感应读卡； 防止破坏：摔机警报提示，杜绝人为破坏； 存储容量：40000条，摔砸记录999条 读卡距离：3-5cm | 套 | 3 |  |
| 5 | 软件 | 配套，需满足甲方需求 | 套 | 1 |  |
| 九 | 网络广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP广播服务器 | 结构：高档8U铝合金黑色拉丝面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄DVD光驱 整机尺寸：484*313*351mm 屏幕尺寸：17.3＂ 分辨率：1920*1080 亮度：300cd/m2 显示面积：382*215mm(W*H) 触摸屏：电阻式 主板：工业主板，支持7*24小时不间断运行 处理器：Intel Core i5六代 四核四线程3.3-3.9GHz 内存：8G DDR4，最大支持32GB 硬盘:256G SSD固态硬盘，mSATA接口 前置I/O接口：1*电源开关，1*一键报警按钮，1*MIC，2*USB2.0， 后置I/O接口：2*LAN,2*RS-485，4*USB3.0，2*USB2.0，1*VGA，1*HDMI，1*PS/2，1组3.5音频,2组6.35莲花音频，1路报警触发接口 声卡：集成高保真音频 显卡：Intel® HD Graphics530，支持双显示模式 扩展：1*PCIE X16 电源：额定输出350W长城电源 操作系统：兼容Win7/10/Linux/Server 2012及以上 工作温度：-10℃～50℃ 存储环境：-20℃～60℃ 湿度：5%-95%非冷凝 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字网络广播主控软件 | 一、功能描述： 网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。 二、技术参数： 1.系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；浏览器登录操作管理； 2.终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识。 3.终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常 4.提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置，支持可视对讲终端视频分辨率选择； 5.地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示； 6.实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整。 7.计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间。 8.联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播； 9.支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等； 10.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 11.媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载； 12.历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录； 13.录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放； 14.用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件； 15.分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。 16.广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署； 17.平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色； 18.支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件； 19.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面； | 套 | 1 |  |
| 3 | 7寸触屏IP网络话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话。 4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听。 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择； 10.支持紧急广播、预警广播、自然灾害、地震广播四个快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 12.支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等； 13.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络报警矩阵 | - 1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。 2.采用嵌入式ARM芯片，可通过WEB登录修改设备参数； 3.支持32路报警输入，可联动服务软件对应任务； 4.报警输入支持短路信号和12V信号可选； 5.支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择； 6.标准IU机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板； 7.报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 8.报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 9.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 10.支持32路报警信号输入，可多台扩展接入； 技术参数： - 11.电源： AC220V 50Hz 12.功耗： 15W 13.尺寸： 484×260×44mm 14.重量： 2.3Kg | 台 | 1 |  |
| 5 | 监听音箱 | 1.木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.采用2*15W功放芯片，声音清晰； 7.具备文本转语音广播功能； 8.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 技 术 参 数 1.功率输出：2×15W 2.输入灵敏度：音频输入：550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps 11.工作温度：-20℃～+85℃ 12.工作湿度：10%～90% 13.尺寸：（L×W×H） 302×115×205mm 14.重量： 2.3kg | 套 | 1 |  |
| 6 | 手机移动软件 | 安卓/苹果手机客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 专业时序器 | 1.采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置. 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 7.采用SMT.AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 ★为了避免对扩声系统干扰。提供具有智能截频多重净化技术软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料加盖原厂公章证明材料给采购人核查） | 台 | 1 |  |
| 8 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈（长杆）会议话筒。 | 套 | 1 |  |
| 9 | IP网络功放 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板 2.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 8.饱和失真及LED警示 9.信号电平指示LED 10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 11.路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技术参数： 1.电源： AC220V/50Hz 2.噪声比： 话筒>68dB 线路>82dB 3.总谐波：失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应： 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调： 低音±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节： 0-38dB 10.输出功率： 130W 11.电源功耗： 10-180W 12.机器尺寸： 482 X 454 X 90mm 13.机器重量： 9KG | 台 | 3 |  |
| 10 | 天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响： 110～15KHZ | 只 | 25 |  |
| 11 | 室外防水音柱 | 1.输入电压：100V 2.额定功率：70W 3.频响：140HZ-15KHZ | 只 | 3 |  |
| 12 | IP网络功率放大器 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板 2.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 8.饱和失真及LED警示 9.信号电平指示LED 10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 11.路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技术参数： 1.电源： AC220V/50Hz 2.噪声比： 话筒>68dB 线路>82dB 3.总谐波：失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应： 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调： 低音±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节： 0-38dB 10.输出功率： 180W 11.电源功耗： 10-260W 12.机器尺寸： 482X 352 X 90mm 13.机器重量： 11KG | 台 | 1 |  |
| 13 | 室内IP音箱 | 功能特性： 1.木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； 4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.采用2*15W功放芯片，声音清晰； 7.具备文本转语音广播功能； 8.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 技术参数： 1.功率输出：2×15W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A 4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps 11.工作温度：-20℃～+85℃ 12.工作湿度：10%～90% 13.尺寸：（L×W×H） 302×115×205mm 14.重量：2.3kg | 只 | 11 |  |
| 14 | 室内副箱 | 功能特性： 1.采用高品质5寸全频喇叭及独立高音单元，声音清晰、响亮、透彻； 2.箱体采用优质纤维板制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 技术参数： 1.喇叭单元： 5″*1高音*1 2.额定功率： 15W 3.工作电压： 100V 4.灵敏度（1m，1W）： 91dB±2dB 5.最大声压级（1m）： 99dB±2dB 6.频率响应： 80-14kHz 7.尺寸：（L×W×H） 302×115×205mm 8.重量： 2kg | 只 | 11 |  |
| 15 | IP网络功放 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板 2.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 8.饱和失真及LED警示 9.信号电平指示LED 10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 11.路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技术参数： 1.电源： AC220V/50Hz 2.噪声比： 话筒>68dB 线路>82dB 3.总谐波：失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应： 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调： 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 7.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 8.默音调节： 0-38dB 9.输出功率： 500W 10.电源功耗： 10-650W 11.机器尺寸： 482 X 454 X 90mm 12.机器重量： 16.5KG | 套 | 1 |  |
| 16 | 石头草地音响 | 1.输入电压：70V/100V 2.额定功率：15/30W 3.频 响：80HZ-16KHZ 4.灵 敏 度：91db | 只 | 9 |  |
| 17 | 3.5转双莲花 | 1.5米 | 条 | 1 |  |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越250MHZ，6类4对非屏蔽线缆UTP CAT6，采用优质无氧祼铜，中心十字骨架隔离，线径23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃LSZH；单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 605 |  |
| 19 | 音箱线 | RVV-2*2.0mm2 | 米 | 950 |  |
| 20 | 电源线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 | 605 |  |
| 21 | 配管 | 紧定管JDG25暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复 | 米 | 200 |  |
| 十 | 多功能厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | P2全彩LED屏 | 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2.室内 P2全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波。 3.模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率160点×80点； 4.驱动器件：采用LED专用恒流驱动。 5.像素失控率：<0.0001； 6.像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 7.物理密度：≥250000点/㎡； 8.刷新频率：≥3840Hz； 9.灰度等级：14-16bit 10.亮度：≥1000cd/m2；。 11.亮度均匀性 ：5% 12.平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 13.平整度：任意相邻像素间≤0.10mm； 14.工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 15.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 16.简便易维护性：模组支持带电维护，热插拔。防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。全密封无过孔，防尘、无静电吸附。电源具备PFC功能。接插件镀金层厚度≥5μm； 17.★显示屏生产厂家具备连箱平整度自动拉平结构，使得整体平整度更高。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） | ㎡ | 15.96 |  |
| 2 | LED显示屏专用电源系统 | 5V40a，带过载保护。超薄窄宽型设计，无风扇设计，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)峰值负载可达150%，具备冗余备援功能与DC OK讯号输出。 | 项 | 1 |  |
| 3 | LED显示屏专用控制系统 | 小尺寸全功能高端接收卡，单卡带载 512×512（PWM IC）像素。 支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，显著提升 LED 显示屏画面的一致性，同时可支持显示屏画面以 90°的倍数进行旋转，使画面更加丰富，给用户带来极致的视觉体验。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 先进的硬件设计： 采用小尺寸的硬件设计，适用于小的箱体空间和小间距应用场景。 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性，有助于用户产品顺利通过 EMC 认证。 支持 LVDS 传输（专用固件程序支持）。 支持智能模组（专用固件程序支持）。 支持快速修缝。 支持 3D 功能。 支持模组自动校正。 支持 Mapping。 支持接收卡预存画面设置。 支持灯板 Flash 管理。 支持自身电压、温度监测，无需其他外设。 支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）。 支持 5pin 液晶模块。 支持画面 90 度倍数旋转 | 项 | 1 |  |
| 4 | 视频处理器 | 专业级的LED显示屏控制器，其除了显示屏控制外还具有功能强大的前端视频处理功能。以优秀的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了媒体行业的需求。其产品特性如下： 1.只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成 2.新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 3.采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 支持 1920×1200@60Hz/600×3840@60Hz（强推）视频源输入。 支持 HDCP 1.4。 不支持隔行信号输入。 支持自定义分辨率。 − 自定义极限宽度：3840（3840×648@60Hz） − 自定义极限高度：2784（800×2784@60Hz） − 支持前端强推 600×3840@60Hz 主图层水平宽度取值范围(64、32778),PIP1和PIP2图层水平宽度取值范围(64、8332) | 台 | 1 |  |
| 5 | 钢结构 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； | ㎡ | 15.96 |  |
| 6 | 电源控制箱 | 1.电压：380V /220V 2.配套：时控功能（可设置时间段定时开关大屏） 3.电脑远程控制开关大屏 4.防雷防浪涌 5.烟雾报警断电 6.高温断电保护 7.智能配电控制系统，分步式上电、分步式断电 8.标配：欧姆龙8路联动开关，RS232串口通讯、干接点，可对接中控系统集中管理控制 9.★输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱主电源线 | YJV-5*10mm2敷设 | 米 | 30 |  |
| 8 | 超五类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越100MHZ；超五类四对非屏蔽线缆UTP CAT5E，采用优质无氧祼铜导体，线径24AWG，进口高密度聚乙烯绝缘，护套材料：环保PVC或低烟无卤阻燃LSZH；单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 150 |  |
| 9 | 电源线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 | 100 |  |
| 10 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 ★话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能。提供具有类似软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料给采购人核查） | 套 | 1 |  |
| 11 | UHF一拖二头戴无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 无线会议主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |  |
| 13 | 无线主席单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 只 | 1 |  |
| 14 | 无线代表单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计; 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 只 | 3 |  |
| 15 | 无线话筒充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |  |
| 16 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |  |
| 17 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |  |
| 18 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 调音台 | 主材甲供(含拆、装) | 台 | 1 |  |
| 20 | 音频处理器 | 主材甲供(含拆、装) | 台 | 1 |  |
| 21 | 主扩音箱 | 主材甲供(含拆、装) | 只 | 2 |  |
| 22 | 辅助音箱 | 主材甲供(含拆、装) | 只 | 2 |  |
| 23 | 主扩功放 | 主材甲供(含拆、装) | 台 | 1 |  |
| 24 | 辅助功放 | 主材甲供(含拆、装) | 台 | 1 |  |
| 25 | 专业时序器 | 主材甲供(含拆、装) | 台 | 2 |  |
| 26 | 操作台 | 1710*900*750mm | 台 | 1 |  |
| 27 | 话筒桌面支架 | 定制 | 只 | 2 |  |
| 28 | 3.5转双6.35 | 5米 | 条 | 1 |  |
| 29 | 卡侬头公母线 | 5米 | 条 | 4 |  |
| 30 | 卡侬头公母线 | 3米 | 条 | 12 |  |
| 31 | 音响插头 | 四芯套筒头 | 只 | 6 |  |
| 32 | 音箱壁架 | 定制 | 只 | 4 |  |
| 33 | 多媒体地插 | 定制，可安装1～3个信息模块，支持超五类、六类模块（模块需另配），模块直接卡接便于安装拆卸；面板采用黄铜材质一体式弧形设计，表面抛光，耐摩擦、耐腐蚀，经久耐用；面板尺寸：120*120mm（长*宽），底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深）；使用温度：-20～60℃ | 只 | 2 |  |
| 34 | 音箱地插 | 定制，可安装3.5mm音频信息模块，模块直接卡接便于安装拆卸；面板采用黄铜材质一体式弧形设计，表面抛光，耐摩擦、耐腐蚀，经久耐用； | 只 | 2 |  |
| 35 | 音箱线 | RVV-2*2.0mm2 | 米 | 280 |  |
| 36 | 音频线 | RVVP-2*0.5mm2 | 米 | 80 |  |
| 37 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 3 |  |
| 38 | 六类非屏蔽双绞线 | 等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越250MHZ 6类4对非屏蔽线缆UTP CAT6，采用优质无氧祼铜，中心十字骨架隔离，线径23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃LSZH； 单根导体直流电阻Ω/100m≦9.50； | 米 | 290 |  |
| 39 | 电源线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 | 100 |  |
| 40 | 配管 | 紧定管JDG25暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复 | 米 | 180 |  |
| 41 | 配管 | 紧定管JDG32暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复 | 米 | 80 |  |
| 十一 | 网络中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1.纯在线式双变换 UPS 产品；UPS 主机容量10-40kVA，可选择采用立式安装或嵌入机柜的机架式安装（兼容可立可卧安装），面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (自动模式)，机架式安装时高度≤3U 。 2.宽广的输入电压范围304-456VAC，减少电池的运行时间，延长电池的使用寿命，多制式配电方式可供选择，可支持单单，三单，单三，三三，主旁同源以及不同源。 3.中文触摸液晶屏，具有触控 LCD指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作；显示面板具有指示灯，可直观显示机器运行状态； 4.通过并机线即可实现 UPS 并联，数字并机均流、全数字均流技术，支持并机共用电池组。 5.高带载能力，输出功率因数 PF＝1； 6.充电电流1-13A可设置，电池节数可灵活配置，可调范围30-40节/组； 7.功能强大的通讯接口：RS232\RS485\USB\SNMP卡智能扩展槽及EPO紧急关机接口，智能插槽适用于远程监控管理SNMP卡，通过网络轻松实现对UPS进行监控和管理；具备故障远程诊断功能。 8.风机温控智能保护：根据机内温度及负载容量的大小自动调节风机的转速以延长使用寿命，当风机异常时，UPS能自动检测并告警显示。 9.具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 10. 智能的人机界面，LCD液晶显示器，标配彩色触摸屏，可中英文显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 100AH/12V，蓄电池； | 只 | 16 |  |
| 3 | 电池柜 | 电池柜尺寸定制，根据蓄电池数量及内部摆放定制 | 个 | 1 |  |
| 4 | 承重支架 | 40*4热镀锌角钢，现场焊接 | 个 | 1 |  |
| 5 | UPS输出箱 | 定制，门禁回路加装分励脱扣断路器，DC24V继电器 | 台 | 1 |  |
| 6 | UPS输入电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 10 |  |
| 7 | UPS输出电缆 | YJV-5*10mm2 | 米 | 55 |  |
| 8 | UPS电源线 | YJV-3*4mm2 | 米 | 200 |  |
| 9 | UPS电源线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 | 450 |  |
| 10 | 3P立式空调 | 大3匹立式空调，新一级能效，变频，含室内外机安装，外机支架安装 | 套 | 2 |  |
| 11 | 钢质抗静电地板 | 600*600*35 | m² | 44 | 消控室+网络机房 |
| 12 | 等电位连接体 | 定制 | 只 | 2 |  |
| 13 | 接地汇流排 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 14 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 80 |  |
| 15 | 接地线缆 | BVR-6mm2 | 米 | 150 |  |
| 16 | 总线接地 | BVR-50mm2 | 米 | 20 |  |

### ★第五节  商务和服务要求

带★号条款为不可偏离条款，响应人必须完全响应满足，否则将导致投标（响应）无效。

| 履约时间和地点 | 成交供应商在签订合同后60天内交货，具体时间根据采购人通知送货，成交供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款期限和方式 | （1）合同签订，货物到达现场并验收合格后付至内审价款的50%； （2）项目竣工验收合格满一周年且经审计审定后付至审定价的70%； （3）项目竣工验收合格满两周年并经审计审定后付至审定价的90%； （4）余款在质保期满后一次性付清（无息）。 |
| 验收条件 | 成交供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。 当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告： a.成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料. b.货物符合谈判文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 d.成交供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、装卸、安装调试、培训等费用。 e.货物安装调试完毕，能正常运行。 |
| 付款方式 | 转账 |
| 违约责任 | 成交供应商逾期未交货物的，成交供应商向采购人每日偿付货物款1‰的违约金。成交供应商超过交货期限5日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
| 售后服务要求 | （1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。 （2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。 （3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 4 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。 |
| 知识产权 | 成交供应商提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。 成交供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。响应人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由成交供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 其他要求 | 1.质量保证、培训服务及售后服务 （1）供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。 （2）供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。 2.本项目免费质保期：叁年【免费保修期从设备验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。免费质保期内主要部件正常使用损耗进行维护过程中，不收取人工费用，仅收取材料成本费用。 3.培训服务 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。 4.验收标准：按国家相关规定或标准及《江苏省政府采购履约验收管理办法》一次性验收合格。 5.验收要求 （1）设备到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验设备数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，设备厂家技术服务人员按照相关标准条款承诺的产品指标书配合采购人。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。 （2）对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。 （3）经双方共同验收，设备性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。 |

# ★第六节  其他重要条款

1.本项目投标（响应）报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和谈判文件所列的各项内容中所述的全部。由响应人根据采购需求自行测算投标（响应）报价；一经成交，投标（响应）报价即作为成交供应商与采购人签订的合同金额。

2.响应人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标（响应）报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.响应人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标（响应）。各响应人在投标（响应）报价时，应充分考虑投标（响应）报价的风险。

4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

## 第五章   合同文本（范本）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲  方1：

甲  方2：

乙   方：

签订时间：

甲方1（全称）：                        （采购人）

甲方2（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同及其变更、补充协议，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、维修、废弃处置等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、采购项目基本情况

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：采购标的的样品要求、货物明细、技术规格及具体参数等要求具体详见招标文件第五章采购需求。

- （4）政府采购组织形式：分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标

- （6）合同是否接受联合体：否

- 合同是否同意分包：否

- （7）是否涉及进口产品：否

- （8）是否涉及节能产品：是

- 是否涉及环境标志产品：否

- 是否涉及绿色产品：否

三、合同金额

（1）合同金额小写：                  ，大写：

本项目签订固定单价合同，招标数量为暂估数量，按实际供货数量结算。如合同履行过程中，甲方增加或减少合同标的数量的，在结算时按实际数量和中标单价对合同总价进行审计确定。

（2）合同定价方式：固定综合单价合同。即中标单价在市场风险、价格波动、税率增加等风险范围内均不作调整，乙方为履行本合同而发生的所有费用均包含在合同价款中。

（3）付款方式：

1.合同签订，货物到达现场并验收合格后付至内审价款的50%；

2.项目竣工验收合格满一周年且经审计审定后付至审定价的70%；

3.项目竣工验收合格满两周年并经审计审定后付至审定价的90%；

4.余款在质保期满后一次性付清（无息）。

关于结算审核费:本项目的核减率≤8%时，该项目所有审核费用均由甲方承担；12%≥核减率>8%时，该项目审核费用甲乙双方各承担50%；核减率>12%时，该项目所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

四、货物包装、运输、保险和交货要求

4.1本合同涉及商品包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸及招标文件等的相关要求，确保设备安全无损地运抵交货地。

4.2乙方负责办理将设备运抵甲方指定的交货地点，并经甲方验收合格后装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

4.3乙方在运输设备至甲方指定的交货地点前，须将设备的样式、颜色经甲方确认后包装、装卸，交付至甲方指定的交货地点。

4.4乙方交货时间：合同签订完成，接甲方通知后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

4.5交货地点：甲方指定地点。

4.6货物运输保险：由乙方负责缴纳，并承担相应费用。

4.7乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

4.8如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

五、履约保证金

（1）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）收取履约保证金金额：合同总价的5%。

（3）支付履约保证金的时间：本合同签订前

（4）履约保证金的退还：采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金（不计息）。

如果乙方未按本合同约定交付标的物或有其他违反本合同约定的情形的，则履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务并造成甲方损失的，则甲方有权将损失、补偿或赔偿直接从履约保证金中扣除，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

六、质量标准和质量保证期

6.1 质量标准

（1）本合同下乙方提供的货物应符合招标文件及本合同约定的品牌、规格型号、参数要求、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件（若有），包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

6.2 质量保证期

（1）乙方应保证提供的货物完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

乙方承诺交付的货物的质量保证期为 3 年，自甲方最终验收合格并出具验收合格报告之日起算。

（2）在质量保证期内发现货物存在瑕疵或缺陷等质量问题的，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方应在收到甲方质量问题通知后 1 日内免费维修或更换有瑕疵或缺陷的货物或部件。乙方在上述时间内未能排除质量问题的，甲方可采取必要的补救措施，另行委托第三方予以处理，因此发生的费用均由乙方承担，甲方有权将上述费用直接从履约保证金中扣除，同时，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格或参数与招标文件或本合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

七、货物验收

- 验收组织方式：自行组织     验收主体：甲方

是否邀请专家参加验收：由甲方自行决定

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：由甲方自行决定

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：否

（2）验收组织的其他事项：乙方提供的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质量保证期自验收合格并出具验收报告之日起算。

当同时满足以下条件时，甲方向乙方签发货物验收报告：

a.乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c.货物具备产品合格证；

d.乙方负责将货物安全无损运抵甲方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、装卸等费用。

（3）验收方式：一次性验收

（4）验收程序：乙方将货物送达甲方指定地点后，向甲方提出验收申请，甲方在收到验收申请后   日内组织验收。

（5）验收的内容： 应当包括技术和商务要求的每一项

（6）履约验收标准：招标文件第五章采购需求及本合同约定的质量标准

八、甲、乙双方的权利和义务

8.1 甲方的权利和义务

（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。

（2）甲方有权对乙方提供货物数量、规格、质量等按本合同约定进行验收。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合质量要求的货物。

（3）甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

8.2乙方的权利和义务

（1）签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

（2）乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

九、售后服务

9.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持（若有）；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在质量保证期内对所有的货物进行维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

9.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

十、权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

10.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十一、知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三方的知识产权等权利。

乙方因违反前述约定对他人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任；若甲方被第三方索赔后，甲方承担赔偿责任的，则甲方有权向乙方追偿，且甲方有其他损失的，乙方还应当全额赔偿。

十二、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十三、合同分包

乙方不得将合同转包或分包给任何第三方。否则，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额的10%向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

十四、违约责任

14.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

14.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期一日应向甲方支付合同总额1‰的违约金；逾期超过5日的，则除甲方有权解除合同外，乙方应按合同总额的 5 %向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

（3）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从后期应付乙方的货款中直接扣减乙方应承担的逾期交货违约金，而不影响合同项下的其他补救方法。如果涉及公共利益，且违约金无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

十五、合同变更、中止与终止

15.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

15.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；

2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

3．丧失商业信誉；

4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

15.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

十六、不可抗力

16.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

16.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

16.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

十七、解决争议的方法

17.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，应向甲方所在地法院诉讼解决。

17.2如甲、乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十八、政府采购政策

18.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

18.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十九、法律适用

19.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中国法律、行政法规。

19.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照中国法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十、通知

20.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至下列各方的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

甲方1                                   甲方2

通讯地址：                               通讯地址：

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

电子邮箱：                               电子邮箱：

联系人：                                 联系人：

乙方

通讯地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

20.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

20.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

20.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十一、合同未尽事项

21.1合同未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订书面补充协议

21.2补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十二、合同生效及其他

22.1组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）本合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）招标文件

（5）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

22.2 本合同自甲、乙三方签字、盖章后生效。

22.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

22.4合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲方1：                                 乙方：

甲方代表（授权代表）：                  乙方代表（授权代表）：

地址:                                   地址:

联系电话：                              联系电话:

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

甲方2：

甲方代表（授权代表）：

地址:

联系电话：

开户行：

账号：

安全生产合同

发包人1：                （以下简称“甲方1”）

发包人2：                （以下简称“甲方2”）

承包人：                （以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，安全防护措施落实到位，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关安全警示标识牌；必须建立动态《安全风险分级管控》和《隐患排查治理》，明确潜在的风险隐患、做好安全防范措施，配备相应的应急物资。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.需要补充的合同条款：

1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人在项目期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对项目场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

(2)承包人须做好安全生产，在项目过程中应完善文明安装措施，在项目过程中造成的安全事故由承包人承担。

三、违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本协议书一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。由三方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部竣工验收后失效。

甲方1：                                 乙方：

甲方代表（授权代表）：                  乙方代表（授权代表）：

地址:                                   地址:

联系电话：                              联系电话:

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

甲方2：

甲方代表（授权代表）：

地址:

联系电话：

开户行：

账号：

廉洁合同

甲方1：

甲方2：江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司

乙方：

为加强合同履行中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

- 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、行业管理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反法律法规以及金坛建设规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向相关主管部门或纪检监察部门汇报。

- 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关利益单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、设备、服务等。

- 乙方的责任

应当与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，甲方可对相关工作人员予以开除;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书责任行为的，乙方应对其工作人员按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方给予乙方列入本单位不诚信黑名单，并建议行业主管部门给予处罚。

第五条  本责任书的有效期至合同全部履行结束两年后止。

第六条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方1：                                  乙方：

甲方代表（授权代表）：                   乙方代表（授权代表）：

地址:                                    地址:

联系电话：                               联系电话:

开户行：                                 开户行：

账号：                                   账号：

甲方2：

甲方代表（授权代表）：

地址:

联系电话：

开户行：

# 第六章   响应文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：响应人根据第三章第四节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照谈判文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.谈判小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

### 响应人情况说明

响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

* 开标一览表

注意： 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

### * 响应函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目谈判文件中规定的开启日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供谈判文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标（响应）报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标（响应）无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全理解谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标（响应）或收到的任何投标（响应）。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标（响应）有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受谈判文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱：

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效响应文件处理。

### * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当谈判文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

### * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

证明材料

响应人名称（电子签章）：

日期：

### * 分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即投标（响应）总价；币种：人民币；单位：元） ： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.本表可按同样格式扩展。

2.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标（响应）总价应当与开标一览表的投标（响应）总价一致。

6.单价、合价和投标（响应）总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“谈判文件”中规定的货币单位填写；投标（响应）总价应为以上各分项价格之和；投标（响应）总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的最高限价，否则将导致投标（响应）无效。

- *实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |
| 2 | 放装式AP：★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 3 | AC控制器：★为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 4 | 网关：★支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同提供设备界面截图证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 5 | 核心交换机：★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，独立插槽≥8个。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供设备官网截图及链接证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 6 | 核心交换机：★支持内嵌SDN配置功能，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 7 | 400万防油污摄像机：★设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对报警目标持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 8 | 400万防油污摄像机：★垃圾桶未盖检测功能检验:设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 9 | 400万防油污摄像机：★老鼠检测功能检验:设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 10 | 400万结构化枪式摄像机：★全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 11 | 400万结构化枪式摄像机：★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 12 | 32路网络硬盘录像机：★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 13 | 32路网络硬盘录像机：★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 14 | 32路网络硬盘录像机：★支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 15 | 32路网络硬盘录像机：★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 16 | ★电视机：提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 |  |  |  |
| 17 | ★55寸监视器：提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。 |  |  |  |
| 18 | 专业时序器：★为了避免对扩声系统干扰。提供具有智能截频多重净化技术软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料加盖原厂公章证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 19 | P2全彩LED屏：★显示屏生产厂家具备连箱平整度自动拉平结构，使得整体平整度更高。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 20 | 电源控制箱：★输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查） |  |  |  |
| 21 | UHF一拖二手持无线话筒：★话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能。提供具有类似软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料给采购人核查） |  |  |  |

响应人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，序号1至21内容任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效响应文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.谈判小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与响应文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，响应人可以不提供。

### * 资格审查材料

（一）响应人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

### * 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，响应人认为要上传其他证明材料的可以上传。

### 与评审相关的其他符合证明文件格式材料

《证明材料》

响应人名称（电子签章）：

日      期：

注：按照第四章采购需求内容要求，逐条上传证明材料，否则作无效响应文件处理！

### 企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.       （标的名称），属于      （谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.       （标的名称），属于      （谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请响应人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的响应人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

- 关于谈判文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：