南通市应急指挥部改造搬迁项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-JSHL-C2025-0017

| 南通市应急管理局 | 印制 |
| --- | --- |
| 江苏华凌科技咨询有限公司 |  |

二○二五年十一月二十五日

地址：南通市崇川路58号2幢503室                          邮编：226001

# 目录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款及格式

第六部分  响应文件组成

第一部分 采购邀请

江苏华凌科技咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南通市应急管理局的委托，就南通市应急指挥部改造搬迁项目（项目编号：JSZC-320600-JSHL-C2025-0017）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市应急指挥部改造搬迁项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2025年12月8日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-JSHL-C2025-0017

项目名称：南通市应急指挥部改造搬迁项目

项目类型：工程

所属行业：建筑业

预算金额：84.98万元

最高限价：84.98万元，响应报价超过最高限价的作无效响应处理。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：总工期计划为60个日历天（具体以采购人要求为准）。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商同时具备有效期内的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质【须提供相关证书复印件或扫描件，同时提供本项目采购公告发布之日后江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台（http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp）-企业信息-建筑企业-动态监管不合格资质查询截图并加盖供应商公章】。

（2）供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（须提供相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章）。

（3）拟派项目负责人为本公司正式员工，具备建筑工程专业或机电工程专业二级或以上注册建造师证书，同时具备有效的安全生产考核合格证B证（须：提供相关在有效期内的注册建造师电子证照，同时提供供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料）。

符合法律法规规定的其他条件：

①请各供应商按照采购文件第一部分采购邀请中二“供应商的资格要求”所规定的要求，将相关证明材料编入响应文件中，未按照此规定要求上传的，资格审查不通过。

②供应商请将最新版本的相关证书材料上传至响应文件中，确保材料真实有效，一旦发现证书失效，本次投标无效。

③根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态情况进行核查，提供本项目采购公告发布之日后，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或投标无效）处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

④拟派的项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字[2017]1号文规定，在建工程认定按照苏建规字[2017]1号文规定执行。

⑤根据《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号），自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。

⑥根据江苏《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号），自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。各供应商须将二级建造师证书电子注册证书编入响应文件，电子注册证书应当符合相关文件规定，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。

⑦根据苏建函建管[2019]393号文及建办市[2019]50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：2025年11月27日至2025年12月3日（自磋商文件公告发布之日起5个工作日）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年12月8日9时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.履约保证金：项目成交金额的10%，成交供应商在签订合同之前缴纳履约保证金，签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据优化营商环境相关文件精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可以申请免收履约保证金。

3.项目磋商活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.对项目需求部分（项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

7.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市应急管理局

地址：南通市工农南路150号市政务中心主楼

联系方式：黄先生（0513-59009679）

2.代理机构信息

名称：江苏华凌科技咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号2幢503室

联系方式：曹女士（0513-89078482-8007）

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

联系电话：0513-89078482-8004

4.软件技术支持：0519-86722801，那工0513-59001950

南通市应急管理局

江苏华凌科技咨询有限公司

2025年11月25日

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购人不收取任何费用。依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由成交供应商向代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照下列规定标准收取（不足3000元按照3000元收取），按差额定率累进法计算，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在取得成交通知书前，向代理机构一次付清。

| 代理服务费率 成交金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

5.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款及格式

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2 采购人视情组织答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在指定媒体上公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3.4 在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

3.5 供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

3.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

6.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

6.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

6.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

7.磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

8.磋商响应有效期

磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

9.磋商响应有效期的延长

在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10.电子响应文件其他要求

10.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

10.2 供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.5 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的递交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的加密要求

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

采购人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1 采购人或代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织开标。

开标当天供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 开标仪式由代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各供应商的《开标一览表》。

2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4 评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6 代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有供应商的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1 供应商在规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

6.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4 不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5 响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性检查的。

6.1.7 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

③磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

6.1.13 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14 供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1 符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）。

6.2.2 出现影响采购公正的违法违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7. 响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M。

7.3 本项目采用线上投标，即供应商的响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1 成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

3.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包或分包。

1.4 履约保证金

1.4.1 履约保证金为项目成交金额的10%，成交供应商在签订合同之前缴纳履约保证金，签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据优化营商环境相关文件精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可以申请免收履约保证金。

1.4.2 合同期满并按规定时间完成交接后的30个工作日内，采购人将一次性退还该履约保证金。如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周采购人应付给成交供应商未退还金额千分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

1.4.3 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

1.4.4 以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下。

3.1.1 确定融资意向。中标(成交)供应商取得中标(成交)通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.1.2 签订采购合同。中标(成交)供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的代理机构，提醒(或协助)其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

3.1.3 提交融资申请。中标(成交)供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.1.4 确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务要求响应及偏离表》和《技术要求响应及偏离表》上明示。

一、有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.关于建议品牌：项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。选择建议品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于建议品牌档次的产品证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、项目背景

根据《“十四五”国家应急体系规划》要求，要按照常态应急与非常态应急相结合，建立国家应急指挥总部指挥机制，省、市、县建设本级应急指挥部，形成上下联动的应急指挥部体系。应急管理部《关于进一步完善应急指挥部体系的指导意见》要求，2025年底建成科学、规范、高效、安全、互联互通的应急指挥部体系，各级应急指挥部功能作用发挥更加突出，成为党委和政府应对处置灾害事故的主平台。构建国家应急指挥部体系，不仅是规划的“刚性要求”，还是推进国家应急管理体系和能力现代化的战略性任务。

南通市应急指挥部位于政务中心28楼，占地面积420平方米，由值班室、指挥大厅、休息室构成。为解决消防安全不达标，功能模块有缺失，空间布局不合理，不能满足多部门联合值守等问题，拟将南通市应急指挥部进行搬迁，改造搬迁后的指挥中心将选址于消防条件更优、空间规划更合理的区域，重新规划功能分区，升级消防设施，同时融合最新技术，打造集智能化、安全性、扩展性于一体的现代化应急指挥平台，为高效应对各类突发事件、保障城市安全运行提供坚实保障。

三、项目需求

南通市应急管理局拟将搬迁至南通市市域社会治理现代化指挥中心（以下简称市域，总面积约为213.2平方米，高度2.8米），共分为5个区域，区域面积分别为视频会议室长10.4米*宽9.4米*高2.8米，会商研判室长7.2米*宽4.2米*高2.8米，应急协调处办公室长7.2米*宽4.2米*高2.8米，综合值班室长7.2米*宽3.8米*高2.8米，休息室长6.9米*宽4米*高2.8米。

项目具体内容为将28楼指挥中心搬迁至市域A区三楼，搬迁包括但不限于大屏、机房设备、作息台设备等。通过对A区三楼部分房间升级改造作为视频会议室、机房、UPS室、储藏间、会商研判室、应急协调处办公室。A区二楼A204,A205两个房间改造为备勤休息室，B区四楼B401改造升级为综合值班室。并将原休息室的床、床头柜以及衣柜搬迁至备勤休息室。

四、项目目标

彻底消除消防隐患：通过对新选址区域的装修改造，在机房增设智能火灾报警系统，确保建筑消防设施100%符合国家相关规范标准，从根源上消除现有消防隐患，为办公人员营造安全可靠的工作环境，降低火灾风险，保障生命财产安全。

优化指挥功能与环境：对A区三楼区域进行适配化装修改造，合理规划功能分区，科学布局强弱电线路、网络布线等基础设施，优化空间采光与隔音效果。通过改造，使指挥中心在战时能够更高效地实现综合研判、协同会商、应急决策、指挥调度等核心功能，显著提升应急指挥工作的专业性与便捷性，打造现代化、智能化应急指挥平台。

确保设备安全搬迁与稳定运行：在设备搬迁过程中，严格执行专业搬迁流程，对大屏、机房设备、作息台设备等核心设施进行全方位防护与规范操作，确保设备零损坏、数据零丢失。搬迁后，完成设备的精准安装与调试，实现应急指挥系统快速恢复正常运转，保障应急管理工作无缝衔接，不因改造搬迁影响日常业务与应急响应效率。

五、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国消防法》

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）

4.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）

5.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）

6.《建筑设计防火规范》（GB 50016）

7.《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）

8.《供配电系统设计规范》（GB 50052）

9.《低压配电设计规范》（GB 50054）

10.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）

11.《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464）

12.《会议电视会场系统工程设计规范》（GB 50635）

13.《江苏省市县两级应急指挥部建设指导细则》（苏应急〔2025〕23号）

注：以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行。

六、建设内容

本次项目的建设内容主要包括以下二个方面。

（一）办公区域的装修改造升级

对视频会议室、机房、会商室、应急协调处办公室、综合值班室等进行适配化装修改造，合理规划功能分区，科学布局强弱电线路、网络布线等基础设施，优化空间采光与隔音效果。通过改造，使应急指挥部在战时能够更高效地实现综合研判、协同会商、应急决策、指挥调度等核心功能，显著提升应急指挥工作的专业性与便捷性，打造现代化、智能化应急指挥平台。

（二）机房网络柜、LED拼接屏等设备搬迁+调试，办公桌椅、文件柜、会议桌等设施搬迁+布置安装

将现有28楼的LED拼接屏整体搬迁至市域三楼的视频会议室，并做好调试接通工作。对大屏、机房设备、作息台设备、UPS等核心设施进行全方位防护与规范操作，确保设备零损坏、数据零丢失。搬迁后，完成设备的精准安装与调试，实现应急指挥系统快速恢复正常运转，保障应急管理工作无缝衔接，不因搬迁改造影响日常业务与应急响应效率。

1.视频会议室改造搬迁

（1）视频会议室改造

视频会议室以“可视化中枢”为核心，采用“现代科技感+强功能实用”风格，兼顾“应急调度”与“会议展示”双重需求。整体空间布局优化，将原有简易空间划分为“指挥区（6人指挥桌）+观演区（34个固定座位）”，符合“核心决策+全员参与”的应急指挥场景需求。

会议室根据新址（市域治理指挥中心）现场勘查，确定LED显示屏安装位置（墙面承重≥50kg/㎡），拆除原有会议桌、墙体、顶面、旧线缆等，清理现场杂物，组装LED显示屏钢结构（采用10号槽钢，焊固定），确保结构稳定性，可为后期屏幕利旧搬迁提供解构基础。墙面材质选择采用“钢制墙板+隔音保温棉”（隔音量Rw≥50dB），既满足音频系统的“无杂音”要求，又能保护墙面设备（如LED屏）的安全。新增桌椅采用人体工学设计，充分考虑参会人员的坐姿舒适、空间舒适性要求。空调改造采用侧出风空调设计，保证参会人员舒适性。全彩LED屏（4K高清、多源视频拼接）作为视觉核心，结合“指挥桌+观演区”布局，重新规划屏幕空间，实现“一屏观全市”的应急可视化目标。强弱电线路考虑充分，保证新会议室的电源及网络接入顺畅。考虑参会人员舒适性，对原有空调进行侧出风改造并配备新风系统，视频会议室中美的VRV四面出风空调向侧出风的转换，在保留原有VRV系统核心功能的基础上，通过结构改造、风道优化与装修协同，兼顾空调性能与空间美观性。改为侧出风时，根据会议室吊顶风格（如集成吊顶、石膏板吊顶）定制嵌入式侧出风口，冷媒管道：原有VRV系统的冷媒管（铜管）无需更换，只需将室内机与侧出风口的连接段铜管重新焊接（采用承插钎焊，焊料含银量≥5%），确保气密性，改侧出风时需重新调整铜管走向，但无需更换主管道）；电源线和控制线：保留原有电源线和通信双绞线，采用“手拉手”串联方式连接室内机与室外机,现场不够长度另外拉线。改造方案同时充分考虑消防安全要求，为增加顶部空间，可对消防管道进行抬高处理，原喷淋点位无需移动改造，机房内喷淋头进行封堵处理，增加气体灭火装置，主机报警信号设备接入大楼消控室内，充分保障消防安全。

改造完成后，可实现：

①可视化能力提升：全彩LED屏支持4K高清显示，可同步拼接显示多路视频（监控画面、会议画面、调度指令）；

②音频体验优化：高保真网络话筒拾音距离≥1米，主扩声扬声器覆盖半径≥10米，隔音效果确保会议语音清晰无杂音；

③功能适配性：满足40人及以上中、小型会议、应急指挥调度需求，成为南通市应急指挥部的“核心展示窗口”。

（2）视频会议室搬迁

①大屏搬迁

政务中心原28层现有大屏共有66块，其中54块大屏及LED屏电源箱利旧拆除至市域治理视频会议室，其余12块拆除至政务中心16层东会议室，同时新增配电箱、大屏控制箱与处理器、相关配线等。

②政务中心原28层现有8台机柜利旧拆除至市域治理机房内。

③服务器、网络设备及电脑搬迁

主要包括操作台电脑，配套计算机及网络系统安装、调试，VPN拆除、搬迁、调试，入侵检测防火墙拆除、搬迁、调试，防病毒软件拆除、搬迁、调试，漏洞扫描防火墙拆除、搬迁、调试，交换机拆除、搬迁、安装、调试，数据库服务器拆除、搬迁、安装调试等。

④配套专业平台搬迁

包括但不限于融合通信调度管理平台搬迁、安装、调试，小型化调度终端搬迁、安装、调试，平台接入网关、视频监控设备接入网关搬迁、安装、调试，网络视频存储服务器、平台接入网关服务器搬迁、安装、调试，相关视频会议设备搬迁、安装调试，卫星设备搬迁、安装、调试等。

⑤政务中心原28层现有音视频设备利旧拆除至市域治理视频会议室。

⑥政务中心原28层现有1台UPS和电池以及电源柜利旧拆除至市域治理电池机房内。

⑦其他新增内容

主要涉及40套会议桌子、椅子的购置、操作席位1套操作台及2张椅子的购置、机房全气体灭火系统及机房精密空调系统。

精密空调主要参数如下：

A.工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH；

B.温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃；

C.湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±2%RH；

D.温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号；

E.所投空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+20%～-20%,频率：50/60Hz±2Hz；

F.室内机制冷量≥20kW，恒温恒湿，上前送风，侧回风，风量≥5500m3/h；

G.PTC电加热，加热量≥3KW，湿膜加湿，加湿量≥1.5kg/h；（20kW加湿量≥2kg/h）

H.机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿；

I.室内机宽度应≤580（mm），深度≤505（mm），高度≤1900（mm）；（20kW）

J.产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口；

K.产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。遥调项目范围：温/湿度设定等；

L.产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断、告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能；

M.室内机要求配置C级防雷元件；

N.机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，5吋LCD触摸屏，支持图形显示机组各组件运行状态及温湿度曲线，能储存并显示不少于1000条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器；

O.室内风机必须采用风量大且启动电流低的EC风机，数量≥1个，具有高效性、体积小、维护便利且可靠性高等优点；

P.空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的蒸发器、冷凝器为制造商自研并组装。并且换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片；

Q.所投产品应具备高节能特性，配置R410A型冷媒。采用高效变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0；

R.设备应通过国家CQC节能产品认证、国家强制性CCC认证。

2.会商研判室与应急协调处办公室改造搬迁

（1）会商研判室与应急协调处办公室改造

以“研判-协调-调度”一体化流程为核心，采用“简洁高效+空间整合”风格，强调“数据共享”与“指令快速传达”。

会商研判区（12人圆形会议桌）、应急协调区（5个坐席工位）。会商区的“研判数据”可通过嵌入式终端同步至协调区，协调人员能实时接收结果并发送调度指令，解决了原有“信息传递滞后”的痛点。支持与原有“融合通讯调度管理平台”对接，实现“指令记录与追溯”，保障应急流程的“可回溯性”。

通过增加隔断墙，采用隔断划分物资仓库，可堆放常用应急装备及相关物资。走廊设置茶水柜，满足日常会议开会的茶水供应。

新增网络、音频、视频线路，保证信号正常接入视频会议室机房。

改造完成后，可实现：

①流程一体化：会商区研判的数据（如事故现场监控、伤亡统计）可通过嵌入式终端同步显示，协调区人员可实时接收研判结果，快速发送调度指令；

②效率提升：确保指令可快速传达至各部门（如消防、医疗）；

③兼容性：支持与原有融合通讯调度管理平台对接，实现指令记录与追溯。

（2）会商研判室与应急协调处办公室搬迁

会商研判室搬迁主要内容为利旧视频会议一体终端、发声话筒的利旧搬迁，会议桌椅新增购买，主要包括会议桌一张及十二张座椅。

应急协调处搬迁主要涉及利旧办公桌椅、办公电脑、打印机、储物柜等相关物品的搬迁。

走廊储物隔间主要涉及各类指挥终端、单兵设备、现有无人机设备的搬迁，储物柜新增购买。

3.综合值班室改造搬迁

（1）综合值班室改造

综合值班室以“24小时值守”为核心，采用“人性化实用+强值守保障”风格，兼顾“监控覆盖”与“人员舒适度”。

设置3个“紧凑型值班工位”（尽量多放置资料柜），解决“紧急时期应急文件取放”的需求，同时确保“监控屏幕”（显示监控画面+实时舆情）的视野覆盖。在值班室角落设置“生活区域”，配备“1.5匹变频空调+小型微波炉”，满足值班人员“长期值守”的基本生活需求。利用“值班室电视机+电脑”实现“多源监控画面轮询/放大”，确保值班人员能实时监控重点区域。综合值班室配置休息室，充分保障值班人员的休息，提供充沛精力应对突发事件。

改造完成后，可实现：

①监控覆盖：值班室电视机连接电脑后可同步显示多路监控画面（支持轮询、放大），值班人员可实时监控重点区域监控；

②响应及时：电脑让值班人员实时接收调度指令、查看监控画面，提升应急响应速度；

③值守保障：生活设施满足值班人员24小时值守需求，确保精力充沛。

（2）综合值班室搬迁

现有值班室床、橱柜、办公桌、小电器等都利旧由政务中心28层搬迁至市域治理4层综合值班室。

4.休息室改造搬迁

（1）休息室改造

休息室以“后勤保障基地”为核心，采用“温馨舒适+私密实用”风格，强调“人员精力恢复”。

房间布局优化，将原有“单人休息间”改造为“三人休息房”（每间配备3张1.2米单人床+衣柜+空调），解决“值班人员多”的住宿需求。墙面及顶面翻新处理，床位之间私密化设计，床与床之间安装“隔断帘”，保护值班人员的“个人隐私”，避免“相互打搅”。卫生间设施改造，每间休息房对卫生间进行改造，解决卫生间老旧及异味问题。

改造完成后，可实现：

①舒适体验：三人休息房提供私密空间，空调、电视等设施满足基本生活需求；

②便利保障：公共卫生间翻新改造，解决老旧及异味问题，满足日常的生活使用；

③精力恢复：温馨的环境让值班人员在休息后能快速恢复精力，保障值班质量。

（2）休息室搬迁

现有值班室床、橱柜、办公桌、小电器等都利旧由政务中心28层搬迁至市域治理2层。卫生间翻新重建。

5.大会场改造搬迁

（1）大会场改造

采用“形象展示+功能完善”风格，强调“应急指挥部”的“权威性”与“功能性”。

形象强化，粘贴“12米×4米背景幕布”（高清喷绘“南通市应急指挥部”标识），作为大会场的“视觉核心”，提升“应急指挥部”的形象辨识度。

（2）大会场搬迁

本区域不涉及相关搬迁工作，充分利旧“市域治理指挥中心大型全彩LED屏”（用于会议发言、视频播放）、“主扩声扬声器+高保真网络话筒”，满足多人的大型会议”的“显示+音频”需求。

七、项目主要实施范围

本项目主要实施范围包括但不限于以下内容：

原有设施拆除与保护：对指挥大厅、会商室、操作间、设备间等区域原有装修、老旧线路、废弃设备进行安全拆除，并对需保留的设施和设备做好成品保护。

基础装修工程：包括多区域吊顶工程（含防尘、防火、吸音处理）、地面工程（防静电地板/网络地板铺设）、墙面工程（吸音软包、环保涂料）、门窗改造、定制化指挥台、座椅等。

智能化系统建设工程：

综合布线系统：重新规划部署强电、弱电线缆，建设高带宽、高冗余的网络基础设施。

原有设备搬迁与利旧集成：

制定周密搬迁计划，对服务器、网络设备、视频会议终端、电话系统等原有核心设备进行编号、检测、下线、包装、运输、安装、上电调试。

将利旧设备无缝集成到新系统中，确保功能的延续性和数据的完整性。

系统联调与试运行：完成所有软硬件系统的联合调试，进行全功能、全压力测试，并安排连续试运行，确保系统稳定可靠。

工程量清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 1.拆除市域治理视顿会议室原吊顶、西侧墙、灯具、宽帘墙布、空调风口、涂料铲除等； 2.垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 2 | 市域治理视频会议室金属墙面 | 采用平角码式样板材，板材之间密拼连接立面为一个整体，需进行离缝安装满足封胶气密： 1．材质： a.表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板T≥0.6mm，具备良好的抗氧化性能和焊接性能； b.背衬材料：高密度石膏板，T≥12mm； c.满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm； d.采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理，涂层均匀、附着力强； 2.漆膜性能: a.涂层:金属面夹芯板使用静电粉末涂料，涂层厚度≥60UM； b.铅笔硬度4H； c.涂装色差：△E≤1.5； d.光泽度≤40，平均值16.0，最小值15.5; e.附着力（划格法）：0级； 3.防火性能： 具有防火检测报告，满足GB8624-2012标准要求，结果判定达到A（不燃性）级； ▲4. 环保性能： 满足《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]，甲醛释放量＜0.006mg/m³，须提供国家认可的第三方检测机构出具的甲醛检测报告并加盖供应商公章； ▲5.电磁屏蔽性能： 通过《平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法》 GB/T 30142-2013检测，满足电磁波信号屏蔽效果。提供专业机构屏蔽检测报告并加盖供应商公章。 | ㎡ | 100 |
| 3 | 市域治理视频会议室金属踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 2.80mm高 | m | 60 |
| 4 | 隔断墙 | 轻钢龙骨石膏板墙面，石膏板厚度≥9.5mm，内填保温材料 | ㎡ | 40 |
| 5 | 防火门 | 机房与UPS间钢制防火门，内部填充珍珠棉防火芯板，尺寸不小于2000mm*900mm，具备消防强制认证，消防3C认证，产品身份识别认证 | 樘 | 2 |
| 6 | 普通木门 | 实木免漆门，含双面门框套，含五金执手锁，门板厚度≥40mm，按现场实际尺寸勘察，款式满足业主要求 | 樘 | 3 |
| 7 | 市域治理休息室卫生间防水及瓷砖贴面 | 1.地面：采用600*600防滑地砖； 2.墙面：采用300*300瓷砖； 3.3层防水处理 | ㎡ | 50 |
| 8 | 市域治理休息室铝合金玻璃隔断 | 1.钢化玻璃≥8mm 2．钢化玻璃具有“CCC”认证 3.四周型材：铝型材，隔断与墙体接缝处需用中性防霉硅胶密封。 | ㎡ | 50 |
| 9 | 市域治理视频会议室、会商研判室与应急协调处值班室、2间体息室通风器及管道 | 其中市域治理视频会议室风量≥1500m³/h，会商研判室与应急协调处值班室、2间体息室风量≥500m³/h，满足采购人换气通风要求。 | 台 | 6 |
| 10 | 市域治理会商研判室、应急协调处与值班室吊顶天棚 | 1.600mm*600mm*1.2mm平板铝板外观平整，无色差。不眩光能够保证空间的装饰效果并满足安全要求； 2.吊筋及龙骨部分利旧，不可利用部分自行考虑。 | ㎡ | 100 |
| 11 | 市域治理休息室卫生间吊顶天棚 | 1.300mm*300mm*1.2mm平板铝板外观平整，无色差，不眩光能够保证空间的装饰效果并满足安全要求； 2．吊筋及龙骨部分利旧，不可利用部分自行考虑。 | ㎡ | 14 |
| 12 | 马桶 | 1.一体式马桶； 2.尺寸：常见长度约600–800毫米，宽度240–500毫米，高度约370–705毫米； 3.马桶采用虹吸式冲水，冲用水量≤5升，符合国家一级水效标准。 4.推荐品牌：九牧、箭牌、法恩沙，恒洁 | 台 | 2 |
| 13 | 洗漱台含镜子安装 | 1.陶瓷大单盆、洗手池、柜体、半身镜； 2.尺寸满足甲方要求。 3.面盆推荐品牌：九牧、箭牌、法恩沙，恒洁 | ㎡ | 4 |
| 14 | 石膏板造型吊顶 | 1.高密度石膏板，T≥12mm； 2.根据现场情况，产品满足国标要求 | ㎡ | 100 |
| 15 | 机房抗静电地板 | 1.材质：PVC贴面； 2.尺寸：600*600*35mm（±0.5mm）； 3.PVC面层，厚度1cm（±0.1mm），地板钢壳中间填充发泡水泥； 4.支架与横梁：支架材质：金属材质；支架高度：不超过10CM；横梁类型：全钢；支架固定方式：螺丝固定。加厚1CM（±0.1mm），每平方承重不少于200公斤； 5.静态地板底部为接地端子和支架支撑，材质为钢质，高度5cm（±0.1mm），静态地板衔接处缝隙不大于5mm； 6.地面铺导电铜箔（厚度不小于0.025mm，宽度不小于15mm，具有永久性防静电性能，“井”字形铺设，间隔不大于2米），含缓冲垫； 7.静态地板安装后应呈整体水平，裁切面光滑，严格按照防静电地板安装工艺和标准执行； 8.防静电性能：表面电阻10的6次方到10的9次方欧姆之间，体积电阻10的7次方到10的10次方欧姆之间； 9.防火等级：优于或等于国家标准GB 8624-2012 A1级。 | ㎡ | 10 |
| 16 | 市域治理会商研判室与应急协调处、机房、综合值班室、休息窒省面抹灰面油漆 | 1.墙面白色乳胶漆底2底2面； 2.油漆推荐品牌：立邦、多乐士、三棵树。 | ㎡ | 400 |
| 17 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视颜会议室含机房)综合值班室、2间休息室顶面抹灰面 | 1.天棚面白色乳胶漆2底2面； 2.油漆推荐品牌：立邦、多乐士、三棵树。 | ㎡ | 200 |
| 18 | 市城治理会商研判室与应急协调处、综合值班室、2间休息室窗帘 | 1.窗帘面料：涤纶混纺 亚光灰色（遮光），含厚度≥1mm铝合金静音轨道与挂钩，包含轨道加固费用，以现场勘察为准。 2.清单量为窗户洞口长度 3.样式满足业主要求，参考图片 | m | 30 |
| 19 | 市域治理视频会议室视频会议室会议桌 | 1.会议桌 2.尺寸:1200*700*750 E0环保板，折叠自由组合移动 可拆卸 带锁扣（需满足40座的要求） 3.样式满足业主要求，参考图片 | 张 | 18 |
| 20 | 市域治理视频会议室会议椅 | 1.会议椅 2.尺寸:1120*680*600 3.样式满足业主要求，参考图片 | 张 | 42 |
| 21 | 市域治理视频会议室操作台 | 1.操作台 2.尺寸:双联操作台，两人位 3.样式满足业主要求，参考图片 | 套 | 1 |
| 22 | 市域治理会商研判室与应急协调处门口茶水柜 | 1.茶水柜(四门深胡桃色) ，采用环保板材 2.尺寸:1200*360*1000 3.样式满足业主要求，参考图片 | 张 | 1 |
| 23 | 市域治理会商研判室会议桌 | 1.会议桌采用环保板材，桌面厚度≥50mm 2.尺寸:4000*1700*750 3.样式满足业主要求，参考图片 | 张 | 1 |
| 24 | 市域治理会商研判室会议椅 | 1.会议椅 2.尺寸:1120*680*600 3.样式满足业主要求，参考图片 | 张 | 12 |
| 25 | 市域治理会商研判室门口物资储物柜 | 1.金属四门储物柜 2.尺寸1800*400*850 3.内部隔板尺寸满足业主要求，参考图片 | 套 | 2 |
| 26 | 市域治理会商研判室墙面L0GO背景 | 1.“南通市应急指挥部”卷轴 2.字样20厘米 3.满足业主要求 | 项 | 1 |
| 27 | 储物柜搬迁 | 从政务中心24层搬迁至市域治理指挥中心 | 只 | 8 |
| 28 | 市域治理2间3人休息室布帘隔断及轨道 | 1.值班室布帘隔断，长度3300mm，高度距地面50mm 2.面料：涤纶混纺亚光灰色（遮光），含厚度≥1mm铝合金静音轨道与挂钩，包含轨道加固费用，以现场勘察为准。 3.满足业主要求，参考图片 | 张 | 4 |
| 29 | 市域治理指挥大厅背景 | 1.12米x4米 2.定制背量，蓝底白字固定背景墙文字统标注南通市应急指挥部，膏景墙参考采阳蓝色亚光材料(印刷四色模式色号为C100、M60、Y0，K15) 字体按效果图居中 | 套 | 1 |
| 30 | 政务中心十六楼东会议室定制背景 | 1.6m*2m 2.定制背景，蓝底白字固定背景墙文字统标注南通市应急指挥部，膏景墙参考采阳蓝色亚光材料(印刷四色模式色号为C100、M60、Y0，K15) 字体按效果图居中 | 项 | 1 |
| 31 | 垃圾外运 | 1.垃圾清运 2.供应商自行考虑，综合报价 | 项 | 1 |
| 32 | 保洁 | 1.施工区域保洁 2.保洁后满足业主要求 3.供应商自行考虑综合报价 | 项 | 1 |
| 33 | 市域治理视频会议室荧光灯 | 1.名称:线条灯 2.型号:3*32W 3.安装形式:嵌入式安装 | 套 | 20 |
| 34 | 市域治理视频会议照明开关 | 1.名称:两位单极开关 2.规格:AP86K21-10 3.安装方式:下皮距地1.4M暗装 无障碍场所下皮距地0.8M暗装 | 个 | 5 |
| 35 | 市域治理会商研判室与应急协调处、机房荧光灯 | 1.名称:600*600LDE平板灯 2.型号:3*32W 3.安装形式:嵌入式安装 | 套 | 18 |
| 36 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室(含机房)、综合值班室、2间休息室电源面板 | 满足国标要求，五孔10A电源面板。 | 个 | 40 |
| 37 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室(含机房)、综合值班室、2间休息室网络面板 | 满足国标要求，双孔六类网络面板。 | 个 | 20 |
| 38 | 市域治理视频会议室主席台地插 | 地插至少满足1个电源，2个网络，1个HDMI接口，1个音频接口，1个卡龙话筒接口，符合国家标准GB/T 23307-2023（家用和类似用途地面插座）。 ‌ 防护等级：需满足GB 16915.2-2012（开关标准）及GB 1002（插座标准） 材质要求：面板需抗冲击、绝缘良好、防潮、不变色 。‌ | 个 | 4 |
| 39 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室(含机房)、综合值班室、2间休息室模块 | 信息插座连接须按ISO8877及ISO603.7及超6类、6类标准，为模块式8针RJ45插座。电缆连接须按IES/TIA 568A标准执行。面板颜色为白色，并带有弹板插口。各信息插座输出口须为模块式结构，以便更换及维护。提供单位及双位插座，并提供语音/数据识别。除特别注明外，4对双绞电缆均需端接妥当。模块需通用打线工具打线类型。面板端口提供彩色化解决方案，便于通过颜色区分不同网络应用的端口。面板螺丝不外露，保持美观。面板可通过前后双向安装拆卸模块，便于安装和日后维护。 | 台 | 40 |
| 40 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室(含机房)照明配线 | 1.名称:照明电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-1.5mm2 4.满足国标要求 | m | 1000 |
| 41 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室(含机房)、综合值班室、2间休息室强电面板配线 | 1.名称:供电电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 4.满足国标要求 | m | 600 |
| 42 | 市域治理视频会议室侧出风空调配线 | 1.名称:供电电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 4.满足国标要求 | m | 100 |
| 43 | 市域治理机房电源配线 | 1.名称:主电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:YJV5*16mm2 4.满足国标要求 | m | 120 |
| 44 | 市域治理视频会议室强电间配电箱 | 名称：母线槽接线箱 按现场勘验定制 | 只 | 1 |
| 45 | 市域治理机房精密空调强电配线 | 1.名称:主电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:YJV5*6mm2 4.满足国标要求 | m | 80 |
| 46 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室（含机房）、综合值班室、2间休息室监控、网络、通讯、无线等用网络线 | 1.名称:网络线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:六类网络线 4.材质：无氧铜、单股直径：0.535±0.005mm、传输速率：1000Mbps、工作频率：250MHz、特征阻抗：100Ω、直流铜阻：最大90Ω/km、绝缘阻抗：大于100M Ω·m、抗电强度：1kVDC 1min 不击穿。 | m | 5490 |
| 47 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室（含机房）、综合值班室、2间休息室用管 | 1.名称:PVC阻燃塑料管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2000 |
| 48 | 市域治理会商研判室与应急协调处、视频会议室（含机房）、综合值班室、2间休息室用网络配线架 | 1.19英寸安装尺寸带24个六类网络模块； 2.外壳冷轧板+ABS模块 | 只 | 6 |
| 49 | 市域治理视频会议室出风口 | 空调出风口 | 个 | 9 |
| 50 | 市域治理视频会议室侧出风空调 | 侧出风空调，满足空间制冷热效果，现场勘查，需接入原中央空调系统中 | 台 | 3 |
| 51 | 市域治理视频会议室回风口 | 空调回风口 | 个 | 3 |
| 52 | 市域治理视频会议室(含机房)消防改造 | 1.消防管道、管线、线路改造 2.消防改造，机房增加气体灭火装置，主机报警信号设备接入大楼消控室内，最终达到使用要求及采购人需求，施工单位需仔细踏勘现场。 | 项 | 1 |
| 53 | 政务中心28层服务器、网络设备及电脑搬迁至市域治理(利旧) | 服务器、网络设备及电脑搬迁 | 套 | 1 |
| 54 | 政务中心28层LED屏配电箱拆除至市域治理视频会议室安装(利旧) | 搬迁并安装调试 | 台 | 1 |
| 55 | 政务中心16层东会议室LED屏配电箱新增安装 | 现场勘察并满足LED屏供电要求 | 台 | 1 |
| 56 | 市域治理视频会议室音频连接线 | RVVP3*0.5 | 米 | 100 |
| 57 | 市域治理视频会议室与政务中心16层东会议室LED屏大屏包边 | 现场勘察并满足LED屏包边要求 | 平方 | 13.16 |
| 58 | 市域治理视频会议室与政务中心16层东会议室LED屏电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 59 | 市域治理视频会议室与政务中心16层东会议室LED屏布放网线 | 1.名称:网络线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:六类网络线 | m | 1500 |
| 60 | 市域治理视频会议室与政务中心16层东会议室LED屏布放高清信号线 | HDMI2.0 光纤线，长度满足现场实际使用 | 米 | 50 |
| 61 | 政务中心28层LED屏拆除及搬迁至市域治理视频会议室与政务中心16层东会议室(利旧) | LED屏拆除、搬迁并安装调试 | 平方 | 13.58 |
| 62 | 政务中心28层LED屏大屏控制箱及处理器搬迁至市域治理视频会议室(利旧) | 适配合适屏体尺寸的大屏处理器 | 台 | 1 |
| 63 | 政务中心16层东会议室大屏控制箱与处理器新增 | 满足16层东会议室大屏控制处理要求 | 台 | 1 |
| 64 | 市域治理视频会议室音箱安装(利旧) | 音箱搬迁并安装调试 | 台 | 4 |
| 65 | 市域治理视频会议室机柜安装(利旧) | 机柜搬迁并安装调试 | 台 | 8 |
| 66 | 市域治理视频会议室视频会议设备安装(利旧) | 视频会议设备搬迁并安装调试 | 台 | 3 |
| 67 | 市域治理视频会议室门禁控制器设备安装(利旧) | 门禁控制器设备搬迁并安装调试 | 台 | 2 |
| 68 | 政务中心28层机房UPS主机搬迁至市域治理机房(利旧) | 搬迁并安装调试 | 套 | 1 |
| 69 | 政务中心28层机房电池搬迁至市域治理机房(利旧) | 搬迁并安装调试 | 节 | 29 |
| 70 | 政务中心28层一体机搬迁至市域治理会商研判室(利旧) | 搬迁并安装调试 | 台 | 1 |
| 71 | 政务中心28层一体机搬迁至市域治理综合值班室(利旧) | 搬迁并安装调试 | 台 | 1 |
| 72 | 市域治理机房精密空调安装 | 1.工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH； 2.温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃； 3.湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±2%RH； 4.温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号； 5.所投空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+20%～-20%,频率：50/60Hz±2Hz； ▲6.室内机制冷量≥20kW，恒温恒湿，上前送风，侧回风，风量≥5500m³/h，提供带CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章； 7.PTC电加热，加热量≥3KW，湿膜加湿，加湿量≥1.5kg/h；(20kW加湿量≥2kg/h) ▲8.机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿，提供带CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章； 9.室内机宽度应≤580（mm），深度≤505（mm），高度≤1900（mm）； 10.所投产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口； 11.所投产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。遥调项目范围：温/湿度设定等； 12.所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断、告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； 13.室内机要求配置C级防雷元件，需提供实物照片证明； ▲14.机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，5吋LCD触摸屏，支持图形显示机组各组件运行状态及温湿度曲线，能储存并显示不少于1000条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器；需提供机房精密空调控制系统软件著作权证书复印件并加盖供应商公章； 15.室内风机必须采用风量大且启动电流低的EC风机，数量≥1个，具有高效性、体积小、维护便利且可靠性高等优点； 16.空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的蒸发器、冷凝器为制造商自研并组装。并且换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，需提供制造商的组装车间照片和生产设备购置发票扫描件； ▲17.所投产品应具备高节能特性，配置R410A型冷媒。采用高效变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0，提供带CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 | 个 | 1 |
| 73 | 录音座机 | 购置固定电话座机，带录音功能，可支持自动、手动录音，配置4G内存卡，持续录音时间可达270小时。 | 台 | 2 |
| 74 | 监控安装 | 400万像素日夜转换半球形监控摄像机，需接入利旧监控平台。 | 台 | 5 |
| 75 | 新风系统安装 | 满足市域治理视频会议室整体空间内新风更换要求，具备HEPA四层过滤系统PM2.5净化效率达到99%及以上，具备手机远程控制开关，风量不低于2000m³/h，静压不低于200Pa,噪音不大于48DB,220V电压，包含至室外新风管道。 | 台 | 1 |
| 76 | 环控主机 | 1.网络连接：支持以太网，4G等通讯传输方式。 2.设备具有自检功能，可检测自身软件、硬件、通讯等工作是否正常。 3.2路RS485接口，可选择串口功能为普通智能设备接口及485BUS总线，BUS总线支持对智能空气开关、串口屏等智能设备的监控管理； 4.1路RS232接口，可选择为普通智能设备接口及DEBUG功能(主要用于供厂家测试及修改相关配置使用)； 5.4路IN接口，可配置为开关量/0-5V/0-20MA等接入模式； 6.1路IP网络接口，10/100M自适应； 7.具备实时时钟功能； 8.支持网络远程升级； 9.设备支持2路直流12V供电（DC座和端子二选一）； 10.支持4G传输（全网通）； ▲11.数据断点续传功能：当网络断开后，数据暂时存在网关上；网络恢复链接后，暂存的数据重新上传到后台服务器，提供证明材料并加盖供应商公章 ▲12.产品符合《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB 16796-2009的标准，具备公安部安全与警用电子产品质量检验中心出具的检验报告并加盖供应商公章。 | 台 | 1 |
| 77 | 温湿度变送器 | 1.1路485输出，支持 Modbus RTU 通讯协议； 2.供电：DC12V（DC9-32V）； 3.温度：-20~80℃；精度：±0.3℃ 4.湿度：5-100%(非凝露)；精度：±3% 5.分辨率：温度:0.1℃；湿度:0.1%RH； 6.允许自定义设置温湿度上/下限告警阀值； 7.支持机械按键设置； 8.支持外置探头，可实现温湿度快速升降采集； 9.支持按键或超过告警阈值点亮屏幕（背光）功能； 10.工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 11.支持定位孔安装方式。 12.带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 ▲13.为了保证产品的质量和性能，制造商应具有完整的国家认可的第三方检测机构的校准报告，提供CNAS证明文件并加盖供应商公章。 | 只 | 1 |
| 78 | 温度授权（集中监控）【机房集中监控管理系统】 | 温湿度监测软件接入 1.实时监测：通过温湿度变送器采集实时温湿度，准确无误地监测机房室内的温湿度； 2.阀值报警：可以设置机房的温湿度阀值，当现场温度过高或过低时发生报警，支持短信、电话、邮件、声光等多种报警方式； 3.操作：管理人员接到系统温湿度报警后可通过综合监控系统对机房内的空调进行调节，以完成对机房环境温湿度的控制； 4.历史曲线：通过历史曲线可以对当天和做了历史记录的任意一天的曲线进行查询。 | 项 | 1 |
| 79 | 漏水控制器（非定位式不含绳子）【液漏控制器】 | 1.12-24V直流电源供电，区分正负极接入。 2.工作环境:- 20℃至50℃,湿度5 %至90 %(无冷凝) 3.感应灵敏度无极可调。 4.继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择。 5.支持各种通信协议，自动进行协议选择。 6.在无放大条件下，简易双绞线串行RS-485通信可达1200米。 7.本机产生现场声光告警，快速定位现场事件。 8.实用可靠的在线液体泄露监测。 ▲9.为了保证产品的质量和性能,提供国家认可的第三方检测报告并加盖供应商公章。 | 根 | 1 |
| 80 | 漏水检测线（非定位式-5米） | 1.线缆长度:5.0 m 2.线缆直径:5.0 mm 3.由 2条轻质的高密度聚乙烯导线围绕螺旋中轴压制而成，具有强韧的机械性能与耐腐蚀、耐磨损；由防腐、无毒材料制成，符欧盟环保标准 4.线缆颜色（骨架）:黄色（可根据客户要求定制颜色） 5.检测导线外阻:13 欧姆/100m 6.线缆重量:18g/米 7.抗拉长度:大于 90 公斤 8.耐火性:二级通风电缆 9.最大暴露温度:85℃ 10.报警尺寸:感应线缆任意位置 | 条 | 1 |
| 81 | 漏水授权（集中监控）【机房集中监控管理系统】 | 漏水软件接入, 1.可直观展示漏水点位置，并对漏水情况实现三种自定义告警设置。 2.报警日志：系统自动记录漏水系统的报警信息，包括报警发生时间、报警内容、报警级别、报警是否被确认。 3.支持报警屏蔽功能，当漏水情况已知但无法立即处理的情况下，用户可设置报警屏蔽时间。 | 项 | 1 |
| 82 | 烟雾探测器（开关量） | 1.工作电压:DC9V-16V 2.静态电流:≤20MA(DC12V 继电器常闭状态下) 3.报警电流:≤10MA(DC12V 继电器常闭状态下) 4.报警方式:LED 灯光闪烁指示/同时输出电信号至联网控制主机(报警输出常开/常闭可选) 5.复位方式:自动复位 6.传感器:红外光电传感器 7.工作温度:-10℃~+50℃ 8.环境温度:最大 95%RH(无凝结现象) 9.抗 RF 干扰:10MHZ-1GHZ20V/M 10.灵敏度等级:一级 ▲为了保证产品的质量和性能，需提供通过CNAS证明的国家认可的第三方检测报告并加盖供应商公章。 | 台 | 1 |
| 83 | 消防授权（集中监控）【机房集中监控管理系统】 | 消防监测软件接入 1.状态监测：对消防状态正常与否进行实时监控和显示； 2.监测报警：消防系统一旦监测到有报警或参数越限，系统通过3D立体图模拟机房情况，反映出报警位置，并且发出相应的信号指示相关；用户可以选择选择多种报警模式：短信、电话、邮件、声光、微信、PC语音等进行告警，以便及时处理。 3.事件查询与报表生成：对消防系统产生的报警事件，可以根据不同的条件进行查询，对查询的结果可生成报表并可打印输出； 4.联动控制：可根据需要，实现消防系统与其它系统的联动控制，满足机房监控的智能化需要。 | 项 | 1 |
| 84 | 环控管线 | 按业主要求 | 批 | 1 |

注：1.磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，供应商须在规定时间内对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场统一勘察日期为2025年12月4日，供应商可提前联系代理机构（联系人：袁女士，15370652631），并于2025年12月4日14时00分前到达南通市崇川路58号2幢509室，若未在规定时间内到达视为放弃现场勘察。届时由代理机构及采购人带领前往有关现场进行勘察。

八、项目实施要求

质量目标：达到国家现行施工验收规范“合格”标准，争创优质工程。各系统运行稳定，满足设计功能要求。

安全目标：杜绝重大人身伤亡事故、火灾事故和设备损坏事故，工伤事故频率控制在零。

工期目标：总工期计划为60个日历天（具体以采购人要求为准）。

文明施工目标：创建市级文明工地，做到工完场清，不扰民，不影响办公环境。

环保目标：使用绿色环保材料，控制施工噪音、粉尘，室内环境检测符合GB 50325标准。

九、人员要求

项目负责人（1名）：全权负责项目整体规划、资源协调、对外沟通和最终决策。

技术负责人（1名）：负责施工技术管理、方案审核、解决技术难题、质量控制。

安全主管（1名）：负责全场安全管理、安全教育、安全检查及应急预案执行。

施工组长（2名）：分别负责装修班组和智能化设备安装班组，落实每日施工计划。

质量检查员（1名）：负责各工序的质量检查、验收和记录。

材料管理员（1名）：负责材料采购、验收、保管和发放。

组织施工队伍进场，进行三级安全教育和施工技术交底，特殊工种人员（电工、焊工等）必须持证上岗。

十、商务要求

1.交货期及工期要求：合同签订后60个日历天内完成供货、安装调试和场地改建。（具体以采购人要求为准）

2.交货（服务）地点：采购人指定地点。

3.付款条件和方式：本项目合同签订后支付合同总价的30%，项目完成并验收合格后支付合同总价的70%。

4.质保期：自验收合格之日起一年。

5.售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在6小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

6.验收要求：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装、集成、调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

①系统联调

在所有硬件设备安装完毕后，进行为期多天连续的系统联调。

第一阶段：各子系统内部调试（如显示系统自身、音频系统自身）。

第二阶段：子系统间联动调试（如中控系统控制大屏开关、信号切换、音量调节）。

第三阶段：全系统模拟实战压力测试，模拟各种应急场景，检验系统稳定性和可靠性。

②试运行

系统联调通过后，进入试运行阶段。在此期间，系统全面开启，模拟日常办公和应急值守状态。项目部安排技术人员24小时驻场保障，记录系统运行日志，及时处理任何微小故障。

（5）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数、检测报告等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）试运行结束且系统稳定后，准备竣工验收。由采购人组织专家成立验收小组，现场依据设计图纸和合同要求，对工程实体和功能进行逐项验收。验收过程中，经成交供应商和采购人双方共同组织对设备性能及功能等指标进行检测验收，如未满足响应文件及采购合同约定的技术参数功能，视为验收不合格。

验收不合格，履约保证金不予退还并解除合同，由此造成的一切损失，由成交供应商自行承担；验收合格，将形成最终验收文件。

交付资料：整理并提交全套竣工图、设备说明书、合格证、线缆测试报告、系统调试报告、培训记录等。

竣工移交：办理正式移交手续，签署《竣工验收报告》和《移交书》，进入质量保修期。

7.培训要求

对采购人管理人员和使用人员进行全面、系统的操作和维护培训。

十一、其他要求

1.成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水、建渣运输等施工生产条件。

2.根据项目实际情况在施工区域与办公区域的隔离围挡，设置主要材料堆放区（水泥、砂石、板材分类存放）、设备临时仓储区（设置防潮、防盗措施）、设置垃圾临时堆放点及清运路线、标注消防设施位置（灭火器、消防沙箱）、标注临时配电箱位置、标注安全通道和应急出口等。

3.项目安全要求

（1）成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（2）在施工过程中由于成交供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

（3）成交供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，成交供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担赔偿责任。

4.工程质量要求及保证

（1）施工资料准备齐全，施工日志，检测报告，实验报告，合格证等相关工程资料准备及时且齐全，不得有缺漏。

（2）达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。（供应商自拟承诺）

5.项目施工环境要求

（1）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。有重要接待、重要会议、重要活动时，要严格按照采购人要求暂停施工。

（2）供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等，施工噪音不能超过60分贝，不得影响采购人正常办公。

（3）优先选用环保型涂料、胶粘剂，其甲醛、苯、TVOC等释放量需符合国家环保标准。

（4）拆除和切割作业时，采用洒水降尘，封闭作业面。

（5）对可回收垃圾（金属、纸箱）和不可回收垃圾进行分类处理。

6.其他要求

（1）成交供应商应保护好施工场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，对采购人或第三方等造成损失应进行赔偿，出现人员伤亡等责任事故承担相应责任，采购人不承担任何责任。

（2）成交供应商应严格按照国家及地方要求办理相应施工手续，施工人员应严格按照采购人相关施工要求进行施工并办理施工手续。

（3）所有主要材料，如板材、线缆、接口模块等采用优质材料，进场前必须报监理和甲方验收，合格后方可使用。建立独立的设备仓库，配备消防和防潮设施，由专人管理。

7.报价要求

（1）投标报价为固定总价，是履行本项目全部义务所发生的费用和利润等一切费用的综合报价。其价格构成应包含：人工费、产品费、材料费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、管理费、税费、除渣费、第三方检测费、消防验收备案费等履约完成本项目所涉及的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（2）所有在响应文件中没有显示出来，但因本项目的实施而实际需要的辅材，以及整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在报价范围内。

十二、项目需求中必须满足的实质性要求

（一）技术部分实质性要求

1.达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

2.根据规定，本项目验收前须通过住建部门的消防验收备案。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

3.本项目验收前成交供应商须提供国家认可的第三方室内环境污染物检测报告（检测报告须包含但不限于甲醛、苯、TVOC等等）。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

4.提供项目组成员一览表，特种作业人员（电工、焊工等）须持证上岗。（提供承诺函和特种作业人员相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，项目组成员一览表格式见附件18）

5.机房空调（精密空调）和马桶属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

6.供应商须提供标前现场查看表并加盖供应商公章。（格式见附件17）

（二）商务部分实质性要求

商务部分实质性要求，提供商务要求响应及偏离表。

1.交货期及工期要求：合同签订后60个日历天内完成供货、安装调试和场地改建。（具体以采购人要求为准）

2.交货（服务）地点：采购人指定地点。

3.付款条件和方式：本项目合同签订后支付合同总价的30%，项目完成并验收合格后支付合同总价的70%。

4.质保期：自验收合格之日起一年。

5.售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在6小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

6.验收要求：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装、集成、调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

①系统联调

在所有硬件设备安装完毕后，进行为期多天连续的系统联调。

第一阶段：各子系统内部调试（如显示系统自身、音频系统自身）。

第二阶段：子系统间联动调试（如中控系统控制大屏开关、信号切换、音量调节）。

第三阶段：全系统模拟实战压力测试，模拟各种应急场景，检验系统稳定性和可靠性。

②试运行

系统联调通过后，进入试运行阶段。在此期间，系统全面开启，模拟日常办公和应急值守状态。项目部安排技术人员24小时驻场保障，记录系统运行日志，及时处理任何微小故障。

（5）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数、检测报告等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）试运行结束且系统稳定后，准备竣工验收。由采购人组织专家成立验收小组，现场依据设计图纸和合同要求，对工程实体和功能进行逐项验收。验收过程中，经成交供应商和采购人双方共同组织对设备性能及功能等指标进行检测验收，如未满足响应文件及采购合同约定的技术参数功能，视为验收不合格。

验收不合格，履约保证金不予退还并解除合同，由此造成的一切损失，由成交供应商自行承担；验收合格，将形成最终验收文件。

交付资料：整理并提交全套竣工图、设备说明书、合格证、线缆测试报告、系统调试报告、培训记录等。

竣工移交：办理正式移交手续，签署《竣工验收报告》和《移交书》，进入质量保修期。

7.培训要求

对采购人管理人员和使用人员进行全面、系统的操作和维护培训。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程开标模式：开标当天供应商及时登录不见面开标大厅。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 6分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书，每提供一类证书得1分，最高得6分。 注：提供相关证书复印件或扫描件，同时提供国家认证认可监督管理委员会（全国认证认可信息公共服务平台，www.cnca.gov.cn）查询截图并加盖供应商公章，提供不齐全或不提供的不得分。 |
|  |  | 4分 | 1.供应商具有电子与智能化工程专业承包一级资质的，得2分； 2.供应商具有参与编制政府（国家推荐、国家标准或者地市级及以上地方标准）或行业标准的，得2分。 注：提供相关证书或证明材料复印件或扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 2 | 团队能力 | 18分 | 1.拟派项目负责人同时具有机电工程专业一级建造师注册证书（注册在投标单位）和信息系统项目管理师（高级）证书的，得3分； 2.拟派项目技术负责人同时具有电子信息高级工程师、信息系统项目管理师（高级）及机电工程专业一级建造师注册证书（注册在投标单位）的，得3分； 3.除项目负责人与技术负责人外，拟派项目团队组成人员具有电子信息工程中级或以上职称证书的，每提供一个得1分，最高得6分； 4.除项目负责人与技术负责人外，拟派售后人员具有售后服务体系管理师证书的，每提供一个得1分，最高得6分。 注： ①须提供相关人员证书复印件或扫描件，同时提供供应商为其缴纳的近3个月任意一个月的社保证明材料并加盖供应商公章，提供不全或不提供的不得分。 ②所提供一级建造师必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行，否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 3分 | 供应商自2022年11月1日（以合同签订日期为准）以来具有装饰和信息化项目业绩的，每提供一份得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 4 | 技术响应情况 | 20分 | 根据供应商所投的产品技术参数的响应情况进行评分： 完全满足采购文件技术参数要求的得20分，采购文件中带“▲”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止；其它条款为一般技术指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：须按采购文件要求提供相关证明材料及《技术要求响应及偏离表》（《技术要求响应及偏离表》须逐条列出响应及偏离情况），不提供或不符合要求的视为不满足。供应商须如实提供所投产品规格参数及对应的《技术要求响应及偏离表》，如发现有虚假响应行为的作无效投标处理。不提供或未按采购文件要求提供的不得分。 |
|  |  | 2分 | 1.供应商所投精密空调的厂家具有符合GB/T27922-2011标准的七星级售后服务成熟度认证证书的，得1分。 2.供应商所投精密空调的厂家具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证的，有一个得0.5分，本项最高得1分。 注：提供相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，不提供的不得分。 |
| 5 | 项目施工整体方案 | 5分 | 根据供应商提供的项目施工整体方案进行评分： 项目施工整体方案内容至少包括：①现场勘查报告；②改造搬迁方案；③消防改造专项方案；④智能化系统联调方案；⑤施工期间政务办公干扰规避方案等内容。 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最高得5分） 注：项目施工整体方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 6 | 质量和工期保障措施 | 6分 | 根据供应商提供的质量和工期保障措施进行评分： 质量和工期保障措施内容至少包括：①质量管控方案；②施工进度计划；③质量保障措施；④质量检查制度；⑤工期保证措施；⑥人员及物资保障措施等内容。 上述6方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。（本项最高得6分） 注：质量和工期保障措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 措施内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或措施内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或措施内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 7 | 质保及售后服务方案 | 4分 | 1.供应商在项目需求要求的质保期为自验收合格之日起一年的基础上，每延长1年质保期得1分，最高得2分。（须提供书面承诺文件并加盖公章，不提供不得分） 2.根据供应商提供的售后服务方案进行评分： 售后服务方案内容至少包括：①服务响应时间；②培训服务方案；③售后服务人员安排；④售后服务机制等内容。 上述4方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.2分，扣完为止。（本项最高得2分） 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最高得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最高得1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |

备注：提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。上述涉及可在政府或行业协会官网查询的供应商或人员资质资格等相关证书、以及相关证明材料，仅需提供复印件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件存疑时，可要求供应商提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，供应商自行承担由此产生的得分损失。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在指定媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，成交供应商成交后在领取成交通知书前需提供 叁 份加盖公章的系统内打印的纸质响应文件和 壹 份电子档文件给代理机构。未提供纸质响应文件的不得领取成交通知书。

第五部分 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

第一部分 协 议 书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就               项目，经甲乙双方友好协商签订以下合同：

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 主要工程项目和内容：

1.3.1                              项目施工图纸（如有）及工程量清单范围内的所有施工。

1.3.2 按照工程量清单及招标内容施工，若因发包人要求增加，增加部分的工程量按实际增加工作量签证另行计算。

1.4 资金来源：       。

二、合同工期

2.1 合同工期为         个日历天。

2.2 开工日期为    年  月  日。

三、质量标准

3.1质量要求：要求工程必须一次性验收达到合格标准。施工过程中由于承包人原因出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人负责。

3.2环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。

四、合同价款

4.1 合同价：人民币（大写）            。

4.2 双方约定的工程款支付的方式和时间:                             。

五、组成本合同的文件包括：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

5.1 合同协议书；

5.2 合同专用条款；

5.3 合同通用条款；

5.4 磋商文件及补遗书及澄清答疑文件；

5.5 响应文件；

5.6 供应商投标时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

5.7 国家及行业规范标准、有关技术文件；

5.8 施工工程量清单；

5.9 工程报价单及预算书；

5.10 经双方确认的工程量清单；

5.11 投标报价；

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

9.1 合同订立时间：    年   月   日

9.2 合同订立地点：

9.3 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

（或授权签约人）：                         （或授权签约人）：

日期：      年    月    日                 日期：      年    月    日

第二部分 通用条款(略)

【按照建设工程施工合同（GF-2017-0201）】

第三部分 专用主要条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书；(2)成交通知书；(3)响应文件及其附件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准规范及有关技术文件；(7)图纸（如有）；(8)采购文件及答疑澄清文件、工程量清单；(9)工程报价单及预算书；（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等以及江苏省、南通市现行相关法律法规。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备。

3.图纸（如有）

发包人向承包人提供图纸日期和套数：      ；

发包人对图纸的保密要求：      。

4.履约担保

承包人是否提供履约担保：合同签订前提交履约保证金人民币      。合同履行结束后，凭发包人签署的项目验收证明原件，办理保证金退还手续。

二、双方一般权利和义务

5.发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求及完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间:现场具备施工条件，承包人在踏勘现场时确认，场地不利因素，承包人已在投标报价时充分考虑，发包人不再因此支付任何费用。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接口已提供至施工现场，其位置承包人在踏勘现场时确认，水电在场内接线一切费用包含在总报价中，发包人不再另外支付。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要公共道路开通，施工区道路由承包人承担。

（4）工程地质和地下管沟资料的提供时间：     。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：     。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验，承包人负责做好保护工作。施工过程中若水准基点出现遗失或损坏，承包人应立即汇报工程师，重新布点的费用由承包人承担。

（7）图纸（如有）会审和设计交底时间：     。

（8）协调处理施工场地周围地下管沟和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 执行通用条款。

（9）双方约定发包人做的其他工作：     。

（10）发包人委托承包人办理的工作：按发包人的布置要求，承包人有配合与该工程建设有关工作的义务，包括协助办理有关施工所需证件、批件等手续。

6.承包人工作

6.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：     。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前5天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机配置情况、材料供应情况。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在施工前，必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，施工期间，所造成的一切安全责任均由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施和要求：     。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照南通市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。

（7）施工场地周围地下管沟和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人自行负责承担施工场地周围地下管沟和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。工程竣工验收后5日内，承包人需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所。所发生的费用由承包人自行承担。

（9）施工过程中承包人应服从现场统一管理，做到安全、文明、有序施工，一切安全责任自行负责。

（10）施工过程中，承包人应主动与上、下工序相关单位进行协调对接，避免产生矛盾，做到有序科学衔接，配合其他相关单位，费用已在投标报价中考虑发包人不再另行支付。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象；其他事项双方约定。

三、施工组织设计和工期

7.进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

开工前5 天以书面形式向发包提交施工组织设计和进度计划，经发包人审核同意后的施工组织设计作为施工中发包人进行监督受理的依据。

工程师确认的时间: 送达后7个日历天内。

8.工期延误

8.1 合同工期按承包人成交工期执行，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任。

8.2 双方约定工期顺延的其他情况:

若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商，

（1）不可抗力（战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害）；

（2）因发包人设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；

（3）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的；

（4）政府行为：政府强制要求停工（非承包人原因引起，如全市性的安全整顿，要求建设工地停工等）。

8.3 承包人不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，如因停工造成工期延误，承包人承担违约责任。

四、质量与验收

质量：合格。一次核验不合格是由承包人原因引起的，除由承包人承担返工损失外，另按合同总价的5%支付违约金，采购人有权延期支付工程款，同时承包人必须负责重新验收达到合同约定的标准。

9.隐蔽工程和中间验收

9.1 双方约定中间验收部位: 按规定及监理认为确有必要进行验收的分部。

9.2验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人，并提供相关资料。不论发包人是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。

9.3 达不到约定条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。

9.4发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和发包人代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。

9.5 验收时间：                               。

五、安全文明施工要求

（1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，执行通用条款第20条规定，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失。

（2）承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。

（3）承包人负责现场保卫和管理。

（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）。

（5）施工单位进场后必须签署《工程施工现场管理规定》、并遵守《建设工程施工安全管理规定》以及《建设工程文明施工管理规定》，不得影响发包人单位正常工作运行，并达到市级安全文明工地要求。

（6）严格遵守施工现场总平面的规划，服从监理与发包人统一指挥，发包人与监理将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理有权要求总包单位进行整改，否则视承包人为违约。

（7）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。

六、合同价款与支付

10.合同价款及调整

10.1 本合同价款采用固定总价方式确定。

10.2 合同价款中包括的风险范围：（1）图纸（如有）及工程量清单范围内的所有工程（图纸（如有）及工程量清单中招标人取消不做的部分除外）；（2）采购文件中关于报价的规定。

10.3 风险费用的计算方法：合同价款中包括的风险范围：除发包人规定的和政策性文件规定的可以调整的范围外，其余均不予调整。

10.4 风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）变更结算调整方法：以采购人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=1-投标报价/采购人预算价]，计算让利幅度需扣除暂估价及暂列金额。承包方须按业主变更及意图调整施工方案，完善变更的分部分项工程。

（2）由工程设计变更或采购人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过15%，则综合单价由承包人与发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。

（3）新增零星工程以实际签证为准，承包方需按《新增项目工程量计量确认单》以及《新增项目单价确认单》分别申报新增项目单价与量。确认审批原则是原工程量清单中有相同或类似的，按成交综合单价约定方式结算；原工程量清单中没有的，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。

（4）发生签证变更时，按投标报价和采购人预算价的让利幅度同比让利。计算让利幅度需扣除暂估价及暂列金额。

11.工程预付款

11.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

12.工程量确认

12.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：承包人应在每月   日前向现场工程师及发包人提供本月完成工程量情况。

13.工程款(进度款)支付：                      。

七、材料设备供应

14.发包人供应材料设备：

14.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符: 承包人有权拒收，发包人负责调换。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人有权拒收，发包人负责调换，承包人可代为调剂串换的材料：设计院批准，监理认可，并报发包人同意后方可串换。

（3）到货地点与一览表不符：发包人运至规定的供货地点，承包人应予积极配合。

（4）供货数量与一览表不符：发包人补足。

（5）到货时间与一览表不符：

承包人必须提前2 天书面通知发包人，如因发包人原因延迟供货，发包人则同意工期延期；如因承包人未提前2 天书面通知发包人，则发包人不承担任何责任。

14.2 发包人供应材料设备的结算方法：         。

15．承包人采购材料设备

15.1 购材料设备的约定：

（1）承包人购买的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的0.5%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。承包人应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人师验收。

（2）设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由承包人承担。

（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与响应文件相同，除因市场无供应外，需提前15天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。

（6）承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与响应文件相同时，其质量及质保资料均需发包人的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。

（7）由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与响应文件不同时，必须得到发包人的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。

（8）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。并增加：承包人承担的检验费用：1）承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，2）不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。

（9）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。

（10）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。

（11）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前10天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。

八、工程变更

（1）工程变更通知是合同及施工设计图纸（如有）的补充和完善，承包人不得拒绝，不能因变更延误工期。

（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，承包人不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。

（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

（4）施工中承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。

16. 竣工验收

16.1 承包人负责工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。

16.2 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供竣工验收报告。

16.3 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人接到竣工验收报告后28 天内组织有关单位验收，并在验收后14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

17.竣工结算

17.1 工程竣工验收合格后60天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。由采购人接收（一式两份）。结算资料提交应按时完成，否则每迟一天，除每日向发包人支付违约金500元，工程款相应延期支付。

17.2 发包人收到竣工结算资料后，由发包人分别进行审查确认后送给有关造价咨询部门进行工程价款的审核。

18.工程保修

18.1 工程保修内容及期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令2000年第279 号）等有关规定执行。

18.2 工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。

18.3 在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，承包人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。维修或更换部分的质保期从维修或更换合格之日其重新计算。

18.4 承包人有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，发包人可以委托他人修理，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。如预留金不够支付因质量问题返修的费用，承包人应补全所缺部分的返修费用。

九、违约、索赔和争议

19.违约

19.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）延误工期。逾期在十天内（含十天）的承包人按1000元/天向发包人支付违约金，逾期在20天内（含20天）的承包人按2000元/天向发包人支付违约金，逾期在30天（含30天）内的承包人按5000元/天向发包人支付违约金，如竣工时间超过合同工期一个月以上，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，同时发包人有权终止协议，承包人还应赔偿因工期违约给发包人造成的损失。

（2）因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

双方约定的发包人其他违约责任：执行合同约定、采购文件。

19.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：

（1）延误工期。在十天内（含十天）的承包人按1000 元/天赔偿，逾期在20 天内（含20 天）的承包人按2000 元/天赔偿，逾期在30 天（含30 天）的承包人按5000 元/天赔偿，如竣工时间超过合同工期一个月以上，发包人有权终止协议，承包人除按本工程结算价的5%支付违约金外，还应赔偿因工期违约给发包人造成的损失。

19.3 本合同通用条款第15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

19.4 双方约定的承包人其他违约责任：

19.4.1遵守政府和发包人对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

19.4.2 承包人在施工过程中，项目负责人及主要施工人员应与响应文件中相一致，如承包人擅自变换项目负责人及主要施工人员，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予结算，项目负责人必须长驻施工现场，负责该项目施工，项目负责人每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度。如需离开施工现场，必须向发包人请假，在征得发包人同意后，才能离开现场，未经批准离开现场，一经发现按每天1000 元进行处罚，处罚款上不封顶，结算时在工程款中扣除，如发现项目负责人三次擅自离开现场，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予支付并扣除履约保证金，同时报相应的建设主管部门处理。

19.4.3 承包人应服从发包人的制度、会议、通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合发包人及其他参建单位完成项目目标。

19.4.4 由于承包人原因无故连续停工一周，且又未向监理及发包人书面说明原因并取得发包人书面认可，发包人有权终止合同，承包人将承担一切损失。

19.4.5 承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，由此造成的一切损失由承包人承担。

19.4.6 施工期间由于承包人原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给发包人造成重大损失，发包人有权终止合同，承包人负责赔偿发包人由此造成的一切损失。

19.4.7 承包人使用劣质材料，无论使用量多少，一经发现，发包人有权终止合同，承包人除承担责任和赔偿损失外，并无条件退出施工现场。

20.争议

20.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时：

（1）请有关建设行政主管部门调解；

（2）调解不成，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

21.工程分包

本项目不允许转包和分包。

22.不可抗力

22.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。

23.担保

23.1 本工程双方约定担保事项如下：

23.2 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:在规定时间完工并经竣工验收合格后凭验收证明文件，无息退还。

23.3承包人必须在规定工期内完工，如逾期完工，按本合同第19.2条承担延误工期的违约责任，相应款项在履约保证金及工程款中扣除。

24.保险

工程保险：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

其他保险：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应该办理。

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

25.甲方要求的补充条款

25.1 乙方负责施工用临水临电的接驳，做好围挡、临边防护等临时设施建设，费用包含在投标让利之中，供应商自行考虑；

25.2 乙方需与主体和室外施工单位做好协商，对进出道路、吊装、堆放材料等做好配合施工，甲方不另行支付配合费用；

25.3 对于工程建设涉及的额外的非清单工程内容，甲方指令，乙方不可推托，工程量按实计取，清单外核价按照核价原则执行，费用以审计结果为准；

25.4 承包方需要接受甲方安排的监理和跟审单位的监管，本项目需要进行审计，按照审计部门要求进行审计，核减额度超过5%的审计费由施工单位承担；

25.5 本项目根据规定，若需要办理消防备案、施工许可证等前置手续，乙方承建单位负责按规办理，甲方配合；

25.6 乙方需负责办理消防验收及相关主管部门验收手续，并取得验收通过许可证，甲方配合，本要求为付清工程款的前置条件。

26.合同其它

26.1 承包人应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向发包人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

26.2 本合同附件：采购文件、承包人响应文件及其他补充文件。

26.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

（或授权签约人）：                         （或授权签约人）：

日期：      年    月    日                 日期：      年    月    日

工程质量保修书

发包人(甲方)：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1.乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属乙方加工及施工、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1.质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为    年，从工程竣工验收合格之日起，   年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2.在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3.质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之曰起      天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，费用由甲方承担。

3.在国家规定的工程合理使用年限内，乙方要确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                         。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

（或授权签约人）：                       （或授权签约人）：

日期:      年  月  日                     日期：     年  月  日

安 全 协 议

甲方：

乙方：

为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

（一） 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二） 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（三） 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第三条：乙方的责任、权利；

（一） 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

（二） 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

（三） 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

（四） 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第四条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

（一） 高空悬空作业必须系好安全带；

（二） 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

（三） 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

（四） 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

（五） 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

（六） 不得在工程现场烧火；

（七） 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

（八） 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

（九） 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

（十） 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

（十一） 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第五条：安全责任

（一） 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

（二） 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。

甲方： （签章）                              乙方： （签章）

甲方负责人（签章）：                         乙方负责人（签章）：

年  月  日                                     年   月   日

工程合同编号：

廉政合同编号：

工 程 建 设 项 目

廉

政

合

同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、成交单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条 本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条  本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                                     乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                           法定代表人：

地址：                                                 地址：

电话：                                                 电话：

年      月      日                                     年      月      日

第六部分 响应文件组成

一、基本目录

1.报价总表；（格式见附件6）

2.分项报价明细表。（格式见附件7）

二、资格审查内容

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（格式见附件1）

2.法定代表人身份证明书；（格式见附件2）

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件；（格式见附件3）

4.供应商营业执照复印件；

5.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）；

6.磋商响应函；（格式见附件8）

7.供应商信用承诺书；（格式见附件12）

8.远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见附件13）

9.中小企业声明函（格式见附件9）；残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）；监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）；

10.供应商同时具备有效期内的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质【须提供相关证书复印件或扫描件，同时提供本项目采购公告发布之日后江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台（http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp）-企业信息-建筑企业-动态监管不合格资质查询截图并加盖供应商公章】；

11.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（须提供相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章）；

12.拟派项目负责人为本公司正式员工，具备建筑工程专业或机电工程专业二级或以上注册建造师证书，同时具备有效的安全生产考核合格证B证（须：提供相关在有效期内的注册建造师电子证照，同时提供供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料）；

13.项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件16）；

14.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

15.其它需要提交的资格审查证明材料。

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；14、15条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术文件

1.商务要求响应及偏离表；（格式见附件4）

2.技术要求响应及偏离表；（格式见附件5）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年   月  日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

______年    月    日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求（加斜体下划线），应逐条填列在偏离表中，否则为无效响应文件。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人或代理机构组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件7

分项报价明细表

分项报价明细表即按照需求中提供的工程量清单进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

1.供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样,不得缺项。

2.报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与采购文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

3.单价和总价均应包括但不限于报价应包括人工费、产品费、材料费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、管理费、税费、除渣费、第三方检测费、消防验收备案费等履约完成本项目所涉及的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

附件8

磋商响应函

致：南通市应急管理局、江苏华凌科技咨询有限公司

根据贵方的JSZC-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件13

远程参与开标会议诚信承诺书

致：

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和磋商文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照江苏省财政厅文件（苏财购[2018]86号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字或签章：

年    月    日

附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

附件16

项目负责人无在建工程承诺书

致：        （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位采购编号为           的           项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人           身份证号码          注册证书号          无任何在建工程项目。本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

企业名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年    月    日

附件17

标前现场查看表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标段名称 |  |
| 建设地点 |  |
| 本次招标内容 |  |
| 计划开工日期 |  |
| 现场查看时间 |  |
| 现场查看情况、本次采购内容是否已在施工 |  |
| 本采购代理机构/采购人对上述采购项目现场查看情况确认无误。 采购代理机构/采购人（盖章）： 查看人员： 年 月 日 |  |

附件18

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全主管 |  |  |  |
| 4 |  |  | 施工组长 |  |  |  |
| 5 |  |  | 质量检查员 |  |  |  |
| 6 |  |  | 材料管理员 |  |  |  |
| 7 |  |  | 电工 |  |  |  |
| 8 |  |  | 焊工 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：拟派项目组成员须满足项目需求，特种作业人员须持证上岗，不满足项目需求的或未按要求提供相关证明材料的作无效响应处理。

供应商（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日