苏州市吴中区政府采购

货物类公开招标项目

项目编号：JSZC-320506-JJJC-G2025-0043

项目名称：2025年吴中区城市桥梁监测项目

采购单位：苏州市吴中区城市管理局

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

采购类别：货物类

2025年9月8日

前附表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市吴中区城市管理局 联系人：李军博 联系电话：0512-65255266 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320506-JJJC-G2025-0043号 |
| 3 | 采购内容 | 2025年吴中区城市桥梁监测项目 |
| 4 | 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | √不需提交，招标文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 邮编：215000 联系人：彭海荣、陈益明 联系电话：0512-68434611 |
| 7 | 报名截止时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 询问、质疑 | 报名成功的供应商在获取招标文件后，对招标文件有疑问的， （1）询问：供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 （2）质疑：供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （3）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。 询问、质疑递交地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 联系地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 电话：0512-68434611 联系人：彭海荣、陈益明 |
| 9 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，供应商按照招标文件要求制作上传电子投标文件，供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件一正二副。 |
| 10 | 现场勘查时间 | 各投标单位请自行前往勘察现场，了解清楚现场情况后参加投标，勘察现场费用自理。 |
| 11 | 投标文件 提交截止时间 | 时间：2025年9月29日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间 | 时间：2025年9月29日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 中标服务费 | 代理服务费收费按以下标准收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 收费金额：人民币壹万捌仟壹佰伍拾伍元整（￥18155.00） 账户名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司苏州分公司 帐号：468960602387 开户银行：中国银行股份有限公司苏州城南支行 说明：投标供应商报价应包含该项目代理服务费，请各投标供应商在报价时予以考虑。中标供应商在领取中标通知书时一并支付。 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 导致废标因素 | 现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况

2025年吴中区城市桥梁监测项目 JSZC-320506-JJJC-G2025-0043 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于 2025-09-29 13:30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JJJC-G2025-0043

项目名称：2025年吴中区城市桥梁监测项目

采购方式：公开招标

预算金额: 人民币壹佰贰拾捌万陆仟捌佰贰拾壹元整（￥1286821.00）

最高限价：人民币壹佰贰拾捌万陆仟捌佰贰拾壹元整（￥1286821.00）

釆购需求：满足吴中区城市桥梁倒塌风险监测与预警的需求，通过在关键桥梁上安装各类传感器和监测设备，实现对桥梁结构状态的实时监测、数据采集与分析，及时发现潜在的安全隐患，为桥梁维护管理决策提供科学依据，确保城市桥梁的安全运营。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的咨格要求：无。

3、本项目的特定资格要求:

1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-29 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

2、苏州市吴中区政府采购监督电话：0512-65283947。

3、获取招标文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、釆购人信息

名称：苏州市吴中区城市管理局

地址：苏州市吴中区吴中东路145号

联系人：李军博

联系方式：0512-65255266

2、釆购代理机构信息

名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

联系方式：0512-68434611

3、项目联系方式

项目联系人：彭海荣、陈益明

电话：0512-68434611

第二章 投标人须知

A、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6采购方（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.7供应商（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13服务（交货）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.19进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

B、投标人（供应商）

3、合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、供应商应当具备下列特殊条件：

4.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

7、联合投标及转包、分包

7.1本次招标不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

7.3本项目不接受进口产品。

C、招标文件的说明

8、招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、招标文件的询问、澄清及修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

9.3采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10、勘察现场及投标答疑

10.1勘察现场：

10.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.1.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 报价部分

（1）封面（格式见第三章）；

（2）开标一览表、分项报价表（（格式见第三章）；

13.2 资格审查部分

- 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（7）《关于资格文件的声明函》、《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.3 符合性审查部分

（1）投标书（格式见第三章）；

（2）投标单位法定代表人（负责人）的授权委托书；（如有授权，格式见第三章）；

（3）投标单位情况介绍（格式见第三章）；

（4）投标货物和服务数量、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、交货期说明等、技术偏离表、商务偏离表、售后服务承诺书（格式见第三章）；

（5）投标保证承诺书、其他有关符合性证明的文件。

13.4 综合评审部分

（1）针对本项目的技术评审；（详见 评审方法及评分标准）

（2）针对本项目的商务评审；（详见 评审方法及评分标准）

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业声明函》（格式见第三章）；

（4）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

（5）本次采购相关的其他证明材料。

注：（1）以上13.2（1）~（7）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.3（1）~（5）为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4（1）~（5）为综合评审须提供的资料，投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》（以系统格式为准）为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人在投标报价表中的报价应包括所有设备、安装、培训、人工、保险、质保及其它辅助费用、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按投标报价表中的全部货物和服务计算单价和总价。投标报价表中的每一单项均应计算并填写单价和总价，由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

E、投标文件的提交

19、投标文件的提交（上传）

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

20、投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21、投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

- 开标和评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评审委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标文件将作无效标处理。合格投标人不足三家的，不得评标。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

23.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3信用记录使用规则：评审小组经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

24、评审委员会

24.1评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评审委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件有效性、完整性和对招标文件响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3投标人的报价是选择性的或只投了招标内容中部分内容；投标人拒绝修正错误；

26.1.4投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的或其他被评委会认定无效的情况。

26.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评审委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.5评审委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.6强化政府采购异常低价审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

26.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.10评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27、废标

27.1无效投标的具体情形有：

27.1.1机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

27.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

27.1.3未按本须知规定提交资格证明文件；

27.1.4与招标文件有重大偏离；

27.1.5投标人拒绝修正错误；

27.1.6投标人的报价是选择性的；

27.1.7投标人的报价只响应了部分招标内容；

27.1.8招标文件规定的其他认定无效的情况。

27.2在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.3投标人对电子投标文件解密失败的。

27.4 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

28、投标文件的评价和比较

28.1评审委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G、中标人的确认及合同授予

29、中标单位的确认

29.1评审委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

29.2经评审委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 中标通知书、未中标通知书

30.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.4采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

30.5未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31、合同授予

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

31.4中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同；采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

31.5中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标响应人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的政府采购活动。

31.6签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 其他事项

32、质疑与投诉

32.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

32.2质疑的提出

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出。

32.2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3质疑的受理与答复

32.3.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

32.3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

32.3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

邮编：215000

联系人：彭海荣、陈益明

电话：0512-68434611

32.3.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.3.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

32.4投诉的提起

32.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

32.4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

32.4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

32.4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

32.5由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- 履约保证金：无。

34、代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。【注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

34.3请中标单位将开票信息以Word文档格式发送至邮箱：jsjjc001@163.com。中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

35、监督和公证

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

公开招标投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日   期：

投标文件格式一：

- 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标文件格式二：

分项报价表

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家是否为小、微企业（填“是”或“否”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式三：

关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）     ：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式四：

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标文件格式五：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人盖章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：

附：法人及授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

投标文件格式六：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  	                  。

主要专业技术能力有： 	                  。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式七：

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式八：

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式九：

投标书

致：（采购代理机构名称）

我方收到贵方             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                 联 系 人：

地   址：                                 邮政编码：

联系电话：                                电子邮箱：

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式十：

（1）投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

（2）技术偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（3）商务偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（4）售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| … |  |  |  |

注：针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；如有其它售后服务内容，可自行参照填写或自制表格。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式十一：

拟投入本项目人员表

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术或职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式十二：

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式十三：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

投标文件格式十四：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

投标文件格式十五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标文件格式十六：

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （盖章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

投标文件格式十七：

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.6条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

第四章 招标书

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司受苏州市吴中区城市管理局委托，就其所需的2025年吴中区城市桥梁监测项目进行国内公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320506-JJJC-G2025-0043

二、采购项目名称：2025年吴中区城市桥梁监测项目

三、采购预算：人民币壹佰贰拾捌万陆仟捌佰贰拾壹元整（￥1286821.00）

四、最高限价：人民币壹佰贰拾捌万陆仟捌佰贰拾壹元整（￥1286821.00）

五、合同履行期限：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

六、采购人的采购需求：

（一）项目背景

随着城市化进程的加速和基础设施的长期使用，城市桥梁面临着各种潜在风险，如结构老化、自然灾害影响等，可能导致桥梁倒塌事故的发生。为了有效监测和预防桥梁倒塌风险，保障城市交通安全和人民生命财产安全，需要采购一系列先进的硬件设备，构建更加完善的城市桥梁安全监测与预警系统。

（二）项目概况

本项目旨在满足吴中区城市桥梁倒塌风险监测与预警的需求，通过在关键桥梁上安装各类传感器和监测设备，实现对桥梁结构状态的实时监测、数据采集与分析，及时发现潜在的安全隐患，为桥梁维护管理决策提供科学依据，确保城市桥梁的安全运营。

此外，感知设备将接入城市桥梁综合管养平台，并与苏州市城市生命线城市桥梁倒塌风险场景对接，实现多系统交互融合，多平台全方位为吴中城市桥梁安全运营保驾护航。

（三）监测内容

根据桥梁结构安全监控的技术要求，需对太湖东路大桥、澹台湖大桥、新家桥、芷潭桥、吴中桥实施监测。监测内容包含：吊杆索力、主梁挠度、结构应变、桥面交通状况等。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 详细内容 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、太湖东路大桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 结构温湿度 | 1、温度精度：≤0.3℃，湿度精度：≤0.5%RH 2、温度分辨率：≤0.1℃，湿度分辨率：≤0.1%RH 3、防护等级：≥IP68 4、量程：温度-40℃~85℃ 湿度0-100%RH | 个 | 1 |
| 2 | 应变计 | 关键截面应变 | 1、量程（µε）：-1500~1500 2、精度（µε）：≤0.1%F.S. 3、灵敏度（µε）：≤0.1%F.S. 4、温度补偿方式：内置温补 5、防护等级：≥IP68 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 | 个 | 12 |
| 3 | 静力水准仪 | 主梁竖向位移 | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH | 个 | 8 |
| 4 | 磁电式加速度传感器 | 主梁竖向振动加速度 | 1、测量范围（g）:±2g 2、测量误差（mg）：≤0.1 3、分辨率（mg）：≤0.01 4、最大频率（Hz）：200 5、最小频率（Hz）：0.1 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、防护等级：≥IP68 | 个 | 6 |
| 5 | 数据采集仪 | 传感器振弦采集模块 | 4通道；支持振弦式传感器：应变、位移、裂缝、锚索、土压力、温度、钢筋等；测量范围：400-6000Hz；频率分辨率0.1Hz，最高温度分辨率0.1℃（订购时需确认测频范围、测温电阻阻值）；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 4 |
| 6 | 数据采集仪 | 传感器数字采集模块 | 4个通道，支持数字信号输出传感器的测量：风速风向、静力水准仪、雨量计、激光位移计等数字输出类型的传感器，系统配置有对应的远程断电模块；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；输出12V电压，每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 7 | 数据采集仪 | 传感器加速度采集模块 | 4个通道；采样频率100Hz，每次采样点数可设置；支持磁电式速度传感器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 8 | 通讯流量 | 传感器通讯 | 数据传输4G流量卡+云平台/年 | 张 | 4 |
| 9 | 电源线 | 设备供电 | RVVP2*1.5 | 米 | 600 |
| 10 | 测量电缆 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 800 |
| 11 | 测量电缆 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 800 |
| 12 | 包塑金属波纹管 | 电源线配管 | 16mm | 米 | 500 |
| 13 | 安装调试 | 传感器安装调试 | 人工 | 工 | 45 |
| 14 | 安装辅材 | 安装辅材 | / | 项 | 1 |
| 15 | 登高作业辅助措施 | 高空安装措施费 | 桥梁检测车 | 项 | 10 |
| 二、澹台湖大桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 结构温湿度 | 1、温度精度：≤0.3℃，湿度精度：≤0.5%RH 2、温度分辨率：≤0.1℃，湿度分辨率：≤0.1%RH 3、防护等级：≥IP68 4、量程：温度-40℃~85℃ 湿度0-100%RH | 个 | 1 |
| 2 | 静力水准仪 | 主梁竖向位移 | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH | 个 | 4 |
| 3 | 激光位移传感器 | 拱顶竖向位移 | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH 4、采样频率：优于30s 5、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 4 |
| 4 | 应变计 | 主拱关键截面应变 | 1、量程（µε）：-1500~1500 2、精度（µε）：≤0.1%F.S. 3、灵敏度（µε）：≤0.1%F.S. 4、温度补偿方式：内置温补 5、防护等级：≥IP68 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 | 个 | 4 |
| 5 | 磁电式加速度传感器 | 主梁竖向振动加速度 | 1、测量范围（g）:±2g 2、测量误差（mg）：≤0.1 3、分辨率（mg）：≤0.01 4、最大频率（Hz）：200 5、最小频率（Hz）：0.1 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、防护等级：≥IP68 8、桥梁基频上报频率：优于30s 9、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 2 |
| 6 | 磁电式加速度传感器 | 主拱振动加速度 | 1、测量范围（g）:±2g 2、测量误差（mg）：≤0.1 3、分辨率（mg）：≤0.01 4、最大频率（Hz）：200 5、最小频率（Hz）：0.1 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、防护等级：≥IP68 8、桥梁基频上报频率：优于30s 9、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 2 |
| 7 | 拉线位移传感器 | 拱脚纵向位移 | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH 4、采样频率：优于30s 5、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 4 |
| 8 | 数据采集仪 | 传感器数字采集模块 | 4个通道，支持数字信号输出传感器的测量：风速风向、静力水准仪、雨量计、激光位移计等数字输出类型的传感器，系统配置有对应的远程断电模块；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；输出12V电压，每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 9 | 数据采集仪 | 传感器振弦采集模块 | 4通道；支持振弦式传感器：应变、位移、裂缝、锚索、土压力、温度、钢筋等；测量范围：400-6000Hz；频率分辨率0.1Hz，最高温度分辨率0.1℃（订购时需确认测频范围、测温电阻阻值）；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 10 | 数据采集仪 | 传感器加速度采集模块 | 测量：位移、静力水准仪、温湿度、雨量计等(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 11 | 通讯流量 | 传感器通讯 | 数据传输4G流量卡+云平台/年 | 张 | 6 |
| 12 | 电源线 | 设备供电 | RVVP2*1.5 | 米 | 600 |
| 13 | 测量电缆 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 1200 |
| 14 | 包塑金属波纹管 | 电源线配管 | 16mm | 米 | 600 |
| 15 | 配件 | 传感器配件 | 定制 | 套 | 12 |
| 16 | 安装调试 | 传感器安装调试 | 人工 | 工 | 40 |
| 17 | 安装辅材 | 安装辅材 | / | 项 | 1 |
| 18 | 登高作业辅助措施 | 高空安装措施费 | 登高车 | 项 | 10 |
| 三、新家桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 结构温湿度 | 1、温度精度：≤0.3℃，湿度精度：≤0.5%RH 2、温度分辨率：≤0.1℃，湿度分辨率：≤0.1%RH 3、防护等级：≥IP68 4、量程：温度-40℃~85℃ 湿度0-100%RH | 个 | 1 |
| 2 | 磁电式加速度传感器 | 主拱竖向位移 | 1、测量范围（g）:±2g 2、测量误差（mg）：≤0.1 3、分辨率（mg）：≤0.01 4、最大频率（Hz）：200 5、最小频率（Hz）：0.1 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、防护等级：≥IP68 | 个 | 4 |
| 3 | 振弦采集一体式应变计 | 主拱关键截面应变 | 1、量程（µε）：-1500~1500 2、精度（µε）：≤0.1%F.S. 3、灵敏度（µε）：≤0.1%F.S. 4、温度补偿方式：内置温补 5、防护等级：≥IP68 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、采样频率：优于30S 8、支持lora通信，通信距离优于3公里 9、频率量程：400-3000hz 10、频率精度：0.1hz | 个 | 16 |
| 4 | 磁电式加速度传感器 | 主拱竖向振动加速度（数字节点转换） | 1、测量范围（g）:±2g 2、测量误差（mg）：≤0.1 3、分辨率（mg）：≤0.01 4、最大频率（Hz）：200 5、最小频率（Hz）：0.1 6、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH1 7、防护等级：≥IP68 8、桥梁基频上报频率：优于30s 9、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 4 |
| 5 | 拉线位移传感器 | 拱脚纵向位移 | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH 4、采样频率：优于30s 5、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 6 |
| 6 | 摄像机 | 视频图像 | 不低于400万像素的高清机芯，日夜两用型快速球形摄像机。 | 个 | 1 |
| 7 | 数据采集仪 | 传感器数字采集模块 | 4个通道，支持数字信号输出传感器的测量：风速风向、静力水准仪、雨量计、激光位移计等数字输出类型的传感器，系统配置有对应的远程断电模块；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；输出12V电压，每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 8 | 数据采集仪 | 传感器振弦采集模块 | 4通道；支持振弦式传感器：应变、位移、裂缝、锚索、土压力、温度、钢筋等；测量范围：400-6000Hz；频率分辨率0.1Hz，最高温度分辨率0.1℃（订购时需确认测频范围、测温电阻阻值）；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 4 |
| 9 | 数据采集仪 | 传感器加速度采集模块 | 测量：位移、静力水准仪、温湿度、雨量计等(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 2 |
| 10 | 通讯流量 | 传感器通讯 | 数据传输4G流量卡+云平台/年 | 张 | 4 |
| 11 | 电源线 | 设备供电 | RVVP2*1.5 | 米 | 800 |
| 12 | 包塑金属波纹管 | 电源线配管 | 16mm | 米 | 600 |
| 13 | 配件 | 传感器配件 | 定制 | 套 | 15 |
| 14 | 辅材 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 1300 |
| 15 | 安装辅材 | 安装辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 16 | 安装调试 | 传感器安装调试 | 人工 | 工 | 120 |
| 17 | 登高作业辅助措施 | 高空安装措施费 | 桥梁检测车 | 项 | 12 |
| 18 | 水上作业辅助 | 水上作业措施费 | / | 项 | 6 |
| 四、芷潭桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静力水准仪 | 梁板挠度（竖向位移） | 1、量程：0-500mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH | 个 | 5 |
| 2 | 振弦采集一体式裂缝计 | 裂缝监测 | 1、量程：0-25mm；测量精度：≤0.01mm 2、防护等级：≥IP68 3、分辨率：≥0.001mm 4、温度范围：-40℃~+85℃ 5、湿度范围：0%~+99%RH 6、采样频率：优于30s 7、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 视频图像 | 不低于400万像素的高清机芯，日夜两用型快速球形摄像机。 | 个 | 1 |
| 4 | 数据采集仪 | 传感器数字采集模块 | 4个通道，支持数字信号输出传感器的测量：风速风向、静力水准仪、雨量计、激光位移计等数字输出类型的传感器，系统配置有对应的远程断电模块；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；输出12V电压，每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 1 |
| 5 | 数据采集仪 | 传感器振弦采集模块 | 4通道；支持振弦式传感器：应变、位移、裂缝、锚索、土压力、温度、钢筋等；测量范围：400-6000Hz；频率分辨率0.1Hz，最高温度分辨率0.1℃（订购时需确认测频范围、测温电阻阻值）；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 1 |
| 6 | 通讯流量 | 传感器通讯 | 数据传输4G流量卡+云平台/年 | 张 | 2 |
| 7 | 电源线 | 设备供电 | RVVP2*1.5 | 米 | 400 |
| 8 | 辅材 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 300 |
| 9 | 包塑金属波纹管 | 电源线配管 | 16mm | 米 | 200 |
| 10 | 配件 | 传感器配件 | 定制 | 套 | 10 |
| 11 | 安装调试 | 传感器安装调试 | 人工 | 工 | 30 |
| 12 | 登高作业辅助措施 | 高空安装措施费 | 登高车 | 项 | 2 |
| 13 | 水上作业辅助 | 水上作业措施费 | / | 项 | 3 |
| 五、吴中桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静力水准仪 | 梁板挠度（竖向位移） | 1、量程：0-300mm，测量精度：±0.2mm 2、防护等级：≥IP68 3、工作环境：温度-40℃~85℃ 湿度≤100%RH 4、采样频率：优于30s 5、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 5 |
| 2 | 振弦采集一体式裂缝计 | 裂缝监测 | 1、量程：0-25mm；测量精度：≤0.01mm 2、防护等级：≥IP68 3、分辨率：≥0.001mm 4、温度范围：-40℃~+85℃ 5、湿度范围：0%~+99%RH 6、采样频率：优于30s 7、支持lora通信，通信距离优于3公里 | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 视频图像 | 不低于400万像素的高清机芯，日夜两用型快速球形摄像机。 | 个 | 1 |
| 4 | 数据采集仪 | 传感器数字采集模块 | 4个通道，支持数字信号输出传感器的测量：风速风向、静力水准仪、雨量计、激光位移计等数字输出类型的传感器，系统配置有对应的远程断电模块；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；输出12V电压，每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 1 |
| 5 | 数据采集仪 | 传感器振弦采集模块 | 4通道；支持振弦式传感器：应变、位移、裂缝、锚索、土压力、温度、钢筋等；测量范围：400-6000Hz；频率分辨率0.1Hz，最高温度分辨率0.1℃（订购时需确认测频范围、测温电阻阻值）；内置物联网卡，2G/3G/4G自适应移动网络传输；每次采集1个数据；采样间隔可配置；外配220V电源适配器(详细功能参数详见硬件采购技术标准） | 个 | 1 |
| 6 | 通讯流量 | 传感器通讯 | 数据传输4G流量卡+云平台/年 | 张 | 2 |
| 7 | 电源线 | 设备供电 | RVVP2*1.5 | 米 | 400 |
| 8 | 包塑金属波纹管 | 电源线配管 | 16mm | 米 | 300 |
| 9 | 配件 | 传感器配件 | 定制 | 套 | 5 |
| 10 | 辅材 | 信号线 | RVVP4*0.3 | 米 | 300 |
| 11 | 安装调试 | 传感器安装调试 | 人工 | 工 | 30 |
| 12 | 登高作业辅助措施 | 高空安装措施费 | 登高车 | 项 | 2 |
| 13 | 水上作业辅助 | 水上作业措施费 | / | 项 | 3 |

注：本项目核心设备：数据采集仪。

（四）核心设备技术参数要求

4.1数据采集仪（无线振弦节点）

1.★自动监测，连续 / 定时采样，自动上传数据，无人值守。

2.★无线 4G 传输数据，自带存储，数据自动校验，确保数据完整。

3.★无线节点自动组网，网络连通率高，节点之间完全独立，互不干扰。

4.超低功耗；内置可充锂电池，可配接太阳能或 AC220V，长期监测。

5.防水等级≥IP67：外部封装与内部电气部分的有效隔离、内部灌封处理、信号输入端采用防水接头；现场无需再做防水处理。

6.就近传感器安装，免去布线工作。

7.构建监测系统高效便捷，降低成本。

8.基于 B/S 构架的网络版软件，通过专业的云监测平台，远程配置，随时随地查询监测数据，为用户提供便捷的、即时可用的数据处理功能，提供丰富的数据图表、报告输出等功能。

9.智能化预警系统：一旦出现故障前兆，及时报警，实时采集所有故障信息，为了解故障现象和分析故障原因提供可靠的数据；支持远程短信、邮件多渠道报警。

4.2数据采集仪（无线数字节点）

1. ★自动监测，连续/定时采样，自动上传数据，无人值守。

2. ★无线4G传输数据，自带存储，数据自动校验，确保数据完整。

3. ★无线节点自动组网，网络连通率高，节点之间完全独立，互不干扰。

4. 超低功耗；内置可充锂电池，可配接太阳能或AC220V，长期监测。

7.防水等级≥IP67：外部封装与内部电气部分的有效隔离、内部灌封处理、信号输入端采用防水接头；现场无需再做防水处理；。

6. 就近传感器安装，免去布线工作。

7. 构建监测系统高效便捷，降低成本。

8.基于B/S构架的网络版软件，通过专业的云监测平台，远程配置，随时随地查询监测数据，为用户提供便捷的、即时可用的数据处理功能，提供丰富的数据图表、报告输出等功能。

9.智能化预警系统：一旦出现故障前兆，及时报警，实时采集所有故障信息，为了解故障现象和分析故障原因提供可靠的数据；支持远程短信、邮件多渠道报警。

10. 提供VB、VC、LabView、CVI、NET等平台的二次开发接口。

4.3数据采集仪（无线加速度节点）

1. ★自动监测，连续 / 定时采样，自动上传数据，无人值守。

2. ★无线 4G 传输数据，自带存储，数据自动校验，确保数据完整。

3. ★无线节点自动组网，网络连通率高，节点之间完全独立，互不干扰。

4.超低功耗；内置可充锂电池，可配接太阳能或 AC220V，长期监测。

5.防水等级≥IP67：外部封装与内部电气部分的有效隔离、内部灌封处理、信号输入端采用防水接头；现场无需再做防水处理。

6.就近传感器安装，免去布线工作。

7.构建监测系统高效便捷，降低成本。

8.基于 B/S 构架的网络版软件，通过专业的云监测平台，远程配置，随时随地查询监测数据，为用户提供便捷的、即时可用的数据处理功能，提供丰富的数据图表、报告输出等功能。

9.智能化预警系统：一旦出现故障前兆，及时报警，实时采集所有故障信息，为了解故障现象和分析故障原因提供可靠的数据；支持远程短信、邮件多渠道报警。

10.系统软件支持峰值法（PP）和随机子空间法（SSI）从时域和频域分别进行模态识别，两种方法的结果可以相互校准核。

（五）项目实施要求

5.1系统功能建设（硬件、软件）

随着城市化进程的加速和基础设施的长期使用，城市桥梁面临着各种潜在风险，如结构老化、自然灾害影响等，可能导致桥梁倒塌事故的发生。为了有效监测和预防桥梁倒塌风险，保障城市交通安全和人民生命财产安全，需要采购一系列先进的硬件设备，构建更加完善的城市桥梁安全监测与预警系统。

在线监测方法与设备选型应满足《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》等相关指南规范要求。

桥梁实时监控系统通过在桥梁结构的关键部位布设相应的传感器监控节点，对桥梁的环境荷载、运营荷载、桥梁特征和桥梁响应等参数进行实时感知。同时，利用各种数据分析方法，对监控数据进行智能处理，从而有效地评估桥梁结构的健康状况，为桥梁的养护管理提供科学依据

5.2数据对接的要求

本项目建设完成后前端设备采集的数据需接入吴中城市桥梁综合管养平台，并和苏州市城市生命线城市桥梁倒塌风险检测平台进行数据对接。

因此中标单位需提供统一标准的数据接口协议，并建立数据接口标准化对接管理细则、实施细则、数据安全性管理机制等。

5.3信息安全要求

因项目主要的建设内容是针对太湖东路大桥、澹台湖大桥、新家桥、芷潭桥、吴中桥实施监测。监测内容包含：吊杆索力、主梁挠度、结构应变、桥面交通状况等，项目中的数据还需接入苏州市城市生命线城市桥梁倒塌风险检测平台，项目信息安全尤为重要。本项目要求中标单位在根据建设要求及内容制定保密措施和信息安全管理办法，并配备相关的技术人员在项目实施过程中严格执行，保障项目的数据交互时的信息安全，同时需满足二级等保测评的要求。在项目实施完成后的运维期间也必须严格按照制定的保密措施和信息安全管理办法执行。

5.4施工现场要求

（1）应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由投标人负责，采购方免责；

（2）施工现场的协调工作由投标人负责，采购人配合；

（3）投标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由投标人负责修复。

5.5项目运维要求

1.基本要求

（1）投标人在进行系统建设及维保活动时，在未经采购人允许的情况下，需要保证采购人核心网络不间断运行，不得影响采购人相关人员业务系统的正常运行。

（2）投标人在进行系统建设及维保活动时，未经授权不得使用U盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，否则，产生的严重后果，由投标人自行负责。

（3）投标人具有完善的维护管理办法，保障系统基本功能正常运行，并负责故障的全程处理。

（3）投标人需建立专门维护管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

（4）投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2.系统升级要求

（1）在质保期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

（2）如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

（3）投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

- 服务要求

6.1实施团队要求

本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，需提供专业的技术团队。包括项目经理、技术负责人及其他项目组成员。项目经理需要具备项目管理经验及信息安全服务能力，其他项目组成员需具有满足本项目的服务能力，能为本项目提供安全保障的专业服务。

6.2服务响应要求

投标人对出现故障在10分钟内响应，2小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。中标后严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要中标人配合的服务，投标人应予以配合。

6.3质量保证期

项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护质保期自验收完毕起不低于1年。质量保证期内，投标人须做好项目运维、故障修复、系统巡检、重要事件保障服务、应急恢复服务等维护及保障工作。

6.4培训要求

（1）要求对项目软硬件及外部设施的使用者进行系统使用操作培训。

（2）需选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作。

（3）培训涉及的费用投标人须在投标报价时考虑其中。

七、综合说明

1.投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，包含完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.投标单位须为本项目配备的所有人员在项目服务期内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5.验收要求

（1）验收内容：供应商按照招标文件的要求供货服务，供应商需配合采购人进行验收，完成项目的验收和交付。

（2）验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当对验收标准有争议时，可委托采购人中标人一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（3）验收方法:采购人根据项目具体情况，成立由相关人员（专家）组成的验收小组，负责具体验收工作。验收小组应按照验收标准对供应商提交的货物进行验收和评审，并出具详细的验收报告，明确各项技术、服务的履约情况。如果验收不合格，采购人向供应商发出整改通知书，要求供应商进行整改。整改完成后，由供应商通知验收组织主体重新验收。

（4）验收的时间和地点:货物安装调试后提交采购人15日内，由采购人、供应商双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。如需延长时间，双方另行商定。

（5）验收结果不符合招标要求的，采购人有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由供应商承担。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

- 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的（如：计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴），供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

- 凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同文本

项目名称：2025年吴中区城市桥梁监测项目

甲方：苏州市吴中区城市管理局

地址：苏州市吴中区吴中东路145号

电话：0512-65255266

乙方：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购》等相关法律法规的规定以及                号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                          项目（以下简称“本项目”），签订本合同，以兹共同遵守。

一、合同的标的物

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  | 人民币（大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |

二、合同价格与支付

1、本合同（含税）总金额为人民币（大写）：______圆整，（小写）：¥_______。上述金额包含完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：（1）合同正式签订后支付合同金额的30%（项目预付款）；（2）完成桥梁监测硬件安装与调试工作并通过验收后支付合同金额的40%；（3）质保期内稳定运行且期满后支付合同金额的30%。

3、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供下列单据，乙方未按约提供下列单据的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款责任：

3.1甲方签收的送货回单；

3.2合法有效且符合甲方要求的发票；

3.3由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权延迟付款且不承担逾期付款的违约责任。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、支付方式：数字人民币。

乙方账户信息如下：

账户名：

开户行：

ID(钱包)：

三、质量与验收

1、乙方应按照招标文件及本合同约定的有关规定提供合格设备。

2、乙方应保证所提供的设备是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

3、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、验收标准：根据招标文件、本合同要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通知甲方。

6、乙方应当按照约定的包装方式交付设备。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当采取足以保护设备且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因乙方未采取合理包装方式致使设备损毁、灭失或无法正常使用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

7、乙方保证其提供的服务和产品不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有软件，应保证是合法的商品软件，如包含第三方软件，乙方应保证是合法可用的，且甲方无需为使用该等第三方软件支付任何其他费用。

8、如设备经甲方验收不合格的，乙方应进行返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格。因返工、调整等产生的一切费用，由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

9、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由乙方承担。

四、售后服务

所供设备自验收完毕起，免费保修    年；产品保修期内，一旦产品发生质量问题，乙方保证在接到通知  小时内响应，   小时内赶到现场并维修完毕，若    小时内无法维修完毕的须更换同型号产品或经采购单位同意更换同功能产品到位，保证设备正常使用，费用由乙方负责。

五、标的物的交付

1、本合同项下设备的所有权自乙方交付甲方时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付设备。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取设备单证以外的有关单证和资料。

六、伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格设备的义务外，还应当提供下列服务：

1.1设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

1.2提供设备组装和一般维修所必需的工具；

1.3在合同规定的期限内对所提供的设备实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

2、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

1、在交货前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为有关设备质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、甲方根据合同规定内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件组成部分。验收不合格的，乙方应进行返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格；因返工、调整等产生一切费用，由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

3、验收期限：自所有设备安装完成之日起15日内；特殊情况需延长的，双方应另行协商确定。

4、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由乙方支付。

八、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将设备的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。若设备存在甲方无法检验的质量问题，则对该设备的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应对甲方进行催告，经乙方催告后7日内，甲方仍未组织验收的，视为乙方所交设备符合合同规定。

3、甲方在验收期内向乙方发出书面异议通知的，乙方应在收到甲方书面异议后七天内将处理意见与办法书面答复甲方，并于七天内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

九、交货方式

1、交货时间：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

2、交货地点：甲方指定的安装地点。

3、因交付产生的交通、运输、保险、装运等费用均由乙方承担。设备在交付甲方并通过验收合格前，其毁损、灭失的风险均由乙方承担。

十、违约责任

1、履约延误

1.1乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收设备和接受服务。

1.2如果乙方无正当理由拖延交货，应承担以下违约责任：加收误期违约金、甲方有权终止合同；如果甲方无正当理由迟延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

1.3在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

2、误期赔偿

2.1除合同另有规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期违约金；误期违约金具体标准按合同总价款每日万分之四计算。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

2.2乙方延期交货时间超过十五天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同并要求乙方支付本合同总价款20%的误期违约金，若由此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失，合同终止后，乙方应返还甲方已支付的合同款。

2.3乙方未按合同规定的质量要求提供设备或服务，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者甲方责令改正超过两次的，视为乙方违约，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方按约履行合同后，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按照合同约定的期限进行付款，甲方逾期支付合同价款的，应按合同总价款每日万分之四支付误期违约金，但甲方支付的该项违约金总额以合同总价款的5%为限。

十一、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部设备和服务。

1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，乙方应对购买类似设备所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如乙方擅自终止本合同的，应向甲方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应予以补足。

4、乙方如有违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

5、乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。甲方向乙方收取上述费用不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

十二、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并应在发出上述通知后30日内提供书面证明材料。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、索赔

1、乙方提供的设备不符合要求的，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他权威部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用。

2.2根据设备的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低设备的价格。

2.3乙方应在接到甲方索赔通知后七天内使用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或设备的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权直接从未付款中扣除索赔金额，如果这些金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

十四、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的转让：未经甲方书面同意，本合同的部分和全部均不得转让。

十六、合同的生效

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效合同上网备案。

2、合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十七、争议解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

4、若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十八、附则

1、合同份数：本合同一式陆伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                     （签字或盖章）：

签约日期：                            签约日期：

合同签定地：

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标，提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后同品牌投标人按综合得分最高的获得中标候选人推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；同品牌投标人综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人候选人推荐资格的同品牌投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评分标准：

（一）投标报价（30分）

1、投标报价低于或等于采购预算（最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

3、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）技术评审（49分）

1.技术指标符合性（13分）

1.1投标单位需就采购需求中注“★”的技术指标进行应答，符合或优于招标文件要求的，每一项得1分，共9项，最高得9分。

注：带“★”项需提供以下任意一项证明材料,1.国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖投标单位公章；2.功能官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖投标单位公章；3.其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖投标单位公章。否则本项不得分

1.2 所投产品每提供一个具有一种微功耗相关实用新型专利证书的得1分，最高4分。

2.项目需求理解（8分）

投标单位能够充分理解项目建设背景，对需求进行深入分析，整体建设思路清晰，技术方案思路清晰，技术路线先进，系统整体功能实用，对项目建设中要求的内容进行实质响应。

由评委综合评审：方案内容详细、科学合理、可操作性强得8分；方案内容较详细、合理性较好、可操作性较好得6分；方案内容基本完整、合理、可操作性一般的得4分；方案内容简单、合理性一般、可操作性较差的得2分，未提供不得分。

3.项目整体技术方案（8分）

系统总体满足项目建设要求及项目技术要求，对系统总体架构、总体性能、业务流程、技术路线、系统部署、支撑平台有详细描述。

由评委综合评审：方案内容详细、科学合理、可操作性强得8分；方案内容较详细、合理性较好、可操作性较好得6分；方案内容基本完整、合理、可操作性一般的得4分；方案内容简单、合理性一般、可操作性较差的得2分，未提供不得分。

4.项目实施服务方案（8分）

根据项目的建设内容，建设位置、桥梁解构的等方向，阐述监测内容、监测点位设计、监测方案的实施要求，整个项目进度计划、质量、风险管理、问题管理、工作机制等方面，提供全面、合理的项目实施方案。

由评委综合评审：方案内容详细、科学合理、可操作性强得8分；方案内容较详细、合理性较好、可操作性较好得6分；案内容基本完整、合理、可操作性一般的得4分；内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得2分；未提供不得分。

5.售后保障服务方案（6分）

根据投标单位提供详细完整的售后保障服务方案（售后服务团队、电话服务等）进行综合评比。

由评委综合评审：方案内容详细、科学合理、可操作性强得6分；方案内容较详细、合理性较好、可操作性较好得4分；方案内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得2分；未提供不得分。

6.培训方案（6分）

投标单位提供针对本项目实际制定培训方案，方案需明确培训课程时间、内容设计安排等；

由评委综合评审：方案内容详细、科学合理、可操作性强得6分；方案内容较详细、合理性较好、可操作性较好得4分；方案内容不够详细、合理性一般或较差、可操作性一般或较差得2分；未提供不得分。

（三）商务评审（21分）

1.拟派项目经理（5分）

投标单位拟派项目经理（1人）具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、通信专业技术人员职业水平证书、itss 服务项目经理、CISAW信息安全保障人员证书的，每提供一个得1分，最高5分。（投标文件中须提供相关证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分）

2.拟派项目技术负责人（3分）

投标单位拟派项目技术负责人（1人）具有网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、中级及以上通信工程师职称的，每提供一个得1分，最高3分。（投标文件中须提供相关证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分）

3.项目组成员（除项目经理、项目技术负责外）（5分）

投标单位拟派项目组成员中具有网络工程师、itss 服务工程师、CISAW 信息安全保障人员证书、网络与信息安全管理员证书、中级及以上工程师职称的，每提供一个得1分，最高5分。（限评3人，投标文件中须提供相关证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分）

4.投标单位或生产制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、企业标准化管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得4分。（投标文件中须提供相关认证证书扫描件并加盖公章及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分）

- 5.投标单位或生产制造商具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS5等级得3分；CS4等级的得2分；CS3等级及以下的得1分，本项最高的3分。（投标文件中须提供证书扫描件并加盖公章，未提供不得分）

6.2022年1月1日（以合同签订日期为准）投标单位具有类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供完整合同扫描件并加盖公章，未提供不得分）

（全文完）