泰州市政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JXCG-C2025-0026

项目名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测

采购单位:泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处

招标代理：江苏建协全过程工程咨询有限公司

2025年4月

目录

HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章  竞争性磋商公告第一章  竞争性磋商公告 HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章  竞争性磋商公告 HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章  竞争性磋商公告

第二章 参加磋商的供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评标标准

第六章 响应文件格式

第一章竞争性磋商公告

项目概况

京泰路街道2025年管护道路疏通检测JSZC-321202-JXCG-C2025-0026采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-5-14  9:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JXCG-C2025-0026

项目名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测

采购方式：竞争性磋商

预算金额：200万元（一标段：105万元；二标段：95万元）

最高限价：本项目分2个标段，一标段最高限价87.94万元，二标段最高限价：79.68万元。两个标段可同时报名但不可兼中。评委会根据一标段、二标段的顺序评审。如该供应商已经成为一标段的成交候选人，该供应商可参与二标段的评审但不参与二标段的成交候选人推荐。供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。

采购需求：雨水管网管道疏通、CCTV检测、雨污分流调查。具体范围和内容详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：90日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备《建设工程质量检测机构备案证书》（备案内容中应包含市政工程备案类检测）；且同时具有省级及以上质量技术监督部门或者市场监督管理部门颁发的计量认证证书。

2.注册所在地为泰州市区以外的检测机构，必须提供泰州市住建局备案手续（注册所在地为泰州市区的检测机构不需要提供，泰州市区指：泰州海陵区、医药高新技术产业开发区（高港区）、姜堰区。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 4.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 5.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-5-14 9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

时间：2025-5-14 9:00 （北京时间）

地点：泰州市海陵区春风路108号3楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处

单位地址：海陵区京泰路街道永吉路66号

联系人：刘先生

联系电话： 0523-86299608

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

单位地址：泰州市海陵区春风路108号3楼

联系人：宿先生

联系电话：18361811891

3.项目联系方式

项目联系人：宿先生

电话：18361811891

第二章  参加磋商的供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：JSZC-321202-JXCG-C2025-0026 项目名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测 |
| 2 | 采 购 人：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处 地 址：海陵区京泰路街道永吉路66号 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 地 址：泰州市海陵区春风路108号3楼 |
| 3 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 4 | 预算金额：200万元（一标段：105万元；二标段：95万元）。一标段最高限价87.94万元，二标段最高限价：79.68万元。两个标段可同时报名但不可兼中。评委会根据一标段、二标段的顺序评审。如该供应商已经成为一标段的成交候选人，该供应商可参与二标段的评审但不参与二标段的成交候选人推荐。供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。 |
| 5 | 合同履行期限：90日历天 |
| 6 | 磋商有效期：磋商之日起90天 |
| 7 | 响应文件提交 截止时间：2025年5月14日9时00分（北京时间） 地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅 |
| 8 | 响应文件形式：☑电子文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf） 成交供应商在领取中标通知书时需提供肆份加盖公章纸质版响应文件（一正叁副） |
| 9 | 签订合同地点：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处 |
| 10 | 本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。 |
| 11 | 付款方式：乙方向甲方提供检验报告、成果及影像资料，并验收合格后付至合同价的60%，验收合格满一年后并审计结束后付至审定价的100%。（采购人不支付任何利息）。 |
| 12 | 磋商保证金：无 |
| 13 | 履约保证金：银行电汇或网上银行支付或银行保函或保证保险 1.合同签订前中标通知书发出后按以上形式递交中标价10%的履约保证金，履约保证金在合同履行期满后无息退还。 2.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消该授标，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。 |
| 14 | 磋商文件内容如有质疑，请于2025年4月30日12:00前，书面交至代理机构，逾期不再受理。 |
| 15 | 磋商结果公告：竞争性磋商结果公告发布于“江苏政府采购网”。 |
| 16 | 注意事项：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁，网址 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。 在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。 |

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关货物或服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费，参照计价格〔2002〕1980号文件收费标准八折向中标供应商收取，不足1000元按1000元计取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取中标通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件的组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、磋商响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

2.1资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供。）

（1）关于资格的声明函、承诺书（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件盖电子章）；

（3）本项目对供应商要求的特定资格证明材料（详见“竞争性磋商采购公告-申请人资格要求”之三的要求）；

（4）磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（5）磋商供应商法定代表人身份证复印件；

（6）磋商供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（7）按照本文件“竞争性磋商采购公告-申请人的资格要求”应当提供的证明材料；

（8）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件盖电子章）；

（9）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件盖电子章）；

（10）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件盖电子章）；

（11）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料（中小微企业、残疾人福利性单位企业声明函格式见附件，监狱和戒毒企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

注：以上资信部分材料扫描件提供不全或无效的，将被判定为无效响应。

2.2商务技术部分

（1）磋商响应函；

（2）磋商报价表、投标报价明细表；

（3）商务要求响应及偏离表，技术要求响应及偏离表；

（4）根据项目采购需求和评审方法以及评审标准，应当提供的用于评审的其他文件和证明资料；

（5）磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容；

2.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5、磋商响应报价

5.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效响应处理。

5.2标的物

详见项目需求。

5.3有关费用的处理

本次采购，磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

5.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的，按规定执行。

6、磋商保证金：无。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受限制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的首次报价超过了最高限价的。

5.3.6供应商的最后报价超过了一次报价的。

5.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术标的优劣顺序排列。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第6.3条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

2、质疑处理

2.1参加磋商供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.2质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人或授权代表以书面形式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权拒绝受理。

2.3未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

2.4采购人将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告期满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在收到成交通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、合同签订相关事项

1、签订合同

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3本项目履约保证金无。

1.3.1如果中标供应商没有按规定履行，采购人有充分理由取消其中标资格。除此之外，采购人保留进一步追究该投标供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该投标供应商的上述行为依法作出行政处理。中标供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购人可以确定排序紧跟该中标供应商的投标供应商为中标供应商，依此类推。或者重新组织招标。

1.4签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、合同货物追加

采购人根据项目需要追加合同中的货物或服务的，须经甲方采购人同意，追加的货物或服务金额不得超过合同总金额的10%，追加的货物或服务须另行签订合同。

九、其他事项说明：（落实的相关政策）

1、参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。

2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6、根据泰财购[2023]33号文 市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函(保险)。

7、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

8.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

8.1小微型企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一，不享受价格扣除。

（1）对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

8.2残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

8.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

8.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.7大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

十、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

委托方名：                     （以下简称甲方）

检测方名：                     （以下简称乙方）

为确保甲方开发（建设）项目工程质量，及时提供工程质量检测数据，同时，为保障双方合法利益，根据《民法典》规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

项目内容：

第二条  合同工期

计划工期总日历天数：     天，具体进场时间以甲方通知为准。

自合同签订之日起，非因法律规定得不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工期不得顺延。

第三条   质量标准

工程质量符合设计及规范要求。

第四条  合同价款及履约

该项目为固定单价合同，

合同价：人民币（大写）               （￥        元）。

第五条  付款方式

乙方向甲方提供检验报告、成果及影像资料，并验收合格后付至合同价的60%，验收合格满一年后并审计结束后付至审定价的100%。（采购人不支付任何利息）

第六条  甲方的义务和职责

（1）提供必要的设计图纸、施工资料等相关文件。

（2）准确提供工程信息，对乙方的检测工作提供必要的协助。

（3）在乙方交付全部检验成果后及时支付工程款。

第七条   乙方的义务和职责

（1）依照规定要求，确保工程质量、安全、进度。

（2）接受甲方的检查、监督，按甲方要求的时间完成工作任务。

（3）CCTV检测图像必须真实地反应客观事实。

（4）CCTV 检测具体要求：

1）项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在技术负责人的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，直到更换至能胜任现场工作为止。乙方必须按国家相关规定为现场施工人员购买相关保险。工程必须确保安全，乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和贵任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

2）管道检测应按《城镇排水管道检测与评估技术规程》( CJJ -181-2012)、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》(20100516）的要求出具检测报告，管道的检验成果必须符合泰州市住房和城乡建设局 GIS 数据标准。

3）乙方在对本项目进行检测前必须采用有毒有害气体检测设备对管道和检查井等施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测结果进行记录（乙方须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保管道和检查井等施工区域满足安全施工条件下方可派人进行作业。

4）如因乙方不履行上述安全职责或乙方提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切费用或民事、刑事责任均由乙方承担。

（5）乙方对出具的检验报告真实性、准确性负责。

第八条   双方约定的补充内容

（1）本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份。自双方代表签字、盖章之日起生效，至双方结算清检测费用之日终止。

（2）本合同未尽事宜由双方协商解决。

（3）本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成后，应提交至泰州市仲裁委员会仲裁。

甲方（签章）：                    乙方（签章）：

甲方代表人（签字）：              乙方代表人（签字）：

甲方联系电话：                    乙方联系电话：

甲方开户银行：                    乙方开户银行：

账号：                            账号：

合同签订时间：     年   月   日

第四章 项目需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:

采购标的需实现的功能或者目标：正确标识好整个街道范围内管护道路疏通检测正确位置。对整个街道2025年管护道路疏通检测范围内的雨污水管道100%进行检测校核工作，找出管道错接混接点及污染源，标注立管位置、性质及混接情况，并对排水管道的故障类别、故障程度、管网连通关系、水流走向，水流最终去向等进行CCTV检测，探查检测区域内排水管道系统整体状况，并对存在缺陷的位置抓取图片，检测数据按照CJJ181-2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》要求进行处理并编制成管道检测评估报告，满足符合有关部门的审查、审批要求。

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购实施条例》

3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号

4.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件

5.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

6.《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准：

检查依据：应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

《城市排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003 J271-2003)

《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)

《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）

住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》

住建部《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》

《泰州市住房和城乡建设局关于进一步落实城市地下管线三项制度的通知》

上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

三、本项目需满足的质量、安全等要求：

1.质量要求：符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

等技术规范要求，达到考核和验收合格标准。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：整个街道范围内容易塌陷道路的管网雨污分流100%排查疏通检测，找出管道错接混接点及污染源，标注立管位置、性质及混接情况，并对排水管道的故障类别、故障程度、管网连通关系、水流走向，水流最终去向等进行CCTV检测，探查检测区域内排水管道系统整体状况，并对存在缺陷的位置抓取图片。

2.实施地点：

一标段：文创园路网2.00Km、兴海路0.40Km（泰和-泰祥、七里河-泰安）、横六路0.55Km（泰康-泰盛）、兴工路1.50Km（泰安-京泰）、兴业路2.00Km（泰顺-泰康）、规划支路0.30Km（泰康-泰盛）、泰祥路1.20Km（济川-兴陵、梅兰-凤凰、凤凰-永定）、凤凰路0.60Km（兴泰-京泰）及泰康路3.70Km（迎春-凤凰）。

二标段：兴园路0.85Km（永吉-向阳）、浙江路1.90Km（金马-金泰）、春福路1.60Km（森园-南通）、永吉路1.40Km（海姜大道-迎春）、金东路1.00Km（海姜大道-凤凰）、镇西街0.40Km（海姜大道-浙江路）、济川路1.50Km（兴-京泰）及泰安路2.60Km（迎春-永定）。

五、其他技术、服务要求：

（一）管道和化粪池清理疏通产生的污泥、杂土、粪杂等，直接采用运输车封闭外运弃置，须做到安全文明环保施工，现场不允许任何形式的堆置和驳运。

（二）加强对公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

- 成果资料：最终成果报告：按照采购文件及采购人相关的要求，对排水管道检测分别进行全面系统的整理，并出具书面报告、成果分析表（2份）及电子版本（1份）及在地形图对检测管网详细绘图（按照市住建局检测项目招标要求执行）。

（四）具体要求：

1、该工程为管网疏通、机器人检测及雨污分流排查工程，要确保疏通管网畅通，同时要特别做好雨污分流排查工作，如若该项目最后发现雨水管网中有污水接入的，但检测报告工作没有标注或体现的，该工程不予竣工验收。

2、相交道路管网相接处，需对相交管网管底标高进行测量。

3、对雨污水管网的预留井进行疏通检测时，对于存在暗井的，要找出并标注暗井位置。

4、本次投标报价采用全费用固定单价。投标报价时投标人必须自行到现场踏勘，投标报价由人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家认证费、政策性文件规定的各项规费、措施费、税金等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务费用，结算时综合单价不作调整。包括但不限于污水管道非开挖、污水管道疏通、CCTV视频检查、管道封堵、排水及导流、为满足CCTV检查的管道清疏、淤泥处置（疏通过程产生的淤泥必须采用密封性车辆运输并妥善安置，并做好现场保洁工作）、遗失井的定位修复、保证污水管网运行、交通导行等费用。（疏通过程产生的淤泥必须采用密封性车辆运输并规范处理，不得造成环境的二次污染，并做好现场保洁工作）

5、最终结算价按审定价结算。

6、管道疏通+检测应按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ-181-2012）、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（20100516）的要求出具检测报告。

7、工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场工作为止。现场项目部施工及管理人员必须与投标文件中人员一致。

8、成交供应商必须按国家相关规定为现场施工人员购买相关保险。工程必须确保安全，成交供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

9、成交供应商在对本项目进行疏通、检测前必须采用有毒有害气体检测设备对管道和检查井等施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测结果进行记录，（成交供应商须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保管道和检查井等施工区域满足安全施工条件下方可派人进行施工作业。堵井需有作业证书的潜水员下水作业。

10、如因成交供应商不履行上述安全职责或成交供应商提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切费用或民事、刑事责任均由成交供应商承担。

六、成交供应商管理

1、本项目成交供应商必须集中人力、物力、全力以赴按合同要求完成此任务，确保各检查段、疏通段、维修点的工期、质量、安全目标，不得将工程转包或者分包。施工过程中，采购人发现成交供应商存在转包或分包行为的，或因管理不善造成重大质量、安全事故的，或以明显行为表示不能完成合同目标的，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由成交供应商承担。在此过程中，成交供应商有故意或主观原因行为的，采购人有权提请省、市建设行政主管作为不良行为进行公示。

2、成交供应商必须配备数量足够、经验丰富、证照齐全的项目经理及其他施工管理人员，专业设备（含车辆）必须由具备相应证书的专业人员操作，开工之日起到项目实施期满，保证工程质量、安全、进度。

3、所有进场管理人员须取得上岗证书。施工过程中，如采购人和监理人认为成交供应商现场管理人员或施工人员不足，向成交供应商提出要求相应增加人员的，成交供应商必须立即增加，逾期两日还未增加的，支付违约金 3 万元，逾期一周还未增加的，视为承包人违约，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由成交供应商承担。

4、专业设备（含车辆）必须由具备相应证书的专业人员操作，施工过程中，如采购人和监理人发现操作人员不具备相应证书或不具备相应能力，可要求成交供应商立即更换操作人员，成交供应商必须立即更换，成交供应商拒不更换的，视为成交供应商违约，采购人可按每次 10 万元进行处罚并同时要求成交供应商立即停止施工，直至成交供应商按采购人要求整改到位方可复工，如出现成交供应商恶意拖延拒不整改的，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由成交供应商承担。

5、不按规定安全作业的，每发现一次扣0.5万元，造成的一切损失均由成交供应商承担。

6、环境保护：本工程地处泰州市区，周边人流量大，成交供应商需安排专职人员管理交通，车辆进出需注意行车方向和速度，做到安全文明行车，车辆载重应按规定，严禁超载，严禁随意洒落尘土造成扬尘。严禁污染周边道路及环境。工程施工所产生的污水由投标人自行处理，不得随意排放，更不得污染环境，相关费用已包含在投标报价中。

7、供应商应清楚了解并认真审阅采购文件中的所有内容，并实际踏勘现场，熟悉现场施工场地条件，按照要求编写投标文件。如果供应商在投标过程中未提出任何异议和建议，招标单位将认为供应商完全理解了采购文件的要求，并完全同意采购文件中所有条款。一旦中标后，成交供应商针对采购文件中已经明确的工作内容所提出的任何索赔均将被拒绝。

8、承包人须做好现场的安全文明施工，如有市民来信来访投诉或泰州市有关部门转交意见表明承包人安全文明施工不到位的，每查实一次罚款结算价的1% 。

七、采购需求控制价

采购需求控制价明细表

| 标段名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测(一标段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 040501004001 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm及以下 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 3187.466 | 15.87 | 50,585.09 |  |
| 2 | 040501004002 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12500 | 35.44 | 443,000.00 |  |
| 3 | 040501004003 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 815 | 46.19 | 37,644.85 |  |
| 4 | 040501004004 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm~DN600mm 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12250 | 35.44 | 434,140.00 |  |
| 5 | 040501004005 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 1500 | 46.19 | 69,285.00 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 1,034,654.94 |  |

| 标段名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测(二标段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 040501004001 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm及以下 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 3202.332 | 15.87 | 50,821.00 |  |
| 2 | 040501004002 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12050 | 35.44 | 427,052.00 |  |
| 3 | 040501004003 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 950 | 46.19 | 43,880.50 |  |
| 4 | 040501004004 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 10530 | 35.44 | 373,183.20 |  |
| 5 | 040501004005 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 920 | 46.19 | 42,494.80 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 937,431.50 |  |

第五章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 评审项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |
| 价格分 | 30 | 按满足磋商文件要求且有效最终响应报价最低的报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标供应商的价格分按以下公式计算： 报价得分＝（评标基准价/最终响应报价）× 30分 |
| 商务和技术部分70分 |  |  |
| 设备设施 | 8 | 投标供应商同时具有管道CCTV检测设备、有毒有害气体检测设备和高压疏通车有1套得4分，在此基础上每增加1套得4分，本项最多得8分。提供自有设备凭购置发票及自有车辆行驶证。行驶证上名称必须与投标供应商名称一致。 (投标文件中提供购置发票及行驶证复印件加盖公章。) |
| 类似业绩 | 12 | 2022年1月1日以来，投标供应商承担过类似排水管道疏通检测项目的，每一个得4分，最高得12分。 （业绩需同时提供中标通知书、合同及竣工验收证明（或竣工验收报告）复印件加盖公章，若上述业绩证明材料不能体现业绩类别的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“该业绩建设单位出具的证明材料（证明材料上需加盖该业绩建设单位公章）”。未按要求提供不得分） |
| 人员证书 | 6 | - 1、拟派项目负责人具有建设工程类高级及以上技术职称的，得2分，具有建设工程类中级技术职称的，得1分；本项最高得2分。 - 2、拟派项目技术负责人具有建设工程类高级及以上技术职称的，得2分，具有建设工程类中级技术职称的，得1分；本项最高得2分。 - 3、拟派其他人员中：每配备1名潜水员得2分，最高得2分。 注：1、投标文件中提供职称证书、潜水员证的复印件加盖公章。 2、以上人员须提供投标供应商为其缴纳的投标截止时间前连续三个月（2025年1-3月）社保证明材料复印件加盖公章。 |
| 服务方案 | 44 | 项目实施方案（10分） 1、根据本项目工作流程、组织结构、安全文明施工，制定相应的方案。 方案详细合理，配置完善，描述准确，能充分体现项目实施目标的，得5分； 方案较详细合理，配置较完善，描述较准确，较能体现项目实施目标的，得4分； 方案不够合理，配置不够完善，描述不够准确，不太能体现项目实施目标的，得2分； 方案差，配置差，描述差，不能体现项目实施目标的，得1分； 没有提供不得分。 2、根据本项目在市区施工安排的保证措施、质量保证措施、安全文明施工措施，制定相应的服务方案。 方案详实全面、可操作性强，得5分； 方案较详实较全面、可操作性较强，得4分； 方案一般、可操作性一般，得2分； 方案差、可操作性差，得1分； 没有提供不得分。 |
|  |  | 项目重难点分析与解决方案（10分） 根据本项目现场作业、影像记录、管道缺陷评估方法等检测细则提出重难点分析、应急处理方案和解决方案。 对本项目认识全面准确、解决方案科学合理的，得10分； 对本项目认识较全面较准确、解决方案较科学合理的，得8分； 对本项目认识一般的、解决方案一般的，得6分； 对本项目认识不够全面准确、解决方案不够合理的，得4分； 对本项目认识差、解决方案差，得2分； 没有提供不得分。 |
|  |  | 合理化建议（10分） 根据本项目实施全过程提出合理化建议和全面的技术支持。 建议详细、技术支持全面到位，得10分； 建议较详细、技术支持较到位，得8分； 建议一般、技术支持一般，得6分； 建议不够详细、技术支持不够到位，得4分； 建议差、技术支持差，得2分； 没有提供不得分。 |
|  |  | 服务进度及响应保障措施（9分） 根据本项目制定相应的服务进度计划和保障措施方案，同时提出违约承诺和经济赔偿承诺。 方案安全可行，完全满足并优于采购文件要求，有违约承诺和经济赔偿承诺的，得9分； 方案较安全可行，较满足采购文件要求，有违约承诺和经济赔偿承诺的，得7分； 方案基本可行，基本满足采购文件要求，有违约承诺和经济赔偿承诺的，得5分； 方案一般，基本满足采购文件要求，有违约承诺和经济赔偿承诺的，得3分； 方案不可行，不满足采购文件要求，没有违约承诺和经济赔偿承诺的，得1分； 没有提供不得分。 |
|  |  | 成果资料编制归档（5分） 针对本项目实施后资料编制、归档的工序流程。 成果资料编制、归档等工序流程科学、规范、严密，得5分； 成果资料编制、归档等工序流程较科学、较规范、较严密，得4分； 成果资料编制、归档等工序流程不科学、不规范、不严密，得2分； 成果资料编制、归档等工序流程不完整，得1分； 没有提供不得分。 |

三、具体标准:

注：以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

第六章  响应文件格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

标  段   号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

附件1 ：

关于资格的声明函

泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件2：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务不低于采购文件要求的标准；；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件3：

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            （ 项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

代理人（被授权人）：（签字或盖章）_______________________

联系电话：___________________

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：年  月   日

注：需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。

附件4：

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖CA电子公章）

日期：

注：（1）中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位 是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件7：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

附件8：

## 磋商响应函

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：邮 编：

电 话：传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

附件9：

磋商报价表

（本次为：□首次□终次报价）             货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

投标报价明细表

| 标段名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测(一标段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 投标单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 040501004001 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm及以下 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 3187.466 |  |  |  |
| 2 | 040501004002 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12500 |  |  |  |
| 3 | 040501004003 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 815 |  |  |  |
| 4 | 040501004004 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm~DN600mm 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12250 |  |  |  |
| 5 | 040501004005 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 1500 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

| 标段名称：京泰路街道2025年管护道路疏通检测(二标段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 投标单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 040501004001 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230mm及以下 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 3202.332 |  |  |  |
| 2 | 040501004002 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 12050 |  |  |  |
| 3 | 040501004003 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.雨水管网管道疏通（含清疏雨水边井 ）， 3.管道疏通后的淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 950 |  |  |  |
| 4 | 040501004004 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN230~DN600mm 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 10530 |  |  |  |
| 5 | 040501004005 | 管道疏疏通及检测 | 1.管径:DN600mm以上 2.污水管网管道疏通(含清疏圆形检查井) 3.管道疏通后淤泥外运，运距投标人自行考虑，结算不做调整 4.管道检测(CCTV管理闭路电视检测系统、声纳及QV 潜望镜等检测） 5.封拆管堵、管道清淤、管道冲洗及抽水等前期工作费用均包含在单价内，结算不做任何调整 | m | 920 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

附件10：

人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 技术资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11：

- 供应商类似业绩情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附符合评审办法要求的证明材料。

附件12：

根据评标办法，供应商认为需要递交的材料