   
泰州市海陵区政府采购
公  开
招 标 文 件
(全流程电子化不见面开标）
项目编号：JSZC-321202-XCZX-G2025-0001
项目名称：泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目
   
 
采购单位：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
招标代理：泰州湘诚建设咨询有限公司
2025年1月
总  目  录
 

4

第一章  投标邀请

8

第二章  投标人须知

19

第三章  合同文本

45

第四章  采购需求

48

第五章  评标方法与评标标准

52

第六章  投标文件格式



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一章  投标邀请
受[泰州市海陵区市政园林养护服务中心]的委托，泰州湘诚建设咨询有限公司就[泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目]（项目编号JSZC-321202-XCZX-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件，并于2025年2月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321202-XCZX-G2025-0001 

2.项目名称：泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目
3.预算金额： 410万元
4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价总价为409.88万元。其中：
（1）污水处理设施运维费单价最高限价为2.6元/吨；
（2）污水管网及配套设施运维费单价最高限价为6000元/公里/年；
5.采购需求（简介）：对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村生活污水处理，以及提供李家庄村、港口村等10个存量设施及配套管网运维服务，污水处理量及管网运营长度详见采购需求。（详细内容见本招标文件第四章） 

6.合同履行期限：一年。（实际运维起算时间根据海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水治理项目竣工验收时间确定，如运维单位在项目竣工验收前确定的，合同开始时间从项目竣工验收合格后双方确定生活污水处理系统开始运营之日起计算；如运维单位在项目竣工验收合格后确定的，则以双方确定生活污水处理系统开始运营之日起计算。关于李家庄村、港口村维修后投入运维的存量设施及配套管网的运维起算点由双方协商确定。合同履行期限自上述运维起算结点起计算一年，以先到期的日期为合同履行完毕之日）。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标响应文件截止时间近一年内任意一个月份（不含投标当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； 
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）参加本次采购活动的投标人不得存在下述情形（此项投标文件中无需提供证明材料）：
1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。
（五）本项目 接受 联合体投标（接受/不接受）：
该项目允许由两个（不得超过两个，否则联合体无效）自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。如果参加联合体投标,还应符合下列要求：
a.联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（包括技术服务人员分工安排），并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
b.联合体各方必须指定联合体牵头人，由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；由联合体各方各提交一份授权书，证明其联合体主体的资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交采购人。联合体投标的（联合体协议须各方按要求签署并上传），除联合体协议书外的其他资料如有签字、盖章、电子签章要求的只需联合体牵头单位对投标文件签字、盖章、电子签章。
c.以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
d.联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力。
e.联合体投标的投标人应提供联合体各方资格审查所需的证书、社保等材料及投标人认为需要提供的满足评标所需的材料。 
三、获取招标文件 
1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年1月24日24:00截止。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2025年2月11日9点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
地址：泰州市海陵区迎春西路656号
联系人：常先生  
联系方式：13338896973 
2.采购代理机构信息
名称：泰州湘诚建设咨询有限公司
地址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室
联系人：赵琼
联系方式：0523-86860568、18115939599
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。 
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理费由中标人支付，招标代理费按计价格[2002]1980号文收费标准的50%计取。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同签订前，中标人应当按照中标价的10%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者、电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还给乙方剩余的保证金。
30.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。 
33.落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
34.按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。
   35.落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅 江苏省乡村振兴局 江苏省代销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同
甲方（采购人）：
单位地址：
乙方（供应商）：
单位地址：
签订日期：
签订地点：
根据甲方申请并经泰州市海陵区财政局核准泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目政府采购计划，依据甲方委托泰州湘诚建设咨询有限公司进行本项目政府采购        （编号）的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同价格
1.本项目合同价为：

运维服务费总额人民币（大写）（¥：      元），其中不含税金额为      元，税金为      元，增值税率为      %）。

2.本合同为：固定单价合同。
（1）污水管网及配套设施运维费单价为      元/公里/年。
（2）污水处理设施运维费单价为      元/吨。
3.本合同运维服务工作量暂定为：
（1）华港镇及红旗街道村庄：
污水处理量：      吨/年。
管网运营长度：      公里。
（2）李家庄村、港口村等10个存量设施及配套管网
污水处理量：      吨/年。
管网运营长度：      公里。
上述工作量为暂定数额，实际工作量以最终审计确认为准。
4.按照合同约定的起算时间服务区域内后新增的集中处理设施、分散处理设施、一体化提升泵站、污水管网、化粪池隔油池等设施及甲方出具书面文件要求增加的其他内容，上述内容所增加的管网运营长度和污水处理量所涉运维费用按实计算，结算单价按中标单价，实际工作量以最终审计确认为准。

5.运维服务费是合同期内乙方承担的各项目运营成本及合理利润，运营成本包括但不限于外购原材料费用、运维用车辆及机械设备费（含修理、燃油等）、员工工资及福利费、修理费（不包含大修和质保期内的工程质量问题维修）、税费、管理费用及其他运营费用。
5.合同期内约定频次的水质检测费由乙方自行承担。
二、服务范围
（一）甲方聘请乙方提供以下服务：
1.本合同项下的服务指：泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目。
2.服务内容：对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村提供生活污水处理运维服务。运维对象包含：
（1）华港镇及红旗街道村庄生活污水处理工程建设的一体化处理设施数量约161座（集中设施62座，分散设施99座）；一体化处理设施设计日处理总能力约1681m³/d。一体化泵站数量约263座；污水管网总长约415km。（注：报价时按报价明细表中暂估的工作量进行填报，运维费最终按实结算）
（2）李家庄村、港口村等10个存量设施及配套管网，根据现场维修进度，在完成维修具备运维条件后，纳入本次运维范围，各设施基本情况如下，配套管网预估33km。（注：因该部分设施及配套管网有部分当前运行状态处于不运行，需待维修后开始运行；报价时按报价明细表中暂估的工作量进行填报，运维费最终按实结算）
	序号
	建设位置（村）
	处理工艺
	规模
（吨/天）
	覆盖户数
	当前运行现状
	拟采取措施

	1
	李家庄村
	AO工艺
	40
	114
	运行
	

	2
	李家庄村
	AO工艺
	60
	120
	不运行
	维修

	3
	里华村
	成品井+化粪池
	15
	15
	运行
	

	4
	许家庄村
	污水处理
	5
	18
	不运行
	维修

	5
	野马村
	污水处理
	10
	37
	不运行
	维修

	6
	野营村
	污水处理
	10
	34
	不运行
	维修

	7
	桑湾村
	AO工艺
	60
	20
	运行
	

	8
	港口村
	AO工艺
	60
	180
	运行
	

	9
	刘庄村
	成品井+化粪池
	10
	19
	不运行
	维修

	10
	溪东村
	AO工艺
	40
	90
	运行
	


（3）对运维范围内的所有工程及设备设施进行全面复核、检查及验收交接，双方及时办理相关确认手续。
3.合同履行期限：一年。（实际运维起算时间根据海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水治理项目竣工验收时间确定，如运维单位在项目竣工验收前确定的，合同开始时间从项目竣工验收合格后双方确定生活污水处理系统开始运营之日起计算；如运维单位在项目竣工验收合格后确定的，则以双方确定生活污水处理系统开始运营之日起计算。关于李家庄村、港口村维修后投入运维的存量设施及配套管网的运维起算点由双方协商确定。合同履行期限自上述运维起算结点起计算一年，以先到期的日期为合同履行完毕之日）。
三、合同价格支付
1.付款方式：双方在竣工验收后并确定运营开始时间后预付签约合同价的 10%作为预付款，剩余款项在运维服务期满后一次性付清（实际付款金额按考核结果确定）；所有款项均不计息。
2.乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。
（3）其他（如有）。
3.支付方式：转账。
4.费用结算原则
运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。
四、运维要求：
（一）运营维护的基本要求
1.乙方应具备国家规定的相应资质要求。合同期内，乙方按照国家有关技术规范、行业标准的规定，运营一体化污水处理设施、污水收集管网及配套设施的维护管养，检测水质，确保设施的正常运行、出水水质达标排放。
2.合同期内，乙方应建立健全过程管理制度体系，从管理制度体系上保障运营维护质量。
3.如因乙方运维管理工作不到位引发安全事故和环保责任的，由乙方承担全部责任。
4.乙方应在合同期内保证项目运营质量，在合同期内项目出现的运营质量问题由乙方负责，并对造成的甲方损失承担赔偿责任。在运维范围内的质量问题（工程施工质量问题除外）出现五（5）日内或甲、乙双方视情况另行约定的日期内未修复的，甲方可另行委托第三方修复，修复费用由乙方承担，在甲方支付服务费时扣减。
5.对于任何紧急情况，如有必要，由乙方负责协调相应部门、经理、技术专家及工程师，无论何时何地，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。
6.甲方有权指定任何代表在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的养护管理情况。甲方指定的代表有权检查乙方的运营维护记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。
7.甲方有权委托有相应资质的第三方独立机构对项目的出水水质及运营水平进行检测和评估。
8.甲方委托第三方独立机构进行检测、评估的费用由甲方承担，但核实或检查的结果表明乙方未履行或未恰当履行本合同约定的运营维护义务或者法定义务，则应当由乙方负担该费用。
9.运营维护期，乙方应接受甲方及相关职能部门对运维及其效果的考核，考核结果体现在甲方向乙方支付的服务费中。
（二）运维相关配置

乙方应按照运维企业标准要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、水质检测设备、人员配备、运维车辆、运维工器具等，明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

（三）运维的其他要求
1.本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：
（1）环境特殊敏感区域（清水通道维护区一级保护区内），农村生活污水处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行一级标准 A 标准；设计日处理能力＜50m3，应执行一级标准 B 标准。并重点考核 CODcr、NH3-N、TP 等指标。
（2）环境一般敏感区域（清水通道维护区一级保护区外）：
1）出水排入 GB3838 地表水 IV、V 类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能水域，应执行二级标准。
2）出水排入其他水环境功能未明确水域，当处理设施设计日处理能力≥50m3，应执行二级标准；当处理设施设计日处理能力＜50m3，应执行三级标准。
（3）如（1）与（2）环境敏感区域有所重合，按高标准执行。
（4）有新地方排放标准出台的，执行最新标准要求。
[image: image1.png]% 3.2-3 KiTHMHHPRIE (mg/L)

e BHRE :ﬁﬁi it | =g

1 pH CHEEN ) 6~9

2 60 100 120
3 BiFY 20 30 50
4 ZE (LA N i 8 (15) ® 15 25
5 BE LN D 20 30 —
6 B (BL P 1 3¢ —
7 B ¢ 3 5 20

e FARELRE J7<Sm? (AR AR 5 TS /K AL BN B S R B

a A5 ANEE 9 /KiR > 12°CH FOHERCRAE, 455 A BUE KR <1 2°C I B HEIBRAE -

b BERHEBOS GORE M PR G I BRIRAR). sOBRRE TR AL
Fk k.

© EPRPHERON GORETEA L SRR AR BB b BTSIREED BUB R T ARSI
[Z¥/N0

d BRH BN OR AR IR AR A 3 A BB -





2.对一体化污水处理设施的运维维护内容包括但不限于：污水处理构筑物、污水处理设备、监控设备、仪器仪表、管道及管线、污泥处置等。
3.对污水管网及配套设施的维护管养内容包括但不限于：管网、检查井、化粪池、隔油池、提升泵站等设施的日常疏通、清掏、巡查、普查等。
4.投标人需要投入专业的运维技术人员，满足项目正常运维的需要。
5.运维单位需负责污水处理设施、污水管网的日常维护维修、小修。本项目运维不包含以下大修范围：
	农村生活污水处理设施大修参考范围
	1.意外损毁修复
	1、洪水、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；
2、沉降引起处理设施损坏的修复；
3、违法排污造成的处理设施损毁的修复；

	
	2.其他损毁修复
	终端问题修复
	1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；
2、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；
3、终端范围内绿化的整体更换；

	
	
	管网问题修复
	1、管道开裂、脱节问题的开挖修复；
2、管道变形产生堵塞的开挖修复；
3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；


（四）绩效考核与付费
1.绩效考核成果应用
运营期绩效考核的结果与运维绩效服务费的支付挂钩。考核得分与运维服务费支付比例的关系为：
考核得分与运维服务费支付比例的关系
	序号
	分数段
	运维绩效服务费支付比例

	1
	得分≥95
	100%

	2
	85≦得分<95
	90%

	3
	75≦得分<85
	80%

	4
	65≦得分<75
	70%

	5
	得分<65
	0


2.绩效考核指标体系
见附件。
3.考核周期（频率）：每季度开展一次。最终考核得分取所有考核得分的平均值。
五、一般权利与义务
（一）甲方的一般权利与义务
1.甲方的一般权利
1.1在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其开展有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。
1.2甲方有权对本项目运营维护的全过程进行抽查、检查、了解、监督。
1.3在合同期内，甲方有权增加或减少本合同项下的污水处理设施或污水收集管网的数量或规模，相关费用按实调整。
1.4甲方有权按照本合同约定对乙方进行运营绩效考核。
1.5甲方有权在合同期要求乙方提交关于项目运营的相关文件及数据。
1.6甲方有权委托第三方检测机构对出水水质进行检测，并作为绩效考核的依据。
1.7如果乙方发生违约时，甲方有权要求乙方纠正违约行为、收取违约金、提前终止或采取其他措施。
1.8甲方有权按本合同约定扣除运维绩效服务费款项。
2.甲方的一般义务
2.1甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。
2.2甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付服务费。
2.3除合同另有约定外，甲方应当在移交处理设施前保证运维范围内所有设施符合设计图纸要求并正常运行，无损坏，同时向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：
（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料（详细资料包含：各村的接户图，接户清单，清单包含户号，户主姓名，接户情况； 
（2）提供农村生活污水处理设施相关资料；
（3）按照合同约定应提供的其他基础资料。
2.5在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方或其指定机构应按本合同的约定向乙方支付提前终止补偿金并接收项目设施及相关资料。
（二）乙方的一般权利与义务
1.乙方的一般权利
1.1乙方在合同期内享有对项目进行运营和维护的权利。
1.2乙方有权利依照本合同的约定在运营期内取得服务费。
1.3在甲方违反本合同规定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。
1.4乙方有权申请和享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策，包含但不限于：（1）电费优惠（商业用电转为农业用电）；（2）企业税收减免政策。
2.乙方的一般义务
2.1乙方在整个合同期内，运营维护污水收集管网及污水处理设施，保持管网通畅，按规定的出水水质要求不间断地提供污水处理服务，并确保项目出水水质、污水处理设备运行质量及污水管网设施的运营维护达到本合同约定的标准。
2.2乙方负责对污水处理设施、污水收集系统及管网产生的污泥进行收集、清理，由乙方进行合法合规运输、处置。若因乙方管理、运营、运输或处置不当，造成安全事故、环保责任以及给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任。
2.3乙方应按适用法律和本合同约定进行项目设施运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，定期向甲方提交运维报表，并接受甲方及相关职能部门的绩效考核。
2.4乙方应接受甲方、行政职能部门、社会公众根据适用法律和本合同的规定对乙方运营服务的监督管理，并提供相应的工作条件。
2.5在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助。
2.6乙方应在合同签订前，向甲方提交乙方运维管理人员安排的报告，以及各工种专业操作员的安排情况。
2.7乙方派遣到运维现场的运维项目负责人应相对稳定，运维过程中如有变动，乙方应提前7天向甲方提交人员变动情况的书面报告，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的基本资料，特殊工种专业操作人员应持有相应的资格证明。
2.8甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。
2.9除合同另有约定外，乙方的运维项目负责人离开运维项目所在地单次离开时间超过3天的，应通知甲方，并征得甲方同意。运维项目负责人离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责。
2.10乙方现场踏勘
乙方应对基于甲方提交的资料所做出的解释和推断负责。 
乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。
2.11乙方应当为本项目购买相关保险，保险范围应当包含但不限于：因不可抗力造成的人员伤害、财产损失等。

2.12乙方应当及时向甲方报送的运营维护/养护管理、检修、技术改造、事故抢修等方案。

2.13在本合同约定的提前终止条件成立后，乙方应按本合同的约定向甲方支付提前终止补偿金并移交项目设施及相关资料。

2.14乙方应依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、安全操作规程、突发环境事件应急预案和人员培训制度等，落实运维管理队伍，并对其进行必要的培训，要求运维人员严格执行相关安全操作规程。

2.15乙方应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。

2.16乙方不得擅自停运生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五日向甲方和生态环境部门书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

2.17乙方应依照《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》相关要求执行。
六、违约
（一）甲方违约
1.甲方违约的情形

1.1在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续（如竣工证明资料、竣工图、已开户电表户号清单、设备调试运行报告等等。以及对现场工程实体进行核查。）；
（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。
2.甲方违约的责任

2.1甲方因违约给乙方造成损失的，经甲方核定损失后，由甲方承担赔偿责任，并应向乙方支付损失部分30%的违约金。
3.因甲方违约解除合同

甲方出现第1条〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方增加部分费用的30%违约金。

4.因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后及时完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按〔争议解决〕及合同的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

（二）乙方违约

1.乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的且未修复的；

（3）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（4）乙方未能按照本合同约定履行义务的；

（5）乙方在合同期限内，违反国家法律法规及相关规范要求的。

2.乙方违约的责任
乙方应承担因其违约行为而产生的全部法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失，同时应向甲方支付损失部分30%的违约金，并且乙方每次违约，应向甲方支付10000元/次的违约金。
3.因乙方违约解除合同

除合同另有约定外，出现第1条〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，甲方有权解除合同。

4.因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后及时完成结算和支付，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付300000元的违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失，并应向甲方支付损失部分30%的违约金；
（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离，且乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，优先查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按争议解决〕及合同条款的约定处理。

七、不可抗力
7.1不可抗力事件
7.1.1不可抗力是指发生：
在生效日时不能合理预见的；

声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。

7.1.2如果每一事件符合第7.1.1条所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：
(a)雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；

(b)大规模流行病、饥荒或瘟疫；

(c)战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

(d)(全国性、地区性或行业性罢工；

(e)重大法律变更。

7.2因不可抗力不能履行合同
当生效日起发生的不可抗力情况全部或部分阻碍一方履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除该方责任，但法律另有规定的除外。

7.3适用于乙方的例外情况

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本合同，或作为其不履行本合同项下义务的理由：

7.3.1项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第7.1条款规定的某一事件导致；

7.3.2项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损；

7.3.3乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。

7.4不可抗力发生后的处理程序

7.4.1声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

7.4.2发生不可抗力事件后，各方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

7.5费用及时间表的修改

7.5.1除本合同或各方另有约定外，发生不可抗力时，各方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

7.5.2如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

7.6减少损失的责任和协商

7.6.1受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

7.6.2声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

7.7不可抗力造成的终止

7.7.1如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过九十（90）日，各方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意按照第8.3条款的规定终止本合同。

7.7.2如果自该不可抗力发生或知道发生之日起一百八十（180）日之内各方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第8条的规定向另一方发出终止意向通知。

7.7.3若因不可抗力事件仅造成乙方某一或某几个污水处理设施终止履行本合同项下的义务，并不影响本合同中其他污水处理设施继续履行本合同项下的义务。
八、提前终止
8.1由甲方提出的提前终止

对于任一污水处理设施或污水收集管网发生下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权立即发出提前终止本合同的意向通知：
8.1.1乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；

8.1.2乙方被吊销企业法人营业执照；

8.1.3乙方擅自转让本合同；
8.1.4乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约或者乙方在收到甲方说明其违约情形并要求乙方采取补救的书面通知的期限内仍未能补救该违约情形；

8.1.5未经甲方事先书面同意，乙方单方中止对任一污水处理设施的运营。如果发生进水中含有对生物处理有破坏作用的有毒物质并将对生物处理系统产生明显不利影响的、乙方出于为维护设施正常运转目的、乙方进行水质或设备调试中必要工序的等有利于设施运行的情况，需经甲方事先书面同意；
8.1.6除报经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对污水收集管网全部或部分设施的养护管理（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后3天内书面报告甲方）；
8.1.7乙方因违反国家法律法规规范的规定，运营不善，发生重大质量、生产安全事故、环保责任的；

8.1.8若发生区级及以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化或污水处理设施和污水收集管网所在村镇整体搬迁的情形，依照法律规定双方可进行协商处理，甲方亦可提前终止本合同。但未经甲方同意，乙方不得单方停止运营。
8.2由乙方提出的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方严重违约事件，乙方有权立即发出本合同的提前终止意向通知：

8.2.1甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

8.3不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据本合同第7.4和第7.7条款有关不可抗力的规定向另一方发出本合同的提前终止通知。

8.4提前终止意向通知和提前终止通知

提前终止通知到达另一方之日起合同终止，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。

8.5提前终止的一般后果

8.5.1自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同下的权利和义务。

8.5.2自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责提前终止的项目设施的运营、维护和管理，乙方有义务配合交接工作，并按照第8.6条款与乙方进行提前移交，移交后乙方无权取得后续的服务费。

8.5.3自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据8.7第条
款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

8.6提前终止后的提前移交

8.6.1移交范围

本合同任何一方根据第8.4条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第8.6.2条款规定的程序向甲方提前移交提前终止的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。

8.6.2移交程序

自提前移交日，乙方对提前终止的项目设施，全部转移给甲方或其指定机构。

若属甲方违约提前终止本合同的，双方可于提前移交日后三十（30）日内按第8.7条确定终止补偿金额。若属乙方违约事件导致甲方提出终止情形的，则甲方无需支付任何补偿费用。
8.7提前终止后的补偿
8.7.1若甲方违约导致本合同提前终止，则本合同另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金：
	序号
	补偿项目
	补偿内容

	1
	乙方投入本项目的相关成本
	乙方投入本项目的人工成本、管理成本、一次性投入成本、摊销成本


九、争议解决办法
（一）和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

（二）调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

（三）仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以按第2种方式解决争议：

1. 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院起诉。
（四）争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
十、合同生效及其他
本合同经双方签字并盖公章后生效。下列文件为本合同不可分割部分：
(1) 中标通知书；
(2) 乙方响应文件；
(3) 采购文件；
乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

招标文件与投标文件均是本合同组成部分，本合同未尽事宜，按招投标文件执行。招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。
十一、未尽事宜
应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
十二、联络

1.甲方和乙方应当在15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。
2.甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                    。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                   。
十三、附则
本合同一式六份，甲、乙方各执二份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

	甲方：

（公章）

	乙方：

（公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签章）


	法定代表人或其委托代理人：（签章）



	统一社会信用代码：


	统一社会信用代码：



	地址：


	地址：



	邮政编码：


	邮政编码：



	法定代表人：


	法定代表人：



	委托代理人：


	委托代理人：



	电话：


	电话：



	开户银行：


	开户银行：

	账号：
	账号：




附件：绩效考核指标体系
每季度开展一次考核，具体考核内容、分值及评分标准如下表：
	序号
	一级
指标
	二级
指标
	满分
	评分标准
	评分方法
	考核方式
	考核依据
	得分

	一
	工作制度（10分）
	制度管理
	5
	运维单位有完善的管理制度，主要包括设备管理制度，特种作业管理制度，定期巡检管理制度等，运营维护手册、设备制造商提供的说明手册和指导，养护管理手册，人员培训上岗制度、记录和报告制度，设备操作规程等。每缺一项，扣0.5分，扣完为止；制度、规程等内容不完善、错漏的，每发现一起，扣0.2分，扣完为止。
	检查运维单位制度与规程；按评分标准打分。

	运维单位报送材料、文件检查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等。
	

	
	
	应急预案
	5
	运维单位应建立完整应急预案，配备相关的应急设备，出现安全故障应及时处理修复。每发现一处不规范的，扣0.5分，扣完为止。
	检查运维单位应急预案按评分标准打分。
	运维单位报送材料。
	运维合同
	

	二
	设施运维（50分）
	隔油池、化粪池和接户井
	10
	未定期检查运行状况、发现堆积杂物造成堵塞时未及时清理的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应该发现问题的维保记录及现场调查，是否于48h内完成；
（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	运维单位报送材料；
现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	对进水管、过粪管堵塞的化粪池未及时检修的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，是否于48h内完成；
（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	化粪池有明显外溢，未及时清掏，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，是否于48h内完成；
（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	发现塌陷、渗漏、破损的接户井或化粪池、隔油池破损渗漏未及时上报的，发现一次扣1分，扣完为止。。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对于发现的问题拍照记录，放置安全标识，是否于24h内上报至甲方，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	对存在问题及安全隐患的隔油池、化粪池和接户井附近未放置安全标识，每发现一处扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，放置安全标识，井盖破损问题是否于24h内上报至甲方，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	检查井维护养护
	5
	井盖、井框丢失；井盖、井框及周边路面出现贯穿性破损、丧失使用功能或有安全隐患的，上述问题未及时上报发现一处扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应该发现问题的上报记录及现场调查，放置安全标识，是否于24h内上报甲方，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	检查井未按规范及时清理的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，是否于48h内完成；
（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	污水

管道
	10
	未定期巡查污水管道，发现淤积、堵塞的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，堵塞是否48h内完成；
（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	破漏、变形未及时上报的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	破漏、变形是否24h内上报；按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	管道回填面路面下陷、开裂等问题未及时上报，发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的上报记录及现场调查，放置安全标识，是否于24h内上报甲方，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	提升

泵站
	5
	提升泵格栅堵塞无法进水、集水池水位溢出井口、提升泵站停止运行的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	隔栅未及时清理出现堵塞的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场调查，是否于48h内完成，按照评分标准打分。

（2） 甲方或甲方委托的第三方机构现场考核检查时，须提供每月的维保记录，如无法提供的，直接扣分；如有维保记录的，在48h内完成的不扣分，否则再次扣分。
按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	泵站备品备件材料检查出现缺失、损坏、过期的，每发现一件扣1分，扣完为止。
	检查泵站备品备件材料台账及现场备品备件材料，检查出现缺失、损坏、过期的按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	提升泵站范围内环境保洁（脏、乱、差）不到位的，每发现1次扣1分，扣完为止。
	结合提升泵站范围内环境保洁，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	污水处理设施运行
	10
	因运维单位原因导致项目设施出现计划外暂停服务，每出现一次扣1分，扣完为止。
“计划内”情况包含：站点年度定期检修、大修、达到寿命周期的设备更新更换；季节性工艺调试、设施工艺升级、技术改造施工等。
“计划外”情况包含：风机、水泵、气泵等设备故障未及时维修；流量计、控制柜等仪器仪表损坏未及时维修；进出水管道堵塞未及时疏通等导致不能运行引起暂停服务等。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）、对应发现问题的维保记录及现场实际调查，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等
	

	
	
	
	
	处理设施出现故障未及时修理或采取措施的，发现一处扣2分，扣完为止。
	检查运维单位每月应急维护记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等），并现场核实运维情况，处理设施出现一般故障是否于48h修理完成，质保问题引发的故障，是否在48h内采取积极措施并上报甲方，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	
	

	
	
	
	
	处理设施范围内环境保洁（脏、乱、差）不到位的，发现一处扣1分，扣完为止。
	查看处理设施范围内环境保洁、绿化管护情况，按评分标准进打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	
	

	
	
	出水

水质
	5
	定期对污水处理设施出水水质进行检测，每次出水水质检测中有任意一项指标不达标，扣1分，扣完为止：
1.日处理能力不足二十吨的集中处理设施，出水水质的检测频次每半年不少于一次；
2.日处理能力二十吨（含）以上的集中处理设施，出水水质的检测频次每季度全检；
	考核依据：1.运维单位提供的水质检测报告；2.甲方委派的第三方机构出具的水质检测报告进行打分。
	文件检查。
	项目合同约定、第三方出具的水质检测报告。
	

	
	
	污泥处置
	5
	项目设施产生的污泥未进行合法合规收集、运输和处理，每发现一次扣5分，扣完为止。
	检查运维单位与第三方污泥运输、处置单位签定的合同，实时监测污泥运输线路，核实项目污泥处理流程实操过程中的合法合规性。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	项目合同、第三方污泥运输、处置单位签定的合同。
	

	三
	安全管理（20分）
	巡查管理
	5
	巡查发现运维问题未及时整改或工程质量问题未及时上报的，发现一次扣1分，扣完为止。
	每月管网巡查记录、巡查发现问题整改记录、上报记录等（至少包含检查台账、照片及影像资料等），按评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	政策、法规、行业标准或规范、运维合同、全年运营计划等。
	

	
	
	
	
	管网运营记录完整，包括例行巡视记录、管网维护记录、隔油池化粪池检查修理记录等。记录不完整或明显不切实际的，发现一次扣0.5分，扣完为止。
	检查运维单位运营人员配备及相关管网每月运营记录，例行巡视记录、管网维护记录、隔油池化粪池检查修理记录等（至少包含检查台账、照片及影像资料等），按评分标准进行评分。
	
	
	

	
	
	
	
	运营记录完整，包括例行巡视记录、设施维护维修记录、出水水质记录等。记录不完整或明显不切实际的，发现一次扣0.5分，扣完为止。
	核实提供的每月例行巡视记录、设施维护维修记录、进出水水质记录等（至少包含检查台账、照片及影像资料等）。按照评分标准打分。
	文件检查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等。
	

	
	
	安全及响应时间
	5
	发现井盖缺失或损坏后，及时安放护栏和警示标志，并应在8h内上报。每不满足一处/次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位情况处理记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
	运维单位报送材料；
现场调查。
	政策、法规、行业标准或规范、运维合同、全年运营计划等。
	

	
	
	
	
	化粪池、隔油池、通电设施设备、管道泵站修理时，修理人员未按照相关安全规范操作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位运维记录对化粪池、隔油池、通电设施设备、管道泵站修理的操作按评分标准打分。
	
	
	

	
	
	安全
事故
	10
	发生人员受伤，每人每次扣2分；
发生一般事故，每次扣10分；
发生较大及以上等级事故的，第三大项一级指标为0分。
	根据事故等级进行打分。
	
	
	

	四
	工作配合（20分）
	满意度
	5
	满意度评分根据各相关镇街反馈，各相关镇街反馈由甲方发放满意度问询函，满意度问询函回复中，有一个总体不满意的扣0.5分，有一个总体非常不满意的扣1分，总分值2分，扣完为止。
	甲方发放满意度问询函，甲方根据满意度问询函反馈情况填写。
	甲方发放满意度调查表。
	合同约定。
	

	
	
	工作督查
	7
	工作督查中发现的问题，每一个问题扣1分，扣完为止。
	根据甲方出具的督查通报进行打分。
	根据督查通报直接扣分
	督查通报
	

	
	
	环保
事件
	8
	发生环境污染事件、生态环境部门行政处罚或其他公共事件，造成不良影响的，区级通报每次扣1分，市级通报每次扣2分，省级及以上通报每次扣4分，扣完为止。若发生省级以上负面影响环保事件，实施效果按二级指标（8分）全部扣除，一票否决。
	检查各级通报或处罚等记录，按评分标准打分。
	各级通报或督查结果反馈等。
	政策、法规、行业标准或规范、合同等。
	

	总分
	100
	 
	
	
	
	


第四章  采购需求
注：项目需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，若有缺失或无效或负偏离，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。
一、采购项目的类别
采购项目的类别为服务类。
二、采购项目的名称
泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目
三、采购内容
（一）运维服务
对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村提供生活污水处理运维服务。运维对象包含：
（1）华港镇及红旗街道村庄生活污水处理工程建设的一体化处理设施数量约161座（集中设施62座，分散设施99座）；一体化处理设施设计日处理总能力约1681m³/d。一体化泵站数量约263座；污水管网总长约415km。（注：报价时按分项报价表中暂估的工作量进行填报，运维费最终按实结算）
（2）李家庄村、港口村等10个存量设施及配套管网，根据现场维修进度，在完成维修具备运维条件后，纳入本次运维范围，各设施基本情况如下，配套管网预估33km。（注：因该部分设施及配套管网有部分当前运行状态处于不运行，需待维修后开始运行；报价时按分项报价表中暂估的工作量进行填报，运维费最终按实结算）
	序号
	建设位置（村）
	处理工艺
	规模
（吨/天）
	覆盖户数
	当前运行现状
	拟采取措施

	1
	李家庄村
	AO工艺
	40
	114
	运行
	

	2
	李家庄村
	AO工艺
	60
	120
	不运行
	维修

	3
	里华村
	成品井+化粪池
	15
	15
	运行
	

	4
	许家庄村
	污水处理
	5
	18
	不运行
	维修

	5
	野马村
	污水处理
	10
	37
	不运行
	维修

	6
	野营村
	污水处理
	10
	34
	不运行
	维修

	7
	桑湾村
	AO工艺
	60
	20
	运行
	

	8
	港口村
	AO工艺
	60
	180
	运行
	

	9
	刘庄村
	成品井+化粪池
	10
	19
	不运行
	维修

	10
	溪东村
	AO工艺
	40
	90
	运行
	


（二）运维要求
1.本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：
（1）环境特殊敏感区域（清水通道维护区一级保护区内），农村生活污水处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行一级标准 A 标准；设计日处理能力＜50m³，应执行一级标准 B 标准。并重点考核 CODcr、NH3-N、TP 等指标。
（2）环境一般敏感区域（清水通道维护区一级保护区外）：
1）出水排入GB3838地表水IV、V类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能水域，应执行二级标准。
2）出水排入其他水环境功能未明确水域，当处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行二级标准；当处理设施设计日处理能力＜50m³，应执行三级标准。
（3）如（1）与（2）环境敏感区域有所重合，按高标准执行。
（4）有新地方排放标准出台的，执行最新标准要求。
[image: image2.png]% 3.2-3 KiTHMHHPRIE (mg/L)

e BHRE :ﬁﬁi it | =g

1 pH CHEEN ) 6~9

2 60 100 120
3 BiFY 20 30 50
4 ZE (LA N i 8 (15) ® 15 25
5 BE LN D 20 30 —
6 B (BL P 1 3¢ —
7 B ¢ 3 5 20

e FARELRE J7<Sm? (AR AR 5 TS /K AL BN B S R B

a A5 ANEE 9 /KiR > 12°CH FOHERCRAE, 455 A BUE KR <1 2°C I B HEIBRAE -

b BERHEBOS GORE M PR G I BRIRAR). sOBRRE TR AL
Fk k.

© EPRPHERON GORETEA L SRR AR BB b BTSIREED BUB R T ARSI
[Z¥/N0

d BRH BN OR AR IR AR A 3 A BB -





2.对一体化污水处理设施的运维维护内容包括但不限于：污水处理构筑物、污水处理设备、监控设备、仪器仪表、管道及管线、污泥处置等。
3.对污水管网及配套设施的维护管养内容包括但不限于：管网、检查井、化粪池、隔油池、提升泵站等设施的日常疏通、清掏、巡查、普查等。
4.投标人需要投入专业的运维技术人员，满足项目正常运维的需要。
5.运维单位需负责污水处理设施、污水管网的日常维护维修、小修。本项目运维不包含以下大修范围：
	农村生活污水处理设施大修参考范围
	1.意外损毁修复
	1、洪水、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；
2、沉降引起处理设施损坏的修复；
3、违法排污造成的处理设施损毁的修复；

	
	2.其他损毁修复
	终端问题修复
	1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；
2、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；
3、终端范围内绿化的整体更换；

	
	
	管网问题修复
	1、管道开裂、脱节问题的开挖修复；
2、管道变形产生堵塞的开挖修复；
3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；


（三）对运维范围内的所有工程及设备设施进行全面复核、检查及验收交接。
四、服务期限
一年。（实际运维起算时间根据海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水治理项目竣工验收时间确定，如运维单位在项目竣工验收前确定的，合同开始时间从项目竣工验收合格之日起计算；如运维单位在项目竣工验收合格后确定的，则以合同签订之日起计算）。
5、 其他要求
    运维单位应当为本项目购买相关保险，保险范围应当包含但不限于：因不可抗力造成的人员伤害、财产损失等。
第五章   评标方法与评标标准
   采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人通过抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目所属行业为：其他未列明行业。
2.疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	投标报价部分
	10

	1
	投标报价
	按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×10（分值保留两位小数）。
	10

	二
	商务部分
	50

	1
	管理体系认证
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（以上三项体系认证范围必须包含水污染治理或生活污水运行服务相关），每提供其中任意一类证书得 2 分，本项最高得 6 分。
评审依据：提供国家认证认可的第三方认证机构颁发有效期内的认证证书原件扫描件进行佐证。未提供或提供无效的不得分。
	6

	2
	企业荣誉
	1、投标人具有“科学技术进步奖”（生活污水运维相关）证书的：省级及以上政府部门[含政府所属的部、委、厅、办、局（各类协会除外）]颁发的得 4 分，市级及以下颁发的得 2 分；
2、投标人具有农村生活污水运维相关的荣誉证书的：省级及以上政府部门[含政府所属的部、委、厅、办、局（各类协会除外）]颁发的得4分；市级及以下颁发的得 2 分。
评审依据：提供相关证书原件扫描件。
	8

	3
	企业实力
	投标人具有分散式生活污水处理设施运营服务一级认证证书的得4 分，二级及以下得2 分。
评审依据 ：以有效的证书原件扫描件或官方网站证明材料为准，未提供不得分。
	4

	4
	类似业绩
	2019年以来，具有农村生活污水运维项目业绩的，每个得1分，最多得2分；所提供的农村生活污水运维项目业绩中包含智能化监控平台运维的，每个再得2分，最多得4分。
评审依据 ：提供合同原件扫描件。合同内容中明确包含运维平台的内容；如合同内容未体现包含运维平台的，须提供业主证明原件扫描件。
	6

	5
	人员配置
	1、投标人拟派的项目负责人（8 分）：
（1）具有环境类相关专业高级及以上技术职称得 3 分，中级得 1.5 分；
（2）具有注册环保工程师资格证书的得 3 分；
（3）项目负责人业绩：2019年以来以项目负责人身份承担过生活污水运维业绩的得2 分；
评审依据：第（1）（2）两项提供相关证书原件扫描件及开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明原件扫描件；第（3）项提供合同或中标通知书原件扫描件，如合同或中标通知书无法体现项目负责人名字的，提供业主证明资料原件扫描件；
2、投标人拟派的技术负责人（6 分）：
（1）具备环境类相关专业高级及以上技术职称的得 2 分，中级得 1 分；
（2）具有注册环保工程师资格证书的得 2 分；
（3）具有注册设备工程师（给水排水）证书的得 1 分；
（4）市政公用工程二级（含以上）注册建造师证书的得 1 分；
评审依据：提供人员相关证书原件扫描件及开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明原件扫描件。
	14

	6
	运维车辆配置
	拟投入本项目运维工作车辆及设备配备情况：
1、 投标人提供运维巡查车（小型轿车、多用途货车）1辆得2分，最多得6分；吸污车每辆得2分，最多得4分，本项最高得10分。
评审依据：车辆需为投标人所有，提供车辆登记证、行驶证、发票原件扫描件及车辆照片，未提供或提供不全不得分。租赁车辆的，除提供上述材料外，还需提供租赁合同原件扫描件。
2、投标人提供cctv管道检测设备1套，QV管道内窥镜1套得2分；
评审依据：设备提供发票原件扫描件及实物照片，未提供或提供不全不得分。租赁设备的，除提供上述材料外，还需提供租赁合同原件扫描件。
	12

	三
	技术部分
	40

	1
	技术方案（40）
	现状及需求分析：
根据供应商对项目现状熟悉情况:

需求理解深刻，得5分;

需求理解较深刻，得3分;

需求理解基本深刻，得1分;

未提供或需求理解不深刻，不得分。
	5

	
	
	运维接收方案：
投标人对本项目的复核检查及运维接收工作方案：
方案全面、完善、合理、可行得5分;

方案较全面、较合理、较可行得3分;

方案基本合理、基本可行得1分;

未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	运维实施方案：

包含但不限于整体实施方案部署、以及设施设备的投入安排，设施设备包含但不限于水质检测设备、人员配备、运维车辆、运维工器具等：
评标小组根据投标人提供的运维实施方案酌情评分:

方案全面、完善、合理、可行得10分;

方案较全面、较合理、较可行得7分;

方案基本合理、基本可行得4分;

未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	10

	
	
	技术难点、重点分析：
对本项目技术难点中污水处理工艺中进水相关指标过低或过高、污水处理设施保证正常运行实施、冬季或雨季运营难度增加等技术处理措施的科学性、合理性等方面，进行简要阐述：

分析全面、完善、合理、可行得5分;

分析较全面、较合理、较可行得3分;

分析基本合理、基本可行得1分;

未提供分析或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	运行管理机构、运行管理制度和操作规程：
为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况:

方案全面、规范、合理、可行得5分;

方案较全面、较规范、较可行的，得3分;

方案基本规范、基本可行得1分;

未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	质量保证措施：
对本项目质量保证措施中承诺的故障响应、修复时限、项目服务站点的力量配备、售后服务承诺、质量等级要求和质检服务情况等方面，进行简要阐述：

保证措施全面、规范、合理、可行得5分;

方案较全面、较规范、较可行的，得3分;

方案基本规范、基本可行得1分;

未提供得或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	应急预案：
对本项目应急预案中突发停水停电应急处理、设备故障应急处理、水质超标应急处理、提升泵站突发停车应急处理、污水处理设施停车应急处理及冬季设施突发情况应急处理、工单处理、环保督察、进水水量超标等处理预案合理性、及时性等方面，进行简要阐述：

预案全面、规范、合理、可行得5分;

预案较全面、较规范、较可行的，得3分;

预案基本规范、基本可行得1分;

未提供或预案不合理、不可行的不得分。
	5


注：投标人提供资料必须全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为，则需要接受相关监管部门的处罚。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）          
   日   期 ：                  
 
 
投标文件目录
 
一、具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证；（联合体各方均须提供）
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告）原件扫描件；（联合体各方均须提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标响应文件截止时间近一年内任意一个月份（不含投标当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（联合体各方均须提供）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（联合体各方均须提供）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（联合体各方均须提供）
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）（联合体各方均须提供）
七、法人授权书（联合体各方均须提供）
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议（如有，组成联合体投标的，须经联合体所有成员盖章后原件扫描上传）
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
 
 
 
 
 
 
一、具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证；（联合体各方均须提供）

 
2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告）原件扫描件（联合体各方均须提供）
 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标响应文件截止时间近一年内任意一个月份（不含投标当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（联合体各方均须提供）
 
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（联合体各方均须提供）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                   五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（联合体各方均须提供）

          声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件（联合体各方均须提供）
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 
七、法人授权书（联合体各方均须提供）
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                      
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                    
日期：                       
 
 
 
 
 八、投标函
致：采购人
根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 
九、小微企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注3：联合体投标的，应当列出所有联合体成员的具体情况，否则价格将不做相应扣除。
十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
         投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
十一、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州湘诚建设咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                    日期：
十二、投标分项报价表
	序号
	运维
范围
	分项服务名称
	服务期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	港镇及红旗街道
	污水处理设施运维
	一年
	吨
	429495.50 
	 
	 

	
	
	污水管网及配套设施运维
	一年
	公里
	415
	 
	 

	2
	李家庄村、港口村等10个村
	污水处理设施运维
	一年
	吨
	113150
	 
	 

	
	
	污水管网及配套设施运维
	一年
	公里
	33
	
	

	……
	
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标报价总计（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、以及为完成本项目所需要的人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
 
 
 
                                   投标人全称（加盖CA电子签章）：
 
 
 
 
十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
投标人全称（加盖CA电子签章）：
 
 
 
十四、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
                                   投标人全称（加盖CA电子签章）：
 
十五、开标一览表（以苏采云系统格式为准）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                  分包号：
	投标总报价

	小写：            （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                      
地址：                  
邮编：                
联系人：           
联系电话：                   
授权代表：                       
联系电话：                  
地址：                 
邮编：               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                     
质疑项目的编号：                         
包号：                           
采购人名称：                             
采购文件获取日期：                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                  
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                           
签字(签章)：             
公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 
 



