封闭式框架协议采购

征集文件

项目名称：泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目

项目编号：JSZC-321283-RTZX-K2025-0013

征集人：泰兴市民政局

采购代理机构：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

2025年6月10日

总  目  录

第一章 征集公告                                                  3

第二章 供应商须知                                                6

第三章 框架协议文本                                             17

第四章 采购需求                                                 25

第五章 确定入围及成交供应商                                     50

第六章 响应文件格式                                             52

第一章  征集公告

泰兴市民政局现就泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目框架协议采购(项目编号JSZC-321283-RTZX-K2025-0013)，采用封闭式框架协议采购项目征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

项目概况：泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目框架协议采购封闭式框架协议采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件，并于2025年7月1日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-RTZX-K2025-0013

2.项目名称：泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目

3.预算金额：人民币250万元

4.最高限制单价：本项目设定单价汇总额最高限制价为91773元，其中具体采购产品、服务的单项最高投标限制价详见征集文件第四章采购需求清单。供应商的“单价汇总额”和任一产品单价有高于限价的投标文件作无效标处理。

5.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：具有泰兴市户籍，且在本市长期居住的60周岁以上老年人家庭；泰兴市常住老年人（自申请之日起年满60周岁）及家庭。

6.采购需求：详见征集文件第四章。

7.框架协议的期限：从本框架协议合同签订之日起至2025年12月31日止。

8.本次征集活动不收取投标保证金和履约保证金。

9. 本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《承诺函》。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（二）本项目的特定资格要求

供应商2020年1月1日以来具有县级及以上部门适老化改造项目的类似业绩，须提供完整合同扫描件加盖供应商电子签章。（时间以签订合同日期为准）

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、响应文件的提交方式、截止时间和地点，开启方式、时间和地点

截止时间：2025年7月1日9时00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2025年7月1日9时00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 有关本次封闭式框架协议采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 征集人信息

名    称： 泰兴市民政局

地    址： 泰兴市文昌中路30号

项目经办人姓名： 申伟

项目经办人联系方式： 0523-87712663

- 采购代理机构信息

名   称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地 址：泰兴市科政路39号

项目经办人姓名：   成洁

项目经办人联系方式：  0523-87723388

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足征集公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本征集文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人及其采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动采购人不收取标书工本费。

4.3 采购代理服务费

4.3.1采购代理服务费收取标准：招标代理服务费按照苏招协【2022】002号文件规定的75%计取，由入围供应商支付（平均承担）。以上费用由入围供应商在领取中标（成交）通知书时另行支付给采购代理机构，采购人不承担上述费用。

4.3.2采购代理机构账户信息：

收款单位名称为：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司；

账户号码：3200 1766 3440 5250 3103；

开户行：中国建设银行泰兴中兴路支行。

5.征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

二、征集文件

6.征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1征集公告

6.1.2供应商须知

6.1.3框架协议文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6响应文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理人联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在响应文件提交截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理人。

8.征集文件的修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对征集文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和开启日期。

8.3 征集文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、响应产品明细表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

11.响应产品明细表

11.1 供应商应按照征集文件规定格式填报响应产品明细表。

11.2供应商在响应产品明细表中所填报产品的规格型号原则应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 供应商需对征集文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。供应商响应的技术、商务等条件不得低于采购需求，否则作无效标处理。

12.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺

13.1 供应商需根据征集文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.响应函和报价一览表

14.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

14.2响应文件中的产品单价和专用耗材单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

15.响应文件有效期

15.1响应文件有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间之日后九十（90）天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

16.响应文件有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17.电子响应文件的递交、撤回和修改

17.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

17.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

17.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

17.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

17.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

17.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

18.响应文件提交截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.响应文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

五、响应文件的开启与评审

20、响应文件的开启

20.1 采购人将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

20.2响应文件开启仪式由采购人组织。苏采云系统将自动开启各供应商的响应文件，并公布各供应商的报价。

20.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

21、评审小组

21.1响应文件开启后，采购人将立即组织评审小组进行项目评审。

21.2 评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

22．评审过程的保密与公正

22.1响应文件开启后，直至向入围供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、采购人均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

23．响应文件的澄清

23.1评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的初审

24.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和征集文件规定的资格要求，由评审小组对供应商的资格证明文件进行审查。

在进行资格审查的同时，采购人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

24.1.2 符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

24.4评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.5供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评审小组联系。

25、无效响应条款和采购活动终止条款

25.1无效响应条款

25.1.1供应商在苏彩云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2 供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的报价的。

25.1.4 供应商同一分包用一个以上产品进行响应的。

25.1.5制造商授权超过一家供应商参加采购活动的。

25.1.6供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

25.1.7供应商所报产品单价或专用耗材单价或最终单价汇总额超过了最高限制单价的。

25.1.8供应商未通过符合性审查的。

25.1.9不符合征集文件中规定的其他实质性要求和条件的。

25.1.10 低于征集文件第四章采购需求规定内容的。

25.1.11供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.13评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25.1.14 响应文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

25.1.15其他法律、法规及本征集文件规定的属无效响应的情形。

25.2采购活动终止条款

25.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.2因重大变故，采购任务取消的。

25.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.2.5 提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家。

25.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.3.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

25.3.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

25.3.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

25.3.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

25.3.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.3.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.3.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

六、入围

26、确定入围供应商

26.1入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

26.2采购人将在“江苏政府采购网”发布“入围结果公告”，公告期限为1个工作日。

26.3入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

26.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交的。

26.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

26.3.3无正当理由拒不接受合同授予的。

26.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

26.4.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

26.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

26.4入围供应商在3年内应当以不高于其报价的价格向适用框架协议的采购人供应专用耗材（如果有）。

27、询问、质疑和投诉

27.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第27.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照政府采购相关质疑和投诉办法规定填写的质疑函原件。

27.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见征集文件第一章。

27.7 以下情形的质疑不予受理：

27.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、入围通知书

28.1入围结果确定后，采购人将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负，为减少风险，采购人同时向入围供应商发放纸质入围通知书，纸质入围通知书与供应商下载的入围通知书具有同等法律效力。

28.2入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对采购人和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

29、签订框架协议（本项目采取线下签订模式）

29.l 采购人在入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到采购人通知后需及时使用CA数字证书登录苏采云系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

29.2征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

29.3 签订框架协议后，入围供应商不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成采购人或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

七、其他

30.1 采购人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况在苏采云系统中向采购人公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

第三章  框架协议文本

泰兴市政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（入围供应商）_________

甲、乙双方根据采购人         项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件需求

1.2 产品最高限制单价：见征集文件

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：*****

1.4 履行合同的地域范围：江苏省泰兴市境内

二、第一阶段入围供应商的相关信息

2.1 入围供应商详细信息：

名称：

项目负责人：       联系方式：    身份证号：

2.2 服务标准：见响应文件

三、确定第二阶段成交供应商的方式

每户老年人家庭依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定一家供应商。

四、资金支付方式、时间和条件

4.1 由采购人和入围供应商按照合同约定执行。

五、框架协议期限

从本框架协议合同签订之日起至2025年12月31日。

六、入围供应商的清退和补充规则

6.1 清退规则 入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

6.2 补充规则 如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，采购人报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

七、采购合同文本

见“框架协议文本附件”

八、甲乙双方的权利和义务

8.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。

8.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（5）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（6）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（7）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

8.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的代理商，以下统称乙方）具有为采购人供货或提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围产品、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他服务要求。

（3）对采购人在购买入围产品或服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围产品或服务和进行现金交易。

8.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）乙方如委托代理商代其接受采购人合同授予并履行采购合同，在签订框架协议时需提供代理商委托代理协议和代理商名单，作为框架协议的附件。乙方委托的代理商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（3）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（4）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人销售入围产品（含专用耗材，如果有）或提供相关服务。

（5）乙方及其委托的代理商对本项目承担连带责任，乙方委托的代理商必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

（6）框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，乙方如出现因产品升级换代，需用新产品替代原入围产品情形时，必须在“政府采购交易执行系统”中向甲方提出申请。

九、税费

9.1本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、框架协议文本的生效及其它

10.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

10.2本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

10.3 本框架协议文本正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：年  月 日

附件1：采购合同文本

泰兴市政府采购合同（服务）

泰兴市政府采购合同

项目名称：泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目

项目编号：

甲方：泰兴市民政局

乙方：

签订时间：      年    月    日

（泰兴市民政局）（××项目）委托（江苏润泰工程项目管理咨询有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为入围单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（中标）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥元。

大写：元。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必需的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必需的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。

第六条  验收

1.服务期限：  至 。

服务地点： 。

验收时间： 。

验收地点： 。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名： 联系电话：

第九条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在××日（小时）之内做出及时响应，在日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条  分包

除采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用20 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的10‰的违约金。如乙方逾期达7天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的10‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的10％。

5.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ①  种方式解决：

①向泰兴市有管辖权的法院提起诉讼；

②向泰州市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式份，甲、乙双方各执    份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能说明 | 技术参数 | 具体产品名称 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

对于本项目的采购需求，供应商必须全部满足，并填写技术、商务要求响应表，否则作无效投标处理。

一、项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）等相关规定，采购大概流程为：采用封闭式框架协议方式，通过公开征集程序，确定第一阶段入围供应商并订立框架协议。

符合《关于组织实施2025年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》（苏民养老【2025】2号）中“二、补贴范围”及“四、补贴标准”的泰兴市全市老年人家庭按照框架协议约定规则，选择最多5家具备相关专业资质和经验的入围供应商服务。（符合对象的规定统一按照上级政策，如有政策调整，符合对象也随之调整）

1.2关于本次框架协议入围服务供应商，征集人将向社会公布。

二次选择方式：由老年人家庭依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接自行选定一家供应商。

1.3框架协议期限：自本框架协议签订之日起至2025年12月31日。（协议期内，如遇上级政策调整，相关要求也随之调整）

二、项目技术服务需求

1.改造内容

围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，对有需求的老年人家庭购置居家适老产品提供优惠政策，提升老年人生活品质。

2.服务对象（如有政策调整，服务对象也随之调整）

具有泰兴市户籍，且在本市长期居住的60周岁以上老年人家庭；泰兴市常住老年人（自申请之日起年满60周岁）及家庭。

3.补贴原则（补贴原则统一按照上级政策执行，如有政策调整，补贴原则也随之调整）

3.1一户一补。同一处老年人居住房产对应购置适老化改造产品本年度只能申请一次补贴。同一老年人购买不同适老辅具，本年度可分次申请补贴。民政部门负责受理申请、统计数量和发放补贴工作。

3.2需求导向。尊重老年人及家庭意愿，以自愿申请为前提，由老年人家庭自主申请并负责改造质量监控。

3.3补贴优惠。老年人及家庭签订居家适老化改造产品购置合同后，只需按照补贴比例和金额支付自付部分费用，享受补贴立减的优惠。老年人及家庭全额支付费用的，民政部门进行优惠结算。

4.补贴标准（如有政策调整，补贴标准也随之调整）

4.1根据本征集文件中制定的《居家适老化改造产品“焕新”行动补贴清单》，清单内的产品均按照成交价格进行补贴。本框架协议有效期为1年，协议期间，如因政策调整补贴目录清单有变更，新增产品清单及最高限价根据适当询价后纳入服务清单。

4.2补贴套餐：

4.2.1套餐A:具有泰兴市户籍，且在本市长期居住的60周岁以上老年人家庭，均可自愿申请对居家环境实施适老化改造。家庭成员中有年满70周岁老年人，申请适老化改造的，按每户改造总费用的80%予以补贴，最高补贴不超过3000元;家庭成员中有年满60周岁老年人，申请适老化改造的按每户改造总费用的60%予以补贴，最高补贴不超过2000元。已享受过政府适老化改造补贴的家庭不再重复申请。

4.2.2套餐B：泰兴市内常住老年人（自申请之日起年满60周岁）及家庭，对已经享受过政府购买居家适老化改造服务补贴的困难老年人及家庭，可按本年度补贴标准继续享受政策，但购买产品与以往配置产品不得重复。同一房屋或老年人不可同时享受居家适老化改造和家装家居、旧房装修两类补贴政策。政府补贴30%，老年人自付70%，政府补贴上限为每户累计15000元。合同履约期间，上级部门如有最新政策调整的，按最新政策文件要求执行。

5.实施流程

5.1申请购置。老年人及家庭通过“江苏民政”微信公众号—“微服务”—“居家适老化改造”移动端应用，或“苏服办”APP—“居家适老化改造”移动端应用提出购置申请，按要求上传老年人身份证、拟改造住房的房产证明（不动产权证、宅基地权属证、购房协议或村居居住等相关证明），并提交老年人家庭改造申请承诺书；老年人租住他人房屋或居住子女、亲属房屋的，如申请居家适老化改造，还需获得所居住房屋产权人的授权。对只购买适老辅具的老年人，上传本人身份证、老年人购买适老辅具申请承诺书即可。为提高申请便利性和效率，可由亲属、社区工作人员、居家上门养老服务人员等代为申请。代申请人需实名登记注册，承诺代申请情况属实。设区市或县（市、区）民政部门原则上在 5 个工作日内，对申请人资格进行审核确认。

5.2对接需求。民政部门根据当地实际和相关规定，通过政府采购、公开遴选等方式，选择具备相关专业资质和经验的企业参与。申请居家适老化改造产品购置的老年人家庭在公布的企业中自主选择，企业在收到需求信息后，原则上应在 5 个工作日内主动对接服务需求。双方确定具体服务事项，保存改造前的图片资料。改造方案须经老年人或其代理人签字确认，双方签订合同后方可实施。企业原则上应在 10 个工作日完成适老化产品的交付和改造服务工作。

5.3上传资料。老年人家庭改造服务完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向县级民政部门提出完工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料：合同、购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。

5.4审核拨付。服务企业需将承接的所有改造家庭系统上传资料：包括老年人家庭改造申请承诺书原件、改造合同复印件、改造和购置物品清单复印件、房屋改造前后水印定位照片图、发票及老年人家庭自付部分支付凭证复印件、验收合格确认单复印件、服务企业申领补贴承诺书原件等，以纸质形式，按房屋所在区镇（街道），一户一档进行整理。改造房屋所在村（社区）及区镇（街道）配合完成改造确认单并盖章。服务企业将以上所有归档的纸质资料及改造区镇（街道）确认单按市民政局要求分批次提交进行复审，市民政局原则上在5个工作日内进行线上审核，经复审符合补贴条件的，市民政局分批次将汇总后的补贴资金与服务企业统一进行结算。

6.质保期

（1）免费质保期为交付使用验收通过之日起2年。（以验收单上的日期为准）

7.售后服务要求

（1）在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（2）如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，并在8小时内到达维修现场，在最短时间内修复完毕。

三、居家适老化改造产品“焕新”行动补贴清单及最高限价（报价依据）：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能说明 | 技术参数 | 具体产品名称 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、地面和门改造 | 地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。 | 1.铺设防滑地垫，PVC材质，真空吸盘，可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。吸附力强，透水快。2.位置：卫生间、厨房等区域。3.尺寸≥500mm*800mm。 | 防滑垫 | 片 | 60 |
|  |  |  |  | 1.拆除原地面，找平，放线，嵌缝处理（含人工、主材、辅材；不含防水），地面平整，垃圾清理及外运、处置。2.在卫生间或厨房等区域铺设防滑地砖，避免滑倒并具有一定的防潮作用。3.地砖规格、样式按家庭环境可调整。 | 防滑地砖 | 平方米 | 190 |
|  |  |  |  | 采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为≥R9，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。 | 防滑地胶 | 平方米 | 150 |
|  |  |  |  | 凹凸纹理，防水防滑，防火阻燃，高粘性背胶，pvc材质，耐磨防滑 | 防滑贴 | 米 | 20 |
| 2 |  | 斜坡辅具 | 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。 | 1.橡胶材质，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg。2.承重≥500kg，长度≥90cm，宽度≥20cm，高度、坡度等根据实际需要。 | 橡胶坡道 | 块 | 300 |
| 3 |  | 下压式门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 锁芯材质：铝包铜；适配门厚度：35-40mm，40-45mm，45-50mm 面板材质：不锈钢；非霸王锁体；锁芯适用对象：木门（含人工） | 下压式门把手 | 把 | 200 |
| 4 |  | 门铃 | 供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。 | 强闪光、震动强、声音大，适合听力障碍者使用。产品音量可多档位调节。含接收端、发射端 | 闪光震动门铃 | 个 | 100 |
|  |  |  |  | 呼叫门铃，声音大，产品音量可多档位调节。含接收端、发射端 | 呼叫门铃 | 个 | 90 |
| 5 |  | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 | 适用于室内使用木门的场所，开门角度：-90°~+90°，木质等材料（含人工、五金配件等） | 双向开启门 | 扇 | 4000 |
| 6 |  | 安装扶手 | 辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 一字型扶手 | 根 | 80 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 过道扶手 | 米 | 55 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，底部安装2个立柱。 | 台阶落地扶手 | 米 | 300 |
| 7 |  | 智能门锁 | 通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。 | 铝合金外框、表面钢化玻璃；指纹、密码、钥匙、感应卡四种模式；三防锁体、低电压报警、虚位密码、C级防盗锁芯；适合门类：防盗门、木门 | 智能门锁 | 套 | 1140 |
| 8 | 二、如厕洗浴设备改造 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 | 蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 套 | 1110 |
| 9 |  | 适老一体式马桶扶手架 | 马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。 | 产品高度可调节，材质：PP+抗菌(扶手)，钢管组装式支架，免打孔，扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。 | 适老一体式马桶扶手架（含PP扶手，弹性防滑扶垫） | 个 | 405 |
| 10 |  | 适老智能马桶盖 | 适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适老智能马桶盖 | 个 | 1200 |
| 11 |  | 适老化智能马桶 | 配备座圈加热、自动冲水功能。也可配备冲洗、暖风烘干、遥控冲水等功能。智能马桶圆润防撞设计结合抗菌材质，保障使用安全与卫生全面满足老年人便捷、舒适安全的如厕需求。 | 尺寸：L680×W410×H475mm 2.坑距：300/400 3.用水量：4.8L，二级水效 4.功率：1050W,电源：220V（50Hz） 5.冲水方式：双水路劲漩冲洗 6.进水要求：0.2MPa～0.75MPa（静压） | 适老化智能马桶 | 个 | 3100 |
| 12 |  | 坐便椅 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 | 采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度可调节。 座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料，强度好，触感舒适，易清洁。桶：圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。扶手：PE防水扶手。脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫，耐用。 | 坐便椅 | 个 | 165 |
| 13 |  | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 一字形扶手 | 根 | 100 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | L形扶手 | 根 | 150 |
| 14 |  | 洗澡椅（浴凳） | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒提高安全性。总尺寸:550mm*530mm*770mm，带EVA座垫靠背垫:优质铝合金管材;产品特点:坐板高度六挡调节:370mm-480mm | 洗澡椅 | 把 | 680 |
| 15 |  | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计;采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 | 1.ABS手持花洒，利于全方位淋浴。2.椅背设计符合人体工程学，贴合脊椎曲线，使用舒适；3.可折叠座椅：人体安全接触的材料，座椅承重可达 110kg；4.SUS304不锈钢支腿设计，安全舒适；5.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心；6.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验；7.出水嘴可以360度调整角度；8.喷臂可根据需要调整旋转120度 角度，方便使用者轻松淋浴。 | 坐式淋浴器 | 套 | 4980 |
| 16 |  | 洗澡床 | 可充气，环保PVC材质 | 洗浴槽，电动充气泵，耐用易收纳，具有充气口、排水口，环保PVC材质 | 洗澡床 | 张 | 500 |
| 17 |  | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，温度可控；局部逐渐洗浴，保护隐私；双模式喷头，自由切换；洗/吸一体 | 智能便携洗浴机 | 台 | 4500 |
| 18 |  | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面和地面翟平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖未普通瓷砖，特殊要求另补差价），加装/更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 浴室淋浴改造（含加装/更换浴帘、浴杆） | 平方米 | 1500 |
| 19 |  | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 表面拉丝处理1.5m304不锈钢花洒软管；304不锈钢五功能手洒，具有多档可调节，内置恒温阀芯，冷热水在混合后通过恒温阀流至花洒出水口。恒温阀自动调节冷热水的混合比例，无需反复调节，不受冷水和热水进水水压的影响。 | 恒温花洒 | 个 | 700 |
| 20 |  | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用 | 抽拉式水龙头 | 套 | 250 |
| 21 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、135度扶手、T型扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 横向结合纵向扶手 | 个 | 100 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | L型扶手 | 根 | 200 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 135度扶手 | 根 | 165 |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | T型扶手 | 根 | 175 |
| 22 |  | 适老台盆和镜柜 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑(包含下水器、软管)；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。 | 适老台盆和镜柜 | 套 | 2000 |
| 23 | 三、厨房设备改造 | 厨房适老吊柜 | 吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | 厨房适老吊柜 | 套 | 2300 |
| 24 |  | 适老灶台 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 灶具、洗碗池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作（不含洗碗池、水龙头、灶具） | 适老灶台 | 套 | 2800 |
| 25 |  | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 适老操作台 | 套 | 2800 |
| 26 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 | 1.长方形桌面，框架：采用优质橡胶木实木，2.台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；3.油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；4.涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。餐桌应稳固，底部应方便轮椅进入。 | 适老餐桌 | 张 | 950 |
| 27 |  | 燃气泄露报警器 | 发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。1.无线联网方式：NB-IoT2.探测气体：甲烷；3.报警浓度：甲烷8%；4.消音功能；5.现场报警音量＞70dB，6.含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 燃气泄露报警器 | 台 | 180 |
| 28 |  | 炉灶自动熄火保护装置（含灶） | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 根据老年人家庭灶面情况提供改造，适合管道天然气或灌装液化气，钢化玻璃灶面，双灶眼，多段控火，熄火保护，避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 炉灶自动熄火保护装置 | 个 | 380 |
| 29 |  | 防干烧与定时灶具 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。 | 控制方式：旋钮操控；能力数值：5.0KW；能效等级：一级；适用气源：天然气/液化气；安装方式：嵌入式；面板材质：钢化玻璃；智能防干烧。 | 防干烧与定时灶具 | 套 | 2200 |
| 30 | 四、卧室改造 | 多功能护理床 | 包括手摇护理床和电动护理床等。 | 1.外形含床头、护栏、床垫。2.床体长度≥2000mm、宽度≥900mm；床体载重≥200kg。3.背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥20°。4.床面表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。5.床框采用钢材焊接而成。 | 手摇护理床 | 张 | 2000 |
|  |  |  |  | 1.参考规格：2000*900*400mm。2.手电两用，停电后可用摇杆操作。3.床体材质采用加厚钢管。床体坚固，承载力≥240kg。床体可折叠4.床头床尾采用木材或ABS材质，环保无异味。5.护栏采用加厚钢管或ABS面板，可折叠，防侧翻。6.采用医疗级别护理床电机，低噪音，防水防潮，质保一年，免费换新。7.床高根据老人身高可多档调节，方便老人上下床。8.背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥0-20°；翻身调解范围≥0-45°；可左右翻身。9.配有床垫10公分及以上。10.四脚配有带刹万向轮，减震耐磨。 | 电动护理床 | 张 | 3100 |
| 31 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 1.建议底座面积≥60cm*80cm，承重≥120kg，免打孔，可移动，不侧翻，高度70-90CM，高度6档可调，表面烤漆，稳固安全。2.材质：固定立柱套管采用直径38mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观，外面套管采用高强度ABS材质。3.扶手可调节部分采用壁厚直径32*1.2mm高强度烤漆钢管。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适感。健康环保材质。 | 床边扶手 | 个 | 545 |
| 32 |  | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 | 材质:优质PVC材质;轻巧耐拉伸，承重效果佳；25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气；承重100kg；配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 防压疮坐垫 | 个 | 35 |
|  |  |  |  | 高密度海绵弹性好 内置高密度海绵填充，弹性好，不塌陷，不易变形隐藏式拉链，美观大方，轻轻一拉，即可拆洗。 人体工和学设计，贴合人体曲线,使用更舒适贴心。 | 防压疮靠垫 | 个 | 50 |
|  |  |  |  | 1.成品防褥疮床垫，重新分布臀部与背部受力，避免长期卧床的老年人发生严重压疮。2.规格、样式按甲方要求可调整，投标单位自行综合测算报价。微电脑控制气囊换气。 | 防压疮床垫 | 个 | 380 |
| 33 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 适老床头柜 | 套 | 350 |
| 34 |  | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 助起床垫 | 张 | 2000 |
| 35 |  | 适老化净味透气床垫 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 适老化净味透气床垫 | 套 | 680 |
| 36 |  | 坠床监测雷达 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信思。输入电压：12V波雷达无线方式：NB-loT支持报警类型：有人报警，无人报警(0~24H)、跌倒报警、驻留报警(1~60min),相应报警支持开启关闭，相对湿度：95%RH(无凝结现象)安装方式：吸顶安装，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 坠床监测雷达 | 个 | 1200 |
| 37 | 五、物理环境改造 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 感应小夜灯 | 个 | 50 |
| 38 |  | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 | 1.高温阻燃pc材质，额定电流：16A，额定电压：250V。2.可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。3.仅基于家庭有无线网络可使用。 | 电源插座及开关改造 | 个 | 60 |
| 39 |  | 防撞护角、防撞条、提示标志 | 在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 1.材质：NBR新型环保橡胶发泡材质，防水耐油。2.背胶牢固无残留，不易脱落，不伤家具。 | 防撞护角 | 个 | 3 |
|  |  |  |  | 材质：pvc；双面胶/免钉胶防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 防撞条 | 米 | 7 |
|  |  |  |  | 条状凹凸纹理，防水防滑，防火阻燃，高粘性背胶，pvc材质，耐磨防滑 | 防滑条 | 米 | 7 |
|  |  |  |  | 1.PVC或亚克力材质。2.背胶牢固无残留，不易脱落，不伤墙面。 | 警示条 | 米 | 7 |
| 40 |  | 适老家具 | 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。 | 1.尺寸规格、样式根据实际要求可调整；2.框架：采用优质橡胶木实木；3.油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。4.软包：优质油科技布 | 换鞋凳 | 张 | 300 |
|  |  |  |  | 1.尺寸规格、样式根据实际要求可调整；2.框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力；3.海绵：采用高弹海绵；4.面料：采用优质科技布；5.油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 适老半扶手椅 | 张 | 360 |
|  |  |  |  | 1.尺寸：长800*宽800*高750mm；2.框架：采用优质橡胶木实木；3.台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；4.油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 适老化方桌 | 张 | 950 |
|  |  |  |  | 升降智能防护，使用节能电机，照明亮度可调节，晾晒容量适中，经久耐用，遥控器按键区分明显，更加方便老年人操作。（含安装） | 电动升降晾衣架 | 套 | 1600 |
| 41 |  | 助起沙发 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 助起沙发 | 台 | 2300 |
| 42 | 六、智能监测跟进 | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 双向呼叫1.一键求助：紧 急情况下拉绳/ 按钮即可主动发出求助信号； 2.双向通话：可设置 3 组电话， 支持双向高清语音通话，自动接听白名单号码；3.远距离拾音：高清音质，支持 3 米通话距离；4.方言学习：可自行录入唤词，支持方言学习，紧急情况呼叫求助；5.超长续航：低功耗设计，超长待机，稳定可 靠。通信模块：4G（LTE）工作电压：DC 5V 2A工作电流：待机＜70mA；报警＜900mA电池类型：锂电池 3.7V；可支持 6 小时续航拉绳长度：60cm工作温度：-20℃~55℃ 工作湿度：≤95%（无凝结） | 一键呼叫装置 | 台 | 300 |
| 43 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。产品尺寸：73×42×40.5(mm) 供电方式：Type-C 5V 工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；工作频率：24GHz；安装方式：壁挂；安装高度：2.0-2.5m（推荐 2 m） ； 探测距离：50-800cm（默认 400cm）；探测范围：雷达前方 8m，左右各 4 米的区域 报警模式：驻留超时/离开超时；超时时间：0-3600 秒（默认 300 秒） 状态延时：0-3600 秒（默认 5 秒）；工作温度：-20℃~50℃ 工作湿度：≤95%(无凝结) | 人体感应探测器 | 个 | 350 |
| 44 |  | 门磁开关 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。电池型号：1*CR123A电池DC3V，待机电流：小于10uA，发射电流： ≤100mA，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 门磁开关 | 个 | 200 |
| 45 |  | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 呼叫门铃 | 个 | 88 |
| 46 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。电池型号：CR123A ,DC3V待机电流：小于10uA，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 溢水报警器 | 台 | 200 |
| 47 |  | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。工作电压：3V(两节7号电池)，静态电流：<20uA，报警电流：<100mA，通信方式：NB-IOT工作环境：温度-10°C~+50°,相对湿度<95%RH，外壳材料：阻燃ABS含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 烟雾报警器 | 台 | 200 |
| 48 |  | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 电力脉象仪 | 台 | 900 |
| 49 |  | 智能监控摄像头 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 智能监控摄像头 | 台 | 295 |
| 50 |  | 跌倒监测雷达 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信思。输入电压：12V波雷达无线方式：NB-loT支持报警类型：有人报警，无人报警(0~24H)、跌倒报警、驻留报警(1~60min),相应报警支持开启关闭，相对湿度：95%RH(无凝结现象)安装方式：吸顶安装，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 跌倒监测雷达 | 台 | 1499 |
| 51 |  | 生命体征监测雷达 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 1.不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 2.产品尺寸：85×71.7×69(mm)；线 长：2m；工作电压：USB Type-C 5V；工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；检测范围：0.4~1.5m；雷达频率：60GHz；检测角度：水平角 120°,俯仰角 120 °；工作温度：-20℃~50℃；工作湿度：≤95% (无凝结)含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 生命体征监测雷达 | 台 | 1200 |
| 52 | 七、适老辅具适配 | 生活自助餐具 | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食 | 1.助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物；2.助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要；3.助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级PP塑料，吸盘为无毒级硅胶。 | 适老化餐具 | 套 | 150 |
| 53 |  | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。 | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 盒式助听器 | 套 | 250 |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 全数字耳背式助听器 | 套 | 580 |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 全数字耳内式助听器 | 套 | 980 |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 耳内助听器 | 套 | 800 |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 耳背助听器 | 套 | 470 |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 骨传导助听器 | 套 | 1750 |
| 54 |  | 助视器 | 放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。 | 放大倍数：主镜放大不小于2.5倍；辅镜放大不小于10倍。材质:ABS、玻璃、亚克力，LED灯，可电池供电。 | 放大镜 | 个 | 50 |
|  |  |  |  | 成像倍率：约3倍材质，LED矩形放大镜面，防爆光学玻璃；USB智能充电，可折叠把手 | 手持助视器 | 个 | 150 |
|  |  |  |  | 规格、样式按实际要求可调整 | 老花镜 | 副 | 50 |
|  |  |  |  | 镜面直径不小于3.3cm，可调节角度，视野更大。大刀口，大开口，不生锈，使用方便。 | 放大镜指甲剪 | 个 | 20 |
| 55 |  | 手杖 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 单头手杖 | 个 | 55 |
|  |  |  |  | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 三脚手杖 | 个 | 80 |
|  |  |  |  | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节；承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 四脚手杖 | 个 | 80 |
|  |  |  |  | 辅助老人站立和行走短暂休息，多种颜色，多档调节，铝合金，承重 200 斤， | 凳拐 | 个 | 120 |
|  |  |  |  | 功能手动和自动跌倒双报警功能，高度74-97CM，可调节档位；支架铝合金材料；安全承重100KG；握把ABS塑料；握把配备脚垫；防滑橡胶脚垫。 | 智能手杖 | 个 | 199 |
| 56 |  | 轮椅 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。 | 四刹车，高碳钢车架，喷涂工艺，铁踏板，吹塑扶手，实心胎，加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫。 | 普通轮椅 | 辆 | 650 |
|  |  |  |  | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围。 | 姿势控制轮椅 | 台 | 1500 |
|  |  |  |  | 1.双重刹车设计，承重100kg，续航不少于18km。2.两侧扶手可抬，大后轮设计，弹簧减震。3.车身主体材料为钢材，坚固耐用。4.后背可调节：支持半靠、半躺、平躺。5.手动、电动两用设计。6.具有充电提示、故障提示等功能。 | 电动轮椅 | 台 | 3000 |
| 57 |  | 老年助行推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。 | 高强度H型加固主架，材质：铝合金支撑杆，可根据身高调节高度，可推行，内置刹车带驻车功能，可折叠；PE握把，软硬适中，加厚PE座板，座板可翻转，承重360斤 | 老年助行推车 | 个 | 850 |
| 58 |  | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫。 | 老年电动代步车 | 辆 | 3050 |
| 59 |  | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 轮椅座垫 | 个 | 100 |
| 60 |  | 移位机 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 移位机 | 个 | 2100 |
| 61 |  | 防走失胸卡 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 集成老年人身份信息，可监测定位(或具备电子围栏功能),避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。机身材质：PC+ABS；按键：5 个机械按键（3 个亲情号，1 个 SOS，1 个开关机）；佩戴方式：安全扣挂绳；远程升级：支持 FOTA 升级；定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS；传感器：支持计步 ；一卡通：支持；通话：支持 VoLTE高清通话；麦克风：全指向麦克风； 喇叭：二合一复合膜喇叭；马达：支持震动提醒；电池类型：1000mA 锂电池；充电时长：约 3h；待机时长：5 天 ；充电接口： Type-C | 防走失胸卡 | 台 | 380 |
| 62 |  | 理疗电烤灯 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。多档调节，可定时，数显控制，可调节角度，倾倒断电。 | 理疗电烤灯 | 台 | 380 |
| 63 |  | 多参数监护仪 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 多参数监护仪 | 台 | 3000 |
| 64 |  | 实时心电监护系统 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时心电监护系统 | 台 | 1375 |
| 65 |  | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 | 线 长：2m；工作电压：USB Type-C 5V；工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；检测范围：0.4~1.5m；雷达频率：60GHz；检测角度：水平角120°，俯仰角120°；工作温度：-20℃～50℃ ；工作湿度：≤95% (无凝结) | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 台 | 613 |
| 66 |  | 健康检测类产品 | 血压计、血氧仪、血糖仪等 | 1.功能：为老年人监测血压，智能加压2.显示方式：LCD数字显示 | 血压计 | 个 | 200 |
|  |  |  |  | 1.血氧饱和度测量范围：50%～100%2.脉率测量范围：25bpm（次/分钟）～250bpm（次/分钟）3.电池要求电池：2 节 AAA 电池。4. 环境要求 工作温度 5℃-40℃、环境湿度：10%-80%、大气压力： 70kPa-106kPa | 血氧仪 | 个 | 100 |
|  |  |  |  | 符合国家标准GB/T19634-2021《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》，测量误差≤15%。 | 血糖仪 | 套 | 150 |
| 67 |  | 家用制氧机 | 方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 可制取高浓度氧气，制氧机构稳定，氧气浓度长效，机器低噪音设计，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 家用制氧机 | 台 | 3000 |
| 68 |  | 智能药盒 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 智能药盒 | 个 | 50 |
| 69 |  | 适老智能按摩椅 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 适老智能按摩椅 | 台 | 4000 |
| 70 |  |  | 单价汇总额 |  |  |  | 91773 |

9.其他要求

9.1入围供应商须做到时间从速、质量从优。

9.2改造原则。坚持标准适当，合理设计，改造方案要符合《无障碍设计规范》(GB50763-2012)等标准规范。

9.3坚持公开规范，务求实效。适老化改造前，要明确具体改造事项和标准；在改造过程中要严把改造质量，确保改造项目方便实用，按时高效完成。按约定的时间完工，如遇特殊情况不能按时完工，应及时通知服务对象，并说明原因。

9.4服务要求

（1）制定方案：根据老人家庭的实际情况和意愿，制定改造方案。

（2）入户服务：根据老人家庭改造方案，进行入户改造服务，并做好改造前后档案留存工作。

（3）售后服务：负责教授老人本人或其监护人使用规范，同时依据合同条款做好售后服务。

10.技术保障

10.1.服务场地

10.1.1针对本项目提供的固定服务场地

10.1.2营业场所应提供实地照片并注明所在地址。（注：响应文件中需提供照片，未提供视为未实质响应。）

10.2管理要求

（1）档案管理信息化。

（2）服务期内，泰兴市民政局为方便管理向入围供应商提出的合理意见，入围供应商应进行采纳。

（3）针对本项目投入的人员、设备等在服务期内不发生变化，若因经营活动调整的，须及时补齐保证服务质量。

11.服务人员组成

针对本项目须成立专门的项目组团队，针对适老化改造的特点，及时全面的提供专业服务。

11.1针对本项目配备足量项目管理、市场推广和营销、施工、系统数据维护、售后管理等人员。（投标文件中需提供承诺书）

11.2拟投入团队人员人数不少于6人，响应供应商须将本企业符合要求的改造服务人员在项目服务人员配置表”中列出。

注：响应单位须提供人员证书或者承诺书及为相关人员缴纳的社保证明。以上材料未提供视为未实质性响应。

12.实施的地域范围

12.1.泰兴市。

12.2.入围供应商须在本项目实施的地域范围内具有经营场地（固定服务场地）。

13.服务质量保障

13.1针对本项目提供宣传方案，方案有针对性并符合我市适老化改造实际需求的，宣传方案包括政策宣传、宣传方式（线上及线下宣传、渠道多元化）、拓展服务对象方案、宣传范围、宣传力度等。

13.2针对本项目提供改造方案，方案包括施工改造方案、施工进度计划及进度保障措施、文明作业保障措施、安全保障措施等。

13.3针对本项目提供市场拓展方案，方案体现本项目的承接服务对象的渠道、途径、形式，包括市场挖掘方案、市场衔接方案、对接的方案等。

13.4针对本项目提供服务方案，方案包括包括入户实地评估服务方案、针对不同年龄目标人群的服务方案、针对不同改造需求的服务方案等。

13.5针对本项目提供质量保证措施，措施包括内部管理制度、人员考核、激惩机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道等。

13.6针对本项目提供应急方案，方案具备应对恶劣天气、各类突发事件的应急能力，包括应急预案、应急处理办法、应急人员、紧急处置能力等。

13.7针对本项目提供售后服务方案，方案包括维修保养方案、紧急故障处理预案、备品备件情况、售后响应时间及服务能力、综合描述售后服务机构的分布情况、售后服务承诺等。

13.8针对本项目提供项目组成员配置方案，方案包括项目管理、市场推广和营销、施工、系统数据维护、售后管理等人员的职责分工情况说明。

注：响应文件中提供相关方案(13.1-13.8)，内容编排等由投标人自定，未提供视为未实质性响应。

14.家庭照护床位建设及运营要求

14.1.入围服务商承诺在本项目实施过程中建设不低于60户家庭照护床位并开展服务，自行或者与有资质的家庭养老照护床位的服务组织签订家庭养老照护床位服务协议，首期服务期限不低于6个月。

14.2入围服务商承诺需提供家庭照护床位服务，运营补贴标准按照《关于明确泰兴市养老服务补贴有关事项的通知》泰民〔2023〕47号文件实施。

三、项目商务需求

1.服务工作量的计量方式

按照单户老年人家庭改造的费用计算。

2.付款方式

2.1结付期限

入围供应商应自行评估各服务对象的改造费收取风险，泰兴市民政局不承担催收改造费用的责任。入围供应商按要求每户每次完成改造向服务对象经办人提供相关凭据。暂定在2025年12月10日24:00之后提交的任何补贴资料，泰兴市民政局不予以补贴结算。

2.2结算程序

入围供应商在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向服务对象提供相关服务，原则上应在2025年11月底前完成所有项目的改造。老年人家庭改造服务完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向县级民政部门提出完工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料：合同、购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。在2025年12月10日前，入围供应商必须提供所有补贴申请资料，经征集人审核后，由征集人发放居家适老化产品补贴至改造单位（企业）账户。

2.3结算比例

入围服务商最终结算根据审计金额、家庭照护床位任务完成比例来确定。结算金额与审计金额、家庭照护床位任务完成情况之间的比例关系由采购人确定。

3.质量标准及考核

3.1质量标准：合格。

4.以下情况征集人将终止与入围服务企业服务：

（1）合同期内，累计受到2次书面警告通知的；

（2）弄虚作假，提供虚假材料中标的；

（3）被行政许可机关降低其经营资质，不再符合改造要求的；

（4）擅自将改造家庭转给非定点改造单位（企业）服务的；

（5）虚报改造项目的；或对有疑义的改造项目，乙方无法给出合理解释及相应佐证的（如更换的材料、影像资料等）；

（6）未按承诺的折扣（或价格）计算改造费用且收费高于协议价格的；

（7）因企业自身原因，无法正常履行合同的；

（8）合同期内每月有效投诉达3次（含）以上的；合同期内累计有效投诉达到5次（含）以上的；

（9）拒绝接受监管人员监管、不如实反映情况或提供虚假材料的；

（10）违反协议文件规定的其它情形，情节严重的；

（11）主管部门有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价或者不能诚信履约等虚假方式入围的。

5.入围供应商的清退和补充规则

详见合同（协议）中约定。

6.报价

6.1、报价要求

最高限价：本项目设定单价汇总额最高投标限价为91773元，其中具体采购产品、服务的单项最高投标限价详见征集文件第四章采购需求清单。供应商的“单价汇总额”和任一产品单价有高于限价的投标文件作无效标处理。

四、综合说明及其他要求

1.响应单位按照征集文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.成交单位将根据征集文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

3.当本次项目的改造总补贴资金达到上限后，本项目合同自动终止。

4.供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目适用的行业为：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

第五章  确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.本项采用价格优先法。

2.评审小组将对通过资格符合性检查的各合格供应商根据最终单价汇总额，从低到高排名，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

3.本项目淘汰率设为20%（不四舍五入，采用进一法计算淘汰家数，淘汰范围排名并列的则抽签确定）且至少淘汰1家，本项目最多入围5家供应商。

若提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，征集活动终止。

4.政府采购政策功能落实

（1）小微型企业价格扣除

本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与排序。

供应商需按照征集文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与排序。

残疾人福利单位需按照征集文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与排序。

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、确定第二阶段成交供应商的方式

1、根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。

1.1直接选定：由老年人家庭依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定一家供应商。第一阶段入围供应商的协议价格是第二阶段成交供应商的最高限价，入围供应商在和老年人签订协议前，负责宣传本次清单及入围价格等事项。

2、如政府采购相关法律法规关于确定成交供应商的方式发生变化的，则应从其规定。

第六章  响应文件格式

响 应  文  件

项 目 名 称： 泰兴市2025年居家适老化改造产 品“焕新”项目

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：  2025年*月*日

一、报价明细表

报价明细表

项目名称： 泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目

项目编号：                                 包号： 01

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能说明 | 技术参数 | 具体产品名称 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、地面和门改造 | 地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。 | 1.铺设防滑地垫，PVC材质，真空吸盘，可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。吸附力强，透水快。2.位置：卫生间、厨房等区域。3.尺寸≥500mm*800mm。 | 防滑垫 | 片 |  |
|  |  |  |  | 1.拆除原地面，找平，放线，嵌缝处理（含人工、主材、辅材；不含防水），地面平整，垃圾清理及外运、处置。2.在卫生间或厨房等区域铺设防滑地砖，避免滑倒并具有一定的防潮作用。3.地砖规格、样式按家庭环境可调整。 | 防滑地砖 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为≥R9，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。 | 防滑地胶 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 凹凸纹理，防水防滑，防火阻燃，高粘性背胶，pvc材质，耐磨防滑 | 防滑贴 | 米 |  |
| 2 |  | 斜坡辅具 | 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。 | 1.橡胶材质，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg。2.承重≥500kg，长度≥90cm，宽度≥20cm，高度、坡度等根据实际需要。 | 橡胶坡道 | 块 |  |
| 3 |  | 下压式门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 锁芯材质：铝包铜；适配门厚度：35-40mm，40-45mm，45-50mm 面板材质：不锈钢；非霸王锁体；锁芯适用对象：木门（含人工） | 下压式门把手 | 把 |  |
| 4 |  | 门铃 | 供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。 | 强闪光、震动强、声音大，适合听力障碍者使用。产品音量可多档位调节。含接收端、发射端 | 闪光震动门铃 | 个 |  |
|  |  |  |  | 呼叫门铃，声音大，产品音量可多档位调节。含接收端、发射端 | 呼叫门铃 | 个 |  |
| 5 |  | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 | 适用于室内使用木门的场所，开门角度：-90°~+90°，木质等材料（含人工、五金配件等） | 双向开启门 | 扇 |  |
| 6 |  | 安装扶手 | 辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 一字型扶手 | 根 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 过道扶手 | 米 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，底部安装2个立柱。 | 台阶落地扶手 | 米 |  |
| 7 |  | 智能门锁 | 通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。 | 铝合金外框、表面钢化玻璃；指纹、密码、钥匙、感应卡四种模式；三防锁体、低电压报警、虚位密码、C级防盗锁芯；适合门类：防盗门、木门 | 智能门锁 | 套 |  |
| 8 | 二、如厕洗浴设备改造 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 | 蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 套 |  |
| 9 |  | 适老一体式马桶扶手架 | 马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。 | 产品高度可调节，材质：PP+抗菌(扶手)，钢管组装式支架，免打孔，扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。 | 适老一体式马桶扶手架（含PP扶手，弹性防滑扶垫） | 个 |  |
| 10 |  | 适老智能马桶盖 | 适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适合居家原座便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适老智能马桶盖 | 个 |  |
| 11 |  | 适老化智能马桶 | 配备座圈加热、自动冲水功能。也可配备冲洗、暖风烘干、遥控冲水等功能。智能马桶圆润防撞设计结合抗菌材质，保障使用安全与卫生全面满足老年人便捷、舒适安全的如厕需求。 | 尺寸：L680×W410×H475mm 2.坑距：300/400 3.用水量：4.8L，二级水效 4.功率：1050W,电源：220V（50Hz） 5.冲水方式：双水路劲漩冲洗 6.进水要求：0.2MPa～0.75MPa（静压） | 适老化智能马桶 | 个 |  |
| 12 |  | 坐便椅 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 | 采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度可调节。 座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料，强度好，触感舒适，易清洁。桶：圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。扶手：PE防水扶手。脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫，耐用。 | 坐便椅 | 个 |  |
| 13 |  | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 一字形扶手 | 根 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | L形扶手 | 根 |  |
| 14 |  | 洗澡椅（浴凳） | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒提高安全性。总尺寸:550mm*530mm*770mm，带EVA座垫靠背垫:优质铝合金管材;产品特点:坐板高度六挡调节:370mm-480mm | 洗澡椅 | 把 |  |
| 15 |  | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计;采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 | 1.ABS手持花洒，利于全方位淋浴。2.椅背设计符合人体工程学，贴合脊椎曲线，使用舒适；3.可折叠座椅：人体安全接触的材料，座椅承重可达 110kg；4.SUS304不锈钢支腿设计，安全舒适；5.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心；6.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验；7.出水嘴可以360度调整角度；8.喷臂可根据需要调整旋转120度 角度，方便使用者轻松淋浴。 | 坐式淋浴器 | 套 |  |
| 16 |  | 洗澡床 | 可充气，环保PVC材质 | 洗浴槽，电动充气泵，耐用易收纳，具有充气口、排水口，环保PVC材质 | 洗澡床 | 张 |  |
| 17 |  | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，温度可控；局部逐渐洗浴，保护隐私；双模式喷头，自由切换；洗/吸一体 | 智能便携洗浴机 | 台 |  |
| 18 |  | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面和地面翟平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖未普通瓷砖，特殊要求另补差价），加装/更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 浴室淋浴改造（含加装/更换浴帘、浴杆） | 平方米 |  |
| 19 |  | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 表面拉丝处理1.5m304不锈钢花洒软管；304不锈钢五功能手洒，具有多档可调节，内置恒温阀芯，冷热水在混合后通过恒温阀流至花洒出水口。恒温阀自动调节冷热水的混合比例，无需反复调节，不受冷水和热水进水水压的影响。 | 恒温花洒 | 个 |  |
| 20 |  | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用 | 抽拉式水龙头 | 套 |  |
| 21 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、135度扶手、T型扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 横向结合纵向扶手 | 个 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | L型扶手 | 根 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 135度扶手 | 根 |  |
|  |  |  |  | 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | T型扶手 | 根 |  |
| 22 |  | 适老台盆和镜柜 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑(包含下水器、软管)；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。 | 适老台盆和镜柜 | 套 |  |
| 23 | 三、厨房设备改造 | 厨房适老吊柜 | 吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | 厨房适老吊柜 | 套 |  |
| 24 |  | 适老灶台 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 灶具、洗碗池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作（不含洗碗池、水龙头、灶具） | 适老灶台 | 套 |  |
| 25 |  | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 适老操作台 | 套 |  |
| 26 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 | 1.长方形桌面，框架：采用优质橡胶木实木，2.台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；3.油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；4.涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。餐桌应稳固，底部应方便轮椅进入。 | 适老餐桌 | 张 |  |
| 27 |  | 燃气泄露报警器 | 发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。1.无线联网方式：NB-IoT2.探测气体：甲烷；3.报警浓度：甲烷8%；4.消音功能；5.现场报警音量＞70dB，6.含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 燃气泄露报警器 | 台 |  |
| 28 |  | 炉灶自动熄火保护装置（含灶） | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 根据老年人家庭灶面情况提供改造，适合管道天然气或灌装液化气，钢化玻璃灶面，双灶眼，多段控火，熄火保护，避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 炉灶自动熄火保护装置 | 个 |  |
| 29 |  | 防干烧与定时灶具 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。 | 控制方式：旋钮操控；能力数值：5.0KW；能效等级：一级；适用气源：天然气/液化气；安装方式：嵌入式；面板材质：钢化玻璃；智能防干烧。 | 防干烧与定时灶具 | 套 |  |
| 30 | 四、卧室改造 | 多功能护理床 | 包括手摇护理床和电动护理床等。 | 1.外形含床头、护栏、床垫。2.床体长度≥2000mm、宽度≥900mm；床体载重≥200kg。3.背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥20°。4.床面表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。5.床框采用钢材焊接而成。 | 手摇护理床 | 张 |  |
|  |  |  |  | 1.参考规格：2000*900*400mm。2.手电两用，停电后可用摇杆操作。3.床体材质采用加厚钢管。床体坚固，承载力≥240kg。床体可折叠4.床头床尾采用木材或ABS材质，环保无异味。5.护栏采用加厚钢管或ABS面板，可折叠，防侧翻。6.采用医疗级别护理床电机，低噪音，防水防潮，质保一年，免费换新。7.床高根据老人身高可多档调节，方便老人上下床。8.背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥0-20°；翻身调解范围≥0-45°；可左右翻身。9.配有床垫10公分及以上。10.四脚配有带刹万向轮，减震耐磨。 | 电动护理床 | 张 |  |
| 31 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 1.建议底座面积≥60cm*80cm，承重≥120kg，免打孔，可移动，不侧翻，高度70-90CM，高度6档可调，表面烤漆，稳固安全。2.材质：固定立柱套管采用直径38mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观，外面套管采用高强度ABS材质。3.扶手可调节部分采用壁厚直径32*1.2mm高强度烤漆钢管。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适感。健康环保材质。 | 床边扶手 | 个 |  |
| 32 |  | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 | 材质:优质PVC材质;轻巧耐拉伸，承重效果佳；25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气；承重100kg；配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 防压疮坐垫 | 个 |  |
|  |  |  |  | 高密度海绵弹性好 内置高密度海绵填充，弹性好，不塌陷，不易变形隐藏式拉链，美观大方，轻轻一拉，即可拆洗。 人体工和学设计，贴合人体曲线,使用更舒适贴心。 | 防压疮靠垫 | 个 |  |
|  |  |  |  | 1.成品防褥疮床垫，重新分布臀部与背部受力，避免长期卧床的老年人发生严重压疮。2.规格、样式按甲方要求可调整，投标单位自行综合测算报价。微电脑控制气囊换气。 | 防压疮床垫 | 个 |  |
| 33 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 适老床头柜 | 套 |  |
| 34 |  | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 助起床垫 | 张 |  |
| 35 |  | 适老化净味透气床垫 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 适老化净味透气床垫 | 套 |  |
| 36 |  | 坠床监测雷达 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信思。输入电压：12V波雷达无线方式：NB-loT支持报警类型：有人报警，无人报警(0~24H)、跌倒报警、驻留报警(1~60min),相应报警支持开启关闭，相对湿度：95%RH(无凝结现象)安装方式：吸顶安装，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 坠床监测雷达 | 个 |  |
| 37 | 五、物理环境改造 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 感应小夜灯 | 个 |  |
| 38 |  | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 | 1.高温阻燃pc材质，额定电流：16A，额定电压：250V。2.可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。3.仅基于家庭有无线网络可使用。 | 电源插座及开关改造 | 个 |  |
| 39 |  | 防撞护角、防撞条、提示标志 | 在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 1.材质：NBR新型环保橡胶发泡材质，防水耐油。2.背胶牢固无残留，不易脱落，不伤家具。 | 防撞护角 | 个 |  |
|  |  |  |  | 材质：pvc；双面胶/免钉胶防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 防撞条 | 米 |  |
|  |  |  |  | 条状凹凸纹理，防水防滑，防火阻燃，高粘性背胶，pvc材质，耐磨防滑 | 防滑条 | 米 |  |
|  |  |  |  | 1.PVC或亚克力材质。2.背胶牢固无残留，不易脱落，不伤墙面。 | 警示条 | 米 |  |
| 40 |  | 适老家具 | 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。 | 1.尺寸规格、样式根据实际要求可调整；2.框架：采用优质橡胶木实木；3.油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。4.软包：优质油科技布 | 换鞋凳 | 张 |  |
|  |  |  |  | 1.尺寸规格、样式根据实际要求可调整；2.框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力；3.海绵：采用高弹海绵；4.面料：采用优质科技布；5.油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 适老半扶手椅 | 张 |  |
|  |  |  |  | 1.尺寸：长800*宽800*高750mm；2.框架：采用优质橡胶木实木；3.台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；4.油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 适老化方桌 | 张 |  |
|  |  |  |  | 升降智能防护，使用节能电机，照明亮度可调节，晾晒容量适中，经久耐用，遥控器按键区分明显，更加方便老年人操作。（含安装） | 电动升降晾衣架 | 套 |  |
| 41 |  | 助起沙发 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 助起沙发 | 台 |  |
| 42 | 六、智能监测跟进 | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 双向呼叫1.一键求助：紧 急情况下拉绳/ 按钮即可主动发出求助信号； 2.双向通话：可设置 3 组电话， 支持双向高清语音通话，自动接听白名单号码；3.远距离拾音：高清音质，支持 3 米通话距离；4.方言学习：可自行录入唤词，支持方言学习，紧急情况呼叫求助；5.超长续航：低功耗设计，超长待机，稳定可 靠。通信模块：4G（LTE）工作电压：DC 5V 2A工作电流：待机＜70mA；报警＜900mA电池类型：锂电池 3.7V；可支持 6 小时续航拉绳长度：60cm工作温度：-20℃~55℃ 工作湿度：≤95%（无凝结） | 一键呼叫装置 | 台 |  |
| 43 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。产品尺寸：73×42×40.5(mm) 供电方式：Type-C 5V 工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；工作频率：24GHz；安装方式：壁挂；安装高度：2.0-2.5m（推荐 2 m） ； 探测距离：50-800cm（默认 400cm）；探测范围：雷达前方 8m，左右各 4 米的区域 报警模式：驻留超时/离开超时；超时时间：0-3600 秒（默认 300 秒） 状态延时：0-3600 秒（默认 5 秒）；工作温度：-20℃~50℃ 工作湿度：≤95%(无凝结) | 人体感应探测器 | 个 |  |
| 44 |  | 门磁开关 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。电池型号：1*CR123A电池DC3V，待机电流：小于10uA，发射电流： ≤100mA，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 门磁开关 | 个 |  |
| 45 |  | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 呼叫门铃 | 个 |  |
| 46 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。电池型号：CR123A ,DC3V待机电流：小于10uA，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 溢水报警器 | 台 |  |
| 47 |  | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。工作电压：3V(两节7号电池)，静态电流：<20uA，报警电流：<100mA，通信方式：NB-IOT工作环境：温度-10°C~+50°,相对湿度<95%RH，外壳材料：阻燃ABS含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 烟雾报警器 | 台 |  |
| 48 |  | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 电力脉象仪 | 台 |  |
| 49 |  | 智能监控摄像头 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 智能监控摄像头 | 台 |  |
| 50 |  | 跌倒监测雷达 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信思。输入电压：12V波雷达无线方式：NB-loT支持报警类型：有人报警，无人报警(0~24H)、跌倒报警、驻留报警(1~60min),相应报警支持开启关闭，相对湿度：95%RH(无凝结现象)安装方式：吸顶安装，含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 跌倒监测雷达 | 台 |  |
| 51 |  | 生命体征监测雷达 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 1.不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 2.产品尺寸：85×71.7×69(mm)；线 长：2m；工作电压：USB Type-C 5V；工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；检测范围：0.4~1.5m；雷达频率：60GHz；检测角度：水平角 120°,俯仰角 120 °；工作温度：-20℃~50℃；工作湿度：≤95% (无凝结)含1年通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。 | 生命体征监测雷达 | 台 |  |
| 52 | 七、适老辅具适配 | 生活自助餐具 | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食 | 1.助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物；2.助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要；3.助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级PP塑料，吸盘为无毒级硅胶。 | 适老化餐具 | 套 |  |
| 53 |  | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。 | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 盒式助听器 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 全数字耳背式助听器 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 全数字耳内式助听器 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 耳内助听器 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 耳背助听器 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1.成品助听器，帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。适合日常环境下使用。 2.规格、样式按实际要求可调整，产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 | 骨传导助听器 | 套 |  |
| 54 |  | 助视器 | 放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。 | 放大倍数：主镜放大不小于2.5倍；辅镜放大不小于10倍。材质:ABS、玻璃、亚克力，LED灯，可电池供电。 | 放大镜 | 个 |  |
|  |  |  |  | 成像倍率：约3倍材质，LED矩形放大镜面，防爆光学玻璃；USB智能充电，可折叠把手 | 手持助视器 | 个 |  |
|  |  |  |  | 规格、样式按实际要求可调整 | 老花镜 | 副 |  |
|  |  |  |  | 镜面直径不小于3.3cm，可调节角度，视野更大。大刀口，大开口，不生锈，使用方便。 | 放大镜指甲剪 | 个 |  |
| 55 |  | 手杖 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 单头手杖 | 个 |  |
|  |  |  |  | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节、承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 三脚手杖 | 个 |  |
|  |  |  |  | 辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，材质：铝合金，多档调节；承重200斤、手柄：ABS防滑手柄。 | 四脚手杖 | 个 |  |
|  |  |  |  | 辅助老人站立和行走短暂休息，多种颜色，多档调节，铝合金，承重 200 斤， | 凳拐 | 个 |  |
|  |  |  |  | 功能手动和自动跌倒双报警功能，高度74-97CM，可调节档位；支架铝合金材料；安全承重100KG；握把ABS塑料；握把配备脚垫；防滑橡胶脚垫。 | 智能手杖 | 个 |  |
| 56 |  | 轮椅 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。 | 四刹车，高碳钢车架，喷涂工艺，铁踏板，吹塑扶手，实心胎，加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫。 | 普通轮椅 | 辆 |  |
|  |  |  |  | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围。 | 姿势控制轮椅 | 台 |  |
|  |  |  |  | 1.双重刹车设计，承重100kg，续航不少于18km。2.两侧扶手可抬，大后轮设计，弹簧减震。3.车身主体材料为钢材，坚固耐用。4.后背可调节：支持半靠、半躺、平躺。5.手动、电动两用设计。6.具有充电提示、故障提示等功能。 | 电动轮椅 | 台 |  |
| 57 |  | 老年助行推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。 | 高强度H型加固主架，材质：铝合金支撑杆，可根据身高调节高度，可推行，内置刹车带驻车功能，可折叠；PE握把，软硬适中，加厚PE座板，座板可翻转，承重360斤 | 老年助行推车 | 个 |  |
| 58 |  | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫。 | 老年电动代步车 | 辆 |  |
| 59 |  | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 轮椅座垫 | 个 |  |
| 60 |  | 移位机 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 移位机 | 个 |  |
| 61 |  | 防走失胸卡 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 集成老年人身份信息，可监测定位(或具备电子围栏功能),避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。机身材质：PC+ABS；按键：5 个机械按键（3 个亲情号，1 个 SOS，1 个开关机）；佩戴方式：安全扣挂绳；远程升级：支持 FOTA 升级；定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS；传感器：支持计步 ；一卡通：支持；通话：支持 VoLTE高清通话；麦克风：全指向麦克风； 喇叭：二合一复合膜喇叭；马达：支持震动提醒；电池类型：1000mA 锂电池；充电时长：约 3h；待机时长：5 天 ；充电接口： Type-C | 防走失胸卡 | 台 |  |
| 62 |  | 理疗电烤灯 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。多档调节，可定时，数显控制，可调节角度，倾倒断电。 | 理疗电烤灯 | 台 |  |
| 63 |  | 多参数监护仪 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 多参数监护仪 | 台 |  |
| 64 |  | 实时心电监护系统 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时心电监护系统 | 台 |  |
| 65 |  | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 | 线 长：2m；工作电压：USB Type-C 5V；工作电流：≤0.3A；通信方式：4G；检测范围：0.4~1.5m；雷达频率：60GHz；检测角度：水平角120°，俯仰角120°；工作温度：-20℃～50℃ ；工作湿度：≤95% (无凝结) | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 台 |  |
| 66 |  | 健康检测类产品 | 血压计、血氧仪、血糖仪等 | 1.功能：为老年人监测血压，智能加压2.显示方式：LCD数字显示 | 血压计 | 个 |  |
|  |  |  |  | 1.血氧饱和度测量范围：50%～100%2.脉率测量范围：25bpm（次/分钟）～250bpm（次/分钟）3.电池要求电池：2 节 AAA 电池。4. 环境要求 工作温度 5℃-40℃、环境湿度：10%-80%、大气压力： 70kPa-106kPa | 血氧仪 | 个 |  |
|  |  |  |  | 符合国家标准GB/T19634-2021《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》，测量误差≤15%。 | 血糖仪 | 套 |  |
| 67 |  | 家用制氧机 | 方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 可制取高浓度氧气，制氧机构稳定，氧气浓度长效，机器低噪音设计，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 家用制氧机 | 台 |  |
| 68 |  | 智能药盒 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 智能药盒 | 个 |  |
| 69 |  | 适老智能按摩椅 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 适老智能按摩椅 | 台 |  |
| 70 |  |  | 投标单价汇总额 |  |  |  |  |

投标报价：万元（小写）

万元（大写）

注：

1.本项目报价：须报各产品单价之和，以《泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目清单》报单价，各产品单价不得超最高单价限价，以所有产品单价之和作为评审价，注意单价之和计算务必准确。

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）通用资格要求承诺

《承诺函》

致采购人：泰兴市民政局

我公司（单位）参加项目编号为            号的封闭式框架协议采购活动，在此郑重承诺，我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司（单位）对上述承诺的真实性负责，如行政监督管理部门或贵中心对上述承诺事项进行查证，我公司（单位）将积极配合，如有需要，提供有关材料，如我公司（单位）未按要求提供相关证据、依据和其他有关材料，视同我公司（单位）放弃说明权利，依法承担不利后果。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：2025年*月*日

（三）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（四）响应函

响应函

致：泰兴市民政局

根据贵方的                 号框架协议采购征集文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地址：                   邮编：

电话：                  传真：

供应商开户行：

账户：

日期：________年____月____日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六） 法人授权书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：         （供应商名称）授权          （代理人的姓名）为我方就泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目项目（编号：              ）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

2025年*月*日

法定代表人身份证明及身份证复印件及代理人身份证复印件

（七）供应商2020年1月1日以来具有县级及以上部门适老化改造项目的类似业绩，须提供完整合同扫描件加盖供应商电子签章。（时间以签订合同日期为准）

三、商务技术文件

（一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料：

1.中标人与我市老年人家庭签订的适老化改造合同，必须实事求是，决不允许签阴阳合同，骗取上级补助资金。如在招标人抽查或检查验收中发现或受到举报查实，出现一列则将停止中标人改造项目的补贴申报，一切损失由中标人承担，同时招标人将违规行为上报政府采购监督部门，依规处置。投标文件中须提交承诺函（格式自拟）。不提供视为无效响应。

- 技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人按照征集文件第四章要求详细填列，可增减行，未按要求列出可能会导致无效投标，由投标人自行承担一切后果。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人按照征集文件第四章要求详细填列，可增减行，未按要求列出可能会导致无效投标，由投标人自行承担一切后果。

四、报价文件

（一）报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

注：本项目报价：须报各产品单价之和，以《泰兴市2025年居家适老化改造产品“焕新”项目清单》报单价，各产品单价不得超最高单价限价，以所有产品单价之和作为评审价，注意单价之和计算务必准确。

（二）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）残疾人福利性单位声明函（根据响应供应商具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。