南通市崇川区市场监督管理局2024-2025年度农贸市场食品安全快速检测委托服务采购项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2024-0034

采购单位：南通市崇川区市场监督管理局

代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司

日期：二〇二四年五月

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况：南通市崇川区市场监督管理局2024-2025年度农贸市场食品安全快速检测委托服务采购项目招标项目的潜在投标供应商应在中国政府采购网、江苏省政府采购网自行下载获取招标文件，并于 2024年6月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2024-0034。

项目名称：南通市崇川区市场监督管理局2024-2025年度农贸市场食品安全快速检测委托服务采购项目。

项目类型：服务。

所属行业：其他未列明行业。

预算金额：315万元。

最高限价：315万元，超过最高限价的作无效投标处理。

采购需求：详见第三部分 项目需求。

合同履行期限：2024年7月11日-2025年7月10日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月22日至 2024年6月12日。

地点：中国政府采购网、江苏省政府采购网。

方式：自行下载。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年6月12日9时30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼江苏科建工程项目管理有限公司开标室1，如有变动另行通知。

说明：开标地点停车位有限，请尽量选择非机动车方式前往。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场开标。

3.项目演示、样品、答辩等：本项目有演示要求，详见第四部分  开标和评标。

4.对项目需求部分（投标供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购单位或项目联系人提出。

5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名 称：南通市崇川区市场监督管理局

地 址：南通市崇川区青年西路123号南楼

联系方式：18021685303

2.采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地 址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：0513-85110636，13912280232

- 项目联系方式

招标文件制作人：蒋惠

电 话：0513-85110636，13912280232

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购单位或代理机构解释。

1.投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的7个工作日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标供应商自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.采购单位可视情取消、延长相关时间。

3.采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

5.采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

投标供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1.投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。密封完好以不泄露响应文件内容为主要判断依据。

3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5.递交时间：投标供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标供应商送达投标文件，即视为已投标参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

## 四、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

1.一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5.投标报价应包含本项目的全部费用（含一切必须得辅助材料费用）及相关服务费等。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、投标费用

1.投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购单位不收取任何费用。

3.中标供应商领取中标通知书时须一次性支付本项目代理费：

代理服务费按计价格（2002）1980号文件标准执行，不足4500按4500计收；

4.响应的投标供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

## 七、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2.采购单位向投标供应商提供的有关现场资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，投标供应商可为勘察目的进入采购单位项目现场，但投标供应商不得因此使采购单位承担有关责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。潜在投标供应商如有需要勘察现场，请自行现场勘察，勘察费用包含在报价中，由投标供应商自行承担。

八、相关提示

1.政府采购履约保证资金（本项目无需缴纳履约保证金）、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

2.本项目涉及的现场勘察

（1）招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

（2）采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购单位允许，投标供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

（4）投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

第三部分  项目需求说明

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

## 一、有关要求说明

## 投标供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购单位发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求中标供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购单位同意不得随意私自更换技术人员。

## 二、项目概况

围绕保障食品安全这一中心任务，全面促进全区食品安全监管工作和提高全区食品安全水平，发挥好食品安全快检作为食品安全监管工作宣传阵地的作用，根据《食品安全法》等相关法律法规的要求，采购单位拟组织对全区各类食品开展快速检测，目的是排查食品安全隐患，防控食品安全风险，提升农贸市场食品安全管理水平，保障全区群众饮食安全。

## 三、项目需求

为崇川区域内的专业市场、农贸市场和疏导点，通过派驻专职检测人员的方式，提供市场内食用农产品抽样、快速检测、结果公示服务及相应的伴随服务。

## 四、服务范围

崇川区域内43个检测点：1个专业市场、38个农贸市场和4个疏导点。检测点按市场规模、人流量等维度进行分类，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类详见表1。

五、服务要求

派驻不少于38名专职检测人员，提供市场内食用农产品抽样、快速检测、结果公示服务，并按照崇川区市场监督管理局的要求，如实、按时上传、报送快检数据，指导、协助市场做好相关快检结果后续处理服务工作，同时做好台帐等基础数据整理工作，实现从样品抽取到完成后续处理服务的全周期“包干”服务。

（一）快检数量

1.43个检测点包括1个专业市场、38个农贸市场和4个疏导点日检测总批次不少于735批次，共计全年除春节7天假期外天天检测，年总检测批次不少于263130批次。每个农贸市场检测批次要求详见表1（Ⅰ类市场每天检测、Ⅱ类市场二天检测一次、Ⅲ市场三天检测一次），原则上每月对市场内所有蔬菜、畜禽、水产品等固定经营户及主要经营种类实现全覆盖。区局根据本地实际及专项整治要求、季节变化等情况，可要求对快检数量和项目做适当的调整。如遇到新开或关闭市场，采购单位可对每个市场的检测批次进行调整，总批次不变。

2.协助采购单位对应急、重大活动保障、辖区内食品安全投诉举报等事件进行相关检测，检测批次不少于100批次/月。（根据采购单位要求对指定地点指定时间进行食品安全快检）

表1农贸市场名单及检测批次（建议批次，可根据实际适当调整）推荐表

| 序号 | 所属分局 | 市场名称 | 是否配套快检室 | 类型 | 日检测批次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音山 | 观音山农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 2 | 观音山 | 观音山新城菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 3 | 和平桥 | 城中菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 4 | 和平桥 | 端平桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 40 | Ⅰ |
| 5 | 狼山 | 五山菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 6 | 狼山 | 海港菜市场 | 否（由城山路菜市场快检室覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 7 | 狼山 | 城山路农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 8 | 钟秀 | 百花菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 9 | 文峰 | 红星路菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 10 | 文峰 | 长风菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 11 | 文峰 | 天都菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 12 | 任港 | 江景苑菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 13 | 学田 | 学田菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 14 | 新城桥 | 易家桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 15 | 新城桥 | 段家坝菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 16 | 虹桥 | 虹桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 17 | 虹桥 | 莘园路菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 18 | 虹桥 | 都市华城菜市场 | 否（由江景苑菜市场快检室覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 19 | 城东 | 东方菜市场 | 否（由城中菜市场快检室覆盖） | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 20 | 城东 | 新桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 21 | 城东 | 金城万家（濠东菜市场） | 否（由钟秀菜市场快检室覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 22 | 城东 | 钟秀菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 23 | 观音山 | 文峰菜市场 | 否（由城市之光菜市场快检室覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 24 | 钟秀 | 百通水产批发市场 | 是 | 批发市场 | 30 | Ⅰ |
| 25 | 文峰 | 学士府菜市场 | 否（由天都菜市场覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 26 | 观音山 | 城市之光菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 27 | 开发区 | 永兴菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 28 | 开发区 | 隆兴菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 29 | 开发区 | 曙光农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 30 | 开发区 | 西洋桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 31 | 唐闸 | 永怡农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 32 | 唐闸 | 河东菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 33 | 唐闸 | 怡园北村农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 34 | 陈桥 | 陈桥菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 35 | 幸福 | 紫郡菜市场 | 是 | 农贸市场 | 25 | Ⅱ |
| 36 | 幸福 | 幸福中心菜市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 37 | 秦灶 | 新城农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 38 | 秦灶 | 沿河桥农贸市场 | 是 | 农贸市场 | 30 | Ⅰ |
| 39 | 秦灶 | 星光域集市 | 否（沿河桥农贸市场检测室覆盖） | 农贸市场 | 10 | Ⅲ |
| 40 | 秦灶 | 八里庙疏导点 | 是 | 疏导点 | 10 | Ⅲ |
| 41 | 开发区 | 天生港疏导点 | 是 | 疏导点 | 10 | Ⅲ |
| 42 | 任港 | 城港新村疏导点（沃泰） | 否（端平桥菜市场覆盖） | 疏导点 | 10 | Ⅲ |
| 43 | 城东 | 新桥疏导点 | 否（新桥菜市场覆盖） | 疏导点 | 10 | Ⅲ |

（二）快检主要品种和项目

1.检测项目中农残占比不大于70%（农残中有机磷占比不大于70%，单项检测要求不少于30%），非农残占比不少于30%。每季的检测样品不低于40个品种，每季度检测项目不少于30个。所有检测项目均可在2小时内完成检测。区局根据本地实际及专项整治要求、季节变化等情况，可要求对快检品种和项目做适当的调整，总量不变。

2.所有检测项目所用到的检测试剂、耗材及采样费都包括在服务费用中，不再另行支付。

3.下表为重点检测项目和品种（必检项目）。

| 食用农产品类别 | 建议检测项目 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽肉及副产品 | 挥发性盐基氮、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类、恩诺沙星、氧氟沙星、喹诺酮类、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃西林、四环素、五氯酚酸钠、甲硝唑、氯霉素 | 高 |
| 蔬菜 | 有机磷及氨基甲酸酯类、多菌灵、百菌清、克百威、氟虫腈、腐霉利、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、三唑磷、毒死蜱、噻虫嗪、二氧化硫 | 高 |
| 水产品 | 铅、镉、孔雀石绿、甲醛、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、四环素、地西泮、组胺、五氯酚酸钠、喹诺酮类、磺胺类 | 高 |
| 水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯类、多菌灵 | 较高 |
| 鲜蛋 | 氟苯尼考和甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、四环素、磺胺类、喹诺酮类、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物，呋喃妥因代谢物 | 高 |
| 蔬菜制品 | 亚硝酸盐 、二氧化硫 | 较高 |
| 食用菌 | 二氧化硫、亚硝酸盐、荧光增白剂 | 一般 |
| 豆类及豆制品 | 柠檬黄、甲醛、吊白块、硼砂、黄曲霉毒素B1 | 一般 |
| 坚果与籽类食品 | 二氧化硫、黄曲霉毒素B1 | 一般 |
| 淀粉制品 | 甲醛、吊白块、硼砂、亚硝酸盐、二氧化硫、山梨酸钾 | 较高 |
| 调味料及南北货 | 二氧化硫、罗丹明B、罂粟壳 | 一般 |
| 水发产品 | 甲醛、吊白块、亚硝酸盐、硼砂、工业碱 | 一般 |

（三）食品安全快速检测项目及频次

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 所抽比列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 不超过70% |
|  |  | 菊酯类 |  |
| 2 | 兽药残留 | 磺胺类 | 5% |
|  |  | 喹诺酮类总量 |  |
|  |  | 恩诺沙星 |  |
|  |  | 氧氟沙星 |  |
|  |  | 氟苯尼考和甲砜霉素 |  |
|  |  | 氯霉素 |  |
|  |  | 四环素类 |  |
|  |  | 地西泮 |  |
|  |  | 硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物） |  |
| 3 | 违法添加物 | 三聚氰胺 | 15% |
|  |  | 克伦特罗 |  |
|  |  | 莱克多巴胺 |  |
|  |  | 沙丁胺醇 |  |
|  |  | 吊白块 |  |
|  |  | 硼砂 |  |
|  |  | 甲醛 |  |
|  |  | 苏丹红 |  |
|  |  | 罗丹明B |  |
|  |  | 孔雀石绿 |  |
|  |  | 五氯酚酸钠 |  |
|  |  | 罂粟壳（粉） |  |
| 4 | 微生物毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 2% |
|  |  | 黄曲霉毒素M1 |  |
|  |  | 赭曲霉毒素 |  |
|  |  | 玉米赤霉烯酮 |  |
|  |  | 呕吐毒素 |  |
|  |  | 伏马毒素 |  |
| 5 | 防腐剂、保鲜剂 | 山梨酸钾 | 1% |
| 6 | 食品添加剂 | 双氧水 | 6% |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |
|  |  | 明矾 |  |
| 7 | 其他 | 酸价 | 1% |
|  |  | 过氧化值 |  |
|  |  | 甲醇 |  |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |
|  |  | 天然辣椒素 |  |
|  |  | 组胺 |  |
| 备注：表中项目根据实际情况可调整，项目比例每季度按整体测算。 |  |  |  |

（四）检测试剂技术要求

1.投标供应商承诺提供的试剂为评价报告生产厂家生产，进货凭证（投标供应商自己生产的试剂提供出库证明）不是验证报告厂家生产的试剂，扣除本季度试剂费用（提供承诺函，格式自拟）。

2.投标供应商须承诺中标后签订合同前提供由评价报告生产厂家出具的针对本项目投标供应商报价文件中试剂数量及价格的供货承诺和质量承诺函，如不能提供或不满足上述要求则采购单位有权取消其中标资格，由第二名中标候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购；第二名不能提供或不满足要求则取消其中标资格，则由第三名中标候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购，以此类推。（提供承诺函，格式自拟）。

| 序号 | 检测项目 | 参照标准/方法 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔雀石绿 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201701） | 水产品2μg/kg，养殖用水2μg/L |
| 2 | 呕吐毒素 | 食品中呕吐毒素的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201702） | 1.0 mg/kg |
| 3 | 罗丹明B | 食品中罗丹明B的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201703） | 5μg/kg |
| 4 | 亚硝酸盐 | 食品中亚硝酸盐的快速检测 盐酸萘乙二胺法（KJ201704） | 1mg/kg |
| 5 | 硝基呋喃类代谢物 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201705） | 均为0.5μg/kg |
| 6 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201706） | 均为0.5μg/kg |
| 7 | 吗啡、可待因 | 食品中吗啡、可待因的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201707） | 液体、半固体食品40μg/kg，固体食品、食用醋100μg/kg |
| 8 | 黄曲霉毒素B1 | 食用油中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201708） | 玉米油、花生油为20μg/kg，其他植物油脂为10μg/kg |
| 9 | 黄曲霉毒素M1 | 液体乳中黄曲霉毒素M1的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201709） | 0.5μg/kg |
| 10 | 农药残留 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测（KJ201710） | 敌百虫0.1 mg/kg，丙溴磷0.5 mg/kg，灭多威0.2 mg/kg，克百威0.02 mg/kg，敌敌畏0.2 mg/kg |
| 11 | 苏丹红Ⅰ | 辣椒制品中苏丹红Ⅰ的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201801） | 10μg/kg |
| 12 | 甲醛 | 水发产品中甲醛的快速检测（KJ201904） | 5mg/kg或mg/L |
| 13 | 氯霉素 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ201905） | 0.1μg/kg |
| 14 | 喹诺酮类 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201906) | 生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、猪肉、猪肝、猪肾中洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、达氟沙星、二氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氟甲喹、噁喹酸为3μg/kg |
| 15 | 三聚氰胺 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201907) | 2.5mg/kg |
| 16 | 硼砂 | 食品中硼酸的快速检测 姜黄素比色法（KJ201909） | 2.5mg/kg |
| 17 | 酸价、过氧化值 | 食用植物油酸价、过氧化值的快速检测(KJ201911) | 显色法：酸价：食用植物油3mgKOH/g，煎炸过程中的食用植物油5mgKOH/g；过氧化值：0.25g/100g 试纸比色法：酸价0.3 mg/g，过氧化值0.06 g/100g |
| 18 | 甲醇 | 白酒中甲醇的快速检测（KJ201912） | 变色酸法：0.4g/L（以100%酒精度计） 乙酰丙酮法：0.6g/L（以100%酒精度计） |
| 19 | 玉米赤霉烯酮 | 食品中玉米赤霉烯酮快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201913) | 60μg/kg |
| 20 | 赭曲霉毒素A | 食品中赭曲霉毒素A的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202101） | 谷物为5μg/kg；葡萄酒为2μg/kg；烘焙咖啡豆、焙烤咖啡为5μg/kg；速溶咖啡为10μg/kg |
| 21 | 组胺 | 水产品中组胺的快速检测（KJ202102） | 胶体金免疫层析法：高组胺鱼类400mg/kg，其他海水鱼类200mg/kg 偶氮试剂法-比色卡法：200mg/kg |
| 22 | 辣椒素 | 食用植物油中天然辣椒素的快速检测 荧光免疫层析法（KJ202103） | 0.4μg/kg |
| 23 | 明矾 | 面制品中铝残留量的快速检测 比色法（KJ202104） | 25mg/kg |
| 24 | 地西泮 | 水产品中地西泮残留的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202105） | 0.5μg/kg |
| 25 | 伏马毒素 | 玉米及其碾磨加工品中伏马毒素的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202106） | 玉米为4mg/kg；玉米碾磨加工品为2mg/kg |
| 26 | T-2毒素 | 粮食及其碾磨加工品中T-2毒素的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ 202201） | 10μg/kg |
| 27 | 甲硝唑 | 豆芽中甲硝唑的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202202） | 5μg/kg |
| 28 | 金刚烷胺 | 禽肉中金刚烷胺残留的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202203） | 1.0μg/kg |
| 29 | 水胺硫磷 | 蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202204） | 0.01 mg/kg |
| 30 | 多菌灵 | 蔬菜水果中多菌灵的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202205） | 0.2 mg/kg |
| 31 | 黄曲霉毒素B1 | 花生及其制品中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202206） | 20μg/kg |
| 32 | 地塞米松 | 乳及乳制品中地塞米松的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202207） | 0.3μg/kg |
| 33 | 丙溴磷 | 蔬菜水果中丙溴磷的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202208） | 0.2 mg/kg |
| 34 | 腐霉利 | 蔬菜水果中腐霉利的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202209） | 0.2 mg/kg |
| 35 | 灭蝇胺 | 蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ202210） | 0.5mg/kg |
| 36 | 甲氧苄啶 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测KJ （202301） | 甲氧苄啶50ug/kg |
| 37 | 链霉素和庆大霉素 | 动物肌肉组织中链霉素和庆大霉素的快速检测（202302） | 链霉素600μg/kg、庆大霉素100μg/kg |
| 38 | 四环素类药物 | 动物源性食品中四环素类药物的快速检测（KJ 202303） | 100μg/kg |
| 39 | 红霉素、泰乐菌素、替米考星 | 动物性食品中红霉素、泰乐菌素、替米考星的快速检测（KJ 202304） | 红霉素50ug/kg、泰乐菌素100ug/kg、替米考星10ug/kg |
| 40 | 喹诺酮类药物 | 豆芽中喹诺酮类药物的快速检测（KJ 202305） | 15ug/kg |
| 41 | 氨基糖苷类药物 | 生鲜乳和畜肉中氨基糖苷类药物的快速检测（KJ 202306） | 100μg/kg |
| 42 | 丙环唑 | 蔬菜水果中丙环唑的快速检测（KJ 202307） | 0.05mg/kg |
| 43 | 甲基异柳磷 | 蔬菜水果中甲基异柳磷的快速检测 胶体金免疫层析法（KJ 202309） | 0.01mg/kg |
| 44 | 其他 | 参照国家标准 | 参照国家标准 |

（五）检测设备要求

1.中标供应商自带检测仪器及前处理设备，服务期满中标供应商自己带走检测仪器和前处理设备。检测仪器和前处理设备不少于34套，满足每个检测室1套。（如果采购单位增加检测室，中标供应商相应增加仪器设备），中标供应商须自备公示设备（电子屏或电视）满足日常公示，中标供应商须自带样品保存冰箱进行样品保存（服务期满后，提供的冰箱可带走）。每个检测室配置明细如下（包含以下快检设备，不限于仅提供以下设备）：

| 序号 | 设备名称 | 用途及技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品安全综合检测仪 | 可检测非法添加、农兽药残留、抗生素、真菌毒素等检测 | 1 |
| 2 | 离心机 | 用于样品的离心 | 1 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 用于样品的孵育、加热 | 1 |
| 4 | 样品浓缩仪 | 用于溶液的提取浓缩 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 清洗检测工具 | 1 |
| 6 | 样品粉碎机 | 粉碎样品用 | 1 |
| 7 | 电子天平 | 300G,0.01量程 | 1 |
| 8 | 漩涡仪 | 用于样口漩涡混合 | 1 |
| 9 | 配件箱 | 20-200μl移液器1把，100-1000μl移液器1把，1000-5000μl移液器1把，计时器1个，剪刀等检测配件 | 1套 |

2.中标供应商提供的检测仪器和前处理设备品牌不限，所用检测设备应满足批次及时限的要求，可以对农药残留、兽药残留、非法添加物、真菌毒素、食品中食品添加剂等理化项目进行快速定性检测，单项检测时间（含样品处理时间）不超过2小时。

3.单套设备可为一台设备，也可以由多台设备组成，优先采用一体化设备。所有检测项目都需采用仪器检测的方式提供数据，不接受单独采用试纸或卡片等需人眼观察判断的方法，所用仪器必须包含但不限于下列方法：分光光度法、胶体金法，且每种仪器均能实现检测数据的自动生成并自动上传至同一个检测平台。其他配件和试剂要能确保在快检现场完成并满足快检的精度要求。

4.国家颁布新的快速检测标准或原有检测仪器不能满足检测需求时，投标供应商须承诺提供符合快速检测标准要求的检测仪器并完成快速检测工作（服务期满后，提供的仪器可带走），为此须承诺提供的检测仪器能对接采购单位的上级部门快检系统（提供承诺函）。

5.针对仪器设备，应提供仪器设备的调试验收、维护保养、检测/校准，并形成相关记录，建立仪器设备档案的服务。每季度进行资产清点，留存清点确认记录。

（六）采样要求

1.采样范围包括辖区内各农贸市场经营户及保障行动要求的地点。

（1）采样品种和范围要有代表性，并应当优先对当季食品安全风险指数高的农产品进行抽检，加强对采购单位上级部门确定的重点项目进行抽检，并按《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案》中提到的重点产品及项目做到每月市场全覆盖、有摊位经营的农产品全覆盖；

（2）每月做到市场摊位全覆盖（端平桥除外）、每季度样品全覆盖，每季度提供覆盖表给区局。

（3）端平桥菜市场为综合市场独立考核：按季度覆盖。

（4）百通水产批发市场为专业市场，市场只检测水产项目，项目纳入整体项目比例测算。

2.中标供应商应制定工作计划，每天开展快检工作，原则上抽样及检测应在交易高峰前完成。

（1）根据食用农产品品种、季节、风险等级确定快检频次、数量、品种覆盖率和检测项目；

（2）每月应对市场内所有固定经营户及主要经营品种全覆盖快检；

（3）可根据市场监督管理部门发布的食品安全监督抽检或风险监测结果，对特定品种开展专项快检。

3.中标供应商应如实记录相关市场信息，包括但不限于市场名称、经营户信息、样品名称、样品类别、检测方法、采样照片，并采用电子化手段进行保存。

（七）检测要求

1.严格按照有关规定和标准进行抽样和检测。中标供应商应使用农贸市场已有的快速检测设备并对该设备进行调试，直至达到相关技术标准要求。

2.承诺使用的试剂及辅助材料满足快速检测设备需要及相关技术标准要求，确保结果可靠（提供承诺函）。

3.国家颁布新的快检标准后，应保证所使用的试剂符合新的快检标准。

4.对于出现误差率较高的农产品、食品品种和检测项目及时检测并上报。

5.采购单位可不定期抽查所用快速检测设备和耗材质量，因中标供应商使用不合格试剂等耗材造成的不良后果，由中标供应商负责。

6.应索取并保留试剂生产厂家提供的有效证明，按照说明书要求保存试剂，不得使用过期试剂。

7.配制的溶液应明确标识，注明试剂名称、配制时间、有效期等。

8.采用适宜的方式妥善处置废弃的试剂、耗材。

9.中标供应商每月需对当月快检结果进行不少于10批次法检比对，确保检测结果准确性。

（八）快检信息公示和上报

1.正常检测任务：按照合同约定的批次数，中标供应商负责整理食品快检信息,当天任务80%的快检结果检测当天上午9点前在市场显著位置设置公示栏（电子屏）公布快检结果（由采购单位提供统一样式，其余样品的结果在当天10:30点前公示）并上报（由采购单位提供统一样式）。

2.非常规任务：新增批次比正常检测任务上浮低于50%，非常规任务70%的快检结果检测当天上午9点前在市场显著位置设置公示栏（电子屏）公布快检结果；新增批次比正常检测任务上浮高于50%，非常规任务60%的快检结果检测当天上午10点前在市场显著位置设置公示栏（电子屏）公布快检结果并上报（由采购单位提供统一样式）。

3.中标供应商负责每天及时通过统一快检信息系统上传食品快检信息，包括品名、产地、数量、供货单位、被抽检单位、不合格项目等信息，同时在经营者提出抽样送检的，要及时将送检和检验结果等信息补充录入信息系统。

4.每月提供一次月报、每季度提交一次季度快检报告给采购单位；内容包括不少于：该时间段内的快检数据分析、不合格样品分析、下一阶段的快检工作建议、三年行动方案快检情况等内容。

（九）后续服务：疑似阳性样品的处理

1.对快检结果显示阳性（不合格）的食用农产品，中标供应商要协助采购单位督促市场开办方及时填写《食用农产品快检不合格结果告知书》（由采购单位提供样式），在30分钟内将结果告知经营者，并要求暂停销售不合格食用农产品。

2.对快检结果无异议的，中标供应商要指导、配合市场开办方对快检不合格食用农产品采取销毁或其他无害化处理措施，防止其再次流入市场。

3.对快检结果有异议的，中标供应商要协助市场开办方通知属地食品药品监管部门进行抽样检验确认后依法处理。

4.对快检不合格经营者，中标供应商要协助市场开办方持续跟踪、加强自检。

5.中标供应商应加大对快检结果疑似阳性被抽检对象的快检频次，一月内同一商户连续发生3次以上（含3次）快检结果疑似阳性的，应当主动上报当地市场监管部门。

（十）档案资料管理

1.中标供应商在辖区范围内开展食品快检业务所形成的所有检测数据，归采购单位所有，信息不经采购单位允许不得对外发布和使用，否则追究法律责任。

2.中标供应商应同步进行检测数据物理台帐的收集、整理、归档，配合监管机关开展数据的综合分析和开发利用。

3.快检数据除按采购单位要求录入相关快检系统，中标供应商应当做好纸质台帐记录，按月或季度装订成册交采购单位保存。

（十一）针对中标供应商及其人员的要求

1.技术培训

（1）中标供应商应建立内部培训管理制度，定期组织开展食品安全法律法规、仪器使用与管理、数据处理、质量控制及管理等方面的培训及考核，每年进行不少于30小时的技术培训（每季度中标供应商需提供培训记录）；

2.工作纪律

中标供应商及其工作人员不得瞒报、谎报、漏报检验数据，检测工作中形成的数据资料、各项制度、检测仪器说明书、统计报表、计算机软件等相关文件要分门别类，指定专人登记，定期存档。对重要的数据、内部材料等未经审批，不得私自外借或复印。不得擅自发布有关快速检测信息，不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠，不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规施检行为将向有关部门报告。

3.管理制度

中标供应商按照本项目目标要求，制定包括人员管理、业务培训、检测规程、检测结果公示（上传）规定、档案管理等的管理制度体系，实现全过程、全方位的规范化管理。管理制度应上墙公示，接受公众监督。

4.投标供应商须提供不少于38名专职快检服务人员。

（1）快检服务人员要求高中及以上学历；

（2）2名项目负责人，研究生及以上学历，食品检测、食品质量与安全、化工分析、生物、材料等相关专业毕业（提供毕业证复印件或扫描件）；

（3）3名项目检测技术骨干人员，本科及以上学历，食品、生物、化工、生物、材料等相关专业毕业（提供毕业证复印件或扫描件）；

（4）快检服务人员必须交纳社保（中标后签订合同前向采购单位提供快检服务人员社保复印件或扫描件供留存）每季度提供快检人员社保缴纳证明，人数不足的，按中标供应商报价文件中人员费用报价扣除对应人数费用。

5.快检人员每年进行相应的技术培训，对突发情况要有预案。

6.采购单位对快检服务人员工作不满意，有权要求中标供应商在3天内更换人员。中标供应商还需提供确定的固定储备专职专业技术人员名单，以满足采购单位对服务人员的更换需求。

7.对采购单位的分局、农贸市场快检人员，提供：

免费协助采购单位对应急、重大活动保障及公益活动宣传的支持（例如风险应急、重大活动保障、“315”、食品安全周、食品安全示范区创建等）。

六、商务要求：

1.付款方式：合同签订后支付合同价款的10%，履约服务开始至3个月后，支付至本项目合同价款的32.5%（按实扣减考核服务费）；满六个月后，支付至本项目合同价款的55%（按实扣减考核服务费）；满九个月后，支付至本项目合同价款的77.5%（按实扣减考核服务费）；履约服务至合约期满且验收合格后，经第三方审计无异议，支付至本项目合同价款的100%（按实扣减考核服务费）。（具体以最终合同为准）

2.服务时间：1年，2024年7月11日-2025年7月10日。

七、服务调整

如因采购单位实际需求，服务量发生变化，中标供应商须无条件满足采购单位需求，确保服务质量并及时调整。

# 第四部分  开标和评标

一、采购单位委托代理机构组织开标

投标供应商须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购单位代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购单位代表和评审专家共计5人组成，评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1.是否递交投标文件；

2.投标资格是否符合（由采购单位审查）；

3.投标文件是否完整；

4.投标文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1.投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.未通过符合性检查的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

6.报价文件出现在其他投标文件中的；

7.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

8.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

10.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

11.投标供应商 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

12.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足  3  家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的投标供应商或对招标文件作实质响应的投标供应商不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购单位报告财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

本项目采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购单位对投标供应商资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购单位对投标供应商资格进行审查。

投标供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标供应商的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。合格的，评委对其投标文件继续评审。

（三）商务技术得分： 85 分

各投标供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 （18分） | 3 | 投标供应商具有质量管理体系认证、健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，CMA资质，认证内容包括快检技术服务或检测培训的；每提供1个认证材料得1分，本项最多得3分。 （提供认证证书复印件或扫描件加盖公章以外，还须提供认监委官网（http://cx.cnca.cn）查询在有效期内的截图，否则不得分。） |
|  |  | 2 | 投标供应商所用采样、检测仪器及相关软件具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的；每提供1个认证材料得1分，本项最多得2分。 （提供认证证书复印件或扫描件加盖公章以外，还须提供认监委官网（http://cx.cnca.cn）查询在有效期内的截图，否则不得分。） |
|  |  | 6 | 投标供应商快检所用的采样、检测设备具有国家知识产权局颁发的相关证书的；每提供1份证明材料得2分，本项最多得6分。（提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。） |
|  |  | 7 | 投标供应商快检所用的采样设备、检测设备、溯源系统有相关软件著作权证书的；每提供1份证书材料得1分，本项最多得7分。 （提供相关证书材料复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。） |
| 2 | 企业业绩 （4分） | 4 | 投标供应商自2021年5月1日（以合同签订时间为准）以来，具有与本项目相似的农贸市场食品安全快速检测服务、食品安全检测服务成功案例的，每提供1份合同得1分，该项最高得4分。 （提供相关合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分，同一单位的合同不重复计算，仅按1份合同计。） |
| 3 | 人员配置 （12分） | 6 | 投标供应商拟派的2名项目负责人，符合项目人员要求且具有3年及以上快速检测或监督抽检服务项目管理经验的，每提供1名符合要求的人员证明材料得3分，最高得6分。 （提供项目合同书、任职文件等相关佐证材料复印件或扫描件及投标供应商为其缴纳的2024年度任意1个月的社保证明材料并加盖公章，未提供或提供的材料不齐全的不得分。） |
|  |  | 6 | 投标供应商拟派的3名项目检测技术骨干人员，符合项目人员要求且具有3年及以上快检或检测技术服务经验的，每提供1名符合要求的人员证明材料得2分，最高得6分。 （提供项目合同书、任职文件等相关佐证材料复印件或扫描件及供应商为其缴纳的2024年度任意1个月的社保证明材料并加盖公章，未提供或提供的材料不齐全的不得分。） |
| 4 | 服务方案 （51分） | 8 | 根据投标供应商提供的整体服务方案进行综合评审,本部分内容需至少包括：①工作计划，②人员配置，③信息化管理方案，④驻场服务承诺书； 内容非常详细、完整、贴切，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过2分，全部满足得8分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标供应商提供的操作流程及质量把控方案的表述与招标文件中服务要求对比进行评审，本部分内容需至少包括：①采样、检测的具体流程，②检测质量的把控； 内容非常详细、完整、科学、合理、可行，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过2.5分，全部满足得5分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标供应商提供的保障措施及人员培训方案的表述与招标文件中服务要求对比进行评审，本部分内容需至少包括：①快速检测的保障能力，②检测人员的培训； 内容非常详细、完整、科学、合理、可行，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过2.5分，全部满足得5分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标供应商提供的针对快检的仪器设备维护服务方案的阐述，与招标文件提出的项目仪器设备要求对比进行评审，本部分内容需至少包括：①仪器设备的调试验收，②仪器设备的维护保养，③仪器设备的检测/校准，④仪器设备相关档案的建立； 内容非常详细、完整、科学、合理、可行，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过1.25分，全部满足得5分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 5 | 结合项目需求，对投标供应商的应急处理方案进行评审，本部分内容需至少包括：①应急情况的分析，②相应的应急处理方案； 内容非常全面、合理，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过2.5分，全部满足得5分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标供应商提供的针对本项目的增值服务内容进行评审，本部分内容需至少包括：①食品安全宣传，②食品安全溯源； 内容切实可行，对食品安全和农贸市场提升有明显的帮助，完全满足项目需求的，每点内容总分不超过2.5分，全部满足得5分。描述有不符合本项目需求的或提供不完整的或未提供的小项不得分。 |
|  |  | 3 | 投标供应商提供关于本项目的后续服务承诺函（至少包括：指导、协助市场做好相关快检结果后续处理服务工作，同时做好台帐等基础数据整理工作，实现从样品抽取到完成后续处理服务的全周期“包干”服务，以及结合当下的疫情防控要求，在出现疑似阳性样品的处理服务等内容）的得3分，未提供或内容提供不齐全的不得分。 |
|  |  | 12.5 | 所用的试剂需提供试剂生产厂家符合国家总局公告的44个快检方法中的前43种经过具有检验资质的第三方机构实验出具的评价报告，评价报告需按食药监办科[2017]43 号《食品快速检测方法评价技术规范》要求进行盲样测试，评价结果需符合国家食药总局快检方法要求（评价内容至少包括适用范围、灵敏度、特异性、假阳性率、假阴性率指标）每缺1种扣0.5分，扣完为止，最高得12.5分。 |
|  |  | 2.5 | 投标供应商提供的胶体金检测卡须具备数据上传的唯一性，并与检测仪器配套使用，实现检测卡检测结果数据信息不可重复读取上传，杜绝检测数据造假。现场需用检测卡与检测仪器配套进行演示，唯一性证明方法不限，胶体金检测卡如采用二维码验证不能用贴纸等容易更换贴纸方式，未演示或未证明唯一性，此项不得分。（演示设备自备,演示时间不超过15分钟） |

特别提醒：提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，不提供不得分。上述涉及可在政府或行业协会官网查询的投标供应商或人员资质资格等相关证书、以及相关证明材料，仅需提供复印件或扫描件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件或扫描件存疑时，可要求投标供应商提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，投标供应商自行承担由此产生的得分损失。

（四）报价得分：15 分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标供应商的确定

评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内（一般为10分钟，特殊情况下可申请延长）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核投标人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标人中标候选人资格。

评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评委会汇总各评委评分后，评审后得分（商务技术得分+报价得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，现场抽签决定中标候选人排名顺序。

第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

本项目由招标人委托评委会确定中标供应商。

（七）采购代理机构宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在中国政府采购网、江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，中标供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址：  南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼招标代理部  ，电话：  0513-85110636,13912280232 。

中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1.在投标、开标时间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标供应商解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购单位有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购单位需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 肆 份，采购单位、中标供应商各 贰 份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

崇川区政府采购项目

# 合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，修订详细条款。

采购单位（或称甲方）：

中 标 供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《政府采购法》、《民法典》及2024年 月  日（项目名称）             项目(采购编号：       )的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方委托乙方的服务详见合同附件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1本合同价款为（大写）        。小写     元。

2.2付款方式：

根据现行税法对甲方征收的与项目委托服务合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与项目委托服务合同有关的一切税费均由乙方承担。

合同签订后支付合同价款的10%，履约服务开始至3个月后，支付至本项目合同价款的32.5%（按实扣减考核服务费）；满六个月后，支付至本项目合同价款的55%（按实扣减考核服务费）；满九个月后，支付至本项目合同价款的77.5%（按实扣减考核服务费）；履约服务至合约期满且验收合格后，经第三方审计无异议，支付至本项目合同价款的100%（按实扣减考核服务费）。（具体以最终合同为准）

2.3乙方按期履行服务后向甲方结算款项时须提供下列单据：正式税务发票、抽检费用清单（加盖公章）、抽样检验信息汇总表（加盖公章）。

2.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5服务调整

如因甲方实际需求，服务量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保服务质量并及时调整。

三、项目需求

为崇川区域内的专业市场、农贸市场和疏导点，通过派驻专职检测人员的方式，提供市场内食用农产品抽样、快速检测、结果公示服务及相应的伴随服务。

### 四、合同服务期

1年，2024年7月11日-2025年7月10日。。

五、服务范围：

崇川区域内43个检测点：1个专业市场、38个农贸市场和4个疏导点。检测点按市场规模、人流量等维度进行分类，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类详见表1。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

6.1 甲方违约责任

6.1.1在合同生效后，非乙方原因造成违约的，应向乙方偿付合同费用的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

6.1.2 甲方逾期支付服务费用的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

6.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

6.2 乙方违约责任

6.2.1 乙方不能达到甲方服务要求，或服务质量不良从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同费用 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

6.2.2 乙方逾期完成甲方任务的 ，应提前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即完成检验任务，按照逾期完成的部分每天 5% 支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

8.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

8.2 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

九、合同的解除和转让

9.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

9.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

9.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

9.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

9.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3 合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。

十一、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

12.1 合同份数：本合同一式肆份，采购单位贰份、中标供应商贰份。

12.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

12.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

12.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国食品安全法》及其相关配套法律法规之规定解释。

招标人（或甲方）：                中标人（或乙方）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

时间：                            时间：

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购单位和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购单位、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以向采购单位、采购代理机构提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购单位、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购单位、采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购单位负责投标供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购单位、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格的投标供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购单位或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的投标供应商将按失信行为记入该注册投标供应商诚信档案中。

（3）采购单位、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

1.投标供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位，提供有效的营业执照的原件的复印件或扫描件（须加盖公章）。

2.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函。

3.如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件或扫描件；如为非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件或扫描件。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）。

5.投标供应商信用承诺书。

6.投标供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标处理）

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1.投标响应函。

2.投标供应商一般情况。

3.承诺函（仅为项目需求中格式条款，评分标准中涉及的承诺函请另行自拟）。

4.项目需求中所涉及的事项需提供的所有资料。

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标处理）

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料。

6.投标供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1.开标一览表。

2.分项报价明细表（格式自拟）。

附1：

南通市崇川区市场监督管理局2024-2025年度农贸市场食品安全快速检测委托服务采购项目

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：商务技术文件

对应投标文件填写：报价文件

（资格后审）

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

1.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

2.法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件或扫描件并加盖公章

3.法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于        年        月        日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字）:        。

授权单位名称（盖章）：        。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：        。

年        月        日

注：提供投标代表本人身份证复印件或扫描件并加盖公章

4.投标供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 5.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业；服务商为（企业名称），从业人员		人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于其他未列明行业；服务商为（企业名称），从业人员	     人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本招标文件第四章第七条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

6.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               采购活动，针对项目需求，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

#### 7.监狱企业的证明（如涉有，则提供）；

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

8.投标响应函

（采购单位）    ：

依据贵单位                 （项目名称)项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付招标人验收。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

9.投标供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

10.承诺函

##### 南通市崇川区市场监督管理局：

##### 依据贵单位（项目名称及项目编号)项目招标文件的要求。我方承诺如下：

##### 1.我单位提供的试剂为评价报告生产厂家生产，进货凭证不是验证报告厂家生产的试剂，甲方将扣除本季度试剂费用。/（如为投标供应商自己生产的试剂，请将此条调整为如下内容，并将出库证明等材料附后）：1.我单位提供的试剂均为我单位自己生产，具体出库证明等材料附后。

##### 2.我单位如中标，将于中标后签订合同前提供由评价报告生产厂家出具的针对本项目我单位报价文件中试剂数量及价格的供货承诺和质量承诺函，如不能提供或不满足上述要求则采购单位有权取消我单位中标资格，由第二名中标候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购；第二名不能提供或不满足要求则取消其中标资格，则由第三名中标候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购，以此类推。

##### 3.国家颁布新的快速检测标准或原有检测仪器不能满足检测需求时，我单位将提供符合快速检测标准要求的检测仪器并完成快速检测工作（服务期满后，提供的仪器可带走），为此我单位承诺提供的检测仪器能对接采购单位的上级部门快检系统。

##### 4.我单位承诺使用的试剂及辅助材料满足快速检测设备需要及相关技术标准要求，确保结果可靠。

##### 特此承诺！

##### 投标供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年      月     日

注：投标供应商可针对本项目自行添加其他承诺内容，但上述1-4点不得变动。

11.投标响应报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总价 | 大写： ；小写： 元 |
| 备注 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注： 1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2.投标报价应包含本项目的全部费用（含一切必须得辅助材料费用）及相关服务费等。

# 附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购单位名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。