## 1.1 扉-1 扉页
|  | 南山游客中心提升改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详设计 |  | m3 | 352.3
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：按设计图纸 2、填方材料品种：素土回填 |  | m3 | 255.54
3 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方、建筑渣土 2、装车、弃运：投标单位自报 |  | m3 | 96.76
分部小计
0103 桩基工程
4 | 04B002 | 凿桩头 |  | 1、凿混凝土灌注桩桩头 |  | m3 | 2.55
分部小计
0104 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10煤矸石烧结砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 |  | m3 | 29.47
6 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0煤矸石烧结砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 47.27
7 | 010401005001 | 空心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0煤矸石多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 14.56
8 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） |  | 1、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆防潮层 |  | m2 | 31.38
9 | 020602007001 | 围墙瓦顶 |  | 1、1:2.5水泥砂浆粉刷，石灰刷白二度 2、立放小青瓦 3、小青瓦盖瓦、小青瓦底瓦 4、1:1:4水泥石灰砂浆 5、具体详设计图 |  | m | 81.3
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 9.18
11 | 010501005001 | 桩承台基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 15.6
12 | 010503001002 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 13.68
13 | 010501002001 | 带形基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.11
14 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 11.67
15 | 010502003001 | 异形柱 |  | 1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：C30非泵送商品砼 |  | m3 | 1.01
16 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.24
17 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.77
18 | 010503004002 | 止水坎 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼； 2、混凝土强度等级：C25； 3、部位：止水反梁； |  | m3 | 2.26
19 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 41.66
20 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.74
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：一级钢，直径12内 |  | t | 0.21
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12内 |  | t | 5.63
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢，直径25内 |  | t | 7.82
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋 |  | t | 0.18
分部小计
0109 屋面及防水工程
25 | 010901001001 | 瓦屋面1、2 |  | 1、小青瓦 2、1:1:1水泥白灰砂浆加3%麻刀卧浆（最薄处20） 3、30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并屋面板预埋的10钢筋头绑牢 4、3厚高聚物改性沥青防水卷材 5、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、钢筋混凝土屋面板，预埋10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 8、具体详设计图 |  | m2 | 193.15
26 | 010902003001 | 屋面刚性层3 |  | 1、浅色涂料（丙烯酸屋面反色涂料） 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材 4、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 8、钢筋混凝土屋面板，随捣随抹平 9、具体详设计图 |  | m2 | 109.43
27 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：65厚B1级挤塑聚苯板 |  | m2 | 201.55
28 | 010903001001 | 伸缩缝SBS防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS防水卷材 2、详见设计 |  | m2 | 2.7
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 010904002001 | 卫生间聚合物防水涂料 |  | 1、防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)三遍(防水层与竖管、墙转角处均上翻300mm高 |  | m2 | 76.06
30 | 010904002002 | 门窗洞口防水涂料 |  | 1、防水膜品种：门窗洞口四周200范围内满刷防水涂膜 |  | m2 | 30.94
31 | 020111001001 | 砖细斗拱 |  | 1、磨砖窗楣，具体详见设计图 |  | m | 10.6
32 | 05B001 | 柱磴 |  | 1、具体详设计 |  | 个 | 4
分部小计
0111 楼地面装饰工程
33 | 011102001003 | 石材楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚皇室啡大理石 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹（双向ø6@200钢筋），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94 6、具体详设计 |  | m2 | 101.57
34 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚复合地板 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹（双向ø6@200钢筋），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94 6、具体详设计 |  | m2 | 10.64
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 011102003009 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹（双向ø6@200钢筋），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94 6、具体详设计 |  | m2 | 52.45
36 | 011102003010 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹（双向ø6@200钢筋），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94 6、具体详设计 |  | m2 | 22.34
37 | 011102003011 | 块料楼地面 |  | 1、600*600仿水磨石地砖 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹（双向ø6@200钢筋），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94 6、具体详设计 |  | m2 | 15.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 011102001004 | 石材楼地面 |  | 1、50厚石材 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、3:7灰土垫层填至设计标高 5、现状地坪 6、具体详设计 |  | m2 | 99.42
39 | 011102003012 | 块料楼地面 |  | 1、20厚1:1.25水泥石米浆（粒径3-5mm）压实抹平，初凝后喷水、洗净，露出石子 2、素水泥浆一道（内掺5%的108胶） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆（表面划出纹道） 4、100厚C20混凝土垫层 5、3:7灰土垫层填至设计标高 6、现状地坪 7、具体详设计 |  | m2 | 32.5
40 | 011107001001 | 石材台阶面 |  | 1、50厚花岗岩石材 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 |  | m2 | 29.62
41 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 |  | m2 | 16.32
42 | 010507001001 | 散水、坡道 |  | 1、70厚C15砼随打随抹 2、30~70粒径碎石一层夯入土内 3、素土夯实，向外坡3~5% |  | m2 | 53.88
43 | 010507001002 | 散水、坡道 |  | 1、坡道，具体详设计 |  | m2 | 4.86
44 | 020202003001 | 栏杆 |  | 1、坡道栏杆，具体详设计 |  | m | 4.8
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、刷白色内墙涂料（A级无机涂料） 2、批腻子 3、具体详设计图 |  | m2 | 199.59
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、木饰面（胡桃色） 2、木基层、木龙骨 3、具体详设计 |  | m2 | 44.7
47 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、300*600mm墙砖 2、6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、刷界面剂一道 5、具体详设计 |  | m2 | 194.04
48 | 011204001001 | 石材墙面 |  | 1、大理石墙面 2、钢骨架上干挂 3、具体详设计 |  | m2 | 27.62
49 | 011204001002 | 石材墙面 |  | 1、深咖啡色石材 2、钢骨架上干挂 3、具体详设计 |  | m2 | 2.75
50 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、金属板 2、木基层、木龙骨 3、具体详设计 |  | m2 | 9.76
51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：内墙 2、10厚1:2水泥砂浆抹面 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、刷界面剂一道 |  | m2 | 272.42
52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：外墙（有保温） 2、20厚聚合物抹面砂浆、复合耐碱玻纤网格布一层由锚栓固定 3、30厚挤塑聚苯板 4、刷粘结砂浆一道 5、刷防水砂浆一道 6、界面剂一道 |  | m2 | 351.21
53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：外墙（无保温） 2、8厚1:2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面 3、12厚1:3水泥砂浆防水剂打底 4、具体详设计 |  | m2 | 91.18
54 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、水溶性高弹外墙涂料 2、柔性耐水腻子 3、具体详设计图 |  | m2 | 442.3
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、CL-01穿孔铝板天花（板厚1.2mm） 2、φ8吊筋，50主龙+专用三角龙骨 3、具体详设计 |  | m2 | 52.4
56 | 011302001002 | 石膏板吊顶 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 d= 8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨、中距900mm、50副龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚双层纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 4、嵌缝材料种类：板缝自粘胶带 5、防护材料种类：清油封底、板面钉眼封点防锈漆 6、满刮2厚面层耐水腻子、涂料三遍 7、具体详设计 |  | m2 | 157.65
57 | 010810002002 | 木窗帘盒 |  | 1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板面层 3、天棚白水泥腻子批、刷白色无机乳胶漆各三遍 |  | m | 4
分部小计
0108 门窗工程
58 | 010805001001 | 电子感应门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：D1电动移门（成套感应电动门、配套无刷电机马达） 2、门框或扇外围尺寸：1500*2800 3、具体详设计 |  | m2 | 4.2
59 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：M1、1500*2800(玻璃采用高透6LOW-E+12A+6中空玻璃) 2、具体详设计 |  | m2 | 4.2
60 | 010801001004 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：木门、1000*2100 2、具体详设计 |  | 樘 | 3
61 | 010801001005 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：木门、1000*2200 2、具体详设计 |  | 樘 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
62 | 010801001006 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：木门、1000*2400 2、具体详设计 |  | 樘 | 2
63 | 010802001002 | 成品铝艺大门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：1800*2100 2、门框、扇材质：成品铝艺大门（样式由业主确认） 3、具体详设计图 |  | 樘 | 1
64 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、玻璃品种、厚度：采用高透6LOW-E+12A+6中空玻璃 2、断桥铝合金窗，壁厚1.8mm 3、具体详设计 |  | m2 | 39.38
65 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：GC0904 2、具体详设计 |  | m2 | 2.52
分部小计
0116 拆除工程
66 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：砖砌、砖基础 |  | m3 | 91
67 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：垫层、混凝土地坪等 |  | m3 | 31.7
68 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：柱、梁、板等 |  | m3 | 20.4
69 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：含基层 2、饰面材料种类：块料楼地面 |  | m2 | 196
70 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、吊顶拆除 |  | m2 | 196
71 | 011607001001 | 刚性层拆除 |  | 1、刚性防水层拆除 2、包括防水卷材拆除 |  | m2 | 194.7
72 | 01B001 | 屋面瓦拆除 |  | 1、采用保护性拆除 2、拆除后运至甲方指定地点 |  | m2 | 194.7
73 | 011603001001 | 木构件拆除 |  | 1、构件名称：木构件拆除 |  | m3 | 35.4
74 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | 1、木门窗拆除 |  | 樘 | 1
75 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1、金属门窗拆除 |  | 樘 | 4
76 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  | 1、涂料（含腻子）铲除 |  | m2 | 152.24
77 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：拆除结构物 2、运距：投标单位自报 |  | m3 | 242.11
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0115 其他装饰工程
78 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、成品卫生间隔断 2、具体详设计图 |  | m2 | 63.58
79 | 020111003001 | 挂落 |  | 1、连廊挂落 2、具体详设计图 |  | m | 9
分部小计
分部分项合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  |  | m2 | 276.8
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  |  | 项 | 1
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
4 | 041104003001 | 施工护栏 |  | 1、护栏类型：满足独立、稳定、全封闭结构、包括覆盖绿网，画面整洁（与建设单位根据现场实际情况确定）、美观，符合相关政府、城管考核要求 2、护栏高度：>2.5米 |  | m | 200
5 | 04B001 | 景区道路损坏修复 |  |  |  | 项 | 1
6 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m2 | 1.84
7 | 011702001002 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 27.46
8 | 011702005001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 139.81
9 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 155.56
10 | 011702004001 | 异形柱 |  | 1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：C30非泵送商品砼 |  | m2 | 11.54
11 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 47.06
12 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 50.23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 336.2
14 | 011702022001 | 天沟、檐沟 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 93.5
15 | 011702001003 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 2.78
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 60000.00
2 | 暂估价 |  | 239000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 239000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 299000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 60000.00
合 计 |  |  |  |  | 60000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 家具与布展 |  |  | 141000.00
2 | LOGO图案及字体 |  |  | 19000.00
3 | 钢结构连廊 |  |  | 64000.00
4 | 槽钢加层定制 |  |  | 15000.00
合 计 |  |  |  | 239000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0501 绿化工程
1 | 050101009002 | 种植土回（换）填 |  | 1、回填土质要求：种植土（外购）回填，满足设计要求 |  | m3 | 4.2
2 | 050101009001 | 营养土 |  | 1、营养土回填，平均5cm厚，满足设计要求 |  | m3 | 0.7
3 | 050102001001 | 栽植乔木 |  | 1、种类：造型罗汉松 2、株高、冠径：高度250-280cm、冠幅200-250cm，造型好、全冠、精品苗、特选 3、养护期：二年、二级养护 |  | 株 | 1
4 | 050102001002 | 栽植乔木 |  | 1、种类：红枫 2、胸径或干径：地径8cm 3、株高、冠径：高度180-220cm、蓬径180-200cm，造型好、全冠、精品苗、特选 4、养护期：二年、二级养护 |  | 株 | 1
5 | 050102001003 | 栽植乔木 |  | 1、种类：羽毛枫 2、胸径或干径：地径6cm 3、株高、冠径：高度150-160cm、蓬径120-130cm，，造型好、全冠、精品苗、特选 4、养护期：二年、二级养护 |  | 株 | 1
6 | 050102001004 | 栽植乔木 |  | 1、种类：杜鹃 2、株高、冠径：高度130-150cm、蓬径100-110cm，，造型好、全冠、精品苗、特选 3、养护期：二年、二级养护 |  | 株 | 2
7 | 050102002001 | 栽植灌木 |  | 1、种类：花叶玉簪 2、冠丛高：高度25cm、蓬径20cm，64株/m2，容器苗，2丛/m2 3、养护期：二年、二级养护 |  | 丛 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 050102002002 | 栽植灌木 |  | 1、种类：虎耳草，64株/m2，容器苗，2丛/m2 2、养护期：二年、二级养护 3、具体详设计 |  | 丛 | 2
9 | 050102002003 | 栽植灌木 |  | 1、种类：金叶苔草 2、冠丛高：高度25cm、蓬径20cm，64株/m2，容器苗，2丛/m2 3、养护期：二年、二级养护 |  | 丛 | 2
10 | 050102007001 | 栽植色带 |  | 1、苗木、花卉种类：玉龙草 2、单位面积株数：100丛/m2，5芽/丛，满铺，不见黄土 3、养护期：二年、二级养护 |  | m2 | 14
11 | 05B001 | 苗木移植 |  | 1、现状桂花移植，地径>12cm |  | 株 | 4
12 | 050301005001 | 点风景石 |  | 1、石料种类：南山石 2、石料规格、重量：姿态好，大小搭配，景石露出地面高度0.5m-1.0m 3、具体详设计 |  | t | 8
分部小计
分部分项合计
1 | 05B002 | 补充清单 |  | 1、树棍四脚井字桩 |  | 株 | 5
2 | 05B003 | 补充清单 |  | 1、树棍扁担桩 |  | 株 | 4
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 050405002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 050405004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 050405011001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 2360008~1 | 造型罗汉松（特选） |  | 株 |  |  |  | 30050
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.300
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.550
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0103 桩基工程
1 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  | 1、地层情况：详设计 2、空桩长度、桩长：有效桩长约9.5m 3、桩径：直径500mm 4、成孔方法：土孔(桩端持力层为5-2层沙岩) 5、混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 6、具体详设计图 |  | m3 | 48.47
2 | 010515004001 | 钢筋笼 |  | 1、钢筋种类、规格：直径8mmHPB300、直径12mmHRB400、直径14mmHRB400 2、具体详设计图 |  | t | 4.24
分部小计
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.800
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：桩基工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 1.300
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.240
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AL1 2、接线端子材质、规格：2.5、4、6mm2 3、端子板外部接线材质、规格：2.5、4、6mm2 4、安装方式：挂墙或嵌墙 |  | 台 | 1
2 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AL2 2、接线端子材质、规格：2.5、4、6mm2 3、端子板外部接线材质、规格：2.5、4、6mm2 4、安装方式：挂墙或嵌墙 |  | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：150*100 3、材质：钢制喷塑 4、接地方式：接地跨接 |  | m | 16.63
4 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：配管、桥架支吊架 2、材质：镀锌型钢 |  | kg | 19.43
5 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：沿砖、混结构暗配，开墙槽、修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 301.7
6 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：沿砖、混结构暗配，开墙槽、修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 2.5
7 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：吊顶内 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 267.55
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411001012 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：吊顶内 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 12.55
9 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：吊顶内 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 12.73
10 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：沿砖、混结构暗配，开墙槽、修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 9.03
11 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：沿砖、混结构暗配，开墙槽、修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 17.36
12 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制镀锌 3、规格：86型 4、安装形式：吊顶内 |  | 个 | 31
13 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制镀锌 3、规格：86型 4、安装形式：嵌墙暗装 |  | 个 | 73
14 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 444.11
15 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZN-BYJ-4.0mm2 |  | m | 1345.34
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411004016 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内穿线 3、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 52.3
17 | 030411004015 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内穿线 3、型号、规格：WDZN-BYJ-4.0mm2 |  | m | 304.42
18 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×6+1×6 3、敷设方式、部位：桥架、穿管、接线 |  | m | 55.01
19 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：桥架、穿管、接线 |  | m | 50
20 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管、接线 |  | m | 50
21 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、型号、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16 3、电压等级（kV）：0.6/1.0KV |  | 个 | 2
22 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED筒灯 2、规格：9W 3000K 3、安装形式：嵌入式 |  | 套 | 61
23 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式：嵌入式 |  | 套 | 7
24 | 030412004011 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED暗藏灯带(硬灯条) |  | m | 49
25 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：服务台定制灯箱 |  | 套 | 2
26 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：排气扇 2、安装方式：嵌入式 |  | 台 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 3
28 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 5
29 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 1
30 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1、名称：双联双控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 2
31 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：单相二三孔插座 2、规格：220V/16A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 52
32 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：单相二三孔插座（防溅） 2、规格：220V/16A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 4
33 | 030404035009 | 插座 |  | 1、名称：单相三孔插座（空调） 2、规格：220V/16A 3、安装方式：嵌装 |  | 个 | 2
34 | 030404035010 | 插座 |  | 1、名称：单相二三孔地面插座 2、材质：铜质 3、规格：220V/16A 4、安装方式：嵌装 |  | 个 | 1
35 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：挖、填土 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：2M内 |  | m3 | 5.06
36 | 030404017017 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明集中电源AEL 2、型号：A-D-0.3KVA-A200FP 3、规格：详细见设计图纸 4、端子板外部接线材质、规格：详细见设计图纸 5、安装方式：挂墙或嵌墙 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030411001010 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：沿砖、混结构暗配，开墙槽、修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 45.35
38 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：吊顶内 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 53.91
39 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制镀锌 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 |  | 个 | 16
40 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZN-RVS-2×2.5 |  | m | 100.26
41 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型LED安全出口灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：门上0.2m，壁装 |  | 套 | 3
42 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型LED单向疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：壁装 |  | 套 | 3
43 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型LED双面疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：吊装 |  | 套 | 2
44 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型LED应急照明灯 2、规格：DC36V 6W 3、安装形式：距地2.5m及吸顶 |  | 套 | 8
45 | 031001006139 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R15/20 4、连接形式：热熔连接 5、说明：开墙槽及修补 |  | m | 37.33
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 031001006141 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R20/25 4、连接形式：热熔连接 |  | m | 4.03
47 | 031001006142 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R25/32 4、连接形式：热熔连接 5、说明：开墙槽及修补 |  | m | 59.91
48 | 031001006143 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R32/40 4、连接形式：热熔连接 |  | m | 7.53
49 | 031001006144 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R40/50 4、连接形式：热熔连接 |  | m | 3.03
50 | 031001006140 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R50/63 4、连接形式：热熔连接 |  | m | 8.78
51 | 031001006146 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水塑料管PP-R65/75 4、连接形式：热熔连接 |  | m | 18.8
52 | 031003001070 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：全铜截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25，PN=1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
53 | 031003001071 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：全铜截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50，PN=1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 031003001072 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：全铜截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN65，PN=1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
55 | 031003001073 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：可调式减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50，PN=1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
56 | 031003001074 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：可调式减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN65，PN=1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
57 | 031003013001 | 水表 |  | 1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、附件配置：闸阀2个、止回阀1个 |  | 组 | 1
58 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC50 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 15.72
59 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC75 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 19.63
60 | 031001006145 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC110 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 11.18
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 031001006147 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC160 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 25.04
62 | 031001006148 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：雨、废水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC250 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 15.16
63 | 031001006149 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：透气 3、材质、规格：承插塑料排气管UPVC75 4、连接形式：承插粘接 |  | m | 27.6
64 | 031004003003 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：洗脸盆、立式龙头、三角阀、进水软管、下水栓 |  | 组 | 5
65 | 031004003004 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗脸盆（残疾） 2、材质：陶瓷 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：洗脸盆、立式龙头、三角阀、进水软管、下水栓、残疾人扶手等 |  | 组 | 1
66 | 031004004002 | 拖把池 |  | 1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、组装形式：成套立式 4、附件名称、数量：含龙头及配套辅材 |  | 组 | 1
67 | 031004004003 | 洗涤盆 |  | 1、名称：不锈钢水池 2、材质：不锈钢 3、附件名称、数量：回转龙头 |  | 组 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 031004006003 | 大便器 |  | 1、名称：蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、组装形式：手押阀冲洗 4、附件名称、数量：手押阀+冲洗管+胶头 |  | 组 | 12
69 | 031004006004 | 大便器 |  | 1、名称：坐式大便器（残疾） 2、材质：陶瓷 3、组装形式：连体式 4、附件名称、数量：洁具、三角阀、软管、座便器盖、残疾人扶手等 |  | 组 | 1
70 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：小便器 2、材质：陶瓷 3、组装形式：挂斗式红外感应冲水 4、附件名称、数量：全套附件 |  | 组 | 6
71 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：防臭地漏 2、材质：SS304不锈钢 3、型号、规格：De50 |  | 个(组) | 6
72 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：清扫口 2、材质：UPVC 3、型号、规格：De110 |  | 个(组) | 1
73 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：挖、填土 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：2M内 |  | m3 | 25.89
74 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1、名称：水表井φ800，深800 2、垫层、基础材质及厚度：C15底板厚100 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：20厚内外粉刷 5、砂浆强度等级、配合比：1：2.5水泥砂浆 6、盖板材质、规格：装饰井盖 7、井盖、井圈材质及规格：φ1000球墨铸铁井盖，94KG级 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
75 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1、名称：雨水井460*460*800 2、垫层、基础材质及厚度：C15底板厚100 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖，井壁厚240 4、勾缝、抹面要求：20厚内外粉刷 5、砂浆强度等级、配合比：1：2.5水泥砂浆 6、盖板材质、规格：定制成品雨水篦300*300*50 |  | 座 | 3
76 | 040504008001 | 整体化粪池 |  | 1、名称：玻璃缸化粪池 2、型号、规格：G4-9SQF |  | 座 | 1
77 | 030502018001 | 6类UTP模块 |  | 1、名称：6类UTP模块 2、规格：产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作；模块有T568A、T568B两种标准打线标记，性能符合TIA/EIA568B.2和ISO/IEC11801标准；插拔次数： 大于750次 |  | 个 | 23
78 | 030502012001 | 双口信息插座 |  | 1、名称：双口信息插座 2、规格：外型尺寸符合国标86型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。 |  | 个 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 030502012002 | 双口信息插座 |  | 1、名称：单口信息插座 2、规格：外型尺寸符合国标86型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。 |  | 个 | 1
80 | 030502005001 | 6类UTP四对双绞线 |  | 1、名称：6类UTP四对双绞线 2、规格：性能符合六类标准；高性能的高速电缆；完全支持千兆以太网应用；产品符合相关TIA/EIA 568B.2-1 Cat6，ISO/IEC等标准 |  | m | 576.36
81 | 030502010001 | 24口配线架(含模块) |  | 1、名称：六类24口机架式网络配线架(含模块) 2、规格：金属件经静电喷涂处理，防腐性能好，前端具有标示系统，方便管理和维护，尾部带理线架，提供牢固稳定的走线空间，可适用各种安装环境，可卡接Cat.6标准型信息模块，可轻松安装或拆卸，可调配性强，方便管理维护 |  | 个 | 2
82 | 030502009001 | 6类UTP跳线 |  | 1、名称：6类UTP跳线 2、规格：1.成品2米跳线，采用六类多股双绞线，导线外层为PE绝缘层；2.水晶头无损耗插拔次数可达750次以上，系统频率可支持至250MHz，性能超过ISO/IEC 11801：2002 Class E以及ANSI/TIA/EIA568-C.2 Cat.6标准 |  | 根 | 24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 030501012002 | 24口接入交换机 |  | 1、名称：28口智能交换机 2、规格：10/100/1000Mbps，10/100/1000Mbps，非模块化，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口， |  | 台 | 1
84 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：100*100 3、材质：钢制喷塑 4、接地方式：接地跨接 |  | m | 20.96
85 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：配管、桥架支吊架 2、材质：镀锌型钢 |  | kg | 15.9
86 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20*1.2 4、配置形式：沿砖、混结构暗配含开槽及修补 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 77.98
87 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20*1.2 4、配置形式：吊顶内配管 5、接地要求：接地跨接 |  | m | 28.6
88 | 030411006005 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制镀锌 3、规格：86型 4、安装形式：暗配 |  | 个 | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
89 | 030507008002 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：POE网络摄像机 2、类别：400W高清红外半球摄像机POE供电；支持H.265；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  | 台 | 2
90 | 030501009001 | 吸顶AP |  | 1、名称：无线AP 2、规格：2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段要求与无线型号核准证上一致；≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ；5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps； |  | 台 | 2
91 | 030501003001 | 无线控制器 |  | 1、名称：无线AP控制器 2、规格：最大管理AP≥36；WAN 1GE/SFP（combo）+ LAN 4*GE + 2*USB；支持网关特性：支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、静态路由、RIP、GRE；24个千兆电口（支持POE供电），4个千兆光口 |  | 台 | 1
92 | 030501009002 | 路由器 |  | 1、名称：PoE·AC一体化千兆VPN路由器 2、规格：提供1个10/100/1000M WAN口，4个10/100/1000M LAN口，LAN口均支持标准PoE供电，符合IEEE802.3af/at标准，单口最大输出功率30W |  | 台(套) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
93 | 030501012007 | 交换机 |  | 1、名称：POE千兆交换机 2、规格：交换容量≥336G，转发性能≥122Mpps，支持24个10/100/1000M电口，4个千兆光端口，整机POE输出功率 整机最大POE功耗≥190W，24个千兆电口（支持POE供电），4个千兆光口。 |  | 台 | 1
94 | 030501012008 | 录像机 |  | 1、名称：网络硬盘录像机 2、层数：视频输入 16路，视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口，音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ），其它接口 4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出,6TB监控存储硬盘1块 |  | 台(套) | 1
95 | 030502001003 | 机柜、机架 |  | 1、名称：网络机柜 2、规格：600*900*2000，42U自带6位万能排插带19＂安装板PDU。 3、安装方式：落地 |  | 台 | 1
96 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：监视器 2、类别：壁挂式，含壁挂架 3、规格：43寸 |  | 台 | 1
97 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：嵌入式空调 2、规格：3P |  | 台(组) | 2
98 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、名称：壁挂式空调 2、规格：1.5P |  | 台(组) | 3
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰水电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 10000.00
2 | 暂估价 |  | 39168.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 39168.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 49168.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 元 |  | 10000.00
合 计 |  |  |  |  | 10000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰水电工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | LED显示屏 |  | LED无缝智能屏 | 39168.00
合 计 |  |  |  | 39168.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：