南京市中心医院护理单元采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0301

江苏省设备成套股份有限公司

2025年07月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

南京市中心医院护理单元采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年07月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0301

1.2项目名称：南京市中心医院护理单元采购项目

1.3预算金额：200万元

1.4最高限价：200万元

1.5采购需求：

南京市中心医院现需采购护理单元一批，具体要求见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订后15个工作日内完成所需货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

1.7行业划分：工业

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2025年07月11日17时30分（北京时间）。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2025年07月28日14点30分（北京时间）

4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.5供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市中心医院

地址：南京市成贤街116号

联系人：陈老师

联系方式：025-68781558

7.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞13770552830，13951080552

电子邮箱：114778553@qq.com

7.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年07月07日

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如有）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1 商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：/

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（苏招协【2022】002号）招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

16.3本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.3 中标人在中标后递交2份投标文件，必须保持和苏采云上传的投标文件一致，按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订采用胶装的形式。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标采购文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 技术要求响应 （24分） | 根据产品参数完全满足采购需求的得满分24分，标注“▲”条款技术参数有一项负偏离或不满足扣4分；未加“▲”条款技术参数有一项负偏离或不满足扣2分，扣完为止。 注：带“▲”参数应提供有效的相关检测报告并注明对应报告的页码位置（提供投标人或产品制造商为委托单位的 SGS或CMA检测报告的原件扫描件，检测报告签发日期须在本招标公告发布时间之前，否则无效）。 |
| 业绩 （2分） | 产品制造商近三年具有类似设备供货业绩合同，每提供1份得1分，最多得2分。（提供中标通知书及合同复印件并加盖产品制造商公章，否则不得分） |
| 产品制造 （2分） | 相关产品制造商具有焊接机器人设备、激光切管机、粉末涂层厚度及光泽度测试设备、拉力测试设备，每提供一项得0.5分，最高得2分。（提供相应的采购发票复印件及设备现场照片，并加盖产品制造商公章，否则该项不得分） |
| 质量保证方案及措施（6分） | 根据提供的质量保证方案及措施进行综合评分： - 方案内容完整全面，针对性强，贴合采购需求的，得6分； - 方案内容完整全面，具有针对性的，得4分； - 方案内容简单，针对性需进一步完善的得2分； 4其他或方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |
| 供货安装方案 （6分） | 提供针对本项目的供货安装方案，包括产品运输、供货、安装调试及验收等进行综合评分： - 方案内容完整全面，针对性强，贴合采购需求的，得6分； - 方案内容完整全面，具有针对性的，得4分； - 方案内容简单，针对性需进一步完善的得2分； 4其他或方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |
| 保障及应急措施 （6分） | 根据响应文件中提供的保障及应急措施进行综合评分： - 保障及应急预案健全，思路可行，处理适宜，便于实施，保障内容详细完整、针对性强的，得6分； - 保障及应急预案基本完整、保障内容具有一定针对性的，得4分； 3保障及应急措施细节待完善、待提升的，得2分。 4差的或未提供不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 根据提供的售后服务方案，包括服务承诺、服务体系、响应时间、售后人员安排等进行综合评分： - 内容全面深入、详尽，覆盖面广、实用性强的，得5分； - 内容较为贴切、符合实际，具有实用性的，得3分； - 内容基本符合要求的，内容有待完善的，得1分。 4、差的或未提供不得分。 |
| 培训方案（3分） | 根据提供的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、基本操作、常见故障及解决办法等进行评审。 - 培训方案详细完整、内容全面、针对性强的，得3分； - 培训方案基本完整具有针对性的，得2分； - 培训方案内容简单，针对性需进一步完善的得1分； - 方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |
| 质保期（2分） | 根据投标人提供的质保期年限进行打分。质保期1年，每增加1年得1分，最高得2分。 |
| 样品 （12分） | 投标人需提供样品：治疗车1辆，服药车1辆，陪护椅1张。未提供样品或样品不全将不得分。 - 投标实样整体效果好，结构合理，样品精致，整体风格统一得3分，整体效果较好，样品较精致，结构较合理，整体风格比较统一得2分，整体效果较一般，样品粗糙，结构不合理，风格不统一得1分。 - 投标实样的制作工艺先进，焊缝、焊点及各部件表面光滑平整，无毛边、起翘的得3分；制作工艺一般，平整度较好，无明显毛边，起翘的得2分；制作工艺粗糙，有明显毛边、起翘的得1分。 3、投标实样的五金件、配件选材质量好，固定方式合理，坚固不松动得3分，五金件、配件选材质量一般，固定方式较合理，不松动2分，五金件、配件选材质量差，固定方式不合理，松动得1分。 4、操作便捷，脚轮推动流畅顺滑的得3分，便捷性一般，脚轮推动较流畅得2分，操作不方便，推动卡顿不流畅得1分。 |
| 节能、环保产品（2分） | 1、所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得1分； 2、所投产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得1分。未提供的不得分。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.样品要求：投标人应按照招标文件的要求提供样品，样品上注明样品名称和投标人名称，样品须在2025年07月28日下午13:30至14:30送至南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋12楼（乘货梯），样品摆放请联系电话：13770552830，逾期送到的样品将不予接收。投标人一旦成交，样品即刻由采购人封存，未成交单位样品于公示结束后退还。

# 第四章 采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理工作站 | 19 |
| 2 | 多功能治疗车 | 20 |
| 3 | 治疗车 | 42 |
| 4 | 服药车 | 10 |
| 5 | 抢救车 | 11 |
| 6 | 晨间护理车 | 9 |
| 7 | 病历夹车 | 19 |
| 8 | 病历夹 | 261 |
| 9 | 布类存放车 | 9 |
| 10 | 输液架 | 23 |
| 11 | 开水瓶车 | 10 |
| 12 | 转运车 | 11 |
| 13 | （折叠担架）过床器 | 20 |
| 14 | 紫外线消毒车 | 19 |
| 15 | 陪护椅 | 232 |
| 16 | 外送敷料车 | 9 |
| 17 | 诊查床 | 3 |
| 18 | 屏风（三面） | 1 |
| 19 | 双层脚凳 | 1 |
| 20 | 仪器推车 | 3 |

二、技术参数及要求

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 配置及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理工作站 | 19 | 1.尺寸：≥630×490×950mm。 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。三面围栏为不锈钢材质。 3.配置：正面中控锁，配置有五层抽屉，车体右侧配置：两只脚踏垃圾分装翻盖桶、一只锐器盒架。车体左侧配置：一套洗手液瓶架，一只不锈钢网篮。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管+轻型合金铝 ▲①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ▲②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ▲③提供铝型材抗拉强度、附着性、耐盐酸性、断后伸长率等符合GB/T3190-2020检测标准的检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.不含电脑系统 11.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 |
| 2 | 多功能治疗车 | 20 | 1.规格：≥630×490×950mm。 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。三面围栏为不锈钢材质。 3.配置：正面四抽，抽屉内配置48/60格ABS药盘，左侧配一套洗手液瓶架，一只不锈钢网篮，右侧配一利器盒，两只优质塑料翻盖污物桶（防摔材质）和一次性锁 。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管+轻型合金铝 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ③提供铝型材抗拉强度、附着性、耐盐酸性、断后伸长率、化学成分符合GB/T3190-2020检测标准的检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 |
| 3 | 治疗车 | 42 | 1.规格：≥690×450×800/960mm； 2.台面：双层台面，台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。每一层台面上均带加固三面不锈钢围栏；上台面配三抽，上为左右两抽，下为一大抽；中配两只优质塑料小圆桶（防摔材质）。 3.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 4、工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 5.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 6.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 8.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 9.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 ▲10.治疗车推动时的噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间≤50dB(A),提供第三方机构出具的检测报告（检测报告名称需与本产品名称一致）。 11.提供治疗车专利证书 |
| 4 | 服药车 | 10 | 1.尺寸：≥630×450×900mm； 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。三面围栏为不锈钢材质。 3.配置：正面五抽，抽屉外侧贴有早、中、晚口服药标贴，上四抽配48/60格ABS药盘，下一抽配药隔栅，左侧一抽拉板，右侧一优质塑料翻盖垃圾桶（防摔材质）。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管+轻型合金铝 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ③提供铝型材抗拉强度、附着性、耐盐酸性、断后伸长率、化学成分符合GB/T3190-2020检测标准的检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 |
| 5 | 抢救车 | 11 | 1.尺寸：≥630×490×950mm 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。三面围栏为不锈钢材质。 3.配置：一操作台板、正面六抽，抽屉内部配置48/60格药盘；背部配一CPR抢救板、一根伸缩输液架，左侧一只CR挂篮，一只消毒液挂架，右侧两只翻盖塑料方桶，一只不锈钢网篮； 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管+轻型合金铝 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ③提供铝型材抗拉强度、附着性、耐盐酸性、断后伸长率、化学成分符合GB/T3190-2020检测标准的检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 ▲11.抢救车推动时的噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间≤50dB(A),提供第三方机构出具的检测报告（检测报告名称需与本产品名称一致）。 12.提供抢救车专利证书。 |
| 6 | 晨间护理车 | 9 | 1.尺寸：≥1000×500×810/950mm 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。 3.配置：三层台面，上层台面下面配一抽屉，车体右侧配防水布袋，布袋材质易于清洁、防缩水。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材直径≥φ25mm，厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 ▲11.晨间护理车推动时的噪声检测，检测限量值符合GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准，昼间≤50dB(A),提供第三方机构出具的检测报告（检测报告名称需与本产品名称一致）。 12.提供晨间护理车专利证书 |
| 7 | 病历夹车 | 19 | 1.规格：≥405×410×1020mm 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。 3.配置：单列25格、单抽、配有安全锁以确保病历夹资料安全，有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+轻型合金铝 ①国标S30408不锈钢板，符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②提供铝型材抗拉强度、附着性、耐盐酸性、断后伸长率、化学成分符合GB/T3190-2020检测标准的检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；框架铝合金型材厚度≥2.0mm。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 10.不含电脑系统 11.柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有受压泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。 12.提供病历夹车专利证书。 |
| 8 | 病历夹 | 261 | 1.规格：≥325*230mm 2.材质：优质ABS工程塑料。牢固、耐用、耐油、环保，可使用长久不变形、不坏损、不变色。 3.功能：可夹病历纸、A4纸、病历。病历夹上方均设有插卡槽，用于插床号卡、医嘱卡等。 |
| 9 | 布类存放车 | 9 | 1.规格：≥560×560×850mm 2.主体材质：国标S30438不锈钢圆管，符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 3.管材规格：主管材≥φ25×1.5mm，副管材≥φ16×1.5mm，管材表面均经过抛光处理。 4.配有防水布制做的单污物袋。污物袋材质为易于清洁、防缩水布料。 5.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 6.防装圈：车体底部配装软质PVC防撞护圈。 |
| 10 | 输液架 | 23 | 1.规格：上管≥φ19*1.5mm，下管≥φ25*1.5mm 2.主体材质：国标S30438不锈钢圆管，符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 3.内置缓冲装置；配有托盘，可放置输液泵等物品，配有抓手，方便实用。配件采用优质ABS工程塑料。 4.装有旋钮用来调节不同高度，使用便捷，高度可在≥1250-2000mm之间调节，五爪式底座，配5只医用静音脚轮（其中3个轮子带双向刹车）；扎实稳固，移动方便。配四个输液挂钩，方便悬挂液袋。 |
| 11 | 开水瓶车 | 10 | 1.尺寸：≥900*500*900mm； 2..车体共设计上下两层2个台面，台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度。双层均有四面不锈钢围栏，围栏高≥100mm，可保证存放物品的安全，上层左右带不锈钢推手；每层台面下方均配有承重带，承重量大；第二层台面距地面400mm。 3.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 4.主材厚度：不锈钢主管材直径≥φ25mm，厚度≥1.5mm；不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理。 5.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 |
| 12 | 转运车 | 11 | 1.规格：≥1930*640*540/840mm，材质：PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮，中间导向轮。 2.框架采用优质≥30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。 3.背部气弹簧快速调节, ≥0~70度。 4.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。 5.丝杆采用铜螺母经久耐用。 6.中间导向轮，轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。 7.双面中控静音脚轮，直径≥150mm，符合行业医用脚轮标准。 8.豪华欧式下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作 |
| 13 | （折叠担架）过床器 | 20 | 1.展开规格: ≥1730*500*18mm 2.标准配备：一个内板+一张外罩 3.材质：外罩：尼龙材料 4.内板夹层：pp板，珍珠棉，棉纶涂层面料包裹， |
| 14 | 紫外线消毒车 | 19 | 采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用： 1.灯管功率：≥30W*2； 2.灯管数量：2 只； 3.电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%； 4.输入功率：≤150VA； 5.紫外线波长：≤253.7nm； 6.单只灯管辐射强度：≥100uw/cm2； 7.移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：≥0-180°； 8.带定时装置：≥0-120 分钟。 |
| 15 | 陪护椅 | 232 | 1.规格：折叠≥630mm×720mm×910mm 展开≥630mm×1880mm。 2.椅架：椅体采用优质冷轧钢管，扶手采用≥φ38mm*1.5mm圆管、框架采用≥φ25mm*1.5mm圆管及≥40mm*25mm*1.5mm方管，采用激光切割技术，焊接工艺质量优良，坚固耐用。 3.脚轮：配备静音医用聚氨酯脚轮，使用方便。椅腿下方装有ABS塑胶脚套，减小与地面摩擦产生噪音和损伤地面。 ▲4.椅面：采用聚氨酯材料一次发泡成型，聚氨酯面板环保无害（提供聚氨酯面板甲醛释放量≤0.02mg/m2h的检测报告），舒适度更强，经久耐用，回弹力好，整体结构完整，没有任何的缝隙，细菌无法滋生，使陪护人员更加放心使用，清洗十分方便，直接用湿布或酒精擦洗即可。 5.扶手：采用优质硅胶材料制做，耐高温、耐腐蚀、耐老化，安全无害，舒适美观，表面光滑易清洗。 ▲6.采用铝合金整体连接件链接，连接件采用6005材质，T5工艺制作，硬度不低于8°。（提供6005T5铝合金型材检测报告） ▲7.陪护椅中间支撑脚采用≥Φ19*1.5mm优质碳钢光亮管焊接而成，无钢丝绳结构设计，采用液压缓冲装置（提供细节图），收缩平稳，拉起放下无阻力顺畅自如，保证一体性，提高稳定性，同时配备两个塑料脚垫，保护地面防摩擦。 陪护椅既可折叠起来当椅子使用，又可以伸展开来当床使用。 8.坐板背部采用优质PVC材料覆片覆盖（PVC材料通过欧盟新ROHS指令（2011/65/EU）有害物质（铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，邻苯二甲酸二丁酯DBP、邻苯二甲酸二异丁酯DIBP等）限制指令测试，提供相关检测报告），提升整体美观性，环保安全，延长椅子使用寿命。 9、表面处理：采用静电粉末喷涂，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。粉末涂料采用抗菌涂料，金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌及大肠杆菌抗菌率均≥99%（提供相关检测报告），环保无害（提供粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量合格的检测报告），成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，真正达到内外防锈。 ▲10.提供陪护椅检测报告 11、提供陪护椅专利证书。 |
| 16 | 外送敷料车 | 9 | 1.尺寸≥900×600×200/900mm 2.规格：单层，平板式 3.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 4.主材厚度：不锈钢主管材直径≥φ32mm，厚度≥1.5mm；不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理。 5.脚轮：≥φ150mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 |
| 17 | 诊查床 | 3 | 1.尺寸（长宽高）≥1900*600*700mm 2.床框、床脚采用≥40*40mm厚度≥1.5mm 304不锈钢方管和≥40*25mm、厚度≥1.5mm 304不锈钢方管组成，中间连接杆为≥40*25、厚度≥1.5mm304不锈钢方管。 3.床面采用≥4cm高密度海绵（提供海绵密度检测报告，海绵密度≥40kg/m3）及≥12mm厚度优质木板制做。 4.床面上覆耐磨、防腐优质PVC软皮，表面易擦洗，质地厚实，结实耐用。带枕头，增加患者舒适感（提供PVC人造革耐磨性、甲醛含量检测报告）。 5.四脚配有脚套，防止刮伤地面。颜色可根据需求定制。 |
| 18 | 屏风（三面） | 1 | 1.规格：展开≥2000*450*1500，折叠≥500*2000mm。 2.主体材质：国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 3.主材厚度：不锈钢主管材直径≥φ32mm，厚度≥1.5mm；管材表面均经过抛光处理。 4.屏风布为蓝色，拆卸方便。 5.底部带≥φ75mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，加厚稳固支架，屏风移动稳定。 |
| 19 | 双层脚凳 | 1 | 1.规格：高部：≥400*225*200mm 底部：≥400*225*200mm 2.材质：国标S30408不锈钢方管 3.主材：不锈钢主管材直径≥φ25*25mm，厚度≥1.5mm，管材表面均经过抛光处理。 4.四脚配有脚套，防止刮伤地面。 |
| 20 | 仪器推车 | 3 | 1.规格：≥510*430*840mm； 2.台面：台面滚筋处理工艺，增加台面美观度的同时增加了台面本身的使用强度，配置软垫。三面围栏为不锈钢材质。 3.配置：双层台面，上台面配一抽屉。两台面之间放置一不锈钢篮筐；方便放置各种物品。 4.主体材质：国标S30408不锈钢板材+国标S30438不锈钢圆管 ①国标S30408不锈钢板材：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 ②国标S30438不锈钢圆管：符合GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检测项目，提供相关检测报告。 5.工艺：整体电泳工艺后+整体喷涂，增加喷涂面附着强度。 6.主材厚度：不锈钢主管材厚度≥1.5mm，不锈钢主板材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理。 7.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（品牌：海福乐、台湾原产金丝来得、东泰及同档次或以上品牌），每付滑轨可承重≥30KG。 8.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢。 9.脚轮：≥φ100mm医用双轴承聚氨酯静音脚轮，对角带刹，防锈、防卷发，单只脚轮承重≥100kg。（品牌：施可瑞、得胜、易得力品牌及同档次或以上品牌）。 |

三、质保及售后技术服务要求

1.提供原厂质保1年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

2.质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商在接到通知的1小时内响应， 24小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的采购人全部损失，如24小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，采购人有权要求退货，中标供应商退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的采购人全部损失。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后15个工作日内完成所需货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

2.交货方式：中标供应商在采购人指定地点交货。

3.交货地点：采购人指定地点，由卖方负责办理运输和装卸等，费用由卖方负责，采购人组织验收。

五、付款方式

（一）全部货物安装调试完毕且验收合格后30个工作日内，乙方向甲方提供相应价格的发票后（乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责），甲方向乙方支付至供货总价的90%，计人民币万元       （万元整）。

（二）全供货总价的10%，验收合格1年以后，无质量、服务问题，一次付清（无息）。有质量问题时，甲方暂扣全供货总价的10%，直至乙方修复好设备缺陷并赔偿甲方经济损失；有质量问题，一次性给甲方造成经济损失达到合同总价的5%以上时或累计经济损失超过合同总价的10%时，甲方不予支付全供货总价的10%，乙方同时须承担修复好货物的责任，如全供货总价的10%不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

六、货币

1.招标文件中的货物单价和总价均采用人民币报价，含税。

七、报价

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

八、其他要求

1.供应商车辆进医院后，应遵守医院停车规章制度，如因中标供应商或中标供应商工作人员原因导致的安全责任由中标供应商全权负责。

# 合同主要条款及格式

甲方：南京市中心医院

乙方：

招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

一、说明：

南京市中心医院（以下简称甲方）和（此处填写卖方单位名称）（以下简称乙方）就___南京市中心医院护理单元采购项目____项目的设计、制造、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成本合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以排列在前为准：

（1）招标（采购）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）文件和报价表、承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

本合同的具体条款如下：

一、供货范围及技术要求

（一）标的物：    护理单元

（二）型号规格、数量，见招标物品清单；

二、技术及质量要求：见招标文件。

三、合同价格

（一）本合同总价为人民币万元（大写：      元整）。

（二）本合同价格为含增值税的交货价，包括但不限于全部按国家或行业相关标准和招标人确认要求制作的价格、货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；打样费用（含打样检测）、包装费、运杂费（含上、下力费）、运输费及运输保险费、其他税费等其它一切有可能产生或增加的费用。

四、付款规定：

（一）全部货物安装调试完毕验且收合格后30个工作日内，乙方向买方提供相应价格的发票后（乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责），甲方向乙方支付至供货总价的90%，计人民币万元        （万元整）。

（二）全供货总价的10%，验收合格1年以后，无质量、服务问题，一次付清（无息）。有质量问题时，甲方暂扣全供货总价的10%，直至乙方修复好设备缺陷并赔偿甲方经济损失；有质量问题，一次性给甲方造成经济损失达到合同总价的5%以上时或累计经济损失超过合同总价的10%时，甲方不予支付全供货总价的10%，乙方同时须承担修复好货物的责任，如全供货总价的10%不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。

五、交货期和收货人、交货地点：

（一）本合同货物交付使用时间：合同生效后乙方接到甲方书面通知之日起个15个工作日天内将全部产品运抵甲方或甲方指定地点 (如因甲方原因需推迟交货期，则按甲方通知时间为准)。乙方必须在接到通知后48小时内上门进行指导安装、调试等技术服务，如逾期不上门进行指导安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十条执行。

（二）交货地点：南京市中心医院（南京市成贤街116号）。

（三）运输方式：乙方送货上门；运费、保险费等相关费用由乙方承担，到达交货地点后乙方负责卸货。货物交付前的运输中的相关风险由乙方承担。

（四）收货人：南京市中心医院

（五）履约地点：南京市中心医院（南京市成贤街116号）。

六、甲方的权利和责任

（一）在合同交货期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期交货。

（二）为了便于了解护理单元的制造情况，在制造过程中，乙方在项目试验前一周内通知甲方，甲方有权派员参加有关项目试验。

（三）乙方按合同规定完成有关工作后，甲方应按合同规定，及时向乙方支付货款。

（四）在护理单元制造过程中，甲方根据需要有权派人到制造现场监造，包括检测、材质、牌号、供应商、外协方等。

（五）在护理单元制造后期，甲方有权派人到乙方现场，以便熟悉掌握有关加工工艺，乙方需提供有关方便。

（六）如因甲方原因推迟交货期，则甲方以书面形式通知乙方。

七、乙方的权利和责任

（一）乙方应按合同中明确的护理单元供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供应产品。乙方保证所供产品符合招标文件及合同等要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。

（二）乙方所供的护理单元，必须是确保整体性能优质的产品，并保证全部货物质量和性能。

（三）乙方应按合同规定按时提供资料和图样，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

（四）乙方所供产品应切实做到不合格、不配套的产品不准出厂。在质量保证期内，产品因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，乙方应在接到买方通知24小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的甲方全部损失，如24小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，甲方有权退货，乙方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的甲方全部损失。

（五）乙方所供护理单元应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，乙方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

（六）乙方在进行货物的检测时需要提前通知甲方，甲方将安排技术人员现场参与监督，乙方应给与配合。

（七）乙方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，乙方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。

（八）本合同质量保证期限为：本合同产品到买方指定地点经全部验收合格后    年。在质保期内，卖方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由乙方承担。

（九）货物交付（指乙方将全部货物运到甲方指定现场且经双方共同验收合格后，视为交付）给甲方前的保险由乙方负责，保险范围应包括但不限于乙方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给甲方前或交付时发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由乙方承担。

（十）与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

（十一）负责并自行承担设备采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

（十二）至少提前三天将货物到货时间通知甲方联系人，以便甲方安排好相关收货工作。产品到达甲方单位时，乙方代表必须随即到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点并进行安装调试。服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关资产到货签收手续，未办理验收交接手续前，相关资产的风险由乙方承担。

（十三）完善安全质量保证措施，乙方自行承担其履行合同过程产生的所有费用和造成任何财产和人身伤害损失。

（十四）如本合同涉及乙方需对甲乙方现场进行改造，乙方须做好现场已完成工作的保护工作。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿。

（十五）乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品和服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位以及乙方产品的设计缺陷等原因，引起甲乙方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等。

（十六）乙方保证提供的货物和服务（包括完成本项目需要配备的其他软件产品或组件）不存在任何法律纠纷，且甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

（十七）乙方向甲方提供系统的技术培训和支持。

（十八）乙方在验收时提供相应技术资料。

（十九）乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力。

（二十）如甲方需要对货物数量进行增加时，乙方应以不高于投标文件最终报价的优惠幅度提供给甲方。

（二十一）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

八、货物验收：

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。

（六）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

（七）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（八）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

九、包装要求：

（一）乙方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

（二）乙方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。

（三）包装标准：按照甲方提出的技术条件标准进行包装。

十、违约责任：

（一）乙方应按本合同按期交付全部产品，如因乙方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，乙方每天按本合同总价的1%支付甲方违约金。如乙方延迟交付累计超过20天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。如发生不可抗力，乙方应当立刻通知甲方。如延期30天，经双方协商无效，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并承担已付款利息。

（二）在质量保证期内，乙方供应的产品指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）指标超过技术协议规定的最大偏离值，乙方免费检修整改并赔偿全部经济损失。

（三）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

（四）在合同履行过程中，如乙方有单方面解除合同、中止合同、终止合同等违约情况，乙方须按合同总价20%支付甲方违约金，并退还甲方已支付的全部货款，并赔偿给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用）

十一、合同修改：

甲、乙双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经甲、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章之日起生效。

（二）本合同正文一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（三）甲、乙双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

（四）保密条款

1.合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

2.根据国家保密法律法规，乙方在参与项目采购、系统建设和服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。

3.合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。

4.本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

| 甲方（盖章）：南京市中心医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

年  月日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务期 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理工作站 | 19 |  |  |  |  |
| 2 | 多功能治疗车 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 治疗车 | 42 |  |  |  |  |
| 4 | 服药车 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 抢救车 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 晨间护理车 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 病历夹车 | 19 |  |  |  |  |
| 8 | 病历夹 | 261 |  |  |  |  |
| 9 | 布类存放车 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 输液架 | 23 |  |  |  |  |
| 11 | 开水瓶车 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 转运车 | 11 |  |  |  |  |
| 13 | （折叠担架）过床器 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 紫外线消毒车 | 19 |  |  |  |  |
| 15 | 陪护椅 | 232 |  |  |  |  |
| 16 | 外送敷料车 | 9 |  |  |  |  |
| 17 | 诊查床 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 屏风（三面） | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 双层脚凳 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 仪器推车 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 总价合计：人民币 小写：人民币 元 |  |  |  |  |  |

注：

1.此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

2.本表中合计金额应与《开标一览表》中投标报价一致。

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他