磋   商   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321192-ZJHC-C2025-0009

项目名称：镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度）

镇江市华辰招标代理咨询有限公司

2025-08-08

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	7

第三部分  合同主要条款	24

第四部分  采购需求	30

第五部分  磋商及评审	54

第六部分  磋商响应文件（格式）	60

# 第一部分  磋商邀请

项目概况

镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度）项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/获取磋商文件，并于2025年08月19日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-ZJHC-C2025-0009

项目名称：镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度）

预算金额：300万元（150万元/年）

最高限价：300万元（150万元/年）

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：运维服务时间为二年，合同签订周期为一年一签

本项目是否接受联合体：不接受

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函或供应商相关信息一览表）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函或参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函或磋商承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2022〕45号《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定。 （2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件（本项目采用网上注册登记方式）

1、获取时间：公告之时起至2025-08-14 17:00（北京时间）

2、获取地点：苏采云电子交易平台获取磋商文件

3、获取方式：操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》

4、采购文件售价：免费

## 四、首次响应文件提交（电子响应文件）

1、截止时间：2025-08-19 9:30（截止时间）

2、线上地点：通过“苏采云”系统上传响应文件。

3、操作注意：本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须通过“苏采云”平台在线制作并提交响应文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其投标将被拒绝。

## 五、开启

1、时间：2025-08-19 9:30

2、地点：“苏采云”系统网上“开标大厅”

注：本项目采用网上磋商方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开启时间登录网上开标大厅进行磋商响应文件解密。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，镇江地区联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.供应商投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见：指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3.在投标截止前，请关注江苏政府购买服务信息平台http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/cggg_search.html?lmid=cggg&qh=notic_c2&_t=1690254465376网站是否有变更公告。

## 八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室

地 址：镇江经济技术开发区金港大道180号

联系方式：0511-80866017

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市华辰招标代理咨询有限公司

地 址：镇江市长江路35号滨江1号405室

联系方式：0511-85029832

3.项目联系方式

项目联系人：刘萍

电话：0511-85029832

镇江市华辰招标代理咨询有限公司

日期：2025年08月08日

# 第二部分  供应商须知

## 一、总  则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度）。

### 2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江市华辰招标代理咨询有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度），亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：☑否

3.3本项目资格审查方式：☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

### 4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑ 成交供应商需向代理机构支付服务费。

收费标准：参照苏招协[2022]002号文【关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知】中规定的收费标准45%计取代理费。由中标人支付。该费用在中标通知书发出前一次性付清。

收款单位：镇江市华辰招标代理咨询有限公司

收款账号：70120188000003051

开户银行：江苏银行镇江大西路支行

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、磋商文件

### 6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同主要条款

（4）采购需求

（5）磋商及评审

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

## 三、磋商响应文件

### 8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云”系统平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

### 9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

### 11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担；响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供服务已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

### 13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

### 14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起60天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

### 15.响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或者撤回。

17.2供应商在提交截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

## 四、磋商与评审

### 18．磋商

18.1磋商组织方将按磋商文件规定的时间、地点主持磋商。

18.2供应商应当在磋商前做好充分准备，使用制作该响应文件的同一数字认证证书准时参加磋商。

18.3供应商不足3家，不进入解密程序。

18.4磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

### 19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

### 20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（6）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或异常低价投标(响应)，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料，供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（9）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）对采购需求响应负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的。

（15）项目进度和付款方式不能响应采购需求的。

### 21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

### 22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

☑供应商可登录电子交易平台进入“答疑澄清”模块进行在线澄清，操作指南详见《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

### 23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时在系统上以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

### 24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（磋商时如无法电话联系到的供应商视同放弃二次报价的权力，由此造成的不利后果由供应商自行承担）提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

## 五、确定成交结果

### 26．确定成交供应商

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

## 六、授予合同

### 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 28．成交通知书

28.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，磋商组织方向成交供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

### 29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.7采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 30．履约保证金

30.1☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额2%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

## 七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

## 八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归镇江市华辰招标代理咨询有限公司所有。

### 36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

# 第三部分  合同主要条款

甲、乙双方根据“镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度）”的竞争性磋商结果，并按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国采购法》，以及其它相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。本合同为中小企业预留合同。下列关于镇江市华辰招标代理咨询有限公司的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：

1、磋商承诺函；

2、磋商响应报价表；

3、技术方案；

4、成交通知书；

5、磋商响应文件；

6、甲方、乙方商定的其他必要文件。

1、服务内容

本次项目服务范围为镇江经开区新材料产业园辖区内企业雨水（清下水）排放在线监控设备。为确保在线监测专业设备长期、正常、稳定运行，最大限度地发挥在线监控设备的作用，使园区管理部门能及时、准确、完整地掌握企业在线监测数据，镇江经开区新材料产业园管理办公室拟聘请有责任、有实力的第三方对镇江经开区新材料产业园辖区内雨水（清下水）排放在线监控设备实行统一维修保养管理（包括专用监测设备故障排查、维修、更换安装等）。（具体详见磋商文件第四章项目需求）

2、合同价格和服务期限

2.1年度合同总价为人民币￥元(大写元整)，包括完成镇江经开区新材料产业园辖区内企业安装共计个站点的雨水（清下水）排放在线监控站点维修保养管理项目可能发生的所有费用，包括设备运行、药剂的购买和更换、对已损坏设备检测故障排查和检测费用、对更换设备提供安装管理费用、定期排查费用、常规设备的备件库（核心备件除外）费用、税金等一切费用。招标文件未列明，而乙方认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2.2年度合同总价不包含的内容：甲方提供或指定的设备检修核心备件（核心备件指单价金额3,000.00元以上备件及耗材）；雨水（清下水）监测站点的水、电由监测站点所在企业提供并承担相关费用。

| 核心备件清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核心备件名称 | 备注 |
| 1 | COD分析仪 |  |
| 2 | 电导率分析仪 |  |
| 3 | 在线式PH计 |  |
| 4 | 数据采集仪 |  |
| 5 | 流量计 |  |
| 6 | 液位计 |  |
| 7 | 视频监控器 |  |
| 8 | 在线分析软件 |  |

2.3服务期限：运维服务时间为二年，合同签订周期为一年一签，第一年服务期自 2025年   月   日起至 2026年   月    日晚十二时止。每年开展年度绩效考核后重新签订雨水（清下水）在线监控运维合同。

3、支付方式

（1）每年度合同签订后的10个工作日内，采购人支付合同额的10%作为预付款；

（2）根据服务工作进度及季度考核情况，分阶段支付服务费用。具体付款方式如下：

第一个季度考核合格后，支付至年度合同总金额的30%。

第二、第三季度考核合格后，支付至年度合同总金额的60%。

服务期满且经园区考核合格后，支付合同剩余款项。

4、项目验收

4.1、乙方应按照招标文件和投标文件的有关规定提供合格服务；

4.2、服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求；

4.3、服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

4.4、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

4.5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方，由甲方组织相关人员进行验收。

5、基础资料

甲乙双方应当遵守国家有关技术规范和标准，采用符合国家有关规定的项目基础资料。

6、技术成果文档

乙方应当提供所服务所有技术文档资料，包括文本、图表、说明书以及各种必要的技术研究资料。文本和图表的内容应当一致。

7、服务要求

按照招标文件第四章项目需求的“三、维修保养管理要求”以及乙方投标文件的“运行维护管理技术方案”的有关规定提供服务。

8、安 全

8.1乙方服务活动不得影响甲方单位的正常工作。

8.2因乙方自身原因造成人身、设备等事故的一切损失、费用由乙方自行承担。甲方对前述情形有权终止合同。

9、乙方交付延误

9.1 乙方应按照“投标响应文件”中承诺的工期交付甲方验收。

9.2如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：按本合同10.1误期赔偿或终止合同。

9.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否变更合同或终止合同；同时保留按第9.2条规定对乙方进行制裁的权力。

10、误期赔偿

10.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费以每迟延一天，按合同价格0.2%计算，直至提供服务完成为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可终止合同。

11、不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

12.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13、保密条款

乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的成果资料承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的成果资料为自己谋利或向第三方提供。

14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的方式进行解决。如协商仍不能解决，则通过甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

15.2 在甲方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16、破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

17、转让和分包

17.1本项目不得整体对外分包。非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，且不得再次分包。

18、合同生效及其它

18.1 合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

18.2本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，代理机构一份。

18.3  如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分  采购需求

一、需求调查情况

根据《政府采购需求管理办法》第十一条之规定，本项目无需进行需求调查。

- 需求清单

站点及设备分布简介

注：招标公示期内采购方提供点位具体信息，投标方如有需求可于开标前，与采购方工作人员联系前往现场勘察。未勘查现场的投标方对现场的误差及错误估算负责，采购方不再为此额外支付费用。

| 序号 | 企业名称 | 设备名称 | 设备仪器品牌 | 设备仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏爱姆欧光电材料有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | sinomeasure | PH2200 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ST-200 |
|  |  | 电导率分析仪 | sinomeasure | EC3200 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控K37 | BD-4100 |
| 2 | 爱思开新材料 （江苏）有限公司 | COD分析仪 | 泽天 | / |
|  |  | PH分析仪 | LITI | P90 |
|  |  | 液位计 | 北京九波声迪科技有限公司 | / |
|  |  | 电导率分析仪 | LITI | C10 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | K37 |
| 3 | 江苏港汇化工 有限公司 | COD分析仪 | 天瑞 | / |
|  |  | PH分析仪 | 南京华都 | HDPHG160 |
|  |  | 液位计 | 南京华都 | HDYW160 |
|  |  | 电导率分析仪 | 南京华都 | HDDJ160 |
|  |  | 雨水排放监控仪 | 德国DGN(lambrecht) | YE15184.4 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 4 | 镇江高鹏药业有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 上海三本 | MT—5009 |
|  |  | 液位计 | 杭州丰华 | YW—136 |
|  |  | 电导率分析仪 | 上海三本 | EC3200 |
|  |  | 数据采集仪 | 聚格 | / |
| 5 | 光大环保能源 （镇江）有限公司 | COD分析仪 | 港能 | DCT-COD |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 6 | 镇江江南化工有限公司---1＃口 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 江苏天瑞 | WAOL1000-RC |
|  |  | 液位计 | 苏州立天 | FT208 |
|  |  | 电导率分析仪 | 江苏天瑞 | WAOL1000-RC |
|  |  | 总磷分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 7 | 镇江江南化工有限公司---3＃口 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 江苏天瑞 | WAOL1000-RC |
|  |  | 液位计 | 苏州立天 | FT208 |
|  |  | 电导率分析仪 | 江苏天瑞 | WAOL1000-RC |
|  |  | 总磷分析仪 | 正奇 | HBTP-1型 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37环保数采仪 |
| 8 | 江苏普源化工有限公司 | COD分析仪 | 天瑞 | WAOL2000 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 总磷分析仪 | 天瑞 | WAOL2000 |
|  |  | 总氮分析仪 | 天瑞 | WAOL2000 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 天瑞 | WAOL2000 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 9 | 江苏万隆化学有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | LITI | P90 |
|  |  | 电导率分析仪 | TIP-TOP | C10 |
|  |  | 数据采集仪 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-TPMS |
| 10 | 江苏耘农化工有限公司 | COD分析仪 | 无锡点创 | DCT-CODcr |
|  |  | PH分析仪 | sinomeasure | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | sinomeasure | / |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 11 | 江苏金阳新材料科技有限公司 | COD分析仪 | 无锡点创 | DCT-CODcr |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37环保数采仪 |
| 12 | 镇江联成化学工业有限公司 | COD分析仪 | 安徽皖仪科技 | WS1501 |
|  |  | PH分析仪 | 大连博克斯 | ASP660M1-SP200 |
|  |  | 液位计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
|  |  | 电导率分析仪 | 大连博克斯 | DCT-EC06 |
|  |  | 数据采集仪 | 万维盈创 | W5100HB-Ⅲ-Z |
| 13 | 江苏乾元新材料科技有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | sinomeasure | PH2200 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ST-200 |
|  |  | 电导率分析仪 | 九波 | BD-4100 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控K37 | K37 |
| 14 | 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | COD在线分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH计 | 立天 | P-30 |
|  |  | 电导率分析仪 | 立天 | C-10 |
|  |  | 超声波液位计 | 九波 | Wl-IA |
|  |  | 雨水排放控制仪 | 宇星 | Yx-ipc |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
|  |  | 电动阀门 | / | KDF-DN |
| 15 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | COD分析仪 | 海德 | / |
|  |  | PH分析仪 | LITI | MODELP90 |
|  |  | 液位计 | 苏州立天 | FT208 |
|  |  | 电导率分析仪 | TITO | C10 |
|  |  | 数据采集仪 | 宇星科技 | YX-TPMS |
| 16 | 优利德（江苏）化工有限公司 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞 | WAOL3000-PH |
|  |  | 液位计 | 天瑞 | WL-5200 |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞 | WAOL3000-EC |
|  |  | 氨氮分析仪 | 泽天 | / |
|  |  | 数据采集仪 | 天瑞 | VD5100 |
| 17 | 江苏赞宇科技有限公司 | COD分析仪 | 天瑞 | WAOL2000 |
|  |  | PH分析仪 | 南京华都 | PHG160 |
|  |  | 液位计 | 南京华都 | HDYE160 |
|  |  | 电导率分析仪 | 南京华都 | DJ160 |
|  |  | 数据采集仪 | 南京华都 | K37 |
| 18 | 镇江长兴酒精有限公司 | COD分析仪 | 聚格 | / |
|  |  | PH分析仪 | 上海三本 | MT-5000 |
|  |  | 液位计 | 杭州丰华 | YW-136 |
|  |  | 电导率分析仪 | 上海三本 | EC3200 |
|  |  | 超声波流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | k37 |
| 19 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | COD分析仪 | 碧朗 | / |
|  |  | PH分析仪 | 立天 | P-30 |
|  |  | 液位计 | 九波 | W1-ⅠA |
|  |  | 电导率分析仪 | 立天 | C-10 |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
| 20 | 江苏四达特材科技有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞 | WAOL3000-PH |
|  |  | 液位计 | 天瑞 | WL-5200 |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞 | WAOL1000-EC |
|  |  | 数据采集仪 | 天瑞 | WD5100 |
| 21 | 镇江德瑞药物有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-PH |
|  |  | 液位计 | 联测 | SIN-P260 |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-EC |
|  |  | 数据采集仪 | 德宏数据采集仪 | HT6008-G2 |
| 22 | 江苏天诺新材料科技股份有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-PH |
|  |  | 液位计 | 联测 | SIN-P260 |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-EC |
|  |  | 数据采集仪 | 德宏数据采集仪 | HT6008-G2 |
| 23 | 镇江新明达资源再生利用有限公司 | COD分析仪 | 中信环测 | / |
|  |  | PH分析仪 | 立天 | P-30 |
|  |  | 液位计 | 九波 | W1-IA |
|  |  | 电导率分析仪 | 立天 | C-10 |
|  |  | 数据采集仪 | 宇新科技 | YX-IPC |
| 24 | 江苏鼎盛化工有限公司 | COD分析仪 | 国技 | / |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 25 | 昌和化学新材料 （江苏）有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | ThermoScientific | SH36A9E115 |
|  |  | 液位计 | 3thpart | / |
|  |  | 电导率分析仪 | ThermoScientific | SC21B110 |
|  |  | 数据采集仪 | 3thpart | / |
| 26 | 镇江同立橡胶有限公司 | COD分析仪 | 中信环测 | / |
|  |  | PH分析仪 | 青岛佳明 | PHG1000 |
|  |  | 液位计 | 镇江中鼎 | ZDSK-WW-10AGN |
|  |  | 电导率分析仪 | 江苏盛奥华 | EC-4000 |
|  |  | 数据采集仪 | 青岛佳明 | JMS200 |
| 27 | 江苏常青树新材料科技有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 28 | 镇江南帝化工有限公司 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | LITI | P90 |
|  |  | 液位计 | 北京九波声迪科技有限公司 | WL-1A1 |
|  |  | 电导率分析仪 | LITI | C10 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控自动技术有限公司 | K37 |
| 29 | 镇江经开区固废处置股份有限公司 | COD分析仪 | 国技 | / |
|  |  | PH分析仪 | LITI | P90 |
|  |  | 液位计 | 北京环科环保 | HBML-3 |
|  |  | 电导率分析仪 | TITO | C10 |
|  |  | 数据采集仪 | 宇星科技 | YX-TPMS |
| 30 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | 刷卡排污总量控制系统 | 宇星科技 | YX-TPMS |
|  |  | 超声波明渠流量计 | 九波 | WI-IA |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
|  |  | PH计 | 立天 | P-30 |
|  |  | 电导率分析仪 | 立天 | C-10 |
| 31 | 托尔专用化学品 （镇江）有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 聚光科技 | PH-200 |
|  |  | 液位计 | 特力声 | UTG21-EP |
|  |  | 数据采集仪 | 聚光科技 | WMS-3000 |
| 32 | 崔苏尔密封系统 （镇江）有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-PH |
|  |  | 液位计 | 艾立森 | / |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL1000-EC |
|  |  | 流量计 | 科盛流量计 | SLON-200型 |
|  |  | 数采仪 | 德宏 | HT6008-G |
| 33 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH计分析仪 | 华控 | / |
|  |  | 液位计 | 南京华都 | HDYW160 |
|  |  | 电导率分析仪 | 华控 | / |
|  |  | 总磷分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | 雨水排放控制仪 | 德国DGN | 15174.4 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 34 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 盛奥华 | PC-1000 |
|  |  | 液位计 | 大禹电子 | DYSK-WW-10AGN |
|  |  | 电导率分析仪 | 盛奥华 | EC-4000 |
|  |  | 数据采集仪 | 青岛佳明 | JMS200 |
| 35 | 镇江中油京惠石油化工企业有限公司 | COD分析仪 | 海德 | / |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 36 | 索尔维（镇江）化学品有限公司1＃口 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 37 | 索尔维（镇江）化学品有限公司2＃口 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 38 | 索尔维（镇江）化学品有限公司3＃口 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 39 | 江苏全立化学有限公司 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | PH分析仪 | 青岛佳明 | PHG1000 |
|  |  | 液位计 | 镇江中鼎 | ZDSK-WW-10AGN |
|  |  | 电导率分析仪 | 江苏盛噢华 | EC4000 |
|  |  | 监控器*2 | 海康威视 | DS-2CD2T36DWD-18 |
|  |  | 流量计 | 北京九波 | WL-1A1 |
|  |  | 数据采集仪 | 青岛佳明 | JMS2000 |
| 40 | 镇江建苏农药化工有限公司 | COD分析仪 | 泽天 | / |
|  |  | PH分析仪 | sinomeasure | PH2200 |
|  |  | 液位计 | 格林 | HWP-T804-01-23-HLP |
|  |  | 电导率分析仪 | sinomeasure | EC3200 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控K37 | K37 |
| 41 | 中国石化化工销售有限公司镇江经营部 | COD分析仪 | 点创 | DTC-COD |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH2.0 |
|  |  | 液位计 | 格林智能 | HB-1 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | SIN-TDS210 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
| 42 | 镇江德马化工有限公司 | COD分析仪 | 华都 | / |
|  |  | 智能消解仪 | 江苏盛奥华环保 | 6B-12型 |
|  |  | PH分析仪 | 奥豪斯仪器 | ST2100 |
|  |  | 电导率分析仪 | 奥豪斯仪器 | / |
|  |  | 数据采集仪 | 德宏 | HT6008-G |
| 43 | 希玛石油制品 （镇江）有限公司 | COD分析仪 | 中信环测 | / |
|  |  | PH分析仪 | 苏州立天 | P90 |
|  |  | 液位仪 | 北京天健 | TULI20B |
|  |  | 电导率分析仪 | 北京天健 | TCD10AC+TCD-S2C10 |
| 44 | 春金（镇江）油脂工业有限公司 | COD分析仪 | 国技 | / |
|  |  | PH分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL3000-PH |
|  |  | 液位计 | 天瑞仪器 | WL-5200 |
|  |  | 电导率分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL3000-EC |
|  |  | 数据采集仪 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 | JLWZ-YX-300-Ⅱ |
| 45 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司 | COD分析仪 | 碧朗 | TOC-4200 |
|  |  | PH分析仪 | 碧朗 | ASP660M1-SP200 |
|  |  | 电导率分析仪 | 碧朗 | / |
|  |  | 数据采集仪 | 南京德宏数码 | HT6008-G |
| 46 | 赢创新安（镇江硅材料有限公司 | COD分析仪 | 南京华都 | HD02-3 |
|  |  | PH分析仪 | 南京华都 | HD23-3型 |
|  |  | 电导率分析仪 | 南京华都 | / |
|  |  | 流量计 | 南京华都 | HD40-3型 |
|  |  | 数采仪 | 南京华都 | HD33-3型 |
| 47 | 镇江全邦材料科技有限公司 | COD分析仪 | 点创 | DCT-COD |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 48 | 彤程电子材料 （镇江）有限公司 | COD分析仪 | 华都 | HD33-3 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 49 | 镇江贝斯特新材料有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 50 | 镇江新纳材料科技有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 广州博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 51 | 镇江银海特种材料有限公司 | COD分析仪 | 博克斯 | DH310C1 |
|  |  | PH分析仪 | remend | SIN-PH160 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 德宏 | HT6008-G |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 52 | 天奈科技第二基地 | COD分析仪 | 郎石 | PhotoTek6000 |
|  |  | PH分析仪 | KOZE | PC-1000 |
|  |  | 电导率分析仪 | KOZE | / |
|  |  | 数据采集仪 | 无锡大禹 | Dayu3000 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 53 | 镇江市焚烧灰渣处置场 | COD分析仪 | 南京聚格 | AG-CO7 |
|  |  | PH分析仪 | 杭州美仪 | SUP-PH |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州美仪 | SUP-TDS210-B |
|  |  | 氨氮分析仪 | 中岩 | ZY1000 |
|  |  | 数据采集仪 | 南京港能 | TPC7000 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |
| 54 | 优利德（江苏）化工有限公司2期 | COD分析仪 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | PH分析仪 | 联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 电导率分析仪 | 联测 | CM-230 |
|  |  | 氨氮 | 正奇 | WQ1000 |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 物博新仪 | / |
| 55 | 镇江经开区固废处置股份有限公司2期 | COD分析仪 | 碧朗 | BEW-COD100 |
|  |  | PH分析仪 | 联测 | PH160S |
|  |  | 电导率分析仪 | 联测 | PH160S |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 九波声迪 | WL-1A1 |
| 56 | 镇江建苏生物医药有限公司（前 进化工） | COD分析仪 | 天瑞仪器 | WAOL2000-COD |
|  |  | PH分析仪 | 杭州联测 | SIN-PH160 |
|  |  | 液位计 | 格林 | ABSD-802 |
|  |  | 电导率分析仪 | 杭州联测 | CM-230 |
|  |  | 数据采集仪 | 博控 | K37 |
|  |  | 流量计 | 北京九波声迪 | WL-1A1 |

（一）项目概况

镇江经开区新材料产业园位于镇江市东部，规划总面积11.6平方公里，共有企业130余家。园区先后荣获国家火炬计划沿江绿色化工特色产业基地、国家级循环经济改造示范园区、国家级循环经济标准化试点单位、国家级海峡两岸（镇江）新材料产业合作示范区、国家环境污染第三方治理园区、绿色化工园区、中国智慧化工园区试点示范单位、联合国工业发展组织“资源高效利用与清洁生产”计划中国境内首个区域等荣誉称号。自2018年以来，园区已连续6年入选中国石油和化学工业联合会中国化工园区30强，新材料产业园位列“2024高质量发展化工园区30强”第22位。

作为镇江市最重要的化工产业聚集区，为进一步加强园区自动监控系统质量管理，提升在线监测设施数据准确性及可用性，确保在线监测专业设备长期、正常、稳定运行，使园区管理部门能及时、准确、完整地掌握企业在线监测数据，镇江经开区新材料产业园管理办公室拟聘请有责任、有实力的第三方对镇江经开区新材料产业园辖区内雨水（清下水）排放在线监控设备实行统一维修保养管理（包括专用监测设备故障排查、维修、更换安装等）。

本次项目服务范围为镇江经开区新材料产业园辖区企业雨水（清下水）排放在线监控设备。

本次招标年度运维服务预算金额为150万元，运维服务时间为二年，合同签订周期为一年，每年开展年度绩效考核后重新签订雨水（清下水）在线监控运维合同。报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

（二）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计 量 单 位 | 服务期 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监测设备统一运维（2025-2027年度） | C13020000 | 年 | 2 | 是 | 否 | 否 |

三、技术要求（服务范围和要求）

（一）维修保养管理体系

专业团队提供专业维修，安装一站式管理。

拟派项目负责人具备水在线监控和污染防治方面工作经验。

专业团队提供7*24小时响应，对故障作出及时的排查判断。

项目配备不少于6人常驻维护团队，保证团队主要成员稳定，办理工作证件。配备必要的业务车辆和专业器具。

配备常规设备的备件库（核心备件除外），保障设备维护的可靠性，及时性。

本着诚信的态度，不以任何通信接口，信号匹配为由对企业设备进行不必要更换。保证企业现有设备的稳定性，可靠性，一致性。

（二）工作内容

1、维修工作

对异常设备排查原因和修复，对更换设备提供安装服务。

（1）对于容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，及时到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过 2小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应协调新材料产业园管理办公室和业主企业安装备用仪器。

（2）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次测试。

（3）若数据存储／控制仪发生故障，应在 12 小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

（4）在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先向新材料产业园管理办公室安环部报备。维保方应建立相关台账记录备查。

（5）在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向新材料产业园管理办公室报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每两周一次，监测技术要求参照 HJ/T91-2002 执行。

2、标定比对和保养工作

对设备进行日常标定、比对和耗材更换，并形成纸质工作记录，一式三份。

3、协助企业排查水质问题原因

日常巡检，或出现水质数据异常报警，应协助企业排查水质异常原因，并形成电子或纸质排查工作日志。

（三）具体工作

1、日查看

每日通过监测平台远程监视辖区内设备运行情况，查看工作异常设备，并调整工作计划，安排维修保养工程师对异常设备进行检查、维修。

第一时间发现问题，解决问题。发现异常或接到异常通知，应携带设备在2小时内赶到现场进行处理，并在微信群中汇报企业现场情况、照片，排查异常情况原因，处理完成后上报至工作群中处置情况。保证发现问题后，处置率100%。

对异常设备分析监测异常原因（超标，数据为零，离线）

①因水质原因发生超标，协助企业查明原因。及时汇报企业超标原因，是否排放及后续处置情况。

②仪器故障问题，对故障设备检测排查修复。及时向园区工作人员汇报故障原因，是否可以立即修复，若无法立即修复，汇报预计修复时间。

2、周巡检

针对维修保养所有设备编制巡检计划，并将巡检计划报至管理机构。巡检频次须保证每个站点的每台设备每周至少巡检一次。巡检时须查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和各参数数据情况，判断运行是否正常；检查电路系统、通讯线路是否正常；检查取样探头、预处理系统是否正常等；并对设备整体进行必要的现场维护，规范填写维护记录。

形成周巡检记录、维修记录、超标（水质问题）记录、标定比对记录和零件、耗材更换价目记录表，并发至管理机构。

对现场卫生环境定期清理，保证站房环境卫生状况良好。

3、月度排查、汇报和考核

每月对设备进行一次排查，并对设备软硬件进行必要的清洁保养，标定测试，通信测试，设备机房防雨保养，空调保养。每月每个站点至少进行1次实际水样比对试验和质控样试验，并将试验结果规范记录。

每月汇总周巡检记录、维修记录、超标记录、标定比对记录和零件、耗材更换价目记录表，并编写《雨（清下）水在线监控运维工作月报（月）》，并接受管理机构考核，据此考核列入维修保养整体绩效。

4、年度绩效评价

技术维修保养工程师应每年提供年度维护及运行监测情况分析报告，并接受管理机构绩效考核。

（四）质量保证

1、操作人员按国家相关规定，具备相关从业资质，持证上岗。

2、在线监测仪器应通过检定或校验，在有效使用期内。应具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性。

3、建议采用有证标准样品，若考虑到运行成本采用自配标样，应用有证标准样品对自配标样进行验证，验证结果应在标准值不确定度范围内。标样浓度应与被测废水浓度相匹配。

4、按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验，比对试验时，实验室质量控制按照有关规定执行。

5、样品采集和保存严格执行 HJ/T91-2002 的有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。

6、统一妥善保管监测站房钥匙（电子门禁）。非维修和政府工作人员出入时需征得园区管理部门同意方可进入。

7、建立维护台账，详细记录人员出入情况、维护内容等信息。

8、日常对设备机房除尘保洁，灭鼠除虫，清理垃圾，保障机房环境卫生和安全运行。

9、对不同的仪器设备，按照规范要求，定期检测校准。

10、保证设备运行正常、数据发送正常。

11、建立管理制度并在工作中提升。

12、每月向管理部门提交维护及运行监测情况分析报告。

13、遵守被监测企业管理制度，进入厂区按要求佩戴个人防护用品。

14、恪守职业道德，保证监测数据真实有效。

（五）绩效考核办法

1、所有设备是否联网和实时在线监控。

2、工作异常设备处置效率情况（是否于2小时内修复异常情况），是否处置覆盖率100%。

3、因特殊缘故，无法及时修复，是否向管理机构报备。

4、例行检查记录、运行调试、报告、校验记录、仪器设备的检修记录、运行记录是否完整，填写规范。是否完成每周所有站点全覆盖巡检，是否完成每个站点至少每月1次实际水样比对试验和质控样试验。

5、出现异常及时到场情况（是否做到出现异常于2小时内到达现场）是否处置覆盖率100%。

6、故障分析反馈处理情况（是否做到微信群中及时反馈）。

7、站房内环境卫生和安全运行情况。

8、绩效考核包括但不限于上述条款，具体执行以《镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作绩效考核办法》为准。（详见附件）

四、项目预算

本项目预算金额为150万元/年，服务期2年，共计300万元。供应商报价不得超过该预算金额。项目预算包括但不限于服务团队人员薪酬、设备购置及运维费用（含3000元以内非核心部件维修费用、运维所需水电费、网络费等）、必要检测费用等完成本项目所需的一切费用。

五、付款方式

（1）每年度合同签订后的10个工作日内，采购人支付合同额的10%作为预付款；

（2）根据服务工作进度及季度考核情况，分阶段支付服务费用。具体付款方式如下：

第一个季度考核合格后，支付至年度合同总金额的30%。

第二、第三季度考核合格后，支付至年度合同总金额的60%。

服务期满且经园区考核合格后，支付合同剩余款项。

六、履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

服务期间每季度考核

（3）履约验收方式

现场验收

（4）履约验收程序

采购人组织，供应商配合，相关人员参与

（5）履约验收内容

采购方按照《镇江经开区新材料产业园雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作绩效考核办法》中相关考核内容按时对供应商进行考核。

（6）履约验收标准

满足磋商文件要求

附件

镇江经开区新材料产业园

雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作绩效考核办法

第一章总则

一、为加强对园区企业雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作管理，通过量化考核，全面提高其运行质量和管理水平，确保企业雨水（清下水）在线监控设备正常稳定运行，促进园区水环境质量的改善，根据雨水（清下水）在线监控设备园区统一维修保养管理服务项目招标文件和《雨水（清下水）运维合同》，结合园区实际，特制定本办法。

二、本办法所指园区企业雨水（清下水）在线监控设备主要为镇江经开区新材料产业园范围内已建成并移交第三方运维管理的企业雨水（清下水）在线监控设备。

三、企业雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作管理的基本任务是确保在线监测专业设备长期、正常、稳定运行，最大限度地发挥在线监控设备的作用，使园区管理部门能及时、准确、完整地掌握企业在线监测数据。

四、雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作绩效考核工作由镇江经开区新材料产业园管理办公室负责。

五、雨水（清下水）在线监控设备第三方运维工作绩效考核周期为12个月（自签订运维合同之日起），每季度考核1次。

第二章 运营单位职责

六、雨水（清下水）在线监控设备的维护参照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范（HJ 355-2019）》进行。

七、运维人员每日监控平台，及时发现异常数据、掉线等故障。

八、每周对每个站点至少巡查一次以上，对仪器设备做好维护、登记；每月对相关数据进行分析，小结本月工作，提出下月计划安排，形成月报，交至园区，并统计登记耗材损耗情况。

九、设备发生故障必须在12小时内到现场进行处置，一般问题须在24小时修复。

十、在线监测数据异常报警时，第一时间关闭排口阀门，运维人员前往现场核查，分析报警原因，若核实水质超标，经园区上报环保执法部门处置，形成异常情况报警处置闭环流程。

十一、每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。实际水样比对试验结果应满足性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于标准值±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足的性能指标要求时，应立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，由运维人员及时上报新材料产业园安环部，并采用手工方法监测。

十二、排水取样点有水的站点每天至少做样6次以上（各站点根据实际排水情况调整，调整完上报园区安环部），每周至少更换1次做样时间。

十三、运维过程中，如需由企业承担相关零配件更换费用的，须经新材料产业园安环部审核和企业同意。

第三章考评与运维费扣减细则

十四、第三方运维单位有下列情形之一的，镇江经开区新材料产业园管理办公室可按季度运维费5%的数额进行扣减，并视情况予以通报或终止合同：

（1）未落实日常运行维护管理机制，导致企业雨水（清下水）在线监控设备严重损坏或连续15天（含）以上不能稳定运行的；

（2）季度考核中出现5家（含）以上企业雨水（清下水）在线监控设备不能正常运行的；

（3）连续2个季度考核结果为不合格的；

（4）因运行维护工作不到位导致企业反映强烈或被媒体曝光造成重大社会影响的。

十五、考核采取百分制，其中设备日常运维占40分，设备异常处置占40分，综合评价占20分，合格分数设定为60分。

第五部分  磋商及评审

## 1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

## 2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应在系统中书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在系统中以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

## 3．供应商资格审查

☑采用资格后审方式

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 资格承诺函，或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 资格承诺函，或供应商相关信息一览表。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）资格承诺函或磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

## 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价（如出现异常低价投标(响应)，相关供应商应提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释。）。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当根据相关供应商提供的项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

出现采购文件规定的异常低价情形，评审委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

## 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

## 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值(分) | 评分细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 10 | 以满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/响应报价)x10，四舍五入小数点后保留两位。 | 0-10 |
| 2 | 供应商实力（14分） | 4 | 投标人为保障本项目运维维护质量，具备检测COD、氨氮、总磷、pH设备的，得4分。（需提供设备采购合同、发票及对应仪器说明书作为证明依据，否则不得分）(提供以上证明材料原件扫描件上传) | 0-4 |
| 3 |  | 10 | 投标单位具有环境检测自动化服务管理、智能化识别环境监测终端运维类软著证书，每提供一个得5分，本项最高得10分。（提供证书原件扫描件上传） | 0-10 |
| 4 | 业绩部分（12分） | 12 | 投标人2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)有园区或企业在线监测运维服务业绩的，每有1项合同得2分，最多得12分。（提供合同原件扫描件上传） | 0-12 |
| 6 | 人员实力（22分） | 16 | 投标单位拟投入具备自动监控运行证书的运维维护服务人员的，每人得2分，本项目满分为16分。(提供运维人员自动监控运行证书，提供原件扫描件上传) | 0-16 |
| 7 |  | 6 | 磋商响应文件中拟投入在项目现场常驻维修保养服务人员低于6人不得分；6人得4分，6人以上每增加1人加1分，本项目满分为6分。（注：需提供缴纳近半年内至少1个月社保证明原件扫描上传,没有社保证明的，不计算得分） | 0-6 |
| 10 | 工作方案（42分） | 8 | 项目理解及重难点评价：投标单位提交的方案对项目难点展现出全面且深入的认知，精准剖析本项目的全链条难点，系统性分析难点成因，提出的应对策略体现出专业系统性与可操作性得8分；投标单位提交的方案能体现出运维中的主要难点和一般解决办法得5分；投标单位提交的方案对难点的阐述缺乏实质性内容，未深入挖掘问题背后的原因，给出的应对措施笼统模糊的得2分，未作描述的不得分。 | 0-8 |
| 11 |  | 8 | 项目运维服务方案：投标人提供的运维服务方案，完全响应招标文件要求，技术服务方案内容全面覆盖服务需求，架构设计科学完整，服务要点阐述精准明确，逻辑脉络清晰连贯体现出专业系统性与可操作性得8分；符合招标文件核心要求，具备基本的条理性，能够明确呈现服务实施的关键环节与思路得5分；满足招标文件基础要求，对服务要点的描述较为笼统，整体方案的专业性与严谨性较差的得2分；未对技术服务方案进行任何实质性描述，或方案内容与招标文件要求完全偏离，无法体现服务实施的具体规划的不得分。 | 0-8 |
| 12 |  | 8 | 质量保证方案：投标人建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。质量保证与质量控制体系完善，质控措施详实可行、科学合理，能完全满足本项目采购需求的得8分；质量保证与质量控制体系较完善，质控措施详实能满足本项目采购需求的得5分；质量保证与质量控制体系一般，质控措施一般，能基本满足本项目采购需求的2分；未作描述的不得分。 | 0-8 |
| 13 |  | 9 | 备品备件及耗材管理制度：投标人提供的方案中各项管理制度目标明确、流程清晰，执行步骤具体详实，能有效指导实际管理工作，具备较强的落地性的得9分；内容目标比较明确流程清晰有具体执行步骤，可以指导实际管理工作的得6分；内容目标明确流程一般，有执行步骤，与管理工作有偏差的得3分；未作描述的不得分。 | 0-9 |
|  |  | 9 | 应急处理方案：提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和应急措施，投标人提供内容详细、全面、可行性强、核心内容优于招标人要求的得9分，内容较详细、全面、可行性较强、核心内容符合招标人要求的得6分，内容一般、可行性一般、核心内容基本符合招标人要求的得3分；未作描述的不得分。 | 0-9 |
|  | 总分 | 100 |  |  |

## 7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 第六部分  磋商响应文件（格式）

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见磋商报价表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证原件扫描件。

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供资格承诺函或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等。

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

2、根据需要进行填写。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供资格承诺函或参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- 无

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

提供《中小企业声明函》原件扫描件

- (八)本项目的特定资格要求

无

- (九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证原件扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- (十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）(签字或盖章)：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证原件扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

- (十一)资格承诺函

致:__ (采购人、 采购代理机构)

我单位参与_ (项目名称)_ (项目编号: )项目的政府采购活动，现承诺如下:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标(响应)供应商(全称并盖章):___

供应商法定代表人或授权代表(签字或盖章):_

日期:__

……………………………………………………………………………

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项,删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- 三、商务部分

- (一)供应商实力

- 业绩

- (三)人员实力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验、技术专长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

4、提供近半年内至少1个月的投标单位为其缴纳社保信息。

- (四)报价一览表

（1）首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 投标总报价大写 | 元 |
| 投标总报价 | 元 |
| 服务期限 | 运维服务时间为二年，合同签订周期为一年一签 |

法定代表人签字或盖章：

日期：

（2）最终（二轮）报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 投标总报价大写 | 元 |
| 投标总报价 | 元 |
| 服务期限 | 运维服务时间为二年，合同签订周期为一年一签 |

注：1、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。

2、分项单价最终执行的价格以最终报价同首轮报价的比例计算优惠后的分项单价执行。

3、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

法定代表人签字或盖章：

日期：

- (五)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、供应商应当按照磋商文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与报价一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- (二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局