## 1 封面
| 高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目 |  |  |  |  | 工程
工程量清单
| 合同编号： |  |  | 1001
招 标 人： |  | 1 |  |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  | 1 |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： |  |  | 1 |  |  |  | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2025-04-21

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： |  | 高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
合 同 编 号： |  | 1001
投标总价(小写)： |  |  |  | (元)
(大写)： |  |  |  | (元)
投 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字并盖章)
编 制 时 间： |  | 2025-04-21

## 3 表1-1总说明
总 说 明
合同编号： | 1001
工程名称： | 高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目 |  | 第1页 共1页
1、工程概况 2、招标范围 3、发包人提供的条件 4、工程主要技术指标 5、合同工期及重要节点工期要求 6、质量、安全和环境保护要求 7、其他需说明的事项
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 4 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第1页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1
1.1 | 50 | 渠道工程 |  |  |  |  | 1
1.1.1 | 5001 | T260cm防渗渠工程 |  |  |  |  | 22
1.1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.1.1.1.1 | 500101002012 | 挖淤泥 | 1、渠底淤泥清理 2、渠道整坡 3、运距：投标人自行考虑 4、土方量综合考虑 5、方法：投标人自行综合考虑 |  | m3 |  | 6.16
1.1.1.1.2 | 500103001152 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：自行考虑 5、土方来源：自行考虑 |  | m3 |  | 39.38
1.1.1.1.3 | 500101002205 | 一般土方开挖 | 1、土类分级： 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 42.46
1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1
1.1.2.1 | 500109001978 | 普通混凝土 | 8cm厚C25（抗冻F50，抗渗W4）混凝土预制块护坡（450*300*80） |  | m3 |  | 3.87
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第2页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.2.2 | 500109001979 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：8cm厚C25混凝土护底 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 1.06
1.1.2.3 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | 1、材料性能：土工布（SNG-PET-10-6） |  | m2 |  | 61.6
1.1.2.4 | 500109001980 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 1.32
1.1.3 | 5001 | T120防渗渠工程 |  |  |  |  | 405
1.1.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.1.3.1.1 | 500101002209 | 挖淤泥 | 1、渠底淤泥清理 2、渠道整坡 3、运距：投标人自行考虑 4、土方量综合考虑 5、方法：投标人自行综合考虑 |  | m3 |  | 121.5
1.1.3.1.2 | 500103001153 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：自行考虑 5、土方来源：自行考虑 |  | m3 |  | 947.7
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第3页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.3.1.3 | 500101002210 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 437.4
1.1.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1
1.1.4.1 | 500109001981 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：6cm厚C30混凝土预制块护坡，规格1050*480*60 |  | m3 |  | 51.03
1.1.4.2 | 500111001156 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋的下料、运输、绑扎、焊接等 |  | t |  | 1.832
1.1.4.3 | 500109001982 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：6cm厚C25混凝土护底 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 14.09
1.1.4.4 | 500109001983 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 16.2
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第4页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.4.5 | 500109001984 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土支撑梁150*100 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 0.76
1.1.4.6 | 500109001985 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商砼 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 0.83
1.1.4.7 | 500109009020 | 伸缩缝 | 1、伸缩缝部位：2cm伸缩缝 2、填料的种类、规格：沥青麻丝 |  | m2 |  | 0.84
1.1.5 | 5001 | 跨渠机耕桥5m*2.5m |  |  |  |  | 6
1.1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.1.5.1.1 | 500101002023 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 25.92
1.1.5.1.2 | 500103001161 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：自行考虑 5、土方来源：自行考虑 |  | m3 |  | 12.72
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第5页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.5.2 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.1.5.2.1 | 500103007006 | 垫层料填筑 | 1、颗粒级配：碎石垫层 2、分层厚度及碾压遍数：10cm |  | m3 |  | 3.6
1.1.5.2.2 | 500109001310 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：桥台 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 9.6
1.1.5.2.3 | 500109001312 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 12
1.1.5.2.4 | 500114001000 | 垫板 | 1cm沥青油毡板 |  | m2 |  | 24
1.1.5.3 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  |  | 1
1.1.5.3.1 | 500111001029 | 钢筋加工及安装 | 1、部位：现浇构件钢筋 |  | t |  | 1.783
1.1.6 | 5001 | 提升式放水洞φ20cm |  |  |  |  | 1
1.1.6.1 | 5001 | 提升式放水洞φ20cm |  |  |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第6页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.6.1.1 | 500114001113 | 提升式放水洞(含模板) | 1、D20农渠放水口 2、含土方开挖、回填、管道埋设、两端挡土墙C25砼浇筑、模板、接口处理，楔形阀板制安、预制阀门制安等全部工序 3、3、综合考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 16
1.1.7 | 5001 | 节制闸 |  |  |  |  | 2
1.1.7.1 | 5001 | 节制闸 |  |  |  |  | 1
1.1.7.1.1 | 500114001457 | T120节制闸 | 1、0.5T手动螺杆启闭机 2、T120节制闸成品，C25砼节制闸 3、自行考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 2
1.1.8 | 5001 | 接新建T260渠道出水口，1座，新建 |  |  |  |  | 1
1.1.8.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.1.8.1.1 | 500101002211 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 25.98
1.1.8.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1
1.1.8.2.1 | 500103001154 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 3.78
1.1.8.2.2 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：人工开挖 2、断面形式及尺寸：300*200 |  | m3 |  | 0.44
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第7页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.8.3 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.1.8.3.1 | 500109001987 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 2.6
1.1.8.3.2 | 500109001988 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 10.97
1.1.8.3.3 | 500109001990 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 0.31
1.1.8.3.4 | 500109001989 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.86
1.1.8.3.5 | 500111001157 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋的下料、运输、绑扎、焊接等 |  | t |  | 0.157
1.1.8.3.6 | 500114001982 | 刷反光漆 | 1、位置：防撞护栏侧面 |  | m2 |  | 1.15
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第8页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.8.3.7 | 500114001983 | 钢制护栏 | 钢制护栏，具体做法详见图纸，总高120cm，含混凝土基础、挖土。 |  | 根 |  | 4
1.1.9 | 5001 | 接排水沟排水口，1座，新建 |  |  |  |  | 1
1.1.9.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.1.9.1.1 | 500101002212 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 8.95
1.1.9.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1
1.1.9.2.1 | 500103001155 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 2.73
1.1.9.2.2 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：人工开挖 2、断面形式及尺寸：300*200 |  | m3 |  | 0.11
1.1.9.3 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.1.9.3.1 | 500109001101 | 混凝土垫层 | 1、设计龄期、强度等级及配合比：C10商品砼 2、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 3、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.29
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第9页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.9.3.2 | 500109001991 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 1.18
1.1.9.3.3 | 500109001992 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 4.77
1.1.9.3.4 | 500109001993 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 0.08
1.1.9.3.5 | 500111001158 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋的下料、运输、绑扎、焊接等 |  | t |  | 0.385
1.1.10 | 5001 | 过路涵洞D60cm |  |  |  |  | 1
1.1.10.1 | 500114001111 | Φ60cm*10m过路涵洞 | 1、Φ60cm*10m过路涵 2、含土方开挖、回填、管道埋设、C25砼浇筑、模板、接口处理等全部工序 3、涵管基础底板采用C25素砼 3、自行考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第10页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.10.2 | 500114001984 | D60节制闸 | 1、0.5T手动螺杆启闭机 2、D60节制闸成品，C25砼节制闸 3、自行考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 1
1.1.10.3 | 500114 | Φ100cm*12m过路涵洞(含模板) |  |  |  |  | 1
1.1.10.3.1 | 500114001966 | Φ100cm*6m过路涵洞 | 1、Φ100cm*12m过路涵 2、含土方开挖、回填、管道埋设、C25砼浇筑、模板、接口处理等全部工序 3、涵管基础底板采用C25素砼 3、自行考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 1
1.2 | 5001 | 分水井1座 |  |  |  |  | 1
1.2.1 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1 | 500105006 | 砌筑工程 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.1 | 500105006044 | 砌砖 | 1、品种、规格及强度等级：MU15砖墙墙身 2、砂浆强度等级及配合比：3cm1:2M10水泥砂浆抹灰 |  | m3 |  | 2.49
1.3 | 5001 | 道路工程 |  |  |  |  | 1
1.3.1 | 500101 | 道路工程 |  |  |  |  | 1
1.3.1.1 | 500101001 | 桥头接线工程 |  |  |  |  | 1
1.3.1.1.1 | 500114001932 | 场地平整 | 1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：清除绿化，撅树根，填平凹坑，清除表土，夯实 碾压 |  | m2 |  | 50
1.3.1.1.2 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 1、凿除部位及断面尺寸：原路面破除 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 13
1.3.1.1.3 | 500103001015 | 一般土方填筑 | 1、150mm厚8%灰土 |  | m2 |  | 50
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第11页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.1.1.4 | 500114001925 | 砼路面 | 1、180mm厚C30 2、每隔4m设置伸缩缝1条 3、每隔150-200m设置胀缝1条，缝宽2cm，沥青胶泥填缝间距4m |  | m2 |  | 50
1.3.1.2 | 500101001 | 机耕路3*35m |  |  |  |  | 1
1.3.1.2.1 | 500114001985 | 场地平整 | 1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：清除绿化，撅树根，填平凹坑，清除表土，夯实 碾压 |  | m2 |  | 105
1.3.1.2.2 | 500103001156 | 一般土方填筑 | 1、150mm厚8%灰土 |  | m2 |  | 105
1.3.1.2.3 | 500114001986 | 砼路面 | 1、180mm厚C30 2、每隔4m设置伸缩缝1条 |  | m2 |  | 105
1.3.1.3 | 500101001 | 机耕路1*694m |  |  |  |  | 1
1.3.1.3.1 | 500114001987 | 场地平整 | 1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：清除绿化，撅树根，填平凹坑，清除表土，夯实 碾压 |  | m2 |  | 718
1.3.1.3.2 | 500103001157 | 一般土方填筑 | 1、150mm厚8%灰土 |  | m2 |  | 718
1.3.1.3.3 | 500114001988 | 砼路面（含会车道八字口） | 1、180mm厚C30 2、每隔4m设置伸缩缝1条，机械切缝 3、含一个会车道 |  | m2 |  | 718
1.3.1.3.4 | 500109009021 | 伸缩缝 | 1、伸缩缝部位：新旧路面接头 2、填料的种类、规格：沥青灌缝 |  | m2 |  | 124.92
1.3.1.3.5 | AB001 | 植筋 | Φ14 |  | 个 |  | 1388
1.3.1.3.6 | 500111001159 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：传力杆Φ14 |  | t |  | 0.839
1.4 | 50 | 泵站工程 |  |  |  |  | 1
1.4.1 | 5001 | D800涵管 |  |  |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第12页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.1.1 | 500114 | Φ80cm过路涵洞(含模板) |  |  |  |  | 1
1.4.1.1.1 | 500114001990 | 场地平整 | 1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：清除绿化，撅树根，填平凹坑，清除表土，夯实 碾压 |  | m2 |  | 21
1.4.1.1.2 | 500109010002 | 混凝土凿除 | 1、凿除部位及断面尺寸：原路面破除 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 5.46
1.4.1.1.3 | 500103001158 | 一般土方填筑 | 1、150mm厚8%灰土 |  | m2 |  | 21
1.4.1.1.4 | 500114001991 | 砼路面 | 1、180mm厚C30 2、每隔4m设置伸缩缝1条 3、每隔150-200m设置胀缝1条，缝宽2cm，沥青胶泥填缝间距4m |  | m2 |  | 21
1.4.1.1.5 | 500114001989 | Φ80cm*10m过路涵管 | 1、Φ80cm*10m过路涵 2、含土方开挖、回填、管道埋设、C25砼浇筑、模板、接口处理等全部工序 3、涵管基础底板采用C25素砼 3、自行考虑材料的二次倒运 |  | 座 |  | 1
1.4.2 | 5001 | 新建八字排水口 |  |  |  |  | 1
1.4.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.4.2.1.1 | 500101002213 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 16.42
1.4.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第13页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.2.2.1 | 500103001159 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 4.32
1.4.2.3 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.4.2.3.1 | 500109001995 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 3.5
1.4.2.3.2 | 500109001996 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 6.6
1.4.2.3.3 | 500111001160 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋的下料、运输、绑扎、焊接等 |  | t |  | 0.912
1.4.3 | 5001 | 新建泵站东侧排水口 |  |  |  |  | 1
1.4.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.4.3.1.1 | 500101002214 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 25.98
1.4.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第14页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.3.2.1 | 500103001160 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 3.78
1.4.3.2.2 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：人工开挖 2、断面形式及尺寸：300*200 |  | m3 |  | 0.44
1.4.3.3 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.4.3.3.1 | 500109001997 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 2.6
1.4.3.3.2 | 500109001998 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 10.97
1.4.3.3.3 | 500109001999 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、运距：100m内 4、工艺：模板安装、拆除、整理及堆放；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 |  | 0.31
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第15页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.3.3.4 | 500109001000 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：含模板安、拆，投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.86
1.4.3.3.5 | 500111001161 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋的下料、运输、绑扎、焊接等 |  | t |  | 0.16
1.4.3.3.6 | 500114001318 | 栏杆 | 1、不锈钢栏杆1100 2、高度详见图纸 |  | m |  | 3.48
1.4.4 | 5001 | 500ZLB泵站，1座，新建 |  |  |  |  | 1
1.4.4.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1
1.4.4.1.1 | 500101002208 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：需综合考虑清杂、土中的树根清理的费用 |  | m3 |  | 239.53
1.4.4.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1
1.4.4.2.1 | 500103001146 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 |  | 158.3
1.4.4.3 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第16页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.3.1 | 500109001965 | 混凝土垫层 | 1、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 2、模板品种：投标人自行考虑 3、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 2.35
1.4.4.3.2 | 500109001966 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 8.53
1.4.4.3.3 | 500109001967 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 27.08
1.4.4.3.4 | 500109001010 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：顶板（含电机梁） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 3.91
1.4.4.3.5 | 500111002015 | 钢构件加工及安装 | 塑钢爬梯 |  | t |  | 0.057
1.4.4.3.6 | 500109008004 | 止水工程 | 1、材质：BW水膨胀橡胶密封带 |  | m |  | 24.4
1.4.4.3.7 | 500109009019 | 伸缩缝 | 1、填料的种类、规格：高强砂浆灌缝 |  | m2 |  | 4
1.4.4.3.8 | 500114001992 | 栏杆 | 1、不锈钢栏杆1100 2、高度详见图纸 |  | m |  | 17.6
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第17页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.4 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  |  | 1
1.4.4.4.1 | 500111001130 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：HPB300，HRB400 2、运距：自行考虑材料的二次倒运 |  | t |  | 4.186
1.4.4.5 | 500114 | 其他建筑工程（泵站建筑，含模板) |  |  |  |  | 1
1.4.4.5.1 | 500105006016 | 砌砖 | 1、品种、规格及强度等级：240承重多孔砖 2、砂浆强度等级及配合比：DMM5混合砂浆 |  | m3 |  | 6.1
1.4.4.5.2 | 500109001973 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：构造柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.69
1.4.4.5.3 | 500109001974 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.77
1.4.4.5.4 | 500109001975 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 0.14
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第18页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.5.5 | 500109001976 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：斜屋面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、模板品种：投标人自行考虑 4、层高>3.6m 5、综合考虑材料的二次倒运 |  | m3 |  | 2.06
1.4.4.5.6 | 500111001121 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：HPB300，HRB400 2、运距：自行考虑材料的二次倒运 |  | t |  | 0.365
1.4.4.5.7 | 500109001977 | 坡屋面 | 屋面做法参见09J202-1-Ka9/K5 1、平瓦(平瓦与挂瓦条采用双股18号铜丝绑牢固定) 2、挂瓦条30X30,中距按瓦材规格 3、顺水条30X30@500 4、40厚C20细石混凝土找平层(内配φ4双向@100粉平压光) 5、4厚SBS防水卷材 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋砼屋面 预埋φ10钢筋头间距900*900(钢筋头处防水构造做法详09J202-1-5/T2) |  | m2 |  | 16.25
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第19页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.5.8 | 500109001002 | 泵房地面 | 地面做法参见05J909-地4B/LD7 1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2、水泥浆一道掺建筑胶 3、60厚LC7.5轻骨料混凝土 |  | m2 |  | 6
1.4.4.5.9 | 500109001003 | 外墙涂料 | 1、外墙涂料 2、饰面基层（硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子） 3、6厚抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布一层 4、15厚DPM15防水砂浆找平层 5、界面剂一道 |  | m2 |  | 32.08
1.4.4.5.10 | 500109001004 | 涂料内墙 | 05J909-内墙7D1/NQ13 1、A级无机涂料二度 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） |  | m2 |  | 30.07
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第20页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.5.11 | 500109001005 | 天棚涂料 | 05J909-棚4A1-DP5 1、面浆（或涂料）饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3-5厚底基防裂腻子分遍找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  | m2 |  | 14.58
1.4.4.5.12 | 500109001006 | 踢脚线 | 05J909-踢1D-TJ2 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） |  | m |  | 7.84
1.4.4.5.13 | 500109001007 | 混凝土地面 | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土，宽出面层300 3、60厚C15砼 4、素水泥浆（内掺建筑胶） 5、20厚1:2水泥砂浆撒毛 |  | m2 |  | 3.13
1.4.4.5.14 | 500114001993 | 砖台阶工程 | 1、砖台阶，水泥砂浆抹灰 |  | m2 |  | 2.09
1.4.4.5.15 | 500109001009 | 金属门 | 铝合金门 |  | m2 |  | 3.6
1.4.4.5.16 | 500109001111 | 金属窗 | 1、成品铝合金窗加不锈钢防盗窗 2、窗玻璃6厚，单层 |  | m2 |  | 2.25
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第21页 共21页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.4.6 | 500114 | 措施费 |  |  |  |  | 1
1.4.4.6.1 | 500114001477 | 施工降、排水 | 1、基坑降、排水 2、费用按项包干 |  | 项 |  | 1
1.4.4.6.2 | 500114002062 | 围堰 | 1、名称：围堰 2、工艺：堆筑、拆除、清理堰体 3、费用按项包干 |  | 项 |  | 1
1.4.4.6.3 | 500114002063 | 脚手架 | 1、名称：脚手架 2、费用按项包干 |  | 项 |  | 1
1.4.4.7 | 500114 | 低压开关柜基础 |  |  |  |  | 1
1.4.4.7.1 | 500114001994 | 混凝土基础 | 1、C30混凝土基础 |  | m3 |  | 2.07
1.4.4.7.2 | 500114001995 | 防水涂料 | 1、1.5mm防水涂料 |  | m2 |  | 5.76
1.4.4.7.3 | 500114001996 | 砂浆找平 | 1、30mm水泥砂浆找平 |  | m2 |  | 2.64
1.4.4.7.4 | 500114001997 | 砂浆抹灰 | 1、1、水泥砂浆抹灰 |  | m2 |  | 7.02
1.4.4.7.5 | 500114001998 | 角钢支架 | 1、电缆角钢支架 |  | t |  | 0.008
1.4.4.7.6 | 500114001999 | 预埋件 | 1、10#槽钢 |  | t |  | 0.048
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第1页 共3页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1
1.1 | 500109 | 混凝土工程(含模板) |  |  |  |  | 1
1.1.1 | 500202002001 | 启闭机设备安装 | 1、型号、规格：手摇启闭机QL-2T |  |  | 台 | 1
1.1.2 | 500202005001 | 闸门设备安装 | 1、形式：铸钢闸门ZMQF-1000-1 2、外形尺寸：1000*1000 |  |  | 套 | 1
1.2 | 5001 | 过路涵洞D60cm |  |  |  |  | 1
1.3 | 5001 | 500ZLB泵站，1座，新建 |  |  |  |  | 1
1.4 | 50 | 水利安装工程 |  |  |  |  | 1
1.4.1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 1
1.4.1.1 | 500201 | 泵站安装工程（500ZLB-160轴流泵） |  |  |  |  | 1
1.4.1.1.1 | 500201016035 | 泵站控制电柜安装 | 1、型号、规格：0.4KV进线计量柜（800*800*2260） 2、落地安装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.2 | 500201016037 | 泵站控制电柜安装 | 1、型号、规格：0.4kV无功补偿拒（800*800*2260） 2、落地安装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.3 | 500201016038 | 泵站控制电柜安装 | 1、型号、规格：37KW和15KW主机控制柜（800*800*2260） 2、落地安装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.4 | 500201016036 | 照明配电箱 | 1、1.型号、规格：PZ30，安装高度1.6m |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.5 | 500201017353 | 配管安装 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：G100 |  |  | m | 7
1.4.1.1.6 | 500201017372 | 配管安装 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：G150 |  |  | m | 2
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第2页 共3页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.1.1.7 | 500201017355 | 配管安装 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：PE40 |  |  | m | 10.2
1.4.1.1.8 | 500201017356 | 配管安装 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：PVC20 |  |  | m | 5
1.4.1.1.9 | 500201018067 | 电缆安装及敷设 | 1、名称：电缆敷设 2、规格、材质：YJV-3*50+1*25 |  |  | m | 12
1.4.1.1.10 | 500201017338 | 电缆头制作安装 | 1、名称：电缆头制安 2、规格、材质：YJV-3*50+1*25 |  |  | 个 | 2
1.4.1.1.11 | 500201017340 | 泵站电柜出线电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格、材质：YJV-5*6 |  |  | m | 18
1.4.1.1.12 | 500201017341 | 电缆头制作安装 | 1、名称：电缆头制安 2、规格、材质：YJV-5*6 |  |  | 个 | 2
1.4.1.1.13 | 500201017361 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格、材质：BV-2.5 |  |  | m | 20
1.4.1.1.14 | 500201017363 | 照明灯具安装 | 1、名称：单管日光灯 2、规格、材质：吸顶安装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.15 | 500201017364 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格、材质：220V 16A 暗装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.16 | 500201017365 | 插座 | 1、名称：2+3插座 2、规格、材质：220V 16A 暗装 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.17 | 500201017366 | 照明开关、插座接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格、材质：86型 |  |  | 只 | 3
1.4.1.1.18 | 500201017368 | 接地线 | 1、名称：户内接地线 2、说明：-50*5热镀锌扁钢 |  |  | m | 33.4
1.4.1.1.19 | 500201017369 | 等电位箱 | 1、名称：总等电位端子箱 |  |  | 个 | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：1001 | [9 empty] | 第3页 共3页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.1.1.20 | 500201017371 | 基础接地 | 1、名称：基础接地 2、说明：利用基础钢筋 |  |  | m | 33.4
1.4.1.1.21 | 500201020015 | 接地装置安装 | 1、型号、规格：接地电阻测试点 |  |  | 套 | 8
1.4.1.1.22 | 500201002040 | 水泵-水轮机设备安装 | 1、500ZLB-160轴流泵 2、Y250M-6（B5），功率37KW 3、包含拍门、弯头、水管等，安装到位满足闸站排水要求。 |  |  | 套 | 1
1.4.1.1.23 | 500201034001 | 蝶阀安装 | 1、电动对夹蝶阀DN500 |  |  | 台 | 2
1.4.1.1.24 | 500202002002 | 启闭机安装 | 1、型号、规格：3T手电两用螺杆启闭机 2、重量：螺杆4m长 |  |  | 台 | 2
1.4.1.1.25 | 500202005002 | 闸门设备安装 | 1、外形尺寸：800*800 2、材质：铸钢 |  |  | 套 | 2
1.4.1.1.26 | 500202006035 | 拦污栅设备安装 | 1、外形尺寸：详见图纸 2、边框采用75*60角钢，格栅采用φ16@10 |  |  | t | 0.17
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 6 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | 环境保护措施 |  |  |  | 项 | 1
2 | 安全文明措施（不可竞争费） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 不可竞争费，统一按17355.39元编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成，结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。
3 | 临时工程 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 总价承包
4 | 交通工程 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 总价承包
5 | 保险费 |  |  |  | 项
5.1 | 建安工程一切险（含第三者责任险） |  |  |  | 项 | 1
5.2 | 安全生产责任险 |  |  |  | 项 | 1
5.3 | 工伤保险费(不可竞争费率） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 不可竞争费率按0.25%计算
6 | 大型施工设备安拆费 | 1、挖掘机、压路机 |  |  | 项 | 1
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 7 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：1001 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目名称 | 金额 |  |  | 备注
1 | 预留金
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 8 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：1001 | [7 empty] | 第1页 共1页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
1 |  | 人工
2 |  | 材料
3 |  | 机械
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 9 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：1001 | [7 empty] | 第1页 共2页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项
1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 |  |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 |  |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项
9 | 临时安全防护 | 项 |  |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 |  |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 |  |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 |  |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 |  |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
安全文明措施费分解表
合同编号：1001 | [7 empty] | 第2页 共2页
工程名称：高邮市卸甲镇2025年成片开发占用高标准农田补建项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项
1 | 现场布置 | 项 |  |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 |  |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 |  |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 |  |  |  |  | 含廉政建设费用
总计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】