竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0050

项目名称：汤山街道路灯及信号灯维保服务

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年9月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评分标准	23

第四章 采购需求	27

第五章 合同草案条款	31

第六章 响应文件格式及附件	36

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

汤山街道路灯及信号灯维保服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月30日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0050

1.2项目名称：汤山街道路灯及信号灯维保服务

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：262万元

1.5最高限价：261.64575万元

1.6采购需求：本项目为汤山街道路灯及信号灯维保服务，为了确保百姓的安全出行，现需要推进新一轮日常维修保养工作。具体要求详见竞争性磋商文件第四章采购需求。

1.7合同履行期限：三年。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分类别与评审标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年9月26日下午17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交

4.1响应文件提交截止时间：2025年9月30日9时30分（北京时间）

4.2响应文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

5.1时间：2025年9月30日9时30分（北京时间）

5.2地点：南京市石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.2现场考察、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

7.3是否接受进口产品：不接受。

7.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.5供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.6本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

地    址：南京市江宁区汤山街道汤泉西路18号

联 系 人：夏工

联系方式：025-85096713

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：付宇

电      话：025-83111722-8003

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物或服务”指本磋商文件中所述产品或相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

- 3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

- 3.2节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率的80%计算收取；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算。

4.3本项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在报价表中单列。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

二、响应文件编制

5.响应文件构成

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8.磋商有效期

8.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9.响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件（（1）-（9）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评审委员会有权否决供应商的投标）：

（1）磋商申请及声明（格式见附件一）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见附件二）；

（3）相关证明材料要求及格式见磋商文件附件三；

（4）第一章竞争性磋商公告2.3本项目的特定资格要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（5）《供应商资格承诺函》（格式见附件四）；

（6）报价一览表（格式见附件五）；

（7）分项报价表（格式见附件六）；

（8）《商务条款偏离表》（格式见附件七）；

（9）《技术条款偏离表》（格式见附件八）；

（10）供应商拟投入本项目的人员情况一览表（格式见附件九）；

（11）供应商近年类似业绩情况表（格式见附件十）；

（12）技术说明或实施方案（格式见附件十一）；

（13）服务承诺（格式见附件十二）；

（14）竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（如有自行添加）；

（15）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（16）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.3响应文件的价格

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

三、响应文件的递交

10.响应文件的递交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的撤回和修改

12.1响应文件的撤回

12.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2响应文件的修改

12.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13.响应文件解密

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14.磋商

14.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15.评审过程的保密与公正

15.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16.评审过程中的澄清

16.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17.联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18.响应文件的审查

18.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3未实质性响应磋商文件的情形

18.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

18.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

18.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

18.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求；

18.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

18.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

18.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

18.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

18.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

18.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

18.3.12未通过符合性审查的。

18.3.13响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

18.3.14法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

18.6 评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

18.7如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19.磋商程序及评审方法和评审标准

19.1磋商程序

19.1.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求及服务要求外，原则上不得高于上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

19.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2评审方法和评审标准

19.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

19.2.2评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20.确定成交单位

20.1成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

20.4.1提供虚假材料谋取成交。

20.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

20.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

20.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

20.4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

20.4.6将合同标的转包。

21.成交通知书

21.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22.签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23.询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京瑞嘉建设项目管理有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26.诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审委员会确定成交供应商。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=（评标基准价/最后报价）×10 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效响应处理。 | 10 |
| 商务部分（28分） | 企业业绩 | 供应商自2022年9月1日（含）以来具有类似路灯或信号灯维保维修服务等类似业绩的，每提供1份得3分，最多得9分。（上传合同扫描件加盖供应商单位电子公章，合同应能反映相关信息。时间以合同签订时间为准） | 9 |
|  | 人员配备 | 1、项目负责人： ①具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书的得4分。 ②自2022年9月1日（含）以来具有类似路灯或信号灯维保维修服务等类似业绩的，每提供1份得3分，最多得3分。 2、项目组其他人员（不包括项目负责人）： ①具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书的，每提供1人得4分，最多得4分； ②具有中级工程师及以上职称证书的，每提供1人得4分，最多得4分。 （上传相关证书扫描件加盖供应商单位电子公章及供应商为其缴纳的2025年2月以来任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章。项目负责人业绩需提供合同扫描件加盖供应商单位电子公章，合同应能反映相关内容及项目负责人相关信息，如未能体现的需提供业主其他证明材料。时间以合同签订时间为准） 注：企业业绩与项目负责人业绩可兼得。 | 15 |
|  | 服务承诺 | 供应商承诺30分钟内能及时响应，并在48小时内完成故障及异常处理的得4分。 （上传承诺书加盖供应商单位电子公章，格式自拟） | 4 |
| 技术部分（62分） | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于对本项目的需求分析、项目实施步骤、重点、难点分析及解决方案等）进行综合评分：方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得10分；方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得7分；方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的路灯及信号灯日常养护方案进行综合评分，方案科学全面，能够针对本项目出具深度细化的养护服务内容，养护服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制的得12分；方案全面，具有主要养护服务内容，养护服务流程标准，具有巡检及问题处理机制的得9分；养护方案不全面，服务内容缺漏，服务流程混乱，缺乏巡检及问题处理机制的得6分；未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 评委根据供应商提供的管理方案和工作流程进行综合评分，管理方案包括但不限于项目管理机构、工作职能组织，管理职责、内部分工，日常管理考核办法等。管理方案和工作流程等清晰完善合理，可行性、针对性强的得10分；管理方案和工作流程等完善合理、具有可行性、针对性的得7分；管理方案和工作流程等简单粗糙、欠缺可行性、针对性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的进度计划及保证措施进行综合评分。编制依据充分，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，对项目中可能出现的影响进度计划实现的各方面因素作出了充分的预计分析并制订了切实可行的解决方案及保证措施的得10分；进度计划较合理、可行，保证措施能力较为切实可行的得7分;具有进度计划，但保证措施能力不切实的得4分;未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的安全管理制度及质量保障措施进行综合评分，方案包括但不限于安全管理要求、安全保证体系、岗位安全职责、安全防范措施、操作规程及注意事项、文明作业保障措施、质量保证体系和创优计划、质量管理方针、现场组织管理保障措施等。方案全面，针对性、可操作性强的得10分；方案简单，但针对本项目具有操作性的得7分；方案简单粗糙，不具备针对性、可操作性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 评审专家根据供应商提供的突发事件应急处理预案进行评审，包括但不限于风险规避措施、自然灾害（如台风、暴雨、洪涝等）处理预案、事故灾害（如停水、停电、燃气泄漏等）处理预案、后援团队能力等。方案全面、描述准确、内容合理细致，满足本项目要求，针对性强的得10分；方案基本全面，内容具有针对性的得7分；方案简单粗糙，内容具有针对性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖供应商电子公章）为依据。

7.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

本项目为汤山街道路灯及信号灯维保服务，为了确保百姓的安全出行，现需要推进2025年度新一轮日常维修保养工作，项目地点位于汤山、上峰区域。

二、维护清单

1、汤山、上峰区域交通信号灯维护清单

| 序号 | 地址 | 信号灯杆数（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜西村路口 | 4 |
| 2 | 翠谷桥路口 | 4 |
| 3 | 道婆庵路口 | 3 |
| 4 | 北庄路口 | 4 |
| 5 | 岗山超市路口 | 4 |
| 6 | 百联奥特莱斯路口 | 4 |
| 7 | 下曹村路口 | 4 |
| 8 | 浦江学院路口 | 4 |
| 9 | 老汤铜路路口 | 3 |
| 10 | 曹府路口 | 4 |
| 11 | 龙铜路路口 | 4 |
| 12 | 鹤龄社区路口 | 3 |
| 13 | 新宁路口 | 4 |
| 14 | 孟墓社区路口 | 4 |
| 15 | 郗坊路口 | 4 |
| 16 | 部队路口 | 3 |
| 17 | 龙尚S122路口 | 3 |
| 18 | 孙家边路口 | 3 |
| 19 | 尚庄路口 | 3 |
| 20 | 上峰社区路口 | 4 |
| 21 | 孟墓社区幼儿园路口 | 3 |
| 22 | 陈坊村路口 | 3 |
| 23 | 插花桥路口 | 4 |
| 24 | 塘箕北路口 | 3 |
|  | 合计 | 86 |

- 路灯维护清单

| 上峰区域路灯维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段 | 路灯杆数（个） | 路灯种类 | 备注 |
| 1 | 红塔路 | 19 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 2 | 双阜东路 | 10 | LED单灯 | 金属杆 |
| 3 | 双阜西路 | 25 | LED单灯 | 金属杆 |
| 4 | 汤峰路 | 50 | LED双灯 | 金属杆 |
| 5 | 汤铜路 | 82 | LED单灯 | 金属杆 |
| 6 | 高峰路 | 30 | LED单灯 | 金属杆 |
| 7 | 宁峰路 | 33 | LED双灯 | 金属杆 |
| 8 | 腾达路 | 54 | LED单灯 | 金属杆 |
| 9 | 上峰西路 | 26 | LED双灯 | 金属杆 |
| 10 | 溪水路 | 10 | LED单灯 | 金属杆 |
| 11 | 孟鹤路 | 32 | LED单灯 | 金属杆 |
| 12 | 谭寺路 | 72 | LED单灯 | 金属杆 |
| 13 | 扬帆路 | 42 | LED单灯 | 金属杆 |
| 14 | 宁康路 | 44 | LED单灯 | 金属杆 |
| 15 | 万泉路 | 48 | LED单灯 | 金属杆 |
| 16 | 东峰路 | 10 | LED双灯 | 金属杆 |
| 17 | 高峰南路 | 8 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 18 | 鹤龄路 | 8 | LED双灯 | 金属杆 |
| 小计 |  | 603 |  |  |
| 汤山区域路灯维护清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 路段 | 路灯杆数（个） | 路灯种类 | 备注 |
| 1 | 汤泉路 | 460 | LED单灯 | 金属杆 |
| 2 | 汤龙路 | 17 | LED单灯 | 金属杆 |
| 3 | 宁卉路 | 10 | LED单灯 | 金属杆 |
| 4 | 八三路 | 11 | LED单灯 | 金属杆 |
| 5 | 林场路 | 24 | LED单灯 | 金属杆 |
| 6 | 汤医路 | 7 | LED单灯 | 金属杆 |
| 7 | 幸福村 | 54 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 8 | 老街 | 9 | LED单灯 | 金属杆 |
| 9 | 汤水河 | 67 | LED单灯 | 金属杆 |
| 10 | 桃源村 | 7 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 11 | 窑山路 | 12 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 12 | 汤青路 | 9 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 13 | 汤岗路 | 5 | LED单灯 | 水泥杆 |
| 14 | 海泽路 | 22 | LED单灯 | 金属杆 |
| 15 | X302 | 76 | LED单灯 | 金属杆 |
| 小计 |  | 790 |  |  |
| 合计 |  | 1393 | 水泥杆： | 95 |
|  |  |  | 金属杆： | 1298 |
|  |  |  | 双灯： | 127 |
|  |  |  | 单灯： | 1266 |

三、服务内容

1、成交供应商对维护期内的路灯及信号灯设施进行每两天巡检，包括路灯、信号灯、灯具、灯杆、电缆电线、配电箱等。出现故障或损坏时，及时到达现场，对故障原因进行排查，并制定解决方案。在规定时间内修复故障，确保路灯及信号灯正常运行。包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损。

2、日常运维建设智慧运维管理，提供设备自动巡检、智能识别、主动报警，可实现故障自动上报、派单、审核、维修接单、反馈、评价、分析研判等运维闭环管理流程。

3、锈蚀路灯及交通信号设施出新，做好路口所有灯具清洁事宜、冬季信号设施铲冰除雪；

4、应急、文明创建等大型活动专项巡查维修；

5、热线、媒体、12345投诉、信访、网络等反映问题维修；

6、上级交办的突击、指令性任务；

7、在维护期内供应商承诺严格遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，采取有效安全保护措施，确保项目及其人员、材料、设备、和设施的安全（含地下设施等），防止人身伤害和财产损失等事故发生；

8、若设施及电缆遭人为破坏、偷盗、交通事故等情况的以及设备设施等老化无法正常工作需换新的，供应商及时向采购人汇报故障情况，经采购人确认维修费用后，供应商及时进行修复。

9、在维护期内供应商应采取合理措施，保护施工场地及其周边环境与生态，防止生态破坏、噪音污染等，如有损坏或污染应当承担全部修复及补偿、赔偿义务。

四、维保依据

包括但不限于《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）等，除上述规范以外，遵循国家及行业现行的相关标准和规范要求。

五、服务要求

1、维护设备、系统在线及完好率≥98%。是指进场后，通过维修、配件更换等合规维保措施修复已损坏设备，应在1个月内实现全部设备的运行状态完好率达到98%以上（并非仅针对现有正常运行设备计算完好率）；同时，维保期内需持续维护设备运行以保持该完好率标准，维保期结束后采购人将以此为依据组织验收。

2、成交供应商及时发现区域内各类交通设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报采购人。

3、维护维修承包方式：成交供应商在维护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。维护维修所需材料、成品、设备等，均由成交供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关维护技术规程、规范要求。

4、成交供应商根据维护实际巡查现状，上报维护计划建议，但最终需按照采购人下达的维护任务进行维护。成交供应商必须无条件严格按照任务确定的维护维修计划实施，按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

5、成交供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人规定等要求施工，严格把关维护质量。

6、如在维护过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，成交供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工；

7、严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

1）维护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

2）应按规定设置围挡；

3）维护人员作业时要求统一着装；

4）维护作业区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

5）要求做到工完、料净、场地清；

7、维护技术要求按国家、省、市现行相关规范，等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

8、维护期内，成交供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由成交供应商全面负责。

9、成交供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

10、成交供应商维护施工队伍人员配备：成交供应商须建立专职维护巡查队伍并成立项目组，确定项目经理。按要求合理配足巡查人员，成交供应商在签订合同后须向采购人提供花名册（备注姓名、年龄、性别、籍贯、联系方式等信息）和身份证扫描件报采购人备案，所有劳务工人必须全程参与项目施工，如有变动调整（不含项目经理、工程技术负责人、安全员、资料员、测量员），需提前三天书面上报采购人，采购人同意后方可更换。

11、拟投入本项目技术人员，如成交后，需提供相关人员资格证书由采购人备案。拟投入人员原则上不允许更换，特殊情况变动调整，需提前一个月书面上报采购人，经同意后方可更换，年度内若更换两次（含两次）以上，采购人有权不与其续签下一年度合同。

六、质量要求​

1、每次巡检需填写《巡检记录表》，详细记录设施状态、发现问题，提交至采购人备案，确保巡检无遗漏、记录真实准确。​

2、发现设施故障或损坏时，供应商需在1小时内响应，2小时内到达现场；到达现场后需在4小时内完成故障原因排查，制定书面解决方案并报采购人确认；故障修复需严格遵守相关技术标准，实行 “包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损”原则：​

普通故障（如灯具更换、线路接头紧固）需在12小时内修复；​

复杂故障（如电缆更换、配电箱维修）需在48小时内修复；​

因特殊情况（如定制配件、恶劣天气）无法按时修复的，需提前向采购人申请延期，获批后方可延长，且最长延期不超过72小时；​

修复后设施需达到原设计功能标准，路灯亮度符合《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015），信号灯显示清晰、相位切换准确，确保设施正常运行。​

3、若设施及电缆遭人为破坏、偷盗、交通事故损坏，或设备设施老化无法正常工作需换新的，供应商需在发现问题后 1小时内书面汇报采购人，说明故障原因、拟修复方案及费用预算；经采购人确认维修费用后，需在 24 小时内启动修复工作，修复质量标准与正常故障修复一致，确保设施恢复完好状态。​

七、环境保护要求​

1、维保作业前需对施工场地及周边生态环境进行排查，避开植被密集区；作业中严禁破坏地表植被、土壤结构，若因施工导致植被损坏，需在 24 小时内按采购人要求补种或恢复。​

2、严格遵守汤山街道噪音管控时段规定，工作日早 6 点前、晚 10 点后，节假日全天禁止使用冲击钻、切割机等高分贝设备；确需在管控时段作业的，需提前 3 天向采购人及当地环保部门申请，获批后方可施工，并采取隔音围挡、降噪设备等措施，确保噪音符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）。

3、作业中产生的电缆废料、灯具碎片、包装垃圾等需分类收集，每日作业结束后全部清运至指定垃圾处理点，严禁随意丢弃；使用润滑油、清洗剂等化学物品时，需采取防泄漏措施，若发生泄漏，需立即用专用吸附材料清理，防止污染土壤、水体，造成污染的需承担全部修复、补偿及赔偿责任。​

八、安全文明施工要求​

1、供应商为维保期内安全生产第一责任人，需建立完善的安全管理体系，配备专职安全员，定期对作业人员开展安全教育培训（每月不少于 1 次），培训内容包括安全操作规程、应急处置流程、高空作业防护等，确保所有人员持证上岗。​

2、作业前需在施工区域设置标准化警示标志（含反光锥、警示灯、安全警示牌），划定安全作业范围，严禁无关人员、车辆进入；进行高空作业（如灯杆维修、灯具更换）时，需使用合格的登高设备（如高空作业车、安全带），检查设备稳定性后方可作业，同时安排专人地面监护；涉及电气作业时，需先切断电源并挂 “禁止合闸” 标识，使用绝缘工具，防止触电事故。​

3、严格遵守国家及地方安全生产要求，采取防火、防盗、防坠落等有效安全保护措施，保障项目人员（含作业人员、过往行人）、材料（如电缆、灯具）、设备（如配电箱、作业车辆）及设施（含路灯、信号灯、地下管线）安全；特别注意地下设施保护，作业前需向采购人索要地下管线图纸，明确管线位置，必要时采用人工探挖方式确认，严禁破坏燃气、供水、通信等地下设施，若因操作不当造成设施损坏或安全事故，需承担全部维修及赔偿责任。​

4、作业人员需统一着装（佩戴安全帽、反光背心），言行文明，不得与过往群众发生冲突；施工场地保持整洁，材料、设备分类堆放整齐，设置临时材料存放区并采取防雨、防盗措施；作业结束后需清理场地，做到 “工完、料尽、场地清”，恢复道路原貌，不得影响交通通行及居民正常生活。

九、验收及成果要求​

1、每次故障修复完成后，供应商需向采购人提交《故障修复验收申请单》，注明修复部位、修复内容、使用材料及质量自检结果；采购人需在接到申请后 24 小时内组织现场验收，检查设施运行状态（如路灯亮度、信号灯相位切换）、修复质量（如接头牢固度、灯具安装平整度）及现场清理情况，验收合格的签署《验收合格单》，不合格的需要求供应商在规定时间内整改，直至验收合格。

2、每月末供应商需提交《月度维保工作总结报告》，包含当月巡检记录、故障修复统计、安全文明施工情况及下月维保计划；采购人需在次月 5 日前组织月度验收，结合日常巡检记录、故障修复验收结果，评估维保服务质量（如巡检覆盖率、故障修复及时率、设施完好率），月度验收合格的方可支付当月维保费用，不合格的扣减相应费用并要求整改。​

3、维保期结束前 15 天，供应商需提交《维保期满验收申请报告》，附全套维保资料（含巡检记录、故障修复验收单、月度总结报告、安全培训记录等）；采购人需组织专业人员开展全面验收，检查所有路灯、信号灯设施运行状态（设施完好率需达到 98% 以上）、地下设施保护情况、环境保护措施落实情况及安全事故发生情况（无重大安全事故），验收合格的签署《维保期满验收合格证书》，不合格的需要求供应商限期整改，整改费用由供应商承担，直至验收合格。

4、其他要求按照竞争性磋商文件、响应文件承诺，以及国家、省、市现行的路灯及信号灯维保相关要求及相关验收规范、技术标准、程序、安全作业等有关文件规定。

十、商务要求

1、服务期：本项目服务周期为3年。

2、在服务期内成交供应商如不能按时完成维护工作、现场管理不力、安全措施不规范、质量达不到要求，经采购人提出后仍不能满足要求的，或经采购人实地察看，发现成交供应商人员和设备配置方面不符合磋商文件要求额，采购人可以责令其改正或者取消合同。

3、质保期：更换及维修配件质保期不低于两年。

4、报价要求：

（1）供应商报价须报三年总价，包括人工费、材料费、交通费、工具费、以及全部备品备件、零配件更换、利润、税金、招标代理费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

（2）供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，成交后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

（3）供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

（5）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（6）供应商须充分勘察现场实际状况，根据现有设备工况，专业严谨地判断其设备故障类型及修复成本，任何条件下的维修、维护、测试、检验、调整等工作，应严格遵守操作规程及技术规范，确保安全。

5、付款方式：

（1）维保服务期间，每满六个月后，成交供应商向采购人提供完整、真实的该半年度维保资料；采购人收到相应资料并验收合格后，向成交供应商支付该服务期应付款项。

（2）付款前，成交供应商应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

# 第五章 合同草案条款

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号：

项目名称：汤山街道路灯及信号灯维保服务

使用单位：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

服务单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： - 南京市江宁区汤山街道汤泉西路18号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：汤山街道路灯及信号灯维保服务 ，详见乙方响应文件。

- 合同总价款

本合同项下服务总价款为     （大写）人民币，分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，本项目的备品备件以及乙方认为需要的其他费用等。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于本项目的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、服务期：三年，自   年  月   日至   年   月    日。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前乙方应向甲方开具等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款。因甲方申请资金手续或财政拨款过程等导致的付款迟延，不涉及甲方违约责任。

3、付款条件：维保服务期间，每满六个月后，乙方向甲方提供完整、真实的该半年度维保资料；甲方收到相应资料并验收合格后，向乙方支付该服务期应付款项。

第八条权利和义务

1、甲方应当依据合同约定按时支付款项。

2、乙方承诺具备本项目所涉及到的相关资质，如拟投入人员资质以及本项目服务其他要求，并在签订本合同前向甲方提供乙方合法有效的营业执照、相应的资质证书等，同时指定   /   为现场项目负责人。

3、本合同履行期间，乙方承诺严格遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，采取有效安全保护措施，确保工程及其人员、材料、设备、和设施的安全（含地下设施等），防止人身伤害和财产损失等事故发生；且在本项目维保期间，乙方应完善技术人员及项目的投保工作。

4、在合同履行期间，乙方应采取合理措施，保护施工场地及其周边环境与生态，防止生态破坏、噪音污染等，如有损坏或污染应当承担全部修复及补偿、赔偿义务。

5、乙方挪用工程款，造成工人工资不能支付的，甲方有权在未支付服务款范围内依法直接支付给工人。

6、甲乙双方对维护范围内的设备设施交接实际情况确认，甲方应对损坏缺失设备设施修复好后移交乙方维护。

7、乙方负责对本项目范围内的路灯及交通信号灯日常巡查，若路灯设施及电缆遭人为破坏、偷盗、交通事故等情况的以及设备设施等老化无法正常工作需换新的，乙方及时向甲方汇报故障情况，经甲方确认维修费用后，乙方及时进行修复。

第九条违约责任

1、未经甲方同意，乙方不得将本项目转包和分包，否则，甲方有权按照合同总价的30%向乙方追究违约责任，并有权单方解除本合同。

2、由于乙方原因造成工期延误，按每天 1000 元向甲方支付逾期违约金。由于乙方原因造成延误超过 10日，甲方有权解除合同，并按照本合同款项的 30 % 向乙方追究违约责任。

3、质量达不到质量标准，乙方应在15日内进行整改，整改合格后，甲方有权在乙方结算款中扣除由此给甲方造成的经济损失；无法整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还不合格部分的款项；造成甲方其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿。甲方有权按照合同款的 30 % 向乙方追究违约责任。

4、乙方在项目实施过程中，造成人身损害和财产损失的，应当自行处理和承担全部的行政责任、刑事责任以及民事赔偿责任；因政府部门要求和其他客观情况由甲方先行垫付赔偿款的，甲方有权向乙方追偿，且有权按照本合同款的 30 %向乙方追究乙方违约责任。

第十条合同的变更和终止

遇到《政府采购法》第50条规定的情形，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-C2025-0050

项目名称：汤山街道路灯及信号灯维保服务

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

南京市江宁区人民政府汤山街道办事处：

根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人＿＿＿＿(姓名和职务)代表供应商＿＿＿＿（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商总报价为（大写）人民币＿＿＿，（小写）＿＿元。

3、项目负责人为＿＿＿＿（姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在磋商文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部磋商文件及其有效补充文件，放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、授权委托书格式

授权委托书

南京市江宁区人民政府汤山街道办事处：

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）授权在下面签字的＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿＿＿（项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、资格证明文件

资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证，扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）的会计报表扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖电子公章（格式见附件十五）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料加盖电子公章（格式见附件十六）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书示范格式

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）规定，针对本项目第一章竞争性磋商公告中 “二、供应商资格要求 2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定” 所涉及的证明材料，供应商可选择以下任一方式在响应文件中提供：

①一次性提交完整的相关证明材料；

②提供满足该资格条件的书面承诺书（即《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

若供应商选择以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》作为符合第一章竞争性磋商公告中“二、供应商资格要求 2.1”项资格要求的证明文件，需确保该信用记录表的打印时间处于本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截止日期间；未按上述要求提供信用记录表（包括打印时间不符合规定或未提供）的，其响应文件将被视为不符合资格要求。

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

★附件四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守磋商文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目磋商文件规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

★附件五、报价一览表格式

报价一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

★附件六、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯杆 | 个 |  | 86 |  |  |  |
| 2 | 路灯管线维护管理 | 米 |  | 53200 |  |  | 含路灯管线及电缆（1520套*35米/盏） |
| 3 | 路灯金属杆维护管理 | 根 |  | 1298 |  |  |  |
| 4 | 路灯水泥杆维护管理 | 根 |  | 95 |  |  |  |
| 5 | LED灯具维护管理 | 套 |  | 1520 |  |  | 其中单灯1266盏，双灯127盏 |
| 6 | 路灯箱变及其他配套设施维护管理 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 路灯灯杆巡查及调试 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 年度小计（元） |  |  |  |  |  |  | 以上1~7项之和 |
| 三年合计（元） |  |  |  |  |  |  | 年度小计*3年 |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

★附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

★附件八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

附件九、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、提供项目组所有人员的人员名单、相关证书、专业资历、擅长技术、职责安排等资料。

附件十、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件等证明材料（如有）。

附件十一、技术说明或实施方案

技术说明或实施方案（自行编制）

附件十二、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制）

附件十三、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

附件十四、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京市江宁区人民政府汤山街道办事处的汤山街道路灯及信号灯维保服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

汤山街道路灯及信号灯维保服务，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于

中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市江宁区人民政府汤山街道办事处：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________

主要专业技术能力有：________

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府汤山街道办事处：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中＿＿＿＿（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人（加盖电子公章）：

日期：年月日