## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 433079.62
（大写）: |  |  | 肆拾叁万叁仟零柒拾玖元陆角贰分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年05月20日 |  | 复核时间： | 2024年05月20日
扉-2

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室401/413/414/415/416/501） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | 338973.66 | 0.00 | 4755.32 |  | 13590.91
2 | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | 94105.96 | 0.00 | 1388.09 |  | 3773.11
合 计 |  | 433079.62 | 0.00 | 6143.41 |  | 17364.02

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 273888.78 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 62195.64
1.2 | 材料费 |  | 186864.66
1.3 | 施工机具使用费 |  | 868.86
1.4 | 企业管理费 |  | 16395.36
1.5 | 利润 |  | 7564.26
2 | 措施项目 |  | 8955.32 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 4200.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 4755.32
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 4755.32
3 | 其他项目 |  | 14550.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 10000.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 13590.91 |  | —
4.1 | 社会保险费 |  | 11300.98 |  | —
4.2 | 住房公积金 |  | 1992.54 |  | —
4.3 | 环境保护税 |  | 297.39 |  | —
5 | 税金 |  | 27988.65 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 338973.66 |  | 0.00

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6 | 45648.13 | 273888.78 | 0.00
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1 | 3826.64 | 3826.64 | 0.00
1 | 011610001001 | 原门拆除 | 1.门洞口寸:1000*2500含套拆除，并运送到学校指定地点； | 樘 | 2 | 69.96 | 139.92 | 0.00
2 | 011612001002 | 窗帘拆除 | 窗帘及轨道等零星拆除,并运送到学校指定地点； | 项 | 1 | 115.50 | 115.50 | 0.00
3 | 011105002001 | 石材踢脚线拆除 | 石材踢脚线拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 41.6 | 6.64 | 276.22 | 0.00
4 | 011601001002 | 讲台踏步拆除拆除 | 1.教室讲台踏步拆除5000*1800,拆除的垃圾集中堆运至甲方指定地点； 2.拆除所有垃圾，内倒、装车外弃（运出校外，运距自行考虑），含建筑垃圾消纳费、倒运费用等一切费用； | m2 | 9 | 33.70 | 303.30 | 0.00
5 | 011605001001 | 地面空鼓拆除 | 空鼓地面拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 21.3 | 42.25 | 899.93 | 0.00
6 | 011608001001 | 墙皮铲除 | 原墙面乳胶漆及墙上附着物，人工拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 109 | 4.61 | 502.49 | 0.00
7 | 011601001001 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 2 | 85.00 | 170.00 | 0.00
8 | 011603001001 | 原黑板拆除 | 黑板及配件拆除，清运至甲方指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 4.8 | 24.85 | 119.28 | 0.00
9 | 010103002001 | 室内桌椅搬运 | 原有旧讲台、课桌、凳子拆装搬运物品，搬运至甲方指定地点； | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
10 | 011612001002 | 垃圾清运 | 拆除建筑垃圾垃圾清运,运距自行考虑，工程竣工保洁； | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
|  | A.1.1 A 出新工程 |  |  | 1 | 41821.49 | 41821.49 | 0.00
11 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:901胶混合腻子； 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4.部位:墙面 5.乳胶漆品牌为立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次或高于此档次产品； 6.颜色：白色。 | m2 | 109 | 23.75 | 2588.75 | 0.00
12 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 | 1.天棚吊筋Φ8，吊顶高度根据框架梁的下口高度确定； 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；中距600*600mm 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3.品牌：星牌、阿姆斯壮、美露达 | m2 | 106.56 | 88.42 | 9422.04 | 0.00
13 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 106.56 | 45.69 | 4868.73 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 124236.96 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 124236.96 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011101006001 | 讲台踏步水泥砂浆找平层 | 讲台踏步1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 9 | 20.11 | 180.99 | 0.00
15 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 106.56 | 116.02 | 12363.09 | 0.00
16 | 010802004001 | 教室门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2500 2.合成品钢制防盗门木纹色套装门，成品采购，含门锁及其他五金配件 3.品牌：富力，春天，盼盼等同档次或高于此档次产品 4.施工前提供样品甲方认可后方可供货 | 樘 | 2 | 2200.00 | 4400.00 | 0.00
17 | 011105006002 | 100不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:不锈钢 3.面层材料品种、规格、颜色:白色304不锈钢1mm厚 | m | 41.6 | 27.70 | 1152.32 | 0.00
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造大理石窗台板品牌是雅仕白; 2.长度为窗洞口每边加250mm,宽度为150mm厚度为20mm，颜色为灰白色， 3.人造大理石窗台板磨边加挂大理石水条采用粘贴。 | m | 11.44 | 180.00 | 2059.20 | 0.00
19 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1. 暗窗帘盒制作； 2. 规格：200×200； 3. 50系列轻钢龙骨，局部木龙骨打底； 4. 18mm多层板防火防腐三度，9.5mm纸面石膏板； 5. 钉眼点防锈漆、贴胶带； 6. 批腻子刷乳胶漆各3遍； 7. 木制作防火涂料两遍 8.白色PVC材料阳角护角条 | m | 12 | 42.67 | 512.04 | 0.00
20 | 011502001001 | 铝合金压条 | 铝合金压条，台阶处及地胶收口处。 | m | 2 | 25.39 | 50.78 | 0.00
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1.安装成品窗帘，含轨道、窗帘及配件等； 2.窗帘款式及颜色：遮光布，施工前提供样品甲方认可后方可供货； | m | 13.6 | 284.82 | 3873.55 | 0.00
22 | 011612001001 | 成品保护 | 现场已经完成的墙面、天棚、成品门窗保护； | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 273888.78 | 0.00
23 | 011701006001 | 室内装修脚手架 |  | m2 | 600 | 7.00 | 4200.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 153851.82 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 278088.78 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计 | [6 empty] | 4200.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 0.00 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 278088.78 | 0.00

## 3.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6 | 45648.13 | 273888.78 | 0.00
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1 | 3826.64 | 3826.64 | 0.00
1 | 011610001001 | 原门拆除 | 1.门洞口寸:1000*2500含套拆除，并运送到学校指定地点； | 樘 | 2 | 69.96 | 139.92 | 0.00
| 1-115 | 拆除大门 |  | 10樘 | 0.2 | 673.99 | 134.80 | 0.00
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.0316 | 162.22 | 5.13 | 0.00
2 | 011612001002 | 窗帘拆除 | 窗帘及轨道等零星拆除,并运送到学校指定地点； | 项 | 1 | 115.50 | 115.50 | 0.00
| DLF99 | 窗帘拆除 |  | 项 | 1 | 115.50 | 115.50 | 0.00
3 | 011105002001 | 石材踢脚线拆除 | 石材踢脚线拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 41.6 | 6.64 | 276.22 | 0.00
| 1-159 | 石材踢脚线拆除 |  | 10m2 | 0.624 | 441.16 | 275.28 | 0.00
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.0025 | 162.22 | 0.41 | 0.00
4 | 011601001002 | 讲台踏步拆除拆除 | 1.教室讲台踏步拆除5000*1800,拆除的垃圾集中堆运至甲方指定地点； 2.拆除所有垃圾，内倒、装车外弃（运出校外，运距自行考虑），含建筑垃圾消纳费、倒运费用等一切费用； | m2 | 9 | 33.70 | 303.30 | 0.00
| 1-65 | 拆除讲台踏步 |  | 10m2 | 0.9 | 336.99 | 303.29 | 0.00
5 | 011605001001 | 地面空鼓拆除 | 空鼓地面拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 21.3 | 42.25 | 899.93 | 0.00
| 1-148 | 地面空鼓拆除 |  | 10m2 | 2.13 | 421.25 | 897.26 | 0.00
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.0157 | 162.22 | 2.55 | 0.00
6 | 011608001001 | 墙皮铲除 | 原墙面乳胶漆及墙上附着物，人工拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 109 | 4.61 | 502.49 | 0.00
| 1-163 | 铲除墙面腻子、涂料 |  | 10m2 | 10.9 | 45.96 | 500.96 | 0.00
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.0109 | 162.22 | 1.77 | 0.00
7 | 011601001001 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 2 | 85.00 | 170.00 | 0.00
| DLF99 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除 |  | m | 2 | 85.00 | 170.00 | 0.00
8 | 011603001001 | 原黑板拆除 | 黑板及配件拆除，清运至甲方指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 4.8 | 24.85 | 119.28 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 15159.84 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 15159.84 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 1-158 | 黑板拆除 |  | 10m2 | 0.48 | 248.15 | 119.11 | 0.00
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.001 | 162.22 | 0.16 | 0.00
9 | 010103002001 | 室内桌椅搬运 | 原有旧讲台、课桌、凳子拆装搬运物品，搬运至甲方指定地点； | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
| DLF99 | 室内桌椅搬运 |  | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
10 | 011612001002 | 垃圾清运 | 拆除建筑垃圾垃圾清运,运距自行考虑，工程竣工保洁； | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
| DLF99 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00
|  | A.1.1 A 出新工程 |  |  | 1 | 41821.49 | 41821.49 | 0.00
11 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:901胶混合腻子； 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4.部位:墙面 5.乳胶漆品牌为立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次或高于此档次产品； 6.颜色：白色。 | m2 | 109 | 23.75 | 2588.75 | 0.00
| 17-176 | 内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | 10m2 | 10.9 | 237.50 | 2588.75 | 0.00
12 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 | 1.天棚吊筋Φ8，吊顶高度根据框架梁的下口高度确定； 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；中距600*600mm 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3.品牌：星牌、阿姆斯壮、美露达 | m2 | 106.56 | 88.42 | 9422.04 | 0.00
| 15-34 | 天棚吊筋H=750mmΦ8 |  | 10m2 | 10.656 | 50.85 | 541.86 | 0.00
| 15-19 | 装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 |  | 10m2 | 10.656 | 500.62 | 5334.61 | 0.00
| 15-58 | 矿棉板天棚面层(嵌入式) |  | 10m2 | 10.656 | 332.70 | 3545.25 | 0.00
13 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 106.56 | 45.69 | 4868.73 | 0.00
| 13-41 | 水泥基自流平砂浆地面 |  | 10m2 | 10.656 | 456.85 | 4868.19 | 0.00
14 | 011101006001 | 讲台踏步水泥砂浆找平层 | 讲台踏步1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 9 | 20.11 | 180.99 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 110163.06 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 125322.90 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 13-15 | 找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上 |  | 10m2 | 0.9 | 201.10 | 180.99 | 0.00
15 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 106.56 | 116.02 | 12363.09 | 0.00
| 13-98 | PVC地板 |  | 10m2 | 10.656 | 1160.25 | 12363.62 | 0.00
16 | 010802004001 | 教室门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2500 2.合成品钢制防盗门木纹色套装门，成品采购，含门锁及其他五金配件 3.品牌：富力，春天，盼盼等同档次或高于此档次产品 4.施工前提供样品甲方认可后方可供货 | 樘 | 2 | 2200.00 | 4400.00 | 0.00
| DLF99 | 教室门更换 |  | 樘 | 2 | 2200.00 | 4400.00 | 0.00
17 | 011105006002 | 100不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:不锈钢 3.面层材料品种、规格、颜色:白色304不锈钢1mm厚 | m | 41.6 | 27.70 | 1152.32 | 0.00
| 13-129 | 成品不锈钢镜面踢脚线 |  | 10m | 4.16 | 276.97 | 1152.20 | 0.00
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造大理石窗台板品牌是雅仕白; 2.长度为窗洞口每边加250mm,宽度为150mm厚度为20mm，颜色为灰白色， 3.人造大理石窗台板磨边加挂大理石水条采用粘贴。 | m | 11.44 | 180.00 | 2059.20 | 0.00
| DLF99 | 石材窗台板 |  | m | 11.44 | 180.00 | 2059.20 | 0.00
19 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1. 暗窗帘盒制作； 2. 规格：200×200； 3. 50系列轻钢龙骨，局部木龙骨打底； 4. 18mm多层板防火防腐三度，9.5mm纸面石膏板； 5. 钉眼点防锈漆、贴胶带； 6. 批腻子刷乳胶漆各3遍； 7. 木制作防火涂料两遍 8.白色PVC材料阳角护角条 | m | 12 | 42.67 | 512.04 | 0.00
| 18-66 | 暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 |  | 100m | 0.12 | 4265.60 | 511.87 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 122919.90 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 248242.80 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 011502001001 | 铝合金压条 | 铝合金压条，台阶处及地胶收口处。 | m | 2 | 25.39 | 50.78 | 0.00
| 18-17 | 金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽50mm) |  | 100m | 0.02 | 2538.97 | 50.78 | 0.00
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1.安装成品窗帘，含轨道、窗帘及配件等； 2.窗帘款式及颜色：遮光布，施工前提供样品甲方认可后方可供货； | m | 13.6 | 284.82 | 3873.55 | 0.00
| 18-69 | 窗帘布 |  | 10m2 | 7.1178 | 544.20 | 3873.51 | 0.00
22 | 011612001001 | 成品保护 | 现场已经完成的墙面、天棚、成品门窗保护； | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00
| DLF99 | 成品保护 |  | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 273888.78 | 0.00
23 | 011701006001 | 室内装修脚手架 |  | m2 | 600 | 7.00 | 4200.00 | 0.00
| 20-20说1.10 | 基本层满堂脚手架(5m以内)(天棚面层高＜3.6m，吊筋与楼层的连结点高>3.6m) |  | 10m2 | 36 | 115.97 | 4174.92 | 0.00
| 20-23说9 | 3.6m内抹灰脚手架(墙柱梁面刷浆、油漆的脚手架) |  | 10m2 | 60 | 0.40 | 24.00 | 0.00
单价措施合计 | [6 empty] | 4200.00 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 29845.98 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 278088.78 | 0.00

## 3.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 4755.32
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4171.33 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 583.99
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计 |  |  |  |  | 4755.32

## 3.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 咨询服务费 | 4550.00
2.1 | 施工方案优化 | 2100.00
2.2 | 工程量清单及控制价编制 | 2100.00
2.3 | 项目资料审查 | 350.00
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 14550.00 |  |  | —

## 3.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 81174.54 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 21834.92
1.2 | 材料费 |  | 47437.54
1.3 | 施工机具使用费 |  | 115.14
1.4 | 企业管理费 |  | 8750.62
1.5 | 利润 |  | 3036.32
2 | 措施项目 |  | 1388.09 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 1388.09
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 1388.09
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 3773.11 |  | —
4.1 | 社会保险费 |  | 3137.38 |  | —
4.2 | 住房公积金 |  | 553.17 |  | —
4.3 | 环境保护税 |  | 82.56 |  | —
5 | 税金 |  | 7770.22 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 94105.96 |  | 0.00

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6 | 12521.68 | 75130.08 | 0.00
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1 | 1456.62 | 1456.62 | 0.00
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 灯具拆除人工拆除，并运送到学校指定地点 | 套 | 14 | 29.81 | 417.34 | 0.00
2 | 011612001001 | 明线管拆除 | 人工拆除,并运送到学校指定地点 | 项 | 1 | 173.80 | 173.80 | 0.00
3 | 011612001002 | 电线拆除 | 原线路拆除，运至甲方指定地点 | m | 240 | 0.82 | 196.80 | 0.00
4 | 011613001002 | 开关、插座拆除 | 原有插座拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 21 | 5.27 | 110.67 | 0.00
5 | 011613001003 | 风扇拆除 | 原有吊扇拆除，搬运至甲方指定地点 | 套 | 7 | 37.05 | 259.35 | 0.00
6 | 011613001004 | 投影仪拆除 | 原有投影仪、投影幕布及其配件拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 1 | 240.91 | 240.91 | 0.00
7 | 011613001005 | 摄像头拆除 | 原有摄像头拆除及其配件拆除，搬运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 57.75 | 57.75 | 0.00
|  | A.1.1 安装工程 |  |  | 1 | 11065.06 | 11065.06 | 0.00
8 | 030412004001 | 护眼平板灯 | 护眼平板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L600*W600*H65（mm）电镀格栅 T型龙骨 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 12 | 158.87 | 1906.44 | 0.00
9 | 030412004002 | 黑板灯 | 黑板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L1200 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 2 | 234.84 | 469.68 | 0.00
10 | 030404034001 | 开关面板 | 1.名称:单联扳式暗开关(单控)（暗敷） 2.规格:86H 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13 | 27.92 | 362.96 | 0.00
11 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:5孔插座（暗敷） 2.规格:10A 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13 | 37.71 | 490.23 | 0.00
12 | 030404035002 | 空调插座 | 1.柜机空调插座16A，距地0.3m（暗敷） 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 2 | 43.82 | 87.64 | 0.00
13 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座，距地0.3m 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 7 | 38.27 | 267.89 | 0.00
14 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 80 | 16.37 | 1309.60 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 38106.36 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 38106.36 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 260 | 4.82 | 1253.20 | 0.00
16 | 030502007001 | 网线 | 1.规格:六类非屏蔽双绞线（含水晶头） 2.对数:8芯 3.品牌：TP-LinK、绿联、山泽等同档次或高于此档次产品 | m | 70 | 7.64 | 534.80 | 0.00
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 27 | 9.16 | 247.32 | 0.00
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 80 | 20.66 | 1652.80 | 0.00
19 | 030503004001 | 弱电控制箱 | 满足教室所用弱电项目线路的进出衔接； | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00
20 | 030409004001 | 电气设备防雷接地 | 吊顶内的防雷接地，满足教室的防雷安全要求，本项目防雷接地需与教学楼的防雷接地相连； | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00
21 | 030903006001 | 泡沫发生灭火器 | 2个8kg灭火器+304不锈钢1mm厚箱子一个； | 台 | 2 | 191.25 | 382.50 | 0.00
22 | 030503005001 | 空调物联网控制 | 1.智慧教室内空调物联网控制终端； 2.弱电箱至空调漏电开关处布线； | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00
|  | C.4.11 躬行楼教室（5+5孔平推式地插、配管、配线、凿槽） |  |  | 1 | 6044.46 | 6044.46 | 0.00
23 | 030404035004 | 5+5孔平推式地插 | 1.名称:5+5孔平推式地插； 2.规格:10A | 个 | 10 | 107.76 | 1077.60 | 0.00
24 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 36 | 16.37 | 589.32 | 0.00
25 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 150 | 4.82 | 723.00 | 0.00
26 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 36 | 20.66 | 743.76 | 0.00
27 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 18 | 116.02 | 2088.36 | 0.00
28 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 18 | 45.69 | 822.42 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 81174.54 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 43068.18 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 81174.54 | 0.00

## 4.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6 | 12521.68 | 75130.08 | 0.00
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1 | 1456.62 | 1456.62 | 0.00
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 灯具拆除人工拆除，并运送到学校指定地点 | 套 | 14 | 29.81 | 417.34 | 0.00
| 1-107 | 拆除四火以内荧光灯 |  | 10套 | 1.4 | 298.15 | 417.41 | 0.00
2 | 011612001001 | 明线管拆除 | 人工拆除,并运送到学校指定地点 | 项 | 1 | 173.80 | 173.80 | 0.00
| 50 | 明线管拆除 |  | 项 | 1 | 173.80 | 173.80 | 0.00
3 | 011612001002 | 电线拆除 | 原线路拆除，运至甲方指定地点 | m | 240 | 0.82 | 196.80 | 0.00
| 1-46 | 拆除管内配线 导线截面10mm2以内 |  | 100m | 2.4 | 82.42 | 197.81 | 0.00
4 | 011613001002 | 开关、插座拆除 | 原有插座拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 21 | 5.27 | 110.67 | 0.00
| 1-141 | 拆除开关、插座 |  | 10个 | 2.1 | 52.61 | 110.48 | 0.00
5 | 011613001003 | 风扇拆除 | 原有吊扇拆除，搬运至甲方指定地点 | 套 | 7 | 37.05 | 259.35 | 0.00
| 4-334 | 风扇拆除 |  | 台 | 7 | 37.05 | 259.35 | 0.00
6 | 011613001004 | 投影仪拆除 | 原有投影仪、投影幕布及其配件拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 1 | 240.91 | 240.91 | 0.00
| 5-17 | 投影仪拆除 |  | 台 | 1 | 240.91 | 240.91 | 0.00
7 | 011613001005 | 摄像头拆除 | 原有摄像头拆除及其配件拆除，搬运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 57.75 | 57.75 | 0.00
| 50 | 摄像头拆除 |  | 项 | 1 | 57.75 | 57.75 | 0.00
|  | A.1.1 安装工程 |  |  | 1 | 11065.06 | 11065.06 | 0.00
8 | 030412004001 | 护眼平板灯 | 护眼平板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L600*W600*H65（mm）电镀格栅 T型龙骨 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 12 | 158.87 | 1906.44 | 0.00
| 4-1802 | 嵌入式护眼平板灯 |  | 10套 | 1.2 | 1588.64 | 1906.37 | 0.00
9 | 030412004002 | 黑板灯 | 黑板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L1200 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 2 | 234.84 | 469.68 | 0.00
| 4-1566 | 黑板灯 |  | 10套 | 0.2 | 2348.36 | 469.67 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 22996.44 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 22996.44 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034001 | 开关面板 | 1.名称:单联扳式暗开关(单控)（暗敷） 2.规格:86H 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13 | 27.92 | 362.96 | 0.00
| 4-339 | 单联扳式暗开关安装(单控) |  | 10套 | 1.3 | 279.22 | 362.99 | 0.00
11 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:5孔插座（暗敷） 2.规格:10A 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13 | 37.71 | 490.23 | 0.00
| 4-358 | 5孔单相明插座15A安装 |  | 10套 | 1.3 | 377.10 | 490.23 | 0.00
12 | 030404035002 | 空调插座 | 1.柜机空调插座16A，距地0.3m（暗敷） 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 2 | 43.82 | 87.64 | 0.00
| 4-367 | 3孔单相明插座30A安装 |  | 10套 | 0.2 | 438.20 | 87.64 | 0.00
13 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座，距地0.3m 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 7 | 38.27 | 267.89 | 0.00
| 5-92 | 安装8位模块式信息插座双口 |  | 个 | 7 | 38.27 | 267.89 | 0.00
14 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 80 | 16.37 | 1309.60 | 0.00
| 4-1058 | 砖、混凝土结构暗配电线管DN20 |  | 100m | 0.8 | 1636.61 | 1309.29 | 0.00
15 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 260 | 4.82 | 1253.20 | 0.00
| 4-1385 | 管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2 |  | 100m单线 | 2.6 | 482.88 | 1255.49 | 0.00
16 | 030502007001 | 网线 | 1.规格:六类非屏蔽双绞线（含水晶头） 2.对数:8芯 3.品牌：TP-LinK、绿联、山泽等同档次或高于此档次产品 | m | 70 | 7.64 | 534.80 | 0.00
| 5-72 | 管/暗槽内穿放双绞线缆4对 |  | 100m | 0.7 | 763.98 | 534.79 | 0.00
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 27 | 9.16 | 247.32 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 27321.84 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 50318.28 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 4-1545 | 接线盒暗装 |  | 10个 | 2.7 | 91.61 | 247.35 | 0.00
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 80 | 20.66 | 1652.80 | 0.00
| 10-972 | 配管混凝土刨沟DN32 |  | 10m | 8 | 206.54 | 1652.32 | 0.00
19 | 030503004001 | 弱电控制箱 | 满足教室所用弱电项目线路的进出衔接； | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00
| DLF99 | 弱电控制箱 |  | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00
20 | 030409004001 | 电气设备防雷接地 | 吊顶内的防雷接地，满足教室的防雷安全要求，本项目防雷接地需与教学楼的防雷接地相连； | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00
| DLF99 | 电气设备防雷接地 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00
21 | 030903006001 | 泡沫发生灭火器 | 2个8kg灭火器+304不锈钢1mm厚箱子一个； | 台 | 2 | 191.25 | 382.50 | 0.00
| 9-75 | 放置式灭火器安装 |  | 10具 | 0.2 | 1912.52 | 382.50 | 0.00
22 | 030503005001 | 空调物联网控制 | 1.智慧教室内空调物联网控制终端； 2.弱电箱至空调漏电开关处布线； | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00
| DLF99 | 空调物联网控制 |  | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00
|  | C.4.11 躬行楼教室（5+5孔平推式地插、配管、配线、凿槽） |  |  | 1 | 6044.46 | 6044.46 | 0.00
23 | 030404035004 | 5+5孔平推式地插 | 1.名称:5+5孔平推式地插； 2.规格:10A | 个 | 10 | 107.76 | 1077.60 | 0.00
| 4-373 | 5+5孔平推式地插15A安装 |  | 10套 | 1 | 1077.56 | 1077.56 | 0.00
24 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 36 | 16.37 | 589.32 | 0.00
| 4-1058 | 砖、混凝土结构暗配电线管DN20 |  | 100m | 0.36 | 1636.61 | 589.18 | 0.00
25 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 150 | 4.82 | 723.00 | 0.00
| 4-1385 | 管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2 |  | 100m单线 | 1.5 | 482.88 | 724.32 | 0.00
26 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 36 | 20.66 | 743.76 | 0.00
| 10-972 | 配管混凝土刨沟DN32 |  | 10m | 3.6 | 206.54 | 743.54 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 27945.48 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 78263.76 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 18 | 116.02 | 2088.36 | 0.00
| 13-98 | PVC地板 |  | 10m2 | 1.8 | 1160.25 | 2088.45 | 0.00
28 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 18 | 45.69 | 822.42 | 0.00
| 13-41 | 水泥基自流平砂浆地面 |  | 10m2 | 1.8 | 456.85 | 822.33 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 81174.54 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 2910.78 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 81174.54 | 0.00

## 4.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 1388.09
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 1217.62 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 170.47
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.3%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计 |  |  |  |  | 1388.09

## 4.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —

## 4.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —