版本号：BZ.GK-政采-202201

南京市雨花台区农业农村局

森林防火监控系统维修和保养服务

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241

采购人：南京市雨花台区农业农村局

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年八月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	10

二．招标文件	14

三．投标文件	15

四．投标文件的递交	18

五．开标和评标	19

六．确定中标	22

七．询问与质疑	23

八．其他	24

第三章 政府采购合同条款及格式	25

第四章 采购需求	41

第五章 评标方法与评标标准	54

第六章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

项目概况

森林防火监控系统维修和保养服务的潜在投标人在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年09月11日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241

1.2项目名称：森林防火监控系统维修和保养服务

1.3预算金额：50万元。

★1.4最高限价：本项目投标总价不得高于人民币50万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统是一项集森林防火远程视频监测、日夜火灾监测报警、视频信息管理、视频智能行为分析、视频信号编解码、数据集中存储和网络实时预览、高清视频上墙、森林防火地理信息系统、视讯会商系统、火灾识别系统、信息发布系统、综合管理系统、辅助决策等功能于一体的智能监测指挥系统平台。

南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统拥有森林防火监控点10个，主监控室有15块显示大屏。云台监控点均位于各处山峰的至高点上，不同道路需要步行抵达。由于山区林地地形复杂，进山人员繁多，森林防火工作隐患大，防不胜防，森林防火形势严峻。为了加强对雨花台区森林资源的保护，提高对森林火警、火灾的监测和预警水平及能力，加强应急机制建设，有效减少森林火灾的损失，保持社会稳定、促进经济发展，做到“预防为主，积极消灭”，增强护林防火的战斗力，现拟通过专业的技术服务及完善的管理，为南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统的安全运行提供有力的支持与保障。

详见采购文件第四章采购需求。

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

1.7★服务期限：本项目实施期限从合同签订之日起一年。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表；或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年2月以来）至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：■本项目不面向中小企业预留采购份额。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年09月11日14：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市雨花台区农业农村局

地 址：南京市雨花台区铁心桥宁水路199号

联系人：谢军

联系方式：025-52883020

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305室

联系人：殷煜衡、史平华、黄锡芳

联系方式：18795805522、15951799162、13851503505

3．项目联系方式

项目联系人：殷煜衡、史平华

电 话：18795805522、15951799162

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京市雨花台区农业农村局 地 址：南京市雨花台区铁心桥宁水路199号 联系人：谢军 联系方式：025-52883020 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305室 联系人：殷煜衡、史平华、黄锡芳 联系方式：18795805522、15951799162、13851503505 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织。 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求：无。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■服务类，本项目不涉及核心产品。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不需要 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至18795805522 @163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至18795805522 @163.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件服务类60%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。评审专家费用按实向成交供应商收取。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |
| 30 |  |  | （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |

投标人须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

- 政府采购合同条款及格式

- 南京市政府采购合同（服务）

项目编号 ：    JSZC-320114-JITC-G2025-0241

项目名称 ：   雨花台区森林防火监控系统维修和保养服务

采购单位 ：     南京市雨花台区农业农村局

履约单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

项目名称：雨花台区森林防火监控系统维修和保养服务                        项目编号：

甲方：（买方）_南京市雨花台区农业农村局_______

乙方：（卖方）____                     _ __

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心 雨花台区森林防火监控系统维修和保养服务        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：雨花台区森林防火监控系统维修和保养服务

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：合同签订后一年

1.5 履行地点：南京市雨花台区

1.6 履行方式：技术服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（__   __元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间每季度向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 乙方需向甲方提供本合同有关监控维保相关台账资料等（值守人员、维修人员出勤考核表、维修保养记录等、防火报警信息反馈闭环台账全年完整一套）

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时乙方应按合同总额的10%向甲方支付违约金。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的50%。

8.1.2尾款支付时间：维保服务结束经采购人验收通过后,采购人收到发票后10个工作日内；尾款支付比例：合同金额的50%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 本次森林防火监控系统维修和保养服务结束后，乙方应在服务结束后15日内向甲方提交具备CMA/CNAS资质且与甲方无关联关系的检测机构出具的验收报告，费用包含于合同总价中。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额千分之一每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10天不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金；如乙方逾期整改或整改后仍不符合约定标准的，甲方可单方面解除合同。

11.5乙方逾期提交验收报告的，每逾期一天，应按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、安全责任

13.1、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。因乙方自身原因引发的任何安全问题，由乙方自行承担责任。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

15.4在合同履行期间，乙方应保持整个项目团队人员的稳定。如乙方因故需更换项目人员，应提前征得甲方书面同意，否则应按2000元/人次向甲方支付违约金；如乙方项目人员不能胜任，甲方有权要求乙方限期更换，乙方逾期更换的，应按2000元/人次向甲方支付违约金。

甲方：南京市雨花台区农业农村局	乙方：

地址：	地址：

法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：

联系电话：	联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件一：

| 名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统是一项集森林防火远程视频监测、日夜火灾监测报警、视频信息管理、视频智能行为分析、视频信号编解码、数据集中存储和网络实时预览、高清视频上墙、森林防火地理信息系统、视讯会商系统、火灾识别系统、信息发布系统、综合管理系统、辅助决策等功能于一体的智能监测指挥系统平台。

南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统拥有森林防火监控点10个，主监控室有15块显示大屏。云台监控点均位于各处山峰的至高点上，不同道路需要步行抵达。由于山区林地地形复杂，进山人员繁多，森林防火工作隐患大，防不胜防，森林防火形势严峻。为了加强对雨花台区森林资源的保护，提高对森林火警、火灾的监测和预警水平及能力，加强应急机制建设，有效减少森林火灾的损失，保持社会稳定、促进经济发展，做到“预防为主，积极消灭”，增强护林防火的战斗力，现拟通过专业的技术服务及完善的管理，为南京市雨花台区森林防火智能监测指挥系统的安全运行提供有力的支持与保障。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨花台区森林防火监控系统维护和保养服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、采购需求

技术要求

（一）维保服务范围

1、场所范围：本项目维护范围包括10个防火监控；主监控室的15块显示大屏，具体监控点位如下：

序号

点位名称

前端设备

取电

传输

1

铁心桥街道将军山

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

2

铁心桥街道龙泉寺

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

3

铁心桥街道韩府山

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

4

铁心桥街道罐子山

高精度高清一体化云台

市电

专线

5

西善桥街道罐子山

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

6

古雄街道岱山陵园

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

7

西善桥街道白家山

高精度高清一体化云台

市电

专线

8

赛虹桥街道菊花台公园

高精度高清一体化云台

市电

专线

9

铁心桥街道牛首山

高精度高清一体化云台

市电

专线

10

铁心桥街道尖山

高精度高清一体化云台

市电

无线网桥

2、数据专线如下：

| 序号 | 专线名称 | 数量 | 传输带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西善桥街道白家山至雨花监控中心 | 1条 | 50M |
| 2 | 铁心桥街道罐子山至雨花监控中心 | 1条 | 50M |
| 3 | 赛虹桥街道菊花台公园至雨花监控中心 | 1条 | 50M |
| 4 | 牛北坡至雨花监控中心 | 1条 | 50M |
| 5 | 西善桥街道宽带 | 1条 | 50M |
| 6 | 铁心桥街道宽带 | 1条 | 50M |
| 7 | 雨花监控中心带固定IP专线 | 1条 | 100M |

3、主要维保设备如下：

| 序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台 | 恩博 | NB9000 | 2台 |
| 2 | 高清透雾数字网络摄像机 | 恩博 | NB5000 | 2台 |
| 3 | 32倍高清红外透雾镜头 | 恩博 | NB-32 | 2台 |
| 4 | 红外热像 | 恩博 | NB6000 | 2台 |
| 5 | 前端工业级网络交换机 | 宇泰 | GQ-IES1713－2A | 2个 |
| 6 | 5.8G 电信级双模无线网桥 | 智微亚 | Z-120 | 6台 |
| 7 | 林火智能识别报警器 | 恩博 | NB320 | 1台 |
| 8 | 高清数字解码器 | 恩博 | NB340 | 2台 |
| 9 | 55寸液晶显示系统 | 三星 | HN01 | 2套 |
| 10 | 触摸式视频控制器 | 恩博 | NB330 | 1套 |
| 11 | 流媒体存储/分发服务器 | 恩博 | NB310 | 1套 |
| 12 | 网络交换机 | 华三 | S5120-28C-EI | 1台 |
| 13 | 一体化云台 | 恩博 | NB8002 | 8套 |
| 14 | 前端工业级网络交换机 | 有恒斯康 | ISW-005N-DC | 8个 |
| 15 | 前置林火视频分析器 | 恩博 | NB320-2 | 8台 |
| 16 | 5.8G电信级无线网桥 | 优陪快 | PBE-5AC-Gen2 | 16台 |
| 17 | 百兆光纤收发器 | 有恒斯康 | / | 3台 |
| 18 | 触摸式视频控制器 | 恩博 | NB330 | 2套 |
| 19 | 流媒体存储/分发服务器 | 恩博 | NB310 | 2套 |
| 20 | 高清数字解码器 | 恩博 | NB341 | 25台 |
| 21 | GIS工作站 | 恩博 | 定制 | 1套 |
| 22 | 视频会商系统 | 恩博 | 定制 | 1套 |
| 23 | 55寸液晶拼接单元 | 扬程 | YC-P055 | 15套 |
| 24 | 拼接矩阵 | 扬程 | YC-JZ24024 | 1台 |
| 25 | LED条屏 | 扬程 | YC-L3 | 1套 |
| 26 | 网络交换机 | 华三 | S5110-52P-SI | 2台 |
| 27 | 无线会议控制主机 | 海天 | HT-5016R | 1台 |
| 28 | 无线数据采集器 | 天籁之声 | HT-UK | 1台 |
| 29 | 无线会议主席单元 | 天籁之声 | HT-5016C | 1个 |
| 30 | 无线会议代表单元 | 天籁之声 | HT-5016D | 11个 |
| 31 | 无线会议充电箱 | 天籁之声 | HT-5016G | 2个 |
| 32 | 无线会议充电电池 | 天籁之声 | 定制 | 12个 |
| 33 | 12路调音台 | 雅马哈 | MG16XU | 1台 |
| 34 | 专业壁挂音箱 | 天籁之声 | HT-1802 | 6个 |
| 35 | 专业音箱功放 | 天籁之声 | HT-P390 | 3个 |
| 36 | 数字音频处理器 | 天籁之声 | HT-2300 | 1个 |
| 37 | 森林防火语音播报及视频抓拍设备 | 恩博 | NB420 | 54套 |

4、软件系统维护如下：

序号

名称

品牌

单位

数量

1

设施管理子系统

恩博

套

1

2

人员管理子系统

恩博

套

1

3

物资管理子系统

恩博

套

1

5

林火云端智能检测服务

恩博

套

1

6

智慧防火“一张图”模块

恩博

套

1

7

卫星热点监测模块

恩博

套

1

8

林火预警模块

恩博

套

1

9

火点定位模块

恩博

套

1

10

火情发布模块

恩博

套

1

11

扑救资源分析模块

恩博

套

1

12

林火蔓延模拟模块

恩博

套

1

13

扑救预案模块

恩博

套

1

14

导航规划

恩博

套

1

15

电子沙盘模块

恩博

套

1

16

灾后评估模块

恩博

套

1

17

火灾档案管理

恩博

套

1

18

视频多级联网模块

恩博

套

1

19

多源音视频会商模块

恩博

套

1

20

防火巡查终端子系统平台

恩博

套

1

- 5、云资源及云服务

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体化云台接入 | 1、配置管理服务：统一管理系统内预警监测设备、防火资源、人员及部门权限分配等基础信息； 2、流媒体转发服务：将视频流传输至大屏、客户端和掌上平台，支持在各种不同环境中进行视频流调取； 3、报警信息存储：实时采集并存储前端设备报警信息（如图片、录像）； 4、地理信息引擎：提供三维地图渲染，支撑地理数据可视化与空间分析； 5、空间数据库：存储和管理地理空间数据（如矢量、栅格数据）以及系统内数据信息，支持空间索引和查询； 6、地图服务：基于地理信息引擎，提供底图加载、图层叠加、坐标转换等功能，用于可视化展示地理位置信息； 7、安全组件：保障系统安全的模块集合，包括身份认证、访问权限控制、数据加密、日志审计等，防范网络攻击和数据泄露； 8、视频会商：支持音视频实时交互，通过小程序终端，在指挥中心和现场护林员之间进行实时沟通； 9、天气服务：提供实时天气数据，如温度、湿度、风速、风力等气象信息。 | 10路 |

（二）维护服务内容

1、服务范围内所有前端监控点、森林防火监控中心硬件设备的维护、保养及故障处理(完成森林防火监控系统数据迁移至政务云工作，并配合做好新增四个监控点位软硬件设备的系统接入工作)。

（1）负责设备的日常保养、安装、检测检修、保修等工作，确保显示系统正常运作。

（2）硬件故障排查及处理，正确提出故障点并修复至正常状态。

（3）协助采购人做好设备固定资产的登记、管理、检查及派发、回收等工作。每月对固定资产管理状况进行巡检，确保固定资产不流失。

（4）供应商对原有系统中发生故障或无法兼容的系统及设备要提供更换，以确保整体系统的兼容性（费用包含在总价中）。

（5）如遇领导参观期间供应商须提供讲解及采购人要求的各项保障工作（费用包含在总价中）。

2、森林防火监控中心软件维护（包括但不限于：火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）

（1）软件安装、升级、调整及故障排除。

（2）定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。

（3）要求对超过授权许可使用期的火情识别软件、视频分发存储服务器相关应用软件、森林防火管理客户端软件提供原开发企业授权许可继续使用证明，确保软件超期后仍能正常运行。

（4）可与江苏省及南京市森林防火指挥系统监控视频联网平台兼容。

（5）供应商支持对现有软件的无缝升级，并不得另计费用。

3、网络、光缆、专线及综合布线

（1）负责信息设备之间的一切强、弱电线路及接线盒，包括机房、网线(含电源线)、室内光纤、线盒、面板、接插件等的安装和日常维护工作。

（2）前端监控点专线要求速率不低于10MB/S，透明传输，网络信号稳定可靠，低丢包率，ping 65000的数据包延迟不高于200ms，支持TCP、UDP等多种数据业务类型，具有环保护功能，便于带宽提升。

（3）负责网络安装及调试，协助省、市、林场间网络调试，保持网络链路的畅通，确保网络到各前端点、各分控中心、省、市林业主管部门畅通，发现问题，及时通知并尽快协助解决。

（4）能够提供通过手机实时查询网络链路状态（支持Android、IOS），

（5）负责网段的IP地址增、删、改； VLAN及端口的增、删、改；VPN及防火墙的规则调整等网络数据日常维护工作，确保系统正常运作。

（6）负责保障电源线路，光纤等布线系统及其配件完好，加强人员巡检，防止安全隐患，有效采取防止电源线缆被偷、光纤中断措施，确保电源供应稳定，网络链路完好，发现问题，随时解决。

4、软件维护更新

供应商需对主监控室（包括火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）进行维护与升级（费用包含在总价中）

（1）林火视频分析软件每年至少升级三次及以上。

（2）定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。

（3）其他相关管理软件，如视频分发存储服务器流媒体软件、森林防火管理客户端软件等继续提供升级服务，确保软件超期后仍能正常运行。

5、应急服务

遇到突发情况或不可抗力，中标供应商将派出不少于3人的应急抢修人员，全力协助修复雨花台区森林火险监控管理系统。

6、远程值守服务

（1）中标供应商必须提供法定森林防火期的全年24小时远程值守服务，远程处理雨花台区森林火险报警情况，以便在火灾发生时，能够及时向采购人提供报警信息。

（2）采购人要求能够在雨花台区主监控室查看到中标供应商提供的远程值守情况。

（3）值班要求：接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。增加警讯后20分钟的人工持续观察识别。在第一次推送烟火预警信息后，每5分钟发送一次。紧急情况下，云值守中心通过电话直接与客户指挥中心保持联系，提供必要信息。增加自警讯发生至警讯确认解除期间的人工持续观察识别。必要时，主动与客户指挥中心、护林人员保持联系，提供必要信息。增加提供通过微信发送的烟火预警实时现场视频。

（三）定期维护要求

1、每日维护要求：

（1）每日检查图像在线状况、网络链路状况、云台正常运转情况、服务器运行情况，并做好记录。

（2）每日查看森林防火软件运行记录，及时处理软件报警、警告信息，做好记录。

2、每周维护要求：

（1）每周进行计算机、服务器、大屏系统、网络设备等硬件设备清洁、保养、维护。

（2）每周进行服务器、森林防火软件升级或打补丁服务；每周进行重要数据备份。

（3）每周至少安排一次对前端监控点设备及监控中心设备性能全面检查，包括网络链路状态检查、前端网络传输速率检查、图像清晰度检查、云台运转检查、计算机（服务器）工作性能检查及大屏系统检查等设备，每周排查一次，并做好记录。

3、每月维护要求：

（1）前端监控点设备全面清洁维护，包括云台、网桥、防雷设备、流媒体终端等设备清洁维护、是否需要更换配件。

（2）分控中心设备清洁维护，包括网桥、交换机、计算机、监视器等设备维护，如有人请教使用森林防火软件，应主动培训。

（3）前端电缆、光缆、配电箱检查，做好防护防盗措施、安全措施，保障设备及第三人安全。

（4）检测前端防雷接地设备，采取措施，保证防雷可靠、有效。

（5）做好中心机房设备清洁维护，整理机房布线，保证布线系统整齐、合理、有序；采取机房安全措施，注意防火、防湿、防高温，保障机房安全可靠。

（6）做好计算机数据备份，保证数据完整，确保以往数据可查询。

4、每季度维护要求：

（1）云台全面清洁维护，更换润滑油，更换雨刷条，更换同步齿形带，更换云台所有密封圈，检查云台航空插头状。

（2）确认网桥天线位置，检查网桥信号强度，网桥天线SMA接口清洁，清洁网桥RJ45口，确认是否更换发射器和功率放大模块，确认是否网桥防水密封圈，确认是否更换网桥电源，确认是否更换网桥防雷器，确认是否更换更换网桥主板。

（3）清洁交换机，检测交换机主板确认是否更换交换机。

（4）清洁光电转换器，确认是否更换光电转换器电源，确认是否更换光电转换器光功率模块。

（5）清洁视频服务器，对视频服务器的BNC接口及RJ45接口进行去氧化处理，对视频服务器主板进行检测确认是否需要更换。

（6）计算机清洁，机箱除尘，磁盘整理，操作系统病毒扫描。

（四）备件要求

★供应商应建立服务范围内设备的备件库。当损坏的设备不能及时修复，而影响到日常工作时，成交单位应提供硬件冗余服务，对森林防火主要设备，不允许进行现场维修，必须使用设备冗余方式进行替换式维修。设备替换产生的费用包含在总报价内（提供书面承诺并加盖公章，格式自拟）

常规备件数量要求如下：

| 序号 | 备件名称 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型一体化云台 | 不少于1台 | 与原供应商实际使用型号一致或者不低于原设备要求并保证兼容。 |
| 2 | 流媒体存储/分发服务器 | 不少于1台 |  |
| 3 | 林火智能识别报警器 | 不少于1台 |  |

1、备件技术参数要求：

1.1、中型一体化云台

云台参数：

▲1、云台采用高精度数字绝对位置编码器。

2、云台采用直流无刷电机转动；

▲3、预置位精度数值不高于0.01°；

4、云台水平状态下能360°无限制旋转，垂直的旋转范围优于或等于-75°~+60°；

5、云台在水平的旋转速度不低于0.01~30°/s。

镜头模块参数：

▲1、镜头光学变焦f范围：优于或等于8-560mm；不低于70X；

2、总像素不低于4K，800万像素；

摄像机模块参数：

1、靶面尺寸大小优于或等于1/1.8"；

2、总像素不低于800万像素；

3、最大分辨率不低于3840*2160；

4、最低照度：彩色：0.001Lux/F1.6；

5、聚焦模式：有自动/手动/一次性自动聚焦；

6、支持光学透雾（日夜转换）功能，夜模式为光学透雾带通滤镜优于或等于900nm-1100nm；

7、支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。

多光谱相机：

▲1、总像素：不低于200万像素

2、焦距范围f：优于或等于8-520mm，65X；

3、传感器大小：1/1.8”

4、感光波段：①370-720nm②800-2400nm；

5、图像输出：支持RAW格式原始图像文件输出；

6、传输架构及外部接口：采用全数字视频TCP/IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。

1.2、流媒体存储/分发服务器

1）支持一千路以上前端视频管理。

2）支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等。

3）系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示；

4）支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频；

5）支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理；

1.3、林火智能识别报警器

1、能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测，能够对五公里以内森林火灾进行准确报警；

▲2、可根据不同时间段，不同预置位修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门、光圈等；

3、支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则；

▲4、支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备；

5、支持前后端混合识别；

6、支持负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域；

7、支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都同时保存在本地服务器及云服务器中，能快速更换及恢复数据；

8、支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测；

▲9、可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）；

10、识别系统能实时、全天候、24小时不间断的监测森林火情；

11、报警日志能自动记录。

（五）维护实施要求

1、人员要求

项目负责人 1人，计算机、电子技术、自动化、机电一体化等相关专业本科及以上学历，管理经验丰富。

（2）运行维护人员3人，计算机、电子技术、自动化、机电一体化等相关专业大专及以上学历。

（3）远程或现场值守人员3人，计算机、电子技术、自动化、机电一体化等相关专业大专及以上学历，每班1人，每天三班倒，法定森林防火期无休。

（4）应急服务人员不少于3人，计算机、电子技术、自动化、机电一体化等相关专业大专及以上学历，凡有重大活动，供应商须派出总经理或副总经理或技术总监或总工程师到场服务。

在本项目的实施过程中，整个项目团队的人员要相对稳定。

2、车辆要求

因南京市雨花台区森林火险监控管理系统监控点分布比较广，相邻监控点间距离较远，要求供应商提供不少于1辆的运维车。

3、制度要求

（1）维护人员严格遵守有关法规、森林防火内部规章制度及所有维护操作守则及规范。

（2）所有现场维护服务的人员佩戴工作证。工作人员及工作证必须报有关部门备案。

（3）维护人员在上岗前须签署保密协议书，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据。

（4）维护期间驻现场维护人员不从事维护工作范围以外事务。

（5）保持维护团队人员的稳定，如需更换维护人员必须先征得采购人同意后方可进行，如维护人员提出辞职必须提前书面通知，做好工作交接，并在离职后两周内提供同等资质人员作替补。

（6）对于经常违反上述纪律要求的维护人员，采购人有权要求中标供应商更换合格的维护人员。

4、响应时间

（1）法定森林防火期内安排24小时远程值守。

（2）所有时间均要求24小时响应

（3）收到服务要求电话后：30分钟内作出电话响应，2小时内到达故障现场，一般软件故障2小时内修复，4小时排除故障（包括维修配件到达服务现场，特殊配件更换除外），否则中标供应商须联系原系统软件开发商到现场恢复系统。

（4）本项目中的系统能否正常运行影响重大。中标供应商必须保证系统正常运行，设备疑难问题3小时内修复，重大设备故障24小时内修复，否则提供相应设备给采购人应急使用，直到修复为止。

5、故障现象指标

（1）要求前端监控点视频信号良好，云台运行控制正常，要求不低于总监控点数90%的前端监控点图像正常。

（2）森林防火识别软件运行正常，确保森林防火识别软件识别准确，如森林防火识别软件准确度不高、误报应及时协商解决并报告采购人。

（3）保障森林防火控制中心、分控中心所有软硬件正常，控制良好，随时可以启用。

6、维护登记制度

（1）中标供应商必须按采购人制定的维护流程和文档登记制度，及时对各项维护工作进行登记，登记内容包括但不限于：服务单登记、维护日志、参数及一切维护所需资料。一切资料必须及时更新(必须在系统或设备配置改动后一周内对资料进行更新)，并确保资料与实际情况相符。

（2）中标供应商必须按采购人要求，分别按月份和年度向采购人提供电子版的维护、例检工作登记表、分类汇总报表及有关资料图纸，供采购人分析，为更好的开展维护服务工作提供依据。

7、罚则要求

（1）若中标供应商调走驻场维护人员或采购人要求更换维护人员，中标供应商在10日内未能提供符合要求的人员进行替换的，视情节轻重扣除5000元-10000元维护费,若仍然没有改善，则视为中标供应商违约，采购人有权终止合同，并拒绝支付合同款。

（2）因中标供应商维护人员在维护操作过程中造成重大故障、蓄意破坏信息系统设施或造成泄密事件的，一经查证，则视作中标供应商严重违约，同时追究中标供应商法律责任和损失赔偿责任。

（3）若中标供应商在单月内违反其服务承诺或本招标文件要求三次或以上，采购人有权视情节轻重扣罚5000元-10000元维护费。

（六）考核方式

服务考核分月度考核和年度考核。

- 月考核指标和年考核指标数据是支付和扣除服务费的依据。每个服务月和每个服务年，由采购人与中标供应商共同签字确认服务月度和服务年度考核指标数据。

- 每个服务年度结束前，采购人组织内部专家，结合各月度考核结果和服务情况进行考核，并作为服务费用支付或扣除依据，对服务月度和服务年度的服务考核结果进行运用。

①服务年度，即从正式提供服务起12个月为一个服务年度。

②为方便考核，月度考核的“月”为自然月。正式提供服务的日期在该自然月的15日以前（含），则以当月的第一天开始计算服务期；正式提供服务的日期在该自然月的15日以后，则从正式提供服务的第2个自然月的第1日开始计算服务期。

3、 考核办法

整体考核分值满分100分，由产出指标、满意度指标两部分组成。考核评分以扣分的方式计分值。

3.1 产出指标

3.1.1 数量指标

前端监控设备在线率

此指标为月周期指标。

计分标准：

设备在线率=监控设备累计在线时长/（该时期天数×24小时）。

计分规则：

（1）防火期、非防火期发布森林草原火险橙色和红色预警信号期间及国家、市和区县级重大活动等重点时段设备在线率≥99.9%，其余时段设备在线率≥90%，该项目不扣分；如不符合防火期、非防火期发布森林草原火险橙色和红色预警信号期间及国家、市和区县级重大活动等重点时段设备在线率≥99.9%的要求扣10分，不符合其余时段设备在线率≥90%的要求扣5分；

（2）设备故障维修时间归为非在线时长。

注：防火期为每年的11月1日—5月1日；国家、市和区县级重大活动等重点时段，以林业主管部门提前通知的时间为准；非防火期发布森林草原火险橙色和红色预警信号期间，以区县发布的森林草原火险橙色、红色预警信号时间段为准，区县未发布的以市级发布的森林草原火险橙色、红色预警信号时间段为准。

3.1.2 质量指标

3.1.3火情漏报率

此指标为月周期指标。

计分标准：

在智能监控的图像范围内，火点面积达到最小识别面积，或连续两个巡航周期内同一火源位置均发生起烟或火的现象时，未能有效发现并上报火情，则视为火情漏报。其中，烟和火的识别面积达到《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）要求。

计分规则：单台监控摄像机日漏报次数每增加1次，扣5分。

计分说明：火情漏报率为单台摄像机日漏报率≤1‰；漏报率计算方法为在智能监控的识别范围内，火点面积达到最小识别面积，或连续两个巡航周期内同一火源位置均发生起烟现象时，未能有效发现并上报火情，则视为火情漏报。火情漏报率=火情漏报次数/火情发生总次数。火情智能监控区域示意如下：

火情智能监控区域示意图

注：黑夜期间，对烟的识别不纳入考核，仅考核可视智能监控区域内对火的识别；白天、黑夜区分以雨花台区日落、日出时间为准。详见上图。

对于超出监控设计的监测范围的火情，系统未发现的，不作为漏报处理；极短天气情况/现象下，如沙尘暴、重度灰霾、日食等，对于监控范围画面内，无直视火源的林火系统未报警的，不作为漏报处理。

3.1.4 烟、火报警定位准确率

此指标为月周期指标。

计分标准：

在智能监控的图像范围内，推送至客户的火情（不含误报），火点报警定位误差大于100米时视为火点报警定位不准确。

在智能监控的监测范围内,出现的林下火/坡下火产生的烟的报警,经过系统发现和纠偏处理,不能定位在画面中起烟点根部的,视为烟点报警定位不准确。

计分规则：每定位不准确1次，扣0.1分。

3.1.5 时效指标

1 故障处理及时率

此指标为月周期指标。

计分标准：

对中标人设备故障处理效率进行考核，发生一级、二级故障时需在24小时内修复，视为故障处理及时。火情监测服务、数据传输服务和业务展示服务出现中断时，恢复时限小于24小时视为处置及时。故障处理及时率=故障处理及时的次数/故障发生次数。

发生三级故障时，应在24小时之内给出对当前故障的判断与解决方案，并以书面说明的方式告知业主。

计分规则：

（1）故障处理及时率≥95%，不扣分；

（2）故障处理及时率<95%，故障处理及时率每减少1%，扣1分。

2.满意度指标

满意度指标考核主要为服务感受。此项为主观分，最多扣10分。

在发生较大以上的森林火灾、重要人员来访等事件时，经采购人提出需求，中标供应商须派出人员进行现场技术支撑。

此指标为年周期指标。

计分标准：

对中标供应商运营人员的服务态度和服务意识进行满意度打分。

计分规则：

（1）服务运营人员的服务态度和服务意识良好、积极，不扣分；

（2）发现运营人员不积极配合或服务态度不好的情况，每次扣1分，10分扣完为止。

3.考核实施

考核结果分为两档，扣分20分（含）以内的为“合格”，扣分超过20分的为“不合格”。若发生数据丢失、泄密等安全事故及未经采购人许可擅自将相关软硬件和数据用于其它用途的，考核为“不合格”，且按照有关法律法规追究相关责任。

月度考核扣分在0~10分（含）区间内，每扣1分，扣当月总服务费的5‰。

月度考核扣分高于10分（不含）时，每扣1分，扣当月总服务费的10‰，并下发整改通知单，责令限期整改。

年度考核扣分在0~10分（含）区间内，每扣1分，扣当年总服务费的5‰。

年度考核扣分高于10分（不含）时，每扣1分，扣当年总服务费的10‰，并下发整改通知单，责令限期整改。

月度或年度考核周期指标累计扣分高于20分时，皆为“不合格”。

月度或年度考核“不合格”时，停止支付服务费，直至整改合格，并扣减整改期间的服务费。

月度或年度考核“不合格”时，采购人下发整改通知书后30天未能整改合格的，采购人有权单方面解除合同，并保留向中标供应商要求赔偿和扣除履约保证金的权利。

注：①整合的视频监控不纳入本次服务考核范围。

②不可抗力因素导致的情况，不计入考核。一是由自然原因引起的自然现象，如地震、风灾、大雪、山崩等；二是由社会原因引起的社会现象，如战争、动乱、政府干预等。

4.考核结果运用

服务月度考核结果运用：中标供应商与采购人共同签字确认月度考核结果，作为当月考核扣分依据，按月度考核分值扣除该月服务费，维保服务结束经采购人验收通过后统一结算并支付。

服务年度考核结果运用：中标供应商与采购人共同签字确认年度考核结果，作为考核扣分依据，按年度考核分值扣除该服务年度服务费，并结算支付。

5.考核指标评分表

| 考核内容 | 指标值确定依据 | 计分标准 | 扣分 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端监控设备在线率 | （1）防火期、非防火期发布森林草原火险橙色和红色预警信号期间及国家、市和区县级重大活动等重点时段设备在线率≥99.9%，其余时段设备在线率≥90%，该项目不扣分； （2）设备故障维修时间归为非在线时长。 | 详见考核要求 |  |  |
| 火情漏报率 | 单台监控摄像机日漏报次数每增加1次，扣5分。 | 详见考核要求 |  |  |
| 烟、火报警定位准确率 | 每定位不准确1次，扣0.1分。 | 详见考核要求 |  |  |
| 故障处理及时率 | （1）故障处理及时率≥95%，不扣分； （2）故障处理及时率<95%，故障处理及时率每减少1%，扣1分。 | 详见考核要求 |  |  |
| 满意度指标 | （1）服务运营人员的服务态度和服务意识良好、积极，不扣分； （2）发现运营人员不积极配合或服务态度不好的情况，每次扣1分，10分扣完为止。 | 详见考核要求 |  | 此项扣分最高分为10分。 |

故障修复

发生一级故障需要24小时恢复，否则扣除全年维保费用。发生二级故障需要48小时恢复，发生三级故障视采购人配合情况具体商议，原则上不超过15个工作日。

1.一级故障：一级故障为单人通过简单培训即可修复的故障，如更换防雷组件、电源模块、交换机，现场重启死机设备等无需更换前端主设备的故障为一级故障。

2.二级故障：二级故障为现场2-4人团队一个工作日内可以修复的故障或需要更换主设备的故障，如更换太阳能控制器、逆变器，光缆断点重熔、路由器、网桥，中型/重型一体化云台和前置林火智能识别报警器等的故障。

3.三级故障：三级故障为需要工程队进场且一个工作日内无法修复的故障。如光缆更换，电缆更换，太阳能电站太阳能板更换等。

（七）报价要求及其他说明

1、本次维护服务为全包方式，包含维护服务所需要的人工、车辆等运营费用，软件升级、所有设备损坏后维修、更新以及维保服务结束后验收等产生的所有费用（不可抗力因素除外）。

2、在维护服务期限开始前，中标供应商应派驻技术员到服务现场熟悉维护服务环境，并与前任维护服务公司做好交接工作，采购人负责协调双方工作交接。

3、采购人负责提供项目原有的图纸、资料及相关维护档案等历史资料。

4、合同到期（或终止合同）时，中标供应商必须完好无损的将所维护设备（须提供具备CMA/CNAS资质的检测机构出具的验收报告）及所有相关技术文档移交给采购人。

5、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，服务总价将包定，一律不予调整。

6、供应商报价的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7、本次项目不得转包，未经采购人同意不得分包。

商务要求

（一） 付款条件

采购人于合同签订后10个工作日内支付合同总价款的50%作为预付款，维保服务结束经采购人验收通过后,采购人收到发票后10个工作日内支付剩余50%合同价款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

（二）服务时间和地点

服务期限：自合同签订之日起一年，服务人员具体进场时间按采购人要求执行。

服务地点：采购人指定地点。

（三）验收要求

本次森林防火监控系统维修和保养服务结束后，供应商应在服务结束后15日内向采购人提交具备CMA/CNAS资质且与供应商无关联关系的检测机构出具的验收报告，费用包含于合同总价中。

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分因素 | 项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×10（小数点保留两位）。 （评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明） | 10分 |
| 技术部分 （64分） | 服务方案 | （1）服务范围内硬件设备的维护、保养及故障处理相关服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的服务范围内所有前端监控点、森林防火监控中心、林场分控中心硬件设备的维护、保养及故障处理方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得10分； 方案稍有欠缺，符合基本需求但存在不足的得7分； 方案有瑕疵，勉强满足采购需求的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得1分； 未提供的本项不得分。 | 10分 |
|  |  | （2）软件维护更新服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的软件维护更新服务方案（包括但不限于：火情识别软件、大屏上墙管理软件）进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得10分； 方案稍有欠缺，符合基本需求但存在不足的得7分； 方案有瑕疵，勉强满足采购需求的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得1分； 未提供的本项不得分。 | 10分 |
|  |  | （3）网络、光缆、专线及综合布线服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的网络、光缆、专线及综合布线方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得8分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得6分； 方案不完整，难以满足采购需要的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | （4）进度计划及保障措施： 根据供应商提供的项目维护进度计划、保障措施的合理性、可行性、周全性等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得8分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得6分； 方案不完整，难以满足采购需要的得4分； 未提供的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | （5）应急服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的应急服务方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得6分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得2分； 未提供的本项不得分。 | 6分 |
|  |  | （6）远程值守服务方案： 根据投标人提供的针对本项目的远程值守服务方案等进行综合评审。 方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得6分； 方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得4分； 方案不完整，难以满足采购需要的得2分； 未提供的本项不得分。 | 6分 |
|  | 备件服务 | 备件服务方案 1. 投标人必须制定“备件参数技术偏离表”，对照招标需求中规定的备件的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的投标文件将被视为无效投标文件。评标委员会根据“备件参数技术偏离表” 评分，投标人所投备件产品技术参数和性能要求完全满足招标文件备件技术参数的得满分16分； 2. 如有技术性能负偏离 1）若备件产品技术参数中出现任何一项“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有重要偏离，每偏离一件产品扣2分，扣完为止。（需在投标文件中提供省级或省级以上质量监督部门出具的检测报告复印件） 2）若备件产品技术参数中无“▲”指标技术性能负偏离，出现任何一项非“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有一般负偏离，每偏离一项扣1分，扣完为止。 3）以上两项负偏离不重复扣分。 | 16分 |
| 商务部分（26分） | 投标人综合实力情况 | 1、投标人具有CCRC信息系统安全运维服务资质一级的得2分，一级以下得1分（需提供证书等相关证明材料复印件），未提供的不得分。（满分2分） 2、投标人具有五星级售后服务认证证书得1分，具有售后服务完善度认证证书得1分（需提供证书等相关证明材料复印件），未提供的不得分。（满分2分） 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级CS5级以上的得3分，CS4级得2分，CS3级及以下得1分（需提供证书等相关证明材料复印件），未提供的不得分。（满分3分） 4、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质一级的得3分，一级以下得1分（需提供证书等相关证明材料复印件），未提供的不得分。（满分3分） | 10分 |
|  | 人员配备情况 | 1、项目经理：拟投入本项目的项目经理同时具有以下相关证书：注册信息安全专业人员证书（CISP）、ITSS-IT服务项目经理、信息系统项目管理师、CISAW信息安全保障人员(应急服务)。 (1)具有上述4项证书的得5分； (2)具有上述2项证书的得2分； (3)具有上述1项证书的得1分； 无证书不得分。 2、运行维护人员：拟投入本项目的运行维护人员队伍具有以下相关证书： (1)ITSS-IT服务工程师得1分，无证书不得分； (2)CCSC网络安全技术证书得1分，无证书不得分； (3)CISAW信息安全保障人员认证证书得1分，无证书不得分； (4)高处作业的特种作业操作证得1分，无证书不得分； (5)网络工程师认证证书得1分，无证书不得分。 注：以上人员必须为投标人单位员工，提供相关证书以及近半年内（2025年2月起）任意一个月为其缴纳社保的证明复印件并加盖公章）。（需提供有效证书扫描件加盖公章） | 10分 |
|  | 业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来，承担过与本项目相同或类似业绩的，每提供1个得2分，满分6分。（提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准；提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供） | 6分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京市雨花台区农业农村局

森林防火监控系统维修和保养服务

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

（10）售后服务条款

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）需求响应方案

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

（5）用于本项目人员表

（6）用于本项目设备

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

一、价格及商务部分

（1）投标函

南京市雨花台区农业农村局（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的森林防火监控系统维修和保养服务（项目名称）（项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就森林防火监控系统维修和保养服务（项目名称）（项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就森林防火监控系统维修和保养服务（项目名称）（项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241 ），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

- 开标一览表

项目名称：森林防火监控系统维修和保养服务

项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241

供应商名称：

| 投标报价： | 小写： （元） 大写： （元） |
| --- | --- |
| 付款方式： | 响应招标文件 |
| 服务地点： | 响应招标文件 |
| 服务期： | 响应招标文件 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

（5）商务条款偏离表

项目名称：森林防火监控系统维修和保养服务

项目编号： JSZC-320114-JITC-G2025-0241

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 投标文件响应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（6）投标人具备投标资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（6-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2025年2月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（2025年2月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（6-7） 信用中国查询

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

（6-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（6-9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（8）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与森林防火监控系统维修和保养服务（项目名称）（项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241 ）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：森林防火监控系统维修和保养服务

项目编号： JSZC-320114-JITC-G2025-0241

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 投标文件的技术响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（2）用于本项目产品技术参数证明文件

（3）需求响应方案

格式自拟。

（4）投标人服务承诺

承诺函

南京市雨花台区农业农村局：

我司郑重承诺：

- ...(如有)

- 供应商名称：

- 日期：2025年    月    日

（5）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

（6）拟投入本项目人员情况表

项目名称：森林防火监控系统维修和保养服务

项目编号：JSZC-320114-JITC-G2025-0241

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京市雨花台区农业农村局的森林防火监控系统维修和保养服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日