招 标 文 件

- 项目名称：泰州农科院温室智能化信息化采购项目

项目编号：JSZC-320000-JWZB-G2024-0023

招标人：江苏省农业科学院泰州农科所

招标代理单位：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司

二〇二四年十二月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同（参考）	16

第四章  项目内容及基本要求	24

第五章  评审办法	59

第六章  投标文件格式	67

- 招标公告

项目概况

泰州农科院温室智能化信息化采购项目的潜在投标人应在江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司（泰州市兴海路90号主楼）3楼招标代理部获取招标文件，并于2024年12月24日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JWZB-G2024-0023

项目名称：泰州农科院温室智能化信息化采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币500万元，最高限价：人民币465万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究；

合同履行期限：合同签订后120天内完成供货安装。质保期限不少于2年。

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于制造业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单的投标人，不得参加投标。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月4日08:30:00至2024年12月10日17:30:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司（泰州市兴海路90号主楼三楼）招标代理部

方式：现场报名或电子邮箱报名。

如投标供应商为电子邮箱报名，请将标书费用汇至招标代理账户并截图发送至代理邮箱，请注明报名单位名称、联系电话及报名的项目名称。

标书费收款人名称：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司。

账号：384060100018170098418，开户行: 交通银行泰州分行营业部

邮箱：1531674610@qq.com

现场报名地址：泰州市兴海路90号主楼三楼招标代理部

售价：采购文件每份500元，售后不退。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024年12月24日14点00分-14点30分（北京时间）；

投标文件递交截止时间：2024年12月24日14点30分（北京时间）；

地点：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司（泰州市兴海路90号主楼三楼）会议室。

开标时间、地点同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

- 注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，招标人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名 称：江苏省农业科学院泰州农科所

地址：江苏省泰州市农业开发区秋雪湖大道56号

联系方式：0523-86155806

联系人：常先生

2.代理机构：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司

联 系 人：杜先生，  联系电话：0523-86882829

办公地址：泰州市海陵区兴海路90号三楼   邮政编码：225300

3.项目联系人

联 系 人：杜先生，  联系电话：0523-86882829

- 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州农科院温室智能化信息化采购项目 采购编号：JSZC-320000-JWZB-G2024-0023 |
| 2 | 采购代理单位：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司 采购代理单位地址：泰州市海陵区兴海路90号3楼 |
| 3 . 呻 | 招标文件发放：时间：2024年12月4日08:30:00至2024年12月10日17:30:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日） 地点：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司（泰州市兴海路90号主楼三楼）招标代理部 方式：现场报名或电子邮箱报名。 如投标供应商为电子邮箱报名，请将标书费用汇至招标代理账户并截图发送至代理邮箱，请注明报名单位名称、联系电话及报名的项目名称。 标书费收款人名称：江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司。 账号：384060100018170098418，开户行: 交通银行泰州分行营业部 邮箱：1531674610@qq.com 现场报名地址：泰州市兴海路90号主楼三楼招标代理部 售价：采购文件每份500元，售后不退。 |
| 4 | 本项目采购预算：500万元人民币；最高限价：465万元人民币。报价超过最高限价作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件递交截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：详见招标公告 |
| 6 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 7 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：详见招标公告 |
| 8 | 投标保证金：无。 |
| 9 | 履约保证金： 履约保证金金额：中标总金额的5%； 递交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交。电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载”政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函（保险注册页面 https://jsdzbh.com/register）等非现金形式提交； 退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 10 | 签订合同地点：招标人指定地点 合同签订主体： 江苏省农科院泰州农科所 |
| 11 | 项目交付地点：招标人指定地点。 项目交付期限：合同签订后120天内完成。质保期限不少于2年。 项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。 合同形式：总价合同。合同价款含含安装费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、安全文明施工费、卸车费、运费等一切费用；完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非施工方责任事件的工程量按现场签证确定，但工程量清单中的缺项、漏项如投标人在投标时未能及时提出，视为承包人的风险范围，结算时不做调整。 |
| 12 | 付款方式：项目验收合格经审计后付结算价的97%；项目稳定运行二年后支付3%合同金额的质保款。 （以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。 |
| 13 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付。招标代理服务费按照国家计委计价格（2002）1980号文件计取。 |
| 14 | 为保证采购人实现本项目要求的所有功能，请在投标前自行至泰州市农科院自行勘测（联系人：常老师；电话：0523-86155806；时间：2024年12月4日-12月13日，工作日每天上午8:30-12:00、每天下午14:30-18:00）。未参加或未取得现场踏勘证明的作无效标处理。 |

一   总则

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告、采购需求、资格审查及评标办法、投标人须知；合同、投标文件格式等六部分组成。

（二）招标代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）招标代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）.投标文件主要由以下部分构成：

1资格条件证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

（2）2022年度（或2023年度）的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年的不需提供）；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料；提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（4）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询报告）

2报价符合性审查：

- 投标函；

- 开标一览表。

3商务部分符合性审查：

（1）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，如为联合体投标，由牵头单位提供）

（2）投标人法定代表人身份证复印件

（3）投标人法定代表人授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（4）商务条款响应及偏离表

（5）评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单

（6）中小微企业声明函

4技术部分符合性审查：

- 技术条款响应及偏离表；

（2）综合评审评分项：

根据评分细则需要提交的材料（评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单，清单后附明细证明材料，未提供清单商务部分符合性审查不通过，作废标处理）

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》原件。

上述项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（复印件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

（二）联合投标

本项目不接收联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

本项目不收取保证金。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第六篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、标段编号、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

3.投标文件应密封包装。未密封的投标文件将不被接收。若投标人参加多个标段的投标，其投标文件必须按标段分别编制、装订、密封、递交。

四、开标、评标、定标

（一）、评审、定标方法

本项目采用综合评分法。

（二）、开标评标会

1.招标人或招标代理将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权代表必须携带本人身份证按时参加开标会，并签名报到以证明其出席开标会。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，确认无误后，进行开标，宣读各投标人的《开标一览表》，招标代理机构将对开标过程进行记录。

（三）、评标过程的保密

1.开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

（四）、对投标文件的审核

1.招标人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2. 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了招标人的权利或投标人的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

9.评标委员会审阅投标文件，有权决定投标人是否具有投标资格。

（五）、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.投标函未加盖投标人公章；

2.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印章（或签名）；

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6.投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

（六）、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

（七）、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人或招标代理有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照招标人或招标代理通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

（八）、评标中作为废标处理的情况：

1.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3.投标人价格均超过了采购预算，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。

4.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

七、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后，招标代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为招标公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对招标过程提出质疑的，应在各招标程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向招标人提出质疑，其他问题可向招标代理机构提出质疑。

1.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.5.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.5.4事实依据；

1.5.5必要的法律依据；

1.5.6提出质疑的日期；

1.5.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.5.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.6投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

招标人、招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

九、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由招标人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）中标人履约完毕后，招标人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、招标代理服务费

招标代理服务费及造价咨询服务费不单独计列，含在投标价中。中标人在领取中标通知书前应向代理机构缴纳上述费用。

招标代理服务费：以成交价为基数，按以下费率以差额定率累进法计算乘以60%得最终招标代理服务费，不足5000元的，按5000元收取。

| 成交金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 政府采购合同（参考）

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称： 江苏省农科院泰州农科所（签订合同前称招标人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价5%的履约保证金至招标人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以 （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金）形式提交； 电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载”政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订后120天内完成供货安装。质保期限不少于2年。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：咨询、培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期：详见技术要求（自交货验收合格之日起计算）。 |
| 7 | 付款方式：项目验收合格经审计后付结算价的97%；项目稳定运行二年后支付3%合同金额的质保款。 （以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。 |
| 8 | 合同价格和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

泰州农科院温室智能化信息化采购项目合同

（项目编号：    ）

甲方(采购人)：江苏省农科院泰州农科所

乙方(成交人)：

签订地点： 泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件(文件编号:                    ) ，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司于2024年   月     日组织了泰州农科院温室智能化信息化采购项目的 公开招标，经评审小组认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：泰州农科院温室智能化信息化采购项目

2.项目地点： 泰州市

3.工作内容：                                      。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同服务期

合同签订后120天内完成供货安装。

六、费用及结算方式

1.合同类型： 总价合同

2.合同签订金额：  大写               /（￥：                   小写）

3.付款方式：项目验收合格经审计后付结算价的97%；项目稳定运行二年后支付3%合同金额的质保款。（以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

4.质保期：2年。

七、乙方需要提交的竣工资料套数：   套。

八、履约保证金

履约保证金为合同总价的5 %，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）；因乙方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方应与乙方及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式肆份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                            （签字）

年  	月	   日		                   年 	  月 	  日

四、详尽的技术及服务要求

（一）项目背景

《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》指出要加强农业基础设施建设和强化农业科技支撑，优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能。

江苏省农业科学院泰州农科所（泰州市农业科学院）位于泰州市国家现代农业园区，由江苏省农业科学院和泰州市人民政府共同组建的正处级全额拨款事业单位。建有600亩农业科研试验示范基地，合作建设高效农业新品种、新技术展示基地18个，示范应用面积10000余亩；建有5000㎡的实验室，包括作物栽培生理、水产与作物遗传等8个标准实验室、1个成果展示中心及500㎡的组培室，满足了现代农业科研试验示范需要。

为保障泰州农科院整体科研能力提升，拟采购智能化温室1套和智慧农业配套及系统1套。详见采购清单及参数要求、服务要求。

- 采购清单及参数要求

| 序号 | 品名 | 单项报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧温室1座 |  |  |
| 2 | 水肥一体化设备1套 |  |  |
| 3 | 水生蔬菜设备及其配套1套 |  |  |
| 4 | 智慧农业配套数据采集设备1套 |  |  |
| 5 | 智慧农业配套软件系统1套 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

| 智慧温室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 单位 | 温室占地面积 | 备注 |
| 1 | 基础及附属工程 | 独立基础、圈梁、入口坡道、预制水沟、集水井、湿帘水池、散水坡、设备区地面、内部道路（仅温室区） | 平方米 | 3002 |  |
| 2 | 温室框架系统 | venlo式玻璃温室钢结构，工厂定制焊接组装，热浸镀锌+白色聚酯喷涂防腐工艺。 | 平方米 | 3002 | 主材采用Q235B |
| 3 | 外遮阳框架系统 | 工厂定制焊接组装，热浸镀锌防腐工艺； | 平方米 | 3002 | 主材采用Q235B |
| 4 | 覆盖系统 | 顶部：8mm口型中空,PC板 外墙：5+6A+5中空钢化玻璃幕墙，包含相应温室专用铝合金系统； 隔墙：4mm钢化高透玻璃幕墙，包含相应温室专用铝合金系统 种植区地面白色地布铺设 | 平方米 | 3002 |  |
| 5 | 门窗系统 | 采用铝合金推拉门 | 项 | 1 |  |
| 6 | 顶开窗系统 | 采用齿轮齿条推杆式驱动原理，开窗口专用定制防虫网 | 平方米 | 3002 |  |
| 7 | 外遮阳系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |
| 8 | 内遮阳系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |
| 9 | 内保温系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |
| 10 | 环流风机系统 | 国产水平循环风机，相邻跨对向交错布置 | 台 | 8 |  |
| 11 | 湿帘风机降温系统 | 风机选用百叶负压风机， 湿帘，外框采用铝合金。 | 平方米 | 3002 |  |
| 12 | 立面通风系统 | 湿帘外设齿轮齿条驱动垂直升降窗，同湿帘长，铝合金边框，满足夏季通风。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 种植系统 | 支架式辊压彩钢种植槽系统及其基质袋种植系统，含吊蔓钢丝网、采摘轨道 | 平方米 | 3002 |  |
| 14 | 电控系统 | 电控箱、电缆桥架铺设，及其工作照明及临时用电 | 平方米 | 3002 |  |
| 15 | 水生种植系统 | 高密度种植区，为水生池，孵化池，展示缸，集水池，生化池，水生蔬菜种植池提供摆放基础，提供通气、通氧、换水管道和区域作业。 | 平方米 | 736 |  |
| 注：智慧温室整体限价206万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |

| 水肥一体化设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格简介 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 施肥机 | 具体参数： 供电：380V或220V 功率：1.5KW 进出水口：DN25 人机界面：10寸 机架:工业铝型材 管道:UPVC 流量计：浮子流量计、霍尔流量计 通讯方式：4G 注肥通道：三通道（可增） 注肥方式：电磁阀/电动阀 EC/PH：配备EC/PH肥液监测 水射器注肥范围：0-500L/h | 台 | 1 |  |
| 母液桶 | 300L，含底座，含搅拌机 | 套 | 2 |  |
| 母液桶 | 200L，含底座 | 套 | 1 |  |
| 滴箭配套 | 滴箭及主管路 | 套 | 1 |  |
| 控制箱 | 400*500*210，控制搅拌机及配电 | 座 | 1 |  |
| 注：水肥一体化设备整体限价15万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |

| 水生蔬菜设备及其配套 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水生池 | Φ5000*1600mm；材料：PP材质，食品级，池底厚6mm，池身厚8mm，加筋；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 6 |  |
| 2 | 水生池 | Φ7000*1200mm；材料：PP材质，食品级，池底厚6mm，池身厚8mm，加筋；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 收集区 | 下挖半米的0.5m*0.5m水泥池 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集水池（生化池） | 8880*3304*1000mm；PP材质，食品级；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微滤机 | 处理量100 m³/h，箱式，316L不锈钢滤网，200目，驱动电机0.12kw，反冲洗泵0.37kw，进水口径160mm，出水口径200mm，全自动运行，自动反冲洗 | 个 | 7 |  |
| 4 | 循环泵 | 处理量100 m³/h，含水泵缺水保护；一用一备 | 台 | 2 |  |
| 5 | 生物移动床 | Φ2200*2800mm，PP材质，食双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。生物移动床上、下部件锥形设计，上锥体放置填料翻腾溢出，下部椎体便于集污。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 紫外杀菌器 | Q=100 m³/h，2kW | 套 | 1 |  |
| 7 | 增氧气泵 | 功率5.5kw，最大吸排流量230 m³/H，额定真空压力-340mbar，额定压缩压力410mbar，噪音72dB（A），一用一备 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电气控制箱 | 电器控制柜、电缆、电子元器件、开关、系统紧急断电保护按钮等。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 冷暖机 | 10P | 台 | 1 |  |
| 10 | 水生蔬菜种植池 | 60平 | 平 | 60 |  |
| 11 | 循环水管路管阀 | φ20~φ200，PVC管 | 批 | 1 |  |
| 12 | 孵化池 | Φ1000*1000mm，池深600mm；材料：PP材质，食品级；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 套 | 18 |  |
| 13 | 供水泵 | Q=10m³/h，一用一备 | 台 | 2 |  |
| 14 | 管路 | UPVC，PN1.0Mpa，饮用水级别 | 套 | 1 |  |
| 15 | 展示缸 | 1200*600*600，玻璃材质 | 套 | 8 |  |
| 16 | 高压水枪 | 含50米水管 | 套 | 4 |  |
| 17 | 施工安装 |  | 项 | 1 |  |
| 注：水生蔬菜设备及其配套整体限价103万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |

| 智慧农业配套数据采集设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 棚内气象 | 1、满足GB/T 24689.6-2009（植物保护机械农林小气候信息采集系统）标准。 2、可检测包括空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量、气压、照度等气象数据。 （1）空气温度传感器（测量范围：-50～+100℃；准确度：±0.5℃） （2）空气湿度传感器（测量范围：0～100%RH；准确度：±3% RH） （3）风向传感器（测量范围：0～360°；准确度：±5°） （4）风速传感器（测量范围：0～70m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s） （5）雨量传感器（测量范围：≦4mm/min；准确度：±0.4mm） （6）气压传感器（测量范围：10～1100hPa；准确度：≤±3%） （7）光照度传感器（测量范围：0-200000Lux；准确度：±5%） 3、数据网关：采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 4、数据存数：可储存十万条数据，具有外部U盘存储扩展功能。 5、支架和供电：主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强，主杆高度3.5米，配备防风拉索；太阳能供电系统； ▲6、自动报警：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 8、数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 ▲9、远程操作设置： 远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） | 套 | 1 |  |
| 2 | 墒情监测 | 1、可监测包括四层土壤温度、四层土壤水分等土壤环境数据，可按照需求拓展； 2、数据网关：采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 3、数据存储：当采集间隔5分钟情况下，数据可缓存不少于584天的数据。 4、传感器通道：RS485接口，波特率9600，MODBUS 主机协议，可实现MODBUS接口传感器不分功能盲插安装; 5、支架：主杆2米表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强 6、自动报警：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 8、联网方式：具有4G、5G、WIFI、以太网等多种联网方式，可采用 FTP/TCP/IP 网络通讯模式。 ▲9、远程操作设置： 远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 10、采用40w太阳能板、24AH蓄电池，支持交直流双电源供电 | 套 | 2 |  |
| 3 | 水下视频监测 | 水下摄像机： 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS，400万1/1.8" CMOS 水下系列摄像机 最低照度：0.001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with Light 焦距＆视场角：焦距：2.8-12 mm；水平视场角：70.1°~29.7°；垂直视场角：38.7°~16.8°；对角视场角：81.2°~34.0° 最大光圈数：F1.4 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC（增益），白平衡通过客户端或者浏览器可调 图像参数切换：支持 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时，报警输入触发 图像增强：强光抑制，背光补偿，3D降噪，透雾 信噪比：≤50 dB 防护：IP68（水下15 m以内） ▲防护证明：支持水下15m，持续2h防护等级。（提供公安部检验报告证明复印件） ▲防护证明：支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（提供公安部检验报告证明复印件） | 套 | 1 |  |
| 4 | 水质监测站（含配件） | 溶解氧 【功能概述】：水质溶解氧测量探头特有的光学检测方法，可以有效测量溶解在水中的分子态氧，并可消除水体中PH值波动、氨氮等化学物质或重金属的干扰，从而在更长的时间内提供更稳定、更准确的测量结果。本产品适用于水生种植、环保水处理等要求测控水体中溶解氧浓度的行业。 【检测原理】：采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：10-30VDC。 【平均功耗】：0.2W。 【工作环境】：0~40℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.6MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】： 常规型：长170mm，外径30mm。 经济型：长170mm，外径30mm。 流通型：长205mm，外径30mm。 【电气接口】： 常规型：顶部NPT3/4螺纹。 经济型：顶部NPT3/4螺纹。 流通型：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 【平均寿命】：使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的荧光膜。 【响应时间】：≤60s 【外壳材质】： 常规型：耐腐蚀塑料壳体，不锈钢荧光膜头。 经济型：耐腐蚀塑料壳体，塑壳材质膜头。 流通型：耐腐蚀塑料壳体，塑壳材质膜头。 【测量要素】：溶解氧饱和度、溶解氧浓度、水温。 【溶解氧参数说明】： 测量范围：0~20mg/L（0~200%饱和度）。 典型误差：±3%FS。 分辨率：0.01mg/L、0.1%。 【温度参数说明】： 测量范围：0~40℃ 典型精度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ ▲须提供第三方校准报告。 ▲水质监测站具有实用新型专利证书，提供证书复印件。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 氨氮： 【功能概述】：本产品是一款测量水体氨氮浓度[以游离氨（NH3）和铵离子（NH4+）形式存在的化合氮]的设备。可自动进行进行温度、PH补偿适合各种环境下的高精度测量。可直接投入式安装，相比传统氨氮分析仪，更加经济环保，方便快捷。 【检测原理】：电极采用先进的选择性离子响应膜，当离子响应膜受被测溶液的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液中离子浓度大小。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：10-30VDC。 【平均功耗】：0.3W。 【工作环境】：0~50℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.2MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】：长245mm，外径51mm。 【电气接口】：螺纹为3/4螺纹，方便安装。 【平均寿命】：氨氮电极约3~6个月，PH电极约6~12个月。 【响应时间】：≤30s 【测量要素】：氨氮、PH、水温 【氨氮参数说明】： 测量范围：0-10mg/L、0-100mg/L、0-1000mg/L可选。 典型精度：±3%FS 0-10mg/L、0-100mg/L分辨率：0.01mg/l。 0-1000mg/L分辨率：0.1mg/L。 重复性误差：1% 【PH参数说明】： 测量范围：0~14PH 典型精度：±0.15PH 分辨率：0.01PH。 【温度参数说明】： 测量范围：-20-80℃ 典型精度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃ ▲须提供第三方校准报告。 |  |  |  |
|  |  | pH值 【功能概述】： 工业PH变送器是一款测量溶液PH值（氢离子浓度指数、酸碱度）的设备，具有自动温度补偿功能，自动温补和手动温补可随意切换。 本产品适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水生种植行业等场景。 【检测原理】：电极玻璃泡内的基准溶液受到被测溶液PH的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液的PH大小。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：7-30VDC。 【平均功耗】：0.3W。 【核心元件耐温】：0~+80℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.6MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】：长266mm，外径30mm。 【电气接口】：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 【平均寿命】：电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。 【测量要素】：PH、水温。 【PH参数说明】： 测量范围：0~14.00PH。 典型精度：±0.15PH。 重复性误差：±0.02PH。 分辨率：0.01PH。 【温度参数说明】： 复合电极带有温度传感器，程序中自带温度补偿功能，手动补偿与自动补偿可随意切换。 手动补偿模式下，默认补偿温度为25℃，补偿温度可自行设置。 测量范围：0~60℃。 典型精度：±0.5℃。 分辨率：0.1℃。 ▲须提供第三方校准报告。 |  |  |  |
| 注：智慧农业配套数据采集设备整体限价15万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |

| 智慧农业配套软件系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 规格简介 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 物联网管理平台 | 整合所建的物联网设备，进行设备在线管理，支持设备接入物联网管理平台统一纳管，支持设备数据接入，包括温室立体栽培墒情数据、棚内气象数据、监控数据、水生蔬菜水质数据以及大田中既有设备数据（虫情、气象、监控、墒情）。同时支持智能化管控数据，包括水肥一体化过程数据、水生蔬菜水气氧管理数据等。支持数据实时查看、历史数据存储和数据统计分析。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 水生专家系统 | 水生技术咨询业务的核心是帮助农业种植户解决生产实际中遇到的技术问题，平台采用智能化技术为种植户和技术服务专家提供一个沟通交流的平台。 系统功能需包括科研院所专家库、专家认证、专家在线答。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 温室智能化控制 | 进行温室内部智能化设备远程控制，集成于小程序端和pc端，实现功能包括温室顶开窗、风机、立面通风、湿帘、内遮阳、外遮阳、雾化等设备启闭，自动控制启闭状况和启闭度。支持现场手动控制、远程手机端和pc端控制、自动控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水生蔬菜智能化控制 | 水生蔬菜智能化控制，支持对内部增氧、加热、水循环、水泵启闭等进行控制，按照工艺流程进行精细化拆解和流程化管控，对各生态种植池进行独立控制，支持现场手动控制、远程手机端和pc端控制、自动控制。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水肥一体化系统 | 对内部水肥一体化设备进行管理，根据需求进行水肥一体化设备线上管理控制，根据区域划分设置水肥一体化灌溉方式，独立控制支持水肥一体化各区块水肥灌溉方式和灌溉时间，控制模式包括现场控制、远程控制、自动控制模式。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能预警系统 | 对立体种植和水生蔬菜区域环境异常监测数据进行智能预警，预警消息以通知的形式进行下发，推送管理员，同时异常预警下发至手机端、pc端以及指挥中心端，预警信息以醒目方式进行提醒。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 可视化系统 | 提供水生蔬菜一张图、立体栽培一张图。 水生蔬菜一张图：展示水生蔬菜种殖流程，统计分析水生蔬菜水质监测数据、水下监控数据、水气氧控制状况以及相关控制端口等信息。 立体栽培一张图：可视化展示立体栽培信息，统计分析不同作物分区状况、区域内气象、墒情状况等，并以图表分析形式进行呈现。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据中心 | 提供数据中心，对设备数据、生产过程、试验过程数据进行线上统筹管理。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 小程序 | 通过手机端查看温室内部环境数据、设备启闭数据、天气状况等内容，同时需支持在线进行设备管理、设备控制。 | 套 | 1 |  |
| 注：智慧农业配套软件系统整体限价126万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |

（三）服务要求

1、中标人需承担所有设备安装配置，确保与采购人现有环境、拟保留设备、各类信息系统正常对接。

2、中标人在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目竣工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由中标人自行承担责任。

3、因本项目实施周期较长，中标人需合理规划，确保不影响项目整体实施进度，所有工作必须在2025年4月30日前完成。

4、为保证采购人实现本项目要求的所有功能，请在投标前自行至泰州市农科院自行勘测（联系人：常老师；电话：0523-86155806时间：2024年12月4日-12月13日工作日每天上午8:30-12:00、每天下午14:30-18:00）。未参加或未取得现场踏勘证明的作无效标处理。

5、项目实施过程中如因缺少设备、配件、线缆及其他辅材导致采购人采购需求无法实现的，中标人须承诺免费提供，采购人不再承担除报价以外的任何费用。

5、本项目中所有设备需提供原厂三年质保，自安装完成且正常运行之日起计算。质保期内，提供7*24小时电话服务和远程支持，电话服务或远程支持无法解决故障的，根据采购人需求无条件在故障发生4小时内进行现场处置，确保在故障发生6小时内解决故障，并在故障解决后3日内提供故障分析报告。

6、投标报价含安装费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、安全文明施工费、卸车费、运费等一切费用；完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非施工方责任事件的工程量按现场签证确定，但工程量清单中的缺项、漏项如投标人在投标时未能及时提出，视为应标人的风险范围，结算时不做调整。

- 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制定本标准及办法。

1.评标办法制定依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由 5人（含 5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

| 评分项目 | 评分子项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 投标报价 | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务及资信 17分 | 认证证书 7分 | 1. 投标人具备信息化工程与技术服务能力评价证书CN IETS 1级、售后服务完善度（十二星级）认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，全部完整提供得3分，不提供不得分，本项最高分3分。 2.投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）二级及以下得0.5分，一级得1分，不提供不得分；投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书CS3级及以下得0.5分，CS4级得1分，不提供不得分。本项最高分2分。 3.投标人需具有各项信息安全服务认证：信息安全服务资质认证CCRC证书（软件安全开发服务）、信息安全服务资质证书CCRC证书（信息系统安全集成服务）。其中所提供的各项证书为二级（不含）以下得0.5分，各项证书为二级及以上得1分，本项最高分2分 注：投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 项目负责人及团队人员 8分 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人（1人）具备信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师（高级）、ITSS服务项目经理、注册信息安全专业人员 CISP(注册信息安全管理人员 CISO）；每提供一个证书得0.5分，全部提供得3分，未提供的不得分，本项最多得3分。 2、投标人拟投入本项目技术负责人（1人）具备系统架构设计师证书、软件设计师证书、CISP注册信息安全专业人员证书、软件工程造价师证书的，每提供一个证书得0.5分，未提供的不得分，本项最多得2分。 3、投标人拟投入本项目的安全负责人：机电工程专业一级建造师、安全生产考核合格证书。全部提供得1分，未提供或提供不全的不得分，本项最多得1分。 4、投标人拟投入本项目核心成员：具有CCSC（网络安全技术1级）证书、数据库系统工程师证书、ITSS服务工程师证书的，每提供一个有效证书得0.5分，全部提供得2分，未提供的不得分。本项最多得2分，同类证书不重复计分。 注：投标文件中提供以上人员证书（有效期内）复印件及近3个月的社保缴纳证明（包含5月）加盖投标人公章。人员社保缴纳单位须与投标人名称保持一致。 |
|  | 类似案例2分 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目，提供1个有效项目得1分（业绩需提供中标通知书、合同、验收报告）本项最多得2分。 |
| 技术部分30分 | 软著4分 | 投标人具备农田数据决策类似软著，需提供智能农业温室监控平台软件软著、智能农业手机客户端软件软著、物联网服务台系统软件软著、智慧农田三维数据决策系统软件软著、农业溯源系统软著每提供一个得0.5分，全部提供得4分，未提供的不得分。本项最高得4分 |
|  | 技术参数11分 | 技术参数中▲一项不满足扣1分，通用参数不满足一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 图纸设计 15分 | 投标人需自行进行现场调研核勘，充分了解采购人各科室科研生产需求，提交切实可行的解决方案。 投标人需提供满足采购内容的设计施工图纸和施工效果图，包括但不限于温室工程施工图，水生蔬菜施工现场设计图、立体栽培现场设计图；同时需要提供上述建设内容现场建模效果图。设计图需明确温室大棚内部设备摆放、管网走向、道路铺设等内容。 图纸和效果图科学合理、建设内容完全符合要求的，得15-11分； 图纸和效果图较为科学合理，建设内容基本符合要求的，得10-6分； 图纸和效果图科学合理性一般，建设内容基本符合要求的，得5-1分； 图纸和效果图科学合理性一般，建设内容不符合要求的，不得分。 |
| 系统演示16分 | 投标人需进行软件原型系统演示，演示方式为视频录制，视频时间控制在15分钟内（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示内容评分），视频文件压缩后大小控制在1G内，对于所有演示内容，使用 PPT、截图、动画、静态页面、office 软件等非真实应用系统方式进行演示的，对应演示项每项不得分。未提供或者无法打开的，此项不得分。评委根据演示结果进行综合打分，演示要素包括： |  |
|  | 物联网管理平台 4分 | 1.支持在管理平台端查看气象环境监测设备的在线状态、分组、所属位置的基本信息，查看设备监测的风速、风向、光照、空气湿度、空气温度、雨量指标，根据每项指标以近7天、近1个月、近3个月时间维度动态进行筛选，以折线图的形式进行查看； 2.支持在管理平台端动态的根据每项指标设置阈值，当实际指标高于或者低于阈值时，在管理平台端，大屏端和小程序端生成预警信息。 3.在管理平台的GIS地图中，添加种植池信息，支持使用工具绘制种植池的形状，支持在一个界面中绘制多个不同的种植池，支持通过手动选择颜色的方式给种植池添加颜色，维护好的种植池支持在大屏端进行查看； 4.在种植池上查看设备信息，包括水质漂浮站、种植池监控，支持通过点击不同的水质漂浮站设备查看温度、ph值和溶解氧，支持在管理后台设置溶解氧的阈值，当指标过高或者过低时生成预警信息。 物联网管理平台按照要求进行功能演示，完全符合要求的，得4分；演示功能基本完整，无功能演示错误得2-3分；演示功能不完整且存在功能错误的得1分；演示功能不符合演示要求或未演示的不得分。本项最高得4分。 |
|  | 水生专家系统 8分 | 1.1 支持种植户在小程序端进行病害诊断，支持根据种植品种类型选择，支持种植品种的多个不同病害部位的不同病情分析选择，根据选取指标特征，自动分析结果判断病害。 1.2 根据病虫害诊断模型生成诊断结果，进一步推荐治疗方案。 2.1 小程序端支持水生蔬菜区域水环境数据实时查看，支持告警设置，包括阈值设置的上下值启用与数值设定； 2.2 支持设备控制，包括手动控制、定时控制、联动控制三种模式，联动控制需支持自定义，包括联动参数设置、阈值设置、控制延迟设置模块。 3.1 搭建水生大模型，支持以文字形式输入问题，通过人机AI问答，自动识别后推送问题解答结果； 3.2 系统支持刷新、复制、语音播报功能，支持水生种植图片输入并辅助文字问题，通过人机AI问答，自动识别后推送问题解答结果； 3.3 支持根据不同的水生种植品种进行价格问询，系统自动识别问题； 3.4 通过人机AI问答，推送出当月不同时间段产品价格并给出未来五日价格走势和预测。 专家系统按照要求进行功能演示，每项各1分，共8项。 完全响应功能要求，进行应答，无功能演示错误得8分；演示功能不完整或存在功能演示错误的，每存在一点扣一分，扣完为止。本项最高8分。 |
|  | 水肥一体化系统 4分 | 1.生成水肥灌溉系统动态拓扑图，在拓扑图中把不同的罐区和设备进行串联，设备包含了储水池、变频控制器、水泵、过滤器、母液罐、电磁阀、施肥机、回水池； 2.支持在拓扑图中查看不同罐区的面积、EC值、PH值、液位、灌溉状态，支持查看电磁阀的开关情况、故障情况，支持查看到当前肥料配比和水的动态流向。 3.对接水肥一体化设备，打造水肥一体化管理端、大屏端和小程序端，支持在小程序端和大屏端查看水肥机的水肥EC值、PH值，支持在小程序端和大屏端查看流量数据，每个吸肥通道和酸吸肥通道的累计流量和瞬时流量； 4.支持在小程序端和大屏端查看肥阀、酸肥阀、搅拌泵和酸搅拌泵的在线状态，支持在大屏端和小程序端查看一体化机的变频参数，包含实时压力、实时量程，输出电流和输出频率。 水肥一体化系统按照要求进行功能演示，每项1分，共4项。 完全响应功能要求，进行应答，无功能演示错误得4分；演示功能不完整或存在功能演示错误的，每存在一点扣一分，扣完为止。本项最高4分。 |
| 实施方案3分 | 实施方案 3分 | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。 项目实施方案科学合理、计划日程紧凑、组织有序，能高效推进项目实施的得3分； 项目实施方案较为科学合理、组织较为有序，基本能保证项目正常实施的得2分； 项目实施方案科学性合理性和组织性等一般的得1分； 无法完全满足项目正常实施需求的不得分； |
| 售后服务方案2分 | 售后服务方案 2分 | 投标人根据采购需求，提供售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后保障、响应时间、故障响应处理等进行综合评审： 提供的售后服务方案理解深刻、分析深入、全面且详细无遗漏项，可行性高，得2分； 提供的售后服务方案较为完整清晰，分析全面无遗漏项，有一定的可行性，得1分； 提供的售后服务方案分析理解较粗略，完整性一般，基本可行，得0.5分； 提供的售后服务方案差或不提供方案不得分。 |
| 培训方案2分 | 培训方案 2分 | 投标人提供针对本次项目的培训课程设置合理， 培训计划安排妥当，培训指导方案描述详细清楚、可操作性强、完全满足实际项目服务需求的得2分； 提供培训课程设置较为合理，培训计划安排较为妥当、培训方案描述一般、可操作性一般、能满足实际项目服务需求的得1分； 培训课程设置基本合理，培训计划安排基本妥当，培训方案描述简略、可操作性很差的得0.5分； 未提供相应内容的不得分。 |

- 第六章    投标文件格式

泰州农科院温室智能化信息化采购项目

投 标 文 件

项目编号：****

投标人名称：                    （盖单位公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为              （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请,签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及配套服务总价报价为人民币      万元， 2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本投标文件有效期为自开标之日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（授 权 代 表） 签 字：

日 期：  年  月  日

附件2：

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 人民币： （大写） 人民币： （小写） |
| 供货期限 |  |
| 投标有效期： | 90天 |

填写说明：

投标人按电子投标文件中统一格式，完整、正确填写开标一览表，加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则该投标文件为无效投标文件（复印件无效）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

| 序号 | 品名 | 单项报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧温室1座 |  |  |
| 2 | 水肥一体化设备1套 |  |  |
| 3 | 水生蔬菜设备及其配套1套 |  |  |
| 4 | 智慧农业配套数据采集设备1套 |  |  |
| 5 | 智慧农业配套软件系统1套 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

注：“投标总报价”金额与报价函、开标一览表须保持一致。

其中：智慧温室限价206万元，水肥一体化设备限价15万，水生蔬菜设备及其配套限价103万，智慧农业配套数据采集设备限价15万，智慧农业配套软件系统限价126万。投标报价不得高于以上最高限价，否则作无效标处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

明细报价表

| 智慧温室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 单位 | 温室占地面积 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 基础及附属工程 | 独立基础、圈梁、入口坡道、预制水沟、集水井、湿帘水池、散水坡、设备区地面、内部道路（仅温室区） | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 2 | 温室框架系统 | venlo式玻璃温室钢结构，工厂定制焊接组装，热浸镀锌+白色聚酯喷涂防腐工艺。 | 平方米 | 3002 |  |  | 主材采用Q235B |
| 3 | 外遮阳框架系统 | 工厂定制焊接组装，热浸镀锌防腐工艺； | 平方米 | 3002 |  |  | 主材采用Q235B |
| 4 | 覆盖系统 | 顶部：8mm口型中空,PC板 外墙：5+6A+5中空钢化玻璃幕墙，包含相应温室专用铝合金系统； 隔墙：4mm钢化高透玻璃幕墙，包含相应温室专用铝合金系统 种植区地面白色地布铺设 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 5 | 门窗系统 | 采用铝合金推拉门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 顶开窗系统 | 采用齿轮齿条推杆式驱动原理，开窗口专用定制防虫网 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 7 | 外遮阳系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 8 | 内遮阳系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 9 | 内保温系统 | 采用齿轮齿条驱动系统，国产拉幕电机、拉幕齿轮齿条系统。 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 10 | 环流风机系统 | 国产水平循环风机，相邻跨对向交错布置 | 台 | 8 |  |  |  |
| 11 | 湿帘风机降温系统 | 风机选用百叶负压风机， 湿帘，外框采用铝合金。 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 12 | 立面通风系统 | 湿帘外设齿轮齿条驱动垂直升降窗，同湿帘长，铝合金边框，满足夏季通风。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 种植系统 | 支架式辊压彩钢种植槽系统及其基质袋种植系统，含吊蔓钢丝网、采摘轨道 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 14 | 电控系统 | 电控箱、电缆桥架铺设，及其工作照明及临时用电 | 平方米 | 3002 |  |  |  |
| 15 | 水生种植系统 | 高密度种植区，为水生池，孵化池，展示缸，集水池，生化池，水生蔬菜种植池提供摆放基础，提供通气、通氧、换水管道和区域作业。 | 平方米 | 736 |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：智慧温室整体限价206万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |  |  |

| 水肥一体化设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 施肥机 | 具体参数： 供电：380V或220V 功率：1.5KW 进出水口：DN25 人机界面：10寸 机架:工业铝型材 管道:UPVC 流量计：浮子流量计、霍尔流量计 通讯方式：4G 注肥通道：三通道（可增） 注肥方式：电磁阀/电动阀 EC/PH：配备EC/PH肥液监测 水射器注肥范围：0-500L/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 母液桶 | 300L，含底座，含搅拌机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 母液桶 | 200L，含底座 | 套 | 1 |  |  |  |
| 滴箭配套 | 滴箭及主管路 | 套 | 1 |  |  |  |
| 控制箱 | 400*500*210，控制搅拌机及配电 | 座 | 1 |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：水肥一体化设备整体限价15万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |  |

| 水生蔬菜设备及其配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 水生池 | Φ5000*1600mm；材料：PP材质，食品级，池底厚6mm，池身厚8mm，加筋；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 水生池 | Φ7000*1200mm；材料：PP材质，食品级，池底厚6mm，池身厚8mm，加筋；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 收集区 | 下挖半米的0.5m*0.5m水泥池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 集水池（生化池） | 8880*3304*1000mm；PP材质，食品级；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 微滤机 | 处理量100 m³/h，箱式，316L不锈钢滤网，200目，驱动电机0.12kw，反冲洗泵0.37kw，进水口径160mm，出水口径200mm，全自动运行，自动反冲洗 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 循环泵 | 处理量100 m³/h，含水泵缺水保护；一用一备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 生物移动床 | Φ2200*2800mm，PP材质，食双面光滑，不漏水、耐腐蚀且持久耐用。生物移动床上、下部件锥形设计，上锥体放置填料翻腾溢出，下部椎体便于集污。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 紫外杀菌器 | Q=100 m³/h，2kW | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 增氧气泵 | 功率5.5kw，最大吸排流量230 m³/H，额定真空压力-340mbar，额定压缩压力410mbar，噪音72dB（A），一用一备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电气控制箱 | 电器控制柜、电缆、电子元器件、开关、系统紧急断电保护按钮等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 冷暖机 | 10P | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 水生蔬菜种植池 | 60平 | 平 | 60 |  |  |  |
| 11 | 循环水管路管阀 | φ20~φ200，PVC管 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 孵化池 | Φ1000*1000mm，池深600mm；材料：PP材质，食品级；焊接加工，无漏水及表面划伤；内表面及沿口光滑。 | 套 | 18 |  |  |  |
| 13 | 供水泵 | Q=10m³/h，一用一备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 管路 | UPVC，PN1.0Mpa，饮用水级别 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 展示缸 | 1200*600*600，玻璃材质 | 套 | 8 |  |  |  |
| 16 | 高压水枪 | 含50米水管 | 套 | 4 |  |  |  |
| 17 | 施工安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：水生蔬菜设备及其配套整体限价103万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |  |  |

| 智慧农业配套数据采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 棚内气象 | 1、满足GB/T 24689.6-2009（植物保护机械农林小气候信息采集系统）标准。 2、可检测包括空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量、气压、照度等气象数据。 （1）空气温度传感器（测量范围：-50～+100℃；准确度：±0.5℃） （2）空气湿度传感器（测量范围：0～100%RH；准确度：±3% RH） （3）风向传感器（测量范围：0～360°；准确度：±5°） （4）风速传感器（测量范围：0～70m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s） （5）雨量传感器（测量范围：≦4mm/min；准确度：±0.4mm） （6）气压传感器（测量范围：10～1100hPa；准确度：≤±3%） （7）光照度传感器（测量范围：0-200000Lux；准确度：±5%） 3、数据网关：采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 4、数据存数：可储存十万条数据，具有外部U盘存储扩展功能。 5、支架和供电：主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强，主杆高度3.5米，配备防风拉索；太阳能供电系统； ▲6、自动报警：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 8、数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 ▲9、远程操作设置： 远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 墒情监测 | 1、可监测包括四层土壤温度、四层土壤水分等土壤环境数据，可按照需求拓展； 2、数据网关：采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 3、数据存储：当采集间隔5分钟情况下，数据可缓存不少于584天的数据。 4、传感器通道：RS485接口，波特率9600，MODBUS 主机协议，可实现MODBUS接口传感器不分功能盲插安装; 5、支架：主杆2米表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强 6、自动报警：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 8、联网方式：具有4G、5G、WIFI、以太网等多种联网方式，可采用 FTP/TCP/IP 网络通讯模式。 ▲9、远程操作设置： 远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 10、采用40w太阳能板、24AH蓄电池，支持交直流双电源供电 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 水下视频监测 | 水下摄像机： 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS，400万1/1.8" CMOS 水下系列摄像机 最低照度：0.001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with Light 焦距＆视场角：焦距：2.8-12 mm；水平视场角：70.1°~29.7°；垂直视场角：38.7°~16.8°；对角视场角：81.2°~34.0° 最大光圈数：F1.4 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC（增益），白平衡通过客户端或者浏览器可调 图像参数切换：支持 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时，报警输入触发 图像增强：强光抑制，背光补偿，3D降噪，透雾 信噪比：≤50 dB 防护：IP68（水下15 m以内） ▲防护证明：支持水下15m，持续2h防护等级。（提供公安部检验报告证明复印件） ▲防护证明：支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（提供公安部检验报告证明复印件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水质监测站（含配件） | 溶解氧 【功能概述】：水质溶解氧测量探头特有的光学检测方法，可以有效测量溶解在水中的分子态氧，并可消除水体中PH值波动、氨氮等化学物质或重金属的干扰，从而在更长的时间内提供更稳定、更准确的测量结果。本产品适用于水生种植、环保水处理等要求测控水体中溶解氧浓度的行业。 【检测原理】：采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：10-30VDC。 【平均功耗】：0.2W。 【工作环境】：0~40℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.6MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】： 常规型：长170mm，外径30mm。 经济型：长170mm，外径30mm。 流通型：长205mm，外径30mm。 【电气接口】： 常规型：顶部NPT3/4螺纹。 经济型：顶部NPT3/4螺纹。 流通型：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 【平均寿命】：使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的荧光膜。 【响应时间】：≤60s 【外壳材质】： 常规型：耐腐蚀塑料壳体，不锈钢荧光膜头。 经济型：耐腐蚀塑料壳体，塑壳材质膜头。 流通型：耐腐蚀塑料壳体，塑壳材质膜头。 【测量要素】：溶解氧饱和度、溶解氧浓度、水温。 【溶解氧参数说明】： 测量范围：0~20mg/L（0~200%饱和度）。 典型误差：±3%FS。 分辨率：0.01mg/L、0.1%。 【温度参数说明】： 测量范围：0~40℃ 典型精度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ ▲须提供第三方校准报告。 ▲水质监测站具有实用新型专利证书，提供证书复印件。 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨氮： 【功能概述】：本产品是一款测量水体氨氮浓度[以游离氨（NH3）和铵离子（NH4+）形式存在的化合氮]的设备。可自动进行进行温度、PH补偿适合各种环境下的高精度测量。可直接投入式安装，相比传统氨氮分析仪，更加经济环保，方便快捷。 【检测原理】：电极采用先进的选择性离子响应膜，当离子响应膜受被测溶液的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液中离子浓度大小。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：10-30VDC。 【平均功耗】：0.3W。 【工作环境】：0~50℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.2MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】：长245mm，外径51mm。 【电气接口】：螺纹为3/4螺纹，方便安装。 【平均寿命】：氨氮电极约3~6个月，PH电极约6~12个月。 【响应时间】：≤30s 【测量要素】：氨氮、PH、水温 【氨氮参数说明】： 测量范围：0-10mg/L、0-100mg/L、0-1000mg/L可选。 典型精度：±3%FS 0-10mg/L、0-100mg/L分辨率：0.01mg/l。 0-1000mg/L分辨率：0.1mg/L。 重复性误差：1% 【PH参数说明】： 测量范围：0~14PH 典型精度：±0.15PH 分辨率：0.01PH。 【温度参数说明】： 测量范围：-20-80℃ 典型精度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃ ▲须提供第三方校准报告。 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH值 【功能概述】： 工业PH变送器是一款测量溶液PH值（氢离子浓度指数、酸碱度）的设备，具有自动温度补偿功能，自动温补和手动温补可随意切换。 本产品适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水生种植行业等场景。 【检测原理】：电极玻璃泡内的基准溶液受到被测溶液PH的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液的PH大小。 【通信接口】：RS485 【供电方式】：7-30VDC。 【平均功耗】：0.3W。 【核心元件耐温】：0~+80℃ 【防水等级】： IP68 【设备耐压】：0.6MPa 【线缆长度】：默认5m（其余长度可定制）。 【设备尺寸】：长266mm，外径30mm。 【电气接口】：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 【平均寿命】：电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。 【测量要素】：PH、水温。 【PH参数说明】： 测量范围：0~14.00PH。 典型精度：±0.15PH。 重复性误差：±0.02PH。 分辨率：0.01PH。 【温度参数说明】： 复合电极带有温度传感器，程序中自带温度补偿功能，手动补偿与自动补偿可随意切换。 手动补偿模式下，默认补偿温度为25℃，补偿温度可自行设置。 测量范围：0~60℃。 典型精度：±0.5℃。 分辨率：0.1℃。 ▲须提供第三方校准报告。 |  |  |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：智慧农业配套数据采集设备整体限价15万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |  |  |

| 智慧农业配套软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 规格简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 物联网管理平台 | 整合所建的物联网设备，进行设备在线管理，支持设备接入物联网管理平台统一纳管，支持设备数据接入，包括温室立体栽培墒情数据、棚内气象数据、监控数据、水生蔬菜水质数据以及大田中既有设备数据（虫情、气象、监控、墒情）。同时支持智能化管控数据，包括水肥一体化过程数据、水生蔬菜水气氧管理数据等。支持数据实时查看、历史数据存储和数据统计分析。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水生专家系统 | 水生技术咨询业务的核心是帮助农业种植户解决生产实际中遇到的技术问题，平台采用智能化技术为种植户和技术服务专家提供一个沟通交流的平台。 系统功能需包括科研院所专家库、专家认证、专家在线答。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 温室智能化控制 | 进行温室内部智能化设备远程控制，集成于小程序端和pc端，实现功能包括温室顶开窗、风机、立面通风、湿帘、内遮阳、外遮阳、雾化等设备启闭，自动控制启闭状况和启闭度。支持现场手动控制、远程手机端和pc端控制、自动控制。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水生蔬菜智能化控制 | 水生蔬菜智能化控制，支持对内部增氧、加热、水循环、水泵启闭等进行控制，按照工艺流程进行精细化拆解和流程化管控，对各生态种植池进行独立控制，支持现场手动控制、远程手机端和pc端控制、自动控制。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水肥一体化系统 | 对内部水肥一体化设备进行管理，根据需求进行水肥一体化设备线上管理控制，根据区域划分设置水肥一体化灌溉方式，独立控制支持水肥一体化各区块水肥灌溉方式和灌溉时间，控制模式包括现场控制、远程控制、自动控制模式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 智能预警系统 | 对立体种植和水生蔬菜区域环境异常监测数据进行智能预警，预警消息以通知的形式进行下发，推送管理员，同时异常预警下发至手机端、pc端以及指挥中心端，预警信息以醒目方式进行提醒。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 可视化系统 | 提供水生蔬菜一张图、立体栽培一张图。 水生蔬菜一张图：展示水生蔬菜种殖流程，统计分析水生蔬菜水质监测数据、水下监控数据、水气氧控制状况以及相关控制端口等信息。 立体栽培一张图：可视化展示立体栽培信息，统计分析不同作物分区状况、区域内气象、墒情状况等，并以图表分析形式进行呈现。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 数据中心 | 提供数据中心，对设备数据、生产过程、试验过程数据进行线上统筹管理。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小程序 | 通过手机端查看温室内部环境数据、设备启闭数据、天气状况等内容，同时需支持在线进行设备管理、设备控制。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：智慧农业配套软件系统整体限价126万元，超过限价的报价做无效标处理！ |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 (投标人名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章) ：

日期：   年   月   日

附法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：本人          (姓名)系                 (单位全称)的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        (部门、职务或职称、姓名)作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      (招标单位名称)的          (项目名称)投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

投标人名称(公章) ：

法定代表人（负责人）签字：

授权委托人(签字) ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

## 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.按照第四章 项目内容及基本要求详细填列此表；

2.行数不够，可自行添加。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

- 附件7：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为制造业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

| 序号 | 职务 | 证书名称 | 是否响应 | 应标人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（每提供一个证书得0.5分，全部提供得3分，未提供的不得分） | 信息系统项目管理师（高级） |  |  |
| 2 |  | 系统规划与管理师（高级） |  |  |
| 3 |  | ITSS服务项目经理 |  |  |
| 4 |  | 注册信息安全专业人员 CISP(注册信息安全管理人员 CISO） |  |  |
| 5 | 技术负责人（每提供一个证书得0.5分，未提供的不得分，本项最多得2分） | 系统架构设计师 |  |  |
| 6 |  | 软件设计师 |  |  |
| 7 |  | CISP注册信息安全专业人员证书 |  |  |
| 8 |  | 软件工程造价师 |  |  |
| 9 | 安全负责人（全部提供得1分，未提供或提供不全的不得分，本项最多得1分） | 机电工程专业一级建造师 |  |  |
| 10 |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 11 | 项目核心成员（每提供一个有效证书得0.5分，全部提供得2分，未提供的不得分。本项最多得2分，同类证书不重复计分） | CCSC（网络安全技术1级） |  |  |
| 12 |  | 数据库系统工程师 |  |  |
| 13 |  | ITSS服务工程师 |  |  |

附件8：                   人员团队

附件9：

现场探勘证明

（  单位                  ）已按招标文件要求参加泰州农科院温室智能化信息化采购项目的现场探勘。

招标人代表：

时间：

附件10：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

## 附件11：

其他资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：

1.中标人应对提交的纸质投标文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在纸质投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。

3.中标人应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。