苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0326

采购单位：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

项目名称：桐泾公园物业招标项目

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年7月

总目录

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	20

第四章  招标书	37

第五章  合同及主要条款	52

第六章  评标办法和评分标准	57

第七章  物业管理考核办法	62

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0326 |
| 2 | 项目名称 | 桐泾公园物业招标项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 谢工、陆工 联系电话：0512-69820877/69820883 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站） 地址：苏州市姑苏区公园路111号 联系人：黄靖超 联系电话：13382190018 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年7月31日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年7月31日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年7月31日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5%。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况：桐泾公园物业招标项目招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年7月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0326

2.项目名称：桐泾公园物业招标项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰壹拾玖万叁仟贰佰肆拾玖元整（￥4193249.00）

5.最高限价：人民币肆佰壹拾玖万叁仟贰佰肆拾玖元整（￥4193249.00）

6.合同履行期限：合同签订后24个月

7.采购需求：桐泾公园物业招标项目

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月31日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年7月31日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

地址：苏州市姑苏区公园路111号

联系人：黄靖超

联系方式：13382190018

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820877/69820883

3.项目联系方式

项目联系人：谢工、陆工

电话：0512-69820877/69820883

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件：（1）投标单位须提供项目经理及保安队长的公安部门颁发的保安员证、高压值班领班的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）及特种作业操作证：（准操项目：低压电工作业）、高压值班的特种作业操作证：（准操项目：高压电工作业）的扫描件并加盖投标单位公章,未提供视为非实质性响应。

（2）投标单位承诺中标后提供保安员、监控室值班的公安部门颁发的保安员证供采购人查验（提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供承诺函视为非实质性响应）。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1服务理念及组织架构

14.1.6.2保洁日常服务方案

14.1.6.3保安日常服务方案

14.1.6.4重大活动保障方案及应急管理预案

14.1.6.5人员培训及考核方案

14.1.6.6服务创新与合理化建议

14.1.6.7客户满意度提升方案

14.1.6.8项目经理

14.1.6.9保安队长

14.1.6.10工程领班（高压值班领班）

14.1.6.11体系认证

14.1.6.12类似业绩

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价（一）

（综合单价）

项目编号：_____________

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元/人*月） | 响应总价（人数×综合单价× 个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

公开分项报价（二）

（分项报价表）

项目编号：_____________

| 序号 | 条目 | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通讯巡检器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清洁易耗品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价（一）和公开分项报价（二）中的合计金额都应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.凡涉及到的费用应按劳动法规定执行。

3.本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求，并按我国《劳动合同法》要求签订劳动合同。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

4.本项目所有人员须按国家规定缴纳员工的社会保险。

5.分项报价条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、服装、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用等等，条目可自行添加或删除。

6.如投标文件报价未按上述2-5项规定要求的，投标文件无效。

7.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）的桐泾公园物业招标项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、桐泾公园物业招标项目，属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、桐泾公园物业招标项目，属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

2.（1）投标单位须提供项目经理及保安队长的公安部门颁发的保安员证、高压值班领班的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）及特种作业操作证：（准操项目：低压电工作业）、高压值班的特种作业操作证：（准操项目：高压电工作业）的扫描件并加盖投标单位公章,未提供视为非实质性响应。

（2）投标单位承诺中标后提供保安员、监控室值班的公安部门颁发的保安员证供采购人查验（提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供承诺函视为非实质性响应）。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.数量按年期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》；

2.若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）的委托，就桐泾公园物业招标项目项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0326

二、项目名称：桐泾公园物业招标项目

三、预算金额：人民币肆佰壹拾玖万叁仟贰佰肆拾玖元整（￥4193249.00）

四、最高限价：人民币肆佰壹拾玖万叁仟贰佰肆拾玖元整（￥4193249.00）

五、合同履行期限：合同签订后24个月

六、招标内容：

（一）基本信息

桐泾公园位于苏州桐泾路与解放路交界处东北角，占地约20万平方米。管理单位为苏州市城市公园管理处（正科级），是苏州市园林和绿化管理局下属的差额拨款事业单位。公园是免费开放的城市公园，具有景观观赏、休闲游玩及地震应急避难等综合功能，对外开放时间为：24小时全天候开放。物业服务项目包含安全秩序维护及保洁服务、工程服务，服务期为24个月。

（二）人员配置：

本项目须配备服务人员共44人，人员必须全部到岗。除特别说明外，人员年龄要求：男60周岁以下，女50周岁以下。具体以现场安排为准。

| 部门 | 岗位 | 人数 | 基本素质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目经理 | 1 | 男女不限， 40周岁及以下，大专或以上学历，有三年及以上物业管理经验，懂得工程相关知识，具备一定的消防相关技能，能够及时处理各项突发情况，具备一定的应急救护能力。持有★公安部门颁发的保安员证 |
| 保安 | 保安队长 | 1 | 男性，45周岁及以下，高中或以上学历，有保安管理经验，具备一定的消防相关技能，具有较强的岗位技能，具备一定的应急救护能力。持有★公安部门颁发的保安员证 |
|  | 保安员 | 16 | 50周岁及以下，初中或以上学历，持有★公安部门颁发的保安员证。（投标单位须在投标文件中承诺相关人员持证上岗，并在中标后提供人员证书供采购人查验） |
|  | 监控室值班 | 4 | 男性，24小时值班。55周岁及以下。持有★公安部门颁发的保安员证。（投标单位须在投标文件中承诺相关人员持证上岗，并在中标后提供人员证书供采购人查验） |
| 保洁 | 保洁班长 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，有保洁管理经验。 |
|  | 保洁人员 | 17 | 男性60周岁及以下,女性50周岁及以下，其中女性不超过20%。身体健康，会讲并能听懂普通话，有沟通能力，有工作经验优先。 |
| 工程 | 高压值班 （含一名领班） | 4 | 领班：男性，45周岁及以下，高中或以上学历，有较强的专业技能，熟悉特种设备各项管理规范，具备一定的应急救护能力。持有★特种作业操作证：（准操项目：高压电工作业及低压电工作业）。值班人员，男性，45周岁及以下，持有★特种作业操作证：（准操项目：高压电工作业） |
|  | 合计 | 44 |  |

注：本章打★项为本项目实质性响应条款，需按照要求提供相应材料。（1）投标单位须提供项目经理及保安队长的公安部门颁发的保安员证、高压值班领班的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）及特种作业操作证：（准操项目：低压电工作业）、高压值班的特种作业操作证：（准操项目：高压电工作业）的扫描件并加盖投标单位公章,未提供视为非实质性响应。

（2）投标单位承诺中标后提供保安员、监控室值班的公安部门颁发的保安员证供采购人查验（提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供承诺函视为非实质性响应）。

其余人员上岗前中标供应商需将人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人确认后方可上岗。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，新进人员需符合岗位配置等采购需求，并经采购人书面同意后方可进行调整。

（三）服务要求

1、物业项目经理配置及工作范围

（1）项目经理岗位职责

全面负责桐泾公园项目部物业管理服务工作。

①具体负责项目部人事管理、顾客沟通、成本控制、事务协调等工作。

②识别项目风险隐患，建立应急预案，预防和控制好突发事件，保持与有关管理部门的沟通和配合。懂急救知识，紧急情况下能协助展开救护工作。

③负责制定、实施工作计划，每月向甲方上报工作小结。异常情况和突发事件要向甲方领导及时汇报。

④负责监督、检查、指导本项目部全体员工工作，对员工技能、业绩等进行考核。

⑤掌握工作中的规律和重点，保持与员工沟通，定期与下属进行面谈，对工作进行总结，提高员工的服务意识。

⑥根据工作需要建立相关基础资料，对各类有关数据进行记录、汇总、统计、分析。

⑦负责与业主的沟通，定时走访，建立良好关系。妥善处理各类投诉、抱怨等，持续提高顾客满意度。对业主提出的有效投诉负责跟踪，并采取纠正、预防措施并不断完善管理流程。

⑧参加甲方每月组织的例会。

⑨完成公园管理处交办的其它工作。

（2）项目经理工作时间

由甲方安排，上、下班时间的考核权归甲方所有，如有请假或离岗，必须向甲方请假。

2、安全秩序维护服务

（1）安保工作职责。

物业保安是从事公园安全工作的主体，负责桐泾公园全园的安全保卫与秩序维护工作。

（2）安保工作范围和时间。

保安工作范围是自桐泾南路公园正门门口三包区域及解放新村西侧公园北门门口三包区域内的整个公园（含儿童乐园区域）、公园办公场所、桐泾二期（解放东路卧金浜桥北侧公园大门内围墙包围区域）。时间为全天24小时。

（3）保安工作职责

按入园须知管理维护好桐泾公园的秩序。

发现并及时消除桐泾公园的安全隐患，保障公园安全。

引导游客文明游园。

及时制止、处理非法及不安全不文明行为。

为公园游客及工作人员提供安全服务。

（4）保安配置和基本要求

保安人员配置。

保安人员21人，含1名保安队长。工作岗位自桐泾南路公园正门门口三包区域及解放新村西侧公园北门门口三包区域内的整个公园（含儿童乐园区域，儿童游乐设施、设备，健身器材场所，经营场所等）、公园办公场所、桐泾二期（解放东路卧金浜桥北侧公园大门内围墙包围区域）的安全保卫工作。

| 序号 | 工 种 | 工作场所/内容 | 工作班次 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 安 | 保安队长 | 上六休一 | 1 |
| 2 |  | 桐泾南路公园出入口 （门岗） | 昼夜管理三班制每班1人 | 4 |
| 3 |  | 解放路北门出入口（门岗） | 昼夜管理三班制每班1人 | 4 |
| 4 |  | 昼夜巡逻 （巡逻岗） | 昼夜管理三班制每班2人 | 8 |
| 5 |  | 监控室值班 （值班岗） | 昼夜管理三班制每班1人 | 4 |
| 小 计 |  |  |  | 21 |

保安队长工作要求

了解公园特点与基本情况，掌握安全管理、安全培训、应急处理能力，管理好保安队伍。

具体负责保安的人事管理、事务协调、安全检查、应急处理等工作。

识别项目风险隐患，建立各类物业安全应急预案，每月至少进行一次安全应急演练或培训，做好照片与文档记录，预防和控制好突发事件，保持与有关管理部门的沟通和配合。

负责制定、实施工作计划，每月向甲方上报工作小结。及时处理异常情况和突发事件，并向甲方领导及时汇报。

负责监督、检查、指导本项目保安工作，对保安技能、业绩等进行考核。

掌握工作中的规律和重点，保持与员工沟通，定期与下属进行面谈，对工作进行总结，提高员工的服务意识。

根据工作需要建立相关基础资料，对各类有关数据进行记录、汇总、统计、分析。

每月组织物业安保例会并通知城市公园管理处参加，分析当月物业工作并做好下个月的工作安排。

根据每月最新的人员情况，每次物业例会时上交每月最新的保安人员花名册、人员定岗表、值班排班表。

保安人员要求

物业公司要负责人员的岗前培训，要求培训时间不少于3天，并向甲方提供培训照片和资料。甲方有权对物业公司新上岗的人员组织培训、指导。因工作环境和工作熟悉、熟练程度的要求，物业公司不得随意更换人员，月度人员流动率低于20%。监控室人员需熟悉掌握监控系统操作，物业公司需与监控室人员签订《保密协议》。物业公司派遣的所有工作人员，必须是身体健康（中标后提供有效期内、苏州市体检中心或苏州市公立医院的体检证明）。

保安工作职责

日常工作中要全面检查、发现并解决公园内存在的各类安全隐患，包括但不仅限于消防、电路电器、建筑、路面、桥梁、广告牌、健身器材、游乐设施、树木、危险品等方面的安全隐患。对各类设施设备的安全隐患检查要做好日常检查记录，发现问题立刻进行处理，能当场处理的应当场解决问题，需要时间处理的应做好安全提示与围挡等安全措施后尽快解决问题，对物业无法解决的问题及时上报公园管理处。

认真做好防火、防盗、反恐防暴工作，制止各类违法犯罪行为，保护公园内游客与工作人员的人员与财产安全，确保公园安全。

保安每月至少参加一次应急培训演练，能够处理公园内发生的各类应急情况。

工作时按规定着装、佩证上岗、上班不迟到、下班不早退、不擅离岗位、不私自外出。工作时严禁饮酒、串岗、聚众闲谈、做私活、看报阅书、收听半导体、聊天、会私客等，严禁携带不必要的私人物品、违章电器等。

服务态度认真、热情、礼貌待客。对不文明行为及时制止，制止进入园内的车辆（残疾车、批准入园的车辆除外）、无人机、滑板、宠物等；制止在园内随地大小便、搭建帐篷、钓鱼、酗酒和赌博；制止在园内行乞、卖唱、看相算命，随意设摊、兜售物品、散发宣传品、张贴、拉横幅、赤膊、卧、躺、损坏公物；制止采摘花、果，踩踏草坪等不良行为。处理好游客间产生的各类纠纷，不与游客发生争吵。

做好各岗位岗亭、工作室、休息室、更衣室等房间的保洁工作，将私人物品收拾整齐，严禁乱摆乱放。并将工作范围内发现的零星垃圾及时捡到垃圾桶内。

检查公园内各处用房的门窗是否关闭、是否按要求断电等，发现未关闭的情况及时通知各处用房负责人。

做好各类工作登记、交接记录，完成每天的工作日志。

夜间巡逻要提高警惕，及时发现问题并立刻进行解决，及时向领导做好汇报工作，巡逻后必须做好巡查记录。

保安设备配置（中标单位提供）。

智能安防机器人1台、无人机（热成像版本）1架、两轮电瓶巡逻车1辆、4轮巡逻车1辆、执法记录仪6套、微型消防车1辆、公园内巡更系统1套、防暴器材2套（包括防暴盾牌、防暴叉、防暴棍等）、对讲机各岗位人手1只且需向桐泾公园片区科室提供1只。

保安工作重点区域及内容

桐泾南路公园出入口秩序管理岗位工作职责及内容

按规定着装，仪表仪容必须端庄、整洁，精神饱满，文明执勤，礼貌待人。工作时间不得擅离岗位，杜绝离岗、脱岗现象的发生。检查和佩带好对讲机、垃圾夹等器材，并确保完好有效。

负责公园主要出去口秩序维护工作，工作时间不得擅离岗位，杜绝离岗、脱岗现象的发生。

负责引导游客将非机动车有序停放到指定黄线区域内；协助门岗人员引导机动车辆有序出入公园，保障广场内无车辆违规停放。

负责对区域内停放非机动车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

遇游客不文明行为应主动上前劝阻及制止，并妥善处理。

对摊贩进行劝离，广场内不得有摊贩占道经营。

严禁游客在大门口区域兜售、散发物品、礼品及其它宣传品，不在园内设置障碍物和广告牌，未经公园许可不得在园内从事任何商务性活动。

严禁游客在大门口区域非法集会、游行、乞讨、从事封建迷信活动，未经公园许可，不得在广场上从事募捐、义卖、义演等慈善活动及大声喧哗。

日间巡逻岗工作职责及内容

维护公园进、出口秩序，确保市民游客正常游览期间的人身安全。劝阻小商小贩进园摆摊设点经营；阻止不法之徒入园进行违法犯罪活动；禁止携带枪支弹药、易燃易爆、管制刀具等入园。

对公园内的花草树木、服务设施设备进行安全管理，劝阻人为损坏、破坏行为；劝阻市民游客携带各种宠物入园；劝阻市民游客公园内骑自行车、电动车。

劝阻游客在园内游动吸烟、乱扔杂物、攀摘花果等不文明行为。

查验公园物品出园凭证和记录，防止任何人（包括公园工作人员）将公物挪出公园。

夜间巡逻岗工作职责及内容

按规定着装，仪容仪表端庄、整洁，文明执勤、礼貌待人。检查和佩带好对讲机、巡更仪、垃圾夹、手电等器材，并确保完好有效。

负责公园内的巡逻，确保无危险人员进入；无分发小广告、设摊经营、攀折花木等不文明现象；对于在公园内发生的躺、睡、音箱声音过高、游客间争吵等情况及时予以处理，保证公园的秩序。禁止游客在公园内兜售、散发物品、礼品及其它宣传品，不在园内设置障碍物和广告牌，未经公园许可不得在园内从事任何商务性活动

每小时巡逻一次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻。严格按规定路线巡逻检查，熟悉所有应急疏散通道，及各区域的消防设施、器材分布，并会正确使用。

巡逻时应思想集中，通过“看、听、闻、问”等手段，发现问题及时向领班汇报，巡逻后必须做好巡查记录。

巡逻时要留意无监护人陪同单独玩耍或有异常情况的儿童，加以问询劝阻。

做好园内公共设施设备的安全保障工作，防止设施设备被损坏或偷盗。

若发现公园内出现火情，应迅速赶到现场，视情况及时采取措施，并报告情况。

接到治安报警或发现可疑情况，立即赶赴现场，了解情况，保护现场，并迅速报告领班及有关值班人员，严密监视现场及可疑人员。

夜间巡更做到定时与不定时相结合，按照规定的巡更路线、巡更点进行巡更，打点时必须提高警惕性，增强责任心，掌握周围情况；经常性对重要区域进行检查，发现隐患尽力解决，及时汇报，并做好记录。

夜间认真巡视密林树丛、园内死角、围墙及栅栏周边有无人员留宿过夜，发现可疑人员应及时盘查，做好询问记录，并劝其出园，嫌疑突出者应及时与吴门桥派出所联系。

爱护巡逻用具，交接班时对值班器具（巡逻车、对讲机、巡更仪、手电等）进行检查，做到有备无患。遇未完成工作，应书面移交及口头移交，确保工作正确无误。

监控值班岗位工作职责及内容

全天24小时严密监视安保对象的各种情况。发现可疑或不安全迹象，应及时通知巡逻保安妥善处理，并及时向安全管理部或领导报告，确保安全。

严格执行值班登记制度，对任何可疑情况，应认真记录具体内容及处置结果。

发现监视设备出现故障，应立即查找原因，及时维修，尽快恢复正常运转，同时立即通知值班保安人员加强防范。

爱护监控设备，上岗前认真检查监控设备，做到无遗漏、无差错。

保持监控室室内以及监控设备干净整洁。

监控室工作人员应服从单位安排，积极参与本单位的各项活动。

交接班时对值班器具进行检查，做到有备无患。遇未完成工作，应书面移交及口头移交，确保工作正确无误。

3、保洁工作内容

（1）保洁工作范围

自桐泾南路公园正门门口三包区域及解放新村西侧公园北门门口三包区域内的整个公园（含儿童乐园区域）、公园办公场所、桐泾二期（解放东路卧金浜桥北侧公园大门内围墙包围区域）等区域的保洁工作等全部区域，不包含出租经营户。

（2）保洁工作职责

清扫公园所有区域的垃圾，保障公园环境整洁优美。

做好厕所保洁工作。

做好桐泾公园办公楼、食堂、辅房等所有建筑区域的保洁工作。

引导游客文明游园，制止乱丢垃圾等不文明行为。

（3）保洁配置和基本要求

保洁人员配置。

保洁人员18人，含一名保洁班长。

具体分工如下：

| 序号 | 工 种 | 工作场所/内容 | 上班班次 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 洁 | 保洁班长 | 白班8小时，上六休一 | 1 |
| 2 |  | 四轮扫地车操作工 | 白班9小时，上五休二 | 1 |
| 3 |  | 管理处办公楼保洁 | 白班8小时，上五休二 | 1 |
| 4 |  | 中心广场区域（含茶室、停车场、小山坡等） | 16小时，两班制 | 3 |
| 5 |  | 儿童乐园区域（含儿童乐园、公园入口北侧大色块、东到北泵房，含水面保洁） | 16小时，两班制 | 3 |
| 6 |  | 公园环形道路及水域保洁 | 16小时，两班制 | 3 |
| 7 |  | 厕所卫生保洁（上班时间较长） | 16小时，两班制 | 3 |
| 8 |  | 桐泾公园二期保洁 | 16小时，两班制 | 3 |
| 小 计 |  |  |  | 18 |

保洁设备配置。

电动扫地车一辆。

保洁人员要求

所有保洁人员必须身体健康，中标后提供当年的医院体检健康证明。

因工作环境和工作熟悉、熟练程度的要求，物业公司不得随意更换人员，月度人员流动率低于20%。

保洁班长工作要求

管理保洁员工，落实各项规章制度；安全生产管理；

文明、优质服务；

完成自查考核；

加强物业公司与公园管理处的双方信息沟通，及时传达并执行上级的意见、意图；

当日公园有特殊事务需要卫生保洁人员参与的，组织相关人员和力量予以配合；妥善处理合作过程中的矛盾和纠纷；

负责提供各类清洁工具、卫生材料，含竹丝扫帚、芦花扫帚、抹布、鸡毛掸、拖把、水桶、铁畚箕、劳保防护纱手套、垃圾袋、卫生球、洁厕精、洁厕液、檀香及其他卫生间易耗品；

负责公园管理处物业保洁人员的培训、工作检查与考核；

根据每月最新的人员情况，每次例会时上交每月最新的保洁人员花名册、人员定岗表、值班排班表。

保洁工作要求

各类清洁工具、卫生材料、厕所用品均由物业公司提供。公园内生活垃圾日产日清，由物业公司联系垃圾清运单位进行处理。

保洁人员参加考勤，按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守公园管理处有关规章制度和职工文明行为规范。

文明清扫，穿工作服，配戴服务证上岗。在进行清洁工作时，应做到主动、有效避让游客，文明作业，若清洁作业妨碍了游客正常游览，应向游客致歉。

在室内打扫时一律使用软扫帚、室外一律使用竹丝扫帚，园内主干道及硬质地面需使用小型四轮扫地车清扫，垃圾使用垃圾运输车，非工作时间保洁工具不外露。

公园内部所有建筑梁架、户外建筑物，物业公司每年负责2次以上大扫除，重大检查时追加，确保以上场所全年的整洁。

公共卫生间保洁工作需要在8:00前须确保公用卫生间清洁，每天在卫生间纸巾筒里摆放一筒免费纸巾。净清洗马桶、便池、台盆、台面、拖把池，冲洗马桶、便池、台盆、台面、拖把池、地面清洁和拖干，更换便池芳香球，清洁手纸篓门窗框擦拭清洁；天花板及灯罩表面除尘，厕所门前保持清洁；看护厕所设施设备安全，工具不外露。开放时间内卫生间必须保持一名工作人员在岗。

厨房保洁工作需要每个月组织保洁人员对桐泾公园厨房进行一次整体保洁，梅雨季节保洁次数增加，厨房产生的垃圾由物业公司联系厨余垃圾清运单位进行处理，做到厨余垃圾日产日清。

应注意天气变化，如遇暴风、骤雨即临，应及时关闭销好窗户; 每位保洁员应掌握正确、迅速拨打火警电话，并学会正确使用配备的灭火器具。在岗人员不得在公园区域内大喧哗、聚堆闲聊和吸烟、吃零食等有损公园形象的行为。

在岗人员应该耐心礼貌地回答游客的各种咨询; 不能回答的，可以指示其到片区办公室等有关科室咨询，在力所能及的范围内，尽可能为游客提供服务和帮助。

保洁工作重点区域和标准

物业方应积极利用新科技、新设备、新工具及高效的培训来提高保洁员的工作效率。

1、道路

保洁人员往返一周不超过1小时。旱季每两月冲洗1次路面，雨季每三月冲洗1次，目视道路、人行道无垃圾、无杂物、积水、积雪、污渍、泥沙；平均每100m2痰迹控制在1个以内；每100 m2内烟头、纸屑平均不超过1个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；大雨后应于次日开园前对主干道冲刷一次，确保主干道的整洁，并集中力量对次要道路进行清扫，确保道路畅通、无淤泥、无积水，路面道路杂草清理及绿化遗留问题除外。

2、办公楼

楼梯、公共地面、垃圾桶每天打扫2次，卫生间每天打扫4次，开关面板、窗户、贴脚线每周打扫1次，做到无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物。

3、标示牌、宣传牌、景观灯、凉亭、座椅等

标示牌、宣传牌、景观灯、凉亭、座椅等每两日分批擦拭1次。清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物，不锈钢面光亮无锈迹、玻璃镜面通透无明显污渍；此后至少每2小时巡检一次，尽量确保无灰黑色蛛网、无鸟粪、无其它明显污渍。

4、水沟

日常保洁每个水沟，每月清洁一次，确保水沟内无杂物、无异味、无油污。（冬季可根据情况减少清洁频率）大雨以后应于次日对水沟进行重点保洁，必要时应马上进行放水彻底清洁。日常保持旱溪清洁。

5、休闲、娱乐、健身设施

健身场地、儿童游乐场地、门球场等每周清洁1次（擦拭表面灰尘，用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅）；设施表面干净光亮，无灰尘污渍、锈迹，目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。每天1次桥梁常规保洁（清扫地面垃圾、杂物、擦拭所有栏杆、随时掸除蛛网。）

6、垃圾桶、果皮箱

垃圾桶、果皮箱：每日清运2次（午后和下班前，尤其是下班前，必须将垃圾桶内的垃圾全部倒空，做到园内垃圾筒内的垃圾不过夜，以确保消防安全）；每日抹布抹1次；每2周清洗一次；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱目视无污迹、无油污；无异味，经常喷洒药水，防止发生虫害。每两月对所有垃圾箱进行一次全面的保养，确保垃圾筒、箱等设备设施的完好。

7、垃圾收集与处理

每日上门收集垃圾1次；垃圾日产日清；垃圾运送人员巡回收取垃圾桶内垃圾，保证垃圾桶内最多呈半空状态，方便使用人使用，回收垃圾桶垃圾后重新铺好新的垃圾袋，铺垃圾袋时将垃圾袋口完全张开，袋口反卷5cm折贴在垃圾箱外沿，再盖好垃圾桶盖；垃圾分类收集，对于可回收物资应当回收利用；对有毒物质分离特殊处理；建筑垃圾定点堆放；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面；垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；运送垃圾避开人流高峰，垃圾收集车表面洁净、外观光亮，无突出噪音，无污染，全封闭，无垃圾外溢、气味四散、垃圾洒落。垃圾收集容器需得到采购人的认可，并尽可能按照采购人提供的款式进行配置。

8、亭、廊、雕塑等建筑小品

每周清洁1次，细致、认真、全面的检查1次；雕塑每月擦洗1次，保持清洁卫生。有，有不锈钢器的在清洁后用不锈钢油进行擦拭，做好不锈钢的防腐工作，确保锈面上无锈点、外表光亮。

9、蛛网

每天要对易结蛛网的绿化带、路灯杆、栏杆、墙角、游船、亭榭、及其它设备、设施、建筑等随时进行除蛛网处理，第一次蛛网全面清除工作应于11：00前完成（主要部位9：00前完成），开园后每小时巡检一遍，尽量确保无黑、灰色及大片蛛网存在。

10、公共卫生间

8:00前须确保公用卫生间清洁。保洁期间，每小时对公用卫生间清洁1次（主入口卫生间在周六、周日、节假日及游客高峰期每半小时清洁1次，并保持地面干燥），保洁时悬挂醒目标识；（清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快洁布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；喷洒空气清新剂或香水，小便器内放置香球等）；每日早上用玻璃清洁工具清洁公用卫生间的玻璃镜；室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。烟缸内烟头、地面垃圾、台面及镜面水迹滞留时间不得超过1小时。每周1次用毛巾擦灯具；每周五彻底清洗墙面瓷砖、地砖及隔离板1次，确保清洁后光亮、无污渍；但如发现墙壁有人为字画的应及时清除。每月1次（夏季每月2次）对共用卫生间进行消杀。

11、出入口及停车场保洁

每天清扫1次出入口的栏杆、门窗、电动门、立柱，每天清扫两次停车场、广场（周六、周日、节假日和游客高峰期应增加清扫次数）；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净，不锈钢器应上专用保洁油；地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物。

12、门卫、岗亭、监控探头

门卫、岗亭每日清洁1-2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，秩序维护岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；工、器具排放整齐、有序。

13、绿化带

每日清扫1次绿化带、草地、小径上垃圾，随时捡干净草地、绿化带上的烟头、食品包装袋及生活垃圾等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数。花坛表面洁净无污渍，外观整洁，绿化带、小径上平均每100 m2烟头不超过1个，地面垃圾滞留时间不超过1小时。

4、工程工作内容

（1）工程人员配置：4人，其中领班1人。

| 序号 | 工 种 | 工作场所/内容 | 工作班次 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程人员（高压值班） | 24小时值班 | 4 |
| 小 计 |  |  |  | 4 |

（2）工作职责

遵守公司及部门的规章制度，坚守岗位，尽职尽责，团结配合，共同进取，不做不利于团结的和损坏公司利益的事。

严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备设施的安全。

负责机房设施设备的巡视、检修、维护工作。

对所负责的机房设备结构、性能、操作方法、维修保养等知识熟知掌握，认真学习有关图纸资料，不断提高自己的业务水平。

接到维修通知单应尽快到位检修恢复正常，维修完毕后做好记录，并尽快回到值班地点。

发生事故时，应保持冷静，按照操作规程及时排除故障，事故未排除时不交班，应上下两班协力排除故障。

完成上级领导交办的其他工作。

（3）作业时间

24小时值班。

（4）变配电室管理制度

值班电工必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“保人身、保电网、保设备”的原则，切实保证“安全运行和安全用电。

值班员严格执行门禁制度，任何外来人员进入配电室都要有主管领导批准，如遇供电局等政府职能部门人员来访，验明身份做好接待后，立即报告上级。

值班员按规定认真巡视设备运行情况，并填写运行记录：《配电室设备运行记录》。

值班员清楚本值设备的运行状态以及性能参数，并按照规定时间巡视检查设备运行情况是否正常，及时发现设备缺陷，及时上报。当运行中的供配电设备发生异常情况威胁到人身或设备安全时，值班员可先进行处理，然后立即上报上级领导。

对室内照明设备应定期检查，随时保证全部完好，应急照明应每月进行一次关灯试验，发现问题立即处理并解决。

每月应对所有变配电设备做一次关灯检查，检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良，有无打火、发热、发红等异常现象，对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。

特殊情况要按特巡处理，增加巡视次数：1）异常天气情况下，如雷电、大雨、大风、高温等；2）设备处于高峰负荷或过负荷时；3）设备一般缺陷有发展，但又不能消除，需要不断监视时；4）新投入、检修试验后的设备；5）重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。

停电检修必须认真执行四措六制，即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时，使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》，停电倒闸操作必须认真执行操作票制度，并填写《倒闸操作票》。在配电室内进行非工作和其它不停电工作时，填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏；工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。

配电室应定期检查防小动物措施，做好防范工作。

值班人员应定期组织业务培训和反事故预案演练等工作。值班人员要达到“三熟”、“三能”。  “三熟”：熟悉设备、系统和基本原理；熟悉操作和事故处理方法；熟悉本岗位规程制度。“三能”：能分析运行状况；能及时发现隐患并排除故障；能主动学习专业知识，并掌握一定的技术技能。

变配电室设备发生事故后，应立即组织有关专业人员认真调查，分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到“事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过”的三不放过原则，事故后由主管填写《事故分析调查报告》。

（5）工程人员服务要求

工作时间内统一着装，佩戴工作牌，人数足额。

严守工作岗位，按时到岗，不串岗、离岗，变配电室落实24小时值班制度，按时交接班，做好值班记录。

做好设备运行维护记录、维修材料使用记录、报修处理记录、材料报废制度。

制定年度检修维护计划及月度工作计划。

能源管理到位，落实抄表工作，及时汇总数据，形成分析报告。

无设备事故发生。

- 方案要求

投标人需提供针对本项目的服务理念及组织架构，包括但不限于：1.物业管理理念、物业服务目标； 2.梳理服务内容，设置服务组织机构，明确分工及职责；3.整体运作流程质量保证措施。

投标人需提供针对本项目的保洁日常服务方案，包括但不限于：1.保洁过程中对园林古建的具体方案；2.保洁过程中对古老树木的具体方案；3.保洁过程中对连廊、假山、亭院、铺地等的具体方案；4.垃圾、废弃物清理，促进执行标准分类的方案；

投标人需提供针对本项目的保安日常服务方案，包括但不限于：1.项目日常秩序维护管理的具体方案；2.日常安全管理中对于野钓、广场舞等不文明行为管理的具体方案；3.日常安全管理中对违停乱停车辆管理的具体方案；4.设备投入与使用方案；

投标人需提供针对本项目的重大活动保障方案及应急管理预案，包括但不限于：1.重大活动及节假日保障方案；2.纠纷处置方案；3.各项应急处理预案；

投标人需提供针对本项目的人员培训及考核方案，包括但不限于：1.人员培训方案；2.考核方案及奖惩措施；3.人员稳定性保障方案；

投标人需提供针对本项目的服务创新与合理化建议，主要为提供提质增效或节能减排等方面的创新服务。

投标人需提供针对本项目的客户满意度提升方案，方案内容需包含服务全部内容，应具备奖惩机制。

（四）商务要求

1.履约期限：合同签订后2年；

2.付款方式：（1）物业费按月支付，根据考核结果支付上月乙方的物业管理费；每月支付的合同价款=中标价/24-当月考核对应的扣款金额；按上述公式折算的合同价款由财务部门次月向中标单位支付。

（2）本项目采购合同签订之日起十个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的5%），项目结束后予以退还（无息）。若中标方违约，则采购方有权不予退还履约保证金。若采购方无故超期未退还，经中标方催告在期满后1个月内仍拒不退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

3.考核办法：详见第七章、物业管理考核办法

（五）其他要求：

1.工作场地

（1）物业管理用房：物业管理用房由采购人无偿提供，物业管理用房的水电费由中标供应商承担。

（2）根据需要在适当的位置配备洁具堆放间，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间），进场后视情况协调解决。

2.服务所需用品

物业服务中所需的设施设备、清洁用品及办公用品均由中标供应商自行采购，费用由投中标供应商自行承担。

3.项目管理服务人员工作服装由中标供应商自行配备，费用自理；服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，样式需经过采购人认可。

4.中标供应商需建立上岗前培训制度。所有管理服务人员在服务期间按岗位要求进行定期培训，必要时应接受采购人对服务人员的集中培训。

5.中标供应商应按国家和当地政府有关劳动法规、条例，向项目管理服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）物业费按月支付，根据考核结果支付上月乙方的物业管理费；每月支付的合同价款=中标价/24-当月考核对应的扣款金额；按上述公式折算的合同价款由财务部门次月向中标单位支付。

（2）本项目采购合同签订之日起十个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的5%），项目结束后予以退还（无息）。若中标方违约，则采购方有权不予退还履约保证金。若采购方无故超期未退还，经中标方催告在期满后1个月内仍拒不退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （45分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45％×100 | 45 |
| 技术及商务部分 （55分） | 服务理念及组织架构 | 投标人根据本项目特点，制定下列内容。 1.物业管理理念、物业服务目标； 2.梳理服务内容，设置服务组织机构，明确分工及职责； 3.整体运作流程质量保证措施。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | 保洁日常服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列保洁日常管理服务方案。 - 保洁过程中对园林古建的具体方案； - 保洁过程中对古老树木的具体方案； - 保洁过程中对连廊、假山、亭院、铺地等的具体方案； - 垃圾、废弃物清理，促进执行标准分类的方案； 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 保安日常服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列保安日常管理服务方案。 - 项目日常秩序维护管理的具体方案； - 日常安全管理中对于野钓、广场舞等不文明行为管理的具体方案； - 日常安全管理中对违停乱停车辆管理的具体方案； - 设备投入与使用方案； 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 重大活动保障方案及应急管理预案 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。 1.重大活动及节假日保障方案； 2.纠纷处置方案； 3.各项应急处理预案； 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | 人员培训及考核方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列人员培训及考核方案。 1.人员培训方案； 2.考核方案及奖惩措施； 3.人员稳定性保障方案； 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | 服务创新与合理化建议 | 投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供提质增效或节能减排等方面的创新服务，每提供一项符合采购需求的服务得1分，最高2分。 | 2 |
|  | 客户满意度提升方案 | 投标人根据本项目特点，制定客户满意度提升方案，方案内容需包含服务全部内容，应具备奖惩机制。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟派的项目经理具备：（中标后必须在本项目工作） - 本科或以上学历证书； - 中级（国家职业资格四级）或以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书； - 中级（国家职业资格四级）或以上保安员证书； - 红十字会颁发的救护培训证书； 每项得2分，共8分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 8 |
|  | ▲保安队长 | 投标人拟派本项目保安队长具备：（中标后必须在本项目工作） - 大专或以上学历证书； - 中级（国家职业资格四级）或以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书； - 红十字会颁发的救护培训证书； 每项得2分，共6分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 6 |
|  | ▲工程领班（高压值班领班） | 投标人拟派本项目工程领班具备： （中标后必须在本项目工作） 1.大专或以上学历证书； 2.红十字会颁发的救护培训证书。 每项得2分，共4分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具备： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 每项得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似物业服务项目业绩，每具备1项业绩得2分，最高得4分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

# 第七章  物业管理考核办法

（一）城市公园管理处对物业公司的奖励措施

1、在工作中能及时发现安全隐患问题，并及时上报或解决和消除隐患的物业公司员工，甲方会根据解决和消除隐患大小给予奖励。

2、物业公司员工在工作中拾金不昧时，得到游客不同形式的表扬的员工，甲方年终汇总后根据评选评优奖励给物业公司，由物业公司代为奖励给此员工。

3、物业公司员工在发生突发事件时有特殊表现及见义勇为行为奖励1000元。

4、物业公司在全年中得到局（区）表扬的奖励1000元、市表扬的奖励2000元、省表扬的奖励5000元。

5、物业公司的年终奖励按年终汇总考核的情况进行奖励。

（二）城市公园管理处对物业公司的惩罚措施

1、由城市公园管理处安排主管科室进行单项或综合检查考核，分为日检查、周巡查、月考核，认真填写检查考核表，每月召开一次双方参加的例会，通报检查情况和整改意见，若物业公司分管负责人及项目经理无故缺席，扣罚当月物业费2000元。

2、考核评定等级分为：优秀、良好、一般、较差、差五档；

（1）优秀：情况正常，基本达标（95-100），对发现的问题责令限期整改，不作处罚。

（2）良好：情况尚可，评分标准在（90-95），在此分段内每扣1分折合当月物业费人民币1000元；

（3）一般：情况一般，评分标准在（85-90），在此分段内每扣1分折合当月物业费人民币3000元；

（4）较差：情况较重，评分标准在（80-85），在此分段内扣当月物业费30000元，连续两次扣当月物业管理费100000元；

（5）差：情况严重，评分标准在（80分以下），扣除余下的全年物业管理费；

3、在每月的考核中，物业项目负责人在每月例会中未能够根据每月最新的人员情况上交每月最新的物业工作月报、人员花名册、人员定岗表、值班排班表，扣罚当月物业费5000元。

4、在每月的考核中，物业工作人员数量未达到招标数量要求的，每缺少一人扣罚当月物业费3000元。物业工作人员年龄未达到招标年龄要求的，每一个未达标人员扣罚当月物业费1000元。上岗保安未持有保安员证的，每一个无证保安扣罚当月物业费1000元。物业监控保安未签订保密协议的，扣罚当月物业费1000元。

5、物业公司岗位流动率超过20%以上，每超过1%扣罚当月物业费500元。

6、公园内发生安全事故造成人员受伤、财务损失的，在掌握具体情况的条件下，若是由于物业公司人员工作不到位而发生的事故则由物业公司根据损失情况给予经济赔偿，并视情况的严重性处以1000-10000元的罚款。

7、园内建筑设施及陈设被损坏或失窃，在办公室、安保部门分清责任人的情况下，若是物业公司人员的责任则由物业公司根据损失情况给予经济赔偿，并处以500-3000元的罚款。

8、管理处通知物业处理或整改的问题未在限期内处理结束或完成整改的，扣罚当月物业费500-3000元。

9、物业公司项目主管每周组织自查工作，公园管理人员不定期进行检查，每周抽查两次，如抽查时发现各岗位工作记录缺少，每缺少一次工作记录扣罚当月物业费1000元。

10、物业公司在全年重要的检查考核中（上级领导重要检查），检查出不合格和不达标的现象的：（1）市里、局里检查时，有扣分情况的，扣罚当月物业费的1000-3000元：（2）全国、省里检查中，有扣分情况的，扣罚当月物业费的3000-5000元。

11、物业公司工作人员违反《苏州市城市公园管理处职工行为规范》或城市公园管理处其它制度规定，每次发现扣款1000元，管理处有权要求物业公司更换人员，且物业公司必须执行。

12、物业公司员工在工作中与游客发生纠纷，被游客投诉的，经甲方核实为有效投诉的，甲方有权对物业公司进行罚款。（1）如游客投诉到甲方办公室的，扣除物业公司1000元；（2）投诉到市级（市级以上）的，扣除物业公司2000元。

13、节假日、物业公司需安排员工全体在岗，如有发现公司违反规定的，甲方核实下来，少一人扣除当月物业费用1000元，以此累计。

14、甲方每月对物业项目主管的工作时间进行考核。（项目主管工作时间必须符合甲方的管理制度，项目主管的上下班时间由甲方和物业公司协商后安排）。（1）项目主管每次迟到、早退或擅自离岗的扣罚当月物业费500元。（2）项目主管在考勤中矿工的每次扣罚当月物业费1000元。以此累计在当月物业费中一并扣除。

15、城市公园管理处向物业公司结算费用时，扣除物业公司上月扣分合计金额。

16、物业考核表评分标准详见附表。

附件：1物业保安考核表

| 项目 | 序号 | 考核内容及要求 | 应 得 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 （共20分） | 1 | 基本要求①严格遵守管理处的各项规章管理制度。②工作时按规定着装、佩证上岗③上班不迟到、下班不早退④工作时不擅离岗位，不私自外出。⑤上班时不饮酒。⑥工作时严禁串岗、聚众闲谈、做私活。 | 共5分 |  |
|  | 2 | 相关职责①由物业项目经理做好上岗离岗人员的登记工作，严格履行岗位交接手续。②生产工具按规定摆放在指定的场所。③禁止闲杂人员进入非开放区域及闭园后进入园内。④爱护公共财物 | 共5分 |  |
|  | 3 | 服务态度①认真、热情②礼貌待客，不与游客发生争吵，③文明作业、无游客对物业服务态度的有效投诉 | 共5分 |  |
| 安全巡逻 （共10分） | 1 | 全园开放区域、有序巡逻，每小时巡视1次，上岗巡视要保持通讯畅通。下班时全面做好清园工作、清园工作需认真细致，对主要道路、景点、厅堂、假山、边后门地带进行检查，并对经营部门包括门窗、电器和防火设备 | 共4分 |  |
|  | 2 | 当班人员应严格履行通宵值班巡视制度，每天按时执行开放、闭园制度。夜间值班期间要始终保持高度警惕性，不得饮酒、不得睡觉、不得随便带人进入园内、不得擅离工作岗位 | 共3分 |  |
|  | 3 | 检查各大门、厅堂、及办公区域、游客中心等场所的电源开关、门窗关闭 | 共3分 |  |
| 水面巡逻（共5分） | 1 | 定时巡视水面，劝阻游人在河边嬉戏、抛扔杂物；维持驳岸安全秩序；劝阻游人在水域范围内垂钓、捕捞、游泳等。 | 共5分 |  |
| 安全保卫与秩序管理 （共10分） | 1 | 按照公园管理规范，防范区域内各类安全隐患和事故的发生，制定消防、反恐、人员疏散等各类应急预案，进行应急演练。检查发现并上报、排除安全隐患，处理突发事件，遏制事态发展，保障公园游客与工作人员的生命与财产安全。 | 共8分 |  |
|  | 2 | 履行动态巡视，确保巡视路段岗位全日不断人，游客求助有解难、有帮助、游客提问有回答、有引导 | 共3分 |  |
|  | 3 | 保证无随地大小便、扰乱公共秩序、损坏公物、人为纠纷、酗酒、赌博、偷窃、行乞、看相算命，随意设摊、兜售物品、散发宣传品、赤膊、卧、躺等现象，一经发现及时制止 | 共2分 |  |
|  | 4 | 劝阻游客损坏绿化、采摘花、果、践踏草坪行为 | 共2分 |  |
| 停车秩序管理 （共10分） | 1 | 保证进入停车场的车辆按要求限速和安全行驶、做好广场及停车位车辆调度 | 共4分 |  |
|  | 2 | 做好停车场外围车辆秩序管理协助公安交警保持交通通畅 | 共3分 |  |
|  | 3 | 按规定做好收取停车费工作 | 共3分 |  |
| 防火防盗 （共10分） | 1 | 检查各办公区域的电源开关、门窗关闭情况，清除各类可疑物品、易燃易爆品，严防偷盗、火灾现象发生 | 共4分 |  |
|  | 2 | 认真做好防火防盗工作，发现不安全因素立即查明原因，尽快排除险情并及时向上级汇报 | 共3分 |  |
|  | 3 | 夜间巡视时，注意个出入口，各道口，注意察看火灾隐患，一旦发现火情，立即拨打火警电话，及时汇报，及时就地组织扑救 | 共3分 |  |
| 消防工作 （共10分） | 1 | 建立健全消防预案，每月至少检查灭火器材一次，并做好检查记录，保证消防器材100%完好率 | 共4分 |  |
|  | 2 | 每月至少组织一次消防知识培训和消防预案演练。 | 共3分 |  |
|  | 3 | 熟悉了解园内所有消防设施器材安放位置，懂得防火、灭火基本知识，能熟练使用灭火器材扑救一般火灾 | 共3分 |  |
| 监控管理 （共10分） | 1 | 坚守工作岗位，不间断从屏幕掌握园内治安动态，实时报告信息 | 共3分 |  |
|  | 2 | 监控操作人员要认真负责，如实反映，对隐瞒偏护内部、外部非法和不正当行为的人员，经查实将作下岗处理 | 共3分 |  |
|  | 3 | 工作人员严禁漏岗、脱岗，确需调班时，必须有同岗位人员顶替方能进行，非工作人员无事先联系不得进入监控室 | 共2分 |  |
|  | 4 | 工作人员要认真做好交班衔接并做好记录，不得产生真空时段 | 共2分 |  |
| 内部管理 （共15分） | 1 | 保安人员到岗率要求100%，年龄达到招标要求 | 共4分 |  |
|  | 2 | 安保人员上岗前须经过安保知识培训，熟悉监视设备、消防器材、电器设备的使用方法，会使用灭火设备扑救火灾，由专业部门出具培训资格证明。保安员持证上岗率在100%。 | 共4分 |  |
|  | 3 | 物业公司不得随意更换人员，更换人员需报甲方审核，人员流动率控制在20% | 共3分 |  |
|  | 4 | 需要建立班会制度，各项相关管理制度、考核制度办法、工作操作流程上墙公示。根据每月最新情况，月度例会上交工作月报、人员花名册、人员定岗表、值班排班表。 | 共4分 |  |
| 考核人员： 年 月 日 |  |  | 总分 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 注：1、本考核标准共100分，达标分为95分以上，含95分，每月定期考核1次。 2、本考核表为物业检查考核办法的附件。 3、考核内容和标准如上级有新规定的，按上级标准执行。 |  |  |  |  |

附件：2物业保洁考核表

| 项目 | 序号 | 考核内容及要求 | 应 得 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 （共20分） | 1 | 基本要求①严格遵守管理处的各项规章管理制度。②工作时按规定着装、佩证上岗③上班不迟到、下班不早退④工作时不擅离岗位，不私自外出。⑤上班时不饮酒。⑥工作时严禁串岗、聚众闲谈、做私活。 | 共10分 |  |
|  | 2 | 相关职责①由物业项目经理做好上岗离岗人员的登记工作，严格履行岗位交接手续。②生产工具按规定摆放在指定的场所。③禁止闲杂人员进入非开放区域及闭园后进入园内。④爱护公共财物 | 共5分 |  |
|  | 3 | 服务态度①认真、热情②礼貌待客，不与游客发生争吵，③文明作业、无游客对物业服务态度的有效投诉 | 共5分 |  |
| 环境卫生 （共50分） | 1 | 室外卫生（包括地面、道路、停车场、办公区等）①无垃圾杂物、污迹、烟蒂及口香糖残渣等。②地面干净整洁，无积压的尘垢。③花坛和绿地内无纸屑等杂物。④铺地缝隙内无杂草等物。⑤冬季桥面和道路无浓霜和结冰区域。 | 共10分 |  |
|  | 2 | 室内卫生（包括茶水间、办公区、会议室等）①地面整洁②物品摆放规范、整齐③门、窗和栏杆洁净、无蛛网。④按园林管理的要求做好水面及绿地的保洁工作 | 共10分 |  |
|  | 3 | 园内设施（包括标志牌、指示牌、灯具等）①无污物、污迹和粘贴物。②无蛛网、灰尘。③无乱涂乱划，无斑驳。④座椅、凳面无露水。 | 共10分 |  |
|  | 4 | 池塘水面①池面清洁、无漂浮物。②水池周边及驳岸内外无杂物 | 共10分 |  |
|  | 5 | 果壳箱①按规定地点正确摆放。②外观无污迹、灰尘。③垃圾日产日清，无过夜垃圾 | 共10分 |  |
| 厕所管理 （共15分） | 1 | 服务时间①按规定时间开放、关闭。②厕所管理期间不离岗，定时巡查 | 共3分 |  |
|  | 2 | 清洁卫生①清洁工具按规定摆放整齐。②大小便池内无污垢，地面无尿迹。③洗手池、拖把池、镜面、门窗等保持干净。④地面整洁、干燥，墙体、隔栏整洁，无乱涂乱画。⑤小便池内无烟头、纸屑，大便纸篓内便纸每日清理。⑥室内外无蛛网、无张贴物。⑦各种设施及附件无积灰。 | 共5分 |  |
|  | 3 | 工作职责①严格履行公厕免费管理。②专人负责，定时巡查，擦干地面的小便水迹。③不发生水源流失、电源忘关现象。④认真维护设施完好，不玩忽职守，造成设施设备的重大损失。 | 共5分 |  |
|  | 4 | 相关要求①严禁外来人员进入工作室。②发现厕所内设施损坏时要及时上报。③保管好钥匙，不得自行配置。 | 共2分 |  |
| 内部管理 （共15分） | 1 | 保洁人员到岗率要求100%，年龄：男60岁以下、女50岁以下 | 共5分 |  |
|  | 2 | 物业公司不得随意更换人员，更换人员需报甲方审核，月度人员流动率控制在20%以内。 | 共5分 |  |
|  | 3 | 需要建立班会制度，各项相关管理制度、考核制度办法、工作操作流程上墙公示。根据每月最新情况，月度例会上交工作月报、人员花名册、人员定岗表、值班排班表。 | 共5分 |  |
| 考核人员： 年 月 日 |  |  | 总分 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 注：1、本考核标准共100分，达标分为95分以上，含95分，每月定期考核1次。 2、本考核表为物业检查考核办法的附件。 3、考核内容和标准如上级有新规定的，按上级标准执行。 |  |  |  |  |

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。