
镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程编制说明
一、工程概况：

本工程为镇江英国领事馆旧址消防改造工程。包含室外消防水管道改造及泵房改造等分部分项内容。

二、工程招标范围:

所有工程量清单、设计施工图的内容等，详见招标文件。

三、工程量清单编制依据：
1、本工程按委托方提供的设计的图纸进行编制；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省建设工程费用定额》（含营改增后调整内容）、苏建价〔2016〕154号文件及截止2025年05月9日底前镇江市相关工程造价计价文件。

3、人工费按苏建函价【2025】66号文执行。

4、安全文明施工措施费（基本费、一星级省级标化增加费）按2014年费用定额（含营改增后调整内容）及省住建局【2018】第24号公告标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

5、苏建函价2019_178号文件。

6、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	工程
项目
	社会保障率(%)
	公积金
费率(%)
	增值税  费率(%)
	现场安全文明施工措施费率(%)

	
	
	
	
	基本费率
	一星级省级标化增加费
	扬尘污染防治增加费

	安装工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	0
	0.21


7、 本工程质量要求：本工程质量要求合格，不计取工程按质论价费。
8、 工程类别：泵房按安装二类，室外按安装三类计算。
四、人工、材料、机械取定：

1、本工程材料按乙供方式编标，不设甲供材，控制价中的材料价格执行202年第4期《镇江工程造价信息》中的材料信息指导价并接合市场价进入。

2、报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合市场行情、自身实力和管理水平等因素自主报价，充分考虑市场风险，一旦中标不得变更。

5、 本工程相关说明：
1、本工程涉及到的所有桥架、风口、风管、各类管道等洞口预留、修补、防火封堵等均在此次招标范围内。各投标人应按设计和相关施工规范要求计入相应规格投标单价内，结算时不再调整或增加以上费用。
2、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价。同时须采用与管道同品牌配件。

3、工程超高费用各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否）。结算时不再调整或增加以上费用。

4、各类系统调试结算时应以调试报告为准。

5、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内。

6、各专业土方工程量结算时应按现场实际发生的工程量进行调整。

7、各系统阀门的公称压力按设计要求。各类设备吊装费用应计入相应清单报价中，结算时不再增加设备吊装费。

8、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求进行。
六、暂估价设备、材料：无。
七、专业工程暂估价：无。
八、暂列金额：无。
九、设备、材料品牌：

1、钢丝骨架复合管品牌：双腾管业、飞耀管业、日丰管业、伟星管业、联塑管业
2、阀门品牌：上海冠龙、泰科、上海方工、上海阀门、中核苏阀。

3、电缆品牌：“上上”、“远东”、“宝胜”、“宏升”、“华美”

 2 / 3

