招　标　文　件

项目名称：张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务

标书编号：JSZC-320582-BSHC-G2025-0003

项目属性：服务类

张家港保税区汇采招投标代理有限公司

2025年07月25日

总目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	42

一、评标方法与定标原则	42

二、评标标准	43

# 第一章 投标邀请

- 项目概况

- 张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务JSZC-320582-BSHC-G2025-0003招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年08月15日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2025-0003

项目名称：张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务

预算金额：432万元

最高限价：432万元

本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。

采购需求：通过购买服务的方式对张家港市垃圾处理场渗滤液处理站委托运营服务项目，产生的尾物（含污泥等）由中标单位自行按照环保要求规范委外处置，本项目不设保底量，按实际处理量进行结算。

合同履行期限：自2025年8月23日至2026年4月27日（以实际合同约定的时间为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

（三）本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的环保工程专业承包资质或者市政公用工程施工总承包资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开标时间：2025年08月15日14:00（北京时间）

2.开标地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市城市管理局

地址：张家港市杨舍镇白鹿路 99 号

联系人：蔡虹

联系方式：0512-58792077

2.采购代理机构信息

名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇乘航乘河西路95号

联系方式：张晨岚 13915712708

3.项目联系方式

项目联系人：张晨岚

电话：13915712708

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区汇采招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账或者汇款方式向招标代理支付

4.2.3 收费金额：以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数,按照以下差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额：预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取；预算金额：100万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取；领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于诚信库：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”。

26.1.1.2 关于失信联合惩戒

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 采购人应根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门制定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                             元 ， （                元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、 服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税 金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为        个月。自    年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3 乙方收款账户（含数字人民币账户信息）：                         。

6.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，

不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）有权在服务范围内对乙方的工作职责、工作任务、服务区域、服务标准提 出具体要求，并审定乙方拟定的服务管理制度。

（2）有权对乙方的日常服务工作进行监督和管理，如乙方的作业人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从甲方合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，甲方有权要求乙方对其采取批评教育、相关考核、撤换等措施，乙方必须按甲方要求处理。

（3）审定乙方提出的张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目计划。

（4）协调本合同生效前发生的管理遗留问题，乙方必须无条件服从甲方提出的要求，发生的费用由乙方承担。

（5）乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同并没收履约保证金并要求乙方支付合同金额 10% 的违约金，造成的一切损失由中标方负责。

A、未按照要求执行：乙方未制订相应的应急预案，未积极配合甲方有效地做好应对措施的、连续10日内乙方实际出水量未达到投标文件中作出承诺的。

B、受到社会媒体曝光及群众投诉经查属实且有责三次以上（含三次）或上级领导批评或存在环保隐患（含环保责任）或未按甲方要求整改或影响环卫作业的；

C、运行不稳定，出水水质达不到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3排放标准（以在线检测仪或第三方检测为依据）或不满足张家港格林环境工程有限公司纳管要求，总盐大于2000mg/L；

D、服务响应期满后，15 天内仍未达到日处理量要求；

E、连续 15 日内仍未达到出水率 80%的；

F、涉及转包或分包本合同项目或部分项目的；

G、其他严重不遵守约定事项或不服从管理的。

（6）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并书面通知乙方按 新的考核细则执行考核。

（7）合同服务期满后项目所投入的设备产权无偿归甲方所有；如涉及到相关专利技术的，甲方仍可继续使用，乙方需根据甲方需求对甲方或甲方指定人员进行培训，并不再向乙方支付任何费用。

9.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目管理制度。

（2）按合同约定，履行张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目职责。

（3）负责编制张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目计划。

（4）做好台帐资料的整理报送工作，并根据实际需要配合甲方做好资料及数据的统计、 整理、报送等工作，本合同终止时，乙方须向甲方移交全部张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目档案资料。

（5）乙方根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内实施张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目活动，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担。导致甲方承担法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿。

（6）乙方根据甲方要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的工作人员，并对其进行岗前和岗中培训。

（7）乙方按照相关法律法规对作业人员进行管理，向作业人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为作业人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障管理员的休息权利等。乙方保证其用工行为符合国家法律有关规定，乙方与作业人员的任何劳动纠纷与甲方无关。

（8）乙方不得私自接收外来渗滤液，乙方张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务项目全过程必须严格遵守国家相关法律法规以及符合国家环保和卫生要求，确保杜绝安全事故、环保事件发生，因乙方服务过程中服务项目导致发生的安全事故责任及环保问题等一律由乙方自行承担。

（9）服务期开始前至少7个工作日提前进场完成项目交接工作。乙方所供设施、设备所有权及处置权在服务期满后归甲方所有，如涉及到相关专利技术的，甲方仍可继续免费使用，乙方需根据甲方需求对甲方或甲方指定人员进行培训。本次合同履约完后，必须15日内做好移交，且乙方须配合甲方做好撤场移交工作，移交时确保渗滤液处理设备正常运行，并出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2024) 表 3 排放标准及格林污水处理厂的纳管标准；如设备损坏，由乙方在指定期限内维修后移交甲方。

（10）乙方负责填埋库区及调节池所有的泵房的打水、水泵及管道维修、日常检查及检修等工作。对于甲方原有的设施未经甲方同意不得随意破坏改造（包括但不限于打水、新建工程等）。

（11）本项目实施过程所用药剂、膜等（含硫酸等）都由乙方负责提供，相关手续由乙方负责办理，如发生一切安全环保事故，与甲方无关。

（12）飞灰池运行后产生的污泥（包括外来污水进入沉淀池产生的污泥等），由中标单位按照环保要求送至有资质的单位进行处置，所有手续（含备案）及费用由中标单位负责，并做好日常运行台账资料及环保相关系统的填报。

（13）乙方工作人员应根据甲方要求统一着装，并作好相关劳动安全防护工作， 严格遵守张家港市市容管理处各项管理规定。

（14）如遇各项重要活动、参观接待时， 乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务

（15）乙方必须规范用工，签订用工合同。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的， 由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1  甲方根据项目技术要求中 9.考核要求对乙方进行考核，按考核结果给付费用。

11.2 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.3 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款 10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

11.4 乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务， 并每逾期一天按照合同总价的万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

11.5 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订 补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向 对方支付合同总价款10%的违约金。

11.6 不设保底量，不足 60000 立方米的风险由乙方承担，甲方不存在任何违约责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履 行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行 合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成， 可 向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公 章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充 协议。

15.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区汇采招投标代理有限公司各执一份。

甲方：                               乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月  日         签订日期：      年    月  日

| 考核要求 | 1.如超出预算进水总量 60000立方米，中标单位需书面告知采购 单位，如没有采购单位书面回复意见，超出处理费用不予结算。 |
| --- | --- |
|  | 2.进/排水口安装的进排计量表必须安装具有出厂合格证的新表或经过第三方计量校正合格后出具检测报告，同时排水管接入现有的总外排管或采购方制定位置。 |
|  | 3.所有的水、电、药剂、电缆线、膜、电表、水表、围挡、宣传、 管道（渗滤液池接至设备及外排管等所有管道）等其他附件及一切 费用由中标单位自行承担，甲方提供电源（配电房）优先保障甲方 用电需求，电容不足部分由中标单位自行解决。 |
|  | 4.本项目实施过程所用药剂（含硫酸等）都由中标单位负责提供， 并负责按照危化品管理要求进行管理及储存，且由专业的第三方公 司出具相关证明，证明符合危化品储存及使用管理规范，如发生一 切安全事故，与采购人无关。 |
|  | 5.每月采购人、中标单位至少两次共同委托具有相关资质的水质检测机构现场采样检测出水水质，每季度至少一次（本项目不少于3次）委托具有相关资质的水质检测机构现场采样检测进水水质，检测费用由中标单位承担。采购人可根据实际需要增加当月出水水质检测次数的，所增加的当月水质检测次数的检测费用由采购人承担，如采购人抽检不合格，检测费由中标单位承担，并处扣款 1000 元及承担相应的环保责任。 |
|  | 6.中标单位在处置渗滤液过程中，确保除臭设备正常运行，严格控制异味，不得产生异味， 如异味超出垃圾处理场环评要求（按《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中表 1 二级新扩改建标准要求执行），第一次考核扣款 10000 元，第二次加倍扣款20000元，第三次加倍扣款 40000 元，以此类推。 |
|  | 7.中标单位渗滤液、尾物（污泥）及一般固废处理过程中不得产生次生环境污染。如项目服务过程中被发现存在环保隐患的，第一次考核扣款 10000 元，第二次加倍考核扣款 20000元，以此类推。不得损坏处理场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。同时如果处置过程中造成环保问题由中标单位负责，与采购单位无关。 |
|  | 8.项目应当保证2025年8月23日起7日内必须稳定运行，超过时间的，5天内每天考核 1000 元，6-10 天的每天考核2000 元，10-20 天的每天考核3000 元，超过 20 天的采购单位有权终止合同。不可抗力因素除外。 |
|  | 9.停机清洗等正常维护（整个服务期不超过16天）需报送书面月度计划（每月5 号前报送），实际停机清洗等正常维护需至少提前24个小时以书面形式报由现有浓缩液处置单位。若不提前告知，扣 10000 元/次。 |
|  | 10.除正常清洗等正常维护（需采购人书面同意）每 30 日内不超过 6 天、停电及采购人书面同意的其他情况外，如超过6日或者本项目服务期内超过16天的每日考核扣款 2000元，同时浓缩液项目造成的损失由中标方负责。 |
|  | 11.按照承诺出水率，如果实际月平均出水率未达到承诺出水率，承诺出水率与月平均出水率80%的量差部分，按每 m³/1000 元考核扣款。 |
|  | 12.中标人在提供服务期间，必须严格按处理设施设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水达到设计标准，并保证人身安 全。中标人应确保履约期间无安全事故发生。如因措施不当、管理 疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由中标人承担所有责任。一切责任由中标人承担，与采购人无关。 |
|  | 13.中标人应根据当地政府防疫规定，按照采购人要求提前做好、人员设备的防疫措施准备，确保整个项目按期进行。 |
|  | 14.渗滤液处置过程中产生的其它不符合生活垃圾焚烧要求的各类废 弃物由中标人自行安全规范处置，不得随意弃置，由此产生的一切责任和费用自行承担。 |
|  | 15.中标人在项目服务期间，必须服从采购人的管理。如果发现中标人出现违规或违章行为，采购人有权制止；如不服从管理，第 一次罚 10000 元，第二次加倍，以此类推。 |
|  | 16.如最终有考核金额，在运行经费中扣除考核扣款后支付。 |
|  | 17.服务期满后，中标单位须配合采购单位做好撤场移交工作，移 交时确保渗滤液处理设备正常运行，并出水水质达到《生活垃圾填 埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 3 排放标准。 |
|  | 18.如遇台风、暴雨、疫情、突发停电影响等因素，中标单位应及 时采取降低风险的措施，如因处理不当对设备及膜元件产生损坏的 由中标单位负责，不因向采购单位寻求赔偿。同时采购单位对出现 突发停电等不可抗力情况下不再要求出水量保持不变，可根据当时 实际情况协商调整。以上所有涉及一切相关费用由中标单位承担。 |

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务 | 60000.00 | 立方米 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及要求 | 1、渗滤液处理站 处理工艺：采用“外置 MBR+NF+RO”组合工艺，由甲方指定回灌/ 回储浓缩液场所，中标单位对浓缩液进行环保、科学回灌/回储。 |
|  |  | 2、排放标准： ① 进水水质：以项目渗滤液实际进水水质为准，考虑到水质变化须 各投标单位自行探勘现场调查水质情况，实施服务的处理水质以实际水质为准。 ② 出水排放水质：出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2024）“表 3”排放标准，同时满足张家港格林环境工程有限公司纳管要求，总盐不大于2000mg/L。出水水质详见其他部分）。 |
|  |  | 3、垃圾处理场渗滤液处理站进水水质设计指标：（详见其他部分） |
|  |  | 4、项目开始时间预估为2025年8月23日。预算单价为72元/立方米。原渗滤液处理设备的设计规模为 600 立方米/天，出水率不低于 80%。 |
|  |  | 5、中标单位自行每日一次检测出水指标（参照现有在线检测仪 指标执行），自检及在线检测仪检测不达标不得外排，日常检测中标单位应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购单位；每月采购人、中标单位至少两次共同委托具有相关资质的水质检测机构现场采样检测出水，检测费用由中标单位承担（具体抽检时间由采购单位通知）；本项目不少于三次委托（每季度不少于1次）具有相关资质的水质检测机构现场采样检测进水，检测费用由中标单位承担；上述检测报告均必须报备采购单位，采购单位可根据实际需要增加当月水质检测次数的，所增加的当月水质检测次数的检测费用由采购人承担，如采购人抽检不合格，检测费由中标单位承担，并处扣款及承担相应的环保责任。 |
|  |  | 6、服务期间有可能增加满足修编后的环评要求的部分环卫行业（如泗港污泥塘、旺家庄填埋场等）的污水，中标单位必须保证处理至符合环评和排放水质要求。 |
|  |  | 7、中标单位需要负责填埋库区及调节池所有的泵房的打水、水泵及管道维修、日常检查及检修等工作，所有费用均包含在本次采购内容中。对于采购单位原有的设施未经采购单位同意不得随意破坏改造（包括但不限于打水、新建工程等）。 |
|  |  | 8、中标单位不得私自接收外来污水，接收外来污水必须经采购单位同意，接收的外来水需要符合新编修的环评要求，外来水的水质检测、监管由中标单位负责，如遇到现有设备不能处理但符合现有的飞灰渗滤液处理设施处理能力的，应当接入到填埋场现有的飞灰渗滤液处理设备中，处理后排放入池中，外来水的卸料口需要安装监控视频，上述费用均包含在本次采购内容中，不再另行结算。 |
|  |  | 9、冷却塔用水（如用自来水的）不得回流进污水系统。中标人进入污水系统的需要在所有的自来水分管安装水表，进入污水系统的（如冲洗水、洗设备用水等使用自来水的）需要加装水表，同时扣除用量后计算出水率。 |
|  |  | 10、中标单位应当具有在线检测仪（不需要联网)，报警系统接入采购单位现有的水质在线检测仪，报警系统包含但不限于声光报警器监控显示器等。 |
|  |  | 11、服务响应时间：要求2025年8月22日前进场完成项目交接工作，8月23日正式运营。出水按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）“表 3” 排放标准，同时满足张家港格林环境工程有限公司纳管要求，总盐不大于 2000mg/L ，并出具第三方检测公司出水检测报告。 |
|  |  | 12、中标单位在收到中标通知书后 10日历天内完成合同签订，同 时在服务期开始前提前进场完成项目交接工作。 |
|  |  | 13、政策允许的情况下，经采购人同意后中标单位需要另行用电开户。上月 5 日前提前预缴下月水电费。如因电费缴纳不及时发生的后果及损失（不限于对浓缩液项目造成的损失）由中标方负责。 |
|  |  | 14、本项目采用的设备需满足后期智慧运营的要求。 |
|  |  | 15、如设备需要进行维护、检修、保养等需要进行停机维护的情况，必须至少提前24小时告知浓缩液处置单位。 |
|  |  | 16、飞灰填埋库区产生的渗滤液 ① 根据工程设计基础资料及类似工程经验，确定进水水质指标如 下，该水质仅做参考，投标人需自行确定进水水质，由进水水质预 估不足导致处理系统不能满足招标要求的责任由投标人负责。表格一： 设计进水水质预估（详见其他部分） ②本项目工艺流程为：调节池+一体化混凝沉淀系统。具体工艺流程如下：（详见其他部分） ③ 本项目重金属需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 2 的污染物排放浓度限值要求，COD、BOD5、总氮、氨氮及SS 需满足设计出水水质要求后，排入东沙垃圾处理场渗滤液调节池，根据采购单位要求铺设排放至调节池的管道及一切相关配件（具体工程量由投标单位自行勘察），经渗滤液处理站处理后， 按招标文件中渗滤液处理站服务要求，达标排放。主要污染物排放限值如下： 表格二：设计出水水质（详见其他部分） ④本项目渗滤液处理规模为 10m³/d，飞灰填埋库区产生的渗滤液 运行服务费折算至报价中，产生的费用由中标单位自行承担，不计 入渗滤液处理量。 ⑤ 外排出水水质需满足渗滤液处理站出水排放水质要求。 ⑥ 采购单位提供仓库，中标单位负责按照规范要求对内部进行改造 （改造前需经采购单位同意），费用包含在报价内。 ⑦ 飞灰池运行后产生的污泥（包括外来污水进入沉淀池产生的污泥），由中标单位按照环保要求送至有资质的单位进行处置，所有手续（含备案）及费用由中标单位负责，并做好日常运行台账资料及环保相关系统的填报。 ⑧ 设施、设备已建成投标单位可自行实地勘察，中标单位负责日常 维护、运行、保养等，费用由中标单位自行承担。 |
| 2 | 项目运行 要求 | 1．服务期间中标单位应自行承担费用和风险，始终合理负责本项 目的管理、运营、维护、修理等（增加设施、基建、改变工艺必须 征得采购方同意），使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳 定地处理污水使之达到以上出水标准。 2．中标单位需有自检能力，所有检测的仪器、药剂等由中标单位 提供，包含在报价内（药剂涉及危化品的，按危化品管理要求执行， 包括但不限于规章制度、仓库设置环保手续等） 3．中标单位应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状 况，包括厂区内整体环境保洁（包含厂区四周道路、绿化修剪、杂 草清理等），必须在厂区内外（含车间）安装监控，监控安装数量 根据实际情况确定并报采购单位审核，同时接入市容处信息化等平 台，费用包含在报价内。 4．污水沉淀或分离出来的剩余污泥，中标单位负责处置并符合环保要求，运输、处置费用由中标单位负责，包含在报价内。对本项目运营过程中所产生的其他废弃物，中标单位必须按国家及地方政府有关规定自行进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。 |
|  |  | 5．采购单位可自行或委托第三方监理单位对中标单位日常运营管 理进行监督检查，中标单位不得以任何借口阻挠正常的监督检查。 |
|  |  | 6.计量标准 （1）渗滤液处理能力：是指每日实际处理的进水总量； （2）进出水口必须安装流量计（流量计必须经采购方认可），出 水量是指出水口总表流量计统计的水量； |
|  |  | 7.计算方式：正常调试运行达标出水后，按月统计出水率，出水率 ≥80%，结算方式按照投标单价×进水总量进行结算支付服务费； 出水率＜80%，结算方式按照（按实际出水量 ÷80%计实际渗滤液进 水量）× 投标单价结算支付服务费。运营期内，不设保底量，不足 量的风险由乙方承担，甲方不存在任何违约责任。但最终折算进水总量不得高于60000立方米。 |
| 3 | 现有主要 构筑物及 设备清单 | 由各投标人进行现场踏勘。 |
| 4 | 技术管理、培训要求及人员配置要求 | 1．运行中的技术管理 ①中标单位必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。 ②中标单位必须建立各建筑物、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。 ③中标单位必须做好污水处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。 ④中标单位必须建立信息系统，总结运行经验，指导运营工作。 - 技术培训 - 中标单位应对现场的管理、运行人员进行技术培训。培训内容包括：垃圾渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。 - 人员配置要求（不少于 7人）（其中常驻人员不少于6 人） - 项目负责人（常驻）：1名（应不少于此数量最低要求）； - 要求：具有环境工程或给排水工程师职称证书、注册环保工程师证书，具有较强业务能力和指挥沟通能力。 - 技术负责人（常驻）：1名（应不少于此数量最低要求）； - 要求：具有环境工程或给排水专业职称证书，具有较强业务能力。 - 项目组人员要求：①为满足项目的基本运营，拟派项目部人员应至少满足污水处理项目的基本要求（具有水处理证书、安全员证书、建造师证书）； - ②本项目属于环保项目，现场应配备一定经验的环境类相关专业人员进行技术指导，现场技术指导人员应当具备环境类相关专业中级（含）以上职称证书； - ③本项目现有设备主要靠电运行，考虑现场维修安全建议配备相关电工人员（具有电工证）以便及时维修。 人员综合说明及要求： ①投标人应组建项目部，项目部需满足会议、培训、存储备品备件等的要求。投标人应熟悉本地情况，根据自身专业优势和项目 需要，精心组建项目团队，成立各个专项小组，如专业人员等各类 班组，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。 ②为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人。原则上项目负责人、技术负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天书面报采购人同意（投标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。 ③项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与项目实施，实时了解作业情况。接到投诉第一时间赶赴现场，及时安排人员处理问题，并将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采 购人。 ④所有服务人员要求身体健康（体检合格），适合从事本项目类似工作。 ⑤所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。 |
| 5 | 环境保护要求 | 垃圾渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染 物相对集中，在处理过程中，杜绝对环境产生不良的影响，造成二 次污染，应该提前进行防范。 |
| 6 | 工程界限划分 | - 1.以下界限划分中涉及管道对接工作，均由投标方负责，对接点的 具体定位将于项目设计阶段确定。 - 2.进水口界限：中标方负责从填埋场渗滤液调节池取水。 - 3.出水口界限：中标方负责将达标清液送至现有清液池。 - 4.浓缩液界限：中标方负责将减量后的纳滤浓液及反渗透浓液排入 现有浓液池。 - 5.污泥处理系统界限：中标方负责将污水处理过程中产生的污泥进 行脱水，脱水后的泥饼由投标人负责外运至有资质的单位处理。 - 6.给排水界限：招标方负责提供自来水接水点，投标方负责接入系 统内各工艺用水点。 - 7.电气系统界限：采购单位提供电源，电源以外的所有电气系统（含配电柜上端子、电源至渗滤液系统的进线配电柜进线总开关等）由中标单位负责。 - 8. 自控系统界限：中标单位须对渗滤液处理站控制系统采用本地集 中控制，设有单独的PLC控制系统，留有与外部控制系统的接口，并对中控系统进行整合等工作。 - 9.清水池、浓缩液池、生化池、车间等所有建筑物、设施设备维修、维护、建设等均有中标单位负责，并按照相关规定配备相关标识、标牌。 |
| 7 | 项目运行与维护方 案 | 中标单位应根据现有技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制 本项目的《运行与维护方案》。应该包含但不限于以下内容： 1.针对于本项目的理解 本项目的理解，对现状及问题分析，以及对本项目重点难点的分析 程度：要求对项目理解透彻、重点难点分析合理，贴合实际项目需求。 2.针对于本项目的实施方案 包括但不限于项目的进场进度、运营管理制度、设备运维管理方案、水质监测方案等；方案应当清晰、明确、合理、可操作性高、人员配置合理等，能完全满足项目要求。 3.针对本项目的服务质量保证措施 服务质量保证措施，详细的保证措施包括但不限于①服务质量管理 目标、控制标准、质量管控机构、流程设置；②规章制度、人员管 理、作业调度、安全运行作业保证等；③设备运行的稳定性等。 4.针对本项目的设备维修保养方案 包含但不限于①维修保养响应能力②维修保养方案（清水池、浓缩 液池、生化池设备维修、维护等） ③维修保养方案（在线检测仪运维及设备更新等）。 5.进退场方案 方案内容但不限于①进场交接及运营方案②退场交接规范③物资检查（该项目的所供设施、设施设备归采购单位所有）等方面内容。 6.应急预案 包含但不限于①对台风、暴雨、安全生产责任、检查制度、环境保护方案②设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案③传达机制、人员和设备调配、责任分工等抵抗风险的措施。 7.实验室服务 包括但不限于①现场化验室设施及化验试剂的配备②危化品管理 （包含采购、使用及处置等）及卫生制度③化验人员的配备及岗位 责任。 8.尾物（含污泥）处置方案 渗滤液处置过程中产生的尾物处置方案（含污泥外运处置方案、相 关设备运行产生的废弃物方案等），包括但不限于①污水沉淀或分 离出来的剩余污泥处理符合环保标准、外运处置及运输②相关环保 手续办理方案。 |
| 8 | 其他要求 | 1．服务期内，未经采购单位同意，中标单位不得将该服务项目转 包给其他承包人。 2．中标单位须在中标后积极配合采购单位，进场完成运营的交接 工作。所需所有费用由中标单位负责。 3．服务期满，中标单位未能继续获取服务资格时，中标单位要积 极配合与下一服务单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购 单位正常工作。 4．中标单位在服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标单位 负责赔偿。 中标单位在服务期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正 常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合标准。 5．在服务期间，中标单位必须安排足够的工作人员，并建立相应 的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期 间突发事件的处理，确保及时到位。 6．在中标单位运营期间，垃圾渗滤液处理站必须随时接受业主检 查、考核等。 7．服务期满后，中标单位必须确保设备的完好率、备品备件的完 整性，保证设备正常运行，并提交移交方案，做好移交工作。 8.中标单位承包采购单位的渗滤液处理系统的运营，运营人员全部 由中标单位自行组织。采购单位负责对中标单位进行全过程监督管 理。 9.中标单位全面负责渗滤液处理区的日常管理工作，确保渗滤液处 理系统正常运行，采购单位提供现有的供水系统，如不能满足处置 量，由中标单位自行增加取水设施，增加前方案需经采购单位同 意，经费包含在报价中。 10.处理水量计量仪为处理工艺进水口电磁流量计，由采购单位（第 三方）与中标单位现场负责人每天同步作好数据记录，核算每月处 理量。 11.中标单位需开通数字人民币。 12.外来污水是否进入可能存在不确定因素，具体水量以实际为准。 13.投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，（请在投标文件 中提供 2022年以来的类似业绩以及获得的证书、经验等包含但不限于： 1）获得行政机关或主管部门颁发的荣誉、奖项； 2） 2022年以来的类似业绩的证明材料（合同扫描件） |
| 9 | 考核要求 | 1.如超出预算进水总量 60000立方米，中标单位需书面告知采购 单位，如没有采购单位书面回复意见，超出处理费用不予结算。 |
|  |  | 2.进/排水口安装的进排计量表必须安装具有出厂合格证的新表或经过第三方计量校正合格后出具检测报告，同时排水管接入现有的总外排管或采购方制定位置。 |
|  |  | 3.所有的水、电、药剂、电缆线、膜、电表、水表、围挡、宣传、 管道（渗滤液池接至设备及外排管等所有管道）等其他附件及一切 费用由中标单位自行承担，甲方提供电源（配电房）优先保障甲方 用电需求，电容不足部分由中标单位自行解决。 |
|  |  | 4.本项目实施过程所用药剂（含硫酸等）都由中标单位负责提供， 并负责按照危化品管理要求进行管理及储存，且由专业的第三方公 司出具相关证明，证明符合危化品储存及使用管理规范，如发生一 切安全事故，与采购人无关。 |
|  |  | 5.每月采购人、中标单位至少两次共同委托具有相关资质的水质检测机构现场采样检测出水水质，每季度至少一次（本项目不少于3次）委托具有相关资质的水质检测机构现场采样检测进水水质，检测费用由中标单位承担。采购人可根据实际需要增加当月出水水质检测次数的，所增加的当月水质检测次数的检测费用由采购人承担，如采购人抽检不合格，检测费由中标单位承担，并处扣款 1000 元及承担相应的环保责任。 |
|  |  | 6.中标单位在处置渗滤液过程中，确保除臭设备正常运行，严格控制异味，不得产生异味， 如异味超出垃圾处理场环评要求（按《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中表 1 二级新扩改建标准要求执行），第一次考核扣款 10000 元，第二次加倍扣款20000元，第三次加倍扣款 40000 元，以此类推。 |
|  |  | 7.中标单位渗滤液、尾物（污泥）及一般固废等处理过程中不得产生次生环境污染，如存在环保隐患，第一次考核扣款 10000 元，第二次加倍考核扣款 20000元，以此类推。不得损坏处理场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。同时如果处置过程中造成环保问题由中标单位负责，与采购单位无关。 |
|  |  | 8.项目应当保证2025年8月23日起7日内必须稳定运行，超过时间的，5天内每天考核 1000 元，6-10 天的每天考核2000 元，10-20 天的每天考核3000 元，超过 20 天的采购单位有权终止合同。不可抗力因素除外。 |
|  |  | 9.停机清洗等正常维护（整个服务期不超过16天）需报送书面月度计划（每月5 号前报送），实际停机清洗等正常维护需至少提前24个小时以书面形式报由现有浓缩液处置单位。若不提前告知，扣 10000 元/次。 |
|  |  | 10.除正常清洗等正常维护（需采购人书面同意）每 30 日内不超过 6 天、停电及采购人书面同意的其他情况外，如超过6日或者本项目服务期内超过16天的每日考核扣款 2000元，同时浓缩液项目造成的损失由中标方负责。 |
|  |  | 11.按照承诺出水率，如果实际月平均出水率未达到承诺出水率，承诺出水率与月平均出水率80%的量差部分，按每 m³/500 元考核扣款。 |
|  |  | 12.中标人在提供服务期间，必须严格按处理设施设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水达到设计标准，并保证人身安全。中标人应确保履约期间无安全事故发生。如因措施不当、管理 疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由中标人承担所有责任。一切责任由中标人承担，与采购人无关。 |
|  |  | 13.中标人应根据当地政府防疫规定，按照采购人要求提前做好、人员设备的防疫措施准备，确保整个项目按期进行。 |
|  |  | 14.渗滤液处置过程中产生的其它不符合生活垃圾焚烧要求的各类废 弃物由中标人自行安全规范处置，不得随意弃置，由此产生的一切责任和费用自行承担。 |
|  |  | 15.中标人在项目服务期间，必须服从采购人的管理。如果发现 中标人出现违规或违章行为，采购人有权制止；如不服从管理，第 一次罚 10000 元，第二次加倍，以此类推。 |
|  |  | 16.如最终有考核金额，在运行经费中扣除考核扣款后支付。 |
|  |  | 17.服务期满后，中标单位须配合采购单位做好撤场移交工作，移 交时确保渗滤液处理设备正常运行，并出水水质达到《生活垃圾填 埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 3 排放标准。 |
|  |  | 18.如遇台风、暴雨、疫情、突发停电影响等因素，中标单位应及 时采取降低风险的措施，如因处理不当对设备及膜元件产生损坏的 由中标单位负责，不因向采购单位寻求赔偿。同时采购单位对出现 突发停电等不可抗力情况下不再要求出水量保持不变，可根据当时 实际情况协商调整。 以上所有涉及一切相关费用由中标单位承担。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

2025年8月23日至2026年4月27日；（具体以实际合同约定的时间为准）

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后, 由釆购单位按相关规定到财政局国库支付中心办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

合同签订后采购人支付10%的预付款，服务处理费每月结算一次（第一个月结算时扣除预付款），由中标单位于下月将上月申请资料报采购单位委托的第三方审计单位，经第三方审计单位审核后提交采购人，采购人向市财政申请财政资金，财政局款项拨付后，由采购单位向中标单位支付月度的服务处理费价款，服务费用为中标单价×每月处理水量（按渗滤液进水量计，如出水率低于80%，按折算后的渗滤液进水量计）扣除考核扣款后支付。

3 投标货币

3.1、投标货币

投标货币人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

材料更换与设备检修（环保设备、机电设备、控制软件等所有运维设备，  	在运维中发生损坏，由中标单位自行更新、维修）

5.报价要求

中标单位的工作范围：设备及材料的供应、运输、保管、安装、调试；技术服务、售后服务；服务期内委托运营的所有服务；本标的应包含上述所需的全部费用，最终以立方米水处理费用进行报价。投标人在报价时需明确每立方米的单价，采购单位按照单价据实结算经费。

四、其他部分

（一）、出水水质要求

| 序号 | 控制项目 | 水质标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 60 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 20 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 20 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 8 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 1.5 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 |

（二）、垃圾处理场渗滤液处理站进水水质设计指标（投标人自行踏勘）：

| 序号 | 主要指标 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 7.7 |
| 2 | TDS（mg/L） | 24800 |
| 3 | CODCr（mg/L） | 4900 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | 3000 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 4600 |
| 6 | 氯离子（mg/L） | 40 |
| 7 | Ca2+（mg/L） | 780 |
| 8 | Mg2+（mg/L） | 85 |
| 9 | 硬度（mg/L） | 2300 |
| 10 | 硫酸根（mg/L） | 1940 |

（三）、表格一：飞灰库渗滤液设计进水水质预估

| 序号 | 名称 | 进水浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 3000 |
| 2 | BOD5 | 100 |
| 3 | 总氮 | 500 |
| 4 | 氨氮 | 200 |
| 5 | SS | 5000 |
| 6 | 总汞 | 0.02 |
| 7 | 总镉 | 0.2 |
| 8 | 总铬 | 2 |
| 9 | 六价铬 | 0.5 |
| 10 | 总砷 | 0.2 |
| 11 | 总铅 | 3 |

（四）、工艺流程图

本项目工艺流程为：调节池+一体化混凝沉淀系统。具体工艺流程如下：

表格二：飞灰库渗滤液设计出水水质(进入调节池）

| 序号 | 污染物 | 单位 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 2000 |
| 2 | BOD | mg/L | 100 |
| 3 | 总氮 | mg/L | 400 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 200 |
| 5 | SS | mg/L | 500 |
| 6 | 总汞 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 总镉 | mg/L | 0.01 |
| 8 | 总铬 | mg/L | 0.1 |
| 9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 10 | 总砷 | mg/L | 0.1 |
| 11 | 总铅 | mg/L | 0.1 |

*投标单位应无条件确保渗滤液处理满足排放标准要求，且不应以本招标文件错误或遗漏为理由拒绝整改。

（五）、现有设备材质参考表：

| 序号 |  | 分类 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺杆泵 | 过流部件：不锈钢 304 泵腔：HT250+防腐涂层 转子：不锈钢 304 定子：丁腈橡胶 密封材料：碳化硅 底座：碳钢 |
| 2 | 离心泵 |  | 泵壳（泵体）：铸钢 叶轮：不锈钢 304 密封材料：碳化硅 轴承：不锈钢 304 紧固件：碳钢 机架：铸钢或碳钢 |
| 3 | 液下搅拌器 |  | 电机壳体：不锈钢 304 螺旋桨：不锈钢 304 主轴：不锈钢 304 机械密封：碳化硅 螺栓、螺母、垫圈：不锈钢 304 导轨、支架、提升吊臂、提升链：不锈钢 304 电缆外套：氯丁橡胶 |
| 4 | 鼓风机 |  | 壳体：铸铁 叶轮：球墨铸铁 主轴：优质碳素结构钢 机座：铸铁 齿轮：Cr-Mo 钢 防护罩：不锈钢 |
| 5 | 曝气器 |  | PP、不锈钢 |
| 6 | 超滤膜元件 |  | PVDF 材质外置管式膜 |
| 7 | 纳滤膜元件 |  | 有机复合膜 |
| 8 | 反渗透膜元件 |  | 有机复合膜 |
| 9 | 浓液减量化膜 |  | 有机复合膜 |
| 10 | 工艺管道 |  | 室外 HDPE；室内 UPVC |
| 11 | 空气管道 |  | 液面下为不锈钢 304 管道；液面上为碳钢 |
| 12 | 配套给排水、暖通管道 |  | 按照相关规范标准选用合适的管材 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

## 二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 服务方案分 51.0 分

2.1.针对于本项目的理解6分

根据投标人对本项目的理解，对现状及问题分析，以及对本项目重点难点 的分析程度进行评审。方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得6分，缺少不超过2项且基本满足项目需求的得4分，基本不满足项目需求或有缺少大于2项的得2分，不满足或未提供的得0分。【0/2/4/6】

2.2.针对于本项目的实施方案 8分

包括但不限于项目的进场进度、运营管理制度、设备运维管理方案、水质监测方案。方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得 8分；每缺一项内容或者 内容非针对于本项目扣2分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣2分，直至该项分值扣完为止。【0/2/4/6/8】

2.3.针对本项目的服务质量保证措施 6分

根据投标人提供的服务质量保证措施，详细的保证措施包括但不限于①服 务质量管理目标、控制标准、质量管控机构、流程设置；②规章制度、人员管 理、作业调度、安全运行作业保证等；③设备运行的稳定性等。方案内容完全 包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得6分，每缺一项内容或者 内容非针对于本项目扣2分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣2分，直至 该项分值扣完为止。【0/2/4/6】

2.4.针对本项目的设备维修保养方案 6分

包含但不限于①维修保养响应能力②维修保养方案（清水池、浓缩液池、 生化池设备维修、维护等）③维修保养方案（在线检测仪运维及设备更新等）， 方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得6分。每缺 一项内容或者内容非针对于本项目扣2分，每有一项内容简要或者有缺陷的  扣2分，直至该项分值扣完为止。【0/2/4/6】

2.5.进退场交接方案  6分

根据投标人针对本项目制定的进退场交接方案，方案内容包含进场交接及运营方案、退场交接规范，物资检查（该项目的所供设施、设施设备归采购单位所有）等方面内容。完全满足项目需求的得6分，内容完整且基本满足项目需求的得4分，基本不满足项目需求或有缺项、漏项的得2分，不满足或未提供的得0分。【0/2/4/6】

2.6.应急预案 5分

包含但不限于①对台风、暴雨、安全生产责任、检查制度、环境保护方案②设备故障、水量暴增、突发事件等特殊情况制定应急处置方案③传达机制、人员和设备调配、责任分工等抵抗风险的措施。方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得5分。每缺一项内容或者内容非针对于本项目扣2分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣1分，直至该项分值扣完为止。【0-5】

2.7.实验室服务 6分

包括但不限于①现场化验室设施及化验试剂的配备②危化品管理（包含采 购、使用及处置等）及卫生制度③化验人员的配备及岗位责任，方案内容完全 包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得6分。每缺一项内容或者内容非针对于本项目扣2分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 1分，直至 该项分值扣完为止。【0-6】

2.8.尾物（含污泥）处置方案 8分

根据投标人提供具体可行的渗滤液处置过程中产生的尾物处置方案（含污 泥外运处置方案、相关设备运行产生的废弃物外运处置方案等），包括但不限 于①污水沉淀或分离出来的剩余污泥处理符合环保要求、外运处置及运输②相 关环保手续办理方案，①②要求内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得4分。每缺一项内容或者内容非针对于本项目扣4分，每有一项内容简要或者有缺陷的扣 2 分。【0-8】

3 人员配置 19.0 分

3.1.拟派项目负责人 6 分

拟派项目负责人具有环境工程或给排水专业工程师证书（含）以上的得3分，同时具有注册环保工程师证书的得3分，最高得6分。（请在投标文件中提供相关证书，否则不得分）【0/3/6】

3.2.技术负责人（除项目负责人外）3 分

拟派项目技术负责人（除项目负责人外）具有环境工程或给排水专业职称证书（或以上）的得 3分，最高得3分；（请在投标文件中提供相关证书，否则不得分）【0/3】

3.3.项目组人员（除项目负责人、项目技术负责人外）10分

拟派项目组人员（除项目负责人、项目技术负责人外）满足基本要求（具有水处理证书、安全员证书、建造师证书）的得基本分6分；满足基础要求的情况下，配备有现场技术负责人（具有环境类相关专业中级职称证书）的加2分，配备有维修电工（具有电工证）证书的加2分，最高得10分。（请在投标文件中提供相关证书，否则不得分）。【0/6/8/10】

4 企业履约能力 10.0 分

4.1.相关荣誉、奖项 6 分

投标人获得过行政机关或主管部门颁发的荣誉、奖项的，有1个得2分， 最高得6分。（须提供有效期内的相关证书，否则不得分）【0-6】

4.2.类似业绩 4分

2022年以来类似项目业绩情况，有一个得1分，最多得4分。本项最多得4分。提供合同扫描件，时间按合同签订日计，不提供不计分。【0-4】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标配置及分项报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） | （人民币）￥： 元 |  |  |

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章13.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

四、资格证明文件

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）。

6.授权委托书（格式见后）。

7.资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

8.投标人具有有效期内的环保工程专业承包资质或者市政工程总承包资质。

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：若投标人法定代表人亲自参加的，无需提供授权书原件，则提供本人的身份证原件的扫描件；若授权代表参加的，则提供授权委托书原件、投标人法定代表人身份证、被授权人本人身份证的原件扫描件。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

投标人具有有效期内的环保工程专业承包资质或者市政公用工程施工总承包资质。

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

七、服务经费测算明细表

服务经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 预算单价（元） | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市垃圾处理场渗滤液处理服务 | 72 |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的投标总价应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

注：

- 以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。

- 此表的合计金额应与开表一览表相符，如有不符，以开表一览表为准。

八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

九、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

十、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |