招 标 文 件

项目名称：射阳县农业农村局绿色畜牧智慧管理体系建设项目

项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2025-0001

射阳县农业农村局

2025年01月

总  目  录

招标公告……………………………………………1

投标人须知…………………………………………5

合同条款……………………………………………19

采购需求……………………………………………24

评标方法与评标标准………………………………45

投标文件格式………………………………………51

第一章 招标公告

项目概况：

射阳县农业农村局绿色畜牧智慧管理体系建设项目JSZC-320924-JZCG-G2025-0001招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年02月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2025-0001

2.项目名称：射阳县农业农村局绿色畜牧智慧管理体系建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：612.28万元

5.最高限价：612.28万元

6.采购需求：为推进畜牧业生产数字化转型，打造绿色智慧畜牧业标杆，拟开展全县绿色畜牧智慧管理体系项目建设，重点在畜禽粪污产生、储量、处理等环节全面落实数字化监管分析手段，突破畜牧产业高质量发展瓶颈。项目主要建设内容包括:一是全县畜禽养殖户粪污储量的智能监控；二是畜禽粪污运输车辆定位设备、车辆运输重量传感设备；三是全县畜禽养殖综合数据分析处理系统开发。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：自合同签订之日起至90个日历天内完成安装调试并通过采购人验收。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自本招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025 年02月11日09点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县农业农村局

地址：射阳县鹤都路射阳国投大厦

联系人：钱先生

联系方式：19106180226

2.采购代理机构信息

名    称：射阳县行政服务中心

地　  址：盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静

联系方式：0515-82391711

3.项目联系方式

项目联系人：钱先生

电　　 话：19106180226

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，报价包含但不限于前期咨询费，该费用折算在报价中，在报价单中不单独列明。中标供应商在中标公告公示后七个工作日内向咨询机构一次性缴纳。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取文件工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。集中采购中心质疑接收部门为政府集中采购科（快递运单上的收件人填写“政府集中采购科”即可），联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号（射阳县市民中心），联系电话：0515-82391711。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（AA级缴纳2.5%，AAA级免缴履约保证金）。

第三章  合同条款

盐城市政府采购合同（货物）

（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：            圆（             元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。项目验收合格后支付至项目合同签约金额的90%，验收合格一年后支付至项目审计款（如有审计）的95%，验收合格两年后支付剩余尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务

- 10.1 本项目运营期 2 年，设备硬件维保、软件平台维保、运营车辆、网络通信、网络安全等均需提供 2 年服务，所有相关费用均包含在项目总预算中，无其他单独列支费用。

- 10.2 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.3 本项目实施周期要求 60天，实施完成后运营期间出现硬件设备故障，响应时间 6 小时，设备损坏等相关故障修复时间 48小时。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

一、项目建设需求

本项目建设主要针对全县1218个养殖场户、14个乡镇畜禽粪污处理中心进行信息化管理，通过安装超声波液位计（1231套）、超声波视频探测设备（202套）、管道流量计（14套）、车辆定位载荷检测一体化设备定位（50套），对畜禽养殖过程中的粪污产生、运输、处理、还田等环节实现数据上传、闭环跟踪，有效解决当前畜禽养殖管理条线的管理痛点。

开发射阳县绿色畜牧智慧管理软件平台，对于养殖场户、粪污处理中心的基础信息进行数据管理，对于各类硬件设备获取的传感数据及画面开发AI模型，对于畜牧养殖粪污管理的各个环节进行数据分析、预警，对于粪污运输车辆进行调度管理，对于畜禽粪污的还田做信息化系统数据管理支撑；同时，对于历史数据进行分析展示，建立射阳县畜牧管理数据驾驶舱。

（一）软件平台建设内容

1、基础信息管理：用于管理养殖户的基本信息，并动态实时更新养殖量、养殖户变更等的审核等；

2、车辆调度：根据权限粪污产生情况，管理相关车辆的日常运输工作（其中14辆运营车辆需要供应商提供），通过移动轨迹、运输重量等关键传感数据进行综合调度；

3、数据监管：获取液位仪、管道流量计等数据，综合分析实现化粪池满告警、偷排告警；对于平台数据进行大数据分析，逐步形成射阳县绿色畜牧管理的核心数据；结合大数据分析系统，对于过度还田、重复还田等进行数据分析，提升绿色农业效能；

4、监管调度：根据告警事件、紧急事件的重要程度，制定不同等级的流程，形成监管问题的闭环处理；

5、AI计算模型：收集和预处理数据，确保数据的真实可靠性。通过分析手段探索数据，发现因果关系和内部联系，调整算法参数和数据，最终获得满意的模型，为决策提供参考；

6、安全监管：实现监管人员检查记录管理、安全隐患上报管理，闭环流转监督，提升有限空间的安全监督数字化能力；

7、手机客户端模块：（1）养殖户端：养殖户自行录入养殖量变化、发起车辆上门收集粪便需求、实时查看通知、查看历史数据等；（2）政府监管端：分层级权限查看平台各级告警信息、养殖户基本信息、专项通知、现场检查情况、历史记录数据等；

8、数据驾驶舱模块：根据射阳县绿色管理的数据要求，对于各个子模块的核心数据进行汇总展示，对于历史数据进行同比、环比分析展示，对于养殖场户的分布进行地图展示以及具体硬件设备数据展示等。

（二）硬件设备建设内容

1、超声波液位仪：（合计1233套）

（1）972户稀粪池养殖场户合计1188个稀粪池，计1188套；

（2）14个粪污集中处理厂45个粪污集中储存池，计45套。

2、超声波视频探测设备（合计202套）

（1）35户41个干粪储粪池，计41套；133户无储粪池，计133套。总计174套。根据现场安装条件勘察情况，其中52处需要配套立杆用于设备安装工作。

（2）14个粪污集中处理厂，每处安装2套，计28套。

3、车辆定位载荷检测一体化设备（合计50套）

（1）各乡镇自有车辆36辆，计36套；

（2）供应商提供车辆14辆，计14套。

4、管道流量计（合计14套）

（1）管道输送养殖场12个，计12套；

（2）粪污集中处理厂2个，计2套；

（三）云服务器及云网络安全建设内容

1、云服务器及云网络安全：包含高性能云服务器3台，100M带宽；

2、配套云安全服务：云防火墙+入侵防御+防病毒检测、日志审计功能、主机防护、云WAF、软件WAF。

二、项目建设清单及参数要求

1、超声波液位计设备

| 序号 | 产品名称 | 产品明细 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位仪设备系统 | 超声波液位仪 | 1、直流供电（默认） DC 4.5-30V 2、测量精度：0.5%-1% 3、分辨率：0.1% 4、输出信号：485通讯，4-20mA输出 5、环境温度：-20~+80℃ 6、环境湿度：≤90%RH，非凝结 7、防护等级：IP68 8、量程：0-5米 | 台 | 1233 |
| 2 |  | 定制支架 | 定制 | 套 | 1233 |
| 3 |  | 数据传输器 | 含工业网关、天线、数据线、电源适配器，将监测数据以统一格式/固定间隔时间传输至云端，向超声波液位计 供电 | 台 | 1233 |
| 4 |  | 太阳能供电系统 | 含太阳能板，太阳能控制器及电池等 | 套 | 1233 |
| 5 |  | 配套安装 | 定制 | 套 | 1233 |

- 管道流量计设备

| 序号 | 产品名称 | 产品明细 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计设备系统 | 流量计 | 1、口径：DN250 2、主体材质：碳钢材质 3、内衬：四氟内衬 4、电极：316L电极 5、耐温范围：-20-120度 6、压力：1.6MPA 7、链接方式：法兰链接 8、防水等级：IP65 9、供电： 220V/24V双供电 10、精度：0.5级, 测量精度1.0级 11、输出信号：485通讯，4-20mA输出，脉冲 12、测量：同时显示瞬时流量和累积流量 13、流量范围88-880立方米每小时 | 台 | 14 |
| 2 |  | 定制支架 | 定制 | 套 | 14 |
| 3 |  | 数据传输器 | 含工业网关、天线、数据线、电源适配器，将监测数据以统一格式/固定间隔时间传输至云端，向流量计供电 | 台 | 14 |
| 4 |  | 太阳能供电系统 | 含太阳能板，太阳能控制器及电池等 | 套 | 14 |
| 5 |  | 配套安装 | 定制 | 套 | 14 |

3、车辆定位载荷检测一体化设备

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位载荷检测一体化系统 | 1.传感单元 SU：动态测量精度 0.3 °，稳定精度0.05 °，温漂0.01 °/℃，供电电压9～12 V，工作温度-40～80℃，与WPU通讯方式CAN 250Kbps 2.检测处理单元（WPU）:供电电压9～36V，工作温度-40～80℃，与SU通讯方式CAN 250Kbps 3.抗跌落：3米 4.称重量程：0-999吨 5.输出方式：RS485 6.安装工艺：无损安装、不打磨、不打孔、不焊接、不改变车身结构 7.防水防尘等级IP67 8.支持物联网数据传输（包含2年物联网卡通讯费用） | 套 | 50 |

4、超声波视频探测设备及配套网络

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统 | 对于监控点位进行光缆及配套通信设备施工，每处上网点提供200M带宽网络（两年）。 | 处 | 202 |
| 2 | 硬件设备 | 1、传感器：1/3″COMS图像传感器 2、分辨率：2560*1440（400万） 3、镜头视角：90° 4、镜头焦距：4mm 5、转动范围：水平：0~355°俯仰：90° 6、夜视功能：全彩+红外 7、语音通话：支持双向语音通话 8、侦测告警:声音侦测、移动侦测、区域检测 9、智能告警：一键喊话、声光告警、人形侦测、智能夜视 10、工作环境：-20℃~60℃ 11、安装方式：立式安装、壁挂安装 | 台 | 202 |
| 3 | 系统管理平台 | 提供在线统一管控平台，对于设备提供在线管理功能，提供手机客户端系统及配套账号管理等 | 套 | 1 |

- 5、超声波视频探测设备配套立杆

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套立杆 | 定制3.5米专用立杆，防锈、防腐蚀。 | 处 | 52 |

- 6、绿色畜牧智慧管理体系软件平台

| 序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 | 功能 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC端 |  | 养殖管理子系统 | 首页 | 养殖统计 | 对全县的养殖户、养殖牲畜进行统计分析，便于掌握全县牲畜养殖情况，统计内容包括： 1、养殖户数量、养殖品类数、养殖数统计。 2、养殖类型统计分析，统计全县的牲畜类型的数量占比。 3、分类分析牲畜的年度存栏数量趋势。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  | 最新告警 | 展示最新告警信息，便于相关人员查看和处置最新告警。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 最新报备 | 展示养殖户的养殖牲畜出栏、入栏、损失等信息的报备信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖管理 | 养殖户管理 | 养殖户作为智慧农业管理主体，对全县的养殖户的基本信息进行管理： 1、基础信息包括：养殖场名称、统一社会信用代码、单位性质、负责人姓名、最高养殖容量、所属区域、注册地址、经营状态等信息等。 2、功能包括：新增、导入、删除、编辑、详情查看等功能。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 养殖地GIS管理 | ★基于GIS技术，支持对养殖场的地理位置信息进行标注。可以在可视化端对全县的养殖场各项信息如行政区域、养殖品类、牲畜数量、储粪池容量等进行展示。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 存栏管理 | ★对养殖场的养殖牲畜的存栏信息进行动态管理维护，包括能繁衍雌畜、幼崽、其它等不同生长阶段的牲畜进行管理和维护。 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污池管理 | 基本信息管理 | 对养殖场粪污池信息进行管理，包括粪污池名称或编号、殖场名称、粪污池类型、粪污池容量、粪污池长宽高或直径等基本信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 养殖场关联 | 粪污池独立管理，与养殖场建立一一对应关系。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 监测设备关联 | 粪污池液位仪监测设备与粪污池一一对应关联。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 实时监测数据查看 | 关联液位仪设备，支持查看液位仪实时监测数据信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 报备管理 | 入栏管理 | 要求养殖户定期或实时报备牲畜入栏情况，系统动态管理养殖场牲畜数量和类型信息。 1、入栏信息包括：申报养殖场名称、入栏品类、入栏牲畜阶段、入栏数量、报备说明、申报日期、申报人等信息 2、入栏申报一般由养殖户通过小程序进行实时申报。 3、管理端可以登记和维护入栏数量和生长阶段。 4、支持对入栏记录进行查看。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 出栏管理 | 要求养殖户定期或实时报备牲畜出栏情况，系统动态管理养殖场牲畜数量和类型信息。 1、出栏信息申报：申报养殖场名称、出栏品类、出栏牲畜阶段、出栏数量、报备说明、申报日期、申报人等信息 2、出栏申报一般由养殖户通过小程序进行实时申报。 3、管理端可以登记和维护出栏数量和生长阶段。 4、支持对出栏记录进行查看。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 损失申报 | 支持养殖户对牲畜损失进行申报，如病损、自然灾害或其它情况导致的损失。 1、一般由养殖户通过小程序主动申报。 2、需申报损失原因和损失数量。 |  |  |
|  |  |  | 清运管理子系统 | 停车点管理 | 停车点管理 | 停车点管理用于对各个乡镇处理中心的清运车辆的停车点管理，改地址作为清运任务的出发点用以规划清运线路。 1、基本信息包括：停车点名称、行政区域、地址、所属单位、联系人、电话等信息。 2、功能包括：新增、删除、编辑、查看详情、导入。 3、地图标志：基于GIS地图，标注停车点的详细经纬度，作为路线规划的起点。 |  |  |
|  |  |  |  | 司机管理 | 司机管理 | 对清运司机信息进行管理，同时作为任务调度的责任人。 1、基本信息包括：姓名、性别、出生年月、所属单位、行政区划、驾照、驾龄、电话等信息 2、支持司机从移动端认证、登录。 3、调度任务下发至司机。 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆管理 | 车辆管理 | 对清运调度的车辆进行管理。包括： 1、车辆基本信息管理，包含：车牌号、品牌、型号、动力、车龄、荷载(吨)、停车点、所属单位、司机、电话等信息 2、支持车辆与司机关联，支持车辆与司机单独管理两种管理模式。 3、接入车载监测设备。 |  |  |
|  |  |  |  | 清污申请 | 待审批 | 清污申请是指养殖户粪污池到达警戒容量后，有养殖户通过小程序发起的清污申请。由各处理中心进行申请审批，审批通过后进入待处置状态。待审批信息包括：申请养殖场、申请事项、申请人姓名、联系电话、申请时间、当前储污量（当前储污信息通过液位仪实时获取并计算）等信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 待处置 | 待处置是指审批养殖户申请后，安排车辆清运前的状态，便于处理中心集中统一批量处理。详情包括：申请养殖场、申请事项、申请人姓名、联系电话、申请时间、当前储污量等信息 |  |  |
|  |  |  |  |  | 已处置 | 已处置是指粪污清运后的状态，调度任务完成后，自动更新该状态信息。详情包括：申请养殖场、申请事项、申请人姓名、联系电话、申请时间、申请时储污量、清运时间等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 调度管理 | 线路管理 | 调度任务管理支持三种管理模式，定时调度、人工调度、智能调度。 线路管理用于支持定时调度的路线管理，不同的车辆司机，定时执行任务的清运线路。支持通过地图直观地选择养殖场，然后自动地生成司机的运输线路。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 定时调度管理 | 定时调度是一个自动化任务，可自定义任务周期（每周、每月）自动向指定司机下发任务。司机接受任务后，发起清运。 1、任务支持自定义任务周期。 2、任务支持选择执行司机。 3、任务支持设置清运路线。 4、任务需支持选择粪污处理厂。 5、任务需自动转换为处理厂的接收任务。 6、任务车辆实时回传位置信息。 7、任务车辆实时回传任务载重。 8、任务车辆实时计算清运吨位和处理厂接收吨位。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工调度管理 | 人工调度是指由处理中心管理员创建的调度任务，该方案可灵活便捷地响应用户申请，处置应急情况。 ★1、支持人工选择清运对象、指定任务执行时间，执行车辆以及司机； ★2、清运对象优先选择待处置申请任务、粪污池预警对象； 3、同时清运对象可从实时监测数据中从优选择； 4、选择清运对象时实时显示车辆荷载和选择的清运储量，确保任务的高效、快捷、节省成本的最优解，避免浪费。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 智能调度管理 | 智能调度是指无需人工干预，系统根据养殖户的申请、粪污池预警、粪污池实时储量监测、车辆的荷载、司机排班、粪污产生率等情况自动下发的任务。该功能具有智能、便捷、高效等优点。功能包括： 1、智能监测，监测养殖户申请情况，监测预警情况，监测粪污池储量情况。 2、智能排班，根据排班规则，智能对任务进行排班。 3、分行政区划下发任务。 4、优先级设置。 5、智能路线排忧。 6、任务制定后可设置审批。 7、任务下发至司机。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 任务审批 | 任务审批特指对智能任务调度的审批功能，对于系统自动创建的任务，可由人工进行审批审核，通过后下发至司机执行。 1、审批信息包括：任务名称、任务时间、截止时间、执行车辆、执行司机、联系电话、清运点、任务单位、创建人、创建时间等信息。 2、任务审批可以关闭。 3、审批信息保留记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 任务跟踪 | 实时任务跟踪 | 任务跟踪是指，调度管理后对下发至司机执行的任务进行跟踪，同时对人工调度、智能调度、定时调度进行任务跟踪管理。 1、基本信息：任务名称、任务类型、行政区划、发单单位、任务日期、执行车辆、处理中心、执行路线等信息。 2、任务支持取消，同时支持再次发布。 3、实时展示任务的执行状态，包括：待执行，执行中。 4、任务执行完毕后归入历史任务管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 历史任务 | 对已执行的历史任务进行归档管理，支持筛选、查询详情查看、路线查看、执行司机查看等信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆跟踪 | 车辆位置 | 通过地图直观地监测在线车辆信息，便于对任务执行的信息管理。包括地图位置，车牌、设备、状态、速度、定位类型、状态、信号时间、电源状态、ICCID、输出重量、装载状态、装载率等车辆详细信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆轨迹 | 对车辆轨迹进行查询管理，系统可以根据车牌和查询时间，对清运车辆的轨迹进行查询，并通过地图对轨迹进行展示，便于对清运车辆进行管理。 |  |  |
|  |  |  | 粪污处理和还田管理子系统 | 基本信息管理 | 耕地管理 | 耕地是粪污还田的目标对象，本功能对全县的耕地信息进行管理，便于执行粪污还田的时候，对还田量、还田时间等进行合理的还田管理。 1、基础信息包括：镇区、村居、耕地名称、耕地编码、四至、面积(亩)、类型、分类、承包人或单位等信息 2、功能包括：新增、导入、删除、编辑、查询 3、支持GIS地理划标注，便于查看耕地分布和路线规划。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 司机管理 | 对粪污处理厂执行还田的司机进行管理，司机作为还田任务的执行对象，还田任务需下发至司机。 1、基本信息包括：姓名、性别、出生年月、驾照、驾龄、所属单位、电话等信息 2、功能包括：增加、导入、删除、修改、查询等 3、支持司机认证、登录功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆管理 | 对对粪污处理厂执行还田的车辆进行管理，信息包括：车牌号、品牌、型号、动力、车龄、荷载(吨)、所属单位、司机、电话等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 合同管理 | 合同管理 | 合同管理主要用于对粪污还田的合同进行管理，合同内容与耕地信息进行关联，支持粪污还田任务执行的时候有效筛选还田对象。 1、包含合同名称、合同签订方、合同期限、土地面积、合同概述、联系人、电话、承包耕地情况、状态等信息 2、合同与耕地信息进行关联 |  |  |
|  |  |  |  | 入厂管理 | 入厂管理 | 入厂管理是指粪污清运车辆的清运粪污入粪污厂的确认管理。实现从粪污的产生、粪污的清运、粪污入厂的闭环。粪污入厂管理要支撑粪污处理厂的相关管理规定。 1、入厂接收单信息包括：车牌号、司机姓名、联系电话、预计入厂时间、入厂粪污重量、接收单位等信息。 2、入厂确认支持人工确认和自动确认两个功能。 3、入厂的数量作为粪污闭环的关键数据。 |  |  |
|  |  |  |  | 调度管理 | 人工调度 | 调度管理支持粪污厂的还田任务的信息化管理，粪污处理厂的相关工作人员根据管理规定和合同，创建还田调度任务，并将任务下发至司机的手机端APP，便于司机执行任务。 1、创建任务可以设置还田量。 2、任务可以设置执行司机和车辆。 3、还田任务可以选择还田对象耕地。 4、还田对耕地信息从有效合同关联的耕地中获取。 5、任务创建后自动下发至司机。 |  |  |
|  |  |  |  | 还田任务跟踪 | 实时任务跟踪 | 任务跟踪是指，调度管理后对下发至司机执行的任务进行跟踪管理。 1、基本信息：任务名称、任务类型、行政区划、发单单位、任务日期、执行车辆、处理中心、执行路线等信息。 2、任务支持取消，同时支持再次发布。 3、实时展示任务的执行状态，包括：待执行，执行中。 4、任务执行完毕后归入历史任务管理。 |  |  |
|  |  |  |  | 还田记录 | 还田记录 | 对已执行的历史任务进行归档管理，支持筛选、查询详情查看、路线查看、执行司机查看等信息。还田数据是智慧粪污处理全流程闭环的最后一环。 记录信息包括：任务名称、还田量(吨)、任务日期、执行车辆、执行司机、还田对象、还田耕地、任务单位等信息。 |  |  |
|  |  |  | 设备管理 | 超声波液位仪管理 | 超声波液位仪管理 | 接入超声波液位仪设备，监测稀粪池的容量，要求： ▲1、对接字段包括设备名称、设备编号、项目名称、地块名称、设备状态、网关编号等信息。 ★2、设备对接信息支持与污粪池、养殖户关联同步。 ★3、反馈设备离线、在线状态。 ▲4、设备实时反馈监测数据及液位的变化。（现场需要进行演示液位变化在软件平台上的数值实时呈现） |  |  |
|  |  |  |  | 超声波视频探测 | 超声波视频探测 | 接入超声波液位仪设备，监测干粪池的容量，要求： 1、接入字段包括：设备 ID、设备名称、设备 imei、设备开关状态、设备在线状态、设备型号、经纬、设备类型、设备协议等信息 2、设备要与污粪池、养殖户关联。 3、设备实时反馈监测数据。 4、设备反馈设备状态。 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆定位荷载检测设备 | 车辆定位荷载检测设备 | 接入车辆定位荷载检测设备，实时反馈车辆位置、状态、载重。 1、接入信息包括设备号、具体型号、传感器类型、sim卡号码、sim卡卡号、车牌、车架、车型、sim卡号码、设备状态等信息 2、设备要与车牌、车辆关联。 3、设备实时反馈车辆监测数据，包括经纬度、运行状态、车辆状态。 4、设备实时反馈荷载状态。 |  |  |
|  |  |  |  | 管道流量计 | 管道流量计 | 接入车辆定位荷载检测设备，实时反馈管道流量输送量。包含设备名称、设备编号、项目ID、项目名称、地块ID、地块名称、经纬度、设备状态等信息 |  |  |
|  |  |  | 预警管理 | 智能预警 | 智能预警 | 根据系统设置和预警模型的系统运行情况进行预警，预警分红黄蓝三个级别，预警内容通知到相关责任人。 1、预警内容包括：包含告警模型、告警内容、级别、行政区域、告警养殖场名称、养殖牲畜类别、存栏数量、储粪池数量等信息。 2、预警功能包括：已处置、待处置。 |  |  |
|  |  |  |  | 预警模型 | 入栏报备告警 | 入栏、出栏以及损失报备是指根据规定要求养殖户实时报备养殖场牲畜入栏、出栏、病损等数据的功能，通这种报备，实现对养殖场养殖牲畜规模和生长阶段的事实掌握。 因此根据规则设定，对入栏、出栏、损失未报备的行为进行预警，从而保障数据的有效性的管理逻辑。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 出栏报备告警 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 损失报备告警 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 储粪池超警戒告警 | 通过对粪污池的容量、长宽高或直径数据的管理，根据液位仪等设备的实时监控，对超出警戒阈值的粪污池容量的对象进行告警，便于安排清运计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备离线预警 | 对超声波液位仪管理、超声波视频探测、车辆定位荷载检测设备、管道流量计等设备离线状态进行预警，便于对设备进行维护管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备损坏预警 | 对超声波液位仪管理、超声波视频探测、车辆定位荷载检测设备、管道流量计等设备损坏进行预警，便于对设备进行维护管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 偷排预警 | 根据养殖牲畜的品类、数量、生长周期、排污率和设备监测情况，进行非常规排污的智能计算，发现不正常的排污行为，从而预警是否偷排的情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪污产生异常预警 | 根据养殖牲畜的品类、数量、生长周期、排污率和设备监测情况，对粪污的异常增长减少进行预警管理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 任务执行预警 | 对清运任务未按时执行进行预警。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪污未入厂告警 | 对粪污清运后，未正常入厂进行分析和预警。 |  |  |
|  |  |  |  | 预警处置 |  | 根据不同的预警类型，不同的预警登记，对预警进行处置。 |  |  |
|  |  |  |  | 预警设置 |  | 正对不同的预警模型，设置是否启用、预警分级，预警阈值设定，处置人或处置角色等管理 |  |  |
|  |  |  | 发布管理 | 用户端发布 | 轮播图发布 | 对用户端小程序发布大图轮播的宣传内容，支持格式化文本、图片、PDF、附件、视频等信息 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资讯发布 | 对用户端小程序发布咨询、政策、规章制度等信息，支持格式化文本、图片、PDF、附件、视频等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 工作端发布 | 轮播图发布 | 对工作端小程序发布大图轮播的宣传内容，支持格式化文本、图片、PDF、附件、视频等信息 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资讯发布 | 对工作端小程序发布咨询、政策、规章制度等信息，支持格式化文本、图片、PDF、附件、视频等信息 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 用户管理 | 用户管理 | 对系统用户进行管理，包括管理端用户、小程序用户、APP用户。 支持新增用户，录入用户名、密码、姓名、性别、年龄、联系方式、电子邮箱等详细信息； 可依据多种条件，如用户名、姓名、注册时间等精准查询用户； 能够对用户除用户名外的其他信息进行修改； 具备删除用户功能，同时系统会记录删除操作日志 |  |  |
|  |  |  |  | 角色管理 | 角色管理 | 可创建如系统管理员、部门主管、普通员工等多种角色； 为每个角色定义清晰的名称与描述，以便识别； 建立角色层级，例如系统管理员可管理所有角色，部门主管可管理本部门角色； 角色信息可修改与删除，删除时若有用户关联需先处理关联关系或进行提示 |  |  |
|  |  |  |  | 权限管理 | 权限管理 | 针对系统的各个功能模块，如用户管理、部门管理、数据操作等，为不同角色分配查看、新增、修改、删除等权限； 权限可细化到具体功能点，例如普通员工只能查看自己的考勤记录，而人力资源部门员工可查看所有员工考勤记录并进行修改； 可随时根据业务需求调整角色权限，调整后即时生效并记录操作日志 |  |  |
|  |  |  |  | 单位部门管理 | 单位部门管理 | 能够新增单位和部门，设定单位和部门名称、编号、负责人、简介等信息； 支持对单位和部门信息的修改与删除操作，删除部门时需考虑部门内员工的转移或处理； 可查询单位和部门信息，查看单位和部门架构树状图，直观展示部门层级与从属关系； 单位和部门信息变更时，相关联的用户所属部门信息同步更新 |  |  |
|  |  |  |  | 行政区域管理 | 行政区域管理 | 可录入国家、省、市、区（县）等各级行政区域信息，确保区域信息完整准确； 支持行政区域信息的查询功能，可按区域名称、区域层级等条件快速检索； 能够对行政区域信息进行修改，如区域名称变更、区域划分调整等； 在涉及与区域相关的数据统计或业务处理时，行政区域信息作为重要的关联依据 |  |  |
| 2 | 可视化 |  | 养殖户管理 | 地理化信息展示 | 养殖场信息 | 通过地图信息展示全县养殖场的分布情况，直观掌握全县的养殖地理分布情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 详情 | 点击图标查看养殖场详情，包括： 1、养殖场名称、行政区域、联系人、联系电话、养殖品类、牲畜数量、储粪池容量 2、畜粪池实时容量监测展示 3、粪污产生趋势分析，同期趋势分析 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖户统计 | 养殖户统计 | 按行政区划统计各镇养殖户数量，养殖户总量信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖品类分析 | 养殖品类分析 | 对全县的养殖牲畜品类进行统计分析，直观掌握各品类的养殖牲畜数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 畜粪池统计 | 畜粪池统计 | 对全县的畜粪池数量进行统计 对稀粪池和范粪池的数量统计 对各镇区畜粪池分布进行统计 |  |  |
|  |  |  |  | 实时预警 | 实时预警 | 展示系统实时的未处置的预警信息。 |  |  |
|  |  |  |  | 清污申请 | 亮灯 | 实时对养殖户的清污申请数量统计和亮灯 |  |  |
|  |  |  |  |  | 详情 | 点击查看申请详情，展示信息包括：申请养殖场、申请事项、申请人姓名、联系电话、申请时间、当前储污量、状态 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污产生趋势分析 | 粪污产生趋势分析 | 对全县的粪污产生趋势进行统计分析 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污产生统计 | 粪污产生统计 | 按行政区划统计各镇当前粪污的储量情况。 |  |  |
|  |  |  |  | 实时视频 | 实时视频 | 展示养殖场实时视频信息 |  |  |
|  |  |  | 清运管理 | 地理化信息展示 | 处理中心信息 | 地图展示处理中心的点位，点击展示处理中心的联系方式 |  |  |
|  |  |  |  |  | 清运车辆展示 | 地图展示执行清运任务的车辆点位信息，点击车辆展示车辆的详细信息，包括：行政区域、车牌、设备、状态、速度、定位类型、状态、信号时间、电源状态、点火状态、ICCID、输出AD、输出重量、装载状态、装载率、运输次数、总运输重量 |  |  |
|  |  |  |  | 清运统计 | 清运统计 | 对清运车辆数、处理中心、司机数量、各镇车辆数量 |  |  |
|  |  |  |  | 储量分析 | 储量分析 | 对畜粪池的总容量、当前容量进行展示，对前十的养殖场的当前储量进行排序。 |  |  |
|  |  |  |  | 清运申请 | 清运申请 | 对当前的申请、待处置、总申请数进行统计。对每月申请数的进行分析 |  |  |
|  |  |  |  | 计划管理 | 计划管理 | 对当前的调度任务计划进行查看，对未来一周的计划进行统计 |  |  |
|  |  |  |  | 运输趋势 | 运输趋势 | 对未来的运输趋势进行分析 |  |  |
|  |  |  |  | 任务跟踪 | 任务跟踪 | 对当前执行任务进行跟踪分析 |  |  |
|  |  |  | 粪污处理及还田 | 地理划展示 | 地理划展示 | 地图展示权限耕地分布情况，点击显示耕地信息详情 展示粪污处理中心的分布 |  |  |
|  |  |  |  | 信息统计 | 信息统计 | 统计粪污处理中心数、还田耕地面积，各镇区耕地数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污接收统计 | 粪污接收统计 | 对处理中心的粪污接收量进行统计 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污处理中心饱和度统计 | 粪污处理中心饱和度统计 | 对粪污处理厂当前的饱和度进行统计分析 |  |  |
|  |  |  |  | 还田统计 | 还田统计 | 对粪污还田量进行统计。 |  |  |
|  |  |  |  | 还田分布统计 | 还田分布统计 | 对1年内各镇区还田量的分布进行统计分析 |  |  |
|  |  |  |  | 处理产出率分析 | 处理产出率分析 | 对粪污处理厂的产出率进行统计。 |  |  |
| 3 | 养殖户端(小程序) |  | 首页 | 轮播图 | 轮播图 |  |  |  |
|  |  |  |  | 粪污清运申请 | 粪污清运申请 | 支持养殖户发起清污申请。信息包括：包含申请人、申请事项、当前储量、希望清运时间等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖入栏报备 | 养殖入栏报备 | 支持养殖场进行入栏报备，信息包含报备人、养殖品类、入栏牲畜阶段、入栏数量、入栏时间等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖出栏报备 | 养殖出栏报备 | 支持养殖场进行出栏报备，信息包含报备人、养殖品类、出栏数量、出栏时间等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖损失报备 | 养殖损失报备 | 支持养殖场进行损失报备，包含报备人、养殖品类、损失数量、损失时间、损失原因、损失说明等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 政策资讯 | 政策资讯 | 发布展示智慧农业的政策、资讯，支持图文、视频 |  |  |
|  |  |  | 我的 | 报备成功 | 报备成功 | 包含报备人、养殖品类、损失数量、损失时间、损失原因、损失说明等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 注册登录 | 注册登录 | 包含养殖场名称、负责人电话、登记电话等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 我的信息 | 我的信息 | 包含养殖场、养殖品类、养殖数量、联系人、联系电话等信息 |  |  |
|  |  |  |  | 清污申请 | 清污申请 | 我的清污申请 |  |  |
|  |  |  |  | 我的报备 | 我的报备 | 报备成功信息反馈 |  |  |
| 4 | 工作端APP |  | 首页 | 轮播图 | 轮播图 | APP大图轮播，宣传重要政策、资讯 |  |  |
|  |  |  |  | 资讯查看 | 资讯查看 | 列表展示最新资讯、政策，点击查看详情 |  |  |
|  |  |  |  | 清运管理 | 清运审批 | 待审批、待处置、已处置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 调度管理 | 待执行（任务名称、时间、执行车辆车牌号、执行司机姓名电话、任务单位）、已执行、创建调度（任务名称、任务开始时间、截止时间、执行车辆、执行司机、处理中心、执行清运点） |  |  |
|  |  |  |  |  | 智能调度审批 | 待审批（任务名称、时间、执行车辆车牌号、执行司机姓名电话、任务单位、创建人）、已审批（任务名称、时间、执行车辆车牌号、执行司机姓名电话、审批人、审批时间、任务单位、执行时间） |  |  |
|  |  |  |  |  | 我的清运任务 | 待执行、已执行 |  |  |
|  |  |  |  | 粪污处理与还田 | 粪污入厂确认 | 待执行（任务名称、执行车辆、执行司机电话、任务时间、任务单创建人、入场数量）；已执行（任务名称、执行车辆、执行司机电话、审批人、审批时间、任务单位、执行时间） |  |  |
|  |  |  |  |  | 还田调度 | 待执行、已执行、创建任务（任务名称、还田量、任务开始日期、任务截止时间、执行车辆、执行司机、还田对象、还田耕地） |  |  |
|  |  |  |  |  | 我的任务 | 待执行、已执行 |  |  |
|  |  |  |  | 告警信息 | 告警信息 | 查看告警列表，告警详情。 |  |  |
|  |  |  | 养殖地图 | 养殖地图 | 养殖场信息 | 支持地图查看养殖场 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪污池信息 | 支持查看粪污池监控信息 |  |  |
|  |  |  |  | 清运地图 | 处理中心信息 | 标记处理中心信息，点击查看详情 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆位置信息 | 展示车辆位置，点击车辆查看详情，详情包括：行政区域、车牌、设备IMSI、设备状态、速度、定位类型、状态、信号时间、电源状态、点火状态、ICCID、输出AD、输出重量、装载状态、装载率等 |  |  |
|  |  |  |  | 还田信息 | 耕地信息 | 地图展示耕地信息，点击查看详情。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪污处理厂信息 | 地图展示粪污处理厂信息。 |  |  |
| 5 |  | 外部系统对接 |  |  |  | 预留数据接口，支持与城市驾驶舱、我的盐城、农业大数据平台进行数据对接。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 软件安全及应急服务 |  |  |  | 对软件数据安全进行定期检查；组织软件安全及使用的专项培训；项目运营期间的软件运行故障、软件安全、数据安全问题解决；出现应急、网络安全问题的紧急响应及处理服务；整体服务包含两年。 | 项 | 1 |

7、云主机服务

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源 | 云主机1 | 1、规格：32C 64G 2、配套系统容量：高性能型500G 3、配套系统数据存储容量：性能优化型1000G 4、根据实际使用需求确定配套操作系统 | 套 | 1 |
|  |  | 云主机2 | 1、规格：16C 32G 2、配套系统容量：性能优化型300G 3、配套系统数据存储容量：性能优化型700G 4、根据实际使用需求确定配套操作系统 | 套 | 1 |
|  |  | 云主机3 | 1、规格：16C 32G 2、配套系统容量：高性能型500G 3、配套系统数据存储容量：性能优化型1000G 4、根据实际使用需求确定配套操作系统 | 套 | 1 |
|  |  | 共享带宽 | 100M | 套 | 1 |
| 2 | 云备份 | 云主机备份 | 创建备份，以保证用户数据正确性和安全性，确保云数据安全，数据存储容量不小于3000G。 | 套 | 1 |

8、云网络安全服务

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云防火墙+入侵防御+防病毒检测 | 150M吞吐；可提供统一的互联网边界、内网虚拟主机边界、主机边界流量管控与安全防护，包括结合情报的实时入侵防护、全流量可视化分析、智能化访问控制、日志溯源分析等能力。 | 套 | 1 |
| 2 | 云安全管理中心（日志审计功能） | 含1个管理中心，含10个授权；支持功能：支持采集资产信息、支持安全事件归一处理、审计数据关联分析功能；支持风险可视化、报表及告警功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 主机防护 | 正版操作系统杀毒、补丁管理模块；防护主机3台 | 套 | 1 |
| 4 | 云WAF | 1个域名；WEB攻击防护、防爬虫、防盗链、防跨站请求伪造、文件上传下载防护、敏感信息防护 | 套 | 1 |
| 5 | 软件WAF | WEB攻击防护、防爬虫、防盗链、防跨站请求伪造、文件上传下载防护、敏感信息防护、16个点以内 | 套 | 1 |
| 6 | 二级等保测评 |  | 项 | 1 |

注：本项目核心产品：超声波液位计设备

- 四、项目实施要求

1、本项目实施周期要求90个日历天内完成安装调试并通过采购人验收，实施完成后运营期间出现硬件设备故障，响应时间6小时，设备损坏等相关故障修复时间48小时。

2、本项目运营期2年，设备硬件维保、软件平台维保、运营车辆、网络通信、网络安全等均需提供2年服务，所有相关费用均包含在项目总预算中，无其他单独列支费用。

3、中标供应商需在签订合同前提供专用运营车辆的租赁协议或自有车辆明细及相关产权证明，如不能提供，采购人有权取消中标供应商的第一中标候选人资格，并承担相关法律责任。

- 五、合同履行期限和地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起至90个日历天内完成安装调试并通过采购人验收。

2、履约地点：采购人指定地点。

- 六、付款方式

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。项目验收合格后支付至项目合同签约金额的90%，验收合格一年后支付至项目审计款（如有审计）的95%，验收合格两年后支付剩余尾款。

- 七、特别说明：

1、本项目报价包含但不限于前期咨询费，前期咨询费参照苏政采协[2024]20号文件，该费用折算在报价中，在报价单中不单独列明。中标供应商在中标公告公示后七个工作日内一次性缴纳。报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

4、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

5、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

6、本项目不接受进口产品投标。

- 八、演示要求

1、本项目采用现场演示的方式，投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县市民中心（盐城市射阳县幸福大道16号）九楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。

投标人自行准备演示所需设备，未能提供演示或不符合演示功能的认定为负偏离，演示环节须现场实际操作。演示内容：具体见评标办法。

2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县农业农村局绿色畜牧智慧管理体系建设项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分：30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术参数 | 18 | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度评定，全部满足招标文件项目清单技术参数要求的得18分，技术参数负偏离超过15项投标无效，负偏离在15项以内（含15项），每项扣0.2分。以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； 注：带“★”、“▲”标志的参数要求为演示内容，不参与技术参数评审。 |
| 3 | 系统演示 | 20 | 1、软件平台功能演示：对项目建设清单中标“★”的技术参数进行平台功能演示，采用现场演示方式，供应商提供真实平台演示，采用Demo或PPT模拟演示不得分。每演示符合要求一个功能点得2分，最高12分，演示不规范或功能演示不全面的功能点不得分。 |
|  |  |  | - 2、主要设备功能联动演示：对项目建设清单中标“▲”的技术参数进行平台功能演示，由供应商自行准备相关设备（超声波液位仪设备及配套需要的其他辅助设备），现场模拟演示所需场景，对项目采购清单中标“▲”的功能项进行演示，要求在管理软件平台（需与本项目演示的软件平台为同一平台，非同一平台不得分）中能够看到液位仪数据的实时采集。同时在液位高度的变化时，采集液位变化信息数据并上传至管理平台。每演示符合要求一个功能点得4分，最高得8分。 - 注：供应商可委托1-2名演示人员，自备电脑装好软件平台，自备水桶和液位仪及桶装矿泉水，现场往水桶里倒水，实时看到液位仪数值变化，要求提前调试好所有设备，到达现场后直接通电演示。演示不规范或功能演示不全面不得分。 |
| 4 | 项目实施能力 | 13 | 1、因本项目运营需要，需供应商提供14辆符合采购人要求的粪污专用运输车辆（自有产权或外部租赁均可），与乡镇当前现有车辆相结合，共同承担项目运营期内的运输及调度工作（车辆日常运行费用无需供应商承担，项目运行期间车辆使用权归属本项目专用，不得从事其他与本项目无关的工作，项目运营期满后车辆使用权予以归还）。供应商出具能够提供粪污专用车辆的承诺函，得5分，不能提供不得分。 |
|  |  |  | 2、本项目实施过程中，有202个养殖场涉及大量数据专线专用通信链路建设，投标人提供通信运营商及具备相应能力的供应商承诺30天完成链路建设的得5分，45天内完成的得3分，60天内完成的得2分，超过60天或未提供承诺函的不得分，以上承诺函加盖通信运营商或具备相应能力的供应商公章。 |
|  |  |  | 3、为确保项目后期运营高效稳定，供应商需提供3名供应商公司自有人员提供项目驻场服务工作，驻场人员需服从项目运营工作需要分配，需按照工作日按时出勤提供现场服务工作。供应商提供相关自有人员驻场服务承诺函得3分，承诺函中需注明具体人员明细，并同步提供供应商开标前近3个月内任意一个月为相关人员发放工资的银行流水相关证明，不提供不得分，提供的承诺函不符合要求不得分。 |
| 5 | 项目技术方案 | 14 | 根据供应商提供的项目技术方案描述，包括但不限于以下方案要点进行打分。 1、总体设计和架构方案（3分）：供应商根据对项目需求的理解，提供对本项目背景、业务现状分析方案： ①提供的方案能够完全理解项目背景且条理清晰逻辑性强，建设任务明确细致充分展示了对项目的深入理解与分析，得3分； ②提供的方案基本满足招标要求，覆盖建设背景、建设目标、建设任务、建设原则与依据等内容符合项目实际情况且没有遗漏，得2分； ③提供的方案简单，或方案与采购需求存在大量篇幅雷同，得1分； ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供得0分。 2、难点问题的认识和解决措施（4分）：供应商能够分析出本项目三点以上重点问题： ①提供的解决措施能够提供三点以上重点难点问题且条理清晰逻辑性强，重点难点问题及对应解决方案展示了对项目的深入理解与分析，得4分； ②方案满足招标要求，提供三点且难点问题及对应解决措施内容符合项目实际情况，得2分； ③提供的方案不足三点，难点问题与实际情况无重大偏差，得1分； ④提供的方案与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 3、软件平台开发方案（4分）：供应商应按照对项目的理解设计软件建设方案及原型图设计，详细描述包括平台各个模块的功能、系统管理和集成接口，重点描述AI模型判断逻辑设计及结果设计，方案内容详细且满足项目需求： ①提供的方案能够完全理解软件平台及AI模型设计且条理清晰逻辑性强，技术方案明确细致充分展示了对本模块的深入理解与分析，得4分； ②提供的方案基本满足本项目软件平台及AI模型设计且提供的内容符合项目需求，得2分； ③提供的方案简单，或方案与采购需求存在大量篇幅雷同，得1分； ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 4、硬件设备安装方案（3分）：供应商应按要求提供硬件设备的安装实施方案，详细描述包括但不限于硬件设备的具体安装计划、设备安装环境理解、设备安装方式介绍、硬件设备的调试方案等： ①提供的方案能够完全符合对本项目实施内容的理解和采购需求，得4分； ②提供的方案基本满足本项目实施内容且提供的内容符合项目需求，得2分； ③提供的方案简单，或方案与采购需求存在大量篇幅雷同，得1分； ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 |
| 6 | 售后服务 | 3 | 供应商提供售后服务响应方案： 1、售后服务方案能够完全符合对本项目的要求，售后响应时间优于招标文件要求的得3分； 2、售后服务方案能够基本满足对本项目的要求，售后响应时间基本满足招标文件要求的得2分； 3、售后服务方案简单，不能满足项目需求的，得1分； 4、不提供方案不得分。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：1、供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

注：采购人有权在中标公示期间对中标人提供的与本评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件，将取消中标资格，并提请监督机构按照相关法规处理。同时，采购人保留重新采购或按照新的排名顺序重新确定中标人的权利。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：我公司（单位）委托进行现场演示的人员1        （人员姓名），身份证号         。人员2        （人员姓名），身份证号         。

八、投标函

致：射阳县行政服务中心

根据贵方的JSZC-***         号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日