无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开采购文件

政府采购编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0044

采购项目名称：2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目

采   购   人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

2025年12月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心的委托，对2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目（JSZC-320214-XSGC-G2025-0044）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2026年1月4日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0044；

2.项目名称：2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目；

3.项目预算金额：249.72万元；

4.本项目由各投标供应商报优惠率，设最高折扣率≤90%（注：折扣率=1-优惠率），投标报价高于最高折扣率的投标将视为无效投标。注：所有产品采用统一折扣率，供应商自行考虑单价平衡；

5.采购需求：新安街道社区卫生服务中心食堂2026-2027年度食堂所需的大米、蔬菜、肉、食用油、调料等各类食材。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：2年；

7.本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）质量要求：合格产品，符合国家相关食品安全卫生标准；

（2）安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求；

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

10.本项目 不接受 联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须为投标产品的合法经销商或合法生产商（投标供应商若为生产商，须提供其合法有效的《食品生产许可证》；投标供应商若为经销商，提供其合法有效的《食品经营许可证》）

三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月4日13时30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

联系人：许文涛

联系方式：0510-85368375

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

代理机构联系人：李红阳

联系方式：13270122286

电子邮件地址：1079990658@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏翔顺工程管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

# 第二章  投标人须知

一、总则

        - 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

        - 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

        - 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

        - 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%；中标金额500万－1000万费率为中标金额的0.45%；中标金额1000万－5000万费率为中标金额的0.25%；按差额定率累进法计算后七折计取。

        - 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

        - 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

        - 7.采购文件的澄清

        - 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

        - 8.采购文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

        - 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

        - 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

        - 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

        - 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

        - 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

        - 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

        - 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

        - 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

        - 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

        - 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

        - 19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

        - 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

        - 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

        - 22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

        - 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

        - 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

        - 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

        - 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、法院执行信息公开网列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

        - 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

        - 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

        - 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权解除或终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

        - 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就 2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目 项目（项目编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0044）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

供方（中标方）：

一、政府采购编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0044

二、采购内容：新安街道社区卫生服务中心2026-2027年度食堂所需的大米、蔬菜、肉、食用油、调料等各类食材。

三、本合同采购预算金额： 249.72万元，中标折扣率：          %。

- 四、质量要求及验收标准：（1）质量要求：合格产品，符合国家相关食品安全卫生标准；（2）安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求；

五、服务期：  2年（      年    月    日-      年    月    日）

六、服务地点和方式： 详见合同条款

七、服务费支付步骤和办法：每月凭经甲方指定人员签字的送货单据、定价单及考核情况结算一次（节假日顺延），采用转账支付方式结算。乙方需提供与货款等额的正规发票。

八、违约责任： 详见合同条款

九、解决争议的方式： 详见合同条款

十、其他事项： 详见合同条款

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）            供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年  月  日                          年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

见证方（公章）：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

根据2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目的采购事宜，签订本协议。

一、配送任务：乙方负责甲方指定食堂的食材配送。

二、配送范围：食材每天早上要送到采购人指定地点。

三、配送品种：大米、蔬菜、肉、食用油、调料等各类食材。

四、合同价：

1、本项目预算金额为249.72万元。

2、根据乙方投标文件，按照根据无锡市发展和改革委员会官网专题专栏中民生价费近期公示价格的平均价格（如果食品价格在该官网没有，则甲方有权按照以下顺序选择一种或多种结算方法：方法一、参照近一个星期内无锡市发展和改革委员会网站公示的超市及农贸市场的食材调研价格*折扣率；方法二、以甲方附近农贸市场或超市的调研价*折扣率作为结算依据；方法三、以京东超市的零售价*折扣率作为结算依据；市场调研由甲乙双方共同参与并确认）*中标折扣率      %。乙方每月1号和15号提供一份食材进购报价清单，报价清单价格按前一天无锡市发展和改革委员会网站公示的产品价格为依据，并作为下一个周期甲方的结算参考依据，报价清单价格高于无锡市发展和改革委员会网站公示及市场调研价，则按照网站公示及市场调研价为准

2、配送价格应包含乙方所有税费、成本、利润、运输、装卸、各类劳保、保险等一切费用。

五、采购计划

1、甲方在周四（最晚周五）16:00前将下一周的采购计划以书面、电子稿形式通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。

2.原则上，采购计划与实际下达的订单偏差控制在20％以内。

3.采购方有权根据食材生产季节、天气、市场价格情况等协商调整每期采购计划中食材品种和数量。中标方必须能保证提供丰富的品种供甲方选择。

4.如有特殊原因,采购方有权取消订单。

六、下订单订货

1.甲方在周四（最晚周五）16:00前将下一周的采购计划以书面、电子稿形式通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。

2.乙方接到甲方订单后，个别品种因缺货而无法提供的，乙方应在接到订单后两个小时内及时知会甲方并协商好解决方法。

七、交货

1、乙方每天早上7：00前将订单内所有食材送到甲方指定的地点并配送完毕，乙方提供《送货清单》一式两份，甲乙双方现场过秤并验收签名，作为结算凭证。

2、所有品种按除箱净重过磅，最终交易重量以双方确认的过磅数为准。

3、乙方送货人员负责将货物从车上搬到秤上过磅，然后放到小车上，并按甲方食堂人员要求由乙方工作人员负责拉到最终使用点。

4、乙方在收到甲方订单后，不得随意变更订单内的品种、质量、规格、数量，如因货源不足或个别品种因缺货而无法提供等因素，乙方不能满足甲方需求，需调换食材品种时，必须于接到订单后三个小时内及时知会甲方，经甲方同意后，按协商后的品种、质量、规格、数量将副食品于次日7:00前配送至甲方指定的地点，相关费用由乙方承担。如乙方未及时通知到甲方，导致无法及时供货的，乙方须承担当日所有供货食材总金额的两倍罚款，出现三次及以上上述情况的，甲方有权立即解除合同，且乙方须向甲方支付5%合同总金额的赔偿金。

5.如遇特殊、紧急情况，甲方当天下单，乙方在接到当天的采购需求计划后，于3小时之内将所需物资配送到位。双方现场对食材数量、品质进行验收登记。除特殊原因（须提前告知甲方并经甲方认可），若乙方无法做到，甲方可视作当月一次考核不合格记录。

6.包括非正常工作时间段在内，甲方因特殊情况或任务需要临时增加订单时，乙方应提供应急配送服务。乙方必须在接到通知3小时内将新增的食材保质保量配送至甲方指定的地点。

八、验收标准及退货依据

1、净菜率：乙方提供的所有货品必须是经过粗加工挑选的货品，可食用合格率必须达到97％以上。

2、甲方按照以下分类标准作为验收标准以及退货依据：

| 序号 | 货物种类 | 质量要求标准 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶菜类 | 外形正常，叶梗光滑幼嫩，不干瘪凋萎，无过多黄叶，色泽正常。去除根须，不含土，无虫害，大白菜、卷心菜切开心不变黑，无腐烂情形，无明显浸水现象；农药残留不超标。 | 开具正规发票，按要求送货上门，必须每天提供农药残留检测报告，保证送货质量，诚实守信。 |
| 2 | 根茎类：如香芋、土豆、莴笋 | 无虫咬、发芽、发霉现象，新鲜，形态大小与甲方自购标准相当。农药残留不超标。 |  |
| 3 | 花果类：如西兰花、白菜花 | 无虫害，成熟度良好，新鲜固有的色泽鲜明，无发霉发黄。农药残留不超标。 |  |
| 4 | 瓜果类 | 外表光亮无斑点，有新鲜连接的秧，形状正常、大小均匀，无软塌，成熟度适中。无腐烂，无污染，清洁、新鲜，无异味、无病虫损害。农药残留不超标。 |  |

食用油必须符合GB1535-2003标准，并拥有“QS“食品质量安全认证，且必须为非转基因；

猪肉、牛肉、鲜(冻)鸡鸭、鸡副产品等必须具有动物检验检疫合格证明；

糖、味精、酱油、醋、生粉等必须具有“QS“食品质量认证标志；

豆制品、半成品必须具有“QS“食品质量安全认证；

禽蛋、蔬菜必须保证新鲜，且符合食品卫生安全法要求。

注：以上质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。严禁配送假冒、变质、过期的产品，不得弄虚作假或以次充好，对于不符合质量的品种采购方有权要求退货或换货。因供应的货物质量达不到国家有关食品安全标准而造成食物中毒或其他后果，经公安机关或卫生防疫部门鉴定属于供货方（配送单位）责任的，其产生的一切法律和经济责任全部由供应商承担。

九、数量、品质保证

1、考虑到叶菜类品种的特殊性，要求乙方实际供应除叶菜类外的品种及数量与甲方订单要求相差不能超过5％，叶菜类的品种及数量与甲方订单要求相差不能超过10％。各品种数量超出规定的部分由乙方带回，不纳入结算，短缺的部分由乙方补足。

2、每个品种的重量以双方核准的净重过磅数为准，双方签字确认作为结算凭证。

3、质量必须符合国家相关食品安全卫生标准。甲方有权每天进行检测，检测一次不合格的，罚当天食材供货费用的两倍，检测不合格满三次的，甲方有权终止合同，且乙方须向甲方支付5%合同总金额的赔偿金。

4、食品安全责任

乙方应严格遵守《食品卫生安全法》和《动物检疫法》等相关规定，一经发现供应以下食品，除全部退货外，将取消供货单位的供货资格，并由其承担因此造成的一切经济责任和法律责任：

（1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害的；

（2）含有毒、有害物质或者被有害物质污染，对人体健康有害的；

（3）含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准的；

（4）未经动物检疫部门检疫、检验或者检疫、检验不合格的肉类及其制品；

（5）病死、毒死或者死因不明的禽、畜禽、兽、水产动物等及其制品；

（6）掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

（7）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品的；

（8）超过保质期限的。

十、试供期

1、试供期为15天，即试供期从  年 月 日至  年 月 日，试供期内甲方主要考察乙方货物质量、服务、信誉等方面。

2、试供期满且经甲方综合考察认为合格的，合同继续执行；若试供期间出现质量、服务等难以磨合的问题的，甲乙双方均可终止合同，甲方有权选择本项目中标候选人进行替补。

十一、合同期

1、采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

2、乙方在履行合同期间，如抽查发现当天供货价格超出无锡市发展和改革委员会官网的公布价格、原材料出现明显质量问题，不符合国家相关规定。发生以上情况，第一次，采购人给予书面警告，并赔偿1000元人民币；第二次，采购人将约谈供货方，并赔偿2000元人民币；第三次，采购人将直接取消其供货资格，由第二中标候选人进行替补。

3、合同期间，若乙方价格明显高出市场同类品质产品批发价的20％，甲方有权立即单方解除合同，不承担因此造成的乙方的全部损失。

十二、付款方式

每月凭经甲方指定人签字的送货单据、定价单及考核情况结算一次（节假日顺延），采用转账支付方式结算。付款前乙方需提供与货款等额的正规发票。

十三、违约责任

1、乙方必须严格按照甲方规定的时间将蔬菜送达指定食堂。若到货时间因乙方原因延误，迟到30分钟以内的，甲方给予警告处分，半个月内获警告处分3次或以上的，扣当月货款的1％；迟到30分钟以上1小时以下的，甲方按当批货款的5％向乙方扣罚；迟到超过1小时的，甲方有权拒收乙方货物，并按当天应采购蔬菜的金额的30％向乙方扣罚。

2、乙方所送个别货物品质不符合本合同验收标准的，甲方有权拒收，乙方应保证在甲方指定的时间内增补送到，退货后乙方不在规定时间内送达增补货物的，甲方按该品种当天货款的30％向乙方扣罚；当批不合格货物累计金额达当批总金额的20％以上的，甲方除退货外，还按当批货款的20％向乙方扣罚，此情况在半个月（一个结算周期内）出现3次或以上的，乙方构成违约，甲方有权取消其供货资格（因天气恶劣等客观原因导致蔬菜整体质量下降的情况除外）。

3、乙方在收到甲方订单后，不得随意变更订单内的名称、品种、规格、数量，如因货源不足或个别品种缺货而无法提供等因素，乙方不能满足甲方需求，需调换食材品种时，必须于接到订单后三个小时内及时知会甲方，经甲方同意后，按协商后的名称、品种、规格、数量将食品于次日5:30前配送至甲方指定的地点，相关费用由乙方承担。如乙方未及时通知到甲方，导致无法及时供货的，乙方须承担当日所有供货食材总金额的两倍罚款，上述情况出现三次及以上的，甲方有权立即解除合同，且乙方须向甲方支付合同总金额的5%作为赔偿金。

4、由于乙方所供货物的质量问题导致就餐人员发生食物中毒事件时（以防疫部门鉴定为准），除偿付甲方损失外，并追究法律责任，同时，立即解除合同。

十四、其他事项

1、乙方应加强对其采购、送货人员的安全生产教育培训，严格管理，遵守国家法律法规，同时为采购、送货等相关人员购买保险，如果乙方人员在采购、送货等过程中发生安全事故，乙方承担一切安全生产责任，甲方不承担任何责任。如果对甲方造成工作影响或财产损失的，甲方有权要求乙方赔偿并承担法律责任。

2、乙方应按照本合同规定的服务范围配备、配足采购、送货人员。如甲方临时通知乙方增加食材配送，乙方必须立即响应。

3、乙方应加强食品安全监管，如果发生食品安全事故，如食物中毒等，一切医疗费用、误工费、护理费、交通费等法定项目均由乙方承担，同时甲方可据此单方面解除合同。

4、乙方必须确保按规定、按时支付员工工资。如因乙方拖欠员工工资而发生诉讼、上访等情况，一律与甲方无关。

5、乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人，否则甲方有权单方面解除合同。

6、本合同价不作为结算依据，每次付款按照实际配送量进行结算。

十五、解决争议的方式

1、本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向无锡市新吴区人民法院提起诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。

十六、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行协议时，应在不可抗力事件发生后立即向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并视情况免予承担部分或全部责任。

十七、本协议执行期内，各方均不得随意变更或解除协议。协议有未尽事宜，须经各方协商作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

十八、合同备案：

合同一式五份，供需双方各执两份，采购代理机构执一份。

十九、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

合同附件：

食堂供应商考核意见表

| 被考核单位： |  |  |  |  | 考核日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 |  |  |  |  |  | 分值 | 备注（扣分说明） |
| 1 | 送货准时，食堂每天所需食材统一送达。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | 送货无短斤缺两。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 3 | 工作人员工作认真，服务热情周到，运送搬装文明。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 4 | 配送物品清单与实际配送无差错。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 5 | 运输工具、贮物筐箱清洁卫生。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 6 | 送货单项目、合格证齐全，机器打印清晰。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 7 | 菜品质量有保障，食材新鲜卫生。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 8 | 结算价格与投标承诺一致。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 9 | 与甲方沟通渠道畅通。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 10 | 每月按时根据对账金额开票。 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 每月考核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  | 满意度测评等级 |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、发现以上各情况每次扣除5分，扣完为止。 2、100-91分为满意、90-85分为合格、85分以下为不合格。 3、如考核为不合格，甲方将扣除当月供应食品总金额5％，累计满3次不合格，采购人有权终止合同，重新招标确定中标人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购需求

本项目为2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

（一）采购项目简要说明

为全面负责采购单位日常饮食的供应工作，为进一步规范物资采购工作，建立竞争机制，降低采购成本，提高经济效益，确保食品安全。

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.1.采购标的需实现的功能或者目标：

采购单位2026-2027年度食堂所需的大米、蔬菜、肉、食用油、调料等各类食材采购供货、配送及相关后续服务。

1.2为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向中小型企业。

2.本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产通用卫生规范》、《餐饮服务食品安全操作规范》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

3.本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质量要求：合格产品，符合国家相关食品安全卫生标准。

3.2安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求。

4.本项目采购内容、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

4.1采购内容：采购单位2026-2027年度食堂所需的大米、蔬菜、肉、食用油、调料等各类食材采购供货、配送及相关后续服务。

4.2实施时间：本项目服务期限为2年（24个月），从试供之日起开始计算。

4.3实施地点：新安街道社区卫生服务中心食堂。

- 5.本项目验收标准：按国家现行法律法规及采购文件规定的要求进行验收。

6.价格确定：

采购单价按照无锡市发展和改革委员会公布的平均价的折扣率进行报价。最终价格为：无锡市发展和改革委员会公布的平均价*折扣率。若甲方所需产品当日未在无锡市发展和改革委员会网站公示商品清单内，则甲方有权按照以下顺序选择一种或多种结算方法：方法一、参照近一个星期内无锡市发展和改革委员会网站公示的超市及农贸市场的食材调研价格*折扣率；方法二、以甲方附近农贸市场或超市的调研价*折扣率作为结算依据；方法三、以京东超市的零售价*折扣率作为结算依据；市场调研由甲乙双方共同参与并确认。

- 乙方每月1号和15号提供一份食材进购报价清单，报价清单价格按前一天无锡市发展和改革委员会网站公示的产品价格为依据，并作为下一个周期甲方的结算参考依据，报价清单价格高于无锡市发展和改革委员会网站公示及市场调研价，则按照网站公示及市场调研价为准。

- 配送价格应包含乙方所有税费、成本、利润、运输、装卸、各类劳保、保险等一切费用。

（二）采购计划的确定

1.采购方在周四（最晚周五）16:00前将下一周的采购计划以书面、电子稿形式通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。

2.原则上，采购计划与实际下达的订单偏差控制在20％以内。

3.采购方有权根据食材生产季节、天气、市场价格情况等协商调整每期采购计划中食材品种和数量。中标方必须能保证提供丰富的品种供甲方选择。

4.如有特殊原因,采购方有权取消订单。

（三）交货要求

1.中标方每天早上7：00前将订单内所有食材送到采购方指定的地点并配送完毕，中标方提供《送货清单》一式两份，采购方、中标方双方现场过秤并验收签名，作为结算凭证。

2.所有品种按除箱净重过磅，最终交易重量以双方确认的过磅数为准。

3.中标方送货人员负责将货物从车上搬到秤上过磅，然后放到平板推车上，并按采购方食堂人员要求由中标方工作人员负责拉到最终使用点。

4、中标方在收到采购方订单后，不得随意变更订单内的品种、质量、规格、数量，如因货源不足或个别品种因缺货而无法提供等因素，中标方不能满足甲方需求，需调换食材品种时，必须于接到订单后三个小时内及时知会采购方，经采购方同意后，按协商后的品种、质量、规格、数量将副食品于次日7:00前配送至采购方指定的地点，相关费用由中标方承担。如中标方未及时通知到采购方，导致无法及时供货的，中标方须承担当日所有供货食材总金额的两倍罚款，出现三次及以上上述情况的，采购方有权立即终止合同，且中标方须向甲方支付5%合同总金额的赔偿金。

5.如遇特殊、紧急情况，采购方当天下单，中标方在接到当天的采购需求计划后，于3小时之内将所需物资配送到位。双方现场对食材数量、品质进行验收登记。除特殊原因（须提前告知采购方并经采购方认可），若中标方无法做到，采购方可视作当月一次考核不合格记录。

6.包括非正常工作时间段在内，采购方因特殊情况或任务需要临时增加订单时，中标方应提供应急配送服务。中标方必须在接到通知3小时内将新增的食材保质保量配送至采购方指定的地点。

（四）数量、质量、品质要求

1.考虑到叶菜类品种的特殊性，要求中标方实际供应除叶菜类外的品种及数量与采购方订单要求相差不能超过5％，叶菜类的品种及数量与采购方订单要求相差不能超过10％。各品种数量超出规定的部分由中标方带回，不纳入结算，短缺的部分由中标方补足。

2.品种的重量以双方核准的净重过磅数为准，双方签字确认作为结算凭证。

3.质量必须符合国家相关食品安全卫生标准。采购方每天进行检测，检测一次不合格的，罚当天食材供货费用的两倍，检测不合格满三次的，甲方有权终止合同，且乙方须向甲方支付5%合同总金额的赔偿金。

4.质量必须达到本标书所列的要求，并且品质不低于采购方当天在各大食材批发市场的自购标准。

5.中标方当日供应副食品经采购方验收后不达标、不足量、漏供或错供时，中标方必须进行调换或补充并按合同规定进行处罚。中标方调换或补充的食材必须经采购方同意，按协商后的品种、质量、规格、数量将食材于当日10:00前配送至各伙食单位，相关费用由中标方承担。

（五）配送要求：

1.净菜率：乙方提供的所有货品必须是经过粗加工挑选的货品，可食用合格率必须达到97％以上。

2、甲方按照以下分类标准作为验收标准以及退货依据：

（1）蔬菜类：

| 序号 | 货物种类 | 质量要求标准 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶菜类 | 外形正常，叶梗光滑幼嫩，不干瘪凋萎，无过多黄叶，色泽正常。去除根须，不含土，无虫害，大白菜、卷心菜切开菜心不变黑，无腐烂情形，无明显浸水现象；农药残留不超标。 | 开具正规发票，按要求送货上门，必须每天提供农药残留检测报告，保证送货质量，诚实守信。 |
| 2 | 根茎类。如香芋、土豆、莴笋 | 无虫咬、发芽、发霉现象，新鲜，形态大小与甲方自购标准相当。农药残留不超标。 |  |
| 3 | 花果类：如西兰花、白菜花 | 无虫害，成熟度良好，新鲜固有的色泽鲜明，无发霉发黄。农药残留不超标。 |  |
| 4 | 瓜果类 | 外表光亮无斑点，有新鲜连接的秧，形状正常、大小均匀，无软塌，成熟度适度。无腐烂，无污染，清洁、新鲜，无异味、无病虫损害。农药残留不超标。 |  |

（2）.食用油必须符合GB1535-2003标准，并拥有“QS“食品质量安全认证;

（3）.猪肉、牛肉、鲜(冻)鸡鸭、鸡副产品等必须具有动物检验检疫合格证明;

（4）.糖、味精、酱油、醋、生粉等必须具有“QS“食品质量认证标志;

（5）.豆制品、半成品必须具有“QS“食品质量安全认证;

（6）.禽蛋、蔬菜必须保证新鲜，且符合食品卫生安全法要求。

注：以上质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。严禁配送假冒、变质、过期的产品，不得弄虚作假或以次充好，对于不符合质量的品种采购方有权要求退货或换货。因供应的货物质量达不到国家有关食品安全标准而造成食物中毒或其他后果，经公安机关或卫生防疫部门鉴定属于供货方（配送单位）责任的，其产生的一切法律和经济责任全部由供应商承担。

3.每个月《食材配送需求表》不限于：

①农副食品

| 序号 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去皮腿心肉 | 斤 | 60 |
| 2 | 草排 | 斤 | 350 |
| 3 | 肉丝（猪肉） | 斤 | 105 |
| 4 | 猪脚圈 | 斤 | 92 |
| 5 | 牛腿肉 | 斤 | 44 |
| 6 | 河虾 | 斤 | 44 |
| 7 | 鸡蛋 | 斤 | 168 |
| 8 | 鲫鱼 | 斤 | 120 |
| 9 | 黄鳝 | 斤 | 32 |
| 10 | 藻虾 | 斤 | 144 |
| 11 | 鸡丁 | 斤 | 36 |
| 12 | 肉末 | 斤 | 184 |
| 13 | 带鱼 | 斤 | 77 |
| 14 | 昂刺鱼 | 斤 | 52 |
| 15 | 白鱼 | 斤 | 85 |
| 16 | 小黄鱼 | 斤 | 25 |
| 17 | 魔芋 | 斤 | 25 |
| 18 | 娃娃菜 | 斤 | 96 |
| 19 | 鸡腿 | 斤 | 116 |
| 20 | 凤爪 | 斤 | 50 |
| 21 | 虾仁190g | 袋 | 7 |
| 22 | 西芹 | 斤 | 128 |
| 23 | 西红柿 | 斤 | 120 |
| 24 | 棉茄 | 斤 | 165 |
| 25 | 黄瓜 | 斤 | 122 |
| 26 | 牛心包菜 | 斤 | 75 |
| 27 | 小葱 | 斤 | 5 |
| 28 | 球葱 | 斤 | 70 |
| 29 | 冬瓜 | 斤 | 295 |
| 30 | 豆腐 | 斤 | 930 |
| 31 | 山药 | 斤 | 12 |
| 32 | 茭白 | 斤 | 212 |
| 33 | 青菜 | 斤 | 190 |
| 34 | 百叶 | 斤 | 28 |
| 35 | 净毛豆 | 斤 | 18 |
| 36 | 空心菜 | 斤 | 160 |
| 37 | 干香菇 | 斤 | 15 |
| 38 | 干黑木耳 | 斤 | 15 |
| 39 | 红苋菜 | 斤 | 240 |
| 40 | 土豆 | 斤 | 42 |
| 41 | 长豆 | 斤 | 200 |
| 42 | 雪菜 | 斤 | 32 |
| 43 | 姜 | 斤 | 32 |
| 44 | 韭菜 | 斤 | 96 |
| 45 | 西葫芦 | 斤 | 120 |
| 46 | 大圆椒 | 斤 | 32 |
| 47 | 金针菇 | 斤 | 48 |
| 48 | 丝瓜 | 斤 | 420 |
| 49 | 花菜 | 斤 | 184 |
| 50 | 金花菜 | 斤 | 36 |
| 51 | 大蒜子 | 斤 | 16 |
| 52 | 杏鲍菇 | 斤 | 32 |
| 53 | 胡萝卜 | 斤 | 10 |
| 54 | 白萝卜 | 斤 | 56 |
| 55 | 莲藕 | 斤 | 20 |
| 56 | 香干 | 斤 | 5 |
| 57 | 油面筋 | 斤 | 32 |
| 58 | 白菜 | 斤 | 283 |
| 59 | 菠菜 | 斤 | 38 |
| 60 | 鲜吉多紫菜80g | 袋 | 16 |
| 61 | 黄豆芽 | 斤 | 110 |
| 62 | 绿豆芽 | 斤 | 96 |
| 63 | 素筒肠 | 斤 | 52 |
| 64 | 小姬菇 | 斤 | 28 |
| 65 | 粉皮 | 斤 | 20 |
| 66 | 扁尖300g | 包 | 12 |
| 67 | 蒜苗 | 斤 | 22 |
| 68 | 刀豆 | 斤 | 28 |
| 69 | 平菇 | 斤 | 24 |
| 70 | 细菜 | 斤 | 32 |

②调味品

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白玫白糖 | 斤 | 44 |
| 2 | 金龙鱼非转基因葵花籽油5升 | 桶 | 44 |
| 3 | 海天老抽酱油1.9L | 桶 | 16 |
| 4 | 李锦记芝麻油410ML | 瓶 | 6 |
| 5 | 白酒 | 斤 | 6 |
| 6 | 恒顺镇江白醋500ML | 瓶 | 13 |
| 7 | 海天蚝油700G | 瓶 | 9 |
| 8 | 李锦记蒸鱼豉油410ML | 瓶 | 17 |
| 9 | 海天生抽1.9L | 桶 | 15 |
| 10 | 锡山黄酒428ML | 袋 | 97 |
| 11 | 淮牌精制食用盐500G | 袋 | 78 |
| 12 | 菊花味精500G | 袋 | 12 |
| 13 | 太太乐鸡精454G | 袋 | 7 |
| 14 | 风车生粉 | 斤 | 10 |
| 15 | 葱姜料酒 | 斤 | 8 |
| 17 | 张氏记剁椒酱2000G | 桶 | 3 |
| 18 | 鲜吉多咖喱粉30G | 包 | 8 |
| 19 | 胖子榨菜 | 斤 | 36 |
| 20 | 咸菜 | 斤 | 13 |

注：①上述食材名称及规格仅供参考，实际供货时可能与市场上实际出售情况有偏差，按实际情况调整。②以上未列出的食材品种，采购人如需采购时，按照该食材所属类别采购。食材类别的最终解释权归采购方所有。

# 第五章  评标方法与评标标准

本次评标采用综合评估法，评标总分100分，其中价格分30分，商务分26分，技术分44分。若得分相同时，则以投标报价由低到高顺序排序；若得分相同的情况下投标报价也相同时，则按技术指标优劣顺序排序。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

一、价格分（30）

各投标供应商报优惠率，本项目设最高折扣率≤90%（注：折扣率=1-优惠率），投标报价高于最高折扣率的投标将视为无效投标。注：所有产品采用同一折扣率，供应商自行考虑单价平衡。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标折扣率为评标基准折扣率，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准折扣率/投标折扣率）×价格权值×100。

二、商务分（26分）

①业绩（6分）自2022年12月1日起投标供应商具有类似项目业绩，有一个得2分，最多6分。

注：业绩时间以合同签订时间为准。投标时提供相关案例完整的合同，提供上述资料扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

②认证证书（5分）：具有食品安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认定证书、食品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证证书，且上述证书认证范围须与本次采购内容匹配，每提供一份有效证书得1分，最高得5分。提供证书扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

③车辆配备（6分）：供应商为本项目拟投入冷链运输车有1台得2分，本项最高得6分。提供车辆彩色图片、车辆行驶证（或车辆登记证等有效证明文件），如是租赁的还需提供租赁合同扫描件上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

④冷藏库（3分）：供应商有保证食材新鲜存货的冷藏库1间得1.5分，增加1间得1.5分，本项最高得3分。提供冷藏库彩色图片、平面图、自有有效证明的文件，如是租赁的还需提供租赁合同扫描件上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

⑤食品安全保险（2分）：有效的食品安全保险产品责任保险或食品安全责任险。提供有效期内的食品安全保险合同扫描件上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

- ⑥检测仪器（4分）：投标人具备蔬菜农残检测室或拥有相关检测仪器的得2分；提供最近一个批次的蔬菜农残检验报告得2分；最高得4分。提供检测室或检测仪器相关证明依据、最近一个批次的蔬菜农残检验报告的扫描件上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

四、技术分（44分）

1.针对本项目所制定的服务方案（16分）：

①货源、采购渠道方案（4分）；

②供货保障方案（4分）；

③日常管理组织方案（4分）；

④物流配送方案（4分）

供应商针对每条内容进行阐述，服务方案全面、详细，阐述清晰，可执行性强得4分，方案较全面，内容较详细，执行性较强，能较好满足项目需求得2.5分，方案不全面，内容不够详细，执行性不强但能满足项目需求得1.5分，无内容不得分。

2.企业管理制度（9分）：

①企业经营管理制度（3分）；

②日常管理制度（3分）；

③各岗位职责（3分）。

供应商针对每条内容进行阐述，表述全面、详细，针对性强、可操作性强得3分，表述基本全面、有针对性、基本可行的得2分，表述不全面、不具针对性、可操作性不强的，得1分，无内容不得分。

3.食品安全保障措施（9分）：

①食品安全追溯体系（3分）

②食品召回机制（3分）

③召回后处理措施（3分）

供应商针对每条内容进行阐述，措施详细完整，针对性、可操作性强，思路合理的得3分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理的得2分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高的得1分；无内容不得分。

4.应急措施方案（6分）：

①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）（3分）

②重大事故的快速处理方案，如：食物中毒等（3分）

供应商针对每条内容进行阐述，应急措施考虑全面、有针对性、内容完善得3分；应急措施考虑较全面、针对性较好、内容较完善得2分；应急措施考虑一般、针对性一般、内容一般得1分；无内容不得分。

5.售后服务内容（4分）：

- 供应商针对内容进行阐述，内容全面、详细，阐述清晰，可执行性强得4分，内容较全面，内容较详细，执行性较强，能较好满足项目需求得2.5分，内容不全面，内容不够详细，执行性不强但能满足项目需求得1.5分，无内容不得分。

- 第六章  投标文件内容与格式

## 第一部分 投标文件内容

### 一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。（投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）； | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件： （1）投标供应商须为投标产品的合法经销商或合法生产商（投标供应商若为生产商，须提供其合法有效的《食品生产许可证》；投标供应商若为经销商，提供其合法有效的《食品经营许可证》）； | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

### 二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 5 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 6 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- （1）上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- （2）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～4项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

## 第二部分投标文件格式

### 一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320214-XSGC-G2025-0044

采购项目名称：2026年-2027年度新安街道社区卫生服务中心食堂食材配送服务项目

投 标 人：

日    期：

### 二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国的合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

单位名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

### 三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

采购编号：

日期：

：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

### 四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

### 六、投标函（给定格式）：

投标函

致                  ：

我方收到贵方编号      招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；

传真：     ；

邮编：     ；

通讯地址：     ；

投标人名称（签章）：

### 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

年    月    日

### 八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）

项目编号：

| 投标优惠率 | % |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 安全要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

- 1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须签章。

- 2、优惠率精确到小数点后2位。（优惠率≥10%，优惠率=1-折扣率）

- 九、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### 十、项目人员配置表（自拟）

项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # …… |  |  |  |

投标人名称（签章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

### 十一、运输车辆配备表（自拟）

运输车辆配备表

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 车辆性质 （自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

### 十二、技术方案（自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。