常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：未来智慧城幼儿园智能化采购

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2025-0019

采 购 人：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

- 目      录

目      录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

第一章   招标公告

项目概况 未来智慧城幼儿园智能化采购的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年6月19日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目名称：未来智慧城幼儿园智能化采购

2.项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2025-0019

3.预算金额：人民币2200000.00元

4.最高限价：人民币1700116.50元

5.采购需求：本项目为未来智慧城幼儿园智能化采购，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后120天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，中标后不允许分包、转包；

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.5本项目是否属于政府购买服务：否；

3.6其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2025年5月30日至2025年6月9日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年6月19日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件

五、开启

时间：2025年6月19日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应/投标文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应/投标文件并进行线上响应，供应商电子响应/投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应/投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应/投标文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应/投标文件，上传电子响应/投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

地 址：江苏省常州市天宁区北塘河东路5号

联系人：刘先生

联系电话：0519-85500890

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：周瑜潇

电　话：0519-85510566

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织，如有需要可自行考察。 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 招标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：投标人须在投标分项报价表中将货物税率与集成服务税率分别列明。 |
| 12 | 招标保证金 | 免收 |
| 13 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 通讯地址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 联系人、电话：周瑜潇、0519-85510566 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标（成交）供应商 收费标准： （1）服务费按照下列标准收取并由中标（成交）供应商承担，中标（成交）供应商应在领取中标（成交）通知书时将代理服务费付至采购代理机构帐户。 （2）代理服务收费标准 项目类型 费率 预算金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. ……; ……. （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书时缴纳。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注项目编号和单位名称） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《 招标公告》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《 招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅关于做好2024年预算单位采购脱贫地区和省内重点乡村振兴地区农副产品工作的通知》（苏财办购〔2024〕2号）、《关于进一步做好消费帮扶工作的通知》（苏对口办发〔2022〕58号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网/江苏政府购买服务信息平台公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《 招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《 招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | / |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人（或单位负责人）资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | （1）按招标文件要求提供投标函 （2）法定代表人参加的提供：法定代表人资格证明书和本人身份证； 委托代理人参加的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书和本人身份证 （3）政府采购供应商信用承诺书 （4）营业执照（事业单位的提供事业单位法人证书）。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

R其他方式，具体要求：由采购人确定

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| - 2 | - 主观分 | - 23 |  |  |
| - 2.1 | - 系统方案 | - 5 | - 根据投标人提供的系统方案进行评分， - 1.方案内容全面，技术路线清晰且具备前瞻性，具备可扩展性和冗余设计，可行性强，得5分； - 2.方案内容全面但细节不足，技术路线合理，无明显技术亮点，可行性待进一步优化，能基本满足项目需求，得3分； - 3.方案内容片面，技术路线模糊，功能实现存疑，缺乏可行性，得1分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.2 | - 项目实施方案 | - 8 | - 投标人提供的项目实施方案及实施计划及保证措施进行评审，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。 - 1.有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，对本项目很强的针对性，得8分； - 2.有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得6分； - 3.整体项目实施方案、实施计划及保证措施较差，存在一定遗漏，得4分； - 4.方案残缺不全，有严重缺陷，不合理或不切实际，得2分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.3 | - 售后服务方案 | - 5 | - 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 - 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； - 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； - 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.4 | - 培训服务方案 | - 5 | - 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审打分： - 1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得5分； - 2、培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得3分； - 3、培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得1分。 - 未提供或无相关内容的得0分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 47 |  |  |
| - 3.1 | - 技术参数响应情况 | - 27 | - 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得满分； - 产品清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | - 便于评分，带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| - 3.2 | - 企业业绩 | - 3 | - 投标人自2022年1月1日（含）以来独立承担过类似项目业绩，时间以合同签订时间为准，有一项业绩证明得1分，最高得3分。 | - 提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 企业实力 | - 8 | - 企业具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、售后服务类认证证书，每有一个证书得2分，最高得8分。 | - 提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.4 | - 技术人员 | - 9 | 1、项目经理：具备有效二级或以上建造师、高级工程师、高级安防系统集成项目经理证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 - 2、项目技术负责人：具备有效高级音响调音师、高级系统规划与管理师、高级工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 - 3、项目售后负责人：具备有效高级安防系统工程师、高级网络规划师、高级IT运维工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 | - 涉及人员不可重复得分。提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 合计 |  | - 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 项目名称：未来智慧城幼儿园智能化采购

- 2. 预算金额：人民币2200000.00元

- 3. 最高限价：人民币1700116.50元

二、商务要求

1.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后120天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.付款方式：

（1）合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款。

（2）供货商在规定时间内交付货物，采购人在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，供应商需及时补换货，初验时间顺延。

（3）审计后，满足合同约定条件的，采购人对安装调试验收合格之日起60日付清余款(无息)。

4.报价方式

本项目报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或服务的提供、人员（包括工资和补贴等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

三、技术要求

（一）采购清单及技术要求

1、项目汇总

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 |  |
| 2 | 安防报警系统 |  |
| 3 | 校园一卡通系统 |  |
| 4 | 综合布线系统 |  |
| 5 | 校园网络系统 |  |
| 6 | 多媒体音视频系统 |  |
| 7 | 校园广播系统 |  |
| 8 | 中心机房系统 |  |
| 9 | 电子围栏系统 |  |
| 10 | 信息发布系统 |  |
| 11 | 访客管理系统 |  |

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
| (1) | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 400万网络红外枪机 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最大补光距离：50m（红外）； 5.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 7.宽动态：120dB； 8.防护等级：IP67； ▲9.红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x，黑白模式:0.00011x（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲10.当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲11.可通过IE浏览器在视频图像上叠加10行字符，字符可选择项包括通道名称时间、地理位置可设置字符大小为大、中、小像素，字符叠加在图片上方时，可设置文字左、右对齐和叠加位置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 26 | 台 |
| 2 | 400万网络红外半球 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最大补光距离：50m（红外）； 5.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 7.宽动态：120dB； 8.防护等级：IP67； ▲9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲10.在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲11.彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 40 | 台 |
| 3 | 400万周界报警摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万( 1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编 | 17 | 台 |
| 4 | 400万网络人脸识别枪机 | 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)； 5.最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 6.镜头类型：定焦； 7.智能编码：H.264：支持H.265：支持； ▲8.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲9.可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲10.支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 9 | 台 |
| 5 | 400万网络电梯半球 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； | 1 | 台 |
| 6 | 壁装支架 | 安装方式：壁装；材质：铝合金。 | 35 | 个 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器。 | 93 | 个 |
| 8 | 400万全彩智能球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 像素：400万 最大分辨率：2560×1440 电子快门：1/3s~1/100000s 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 信噪比：＞55dB 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 镜头焦距：4.8mm～144mm 变倍：支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 预置点：300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、快速移动、穿越围栏、人员聚集、徘徊检测、停车检测、物品搬移、物品遗留，支持联动跟踪 人脸检测：支持 视频压缩标准：H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据） 空闲动作：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 定时任务：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 存储功能：FTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 防护等级：支持IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T17626.54级标准 工作电压：AC24V/1.5A±10%宽电压输入 工作环境：温度-40～70℃； 湿度≤95% 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； | 4 | 台 |
| 9 | 球机支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装。 | 4 | 个 |
| 10 | 球机电源 | 支持AC220V电压供电；支持AC24V3A输出。 | 4 | 个 |
| 11 | 无线网桥 | 业务端口1个10/100MbpsLAN口电源模块接口DC或被动PoE无线标准IEEE802.11a/n/ac工作频率5150-5250MHz、5725-5850MHz内置定向天线。 | 2 | 台 |
| 12 | 室外立杆 | 3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 5 | 根 |
| 13 | 立杆基础 | 混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 5 | 套 |
| 14 | 接地装置 | 含金属立杆接地导线及接地桩，接地电阻小于4欧。 | 5 | 套 |
| 15 | 室外控制箱 | 300mm*400mm。 | 5 | 台 |
| 16 | 移动式插座 | 5孔6位。 | 5 | 个 |
| 17 | 8口单模光纤终端盒 | 含8个单芯光纤热熔管。 | 5 | 套 |
| 18 | 光纤耦合器 | 卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；重复性：≥1000次；互换性：≤0.2dB；工作温度：-25℃~+70℃。 | 40 | 个 |
| 19 | 单模光纤尾纤 | 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC；黄色；长度1米。 | 40 | 根 |
| 20 | 光纤跳线 | 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC-LC；黄色；长度3米。 | 10 | 根 |
| 21 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 40 | 点 |
| (2) | 控制设备 |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 1. 操作系统：CentOS7.7；处理器:IntelXeonE3-12V5CPU,支持最大TDP功耗75W.；芯片组:IntelC236chipset；内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4；存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口；前置4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘；配置SASHBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2SATA接口； ▲2.支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.支持自定义新增报警类型，包括：报警类型名称、报警等级、报警归属设备等信息； ▲4.支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 5.支持动态管理新增子系统的报警类型，可自动将新增子系统报警类型合并到原有报警类型中进行统一管理； ▲6.支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 7.支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； ▲8.支持电子地图上视频预览、录像回放、报警闪烁提醒和设备在线状态（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 9.支持在动态地图上添加（光栅图）静态图片地图； 10.支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图； 11.支持查看实时报警信息，可在地图上对报警事件进行处理； ▲12.支持集群管理，可配置集群参数，包括基础资源集群和业务系统服务集群（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 13.支持NTP校时、本地校时，支持对分布式设备进行校时； 14.支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口。 | 1 | 套 |
| 2 | 管理平台-双机热备授权 | 1、系统管理、门禁业务系统、视频业务系统支持双机热备，其他业务系统暂不支持 2、支持系统热备，实现系统的稳定可靠 | 1 | 套 |
| 3 | 管理平台-出入校管理模块 | 1、支持出入口布控管理，将所选组织下所有人员人脸下发，并可查看下发状态，布撤控性能情况； 2、支持出入口通行规则的创建、应用人群、应用出入口设置，可以配置多通行组； 3、支持查看组织下人员的进出权限； 4、支持正常通行记录和异常通行记录查看； 5、支持最多3个时间段考勤； 6、支持多考勤组配置； 7、支持按照按学校、校区、年级、班级展示； 8、支持展示设备上传的体温数据； 9、支持考勤统计，可关联节假日、补课日、请假，支持改签后的状态更新、补传记录更新统计状态； 10、支持一段时间考勤统计数据及各项考勤状态展示 | 1 | 套 |
| 4 | 管理平台-校园人脸库 | 一、人像采集； 1、支持H5人像采集，根据分配指定域名生成H5人像采集URL，扫描二维码获取H5人脸采集/更新界面； 2、支持采集/更新前需用户确认隐私保护声明和授权； 3、支持学生人脸上传、教师人脸上传、家长代为上传； 4、支持核验不通过的情况下，教师人工审核照片； 二、人员管理； 1、支持人脸照片的增、删、改、查等人脸库基础管理操作及日志记录； 2、支持批量导入人员信息及人脸照片，支持人脸照（1张）和证件照（1张），照片名称须和人员学/工号保持一致； 3、支持对单个或批量导入的人脸图片进行可用性核验并反馈核验结果：图片质量诊断、人脸比对核验、1:1证件核验； 4、支持查看算法核验日志，查看核验详情，展示核验通过详情。 三、开放接口； 1、支持人脸照片信息openAPI，进行人脸照片信息获取； 2、支持人脸质量检测openAPI，进行人脸质量检测结果反馈； 3、支持人脸库基本信息openAPI； 4、支持管理第三方开放数据获取权限，包含人像质量检测、人像相似度比对、人员信息获取、授权账号等； 5、支持查询、导出第三方接口调用记录和人像溯源记录； 6、支持自定义接口调用记录、人像溯源记录保留时间； 四、数据看板，通过数据看板了解当前人脸库人脸数量、过期人脸数量、不活跃人脸数量、接口调用次数等，人脸库运营数据； 1、数据总览：教师人数、学生人数、其他职工人数、黑名单人数、不活跃人数（1个月内未被识别）； 2、人脸采集统计：教师人脸采集数量及采集率、学生人脸采集数量及采集率、今日人脸采集数、近7日人脸采集数量趋势； 3、人脸核验统计：人脸核验照片数量及核验通过率，今日核验统计（照片数量、通过数量及占比、不合格数量及占比、非本人数量及占比、待核验数量及占比）； 4、第三方接入统计：接入厂家、调用接口总数，调用次数TOP3（今日、本月）、调用接口TOP3（今日、本月）、近7日调用趋势； | 1 | 套 |
| 5 | 管理平台-校园车辆态势模块 | 1、依托校园车辆识别系统，滚动展示车辆进出情况，同时分析当前校园停车位占用率、是否有超速等违章数据，辅助校园车辆管理； 2、支持实时查看校园内各场区车辆分布情况，便于进行有效的车辆引导； 3、支持实时查看车辆进出记录； 4、支持与人行管理、校园安防数据Type分页展示，统一管理； | 1 | 套 |
| 6 | 管理平台-校园人员态势模块 | 1、依托人员布控和管理能力，汇总全校人员进出情况，实时展示校门口或其他关键点位过人情况、内部人员在离校数据、访客预约和到访情况、陌生人通行情况等数据； 2、支持查看实时人员通行情况，包含内部人员及陌生人； 3、支持查看访客已预约、已审批、已到访、已离访等情况； 4、支持与校园安防、车行管理Type分页展示，统一管理； | 1 | 套 |
| 7 | 运维通道路数授权 | 设备运维系统可实现对前端设备及点位、服务、云存储资源的一体化监控，发现建设点位状态信息、视频点播、视频质量、录像保存及设备存储异常，主动告警并可结合报事报修系统进行工单闭环，为企业提供智慧“监控”、“管理”、“运营”的一体化运维方案，助力运维数字化、敏捷化、智能化转型 主要实现功能包括： 1. 资源监控：全网资产统一监控、汇聚展示多项健康指标，监控对象包括视频点位、编码设备、门禁设备、报警主机、可视对讲等前端物联感知设备，以及服务、云存储。 2. 实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，可通过系统消息、邮件、短信推送。 3. 视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常。 4. 视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏十五项异常检测。 5. 录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果。 6. 设备存储检测：可对前端编码设备进行存储状态、存储总空间、存储使用空间进行监测，细分存储介质包括物理硬盘、网络硬盘、Raid、存储池，单日约可完成5万设备检测。 7. 前端建设统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估前端点位建设质量 运维按照路数授权进行配单，根据视频点位和图片点位路数之和按照单路下单DH-ICC-Common-VD-OPCHN，运维路数授权需和ICC侧视频和图片点位接入路数之和保持一致 | 200 | 点 |
| 8 | 48盘位磁盘存储阵列 | 1.操作系统：嵌入式LINUX系统； 2.主处理器：64位高性能多核处理器； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 5.电源冗余：1+1冗余电源； 6.网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 7.硬盘个数：支持48块企业级硬盘； 8.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； ▲9.主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲10.可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 1 | 套 |
| 9 | 监控硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA。 | 48 | 块 |
| 10 | 高清视频解码器 | 1. 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定； 2. 分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 3.视频压缩标准：MPEG2；SVAC；MPEG4；MJPEG；H.264；H.265； 4.解码能力：最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W@25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码； 5.视频输出路数：4路HDM； ▲6.技术要求:单个输出口最大支持36路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲7.技术要求:4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |
| 11 | 46寸液晶监视器 | 1.产品尺寸：46寸； 2.双边拼缝：3.5mm； 3.分辨率：1920*1080； 4.亮度：500cd/m2； 5.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 6.输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。 | 4 | 台 |
| 12 | 拼接屏支架 | 液压前维护，含底座。 | 4 | 台 |
| 13 | 22寸液晶监视器 | 1.面板尺寸：21.45英寸； 2.亮度：250cd/m²； 3.安装方式：底座、壁挂； 4.供电方式：外置适配器； 5.工作温度：0-40℃； 6.信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、Audioin×1； 7.支持的分辨率：1920×1080。 | 2 | 台 |
| 14 | HDMI高清线 | HDMI线15米。 | 2 | 根 |
| 15 | 监控终端 | I5-10400及以上；8G；128g；1000G；显示器≥21寸。 | 1 | 台 |
| （3） | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2.CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3.导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4.阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5.绿色环保，所用材料均符合RoHS； 6.线缆长度305米/箱。 | 8000 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 3000 | 米 |
| 3 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 4 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 二 | 安防报警系统 |  |  |  |
| （1） | 室内报警设备 |  |  |  |
| 1 | 红外幕帘探测器 | 1.内置双元热释红外传感器； 2.探测器探测距离6m，探测角度15°； 3.报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求； 4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠。 | 8 | 套 |
| 2 | 手动报警按钮 | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2.支持86盒安装方式，螺丝固定； 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4.设备无需供电。 | 5 | 个 |
| 3 | 单防区模块 | 1.支持1路防区输入扩展； 2.支持地址拨码设置； 3.支持最大传输距离2400m； 4.支持总线供电； 5.遵循MBus通讯协议。 | 13 | 个 |
| 4 | 探测器电源 | 电源适配器-AC200V~240V-12V2A。 | 8 | 个 |
| 5 | 现场声光报警器 | 声音、灯光一体式联动报警；高频次闪灯，灯光报警更直观；ABS外壳，具有一定阻燃性能。 | 1 | 个 |
| （2） | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVV4*1.5。 | 100 | 米 |
| 2 | 通讯线 | RVVP2*1.5。 | 300 | 米 |
| 3 | 室外电源线 | YJV3*2.5。 | 300 | 米 |
| 4 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 三 | 校园一卡通系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁卡发行器 | 1.支持IC卡(Mifare卡)发卡； 2.免驱动安装，即插即用； 3.USB供电和通讯，工作电流<150mA； 4.发卡距离：>3cm； 5.发卡成功有指示灯和蜂鸣器提示； 6.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。 | 1 | 台 |
| 2 | 门禁卡 | 门禁卡 | 20 | 张 |
| (1) | 人行通道 |  |  |  |
| 1 | 桥式圆弧摆闸(左/右） | 1.1500mm*200mm*980mm（长*宽*高）； 2.驱动电机：直流无刷伺服电机； 3.MCBF：≥500万次； 4.红外对射对数：12对； 5.开门模式：刷卡/人脸识别； 6.输入接口：RS232串口/RS485接口； 7.功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）。 | 4 | 台 |
| 2 | 桥式圆弧摆闸(中) | 1.1500mm*200mm*980mm（长*宽*高）； 2.驱动电机：直流无刷伺服电机； 3.MCBF：≥500万次； 4.红外对射对数：12对； 5.开门模式：刷卡/人脸识别； 6.输入接口：RS232串口/RS485接口； 7.功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）； ▲8.支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲9.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲10.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位；红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 2 | 台 |
| 3 | 人脸识别模块 | 1. 7英寸LCD显示屏； 2. 200万广角宽动态摄像头； 3. 补光灯亮度手动、自动调节； 4. 精准定位目标人脸360个以上关键点位置，并提供1:10000人脸识别能力； 5. 最大支持10000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片； 6. 人脸验证准确率≥99%，1：N比对时间≤0.5S/人； 7. 照片视频防假； 8. 活体验证检测。 | 8 | 套 |
| 4 | 单门控制器 | 1.采用PC+ABS材质，使用128*32点阵式液晶黑白显示屏； 2.报警输入本地1路报警输入，开关量；报警输出本地2路报警输出，开关量；门锁控制1组；开门按钮1组；IC卡； 3.支持刷卡、密码等多种认证方式。 | 6 | 个 |
| 5 | 门禁电源 | AC100V~240V-12V5A。 | 6 | 个 |
| (2) | 电梯控制 |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 | 1.读卡器和主控器配套使用； 2.天线总成通过射频通讯方式与主控器连接； 3.通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层； 4.此款适用于电梯后加装，适合各种操纵盘环境，安装简单。 | 1 | 套 |
| 2 | 轿内分层型控制器 | 内呼梯分层控制：刷卡后选权限楼层（针对单层卡用户，刷卡后可自动点亮楼层按键）。 | 1 | 套 |
| 3 | 开关电源 | 电梯控制器独立供电使用。 | 1 | 个 |
| 4 | 梯控控制器箱体 | 用于梯控主控器设备放置于轿顶时使用。 | 1 | 台 |
| 5 | 专用连接线 | 6米桥接排线。 | 1 | 套 |
| （3） | 伸缩门 |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | 电动伸缩门 | 10 | 米 |
| （4） | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2.CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3.导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4.阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5.绿色环保，所用材料均符合RoHS； 6.线缆长度305米/箱。 | 400 | 米 |
| 2 | 电锁线 | RVV4*1.0 | 200 | 米 |
| 3 | 读卡器线 | RVVP6*1.0 | 200 | 米 |
| 4 | 开门钮线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 400 | 米 |
| 6 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 7 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  |
| (1) | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双孔面板 | 1.86*86mm； 2.材质高强度PC； 3.白色； 4.带嵌入式标签位置； 5.带弹性防尘盖； 6.燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求。 | 51 | 个 |
| 2 | 单孔面板 | 1.86*86mm； 2.材质高强度PC； 3.白色； 4.带嵌入式标签位置； 5.带弹性防尘盖； 6.燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求。 | 137 | 个 |
| 3 | 六类模块 | 1.非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求； 2.支持1000MHz带宽； 3.支持110或Krone工具进行打线。 | 239 | 个 |
| 4 | 出线盒 | 86型接线底盒，一体成型，不易变形，一体注塑工艺，使用寿命更长，用料厚实，抗压抗裂，坚固耐用，抗压能力强。 | 248 | 个 |
| (2) | 水平/垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2.CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3.导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4.阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5.绿色环保，所用材料均符合RoHS； 6.线缆长度305米/箱。 | 8200 | 米 |
| 2 | 4芯单模光纤 | 1.900μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套。 | 1200 | 米 |
| 3 | 12芯单模光纤 | 1.900μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套。 | 200 | 米 |
| 4 | 24芯单模光纤 | 1.900μm紧套光纤； 2.纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3.芳纶加强元件； 4.低烟无卤外护套。 | 600 | 米 |
| 5 | 25对大对数电绪 | 25对3类大对数电话电缆。 | 100 | 米 |
| 6 | 五方通话线 | RVVP4*1.0。 | 100 | 米 |
| (3) | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体箱 | 400mm*500mm。 | 20 | 台 |
| 2 | 24口光纤配线架 | 1.灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2.适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3.保护光纤避免尘土和其它损害； 4.铝合金材质，轻便耐用； 5.锁扣式设计，方便安装； 6.固定式设计风格； 7.自带24芯熔接盘，更好保护光纤端接。 | 10 | 条 |
| 3 | 光纤耦合器 | 卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗（含重复性）：≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB工作温度：-25℃~+70℃。 | 208 | 个 |
| 4 | 单模光纤尾纤 | 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC；黄色；长度1米。 | 208 | 根 |
| 5 | 光纤跳线 | 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC-LC；黄色；长度3米。 | 20 | 根 |
| 6 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 208 | 点 |
| 7 | 24口网络配线架 | 1.端口模块化，方便单个端口拆装或更换； 2.标准19〞安装，1U高度； 3.带宽达到1000MHz,符合国内最新标准； 4.支持110或Krone工具进行端接。 | 26 | 条 |
| 8 | 六类模块 | 1.非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保2.证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求； 3.支持1000MHz带宽； 4.支持110或Krone工具进行打线。 | 624 | 个 |
| 9 | 110配线架 | 1.1U19英寸机架式安装； 2.外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料； 3.含20个5对连接块； 4.使用标准的110型打线工具。 | 4 | 条 |
| 10 | 理线架 | 1.1U19英寸机架式安装； 2.表面采用静电粉末喷涂以防止划伤； 3.用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观； 4.盖子可以装拆，便于安装和维护。 | 30 | 条 |
| 11 | 网络跳线 | 满足国标GB50312 cat6 信道标准，护套采用全新PVC材质，安全环保，六类非屏蔽跳线，黄色，长度3米。 | 239 | 根 |
| 12 | 语音跳线(110-RJ45) | 1.标准鸭嘴型接口，适配行业内110配线架； 2.满足传输标准：YD/T 926.3-2009； 3.线芯采用纯铜材质，传输效果更佳； 4.语音跳线(110-RJ45)，灰色，长度2m。 | 51 | 根 |
| 13 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 14 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 五 | 校园网络系统 |  |  |  |
| (1) | 网络交换机 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（核心产品） | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2.交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36000Mpps； 3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5.为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 6.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 8.支持IPV6SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 9.实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥24个，千兆以太网电口复用≥12个，万兆以太网光口≥4个，万兆3米堆叠线缆≥1根。 | 2 | 台 |
| 2 | 8口接入交换机 | 8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口。 | 4 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1000M SFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥42Mpps。 | 16 | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | ▲1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1GSFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）； 2.要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3.支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4.支持手机组网、支持远程运维； 5.支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； ▲6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）； ▲7.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）。 | 8 | 台 |
| 5 | 千兆单模模块 | 千兆单模模块，LC 1310nm 10Km。 | 56 | 个 |
| (2) | 无线覆盖 |  |  |  |
| 1 | 放装AP | ▲1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； ▲2.固化1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 3.内置蓝牙5.1； 4.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 | 21 | 台 |
| 2 | 面板AP | ▲1.支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.775Gbps，整机功耗小于10W（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）； 2.固化1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，内置智能天线； 3.为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式； ▲4.考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽）（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）。 | 13 | 台 |
| 3 | 无线控制器 | ▲1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）； ▲2.实配硬盘容量≥1T（提供官网截图及链接并加盖原厂公章）； 3.内存≥4G； 4.执行无线控制功能，配置满足96个无线AP管理授权； 5.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6.支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7.支持上网行为管理、智能选路、流量审计。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 六 | 多媒体音视频系统 |  |  |  |
| (1) | 1F |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA。 | 1 | 个 |
| 2 | HDMI线 | 15米。 | 1 | 根 |
| 3 | 音箱线 | 300支金银线。 | 50 | 米 |
| 4 | 机柜 | 600mm*800mm*1200mm。 | 1 | 套 |
| 5 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 6 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 七 | 校园广播系统 |  |  |  |
| (1) | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 公共广播天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 80～18KHZ 4.灵 敏 度： 92db±1db | 23 | 只 |
| 2 | 公共广播网络功放 | 1.标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.≥2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 8.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 9.可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； 12.内置消防短路接入； 13.待机功耗：＜3W； 14.谐波失真：THD≤1%； 15.信噪比：≥65dB； 16.环境温度：5℃～40℃； | 3 | 台 |
| 3 | 室外防水音柱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 40/60W 3.频 响： 150～18KHZ 4.灵 敏 度： 100±2db 5.尺 寸： 145*130*610mm | 7 | 只 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； ▲3.自带节能功能选择开关(提供功能接口截图证明并加盖原厂公章）； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态(提供此功能国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命(提供此功能国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 1 | 台 |
| 5 | 真分集无线话筒(手持) | 1.频率范围:640.25-690.00MHz； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； 6.偏移度:45KHz； 7.动态范围:>110dB； 8.音频响应:60Hz-18KHz； 9.综合信噪比:>105dB； 10.综合失真:<0.5%； ▲提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权复印件加盖原厂公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz； 2.输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3.输出端绝缘度：20dB； 4.输出/入阻抗： 50欧姆； 5.增益：13dBm； 6.频宽：400MHz； 7.接头：TNC插座； 8.电源供应：DC12-18V； 9.消耗电流：170mA； | 1 | 套 |
| (2) | 管理设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧IP网络控制中心 | 1.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； 2.高亮度LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 3.监听扬声器≥3W； 4.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； ▲5.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口（提供接口图佐证，并加盖原厂公章）； ▲6.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个（提供接口图佐证，并加盖原厂公章）； 7.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； | 1 | 台 |
| 2 | IP广播软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； ▲4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； ▲6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 10.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； ▲7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 8.平台支持本地设备、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 1 | 套 |
| 3 | 广播话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； 5.三段英国风格均衡； 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 7.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 1 | 台 |
| 5 | 智慧IP网络消防主机 | 1.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。 2.≥16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 3.面板≥16只指示灯准确提示报警状态。 4.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 5.支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 6.内置智能电源管理，无消防报警时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 ▲7.≥2路音频信号辅助输出接口（提供接口图佐证，并加盖原厂公章） 8.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 9.内置声光报警控制功能 10.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP； 11.短路输入：支持干节点输入； 12.待机功耗：＜3W | 1 | 台 |
| 6 | 智能网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 3.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 4.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×25W功率输出； 5.专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 6.支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 7.电源、功耗：DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) ≤65W、待机＜2W； 8.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 9.信噪比、频响：≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）； | 1 | 台 |
| 7 | 7寸屏网络寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在设备里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路；（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| (3) | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | RVS2*1.5。 | 400 | 米 |
| 2 | 音箱线 | RVS2*2.5。 | 400 | 米 |
| 3 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 4 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 八 | 中心机房系统 |  |  |  |
| (1) | 机房建设 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 600mm*800mm*2000mm。 | 5 | 台 |
| 2 | PDU防雷排插 | 具有防雷击保护功能，有效吸收来自电源系统的电涌脉冲，确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用 | 5 | 个 |
| 3 | 机柜角钢支架 | 5#角钢现场焊制。 | 5 | 只 |
| 4 | 防静电地板 | 1.集中荷载为3560N（挠度≤2mm），均布荷载17000N/㎡，极限荷载≥10700N； 2.滚动荷载2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。 | 29 | 平米 |
| 5 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框。 | 4 | 套 |
| 6 | 地板安装辅材 |  | 1 | 套 |
| (2) | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 配线 | ZR-BVR50mm2；接地线。 | 10 | 米 |
| 2 | 配线 | ZR-BVR6mm2；接地线。 | 100 | 米 |
| 3 | 接地母线 | TMY紫铜排30*3mm。 | 50 | 米 |
| 4 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱；300mm*250mm*150mm。 | 1 | 只 |
| 5 | 固定桩 | 绝缘子及附件。 | 70 | 套 |
| 6 | 接地装置安装调试 | 接地网调试及辅材。 | 1 | 项 |
| 7 | 接地网辅材 |  | 1 | 项 |
| (3) | 机房备用电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 20KVA,工频机，机器自带输出隔离变压器；UPS输入电压：380VAC±25%；输入频率：45-66Hz依据电网频率自动选择同步范围；相制：3Φ4W+PE；UPS输出电压：220V±1%，隔离变压器输出。 | 1 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 10KVA功率模块 | 2 | 套 |
| 3 | 蓄电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池，为保障兼容性等问题，需要求蓄电池和UPS主机同品牌。 | 32 | 块 |
| 4 | 电池柜 | A32含直流开关（780*880*1230mm）。 | 1 | 台 |
| 5 | 电池开关模块 | 安装于电池贵重，含电池空开 | 1 | 套 |
| 6 | 电池连接线 | 定制。 | 1 | 套 |
| 7 | 电池柜承重支架 | 定制。 | 1 | 套 |
| 8 | 电池柜辅材 | 含电池架、铜鼻子、接线柱、跳接线等。 | 1 | 套 |
| (4) | 供配电 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.单路市电输入（125A/3P）； 2.标配UPS输入、输出、维护旁路空开（2*63A/3P+63A/4P（带锁）），空调及照明配电（3*40A/1P+3*32A/1P），IT机柜配电（9*32A/1P+9*32A/1P）； 3.机框配电容量按满载40KVA配置； 4. 1台模块化UPS与市电组成2N供电架构； 5.智能电表，主路监控，配C级防雷器，RS485动环通讯接口。 | 1 | 套 |
| 2 | PDU电源线 | ZR-RVV3*6。 | 150 | 米 |
| 3 | 输入输出线缆 | ZR-BVR16。 | 100 | 米 |
| 4 | 安装调试费 | 按需。包含但不限于货物的运输、装卸、安装、调试等工作 | 1 | 项 |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。质保期间，按采购方要求完成巡检及所有设备的维护服务。 | 1 | 项 |
| 九 | 电子围栏系统 |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，支持单防区； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 3 | 根 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计支持双防区； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 3 | 根 |
| 3 | 电源适配器 | 尺寸为139.5mm(L)*80.5mm(W)*67.0mm(H) AC输入线700mm AC输出端线1400mm 黑色 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC220V电压供电 支持AC24V3A输出 支持温度范围在-20℃~+70℃的环境下工作 | 6 | 台 |
| 4 | 防水盒 | 放控制杆电源、警号电源、防区地址模块 | 6 | 套 |
| 5 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 6 | 包 |
| 6 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 85*170mm | 9 | 个 |
| 7 | 接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 9 | 个 |
| 8 | 接地线 | 6平方铜导线，3m | 9 | 根 |
| 9 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 25 | 根 |
| 10 | 受力杆专用底座 | 包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 25 | 包 |
| 11 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 68 | 根 |
| 12 | 支撑杆专用底座 | 包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 68 | 包 |
| 13 | 万向滑轮 | 铝合金（终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 66 | 个 |
| 14 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 4 | 卷 |
| 15 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 40 | 个 |
| 16 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 38 | 个 |
| 17 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 151 | 个 |
| 18 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 30 | 块 |
| 19 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 1 | 卷 |
| 20 | 声光报警 | 室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA | 9 | 块 |
| 21 | 总线报警主机 | 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 2.4km布线距离，如果报警主机前置，放在中间，左右各走一个mBus总线，则布线距离可达2.4*2=4.8KM，实际建议留20%的余量 | 1 | 台 |
| 22 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作； | 1 | 台 |
| 23 | 输入输出扩展模块 | 一路扩展输入，一路扩展输出 | 9 | 个 |
| 24 | 蓄电池 | 12V7AH | 1 | 个 |
| 25 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能，多种安装方式可选，灵活方便，超大报警音量，威慑力强 | 1 | 个 |
| 26 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 300 | 米 |
| 27 | 电源线 | RVV2*1.5 | 300 | 米 |
| 十 | 信息发布系统 |  |  |  |
| (1) | 信息发布 |  |  |  |
| 1 | 信息发布平台 | 1、软件采用B/S架构支持分级部署，播放终端可自由增减，模块化结构，支持远程升级，开放友好的操作界面，易于部署和维护； ▲2、软件后台系统登录后首页有驾驶舱功能，通过驾驶舱可以了解整个系统各个功能模块的汇总数据（包括但不限于：设备信息、设备在线状态、软件版本、节目属性、素材、模板、用户信息等模块）；（提供软件功能演示截图并加盖原厂公章） 3、素材管理，支持视频，图片，文本、PPT、流媒体、网页等文件的上传和创建、下载等管理，支持多级目录设置，支持各文件的预览； 4、模板管理，系统自带模板库，支持常用模板，特殊模板，专用模板等功能模块； 5、节目管理，支持横屏和竖屏的节目创建，支持根据分辨率、操作系统版本创建不同类型的节目，节目支持图片、视频、文本、流媒体、网页、天气、日期时间、PPT等多媒体元素组合播放； 6、设备管理，设备管理主要包括设备基础配置和远程控制2大模块，支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置； 7、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件； 8、播放列表设定多个媒体内容的循环播放、定时播放、随时插播等发布顺序等进行编制和定义管理； 9、主控端控制可对所有显示终端的音量大小/开关机时间/监控画面/状态刷新、休眠开启和关闭等功能进行远程控制； 10、对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护； 11、前端媒体发布终端具备一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急网络故障时，所有显示终端都可正常播出本地节目； 12、日志管理，实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志； 13、权限管理，系统支持分配不同的权限给不同的用户，由系统管理员自由划分权限和分配对应的终端管理，权限配置灵活方便； ▲14、天气中心，系统后台可获取不同地区的天气信息，提供给前端实时显示天气信息；（提供软件功能演示截图并加盖原厂公章） ▲15、系统强大的拓展性，一般与会议预定、排队叫号、电子班牌、触摸互动系统做集成对接；（提供软件功能演示截图并加盖原厂公章） 16、硬件:2U机架式主机丨12C/24T丨16G内存丨1T硬盘丨800W单电丨21.5寸显示器丨键鼠丨 操作系统：Win Server2016及以上 | 1 | 套 |
| 2 | 55寸信发一体机 | 屏幕参数：屏幕尺寸：55寸、屏幕规格：原装A+模组屏、屏幕比例 16：9、物理分辨率：1920*1080、屏幕亮度：400cd/㎡、可视角度：178/178度、屏幕对比度：1200：1； 控制系统：内置专用安卓显控主板，安卓11.0以上系统版本，CPU采用RK3568四核64位Cortex-A55，频率高达2.0GHz，DDR3-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持1080P多格式视频解码； 外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，选配4G模块、TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； 设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则； 外观材质：正面铝合金前框和钢化玻璃+背面优质钣金，采用阳极氧化和金属烤漆/喷涂工艺； 外观颜色：银+黑色外观，高端大气； 散热方式：无风扇整体机身散热； 安装方式：壁挂/嵌入/吊装等多种安装方式，支持横竖屏画面自适应，标配壁挂安装支架； 专业电源：220V-240V，50/60Hz； 工作环境：-10℃～50℃，10%～75%RH Non-Condensing； 产品认证：通过国家强制CCC认证及第三方硬件检测报告； | 6 | 台 |
| 十一 | 访客管理系统 |  |  |  |
| 1 | 访客管理（PC端） | 具备访客签入签出功能、访客现场登记、访客查询、访客登记审核功能 | 1 | 项 |
| 2 | 访客管理（移动端） | 支持通过 HTML5 页面进行访客预约， 根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客；支持生成二维码授权通行。支持通过 HTML5 页面进行邀约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行邀约，同时以短信方式通知访客；支持审核人进行审批。 | 1 | 项 |

（二）实施要求

1.中标人应于合同时间内完成设备的到货验收工作，确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试（按采购人具体需求安装）。安装标准符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

2.中标人在项目实施前对采购单位使用该设备的业务工作进行充分调研，在安装前提供详细的安装方案，并提交采购人认可。

3.中标人根据所投产品性能，对采购人的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位设备无法正常运行，中标人承诺免费提供；除采购单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

4.中标人的项目团队必须按照响应文件中承诺的现场实施人数投入项目的实施。如因人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标人应承担相应违约责任。

5.项目实施前及实施期间需与采购人进行比较具体的交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。

6.项目实施过程至项目验收合格前，中标人须提供至少1名采购人认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（三）包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、中标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

（四）质量保证、培训服务及售后服务

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；签订合同前，中标人提供产品演示，验证中标产品的功能及技术要求，如发现演示结果与招标要求偏离太大或发现中标人虚假应标，采购人有权取消中标人中标资格，并记入不良信用记录。

4、本项目免费质保期：叁年【免费保修期从设备验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。免费质保期内主要部件正常使用损耗进行维护过程中，不收取人工费用，仅收取材料成本费用。

5、售后服务：（1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。

（2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

（3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 4 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

6、培训服务

中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。

（五）验收标准：按国家相关规定或标准一次性验收合格。

（六）验收要求

1.设备到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验设备数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，设备厂家技术服务人员按照相关标准条款承诺的产品指标书配合采购人。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，设备性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

税率：

分包金额（如有）小写：

大写：

税率：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（或单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（或单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）手写签字或盖章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求（如有）

2-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（或单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2.1  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人：（手写签字或盖章或印鉴）            日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人：（加盖公章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加的，提供法人资格证明和本人身份证。

2、委托代理人参加的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证。

2.2 营业执照

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 人民币元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.投标人须在投标分项报价表中将货物税率与集成服务税率分别列明。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料