苏  州  市  政  府  采 购

招   标   文   件

招标编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0010

采购人：苏州市公安局

采购代理机构：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

项目名称：数智公安实战中心通信保障运营服务

采购类别：服务类

二〇二五年五月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数智公安实战中心通信保障运营服务 |
| 2 | 服务期限 | 岗前试操作通过之日起【1】年。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30） |
|  | 最高限价 | 人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30） |
| 4 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |
| 5 | 现场考察 | 不集中组织现场考察 |
| 6 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 7 | 投标人提出疑问截止时间 | 投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 8 | 投标文件份数 | 中标单位中标后，提供2份纸质投标文件，送至招标代理机构。 |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标截止时间 | 时间：2025年06月05日09时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 13 | 开标时间和地点 | 时间：2025年06月05日09时30分 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 18 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标（成交）人支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；最低肆仟元整。该费用应在领取中标通知书时付清。 本项目代理服务费：9297.84元。 |
| 19 | 监督电话 | 苏州市政府采购监督电话：0512-68616651 |

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及标准

第一章 招标公告

招标公告

项目概况

数智公安实战中心通信保障运营服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-06-05 09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0010

项目名称：数智公安实战中心通信保障运营服务

预算金额：人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30）

最高限价：人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30）

采购需求：

实现数智公安实战中心通信保障专业技术支撑能力，提供数智公安实战中心会议保障服务功能，提供数智公安图控中心7*24小时不间断响应功能，提供大型活动专项勤务通信保障服务功能等。确保数智公安实战中心通信保障工作良好运营，保障数智公安实战中心会议正常召开，达到数智公安图控中心7*24小时不间断响应工作要求，达到大型活动专项勤务通信保障任务正常开展等。

合同履行期限：岗前试操作通过之日起【1】年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：线上获取，详见公告

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-06-05 09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导 入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。

9、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布、中国政府采购网，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市公安局

地    址：苏州市相城区人民路3998号

联 系 人：吴杰

联系电话：0512-65118116

2.采购代理机构信息

名    称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

地    址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

联系方式：0512-65954780

3.项目联系方式

项目联系人：杨喻婷、杨易、庞坤

电   话：0512-65954780

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

4．合格投标人的特定条件、落实政府采购政策需满足的资格要求

详见招标公告

5．投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6. 投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8. 投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

9. 招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

10.现场考察（如涉及）

10.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、 投标文件说明

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成

基本目录：

14.1封面

14.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

14.3 法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；

14.4 投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件；

14.5投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

14.6项目服务方案（包括但不限于项目实施方案、工作重点难点分析等内容）；

14.7《项目负责人情况一览表》、《项目组人员配备一览表》；

14.8招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；

资格条件：

14.9关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

14.10投标人《营业执照》副本扫描件；

14.11投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

14.12投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税务登记证（如有）和近三个月内依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））的相关材料；响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

14.13投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

14.14投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

符合条件：

14.16投标函（详见投标文件格式）；

14.17《分项报价明细表》(详见投标文件格式)；

14.18《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》；

14.19投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况；

综合评审评分项：

14.20招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；

价格折扣文件：

14.21中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、其他享受政府采购政策的证明材料；（详见投标文件格式）；

注：投标人应完整提交上述资料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标；

15. 投标文件编制要求

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16. 投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》的报价应包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

16.2投标人应按《分项报价明细表》 中的全部服务计算单价和总价《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低报价不能作为中标的保证。

17. 投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

18. 投标文件的有效期

18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、 投标文件的递交

19. 投标截止时间

19.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

19.4在投标截止时间止招标采购单位收到该项目的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布该项目本次招标失败。

20. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第14款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

5）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

6）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

7）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

8）投标人的报价存在选择性的；

9）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

10）投标人拒绝修正错误影响评标的；

11）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

12）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

13）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值。

28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的采购预算（或单价最高限价）的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，该项目应予废标：

30.1.1该项目符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了采购预算（或单价报价超过最高限价），采购人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32. 中标供应商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标供应商数量：1个。

32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33. 合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，通过苏采云系统告知该未中标供应商的排名，未中标供应商自行查看相应的信息。

- 36.履约保证金

无

37. 合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38. 招标代理服务费

38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40. 未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。

41、政府采购政策

41.1促进中小企业发展

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、价格的折扣：

如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受促进中小微企业发展的相关政策。

（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

41.2 促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：

1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.3 信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现,一是:信用中国涉及政府采购数据无缝对接查询,在评标过程中,在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况,对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息,采购人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审;二是 “交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现 自动跳转至 “中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,采购人(代理机构)、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

41.4、招标文件的质疑、澄清

41.4.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

41.4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

41.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

41.4.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

41.4.6质疑项目的名称、编号；

41.4.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.4.8事实依据；

41.4.9必要的法律依据；

41.4.10提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

41.4.11质疑联系方式详见采购公告。

42.未尽事宜

42.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

43、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

苏州骏捷建设管理咨询有限公司 ：

我们收到贵公司    （招标编号）    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标,并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日历天，如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

8、如果我们中标，我们愿意按前附表的规定在领取中标通过书时向贵公司支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二、法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的    （项目名称）  招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：       年    月     日

三、开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |
| 企业规模 |  | 中型 小型 微型 残疾人企业 监狱企业 |  |  |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：1、本表中的报价提供包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。

- 分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价，否则作无效投标处理。

2.开标一览表必须加盖投标人公章。

3.投标人须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。采购人、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋职入围的，按“政府采购法”相关规定处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

五、服务要求及商务条款偏离表

- 服务要求偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 服务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的服务与招标文件的服务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

- 商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.投标单位提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的商务部分与招标文件的商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

六、项目服务方案

提示：1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于项目实施方案、工作重点难点分析等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

七、项目人员一览表

7.1项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职 年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

备注：投标人应在投标文件中明确本项目负责人的姓名、附资格证书（如有）扫描件并提供最新一期社保缴纳证明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7.2人员配备一览表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 培训证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

八、资格证明文件

8.1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

8.2投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

采购编号：

| 与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8.3、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

招标编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

九、企业类似业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 数智公安实战中心通信保障运营服务，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如投标单位认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标单位应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十一、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（项目名称、招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

第四章 采购内容

受苏州市公安局的委托，苏州骏捷建设管理咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的数智公安实战中心通信保障运营服务进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0010号

二、招标内容：数智公安实战中心通信保障运营服务

三、采购预算及最高限价：

1.采购预算：人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30）

- 最高限价：人民币陆拾壹万玖仟捌佰伍拾陆元叁角（¥619856.30）

四、采购需求：

（一）服务内容

1、配合7*24小时不间断响应保障

配合数智公安实战中心7*24小时不间断通信响应保障工作。需满足1年服务期内7*24小时分配的保障工作需求。每日早晨保障数智公安图像控制中心关键会议显控设备、图像上传通道等设备使用调度；参与数智公安图控中心7*24小时响应保障，随时做好调度应答和紧急通信需求保障。夜间保障期间负责每日省厅调度会信号切换和保障，随时做好上级系统指令签收准备。各类重大节点和勤务期间，做好网呈会议室内各系统、设备的应用调度保障，保障网呈会议室使用，配合民警开展通信保障工作，对可能的应急突发情况有科学、完备、高效的预案机制。

2、配合日常通信保障

配合数智公安实战中心各类本地及视频会议会场布置、会前试线、设备调试、信号控制等技术保障工作。保障数智公安实战中心各类视频会议的会前调试、会中保障、会后复盘等工作，做好各类视频会议的联络调试工作。会议期间实时监测各类系统后台工作状态，遇有突发故障紧急技术先期处置，以确保会议正常进行为第一原则。

3、配合网呈会议室会议保障

配合网呈会议室会议保障，本地及视频会议会场布置、会前试线、设备调试、信号控制等技术保障工作。会议期间实时监测各类系统后台工作状态，遇有突发故障紧急技术先期处置，以确保会议正常进行为第一原则。

4、配合会议系统调度保障

保障数智公安实战中心各类视频会议设备系统的运营及各类视频会议设备系统的灵活调整组合调度。保障本级会议、三级网会议、跨网会议、临时会议等各类会议，负责公安常用各类会议设备配件的调整、组合、应急搭建等工作，高效配合会议室会议保障工作。

5、配合显控系统调度保障

数智公安实战中心保障期间快速切换显控链路模式，快速调整预案、硬件、链路资源，高效应对突发故障，需做好随时进行信号应急调整保障工作准备。

6、配合监控视频系统调度保障

保障数智公安实战中心高清图像上传通道、融合通信系统视频调度等应用运营，保障监控系统三网平台调度应用、保障监控视频快速调阅、保障移动视频和位置信息全链路应用、保障融合通讯三网数据应用、保障融合通讯三网视频应用，保障顶层应用视频调度需要。

7、配合音响扩声系统调度保障

保障数智公安实战中心音响、扩声、调音台、话筒等设备系统的运营和使用，保障音响扩声系统应急调整、分区域应用。根据会议要求，结合本地会场声场情况、与会人员声音特性等差异，灵活调整话筒、音响、调音台及相关音频处理系统技术参数，确保远端、本地声音处于最优状态。

8、配合各类活动保障

保障数智公安实战中心重大节日、重要活动、专项任务等节点的专项运营工作，需提供专业的技术支撑保障，提供专业的设备系统运营技术服务，提供专业的运营工具和技术方法，提供专业高效的人员现场服务，提供严格遵守保密要求的规范服务。保障应急通信工作，应根据应急通信需要，快速制定应急通信方案，快速规范调整涉及的各类软件、硬件、链路等，高效完成应急通信工作。保障定点任务工作，应根据定点任务需要，梳理设备需求、网络需求、人员安排等，搭建保障平台，指导和保障技术应用，提供快速规范高效的保障服务。上级拉练、重大任务、重大活动安保期间，现场人员配合民警外出到工作地点开展应急通信保障工作。

9、配合播报工作保障

保障播报工作，提供清晰准确的播报服务工作，播报人员需经过现场播报检验合格后开始服务。

10、岗前实操测试

服务团队的所有服务人员需经过岗前实操测试，服务人员根据以上1-9项服务内容做工作阐述和实际操作，可正常支撑服务后开始服务。岗前实操测试期限：签订合同之后。

岗前实操测试时间不计入服务期，服务单位需充分评估服务团队人员要求，需承诺遵守岗前实操测试相关要求。若岗前实操测试不通过，服务单位需无条件更换服务团队人员直至满足实操测试相关要求。服务单位需提供承诺函，否则视为不实质性响应招标文件。

- （二）服务要求

1、专业技术要求

服务单位和每个保障服务人员需熟悉数字集群设备系统、集中显控设备系统、视频会议设备系统、融合通讯系统、音频扩声系统、程控电话系统、应急装备系统、新监控联网系统、移动监控系统等专业技术系统。服务单位和每个保障服务人员应熟练掌握：各类显示屏幕设备的使用，专业集中显控系统的使用，专业音频设备系统的使用，各类通信设备和系统的使用，可快速灵活搭建临时音视频功能系统。

服务开始时，向服务单位和服务人员提供设备系统权限信息，服务单位和服务人员获取权限信息后可立刻提供符合采购要求的智公安实战中心运营服务工作。

1.1、要求服务单位和服务人员对视频会议设备和系统有一定的工作经验和理论知识理解，数智公安实战中心会议系统是基于云架构的会议系统，含多级、多网络MCU系统，云化服务系统，全网会议终端设备等。

1.2、要求对显控设备系统有一定的工作经验和理论知识理解，数智公安控制中心、网呈会议室、大会议室等均涉及显控设备系统，各个系统可独立控制也可联动共享应用，配合各类音视频信号的调度应用。

1.3、要求对监控视频系统有一定的工作经验和理论知识理解，公安监控视频系统涉及含高清图像上传、三网融合通信系统视频调度、三网监控平台系统视频调度、移动视频和位置系统调度等，配合全市各类监控视频的调度应用。

1.4、要求对网呈室关联使用有一定的工作经验和理论知识理解，网呈室系统的运营保障服务工作涉及含网呈会议模式保障、与常规会议室会议保障、指挥室模式保障、全板块会议模式保障、融合调度模式保障、裸音视频无损传输模式保障、区域交换与共享模式保障、各个结构部件快速处置保障等。遇有临时切换和紧急调整使用要求需快速处置，遇有突发故障需紧急技术先期处置，时刻保障运营使用。

1.5、要求对音响扩声系统有一定的工作经验和理论知识理解，数智公安实战中心音响扩声系统多类多样。涉及小型、超大型音频调音设备，需配合数智公安实战中心各个场所、应急保障等各种音响扩声使用需要。

2、现场保障工作经验技术要求

具备大型活动、保障任务、会议保障等相关现场保障工作经验，具备用户现场保障工作经验。保障人员可快速进入工作状态，可与全市板块、条线部门等各级各部门人员沟通顺畅，快速响应。

3、服务团队要求

服务团队不少于6人，配置项目经理1人、专业技术顾问不少于1人、专业技术服务人员不少于4人。（服务团队人员需提供投标单位为其缴纳的最近一期社保证明）服务团队需规范管理，项目经理需具备信息系统项目管理能力，服务团队配置专业技术人员（项目经理除外），具备电子信息工程专业背景，具备视频会议及显控系统服务技术能力，具备音频扩声技术运营服务技术能力。服务团队和人员工作接受直接分配指派，且服从指派至指定工作场所地点提供现场服务，服务团队人员结构相对稳定，并且具备一定的从业经验。

实际工作中存在大量多点同时运营服务需求，服务团队需具备同时保障4个会议室、数智公安图像控制中心、活动保障、外出任务、及数智公安条线部门会议的能力，提供相关能力承诺，确保满足通信保障工作要求。服务团队和服务人员需具备专业技能，包含如下：

具有通用视频会议和会议室指挥室硬件设备的现场支持工作经验，技术储备充足，能够快速处理相关应急故障，能够熟练操作相关视频会议设备；

具有通用显控系统和会议室指挥室硬件设备的现场支持工作经验，技术储备充足，能够快速处理相关应急故障，能够熟练操作相关显控设备；

具有通用音频扩声和会议室指挥室硬件设备的现场支持工作经验，技术储备充足，能够快速处理相关应急故障，能够熟练操作相关音频扩声设备；

具有融合通信、监控系统的现场支持工作经验，技术储备充足，能够快速处理相关应急故障，能够熟练操作相关融合通信、监控系统。

注：以上专业技能需提供相应证明材料，不提供视为不实质性响应招标文件。

4、人员管理要求

严格遵守数智公安实战中心关于服务人员相关管理规定，签订相关协议。品行端正，日常工作接受直接分配指派。服务单位需承诺：服务团队人员接受背景审查，服务单位需承诺提供满足背景审查要求的服务人员。

5、服务单位要求

服务单位在从事运营服务工作期间需做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，服务期内若发生安全事故的，服务单位应承担全部责任，与苏州市公安局无关。服务单位需定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因服务单位管理不当、违规操作等发生安全事故的，服务单位应承担全部责任，给苏州市公安局造成损失的，服务单位需赔偿苏州市公安局一切直接、间接损失。

6、安全保密要求

保障服务单位及其技术人员应严格遵循保密协议，因履行服务合同过程中知悉的苏州市公安局的信息，服务单位及其人员不得向任何第三方披露。服务单位需制定详细的信息安全保障方案，确保有效保障信息安全。

（三）服务标准

根据数智公安实战中心通信保障工作需要，服务单位和人员需遵守相关服务工作标准，并按照规范提供服务工作，在常规时间内完成分配的工作，严格遵守安全保密要求等。详细如下：

1、服务工作接受直接分配指派，不擅自离岗，工作端正，态度端正。

2、服务过程中需经苏州市公安局同意，在充分评估风险影响后执行必要的设备中断运行、设备断电等操作。服务工作需按规程进行，规范使用保障工具。

3、需随时做好调度应答和紧急通信需求保障，夜间保障期间随时做好上级系统指令签收准备。需提供7*24小时不间断响应保障，需7*24小时保持通信畅通，要求【30】分钟内响应，在响应后的【30】分钟内完成常规链路临时调整，【1】小时内完成会场布置和系统试线工作。

4、保障人员需快速进入工作状态，需与全市板块、条线部门等各级各部门人员良好沟通，达到快速、准确响应。因服务质量、态度等引起的投诉，需严肃对待处理。

5、服务过程中及服务结束后需要严格遵守安全保密要求，服务单位及其技术人员应严格遵循保密协议。

五、其他说明：

1、投标单位提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同未响应。

3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4、投标报价包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

5.付款步骤：详见合同条款。

6.付款方式：详见合同条款。

7.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以苏州市政府采购网上信息公告为准。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

项目编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【            】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1、合同范围：乙方应为甲方提供【 】服务。乙方在服务期限为甲方提供相应的服务。具体内容详见采购文件第四章采购需求。

2、服务期限：岗前试操作通过之日起【1】年。

3、服务地点：具体以甲方要求为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

1、中标通知书；

2、乙方投标（响应）文件；

3、采购（响应）文件；

4、乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

三、合同价款及支付方式：

1、本项目（含税）总价为人民币：大写（        ），小写（        ），包括磋商文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关保险、利润、税金、人员、交通、食宿、代理服务费等一切费用。上述金额为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：合同生效后，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同金额的30%作为预付款，甲方按季度分四期向乙方支付服务费用，第二期结束时应支付至合同总金额的50%，剩余每期应付金额为本合同总金额25%。甲方有权依据服务考核表对乙方服务情况按季度进行考核，并根据考核结果向乙方支付最终服务费（详见合同附件）。

3、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

3.1合法有效且符合甲方要求的发票。

3.2甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

4、支付方式：银行转账或数字人民币支付（选其一）。

4.1乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

4.2乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

5、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

四、甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核,且有权要求乙方及时整改。

2、如乙方提供的服务人员不称职或不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期更换，乙方在收到甲方通知后5个工作日完成更换并确保新人员符合要求。

3、甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（二）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。

（三）乙方应按照采购文件中的要求履行服务，乙方未按约定履行服务的，甲方有权聘请第三方进行服务，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

（四）乙方必须满足本采购文件要求。

六、响应服务：

乙方需随时做好调度应答和紧急通信需求保障，夜间保障期间随时做好上级系统指令签收准备。乙方需提供7*24小时不间断响应保障，需7*24小时保持通信畅通，要求【  】分钟内响应，【  】分钟内完成常规链路临时调整，【  】小时内完成会场布置和系统试线工作。

七、安全生产

（一）在项目服务期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目服务人员安全教育和安全管理，如服务过程中存在人身安全风险的，乙方应当为服务人员购买必要的人身安全保险。
    （二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
    （三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目服务过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目服务人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

八、保密条款：

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目服务的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

九、服务工作管理、检查考核：根据甲方制定的考核标准及乙方承诺，对乙方服务工作进行定期检查考核，考核结果作为甲方支付款项的依据。

十、不可抗力：

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

（二）乙方违约责任

- 1、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

- 2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

- 3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

- 4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

- 5、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十三、合同的解除和转让：

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十四、其它：

（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；

（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十五、附则：

（一）合同份数：本合同一式【伍】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，各份均具有同等法律效力。

（二）未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

（三）在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。

（以下无正文）

甲方：                           乙方：

法定（授权）代表人：             法定（授权）代表人：

日期：                           日期：

附件：考核表

| 序号 | 分类 | 考核项 | 考核分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 无故擅自离岗出现1次扣5分。工作态度不端正造成失误的酌情扣分。 | 10分 |  |
| 2 | 服务团队考核 | 服务团队保障工作每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 3 | 图控中心保障 | 图控中心保障工作每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 4 | 会议室保障 | 会议室保障工作每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 5 | 网呈室保障 | 网呈室保障工作中每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 6 | 7*24小时不间断响应保障 | 配合数智公安实战中心7*24小时不间断响应保障工作中每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 7 | 活动保障 | 活动保障工作中每出现1次事故或者保障不及时等问题，扣5分。 | 10分 |  |
| 8 | 安全保密 | 违法市局有关安全保密要求的，出现1次扣5分，总分10分。 | 10分 |  |
| 9 | 整体评价 | 每季度对通信保障运营服务工作整体质态评价，共20分。 | 20分 |  |

考核结果采用百分制，满分100分。考核结果共分为A、B、C、D四等，具体划分标准如下。

A等：90分及以上。B等：80～89分。C等：60～79分。D等：0～59分。

甲方每个付款周期的付款金额以当前付款周期内的考核结果为准。考核结果为A等，支付全部费用；考核结果为B等，扣除当期费用的10%结算；考核结果为C等，扣除当期费用的30%结算；考核结果为D等，不予支付。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、中标候选人并列的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

4、针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审价格折扣按照招标文件内针对中小型企业的评审、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策相关规定执行。

二、评分标准：

（一）价格基准分：（30分）

1、响应报价不超过采购预算价格的，为有效磋商响应报价。超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

2、在所有有效响应报价中选择报价最低的确定为基准报价。

3、价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为30%）。

（二）对项目的理解和服务方案：（30分）

1、响应单位对会议设备系统的理解（5分）

根据项目需求理解，响应单位提供针对数智公安实战中心视频会议设备系统的运营及各类视频会议的工作方案，需包含三级网会议保障阐述、跨网会议保障阐述、临时会议搭建保障阐述、公安常用会议设备配件阐述、会议室会议保障工作理解阐述等。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

2、响应单位对显控设备系统的理解（5分）

根据项目需求理解，响应单位提供针对数智公安实战中心显控设备系统的音视频控制应用保障工作方案，需包含控制中心、网呈室、会议室显控系统架构及理解阐述，需包含链路分析、突发故障专项方案、信号应急调整保障方案等。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

3、响应单位对监控视频系统的理解（5分）

根据项目需求理解，响应单位提供针对苏州公安高清图像上传通道、融合通信系统视频调度等应用运营保障工作方案，需含监控系统三网平台的架构理解和保障阐述、监控视频快速调阅保障阐述、移动视频和位置保障阐述、融合通讯三网数据架构和保障阐述、融合通讯三网视频架构和保障阐述，需含顶层应用视频调度保障阐述等。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

4、响应单位对网呈室关联使用的理解（5分）

根据项目需求理解，响应单位提供针对网呈室系统的运营保障服务方案，需含网呈会议模式保障方案、与常规会议室会议保障方案、指挥室模式保障方案、全板块会议模式保障方案、融合调度模式保障方案、裸音视频无损传输模式方案、区域交换与共享模式方案、各个结构部件快速处置方案等。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

5、响应单位对音响扩声系统的理解（5分）

根据项目需求理解，响应单位提供针对音响、扩声、调音台、话筒等设备系统的运营保障工作的运营服务方案，需含服务质量保障措施、应急保障方案、分区域保障方案。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

6、应急预案（5分）

需要针对特殊、紧急、突发重大等情况下包括人员调派、技术搭建等方面的应急预案，做相关制定。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

（三）运营保障和信息安全保障能力：（15分）

1、响应单位对活动保障工作的理解（5分）

根据项目需求理解，针对重大活动保障、突发事件、定点任务等响应单位提供完善的保障服务方案，需包含重大节日、重要活动、专项任务等节点的专项运营保障，需包含应急通信全过程、定点任务全过程保障服务等方案。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

2、响应单位对7*24小时不间断响应保障、日常通信保障工作计划方案（5分）

响应单位能为采购方提供完善的7*24小时不间断响应保障、日常通信保障工作计划方案。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

3、响应单位对信息安全保障能力方案（5分）

响应单位有详细的信息安全保障方案，在提供运营服务时能有效保障采购方信息安全，避免涉密信息泄漏。响应单位结合公安部门情况提供数据资料保密措施方案，需含响应单位保密管理制度措施、维保人员保密管理制度措施、维保工具使用保密管理制度措施、现场维保工作保密管理措施、信息安全和保密定期培训方案、资料交接保密管理制度措施方案等。

方案分析全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求的得5分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求的得3分；方案过于简单，理解不到位，需求分析不能满足采购需求的得1分；未提供的本项不得分。

（四）响应单位综合实力比较：（25分）

1、管理服务水平（3分）：

响应单位具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一份得1分，本项最高得3分。

注：以上响应单位须提供证书扫描件并加盖响应单位公章，不提供不得分。

2、服务团队（16分）：

2.1项目经理具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书的得4分。

2.2专业技术人员（项目经理除外）具有IT服务工程师证书或网络工程师证书，每有一人得2.5分，最高7.5分，一人多证仅得一次分。

2.3除项目经理以外具有3年及以上工作相关经验的每有一人得1.5分，最高4.5分。（需提供相关证明材料，未提供不得分。）

注：以上响应单位须提供证书扫描件并加盖响应单位公章，不提供不得分。

3、类似项目业绩（6分）：

响应单位提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，有一项得2分，最高得6分。(提供合同及任意一期发票扫描件加盖响应单位公章，不提供不得分。）

注：1、投标单位须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）

附件：               政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |