连云港市政府采购

招标文件

标段名称：2025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目

标段编号： JSZC-320706-WYGS-G2025-0070

采   购   人：连云港市海州区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

2025年8月

- 目   录

目   录	2

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标办法	19

第四部分  项目需求	24

第五部分  合同	25

第六部分  投标文件格式	26

- 第一部分  投标邀请

项目概况 2025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目 招标项目的潜在投标人应在江苏政府网获取招标文件，并于2025年8月26日上午9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

标段名称：2025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目

标段编号： JSZC-320706-WYGS-G2025-0070

预算金额：人民币1009.35万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：2025年提质增效达标区管网缺陷性检测及改错接项目，主要包括对三个达标区市政管网开展清淤、疏通、检测、排查测绘、部分非开挖修复以及混接点整改工作，具体详见项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：合同签订后70日历天完成全部工作。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中，具体详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求供应商具备测绘地理信息主管部门颁发的有效期内的乙级及以上测绘资质，专业范围需包含工程测量。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月5日至2025年8月12日18:00:00止（北京时间）

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025年8月26日上午9:00:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市海州区住房和城乡建设局

联系方式：丁科长13812345352

2.采购代理机构信息

名    称：江苏伟业项目管理有限公司

地    址： 海州区润连智造中心1号楼1楼111室

联系方式： 18036622507

3.项目联系方式

项目联系人：武工

电    话： 18036622507

- 八、电子招投标说明

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

江苏伟业项目管理有限公司

2025年8月5日

- 第二部分  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏伟业项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费按计价格[2002]1980号文件规定标准的基础上下浮50%收取费用；由中标人领取中标通知书时一次性付清并承担。投标单位在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、政策功能

33.1供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

33.2供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

33.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.5坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

33.6政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

第三部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价） X 10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术部分（42分） |  |
| 实施方案（7分） | - 有管道封堵、抽水、疏通、检测、垃圾淤泥处置方案；施工井下安全作业方案：含下井作业操作措施、下井作业审批制度、应急处置措施、人员配置（岗位合理、职责明晰，分工明确）、路面交通组织设计等： - ①：有详细实施工作方案，有针对道路狭窄区域的疏通清淤措施，符合相关标准规范要求、检测手段流程科学合理、成果文件格式齐全的，得7分； - ②：有实施工作方案，有道路狭窄区域的疏通清淤措施，符合相关标准规范要求、检测手段流程较合理的，得5分； - ③：有实施工作方案，符合相关标准规范要求，检测手段流程基本可行的，得3分； - ④：有实施工作方案的，得1分。 |
| 实施方案（6分） | 有市政雨污水管网缺陷局部修复及错混接改造的实施方案： ①：有详细的修复工作方案，符合相关标准规范要求，修复手段流程科学合理的，得6分； ②：有修复工作方案，符合相关标准规范要求，修复手段流程基本可行的，得4分； ③：有修复工作方案的，得2分。 |
| 重难点分析6分） | 针对供应商对本项目的重点难点分析及相应解决方案进行评定； ①：分析透彻、解决措施完善的，得6分； ②：分析较透彻、解决措施较完善的，得4分； ③：分析不够透彻、解决措施有所不足的，得2分。 |
| 质量保证措施（6分） | 针对供应商提供的质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施，综合评分； ①：质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能满足本项目任务的，得6分； ②：质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能基本满足本项目任务的，得4分； ③：质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施不能满足本项目任务的，得2分。 |
| 安全文明保证措施 （6分） | 针对供应商提供的安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施，综合评分： ①：安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证保证措施能满足本项目任务的要求，得6分； ②：安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施能基本满足本项目任务的要求，得4分； ③：安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施不能满足本项目任务的要求，得2分。 |
| 进度保证措施（6分） | 针对供应商提供的工期进度计划、制定的进度内部保证措施，综合评分。 ①：工期进度计划、制定的进度内部保证措施能满足本项目任务的要求，得6分； ②：工期进度计划、制定的进度内部保证措施能基本满足本项目任务的要求，得4分； ③：工期进度计划、制定的进度内部保证措施不能满足本项目任务的要求，得2分。 |
| - 售后服务 - 方案（5分） | - 针对供应商提供的售后服务方案，内容包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等。 - ①：服务方案及维护响应计划完善合理的，得5分； - ②：服务方案及维护响应计划较完善合理的，得3分； ③：服务方案及维护响应计划一般的，得1分。 |
| 商务部分（48分） |  |
| 企业综合实力 （9分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理认证体系、ISO14001环境管理认证体系、ISO45001职业安全健康安全管理体系认证证书，认证范围包含地下管线探测和技术咨询服务、管道检测的，有一项得1分，本项最高3分。需提供证书原件扫描件以及国家认监委员会官网查询截图。 2.投标供应商具有高新技术企业证书的，得1分。提供证书原件扫描件。 3.投标人具有排水管道检测与评估作业能力证书的，得2分。提供证书原件扫描件。 4. 投标人须具备有效期内检验检测机构资质认定证书，认定内容包括：管道CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测、②管道潜望镜检测、③声纳检测的，有一项得1分，本项最高3分。提供证书原件扫描件。 |
| 项目负责人评价（3分） | 供应商拟派项目负责人具有市政公用工程专业一级建造师证书的得1分，具有安全员生产考核 B 证的得1分，持有工程类专业中级及以上职称的得1分，本项最多得3分。 注：以上证书需提供原件扫描件，且在有限效期内的，否则不得分。提供自2025年1月份至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 技术负责人评价（3分） | 供应商拟派技术负责人具有测绘或物探或给排水等相关专业高级及以上职称的，得1分；具有注册测绘师或注册给排水工程师的得2分；本项最多得3分。 注：以上证书需提供原件扫描件，且在有限效期内的，否则不得分。提供自2025年月份至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 质检负责人评价（3分） | 供应商拟派质检负责人具有测绘或物探或给排水等相关专业高级及以上职称的，得1分；取得检验检测机构内审员证的，得2分；本项最高得3分。 注：以上证书需提供原件扫描件，且在有限效期内的，否则不得分。提供自2025年1月份至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 项目团队评价 （12分） | - 1.投标供应商拟派项目组成员需具备城镇排水管道检测与评估技术岗位培训合格证书的人员4名（含）得1分，每增加1名，加1分。本项最多得4分。 - 2.投标供应商拟派项目组成员须具备有限空间作业安全培训合格证书人员3名（含）得1分，每增加1名，加1分。本项最多得4分。 3.投标供应商拟派项目组成员须具备测绘或物探或给排水等相关专业中级及以上职称3名（含）得1分，每增加1名，加1分。本项最多得4分。 注：拥有证书人员必须是企业合法员工且拥有证书人员需一人一岗，若存在一人多岗的，仅能按其中一个岗位计算得分，并提供自2025年1月份至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 设备要求 （8分） | - 1.投标供应商具有全地形检测机器人，具有2台的，得1分。 - 2.投标供应商具有管道 CCTV 检测设备，具有6台的，得1分。 - 3.投标供应商具有管线探测设备（1台管线探测仪和1台地质雷达视为一套），具有1套的，得1分。 - 4.投标供应商具有高压疏通车或联合吸污车的，具有3台的，得1分。 - 5.投标供应商具有动力声呐检测机器人，具有2台的，得1分。 - 6.投标供应商具有管道修复有关的CIPP 紫外光整修设备，得1分；具有管道修复有关的CIPP 热水锅炉设备，得1分；具有管道修复有关的热塑成型修复设备，得1分。本项最多得3分。 注：1、可提供以上设备的发票或租赁合同原件扫描件； 2、如未购买或租赁，可提供承诺书，承诺中标后提供相关设备用于本项目，承诺书格式自拟，承诺书不明确的不得分。 |
| 类似业绩 （10分） | 供应商自 2021年 1 月 1 日以来承担过类似市政道路雨污水管网缺陷性检测项目（如雨污水管道检测、疏通、雨污混接调查、非开挖修复类项目）， 有一个得 2 分，最多得 10 分。 注：需提供中标通知书及合同，时间以合同的签订时间为准，不提供不得分。 |

- 注：1、上述得分四舍五入，保留小数点后两位；

- 2、将评审办法中涉及的所有各类证书、业绩合同证明材料等提供原件扫描件上传至投标文件中，否则不予计分。同时中标后原件备查。

- 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 项目背景：

城市排水管网雨污分流工作是列入省、市政府高质发展考核的重点工作，按照《市政府办公室关于印发连云港市全面推行管长制实施方案的通知》（连政办传【2019】39号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指[2020]1号）、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》文件工作要求，为减少部分管道修复工程重复进场，对即管道查即改问题进行有效处理，根据省住建颁发的《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》文件，将对320706-02-08、320706-03-08以及320706-04-08三个达标区市政管网开展清淤、疏通、检测、排查测绘、部分非开挖修复以及混接点整改工作。

- 项目概况及需求：

1、项目概况

按照《市政府办公室关于印发连云港市全面推行管长制实施方案的通知》（连政办传【2019】39号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指[2020]1号）、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》文件工作要求，为减少部分管道修复工程重复进场，对即管道查即改问题进行有效处理，根据省住建颁发的《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》文件，将对320706-02-08、320706-03-08以及320706-04-08达标区市政管网开展清淤、疏通、检测、排查测绘、部分非开挖修复以及混接点整改工作。三个达标区面积约为12.97km2，范围为北至铁路线与新浦大道，南至海宁西路，西至西盐河，东至大浦河。完成区域内雨污水管网测绘、雨污混接排查、雨污水管网内部缺陷性检测和评估（包含封堵、抽水、清淤、疏通及污泥合法处置，市政管网排查至排水户接驳口（小散乱、住宅小区、沿街商铺、企事业单位等）），针对市政管道部分检测缺陷完成非开挖修复，完成部分混接点改造工作。

图1  项目范围示意图

- 项目市政管网缺陷性检测工作量统计

表1 达标区测绘、检测污水管网明细表

| 序号 | 道路名称 | 管径mm | 长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海连西路（江化北路-人民西路）主干道 | 600 | 1350 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 2 |  | 300 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 3 | 新海路（朝阳西路-海宁西路）主干道 | 1200 | 660 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 4 | 新海路（朝阳西路-海连西路）主干道 | 400 | 80 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 5 |  | 1200 | 920 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 6 | 幸福北路（海宁西路-海连西路）主干道 | 1000 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 7 |  | 300 | 1450 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 8 | 朝阳西路（振海路-新海路）主干道 | 400 | 1120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 9 | 大庆西路（幸福北路-振海路）次干道 | 400 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 10 | 大庆西路（富强路-振海路）次干道 | 600 | 400 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 11 |  | 400 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 12 | 大庆西路（富强路-振海路）次干道 | 500 | 360 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 13 | 永富路（富强路-新孔南路）次干道 | 300 | 400 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 14 | 朝阳西路（振海路-盐河南路）主干道 | 400 | 1500 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 15 | 建设西路（新孔南路-振海路）次干道 | 300 | 370 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 16 |  | 400 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 17 | 建设西路（惠苑路-新孔南路）次干道 | 300 | 425 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 18 | 建设西路（惠苑路-盐河南路）次干道 | 400 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 19 |  | 300 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 20 | 振海路（海宁西路-建设西路）主干道 | 300 | 550 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 21 | 振海路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 300 | 540 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 22 | 振海路（朝阳西路-大庆西路）主干道 | 400 | 390 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 23 | 振海路（大庆西路-海连西路）主干道 | 500 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 24 | 新孔南路（海宁西路-朝阳西路）主干道 | 400 | 765 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 25 | 新孔南路（朝阳西路-锦苑路）主干道 | 400 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 26 | 新孔南路（大庆西路-锦苑路）主干道 | 400 | 210 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 27 | 新孔南路（大庆西路-海连西路）主干道 | 400 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 28 | 富强路（朝阳西路-永富路）次干道 | 400 | 240 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 29 |  | 300 | 900 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 30 | 富强路（大庆西路-永富路）次干道 | 400 | 210 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 31 |  | 300 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 32 | 富强路（大庆西路-海连西路）次干道 | 400 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 33 | 惠苑路（朝阳西路-建设西路）次干道 | 400 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 34 |  | 300 | 410 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 35 | 惠苑路（朝阳西路-海连西路）次干道 | 400 | 290 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 36 |  | 500 | 175 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 37 |  | 300 | 130 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 38 | 绣苑路（锦苑路-朝阳西路）次干道 | 400 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 39 |  | 300 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 40 | 绣苑路（锦苑路-海连西路）次干道 | 400 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 41 |  | 300 | 45 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 42 | 盐河南路（海宁西路-建设西路）主干道 | 800 | 380 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 43 |  | 1000 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 44 |  | 600 | 260 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 45 |  | 300 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 46 | 盐河南路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 800 | 340 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 47 |  | 400 | 30 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 48 | 盐河南路（朝阳西路-大庆西路）主干道 | 1000 | 520 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 49 | 盐河南路（海连西路-大庆西路）主干道 | 1000 | 420 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 50 | 陇海西路（解放西路-盐河北路）主干道 | 400 | 1400 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 51 | 人民西路（盐河北路-海连西路）主干道 | 400 | 1410 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 52 |  | 1200 | 715 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 53 |  | 1000 | 140 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 54 |  | 600 | 350 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 55 |  | 300 | 75 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 56 |  | 800 | 1480 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 57 | 人民西路（盐河北路-南极北路）主干道 | 400 | 750 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 58 |  | 800 | 800 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 59 |  | 300 | 80 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 60 |  | 600 | 90 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 61 | 解放西路（海连西路-盐河北路）主干道 | 400 | 1370 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 62 |  | 300 | 190 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 63 |  | 300 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 64 | 盐河北路（海连西路-陇海西路）主干道 | 800 | 80 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 65 |  | 1000 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 66 | 盐河北路（解放西路-陇海西路）主干道 | 1000 | 425 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 67 |  | 300 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 68 | 盐河北路（解放西路-人民西路）主干道 | 1000 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 69 |  | 800 | 320 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 70 | 新孔北路（海连西路-陇海西路）次干道 | 400 | 210 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 71 | 新孔北路（解放西路-陇海西路）次干道 | 400 | 140 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 72 | 新孔北路（解放西路-民主西路）次干道 | 400 | 215 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 73 |  | 300 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 74 | 支路（民主西路-瑞景路）次干道 | 400 | 155 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 75 | 支路（盐河北路-瑞景路）次干道 | 400 | 215 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 合计 |  |  | 30335 |  |

表2 达标区测绘、检测雨水管网明细表

| 序号 | 道路名称 | 管径mm | 长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海连西路（幸福北路-人民西路）主干道 | 300 | 430 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 2 |  | 800 | 530 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 3 |  | 400 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 4 |  | 600 | 330 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 5 | 海连西路（江化北路-人民西路）主干道 | 300 | 1520 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 6 |  | 600 | 2160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 7 |  | 800 | 530 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 8 | 海清路（煤栈路-海连西路）次干道 | 300 | 720 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 9 |  | 600 | 810 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 10 | 新海路（朝阳西路-海宁西路）主干道 | 300 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 11 |  | 1000 | 2000 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 12 |  | 1200 | 1000 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 13 | 新海路（朝阳西路-海连西路）主干道 | 300 | 390 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 14 |  | 1200 | 2380 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 15 |  | 1000 | 450 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 16 |  | 800 | 580 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 17 |  | 600 | 45 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 18 | 幸福北路（海宁西路-朝阳西路）主干道 | 1000 | 1470 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 19 |  | 300 | 560 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 20 | 幸福北路（海连西路-朝阳西路）主干道 | 1000 | 1550 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 21 |  | 800 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 22 |  | 600 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 23 |  | 400 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 24 |  | 300 | 800 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 25 | 大庆西路（幸福北路-振海路）次干道 | 400 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 26 | 朝阳西路（幸福北路-振海路）主干道 | 300 | 800 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 27 |  | 600 | 780 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 28 |  | 800 | 1100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 29 | 朝阳西路（幸福北路-新海路）主干道 | 300 | 730 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 30 |  | 600 | 680 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 31 |  | 800 | 600 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 32 | 煤栈路（新海路-海青路）次干道 | 600 | 370 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 33 |  | 300 | 75 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 34 | 海宁西路（振海路-幸福北路）主干道 | 800 | 480 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 35 |  | 300 | 525 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 36 |  | 600 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 37 |  | 1000 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 38 | 海宁西路（幸福北路-新海路）主干道 | 400 | 235 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 39 |  | 500 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 40 |  | 300 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 41 |  | 1000 | 140 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 42 | 海宁西路（盐河南路-新孔南路）主干道 | 300 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 43 |  | 600 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 44 | 海宁西路（新孔南路-振海路）主干道 | 1000 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 45 |  | 300 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 46 |  | 800 | 445 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 47 |  | 400 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 48 | 建设西路（新孔南路-振海路）次干道 | 800 | 570 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 49 |  | 300 | 470 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 50 |  | 400 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 51 | 建设西路（盐河南路-新孔南路）次干道 | 300 | 320 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 52 | 朝阳西路（新孔南路-盐河南路）主干道 | 300 | 750 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 53 |  | 800 | 330 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 54 |  | 600 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 55 |  | 1200 | 750 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 56 | 朝阳西路（新孔南路-振海路）主干道 | 300 | 750 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 57 |  | 1200 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 58 |  | 1000 | 820 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 59 |  | 800 | 990 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 60 | 富强路（振海路-富强路）次干道 | 500 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 61 |  | 300 | 80 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 62 | 永富路（富强路-新孔南路）次干道 | 400 | 140 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 63 |  | 300 | 170 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 64 | 大庆西路（富强路-新孔南路）次干道 | 1000 | 170 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 65 |  | 300 | 190 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 66 | 大庆西路（富强路-振海路）次干道 | 1000 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 67 |  | 300 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 68 |  | 800 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 69 | 海连西路（新孔北路-盐河北路）主干道 | 300 | 720 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 70 | 海连西路（新孔北路-富强路）主干道 | 300 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 71 | 海连西路（幸福北路-富强路）主干道 | 300 | 350 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 72 |  | 600 | 240 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 73 | 振海路（海宁西路-建设西路）主干道 | 300 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 74 | 振海路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 600 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 75 |  | 800 | 300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 76 |  | 400 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 77 |  | 300 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 78 | 振海路（朝阳西路-大庆西路）主干道 | 800 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 79 |  | 600 | 240 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 80 |  | 300 | 335 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 81 | 振海路（大庆西路-海连西路）主干道 | 400 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 82 |  | 300 | 190 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 83 | 新孔南路（海宁西路-建设西路）主干道 | 800 | 165 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 84 |  | 400 | 115 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 85 |  | 600 | 180 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 86 |  | 300 | 350 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 87 | 新孔南路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 800 | 180 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 88 |  | 1000 | 210 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 89 |  | 300 | 190 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 90 | 新孔南路（朝阳西路-锦苑路）主干道 | 400 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 91 |  | 300 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 92 | 新孔南路（大庆西路-锦苑路）主干道 | 400 | 205 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 93 |  | 300 | 165 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 94 | 新孔南路（大庆西路-海连西路）主干道 | 300 | 235 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 95 | 富强路（朝阳西路-永富路）次干道 | 300 | 105 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 96 | 富强路（大庆西路-永富路）次干道 | 600 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 97 |  | 300 | 135 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 98 | 富强路（大庆西路-海连西路）次干道 | 800 | 330 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 99 |  | 300 | 190 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 100 | 惠苑路（朝阳西路-建设西路）次干道 | 600 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 101 |  | 800 | 85 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 102 |  | 300 | 140 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 103 | 惠苑路（朝阳西路-海连西路）次干道 | 500 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 104 |  | 300 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 105 | 绣苑路（锦苑路-朝阳西路）次干道 | 400 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 106 |  | 300 | 110 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 107 | 绣苑路（锦苑路-海连西路）次干道 | 300 | 65 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 108 | 盐河南路（海宁西路-建设西路）主干道 | 400 | 650 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 109 |  | 600 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 110 |  | 300 | 225 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 111 | 盐河南路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 400 | 365 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 112 |  | 600 | 145 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 113 |  | 800 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 114 |  | 300 | 345 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 115 | 盐河南路（朝阳西路-大庆西路）主干道 | 600 | 410 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 116 |  | 800 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 117 |  | 400 | 430 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 118 |  | 300 | 290 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 119 | 盐河南路（海连西路-大庆西路）主干道 | 600 | 275 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 120 |  | 400 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 121 |  | 300 | 275 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 122 | 陇海西路（新孔北路-盐河北路）主干道 | 300 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 123 | 陇海西路（解放西路-新孔北路）主干道 | 300 | 900 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 124 |  | 400 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 125 |  | 800 | 580 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 126 | 人民西路（盐河北路-海连西路）主干道 | 300 | 3160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 127 |  | 400 | 160 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 128 |  | 800 | 135 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 129 |  | 1200 | 340 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 130 |  | 600 | 45 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 131 |  | 1000 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 132 | 人民西路（盐河北路-南极北路）主干道 | 300 | 1300 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 133 |  | 800 | 950 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 134 |  | 1000 | 325 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 135 |  | 600 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 136 |  | 400 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 138 | 解放西路（海连西路-工农路）主干道 | 600 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 139 |  | 800 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 140 |  | 300 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 141 | 解放西路（新孔北路路-工农路）主干道 | 1200 | 500 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 142 |  | 1000 | 360 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 143 |  | 300 | 400 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 144 | 解放西路（新孔北路路-盐河北路）主干道 | 1200 | 860 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 145 |  | 300 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 146 | 盐河北路（海连西路-陇海西路）主干道 | 400 | 320 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 147 |  | 600 | 130 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 148 |  | 800 | 165 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 149 |  | 300 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 150 | 盐河北路（解放西路-陇海西路）主干道 | 800 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 151 |  | 600 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 152 |  | 400 | 225 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 153 |  | 300 | 170 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 154 | 盐河北路（解放西路-人民西路）主干道 | 600 | 330 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 155 |  | 1200 | 30 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 156 |  | 400 | 105 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 157 |  | 800 | 145 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 158 |  | 300 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 159 | 新孔北路（海连西路-陇海西路）次干道 | 600 | 250 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 160 |  | 300 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 161 | 新孔北路（解放西路-陇海西路）次干道 | 600 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 162 |  | 300 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 163 | 新孔北路（解放西路-民主西路）次干道 | 400 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 164 |  | 300 | 900 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 165 | 支路（新孔北路-民主西路）次干道 | 400 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 166 | 支路（民主西路-瑞景路）次干道 | 800 | 180 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 167 |  | 300 | 90 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 168 | 支路（盐河北路-瑞景路）次干道 | 800 | 85 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 169 |  | 300 | 30 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 合计 |  |  | 64060 |  |

表3 达标区测绘、检测箱涵管网明细表

| 序号 | 道路名称 | 管径mm | 长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海连西路（幸福北路-人民西路）主干道 | 800*700 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 2 |  | 1000*1200 | 45 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 3 | 海连西路（江化北路-人民西路）主干道 | 900*600 | 110 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 4 |  | 1000*1200 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 5 | 朝阳西路（幸福北路-新海路）主干道 | 600*1200 | 20 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 6 | 幸福北路（海连西路-朝阳西路）主干道 | 1650*1600 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 7 |  | 1300*1300 | 85 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 8 | 幸福北路（海宁西路-朝阳西路）主干道 | 1000*1000 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 9 | 新海路（朝阳西路-海宁西路）主干道 | 1200*1200 | 30 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 10 |  | 600*800 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 11 |  | 1000*1500 | 400 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 12 |  | 1000*1000 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 13 | 新海路（朝阳西路-海连西路）主干道 | 600*1200 | 25 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 14 | 海清路（煤栈路-海连西路）次干道 | 800*800 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 15 | 车站路次干道 | 600*600 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 16 | 海宁西路（盐河南路-新孔南路）主干道 | 1500*2000 | 850 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 17 | 振海路（大庆西路-海连西路）主干道 | 1200*600 | 75 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 18 | 振海路（海宁西路-建设西路）主干道 | 400*300 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 19 |  | 2200*1200 | 775 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 20 | 海连西路（幸福北路-富强路）主干道 | 300*200 | 30 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 21 |  | 1300*1900 | 270 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 22 |  | 600*600 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 23 | 海连西路（新孔北路-富强路）主干道 | 1400*1200 | 410 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 24 |  | 1300*1900 | 410 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 25 |  | 600*400 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 26 | 海连西路（新孔北路-盐河北路）主干道 | 2000*1900 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 27 |  | 1500*1000 | 560 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 28 |  | 1400*2000 | 570 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 29 |  | 1800*1400 | 100 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 30 |  | 600*600 | 25 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 31 | 大庆西路（富强路-新孔南路）次干道 | 2500*1500 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 32 | 永富路（富强路-新孔南路）次干道 | 600*600 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 33 |  | 400*400 | 220 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 34 | 朝阳西路（新孔南路-振海路）主干道 | 1600*1300 | 230 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 35 |  | 1600*1700 | 150 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 36 |  | 1400*1200 | 60 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 37 | 朝阳西路（新孔南路-盐河南路）主干道 | 1600*1300 | 610 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 38 |  | 2000*1200 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 39 |  | 4000*1400 | 110 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 40 | 建设西路（盐河南路-新孔南路）次干道 | 2000*1100 | 730 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 41 | 新孔南路（朝阳西路-锦苑路）主干道 | 600*600 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 42 |  | 600*600 | 20 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 43 |  | 800*800 | 170 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 44 | 新孔南路（大庆西路-锦苑路）主干道 | 600*600 | 225 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 45 | 新孔南路（大庆西路-海连西路）主干道 | 1000*1000 | 325 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 46 | 富强路（朝阳西路-永富路）次干道 | 600*600 | 360 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 47 | 富强路（大庆西路-永富路）次干道 | 600*600 | 165 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 48 | 惠苑路（朝阳西路-海连西路）次干道 | 500*500 | 290 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 49 | 绣苑路（锦苑路-海连西路）次干道 | 400*400 | 130 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 50 | 盐河南路（海宁西路-建设西路）主干道 | 1200*600 | 25 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 51 |  | 2400*1200 | 85 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 52 |  | 2000*1100 | 40 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 53 | 盐河南路（朝阳西路-建设西路）主干道 | 800*500 | 80 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 54 | 盐河南路（海连西路-大庆西路）主干道 | 1400*1200 | 50 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 55 | 人民西路（盐河北路-海连西路）主干道 | 800*800 | 570 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 56 |  | 2400*800 | 640 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 57 |  | 2400*1000 | 470 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 58 |  | 1000*2400 | 790 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 59 |  | 1100*1100 | 330 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 60 |  | 400*400 | 280 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 61 | 陇海西路（新孔北路-盐河北路）主干道 | 800*800 | 660 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 62 | 盐河北路（解放西路-陇海西路）主干道 | 400*400 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 63 |  | 600*600 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 64 | 盐河北路（解放西路-人民西路）主干道 | 1600*1600 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 65 |  | 1500*1400 | 310 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 66 |  | 1500*1000 | 130 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 67 |  | 1000*1000 | 120 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 68 |  | 1500*1000 | 200 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 69 | 新孔北路（解放西路-民主西路）次干道 | 800*400 | 55 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 70 | 支路（盐河北路-瑞景路）次干道 | 1000*1000 | 35 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 71 | 聚贤路次干道 | 2000X2000 | 70 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 72 | 新浦大道主干道 | 1400*1200 | 110 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 73 | 人民西路（盐河北路-南极北路）主干道 | 1200*1100 | 680 | 清淤疏通工程量自行调查 |
| 合计 |  |  | 15680 |  |

表4 达标区市政雨污水管网非开挖修复、混接点整治预计表

| 序号 | 修复工艺 | 管径mm | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点状修复 | 400 | 80 |
|  |  | 500 | 80 |
|  |  | 600 | 90 |
|  |  | 800 | 100 |
| 2 | 混接点整治 | 400 | 20 |
|  |  | 500 | 20 |
|  |  | 600 | 30 |
|  |  | 800 | 30 |

3、工作内容

（1）雨污水管网及箱涵测绘。对市政道路雨污水管网、箱涵及检查井进行测绘。测绘应包括：管道（雨水、污水或合流）及箱涵属性，平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程等。绘制测区范围内市政雨污水管网及箱涵图（1：500），标明管道及箱涵性质、管道及箱涵缺陷类别及位置、排水户接入市政雨污水及箱涵检查井位置等信息。

（2）雨污及箱涵混接排查。市政污水管道接入市政雨水管道或箱涵或雨污水支管、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道或箱涵，住宅小区、沿街商铺、机关企事业 单位、医院、学校等排水户雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或箱涵、 合流管道接入市政雨水管道或箱涵等。查明范围内雨污管道及箱涵混接、错接状况、查明混 接点（源）准确位置信息。市政管网排查至排水户接驳口（住宅小区、沿街商铺、企事业单 位等） 。为保障外业数据采集过程专业可控，项目负责人需为工程测量专业技术人员。

（3）市政雨污水管网及箱涵检测评估。采用 CCTV、潜望镜、声纳等设备对市政雨污水管网、箱涵及设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。检测前需进行必要的降水、 疏通和清淤，调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透雨污水 管网及箱涵情况，污水截流系统完好情况。

（4）部分市政雨污水管网非开挖修复：部分井盖更换、井室渗漏维修、零星管道封堵及部分管道非开挖修复。检测过程中发现问题应及时上报，针对非开挖维修点中标单位需当日上报，待业主确认后进行维修。

（5）部分混接点整改：要求依据混接点混接情况，通过封堵（不限于）等措施整治混接点。

4、标准及要求

（1）排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836-2000）的有关规定。

（2）管道及箱涵检测技术要求

视频检测时DN400以上管道采用CCTV视频检测，检测时管内水位不得高于管径的1/4，DN400以下的管径采用QV检测，检测时管内水位不得高于管径的1/3，具体检测时根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。现场检测时，应避免对管体结构造成损伤，在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止10s，确保所拍摄的图像清晰完整。同时对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和量测，并填写现场记录表。

（3）管道及箱涵检测影像记录应真实、准确、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容，并宜采用中文显示，检测设备下井前应有周边标志性建构筑物录像。管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断、画面剪接的现象。

（4）通过视频，查找缺陷管段，研判结构性缺陷、功能性缺陷级别，出具完整的排查报告，提供完整的排查缺陷平面图，明确漏接错接点的具体位置，确定缺陷管段长度。

（5）通过排查测绘，查清雨污水管网及箱涵的基本情况。按照《城市地下管网探测技术规程》（CJJ61）和《江苏省城市地下管网探测技术规程》（DGJ32/TJ186） 等要求，对排查范围内雨污水管网及箱涵进行测绘。对已有测绘成果的，根据需要进行必要的修测。对获取的地理信息数据进行质检后整理为测绘资料，测绘资料应及时形成CAD成果。

5、提交成果要求

（1）采购人向中标单位提供的全部资料及中标单位的全部成果资料（包括中间资料）其版权归采购人所有，中标单位不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

★（2）本项目完成上述内容所必须的市政管网及箱涵疏通、检测；提供CCTV检测与评估报告书（检测的视频影像资料，电子版检测报告，雨污水混接点的整治方案）；提供的成果资料和测绘数据满足市政管网及箱涵改造设计要求（管底标高、管径大小、材质、水流方向等）。

★（3）平面测绘图中需提供雨污水管网及箱涵总排口及最终流向。

★（4）提供的测绘成果文件不少于四套，含电子版，电子版存于单独硬盘与纸质版一并提供；提供的检测报告成果文件不少于四套，含电子版，电子版存于单独硬盘与纸质版一并提供。成果必须准确无误，如实反映现场真实情况。

- 三、商务条款

- 1、本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

- 2、验收标准：完成合同约定的全部排查测绘、检测、非开挖修复内容且提供完整的成果检测报告，经采购人验收合格。

- 3、服务条款

- 3.1、服务范围：对320706-02-08、320706-03-08以及320706-04-08达标区市政管网开展清淤、疏通、检测、排查测绘、部分非开挖修复以及混接点整改工作。三个达标区面积约为12.97km2，范围为北至铁路线与新浦大道，南至海宁西路，西至西盐河，东至大浦河。

- 3.2、服务要求：详见“第四章项目需求”

- ★3.3、服务期限：合同签订后70日历天完成全部工作。

- ★3.4、服务标准：排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》 （CJJ6-2009）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）的有关规定。 现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》 （GB3836-2000）的有关规定。

- ★3.5、人员配备要求

供应商拟投入本项目服务团队人员人数不少于22人。（包含项目管理机构人员）（需提供2025年1月至今任意一个月的投标人为其缴纳的社保缴纳证明加盖公章）

- 4、交付条款：

- 4.1、交付方式：项目需求单位指定方式。

- 4.2、交付地点：项目需求单位指定地点。

- 5、付款方式： 最终结算以实际工程量为准。

- （1）完成合同约定的全部市政管网缺陷性检测工作并提交检测成果报告且审查通过后付至合同价的30%；

- （2）完成合同约定的全部市政管网修复及改错接工作，提供修复成果报告及改错接资料且验收通过后付至合同价的80%；

- （3）审计完成付至结算价的 97%；

- （4）剩余3%待审计结束两年后付清。

- 6、履约保证金

- 本项目不收取履约保证金。

- 7、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

- 8、备品备件及耗材等要求：无

- 四、其他

- 本项目报价不得超过预算价。

- 特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，按实计量，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：【卖方】

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期      。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

- 10.1付款方式：最终结算以实际工程量为准。

- （1）完成合同约定的全部市政管网缺陷性检测工作并提交检测成果报告且审查通过后付至合同价的30%；

- （2）完成合同约定的全部市政管网修复及改错接工作，提供修复成果报告及改错接资料且验收通过后付至合同价的80%；

- （3）审计完成付至结算价的 97%；

- （4）剩余3%待审计结束两年后付清。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供服务，合

同的最终结算金额按实际工程量进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

12.2 乙方提供的服务在因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方成果交付前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 对技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最

终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.3 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.4 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务时间 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、详细报价书

详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式15、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。