招　标　文　件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院手术器械（二次）

项目编号：JSZC-321300-NJXD-G2025-0065

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

2025年11月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	49

# 第一章  投标邀请

受[江苏省人民医院宿迁医院]的委托，[南京相度工程咨询有限公司]就[江苏省人民医院宿迁医院手术器械（二次）](JSZC-321300-NJXD-G2025-0065)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(江苏省人民医院宿迁医院手术器械（二次）) 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2025年12月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-NJXD-G2025-0065

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院手术器械（二次）

3.预算金额：104万元（采购包1：40万元；采购包2：36万元；采购包3：28万元）

4.本项目设定最高限价，最高限价为103.91355万元（采购包1：39.94141万元；采购包2：36万元；采购包3：27.97214万元）

5.采购需求（简介）江苏省人民医院宿迁医院拟采购腔镜手术器械、常规基础手术器械、眼科用手术器械（详细内容见本招标文件第四章），确定中标供应商后签订采购合同，按需采购。

6.合同履行期限：本项目合同的效期为三年

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求

1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供产品的《医疗器械注册证》；按国家规定须进行备案的，供应商须提供产品的《第一类医疗器械备案凭证》（复印件加盖公章）；

2.供应商为医疗器械经营企业的，须根据产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》或具备第一类医疗器械销售的证明材料（复印件加盖公章）；

3.供应商为医疗器械生产企业投本企业产品的，须根据产品的类别，提供《医疗器械生产许可证》或者《第一类医疗器械生产备案凭证》（复印件加盖公章）；

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月19日17:00至2025年11月26日23:59。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分三个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月10日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院宿迁医院

地 址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐老师

联系方式：0527-80528230

2.采购代理机构信息

名  称：南京相度工程咨询有限公司

地　址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京相度工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2本项目采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文标准的50%计取（含评审费），领取成交通知书前一次性缴纳，代理费最高收取1万元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标报价按优惠率填报，结算货币为人民币。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6本项目评审中出现下列情形之⼀的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.6.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

26.6.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

26.6.3评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价（包含最高限价单价）的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

29.5投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.6.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.8 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：     ，按采购合同总价的   %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33.2如为中小微企业中标，在验收合格后按照保障中小企业款项支付条例执行。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：达到支付条件后，收到发票10个工作日内付款。付款周期：到货后一年。注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）

合同编号：

内审号：2025-

采购人（甲方）：江苏省人民医院宿迁医院

地址：

成交人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        号项目名称为    采购项目的采购相关事项，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.招标文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

第二条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品，具体详见产品清单。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、验收合格之前和全保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起，提供   年原厂免费全保。

2.免费全保期内，如产品出现任何质量事件，中标人售后人员须在4个小时之内到达现场处理，不得影响我院的正常工作。在国家相关法律法规规定范围内上报的，需及时上报相关部门，由此产生的相关损失由中标人承担。如3个工作日内不能修复须进行换货确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期内能更换到原厂配件。

3.免费维保期内器械损坏由乙方负责发回厂家免费维修，维修后不能达到使用标准的免费更换新产品，由此产生的一切费用由乙方承担。

4.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装调试过程中或安装调试结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

- 交付

1.交付时间：中标人应为我院提供免费配送服务，每次配送的时间和数量以中标人收到的采购计划为准，原则上中标人应在收到采购计划后72小时内送达；属加急供货的应在4小时内送达。

2.交付地点：甲方指定地点。

3.交付约定：中标人提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第六条  验收

1.验收时间：经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2.验收内容：包括器械品牌、型号、规格、数量等是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供器械的装箱清单、原厂保修卡、工具等是否齐全。

3.甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求的应先妥善保管，并在二十日之内向乙方提出异议，要求退货，否则视为所交产品符合要求；乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况做验收不合格或违约处理。如乙方交付货物内在品质有问题，乙方应根据产品保质期承担责任，质量检测根据甲方、乙方共同认可的检验机构检测结果为准，检测费用由乙方承担。

第七条  付款

预付款：协议配送，按需采购。协议签订后向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

进度款：达到支付条件后，收到发票10个工作日内付款。付款周期：到货后一年。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

甲方开票信息:江苏省人民医院宿迁医院；统一社会信用代码：12321300595589060D。税务发票须以乙方公司名称开具。

第八条  履约保证金

本项目不适用

第九条  违约条款

1.乙方不履行或未按约定的时间、地点配送产品或提供伴随服务，甲方可要求乙方支付违约金，乙方每延误1日，违约金为迟交货款的1%，依次递增，迟交产品货款不足以弥补院方损失的，由乙方另行赔偿。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿由此引起的所有损失。甲方有权解除合同并不支付相应款项，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.验收后，在免费全保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的全保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货并不支付相应款项，已支付的款项乙方须全部退回，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的全保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，甲方可以从履约保证金或待付货款中扣除，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

8.因乙方引发的对甲方的行政处罚罚款，由乙方承担。

9.乙方应遵守国家有关法规和甲方规定，不得进行任何形式的不正当竞争，否则一经发现甲方将终止乙方在甲方的所有业务。

10.货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第十条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

第十一条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 落实政府采购政策功能

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十三条  乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

第十四条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80528150。

2.本合同在中国宿迁市区签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：江苏省人民医院宿迁医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 设备管理处负责人： |  |
| 招标办负责人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

本项目不接受进口产品。

采购包中产品序号前标注“◎”的为核心产品。

本项目（采购包1、采购包2、采购包3）以优惠率进行报价，投标人如拟报价95折，应填报优惠率为5%，即中标价=单价*（1-5%）。

## 采购包1：腔镜手术器械

一、项目概述

因我院原使用腔镜手术器械损耗严重、性能下降，且随着临床需求增加现有器械数量及功能无法满足实际需求，同时原有供应商协议到期，为确保手术质量，提升操作安全性，并适应微创技术的发展，需采购腔镜手术器械。为保证产品质量，希望优选性能稳定、耐用性强、符合临床需求的器械。中标后按实际需求品规及数量供货，该项目三年采购预算40万元。

二、需求清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 最高限价单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用高频手术器械-单极电凝钩 | 5mm | 16 | 540 | 把 |
| 2 | 内窥镜用高频手术器械-单极分离钳 | 大直角钳5mm | 3 | 1080 | 把 |
| 3 | 内窥镜用高频手术器械-单极剪刀 | 5mm | 15 | 880 | 把 |
| 4 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 胆囊抓钳10mm | 2 | 980 | 把 |
| 5 | 内窥镜用高频手术器械-单级高频电缆线 | 3m | 3 | 476.85 | 把 |
| 6 | 内窥镜用高频手术器械-双极高频电缆线 | 3m | 3 | 476.85 | 把 |
| 7 | 腹腔镜手术器械-持针钳 | O型 | 3 | 1350 | 把 |
| 8 | 腹腔镜手术器械-穿刺器 | Φ5.5 | 3 | 1012 | 把 |
| 9 | 腹腔镜手术器械-穿刺器 | Φ10.5 | 3 | 1012 | 把 |
| 10 | 腹腔镜手术器械-穿刺器 | Φ12.5 | 3 | 1012 | 把 |
| 11 | 腹腔镜手术器械-取物钳 | Φ10 | 3 | 1012 | 把 |
| 12 | 腹腔镜手术器械-钛夹钳 | Φ10 | 3 | 1680 | 把 |
| 13 | 腹腔镜手术器械-转换器 | Φ10.5-Φ5.5 | 3 | 131 | 把 |
| 14 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 无损抓钳5mm | 4 | 880 | 把 |
| 15 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 胃抓钳5mm | 2 | 900 | 把 |
| 16 | 腹腔镜手术器械-弹簧抓钳 | Φ5 | 2 | 900 | 把 |
| 17 | 内窥镜用高频手术器械-单极剪刀 | 单极剪刀 | 3 | 945 | 把 |
| 18 | 腹腔镜手术器械-持针钳 | Φ3 | 3 | 1350 | 把 |
| 19 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 肠抓钳5mm | 4 | 920 | 把 |
| 20 | 电动子宫切除器及配套手术器械 | 子宫旋切 | 3 | 24000 | 把 |
| 21 | 腹腔镜手术器械-施夹器大号 | Φ10 | 3 | 1710 | 把 |
| 22 | 腹腔镜手术器械-施夹器中号 | Φ10 | 3 | 1710 | 把 |
| 23 | 腹腔镜手术器械-施夹器小号 | Φ5 | 3 | 1710 | 把 |
| ◎24 | 腹腔内窥镜（4K) | Φ10/30° | 3 | 28000 | 个 |
| 25 | 腹腔镜手术器械-结扎夹松夹钳 | Φ10 | 3 | 1800 | 把 |
| 26 | 腹腔镜手术器械-结扎夹松夹钳 | Φ5 | 3 | 1800 | 把 |
| 27 | 腹腔镜手术器械-施夹器（生物施夹器） | Φ10 | 3 | 1800 | 把 |
| 28 | 腹腔镜手术器械-抓钳（哈巴狗钳） | Φ10 | 2 | 3600 | 把 |
| 29 | 腹腔镜手术器械-抓钳（哈巴狗钳头） | 45mm弯头带齿/35mm弯头带齿/25mm弯头带齿 | 3 | 1180 | 把 |
| 30 | 腹腔镜手术器械-抓钳（哈巴狗钳头） | 45mm直头带齿/35mm直头带齿/25mm直头带齿 | 3 | 1180 | 把 |
| 31 | 腹腔镜手术器械-腹壁缝合钳 | Φ2.5 | 3 | 1180 | 把 |
| 32 | 腹腔镜手术器械-腹壁缝合钳（钳刺钳） | Φ2.5 | 3 | 1200 | 把 |
| 33 | 腹腔镜手术器械-金手指抓钳 | Φ5.5*330mm | 2 | 4100 | 把 |
| 34 | 内窥镜用高频手术器械-双极电凝钳 | 5mm | 2 | 3600 | 把 |
| 35 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 输卵管抓钳5mm | 2 | 920 | 把 |
| 36 | 杯式举宫器 | 杯式举宫器A型 | 2 | 3780 | 个 |
| 37 | 输尿管肾镜配套手术器械-活检钳 | 5Fr*580mm | 2 | 1222 | 把 |
| 38 | 输尿管肾镜配套手术器械-活检钳 | 4Fr*580mm | 2 | 2100 | 把 |
| 39 | 输尿管肾镜配套手术器械-异物钳 | 5Fr*580mm | 2 | 1222 | 把 |
| 40 | 输尿管肾镜配套手术器械-异物钳 | 4Fr*580mm | 2 | 2100 | 把 |
| 41 | 输尿管肾镜配套手术器械-取石钳 | 5Fr*580mm | 1 | 1222 | 把 |
| 42 | 输尿管肾镜配套手术器械-取石钳 | 4Fr*580mm | 1 | 2100 | 把 |
| 43 | 膀胱镜配套手术器械-活检钳 | Φ2.3 | 2 | 950 | 把 |
| 44 | 膀胱镜配套手术器械-锯齿钳 | Φ2.3 | 2 | 950 | 把 |
| 45 | 膀胱镜配套手术器械-异物钳 | Φ2.3 | 2 | 950 | 把 |
| 46 | 膀胱镜配套手术器械-剪刀 | Φ2.3 | 2 | 950 | 把 |
| 47 | 腹腔镜手术器械-医用拉钩 | 肝脏拉钩Φ5 | 2 | 2900 | 把 |
| 48 | 腹腔镜手术器械-医用拉钩 | 肝脏拉钩Φ10 | 1 | 2900 | 把 |
| 49 | 内窥镜用高频手术器械-单极分离钳 | 神经探针5mm | 1 | 6200 | 把 |
| 50 | 内窥镜用高频手术器械-单极吸引器 | Φ05 | 1 | 1780 | 把 |
| 51 | 腹腔镜手术器械-切开刀 | Φ10 | 1 | 980 | 把 |
| 52 | 腹腔镜手术器械-推结器 | φ5 | 1 | 400 | 把 |
| 53 | 腹腔镜手术器械-穿刺针 | φ5 | 1 | 400 | 把 |
| 54 | 腹腔镜手术器械-靶式钳 | Φ10 | 1 | 1180 | 把 |
| 55 | 腹腔镜手术器械-打结钳 | φ5 | 1 | 840 | 把 |
| 56 | 腹腔镜手术器械-施夹器 | 小号（加长） | 1 | 1900 | 把 |
| 57 | 腹腔镜手术器械-施夹器 | 中号（加长） | 1 | 1900 | 把 |
| 58 | 腹腔镜手术器械-施夹器 | 大号（加长） | 1 | 1900 | 把 |
| 59 | 腹腔镜手术器械-持针钳 | φ5（加长） | 1 | 1440 | 把 |
| 60 | 内窥镜用高频手术器械-单极电凝钩 | 5mm（加长） | 2 | 660 | 支 |
| 61 | 内窥镜用高频手术器械-单极分离钳 | 5mm（加长） | 1 | 1020 | 把 |
| 62 | 腹腔镜手术器械-吸引器 | φ5（加长） | 1 | 1150 | 把 |
| 63 | 内窥镜用高频手术器械-单极电凝棒 | 5mm（加长） | 1 | 660 | 支 |
| 64 | 内窥镜用高频手术器械-单极分离钳 | 5mm（加长） | 2 | 1020 | 把 |
| 65 | 内窥镜用高频手术器械-单极剪刀 | 5mm（加长） | 1 | 980 | 把 |
| 66 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 5mm（加长） | 1 | 1020 | 把 |
| 67 | 腹腔镜手术器械-弹簧抓钳 | φ5（加长） | 1 | 1100 | 把 |
| 68 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 胃抓钳5mm（加长） | 1 | 1020 | 把 |
| 69 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳 | 肠抓钳5mm（加长） | 1 | 1020 | 把 |
| 70 | 镜鞘及闭孔器 | F16 | 1 | 1600 | 支 |
| 71 | 镜鞘及闭孔器 | F18 | 1 | 1600 | 支 |
| 72 | 镜鞘及闭孔器 | F21 | 1 | 1600 | 支 |
| 73 | 镜鞘及闭孔器 | F24 | 1 | 1600 | 支 |
| 74 | 操作器 | / | 1 | 6200 | 支 |
| 75 | 无插管镜桥 | / | 2 | 800 | 支 |
| 76 | 单插管镜桥 | / | 1 | 1746 | 支 |
| 77 | 内窥镜用高频手术器械-单极分离钳内芯（不含手柄） | / | 10 | 467.5 | 支 |
| 78 | 内窥镜用高频手术器械-单极剪刀内芯（不含手柄） | / | 10 | 467.5 | 支 |
| 79 | 内窥镜用高频手术器械-单极抓钳内芯（不含手柄） | / | 10 | 467.5 | 支 |
| 80 | 腹腔镜疝气剪刀 | / | 2 | 1080 | 把 |
| 81 | 内窥镜用高频手术器械-单极疝气剪刀内芯（不含手柄） |  | 2 | 550 | 支 |
| 总价合计（元） |  |  |  | 399414.1 |  |

注：投标人须按最高限价报出统一优惠率。

★三、商务要求（本条所有内容均为实质性要求）

1.采购标的签订合同的效期为三年。

2.付款方式：协议配送，按需采购。协议签订后10个工作日内，采购人向中标人支付30%预付款；按实际配送数量每月进行结算，达到支付条件后，收到发票10个工作日内付款。付款周期：到货后一年。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.数字人民币作为支付方式之一。

3.验收标准：中标人提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

4.中标人应为我院提供免费配送服务，每次配送的时间和数量以中标人收到的采购计划为准，原则上中标人应在收到采购计划后72小时内送达；属加急供货的应在4小时内送达。

5.服务考核标准

5.1如产品出现任何质量事件，中标人售后人员须在4个小时之内到达现场处理，不得影响我院的正常工作。在国家相关法律法规规定范围内上报的，需及时上报相关部门，由此产生的相关损失由中标人承担。

5.2中标人提供的产品如有不符合协议约定的质量、期限等要求，给我院造成损失的，中标人应当赔偿由此引起的所有损失。

5.3中标人不履行或未按约定的时间、地点配送产品或提供伴随服务，我院可要求中标人支付违约金，中标人每延误1日，违约金为迟交货款的1%，依次递增，迟交产品货款不足以弥补院方损失的，由中标人另行赔偿。

5.4货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 售后要求：质保期从验收合格之日起算，三年质保，一年包换，超一年后包修，修不好包换。

7.交货地点：宿迁市宿城区宿迁大道120号江苏省人民医院宿迁医院内指定地点

四、落实政府采购政策

（1）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

（2）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（3）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（4）落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

五、其他要求

（1）项目实施要求

根据该项目提供符合采购人情况的交付方案和进度安排。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，时间进度安排合理。

（2）售后服务要求

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

（3）培训及技术支持要求

根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容的完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。

## 采购包2：常规基础手术器械

一、项目概述

因常规基础手术器械使用频率增加，导致器械自然损耗，且原有供应商协议到期，需重新采购常规基础手术器械。该项目三年采购预算为36万元。

★二、需求清单及技术参数（本条所有内容均为实质性要求）

- 1.投标品牌目录表内全规格手术器械供应，中标后按实际需求品规及数量供货。（提供品牌目录表）

- 2.投标人须按所投品牌官方价格报出统一优惠率，优惠率不得低于23%；优惠率＜23%的报价视为无效报价。

- 3.本采购包一个供应商只接受一个品牌的投标。

★三、商务要求（本条所有内容均为实质性要求）

1.采购标的签订合同的效期为三年。

2.付款方式：协议配送，按需采购。协议签订后10个工作日内，采购人向中标人支付30%预付款；按实际配送数量每月进行结算，达到支付条件后，收到发票10个工作日内付款。付款周期：到货后一年。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.数字人民币作为支付方式之一。

3.验收标准：中标人提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

4.中标人应为我院提供免费配送服务，每次配送的时间和数量以中标人收到的采购计划为准，原则上中标人应在收到采购计划后72小时内送达；属加急供货的应在4小时内送达。

5.服务考核标准

5.1如产品出现任何质量事件，中标人售后人员须在4个小时之内到达现场处理，不得影响我院的正常工作。在国家相关法律法规规定范围内上报的，需及时上报相关部门，由此产生的相关损失由中标人承担。

5.2中标人提供的产品如有不符合协议约定的质量、期限等要求，给我院造成损失的，中标人应当赔偿由此引起的所有损失。

5.3中标人不履行或未按约定的时间、地点配送产品或提供伴随服务，我院可要求中标人支付违约金，中标人每延误1日，违约金为迟交货款的1%，依次递增，迟交产品货款不足以弥补院方损失的，由中标人另行赔偿。

5.4货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

6.售后要求

6.1所供产品质保期从验收合格之日起算，质保三年，质保期内，若无法维修，免费更换。

6.2提供售后服务，①每半年上门保养一次：除锈、零部件完善；刃口现场修复；钳类器械现场校准；器械性能检测；现场无法处理的器械，返回厂家免费维修。②公司配备有经验的专业人员对接质量服务。

7.交货地点：宿迁市宿城区宿迁大道120号江苏省人民医院宿迁医院内指定地点

四、落实政府采购政策

（1）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

（2）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（3）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（4）落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

五、其他要求

（1）项目实施要求

根据该项目提供符合采购人情况的交付方案和进度安排。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，时间进度安排合理。

（2）售后服务要求

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

（3）培训及技术支持要求

根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容的完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。

## 采购包3：眼科用手术器械

一、项目概述

眼科用手术器械现进行招标采购，三年预算28万元，最高限价27.97214万元。

- 需求清单及技术参数

- ★（1）投标人须提供飞秒手术器械的彩页

- （2）需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 最高限价单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巩膜塞夹持镊 | 直纹反力式<夹钉镊> | 6 | 380 | 个 |
| 2 | 巩膜压迫器 | 弯双头，钛合金，全长135mm | 4 | 243 | 个 |
| 3 | 硅胶消毒盒 | 263*160*22mm | 5 | 446.6 | 个 |
| 4 | 硅胶消毒盒 | 耐高温塑料盒，带硅胶垫,尺寸：200mm* 110mm* 27mm | 2 | 240 | 个 |
| 5 | 虹膜恢复器 | 双头 | 6 | 96.8 | 个 |
| 6 | 睑板腺按摩镊 | / | 200 | 80 | 个 |
| 7 | 睑板腺囊肿镊 | （小，中，大）9CM椭圆形20*13mm | 30 | 100 | 个 |
| 8 | 简易开睑器 | 钢丝封口式 | 240 | 11 | 个 |
| 9 | 角膜剪 | 扁柄式弧形 | 160 | 85.8 | 个 |
| 10 | 睫毛镊 | / | 40 | 48 | 个 |
| 11 | 开睑器 | 开口16mm（大号） | 10 | 280 | 个 |
| 12 | 蓝帽套 | 3mm | 150 | 55 | 个 |
| 13 | 泪道探针 | （5,6,7,8,9号）冲洗式 | 60 | 30.8 | 个 |
| 14 | 泪点扩张器 | 单锥 | 20 | 30.8 | 个 |
| 15 | 泪囊拉钩 | 2 x 3齿，全长180mm | 4 | 100 | 个 |
| 16 | 泪囊牵开器 | 美式2 x 2齿，2 x 3齿，3 x 3齿，3 x 4齿，全长60mm | 2 | 140 | 个 |
| 17 | 囊膜剪 | 扁柄式弧形 | 15 | 85.8 | 个 |
| 18 | 人工晶状体定位钩 | 圆头 | 6 | 102.3 | 个 |
| 19 | 人工晶状体定位钩 | T型头 | 6 | 102.3 | 个 |
| 20 | 撕囊镊 | 扁柄式弧形 | 20 | 129.8 | 个 |
| 21 | 弯盘 | / | 20 | 50 | 个 |
| 22 | 系线镊 | 扁柄式直形 | 75 | 52.8 | 个 |
| 23 | 显微眼用剪 | 弯头一体式(巩膜剪) | 6 | 244 | 个 |
| 24 | 显微眼用镊 | 扁柄式直形有齿镊 | 30 | 52 | 个 |
| 25 | 显微眼用镊 | 右弯平台,0.5mm唇头钩<斜视镊> | 6 | 245 | 个 |
| 26 | 显微眼用镊 | 左弯平台,0.5mm唇头钩<斜视镊> | 6 | 246 | 个 |
| 27 | 显微眼用镊 | 直1x2齿,头宽0.8mm | 6 | 240 | 个 |
| 28 | 显微眼用镊 | 扁柄式直形有齿镊 | 150 | 55 | 个 |
| 29 | 小开睑器（蓝） | 婴幼儿专用 | 30 | 50 | 个 |
| 30 | 斜视钩 | 6mm弯扇形 | 9 | 200 | 个 |
| 31 | 斜视钩 | 普通 | 9 | 200 | 个 |
| 32 | 斜视钩 | 7.5mm弯扁板 | 9 | 220 | 个 |
| 33 | 眼睑保护板 | 中号 | 5 | 30.8 | 个 |
| 34 | 眼睑拉钩 | 大号、中号、小号 | 20 | 71.5 | 个 |
| 35 | 眼科镊 | 10cm直1*2钩 | 70 | 42 | 个 |
| 36 | 眼科镊（无齿） | 10cm直唇头齿 | 70 | 42 | 个 |
| 37 | 眼用测量尺 | 弯形螺杆式带螺丝,<斜视器> | 6 | 240 | 个 |
| 38 | 眼用测量器 | I形 | 6 | 66 | 个 |
| 39 | 眼用持针钳 | 扁柄式无锁弧形 | 50 | 52.8 | 个 |
| 40 | 眼用刮匙 | （小，中，大）单头/双头 | 20 | 46.2 | 个 |
| 41 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 50 | 50 | 个 |
| 42 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 50 | 50 | 个 |
| 43 | 眼用剪(视神经剪) | 微弯 | 4 | 140 | 个 |
| 44 | 眼用吸铁器 | 尖头 | 1 | 418 | 个 |
| 45 | 眼用显微持针钳 | 弯头一体式,φ7圆柄 | 6 | 252 | 个 |
| 46 | 眼用止血钳 | 直型12.5cm（眼科门诊用） | 6 | 52 | 个 |
| 47 | 止血钳 | 直型12.5cm（斜视术中用） | 10 | 252 | 个 |
| ◎48 | 飞秒透镜镊 | 飞秒透镜镊 23G (大弯型) | 15 | 2600 | 把 |
| 49 | 开睑器 | 开睑器 开口12mm(小号) | 15 | 146 | 把 |
| 50 | 显微眼用镊 | 显微眼用镊 长柄,φ0.3mm孔(无损伤镊) | 15 | 138 | 把 |
| 51 | 消毒盒 | 消毒盒 耐高温塑料盒+硅胶垫,200x110x27mm | 15 | 209 | 个 |
| 52 | 眼用巩膜剥离器 | 眼用巩膜剥离器 弧形(角膜上皮掀瓣器) | 15 | 440 | 把 |
| 53 | 眼用巩膜剥离器 | 眼用巩膜剥离器 双头(角膜上皮掀瓣器) | 15 | 458 | 把 |
| 54 | 眼用笛针 | 23G按压式（带硅胶管） | 6 | 1450 | 个 |
| 55 | 眼用笛针 | 2 5 G，带硅胶头，钛合金手柄,针管长度35mm，全长150mm | 6 | 1300 | 个 |
| 56 | 眼内镊 | 25G | 6 | 3600 | 个 |
| 57 | 眼内异物镊 | 2 0 G/0.8 9 m m, 式二爪，钛合金手柄,针管长度35mm，全长150mm | 3 | 1050 | 个 |
| 58 | 视网膜钩 | 2 3 G，钛合金手柄，全长120mm | 3 | 530 | 个 |
| 59 | 吸引息肉钳（鼻息肉钳） | 140*φ3mm,可拆卸，直 | 4 | 2500 | 个 |
| 60 | 显微眼内视网膜镊 | 2 3 G ,针管直径0.64mm | 6 | 2350 | 个 |
| 61 | 显微眼内视网膜镊 | 2 5 G ,针管直径0.5mm | 4 | 3500 | 个 |
| 62 | 显微眼内视网膜镊(内界膜镊) | 2 3 G ,针管直径0.64mm | 6 | 2400 | 个 |
| 63 | 牙骨膜分离器 | F1小 | 4 | 45 | 个 |
| 64 | 直枪状镊 | / | 6 | 32 | 个 |
| 65 | 双头剥离子，鼻剥离器 | 20cm弯铲形，头宽2/4 | 6 | 170 | 个 |
| 66 | 弯眼科整形剪 | 12.5cm,弯尖，刃口开齿 | 6 | 110 | 个 |
| 67 | 130°椎板咬骨钳 | / | 6 | 550 | 个 |
| 68 | 带负压吸引的直型扁平剥离子 | 20cm,φ3mm | 6 | 160 | 个 |
| 69 | 双头泪道探针 | 5号-12号 | 12 | 15 | 个 |
| 70 | 鼻腔吸引管 | 17cm角弯，φ3mm | 6 | 96 | 个 |
| 71 | 吸引管 | 3.5mm | 4 | 96 | 个 |
| 72 | 咬骨钳 | 4.0mm*90° | 4 | 550 | 个 |
| 73 | 脑压板 | 20cm | 6 | 140 | 个 |
| 合计 |  |  |  | 279721.4元 |  |

注：投标人须按最高限价报出统一优惠率。

★三、商务要求（本条所有内容均为实质性要求）

1.采购标的签订合同的效期为三年。

2.付款方式：协议配送，按需采购。协议签订后10个工作日内，采购人向中标人支付30%预付款；按实际配送数量每月进行结算，达到支付条件后，收到发票10个工作日内付款。付款周期：到货后一年。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.数字人民币作为支付方式之一。

3.验收标准：中标人提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

4.中标人应为我院提供免费配送服务，每次配送的时间和数量以中标人收到的采购计划为准，原则上中标人应在收到采购计划后72小时内送达；属加急供货的应在4小时内送达。

- 5.服务考核标准

5.1. 如产品出现任何质量事件，中标人售后人员须在4个小时之内到达现场处理，不得影响我院的正常工作。在国家相关法律法规规定范围内上报的，需及时上报相关部门，由此产生的相关损失由中标人承担。

5.2. 中标人提供的产品如有不符合协议约定的质量、期限等要求，给我院造成损失的，中标人应当赔偿由此引起的所有损失。

5.3. 中标人不履行或未按约定的时间、地点配送产品或提供伴随服务，我院可要求中标人支付违约金，中标人每延误1日，违约金为迟交货款的1%，依次递增，迟交产品货款不足以弥补院方损失的，由中标人另行赔偿。

5.4.货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

6.售后要求：质保期从验收合格之日起算，所供产品非人为损坏情况下质保一年，质保期内，若无法维修，免费更换。

7.交货地点：宿迁市宿城区宿迁大道120号江苏省人民医院宿迁医院内指定地点

四、落实政府采购政策

（1）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

（2）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（3）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（4）落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

五、其他要求

（1）项目实施要求

根据该项目提供符合采购人情况的交付方案和进度安排。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，时间进度安排合理。

（2）售后服务要求

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

（3）培训及技术支持要求

根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容的完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排序。得分且投标优惠率相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30.00分 | 满足招标文件要求且优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝其他投标人报价/基准价*30分。 符合条件的小企业（含小型微型企业、监狱企业、残疾人福利单位）参与投标的，对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利单位产品的价格给予10%的扣除，即优惠率*（1+10%），用扣除后的价格参与评审。 |
| 采购需求响应 | 40.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“二、需求清单及技术参数”所列内容进行评分，所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得满分。每有一项（一个句号的完整内容为一“项”；表格中一个序号中的完整内容为一“项”）负偏离扣0.4分，扣完为止。 “三、商务要求”不得负偏离，负偏离将作无效投标。 注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 业绩 | 12.00分 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次投标产品的同品牌同类别手术器械的销售合同(至少具备三个与此次投标相同型号的销售合同，并在合同中标示出来），每提供一份得3分，满分12分。（每份业绩需提供合同，且合同业绩中主要内容、标的、合同签订日期均清晰可见，否则不得分）。注：上述业绩资料原件扫描件直接上传至投标文件中。 |
| 项目实施计划 | 6.00分 | 各投标人提供符合采购人情况的项目实施方案（包含但不限于交付方案进度安排）。 项目实施方案完整性、合理性、可靠性、安全性、可实施性、稳定性高，计划安排客观详细合理（涵盖供货各节点计划时间、人员事务等具体安排）、配套服务措施（涵盖物流安排、供货、检测、培训分组管理）具体得力，各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业对口，能全面响应完成，优于采购需求的得6分；计划基本完整，措施较为具体，各环节衔接有序，要点基本完整，配置人员专业对口，基本能够实现采购需求，符合采购需求的得3分；计划不太完整，措施不太具体，各环节衔接基本有序，要点不太完整，配置人员专业基本对口，经过调整能够实现采购需求的得1分；未能全面实现采购需求的或未提供的，不得分。 |
| 培训方案 | 6.00分 | 投标人提供符合医院情况的培训服务方案。培训方案合理程度高，方案完整、灵活性大及培训人数多、时间的安排合理全面、技术培训方案（包括产品使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）方案具体，思路清晰，培训要点难点明确分析精准，宣传覆盖面广泛的，且培训计划覆盖供货期，具有全面的技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案，优于并全面满足采购需求的得6分；培训方案合理程度较高，方案较完整、灵活性较大及培训人数较多、时间的安排较合理全面、技术培训方案（包括产品使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）方案较具体，思路较清晰，培训要点难点明确分析较精准，宣传覆盖面较广泛的，且培训计划基本覆盖供货期，具有比较全面的技术和学术支持的能力并且有比较明确、合理、可行的支持方案，符合采购需求的得3分；方案不具体，思路不清晰，培训要点难点未有具体分析，宣传覆盖面未体现的，且培训计划未全面覆盖供货期，不太能体现技术和学术支持的能力和支持方案，未能体现满足采购需求的，通过后期优化能实现采购要求的得1分；未能全面实现采购需求的或未提供的，不得分。 |
| 应急及售后服务方案 | 6.00分 | 投标人提供符合医院情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。要求：响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，并提供备用配件供临时使用。 应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善，优于采购需求的得6分；应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善，符合采购需求的得3分；应急措施不太完善，有一定预见性，对可能存在的情况有一定的应对方案和时间安排，有一定的管理力量，具备符合要求的技术人员，人员配备相对合理，承诺响应时间、到场时间较长且方案较为合理，通过后期优化能实现采购要求的得1分；未能全面实现采购需求的或未提供的，不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标优惠率

小写： （%）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 投标优惠率 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标优惠率”应当与“开标一览表”中“投标优惠率”数额一致。

- 采购包2投标报价明细表数量可填写“按实际需求数量供货”。

- 七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的要求做出明确响应；实质性要求（打“★”内容）未做出明确响应的，作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。