连云港市政府采购

公开招标采购文件

项目名称：灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设项目 项目编号：JSZC-320724-RBGS-G2024-0019

采 购 人：灌南县人民法院 采购代理机构：江苏润博建设项目管理有限公司

2024年10月

目  录

第一章 采购公告

第二章 投标人须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 投标文件格式

第五章 项目需求

第六章 评审方法和评审标准

- 采购公告

项目概况：灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年11月05日09时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320724-RBGS-G2024-0019

2、项目名称：灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币1260万元，（本项目共划分两个标段，其中标段一控制价为：634万元； 标段二控制价为：626万元 ），报价超出各标段控制价的按无效标响应处理。

5、采购需求：（1）此次长茂法庭业务用房信息化建设项目共划分为一标段、二标段两个标段：

①标段一包含：标准化卷宗库房建设的应用软件、环境设施、存储及管理设备、消防系统等；

②标段二包含：科技法庭建设，智慧法庭软件、互联网法庭建设、诉讼服务、调解室、会议室系统、安检防护、网络等配套。

注：本项目采用兼投不兼中原则，同一供应商可以同时参与以上一、二个标段投标，若该供应商经评审后成为第一标段成交候选人排名的第一名，则不再推荐该供应商为第二标段的成交候选人,开标、评标顺序以一标段至二标段顺序依次进行。

6、合同履行期限：合同签订之日起90日内完成安装调试，并验收合格。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经第三方审计的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供））；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2024年任一月）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》详见第四章投标文件格式；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）本项目中标后不允许转包或分包。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、法律、法规规定的其他条件。

## 三、获取采购文件

1、时间：2024年10月15日至2024年10月22日23时59分止（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收截止时间：2024年11月05日上午09:00:00（北京时间）

电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2.开标时间与地点

开标时间：2024年11月05日上午09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限及媒介

1、公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；

2、发布媒介：江苏政府采购网。

## 六、补充事宜：

（1）本项目不收取投标保证金。

（2）投标人开标前完成网上投标文件上传。

（3）无论出于何种原因，采购人可以对已发出的招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

（4）投标单位制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件不一致，请投标单位按照采购文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌南县人民法院

地    址：灌南县人民中路

联系方式：李科长  15261381906

2.采购代理机构信息

名    称：江苏润博建设项目管理有限公司

地址： 连云港市海州区海连东路40号金茂大厦八楼

联系方式：赵工  0518-85106903

3.项目联系方式

项目联系人：李科长

电　 　 话： 15261381906

## 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本采购文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏润博建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：(按计价格（2002）1980号文货物招标收费标准下浮65%计取)由中标单位支付。投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标采购文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 采购公告

第二章 投标人须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 投标文件格式

第五章 项目需求

第六章 评审方法和评审标准

6.2 投标人应认真阅读招标采购文件中所有的事项、格式、条款和需求等要求。按招标采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构和采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制（本项目共划分两个包，本采购文件包含两个包全部内容，投标人按照所投包段选择对应相应的项目内容进行采购文件编制上传，如有划分、编制混乱等原因造成的废标，一切后果由投标人自行负责）

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术要求服务内容响应、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件。

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他。

14.1投标人需根据采购文件要求提供有关服务的管理制度，服务机构的分布情况，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等。

14.2投标人需根据投标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据投标文件要求提供投标标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

15.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的提交投标文件截止之日后六十（60）天。投标文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标采购文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 电子投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 投标文件未按照采购文件要求加盖CA公章的。

27.1.7授权代表参与政府采购活动，未附法定代表人授权书，或法定代表人授权书不符合规定格式的；

27.1.8投标报价出现前后不一致的，无法按照规定修正或按照规定修正，投标人不确认的；

27.1.9投标人提交的电子投标文件因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

27.1.10未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

27.1.11不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中标注★部分为实质性要求和条件）。

27.1.12 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.15若采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围的，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.16其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和服务内容见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑和投诉

29.1质疑的提出

29.1.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

29.1.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

29.1.3 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件“采购公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

29.1.4 质疑函应当使用范本（详见江苏政府采购网—监管信息—意见反馈）。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.2质疑函的受理和答复

29.2.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

29.2.2 在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

29.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

29.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

29.3质疑处理

29.3.1 质疑投标人不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

29.3.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

29.3.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

29.3.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

29.3.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

29.3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

29.4投诉

29.4.1投诉事项依照有关法律、法规执行。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（封面须加盖公章）；中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，采购人无正当理由不得放弃中标。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内由采购人上传政府采购合同并公告。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性的修改。

31.4合同签订后，中标人不能按本项目采购文件、中标人的投标文件、合同内容履约执行，采购人有权解除合同，并保留追究中标人责任的权利。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.5签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包或分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.6投标人有下列情形之一的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款。责令期限改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

31.6.1未按照采购文件的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

31.6.2成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

31.6.3将政府采购合同转包的；

31.6.4拒绝履行合同义务的。

31.7履约保证金（本项目不收取）

31.7.1采购文件约定收取履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

31.7.2履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

31.7.3中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

31.7.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

32、采购标的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的人员数量（包含与人员相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、履约验收

33.1 采购人组织对投标人履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

33.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

## 八、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

35.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

35.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

35.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36、支持绿色发展

36.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

36.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

37、政府采购需求标准

37.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、政府采购合同

项目名称：灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设

甲方（买方）：灌南县人民法院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年    月     日连云港市政府采购交易平台本项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目 灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设所做的投标文件，乙方必须完全按照招标文件、中标通知书以及投标文件中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格及数量：

1.3 技术要求：

1.4 合同履行期限：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（¥_________元）人民币。

2.2 本合同价款包含报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、集成、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用。（包含所有隐含的内容）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

5.2乙方必须保证所提供的货物是目前最先进的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5.3乙方必须保证所供全部货物完全符合招标文件、投标文件和国家行业标准的要求。

5.4乙方所供的全部货物必须通过甲方验收合格，验收标准按国家有关标准执行。

5.5乙方所供的全部货物必须通过相关部门检测合格。

六、履约保证金(本项目不收取履约保证金)

七、质保期

7.1 质保期  2   年。（从最终验收合格交付甲方后开始计算）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：   90日历天     。

8.2 交货方式：        。

8.3 交货地点： 甲方指定  。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

财政拨款。

（一标段）合同签订后一周内支付预付款10%，主要设备到场并安装完成（至少包含：档案库房环境监控、软件、密集架、数据展示）付至合同金额的50%，档案卷宗迁移完成付至合同金额的70%，全部竣工验收合格支付至合同金额的97%，余款两年内付清(无息)。

（二标段）合同签订后一周内支付预付款10%，主要设备到场并安装完成（至少包含：立案、安检、法庭后台支撑、标准法庭建设、审务督查）付至合同金额的70%，全部竣工验收合格支付至合同金额的97%，余款两年内付清(无息)。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算（无息）

9.2 付款日期以甲方通知银行付款日期为准，每次付款前乙方必须提供有效发票。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 质保期内，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的维保服务和指导。

10.5在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6 乙方的维保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。

11.5 甲方可向有关部门和专家提出书面申请，并由有关部门和专家进行验收并出具验收报告，相关费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期合同价款每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任(因甲方原因或项目实际实施环境不具备安装条件的除外)。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方报价函的内容及其澄清内容

- 其他与本合同相关的资料

- 本合同适用的特殊条款

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，并报一份至政府采购监督管理部门备案。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：灌南县                签订日期：      年  月  日

# 第四章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         （加盖CA电子公章）

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：灌南县人民法院

根据贵方项目           标段         （项目编号：          ）采购文件，正式授权下述签字人    全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 合同履行期限（天） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：                     项目编号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

备注：

1、报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、集成、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用（包含所有隐含的内容）。中标后费用不再另行增加。

2、本报价表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附主要设备及专业技术能力的证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

灌南县人民法院：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关          项目（标段编号：     ）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

## 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、技术条款偏离表

技术条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的技术条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式13、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式14、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式15、实施方案

实施方案

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式16、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 第五章  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物采购；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为科技推广和应用服务业。

- 本项目需求中标注“★”为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 一标段：实质性要求和条件 |
| 1 | ★根据法院的技术要求，本项目投标人提供的产品需满足江苏省机关团体企业事业单位档案工作检查评价中对应的要求（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | ★招标文件中涉及的系统满足国产系统适配。（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 3 | ★综合考虑档案管理系统功能成熟度、完善性、兼容性及服务保障，本项目投标人提供以下的产品须为同一品牌：档案库房管理系统、恒湿净化及档案净化整理设备、智能密集架。（提供承诺函，加盖投标人公章） |

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目（一标段）核心产品为：档案库房智慧感知平台

3、项目概况

灌南县人民法院长茂法庭根据建设计划，拟建设标准化卷宗库房（约600m³，共满足约7000箱+3万盒档案存储）、审判法庭3间、配套业务用房及场景信息化建设，标准化卷宗库房建设包括应用软件、环境设施、存储及管理设备、消防系统等；建设的法庭包含互联网开庭、庭审直播、庭审三同步录音录像、语音自助转写、电子质证、电子签名、法条推送等满足智慧审判的先进功能。

一、货物采购清单及技术参数要求（一标段）

| 灌南县人民法院长茂人民法庭业务用房信息化建设（一标段）-卷宗库房建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要功能/参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智慧档案室应用软件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 档案库房智慧感知平台（基础版） | 1、总体要求 智能库房综合管理系统（以下简称“系统”）应为以库房为核心、以服务为基础的B/S系统架构，客户端不需再次安装。功能设计以实体档案管理与服务为基础，提供基于档案库房管理的实体档案管理服务、设备管理服务等核心功能；支持统一的日志服务，实现监控系统的运行状况及系统的使用情况；支持统一的搜索服务；支持统一的缓存服务，保障系统能够长时间稳定的高效运行；支持统一的消息服务，满足各单位流程化管理、利用档案的需要；支持统一的文件存储服务，各服务之间协同运作，确保库房环境安全、档案存放安全、管理人员的人身安全。 系统应至少具备库房信息首页展示、管理档案、库房管理、库房环境管理、档案配置、系统设置等功能模块，各模块相关功能操作应逻辑分明，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。 系统应支持在国产品牌型号基础软硬件环境下正常运行，基础软硬件环境包括服务器、数据库、中间件、操作系统，在国产基础软硬件环境下各项主要功能的测试结果为合格或符合。 2、功能要求 2.1系统支持首页集中化展现档案库房信息 系统首页应支持至少展现档案库房实时环境、系统消息、库房容量、曲线报表、档案检索等内容，同时应提供恢复出厂设置、系统初始化、平台自检、插件下载、系统帮助、锁屏、退出等操作。 实时数据环境应显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示单个库房的实时环境数据，显示的环境数据包含温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、TVOC等。 系统消息应显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息、下载消息等。 库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。应至少显示库房已用容量占比及空闲容量占比。 曲线报表支持通过曲线图的方式显示库房内环境数据的走势。 应在系统首页提供检索档案的快捷入口，可以快速的查找到实体档案信息，并进行下一步的操作。 恢复出厂设置，应可实现保留配置信息和恢复出厂信息，在执行数据恢复之前，应对目前已有的数据进行备份，在界面中提示保存备份保存路径； 系统初始化应将系统中主要配置集中展示，方便快速对系统功能进行初始化配置； 平台自检应对系统中集成的设备进行统一的检查，直观展示设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法；检查内容应包含设备是否启动、数据通信是否正常、配置是否一致、功能是否正常。 2.2档案管理 ▲系统应支持对档案条目和电子文件进行管理，可以对条目数据进行批量操作功能，如生成档号、数据导入、导出等。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） 支持对档案盒信息进行管理，保证档案盒号与实体档案盒一一对应。档案盒支持通过条码（一维或者二维条码）或者绑定RFID标签的方式来与实体档案盒建立关联。 支持通过关键词、档案盒条码、地址码等方式快速查找档案信息，对查找的档案进行借阅、打开架体操作；支持对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。 支持档案检索，可通过关键词、档案盒条码、地址码等方式快速查找所需的档案信息。查找到所需的档案信息后，可通过借阅功能，对已查找到的档案信息进行借阅。同时打开该信息所在位置的密集架架体并展示该密集架的实时监控录像，产生开架记录。 档案管理支持出入库记录，可关联RFID档案盒，通过RFID通道门时自动记录出入的档案盒信息。 2.3库房管理 系统应具备档案库房管理功能，对档案库房中各类专用设备：如智能密集架设备、安防设备、档案存放环境设备、RFID设备、条码设备、数据展示设备进行统一管理。 系统应支持对密集架架体进行自检，支持以远程检测密集架架体的方式，了解密集架的运行状态，防止出现架体故障危害档案人员安全。可添加指定架体的自检计划，计划启动并且完成之后，同步产生自检详情记录。 应可查看密集架的日志信息，包括报警信息、登录抓拍、操作记录、温湿度信息和pm2.5信息。 可设置档案存放环境设备的IP、端口等参数信息。 可设置RFID设备IP、端口等参数信息，管理RIFD通道门，当档案通过安全通道门时，如该档案为非授权状态，则通道门会发起声光报警，同时系统对报警信息进行记录，且以短消息的方式通知给档案管理员。在报警的同时，系统截取报警前与报警后总共20秒左右（时间应可设置）的视频录像，以系统消息的方式发送给管理员，以确保档案的安全。 可设置数据展示设备IP、端口等参数信息，展示库房中的环境信息，这些信息可以通过平台系统进行实时推送。 系统支持监控管理，可实现视频实时预览功能，可以对档案库房摄像头进行集中管理，支持两屏、四屏、九屏的形式进行分屏预览功能。 系统支持对各项任务进行管理调度，至少应包括监控任务、净化任务、通风任务、架体消息、架体视频等任务。 系统实时同步库房门禁主机的操作记录。 查看到库房的访问情况和追溯库房安全的隐患。门禁主机实时记录包含卡号认证失败超次报警、门锁打开、门锁关闭等。 在系统上应至少可查看恒湿净化设备、密集架的故障和维保信息。 2.4库房环境管理 应支持对档案存放环境各采集设备及管理设备进行远程控制与管理。实时采集库房环境信息进行展示，并定期进行保存。支持设定任务调度各类设备进行智能化运行。 要求可管理或操作库房设备；显示库房环境数据。 应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。 2.5档案配置 系统应具备标准的档案模型，档案模型已有一定数量的常用档案模板，如文书档案、会计档案、基建档案等，档案模型还应能自定义档案管理模板，并对档案著录项、元数据等进行自定义维护。 ▲系统支持定制档案门类、档案管理方式、档案管理著录项、元数据管理、档号管理、流水号管理等。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） 2.6系统设置 系统应具备丰富的自定义设置功能，如用户管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。 用户管理，应支持对系统中所有的用户信息进行维护。包括新增用户、修改用户信息、删除用户，以及在用户忘记密码后，对密码进行重置；并且在发现用户状态异常时，及时对其禁用。 角色管理，应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角色、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中应支持设置默认角色的权限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。 权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理应对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用户。权限设置应分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对系统功能的管控；数据目录授权是对系统中条目数据和电子文件权限的管控。 系统日志，系统中的所有日志应支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。系统日志应记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等，日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。 系统参数设置，应包括对系统基本参数、各类专用管理设备、条码模板设置、编辑模板、数据字典的配置。参数配置内容应包含参数标识、参数值、描述，并且可以添加、修改配置项内容。 | 1.0 | 套 |  |
| 1.2 | 数据可视化平台 | （1）档案业务办理情况展示：应支持展示当日、当月利用档案的统计信息，如档案借阅量、归还量、借阅次数； （2）▲馆藏统计情况展示：应支持展示馆藏总量、在借数量、在库数量、各类档案统计数据以及档案存储满载率、档案年增长率、各年度档案入库情况、档案库房存放容量年增长量等；（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） （3）档案库房环境情况展示：应支持展示档案库房的温度、湿度、二氧化碳、PM10、PM2.5、TVOC等，以曲线方式直观展示库房环境变化。 | 1.0 | 套 |  |
| 2 | 档案库房主要设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 档案库房环境监控设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 区域智能控制器 | 其应用于档案库房中，控制库房区域内设备运行，支持输出控制信号、输入检测信号，数据采集、故障反馈等功能。 （1）配置不小于15英寸触摸一体液晶屏。 （2）图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态。 （3）支持历史记录显示。 （4）内存不小于 2G。 （5）接口：支持RS-485、USB、网口、音频输出等。 （6）区域智能控制设备使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 （7）区域智能控制设备在特殊及异常环境下，如室内温度至少达到40℃、湿度至少达到70%RH时，也不会损坏，保证设备正常工作和运行。 （8）要求区域智能控制设备具备防静电、防冲击能力，当受到静电干扰或浪涌冲击停止后应能正常工作。 （9）▲区域智能控制设备在特殊及异常环境下，如高温50℃、低温-10℃及以上时应能正常工作。（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） | 6.0 | 台 |  |
| 2.1.2 | 智能库房环境管理系统 | （1）系统界面中应包含小地图显示设备位置、报警次数区域、本日温度、湿度、PM2.5、TVOC的走势、场景状态显示等。 （2）应可显示设备数据并且查看单个设备数据信息，可操作设备。 （3）设备位置展示应可更换小地图背景，并进行可用户验证，只有成功登录后才能手动移动、添加、删除恒湿净化设备、空气质量监测设备、空调等设备； （4）▲环境信息可以显示温度、湿度、PM2.5、TVOC数据曲线图。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） （5）应支持实时显示温度、湿度、PM2.5数据，可设置最高值、最低值、平均值。 （6）应可以按照日、周、月、年及全部统计显示报警器、温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC的报警次数。 | 6.0 | 套 |  |
| 2.1.3 | 空气质量云测仪 | （1）应支持采集环境温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、SO2、NO2、CO2、TVOC值。 （2）通讯方式：应支持RS485无线/有线通讯、CAN接口传输。 （3）温度范围：0-50℃。 （4）湿度范围：5-98%。 （5）PM2.5范围：1-999μg/m³。 （6）PM10范围：1-999μg/m³。 （7）TVOC范围：5-1000μg/m³。 （8）CO2范围：100-3000mg/m3。 （9）SO2范围：0-500μg/m³。 （10）NO2范围：0-300μg/m³。 （11）甲醛范围：1-1000μg/m³。 （12）空气质量监测设备使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 （13）空气质量监测设备在特殊及异常环境下，如室内温度至少达到40℃、湿度至少达到70%RH时，设备应正常工作。 （14）▲空气质量监测设备在特殊及异常环境下，如高温50℃、低温-10℃及以上时应能正常工作。（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） | 13.0 | 台 |  |
| 2.1.4 | 恒湿净化一体机 | 恒湿净化设备，要求能够自动调控库房湿度、空气质量，使库房环境达到国家标准要求的档案存放环境的要求。空气净化系统需采取不少于6种净化方式，兼具除尘、灭菌、去除TVOC等多种功能；设备应具有灭菌功能，应用纳米光氢离子净化器能够有效灭菌，去除TVOC；设备须配置负离子发生器以改善空气质量，增加空气的含氧量。 （1）▲应实时显示探测到的温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、甲醛、SO2、NO2环境数据，可按照不同颜色区分显示；（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （2）PM2.5去除率不小于99%，白色葡萄球菌杀灭率不小于99%，TVOC去除率不小于90%，空气自然菌消亡率不小于90%，臭氧释放量小于0.003mg/m³； （3）设备须有完善的防漏水措施，水箱应采用双层设计，内层采用阻燃ABS材料，外层采用碳钢材料；每台设备须配置漏水报警探头；上水系统采取常开电磁阀和常闭电磁阀相结合的方式冗余配置； （4）设备须有完善的报警系统，便于设备故障诊断与维修，应配置高温、高湿、低温、低湿、漏水报警功能。 （5）▲支持展示空气质量环境数据；可以采用文字及图形展示水箱状态；可以显示当日及总耗电量；支持恒湿、光氢、负离子、UV-C紫外线、摆叶等操作。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （6）支持按照月、周、日曲线显示以及按照时间记录温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2、甲醛、SO2、NO2环境数据。 （7）风速调节功能：设备应具备风速调节功能，并可分为自动及低、中、高风速四档。 （8）清洗功能：设备应具备清洗功能，通过打开进水阀以及排水阀，让清水清洗管道以及水箱，确保设备的除湿工作的正常运转。 （9）▲水箱状态实时监测：实时监测水箱的状态，可显示水位高、中、低、溢水、漏水、堵塞、缺水、清洗水箱等状态，可以实时监测显示水质数据并报警。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告 （10）▲恒湿净化设备应符合GB 36893-2018《空气净化器能效限定值及能效等级》要求，能效等级至少达到3级。（提供由第三方检测机构出具的硬件检测报告 复印件证明并标明检测项具体位置，加盖投标人公章） （11）▲恒湿净化设备应具有中国能效标识认证，提供产品能效标识和中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）查询截图。 （12）显示屏尺寸：不小于8英寸； （13）加湿量（kg/24h）：不低于160； （14）除湿量（kg/24h）：不低于60； （15）适用空间（㎡）：不小于120； （16）风量（m³/h）：不低于1600； （17）最大功率（W）：不超过1300； （18）水箱容积（L）：不小于45； （19）加水/排水方式：支持人工/自动； | 8.0 | 台 |  |
| 2.1.5 | 智能水车 | （1）恒湿净化设备配套使用水车。 （2）内部容积：不小于90L。 （3）功率：不大于85w。 （4）流量：不小于2000L/h。 （5）扬程：不小于2m。 （6）触摸屏：不小于4.3英寸。 （7）支持显示水位状态、储水量、加水总量、水质TDS值、加水/排水状态等信息。 （8）▲支持溢水报警、低水位报警、高水位报警、超声波水位探测报警、水质报警等提示功能，可显示报警提示界面，并发出报警声。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） | 8.0 | 台 |  |
| 2.1.6 | 档案室 智能恒温设备 | （1）制冷类型：冷暖； （2）匹数：5匹； （3）智能恒温设备应具有中国能效标识认证，提供产品能效标识和中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）查询截图。 | 8.0 | 台 |  |
| 2.1.7 | 业务用房 智能恒温设备 | 1.5匹、冷暖、风管机，标配4米铜管；配线控 | 21.0 | 台 |  |
| 2.1.8 | 业务用房 智能恒温设备 | 5匹、冷暖、风管机，标配4米铜管；配线控 | 9.0 | 台 |  |
| 2.1.9 | 智能控制模块 | （1）应支持有线-无线传输； （2）有线应支持RS485通讯协议； （3）最大发射功率为17dbm(50mW)； （4）无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点； （5）支持空调控制器、漏水传感器、电子驱鼠器与区域智能控制设备之间的无线通讯； （6）智能控制模块使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 | 22.0 | 台 |  |
| 2.1.10 | 串口学习型红外遥控器控制器 | （1）要求可学习市面上主流空调红外遥控器，适应性强。 （2）红外载波载波频率宽：31KHZ ~ 80KHZ； （3）大容量贮存，可记忆不少于50个按键指令； （4）支持上传与下载或串口指令直接控制； （5）掉电数据不丢失； （6）支持标准RS232/RS485接口。 | 8.0 | 台 |  |
| 2.1.11 | 漏水传感器 | （1）灵敏度：0-10K无级调节。 （2）响应时间：小于1秒。 （3）电源要求：12-24V直流/交流电源。 （4）检测线缆长度：支持接线缆长度不少于100米。 | 8.0 | 台 |  |
| 2.1.12 | 漏水感应线 | 两芯螺旋检测线缆（10米）； | 8.0 | 套 |  |
| 2.1.13 | 电子驱鼠器 | （1）电源电压：AC220V/50Hz； （2）消耗功率：小于30W； （3）有效范围：不小于100平方米； （4）支持通过库房管理系统和区域智能控制设备进行驱鼠器启停控制。 | 6.0 | 台 |  |
| 2.1.14 | 防霉驱杀虫药 | （1）功能特点：杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避、高效无毒、无污染、净化空气。对档案纸张、字迹无影响、绿色环产品； （2）包装：每盒不少于30袋； （3）支持在库房管理系统和区域智能控制设备中显示到期时间。 | 303.0 | 盒 |  |
| 2.2 | 档案存储设备 |  |  |  |  |
|  | 智能密集架 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 双柱型文书档案智能密集架钢制部分 | 架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。材料厚度要求：底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板≥1.2mm，挂板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，轨道≥20mm*20mm镀锌方钢。增加配置标准搁板，架体每层两块层板，包括挂板，材质≥1.0mm，单节架体层数为7层。 架体材质要求： （1）防尘、防鼠、防盗功能达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全。 （2）底盘采用≥3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式；连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用箍紧拧固。 （3）导轨采用≥20*20mm，实心方钢（镀锌防锈工艺）置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上。 （4）▲密集架轨道作为密集架的关键部件，其质量对于档案库房承重以及密集架稳定、安全运行具有重要作用，要求密集架轨道在承重/荷载10KN时，轨道变形量不大于1.3mm，在承重/荷载15KN时，轨道变形量不大于1.5mm。（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置） （5）立柱采用≥1.5mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔；经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。 （6）搁板采用≥1.2mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度为25mm；结构合理，使用方便。 （7）挂板采用≥1.2mm 冷轧板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成。中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。 （8）侧面板采用≥1.0mm 冷轧板形状成平面，两旁应采用大圆角整体设计； （9）顶板采用≥1.0mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端；顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 （10）搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，立柱挂板孔间距为50mm,层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 （11）承重量：每层搁板加均布静载荷≥45kg，经24h试验卸载后，应无塑性变形和其他异常现象。在全静载荷的情况下，架体应运行自如，不得有阻滞现象，手柄摇力不大于11.8N。 （12）结构防倾倒：架体在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，至少经连续50次试验，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后，架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形和其他异常现象。 | 608.13 | 立方米 |  |
|  | 双柱型文书档案智能密集架钢制部分 |  | 79.40 | 立方米 |  |
|  | 双柱型文书档案智能密集架钢制部分 |  | 4.03 | 立方米 |  |
| 2.2.2 | 防磁智能密集架钢制部分 | 架体要求采用双柱式结构，架体下部嵌入防磁柜，上部设置为搁板，形成可密集移动的防磁存储空间。主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。材料厚度要求：底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板≥1.2mm，挂板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，轨道≥20mm*20mm镀锌方钢。 架体材质要求：参考“双柱型文书档案密集架钢制部分” | 14.50 | 立方米 |  |
| 2.2.3 | 财务智能密集架钢制部分 | 架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。材料厚度要求：底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板≥1.2mm，挂板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，轨道≥20mm*20mm镀锌方钢。增加配置标准搁板，架体每层两块层板，包括挂板，材质≥1.0mm，单节架体层数为12层。 架体材质要求：参考“双柱型文书档案密集架钢制部分” | 25.25 | 立方米 |  |
| 2.2.4 | 财务智能密集架钢制部分 |  | 6.74 | 立方米 |  |
| 2.2.5 | 实物智能密集架钢制部分 | 架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。材料厚度要求：底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板≥1.2mm，挂板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，轨道≥20mm*20mm镀锌方钢。 架体材质要求：参考“双柱型文书档案密集架钢制部分” | 29.01 | 立方米 |  |
| 2.2.6 | 密集架智能硬件 | （1）电 机：24V，不大于150W无刷直流电机 （2）固定列电气安全模块：应包含空气开关，24V电源，电源控制板；开关电源应为24V，不大于1KW （3）活动列电气安全模块：应包含所有控制板，24V供电、进线、出线回路安装有直流插片式保险丝，绝不允许出现220V电压，架体安装现场会用万用表测试； （4）固定列架体控制模块：固定列触摸屏控制模块的处理器≥4核，运行内存≥2GB，存储内存≥8GB，网络支持RJ45，固定列触摸屏尺寸≥15英寸（不含外壳），分辨率≥1024×768dpi，操作系统不低于Android8。与活动/移动列在自检指令下，均可显示预设画面信息包括正常运行的完整清晰的画面信息和显示屏故障代码。 （5）活动列架体控制模块：活动/移动列触摸屏控制模块的运行内存≥56KB，存储内存≥256MB。尺寸≥8英寸（不含外壳），分辨率≥800×600dpi，与固定列在自检指令下，均可显示预设画面信息包括正常运行的完整清晰的画面信息和显示屏故障代码。 | 90.0 | 套 |  |
| 2.2.7 | 智能密集架管理系统 | （1）智能密集架管理系统应支持系统登录、密集架管控、档案查询、环境曲线报表、设备维护、系统设置等功能。 （2）环境管理功能：要求可查看密集架的温湿度、PM2.5数据，实时显示温度、湿度、PM2.5数值，实现全天记录，能够永久保存数据，并提供数据的删除功能。能够提供当前、当天、本周、本月、本年5种维度的温湿度变化曲线。 （3）通风功能: 密集架应支持手动通风，同时也应支持根据预设的温度、湿度阈值实现自动通风，保证密集架满足档案的存放条件。当密集架采集的环境数据不满足存放条件时应立即进行提示,并在界面的醒目位置显示提示信息。 （4）开架列表: ▲应可以查看架体的开架记录，可根据开架记录重新打开密集架。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （5）照明功能：采用24V LED冷光源条状照明灯，架内有人，灯光自动开启。 （6）感应开架功能：当人员站在活动架前5秒钟以上，所面对的相应列自动打开。 （7）线束要求：智能密集架所使用的线束应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 （8）安全电压设计：活动架应全部实现无220V接入，符合《DA/T 65-2017 档案密集架智能管理系统技术要求》，活动架电气箱应为24V供电、进线、出线回路安装有直流插片式保险丝，能够避免24V回路由于电流过载引发的安全隐患。 （9）红外报警：当管理人员进入架体内或档案盒掉落时，红外光幕应被触发，并发出报警信号，活动架屏应有报警消息的显示，同时应保证密集架处于禁止移动状态，并有相应的语音播报提醒。 （10）漏电保护：密集架应采用漏电保护器与低压断路器配合使用，满足自动失压、欠压、过载、短路保护功能，以及对漏电流检测和判断的功能。 （11）设备维护：设备维护功能应提供详细的日志和测试工具，其中应包括报警信息、异常记录、灯光定位、串口维护和语音播报等功能。 （12）异常记录：异常记录功能应可展示系统最近的一段时间段内发生的报警以及错误信息列表。 （13）自检功能：▲在系统初始化自检的过程中，要求实现对系统的环境、网络、通讯、声音、架体自检等方面进行检测。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （14）自行恢复功能：要求智能密集架电气安全模块需具备防静电、防冲击能力，当受到静电干扰或冲击时，若出现功能或性能暂时性丧失降低，应能在干扰或冲击停止后自行恢复，不需要操作人员干预。 | 90.0 | 套 |  |
| 2.2.8 | 防磁柜 | 内嵌在防磁密集架架体内部，防磁防潮：外界施加 6000 高斯的强磁场直接作用于柜壁，柜内感应强度不超过 5高斯，存储介质：磁盘、微缩片、胶卷、录影带、 CD/VCD、U盘、可移动磁盘等，每台6个抽屉。 | 14.0 | 个 |  |
| 2.2.9 | 搁板 | 标准搁板，架体每层两块层板，包括挂板，材质≥1.0mm。 | 380.0 | 套 |  |
| 2.3 | 实体档案管理设备 |  |  |  |  |
|  | 条码设备 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 条码打印机 | （1）打印方式：热转印； （2）分辨率：不低于200dpi； （3）打印速度：不低于4ips(101.6mm/s)； （4）打印宽度：不低于4.17″(106 mm)； （5）内存：不低于8MB Flash，16MB SDRAM； | 2.0 | 台 |  |
| 2.3.2 | 条码打印纸 | 铜版不干胶，单个条码尺寸不小于50*20mm。 | 16.0 | 卷 |  |
| 2.3.3 | 手持PDA | （1）显示屏：不小于5.5寸IPS屏，分辨率不低于720*1440； （2）内存容量：应不低于2GB RAM/16GB ROM； （3）操作系统：采用Android 9.0或以上系统； （4）支持一维、二维条码； | 2.0 | 台 |  |
| 2.3.4 | 条码扫描枪 | （1）图像传感器：不低于640*480 CMOS （2）环境光照强度：0至100000Lux （3）识读精度：不小于5mil （4）数据接口：RS232、USB | 2.0 | 台 |  |
|  | 超高频RFID设备 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | RFID标签 | （1）频率范围：840-960MHz； （2）读写灵敏度：应达5米（工作台1W,6DB）应达2米（手持机）； （3）芯片允许读写次数：写不少于10万次，数据保持时间不少于10年。 （4）符合ISO/IEC 18047-6:2017和ISO/IEC 18000-6:2013标准的解调能力、占空比、链接频率容限的要求； （5）符合GB/T 17626.3-2016的射频电磁场辐射抗扰度要求。 | 17,856.0 | 枚 |  |
| 2.3.6 | RFID架签 | RFID层架标签自带存储空间，可重复编辑也可不编辑，安全性高，可按档案位置定位层位的标识标签，层架标签放置于每一层密集架，可结合档案馆馆藏的实际情况来定义层架标的位置号，条码号对应层架位信息。 （1）频率范围：860-960MHZ； （2）读写协议：ISO18000-6C； （3）芯片允许读写次数：写不少于10万次，数据保持时间不少于10年； （4）封装材质：ABS+水晶滴胶+抗金属材料； （5）符合ISO/IEC 18047-6:2017和ISO/IEC 18000-6:2013标准的解调能力、占空比、链接频率容限的要求； （6）符合GB/T 17626.3-2016的射频电磁场辐射抗扰度要求。 | 1,178.0 | 枚 |  |
| 2.3.7 | RFID通道门 | （1）工作频段符合902MHz～928MHz （2）要求支持服务器模式实现多通道控制功能； （3）多标签读取能力强，极低漏读率、误读率； （4）通讯接口采用RJ45； （5）▲符合SJ/T 11531-2015标准的邻信道功率泄露比的要求；（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置） （6）RFID通道门使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 | 1.0 | 套 |  |
| 2.3.8 | RFID手持盘点机 | （1）采用安卓9.0或以上系统，四核2GHz高速处理器、不低于2GB RAM/16GB ROM （2）工业级标准超长续航不小于9000mAh大容量电池，待机时间不少于360小时（关闭无线通讯功能），可连续工作至少4小时； （3）整机达到IP65工业级防护等级，抗0.8米自然跌落； （4）显示屏不小于5.5寸 IPS 高清屏，分辨率不低于720*1440； （5）▲符合SJ/T 11531-2015标准的邻信道功率泄露比的要求。（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置） （6）RFID手持盘点机使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 | 1.0 | 台 |  |
| 2.3.9 | RFID桌面工作台 | （1）适用频段：902-928 MHz； （2）一次性可识别标签不少于150张； （3）标签识别速度：>150张/秒； （4）支持USB2.0接口。 （5）符合SJ/T 11531-2015标准的邻信道功率泄露比的要求。 （6）RFID桌面工作台使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 （7）RFID桌面工作台应具备防静电能力，当受到静电干扰停止后应能正常工作。 | 1.0 | 台 |  |
| 2.3.10 | RFID打印机 | （1）打印方式：热转印； （2）分辨率：不低于203 dpi； （3）最大打印速度不低于8ips（203.2mm/s）； （4）最大打印宽度不少于4.25″(108 mm)； （5）最大打印长度不少于315″(8000 mm)； | 1.0 | 台 |  |
| 2.4 | 档案库房安全防范设备 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 人脸识别门禁 | （1）主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器； （2）显示屏:不小于8寸 IPS 高清显示屏，不低于1280*800分辨率。 （3）双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 （4）人脸权限数量:最大不少于50000人脸数。 （5）识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 | 7.0 | 套 |  |
| 2.4.2 | 智能控制模块 | （1）应支持有线-无线传输； （2）有线应支持RS485通讯协议； （3）最大发射功率为17dbm(50mW)； （4）无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点； （5）支持红外双鉴传感器与区域智能控制设备之间的无线通讯； （6）智能控制模块使用的电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。 | 25.0 | 台 |  |
| 2.4.3 | 红外双鉴传感器 | （1）微波、红外双鉴； （2）探测距离：不小于8m； （3）防拆开关：常闭； （4）抗白光干扰； | 25.0 | 台 |  |
| 2.4.4 | 半球网络摄像机 | （1）不低于200万像素半球型变焦网络摄像机。 （2）最大图像尺寸：不低于1920×1080。 （3）视频压缩标准：支持H.265/H.264。 （4）网络存储：支持NAS，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测。 （5）网络：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 （6）音频：不少于1路输入、1路输出、1个内置麦克风、1个内置扬声器。 （7）报警：不少于1路输入、1路输出。 （8）防护：IP66，IK10。 | 34.0 | 台 |  |
| 2.4.5 | 监控专用伸缩支架 | （1）可多方位旋转并自由伸缩，满足不同安装需求； （2）调节方式：万向调节； （3）材质：全铝； | 34.0 | 个 |  |
| 2.4.6 | 硬盘录像机 | （1）嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 （2）存储接口：不少于16个SATA接口。 （3）视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA。 （4）网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 （5）报警接口：不少于16路报警输入，9路报警输出。 （6）USB接口：不少于2×USB 2.0，2×USB 3.0。 （7）接入能力：不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入。 （8）解码能力：最大支持32×1080P。 | 1.0 | 台 |  |
| 2.4.7 | 监控专用硬盘 | （1）容量：不小于6TB。 （2）尺寸：3.5英寸。 （3）接口：SATA。 | 16.0 | 台 |  |
| 2.4.8 | POE网络交换机 | （1）类型：POE交换机。 （2）端口要求：不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口。 （3）交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps。 （4）包转发率：不低于51/126Mpps。 | 3.0 | 台 |  |
| 2.4.9 | 显示器 | （1）显示屏尺寸：不小于21英寸； （2）宽高比：16:9； （3）支持的分辨率：1920x1080； （4）显示器应具有中国能效标识认证，提供产品能效标识和中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）查询截图。 | 1.0 | 台 |  |
| 2.5 | 档案库房数据展示设备 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 环境监测平台 | （1）应实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2和TVOC数据，采用数值与曲线同步状态显示。 （2）应支持切换监控界面，实时显示库房内部摄像画面。 （3）应支持编辑标题栏、状态栏，自定义文字展示信息。 （4）应安装于库房外墙醒目位置，便于人员查看。 （5）屏幕尺寸：不小于55英寸。 （6）屏幕分辨率：超高清4k（3840×2160）。 | 6.0 | 套 |  |
| 2.5.2 | 监控显示大屏 | （1）尺寸：不小于75英寸； （2）屏幕分辨率：不小于3840*2160； （3）内存：不小于2+16G； （4）音频系统：数字环绕音效/杜比DD+解码。 | 1.0 | 台 |  |
| 2.5.3 | 可视化大屏 | 参数要求： （1）屏幕：不小于120寸黑栅抗光硬屏。 （2）RAM：不小于3GB； （3）内置存储：不小于64GB； （4）显示分辨率：不低于3840*2160； （5）电压：AC220V 50Hz； （6）亮度：不低于450nit； （7）操作系统：不低于Android8.0； | 2.0 | 套 |  |
| 2.5.4 | 环境监测平台兼容设备 | 电视盒子+软件适配对接费用+环境监测平台软件，实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2和TVOC数据，并用颜色状态区分优良； | 2.0 | 套 |  |
| 2.6 | 消防系统设备 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室1（10*13.1*3） | 3 | 台 |  |
| 2.6.2 | 七氟丙烷药剂 |  | 330 | kg |  |
| 2.6.3 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.4 | 点型光电感烟探测器 |  | 3 | 只 |  |
| 2.6.5 | 点型感温火灾探测器 |  | 9 | 只 |  |
| 2.6.6 | 探测器底座 |  | 12 | 只 |  |
| 2.6.7 | 手/自动转换开关 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.8 | 火灾声光警报器 |  | 4 | 套 |  |
| 2.6.9 | 气体启停按钮 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.10 | 气体释放警报器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.11 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.12 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室2（10*9.5*3） | 2 | 台 |  |
| 2.6.13 | 七氟丙烷药剂 |  | 238 | kg |  |
| 2.6.14 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.15 | 点型光电感烟探测器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.16 | 点型感温火灾探测器 |  | 7 | 只 |  |
| 2.6.17 | 探测器底座 |  | 9 | 只 |  |
| 2.6.18 | 手/自动转换开关 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.19 | 火灾声光警报器 |  | 4 | 套 |  |
| 2.6.20 | 气体启停按钮 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.21 | 气体释放警报器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.22 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.23 | 100L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室3（7.6*10*3） | 2 | 台 |  |
| 2.6.24 | 七氟丙烷药剂 |  | 192 | kg |  |
| 2.6.25 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.26 | 点型光电感烟探测器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.27 | 点型感温火灾探测器 |  | 6 | 只 |  |
| 2.6.28 | 探测器底座 |  | 8 | 只 |  |
| 2.6.29 | 手/自动转换开关 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.30 | 火灾声光警报器 |  | 2 | 套 |  |
| 2.6.31 | 气体启停按钮 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.32 | 气体释放警报器 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.33 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.34 | 100L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室4（7.6*10*3） | 2 | 台 |  |
| 2.6.35 | 七氟丙烷药剂 |  | 192 | kg |  |
| 2.6.36 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.37 | 点型光电感烟探测器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.38 | 点型感温火灾探测器 |  | 6 | 只 |  |
| 2.6.39 | 探测器底座 |  | 8 | 只 |  |
| 2.6.40 | 手/自动转换开关 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.41 | 火灾声光警报器 |  | 2 | 套 |  |
| 2.6.42 | 气体启停按钮 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.43 | 气体释放警报器 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.44 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.45 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室5（7.76*10.56*3） | 2 | 台 |  |
| 2.6.46 | 七氟丙烷药剂 |  | 240 | kg |  |
| 2.6.47 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.48 | 点型光电感烟探测器 |  | 2 | 只 |  |
| 2.6.49 | 点型感温火灾探测器 |  | 6 | 只 |  |
| 2.6.50 | 探测器底座 |  | 8 | 只 |  |
| 2.6.51 | 手/自动转换开关 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.52 | 火灾声光警报器 |  | 2 | 套 |  |
| 2.6.53 | 气体启停按钮 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.54 | 气体释放警报器 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.55 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.56 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 档案室6（7.76*20.16*3） | 4 | 台 |  |
| 2.6.57 | 七氟丙烷药剂 |  | 420 | kg |  |
| 2.6.58 | 自动泄压装置 |  | 1 | 套 |  |
| 2.6.59 | 点型光电感烟探测器 |  | 4 | 只 |  |
| 2.6.60 | 点型感温火灾探测器 |  | 10 | 只 |  |
| 2.6.61 | 探测器底座 |  | 14 | 只 |  |
| 2.6.62 | 手/自动转换开关 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.63 | 火灾声光警报器 |  | 2 | 套 |  |
| 2.6.64 | 气体启停按钮 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.65 | 气体释放警报器 |  | 1 | 只 |  |
| 2.6.66 | 气体灭火控制器(1区) |  | 1 | 台 |  |
| 2.6.67 | 辅材 | 电线线材 | 1850 | m |  |
| 2.6.68 | 辅材 | 电线线材 | 1000 | m |  |
| 2.6.69 | 辅材 | 穿线管 | 700 | m |  |
| 2.6.70 | 辅材 | 接线盒 | 4 | 个 |  |
| 2.6.71 | 泄压口开孔 | 开洞口480*270 | 5 | 个 |  |
| 2.6.72 | 泄压口开孔 | 开洞口690*480 | 2 | 个 |  |
| 3 | 档案业务和技术用房主要设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 档案净化整理台 | 档案净化整理设备用于档案净化整理修复工作，档案净化整理设备应包含整理台和消毒柜两个部分。 （1）档案净化整理设备中的整理台应具备多级空气净化组件或装置，至少包含：初效过滤器、静电积尘器（电子净化单元）、袋式过滤器、活性炭气体过滤器。配备空气质量检测传感器、温湿度传感器、消毒柜，通讯支持采用RS485方式。支持自动/手动模式控制，当控制系统处于自动模式下，档案消毒净化装置可根据传感器检测数据自动进行风速调节。 （2）要求除菌效率不小于99%，PM2.5去除率不小于99%，臭氧释放量应小于0.003mg/m³。 （3）▲设备应支持积尘量统计，包括累计积尘量、当次积尘量等。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （4）应具备故障自检，历史数据统计功能。 （5）设备应采用全阻燃设计、净化台开门断电关门继续工作等安全设计。 （6）▲档案净化整理设备使用的控制板和静电积尘器应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。（提供由CMA或CNAS认证的国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的硬件检测报告复印件证明并标明检测项具体位置） （7）设备进风口和出风口应有多路空气质量感应探头，可完成室内洁净度的检测，对室内空气洁净度进行实时监测并控制，实时显示本次累计积尘量和总累计积尘量。 （8）应能清晰的显示消毒倒计时、开关门状态、纳米光氢灯工作状态、采用不同颜色的灯带模拟显示消毒状态等。 （9）一次消毒数量：应支持一次性同时完成不少于12盒档案的灭菌工作，标准灭菌时间默认设置为30min，同时也可自定义灭菌时间。 （10）曲线图展示整理台采集到的指标信息曲线。相关的指标信息包括进风口的PM2.5和TVOC指标，出风口的PM2.5和TVOC指标，温湿度指标。 （11）可以显示当前工作环境的温度、湿度。 （12）累计数据应显示累计积尘量、累计净化本数、累计净化时间等统计信息。 （13）可以显示当天、当月整理的档案的总本数。 （14）▲环境数据画面可以显示相应的数值，包含PM2.5、TVOC、温度、湿度。（提供由国家级检测机构（如国家XX检测/评测/检验中心/实验室或中国XX检测/评测/检验中心/实验室）出具的软件测试报告复印件证明并标明检测项具体位置） （15）电源电压：220V，50Hz。 （16）风量（m3/h）：＜350。 （17）输入功率（W）：＜350。 （18）材质：Q235。 （19）净化模块：袋式过滤器、气体过滤器、静电积尘器、高效过滤器。 （20）操作系统：不小于10英寸触摸屏，智能操作控制系统。 | 1.0 | 台 |  |
| 4 | 基础软硬件设施建设 |  |  |  |  |
| 4.1 | 基础设施（国产化） |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 客户端计算机（国产化） | （1）CPU：国产芯片，不低于2.3GHz； （2）内存：不低于8GB； （3）硬盘：不低于256GB SSD； （4）显示器：不低于21英寸液晶屏； （5）客户端计算机应具有中国能效标识认证，提供产品能效标识和中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）查询截图。 | 1.0 | 台 |  |
| 4.1.2 | 客户端计算机操作系统（国产化） | （1）面向桌面应用的图形化桌面操作系统，支持跨平台应用部署能力、良好的软硬件适配能力，能全面满足日常桌面办公和项目开发需要； （2）支持各类国产软件，如国产数据库、中间件以及办公软件的适配和支持； | 1.0 | 套 |  |
| 4.1.3 | 智慧档案超酿合一体机(信创版) | （1）2U 机架服务器，关键CPU芯片为国产品牌。 （2）配置2颗CPU，单颗CPU≥32物理核心，主频≥2.6GHz。 （3）配置≥64GB内存，单根内存≥32GB，工作频率≥3200KHz。 （4）配置≥2块600GB SAS系统盘，≥2块4T SATA数据盘。 （5）配置≥2*10GE以太网光口。 （6）最大可支持扩展≥8个PCIe 4.0插槽。 （7）产品关键CPU芯片与服务器产品为同一厂家。 （8）集成信创操作系统、数据库、中间件； 操作系统要求： （1）系统采用同源异构方式支持主流芯片处理器支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构；支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威品牌CPU芯片。 （2）中文支持采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022。 （3）使用国产自主研发的桌面环境。至少包括设备管理器、启动盘制作工具、窗口管理器、安全中心等组成。 数据库要求： （1）支持对敏感数据实现物理隔离或逻辑隔离；支持数据粉碎功能，当删除含有敏感数据的表时,可以完全销毁敏感数据在数据库留下的各种痕迹。 （2）支持线程绑定到具体的CPU核心，单机数据库事务处理能力tpmC值达到330万以上；在3000仓库数据量3000个并发场景下,单机数据库事务处理能力tpmC值达到180万以上；在10000仓库数据量10000个并发场景下，单机数据库事务处理能力tpmC值达到125万以上。 中间件要求： （1）产品自主可靠，核心源代码率100%； （2）产品符合 GB 18030-2022《信息技术中文编码字符集》最高实现级别（3级）要求。 （3）通过Java EE 6、7、8 Full Platform和Web Profile认证。 | 1.0 | 套 |  |
| 4.2 | 其他辅助设备 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 网络交换机 | （1）端口要求：不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口。 （2）交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps。 （3）包转发率：不低于51/126Mpps。 | 2.0 | 台 |  |
| 4.2.2 | 短信报警器 | 短信自动发送模块、可发送漏水报警、红外报警消息。 | 1.0 | 台 |  |
| 4.2.3 | 防盗警灯警号 | 发生漏水报警、红外报警时，可发出声光提示，报警音不低于100dB。 | 6.0 | 台 |  |
| 4.2.4 | 打印机（国产化） | 自主创新，安全可控：机芯、板卡等硬件，固件、驱动程序等软件完全自主研发，支持龙芯、兆芯、飞腾等硬件平台和麒麟等国产Linux操作系统。 （1）类型：黑白激光多功能打印机 （2）打印分辨率：不低于600 x 600 dpi （3）打印速度：黑白不低于26页/分钟 （4）接口： USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网； （5）打印机应具有中国能效标识认证，提供产品能效标识和中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）查询截图。 | 1.0 | 台 |  |
| 4.2.5 | 服务器机柜 | 标准42U。 | 1.0 | 台 |  |
| 4.2.6 | UPS电源 | （1）输入电压范围：115~300VAC （2）输出电压：220VAC （3）电池电压：96VDC （4）电池类型：密闭式铅酸蓄电池 （5）1个主机配16节电池 | 1.0 | 台 |  |
| 4.2.7 | 蓄电池 | 断电持续供电不低于8小时，12V 100AH | 16.0 | 节 |  |
| 4.2.8 | UPS电池箱 | 可存放16节12V 100AH电池 | 1.0 | 台 |  |
| 4.2.9 | 档案书车 | 三层书车，材质冷轧钢板，静音万向轮。 | 6.0 | 台 |  |
| 4.2.10 | 档案书梯 | 三层书梯，材质冷轧钢板，静音万向轮。 | 6.0 | 台 |  |
| 5 | 专项技术服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 档案实施技术服务 | 6个库房共计约600㎡，硬件产品的强弱电综合布线服务，综合布线须按照国家现行标准《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312）、《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ 25）中的有关规定进行安装施工。暗敷固定布线应采用阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，明敷及外接插排等情况应采用阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，网线应采用超五类非屏蔽双绞网络线缆，可根据现场情况调整线型。部分墙装较重设备，布线时应考虑墙面材质，避免安全隐患。金属导管、桥架及过线盒、接线盒等表面涂覆或镀层，应均匀、完整，不得变形、损坏。线槽应根据环境要求做镀锌或其他防腐处理。使用的线缆规格及阻燃等级应符合设计文件要求。 软硬件产品的安装调试服务，服务覆盖约766立方米密集架、库房管理平台、库房环境设备、档案管理设备、库房安防设备、库房消防设备、库房可视化设备、档案业务和技术用房设备、库房基础设备。注：配合用户完成现有卷宗档案迁移的全部工作（涉密） | 1.0 | 项 |  |
| 6 | 业务用房综合布线 |  |  |  |  |
| 6.1 | 双口面板 | 方形86式，提 供单孔/双孔/四孔的选择 ,自带防尘盖 | 99 | 个 |  |
| 6.2 | 单口面板 | 方形86式，提 供单孔/双孔/四孔的选择 ,自带防尘盖 | 36 | 个 |  |
| 6.3 | 模块 | 非屏蔽,不带防 尘盖, 白色 | 234 | 个 |  |
| 6.4 | 网络跳线 | 跳线护套防火 等级：CM | 234 | 根 |  |
| 6.5 | 电话跳线 | 跳线护套防火 等级：CM | 31 | 根 |  |
| 6.6 | 24口配线架 | U24口,兼容 T568A/B 打线方式 | 22 | 台 |  |
| 6.7 | 理线器 | 1U | 22 | 台 |  |
| 6.8 | 光纤配线架 | 1U支持1-48芯 光纤连接，附件 | 13 | 台 |  |
| 6.9 | 尾纤 | 长度：1米 | 96 | 根 |  |
| 6.10 | 耦合器 | LC单工，单模；性能：支持 50/125um多模光纤 | 96 | 个 |  |
| 6.11 | 光纤跳线 | 3米，OM3 50um | 96 | 根 |  |
| 6.12 | 4对六类非屏蔽双绞线 | 线规 ：23AWG，外皮防火等级 ：低烟无卤外皮 | 60 | 箱 |  |
| 6.13 | 50对大对数 | 0对 ，24AWG，铜芯线径 0.51mm | 370 | 米 |  |
| 6.14 | 12芯单模光纤 | 12芯 | 517 | 米 |  |
| 6.15 | 光模块 | 速率 FE 中心波长（nm）1310 标准 100BASE-LX 接头类型 LC 光纤陶瓷插芯端面类型 PC或者UPC 支持的线缆与对应最大传输距离 单模（G.652）光纤（光纤直径：9μm）：15km 发送光功率（dBm） -15～-8 接收灵敏度最大值（dBm） -31 过载光功率（dBm） -8 消光比（dB） ≥8.2 工作温度 0°C～70°C | 74 | 块 |  |
| 6.16 | 线管 | PVC25 | 1735 | 米 |  |
| 6.17 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 网络系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 内网接入交换机 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量432Gbps，包转发率78Mpps，机架式 | 7 | 台 |  |
| 7.2 | 外网接入交换机 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量432Gbps，包转发率78Mpps，机架式 | 7 | 台 |  |
| 7.3 | 外网接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，机架式，静音款 | 2 | 台 |  |
| 7.4 | 设备网接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，机架式，POE功率380W | 9 | 台 |  |
| 7.5 | 设备网接入交换机 | (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，桌面式,POE功率124W，静音款 | 12 | 台 |  |
| 7.6 | 核心交换机 | 配置(48个千兆SFP,4个万兆SFP+,含1个AC电源)交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率144/166 Mpps,支持双电源(150W/600W 可拔插交流电源)，自带1个150W交流电源 | 3 | 台 |  |
| 8 | 业务用房及场景安防配套 |  |  |  |  |
| 8.1 | 400万半球POE | 1、主码流支持2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、支持红外补光，红外作用距离不低于30m。 4、具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 6、样机应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作。 7、内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 8、支持IP66防尘防水。 | 55 | 台 |  |
| 8.2 | 400万室外枪机POE | 1、支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps。 2、内置麦克风。 3、最低照度彩色0.005lx。 4、红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。 5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。 7、支持PoE供电。 8、外壳防护能力应符合IP67要求。 | 31 | 台 |  |
| 8.3 | 400万出入口通道枪机 | 1、支持输出2560×1440@25fps主码流。 2、具有不小于1/1.8"英寸传感器，光圈不小于F1.0，内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 3、最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 5、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 6、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 7、支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。 8、▲镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水；镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供公安部检验报告复印件证明） 9、▲样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供公安部检验报告复印件证明） | 2 | 台 |  |
| 8.4 | 400万球机 | 1、400万像素23倍全彩智能网络高清球机 2、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 4、焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 5、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 6、SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 7、白光照射距离: 30 m，红外照射距离: 150 m 8、防护: IP66 9、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 10、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 11、设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 | 5 | 台 |  |
| 8.5 | 400万高空全彩智能警戒球机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 2、内置2颗GPU芯片 3、全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560×1440，红外距离可达150米 4、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距≥135mm 5、▲内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转；支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向；支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供公安部检验报告复印件证明） 6、支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 7、支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 | 2 | 台 |  |
| 8.6 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 7 | 个 |  |
| 8.7 | 球机电源 | 24V/5A | 7 | 个 |  |
| 8.8 | LCD拼接屏 | 55英寸#3.5mm拼缝液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平)/178°(垂直) 对比度：1200 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm | 4 | 块 |  |
| 8.9 | 模块化支架（含底座） | LCD一体化支架 适用场合 后墙可承重 全封闭防尘(默认无后开门，后封板) 支持大规模拼接 支持弧形设计 产品型号：LCD一体化支架 产品配置：左右上封板； 前开门/前封板； 重量（/m²）：40kg/m² 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：适用场景：适用于大部分场合应用；适合大规模的拼接适用；无需装修的场合 注意事项：安装相对繁琐；扩容需要特殊定制 适用场合 后墙可承重 颜色：黑色 厚度：600mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度&gt;60微米 弧度：0~5°； 适用规模：不限制拼接规模 可定制范围：厚度，颜色，弧度，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，LOGO，机柜/储物隔板 | 4 | 只 |  |
| 8.10 | HDMI线 | HDMI电缆,1080P,10m | 4 | 根 |  |
| 8.11 | 高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、具有4个HDMI输出接口、2路HDMI输入接口。样机采用AC220V电源供电。 3、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 4、输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示。 5、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 6、设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。 7、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 8、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 9、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 | 1 | 台 |  |
| 8.12 | 操作台 | 2联监控操作台 | 1 | 张 |  |
| 8.13 | 椅子 | 操作椅 | 2 | 张 |  |
| 8.14 | 电脑 | 1、技术路线：Intel； 2、CPU：I5-11400； 3、内存：16GB； 4、硬盘：256GB SSD+1TB HDD； 5、显示器：23.8英寸； 6、显卡：集显； 7、操作系统：Windows10 IOT（含授权） | 1 | 台 |  |
| 8.15 | 存储服务器 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 3、具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 4、▲设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（提供公安部检验报告复印件证明） 5、▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（提供公安部检验报告复印件证明） 6、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 7、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 8、最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） | 1 | 台 |  |
| 8.16 | 硬盘 | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA | 48 | 块 |  |
| 8.17 | 平台管理服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置≥1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |  |
| 8.18 | 综合安防管理平台 | 1、要求系统可以按照管理人员的职责不同进行权限的分配 2、要求提供用户角色定义、访问权限定义，可对用户进行角色分配，实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理 3、支持不同的用户可以设定不同的操作权限，确保播出安全性。支持组织资源管理、用户管理、设备管理、存储管理、录像管理、运维管理、权限控制、实时预览、录像回放、电视墙管理、设备分组、日志管理、系统管理、报警管理、用户日志管理等功能； 4、具备严格的角色、用户、权限控制功能，支持集中授权、认证，支持精细化权限控制到通道，不同的用户登录的界面也有所不同； 5、支持接收和管理报警事件及其联动处理，并可对报警消息进行分发、上传及联动； 6、支持任务创建、派发和状态实时显示； 7、支持音视频对讲功能，包括一对一、群组、广播； 8、支持不小于100路监控点位及门禁管理授权 9、支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 10、支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用 11、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 12、支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 13、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 14、与本院原有综合安防管理平台免费无缝对接，收取按数量满足实际使用场景（提供免费无缝接入承诺函，加盖投标单位公章，格式自理） | 1 | 套 |  |
| 8.19 | 网络键盘 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD 2、控制方式：网络方式 3、电源：DC12V/POE 4、语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 5、语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 6、摇杆类型：四维单按键摇杆 7、USB接口：USB2.0x2 8、视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 1 | 台 |  |
| 8.20 | 信号线 | CAT6 | 7200 | 米 |  |
| 8.21 | 摄像机立杆 | 杆3.5米/横臂0.5米/镀锌/含地笼 | 13 | 根 |  |
| 8.22 | 不锈钢防水箱 | 室外防水箱/立杆壁装 | 13 | 个 |  |
| 8.23 | 手工井 | 600*600*300 | 13 | 个 |  |
| 8.24 | 线管 | PVC25 | 150 | 米 |  |
| 8.25 | 线管 | PC100 | 400 | 米 |  |
| 8.26 | 线管 | PC50 | 100 | 米 |  |
| 8.27 | 辅材 | 含线管接头、锁母、胶布、线鼻子、螺栓螺母、膨胀螺栓、各种螺丝、尼龙扎带等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 现有档案室场景部署服务 |  |  |  |  |
| 9.1 | 现有档案室使用场景部署服务 | 原约600平场景迁移（迁移后的场景应具备原有的全部功能），迁移后涉及原隔墙、吊顶拆除；新砌墙体、地面抬高、地砖铺设、墙面乳胶漆、甲级防火门、集成吊顶、平板灯具、遮光改造等；改造后需满足档案库房入驻全部要求，地面承重≥12KN/㎡、室内净高不低于2.8米，窗及遮光帘防紫外线、国标强弱电部署、消防部署、防盗设施、防水等 | 5 | 间 |  |

二、商务条款

1、国家或行业相关规范标准：合格

2、采购标的需满足的质量要求：

2.1提供设备是全新、完整无缺、合格的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2.2提供的产品是最新开发的成熟产品，提供的产品具有合法的使用权。

3、采购标的的数量、交付的时间和地点：

3.1采购标的的数量：详见本章“一、货物采购清单及技术参数”；

★3.2交付时间：签订合同后90天（日历日）内交付至采购人指定地点。

3.3交付地点：采购人指定地点。

4、付款方式与履约保证金：

4.1付款方式：

合同签订后一周内支付预付款10%，主要设备到场并安装完成（至少包含：档案库房环境监控、软件、密集架、数据展示）付至合同金额的50%，档案卷宗迁移完成付至合同金额的70%，全部竣工验收合格支付至合同金额的97%，余款两年内付清(无息)。

中标人按采购人要求提供发票，采购人收到发票后支付相应金额。

4.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 二标段：实质性要求和条件 |
| 1 | ★根据最高人民法院的技术要求，本项目建设可实现和最高人民法院庭审公开平台系统对接。（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | ★所投智慧法庭系统及互联网法庭系统与全省统一互联网庭审直播平台“江苏法院庭审直播网”无缝对接，保证音视频在江苏法院庭审直播网上的正常播放。（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 3 | ★所投互联网法庭系统，满足江苏微法院小程序进入互联网庭审。（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★所投智慧法庭系统及互联网法庭系统要求能够纳入采购人现有智慧法庭平台进行统一管理。（提供承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★招标文件中涉及的系统满足国产系统适配。（提供承诺函，加盖投标人公章） |

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目（二标段）核心产品为：审务督察系统

3、项目概况

灌南县人民法院长茂法庭根据建设计划，拟建设标准化卷宗库房（约600m³，共满足约7000箱+3万盒档案存储）、审判法庭3间、配套业务用房及场景信息化建设，标准化卷宗库房建设包括应用软件、环境设施、存储及管理设备、消防系统等；建设的法庭包含互联网开庭、庭审直播、庭审三同步录音录像、语音自助转写、电子质证、电子签名、法条推送等满足智慧审判的先进功能。

一、货物采购清单及技术参数要求（二标段）

| 灌南县人民法院长茂人民法庭业务用房信息化建设（二标段）-科技法庭建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 科技法庭 |  |  |  |  |
| 01、智慧法庭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧法庭综合支撑平台 | 1、需具备与智慧庭审应用系统无缝对接以提供数据支持能力： （1）需提供给书记员庭审信息自动回填的功能和笔录纲要推送的功能，以实现在开庭前自动获取预设笔录和案件信息要素； （2）需提供给法官提供法律法规的随案推送、相关案例随案推送的能力； （3）需提供给法官文书辅助制作裁判文书、程序性制式文书的能力； （4）需提供给法官和当事人在庭审过程所使用的电子卷宗到法庭的应用系统中，以便于诉讼参与各方进行质证。 2、系统需能够与法院所用案件信息管理系统对接，可以向法庭书记员提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)。 3、旁听辅助：需提供给法庭内旁听人员参与庭审时各庭审环节中，推送法庭纪律内容播报、当事人权利和义务、合议庭组成人员、法条信息等。 4、语音对接：提供语音转写和质证语音识别引擎，以配合应用系统提供智能化应用。 5、电子签章捺印：系统需提供电子签名捺印功能。通过系统的融合，可实现笔录文件、证人证言以及其他法律文书的电子签名和捺印，并可实现在多种场景使用。 6、根据庭审过程中的不同角色，系统需提供对角色方式的权限划分控制。 7、为便于与案件信息管理系统进行整合对接、高效管理、维护和集中应用，系统需采用集中统一存储和管理的方式。 8、系统支持庭审排期信息的维护管理。 9、需实现庭审音视频信息的内容管理，实现对录像、笔录、案件信息等庭审资源分类管理，可按多种条件查询庭审资源，并可对查询结果浏览、修改、归档、刻录等操作。 10、系统需具备本地开庭、互联网庭审、远程提讯、远程庭审、监狱内开庭等各种应用场景的应用。 11、系统支持对法院的配套设备进行7×24小时不间断监测，当设备处于异常状态，系统会立刻发送报警信息。 12、需为管理员提供用户日志、系统日志、播放日志的查询，并将管理员的主要操作记录在相应的日志里。 13、产品具备统计分析应该包括案件统计分析、直播统计分析、点播统计分析等，并在各种统计分析中提供饼图、柱状图、直线图等多种直观图形信息，并要支持将数据导出到Excel中做后续数据处理。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能音频综合管理系统 | 为快速应对系统应用过程中的风险监测，保障系统运行平稳顺畅，降低运维管理工作强度，提高运维管理效率，对各法庭专用设备进行集中管理； 随着庭审系统技术的发展成熟，快速应对系统应用过程中的风险监测，保障系统运行平稳顺畅，降低运维管理工作强度，提高运维管理效率，对各法庭专用设备进行集中管理，最终实现可视化管理，提升工作效率，出现故障及时发现，降低运营成本，降低设备功耗，降低运营成，延长设备寿命； 1、音频部分：每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控，一键巡检所有设备状况，设备故障时提醒；（需提供软件截图，并加盖投标人公章） 2、视频部分：支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；视频摄像头状态实时监控，一键巡检所有摄像头状况，设备故障时提醒；（需提供软件截图，并加盖投标人公章） 3、电源部分：电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持一键开关机所有法庭电源，也可单独开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机；（需提供软件截图，并加盖投标人公章） 4、支持一地部署，多地基础功能资源共享，实现设备巡检、设备控制、独立管理权限等；（需提供软件截图，并加盖投标人公章） 5、后台配置：支持用户管理、角色管理、权限管理，支持批量导入客户端，支持区域划分机制配置，支持客户端故障报警机制配置，支持数据备份机制配置，支持电源预约开关机机制配置，支持操作日志全记录、下载，支持服务器存储空间检测、弹窗提醒机制； 6、支持不低于500个客户端同时接入； 7、B/S分布式架构，支持局域网内PC、平板、手机等多终端网页访问控制； ▲8、提供软件的著作权证书（需提供软著复印件，并加盖投标人公章）。 ▲其中1-4项需提供软件截图证明，并加盖投标人公章 | 1 | 套 |  |
| 3 | 庭审音视频流媒体系统 | 系统可实现庭审直播、点播、组播、录制、码流转发等功能；运行平台为Linux，采用B/S构架。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 便携式庭审系统 | 便携式庭审系统，辅助书记员完成庭审设备控制、庭审录像、直播控制、庭审过程控制、庭审笔录和校对，庭审数据同步等工作；包含专用终端、三脚架、文本输出终端、外置刻录光驱、鼠标、无线路由器、TF卡，提供专用拉杆箱/专用背包包装 | 1 | 套 |  |
| 02、三间标准法庭 |  |  |  |  |  |
| 标准法庭前端系统-庭审主机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字媒体综合控制系统 | ▲为了节省预算及法庭开庭不中断，所投高清数字媒体综合控制系统能够与灌南法院原有智慧法庭系统无缝对接，实现业务系统和视频资源的统一管理，（投标人需做出所投产品可以与原有智慧法庭系统无缝对接互联互通承诺并加盖投标单位公章。为防止虚假应答，宣布中标结果后 7 个工作日内进行测试，若逾期测试不通过，视为无效标，测试产生的费用由投标人自行承担。） 1、应为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业系统设备； 2、主机采用19英寸标准单一机箱，系统设备高度不大于4U； 3、系统为非叠加式，集成包含：视频矩阵、音频矩阵、画面合成器、高清编解码器、中控系统； 4、需采用全数字化核心设计，采用模块化接口结构，每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 5、采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 6、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作，并能进行脱机庭审录像；（需提供第三方权威检验机构（具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构）出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章,检测报告中需体现此功能） 7、前面板需具备不小于7英寸TFT屏及不少于5个操作快捷按键； 8、需具备≥1T内置硬盘，用于庭审数据音视频备份存储； 9、远程应用要求：在不增加其它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审； 10、需支持流媒体实时传输协议RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与H.323设备互联； 11、视频输入要求：≥6路SDI高清信号输入接口，兼容HD-SDI和3G-SDI，分辨率支持不少于1080P60/30、720P60/30；≥6路DVI-I证据视频输入接口，兼容不少于DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr等信号类型，分辨率不少于1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768；不少于3路IP摄像机进行1080P/720P解码信号接入； 12、视频输出要求：≥4路高清DVI输出接口，支持输出DVI-D/HDMI/VGA信号；输出分辨率支持不少于1080P60、720P60、1024×768、1280×1024 13、视频解码要求：支持不少于2路远程1080P格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审； 14、视频编码要求：支持不少于4路1080P的H.264编码格式输出；码流速率从1-8Mbps可调； 15、音频输入要求：支持≥11路MIC输入，≥5路线路音频输入；支持≥4路线路输出 16、音频编码要求：音频编解码支持协议：G.711、AAC（ISO/IEC14496-3），支持≥4路音频编码能力，支持≥2路音频解码能力 17、音质处理要求：具备反馈抑制、背景降噪、自动增益、远程音频回声消除功能，以保证法庭扩声的清晰效果 18、支持隐蔽作证功能，可进行证人变声处理，图像处理。（需提供第三方权威检验机构（具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构）出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章,检测报告中需体现此功能） ▲19、规范认证要求：需具备国家版权局出具的《软件著作权证书》、中国质量认证中心出具的CCC证书、相关认证机构出具的《软件产品登记证书》，加盖投标人公章 20、实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机的厂商具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力（提供相关证明材料，加盖投标人公章）； 21、数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机的厂商具备支持网络存储中保证数据完整性的能力；（提供相关证明材料，加盖投标人公章）； 22、自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机的厂商需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力（提供相关证明材料，加盖投标人公章） 23、回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机的厂商具备支持远程音频交互的回音消除的能力（提供相关证明材料，加盖投标人公章） ▲第20-23条需提供相关证明材料，加盖投标人公章；第6、18条需提供第三方权威检验机构（具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构）出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章,检测报告中需体现此功能 | 3 | 套 |  |
| 标准法庭前端系统-庭审发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审发言话筒 | 支持连杆上下双端旋转结构，左右角度锁定 支持中频平直，高频稍有提升 支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头 支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计 兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换 具备轻触式工作指示状态的灯环 频率响应不低于40Hz-18kHz 灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz） 等效噪声级不大于20dBa 输出阻抗不低于200欧姆 信噪比不低于75dB 最大声压级不低于128dB（T.H.D≤1% at 1kHz） | 24 | 只 |  |
| 2 | 专业音箱 | 支持柱面波扩散技术,避免声音过快的衰减. 支持单声源的声学耦合,120度的水平扩散角度 支持单元组件：LF:4.5"×2/ HF:3"×1 频率响应(±3dB)不低于100Hz—20kHz 灵敏度(1m/1W)不低于90dB 功率（连续/峰值）不低于50W/100W 指向性（水平）：120 ° 功率（连续/峰值）不低于:90W/160W，标称阻抗：4Ω | 12 | 只 |  |
| 3 | 专业音箱功放 | 符合安规、电磁兼容标准，第三方质量检测认证； 符合高能效比，节能减排 具有立体声、并接、桥接三种工作模式； 1V/0.7V两档增益可选择工作模式 支持级联工作模式 支持削波限幅器 支持功率控制压限器 支持功放输出直流保护 支持短路保护机制，提供不间断声音输出 支持温度功率控制、过温保护 支持电源欠压保护 输出功率：2×150W/8Ω，2×200W/4Ω./：1×300W/16Ω（桥接），1×400W/8Ω（桥接）. 支持平衡接口和非平衡接口 频响范围：20Hz—20KHz (-1dB) | 6 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1. 支持网络通讯模式声像联动，并配套相应软件；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 2. 支持网络集中管理，设备状态巡检；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 3. 支持远程控制通道开关和音量大小；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 4.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 5.数字音频处理器采用专业菲尼克斯连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 6.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 7.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 8.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整； 9.支持面板按键应用场景固化锁定； 10.支持话筒输入信号状态检测； 11.支持多平台对接功能； 12.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 13.支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 14.支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 15.不低于15路输入，21路输出； 16.频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB； 17.采样率/量化位数：48K/24bit； 18.AFC传声增益提升：6dB~12dB； 19.AEC总回声抵消：>65dB，150ms； 20.ANC噪声消除:0~15dB； 21. 具备EQ自动均衡调整功能； ▲22.提供第三方质量检测机构出具的CNAS检测报告；（提供检测报告，并加盖投标人公章） ▲23.提供国家知识产权局出具的该设备厂家实用新型专利证书；（提供证书复印件，并加盖投标人公章） ▲24.提供国家版权局出具的该设备厂家回声消除系统、反馈消除系统、数字音频降噪处理软件著作权证书。（提供证书复印件，并加盖投标人公章） ▲第1-3条需提供软件截图证明，并加盖投标人公章 | 3 | 台 |  |
| 5 | 网络电源时序器 | 1. 支持网络集中管理，设备状态巡检；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 2. 支持批量控制设备开关；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 3. 支持预约设备开关；（提供软件截图，并加盖投标人公章） 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 5.整机容量不低于50A； 6.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制。 ▲第1-3条需提供软件截图证明，并加盖投标人公章 | 6 | 台 |  |
| 法庭前端系统-摄像系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审摄像机 | 最高分辨率1920*1080/60，HD-SDI接口输出，20倍光学变焦。1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器。含壁装支架，电源。 | 12 | 台 |  |
| 标准法庭前端系统-法庭显示 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审显示系统 | 显示类型: 65寸 LED显示屏 网络连接方式: 全部支持 扬声器数量: 2个 操作系统: 安卓 HDMI接口数量: 1个 视频显示格式: 1080p | 6 | 台 |  |
| 标准法庭前端系统-信息发布 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审公告信息发布 | 1、多场景应用：系统可以部署在立案大厅、楼梯口、法庭门口、听证室、拍卖大厅、羁押室、证人室、休息室等多种场所，以适应法院不同场景需求； 2、多模式选择：系统内置多种界面显示模式。并支持个性化定制。法院人员可以自主选择显示模式和内容； 3、语音实时呼叫：法官、书记员可随时在法庭内呼叫相关人员到庭。系统将同步滚动显示呼叫内容并语音播报； 4、单法庭模式可以根据需要同屏显示庭审信息与开庭直播画面。 5、支持自动升级：客户端能够在检测到服务器端发送的升级指令后实现自动升级； ▲6.具有软件产品登记测试报告，（提供测试报告复印件，加盖投标人公章） | 3 | 套 |  |
| 2 | 开庭公告一体机 | 32 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 操作系统：Android 6.0.1或以上版本 存储参数：内存2G,内置存储8G 网络：有线 接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz | 3 | 台 |  |
| 标准法庭前端系统-签名捺印 |  |  |  |  |  |
| 1 | 审验捺签终端 | 四核 1.8GHz CPU/运行内存2GB/存储16GB/10.1电磁电容屏，标配无源电磁笔/公安部标准指纹仪/支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印等功能，并且可根据需求功能进行定制开发。 为确保手写签名的可信度，产品模块中包含的手写终端加密模块具备商用密码证书。 | 3 | 套 |  |
| 标准法庭前端系统-三同步系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法官带鱼屏 | 43.8英寸 32;9 IPS 带鱼屏 | 3 | 套 |  |
| 2 | 三同步显示器 | 27寸液晶显示器 | 21 | 台 |  |
| 3 | 三同步分配器 | 一进8出，单路连接信号最大范围1920X1080P。 | 9 | 台 |  |
| 标准法庭前端系统-安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 铝合金扣板、穿线管、水晶头、音响连接线、麦克风卡农头等 | 3 | 套 |  |
| 03、互联网法庭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审管理系统 | 1、能够通过接口和庭审公开网进行数据交互，能够通过接口和审判流程系统进行数据交互。（提供权威机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章） 2、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。（提供权威机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章） 3、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息；能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。（提供权威机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章） 4、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击。（提供权威机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章） （5）系统需支持多种排期方式获取案件信息以用于对互联网用户的管理，具体内容包括：需要根据身份信息（身份证，电话），实现排期与用户关联。 （6）互联网用户管理与认证 对于不论是从法院内网同步获取到的互联网开庭的排期，还是互联网法庭书记员端建立的排期，在获取排期后，系统需可以提取当事人的身份证和手机等主要信息，系统需满足对登录当事人身份的核验。系统需提供对恶意登陆的保护机制，如防止恶意登陆等。 （7）用户消息提醒，系统需具备高效的信息提示机制，同时可以做到案件信息随时可查。 （8）用户状态管理： 系统需提供当事人状态的查看，如在线、庭审中、离线等，并可以根据后续需要，具备一定的扩展性系统应可实现用户登录的同步功能。用户登录后，和用户管理系统建立联系，由离线变为在线状态，当在在线状态时，客户端应该定时向后台发送相关信息，这样保持在在线状态。该类信息应该包含客户端类型等信息。系统应满足对用户状态信息的查看及监管功能。如果后台在设置的时间内未收到信息，则用户的状态改为离线。或者用户自己退出，用户的状态也会改为离线且应保证对两种离线方式有所区分。“庭审中”是一种特殊的在线状态，当客户端参与音视频交互（比如开庭，调解，接访）等，系统需自动将用户的状态由在线改为“庭审中”。 ▲第1-4条需提供权威机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章 | 1 | 套 |  |
| 2 | 音视频交换网关系统 | 视频输入：≥1路HDMI端口，分辨率1080P/720P；视频输出：≥2路HDMI端口，分辨率不低于1080P；音频输入输出：≥1路3.5mm线性输入/出；USB接口：≥2路USB2.0接口；网络：100/10BASE-TX | 2 | 台 |  |
| 3 | 数字编解码系统 | 需能连接本次项目涉及的所有法庭的音视频流：视频输入：≥4路DVI信号，分辨率1080P/720P；视频输出：≥2路DVI端口，分辨率支持不低于1080P；音频输入输出：≥2路输入；≥2路输出；网络：100/10BASE-TX | 2 | 台 |  |
| 4 | 移动客户端 | 支持互联网当事人通过与法庭进行音视频和数据的实时交互； 应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等； 支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统； 在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒； 系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看； 支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量； 在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看； 1、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传； 2、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备； 3、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 庭审云视频接入服务 | 提供互联网庭审云视频接入服务 | 2 | 个 |  |
| 04、审务督察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频综合管理调度平台 | 系统用于汇总开庭排期、庭审音视频、笔录资源、服务窗口音视频等信息，经业务整合统一进行数据管理以备巡查使用。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 审务督察管理应用系统 | 系统以地图为导向，对法院以年、季度、月为时间单位的督察情况进行概要可视化展示；支持以法院、部门、承办人为单位生成督察报告；支持对违规行为进行自定义配置。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能巡查管理系统 | 系统对音视频、排期、笔录等进行实时或事后的智能核查（需要配置相关的分析系统），核查是否存在不规范的情况，并可以根据结果进行提醒、统计分析和展示等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 音频分析服务系统 | 是智能巡查管理系统的重要组件，可以同时对8路声音进行智能分析。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 庭审图像分析服务系统 | 是智能巡查管理系统的重要组件，可以同时对8路1080P视频流进行智能分析 | 1 | 套 |  |
| 05、法庭业务用标准法台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭法官法台 | E1级高密度板贴实木皮，环保漆，优质五金配件；尺寸：3620*900*900标准法台 | 3 | 套 |  |
| 2 | 法庭主审法官椅 | 质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，优质橡木脚架，环保油漆。尺寸：高1.7米标准法官椅 | 3 | 套 |  |
| 3 | 法庭陪审法官椅 | 质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，优质橡木脚架，环保油漆。尺寸：高1.6米标准法官椅 | 6 | 套 |  |
| 4 | 法庭书记员席 | E1级高密度板贴实木皮，环保漆，优质五金配件；尺寸：2000*800*760标准法庭办公桌 | 3 | 套 |  |
| 5 | 法庭书记员椅 | 质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，优质橡木脚架，环保油漆。 尺寸：高1.15米标准法庭办公椅 | 3 | 套 |  |
| 6 | 法庭当事人席 | E1级高密度板贴实木皮，环保漆，优质五金配件；尺寸：2000*800*760标准法庭办公桌 | 6 | 套 |  |
| 7 | 法庭当事人椅 | 质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，优质橡木脚架，环保油漆。尺寸：高1.15米标准法庭办公椅 | 12 | 套 |  |
| 8 | 法庭旁听席 | 红木色 尺寸：1800*55*80标准法庭办公桌 | 8 | 套 |  |
| 9 | 当事人休息椅 | 红木色 尺寸：高1.15米标准法庭办公椅 | 8 | 套 |  |
| 06、会议室系统 |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置优于或等同于Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。 4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具。 10.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥98英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/㎡，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。 ▲11.输入端口：TYPE-C≥2个；HDMI口≥1个；TUOCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个；HDMI1 IN≥1个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；（提供设备接口图佐证，加盖投标人公章） 12.内置≥4800万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D：≥80°H：≥75° V：≥50°，麦克风拾音距离:≥8m。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 台 |  |
| 3 | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.最大通讯距离≥30m。 | 1 | 支 |  |
| 4 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 | 1 | 台 |  |
| 5 | OPS电脑模块 | 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。 3.配置等同或优于：CPU Intel i5（6核）/内存≥8G /硬盘≥4SSD-256G。 ▲4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。（提供设备接口图佐证，加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 8 | 高清会议终端 | 智能高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI | 1 | 台 |  |
| 9 | 高清会议摄像机 | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 1 | 台 |  |
| 发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 功能特点： 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 26.支持通过web端远程固件升级。 27.具有运维管理功能，支持日志管理。可实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 28.支持选择VISCA、Pelcd-D协议对接摄像机、中控类等设备。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300 2.同声传译通道：63+1通道 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.信噪比：>78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240V 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 12.DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 13.WIFI网口：1路，连接无线AP 14.PC网口：1路，连接电脑 15.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 16.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 17.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 18.静态功耗：30W 19.输出功耗：320W 20.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 21.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 22.颜色：黑色 23.净重：5.6Kg 24.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 1 | 只 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 15 | 只 |  |
| 4 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用VN.YQ技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 ▲第1-3条需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖投标人公章 | 1 | 台 |  |
| 7 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 1 | 个 |  |
| 8 | 交换机 | 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.尺寸：250×158×44mm 5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 1 | 台 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有单声道、立体声、桥接三种模式可选择切换。 9.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：1200W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*255*44 12.产品重量：4.6kg | 1 | 台 |  |
| 3 | 天花喇叭 | 产品描述 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式。 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及高端背景音乐扩声。 技术参数 1.额定功率：100W 2.峰值功率：400W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.最大声压级（额定/峰值）：112dB/118dB 6.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 7.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 8.安装开孔尺寸：250mm 9.尺寸：280 x 190mm 10.重量：3.2Kg | 4 | 台 |  |
| 4 | 专业功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：500W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44 12.产品重量：3.3kg | 1 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 功能特点： 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：<-100dBr A-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20.额定功率：30W 21.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 22.重量：6.7Kg | 1 | 台 |  |
| 6 | 抑制器 | 产品概述： 产品为高性能双通道全自动反馈抑制器，配备2路模拟平衡输入和2路模拟平衡输出。为高品质扩声的中大型专业场所扩声设计。广泛应用于会议室 、演出、礼堂、多功能厅等场景。 功能特点： 1.高性能DSP处理，40-bit DPS处理器,高精度32-bit/48kHz AD/DA，提供卓越高品质声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。 3.具有噪声门功能，用于消除噪声。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 4.具有噪声门功能，用于限制输出大小。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 5.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器多种类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。 6.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。. 7.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；使音量保持在一定范围。 8.具有320*240 2英寸IPS真彩显示屏，方便快速操作，采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 9.具有48个陷波器状态LED指示灯，实时显示陷波器状态。 10.支持4个场景切换，灵活导入和导出场景数据。 11.支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.以太网Enternet接口，可通过网络实时在线同时管控多台设备。 14.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.输入范围：≤+20dBu 6.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 7.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权） 8.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 9.通道分离度：>82dB(1kHz) 10.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 11.滤波器：24个每通道 12.Q值范围：10-50 13.频率分辨率：1Hz 14.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 15.FFT长度：1024 16.传声增益：4—10dB 17.系统增益：0dB 18.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 19.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 20.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯 22.处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 23.产品尺寸（LxDxH）：484X209X45 mm 24.净重：2.4kg | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.输入≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1路USB B型接口VN.SY03102Q，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 ▲第3-7条、第11条：需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 1 | 台 |  |
| 9 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | 2 | 只 |  |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 产品描述 是一款采用工业级设计，拥有丰富控制接口，兼容多种控制协议，对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。它广泛应用于多媒体会议室、多功能会议厅以及指挥控制大厅等场所。 功能特点 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 3.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。 4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 6.主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。 7.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 8.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 9.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。 10.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。 11.主机具备8路弱电继电器控制接口。 12.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 13.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 14.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 15.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 16.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 17.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。 18.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。 19.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 20.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 21.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 22.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 23.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 24.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 25.支持数据备份，主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入。 26.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 27.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 28.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 29.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 30.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 31.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 32.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 33.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保。 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.USB口：1路 9.封装方式：金属机箱，支持机架安装 10.输入电源：～110-240V 50-60Hz 11.软件：Control System Builder,中英文界面 12.尺寸(L x W x H)：484×236 ×88mm 13.重量：4.3kg 14.电源功耗：12W | 1 | 台 |  |
| 2 | 控制器 | 产品描述 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口。 4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 技术参数 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M 7.外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm) 8.重量：3.2Kg 9.切换电流（MAX）：20A 10.最大功耗：7.2W | 1 | 台 |  |
| 3 | 路由器 | 3000M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口 | 1 | 台 |  |
| 4 | 平板电脑 | 12英寸 WiFi 8GB+256GB | 1 | 台 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频线缆及接插件 | 视频线、音频线、接插件 | 1 | 项 |  |
| 2 | 机柜 | 22U，600*800*1200，钢化玻璃门 | 1 | 台 |  |
| 3 | 桌插 | 产品介绍 这是一款弹起式桌面插座，隐藏式插座系列为客户提供了一个简单、时尚、美观的桌面信号、电源连接解决方案，本产品能简单地实现音频、视频、计算机视频、网络、高清、电话、电源及HDMI信号线等与电脑的连接，快捷、方便、操作简单。用户在使用时只需轻按海面板释放机械锁定器，接口盒面被气撑式结构平滑打开，完全展现出连接接口面待桌插升起，用户即可选择所要用的接口，连接到设备上。使用完毕后，只需轻轻按下接口盒盖，机械锁定器立即锁定连接盒；锁定后的连接盒与桌面保持齐平，所有接口被巧妙地隐藏起来，盒面美观整洁并与桌面浑然一体。 功能特点 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 只 |  |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 根 |  |
| 5 | 会议室定制桌椅 | 需满足会议兼党建活动室的基本要求；清单：1、会议桌1张：6000*1300*760，环保漆，优质五金配件，造型稳重、无异味；2、标准法庭办公椅37张 | 1 | 套 |  |
| 6 | 合议室定制桌椅 | 需满足合议室室的基本要求；清单：1、合议桌1张：2000*1500*760，环保漆，优质五金配件，造型稳重、无异味；2、标准法庭办公椅10张 | 1 | 套 |  |
| 07、机房云桌面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审系统分布式存储 (含备份) | 硬件要求：本次提供3套分布式存储（每套3台存储服务器），共计9台存储服务器，包含多模光纤线-LC-LC-5M≥18根，万兆多模块≥27个，单台存储服务器配置为：2U设备，配置一颗 CPU（主频2.40 GHz），单颗CPU核数≥10，内存≥2块32GB DDR4 2933，系统盘≥240GB SATA SSD，缓存盘：2块480G-SSD，1块960G-SSD，数据盘：4块8T机械硬盘，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥2千兆电口，≥2万兆光口。 1.国内知名厂商，非OEM产品，非联合产品，不接受使用开源产品，完全独立自主研发，能够提供分布式存储自主知识产权证明，包括但不限于软件著作，发明专利等等。 2.存储软件按容量进行统一授权，本次提供三套存储软件授权，每套存储容量授权≥96T，同时提供块、文件、对象、大数据存储服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费。为保证存储系统稳定性，所投厂家产品必须为存储一体机产品，软硬件均需由同一厂商提供，不接受纯软件+第三方服务器投标 3.采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 4.配置bucket的生命周期配置功能，用于定期清理不需要的旧对象，从而处理垃圾数据，释放被占用的多余存储空间。 5.为降低数据长期保存成本，对象存储应提供数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择最佳压缩率和最佳性能两种策略。 6.同时提供NFS、CIFS、FTP以及原生HDFS四种存储接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求（提供功能截图证明） 7.配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1024个。快照重命名，删除快照链上任意快照点，以及快照点任意文件数据回滚，以达到数据的精准恢复。 8.存储内置防病毒能力，免费提供存储杀毒引擎，支持针对目录开启实时防病毒功能，防止病毒通过文件共享进行传播扩散，有效抵御以勒索病毒为典型的各种病毒。（提供功能截图证明） 9.支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、IOPS性能趋势进行可视化处理。（提供功能截图证明） 10.提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份 11.存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾（提供功能截图证明） 12.集群进行扩容操作后，支持数据重建平衡，并对数据重建智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，同时也支持配置数据平衡时间策略，在业务空闲时间端执行数据平衡，避免数据平衡对业务产生影响 13.支持个性化定制存储系统管理界面，可个性化定制法院LOGO，背景图，平台简介等信息，（提供功能截图证明） 14.所投存储产品应具备防病毒能力，可内置防病毒软件，并提供安全软件兼容性认证证书。 15.所投分布式存储厂商应具备较强的技术实力和数据中心安全服务能力，并提供国家互联网应急中心（CNCERT）出具的应急服务支撑单位资质证书（甲级/国家级）； ▲第6、8、9、11、13条需提供功能截图证明，加盖投标人公章 | 3 | 套 |  |
| 2 | 桌面云一体机(VDS) | 1.提供5台桌面云一体机，10根多模LC-LC-5M光纤线，20个万兆多模块，本项目要求服务器与终端、桌面云软件同一品牌，桌面云服务器出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 2.为了保障桌面云满足国产化要求，单台桌面云一体机配置要求为：CPU颗数≥2颗国产化CPU（主频不低于2.5GHz）、每颗CPU≥16核、内存≥8*32GB、千兆网口≥4个、万兆光口≥2个、冗余双电源。系统盘不低于2块240GB SSD硬盘、缓存盘不低于2块960G SSD硬盘，数据盘不少于4块6T的SATA硬盘。设备剩余可用槽位2个，支持在2个槽位上扩展网卡、HBA卡。风扇数量≥3个，PCI-E插槽总数≥5个，Raid卡可支持的Raid模式包含RAID0，RAID1， RAID10，RAID5，RAID50。 3.为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。 ▲4.在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。（提供功能配置截图，加盖投标人公章） | 3 | 套 |  |
| 3 | VDI授权与配件 | 本项目要求提供32个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池模式资源，满足不同场景的应用需求。 服务器提供麒麟OS授权，符合国产化要求。要求提供麒麟软件授权说明函 1.虚拟机操作系统：支持Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统统信UOS和麒麟。（需提供与主流国产linux厂家兼容性报告或盖章说明函） 2.为了保障外设兼容性及稳定性，所投产品需支持USB映射，兼容主流使用外设，如高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 3.为了提升用户使用体验，所投桌面云产品需能够达到与PC一致的开关机体验，支持查看终端接入时云桌面的启动/关机过程以及出现异常情况（例如开机打补丁或蓝屏卡死等画面），便于用户进一步处理，提升用户开关机体验，从一定程度降低管理员维护工作量。 4.为了方便确认网络情况，所投产品需支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态会以不同的信号格数显示并且根据网络情况评级。（提供功能截图证明） 5.为了提高维护效率，所投产品需要支持管理员在无需安装其他软件的情况下远程协助用户处理问题，支持管理员在桌面云控制端中直接向需要协助的用户发起远程协助，远程协助功能需同时支持虚拟桌面和虚拟应用。 6.支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（提供功能截图证明） 7.为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。（需提供功能截图） 8.为简化桌面软件管理并满足用户的个性化业务软件需求，桌面云平台应提供软件分发功能，可以将软件分发到特定虚拟机，支持管理员在使用桌面云基础模板完成部署后，能够根据业务部门或员工的个性化软件需求，灵活、快速、高效的给员工分发对应的软件，且软件能够免安装。（提供第三方检测报告） 9.为提高桌面云平台问题的处置效率，帮助管理员快速定位问题根因，降低管理员的运维负担。运维平台应可持续性检测并发现虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题（如虚机卡慢问题），检测出的问题按照严重程度做分级，并支持结合内置AI智能诊断库，进行自动化问题诊断，可直接在平台上以图文形式直接展示问题分析说明、问题举证分析、问题处置建议，管理员根据处置建议操作即可。（需提供功能截图和第三方检测报告） 10.支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲和僵尸虚拟机，并能导出统计报告，用于管理员做统计报表和分析，避免不必要的资源开销。 （提供功能截图及第三方检测报告） 11.支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长，可显示回收站实际占用空间及快照存留时间。 12.支持U盘、PC本地桌面到云桌面、应用虚拟化服务器这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和应用虚拟化服务器之间使用剪切板的双向拷贝、单向拷贝。 13.支持剪切板文件拷贝审计，将发生拷贝的用户信息，虚拟机信息和拷贝的内容，上报到数据中心（用户无感知）；支持审计管理员登录数据中心（报表中心），可以查看到拷贝的文件记录，对于用户拷贝的文件，支持在线预览，所有拷贝的内容均支持下载。当用户在非规定的时间内发生剪切时，数据中心将会记录告警；（需提供功能截图） 14.为了为了满足用户安全性需求，实现安全隔离的精细化控制，所投平台需提供东西向微隔离能力，支持配置基于用户、用户组、虚拟机、IP地址、IP组之间的ACL访问隔离控制；同时支持联动用户的接入位置、接入设备自动实现桌面云虚拟机访问目标业务系统的南北向访问控制，如用户在内网接入时可访问A系统，在外网接入时禁止访问A系统 15.支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，同时支持用户登录后定期检查，若检查不通过则自动注销用户会话。（提供功能截图及第三方检测报告） 16.所投厂商拥有ITSS私有云服务能力符合性评估一级认证，提供相应证明材料。 17.为保证桌面云产品的安全可靠性，满足安全监管要求，要求桌面云原厂商属于中华人民共和国公共安全行业标准《GA/T 1348-2017信息安全技术桌面云系统安全技术要求》标准起草单位之一。 ▲第4、6、7、13条需提供功能截图证明，加盖投标人公章，第8、9、10、15条需提供功能截图及第三方检测报告证明，加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | aDesk瘦终端 | 本项目要求配备32台云终端，与桌面云软件、桌面云服务器同一品牌。 单台设备要求：CPU≥1颗，主频≥1.8GHz，内存≥2G，硬盘容量≥8GB，网络接口：1千兆电口，接口类型：1*HDMI+1*DP，USB：4*USB2.0+ 2*USB3.0 1，为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。 2，考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 ▲3，支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲和僵尸虚拟机，并能导出统计报告，用于管理员做统计报表和分析，避免不必要的资源开销。 （提供功能截图及第三方检测报告） | 12 | 套 |  |
| 5 | 交换机 | 本次提供5台万兆交换机，单台交换机配置：1U设备，交换容量：1.28Tbps /12.8Tbps，包转发率：480Mpps，标配网口:12个千兆电口,12个10G SFP+光口，console口1个，MGMT口1个，冗余双电源 1，支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 2，支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，（提供功能配置截图） 3，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 4，支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（提供功能配置截图） 5，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 ▲第2、4条需提供功能配置截图证明，加盖投标人公章 | 3 | 台 |  |
| 08、文书集中管理输出系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文书集中管理输出系统 | 系统设备： 1.打印方式：线型喷墨系统； 2.打印质量：采用环保油性型喷墨印刷原理（非激光显影原理），打印分辨率≥300dpi； 3.复印/打印速度：实现单台机器彩色A4单面≥119页每分钟，双面60页每分钟（打印速度不受介质类型影响）； 4.墨水要求：符合国家档案局耐久字迹标准，可提供文件红专色； 5.打印区域：最大可打印范围：314mm×548mm； 6.纸张尺寸：最大：340mm×550mm，最小：90mm×148mm； 7.扫描：（1）彩色双扫描头扫描仪，单面速度不低于100面每分钟； （2）分辨率不低于：600×600dpi，扫描至文件夹、PC、电子邮件； （3）扫描格式：TIFF、JPEG、PDF ； 8.内存、硬盘：内存：不低于4G、硬盘：不低于320G； 9.供纸功能：不少于2000张； 10.纸张重量：46gsm ~ 210gsm； 11.装订：能实现角订、8K和A3边订、打孔和骑马（鞍式）装订且≧15张（60页码）、一次性输出成册。 12.收纸部分：具有实现电子自动分页、错位堆叠功能； 13.操作界面：全中文操作界面，智能触摸控制，兼容windows系统和国产化系统； 14.环保要求：印刷过程不会产生高温、臭氧及有毒、有害气体； 15.稳定性：设备性能稳定，能够适应全天长时间不停机连续工作； ▲16.鉴于设备的特殊性：投标人需提供原厂质保承诺函及国家档案局出具的字迹耐久检测报告复印件（加盖生产厂家公章）,基于保密要求，供应商还需承诺设备不具备任何无线打印方式及与法综系统对接服务的承诺函（加盖投标人公章）； | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 系统技术服务： 1.投标人提供设备与法综系统对接服务； 2.投标人须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法； 3.投标人应免费每季进行一次现场巡检，对设备进行检测和调优，如巡检中发现问题，应及时诊断； 4.投标人提供设备质保期满后3年服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、系统升级要求； 5.投标人安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经制造厂商认可的； | 1 | 项 |  |
| 09、法庭文化长廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭文化长廊 | 满足法院建设规范及根据长茂法庭实际使用场景（面积涉及室内约120平场景、室外约1400平场景；场景内容涉及文化园、廉政、荣誉、院史等），由中标单位提供：效果图、施工图、并经“院建设工作小组”评审通过 | 1 | 项 |  |
| 二 | 信息化系统 |  |  |  |  |
| 01、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动移门 | 定制：智能电动伸缩折叠门、通道宽度12米、不锈钢材质、抗风、防爬、防撞 | 1 | 套 |  |
| 2 | 车牌识别 | 1、400万像素高清摄像机，支持电动变焦镜头，便于调试最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 4、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200 lx，夜间辅助光照度不高于30 lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9% 5、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% 6、支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色 7、▲支持报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供公安部检验报告复印件证明） 8、支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 9、支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 | 2 | 台 |  |
| 3 | 闸机 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 7、事件日志记录、方便操作追踪 8、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 9、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 10、杆子类型：4m 栏栅 11、运行速度：3s 12、机箱材质：冷轧钢 | 2 | 台 |  |
| 4 | 雷达 | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 人形通道门 | 定制：智能电动平开门，宽度1.2-1.7米、进出人脸识别、智能防夹、自动复位 | 1 | 套 |  |
| 6 | 人脸识别 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.支持 MIC 音频输入采集。 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、支持 IC 卡识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。可扩展蓝牙，指纹，身份证等多重人证功能，便于后期功能扩展。 5、采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 6、支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 7、设备离线应支持 10000个用户、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 8、应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 9、应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 10、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 11、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话 12、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 出入口管理系统 | 1、处理器：Intel Bay Trail平台处理器 2、内存：4GB，硬盘：128G SSD 3、显示器一体机样式，显示器分辨率：1920×1080 4、黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 5、接口描述：样机具有6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口，和G2～G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、2路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关 | 1 | 套 |  |
| 8 | 道路围栏 | 0.8米高 人车分离分隔栏杆 地面安装 | 3 | 米 |  |
| 9 | 单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 16 | 台 |  |
| 10 | 门禁控制器电源 | 1、含12.5A开关电源，空开×1； 2、输入电压：176-264VAC； 3、输出电压：12VDC； 4、输出电流：12.5A； 5、输出功率：150W； | 9 | 台 |  |
| 11 | 人脸识别 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.支持 MIC 音频输入采集。 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、支持 IC 卡识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。可扩展蓝牙，指纹，身份证等多重人证功能，便于后期功能扩展。 5、采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 6、支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 7、设备离线应支持 10000个用户、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 8、应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 9、应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 10、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 11、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话 12、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 | 16 | 台 |  |
| 12 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 16 | 台 |  |
| 13 | L型支架 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、开门方式：90度内开式门 4、L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) | 16 | 台 |  |
| 14 | 人脸登记设备 | 1、采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2、采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸、身份证信息等用户信息采集登记。 3、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 6、1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。 7、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸、身份证； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； | 2 | 套 |  |
| 15 | 安检机 | 通道尺寸 600（宽）×500（高）毫米 线分辨力 0.0787㎜单根实芯铜线 穿透力 ≥46㎜钢板 空间分辨力 水平、垂直≤1.0MM 线对 泄露射线剂量率 设备为封闭式设备，周围剂量当量率为0.1uSv/h，工作人员位置周围剂量当量率为0.03uSv/h 设备噪音 51.4dB(A) 启动时间 53s 外壳防护等级 不低于IP20 X射线发生器 管电压 80~160千伏（可调） 冷却方式 密封油冷 工作周期 100%（不需要预热周期） 照射束发射方向 由下向上垂直照射 图像系统 X射线传感器 L形状光电二极管阵列探测器 图像处理 24比特实时处理 显示器 75Hz，无闪烁，可设置屏幕保护 显示分辨率 1920×1080 图像处理 1.图像放大，可实现连续放大，放大倍数为2-64倍，检验报告能证明此功能。 2.图像反转，对吸收率高的区域显示为亮色，对吸收率低的区域显示为深色； 3.图像穿透增强，提高高吸收率范围（难穿透物质）的图像显示对比度； 4.可变多能量，调节图像在不同能量范围的显示效果，提高所选吸收率范围内的图像显示对比度，降低所选范围外的图像显示对比度； 5.爆炸物/毒品辅助检测，设备应能辅助探测疑似爆炸物/毒品，可在嫌疑图像区域添加边框突出显示； 6.高吸收率报警，设备应能够自动检测难穿透或穿不透区域，并添加边框突出显示； 7.超薄物检测：过无法遮挡光障的超薄物品进行探测； 8.图像拼接：传送带暂停时，未完全生成的图像可与再次启动传送带生成的图像拼接成完整的图像， 9.超级图像增强：可通过调整图像的对比度，增强显示其局部细节 输送机系统 输送机线速度 0.2m/s 最大负载 不低于100kg（均匀负载） 输送机 双方向运行 传送带厚度 不小于3mm 安装数据 储存温度/湿度 -40℃～+70℃/5%～95%（不结露） 工作温度/湿度 0℃～+40℃/5%～95%（不结露） 电源 220VAC（+10%~-15%）,50Hz±3Hz 设备功能 上电自检测 设备开机自动诊断参数和工作状态 自动训管 根据开机时间间隔自动训练X射线管 操作员管理 操作员登陆和退出，配备管理数据库，设有多种管理权限。 图像显示方式 多能量、黑白、伪彩色（双屏显示及操作） 图像回拉 已检查图像无限回放 高吸收区报警 将高吸收区的物品用闪烁加亮报警 超级图像增强 提供高和低吸收区域同屏显示的最佳对比度 图像可变吸收率 分多个级别改变图像的吸收率 图像自动保存 可储存不少于10万幅以上图像，当到达设定存储限值时能够自动删除。 多种组合处理 通过自定义功能键，提供多种图像组合处理功能 数据报告 提供监测员登陆报告、监测员每天汇总报告、月汇总报告、危险品判断情况报告、访问历史报告等多种数据报告 信息提示 显示日期、时间被检物品自动计数与清零操作员ID号、设备号码、系统/X射线通电时间计数、屏幕上设置显示状态栏、维护保养信息 图像转存 实时储存的图像数据可转换成多种标准的图像文件格式 能量分辨型 有机物分辨：能够分辨厚度范围为1mm-120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色； 灰度分辨：能够分辨厚度为1mm-60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯； 混合物分辨：能够分辨厚度范围为1mm-60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色； 无机物分辨：能够分辨厚度范围为0.2mm-14mm的铜阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色； 材料分辨：能够分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色； 有效材料分辨：能够分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；能够分辨GB15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域 | 1 | 台 |  |
| 16 | 安检门 | 基本参数  运输重量：约70KG  功耗：＜15W  工作温度：-30℃─70℃  工作湿度：95%，无冷凝  外接电源：187V～242V，50/60Hz  工作频率：根据安装环境自行调节  外形尺寸： 2210mm(高) x 810mm(宽) x605mm(深)  通道尺寸： 1980mm(高) x 710mm(宽) x910mm(深) 测温功能：能检测出通过安检门的来访人员温度。  探测精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针；不会漏报和串报；可排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响；可检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。  抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响。  区位显示：产品分成18个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。  频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置。  灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有2000级灵敏度。  统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。  两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。  声光报警：9款可选择报警声音，每款均有8级音调可调，报警时间长短可调。  面板显示：采用液晶LCD显示，中文、英文菜单互相切换。  防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报。  一键设置：内置智能芯片，储存多种场所所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。  门体材质：外表采用PVC，与进口品牌材质完全相同，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。  遥控操作：使用遥控器对参数进行控制，参数可设密码保护，非授权人员无法操作。  网络管理：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、设计探测情况，调整安检门参数。  安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。  连续稳定工作时间48h及以上。  探测灵敏度I类。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 手持金属探测仪 | 外形尺寸 410mm*85mm*45mm 探测灵敏度 A级 报警方式 声光报警以及震动报警 电源 标准6F22 9V电池或充电电池（选配） 频率 约25KHz 电压 9V （6F22） 净重 400G（不含电池） 待机电流 15mA 工作电流 声光报警28mA，振动光报警22mA 报警声音 90.4dB 工作温度 -15℃-55℃ 危险品探测距离 不大于200mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 鞋底金属探测仪 |  尺寸：520mm*420mm*160mm（长*宽*高）  功率：待机0.96W，报警2.65W  安全特性：防水、防滑  报警模式：蜂鸣器 音量可调  探测部位：鞋内、脚底  探测对象：刀片、夹子、微型手枪、雷管、打火机等危险物品。  在周围环境无强电磁场干扰的情况下，样机正面朝上，当足底携带以下物品时系统应有声光报警：1.普通不锈钢折叠水果刀 150mm*66mm，探测距离125mm;2. 5号电池，探测距离80mm;3.铁质美工刀 57mm*17mm，探测距离50mm;4.CR2450纽扣电池，探测距离40mm;5.普通不锈钢(2Cr13)，探测距离不小于40mm;6.L型内六角扳手(工具钢45 #) 80mm*30mm，直径5mm，探测距离40mm;7.一元硬币 直径25mm 探测距离40mm;8.常用一次性打火机 探测距离25mm;  外观显示：1.正上面明确的脚型检测区域指示；2.应有自检指示灯，报警指示灯；3.应有报警人数和检测人数LED显示屏显示；4.正后方开机后显示请接受检测字样；  报警功能：在周围环境无强电磁场干扰的情况下，当被检测人超过10kg重量时，足底携带金属物体处于样机的探测范围时，样机应能够发出声音和声光报警；  电源要求：内置可充电锂电池，并配充电适配器。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 安检台及信访接待台 | 定制 | 2 | 组 |  |
| 20 | 当事人人证比对组件 | 1、基本要求：基于诉讼参与人身份信息安全管理的要求，安保图像比对终端硬件：支持人脸识别验证功能，需在需方内网部署，人脸比对的结果数据实时传输至内网人像应用共享综合管理平台； 2、屏幕参数：10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 4、支持照片、视频活体检测功能； 5、支持不小于20000人脸库； 6、支持1：1及1：N两种验证方式； 7、支持1：N人脸比对时间≤0.5S/人； 8、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥96%； 9、支持二次刷脸自动验证功能； 10、支持白名单库人员刷脸验证通过功能； 11、支持律师快速访问通道； 12、支持来访人员身份信息语音提示功能； 13、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证） 14、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 15、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 16、事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 | 3 | 台 |  |
| 21 | 人员通道闸机（左） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 6、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 7、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 9、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 10、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 11、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 12、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 13、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 14、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 15、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 16、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 17、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 18闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 19、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 20、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 21、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 22、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 23、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 1 | 台 |  |
| 22 | 人员通道闸机（中） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 6、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 7、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 9、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 10、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 11、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 12、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 13、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 14、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 15、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 16、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 17、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 18闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 19、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 20、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 21、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 22、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 23、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 1 | 台 |  |
| 23 | 人员通道闸机（右） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 6、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 7、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 9、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 10、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 11、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 12、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 13、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 14、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 15、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 16、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 17、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 18闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 19、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 20、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 21、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 22、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 23、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 1 | 套 |  |
| 24 | 控制线 | CAT6 | 720 | 米 |  |
| 25 | 门锁线 | RVV4*1.0 | 200 | 米 |  |
| 26 | 出门按钮线 | RVV2*0.5 | 200 | 米 |  |
| 27 | 电源线 | RVV2*1.0 | 720 | 米 |  |
| 28 | 线管 | PVC25 | 1000 | 米 |  |
| 29 | 辅材 | 含线管接头、锁母、胶布、线鼻子、螺栓螺母、膨胀螺栓、各种螺丝、尼龙扎带等 | 1 | 项 |  |
| 02、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 | 600*600*35mm全钢防静电 地板 | 20 | 平方 |  |
| 2 | 钢骨架 | 防静电地板下架空镀锌钢 骨架制安 | 20 | 平方 |  |
| 3 | UPS主机 | 1.纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量40kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。 3.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出 ，该功能需要现场验证， 4.UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm， 高度≤130mm。 5.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 6.为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，UPS主机可采用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致。 7.数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 8. 高性能指标： （1）整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90% （2）输出功率因素： 输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 （3）输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； （4）过载能力：125%负载维持10分钟。要求提供泰尔检验报告证明。 9.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节 （即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 10.具备大充电电流，10~20kVA设置值1A~10A，30~40kVA充电电流最大可增至20A，缩短充电时间。 11.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。投标方需提供所投产品生产厂家盖章的实物照片证明 。 12. 智能化管理： （1）具备开机密码管理功能； 享受原厂服务。 （2）用户日志记录：记录用户设置操作记录，数据可通讯导出； （3）电池管理功能：UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电； 13.UPS主机应满足在高海拔2000米 内使用且不降额，满足高海拔地区用户的使用需求，无需加大规划ups容量，降低初始投资成本，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 14.支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 | 1 | 台 |  |
| 4 | UPS电池 | 1、蓄电池容量不低于12V100AH，设计寿命≥10年。 2、蓄电池通过抗震测试。 3、采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。 4、静置28天后容量保存率及密封反应效率应不低于97.9%，安全阀要求：开阀压力不大于25，闭阀压力不大于17，同组蓄电池10H容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于3%，在环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象，电池间连接电压降不大于6.2mv。 | 64 | 块 |  |
| 5 | UPS电池柜 | 1、满足32节100AH蓄电池安装； 2、规格：900*787*1205； | 2 | 台 |  |
| 6 | UPS配电箱 | 1、规格 ：W1000*D800*H2000 | 1 | 套 |  |
| 7 | 楼层配电箱 | 1、规格：600*400*200 | 10 | 台 |  |
| 8 | 电力电缆 | 规格：ZR-YJV-3*6mm2 | 100 | 米 |  |
| 9 | 桥架 | 规格：200*100 | 30 | 米 |  |
| 11 | 机房开关、插座 | 10A | 1 | 项 |  |
| 12 | 接地线 | BVR-25mm2 | 50 | 米 |  |
| 13 | 铜排 | 30X3mm | 80 | 米 |  |
| 14 | 机柜 | 42U | 3 | 台 |  |
| 03、立案庭办公配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 尺寸定制:根据实际场景定制 材料：采用E1级优质环保中密度板或优质实木插接板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能 | 4 | 张 |  |
| 2 | 办公椅 | 采用一级优质环保皮，优质麻绒面料；海绵采用优质高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力90% | 4 | 张 |  |
| 3 | 导诉台 | 尺寸：长4米、宽0.9米、高0.7米；前镶嵌导诉台字样、现场定制 | 1 | 套 |  |
| 4 | 导诉椅 | 人体工程学办公椅，支持升降、旋转 | 1 | 张 |  |
| 5 | 等候区 | 一楼立案区等候弧形卡座（卡座1组、暂估满足8人等待、造型定制） | 1 | 套 |  |
| 6 | 等候区 | 二楼法庭等候弧形卡座（卡座1组、暂估满足6人等待、造型定制） | 1 | 套 |  |
| 04、立案庭信息化配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文书自助填写系统 | 一台21.5寸电容触摸屏、工业主机； 1、通过诉讼文书自主填写服务平台，将多类标准文书模板录入平台供诉讼参与人根据自身需求选择； 2、界面分为左看、右写，左边即显示不可修改的文书模板作书写参考，右边则显示可编辑的Word模板，集合了键盘输入、语音识别以及人脸识别信息回填等编辑方式； 3、文书完成可及时完成打印，并提供二维码扫描下载空白文书模板； 4、提供各类标准的诉讼模板； 5、身份信息自动回填； | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能存包柜、存手机柜 | 智能存包柜、存手机柜 | 3 | 套 |  |
| 3 | 无纸化取叫号管理系统 | 屏幕参数：屏幕尺寸：32寸、屏幕规格：原装A+模组屏、屏幕比例 9：16、物理分辨率：1080*1920、屏幕亮度：400cd/㎡、可视角度：178/178度、屏幕对比度：1200：1； 触摸参数：触摸技术：投射式电容触摸技术、触摸点数：10点；响应时间：3ms； 控制系统：内置专用X86显控主板，WIN7以上系统版本，CPU采用IntelI5处理器 ，DDR3-4G内存，128G固态硬盘； 外置接口：前置58mm热敏小票打印机、二代身份证阅读器、二维码阅读器可选配、人脸识别摄像头可选配、USB*2、AC输入*1、RJ45*1千兆网卡，可选配WIFI无线网卡和无线叫号信号发射器、可定制多种外部接口； 设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则； 外观材质：优质钣金，金属烤漆/喷涂工艺； 外观颜色：白/黑色（可定制），高端大气； 散热方式：空气流通散热； 安装方式：落地式安装，可选配万向轮； 专业电源：220V-240V 50/60Hz； 工作环境：-10℃～50℃，10%～75%RH Non-Condensing； | 1 | 套 |  |
| 4 | 满意度评价系统 | 阳光服务评价系统，支持1到5颗星服务星级评价，保证每份评价数据的真实性，为绩效考核提供准确判断依据； | 1 | 套 |  |
| 5 | 阳光服务评价平板 | 屏幕参数：屏幕尺寸：10.1寸、屏幕规格：原装A+模组屏、屏幕比例 16：10、物理分辨率：1280*800、屏幕亮度：250cd/㎡、可视角度：170/170度、屏幕对比度：800：1； 触摸参数：触摸技术：投射式电容触摸技术、触摸点数：10点； 控制系统：内置专用安卓显控主板，安卓11.0以上系统版本，CPU采用RK3568四核64位Cortex-A55，频率高达2.0GHz，DDR3-2G内存，EMMC-16G存储； 外置接口：USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.0传输； 设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则； 外观材质：塑料外壳； 外观颜色：白/黑色机身，高端大气； 散热方式：无风扇整体机身散热； 安装方式：桌面式安装； 专业电源：12V/1.5A电源适配器； 工作环境：-10℃～50℃，10%～75%RH Non-Condensing； | 4 | 台 |  |

二、商务条款

1、国家或行业相关规范标准：合格

2、采购标的需满足的质量要求：

2.1提供设备是全新、完整无缺、合格的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2.2提供的产品是最新开发的成熟产品，提供的产品具有合法的使用权。

3、采购标的的数量、交付的时间和地点：

3.1采购标的的数量：详见本章“一、货物采购清单及技术参数”；

★3.2交付时间：签订合同后90天（日历日）内交付至采购人指定地点。

3.3交付地点：采购人指定地点。

4、付款方式与履约保证金：

4.1付款方式：

合同签订后一周内支付预付款10%，主要设备到场并安装完成（至少包含：立案、安检、法庭后台支撑、标准法庭建设、审务督查）付至合同金额的70%，全部竣工验收合格支付至合同金额的97%，余款两年内付清(无息)。

中标人按采购人要求提供发票，采购人收到发票后支付相应金额。

4.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第六章 评审方法和评审标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设项目（标段一）评分细则

价格分（30分）

采用低价优先法计算，满足招标文件要求且最后有效报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 商务部分（20分） |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 类似业绩 （5分） | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目业绩（提供项目中标合同、验收报告扫描件；需清晰体现项目名称、主要标的物，签订时间和签章），每提供1个得1分，未提供或提供不全不得分，本项最高得5分。 注： 类似项目业绩是指“档案库房应用软件、档案库房环境监控设备、档案存储设备、实体档案管理设备、档案库房安全防范设备、档案库房数据展示设备、档案业务和技术用房主要设备、基础设施设备类等”； |
| 体系认证 （4分） | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27040数据存储安全管理体系、ISO38505数据管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。 注：提供有效期内证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明，未提供、提供不全或显示暂停或撤销状态的不得分。 |
| 企业综合实力（3分） | 投标人具有： 信息安全服务资质证书得1分； 信息技术服务运行维护服务能力成熟度（ITSS）证书得1分； 软件能力成熟度CMMI证书得1分； 提供有效期内证书原件扫描件，每提供一个得1分，本项最高得5分，未提供不得分。 |
| 项目经理 （3分） | 投标人拟投入的项目经理同时具有：3分 档案信息管理系统工程师（高级）证书 ITSS-信息技术应用创新服务工程师证书 ITSS-IT服务工程师证书 注：提供证书扫描件以及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明，未提供或提供不全不得分 |
| 项目组其他成员（5分） | 投标人拟投入本项目团队成员（项目经理除外）具有： 1、信息系统项目管理师证书； 2、系统集成项目管理工程师； 3、PMP项目管理工程师证书； 4、ITSS信息技术服务工程师证书； 5、网络工程师证书； 注： 1、提供以上项目团队成员证书，每提供一个得1分，本项最多5分； 2、一人多证或一证多人均不重复得分，证明材料缺项或未提供的不得分； 3、投标人为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明，未提供或提供不全不得分。 |
| 技术部分（50分） |  |
| 技术参数响应 （20分） | 投标人全部满足招标文件中技术要求的，得分20分；实质性要求和条件★项为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标，有一项负偏离扣2分、其他要求负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 著作权 （6分） | 为保障本次项目顺利实施，综合考虑软件的兼容性、稳定性及安全性，投标人具有类似软件著作权证书：“数字档案平台类、档案数据备份或存储类、数字档案安全类等”； 投标人根据对应标的提供相关软件著作权，每提供一个得2分，本项最高得6分，未提供不得分。 |
| 总体设计方案（6分） | 投标人根据招标文件要求及对类似项目的情况分析，提供具体、详细、科学合理的系统设计方案（结合现有环境），包括项目背景、建设目标、现状分析、建设必要性等内容。 1、设计思路全面完善、科学合理、能准确把握重点难点，得6分； 2、设计思路比较详细、比较合理，得4分； 3、设计思路简单，得2分； 4、不合理或未提供的不得分； 本项最高得6分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人根据招标文件要求提供切实可行的项目实施方案，包括实施方案是否全面，是否具有合理的进度安排、组织架构，是否具有具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施。 1、实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得 6 分； 2、实施方案，进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施良好或不够全面， 得 4分； 3、实施方案，进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施一般或有缺失，得 2 分。 4、不合理或未提供的不得分； 本项最高得6分。 |
| 保障措施 （6分） | 投标人根据保障措施，至少包含质量保障方案、工期保障、安全保障措施、保密措施等，根据方案的合理性、科学性及针对性、保密实施过程的安全措施等进行综合评分，方案合理性、科学性及针对性优秀的得6分，方案合理性、科学性及针对性良好的得4分， 方案一般得得2分，不合理或未提供不得分。 注：保密涉及档案库房卷宗。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，包括售后服务方案是否全面合理，服务流程及内容是否具体，响应时间是否迅速，服务人员是否齐备。 1、售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得 6分； 2、售后服务方案，服务流程及内容、响应时间较为迅速、服务人员匹配基本满足需求，得4分； 3、售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或未明确服务人员及准确响应时间的，得2分； 4、响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺、不合理或未提供的不得分 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

灌南县人民法院长茂法庭业务用房信息化建设项目（标段二）评分细则

价格分（30分）

采用低价优先法计算，满足招标文件要求且最后有效报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 商务部分（20分） |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 类似业绩 （5分） | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目业绩（提供项目中标合同、验收报告扫描件；需清晰体现项目名称、主要标的物，签订时间和签章），每提供1个得1分，未提供或提供不全不得分，本项最高得5分。 注：类似项目业绩指“公共建筑类信息化工程建设、设备供应、信息技术服务类等” |
| 体系认证 （4分） | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、GB/T29490知识产权管理体系、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。 注：提供有效期内证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明，未提供、提供不全或显示暂停或撤销状态的不得分。 |
| 企业综合实力（3分） | 投标人具有： 信息安全服务资质证书得1分； 信息技术服务运行维护服务能力成熟度（ITSS）证书得1分； 软件能力成熟度CMMI证书得1分； 提供有效期内证书原件扫描件，每提供一个得1分，本项最高得5分，未提供不得分。 |
| 项目经理 （3分） | 投标人拟投入的项目经理同时具有：3分 1、项目负责人具备信息系统项目管理师； 2、项目负责人具备系统规划与管理师； 3、项目负责人具备 CISP 证书 注：提供证书扫描件以及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明，未提供或提供不全不得分 |
| 项目组其他成员（5分） | 投标人拟投入本项目团队成员（项目经理除外）具有： 1、信息系统项目管理师证书； 2、系统集成项目管理工程师； 3、PMP项目管理工程师证书； 4、ITSS信息技术服务工程师证书； 5、网络工程师证书； 注： 1、提供以上项目团队成员证书，每提供一个得1分，本项最多5分； 2、一人多证或一证多人均不重复得分，证明材料缺项或未提供的不得分； 3、投标人为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明，未提供或提供不全不得分。 |
| 技术部分（50分） |  |
| 技术参数响应 （20分） | 投标人全部满足招标文件中技术要求的，得分20分；实质性要求和条件★项为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标，有一项负偏离扣2分、其他要求负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 著作权 （6分） | 为保障本次项目顺利实施，综合考虑软件的兼容性、稳定性及安全性，投标人具有类似软件著作权证书：“法院诉讼服务、监管执法类、视频分析比对类等”； 投标人根据对应标的提供相关软件著作权，每提供一个得2分，本项最高得6分，未提供不得分。 |
| 总体设计方案（6分） | 投标人根据招标文件要求及对类似项目的情况分析，提供具体、详细、科学合理的系统设计方案（结合现有环境），包括项目背景、建设目标、现状分析、建设必要性等内容。 1、设计思路全面完善、科学合理、能准确把握重点难点，得6分； 2、设计思路比较详细、比较合理，得4分； 3、设计思路简单，得2分； 4、不合理或未提供的不得分； 本项最高得6分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人根据招标文件要求提供切实可行的项目实施方案，包括实施方案是否全面，是否具有合理的进度安排、组织架构，是否具有具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施。 1、实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得 6 分； 2、实施方案，进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施良好或不够全面， 得 4分； 3、实施方案，进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施一般或有缺失，得 2 分。 4、不合理或未提供的不得分； 本项最高得6分。 |
| 保障措施 （6分） | 投标人根据保障措施，至少包含质量保障方案、工期保障、安全保障措施、保密措施等，根据方案的合理性、科学性及针对性、保密实施过程的安全措施等进行综合评分，方案合理性、科学性及针对性优秀的得6分，方案合理性、科学性及针对性良好的得4分， 方案一般得得2分，不合理或未提供不得分。 注：保密涉及法庭案件、立案庭案件、法院专网网络安全等。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，包括售后服务方案是否全面合理，服务流程及内容是否具体，响应时间是否迅速，服务人员是否齐备。 1、售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得 6分； 2、售后服务方案，服务流程及内容、响应时间较为迅速、服务人员匹配基本满足需求，得4分； 3、售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或未明确服务人员及准确响应时间的，得2分； 4、响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺、不合理或未提供的不得分 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。