招  标　文　件

项目名称：南京市公安局视频监控系统维保（2025年度）

项目编号：JSZC-320100-JSJC-G2025-0016

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市公安局

采购代理：江苏建诚工程咨询有限公司

日期：2025年11月

第一章  投标邀请

项目概况

南京市公安局视频监控系统维保（2025年度）（项目编号：JSZC-320100-JSJC-G2025-0016）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-12-  22 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JSJC-G2025-0016

2.项目名称：南京市公安局视频监控系统维保（2025年度）

3.预算金额：19538428.27元

4.最高限价：19538428.27元

5.采购需求：针对南京市公安局自建的已过合同维保期的监控设备及后台服务器、应用平台等采购日常巡检保养、故障检测维修、故障设备更换等维保服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2025年12月3日至2026年12月2日，若合同签订日期晚于2025年12月3日，服务期限自合同签订之日起12个月。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内的财务报告或前一年内（任意一个月）的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规和招标文件规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025-12-22  13:30 （北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间2025年12月4日9:20，签到截止时间2025年12月4日9:40，地点：南京市秦淮区洪公祠1号1003室，联系人：蔡警官，联系电话：025-84420793。有意向的供应商应准时参加，在签署保密协议后领取维保监控点位清单，同时根据维保监控点位清单自行现场勘察。供应商自行负责在勘察过程中所发生的费用和各项损失。

3. 本项目不接受进口产品。

4. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定），即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7. 本次招标采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：南京市公安局

单位地址：南京市秦淮区洪公祠1号

联系人：蔡警官

联系电话：025-84420793

2.采购代理机构信息

名称：江苏建诚工程咨询有限公司

单位地址：南京市玄武区龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼3楼

单位联系人：王刚

联系电话：025-83650522-8038

3.项目联系方式

项目联系人：王刚

电话：025-83650522-8038

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件的31.8%收取，由中标供应商支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按投标邀请中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

12.4中标投标人除向采购人收取合同款外，不得再向采购人收取任何费用。

12.5投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

12.6投标人应在《开标一览表》等标明提供服务的报价。投标人系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业承担的服务，或者提供其他小企业承担的服务，须在《开标一览表》中注明。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 采购需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.6 不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

32.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏建诚工程咨询有限公司

地址：南京市玄武区龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼3楼

联系人：王刚

联系电话：025-83650522-8038

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 政府采购促进中小企业发展政策

（1）小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213 号），中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程项目为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（5）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包或转包给大中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

（6）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

38.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策

（1）监狱和戒毒企业提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

38.3 政府采购促进残疾人就业政策

（1）残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

38.4 政府采购节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

38.5 政府采购环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

38.6 强制采购信息安全产品

（1）参加政府采购活动的产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.7 政府采购进口产品政策

（1）除招标文件载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

38.8.绿色采购

（1） 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

（3） 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.9创新产品采购

（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

38.10网络产品、市场准入类产品采购

（1） 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

38.11 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目编号：JSZC-320100-JSJC-G2025-0016招标文件的招标结果签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：2025年12月3日至2026年12月2日，若合同签订日期晚于2025年12月3日，服务期限自合同签订之日起12个月。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同中标金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币，分项价款详见分项报价表，具体结算按招标文件执行。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后支付合同总额的30%；

8.1.2合同执行满六个月后支付至合同总额50%的考核款；

8.1.3合同期满后，支付经审计后的余款。

8.1.4结算审计核减率5%（不含）以下的审计费用由甲方承担；核减率5%（含）以上的，审计费用一律由乙方承担，并直接在审定价中扣除。

8.2本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。

8.3 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的5%违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额的5‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额的5‰每日甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额的20%违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                乙方：（公章）

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况：

（一）项目背景

随着树立科学发展观和构建和谐社会等党的重大创新理论的提出，公安工作越来越受到党和政府的高度重视。而高新科技的迅猛发展，特别是信息、网络技术的发展，也为强化和深化社会治安管理、提高公安工作效能提供了强大的技术支撑。在各市范围内建设社会面治安监控系统，正是在当今现实环境下落实公安部“科技强警”战略的重要举措。

社会面治安监控系统平台的建设和统一维护管理，是当前城市公安机关处置各类社会突发事件、打击各种恐怖暴力犯罪、预防可防性案件的发生、维护社会稳定、保护人民生命和财产安全的迫切要求，是完善现有城市治安防控体系的客观需要。改革开放以来，经过近20年的努力，我国城市监控系统建设在技术水平和实际应用等方面都取得了长足的进步。经过多年的发展，已经初步形成了社会治安技术防范的基础网络。为维护社会治安稳定发挥了重要的作用。

目前整个南京市的社会面治安监控系统建设已相对完善、功能齐全，但由于整个系统并非同一时间内集中完成，不同分局或专用项目建设周期跨越近10年甚至更久，随着整个监控技术不断地更新换代，产品性能不断进步完善，建设模式、系统搭建结构的多样性，以及维保单位不断地更换，导致目前整个南京市的社会面治安监控系统故障率较高，且修复维护不及时。

根据南京市公安加强全市自建视频监控系统维护保障工作的要求，充分立足实际，按照突出重点、应急响应的原则，此次的维护保障期限为2025年12月3日至2026年12月2日，若合同签订日期晚于2025年12月3日，服务期限自合同签订之日起12个月。

其中：

1、自竣工验收后使用年限超过60个月的共计15098路（包含线路维护），对前端摄像机、立杆、借臂、挂杆箱、落地箱、存储以及汇聚交换机、前端交换机、传输线路等开展日常巡检（1年两次）、维修（含损坏设备更换）工作，并按照5%的比例对老旧摄像机进行更新升级；

2、自竣工验收后使用年限已满36个月但不足60个月的共计5557路，其中维保期为1个月的10路、4个月的12路、6个月的7路、7个月的5路、8个月的8路、10个月的3路、11个月的108路（包含线路维护），对前端摄像机、立杆、借臂、挂杆箱、落地箱、存储以及汇聚交换机、前端交换机、传输线路等开展日常巡检（1年两次）、维修（含损坏设备更换）工作，并按照1%的比例对老旧摄像机进行更新升级；

3、自竣工验收后使用年限超过60个月的共计1033路（不含线路维护），对前端摄像机、立杆、借臂、挂杆箱、落地箱、存储等开展日常巡检（1年两次）、维修（含损坏设备更换）工作，并按照5%的比例对老旧摄像机进行更新升级；

4、自竣工验收后使用年限已满36个月但不足60个月的共计82路，其中维保期为1个月的11路（不含线路维护），对前端摄像机、立杆、借臂、挂杆箱、落地箱、存储等开展日常巡检（1年两次）、维修（含损坏设备更换）工作，并按照1%的比例对老旧摄像机进行更新升级；

（二）项目服务遵循标准

国家相关的法令、法规、标准及规范；

江苏省及南京市相关的法令、法规、标准及规范；

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008；

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》 GA/T 669-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《安全防范工程技术规范》GB50348—2018；

《安全防范系统验收规则》GA308-2001；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2022；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994。

《公共安全视频监控系统维护工作规范》DB 3201/T 1104—2022

三、项目清单：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检服务人员费用（含线路） | 4128.1 | 人/天 | 449.44 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 日常巡检服务车辆费用（含线路） | 2064.05 | 台班 | 299.98 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 日常巡检服务人员费用（不含线路） | 133.14 | 人/天 | 449.44 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 日常巡检服务车辆费用（不含线路） | 66.57 | 台班 | 299.98 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 维护维修服务人员费用（含线路） | 13431 | 人/天 | 449.44 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 维护维修服务车辆费用（含线路） | 4477 | 台班 | 742 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 维护维修服务人员费用（不含线路） | 335.85 | 人/天 | 449.44 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 维护维修服务车辆费用（不含线路） | 111.95 | 台班 | 742 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 软件维修服务 | 280 | 人/天 | 574.52 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 10 | 服务器维修服务 | 520 | 人/天 | 574.52 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 11 | 服务器巡检服务 | 19.56 | 人/天 | 574.52 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 12 | 监控点位的二维码标识制作、张贴和数据采集 | 500 | 张 | 14.84 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 13 | 监控设备更新替换 | 1 | 项 | 4432665.6 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 14 | 监控系统设备维护更换 | 1 | 项 | 1621800 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 15 | 服务器硬件设备维护更换 | 1 | 项 | 159000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 16 | 重大安保任务应急保障 | 1 | 项 | 500000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 17 | 监控点位用电费用 | 1 | 项 | 200000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

注：以上数量为预计数量，结算以实际数量据实结算，如结算费用超出合同金额部分不额外支付费用，由中标供应商承担。

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、日常巡检服务人员费用（含线路）

对含前端设备、传输线路和后台设备的监控点位进行日常巡检的人员费用，日常巡检（1年两次）其工作包含以下内容，发现问题应立即解决，具体应围绕如下几个方面进行：

（1）前端设备运行状况。包括：摄像机、镜头、云台、网络传输设备、杆件、前端机箱等。

（2）管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等。

（3）系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

供应商还须按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码进行张贴和日常维护。为配合道路整治出新及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，供应商应配合市公安局和市政建设部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。巡检若发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，供应商须立即整改。

2、日常巡检服务车辆费用（含线路）

对含前端设备、传输线路和后台设备的监控点位进行日常巡检（1年两次）的车辆使用费用。

3、日常巡检服务人员费用（不含线路）

对只含前端设备和后台设备的监控点位进行日常巡检的人员费用，日常巡检（1年两次）其工作包含以下内容，发现问题应立即解决，具体应围绕如下几个方面进行：

（1）前端设备运行状况。包括：摄像机、镜头、云台、网络传输设备、杆件、前端机箱等。

（2）系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

供应商还需按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码进行张贴和日常维护。为配合道路整治出新及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，供应商应配合市公安局和市政建设部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。巡检若发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，供应商需立即整改。

4、日常巡检服务车辆费用（不含线路）

对只含前端设备和后台设备的监控点位进行日常巡检（1年两次）的车辆使用费用。

5、维护维修服务人员费用（含线路）

对含前端设备、传输线路和后台设备的监控点位进行维护维修的人员费用，其工作包含以下内容：

系统的日常维护保养

系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。

维护保养对象及维护保养内容与要求：

(1)前端设备

物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置(或系统中标定的位置)存在, 对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。

运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。

电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。

机械构件维护：对安装支架、立杆、挂杆箱、落地箱等构件进行清洁及加固。

设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 使用“视频管家”系统对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、 现场照片、合理化建议等。

(2)传输设备线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，等情况。

传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。

清洁整理：对传输设备进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。

(3)系统

系统优化：根据系统运行情况及使用/管理要求，保证系统的正常运行。

系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。

隐患排查：通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。

问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损/污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得采购人同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得采购人同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知采购人，并同时提出处置意见，征得采购人同意后，采取相应的措施予以应对。

6、维护维修服务车辆费用（含线路）

对含前端设备、传输线路和后台设备的监控点位进行维护维修的车辆使用费用（投入本项目维护维修用的高空作业车带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥150Kg）。

7、维护维修服务人员费用（不含线路）

对只含前端设备和后台设备的监控点位进行维护维修的人员费用，其工作包含以下内容：

系统的日常维护保养

系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、后台设备的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。

维护保养对象及维护保养内容与要求：

(1)前端设备

物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置(或系统中标定的位置)存在, 对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。

运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。

电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、辅助照明装置等的工作状态。

机械构件维护：对安装支架、立杆、挂杆箱、落地箱等构件进行清洁及加固。

设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 使用“视频管家”系统对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、 现场照片、合理化建议等。

(2)系统

系统优化：根据系统运行情况及使用/管理要求，保证系统的正常运行。

系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。

隐患排查：通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。

问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损/污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得采购人同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得采购人同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知采购人，并同时提出处置意见，征得采购人同意后，采取相应的措施予以应对。

8、维护维修服务车辆费用（不含线路）

对只含前端设备和后台设备的监控点位进行维护维修的车辆使用费用（投入本项目维护维修用的高空作业车带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥150Kg）。

9、软件维修服务

全量存储系统：

（1）对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，以及查看系统各类监控运行情况；

（2）对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；

（3）系统平台及应用中间件的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；

（4）日常处理采购人现场交代的工作，并及时向采购人反馈汇报。

人脸识别及比对分析系统：

（1）对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，以及查看系统各类监控运行情况；

（2）对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；

（3）系统平台及应用中间件的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；

（4）梳理全市抓拍设备数据情况，整理故障点位表，并及时向采购人汇报；

（5）处理日常抓拍设备的增删改，并解决数据与点位信息不一致问题。

（7）日常处理采购人现场交代的工作，并及时向采购人反馈汇报。

视频大数据平台：

（1）对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，包含大数据、解析引擎、比对引擎、聚类引擎等，以及查看系统各类监控运行情况；

（2）对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；

（3）系统平台及应用中间件的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；

（4）梳理全市抓拍设备数据情况，整理故障点位表，推动运维单位及时修复，并向用户汇报；

（5）处理日常抓拍设备的增删改，并解决数据与点位信息不一致问题；

（6）日常处理采购人现场交代的工作，并及时向采购人反馈汇报。

（7）对采购人提出的需求，进行沟通交流，制定开发流程及方案。

基于物联网的视频监控应用管理系统：

（1）对系统平台模块进行日常巡检，保障系统平台稳定运行，以及查看系统各类监控运行情况；

（2）对已发生故障问题及时解决并恢复系统平台运行，向采购人上报当前系统存在的风险问题，并给出解决方案；

（3）系统平台的安装、升级、调试、监控、日常维护、性能优化、故障处理等工作；

（4）日常处理采购人现场交代的工作，并及时向采购人反馈汇报。

10、服务器维修服务

需提供维修服务的服务器数量为200台，存储设备126台。

（1）供应商按采购人要求需提供7×24小时技术服务热线，提供技术咨询或远程技术支持；

（2）设备运行状态检查：设备状态灯的检查与处理、设备线缆联接情况的检查与处理、系统自检情况的检查与处理、设备日志检查并提供确定故障设备的故障分析报告、诊断设备主要部件状态并对出现的问题进行处理、检查系统资源使用限制及各设备系统资源利用情况清单。

（3）在遇到业务调整或是设备迁移时，需配合采购方提供专业现场搬运和技术支持；

（4）因为设备损坏出现故障无法恢复时，能提供同等功能备品备件进行更换。

11、服务器巡检服务

需提供巡检服务的服务器数量为200台，存储设备129台。

服务器巡检要求：日常巡检（1年两次），检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议。

12、监控点位的二维码标识制作、张贴和数据采集

（1）二维码的制作

监控点位的二维码制作(监控点位二维码标识图面内容包含警示标识和提示、对应点位的杆件编号、二维码、设备保修电话、研制机构等。监控点位二维码标识图片长度≥234mm，宽度≥90mm。根据 GB/T18833-2012，《道路交通反光膜》的标准，监控点位二维码标识材质使用VII类或以上的压敏胶反光膜，表面文字及图案使用印刷方式处理。制作完成的成品二维码标识在室外张贴使用，表面文字图案不变色、不褪色，如遇特殊杆件需按照实际情况制作硬质底板悬挂。)

（2）二维码的张贴

监控二维码图片一般张贴在室外监控杆件上，具体位置是面对人行道一侧，图片底边距地面高度为≥1600mm (如遇监控杆件在道路侧分带中的情况，安装高度需根据现场制定，总体原则为一般身高1700mm的人手臂平举的情况下能够快速、准确的扫描到二维码为宜)，张贴过的二维码图片 保证横平竖直，并与监控杆件紧密贴合(在张贴前预先对监控杆件需张贴的位置进行表面清洁处理以便提高附着力)。

（3）监控二维码图片数据采集、标注及上传，通过视频管家平台进行监控点位数据采集。

13、监控设备更新替换

供应商应向采购人提交监控设备更新替换确认单，并经采购人确认后，按监控设备建成5年以上总数量5%，建成3-5年总数量1%的比例进行更新替换并为更换后设备提供自更换之日起三年的免费维保（总计更新替换摄像机数量为864台，最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价4432665.6元）。更换机型不低于以下标准：

枪式摄像机：

（1）设备支持双通道镜头；

（2）主通道分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/1.2英寸；

（3）辅通道分辨率≥2560x1440，传感器尺寸≥1/1.8英寸；

（4）视频压缩标准支持 H.265、H.264、 MJPEG；

（5）主通道内置电动变焦镜头，焦距≥11-40mm；

（6）辅通道定焦全彩镜头焦距≥4mm；

（7）最低照度，彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0001lx；

（8）具备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，同一检测区域内同时检测数量≥150 个；

（9）具备人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；

（10）支持人脸抓拍和车辆抓拍去重功能，去重后在所有抓拍图片中，同一人脸或同一车辆抓拍图的数量占比应≤1%；

（11）支持人脸比对，比对准确率≥99%；

（12）支持车牌车型识别，准确率≥99%。

球型摄像机：

（1）传感器尺寸≥1/2.8英寸；

（2）视频分辨率≥2560×1440；

（3）焦距: ≥6~150 mm；

（4）支持≥30 倍光学变倍；

（5）最低照度彩色≤0.005lx，黑白 ≤0.0001lx；

（6）帧率≥25 帧/秒；

（7）信噪比≥55dB

（8）转速≥300°/s

（9）视频压缩标准: H.265，H.264， MJPEG；

（10）预置点数量≥300 个，具备守望功能；巡航扫描数量≥8条；

（11）防护等级≥IP66。

14、监控系统设备维护更换

维保期内，对因故障损坏无法修复的摄像机、前端接入交换机、线缆、辅助设备等换新并为更换后的主要设备（摄像机、前端接入交换机）提供自更换之日起三年的免费维保（最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价1621800元）。

15、服务器硬件设备维护更换

维保期内，对因故障损坏无法修复的服务器及存储设备的硬件设备进行换新并为更换后的硬件设备提供自更换之日起三年的免费维保（最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价159000元）。

16、重大安保任务应急保障

供应商根据采购人的要求，针对大型活动安保、重要任务保障等，开展现场保障、前端应急抢修及补盲建设等相关工作。建设的补盲监控点位需按照采购人的要求进行监控点位二维码标识制作张贴，监控点位标注、信息数据采集（最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价500000元）。

注：以上要求请供应商签订合同时提供承诺书并加盖公章。

17、监控点位用电费用

项目维保期内，针对“雪亮工程一期”、“智慧采集一期”、“交警自建项目”中建设的高空瞭望、商超、体育场馆等监控点位，须支付用电费用（最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价200000元，超出200000元部分由中标供应商支付）。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商向采购人提供全包方式维护服务，在年度服务期内由供应商承担所有维护所需费用，如实际产生费用超过合同总金额，超出部分由供应商免费承担，最终支付总价不超过合同总金额；如实际产生费用低于合同总金额的，根据实际的服务履约情况，费用据实结算。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）考核要求

由采购人确定考核标准，每月定期对中标供应商运维情况进行考核评分(百分比均保留后两位小数)。考核按照日清、月考核、季度结算的方式进行，不重复考核。

具体考核标准如下：

1）前端摄像机完好率考核(30分)

对维保前端监控摄像机完好情况进行考核。

前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。

前端摄像机完好率= (摄像机完好总数／摄像机维保总数)×100%。

考核方式：每天考核，以南京市公安局运维监管中心每天10时下发的故障报表作为当天的考核依据。

每月图像完好率=(每日前端摄像机完好率之和／每月天数)×100%。(保留到小数点后两位)

正常评分标准：每月图像完好率≥95%，计30分； 90%≤每月图像完好率<95%，计15分；每月图像完好率<90%，计0分。

合同签订后第三个月末图像完好率达到95%且每月完好率上升达5% (或上升至95%)的，前三个月每月按30分计：第三个月末图像完好率未达到95%的，按上述正常评分标准计分。合同签订三个月后按上述正常评分标准计分。

2）图像画面字符叠加标注考核(10分)

对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。

图像画面字符叠加标注标准：符合公安部 GAT 751-2008 标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确。

字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机维保总数) ×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字 符叠加标注情况作为每月的考核依据。

评分标准：每月字符标注准确率=100%，计10分；95%≤每月字符标注准确率＜100%，计5分，每月字符标注准确率＜95%，计0分。

3）网络传输考核(10分)

以发生在系统建设中的网络交换、传输、路由设备故障数来计算网络传输故障并进行考核。

考核方式：每月采用人工考核。网络中断或设备故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障，不扣分。

评分标准：每月网络传输实质故障数=0次，计10 分；每月网络传输实质故障数=1次，计5分；每月网络传输实质故障数2次及以上，计0分。

4）存储考核(10分)

存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天。

a.图像在线存储率(6分)

图像在线存储率=(在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机维保总数)×100%。(保留到小数点后两位)

考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有维保摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。

评分际准：每月图像在线存储率≥98%，计6分； 95%≤每月图像在线储率<98%，计3分；每月图像在线存储率<95%，计0分。

b.图像存储时间达标率(4分)

图像存储时间达标率=(图像存储时间不少于30天的摄像机数／摄像机维保总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。

评分标准：每月图像存储时间达标率=100%，计4分；95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，计2 分；每月图像存储时间达标率＜95%，计0分。

5）系统后台考核(10分)

系统后台正常工作的标准：按采购人需求及时完善、配置系统参数、系统管理日志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备 升级包及时更新。

以无法登陆系统平台或登陆后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台 故障并进行考核。

系统后台故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障，不扣分；按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。评分标准：当月发生实质故障=0次，计10分；发生1次，计5分；发生2次及以上计0分。

6）数据维护考核(10分)

数据维护工作包括：每月20日对系统平台内所有前端摄像机的全局20位编码信息、IP地址、通道信息等数据进行整理形成电子报表，与视频管家精准资产库内登记上报数据进行核对并形成信息对照表，信息对照表每月20日前报南京市公安局运维监管中心，对数据不一致的信息标明原因并告知采购人。

因中标供应商原因造成视频管家精准资产库内登记上报数据与系统图像监控平台内数据不一致的，每发现1条计错误数据1条。

考核方法：每月20日核对数据1次，每月数据维护考核得分=10×(1-(错误数据数/摄像机维保总数))，未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟1天扣1分(累计扣完10分为 止)。

7）运维保障响应考核(20分)

a．保障服务考核(10分)

每月采购人根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足要求的，计10分；基本满足要求的，计5分；不能满足要求的，计0分。

b．运维响应考核(10 分)

每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行打分。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按要求及时响应的，未及时响应1次扣1分，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣1分。

每月运维响应考核得分=10-每月运维响应扣分。(10分扣完为止)

8）其他情况扣分

采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣0.2分，每月最多扣5分(采购人认可的客观原因除外)。

9）考核评分结算

每月对1-8项进行考核统计评分，满分100分。

根据每月考核统计评分情况计算每月应付考核维护费：

a．月考核统计评分≥95分，当月考核维护费=(年维护经费/12)；

b．60分≤月考核统计评分＜95分，当月考核维护费=(月考核统计评分%)×(年维护经费/12)；

c．月考核统计评分＜60分，当月考核维护费=50%×(月考核统计评分%)×(年维护经费/12)。

连续2个月考核统计评分低于60分的或连续3个月考核统计评分低于80分的，采购人将要求终止合同并拒付当期维护费用。

（2）故障处理要求

针对监控产生的故障，中标供应商须制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：

1）故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。备件到场时间：提出解决方案后1 小时到现场。解决时间：接报3小时以内；

2）故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报1小时以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。备件到场时间：提出解决方案后1时到现场。解决时间：接报6小时以内；

3）故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报2小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。备件到场时间：视情况而定。解决时间：接报12小时以内。

中标供应商需及时提供系统核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案，并保证对故障设备的及时维修和更换；应制定光纤网络传输故障时的应急处理方案，保证光纤网络及时恢复正常传输；如果设备停产，应根据备品备件考核要求及时提供相同性能或者性能更优的替代品，并保证不同时期提供的同类产品兼容。

（3）验收标准和方法

按行业通行标准和中标供应商投标响应文件的承诺(不低于国家现行相关标准)。

（4）服务团队

中标供应商须组建本项目服务团队（包括项目经理及巡检维护人员）。巡检维护人员均需具备本项目维护的主要设备制造商（杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、江苏新创光电通信有限公司）颁发的原厂相关专业设备维护能力认证（在签订合同时提供上述对应的书面证明材料）。

（5）其他要求

1）为贯彻落实全国文明城市创建工作的要求，针对公安监控空中线缆整治工作，中标供应商须对不符合要求的公安自建监控线缆设备进行整改以达到“市创建办管线线缆专项组”的要求。

2）前端监控点位（除“雪亮工程一期”、“智慧采集一期”、“交警自建项目”中建设的高空瞭望、商超、体育场馆监控点位外）的用电费用包含在维保费中，不再另计。

3）因专项工作需要，供应商需按采购人的要求对前端摄像机等设备进行清洁整理。

4）安全管理具体要求及违约责任：

中标供应商须接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果中标供应商发生与公安数据相关的安全违规或泄密事件，采购人有权解除合同，取消相关款项支付，并追究中标供应商的法律责任。

违反安全管理行为需承担的责任。包括但不限于：

a:支付违约金。参照合同金额协商约定一定比例或者数额的违约金；对违约金不足以弥补所造成的损失的，明确补足差额部分的方式；对违约金不足以弥补所造成的损失的，明确补足差额部分的方式；对逾期支付违约金的，明确额外支付违约金逾期利息；明确由违约方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。对提供合同履约保证金的，协商约定退换履约保证金的方式、时间和条件，以及不予退还的情形。

b:采取补救措施。协商约定参与单位发生违约行为后需要采取的针对性补救措施，可以结合所提供软硬件产品及服务的类型，明确采取减少运维经费、提供替代软硬件产品等措施。

c:提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，应当协商约定公安机关有权单方提前解除合同。

d:失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，应当在合同列明公安机关有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

后续追偿权利。鉴于有的违法行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，应当协商约定公安机关保留进一步追偿的权利。

5）供应商在施工过程中需遵守安全文明生产规定及国家法律法规，在施工过程中发生的任何安全责任事故由供应商自行承担，采购人不负任何责任。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）服务时间：2025年12月3日至2026年12月2日，若合同签订日期晚于2025年12月3日，服务期限自合同签订之日起12个月。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 前端设备维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目前端设备维护方案（包括前端设备的维护保养内容和周期、前端设备维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得9 分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的得，6分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得3 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.2 | 应急抢修保障方案 | 评委根据投标人提供的本项目应急抢修保障方案（包括应急抢修内容及要求；应急抢修实施组织方案；应急抢修的备品、备件配置与管理；为应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得9 分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6 分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得 3 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 现场勘测报告 | 评委根据投标人提供的不同安装类型的前端摄像机（安装类型包括立杆安装、龙门架安装、环境整治道路并杆安装、路灯杆借杆安装、电力杆借杆安装、交通信号灯指示牌借杆安装、高点安装、桥体安装、综合体医院内部安装、交通枢纽及沿线安装等类型）的现场勘查报告（包括摄像机类型、功能，信号线缆走向和汇聚点、供电线缆走向和接入方式、前端机箱式样、安装位置、二维码标识等要素)进行综合打分： （1）有现场勘查照片且各要素勘查详尽、描述清晰的，得9分； （2）有现场勘查照片且各要素勘查比较详尽、描述比较清晰的，得6分； （3）无现场勘查照片但各要素勘查基本详尽、描述基本清晰的，得3分； （4）无维保监控点位现场勘查照片且各要素勘查不详尽、描述不清晰或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 传输系统维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目传输系统维护方案（包括传输系统的维护保养内容和周期、传输系统维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得9分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得3分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 系统平台维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目系统平台维护方案（包括系统平台的维护保养内容和周期、系统平台维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得9 分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6 分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得 3 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 | 人员证书 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有有效期内的机电工程专业二级及以上建造师证书和建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书的，得 5分； 2、投标人拟投入本项目的监控系统的前端维护人员具有质量员、材料员、资料员证书的，全部满足要求得3分，缺一项扣1分，扣完为止（注：多人一证、一人多证不重复计分）。 （提供人员证书及投标人为其缴纳的 2025年7月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 2.7 | 投入项目服务团队 | 供应商拟投入本项目的服务团队（项目经理及前端维护人员）： 1、服务团队≥20人的（其中项目经理1人，前端维护人员≥19人），得9分； 2、15人≤服务团队＜20人的（其中项目经理1人，14人≤前端维护人员＜19人），得6分； 3、11人≤服务团队＜15人的（其中项目经理1人，10人≤前端维护人员＜14人），得3分； 4、服务团队少于11人的，不得分。 提供承诺函，格式自拟（签订合同时提供以上人员名单及投标人为其缴纳的社保证明 （2025年7月以来任意一个月的社保证明）。 | 9 | 客观分 |
| 2.8 | 本地化服务 | 供应商具有本地化服务能力的，得 2 分，未提供的不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似公共安全类视频监控类维保项目的成功案例，每提供1个得3分，最多得9分（提供项目中标通知书及合同原件扫描件，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 拟投入本项目维护用的高空作业车（带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥150Kg）：2 辆得3分，3辆得5分，4辆及以上的得7分，其他不得分。 本项最多7分（以上需提供车辆购买发票或能够满足维保合同执行期的车辆租赁合同及车辆行驶证，证明材料缺项或未提供的不得分）。 注：车辆发票抬头或租赁合同租赁方名称须与供应商一致。设备名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供设备名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息、相应功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 7 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审 （特别说明 ：节能 、环保产品必须纳入 “ 中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、小微企业的价格扣除 （按服务类执行）（采购标的对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购 项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各 方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受 10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的 价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件核查的除外）。

8、若投标供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、开标一览表

二、投标函

三、法人授权书

四、营业执照

五、分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、拟参与本项目人员汇总表

九、业绩一览表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明（可中标后提供）

十四、无重大违法记录声明（可中标后提供）

十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

十六、质疑函范本

十七、供应商认为需要补充的其他资料

一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

日  期：

二、投标函

投标函

致：

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：（大写）  元/年。其中，小型和微型企业产品/服务： 元/年。服务时间：2025年12月3日至2026年12月2日，若合同签订日期晚于2025年12月3日，服务期限自合同签订之日起12个月。项目负责人：   。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（加盖电子公章）

日   期：年月日

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

（附被授权人身份证正反面）

四、营业执照

复印件加盖电子公章

五、分项报价表

分项报价表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报清单须与“第四章-项目清单”一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、拟参与本项目人员汇总表

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 性别 | 工作年限 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（加盖电子公章）

法人代表或授权代表签字或盖章：

日期： 年  月  日

说明：1、表格仅供参考，可根据需要自行调整

九、业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 主要内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:（加盖电子公章）

法人代表或授权代表签字或盖章：

日期： 年  月  日

说明：1、表格仅供参考，可根据需要自行调整

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公安局（单位名称）采购编号为   JSZC-320100-JSJC-G2025-0016（项目编号）南京市公安局视频监控系统维保（2025年度）项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于软件和信息技术服务业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于软件和信息技术服务业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

投标人具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行（项目编号：JSZC-320100-JSJC-G2025-0016）合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

声 明 单 位（加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

具体设备明细表

|  | 名称及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 |  |  |
| 设备二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

十四、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 单 位（加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

年	月	日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（加盖电子公章）： 法定代表人（签字）： 二〇年月日 |  |  |

十六、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

十七、供应商认为需要补充的其他资料

供应商认为需要补充的其他资料