苏 州 市 政 府 采 购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-T2025-0053

采 购 人：苏州市第五人民医院

采购内容：二期开办费项目（杂物）

采购类别：货物类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二五年八月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：二期开办费项目（杂物） |
| 2 | 投标（谈判）保证金： þ不需提交，采购文件中有关投标（谈判）保证金的规定均不适用。 ¨需提交，投标（谈判）保证金金额：无。 |
| 3 | 投标（响应）文件：本项目采用网上提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。 |
| 4 | 投标（响应）文件提交： 截止时间：2025年8月21日9点30分（北京时间） 开启时间：2025年8月21日9点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。 |
| 5 | 履约保证金： þ不需提交，采购文件中有关履约保证金的规定均不适用。 ¨需提交，履约保证金金额：无。 (可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购[2023]150号)要求的电子履约保函) |
| 6 | 代理服务费收费标准：代理服务费收费按以下标准的 100 %收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%]×折扣率。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。代理服务费：领取中标（成交）通知书时中标（成交）人向采购代理机构一次性付清。 服务费账号：8314122601346 账户名：苏州诚和招投标咨询有限公司 开户行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |
| 7 | 政府采购监督电话：0512-68616651 |

总目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 谈判供应商须知	8

第三章 投标（响应）文件格式	24

第四章 谈判采购内容	41

第五章 合同主要条款	51

第六章 评审办法	57

第七章 附件	61

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况 二期开办费项目（杂物） JSZC-320500-SZCH-T2025-0053 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统 获取采购文件，并于2025-8-21 9:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCH-T2025-0053

项目名称：二期开办费项目（杂物）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：113.655000万元

最高限价（如有）：

人民币（大写）：壹佰壹拾叁万陆仟伍佰伍拾元整

人民币（小写）：1,136,550.00元

采购需求：详见第四章 谈判采购内容。

合同履行期限：合同签订生效，待接甲方通知后30天内交货并安装调试结束。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1、若所投产品涉及第二类医疗器械且为响应单位自行生产的，响应单位须提供医疗器械生产许可证。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

方式：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-8-21 9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-8-21 9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修改及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

4、CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

8、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9、本项目为不见面开标项目。线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

10、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

12、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、政府采购监督电话：0512-68616651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：苏州市第五人民医院

单位地址：苏州市相城区广前路10号

联系人：钮武平

联系电话：0512-87806034

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州诚和招投标咨询有限公司

单位地址：苏州市竹辉路477号

联系人：沈川渝、张萱、邬汝超

联系电话：0512-65161672、0512-65161797

3.项目联系方式

项目联系人：沈川渝、张萱、邬汝超

电话：0512-65161672、0512-65161797

# 第二章 谈判供应商须知

A.说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和中标的投标（响应）文件及中标（成交）通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

B.供应商

3.申请人的资格要求：

详见本项目采购公告中的“申请人的资格要求”。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署投标（响应）文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.谈判费用

无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

6.联合投标（响应）

6.1本项目不接受联合体投标（响应）。

C.采购文件和投标（响应）文件的说明

7.采购文件

7.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成，供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标（响应）文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标（响应）文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2 采购文件及其补充文件未按规定的方式获得的，采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的询问

供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.集中现场考察

本项目按以下第①种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

10.1根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

10.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。供应商中标（成交）后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.5由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

11.采购文件的澄清或修改

11.1在投标（响应）截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对采购文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为保证供应商有足够时间修正投标（响应）文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延响应截止时间和开标时间。

11.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由供应商自行负责。

12．提示与要求

12.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标（响应）文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其投标（响应）文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标（响应）文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标（响应）文件计量单位和使用文字

13.1投标（响应）文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标（响应）文件应使用中文编制，投标（响应）文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标（响应）文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 14.投标（响应）文件的组成

14.1投标（响应）文件（报价、资格及技术部分）：

14.1.1封面；

14.1.2开标一览表（格式详见第三章）；

14.1.3报价明细表（格式详见第三章）；

14.1.4资格审查投标（响应）文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的提供身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商为法人的，应提供最近一期的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或基本开户银行出具的银行资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；部分其他组织、自然人，若没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供设备清单、相关技术人员的职称证书和用工合同或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供参加本次政府采购活动前一段时间内依法缴纳税收（供应商如为法人的，包括但不限于企业所得税和增值税）和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或书面声明。 |
| 二、落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 1 | 无 | 无 |
| 三、本项目的特定资格要求 |  |  |
| 1 | 若所投产品涉及第二类医疗器械且为响应单位自行生产的，响应单位须提供医疗器械生产许可证。 | 若所投产品涉及第二类医疗器械且为响应单位自行生产的，响应单位须提供医疗器械生产许可证扫描件。 |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等相关网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照采购文件第二章“21.信用查询”要求执行。 |

以上是资格性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.5符合性审查投标（响应）文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价要求 |  |  |
| 1 | 供应商报价不得超出采购预算及最高限价 | 以响应文件报价为准(供应商无须单独提供资料) |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 投标（响应）函 | 格式见第三章 |
| 2 | 法定代表人授权委托书（如有授权） | 格式见第三章 |
| 3 | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） |
| 4 | 《供应商基本情况表》、《资格文件的声明函》 | 格式见第三章 |
| 5 | 《供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》 | 格式见第三章 |
| 6 | 《商务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 7 | 《拟投入本项目人员配备一览表》 | 格式见第三章 |
| 三、技术要求 |  |  |
| 1 | 《技术或服务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 2 | 《响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期》 | 格式见第三章 |
| 3 | 《针对本项目制定的实施方案》 | 格式见第三章 |
| 4 | 序号4中消防头盔和消防专用防护手套具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告及消防产品认证证书 | 谈判供应商关于序号4中消防头盔和消防专用防护手套须提供具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告及消防产品认证证书，提供相关报告及证书扫描件。检验（检测）报告及证书须完整齐全，能反映出出具机构相关信息 |
| 5 | 采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有） | 格式自拟。所有响应产品的研发、注册、生产、制造、备案、许可、经营、安装、使用活动及监督管理等，各项标准及要求应当符合国家相应标准或相关规范要求及相关管理条例或管理办法等；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按谈判文件约定的技术要求和规范 |

以上为符合性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.6综合评审其他文件相关要求详见采购文件第六章评审办法。

14.1.7价格折扣文件格式-企业报价折扣证明：

供应商提供以下三类文件之一的即满足本条要求，否则，将不享受中小企业扶持政策：

中小企业声明函（格式见第三章）；残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；监狱企业证明文件，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。若供应商提供的以上材料为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

注：

（1）供应商必须提交上述14.1.1—14.1.5款规定的资料。否则，投标（响应）文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标（响应）资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效。

如供应商投标（响应）文件中某些条款不响应采购文件提出的全部采购内容与服务要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

（2）谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则因此导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15.电子投标（响应）文件的制作及递交

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由供应商自行承担。

15.3投标（响应）文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。（注：联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

15.5如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

16.报价（编制）要求的说明

16.1投标（响应）报价包括完成本项目采购所需的一切费用，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标（响应）文件将被拒绝。但如果采购文件要求分采购包的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

16.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性地报价。

16.4投标（响应）文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标（成交）的保证。

17.履约保证金：

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

17.1中标（成交）供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

17.2在中标（成交）通知书发出的七天内，中标（成交）单位（联合体形式中标（成交）的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：

开户行：

账  号：

17.3中标（成交）单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）单位或者重新开展政府采购活动。

17.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标（成交）方配合采购人和新中标（成交）单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标（成交）方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

18.投标（响应）文件的有效期

18.1自投标（响应）文件提交截止之日起90天内，投标（响应）文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标（响应）文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标（响应）文件，拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

19.响应截止时间

19.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，以更正公告形式发布。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标（响应）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某采购包投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该采购包本次招标（采购）失败。

19.4供应商在投标（响应）截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回。

D.开标和评标

20.谈判程序

20.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

20.2供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对投标（响应）文件进行解密。

20.3在投标（响应）文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

20.4由谈判小组审查供应商解密的投标（响应）文件。

20.5谈判小组在对投标（响应）文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

20.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正投标（响应）文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标（响应）文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

20.8在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交投标（响应）文件，并加盖CA电子公章。

20.9谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

20.10供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其投标（响应）文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

已提交投标（响应）文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

20.11谈判小组经过与供应商一轮的谈判根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价按谈判采购文件规定的成交原则进行综合评定。

20.12谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

20.13在机器码检查中，出现不同供应商投标（响应）文件机器码一致情形的，投标（响应）文件将被认定为无效响应。

20.14如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

20.15以上谈判活动所涉及系统操作，以“苏采云”系统最新要求为准。

21.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人对供应商进行信用查询。

21.1查询时间：投标（响应）文件提交截止时间。

21.2查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）。

21.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

21.4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

21.4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

21.4.2.1被列入失信被执行人名单；

21.4.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

21.4.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

21.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

22.谈判小组

22.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

22.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查投标（响应）文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

22.2.2可以要求供应商对投标（响应）文件有关事项做出解释或澄清；

22.2.3推荐中标（成交）候选供应商名单；

22.2.4向采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

22.3谈判小组成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。

23.评审内容的保密

23.1谈判开始后，直到宣布授予中标（成交）单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标（响应）文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2在投标（响应）文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

23.3在评审期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.对投标（响应）文件初审

24.1开始谈判后，谈判小组将审查投标（响应）文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标（响应）文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

24.1.1供应商的投标（响应）文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与采购文件有重大偏离；

24.1.4供应商拒绝修正错误；

24.1.5供应商的报价是选择性的；

24.1.6供应商的报价只投了部分内容；

24.1.7供应商的投标（响应）文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被谈判小组认定无效的情况。

24.2谈判小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.2.1投标（响应）文件中开标一览表内容与投标（响应）文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.3供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.投标（响应）文件的澄清

25.1对于投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

25.2本项目采用线上澄清。

25.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标（响应）文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

25.2.2接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

26.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

26.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

26.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

27.投标（响应）文件的评价和比较

27.1谈判小组将依据采购文件的规定，按第六章的评审办法对所有参加谈判的供应商的投标（响应）文件进行实质性响应的评价，并确定参加单一谈判的实质性响应采购文件的供应商。

27.2在谈判过程中，谈判小组如有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的情形，则仍按第六章的评审办法对供应商就实质性变动内容重新提交的相应的书面响应材料进行评价。

27.3采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后评审得分由高到低的顺序提出中标（成交）候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

28.中标（成交）单位的确认

28.1谈判小组根据投标（响应）单位资格审查情况，以及对投标（响应）文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照中标（成交）候选人的顺序在中标（成交）候选人中直接确定中标（成交）人。

28.2经谈判小组评审并确定中标（成交）单位后，采购人将在规定的时间内将中标（成交）结果在相关媒体上予以公告。参加谈判的各投标（响应）单位如对公告结果有异议，应在中标（成交）结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标（响应）单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。采购人将在收到经投标（响应）单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标（响应）单位未在中标（成交）结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经投标（响应）单位法定代表人或参加谈判的代理人签署的，采购人有权对该质疑不予答复。

E.授予合同

29.合同授予标准

采购单位将把合同授予其投标（响应）文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标（成交）的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标（成交）通知书

30.1在公告中标（成交）结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标（成交）人发出中标（成交）通知书（中标（成交）通知书将在“苏采云”系统中发出，中标（成交）通知书发出之日视为中标（成交）供应商领取之日），请中标（成交）人在中标（成交）结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自中标（成交）结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标（成交）供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。未中标（成交）供应商须在中标（成交）公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标（成交）通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.2采购人或采购代理机构对未中标（成交）单位不承担解释未中标（成交）原因的义务。

30.3中标（成交）通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1中标（成交）单位应按采购单位规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标（成交）单位的投标（响应）文件及其澄清文件为依据。

F.其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请政府采购监管部门按照政府采购相关法规规定，依法进行处罚和失信记录。

32.7质疑递交信息：详见第一章采购人及采购代理机构联系信息。

33.代理服务费

33.1中标（成交）单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标（成交）通知书时付清。

33.2中标（成交）单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购单位将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章 投标（响应）文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加            （采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320500-SZCH-T2025-0053号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 2、投标（响应）函

投标（响应）函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵公司              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括全部货物及其安装所需的主材、辅材、备品、备件、专用工具、包装、装卸、运输、吊装、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、服务费及相关劳务支出等所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它供应商认为应纳入的一切费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起九十天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中申请人的资格要求的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定缴纳支付代理服务费。

10、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关投标（响应）文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         电子邮箱：

银行账号：

银行开户行：

数字人民币开户行（如有）：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 二期开办费项目（杂物） | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需要单独填写开标一览表。

- 4、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 规格 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 生产厂家企业类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：（大写）人民币元 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 5、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在投标（响应）文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为供应商对所响应标的物商务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 6、技术或服务要求偏离表

技术或服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在投标（响应）文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为供应商对所响应标的物服务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 7、响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期

响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 8、针对本项目制定的实施方案

针对本项目制定的实施方案

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对实施方案等进行详细的说明与描述。供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 9、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 10、类似业绩情况表

类似业绩情况表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 11、资格证明文件

- （1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- （2）供应商基本情况表

供应商基本情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- （3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称   ）的（项目名称       ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称    ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称    ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- （5）供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 12、最终报价表

最终报价表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 分包号： |  |
| 报价批次： |  |
| 分包预算： |  |
| 供应商名称： |  |
| 大写金额： |  |
| 小写金额： |  |

供应商法定代表人或授权代表签章：

注：如若成交，成交供应商提供的合同价明细按最终总报价同比例下（上）浮，但合同价明细合计必须与最终总报价一致。例：最终总报价相比第一次报价下浮10%，则合同明细单价=第一次报价中单价×90%。

# 第四章 谈判采购内容

谈判采购内容

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市第五人民医院委托，就其所需的二期开办费项目（杂物）项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加投标（响应）。

- 一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-T2025-0053

- 二、采购内容及参数

项目清单：

| 序号 | 名称（内含物品） |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防逃生应急箱 | 灭火毯 1个 | 材质：玻璃纤维 尺寸（±3%）：1.0mx1.0m | 个 | 19 |
|  |  | 消防过滤式自救呼吸器 2个 | 执行标准：GB/T21976.1-2008、GB21976.7-2012 吸气阻力≤800Pa 呼气阻力≤300Pa 30分钟防护：防护时间≥30分钟，防有害气体、防热辐射多重保护 滤烟率≥97%：有害气体中面罩过滤效果不小于97% 耐高温：可承受高温环境，保护面部不受伤害并具有反光性 |  |  |
|  |  | 逃生缓降器 1个 | 安全带（±3%）：长30m 宽：50.5mm厚：2.0mm 重复下降速度：-15.1%~+5.5% |  |  |
|  |  | 多功能消防应急手电 1个 | 材质：ABS塑料 光源类型：LED |  |  |
|  |  | 消防逃生应急箱 1个 | 尺寸（±3%）：330*145*460mm（长*宽*高） 材质：铝合金 |  |  |
|  |  | 安全员反光背心马甲 2件 | 尺寸：常规均码 材质：经编布 |  |  |
| 2 | 应急消防柜 | 消防逃生用具存放箱 1个 | 尺寸（±3%）：600*256*850mm（长*宽*高） 材质：冷轧钢板/3C认证钢化玻璃 | 个 | 14 |
|  |  | 灭火毯 2个 | 材质：玻璃纤维 尺寸（±3%）：1.0mx1.0m |  |  |
|  |  | 消防过滤式自救呼吸器 10个 | 执行标准：GB/T21976.1-2008、GB21976.7-2012 吸气阻力≤800Pa 呼气阻力≤300Pa 30分钟防护：防护时间≥30分钟，防有害气体、防热辐射多重保护 滤烟率≥97%：有害气体中面罩过滤效果不小于97% 耐高温：可承受高温环境，保护面部不受伤害并具有反光性 |  |  |
|  |  | 多功能消防应急手电 1个 | 材质：ABS塑料 光源类型：LED |  |  |
|  |  | 消防湿毛巾 10包 | 材质：纯棉 尺寸：（±3%）：28cmx28cm |  |  |
|  |  | 安全员反光背心马甲 2件 | 尺寸：常规均码 材质：经编布 |  |  |
|  |  | 口哨 2个 | 金属材质，尼龙挂绳 |  |  |
| 3 | 防爆器材柜 | 防爆器材柜 1个 | 尺寸（±3%）：1200*400*1600mm（长*宽*高） 材质：冷轧钢板/3C认证钢化玻璃 | 个 | 1 |
|  |  | 防刺背心 5件 | 内胆材质：高强度弹簧钢片/高分子量聚乙烯纤维 防护等级：≥24J动能 防刺材料面密度：＜2.8公斤/平方米 单层面密度：≥184克/平方米 防刺材料重量：≥830克/平方米 |  |  |
|  |  | 防割手套 10副 | 长度：≥22.5CM 材质：高强涤纶包覆钢丝 佩戴：左/右手通用 尺码：均码 产品特性：防切割 |  |  |
|  |  | 强光手电 2个 | 材质:塑料 续航时间:≥8小时 充电时间:≤4小时 电池容量:≥500mAh |  |  |
|  |  | 防爆盾牌 5个 | 材质：新料PC材质 产品尺寸（±3%）：长50cm*高90cm 厚度：≥3.0mm 透 光 率（±3%）：85% 耐冲击强度（±3%）：147J动能冲击负荷标准 |  |  |
|  |  | 防爆钢叉（锁腰） 2个 | 材质：304不锈钢 手柄：ABS工程塑料 抓捕头：304不锈钢 不锈钢管壁厚：≥1.5mm 收缩长度：≤1.7m |  |  |
|  |  | 防爆钢叉（锁脚） 2个 | 材质：不锈钢(钢管) 重量：≤1.2KG 上壁管径：≥28mm 下壁管径：≥32mm 收缩尺寸（±3%）：收缩时全长120cm 展开尺寸（±3%）：展开时全长200cm 手柄材质：优质橡胶手柄 |  |  |
|  |  | 防爆头盔 10个 | 重量（±3%）：500克 材质：PC工程塑料 颜色：藏青(黑)/瓷白 尺寸（±3%）：28.5*15cm 防护等级：二级及以上 |  |  |
|  |  | 防爆伸缩警棍 10根 | 棍材：合金钢 柄材：优质橡胶 尺寸（±3%）：总长65cm，收缩25cm |  |  |
| 4 | 微型消防站消防柜 | ABC干粉灭火器 8个 | 喷射时间：有效时长≥13秒 喷射距离：喷射距离≥3米 使用温度：-20℃~50°C 瓶身材质：碳钢 灭火级别：2A/55B/C 适用范围：A/B/C类初始火情 灭火剂：BC干粉(磷酸二氢铵含量≥75%,硫酸铵含量≥15% | 个 | 3 |
|  |  | 消防柜 | 尺寸（±3%）：1500*390*1800mm（长*宽*高） 材质：冷轧钢板/3C认证钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 消防水枪 6个 | 直径：≥65mm 高度：≥305mm 制作工艺：压铸 |  |  |
|  |  | 消防水带 8个 | 规格：10-65-20 平铺宽度：≥10cm 口径参数：≥65mm 抗水压力：≥0.8MPa |  |  |
|  |  | 消防头盔 8个 | - 1、取得具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告及消防产品认证证书，响应文件中提供相关报告扫描件。 - 2、产品符合XF44(GA44）-2015《消防头盔》标准的要求。 |  |  |
|  |  | 灭火防护服 8套 | 外层材质损毁长度：≤100mm 燃烧时间：≤2S 撕破强力：≥100N 耐静水压：≥50KPa 透气性能：≥5000(g/(m2*24h)) |  |  |
|  |  | 灭火防护靴 8双 | 靴头性能：耐压力试验：≥17mm 冲击试验：≥18mm 鞋帮抗刺穿性能：≥106.5N 隔热性能：≤12.5℃ 防滑性能：优于或等于0.36 靴底抗刺穿性能：≥1136N |  |  |
|  |  | 消防专用防护手套 8副 | 1、产品符合XF7(GA7)-2004《消防手套》标准的要求。 2、提供具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告及消防产品认证证书，响应文件中提供相关报告扫描件。 |  |  |
|  |  | 消防安全腰带 8个 | 1、产品符合XF494（GA494）-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； |  |  |
|  |  | 消防斧 3把 | 1、符合XF630（GA630）-2006《消防腰斧》标准要求。 |  |  |
|  |  | 剪线钳 1把 | 规格：≥24寸 总长：≥90cm 手柄长度：≥46cm 剪切范围：≥8mm |  |  |
|  |  | 铁铤 2把 | 六棱：16/18/20/23mm 长度：≥970mm 表面喷漆，防锈耐腐蚀 一头弯扁，适用于撬掀 优质高碳钢 |  |  |
|  |  | 室外消火栓钥匙 3把 | 长度：≥37CM 扳手材质：烤漆铸钢 扳手开口尺寸（±3%）：5.5CM |  |  |
|  |  | 分水器 1个 | 产品材质：压铸铝制 产品直径：进水口≥80mm 出水口≥65mm |  |  |
|  |  | 灭火毯 4条 | 材质：玻璃纤维 尺寸（±3%）：1.0mx1.0m |  |  |
|  |  | 正压式空气呼吸器 6个 | 产品符合XF 124（GA124)-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求 |  |  |
| 5 | 手推式二氧化碳灭火器 |  | 尺寸（±3%）：到把手高度1米 阀门85厘米 长宽40厘米 产品净重（±3%）：87KG 保质期：5年 存放温度：-10°C+55°C 灭火级别：89B 灭火剂：CO2纯度≥99.5%，≥24KG | 个 | 3 |
| 6 | 交通圆锥筒 |  | 高度≥60cm，材质:PVC | 个 | 200 |
| 7 | 隔离水马 |  | 材质：PE 尺寸（±3%）：1.2米长*0.7米高 | 个 | 150 |
| 8 | 非机动车人行隔离护栏 |  | 尺寸（±3%）：护栏片长3米*高50cm，立柱高60cm*厚1.2mm，1片护栏+1根立柱为1组。 | 组 | 135 |
| 9 | 自救呼吸系统 |  | 执行标准：GB/T21976.1-2008、GB21976.7-2012 吸气阻力≤800Pa 呼气阻力≤300Pa 30分钟防护：防护时间≥30分钟，防有害气体、防热辐射多重保护 滤烟率≥97%：有害气体中面罩过滤效果不小于97% 耐高温：可承受高温环境，保护面部不受伤害并具有反光性 | 个 | 1100 |
| 10 | 沙袋 |  | 材质：加厚帆布、免装沙自吸水膨胀袋、不易褪色有机硅 规格：70cm*30cm | 袋 | 500 |
| 11 | 沙袋柜 |  | 材质：不锈钢 尺寸（±3%）：高800*宽1800*深800MM | 个 | 5 |
| 12 | LED阅片灯 |  | 1、观察屏亮度均匀性：≥90% 2、外型尺寸（±3%）：1170×500×25（长×宽×厚mm） 3、阅片区域（±3%）：1080×420（长×宽mm） 4、最大功耗（W）：≤90 5、观察屏亮度调节范围：0～4500cd/m2 6、自动感应：插片自动点亮，取片自动熄灭 7、功能：分联控制，插片自动感应，即插即亮，亮度记忆 8、夹片装置：采用软硅胶自锁夹片装置 | 个 | 79 |
| 13 | 体重秤 |  | 身高量度范围:70-190cm 最大称量:≥120千克 | 个 | 15 |
| 14 | 旋钮式微波炉 |  | 能效等级：≤2 容量：≥20L 额定电压/频率：220V~50Hz 额定输入功率：≥1150W 微波输出功率：≥700W | 台 | 100 |
| 15 | 冰箱 |  | 总容积L：≥90 能效等级：≤3 耗电量kW.h/24h：≤0.43 | 台 | 20 |
| 16 | VIP单人沙发 |  | 框架材质：实木 材质类别：皮艺 尺寸:长≥710mm；宽≥800mm；高≥750mm | 个 | 20 |
| 17 | A类验钞机 |  | led外接显示器 连接打印功能 10重鉴伪 冠字号查询 鉴别速度：≥900张/分钟 | 台 | 2 |
| 18 | 碎纸机 |  | 连续碎纸时间：≥60分钟 多张同时碎纸：≥8张 机身容量：≥26L 保密等级：5级 自动碎纸数量：≥100张A4纸 | 台 | 16 |
| 19 | 塑封机 |  | 塑封速度：≥250mm/min 塑封厚度：≤0.5mm 塑封宽度：≥320mm 最大裁纸宽度：≥320mm | 台 | 10 |
| 20 | 对讲机 |  | 电池容量：≥1000mAh 功率：≥5W 信道数量：≥16个 | 个 | 35 |
| 21 | 保险柜 |  | 箱体高度：≥77cm 门板厚度：≥10mm 箱体厚度：≥5mm 开锁方式：指纹，密码，APP 显示屏：LED触摸屏控制 智能功能：远程控制 国标认证：CSP认证/SSS认证 | 个 | 3 |
| 22 | 保险柜 |  | 箱体高度：≥60cm 门板厚度：≥10mm 箱体厚度：≥1.5mm 开锁方式：指纹，密码，APP 显示屏：LED触摸屏控制 智能功能：远程控制 | 个 | 3 |
| 23 | 电话机 |  | 两个外接口,可并联分机 预拨号、回拨功能 防雷功能 FSK/DTMF双制式兼容 FSK自动校时 | 台 | 150 |
| 24 | 送餐车 |  | 尺寸（±3%）：960*830*900mm 柜体材质：不锈钢 厚度：≥1.0mm； 加热模式：对流送风，360°循环制热，温度恒定均匀，断电不断热 隔热层厚度及材质：≥3CM高密发泡 车轮：重型高弹减震弹簧轮，直径≥10cm。 温度精确可调，数字温控显示屏 车身内部可置≥16个加厚蒸盘，台面可放置保鲜盒若干。 | 辆 | 10 |
| 25 | 厨房冰箱 |  | 尺寸（±3%）：1800*710*1900mm 门数：6 制冷方式：双温 温度范围： 冷冻：-18℃~-6℃ 冷藏：0℃~10℃ 机身材质：不锈钢 制冷方式：直冷 | 台 | 6 |
| 26 | 轮椅 |  | 1、外型尺寸（±3%）：980*620*890mm（长*宽*高） 2、折叠宽度mm：≥250 3、座位深度mm：≥400 4、座位宽度mm：≥460 5、座位离地高度mm：≥470 6、扶手高度mm：≥750 7、扶手间距离mm：≥425 8、靠背高度mm：≥420 9、脚踏板离地高度mm：≥120 10、最大载重KG：≥100 11、前轮规格：≥6寸，实心 12、后轮规格：≥24寸后轮总成，充气胎/实心胎 13、铁车架，喷塑/电镀，可折叠 | 台 | 20 |
| 27 | 整理箱 |  | 材质：PP 尺寸（±3%）：50*38*28cm | 个 | 686 |
| 28 | 纸篓 |  | 材质：PP/PE 尺寸（±3%）：高26cm*直径27cm | 个 | 200 |
| 29 | 镀锌垃圾桶（蓝色） |  | 1、材质：板材采用优质镀锌板，厚度≥1.0mm制作 2、规格：有效容积≥240升： 3、表面静电喷涂蓝色、单桶带盖，印字“其他垃圾” | 个 | 20 |
| 30 | 镀锌垃圾桶（黑色） |  | 1、材质：板材采用优质镀锌板，厚度≥1.0mm制作 2、规格：有效容积≥240升； 3、表面静电喷涂蓝色、单桶带盖，印字“厨余垃圾” | 个 | 10 |
| 31 | 翻盖垃圾桶（蓝色） |  | 1、材质：ABS工程塑料绿色环保 2、规格：有效容积≥120升； 3、单桶带盖，颜色：蓝色 | 个 | 50 |
| 32 | 脚踏垃圾桶（蓝色） |  | 1、材质：ABS工程塑料绿色环保 2、规格：有效容积≥30升； 3、单桶带盖、带脚踏，颜色：蓝色 | 个 | 150 |
| 33 | 脚踏垃圾桶（绿色） |  | 1、材质：ABS工程塑料绿色环保 2、规格：有效容积≥30升； 3、单桶带盖、带脚踏，颜色：绿色 | 个 | 30 |
| 34 | 黄色垃圾桶 |  | 材质：PP/PE 容积：≥30L 开启方式：脚踏 | 个 | 100 |
| 35 | 两分类垃圾桶 |  | 尺寸（±3%）：65*26*70cm（长宽高） 材质：不锈钢 厚度：≥1.0mm | 个 | 46 |
| 36 | 三分类垃圾桶 |  | 尺寸（±3%）：120*35*95（长宽高） 材质：不锈钢 厚度：≥1.0mm | 个 | 15 |
| 37 | 两分类垃圾桶（室外） |  | 尺寸（±3%）：1000*350*980（长宽高） 材质：不锈钢 厚度：≥1.0mm | 个 | 4 |
| 38 | 热水瓶 |  | 材质：不锈钢 容量：≥1L | 个 | 641 |
| 39 | 坐便器(椅) |  | - 总长：≥56cm，总宽：≥56cm，总高：95-105cm,坐高：43-53cm，坐宽：≥45.5cm，坐深：≥42cm。 - 符合GB/T24434-2009《座便椅(凳)》国家标准。 | 个 | 20 |
| 40 | 拖把 |  | 支架材质：金属 把头宽度：60cm（±3%） 把头可旋转、两节杆可拆卸 | 个 | 80 |
| 41 | 拖把头 |  | 短毛，配套拖把使用 规格：平板平拖60cm（±3%） 材质：透气网布、棉纱线 | 个 | 2000 |

注：1、本次采购核心产品为：序号14旋钮式微波炉、序号15冰箱。

2、清单中如列品牌型号的均为参考，不作为指定品牌型号，供应商可以自行选择其它品牌型号报价，但供应商所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌型号技术参数。

- 三、综合说明

1、所有响应产品的研发、注册、生产、制造、备案、许可、经营、安装、使用活动及监督管理等，各项标准及要求应当符合国家相应标准或相关规范要求及相关管理条例或管理办法等；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按谈判文件约定的技术要求和规范。供应商响应文件中必须列明响应产品的品牌、型号、相关参数，否则视为无效响应。

2、谈判供应商必须承诺谈判文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、谈判总报价包括全部货物及其安装所需的主材、辅材、备品、备件、专用工具、包装、装卸、运输、吊装、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、服务费及相关劳务支出等所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它供应商认为应纳入的一切费用。

4、项目期限：合同签订生效，待接甲方通知后30天内交货并安装调试结束。

5、交货地点：具体要求按照甲方通知为准。

6、验收：

（1）验收时间：交货并完成安装后20个工作日内。

（2）验收标准：响应单位须在成交后提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为验收的依据，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

7、付款方式：合同签订后乙方所提供的货物全部安装调试完毕，且经甲方书面验收合格后15日内,由甲方向乙方支付至合同总金额的95％；合同总金额的5%在甲方书面验收合格单签订日期的一年后15日内由甲方一次性付清。

8、售后服务：

产品质保不低于4年。质保期自验收通过之日起开始计算。供应商须承诺提供24小时的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，须在4小时内到达现场，进行修理、更换或退货，费用由成交单位负责。如需更换设备或送修，必须在5个工作日内解决，一时无法维修时，必须提供备品使用。

9、凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。

# 第五章 合同主要条款

合同主要条款

根据苏州诚和招投标咨询有限公司采购编号JSZC-320500-SZCH-T2025-0053号二期开办费项目（杂物）项目政府采购文件及成交单位的谈判文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1、合同标的物

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币元（￥元） |  |  |  |  |  |  |

2、合同价款的组成：合同价款报价包括全部货物及其安装所需的主材、辅材、备品、备件、专用工具、包装、装卸、运输、吊装、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、服务费及相关劳务支出等所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它供应商认为应纳入的一切费用。

- 合同价格支付：

1、付款方式：合同签订后乙方所提供的货物全部安装调试完毕，且经甲方书面验收合格后15日内,由甲方向乙方支付至合同总金额的95％；合同总金额的5%在甲方书面验收合格单签订日期的一年后15日内由甲方一次性付清。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、乙方要求付款应提供以下资料：合格的发票、履行采购合同的验收报告。

4、支付方式：数字人民币转账、银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

三、质量保证

1、乙方保证所提供的标的物完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方保证其提供的标的物满足合同要求。标的物质量出现问题，乙方愿意在合同要求的期限内负责补全或修复，费用由乙方承担。

2、乙方保证向甲方交付的货物无权利瑕疵，不存在任何第三人可向交付货物主张任何权利，包括但不限于所有权、知识产权等，否则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同并向乙方追究违约责任。

四、标的物交付

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方愿意按照约定的期限和约定的地点、约定的方式交付标的物。

3、乙方愿意按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、规格、数量、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5、交货时间：合同签订生效，待接甲方通知后30天内交货并安装调试结束。

6、交货地点：具体要求按照甲方通知为准。

五、标的物的检验和验收

1、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、数量、包装等进行详细而全面的检验，但其检验结果并不能作为有关标的物质量、规格、数量等符合合同约定的最终检验结果。

2、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方承担。

3、验收：

（1）验收时间：交货并完成安装后20个工作日内。

（2）验收标准：响应单位须在成交后提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为验收的依据，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

六、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

七、售后服务

产品质保不低于4年。质保期自验收通过之日起开始计算。供应商须承诺提供24小时的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，须在4小时内到达现场，进行修理、更换或退货，费用由成交单位负责。如需更换设备或送修，必须在5个工作日内解决，一时无法维修时，必须提供备品使用。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）甲方违反合同规定，在乙方按约定的规格、数量、质量、方式、地点等交付货物的前提下，无正当理由拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方交货不符合约定从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，解除合同的通知到达乙方时产生解除合同的效力。乙方愿意向甲方偿付合同价款20%的违约金，该违约金不以给甲方造成实际损失为限，给甲方造成损失的，乙方愿意继续向甲方承担赔偿责任。

（2）乙方逾期交货的，按照逾期交货2000元/天支付逾期交货违约金，该违约金不以给甲方造成实际损失为限。给甲方造成损失的，承担甲方因此遭致的损失。逾期超过7天的，视为乙方履约不能，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

乙方交货不合格定义：

乙方提供的货物中有不符合响应文件中提供的参数指标和承诺的，视为该种货物交付不合格。

乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方愿意按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且愿意承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方愿意承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方愿意按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方不予答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方愿意对不足部分继续予以补偿。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。否则，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

5、依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

6、本合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

十二、争议解决办法

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。

十四、附则

1、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力，后产生的文件效力优先。

4、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第六章 评审办法

- 一、评审办法

评审委员会（即谈判小组）各成员独立对供应商提交的响应文件进行评审和评价，在评审内容表中作相应记录，以判定响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。

1、根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）符合上述启动异常低价投标(响应)审查情形的，相关供应商应按评审委员会要求在评标现场提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

2、评审方法如下：

（1）评委对响应供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行包括资格性和符合性审查在内的实质性响应评价。如某响应文件的某一项评审内容出现各评委认定其是否实质性响应的评审意见不一致的，则认为其未实质性响应的评委需要在评审表的相应备注栏中注明未实质性响应原因。汇总该项评审内容所有评委的评审意见，按少数服从多数的原则确定该响应文件的该项评审内容是否实质性响应谈判文件。

（2）汇总所有评委的独立评审意见，如某响应文件的各项评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商的响应文件属于实质性响应文件；如有任意一项评审内容被评审认为未实质性响应的，则该响应文件属于未实质性响应，该供应商不得参加谈判小组与其进行的单一的谈判活动，或不具备成交资格。

3、成交人的确定

（1）评审委员会在最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价计算得出的评审价格由低到高的顺序排列，其中评审价格最低的供应商为第一成交候选供应商。如选取成交候选人时出现评审价格相同的，提供优先采购产品证书更多的响应单位优先成交，否则由采购单位以抽签方式确定优先选取顺序。

（2）评审委员会根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

- 二、评审内容表

| 评审内容 | 是否符合（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、申请人的资格要求。 |  | 详见第二章 谈判供应商须知 |
| 2、采购文件中实质性条款。 |  | 详见第二章 谈判供应商须知 |

- 三、政府采购政策

（一）中小微型企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

- 如货物由小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造，对其相应报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际投标（响应）报价为准。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

1、根据苏财购【2019】10号文：

（1）本次拟采购的产品中没有属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购范围内的产品。

（2）若本次拟采购的产品中有属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》政府优先采购范围内的产品，供应商可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品证书更多的响应单位优先成交。

注：上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

2、绿色采购

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第七章 附件

附件1：政府采购合同信用融资政策告知函

附件2：中小企业相关要求

附件3：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

附件1：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格成交（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件2：

中小企业相关要求

1.在货物采购项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.中标（成交）单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标（成交）结果同时公告。

附件3：

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（全文完）