连云港市政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SXSD-G2025-0079 |

| 采 购 人： | 连云港市环境监测监控中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2025年12月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	73

第六章  投标文件格式	150

第一章  投标邀请

受连云港市环境监测监控中心的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目（项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0079）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目JSZC-320700-SXSD-G2025-0079招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-12-23 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0079

2.项目名称：2025-2026年连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币1608.28万元

5.最高限价：人民币1602.67万元（采购包1：743.7万元；采购包2：200.97万元；采购包3：544万元；采购包4：45万元；采购包5：43万元；采购包6：26万元），投标报价超过最高限价的投标无效。

6.采购需求：

采购包1：2025-2026年连云港市大气和水环境自动监测设施运行维护项目，具体详见采购需求；

采购包2：2025-2026年连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程软件子项运维服务项目，具体详见采购需求；

采购包3：2025-2026年连云港市空气质量分析溯源、预警预测设施运维及服务项目，具体详见采购需求；

采购包4：2025-2026年连云港市功能区声环境自动监测站运维服务项目，具体详见采购需求；

采购包5：2025-2026年连云港市重点污染源自动监控平台运行维护项目，具体详见采购需求；

采购包6：2025-2026年连云港市危险废物视频监控云平台运行维护项目，具体详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目(是/否)接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；(如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

采购包2

无。

采购包3

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

采购包4

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

采购包5

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

采购包6

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本采购包专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-23 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.本项目共分6个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，但仅可在1个采购包中中标。6个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6的顺序依次确定中标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6

单位名称：连云港市环境监测监控中心

单位地址：连云港市海州区海昌南路68号

联系人：王盼丽

联系电话：0518-85503115

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

单位地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系人：徐琨

联系电话：0518-81163378

3.项目联系方式

项目联系人：徐琨

电话： 0518-81163378

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程中应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费，中标服务费由中标单位支付，代理费协议收取费用为：采购包1：14000元，采购包2：5000元，采购包3：11000元，采购包4：3000元，采购包5：3000元，采购包6：2000元，在接收中标通知书前一次性向代理机构支付。上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

收费标准：《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格审查同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体以采购人要求为准。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的3%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为招标文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取招标采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展（采购包1、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6）

38.1 本项目（采购包1、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6）执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 本项目（采购包1、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6）不执行价格评审优惠措施。

38.3 本项目（采购包1、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6）专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

38.4 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.5 投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.促进中小企业发展（采购包2）

39.1 本项目（采购包2）执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

39.2 本项目（采购包2）对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

39.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

40.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 20% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 20% 。逾期超过约定日期 10个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为 服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业 。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

采购包1：

一、项目概况

2025-2026年连云港市大气和水环境自动监测设施运行维护项目，主要目标为实现对全市64个乡镇（街道）6参数空气自动监测站、19个3参数大气环境自动监测站、5个PM2.5站、5个TVOC自动监测站、1个港口空气自动监测站（空气六参数、H2S、TSP、非甲烷总烃）、8个水质自动监测站、2套水污染预警溯源仪、1台生物毒性分析仪、1套水质浮标在线监测系统运维服务、定期维修、监测数据深度分析，保障设备运行正常，以及所有水、气站站房及其附属设施的管理、维护维修，确保监测数据的真实性、有效性、准确性。

二、服务技术要求

#### 2.1 空气自动监测站运维服务技术要求

##### 2.1.1 常规空气自动监测站运维

在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照国家、省、市相关部门制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

运维单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。仪器设备关键技术参数的种类及其使用、调整等应执行《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定(试行)》，严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置，如有存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的，采购人将视情节轻重扣除合同款的1%-10%，涉及违法的行为还将追究法律责任。

###### 2.1.1.1 运维需配备的设备要求

- 运维单位须根据采购人要求提供技术支持服务，应在本地建立备品备件库，用于对所运维空气站仪器进行应急替换、标定、校准、量值传递和审核，对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行测试，以及其他有关质量控制措施的制定和落实。

- 运维单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为一级标准样品或物质；需配备流量计(大、小流量各6台)、标准气压计、标准温湿度计各6套，确保每个区县有一套质控设备。

- 运维单位须配置SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器各4套用作备机，备机须与站点使用的仪器品牌一致。

- 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各2台。

- 运维单位须承诺中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置，标气需在过期前进行全部更换。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（如有特殊情况，需向采购人报备），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

- 运维单位应配备专用仪器维护维修工具。

- 运维期间需对站房及附属设施进行一次全覆盖防水、防锈养护工作，并对出现漏水、锈蚀等问题站点及时修复。

（8）投标人应列明空气自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

（9）在空气自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（10）投标人应提供完整的空气自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。未经采购人允许不得随意更换运维人员。

###### 2.1.1.2 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1) 空气自动监测站的日常运行维护；

(2) 空气自动监测站的日常质量管理；

(3) 空气自动监测站的日常安全管理；

(4) 空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

(5) 空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

(6) 空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

(7) 空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与生态环境部门通讯正常，并根据省厅要求上报监测数据；

(8) 中标人与采购人签订运维合同半年内，中标人需完成所有空气站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作；

(9) 根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

(10) 当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内更换备机开展监测；

(11) 仪器报废后(包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

(12) 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批，同时做好迁移后点位监测仪器设备安装、调试、校准、手工比对等工作，做好数据通讯线路等安装工作；

(13) 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告；

(14) 支付运维服务期内站点的房租、水、电、网络等费用；

(15) 运维期内定期开展站房整体结构检查，保障站房照明功能、监控设施、制冷设施、内部电力设施、防水设施等正常运行；

（16）财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

###### 2.1.1.3 运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

(1) 考核时段内单站点单月任一监测项目的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2) 单站单因子设备运行率必须高于90%(含)，数据有效率必须高于90%(含)，生态环境部和省生态环境厅另有要求的，按要求执行。

(3) 异常情况处理率100%；数据质控合格率高于80%；运维任务完成率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

###### 2.1.1.4 运维工作要求

运维单位应遵守国家、省、市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

2.1.1.4.1 运维工作一般要求如下

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 保证空调正常工作，站房内温度 25±5℃，相对湿度保持在 80%RH 以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.1.1.4.2 每日工作内容如下

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1) 判断系统数据采集与传输情况；

(2) 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3) 发现监测数据异常应立即通知采购人，并在4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5) 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6) 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天9:00之前通过连云港市大气环境综合管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16时前将上月所有审核结果报送至采购人。

2.1.1.4.3 每周工作内容如下

每周至少巡检空气自动监测站1次(最长间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护)，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1) 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4) 检查PM10与PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5) 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6) 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，如发现问题及时报告采购人；

(8) 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9) 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线接合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12) 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13) 应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14) 应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16) 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报；

(18) 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.1.1.4.4 每月工作内容如下

(1) 清洗PM10及PM2.5采样头(若遇重污染天气，则每周清洗一次)，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2) 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3) 每月对数据和运维记录进行备份；

(4) 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

2.1.1.4.5 每季度工作内容如下

(1) 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2) 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3) 采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

2.1.1.4.6 每半年工作内容如下

(1) 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2) 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3) 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4) 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

2.1.1.4.7 每年工作内容如下

- 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

- 对所有的仪器(包括采样泵)进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.1.1.4.8 日常运维其他相关要求如下

(1) 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2) 应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报采购人备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报采购人备案；

(3) 运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5) 仪器报废后(包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

(6) 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2.1.1.4.9 站房维护要求

- 消防：

①站房各配备2L灭火器两只，灭火器内灭火剂应为可灭电器设备的安全灭火剂，并能做到对精密电子仪器无损灭火。

②站房消防灭火器材可正常使用，且保证在合同期内相关消防灭火器材在有效期内（在灭火剂没有失效的前提下，每年至少检查4次灭火器的压力表是否正常）。

- 电力：

①站房电力系统预防性检修与维护，运维单位应在合同签订后立即对站房的电力系统进行一次整体性检查，如发现安全隐患，及时通知采购人，并更换电器设备，排除隐患，确保站房内仪器正常工作。

②检查项目中包含：稳压电源，温控系统日常维修及每季度年度进行周期性检查维护，每年至少提供一次现场电力检查。检查项目包含电压是否稳定，外接电缆有无老化现象，电器插座等有无过热现象，照明和换气扇是否工作正常一旦发现问题及时更换。

③当站房内总供电线路出现故障时，应在3个工作日内解决故障。

④当站房内稳压电源出现故障时，应在2个工作日内解决故障。

- 站房设施：

①负责站房内桌椅、实验台的维护与维修；当出现桌面起皮、座椅无法正常使用等现象，运维单位应予以维修或更换。

②承担站房安全性维护任务，包括站房爬梯、护栏等，维护内容包含检查螺栓是否需要更换，焊点是否脱落（补焊）；运维单位应在合同期内至少每半年对站房的爬梯、护栏进行一次全面的检查，如发现损坏或接采购人通知有损坏情况的，应在一周内前往现场并维修完毕。

③负责站房预防性防水保障工作，至少在本合同期内雨季到来之前进行1次站房整体性防水检查与维修。一旦发现漏水现象，应对站房顶部做全面防水层处理，彻底解决漏水问题。

④负责站房内外损坏与锈蚀部分进行维护或翻新（除锈后刷一层防锈漆再刷一层面漆），运维期内至少进行一次。

- 其他：

每季度对消防、电力系统及站房本体等进行周期性维护。

2.1.1.4.10 质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

- 量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa(含)时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次(每次至少24小时)以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据采购人要求定期开展核查工作。

- 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

① 安装时；

② 移动位置时；

③ 进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④ 监测仪暂停工作一段时间后；

⑤ 有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥ 超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

(3) 质量检查

运维单位必须接受采购人或其委托单位和人员的质量检查。

2.1.1.4.11 系统设备维修要求

- 维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

- 设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后或站点新增监测仪器时，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018)中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656-2013)、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ 618-2011)和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)等相关规范要求，同时提交相应报告。

通过全面维护检修工作，保证项目设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确、可靠。每次维护及每台仪器运行考核，能达到相关技术指标要求。

(1) 单站设备运行率必须高于90%(含)，数据有效率必须高于90%(含)，生态环境部和省生态环境厅另有要求的，按要求执行。

(2) 异常情况处理率100%；数据质控合格率高于80%；运维任务完成率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

① 每日应有不少于21个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间1:00至24:00。

② 每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值(2月份不少于25个有效日均值)。

(3) 系统异常情况处理率达到100%；

(4) 7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

(5) 故障恢复时间＜24小时，无法按时恢复的更换备机；

(6) 同一设备核心部件半年内故障三次及以上的，按照采购需求更换备机，原机返厂维修至功能完全正常。

(7) 建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人的台账检查。

##### 2.1.2 TVOC站点运维服务技术要求

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检、季度检查，以及设备年度更换等。

每日查看数据，监控平台并形成记录，分析监测数据，对站点设备运行情况进行远程诊断和运行管理。如平台显示数据异常，需前往现场查清原因并排除故障。在现场要检查外部环境是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好相关记录。具体工作内容包括：

- 周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次；

- 月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等；

- 季度检查：每季度抽取不少于1个站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等；

- 年度保养：将连续运行超过一年的设备进行维修保养，进行气路清理、温度、湿度、流量、系统空白、残留等检查工作，并对更换期间的异常数据进行审核与检验。

#### 2.2 水质自动监测站运维服务技术要求

##### 2.2.1 常规水质自动监测站运维服务技术要求

- 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人方负责的精神，依照规范，科学管理使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人方要求的考核指标要求，使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

- 财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- 协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 汛期时，当受泄洪、排涝等不可抗力影响，各水质自动监测站无法正常工作时，中标人应开展手工监测替代自动监测，监测项目是氨氮、总磷、高锰酸盐指数、pH四个指标，监测频次是每周不少于2次手工监测。

- 根据采购人的要求支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

- 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

- 提供废液规范化管理方案，出具相关水质自动站废液处置合同证明材料，定期开展水站废液处置工作。

###### 2.2.1.1 运维工作内容

- 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、标样。

- 根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

- 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

- 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

- 进行水站质量保证和质量质控工作。

- 随时接受各级生态环境部门工作考核及质量考核。

- 负责站房、栈桥的维修；防雷设施的维护工作，并每年出具一次防雷检测报告；负责水站冲洗水的使用保障。

- 保证站房清洁，整齐，无臭味异味，运维期内至少做一次站房全面维护。

- 及时缴纳站点房租、水费、电费和网络通讯费。

- 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站每日运行数据报表统计；

- 自动站现场维护记录；

- 自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

- 自动站每月运行情况；

- 自动站备品备件管理登记表。

###### 2.2.1.2 运维工作要求

2.2.1.2.1 运维工作一般要求

- （1）投标人资金保证充足。

- （2）投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

- （3）投标人具有为本项目提供本地化服务的能力，运维人员应具备大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证，从事水质自动站运营二年及以上的工作人员不低于本项目运维人员数的30%。投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并依法缴纳社保。

- （4）投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- （5）投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

- （6）在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- （7）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核指标要求。中标人必须接受采购人的定期或不定期检查和考核。

- （8）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- （9）不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- （10）投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施，未经采购人允许，不得随意更换运维人员。

- （11）对投标人装备的要求：

- ① 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人根据采购人要求对相应指标进行比对分析监测，监测实验室需通过检验检测机构资质认定。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据；

- ② 投标人中标后配备专业巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- （12）对投标人提供服务的要求

- ① 投标人针对本项目制定维护方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

- ② 遵循《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

- ③ 水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天9:00前通过省、市两级管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向市级和省级监测中心提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一时限考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16 时前将上月所有审核结果报送至采购人。

- 2.2.1.2.2 每周工作内容

- a.检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

- b.检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉沙池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

- c.检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

- d.查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

- e.检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

- f.检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

- g.检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

- h.做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

- i.保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关闭完好 |
| 12 | 8个站点实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整洁 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 18 | 数据上报 | 1次/周 | 完成对水质自动监测数据审核上报 |

- 2.2.1.2.3 每月工作内容

- a.站房：保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。

- b.分析单元：应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性炭及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保存期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过试剂保存期。根据水质自动监测站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

- c.采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

- d.控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

- e.辅助设备：定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

- f.其它：每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。根据要求，每年对站房组织一次防雷检测，并出具防雷检测报告。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹除。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

- 2.2.1.2.4 每2月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀 清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

- 2.2.2 水污染预警溯源仪运维服务内容

水污染预警溯源仪的运维服务主要包括设备维护、数据监测及系统管理，具体内容如下：

1.日常巡检与维护

- 1）‌设备运行状态检查‌：定期检查仪器运行是否正常，包括三维荧光光谱仪、自动取样系统等关键部件的稳定性。 ‌‌

- 2）‌数据传输验证‌：确保监测数据与大数据平台同步，无传输延迟或错误。 ‌‌

- 3）‌环境适应性维护‌：应对极端温度、湿度等环境变化，保障仪器稳定性。 ‌‌

2.定期维护与校准

- 1）‌光谱仪校准‌：每季度进行一次波长精度和灵敏度校准，确保检测准确性。 ‌‌

- 2）‌滤网更换‌：清理或更换空气过滤网、雾化器密封圈等易损耗部件。 ‌‌

- 3）‌系统升级‌：根据软件版本更新优化算法或修复漏洞。 ‌‌

3.应急响应处理

- 1）‌突发故障排查‌：2小时响应设备故障，优先保障监测连续性。 ‌

- 2）‌数据异常复核‌：当检测到水质异常时，立即复测并追溯源头。 ‌

4.每月提供系统运行月报，内容包括当月系统运行有效性统计、数据监控和巡检情况、质控情况、备品备件更换情况等，以及数据简要分析。

5.及时缴纳站点水费、电费和网络通讯费。

- 2.2.3 浮标站运维服务内容

系统运维主要针对浮标系统整体进行运维，运维工作主要包括浮标标体的补漆、去除生物附着、系统大检修及仪器设备校准或更换备件等一系列工作，运维期内至少进行一次，采用大船及吊车将浮标系统吊上岸并进行相关的运维。

- 1）具体运维工作：

- a.检查浮标系统外观完整后将浮标系统经施工船吊上岸来并进行拆卸，对各部分进行清洗并喷涂防护漆，如有缺少螺丝或是螺丝生锈需及时更换；

- b.检查数据采集系统是否正常工作，单独通过开关电源给数据采集器供电并连接电脑进行收发数据测试，如有稳定的输出电压并收发数据正常，则数据采集器正常。检查完成后取出数据采集板上的TF卡，将TF卡上的数据拷至笔记本内以便带回进行分析处理，一般情况下需将存储卡中的数据删除以确保卡内有足够的空间继续工作，把处理好的存储卡插回插槽；

- c.将水质在线传感器、水下动态声呐、水下摄像、压力传感器从剖面升降系统支架上取出并清洗，清洗完成后再对水质在线传感器进行校准，然后将其安装好；

- d.人为模拟现场断电故障，在恢复供电条件后，系统能正常工作，拷机24小时数据正常上传后联系船主进行布放。

- e.数据平台安排专人对设备运行和水质情况进行查看，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看浮标水质自动监测站和岸基水质自动监测站的监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障系统正常、安全运行。

- 2）数据平台日常管理工作包括：

- a.检查各浮标、数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题及时处理；

- b.发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

- c.调取并分析浮标、监测数据；

- d.上报监测结果；

- e.确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

- f.做好数据平台日常管理工作记录。

- g.及时缴纳站点网络通讯费。

- 3）常规维护

常规维护主要针对浮标标体及系统主要设备进行检修、校准等维护工作，保证系统监测数据的准确性和系统运行的稳定性。该维护需每月到达现场将浮标由监测海域拖至岸边固定，然后再进行相关具体工作。

常规维护的主要工作具体如下：

| 维护单元 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 浮标体 | 浮体及组件 | 检查浮标标体及组件有无明显磕碰及损伤； 检查标体固定螺丝，如果有松动及时拧紧，如有螺丝缺少或是螺丝生锈需立即进行更换，并对标体进行必要的清理。 |
| 供电单元 | 太阳能板 | 检查太阳能板有无明显磕碰及损伤； 检查太阳能板至汇流箱的电源线连接是否松动； |
|  | 蓄电池 | 检查蓄电池到太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查蓄电池的输出电压是否正常； |
|  | 太阳能控制器 | 检查太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查太阳能控制器的输入、输出电压是否正常； |
| 控制系统 | 数据采集器 | 检查数据采集箱的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查控制系统的自动控制、远程控制功能； |
|  | 继电器 | 检测和保养 |
| 传输系统 | 数据传输模块 | 检查传输模块及天线的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查传输模块的工作情况是否正常； |
| 传感器 | 气象传感器 | 检查气象传感器的外观是否完好，连线是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下动态声呐 | 检查水下声呐的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下摄像 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水质在线传感器 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； 对传感器进行校准。 |

- 4）突发状况维护

突发状况维护主要是应对系统突发情况，如浮标长时间断电、数据异常等现象时，采取的应急应对措施。

主要通过以下检查手段发现突发状况并进行应急处理：

| 检测对象 | 检查内容 | 应急处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 浮标位置 | 查看浮标GPS/北斗定位信息，如果浮标位于预先设定的经纬度范围内时，则说明浮标处于正常布放区域，若超过此经纬度，浮标系统可能发生移位 | 跟踪浮标的运动轨迹，同时前往现场进行查看 |
| 供电系统 | 采用专用测试软件远程查看太阳能系统的输入输出电压及蓄电池的电量 | 如蓄电池电量超出正常范围，须前往现场进行查看 |
| 通信网络 | 采用专用测试软件远程测试无线数据传输网络的通断 | 若发现传输网络长期断开，须前往现场进行查看 |
| 系统运行数据 | 采用专用测试软件远程查看系统运行数据，如内部电压、电流、工作温度、湿度、舱门密封情况等等 | 若系统运行数据出现异常，须前往现场进行排查 |
| 水质数据 | 根据国标GB3097-1997《中华人民共和国国家标准海水水质标准》和仪器长期正常运行测量数据得出各个参数正常范围，通过数据平台检查数据是否正常。 | 如水质参数数据出现数据为0或长期超出正常范围，则需立即排查问题，如有必要须前往现场校准或检修。 |

- 2.2.4 生物毒性仪运维服务内容

###### 2.2.4.1 每周维护

1）清洗所用的模块

用清水清洗所用模块和模块中的内槽并用干净的布擦干。

2）清洗取液头和进样小黑管

3）清洗参比水样和待测水样管

取出参比水样和实际水样的进水管，用清洁水清洗干净。

4）清理 PMT 测光室

清理 PMT 测光室并用干净的软布擦干净。

5）更换进样器

更换进样器，清洗取液头和软管。

6）添加菌种悬浮液

7）添加盐水

8）添加质控液

###### 2.2.4.2 每月维护

1）取出和清理所用模块

将模块从仪器中取出，清洗所有模块内的容器，并用纸巾擦干。清洁所有模块的外表面。

2）清理仪器内部

用湿布清洁仪器内部，然后擦干净。

3）清洁并给取样臂的定向杆上油

用纸巾清洁定向杆，然后滴上数滴专用油。

4）清洁并给进样器马达轴上油

用纸巾清洁所有的螺纹，然后滴上数滴油(可使用移液管)。

##### 2.2.5 应急措施要求

- （1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

- （2）针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，必须建立一套完整的应急维护方案。

- ① 发生数据异常情况时应于4小时内前往现场核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水质自动监测站加密测试模式，同时记录并上报。

- ② 水质自动监测站仪器发生故障时，应及时响应（响应时间不超过4小时）；若水质自动监测站仪器核心部件半年内出现三次及以上故障，则按需更换全新设备。

- ③ 当出现水质自动监测站长时间停电和水位不足造成水质自动监测站无法自动取样时及时报告采购人。

三、人员配备要求

（1）大气自动监测站运维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理须具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导空气自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）14人，其他专业技术人员（含驻场）须具有大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证,提供巡检保障车13辆。

（2）水质自动监测站运维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理必须具有本科及以上学历，有环境、水文、电子或自动化等相关专业背景，负责指导水质自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）3人，其他专业技术人员（含驻场）须具有大专及以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证,提供保障车2辆。从事水质自动站运营二年及以上的工作人员不低于本项目运维人员数的30%。

（3）涉及大气自动监测站运维工作人员、水质自动站运维工作人员均不得重合。在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

（4）气站运维人员均须具备环境空气自动监测运维与质控或环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证；水站运维人员须具备水质自动监测方面运维与质控技术培训合格证。

注：1、提供“项目团队人员一览表”、毕业证书、上岗证、运维人员培训合格证及投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料；

2、相关车辆提供车辆行驶证或购置发票；如车辆为租赁，须提供租赁合同及出租人的购置发票或车辆行驶证。

四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

中标人在运营期内的运维工作应达到但不限于以下文件和规范要求，其他所有未尽事宜应参考国省控子站技术要求执行：

气站：1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；2.《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）；3.《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》；4.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》；5.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）；6.《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；7.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）；8.《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；9.《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》；10.《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》；11.《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定（试行）》；12.《国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定（试行）》。

水站：1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准；2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》；3.《国家地表水自动监测站运行管理办法》；4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则；5.《环境水质监测质量保证手册》；6.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）；7.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）；8.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）；14.《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）；15.《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）；16.《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

VOC站：1.《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函〔2017〕290号）；2.《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》；3.《HJ 1010-2018 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》；4.《环境保护部关于印发<2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案>》（环办监测函〔2017〕2024号）；5.《全省挥发性有机物强化监测方案》（苏环办〔2020〕230号）中116种物质（甲醛除外）的在线监测要求；6.《关于印发<环境空气颗粒物有机碳、元素碳连续自动监测技术规定>等3项技术规定的通知》（总站气字〔2021〕558号）；7.《环境空气挥发性有机物自动监测质控检查方案（试行）》（环办监测函〔2020〕335号）；8.《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》。

当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的自动监测站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

## 六、培训要求

按照采购人需求免费提供相关培训。

## 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

- （一）空气自动站考核标准及考核办法

每两个月由采购人对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站单因子考核的方式进行，主要包括数据获取率、数据有效（合格）率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

数据获取率指考核时段内监测因子实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日监测因子应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

数据质控合格率指考核时段内监测因子实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

1、数据有效性

考核时段内监测因子有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

2、两率及运行维护

（1）两率部分(50分)

单站单因子数据获取率必须高于90%（含），否则考核总分以0分计算。

监测因子有效率高于90%(含)的，两率得分=50；

监测因子有效率在80%(含)-90%的，两率得分=为50×数据有效率；

监测因子有效率低于80%的，两率部分不得分。

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每季度由采购人组织核查或者抽查，核查内容主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，具体细则参考下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | - 1、运维人员需取得上岗证（省级及以上）持证上岗，未取得上岗证的人员参与本项目运维工作，当次检查不得分； - 2、根据实际情况每项（次）扣0.5～1分，下一考核周期出现相同问题的加倍扣分； - 3、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 - 4、仪器故障应及时响应，超过24小时没修好的应更换备机，不能按规定更换备机的扣5分。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路连接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； | 根据质控单位QA/QC质控核查情况打分，出现此类现象的，根据影响数据质 量的严重程度扣分，每项0.5～1分。 1、根据实际情况扣0.5～1分； 2、下次考核周期出现相同问题的加倍扣分。 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备） |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |
|  | 数据审核 | 按规定时限完成数据审核，数据审核质量符合规范 | 未按规定时限完成审核或审核质量不符合要求，每发现一次扣0.5分。 |
| 档案和管理 | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录；驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象。 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， | 缺失当月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 | 未做到的每次扣3分 |

（3）运维费核算方法

绩效考核满分100分，总分低于75分的，不予拨付运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在75（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

运维单位在考核中出现站点月度未达到数据有效性要求的，扣除该站点当月运维款的15%；同一站点连续三个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点当季度的运维费；连续6个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费。

- （二）TVOC站考核标准及考核办法

- 1、单个站点月有效运行率≥85%拨付该站点全部运维款。

- 2、单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- 3、单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款

- （三）水质自动站考核标准及考核办法

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

#### 1、常规水质自动站考核标准及考核办法

- （1）水质自动站运行指标付款要求：

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

- ①单个站点月有效运行率≥85%，拨付该站点全部运维款。

- ②单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- ③单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- ④站点整体有效运行率<70%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数（生态补偿站点还有流速）中有3个参数有效运行率低于70%时，或2个重要参数连续2个月有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

- （2）数据质量要求：

- ①水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作（浮标站根据实际情况开展运维质控）。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为采购人或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该站点当月（或该季度）全部运维款。

- ②要求中标人及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

- ③质控考核测试不合格时，中标方应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标方未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该站点当月运维款。

- 2、水污染预警溯源仪、生物毒性仪、浮标站考核标准及考核办法

- （1）单个站点月有效运行率≥85%拨付该站点全部运维款。

- （2）单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- （3）单个站点月有效运行率<70%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

- 3、年度考核与惩罚办法

- （1）考核方法

除前述质量考核外，采购人每年度对中标方开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分（含）为合格。

- （2）惩罚办法

一旦发现虚假数据，采购人方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

按年度对每个站点单独考核，其中：

- ①单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维费的10%，并责令整改；

- ②单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维费的30%，并责令整改；

- ③考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并罚款该站点合同额的两倍，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

- 4、如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运维合同。运维期间，运维单位运维站点因质控检查不达标出现被省厅或生态环境部通报批评的情况，扣减相应站点当季度运维经费。

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

(1)年度运维总结报告一份（包含水、气、VOCs、微站运维情况）；

(2)每月提供一份月度运维总结（包含异常响应情况、备件耗材更换情况、站点运维情况等）；

(3)根据采购人需求提供环境空气高值数据溯源排查分析；

(4)根据采购人需求提供断面水质调查评估报告。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

## 十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2：

## 一、项目概况

2025-2026年连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程软件子项运维服务项目。连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目自2020年3月27日启动实施，软件子项于2023年7月26日通过建设单位组织的软件子项专家验收评审。本项目需提供已经建设完成的环境信息化应用软件的驻场运维服务，确保各类设备和软件的稳定运行；确保本项目所有软件部分的运维内容须通过第三方机构信息安全等级保护三级测评。

## 二、服务技术要求

### 1、服务内容

本项目内容主要为中标人按照采购人业务管理和应用的要求，负责连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程软件子项运维工作，承担运营管理平台系统和业务的运行状态例行巡检、相关事件和问题的处理等工作；负责新增软硬件接入平台，并按管理要求，认真执行管理流程，对所发生的软件故障及修复情况、事件及处理过程等信息如实记录，及时上报故障、事件处理报告；及时填写维护日志，维护结束后向业主提交年度运营维护服务质量总结报告，同时完成采购人交办的与维护工作相关其它工作等，保障综合信息平台各系统稳定、可靠和安全运行。

软件子项运维内容清单：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 |  |  |
| 1.1 | 操作系统（Windows Server 2012 R2 标准版） | 1 | 套 |
| 1.2 | 操作系统（SUSE Linux Enterprise Server 12） | 1 | 套 |
| 1.3 | 数据库 | 1 | 套 |
| 1.4 | 地理信息系统软件 | 1 | 套 |
| 1.5 | 大数据开发平台 | 1 | 套 |
| 1.6 | 报表工具 | 1 | 套 |
| 2 | 环境信息化应用软件 |  |  |
| 2.1 | 大数据平台 |  |  |
| 2.1.1 | 环境数据资源中心升级 | 1 | 套 |
| 2.1.2 | 大数据支撑平台 |  |  |
| 2.1.2.1 | 大数据计算分析支撑 | 1 | 套 |
| 2.1.2.2 | 大数据应用支撑服务 | 1 | 套 |
| 2.1.2.3 | 数据集成系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.4 | 数据组织系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.5 | 数据治理系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.6 | 数据资源目录 | 1 | 套 |
| 2.1.2.7 | 资源评估系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.8 | 监控管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2 | 场景化业务综合应用 |  |  |
| 2.2.1 | 大气环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.1.1 | 空气质量在线监测系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.2 | VOCs环境走航监测管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.3 | 移动式颗粒物激光雷达扫描仪监测管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.4 | 餐饮油烟在线监控系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.5 | 空气质量分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.6 | 颗粒物动态溯源解析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.7 | 臭氧动态溯源解析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2 | 机动车环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.2.1 | 柴油车排放在线监控系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2.2 | 机动车检测防作弊管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2.3 | 非道路移动机械监管系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3 | 水环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.3.1 | 环境水监测系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3.2 | 环境水质量分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3.3 | 河流水质预测预警系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4 | 污染源综合管理平台 |  |  |
| 2.2.4.1 | 污染源基础信息动态管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2 | 污染源全过程监控系统 |  |  |
| 2.2.4.2.1 | 污染源自动监控系统改造 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2.2 | 污染源监测设备动态管控子系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2.3 | 污染源工况监控子系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.3 | 污染源综合分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.5 | 噪声综合管理平台 | 1 | 套 |
| 2.2.6 | 政务综合管理平台 |  |  |
| 2.2.6.1 | 多源信访管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.6.2 | 环保专项资金管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.6.3 | 环保智库系统 | 1 | 套 |
| 2.2.7 | 公共服务管理平台 |  |  |
| 2.2.7.1 | 环境电子虚拟展厅系统 | 1 | 套 |
| 2.2.7.2 | 生态环境综合移动监管APP | 1 | 套 |
| 2.2.7.3 | 项目成果多媒体视频 | 1 | 套 |
| 2.2.7.4 | 排污企业信息申报系统 | 1 | 套 |
| 2.2.7.5 | 环境质量监控运维管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.8 | 应急响应与处置平台 |  |  |
| 2.2.8.1 | 重污染天气企业减排督导系统 | 1 | 套 |
| 2.3 | 生态环境大数据应用 |  |  |
| 2.3.1 | 环境智能分析系统 | 1 | 套 |
| 2.3.2 | 生态环境大屏可视化系统 | 1 | 套 |
| 2.3.3 | 环境物联视觉智能管理与分析系统 | 1 | 套 |
| 2.3.4 | 环境GIS一张图系统 | 1 | 套 |
| 2.3.5 | 数据资源共享服务管理系统 | 1 | 套 |
| 2.4 | 统一门户 |  |  |
| 2.4.1 | 环保综合门户 | 1 | 套 |

环境视频管理系统硬件设备运维清单：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310800720标配D-QBD) | 6 | 台 |
| 2 | 路由器 | H3C | MSR5620 | 1 | 台 |
| 3 | 防火墙 | H3C | F1000-AK165 | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | H3C | S5560X-EI | 1 | 台 |

网络租赁费用清单：

| 项号 | 专线名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市生态环境局电子政务外网专线 | 线路带宽1Gbps | 1 | 套 |
| 2 | 视频管理子系统互联网专线 | 平台互联网线路1条，带宽1Gbps | 1 | 套 |
| 3 | 视频管理子系统至监测监控中心裸光纤 | 平台至环境监测监控中心机房裸光纤1条，带宽1Gbps | 1 | 套 |
| 4 | 新增视频管理子系统端网络专线 | 平台端网络专线1条，带宽1Gbps | 1 | 套 |

- 服务技术要求

本项目规划，旨在完善连云港市环境信息化暨监测控能力提升项目软件部分的运维管理，建立科学合理、统一规范的运维制度，压实运维绩效管理主体责任，实现“建设服务体系、管理技术贯通”的总体目标，保障各系统稳定、可靠和安全运行。

#### 2.1、运维服务要求

##### 2.1.1、应用软件维护要求

###### 2.1.1.1、软件系统运维要求

中标人所提供的软件系统类运维应包含以下工作内容：

（1）提供系统持续优化，根据采购人的相关要求进行软件更新；

（2）根据用户需求，持续提供数据采集、整理、治理工作；

（3）提供系统使用情况报告编制；

（4）根据用户的需求升级、调整系统功能，自提出需求起1个月内完成；

（5）提供系统使用培训、指导；

（6）根据用户的实际应用场景，定期提供各类报表的编制和输出；

（7）提供定期数据的备份；

（8）制定明确的安全规定，保障系统安全，并确保数据的保密性、完整性和可用性。包括收集、存储、传输、处理、销毁等环节的安全性；

（9）硬件设备接入平台：需得到采购人的确认，方能进行数据对接；

（10）平台数据共享：需得到采购人进行确认，得到采购人通知后进行数据共享，并做好记录。

###### 2.1.1.2、定期巡检服务

（1）例行检查各系统软件运行情况，每月提供一次电子文档维护记录。

（2）定期检查系统的数据，并针对定期检查情况做出分析，提供《连云港市生态境智智慧监管平台月度运维报告》，提供性能改进措施建议。

（3）定期采集系统使用情况信息进行分析，提供《连云港市生态环境智慧监管平台使用情况专报》。

（4）定期系统安全维护服务。

（5）定期系统数据备份服务。

###### 2.1.1.3、故障排除服务

各业务系统在运行中，如果系统或者应用软件本身出现了故障，而影响到业务的正常服务时，采取各种处理措施，以保证业务系统的正常对外服务，尽力将损失减小到最少。

运维服务中，所提供的排除故障的范围包括：

（1）正常使用中发生的系统故障；

（2）系统在使用过程中故障的排除；

（3）正常维护中发生的系统技术故障；

（4）系统峰值期使用中发生的系统故障；

（5）高级（复杂）维护发生的系统技术故障；

（6）特殊原因引发的系统重新调试、配置等工作；

（7）特殊原因（电力中断等）造成系统故障的排除和应急处理。

###### 2.1.1.4、电话技术咨询服务

（1）提供7*8小时在线技术咨询服务、远程技术支持以及热线电话服务，解决系统相关的业务和技术问题，提供问题故障解决方案，保障系统正常运行。

（2）提供7*24小时应急响应服务，若发生系统故障，2小时内应急响应，4小时内给出解决方案，48小时内承诺解决。

###### 2.1.1.5、响应处理时限

（1）服务商工作日提供5×8小时的现场驻场服务，非驻场时间所有人员24小时保持手机畅通,按采购人工作需要随时到达现场。

（2）技术人员响应时限：接障后技术人员必须在10分钟内做出响应，详细记录故障现象。

（3）3-4级bug处理时限：4个小时、2级bug处理时限：8小时、1级bug处理时限：不超过24小时。

###### 2.1.1.6、软件错误修改

软件测试不可能找出程序中的所有错误，系统运行过程中软件会存在隐藏错误。软件错误修改就是在发现这种隐藏的错误后，诊断和改正这些错误的维护活动，提供系统运行异常的修改、系统BUG的修正；如用户在系统运行过程中，按正常程序操作，仍然发生不可预知错误，无法定位出错点时，需提供错误排查服务，如不能及时解决，联系更高级别的技术人员，确保系统的正常运行。

###### 2.1.1.7、技术优化服务

随着业务量的增加和应用系统负荷的提升，应用业务系统在运行过程的效率和管理必然要有一些变化，以适应日益增长的系统运行负载，需提供每月定期维护服务，解决系统调试优化和系统维护工作，对系统本身以及运行的环境进行优化，以保证始终处于较好的运行状态。

技术优化将主要提供以下服务内容：

（1）系统运行中的配置优化；

（2）系统运行中安全方面的建议；

（3）系统运行中硬件升级、扩容的建议；

（4）系统运行中遇到的其他问题的优化；

（5）系统运行中的备份及恢复策略和方案建议。

###### 2.1.1.8、咨询与辅导服务

由于各应用业务系统在使用过程中难免会遇到各式各样的问题，运维人员需提供对这些问题的解决咨询建议与辅导，以保证所涉及的操作人员与管理员理解并能进行下一步操作。

咨询与辅导的问题包括：

（1）业务操作中的软件使用问题；

（2）业务操作中的技术使用问题；

（3）用户维护中的操作方法问题；

（4）系统数据备份与恢复的问题；

（5）业务相关技术应用和业务咨询；

（6）其他问题。

###### 2.1.1.9、运维服务指导原则

（1）规范性原则。系统维护人员严格按照规定的维护流程进行维护、升级、改造等工作，严格遵守业务管理的相关法规和连云港市环境监测监控中心的工作要求，并做好维护记录和工作总结。

（2）安全性原则。系统维护要以保证系统数据安全、系统运行安全为前提，严格遵守保密协定，尊重用户利益。

（3）可靠性原则。通过建立完整的服务管理体系、运维保障方案以及技术支持服务体系，保障系统正常运行的可靠性。

（4）高效原则。建立系统维护的快速响应机制，保证业务问题解答、系统故障排除、重大故障的现场处理、系统升级改造、紧急工作任务处理等在用户要求的时间内完成。

#### 2.2、网络设备运维服务

在电信五楼机房托管6台海康物理服务器、1台路由器、1台防火墙、1台交换机作为视频管理子系统中的网络设备。针对这些设备中标人需做以下运维内容：

数据安全管理：制定明确的安全政策和规定、实施组织架构与人员管理、保障物理环境安全，并确保数据的保密性、完整性和可用性。包括收集、存储、传输、处理、销毁等环节的安全性。

安全政策和规定：制定明确的安全政策和规定是数据安全管理的基础，这些政策和规定应涵盖数据的各个方面，如数据的分类、分密级、访问权限、传输加密等。

物理环境安全：保障存储和处理数据的设施、设备、网络等物理环境的安全，包括对设施的访问控制、服务器安全组件等安全措施的落实，以及通信系统的稳定运行。

巡检服务内容与要求：通过监控工具或远程登录方式进行健康检查，检查结果记录在连云港市生态境智智慧监管平台月度运维报告中。

应急响应支持：提供7x24小时应急响应电话/微信支持，对于重大故障（如业务中断），要求工程师在30分钟内响应，1小时内到达现场。

## 三、人员配备要求

本项目要求提供配备不少于7人的运维团队（包括不少于3人的驻场服务），运维团队人员须具有本科及以上学历，负责软件的运维。

现场支持：软件应用系统维护，需要安排工程师5*8小时驻场值守，至少配置3个人：1名负责后端开发、1名负责大数据开发、1名系统运维工程师兼网络设备运维工程师和前端；

2名远程支持人员：1人负责操作系统、数据库运维，负责系统补丁升级、系统调优、配合硬件系统扩容及处理日志警告和故障，1人负责系统安全管理、网络攻击与入侵检测管理、对数据库进行变更、监控、备份、高可用优化等工作；

2名机动运维人员:1人负责对维护软件进行前端优化设计；1人负责对维护的软件进行后端功能优化设计；2人同时负责数据接入、清洗，数据治理。

在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

注：提供“项目团队人员一览表”、毕业证书、投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料。

## 四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

服务标准：1、软件子项运维具体指标为事件响应率100%，系统在线率不低于99%，单系统宕机故障恢复时间小于24小时（非软件因素导致的故障除外）；2、具有完备的运维记录与报告，每月定期发布一次运维月报。

成果要求：1、中标运维服务商应在项目服务期内每月提交《连云港市生态环境智慧监管平台使用情况专报》。2、中标运维服务商应在项目服务期满时将服务有关的技术文件、资料、运维报告等文档交付采购方，并提交项目年度整体运维服务报告。3、完成连云港市生态环境智慧监管平台三级等保测评并提供报告。

## 六、培训要求

中标运维服务商应针对本项目的运维内容和使用对象编制具体培训方案，要求如下：

（1）交流或培训对象：连云港市生态环境局用户、各区县生态环境局用户、工业园区用户、企业用户等。

（2）交流或培训内容：交流或培训内容应包括软件使用操作方法，软件系统的技术架构、数据构成、业务逻辑等。除上述培训内容外，在系统运行期间若采购人有其它培训要求，根据实际情况协助采购人完成相关培训。

（3）交流或培训资料：提供操作使用手册、培训PPT、会议纪要等资料。

（4）培训方式：采用现场集中培训或远程会议培训相结合的方式。培训范围、时间、次数、形式等。

## 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

软件子项运维服务考核从日常运维、需求开发、安全运维、现场管理、运维记录五个方面，采取每月统计、双月考核方式进行，年度服务结束进行运维费用核算，考核标准如下：

| 考核类别 | 考核事项 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 （80分） | 日常运维 （30分） | 运维单位需要根据招标文件的运维要求与服务标准开展日常运维服务，并保障服务质量。每出现一次因运维服务单位责任导致系统无法访问、数据丢失、网络安全事件、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对用户造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的情况。 | 3-4级bug处理时限：4小时；2 级bug处理时限：8小时；1级bug处理时限：不超过24小时。超过处理时长每次扣1分。被市级以上部门通报，每次扣2分。 |
|  | 需求开发 （30分） | 运维单位需要根据招标文件的运维要求与服务标准对采购方提出工作量在3个工作日内的需求进行开发。工作量大于3个工作日的需求，双方协商约定时间完成开发。 | 每月1日采购方提供需求清单，运维单位每月30日提交需求完成情况确认单，每月未在规定时间内完成，每次扣2分。 |
|  | 安全运维 （20分） | 系统出现安全漏洞修复，网络安全漏洞修复等。 | 因发生不可控因素导致的事故时，运维单位对数据库和业务系统通过备份恢复，系统恢复的整个时间超过双方约定的时间内未解决的，每次扣2分。 发生其他信息安全事故，因运维服务单位未在规定时间内完成修复造成严重不良后果的，每次扣3分。 |
| 综合管理 （20分） | 现场管理 （10分） | 办公室管理 | 存放易燃易爆危险物等严重威胁办公室安全情况的，发现一处扣2分。办公环境要保持干净整洁，在办公场所乱堆、吸烟、乱扔烟头烟灰发现1次扣1分。 |
|  | 运维记录 （10分） | 运维单位需要按照运维要求对运维服务情况记录。每月提交一次运维报告，运维报告要全面详细的记录服务内容，包括软件运行状态、巡检记录、故障处理情况、需求开发进度等。 | 连云港市生态环境智慧监管平台月度运维报告、连云港市生态环境智慧监管平台使用情况专报未在规定时间内提交的，每次扣2分。运维记录有漏记、内容缺失的，每发现一次扣1分。 |

运维核算方法：本项目服务期结束后根据全年双月考核得分情况，核算平均值作为整个运维期得分，考核基准分100分，根据年度运维期得分核算该服务期运维费用。

| 分值 | 处罚款 |
| --- | --- |
| 90-100 | 不处罚 |
| 70-89 | 处罚合同金额8% |
| 60-69 | 处罚合同金额15% |
| 60分以下 | 处罚合同金额30% |

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

连云港市生态境智智慧监管平台年度运维总结报告1份，装订成册。

连云港市生态境智智慧监管平台月度运维报告12份，装订成册。

连云港市生态环境智慧监管平台使用情况专报12份，装订成册。

连云港市生态环境智慧监管平台需求完成确认单12份，装订成册。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用，并对所有分项进行报价。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

## 十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包3

一、项目概况

2025-2026年连云港市空气质量分析溯源、预警预测设施运维及服务项目。本项目主要目标为实现对2个大气环境光化学和颗粒物组分监测站、2个VOCs自动监测站、1套大气颗粒物激光雷达走航监测设施、1套VOCs环境走航监测设施、10套固定式机动车尾气遥感监测设施和1套移动式机动车尾气遥感监测设施的运维服务、故障维修、监测数据深度分析，保障设备运行正常，确保监测数据的真实性、有效性、准确性。对全市国省市控站、超级站、大气多参数站、交通源站等多源监测数据进行综合分析，提供预警预测分析，为全面掌握我市大气环境质量现状、识别污染成因及科学制定管控决策提供数据支撑。

二、服务技术要求

（一）服务内容

1.大气环境光化学和颗粒物组分监测站运行维护

大气环境光化学和颗粒物组分监测站运行维护项目内容包括对花果山街道站和新城一中站的各设备进行运维，开展日常巡检、质量控制、故障维修检修、数据审核及数据分析等工作，负责站房维护、网络通讯保障及防雷检定等，确保各类监测仪器正常稳定运行。运行维护清单见表1。

表1 运维设备清单

| 序号 | 类别 | 仪器名称 | 品牌、型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花果山街道站 | PM2.5在线分析仪 | 赛默飞世尔 5030IQ | 1套 |
| 2 |  | 在线离子色谱仪 | 瑞士万通Metrohm 2060 MARGA M | 1套 |
| 3 |  | 在线无机元素分析仪 | SCI Xact625 | 1套 |
| 4 |  | 在线碳组分分析仪 | Sunset Model4（热学-光学校正法） | 1套 |
| 5 |  | 气象五参数在线监测仪 | 中科三清 WP100 | 2套 |
| 6 |  | VOCs在线监测仪 | 鹏宇昌亚 ZF-PKU-VOC1007 | 1套 |
| 7 |  | 紫外辐射仪 | 中科技达 MS-90R | 1套 |
| 8 |  | 云高仪 | 中科技达 JDJ4 | 1套 |
| 9 |  | 臭氧激光雷达 | 中科环光 CASEO-O3-LIDAR | 1套 |
| 10 | 新城一中站 | PM2.5在线分析仪 | 赛默飞世尔 5030IQ PM2.5在线分析仪 | 1套 |
| 11 |  | 在线离子色谱仪 | 瑞士万通Metrohm 2060 MARGA M | 1套 |
| 12 |  | 在线无机元素分析仪 | SCI Xact625 | 1套 |
| 13 |  | 在线碳组分分析仪 | 迈特高科碳气溶胶组分在线分析系统CASS（热学-光学衰减法） | 1套 |
| 14 |  | 气象五参数在线监测仪 | 中科三清 WP100 | 2套 |
| 15 |  | VOCs在线监测仪 | 禾信 AC-GCMS 1000 | 1套 |
| 16 |  | 紫外辐射仪 | 中科技达 MS-90R | 1套 |
| 17 |  | 云高仪 | 中科技达 JDJ4 | 1套 |

2.VOCs自动监测站运行维护

完成连云区人民政府大楼和海州区孔望山2个VOCs自动监测站监测仪器、气象仪器、站房及辅助设备、防雷、防水、消防等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急等工作。保障设备运行正常，确保监测数据的有效性、准确性。同时，负责站房及配套设施等维护、电力供应、网络通讯保障、计量设备年度检定（包括防雷检定、消防器材更换等），接受各级环保部门质控检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与相关环保部门正常联网，提供数据分析月报、年报等。运行维护清单见表2。

表2 VOC站点运行维护设备清单

| 序号 | 类别 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云区政府、海州区孔望山 | 在线式气相色谱-质谱分析仪 | 奥瑞 AR2200-FID | 2台 |
| 2 |  | 在线式气相色谱-质谱分析仪 | 奥瑞 AR2200-MS | 2台 |
| 3 |  | 动态校准仪 | 奥瑞 AR1046-V | 2台 |
| 4 |  | 零气发生器 | 奥瑞 AR1011 | 2台 |
| 5 |  | 氢气发生器 | 科普生 HG-1085、北京 | 2台 |
| 6 |  | 机架等辅助设备 | 2000*600*900mm | 2套 |
| 7 |  | 气象五参数分析仪 | 维萨拉 WXT-536 | 2台 |
| 8 |  | 视频监控系统 | 奥瑞 AR7101 | 2套 |
| 9 |  | 站房维护等 | / | 2个 |

3.大气环境走航监测、机动车尾气遥感监测设施运行维护

完成1套大气颗粒物激光雷达走航监测设施、1套VOCs环境走航监测设施、10套固定式机动车尾气遥感监测设施和1套移动式机动车尾气遥感监测设施的日常运行维护、故障维修、监测数据深度分析等工作。同时，负责站点设施维护、电源供应、网络通讯保障、计量设备年度检定，接受上级主管部门质控检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行，提供数据分析月报、年报等。保障设备运行正常，确保监测数据的有效性、准确性，协助发现污染源头并及时处理环境异常事件，缩短对大气环境的影响，保障空气质量，为开展PM2.5与臭氧协同管控提供技术支撑。运行维护清单见表3。

表3 大气环境走航监测、机动车尾气遥感监测设施运行维护清单

| 序号 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气颗粒物激光雷达走航监测设施 | 安徽科创中光、RayAL-GB | 1套 |
| 2 | VOCs环境走航监测设施 | 广州禾信、SPIMS2000 | 1套 |
| 3 | 移动式机动车尾气遥感监测设施 | 天津同阳科技、TY-CGT-22 | 1套 |
| 4 | 固定式机动车尾气遥感监测设施 | 天津同阳科技、TY-CGT-22 | 9套 |
|  |  | 安徽宝龙环保科技、BDH-1ZG | 1套 |

（二）服务技术要求

1.大气环境光化学和颗粒物组分监测站运行维护技术要求

（1）站房环境运维

站房环境运维工作包括：

①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；

②保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下，每年对站房空调进行一次维护保养；

③检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；保证断电情况短时间内供电和网络通讯正常，出现问题及时解决；

④定期检查消避雷和报警安全设施；

⑤进行维护时，规范操作，注意安全，防止发生意外；

⑥设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

⑦做好环境条件和安全检查记录；

⑧检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

⑨检查站点的通讯系统，保证站点各仪器设备数据传输正常；

⑩每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

⑪在冬、夏季节注意站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

⑫及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

⑬经常检查站房是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统能安全运行；

⑭检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

⑮每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（2）监测仪器运维

1）PM2.5在线分析仪

对PM2.5在线分析仪每日监测数据进行审核，审核内容符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

①每日运维措施

每日上午和下午各2次远程查看各站监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

A.判断系统数据采集与传输情况。

B.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

C.发现运行数据有持续异常值时，立即通知市局，并在规定的时间内解决。根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

D.根据故障报警信号判断现场状况。

E.每日检查数据是否及时上传至平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

②每周运维措施

每周巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时完成的工作包括：

A.查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

B.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，分析仪器采样流量是否正常。

C.检查仪器的运行状况和仪器参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

D.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

E.检查外部环境是否正常，是否存在对测定结果或运行环境有明显影响的污染源。

F.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常、电压稳定。

G.检查站点的通讯系统，保证与平台的连接正常，数据传输正常。

H.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线接合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

I.在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

J.及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

K.经常检查避雷设施是否可靠、站房是否有漏雨现象、气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统安全运行。结合气象预报，在大风、强降水天气来临前，进行站房安全预防性检查，保证站房安全。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

L.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

③每月运维措施

A.清洗PM2.5切割器，检查β射线法颗粒物分析仪器喷嘴、压环等部件。

B.检查PM2.5分析仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准。

C.检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性。

D.每月对数据进行备份。

④每两个月运维措施

A.更换PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检。

B.校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

C.用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

⑤每季度运维措施

对PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

⑥每半年运维措施

检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

⑦每年运维措施

对仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。日常运行管理相关记录包括：

A.颗粒物监测仪校准检查记录；

B.仪器设备维修记录表；

C.备品备件管理记录表；

D.主要消耗材料使用登记表；

E.站点室内外环境记录表。

2）在线离子色谱仪

在线离子色谱仪运维内容包括远程监控、巡检、维护、零部件的清洁与更换、校准等，具体如下：

①每日运维内容

每日维护的工作内容如下，并做好每日维护记录存档：

A.每日检查仪器采样流量、环境压力、环境温度、阴阳离子柱压、流速、背景电导率等状态参数，一旦超出范围或异常，立即解决；

B.每日监控运行序列是否足够，如配有内标，检查内标响应的稳定性，内标测试值与理论浓度值相对误差不能超出±10%，否则需要更换内标液或排查内标异常情况；

C.每日审核原始谱图，检查目标物的出峰时间和峰宽，确保目标物定性及定量的准确性；

D.检查离子色谱压力是否稳定（波动小于±50psi），且处于正常水平（大于500psi，小于3000psi）；

E.检查抑制器电流是否正常设置；

F.确认离子色谱基线平稳，谱图正常；

G.确认离子色谱仪背景电导率是否正常；

H.确认抑制器接口有气泡间隔液体均匀流出；

I.检查离子色谱组件是否有泄漏发生，修复泄漏的组件；

J.确认淋洗液剩余体积是否少于容积的1/5，如少则及时更换淋洗液；确认吸收液用量足够，确认样品收集量符合要求；

K.检查废液瓶是否装满，并及时清空；

L.检查软件采样流量是否满足16.7L/min±5%；

M.检查平行板膜状态，确认液体充满平行板膜，确认平行板积液状态；

N.确认冷凝水能及时被蠕动泵抽走；

O.检查蒸汽发生器液位是否正常；

P.检查WAGA内部的样品脉冲泵、蠕动泵是否均处于正常状态；

Q.颗粒物重污染预警发布后24小时内开展一次所有仪器各项参数的全面检查，必要时进行校准；校准应避开重污染时段，重污染过程或沙尘结束后及时清理切割器、更换采样滤膜，必要时进行校准。

②每周运维内容

每周维护的工作内容如下，并做好每周维护记录存档：

A.每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

B.每周检查散热风扇污染情况，及时清洗。

C.每周检查户外滤水杯，及时清理积水。

D.每周检查蒸汽发生器水位是否正常；检查样品注射器是否充满样品；检查管路是否有气泡与漏液。

E.检查溶蚀器和过滤头等是否正常，当发现漏液、进气泡或污染时，及时更换耗材。

F.每周至少更换一次气溶胶过滤头，每两周更换一次气态过滤头，或根据当地污染程度加大更换频率。新过滤头使用前需进行活化。检查采样泵是否运转正常。

G.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现管路中是否有异物或气泡，必要时更换配件和耗材。

H.检查淋洗液液位和吸收液液位，液位低于容积的1/5及时整瓶更换。每次更换淋洗液后应通过单点核查的方式检查目标物的保留时间和背景电导率，看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，重新更换（配制）淋洗液。每周检查废液桶，及时清空。

I.检查溶剂管线是否有弯折或变色，捋顺弯折的管线，更换损坏或变色的管线。

J.更换蝶形过滤器，使用前新的蝶形过滤器先用无水乙醇活化，再用水清洗三次以上（用5mL注射器吸取液体注射）；若空气状况较差，则加大更换频率。

K.添加去离子水，添加阴离子淋洗液，添加阳离子淋洗液。

L.拆卸切割器进行清理维护，保持气流畅通。

M.标准曲线中间浓度点核查，所有目标物核查结果与标准曲线相应点的理论浓度值相对误差小于±10%，否则重新进行曲线校准。

③每两周运维内容

每两周维护的工作内容如下，并做好每两周维护记录存档：

A.清理PM2.5及PM10切割器，若有重污染天气，重污染天气后48小时内增加清洗切割器一次；清空废液瓶。

B.每两周使用去离子水（电导率≤0.055µS/cm，25摄氏度）检查仪器基线与空白响应情况，如目标物浓度高出仪器检出限，应及时排查后重新测试。

④每月运维内容

每月维护的工作内容如下，并做好每月维护记录存档：

A.至少清洗一次切割器，若遇到重污染过程或沙尘天气，还应在污染过程结束后及时清洁切割器。清洗后的切割器干燥完全再重新装配使用；在植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加切割器的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开切割器和切割器，用蒸馏水或者无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装后应检查密封圈情况；

B.更换溶蚀器膜：用十字小螺丝刀把溶蚀器的螺丝拧开，取下旧膜，将溶蚀器清洗干净，新膜用去离子水浸泡一小时，将两张膜分别贴在上下盖板表面，压紧O圈，重新拧好。溶蚀器有两套交替使用；

C.校准采样流量、校准温度压力、校准微差压传感器；

D.更换弯折或变色的管线；

E.超声清洗长大腔、撞击采样器等；

F.更换损坏的接头；

G.更换旁路过滤器，若空气状况较差，则加大更换频率；

H.每月至少进行1次仪器原始数据备份；

I.每月至少进行1次系统清洗或更换管路、电磁阀等，并进行1次系统空白检查。

⑤每季度运维内容

每季度维护的工作内容如下，并做好维护记录存档：

A.每季度至少清洗一次溶蚀器、蒸汽发生器及前处理内部管路（每季度至少对溶蚀器、蒸汽发生器及前处理内部管路进行一次灭菌与清洗），或根据当地污染程度加大清洗频率；

B.检查电导池；

C.检查真空泵组件；

D.检查泵密封圈；

E.更换蠕动泵软管；

F.维护系统的多个六通阀阀芯，用内六角拆下三个黑色螺丝，用超纯水超声清洗，根据情况使用通针处理。

⑥每半年运维内容

每半年维护的工作内容如下，并做好维护记录存档：

A.更换全套管路；

B.更换采样泵过滤器。

⑦每年运维内容

每年维护的工作内容如下，并做好维护记录存档：

A.检查或更换抑制器；

B.维护进样阀，利用进样阀的维护工具对进样阀进行维护；

C.清洗或更换单向阀及阀芯；

D.清理采样杆，设备灰尘处理；

E.每年对仪器进行一次预防性维护，更换整机管路，包括前处理部分和分析主机部分；对采样系统、分析系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。根据污染情况按需更换色谱柱，可根据柱效情况加大更换频率。色谱柱与保护柱（保护柱柱芯）需同时更换。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

3）在线无机元素分析仪

①每日运维内容

A.检查环境大气压、环境温度、仪器采样流量、X射线管温度等工作参数，如有报警应及时处理；

B.每日检查仪器自动质控数据，包括内标值、流量质控结果等，如有异常应及时排查原因；

C.检查监测数据采集与传输情况，如发现未及时上传，需及时恢复正常传输；

D.重污染天气预警发布后24h内对仪器开展1次各项参数的全面检查，必要时进行校准，校准应避开重污染时段，重污染过程或沙尘天气结束后及时清理切割器，必要时进行校准；

E.做好每日远程检查记录，并定期存档。

②每周运维内容

A.每周至少进行1次现场巡检，检查仪器运行状态；

B.每周检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑、均匀、完整；检查纸带剩余长度，如长度不足7d用量应及时更换；

C.每周检查X射线管温度是否在正常范围内，如出现X射线管温度逐渐升高现象，应及时清洗主机机箱的风扇防尘网；

D.每周检查采样管的加热温度是否正常；

E.执行仪器说明书规定的其他周维护内容；

F.做好每周维护记录，并定期存档。

③每月运维内容

A.每月至少清洁1次采样喷嘴压头及纸带下的垫块，在污染较重的季节或连续污染天气后应增加清洁频次，使用棉签棒蘸取无水乙醇进行清洁；

B.每月至少清洁1次切割器，若遇到重污染过程或沙尘天气，应在污染过程结束后及时清洁切割器；在植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加切割器的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开切割器和切割器，用蒸馏水或者无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况；

C.每月至少进行1次原始数据备份；

D.执行仪器说明书规定的其他月维护内容；

E.做好每月维护记录，并定期存档。

④每年运维内容

A.每年至少对采样管路进行1次清洁，污染较重地区可增加清洁频次；采样管清洁后应进行气密性检查，并进行采样流量校准；

B.每年对仪器进行1次预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

C.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；

D.做好每年维护记录，并定期存档；

E.元素在线分析仪运维及质量控制参照《环境空气颗粒物无机元素连续自动监测技术规定》（总站气字〔2021〕558号）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329—2023）要求执行。

4）在线碳组分分析仪

在线碳组分分析仪运维内容包括远程监控、巡检、维护、零部件的清洁与更换、校准等，并做好每日的远程检查记录，定期存档，具体如下：

①每日运维内容

每天上午10点前查看组分站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

A.判断系统数据采集与传输情况；

B.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

C.发现运行数据有持续异常值时，立即通知主管部门；

D.根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

E.根据故障报警信号判断现场状况；

F.每日检查数据是否及时上传至平台并正常展示，发现数据掉线及时恢复；

G.检查有机碳/元素碳自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

H.每日查看采样流量、透射反射激光、样品谱图及数据等是否正常；检查仪器采样流量、各通道（氦气、氦氧和氦甲烷）流量稳定性、石英炉内压力、透射反射激光强度等关键参数，仪器报警及时处理；

I.颗粒物重污染预警发布后24小时内开展一次所有仪器各项参数的全面检查，必要时进行校准；校准应避开重污染时段，重污染过程或沙尘结束后及时清理切割器、更换采样滤膜，必要时进行校准；

J.每日开展数据审核，并将审核数据按时提交。负责数据审核的人员经过相关技术培训；

K.每日检查仪器分析结果，包括对环境样图谱的检查，如升温程序是否正常、有机碳和元素碳分割时间点是否出现突变、有机碳和元素碳占比是否出现突变、甲烷峰响应是否波动等。有机碳和元素碳分析过程中甲烷峰面积变化幅度应小于5%；

L.检查每日自动空白结果，空白结果TC≤0.3μgC，如超出，及时检查排查问题，重新测试空白。

②每周运维内容

每周至少巡视组分站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

A.查看组分站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

B.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

C.检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

D.每周观察He气、He/CH4和He/O2混合气体的气瓶压力，在有效期截止前或压力低于2MPa时更换气瓶，更换气瓶后进行检漏；滤膜每周至少更换1次；每周至少进行1次零点检查/校准；更换氦气、氦氧气体后应进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷重新建立校准曲线；

E.检查采样泵是否运转正常；检查采样管路、石英炉是否有漏气或堵塞现象，必要时更换配件和耗材；

F.至少每周更换一次滤膜，或根据当地污染程度加大更换频率；更换滤膜后执行至少一次烤炉程序，去除新滤膜的本底影响，然后执行滤膜空白测试，空白测试的结果TC≤0.3ugC；

G.每周检查溶蚀器雨漏，如积水过多，检查溶蚀器碳膜片，有水痕及时更换。

③每月运维内容

每月维护的工作内容如下，并做好每月维护记录存档：

A.至少清洗一次OC/EC切割器，若遇到重污染过程或沙尘天气，还应在污染过程结束后及时清洁切割器。清洗后的切割器干燥完全再重新装配使用；在植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加切割器的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开切割器和切割器，用蒸馏水或者无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装后应检查密封圈情况；

B.对OC/EC进行气路检漏，并检查采样流量，超过标准流量±5%，及时进行校准；

C.对OC/EC析仪进行一次标准曲线中间浓度点校准，两次校准中间浓度点响应值的相对误差小于5%；

D.每月对设备及数据采集仪时钟进行检查；

E.对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

F.每月对原始数据进行备份。

④每季度运维内容

每季度维护的工作内容如下，并做好每季度维护记录存档：

A.每季度对OC/EC内部管路进行一次清洗。至少进行一次溶蚀器和采样管路的清洗，或根据当地污染程度加大清洁频率。

B.每季度对在线OC/EC绘制一次校准曲线，相关性R2>0.995当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

C.每次绘制校准曲线后需进行精密度检查，对中间浓度点(含碳量约10ug)的标准样品重复测量6次以上，计算精密度，RSD应≤5%，否则应及时排查原因，重新测试至精密度达到要求。

D.每个季度至少更换一次溶蚀器滤膜等配件耗材，或根据当地污染程度加大更换频率。

E.每季度对在线OC/EC测量的温度和气压进行检查。

⑤每半年运维内容

每半年维护的工作内容如下，并做好每半年维护记录存档：

A.每半年至少进行一次整机（采样系统、分析系统、数据采集系统）维护。

B.对OC/EC分析仪，溶蚀器半年更换一次。

C.每半年清洁氦气、氦氧混合气、氦甲烷混合气和样气电磁阀。

D.每半年至少进行1次三峰测试，无氧、有氧和内标三个阶段的CO2峰面积相对标准偏差应≤5%。

⑥每年运维内容

每年维护的工作内容如下，并做好每年维护记录存档：

A.每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查与清洁，更换石英衬管及必要的耗材与配件。保养后，对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

B.每年对载气及标准气流量校准。

C.每年至少更换1次氦气管路的除氧器。

5）气象五参数在线监测仪

气象五参数在线监测仪运维内容如下：

①每日运维措施

A.每日检查，查看仪器各参数是否正常。

B.检查数据与数采及平台是否一致。

②每周运维措施

每周检查各监测指标是否与实际天气情况一致。

③每月运维措施

A.每个月用一级温湿压力表进行对比。

B.定期存储数据文件。

④每年运维措施

A.对仪器进行预防性检查，维护后进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

B.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

C.做好每年维护记录，并定期存档。

6）VOCs在线监测仪

①日常维护

A.每日维护内容

a.系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

b.基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

c.保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分，检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求，则重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

d.质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准根据系统作业指导书执行。

e.数据标识与重积分

日审核结束后，对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

f.数据审核

数据审核在每周二完成上周VOCs的数据审核，每月二号完成上月VOCs的数据审核。

B.每周巡检内容

a.富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

b.富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，及时排查以免响应分析。如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

c.气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

d.气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常及时停机检查，排查问题。

e.其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求，定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

| 日常维护工作内容及质量标准 |  |
| --- | --- |
| 每7天至少到现场对系统进行一次检查和维护，包括以下内容： |  |
| VOCs在线监测仪 | 对仪器进行外标、内标气体更换、并验漏 |
|  | 更换二氧化碳去除管（每周），并对仪器管路进行验漏。 |
|  | 氢空一体机维护：氢空一体机加水（每周），氢空一体机更换活性炭（每月），氢空一体机更换硅胶（每周），并对氢空一体机验漏，点火并观察FID输出值是否正常 |
|  | 检查采样流量60mL/min，若发现采样流量异常，必须进行原因分析，找出流量降低的原因并消除 |
|  | 检查采样泵工作正常，倾听泵运行无异音 |
|  | 检查外标样出峰情况，若异常，务必及时排查原因并对仪器校准 |
|  | 每3个月需要定期清理冷凝器 |
|  | 每3个月需要更换GCMS灯丝，并核实仪器是否需校准 |
|  | 检查各仪表、工控机、数据传输软件是否正常工作 |
|  | 载气检查：氮气、氦气低于2MPa(300pai)需更换 |
| 数据采集传输信号 | 每周与主管部门联系一次，了解上传数据完整情况 |
|  | 核对模拟变量数据与数采仪是否一致 |
|  | 对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查 |
|  | 站房清洁、门窗密封良好，无漏水。每周对分析系统进行一次除尘清洁；对系统供电电源电压要进行测验，是否满足系统用电要求 |
| 巡检记录 | 每次巡检、维护完毕后，填写《VOC在线监测系统现场巡检记录表》 |

②周期性维护

周期性维护内容如下：

| 序号 | 维护内容和要求 | 备注 | 维护属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天检查质控样品是否满足要求，内标响应是否满足需求 | / | 每日维护 |
| 2 | 每天检查采样曲线，程序升温曲线是否正常 | / | 每日维护 |
| 3 | 观察载气气瓶和吹扫气气瓶压力，并及时更换气瓶 | / | 每日维护 |
| 4 | 每天检查仪器数据，及时发现异常值并处理 | / | 每日维护 |
| 5 | 检查外标气瓶和内标气瓶压力，并及时更换 | / | 每日维护 |
| 6 | 检查氢空发生器的电解液水位，并及时添加 | / | 每周维护 |
| 7 | 检查氢空发生器的变色硅胶是否变色，并及时更换 | / | 每周维护 |
| 8 | 更换颗粒物过滤膜。 | 依据污染情况而定，污染较重或沙尘过境时相应缩短维护周期 | 每周维护 |
| 9 | 配置标准气体，用于质控和曲线 | / | 每周维护 |
| 10 | 配置内标气体，用于质控和曲线 | / | 每周维护 |
| 11 | 清洗并更换离子源 | 根据质控样品的合格情况来定 | 不定期维护 |
| 12 | 更换泵油 | 根据泵油的浑浊情况来定 | 不定期维护 |
| 13 | 定期更换冷阱等耗材 | / | 不定期 |
| 14 | 清理采样杆。 | / | 年度维护 |
| 15 | 每年提交一次日常维修、维护报告。 | / | 年度维护 |

③预防性维护

1）每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率；

2）每年清洗一次采样总管。清洗完以后做检漏测试，确保采样总管工作正常；

3）对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗；

4）维护人员在对仪器设备进行日常维护时，做好维护记录、故障记录、维护记录包含该仪器设备运行状况、辅助设备运行状况、仪器设备校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

7）紫外辐射仪

①每日运维措施

清洁外罩，确保外罩上没有留下污迹或沉积物。

②每月运维措施

A.检查紫外辐射计水平状态；

B.检查遮阳板是否牢固夹住；

C.检查穹顶是否干燥清洁；

D.定期存储数据文件。

③每半年运维措施

A.检查所有电气连接。拧下插头，必要时清洁，然后重新连接；

B.检查电缆是否因意外或啮齿动物造成损坏；

C.检查仪器安装件和任何基座支架是否牢固。

④每年运维措施

A.对仪器进行预防性检查，维护后进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

B.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

C.做好每年维护记录，并定期存档。

D.视情况进行量值溯源。

8）云高仪

①每日及日常运维措施

A.定期检查数据信息中的警报和警告。

B.发出Window Contaminated（窗口被污染）的警告时，手动清洁窗口。

②每季度运维措施

检查门垫圈和相对的接触表面是否干净。如有不干净，使用湿布清洁。

9）臭氧激光雷达

①每日运维措施

进行状态巡检，查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，激光器电源水位，拉曼管状态，镜片状态，温湿度情况，并做好记录。

②每周运维措施

A.清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其他特殊天气及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。

B.检查镜片情况及激光器状态必要时候更换。

③每月运维措施

A.检查更换冷却水。

B.镜片除尘或者更换。

C.对数据及软件进行备份。

④每季度运维措施

更换冷却水滤芯。

⑤每半年运维措施

对整机性能进行检查对影响性能耗材进行更换。

⑥每年运维措施

A.对仪器进行预防性检查，维护后进行全面检查，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

B.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

C.做好每年维护记录，并定期存档。

（3）质量控制

认真落实质量管理制度，配备必要的质量控制设备，包括流量计、温湿度计、大气压计、标准气体等，选用生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品、物质和经省级及以上计量部门检定合格且在有效期或检定合格期设备。

（1）日常质量控制

除规定的每周、每月、每季和每年的规定工作内容外，在以下情况下进行校准和再校准：1）仪器安装时；2）仪器移动位置时；3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；4）分析仪暂停工作一段时间后，或仪器条件设置、载气或流动相、吸收液等变化时；5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化时；6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的；7）设备更换关键部件后。

（2）异常数据的处理

对异常监测数据进行分析，查明原因后如属于系统或仪器故障，在24小时内处理并上报市站，同时按要求在管理平台填写异常原因和处置情况。

（3）质量管理体系文件资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等记录均按要求进行填写，每年进行整理归档。

（4）系统设备维修

负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。监测仪器维修后，当维修可能影响检测性能时，进行标样测试、盲样测试等检验，并提交相应报告。

（5）数据审核

根据《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》及《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》等标准，对各站点PM2.5组分监测数据、VOCs组分监测数据进行审核，在监测数据真实准确的基础上，尽可能保证数据有效率，为空气质量分析提供数据基础。

（6）运维报告

提供大气环境光化学和颗粒物组分监测站（含VOCs自动监测站）运行维护月报，共12份。报告内容：系统阐述各站点当月的整体运行状况，包括运维和质量检查工作汇总、数据质量情况和仪器运行情况等。

（7）数据分析技术要求

为全面掌握我市大气环境质量现状，通过对全市国省市控站、超级站、大气多参数站、交通源站等各类大气自动监测站点数据进行综合分析，多角度评估空气质量状况探究污染成因，并结合组分数据开展PM2.5、VOCs来源解析研究；结合气象数据与区域排放清单，依托国内领先的新一代自主可控空气质量模式EPICC-Model，构建“气象-排放-化学”全链条耦合的精准预测体系，模拟颗粒物和臭氧等污染物的生成与输送，涵盖化学、扩散、沉降等过程，定期预测空气质量状况及变化趋势，提供预警预测分析。按时提供月报、专报和年报。

1）空气质量分析月报，12份；

每月10日前基于空气质量监测数据、气象数据、组分数据、本地污染源等多源数据，结合实际需求和建议，对连云港市近期空气质量进行分析和评估；基于空气质量模式，对当月空气质量进行预警预测，并提出针对性的污染管控建议。

2）颗粒物组分月报，12份；

回顾每个月连云港市及各站点PM2.5现状，从质量重构、水溶性离子、碳组分、重金属等方面分析新城一中和花果山街道站点PM2.5化学组分特征，提出针对性的颗粒物污染管控建议。

3）年报，1份；

提供1份年度空气质量分析报告，回顾连云港市全年空气质量概况及各项污染物时空变化特征，分析重点污染物污染特征及成因，并提出针对性的污染管控建议。

4）专报，共不少于17份；

针对重污染天气、特殊时段或临时需求，按需编制专项分析报告，如颗粒物组分加密分析、臭氧典型污染过程分析、烟花爆竹专项分析、高值分析、其他临时分析报告等。

①颗粒物组分加密分析

聚焦重污染核心时段，基于颗粒物组分监测数据，剖析PM2.5的化学组分构成，识别主要贡献因子，判别关键污染源类别，并提出针对性颗粒物管控建议。

②臭氧典型污染过程分析

筛选夏季臭氧污染高发月份，当该月出现臭氧污染时，回顾该月连云港市臭氧污染概况，并选择一个污染过程作为典型案例，基于新城一中和花果山街道站点各类监测数据，从气象、前体物、空间传输角度进行成因分析，并提出相应臭氧管控建议。

③烟花爆竹专项分析

在春节或元宵节等特殊时期，对比烟花爆竹燃放前后PM2.5及其特征组分的浓度变化，评估烟花爆竹燃放对空气质量的影响。

④高值分析

当出现污染物浓度异常高值时，结合多元数据，分析高值成因。

⑤其他临时分析报告

根据采购人临时需求，快速响应并编制临时分析报告。

2.VOCs自动监测站运行维护技术要求

（1）运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

（1）数据捕集率和数据有效率均达到80%（含）以上。（如有国家相关标准规定，按国家相关标准执行。）

数据捕集率：以小时数据为数据源进行统计，指系统实际获取的小时数据量与对应统计时段内应上传的小时数据量的比值，以百分比表示。

应上传小时数据量（个）=统计时段内天数×24（个/天）-质控时间-停电等不可抗力因素导致的缺失数据量。

连续运行时段内的数据捕集率=（该组分上传小时数据量/应上传小时数据量）×100%。

数据有效率：开始连续30d的运行，测试有效数据率。统计30d内数据缺失及异常数据的小时数，数据缺失指正常维护及仪器故障导致的数据缺失。当日核查数据不满足长时间浓度漂移要求时，其前后24h小时的数据均记为异常数据。按下列公式计算：

式中：D—30d有效数据率，%；

T—30d仪器数据缺失及明显异常的小时数，h。

（2）日常质控措施执行率100%；

（3）异常情况处理率达到100%。

（2）系统日常维护

（1）应对VOC站房及辅助设备定期巡检，每周至少至现场巡检1次。

（2）每周至少对分析仪的主要运行参数通过在线或者现场进行记录。

（3）检查站房内温度是否保持在（20-28）℃，相对湿度保持在85%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

（4）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（5）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

（6）检查电源等辅助设备的运行状况是否正常。

（7）检查采样管路（包括总管和支管）清洁度，清洗管路之后应做好检漏工作。

（8）支付运维服务期内站点的水电网络等费用。

（3）辅助设施维护

零气、氢气发生器：

（1）定期检查零气发生器的温度控制和压力控制是否正常，气路是否漏气。

（2）定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

（3）按照仪器要求，对零气、氢气发生器中的分子筛、活性炭、氧化剂等气体净化材料进行定期更换。若发现各监测项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，及时更换净化材料。

（4）定期检查氢气用水的量，确保储水桶中有足够的水量供给。

（4）监测仪器维护

VOCs自动监测（GC-FID-MS法）仪：

①每天运维内容

远程连接到仪器现场端进行检查，检查内容包括：

A.系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

B.基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

C.保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。

D.质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的 50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

E.数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

关键物种检出率：常检出物种（乙烷、丙烷、正丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、间对二甲苯）应100%检出。

物种比值：甲苯/苯＞1，乙烷/乙烯＞1，丙烷/丙烯＞1。

物种相关性：观察同源组分相关性（如正丁烷、异丁烷），偏差较大需进行仪器核查。

F.根据项目具体要求开展维护工作

每周核查中间点浓度（2ppb）。

②每周运维内容

现场巡检并根据要求做好现场检查工作，并做好相关记录，具体内容包括：

A.查看仪器及配套设备是否齐备，无丢失和损坏；钢瓶阀门是否漏气，记录钢瓶压力；

B.检查氢空一体机，按需更换变色硅胶，定期加水，并验证是否漏气；

C.按需更换采样头滤膜与CO2去除管，并对系统进行验漏；

D.检查冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护；

E.根据每日的外标情况进行判断，如果30%所测量因子浓度偏差达到30%，应当月进行多点工作曲线的标定。

③每季度运维内容

A.每季度应当进行GCMS调谐，并留存调谐报告；

B.每季度内至少进行一次多点线性检查，多点线性检查和要求：至少6点不同浓度（参考浓度，含零点，2ppb、4ppb、6ppb、8ppb、10ppb）的标气开展对仪器的线性测试，以确定VOCs各组分定量的准确性，VOCs因子至少80%物种标准曲线的相关系数应满足r≥0.99且2ppb浓度偏差应小于30%。

C.冷凝器的清洁工作，并做好维护记录；

④每年运维内容

仪器预防性维修维护和仪器性能指标的更新或测试，具体包括：

A.按照仪器说明书要求，开展仪器的关键部件的更换或清洗，并对仪器内部管路进行清洁或更换，使得仪器性能处于一个良好的水平。

B.开展预防性维护后或者仪器维修后，需更对仪器的检出限（连续通标准曲线最低浓度点7次开展测定）、校准曲线、准确度和精密度等指标进行重新测定，检出限应满足90%目标化合物≤0.1ppb，准确度和精密度检查，90%目标化合物的准确度≤20%，精密度应≤10%。

C.每年至少进行一次离子源清洗工作。

（5）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

（6）标准物质及计量器具

所有标准物质均应在有效期内使用。标准物质的证书原件或复印件应放置于自动站内。所有标准物质的证书及传递记录必须存档，且现场可查；现场应放置至少一年的标准物质的证书及传递记录。现场标准气体钢瓶上应附标识牌，标明标气来源、标气级别、有效期、生产厂家等信息。如标气为多个站共用，则应提供说明并确保正常运维和检查。标准气体的等级应满足以下要求：

（1）VOCs标准气体应使用高质量的混合标气，进口Linde或Scott的混合标准气体，国产四川中测的混合标准气体或获得国家标物证书、NIST认证的其它混合标准气体，使用渗透管作为内标物的监测仪，应根据使用年限按时更换渗透管。每次更换前后的标准气体或渗透管应做好比对，确保误差应在10%之内。

（2）如使用苏玛罐进行标定或者外标的使用，应提供所配置苏玛罐所使用的标气证书复印件，且确保标气在有效期内进行配置，使用。

（3）用于校准监测仪器的设备（流量计、温度计、气压计）必须经检定校准。

3.大气环境走航监测、机动车尾气遥感监测设施运行维护技术要求

（1）大气颗粒物激光雷达走航监测设施运行维护

开展对大气颗粒物激光雷达走航监测设施的日常运行维护，保障设备正常运行，确保监测数据有效率。运行维护内容包括仪器设备及车辆的日常巡检及维护、质量控制、故障维修、定期检修，配置设备运行、维护、维修所需耗材、配件，及时上报监测数据、排查异常监测数据点位污染情况、定期提交分析报告等。

1）质量控制

①每日进行激光雷达与走航车状态及数据查看。

②每两周进行一次状态巡检，查看激光器能量、出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录。

③每两周清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其它特殊天气需及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。

④每月进行数据备份。

⑤监测设施无法正常使用的，及时报告相关情况。

2）走航监测保障

根据工作要求开展走航监测，走航监测第二日10点前提交分析日报。每月末确认下个月走航工作重点，每周末制定下一周详细走航工作计划，提前规划好走航路线，保证项目进度按期实施，走航路线包括针对城区主道路、工业园区、重点企业以及国控、省控点附近等。

针对获得的异常监测数据，结合风向、风速等环境条件，开展疑似污染源绕点走航监测，对报警点位周边进行现场排查并将现场照片及巡查结果及时推送，推动对污染事件进行及时处理，降低其对周边环境的影响，为精准治理污染源提供科学的数据支撑。针对激光雷达走航监测系统获得的异常高值区域，对异常点位周边进行现场排查，并将现场照片及巡查结果及时推送，推动对污染事件进行及时处理。

调查并取证各类污染源排放情况，包括燃煤源（燃煤锅炉、散煤等）、机动车尾气源（汽油车、柴油车、工程机械等）、扬尘源（道路扬尘、建筑扬尘等）、生物质燃烧源（秸秆燃烧、垃圾焚烧等）、餐饮源（餐饮油烟源）、无组织排放等。

3）污染特征分析

①利用历史监测站数据，综合考虑城区城市规划，空气质量的监测手段、气象条件等原因，对全区进行全面的空气质量分析，辅助明确现阶段城区空气质量现状，对污染形势进行溯源监测分析。

②空气质量分析内容包括：空气质量基本情况、各污染物贡献比例、同比分析、空气质量污染变化趋势、空间污染特征、时间污染特征、典型污染过程、污染物相关性分析等。

③污染空气质量变化趋势：主要说明监测站点数据的动态变化过程，找到污染的区域性特征。

④空气污染特征：主要污染物分析；日、周、月污染物分布规律分析。

⑤时间污染特征：说明污染物分布特性，以小时级别空气质量监测数据为基础，开展城区空气质量高时空分辨率分析工作，直观统计不同时间段上的污染物分布状态。

⑥典型污染过程：分析重污染过程的形成原因，重点关注沙尘天气，跨区域内的污染关联性。

4）污染源巡查评估

结合雷达监测和实地调查监测相结合的方式定位污染源，进行污染源的影响评估，掌握连云港市环境污染源分布整体情况，污染源主要包括：固定燃烧源，道路污染源，无组织排放，油烟以及工地、裸地等扬尘污染集中的区域，推动污染源整改及对整改后的结果进行评估。

在重点区域开展颗粒物激光雷达加强观测，周期为10天，对收集的数据进行总结梳理，发现问题、分析污染形成原因，找出污染来源，根据数据整理分析结果，提出管控建议。加强观测内容包括：

①在国控站点开展颗粒物激光雷达定点扫描监测，查找站点周边大气颗粒物污染源。

②在国控站点周边开展颗粒物走航监测，摸清空气站周边的大气污染物水平，发现空气质量异常点位，通过分析和总结，提出有针对性地提升控制质量管控建议，为重点区域大气污染防治工作提供科学有力的技术支撑。

（2）VOCs环境走航监测设施运行维护

开展对大气VOCs走航监测设施的日常运行维护，保障设备正常运行，确保监测数据有效率。运行维护内容包括仪器设备及车辆的日常巡检及维护、质量控制、故障维修、定期检修，配置设备运行、维护、维修所需耗材、配件，及时上报监测数据、排查异常监测数据点位污染情况、定期提交分析报告等。定期开展连云港市整体区域、重点工业区及高排放区、敏感点等VOCs走航监测工作。根据实际监测需求，以定点和走航相结合的方式，开展业务化例行、应急、重污染及保障活动的VOCs监测，并提供准确有效的VOCs组分数据、相关监测数据和科学合理的分析与评估报告。

1）质量控制

每周对监测设备进行一次例行维护，监测设备每月进行一次全组分的多点校准，要求线性大于0.99。若设备更换了主要备件耗材，也需进行全组分多点校准。

日常巡检：每天检查VOCs质谱仪与走航车运行情况，监控质谱仪关键运行参数；每周应完成巡检记录。

例行维护：每月应使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当标准气单点浓度偏差大于30%需重新标定校准曲线；每季应使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换。每年对仪器进行一次预防性维护，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洁等；更换必要的耗材与配件。应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

2）VOCs走航监测保障

每月末确认下个月走航工作重点，每周末制定下一周详细走航工作计划，保证项目进度按期实施。走航路线或点位包括城区主要道路、工业园区、重点企业以及国控/省控点附近。

①工业园区、重点企业的业务化走航监测

开展重点工业园区走航监测，对于工业园区、重点企业（超标企业，持续排放、高浓度排放企业）及特征行业等开展VOCs走航监测。全面掌握重点工业区及高排放区的VOCs污染因子排放特征、污染浓度水平，锁定问题点位、企业锁定，并对高值点位进行原因解析。

②重点点位走航/定点监测

根据需求针对重点区域，适时开展走航监测；走航监测结果，针对重点区域和点位开展走航或定点监测，进行工作日/非工作日、昼夜、不同气象条件下的比对分析。

③应急、重大保障活动、重污染过程监测

对于应急事件、重大保障活动以及重污染过程等，按需开展全面的污染物走航监测，及时提供分析与评估报告。

（3）机动车尾气遥感监测设施运行维护

对10套固定式机动车尾气遥感监测设施和1套移动式机动车尾气遥感监测设施开展日常运行维护，保障设备正常运行，确保监测数据有效率。运行维护内容包括设备日常巡检及维护、质量控制、故障维修、定期检修，配置设备运行、维护、维修所需耗材、配件，及时上报监测数据、定期提交分析报告等。

1）固定式机动车尾气遥感监测设施运行维护

每月提交上一月运行维护汇总报告，报告内容包括：运维的点位、时间、内容，涉及零配件和耗材的更换时应注明相关材料的名称、数量、供应商名称、保质期等。

遥感检测设备故障，在故障发生之时起保证2小时内到达现场及时解决问题，24小时内采取相关修复措施，48小时内修复，如无法在规定时间内修复故障，及时将相关情况以书面的形式报告。

日常维护中，涉及硬件设备损坏等原因导致系统无法使用，需要更换零配件、耗材，并提交维修报告。

日常维护内容：

①每日通过系统远程检查或现场巡查，掌握主机LED屏、监控摄像机、气象仪等设备的运行情况，发现问题及时处理。

②每周至少1次现场巡查，建立完整的检查台账，检查主机运行、数据上传情况等，确保数据准确、及时、有效。检查附属设备的基本情况，包括牌照识别装置、监控系统、信号电缆、机柜空调等。

③检查监测设备的接地情况及防雷措施。

④定期检查设备的易损易耗件是否需要更换，保证设备的正常运行，对设备进行标定校准，及时更换分析仪器所必需的标准气体；对设备红外光/绿激光进行对光，光学镜片清洁、设备与站点整洁与清洁。

2）移动式机动车尾气遥感监测设施日常保障

提前确认监测点位，完成设备搬卸、摆放、调试等，确保现场设备正常运行；根据工作要求在指定路口开展机动车尾气遥感监测服务，提供有效数据（包含机动车排气中CO、CO2、HC、NO及不透光度和车辆牌照等信息），保证数据实时共享，提供数据分析。对移动式尾气遥感车进行运行维护，参与遥感监测车上路检测时的跟车保障，解决遥测设备在检测中出现的各种问题，保障设备正常运行。

日常维护内容：

①保障移动式遥测车监测时设备电量充足。对设备外观、镜片、摄像机、支架、打印机、显示屏、标样气体、汽油发电机等进行检查，发现问题及时处理；

②保持移动式遥测车内设备及相应的接线整洁，车身外观清洁。

（4）运维报告

提供大气环境走航监测月报12份，报告内容包括当月走航监测概况、VOCs走航数据分析、颗粒物走航及平面监测数据分析、结论等。

提供机动车尾气遥感监测设施运行维护月报12份，报告内容包括车流量情况、数据有效率统计分析、黑烟车统计分析、超标车辆污染物统计分析、结论等。

三、人员配备要求

为确保本项目各项运维服务的高效开展，要求组建不少于14人的驻场团队，其中至少包括项目负责人1人、设备运维人员12人、数据分析人员1人。

项目负责人须具有本科及以上学历，环境、气象、计算机、电子或自动化等相关专业背景，负责指导监测设施运行管理和空气质量数据分析，报告编制及审核，协助采购方开展监测数据审核、数据保障等相关工作。要求具有二年及以上仪器运维或空气质量分析相关的项目管理工作经验。

设备运维人员须具有大专及以上学历，大气科学、环境科学、环境工程、化学、计算机等相关专业背景；了解颗粒物组分、VOCs监测等分析仪器的原理及操作方法，并具有二年及以上仪器运维或空气质量分析相关工作经验（自行承诺，承诺函自拟）。

数据分析人员须具有本科及以上学历，大气科学、环境科学、环境工程、化学、计算机等相关专业背景，并具有二年及以上空气质量分析相关工作经验。

在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

注：提供“项目团队人员一览表”、毕业证书及投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料。

四、服务期限

服务期限：一年。

五、服务标准

1、服务标准：运维服务单位应遵守生态环境部、总站、省生态环境厅、省监测中心关于大气环境光化学和颗粒物组分监测、大气环境走航监测、机动车尾气遥感监测设施等运行管理的各项规定。如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

2、服务期内正常服务需求，1个小时之内响应，2个工作日内解决。

3、中标人承担本项目合同期内的整体质量保证、技术支持与咨询服务的责任，合同期满移交后，免费提供技术对接服务和咨询服务。

4、本项目有保密要求，在签订合同前，中标人需与采购人签订保密协议，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供项目资料及数据。如违反，必须赔偿采购人所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。

5、服务期间发生的任何变更情况须经采购人书面同意方可实施，未经采购人同意擅自实施的，采购人有权要求限时改正。

6、采购人在授予合同时有权对本项目的建设内容或服务进行部分调整。项目实施中，须无条件服从采购人调配、管理。

7、中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人须与第三方交涉，承担可能发生的一切法律、经济责任和后果，并赔偿采购人的损失。

8、招标文件服务技术要求中给出的产品清单为基础内容，中标人可根据自身设计方案在此基础上扩展。

六、培训要求

1、中标人应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购方人员进行培训。培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标人承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现掌握仪器设备的实际操作为目标。

2、现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经采购方确认后方可认可。

3、培训费用包含在总投标价中。

七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

八、考核标准及考核办法

1.光化学和颗粒物组分监测站运维考核办法

每月统计运维数据及指标完成情况，每两个月（双月）组织对中标人进行一次考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括运维情况考核、运维响应考核、数据时效性考核、质控措施合格率、数据有效捕获率（以下简称“两率”）及数据报告考核和其它考核。

考核满分为100分，以双月考核得分计算平均分，平均得分90分及以上的，拨付该运维周期全额运维费；得分在80（含）至90分的，该运维周期运维费=实际考核得分/100*双月运维费；平均得分低于80分的，不予拨付运维费。

表3 运维考核评分表

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维情况 | 中标人需按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作（满足表4 运行维护要求），做好相关记录，以保证仪器的正常运行。 | 30 | 每月统计执行情况，双月考核时汇总核算，未按运维规定执行，一次扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 运维响应 | 中标人需按照运维考核标准要求及时响应，保证运维仪器设备正常运行。 | 14 | 每月统计响应情况，双月考核时汇总核算，未及时响应一次扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 质控措施合格率 | 中标人需按照表4 运行维护执行质控措施，质控措施合格率均值不低于85%。 | 10 | 达不到85%，每降低1%扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 数据有效捕获率 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，单台仪器数据有效获取率的均值不低于80%。 | 20 | 达不到80%，每降低1%扣2分，扣完为止。 |
| 5 | 数据审核时效性 | 每日14时前完成前一日颗粒物组分数据审核，并提交审核数据；每周二完成上一周光化学数据审核。 | 10 | 每月统计逾期次数，双月考核时汇总核算，未在规定时间内审核数据的一次扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 运维报告 | 中标人需按照表4 运行维护要求，在规定时间内提供运维报告。 | 12 | 每月统计报告提交情况，双月考核时汇总核算，缺任一份报告扣2分，扣完为止。 |
| 7 | 协助开展其他相关工作 | 根据连云港市站要求协助开展其他运维相关工作。 | 4 | 每月统计完成情况，双月考核时汇总核算，未完成一项的扣0.5分，扣完为止。 |

表4 运行维护要求

建立规范化、科学化的运行管理体系，提供针对性的设备及站房日常巡检、定期维护保养、校准、耗材更换、故障检修等工作方案。在运行维护期间保证设备运行稳定，满足国家标准及合同约定中的设备性能要求及数据捕获率要求；严格执行合同约定的质控措施，保证数据的可靠性与有效性；同时提供快速专业的故障处理及售后支持服务，迅速解决设备问题，响应及时。 各站点的运行质量中标人需达到以下指标：各站点分析仪器的各项指标的有效监测数据参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的常规污染物浓度数据有效性要求；（1）重污染过程数据有效捕获率≥85%；（2）按双月考核，每双月数据有效捕获率≥80%；（3）日常质控措施执行率100%；（4）异常情况处理率达到100%。

1、运行维护主要工作响应 运行维护主要工作： （1）站点的日常运行维护；（2）站点的日常质量管理；（3）站点的日常安全管理（包括防雷检定、消防器材更换等）；（4）站点监测数据的日常审核、上报；（5）站点的设备维护保养及维修；（6）其他站点相关辅助设施的维护、保养、维修；（7）站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障超级站数据传输通讯正常。（8）运维记录胶装成册上报。

2、站房环境运维工作内容 站房环境运维工作： （1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；（2）保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃,相对湿度保持在80%RH以下，每年对站房空调进行一次维护保养；（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；保证断电情况短时间内供电和网络通讯正常，出现问题及时解决；（4）定期检查消防消避雷和报警安全设施；（5）进行维护时，规范操作，注意安全，防止发生意外；（6）设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；（7）做好环境条件和安全检查记录；（8）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；（9）检查站点的通讯系统，保证站点各仪器设备数据传输正常；（10）每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。（11）在冬、夏季节注意站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；（12）及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；（13）经常检查站房是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统能安全运行；（14）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；（15）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、维修要求响应 每日0时至8时出现故障时，在当日9时前响应，响应后6小时内到达现场排除故障；每日8时至18时出现故障时，在故障1小时之内响应，响应后6小时内到达现场排除故障；每日18时至24时出现故障时，在次日9时前响应，响应后6小时内到达现场排除故障。每日通信和电力线路故障及其他不可抗力因素除外，及时与相关部门联系解决。运维人员到达现场，4小时内不能发现故障原因并解决或需要对设备核心部件进行维修更换的，及时向运行管理人员（或上一级负责人）报告，并及时填写设备故障维修登记表，上报采购人员，并做好相关的应急处理措施，妥善处理故障仪器，防止故障扩展。

4、档案管理 档案管理工作如下： 将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，每月胶装打印上报市站（电子版记录发送至办公邮箱）。相关记录包括：（1）站点运行维护（含检查/校准）记录表；（2）仪器设备维修记录表；（3）备品备件管理记录表；（4）主要消耗材料使用登记表；（4）标准物质使用记录；（5）数据分析报告。

5、质量控制要求响应 中标人需认真落实质量管理制度，配备必要的质量控制设备，包括流量计、温湿度计、大气压计、标准气体等，选用生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品、物质和经省级及以上计量部门检定合格且在有效期或检定合格期设备。 （1）日常质量控制要求响应 除规定的每周、每月、每季和每年的规定工作内容外，在以下情况下进行校准和再校准：1）仪器安装时；2）仪器移动位置时；3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；4）分析仪暂停工作一段时间后，或仪器条件设置、载气或流动相、吸收液等变化时；5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化时；6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的；7）设备更换关键部件后。 （2）异常数据的处理 对异常监测数据进行分析，查明原因后如属于系统或仪器故障，在24小时内处理并上报市站，同时按要求在管理平台填写异常原因和处置情况。 （3）质量管理体系文件资料整理 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等记录均按要求进行填写，每年进行整理归档。

6、系统设备维修要求响应 中标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。监测仪器维修后，当维修可能影响检测性能时，进行标样测试、盲样测试等检验，并提交相应报告。

7、数据有效性要求 运维考核工作如下： 中标人承诺不会出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等行为。否则，采购人有权终止合同，并按照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）中关于篡改监测数据相关办法处理。 中标人承诺承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，市站有权终止合同并依照相关国家法律法规、相关规定和合同条款严肃处理。

2.VOCs自动监测站运维考核办法

（1）运维考核办法

每月统计运维数据及指标完成情况，每两个月（双月）进行一次考核。

表5 环境空气VOCs自动监测运维服务考核结果表

| 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据有效获取率 | 单套设备的双月有效数据获取率均值不低于80%，如未达到，每低1%扣5分。 | 每月统计完成情况，双月考核时汇总核算。 |
| 2 | 数据质控合格率 | 单套设备的双月数据质控合格率均值不低于90%，如未达到，每低1%扣5分。 |  |
| 3 | 运维任务完成率 | 每月按时填写、整理和提交各类运维原始记录，如未按时完成，每次扣2分； 按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查，如未按时完成，每次扣2分。 |  |
| 4 | 报告提交情况 | 每月提供满足要求的VOCs组分分析报告至少1份，如未完成，每次扣3分。 |  |
| 5 | 服务响应时间 | 每月服务时间及应急处理满足招标文件和投标文件要求，如不满足，每次扣2分。 |  |
| 6 | 服务人员 | 每月安排符合投标文件要求的人员，若不满足，每次扣2分。 |  |
| 7 | 其他 | 运维服务期间，如被江苏省生态环境厅通报批评，每一次扣5分（双月内累计扣分）。 |  |

注：

①满分为100分；

②数据有效获取率统计方法：数据有效获取率（%）=有效数据获取小时数÷应获取数据小时数×100%（有效数据获取小时数是指满足质控要求的数据获取小时数；应获取数据小时数是指从月度总小时数扣除仪器必要维护和不可抗力因素导致的数据缺失后所剩余小时数。每月必要维护时间以实际小时数计，不可抗力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、站房内部环境不达标以及其他经本单位确认可以纳入不可抗力因素的事项。考核数据以每月统计结果为基础，双月汇总核算得分。

（2）运维费核算方法

绩效考核满分100分，按双月考核得分核算：

总分低于70分，不予拨付该考核周期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的，拨付该考核周期全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的，运维费=实际考核得分/100*该考核周期运维费。

运维单位在考核中出现连续两次双月考核低于70分的，扣除全年运维款15%；连续三次低于70分或者单次考核60分以下的，扣除全年运维款30%。同一站点连续两次双月不足70分的，扣除该站点对应四个月的运维费；连续三次双月考核未达到70分的，扣除该站点全年的运维费。

3.走航监测、机动车尾气遥感监测设施运维考核办法

每月统计运维完成情况，每两个月（双月）由采购人对运维中标单位绩效（职责履行情况）进行考核（使用运维管理细则进行考核），填写考核表。

绩效考核满分100分，按双月考核得分核算：总分低于80的，不予拨付该考核周期运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付该考核周期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*该考核周期运维费。

表6 走航监测、机动车尾气遥感监测设施运维服务考核表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 任务单响应情况 | 运维单位接到采购人出勤通知后，1小时内未响应，2小时内未到达现场； | 发现一次扣0.5分 | 采购人将每月不定期对走航车辆及尾气站进行抽查，每月统计扣分情况，每双月进行一次考核。 |
|  |  | 未按照走航要求完成走航任务 | 发现一次扣2分 |  |
|  |  | 未及时提交走航报告 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 卫生状况 | 车辆及尾气站内部卫生脏乱差 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 设备保障 | 仪器及设备故障响应不及时，故障未能在48小时内解决 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 相关耗材未及时更换 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 车辆保障 | 未及时保养维护或发生交通事故且被认定为运维单位全责 | 发现一次扣1分 |  |
| 质量保障与档案管理 | 仪器质控核查 | 未按照要求完成周质控、月质控等工作 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 日常质控记录 | 日常质控表格填写不完整、不规范（包括参数检查、清洁维护、易耗品更换、设备单点、多点校准等） | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 台账 | 未建立完整的运维方案、工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等文件资料 | 发现一次扣0.5分 |  |
| 数据真实有效性 | 数据备份 | 未按要求及时备份提交走航监测数据 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 数据上传 | 平台数据上传不完整 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  | 真实有效性 | 报告数据与仪器内部数据库数据不一致 | 发现一次扣2分 |  |
| 报告权威性 | 其他单位或个人对报告的真实性、有效性进行质疑，并确定数据结果存在较大偏差（如物种定性错误） |  | 发现一次扣2分 |  |
| 人员技术培训 | 一年内未对走航工程师进行大气专业知识培训。 |  | 发现一次扣2分 | / |

九、履约验收

（一）验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

（二）验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

（三）验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

（四）验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

（五）验收内容

1、开展对2个大气环境光化学和颗粒物组分监测站、2个VOCs自动监测站、1套大气颗粒物激光雷达走航监测设施、1套VOCs环境走航监测设施、10套固定式机动车尾气遥感监测设施和1套移动式机动车尾气遥感监测设施的运行维护。提供大气环境光化学和颗粒物组分监测站（含VOCs自动监测站）运行维护月报12份，提供大气环境走航监测、机动车尾气遥感监测设施运行维护月报各12份。

2、对全市国省市控站、超级站、大气多参数站、交通源站等多源监测数据进行综合分析，提供预警预测分析，提供空气质量分析月报12份、颗粒物组分月报12份，年报各1份、专报不少于18份。

（六）验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

十、付款方式与履约保证金

（一）付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

（二）履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包4

## 一、项目概况

2025-2026年连云港市功能区声环境自动监测站运维服务项目，为贯彻落实国家、江苏省及连云港市关于环境噪声监测与管理的相关要求，我市已建成覆盖城区的噪声自动监测网络。其中，15个国控环境噪声自动监测站点作为网络的核心组成部分，承担着监测区域声环境质量、反映噪声污染状况的重要任务。

这些站点能够实现对噪声数据的全天候自动采集与实时传输，精准掌握噪声污染的时空分布规律，为科学评估声环境质量、有效实施噪声污染防治措施提供了坚实的数据基础。为确保国控站点稳定、可靠运行，保障监测数据的准确性、连续性和有效性，必须开展专业化的运行维护、定期校准比对以及深度数据分析应用工作。

为进一步强化我市国控噪声自动监测网的持续稳定运行能力，全面提升监测数据质量，现需依据国家、省、市相关标准与规范，对上述15个国控噪声自动监测站点组织实施专业的社会化运维服务项目。

## 二、服务技术要求

- 项目说明

| 序号 | 站点名称 | 运维内容 | 数量 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍梧路站、海棠北路站、黄海东路站 | 噪声监测子站（含户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、供电及安全单元、机箱及支架），一体式超声波六参数气象单元，微波车流量监测单元，双基色显示屏，围栏及警示牌 | 3套 | 北京瑞森 （NM6000） |
| 2 | 前云村村委会站、依云社区站、保利海上罗兰站、方洋人才公寓站、同科小镇站、宝莲科技产业园站、中蓝光电站、南苑小区站、开发区派出所站、赣榆监测站、赣榆开发区管委会站、铁通院站 | 噪声监测子站（含户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、供电及安全单元、机箱及支架），一体式超声波六参数气象单元，双基色显示屏，围栏及警示牌 | 12套 | 北京瑞森 （NM6000） |

### （二）运维服务范围

- 运维总体要求

  - 1.1.运维总体目标

    - 1.1.1.运维单位应建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。站点所获取的各项监测指标必须满足中国环境监测总站《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）和《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）相关技术要求，保证噪声自动监测站的运行质量，月度数据采集率达95%以上。

  - 1.2.运维工作总体要求

    - 1.2.1.运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、采购人关于噪声自动监测站运行管理的各项规定，并严格依据《声环境质量标准》（GB 3096）、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ 907）、《全国功能区声环境质量自动监测数据联网技术方案》《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字〔2023〕13号）、《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）、《城市功能区声环境质量评价技术规定（试行）》（环办监测〔2024〕33号）、《江苏省功能区声环境质量自动监测数据审核工作流程和技术要求（试行）》等国家及省级发布的相关标准和技术文件要求，开展噪声自动监测系统的运行维护工作。如在运维期间，生态环境部、总站、采购人或国家及省级相关规定和技术文件出台新的噪声自动监测站运行管理要求，则运维工作按最新规定执行。

- 运行维护工作内容

本项目需提供的运维服务期为一年。具体起止日期以合同约定为准。运维服务依据《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》总站物字〔2024〕6号文件、HJ906-2017规范等相关技术标准规范及中国环境监测总站的相关要求进行。

  - 运行维护总体要求

  - 投标人需建立各监测点位设备的档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、定时检查记录、仪器故障检修更换记录等，各项资料真实、齐全、完善，保存于连云港市环境监测中心，便于用户随时查找。

  - 检查维护由专业人员进行，运维人员需具备中国环境监测总站颁发的声环境质量自动监测运维及噪声治理技术培训班培训合格证书。

  - 保证噪声监测站点每月正常工作时间达到95%以上，噪声自动监测系统小时数据采集率大于95%，否则将及时维护或检修。数据采集率以秒级数据作为计算单元。

  - 噪声自动监测系统全年365天（闰年366天）连续运行，若设备出现故障或异常情况，电话响应时间在0.5个工作小时内，一般仪器故障排除时间不超过2小时，如无法远程解决，则4小时内到达现场检查故障，24小时内解决故障。因仪器故障检修、量值溯源等停运超过24小时，须报告负责该站点管理的主管部门，48小时内采取有效措施恢复正常运行。

  - 投标人需及时进行运维期间的网络费用、电费等设备正常运行的相关费用缴纳，保证各个站点的正常、连续运行。

  - 运行维护每日检查要求

  - 每日定时远程自检，检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值时及时记录并查找原因。

  - 每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，及时从站点终端处人工备份数据。

  - 噪声自动监测系统各单元采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，及时进行调整。

  - 每日检查数据是否异常，出现异常值时查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常的情况，如小时数据不满足Lmax＞L10＞L50＞L90＞Lmin，出现Leq＞Lmax、Leq＜Lmin、Leq=L10（或L90、Lmax、Lmin）等情形。

  - 每日对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

  - 每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如：台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等。必要时到现场检查和处理，排除故障。

  - 日常检查情况进行每日记录，检查记录内容填写到每日检查记录表，并进行纸质备份。

  - 运行维护定期巡检要求

    - 对噪声监测子站定期现场巡检及维护，每月至少1次，可根据实际情况（如：噪声监测数据连续异常偏高等）提高点位现场巡检频次，具体次数依据现场具体状况而定（须提供相关承诺函并加盖公章）。

    - 定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

    - 每次巡检时取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况及时更换，至少1年更换一次。更换的防风罩的声学性能与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后及时对防风罩进行检查清理（须提供相关承诺函并加盖公章）。

    - 检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代。

    - 核对噪声监测子站相关单元时钟和日历设置，若时间偏差超过2秒，及时进行调整。

    - 特殊情况巡检。在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

    - 每月备份上月噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。

  - 故障检修的要求

  - 当噪声自动监测系统发生故障时，根据仪器说明书要求，及时开展故障判断和检修，电话响应时间在0.5个工作小时内，一般仪器故障排除时间不超过2小时，如无法远程解决，则4小时内到达现场检查故障，24小时内解决故障。对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的仪器故障，及时检修并尽快恢复正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，返厂维修并采用备用仪器开展监测。

  - 对故障排查结果与产品性能直接相关（非人为故意损坏、意外停电或其他不可抗力导致的故障）负责运维人员及时将现场故障现象、初步判断原因及已经采取的措施，及时以书面形式反馈给质控部，抄送项目相关管理人员；并报告负责该站点管理的主管部门。

  - 需按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》的标准，对站点故障及检修情况进行记录及存档，检修记录表可参考如下：

检修记录表

| 站点名称 |  |  |  | 发现故障时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到达现场时间 |  |  |  | 完成检修时间 |  |
| 数据缺失时段 |  |  |  |  |  |
| 全天候户外传声器 | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
|  | 修复后确认 | 声校验：□合格 □不合格 声校准：□正常 □异常 |  |  |  |
| 噪声采集分析单元 | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 数据存储单元 | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 通信单元 | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 气象采集单元 | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 其他（ ） | 设备型号及编号 |  |  |  |  |
|  | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 检修情况总结： |  |  |  |  |  |
| 检修人员： |  |  | 复核人员： |  |  |
| 注：检修情况描述包括故障描述和处理过程。 |  |  |  |  |  |

  - 年度运行维护要求

  - 在运维年度年初盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

  - 需根据产品使用和维修手册规定的要求及配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

  - 需视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全稳固。

  - 需对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换，对维护及更换配件情况进行记录。

  - 存档上年的原始监测数据。

2.6.质量控制要求

中标单位运维过程中的质量控制工作包括现场校准、比对测试、数据质控、声校准器和比对用噪声监测仪器的计量检定等。凡涉及现场操作的均应现场填写记录表单并上传省级和国家平台。

###### 2.6.1.现场声校准和声校验

现场校准任务分两方面：全面校准、复核（抽检）校准。

全面校准：噪声系统质量管理按照《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、中国环境监测总站关于印发《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）要求实施每站点一月一次的校准制度，无特殊情况中标单位应严格按照标准规定执行，做好相应记录。中标单位所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期，在有资质的省级及以上计量部门进行检定，相关文件需整理归档。

任务要求：

2.6.1.1.全面校准不漏站点（异常情况除外，需作出说明并上报认可），月初提交上月校准统计表，校准抽验工作由省站随时指定站点、日期，中标单位积极配合，不得推诿。

2.6.1.2.定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少1次，根据日常检查情况可适当增加频次。

2.6.1.3.声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB。否则，应及时查明原因，做好数据标记。

2.6.1.4.声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致。若无法进行声校准，应对仪器进行检修。

2.6.1.5.现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准。声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出的数值。

2.6.1.6.中标单位在人员、车辆等方面应全面配合采购人对指定站点进行校准数据的抽验，抽验具体时间及站点名称由采购人确定。

2.6.1.7.现场校准所用的校准器，需每年进行计量认证，并将计量认证证书复印件提交甲方。

###### 2.6.2.质控比对监测

2.6.2.1.定期质控比对监测：每个季度抽取 1/4 以上的运行站点进行定期质控比对测试（一般为每季度的第二个月，遇春节等重大节日可做适当调整），全运维年度应保证每个站点至少有一次的质控比对，比对不合格站点经维护后需再次进行比对。

2.6.2.2.使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24 小时连续比对测试，每年至少 2 次，分别在噪声监测子站量值溯源之前和之后 4 个月左右时进行。

2.6.2.3.每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB。

2.6.2.4.比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换。

2.6.2.5.临时质控比对监测：当采购人或第三方对自动监测数据有质疑时，由采购人判定是否启动质控比对监测流程，中标单位配合执行。如故障明确的，则应先对设备进行维修，必要时在维修后进行比对测试工作；对连续两天以上出现数据异常且故障无法明确，站点周边环境无明显变化的情况，需要去站点做对比测试，判定监测数据是否存在偏差，填写记录并做好归档。

2.6.2.6.对采购人临时增加的其他比对监测应积极配合。

###### 2.6.3.监督检查

采购人根据需要对系统运行维护和质量控制工作开展必要的监督抽查，检查内容还包括站点安全、卫生、系统运行、设备校准、比对监测等相关内容。

###### 2.6.4.计量检定

按质量管理体系要求，中标单位对噪声监测子站整机（含户外传声器）、气象采集单元和现场校准使用的声校准器及比对用监测仪器应每年在省级及以上计量部门进行一次检定（中标单位及时向采购人提交检定证书），不得使用检定不合格的设备或不按规范要求对站点进行校准或比对。

###### 2.6.5.争议数据处置

当采购人或第三方对监测结果提出异议时，中标单位应综合历史监测数据、周围环境变迁、系统设备状态等因素作出判断，鉴别采集数据的可靠程度，给出合理明确的处置结果。根据工作需要开展质控监测。

2.7.投标人中标后须取得本项目核心设备（NM6000）厂家专业运维授权，否则取消中标资格（须投标人提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

## 三、人员及设备配备要求

- 站点基础设施、电力设施、通讯设施及其他辅助设备的日常维护保养和检修，车辆、易损件耗材以及用电、通讯和检定等全部费用均由中标单位承担，并包含在本项目投标报价中。

    - 运维单位须为本项目配备丰富运维和数据分析经验的专业团队，其中包括项目经理1人及专业技术人员3人。项目经理须具有本科及以上学历，并具备环境、气象、电子或自动化等相关专业背景。噪声自动监测站专业维护技术人员2人，驻场专业运维人员1人，运维人员须具有大专及以上学历。在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。（须提供“项目团队人员一览表”、毕业证书、投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料）。

    - 中标单位为保障运维服务质量和工作效率，应为本项目至少配备 1 辆专用巡检车辆（须提供相关车辆行驶证或购置发票；如车辆为租赁，须提供租赁合同及出租人的购置发票或车辆行驶证)。

    - 中标单位须为本项目配置 3 套 I 级声级计和声校准器（须提供计量部门出具的检定证书）。

    - 中标单位须为本项目至少配置噪声监测子站数量25%的备机，其中核心部分噪声采集分析单元和传声器必须与本次运维站点在用性能品牌一致（须提供计量部门出具的检定证书）。

    - 中标单位须承诺按照采购人指定的站点开展运行维护相关工作，同时不得擅自改变站点位置、高度和网络传输方式，并对监测数据保密。中标单位应无条件接受采购人的监督检查。

    - 中标单位须在中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器备机、耗材和备件。备件和耗材均按照12个月的使用量配置。

噪声自动监测备品备件一览表

| 序 号 | 备 件 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声采集分析单元 | 4台 |
| 2 | 传声器 | 4个 |
| 3 | 通信模块 | 4个 |
| 4 | 气象六参数单元 | 4套 |
| 5 | 1级精度声校准器（经检定的，提供检定证书） | 3台 |
| 6 | 1级精度声级计（经检定的，提供检定证书） | 3台 |
| 7 | 防风罩 | 15个 |
| 8 | 其他关键备件（包含声源定位、线缆等） | 4套 |
| 备注 | 核心噪声采集分析单元和传声器须与站点噪声监测子站性能品牌一致 |  |

## 四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

### 1、中标单位在噪声自动监测站点的运行维护服务中，应确保监测数据的及时、准确和有效。噪声自动监测系统须全年（365天，闰年366天）连续稳定运行，各站点每月正常工作时间不低于95%，噪声自动监测系统小时数据采集率应大于95%（以秒级数据为计算单元）。所获取的监测数据必须符合《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）及《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）的相关技术要求。若系统出现故障或异常，中标单位应在0.5个工作小时内电话响应，一般故障排除时间不超过2小时；若无法远程解决，须在4小时内抵达现场排查，并于24小时内完成修复。因故障检修、量值溯源等原因停运超过24小时的，须及时报告负责站点管理的主管部门，并于48小时内采取有效措施恢复运行。同时，中标单位须按时缴纳网络费用、电费等运行相关费用，保障各站点持续正常运转。

2、中标单位在运维工作中有下列情形之一的，采购人将扣除相应站点当月运行经费：拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向采购人报告的；因工作疏漏，未发现数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

3、运维单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

4、中标单位发现人为干扰干预行为后，未向采购人报告的或未经采购人同意，向其他单位或个人透露相关情况，采购人有权采取扣除该站点月运维费、通报批评等措施。

5、中标单位需配备足够的人员开展运维工作，运维人员需要相关从业经验。

## 六、培训要求

1、中标人应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购方人员进行培训。培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标人承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现掌握仪器设备的实际操作为目标。

2、现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经采购方确认后方可认可。

3、培训费用包含在总投标价中。

- 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

  - 考核方式

采购人组织开展运维管理考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费。考核采取每月统计、双月考核的方式进行。考核采用百分制、单站点考核的方式进行（具体考核分值分配情况详见下表)。

  - 考核周期与频率

1.每月对运维单位进行一次统计，收集运维数据和工作记录。

2.每两个月（双月）对运维单位进行一次正式考核，依据两个月的统计数据进行评分。

3.考核结果作为双月运维费支付的依据。

噪声自动监测网站点运维质量考核评分表

| 检查内容 | 检查要点 |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运行 维护 （45分） | 每日检查 （5分） | 1.每日通过监控系统检查监测子站数据、录音、气象单元等信息传输及运行状况； 2.每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查保证数据采集时间和监控系统时间一致； 3.每日对异常状况警告信息及时处理。 4.每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值时应及时记录并查找原因。 | 有 1 项不满足扣 2分。 |
|  | 定期巡检 （15分） | 1.定期现场巡检及维护，每月至少1 次； 2.传声器无变形破损，1 米内无遮挡物； 3.检查子站周边 200 米范围声环境变化情况； 4.机箱完好且上锁，无漏水现象； 5.防雷设施、供电线路、仪器附件完好； 6.防风罩无变形老化破损，及时清理更换； 7.如遇恶劣天气后，需进行巡检和现场声校验、声校准。 | 有 1 项不满足扣 5 分。 |
|  | 故障处理 （15分） | 及时处理数据传输系统或设备的异常情况（包括故障应急处理等）。 | 异常情况超过 24h 未报告出现一次扣 5 分； 48h 未恢复正常运行且无正当原因扣 15 分。（以上均需提供盖章纸质件提供给甲方）。 |
|  | 运维报告 （10分） | 1.按照规范要求填写运维记录； 2.每月 10 日前提交国考月报、月度分析专报、季度分析专报。 | 有 1 项不满足扣 5 分，扣完为止。 |
| 数据管理（40分） | 数据采集率 （20分） | 保证每月数据采集率≥95% | 1.采集率≥95%得 20分；<95%且≥80%得15分；采集率低于 80%时不得分。 注：如遇基础保障、点位迁移、点位停运等客观原因，不扣分。 |
|  | 数据审核 （10分) | 1.保证数据审核时效性（每日 12：00 前完成前一日数据初审）； 2.保证数据审核质量。 | 有 1 项不满足扣 5 分扣完为止。 |
|  | 数据传输 （10分) | 1.每月 3日前向国家平台传上一月审核数据（按国家最新要求执行）； 2.及时处理国家平台工单。 | 有 1 项不满足扣 5 分。 |
| 质量控制 (15分) | 现场校准 （5分） | 完成每月的现场声校验和校准，校准前后偏差≥0.5 分贝的站点维护调校合格后 1 周左右必须再次校准（复核），再次校准前后偏差仍≥0.5 分贝的，必须换上备机，原返修。 | 未按要求完成扣 5 分。 |
|  | 现场检查 （5 分） | 现场校验检查偏差应小于0.5 分贝。 | 不满足要求扣 5 分。 |
|  | 比对测试 （5分） | 按时完成比对测试工作；配合省站及市中心现场比对抽查。 | 未完成比对测试扣 5分；未及时处理比对不合格原因扣 5 分。 |
| 其他 | 否决项 | 1.运维单位因操作违规、数据造假、设备运维不力等主观或管理疏漏导致被通报； 2.噪声监测子站整机（含户外传声器）、气象采集单元、声校准器、比对设备未检定/校准，超出有效使 用期限。 | 有所述情形之一，扣除相关站点当月运维费。 |

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

年度维护总结报告1 份，校准、比对用设备检定证书，校准比对结果汇总，故障维修汇总，运维合同等内容；

校准原始记录：前附汇总，原始记录按时间顺序装订成册；

比对原始记录：前附汇总，原始记录按时间顺序装订成册；

国考月报12份、月度分析专报12份、季度分析专报4份、年度分析专报1份。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据双月考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 十二、违约责任

1、中标人的违约责任：

1.1 中标人的服务成果每月均需按照招标文件指标要求进行考核，不满足考核标准或投标承诺的，采购人有权根据考核细则扣减当期运维费用，并要求其承担违约责任。

1.2 若非采购人原因，中标人未能达到约定的服务级别（如响应时间、修复时间、数据采集率等），每发生一次，应按考核办法支付违约金（即扣减相应考核分数及费用）。因中标人原因导致单站数据采集率连续不达标或发生重大运维事故的，采购人有权单方终止合同，并要求其赔偿全部损失。

1.3 中标人存在数据造假、人为干扰监测、拒不接受监管、未经许可泄露监测数据等严重违规行为的，采购人有权立即终止合同，并追究其相关法律责任及经济责任。

1.4 中标人未能按承诺在合同签订后1个月内配齐所需备机备件及资质的，视为违约，采购人有权按合同约定追究其责任。

2、采购人违约责任

若因采购人原因（如未提供必要工作条件、未能及时配合等）导致中标人无法正常履行服务，相关责任由采购人承担，服务期限应相应顺延。因采购人原因导致的延期付款，应按合同约定向中标人支付逾期付款违约金。

3、服务质量保证：服务期内，中标人须为本项目提供的全部运维服务质量提供保证。因中标人责任导致的服务质量问题、数据缺失或无效，中标人必须无偿、及时予以纠正和完善，并承担由此造成的考核扣款及相应损失。质保期要求已包含在持续运维服务中。

4、其他要求：中标人须负责运维团队的管理与培训，确保人员稳定，未经采购人同意不得随意更换核心运维人员。应建立并维护完善的技术文档和运维档案，供采购人随时查阅。并严格遵守采购人关于数据保密的所有规定。

- 十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包5

## 一、项目概况

2025-2026年连云港市重点污染源自动监控平台运行维护项目，依托在线监控平台，通过数据的集中智能分析与展示，实时掌握全市在线企业排放情况，督促企业落实主体责任、规范系统运维，确保自动监测设备正常运行和监测数据的真实性、准确性、有效性、完整性。通过数据巡检分析服务及时发现数据异常的排污单位，有利于执法人员开展重点核查，提升环境监督执法工作效率，形成对企业环境监测数据弄虚作假行为的震慑。

- 二、服务技术要求

（1）根据生态环境部及省生态环境厅相关要求，及时进行版本升级和功能调整，确保我市平台符合最新考核要求。

（2）保障连云港市国发平台正常运行，协助处理由于软件、硬件、网络等问题引起的系统异常，在故障恢复后对故障期间数据进行检查和恢复。当国发平台出现死机、无法启动等突发故障情况，迅速完成平台故障修复，一般故障修复时间不得超过6小时，特殊故障应在24小时内进行修复。协助处理由灾害天气或其他不可抗力因素引发故障的国发平台恢复工作，包括重新联网、数据丢失恢复。

（3）保证平台系统、平台数据的安全性和稳定性，对漏洞扫描中发现的软件方面的安全问题应积极整改，并主动发现解决网络安全问题。对于被连云港市网络安全管理部门发现并通报的软件安全漏洞，乙方须按照通报的整改时限要求完成修复。

（4）定期统计数据传输有效率，发现问题即刻介入处理，分析传输有效率偏低影响因素，协助排查平台无法接收现场数据原因，对无效数据产生原因进行整理分析，对未达标地区进行及时排查、数据抓取分析，检查上报数据格式、排查跟踪交换问题。

（5）定期对企业在线监控数据进行分析，筛选出在线监测数据异常线索，筛选类型包括但不限于污染物浓度超标、标记停运但不符合停运特征、氧含量与生产特征矛盾、上报排放量与计算值相差较大等数据异常类型。

（6）按照甲方要求导出汇总统计管理工作需要的各种数据报表，并协助查询各个指标的明细清单等。

（7）按照生态环境部要求和授权，对每年新增重点排污单位及时做好基数考核相关工作，对监控点信息进行管理，录入、存储、查询及修改监控点信息。对连云港市国发平台进行用户、点位、权限等相关管理。协助用户单位解决连云港市国发平台操作使用遇到的疑问。

（8）配合甲方操作人员、仪器厂商等解决数据接入软件平台的过程中碰到的各种问题，协助联系排污单位解决存在问题，分析现场数采仪报送数据的缺陷，提高连云港市国发平台在线监测数据的联网率和数据质量。

（9）做好我市污染源自动监控工作的技术指导，根据采购人需求每年开展不少于1次的技术业务培训。

## 三、人员配备要求

根据项目要求投标人需派驻专业技术服务人员2名，专业技术服务人员须在合同期内驻守连云港市生态环境局进行日常运行维护工作，共同承担平台保障、平台升级、灾难恢复、数据分析工作，其中一人同时承担数据标记、联网排查、传输有效率工作，另外一人同时承担新版数据传输协议适配、用电监控联网、问题线索审核工作。提供对国发平台及主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核指标——“传输有效率”的平台端运维，以及对应的业务支撑服务。

驻场人员掌握国发平台总体架构和各部分功能业务逻辑关系，熟悉我市国发平台部署运行环境。熟悉传输有效率考核的规则，熟悉相关工作以及涉及点的要求，了解我市相关工作基本情况。

注：须提供“项目团队人员一览表”、投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料。

## 四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

根据生态环境部和连云港市关于数据采集和传输的相关要求，所提供的运行维护服务应符合以下标准要求，保证数据传输的及时、稳定、安全，保证数据传输有效率。

（1）《国控重点污染源自动监控信息传输与交换管理规定》（公告2010年 第55号）

（2）《环境信息网络建设规范》（HJ 460-2009）

（3）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）

（4）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）

（5）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

（6）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

（7）《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ 1286-2023）

（8）《环境信息网络管理维护规范》（HJ 461-2009）

（9）《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》（HJ/T 352-2007）

（10）《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

（11）《信息技术设备的安全》（GB 4943-2001）

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它相关国家、地方、行业标准及规范。

## 六、培训要求

1、中标人应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购方人员进行培训。培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标人承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现掌握仪器设备的实际操作为目标。

2、现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经采购方确认后方可认可。

3、培训费用包含在总投标价中。

- 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

1.考核标准：

（1）因供应商原因导致数据交换传输不及时，影响我市传输有效率，导致监测数据月传输有效率达不到95%，每发现一次扣2分。

（2）因供应商原因导致数据交换、传输异常，导致连云港市被上级单位通报、约谈的，每发生一次扣5分。

（3）平台出现故障后，未在48小时内响应的，每发生一次扣2分。

（4）被上级管理部门通报的问题未按要求及时处理完成的，每发生一次扣5分。

（5）根据生态环境部门需求，双方约定开展业务培训，根据培训方式提供相应的讲师和素材等；未按要求开展1次，扣5分。

（6）供应商根据运维合同要求每月编写运维月报提交主管领导，每缺失一份扣2分。

2.考核办法：

运维绩效实行按月统计、双月考核制度。每月由采购人对供应商运维情况进行数据汇总与初评；每两个月组织一次正式考核，汇总双月内各项统计结果，形成考核报告及评分结果。考核结果作为阶段性绩效支付及年度总评的重要依据。

合同期结束后由采购人对运维中标单位累计双月考核结果进行汇总考核，计算项目最终绩效考核分。

### 绩效考核满分100分，总分低于70的，不予拨付剩余运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分为70（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

根据考核内容进行验收，考核细则如下：

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 驻场人员需掌握国发平台总体架构和各部分功能业务逻辑关系，熟悉我市国发平台部署运行环境。熟悉传输有效率考核的规则，熟悉相关工作以及涉及点的要求。如因上述内容未掌握或不熟悉导致工作执行错误或影响考核结果的，每次扣1分。 |
| 2 | 系统稳定性 | 平台出现故障后，未在48小时内响应的，每发生一次扣2分。 若由于所部署的云计算资源、网络故障等非中标人服务问题导致的故障，不予扣分。 |
| 3 | 数据传输率 | 因供应商原因导致数据交换传输不及时，影响我市传输有效率，导致监测数据月传输有效率达不到95%，每发现一次扣2分。 若由于所部署的云计算资源、网络故障等非中标人服务问题导致的传输率降低，不予扣分。 |
| 4 | 业务培训 | 根据环保部门需求，双方约定开展业务培训，根据培训方式提供相应的讲师和素材等；未按要求开展1次，扣2分。 |
| 5 | 服务质量 | 因供应商原因导致数据交换、传输异常，导致连云港市被上级单位通报、约谈的，每发生一次扣5分； 因供应商原因被上级管理部门通报的问题未按要求及时处理完成的，每发生一次扣5分。 |
| 6 | 月报 | 供应商根据运维合同要求每月编写运维月报提交主管领导，每缺失一份扣2分。 |

6、验收标准

- （1）验收依据：招标文件、投标文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- （2）中标人提供的服务标准必须符合国家的相关标准、行业的相关的标准、技术规范的要求，上述标准若有不一致时，采取就高原则。

- （3）采购人有权委托我国政府相关部门、单位、机构对中标人提交的成果进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

- （4）验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 工作时间响应要求

- 工作时间内的服务请求，两小时之内响应，1个工作日内解决，达到98%以上的故障解决率，三日内达到100%的故障解决率。服务用户满意度不低于95%；其他时间须提供7×24小时电话支持服务，如有需要，现场解决。季度累计有效投诉次数不得超过3次。

- 十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包6

## 一、项目概况

2025-2026年连云港市危险废物视频监控云平台运行维护项目，为进一步强化危险废物全过程监管，有效提升“非现场”监管能力，逐步实现对全省涉废企业的全生命周期监管。针对危险废物年产生量1000吨及以上的企业和全部危险废物利用处置单位的关键位置监控视频信息进行存贮管理，并对部分重点企业贮存等环节监控视频开展AI分析，在各设区市建立视频信息存储和AI分析的边缘计算节点。

我市负责本地边缘计算节点平台建设，完成本地涉废企业监控视频接入汇聚、存储，并与省级平台互联互通。

- 二、服务技术要求

- （一）视频监控联网范围

- 实现全市80家重点监控的危废企业视频联网，总计视频监控450路。

- （二）视频云存储要求

- 1、视频监控管理要求

- 应根据我市接入企业视频路数，提供对应的云存储服务资源，支持自动持久化视频流直接云端存储，企业视频云存储不少于7天， 支持后期根据需要灵活扩展存储资源。

- 2、视频云点播要求

- 保证视频云存储平台视频的正常播放、调用。

- a.实时播放

- 视频云存储服务支持在浏览器或者播放器中实时播放企业视频画面。

- b.视频调用

- 对所有接入平台的重点企业，7日内视频资源任意调用。

- c.安全管理

- 支持 HTTPS 安全协议，防盗链保障资源以及用户资产安全。具备视频内容加密以及播放鉴权功能，保障资源安全可靠。

- d.视频点播 VOD

- 提供视频点播功能，包括视频上传、自动化转码处理、资源管理、分发加速、视频播放于一体的一站式服务。

（三）网络带宽要求

应保证视频汇聚平台符合GB28181等协议标准，视频平台接入互联网的上行带宽不小于373×2.8（Mbps）=1044.4（Mbps）。

（四）平台对接

平台建成后应支持与江苏省危险废物全生命周期监控系统无缝对接，实现视频数据互联互通，信息共享，省系统可对监控视频进行调阅、回放。

## 三、人员配备要求

本项目拟派项目团队成员不少于5名，包含项目经理1人、技术负责人1人、项目组成员不少于3人。项目团队人员须具有本科及以上学历，应具备环境领域专业知识、系统集成、网络与信息安全管理、网络工程管理、IT服务相关能力。

项目经理：具备IT服务项目经理证书，负责全面履行合同，负责整个项目的实施，确保整个项目的顺利进行，协调下属各个项目组之间的工作；制定工作实施计划，及时向项目管理汇报项目进度及项目中出现的问题。

技术负责人：负责项目实施过程阶段成果的质量审定，负责质量问题的处理；参与项目质量的检查、监督、考核、验收，进行分部、分项工程的自检评定和资料收集归档等工作。

项目团队成员：负责落实项目经理制定的实施计划，及时向项目经理汇报项目进度及项目中出现的问题。负责到企业现场指导企业视频的联网接入工作，负责企业现场培训工作以及定期提供现场视频网络中断、视频异常等巡检报告。

在运维过程中，若发生人员变动，运维单位需及时向采购单位提交人员变动情况说明，以及变动后新到岗人员的劳动合同、社保缴纳证明等相关材料。

注：提供“项目团队人员一览表”、毕业证书、投标人为上述人员缴纳的近6个月任一月份社保缴纳证明材料；

## 四、服务期限

服务期限：一年。

## 五、服务标准

### 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 六、培训要求

（1）向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行视频云的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。

（2）培训授课人必须是本领域具备类似项目经验丰富的人员。

- （3）应提供培训方案、培训计划和培训资料，向接受培训人员提供技术资料、参考文献材料等。

- 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

- 八、考核标准及考核办法

1.考核标准：

将根据以下考核内容对供应商进行考核打分：

（1）供应商需每周提供巡检报告给客户，协助客户通知企业，由于供应商未通知企业导致企业长时间离线，每发现一次扣2分。

（2）因供应商原因导致视频云存储丢失的，每发现一次扣5分。

（3）对紧急服务需求响应不及时的，每发现一次扣3分。

2.考核办法：

由采购方会同相关部门对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核打分，每月统计，双月进行一次考核。

- 绩效考核满分100分，绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分低于90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；总分低于70分的，不予拨付该考核周期内的运维费。

## 九、履约验收

1、验收主体

验收组织单位：连云港市环境监测监控中心。

2、验收时间

合同服务期满后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织整体验收。

3、验收方式

采购人代表、中标人代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。

4、验收程序

中标人在合同期满后15日内向采购人提出书面验收申请，并提交验收报告，采购人确认符合验收标准后，15日之内组织专家进行验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对中标人所提交的验收文件进行核验，听取采购人与中标人双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过，提交验收报告。

5、验收内容

- 根据考核内容进行验收。

6、验收标准

招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

- 完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的30%，运维服务结束并验收合格后支付合同金额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 3 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目采购包1至采购包6分别选取1名中标候选人。

本项目共分6个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，但仅可在1个采购包中中标。6个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6的顺序依次确定中标人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

采购包1：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 （6分） | - 1、投标人拟派的项目经理（大气自动监测设施运行维护）具有环境类高级职称的得1.5分，项目经理（水质自动监测站运维）具有环境类高级职称的得1.5分；本项最高得3分。 - 2、投标人拟派项目经理（大气自动监测设施运行维护）获得过市级及以上生态环境主管部门颁发的环境监测类人才证书的得1.5分；项目经理（水质自动监测站运维）获得过市级及以上生态环境主管部门颁发的环境监测类人才证书的得1.5分；本项最高得3分。 注：以上1-2项投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 运维人员 (5分) | 投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）具备环境类高级工程师及以上职称的，每有一人得1分；具备环境类中级职称的，每有一人得0.5分；本项最高得5分。（注：同一人员有多个证书的按最高级别计分） 注：提供项目团队人员一览表、有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 质量控制能力（6分） | 投标人应具有CMA实验室或能够委托具有CMA认证实验室为本项目进行质量控制，能力认证范围包含：SO2、NOx、O3、CO、PM2.5、PM10、挥发性有机物、水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，CMA实验室认证范围每包含一项得0.5分，最高得6分。 注：投标文件中提供涵盖本项目指标的计量认证证书并加盖投标人公章；委托实验室进行质量控制的，须提供委托合同或委托协议，同时提供被委托单位涵盖本项目指标的计量认证证书，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (12分) | - 1、投标人通过质量管理体系认证的得2分； - 2、投标人通过环境管理体系认证的得2分； - 3、投标人通过信息安全管理体系认证的得2分； - 4、投标人通过职业健康安全体系认证的得2分； 5、投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书的得2分； - 6、投标人具有地表水水质自动监测站运营服务认证证书的得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，1-6项还需提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 服务响应时间 （5分） | 投标人承诺在接到采购人要求后2小时内（含）响应的得5分；在2小时（不含）至3小时内（含）响应的得2分；在3小时（不含）以上时间响应的得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （16分） | 1、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过环境空气自动站运维相关项目或大气管控类服务项目的，每提供一份合同的得2分，最高得6分。 2、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过VOCs站点运维相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得4分。 3、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过地表水自动站运维服务相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：日期、标的以合同为准，同一项目不重复计分。以上1-3项投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 总体服务方案 （12分） | 投标人针对采购需求提供总体服务方案，包含但不限于机构设置、管理制度、运维工作内容等。 总体服务方案优秀，详细切实可行，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的，得12分； 总体服务方案良好，能较好地满足采购人的需求，整体设计较为合理的，得9分； 总体服务方案中等，基本合理，措施基本可行，能基本满足项目需要的，得6分； 总体服务方案一般，内容简单，可操作性和合理性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案 (8分) | 投标人针对采购需求提供质量保证方案，包含但不限于项目质量控制措施等。 方案优秀，安排合理细致、科学合理、容易操作，得8分； 方案良好，安排较为合理细致、较容易操作，得6分； 方案中等，安排基本合理细致，基本可行，得4分； 方案一般，安排简单，可操作性和合理性一般的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （7分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包含但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况应对措施、解决方案等。 应急预案优秀，科学、合理，可行性强，得7分； 应急预案良好，科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得5分； 应急预案一般，科学性可行性、操作性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 设备保障方案 （8分） | 投标人针对采购需求提供设备保障方案，包含但不限于备机保障方案、质控设备保障方案等，备机保障包括SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器；标准物质（SO2、NO、CO）、流量计、标准气压计、标准温湿度计、臭氧校准设备、水质便携仪器设备（具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能）等。 方案优秀，详细切实可行，完善全面、设备保障充分，能够完全满足项目实施需要的，得8分； 方案良好，较为详实，设备保障较为充分，能够基本满足运维工作的实际需求的，得6分； 方案中等，基本合理，设备保障较充分，能基本满足项目需要的，得4分； 方案一般，内容简单，可操作性和合理性一般的，得2分; 该项未见阐述不得分。 |

采购包2：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 （8分） | - 投标人拟派项目经理具有： - 1、电子信息类高级职称的得2分； - 2、系统规划与管理师证书的得2分； - 3、信息系统项目管理师证书的得2分； - 4、CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书的得2分。 注：以上1-4项投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 运维人员 (6分) | 投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）具有： - 1、IT服务项目经理认证证书的，得2分； - 2、数据库系统工程师认证证书的，得2分； - 3、注册信息安全专业人员认证证书的，得2分。 注：同一人员有多个证书的不重复计分，投标文件中提供项目团队人员一览表、有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (12分) | 1、投标人具有售后服务完善度认证证书的，得3分； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书的，得3分； 3、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分； 4、投标人具有信息系统建设和服务能力（CS）五级证书的，得3分，四级及以下证书的，得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 企业实力 （12分） | 投标人具有如下相关的软件著作权证书，每有一类得2分。 1、大数据平台类（关键词含大数据智能分析、大数据治理）； 2、大气环境综合管理类（关键词含大气环境监测与分析）； 3、水环境综合管理类（关键词含水质监测与数据分析）； 4、噪声环境综合管理类（关键词含声环境监测与评估）； 5、工业园区综合管理类（关键词含智慧园区综合管理）； 6、应急响应与处置类（关键词含事故应急管理等）。 注：投标文件中提供软件著作权证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （12分） | 1、自2022年1月1日（含）以来，投标人具有信息化类运维项目业绩的，每提供一份合同得2分，本项最高得6分。 2、自2022年1月1日（含）以来，投标人具有软件开发业绩的；每提供一份合同得2分，本项最高得6分。 注：日期、标的以合同为准，同一项目不重复计分。以上1-2项投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 对本项目的理解程度（8分） | 对本项目的理解和认识，内容包含但不限于项目背景、项目需求、重点难点分析等内容。 项目理解优秀，全面完整，现状理解非常清晰，关键问题和重点难点分析非常透彻、深刻，得8分； 项目理解良好，较为全面，现状理解比较清晰，关键问题和重点难点分析较为合理，得6分； 项目理解中等，基本全面，现状理解基本清晰，关键问题和重点难点分析基本合理，得4分； 项目理解较为一般，存在全面和完整的问题；对现状的理解较为模糊；在关键问题和重点难点的分析掌握上一般，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运维服务实施方案(8分) | 投标人针对采购需求提供运维服务实施方案，包含但不限于对本项目服务范围的了解、项目运行现状分析、服务流程阐述等。 方案优秀，内容完整，对项目的服务范围足够了解、项目运行现状熟悉，服务流程清晰，得8分； 方案良好，内容比较完整，对项目的服务范围比较了解、项目运行现状比较熟悉，服务流程较为清晰，得6分； 方案中等，内容基本完整，对项目的服务范围基本了解、项目运行现状基本熟悉，服务流程基本清晰，得4分； 方案一般，内容简单，对项目的服务范围了解一般、项目运行现状了解、服务流程模糊，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运维人员考核管理方案 （8分） | 投标人针对采购需求提供运维人员考核管理方案，包含但不限于管理制度、绩效考核等。 管理方案优秀，切实可行、完善全面、科学合理，得8分； 管理方案良好，具有可行性，方案较合理，得6分； 管理方案中等，可行性基本具备，方案基本合理，得4分； 管理方案一般，可行性一般，方案合理性一般，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 (5分) | 投标人针对采购需求提供培训方案，包括但不限于培训对象与内容、培训方式、课时安排等。 培训方案优秀，培训计划及培训内容安排合理可行，满足用户要求，得5分； 培训方案良好，培训计划及培训内容方面安排较为合理可行，得3分； 培训方案一般，培训计划及培训内容方面安排一般或方案完整性一般，得1分; 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案(6分) | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包括但不限于项目质量保障措施及方案、项目进度保障措施及方案、项目安全保障措施及方案等。 方案优秀，内容阐述详细，支撑保障措施完善的得6分； 方案良好，内容阐述较详细，支撑保障措施较完善的得4分； 方案一般，内容简单，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

采购包3

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 （5分） | - 投标人拟派项目经理具有环境类高级工程师职称的，得3分；同时获得生态环境部（环境保护部）国家环境监测相关专家认证的得2分，省级环境监测相关专家认证的得1分；本项最高得5分。 注：投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 运维人员 (14分) | - 投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）： - 1、具有环境类高级及以上职称的，每有1人得2分；中级职称的，每有1人得1分；本项满分为10分；（注：同一人员有多个证书的按最高级别计分） - 2、具有大气污染源解析类、污染成因分析类、走航监测类、空气质量预报类技术能力，提供相关证书证明材料（如专利证书、荣誉证书等），每具备一类得1分，最高得4分。 注：以上1-2项投标文件中提供项目团队人员一览表、有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (6分) | - 1、投标人通过质量管理体系认证的得2分； - 2、投标人通过环境管理体系认证的得2分； - 3、投标人通过职业健康安全体系认证的得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 荣誉 （4分） | 投标人获得过省级及以上与大气环境管理相关荣誉奖项的，每提供一个得2分；获得过市级与大气环境管理相关荣誉奖项的，每提供一个得1分；本项最高得4分。 注：投标文件提供相关证书、证明的复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 业绩 （18分） | 1、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过颗粒物组分监测或光化学组分（至少包含挥发性有机物）监测或大气环境超级站监测类运维服务项目的，每提供一份合同的得2分，最高得12分。 2、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过大气环境走航监测或机动车尾气监测相关项目的，每提供一份合同得1分，最高得3分。 3、自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过空气质量数据分析及预报相关项目的，每提供一份合同得1分，最高得3分。 注：日期、标的以合同为准，同一项目不重复计分，以上1-3项投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 服务响应时间 （3分） | 投标人承诺在接到采购人要求后2小时内（含）响应的得3分；在2小时（不含）至3小时内（含）响应的得2分；在3小时（不含）以上时间响应的得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维服务方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供运维服务方案，包括但不限于监测设施运行维护的方法、运维监测具体内容等。 运维服务方案优秀，详细切实可行，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的，得9分； 运维服务方案良好，较为合理，较为容易操作，满足项目需要的，得7分； 运维服务方案中等，基本合理，基本可行，能基本满足项目需要的，得6分； 运维服务方案一般，运维服务方案简单，可操作性和合理性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运维人员管理方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供运维人员管理方案，包括但不限于任务分工、管理制度、考勤签到、绩效考核、档案管理等。 运维人员管理方案优秀，详细切实可行，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的，得6分； 运维人员管理方案良好，基本合理，较为可行，能基本满足项目需要的，得4分； 运维人员管理方案一般，内容简单，可操作性和合理性一般的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供质量保证方案，包括但不限于项目质量控制措施等。 方案优秀，安排合理细致、科学合理、容易操作，得9分； 方案良好，安排较为合理细致、较容易操作，得7分； 方案中等，安排基本合理细致、基本可行，得5分； 方案一般，内容简单，可操作性、合理性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （6分） | 投标人提供应急预案，包括但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况应对措施、解决方案等。 应急预案优秀，科学、合理，可行性强，得6分； 应急预案良好，科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得4分； 应急预案一般，科学性可行性、操作性一般的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人针对采购需求提供培训方案，包括但不限于培训对象与内容、培训方式、课时安排等。 培训方案优秀，培训计划及培训内容安排合理可行，满足用户要求，得5分； 培训方案良好，培训计划及培训内容方面安排较为合理可行，得3分； 培训方案一般，培训计划及培训内容方面安排一般或方案完整性一般，得1分; 该项未见阐述不得分。 |

采购包4：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维人员 （10分） | - 1、投标人拟派的项目经理具有环境类高级工程师及以上职称的，得4分。 - 2、投标人拟派项目组运维人员获得中国环境监测总站颁发的声环境质量自动监测运维、噪声监测及治理技术培训合格证书，每提供一个得2分，最高得6分。 注：以上1-2项投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 综合实力 （10分） | 1、投标人参与过国家声学相关标准编制，每提供一份证明材料并加盖公章得2分，最高得4分。 2、投标人获得市级及以上声学相关荣誉证书或表彰的，有一个得2分，最高得2分； 3、投标人（含全资子公司）自有专业声学实验室（须含全消声室及听音室），提供地址、图片及公司证明得4分；投标人不具备自有专业声学实验室，提供与第三方签订的长期、专属声学实验室（须含全消声室及听音室）合作协议（协议期须覆盖项目期限），提供协议、地址、图片及第三方公司证明材料得3分；不满足以上条件者得0分。 注：投标文件中提供上述证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (10分) | - 1、投标人通过质量管理体系认证的得2分； - 2、投标人通过环境管理体系认证的得2分； - 3、投标人通过职业健康安全体系认证的得2分； - 4、投标人通过信息安全管理体系认证的得2分； - 5、投标人通过信息技术服务管理体系认证的得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 业绩 （12分） | 自2022年1月1日（含）以来，投标人承担过的类似业绩（合同内容至少包含噪声自动监测站）的，每提供一份合同的得2分，最高得12分。 注：日期、标的以合同为准，投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 软著 （8分） | 1、投标人具备噪声溯源AI识别相关的软件著作权登记证书，得4分， 2、投标人具备噪声气象关联分析相关的计算机软件著作权登记证书，得4分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维实施方案（10分） | 投标人提供的项目运维服务方案，是否规范、全面、科学、可操作性和有效性强、能够确保本项目顺利实施、便于采购人的管理等。 方案优秀,设计完整合理、细致科学，有针对性，技术可行，完全满足采购要求的,得10分； 方案良好,设计较合理完整、较科学，技术较可行，较能满足采购要求的，得7分； 方案中等,设计基本合理完整、科学，技术基本可行，基本能满足采购要求的，得5分； 方案一般，设计一般、科学一般，技术一般，基本满足采购要求的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 故障应急处理方案（10分） | 投标人提供设备故障应急处理方案（包括故障诊断、处理流程、预防措施及应急预案等）。 应急处理方案优秀，完善、规范，流程清晰，针对性强，可操作性高，能完全满足采购需求的，得10分； 应急处理方案良好，较为完整，流程较为清晰，具有一定可操作性，较能满足采购需求的，得7分； 应急处理方案中等，内容基本合理，流程基本清晰，基本能满足采购要求的，得5分； 应急处理方案一般，内容简单，流程模糊，可操作性一般，仅能部分满足采购需求的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案（10分） | 投标人提供质量保证与质量控制体系（包括组织架构、管理制度、流程规范、监督措施等）。 方案优秀，质量保证与质量控制体系完善、规范，措施具体可行，能高效保障设备维护质量，完全符合采购需求的，得10分； 方案良好，质量保证与质量控制体系较为完整，具备一定的质量控制措施，较能符合采购需求的，得7分； 方案中等，质量保证与质量控制体系内容基本完整，措施具有基本可行性，得5分； 方案一般，质量保证与质量控制体系内容一般，措施不够具体，可操作性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人提供培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容等。 培训方案优秀，培训计划及培训内容安排合理可行，满足用户要求，得5分； 培训方案良好，培训计划及培训内容方面安排较为合理可行，得3分； 培训方案一般，培训计划及培训内容方面安排一般或方案完整性一般，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

采购包5：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目团队 （9分） | - 1、投标人拟派的项目负责人具备计算机相关专业本科及以上学历同时有高级信息系统项目管理师证书的得5分； - 2、投标人拟派的其他项目成员（不含项目负责人）具备本科及以上学历的得2分，最多不超过4分，不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证书、及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施保障 (6分) | 1、投标人具有质量管理体系认证的得2分； 2、投标人具有环境管理体系认证的得2分； 3、投标人具有信息安全管理体系认证的得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 软著 （4分） | 投标人具有自动监控相关软著，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 专业能力 (5分) | 投标人参与过环境保护标准或技术规范制订，参与过3次及以上的得5分，参与过2次的得3分，参与过1次的得1分，不提供不得分。 注：投标文件中提供工作证书或证明文件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 应急响应承诺 （6分） | 投标人能够配合采购人开展平台突发事件应急响应，并提供应急响应服务承诺书，承诺能在半小时内响应的得6分；承诺能在1小时内响应的得4分，承诺在两小时内响应的得2分，超过2小时或不承诺不得分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供承诺书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （16分） | 投标人自2022年1月1日（含）以来，承担过地市级及以上污染源自动监控平台运维类项目的，每提供一份合同得2分，本项最高16分。 注：日期、标的以合同为准，投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 服务能力 （4分） | 投标人在地市级及以上污染源自动监控平台相关运维服务中得到用户满意认可的，每有1个用户得1分（同一用户视为一个案例），最高得4分。 注：投标文件中需提供加盖用户公章的表扬信或服务意见为优秀的评价表等证明材料，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 对自动监控业务的整体理解 （9分） | 投标人了解国家、江苏省、连云港市各级重点污染源自动监控平台总体架构，包含平台各部分功能业务逻辑关系、重点污染源自动监控平台部署运行环境、重点污染源自动监控通讯服务器程序的体系架构及内部数据的接收、转发机制等。 对自动监控业务的整体理解优秀，非常全面，理解准确、现状详细掌握、描述清晰的，得9分； 对自动监控业务的整体理解良好，较为全面，比较能准确理解、现状掌握较详细、描述较清晰的，得7分； 对自动监控业务的整体理解中等，基本全面，基本能准确理解、现状掌握基本详细、描述基本清晰的，得5分； 对自动监控业务的整体理解一般，理解、现状掌握程度一般、描述模糊的，得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| 监控平台运维服务方案 （8分） | 投标人针对采购需求提供监控平台运维服务方案,包含但不限于项目实施流程、管理制度、服务方案、工作计划、合理化建议、质量保证措施等。 运维服务方案优秀，非常全面，针对性强，完整性、科学性及合理性都非常高，整体方案可行性高，完全贴合实际，完全满足项目需求，得8分； 运维服务方案良好，较为全面，针对性较强，较能满足完整性、科学性及合理性，整体方案可行性较高，较能贴合实际，较能满足项目需求，得6分； 运维服务方案中等，基本全面，具有一定的针对性，基本能满足完整性、科学性及合理性，整体方案基本可行，基本贴合实际，得4分； 运维服务方案一般，针对性一般，完整性、科学性及合理性一般，整体方案可行性一般，贴合实际性一般，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（8分） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包含但不限于实施人员安排、技术保障措施、工作进度安排等。 实施方案优秀，方案中人员安排优于采购需求、技术保障措施充分、工作进度安排合理的，得8分； 实施方案良好，方案中人员安排较能符合采购需求、技术保障措施较充分、工作进度安排较为合理的，得6分； 实施方案中等，方案中人员安排基本符合采购需求、技术保障措施基本充分、工作进度安排基本合理的，得4分； 实施方案一般，方案中人员安排一般符合采购需求、技术保障措施不太充分、工作进度安排一般的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （5分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包含但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况编制运维质量控制和管理措施方案并进行预测、分析给予相应的解决方案等。 应急预案优秀，科学、合理，可行性强，得5分； 应急预案良好，科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得3分； 应急预案一般，科学性可行性、操作性一般的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案 （5分） | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包含但不限于服务保障的可行性、合理性等相关措施、服务期内外的技术支持和维护能力情况等， 服务保障方案优秀,内容完整、技术支持和服务保障能力强且切合实际的，得5分； 服务保障方案优秀,内容完整较为齐全、有一定的针对性与可行性的，得3分； 服务保障方案一般,内容简单,且与采购需求存在偏差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

采购包6：

综合评分法

（1）价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

（2）商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目团队 （9分） | 项目团队具有网络与信息安全工程师、网络工程师、IT服务项目经理资格证书的，每提供一个证书得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中提供有效证书及2025年5月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施保障 (5分) | 1、投标人具有软件能力成熟度等级证书SPCA5级认证证书得3分，SPCA4 及以下认证证书得2分，本项最高得3分； 2、投标人具有 CCRC信息系统安全集成服务资质认证证书的，得2分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 |
| 软著 （6分） | 投标人具有视频监控、危险废物全过程可追溯监管等相关计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：投标文件中需提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 奖项 (10分) | 投标人获得过危废管理类或危废产品类奖项的，每提供1个得5分，最高得10分。 注：投标文件中提供有效证书或证明文件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （20分） | 投标人自2022年1月1日（含）以来，承担过危险废物管理运维项目的（承担企业相关项目的除外），每提供一份合同得5分，本项最高20分。 注：日期、标的以合同为准，投标文件中提供有效合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解分析 （8分） | 投标人针对采购需求提供项目需求理解分析，包含但不限于项目建设现状、需求理解、需求分析等。 项目理解优秀，项目建设现状分析全面完整，现状理解非常清晰，关键问题和重点难点分析非常透彻、深刻，得8分； 项目理解良好，项目建设现状分析较为全面，现状理解比较清晰，关键问题和重点难点分析较为合理，得6分； 项目理解中等，项目建设现状分析基本全面，现状理解基本清晰，关键问题和重点难点分析基本合理，得4分； 项目理解较为一般，项目建设现状分析存在全面和完整的问题；对现状的理解较为模糊；在关键问题和重点难点的分析掌握上一般，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包含但不限于人员团队组成分工、技术保障措施、工作进度安排等。 实施方案优秀，方案中人员安排优于采购需求、技术保障措施充分、工作进度安排合理的，得10分； 实施方案良好，方案中人员安排较能符合采购需求、技术保障措施较充分、工作进度安排较为合理的，得8分； 实施方案中等，方案中人员安排基本符合采购需求、技术保障措施基本充分、工作进度安排基本合理的，得6分； 实施方案一般，方案中人员安排一般符合采购需求、技术保障措施不太充分、工作进度安排一般的，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （7分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包括但不限于应急响应的时间、应急处理措施等。 应急预案优秀，内容科学合理、响应及时、应急措施有效可行的，得7分； 应急预案良好，内容科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得5分； 应急预案一般，内容科学性可行性、操作性一般的，得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案（10分） | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包括但不限于服务保障方案的可行性、合理性以及保障措施，服务期内外的技术支持和维护能力情况等。 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包含但不限于服务保障的可行性、合理性等相关措施、服务期内外的技术支持和维护能力情况等。 服务保障方案优秀,内容完整、技术支持和服务保障能力强且切合实际的，得10分； 服务保障方案良好,内容完整较为齐全、有较强的针对性与可行性的，得8分； 服务保障方案中等，内容完整基本齐全、有基本的针对性与可行性的，得6分； 服务保障方案一般，内容简单,完整性、针对性与可行性一般的，且与采购需求存在偏差的，得4分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：              。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：              ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

十、投标函

投标函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（本项目不接受联合体）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：填写“第四章  采购需求”中斜体下划线条款。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。