泰 州 市 政 府 采 购

询价采购文件

项目编号：JSZC-321200-ZCZX-X2025-0089

项目名称：泰州市公安局2025年度实验室DNA耗材采购

采购人：泰州市公安局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二〇二五年八月

目   录

第一章 询价公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	15

第四章 评标定标办法	19

第五章 合同条款	21

第六章 响应文件格式	26

- 第一章 询价公告

项目概况

泰州市公安局2025年度实验室DNA耗材采购JSZC-321200-ZCZX-X2025-0089采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”平台获取采购文件，并于2025-08-29 14:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-ZCZX-X2025-0089

项目名称：泰州市公安局2025年度实验室DNA耗材采购

采购方式：询价

预算金额：采购包1：64.188万元；采购包2:128.978万元

最高限价（如有）：采购包1：64.188万元；采购包2:128.978万元；

采购需求：实验室DNA耗材采购及安装，详见第三章采购需求。

| 序号 | 分包名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | DNA实验室耗材（1） | 64.188万元 |
| 采购包2 | DNA实验室耗材（2） | 128.978万元 |

本项目分为两个包，按包号1、2的顺序进行评审确定成交供应商，兼投不兼中，一个供应商只能成交一个包，如果供应商已经成为之前包段的成交供应商，则确定排名第二的供应商为该包段成交供应商，以此类推。

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业,供应商提供的货物应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。

（三）本项目的特定资格要求：

无

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目采购文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月29日 14:30（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、开启

时间：2025年08月29日14:30（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网”、“泰州市政府采购网”。

注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请供应商关注。供应商有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各供应商。

2.本项目不收取询价保证金。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件，技术支持电话：0523-86897512、89182468。《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.电子响应文件要求：

（1）响应供应商应在规定的网上投标时间，凭CA证书登录苏采云系统在线编制响应文件（电子数据），并在响应截止时间之前上传响应文件。

（2）响应供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由响应供应商自行承担。

（3）响应供应商按询价文件规定方式按时在线解密。本项目询价文件规定的响应供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（4）响应供应商应当对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统中逐条应答。

（5）响应供应商应按要求提供的资格证明文件扫描上传至投标系统。

（6）如潜在投标供应商未按要求操作，将自行承担所产生的一切风险。

5.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

6.采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购鼓励采购绿色节能环保产品

商品包装环保要求

7.本项目共二个包，投标供应商可兼投不兼中，一个供应商只能中标一个包。开标、评标、定标按一包、二包的顺序进行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：泰州市公安局

单位地址：泰州市凤凰东路69号

联系人：武先生

联系电话：0523-86321117

2.采购代理机构信息

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：江苏省泰州市海陵区永晖路3-21新胜综合楼

联系人：吴工

联系电话：18651151066

3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电话：18651151066

- 第二章 供应商须知

一、采购方式

本次政府采购活动采取询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

二、合格的供应商必须具备的条件及资格：详见询价公告。

三、投标费用

3.1招标代理费用：本项目的招标代理服务参照苏政采协[2024]20号文件规定标准的50%收取。上述费用由成交供应商支付，请各供应商在报价时考虑，在领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理机构。

3.2供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、投标有效期

4.1本项目投标有效期为90天（日历天），投标有效期自投标截止之日起算。

4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复都应在苏采云系统进行。

五、响应文件中至少应包含的材料

5.1.询价响应函（格式见附件）

5.2.资格、资信证明文件：

（1）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（（扫描件加盖供应商电子章）；

（2）投标供应商法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）特定资格要求的证明文件（详见“供应商资格要求”）

（4）供应商近六个月中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审财务报告（扫描件加盖供应商电子章）；

（5）投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收相关材料（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）（扫描件加盖供应商电子章）；

（6）投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（扫描件加盖供应商电子章）；

（7）供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖供应商电子章）；

（8）承诺书（格式见附件）。

5.3.报价一览表和报价明细表（格式见附件）

5.4.商务要求和响应及偏离表（格式见附件）

5.5.技术商务要求和响应及偏离表（格式见附件）

5.6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

5.7.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

六、响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

七、询价小组

7.1采购人将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

7.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交供应商。

八、评审过程的保密与公正

8.1询价小组、采购人和采购代理等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作无效响应文件处理。

8.3采购人、采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

九、评审过程中的澄清

9.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

9.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

9.3接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

十、评审方法

详见第四章。

十一、评定成交的标准：

本项目在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以评审价最低的供应商为成交供应商。如因最低评审价相同导致无法确定成交供应商的，则由采购人抽签决定。（详见第四章）

十二、采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4、在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

十三、成交供应商被取消成交资格的情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格；

1、提供虚假材料牟取成交的。

2、与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

3、向评审专家、采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

4、恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

5、不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

6、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

7、将政府采购合同转包的。

十四、质疑处理

14.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

14.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

14.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

14.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

14.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑做出答复。

14.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

14.4采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人质疑接收人及联系方式见本询价文件第一章。

14.5 以下情形的质疑不予受理

14.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

14.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

14.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

14.5.4未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

14.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

14.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十五、成交通知书

15.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告期满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

十六、授予合同

16.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

16.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

16.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。

未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十七、履约保证金

17.1本项目履约保证金金额：每个包按合同总价的  /  %。成交供应商在签订合同前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金缴纳形式为转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失，在供货完毕验收合格后无息退还。

17.2供应商出现下列情况之一者，采购人有权取消其成交资格：

（1）在投标有效期内撤回其响应文件；

（2）成交供应商无正当理由拒绝签订合同；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）供应商相互串通投标或有其他违法违规行为。

十八、标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

十九、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

二十、政府采购政策功能落实

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》——财库〔2020〕46号。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知——财库〔2014〕68号；监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）。

（5）根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购【2023】65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

（6）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（7)提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（8）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

（9）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

（10）绿色包装规定

①项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

②项目中若涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

（11）根据泰财购[2023]33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函(保险)。

（12）本项目所属行业为工业。

二十一、其他说明

响应文件格式中需签字或盖章处均可以电子签名或电子章代替。

第三章  采购需求

一、采购清单

包1：

| DNA实验室购买耗材清单（1） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 要求 | 数量 | 单价最高限价（元） | 参数 |
| 1 | 案件常染色体扩增荧光检测试剂盒 | 25ul*200反应/盒 |  | 10 | 33500 | 1.标准反应体系25微升，200人份/盒。 2.采用六色荧光技术，便于更清晰地分辨基因组标记。 3.单管同时扩增包括25个位点：D18S51. FGA. D21S11. D8S1179. VWA. D13S317. D16S539. D7S820. TH01. D3S1358. D5S818. CSF1PO. D2S1338. D19S433. D1S1656. D12S391. D2S441. D10S1248. TPOX. D22S1045. D6S1043. Penta E. Penta D. Amelogenin以及Y-indel。 4.试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp，包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。供应商须提供panels文件证明。 5.试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。供应商须提供panels文件证明。 6.扩增产物中须包含内控质量参考（IQC），可用于样品质量（如抑制物. 降解）的快速评估。 7.在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17. 5 μl。供应商须提供产品说明书证明。 8.采用快速扩增酶和高效缓冲体系，PCR扩增时间在90分钟以内。 9.为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO 18385法医DNA级标签的要求。供应商须提供相关证明材料。 10.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 11.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。供应商须提供产品说明书证明。 12.抗抑制能力强，在250 ng/μl腐殖酸或500 μM血红素存在情况下仍能得到完整分型。供应商须提供产品说明书证明。 13.所投试剂盒通过SWGDAM测试认证。须提供相关证明材料。 |
| 2 | 案件Y染色体扩增荧光检测试剂盒 | 25ul*100反应/盒 |  | 3 | 30000 | 1.100人份/盒，采用六色荧光技术，便于更清晰地分辨基因座标记。 2.单管同时扩增38个Y染色体基因座。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4。供应商须产品彩页或说明书证明。 3.最大检测片段小于550 bp，内含有11个Mini-STR （扩增子长度在250 bp以下）有利于对案件样本中降解检材的检测，可以获得更多Y染色体信息。供应商须提供panels文件证明。 4.扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，可以进行家系的初步排查。供应商须产品彩页或说明书证明。 5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。供应商须产品彩页或说明书证明。 6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过70分钟。 7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 8.Y染色体特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。 9.所投试剂盒真实 Bin 和虚拟 Bin 合计不少于680 个，其中真实 Bin 超过 450 个。 供应商须提供panels文件证明。 10.为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO 18385法医DNA级标签的要求。供应商须提供相关证明材料。 11.所投试剂盒通过SWGDAM测试认证，须提供相关证明材料。 |
| 3 | 内标试剂盒 | 200ul*2/盒 |  | 12 | 6200 | 1.800人份／盒 2 .用LIZ作为标记荧光，用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和 600bp长度的核苷酸。 |
| 4 | POP4胶 | （384） | 3500XL测序仪用 | 10 | 3000 | POP4，384人份/盒，带有无线射频识别（RFID）标签，适用于 3500xL 基因分析仪。 |
| 5 | 毛细管 | 24道 | 3500XL测序仪用 | 1 | 21000 | 24 道，36 cm 毛细管，内部无涂层，带有无线射频识别（RFID）标签，适用于 3500xL 基因分析仪。 |
| 6 | 阴极杯缓冲液 | 4套/盒 | 3500XL测序仪用 | 6 | 3200 | 规格：4个/盒，无线射频识别（RFID RFID）标签追踪耗材使用状态，塑粘性盖膜进行热封，内含1倍浓度的缓冲液，配套3500xl 遗传分析仪使用。 |
| 7 | PK酶 | 100mg/瓶 |  | 4 | 410 | 100mg/瓶 |
| 8 | 抗人血检测试剂条 | 100份/盒 | FOB | 1 | 1100 | 金标抗人血检测试纸条FOB是利用国际先进的胶体金技术作为标记物，采用免疫层析法快速检测人血痕（血液）中的血红蛋白，为刑侦现场测定分泌液和斑记中是否存在人血红蛋白提供重要参考依据。 |
| 9 | 抗人精检测试剂条 | 100份/盒 | PSA | 4 | 1100 | 金标抗人精检测试纸条PSA是一步法检测精斑的快速、简便、定性的免疫图谱分析法。检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理，在标本中选择性鉴定人精斑，有很高的可信度。在约5分钟时间内，能检测出样本中不低于4ng/ml水平的前列腺抗原。 |
| 10 | 精斑差异化提取试剂盒 | 50份/盒 |  | 3 | 5000 | 50份/盒 |
| 11 | 精斑提取套管 | 100套/盒 |  | 2 | 600 | 100套/盒 |
| 12 | 脱落细胞粘取器 | 10个/盒 |  | 100 | 200 | 脱落细胞粘取器利用胶带直接粘取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取与保存。脱落细胞粘取器利用胶带直接粘取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取与保存。胶带固定在支撑托上易于操作，胶面上覆有一层保护膜，提取后存放在密闭容器中，避免污染。该产品经过了DNA消除处理。 |
| 13 | 易折棉签 | 250根/盒 |  | 40 | 500 | 一：2支/包，250包/盒. 二：棉签杆材质易于折断，杆长6英寸，棉头3.9mm~4.1mm. 棉头材质为医用脱脂棉. 三.棉签经特殊处理后不含有外源DNA，为生物提取专用棉签. |
| 14 | 一次性丁腈手套 | 大号加厚 |  | 100 | 50 | 大号加厚 |
| 15 | 单管扩增管 | 200ul |  | 4 | 300 | 200ul |
| 16 | 黄色垃圾袋 | 120L/50只/袋 | 生物/医疗废弃物专用 | 2 | 120 | 120L/50只/袋，生物/医疗废弃物专用 |
| 17 | 骨骼DNA提取试剂盒 | 25份/盒 |  | 1 | 2500 | 25份/盒 |

注：上表中须提供相关证明材料的，供应商在投标时无须提供。成交后由成交供应商在签订合同前按询价文件要求提供给采购人核验，如相关证明材料不能满足询价文件要求，则取消成交资格，采购人将按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

包2：

| DNA实验室购买耗材清单（2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 要求 | 数量 | 单价最高限价（元） | 参数 |
| 1 | 免提取常染色体扩增荧光检测试剂盒 | 25ul*200反应/盒 | 含所需耗材及服务 | 18 | 16900 | 1.所投试剂盒能满足公安部打拐位点要求，单管同时扩增不少于29个基因座，包含D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、D8S1179、D5S818、D12S391、D22S1045、D2S441、D10S1248、FGA、D8S1132、D19S253、D3S3045、D6S477、D15S659、D10S1435以及Amelogenin性别识别位点和Yindel。 2.所投试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库，提供全国公安机关DNA数据库试剂盒及基因座信息截图证明。 3.所投试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰地分辨基因座位点。所有基因座的扩增片段大小不超过500bp。（提供IDX导出的ladder图谱及panel bin文件） 4.有完全相同基因座匹配的案件版STR试剂盒，以便于未检出样本的提取扩增，提高样本检出率。（投标时须提供该试剂盒在全国公安机关DNA数据库中的下拉菜单截图） 5.所投试剂盒具有中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（提供证书复印件） 6.所投试剂盒规格：200人份/盒（25ul体系）；包含扩增所需全部试剂。扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本control DNA9948）扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。 7.所投试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。（提供名录截图） |
| 2 | 免提取Y染色体扩增荧光检测试剂盒 | 25ul*200反应/盒 | 含所需耗材及服务 | 16 | 17500 | 1.本项目所采用的Y-STR检测试剂采用六色荧光标记技术，可检测40个位点以上Y染色体STR基因座，包含有公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座。多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。 1）核心基因座20个：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576。 2）优选基因组15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 3）备选基因组25个：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、Y_GATA_ A10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Y-indel。 2.检测试剂盒须包含3个Y-indel 基因座。 3.检测试剂盒须具备较强的抗抑制能力，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签、血纱布等载体上的血斑和唾液斑，无需提取或纯化，扩增时间≤90分钟。 4.为了良好的样本扩增效率及重现性，公安部要求的20个核心Y-STR基因座及15个优选Y-STR基因座的扩增片段需小于500bp，提高案件检测成功率。（提供证明文件） 5.试剂盒每个等位基因分型良好，Ladder清晰完整含有充足的等位基因，所投试剂盒panel/bin文件的等位基因总数不少于650个，实体等位基因数不少于480个，有效减少OL峰的产生。 6.单个检测试剂盒必须包含扩增、检测所需全部配套试剂（引物、混合物、内标、等位基因Ladder等），规格为200人份（25uL标准体系）。 7.试剂盒名称和基因组参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。 8.所投试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。 |
| 3 | 疑难身份鉴定常染色体扩增荧光检测试剂盒 | 200人份/25ul体系 | 含所需耗材及服务 | 9 | 21500 | 1.检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于39个常染色体STR基因座，至少包含：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045，另需包含Amelogenin性别位点；（提供分析图谱、试剂盒入库截图等证明） 2.试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；（提供证书复印件或扫描件） 3.试剂盒名称及基因组信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；（提供数据库截图证明） 4.为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y-indel基因座；（提供分析图谱、试剂盒入库截图等证明） 5.扩增产物中须包含内控质量参考标记物；（提供分析图谱证明） 6.为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过600bp，其中20个核心基因座小于450bp；（提供分析图谱证明） 7.为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟； 8.包装规格：200次/盒； 9.试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。 |
| 4 | 疑难身份鉴定Y染色体扩增荧光检测试剂盒 | 200人份/25ul体系 | 含所需耗材及服务 | 8 | 22400 | 1.检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于55个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021 基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）；（提供分析图谱、试剂盒入库截图等证明） 2.试剂盒名称及基因组信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；（提供数据库截图证明） 3.试剂盒包含不少于3个Y-indel基因座，可以进行男性家系的快速排查；（提供分析图谱、试剂盒入库截图等证明） 4.扩增产物中须包含内控质量参考标记物；（提供分析图谱证明） 5.为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过650bp，其中20个A类基因座小于410bp，15个B类基因座小于500bp；（提供分析图谱证明） 6.为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟； 7.包装规格：100次/盒； 8.试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。 |
| 5 | 微量检材磁珠提取试剂 | 200人份/盒 | 澳斯邦PURE工作站用 | 32 | 9000 | 1.功能：以磁珠法提取DNA为原理，配备相应的试剂组分完成对样本的裂解、结合、磁珠吸附、洗涤、洗脱等步骤，得到高纯度适合下游试验的DNA溶液。 2.技术参数： 1）已在瑞士Hamilton全自动DNA工作站上得到验证。 2）试剂盒规格：200人份/盒 3）为确保操作者的安全，试剂中应不含重金属、有毒和腐蚀性物质成分。 4）为保证试验效果和工作效率，洗涤次数不超过3次。 5）为保证大体积检材充分浸泡，裂解液使用量不低于400微升/样本。 6）磁珠粒径均匀度要求：至少95%的磁珠粒径在0.9-1.1µM范围 7)DNA回收效率要求：对于0.5ng/ul的标准DNA提取回收率大于95%。 8）检测灵敏度要求：对于载体上细胞数量不大于50个，能够成功提取并成功分型（16个位点） 9）可带磁珠扩增或全部转移磁珠扩增。 10）试剂盒可室温存放，有效期不低于12个月。 11）该试剂盒制造商需要提供公安部刑事技术产品质量监督检测中心产品检测合格证明复印件或扫描件。 |
| 6 | 一次性加样尖 | 1000ul | 澳斯邦PURE工作站用 | 24 | 720 | 1.规格为1000µL，具有不低于20%的缓冲能力； 2.使用CO-RE技术，能配合全自动工作站产品使用； 3.具有导电功能，以便于液面探测取样； 4.一次性加样尖和应为全自动生产包装，无DNA酶和RNA酶的污染； 5.最低分配体积不高于10µL。 |
| 7 | 提取反应板 | 2ml圆孔板 | 澳斯邦PURE工作站用 | 20 | 80 | - 提取用深孔板应具有较低的膨胀系数，和设备加热裂解模块很好的配合，避免受热膨胀引起的设备故障； - 提取用深孔板应为聚丙烯材质的低DNA和蛋白吸附级别；3.容积为2.0ml/孔的96孔板,和加热振荡器匹配； 4.灭菌的后独立包装，避免拆封后可能引起的污染；5.具有良好的离心稳定性：4-40℃可承受5000g；6.适用温度范围：-40——100℃。 |
| 8 | 样本裂解套管 | 250个/盒 | QIAcube平台用 | 10 | 2600 | 250个/盒 |

注：上表中须提供相关证明材料的，供应商在投标时无须提供。成交后由成交供应商在签订合同前按询价文件要求提供给采购人核验，如相关证明材料不能满足询价文件要求，则取消成交资格，采购人将按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

二、实施要求

1. 合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

2.设备清单提及的所有耗材都须送至采购人。

三、项目验收

依据成交供应商的响应文件对设备、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等的验收。

四、质保期限

所有产品免费质保一年，质保期从验收合格之日起计算。

五、付款方式

全部供货完成，经验收合格，决算审计后付款至合同价的100%。

第四章  评标定标办法

一、定标标准和方法

1.1采购人授权询价小组进行评审，将响应文件中的报价不超过采购上限价，响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

1.2若出现两个或两个以上满足采购要求的相同最低报价供应商时，按供应商须知第11.2款的约定确定成交供应商。

二、定标的程序

本次采购采用资格后审的方式。

2.1响应性审查：

响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

2.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，采购人或采购代理将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格。

2.1.2符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

2.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，并且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3未实质性响应询价文件的情形

2.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.3.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

2.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价的。

2.3.4供应商不具备询价文件中规定的资格要求的。

2.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价单价或询价小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在规定时间内提供说明，且提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

2.3.6不符合询价文件中规定的采购需求的。

2.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.3.9响应文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

2.3.10响应文件提出了不能满足询价文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量、价款结算等支付办法。

2.3.11明显不符合（降低）技术规范、技术标准、质量标准及质量目标的要求。

2.3.12本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的。（询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书，否则响应无效）。

2.3.13响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章或签署的。

2.3.14法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

2.3.15不同响应人串通投标的，其投标无效。

有下列情形之一的，视为串通投标，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互传。

（6）不同供应商的响应文件制作的MAC地址是一致的。

2.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

2.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

三、成交的标准

本项目在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以评审价最低的供应商为成交供应商。如因最低评审价相同导致无法确定成交供应商的，则由采购人抽签决定。

按标段序号顺序进行评审确定成交供应商，本项目兼投不兼中。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后总报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；总报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

注：判定相同品牌产品指的是核心产品，如询价时出现多家供应商用相同品牌核心产品参加询价，则按照上述原则执行。

本项目包一的核心产品为案件常染色体扩增荧光检测试剂盒和案件Y染色体扩增荧光检测试剂盒；包二的核心产品为免提取常染色体扩增荧光检测试剂盒和免提取Y染色体扩增荧光检测试剂盒。

- 第五章  合同条款（仅供参考）

项目名称：

采购人：           （以下简称甲方） 住所地：

供应商：           （以下简称乙方） 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中诚智信工程咨询集团股份有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 品牌型号及参数 | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价款为：        （大写）人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、储运费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购          （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的产品和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后       ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

甲方成立验收小组或聘请第三方验收公司，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项产品性能、技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3.付款方式：______________________________

第九条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4.其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：

（盖章）                      （盖章）

代表人：                       代表人：

年 月 日                       年 月  日

第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包       号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、投标供应商法人或者其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或近两年中任意一个年度的财务审计报告；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收相关材料（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；投标供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

四、承诺书（格式）：

承诺书

（ 供应商名称  ）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：            ）所提供的货物和服务均符合要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如违背上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：    年     月     日

五、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）；

六、法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就____________号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

七、询价响应函

询价响应函

致：采购人名称

根据贵方的         （项目名称和包号）询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期届满之前均具有约束力。

4.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日     期：________年____月____日

八、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （采购单位名称）的       （项目名称和包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于工业 ；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：    年     月     日

备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为工业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

监狱企业证明材料（如有，非监狱企业不需提供）

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖CA电子公章。

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称和包号：	                                       项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：（1）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）表格不够可自行延长。

十、询价报价表

## 询价报价表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 报价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

投标人公章：             （电子签章）

日期：   年    月    日

十一、明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

包   号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号规格、技术指标、配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额大写：人民币 |  |  |  |  |  |

说明：1.本表中报价总价应与询价报价表中总价报价一致。

2.有效报价四舍五入保留小数点后面两位数。

3.报价包含完成本项目所需成本、包装费、运输费、管理费、利润、税费、人工装卸费、风险等所有可能发生的费用。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

十二、本项目要求的其他资料

1..供应商认为有必要提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。