招　标　文　件

项目名称:梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务

标书编号：JSZC-320582-HSZH-G2024-0003

项目属性：服务类

苏州知泓管理咨询服务有限公司

2024年04月01日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	55

第六章 投标文件格式	58

# 第一章  投标邀请

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年04月24日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HSZH-G2024-0003

项目名称：梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务

预算金额：梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：730000元；梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：480000元。

最高限价：梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：730000元；梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：480000元。

采购需求：本次项目采购的标的为张家港市公安局、张家港市公园管理处、张家港市新时代文明实践工作指导中心申请购置的监控设备设施租赁服务项目，具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：18个月；梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：24个月。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业采购

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：0512-69820854、18261002950。

4.售价：无。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年04月24日 14:00（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市公安局、张家港市公园管理处、张家港市新时代文明实践工作指导中心

地址： 张家港市杨舍镇张家港市港城大道180号

联系方式：0512-55370072

2.采购代理机构信息

名 称：苏州知泓管理咨询服务有限公司

地　址：张家港市杨舍镇沙洲西路117号B608

联系方式：13921200672

3.项目联系方式

项目联系人：杨金菊

电　话：　　13921200672

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州知泓管理咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 银行转账；

4.2.3 收费金额：预算金额的1.5%,也即梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：10950元；梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：7200元。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州知泓管理咨询服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。苏州知泓管理咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州知泓管理咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州知泓管理咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为苏州知泓管理咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，苏州知泓管理咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州知泓管理咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20、投标文件的递交

20.1苏州知泓管理咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 苏州知泓管理咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由苏州知泓管理咨询服务有限公司主持，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，苏州知泓管理咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州知泓管理咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.11 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.12 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.13 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.14 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.15 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.16 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.17 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.18 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.20 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.21 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2采购人应根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州知泓管理咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州知泓管理咨询服务有限公司有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

- 29.1.5质疑的送达方式

- 29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州知泓管理咨询服务有限公司有权不予受理。

- 29.2特别提示

- 29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

- 29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州知泓管理咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 29.3其他

- 29.3.1采购人或苏州知泓管理咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州知泓管理咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州知泓管理咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

| 项目名称 | 月单价（元） | 数量 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2在约定的服务期满后退还乙方的履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、技术资料

4.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条 文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合 法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

6.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到   年   月  日。

八、货款支付

8.1 结付程序：

。

8.2结付期限：

。

8.3乙方收款账户：

8.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

九、税

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

（1）积极配合并协助乙方做好工作，确保项目服务工作的顺利展开。

（2）对乙方技术服务人员进行资格审查，对不符合要求的技术服务人员，甲方 有权利要求乙方更换。

（3）甲方有对乙方履行合同责任和义务的工作计划和工作情况进行监督，对乙 方日常工作的质量、安全措施等进行监督，对不合格的项目甲方有权要求乙方及时 整改。

（4）如甲方要求该系统接入其他平台，乙方应配合完成，对系统软件和接口进 行调整，甲方不再承担任何软件和接口费用。

（5）甲方有权要求乙方在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统建设 期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，变更总量不超过 需建设备（系统）总量的 5%，甲方不再承担任何变更费用。

（6）其他需要甲方提供或配合的协作事项，由双方协商确定。

10.2 乙方的权利和义务

（1）乙方按照甲方的项目要求，安排专业的人员到甲方现场工作，高质、高效的履行合同各项责任和义务。

（2）乙方若要更换项目负责人，需提前 5 个工作日向甲方提出书面申请，征得 甲方同意后方可执行。

（3）乙方应经常对项目服务人员进行岗位职责和安全教育，因管理不当、违规 操作发生设备损坏、人员伤亡等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担全部的赔 偿责任。

（4）乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理， 甲方不承担责任。

（5）在租赁期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用 原有型号设备进行维修或更换的，经甲方确认后，乙方可以使用不低于原有型号设 备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服 务需要更新升级的，甲方不再承担任何费用。乙方在产品升级前应做好充分准备， 并以书面的形式提前告知甲方，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录， 每次升级中断服务不得超过 2 小时。

（6）乙方派遣的服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡， 均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

（7）乙方应主动与甲方签署保密协议并严格遵循保密协议之规定，确保系统数 据安全，任何数据资料未经甲方许可不得向第三方提供。

十一、验收要求

11.1 验收条件：按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同 要求；乙方提出验收申请，经甲方同意。

11.2 验收程序：甲乙双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、 程序、方法，由甲方组织甲乙双方及第三方专家小组进行验收。验收通过后 10 日内 完成交付。

十二、违约责任

12.1 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.2 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务的，应当承担乙方由此造成的 损失。

12.3 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方如期正常运营的，应向 甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补 足。

12.4 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求 的，乙方应立即提供维护服务按照逾期维护服务的每天万分之四支付逾期违约金， 同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履 行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行 合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十五、合同其他文件

15.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

16.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州知泓管理咨询服务有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪式摄像机机 | 详见技术要求 | 156 | 台 |
| 2 | 室外球型摄像机 | 详见技术要求 | 9 | 台 |
| 3 | 客流统计摄像机 | 详见技术要求 | 3 | 台 |
| 4 | 一键式紧急报警柱一体机 | 详见技术要求 | 5 | 台 |
| 5 | 人脸智能识别摄像机 | 详见技术要求 | 29 | 台 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像存储 | 详见技术要求 | 280 | T |
| 2 | 综合管理平台 | 详见技术要求 | 1 | 套 |
| 3 | 视频服务器 | 详见技术要求 | 32 | G |
| 4 | 60寸液晶电视机 | 详见技术要求 | 2 | 台 |
| 5 | 电脑 | 详见技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 操作台 | 详见技术要求 | 3 | 席 |
| 7 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 1 | 台 |
| 8 | UPS电源 | 详见技术要求 | 1 | 套 |

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 详见技术要求 | 104 | 台 |
| 2 | 红外半球形摄像机 | 详见技术要求 | 71 | 台 |
| 3 | 星光级鱼眼全景摄像机 | 详见技术要求 | 34 | 台 |
| 4 | 客流统计摄像机 | 详见技术要求 | 5 | 台 |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 详见技术要求 | 2 | 台 |
| 二、传输设备 |  |  |  |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 按需 | 台 |
| 7 | 3.5米立杆 | 详见技术要求 | 16 | 根 |
| 8 | 不锈钢设备箱 | 400*400*200 | 16 | 个 |
| 三、中心设备 |  |  |  |  |
| 9 | 网络存储及硬盘 | 详见技术要求 | 600 | T |
| 10 | 硬盘录像机 | 详见技术要求 | 9 | 台 |
| 11 | 人脸分析录像机 | 详见技术要求 | 1 | 台 |
| 12 | 管理平台 | 详见技术要求 | 1 | 套 |
| 13 | 视频服务器 | 详见技术要求 | 2 | 台 |
| 14 | 管理电脑 | 详见技术要求 | 2 | 台 |
| 15 | HDMI线 | 10米HDMI2.0成品跳线 | 2 | 根 |
| 16 | 55吋拼接屏 | 详见技术要求 | 9 | 台 |
| 17 | 视频综合解码平台 | 详见技术要求 | 1 | 台 |
| 17 | 机柜 | 2000*600*600*42U | 3 | 台 |
| 18 | 操作台 | 3联*1 | 1 | 套 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：

| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 本项目针对张家港市梁丰生态园内视频安全防控建设需求，为生态园内提供高清图像及智能图像识别等信息服务，有效针对安全事件、突发事件等情况做出应急反应，并通过视频图像做到事后认责。 |  |  |
| 2 | 技术要求 | 本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。 |  |  |
|  | 服务内容 | 摄像机基础、布线、园内道路开挖、修复； 摄像机安装、调试； 网络施工、安装、调试，投标人应根据现场实际自行设计网络拓扑及按要求配置所需网络交换机、接口设备、通信设备及其附件； 中心设备安装、调试，投标人应根据实际自行配置所需设备机柜以及监控中心设备运行必要的附件、接插件、电源插、连接线等，要求中心布置整洁美观，便于维护。 施工要求：中标单位需配备本项目所需的人员，施工作业人员为本单位职工的，开工前须提供缴纳社保的证明；非本单位施工人员作业的，必须提供雇佣合同及办理人生意外责任险，特殊工种作业的提供相应上岗资格证。 |  |  |
| 3 | 基础及立杆安装要求 | 枪机立杆及基础要求 |  | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚3mm；热镀锌厚度≥70um；喷塑厚度≥100um；总高度为3.5米，其中管直径165mm的高度为0.8米；管直径为76mm的高度为2.7米；横臂臂长为0.5米,管直径为60mm，壁厚2.5mm； （2）含基础法兰，法兰厚度为12mm；含抱箍等所有配件；立杆加装避雷针和接地； （3）立杆应做灌注基础（400*400*800，含钢筋笼）。 |
|  |  | 球机立杆及基础要求 |  | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚为3.5mm；热镀锌厚度≥70um；喷塑厚度≥100um；监控杆式样为锥形杆，高度为5米，下底部管直径为150mm，上部管直径为90mm；横臂为锥形杆，臂长为1.5米,下底部管直径为90mm，上部管直径为60mm； （2）含基础法兰，法兰厚度为12mm；含抱箍等所有配件；立杆加装避雷针和接地。 （3）立杆应做灌注基础（500*500*1200，含钢筋笼） |
|  |  | 接地要求 |  | （1）前端设备感应雷（包括过电压）的防护； （2）为保障前端设备的长时间正常工作，应为各种信号安装匹配的浪涌保护器，并做标准的接地； （3）地阻测试根据国标小于4欧姆。 |
|  |  | 电力施工要求 |  | （1）中标单位严格按照电力安装规范施工，接入生态园电网。 （2）导线必须使用铜线。 |
| 4 | 网络传输要求 | （1）接入网络传输需为独立IP 传输专网，不得与其它网络连接。 （2）在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质。 |  |  |
| 5 | 存储要求 | （1）视频监控的视频图像存储格式采用H.264/H.265编码方式1080P@25fps格式； （2）采用网络集中存储，存储保留时间应不小于31天。 |  |  |
| 6 | 接入要求 | （1）监控视频图像（照片）应接入张家港市公共安全视频共享平台，支持64路以上并发访问，支持照片流的实时上传。 （2）中标人不得大面积开挖园区道路，保持内部景观完整美观，施工时尽量利用原有管道敷设管线，不得大面积破坏内部景观绿化；若遇到需大面积施工时，由甲方负责沟通协调原智能化运维单位提供技术支持。 |  |  |
| 7 | 设备和软件技术性能参数要求 | 室外枪式摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器； （2）★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps； （3）★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； （4）最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级； （5）红外补光距离不小于85米； （6）信噪比不小于55dB； （7）内置红外与白光补光灯； （8）支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁； （9）最大分辨率2560x1440，清晰度不小于1400TVL； （10）需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； （11）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； （12）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； （13）不低于IP67防尘防水等级； （14）支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |
|  |  | 室外球型摄像机 | （1）★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合； （2）红外距离不小于250米； （3）支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像； （4）支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； （5）照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB； （6）支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； （7）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能； （8）可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间； （9）支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； （10）有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； （11）支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； （12）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作； （13）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ 。 |  |
|  |  | 客流统计摄像机 | （1）支持双镜头立体成像； （2）信噪比不小于55dB； （3）需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； （4）摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作； （5）需支持本地SD卡存储，最大支持128G； （6）可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置； （7）★可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%； （8）★可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 |  |
|  |  | 一键式紧急报警柱一体机 | （1）采用嵌入式操作系统； （2）★设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； （3）★设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器； （4）设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； （5）支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； （6）支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； （7）支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； （8）设备前置200万CMOS高清摄像头； （9）支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； （10）彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； （11）支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； （12）支持语音播报、分组广播功能； （13）支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口； （14）集成8口交换机； （15）防护等级：IP65； （16）工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | （1）★具有400万像素 CMOS传感器； （2）具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （3）内置GPU芯片； （4）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （5）宽动态能力不小于120dB； （6）信噪比不小于58dB； （7）在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； （8）★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； （9）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； （10）摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作； （11）需支持本地SD卡存储，最大支持512G； （12）★支持人像数据与市公安局人像解析平台对接，数据对接采用GA-T1400-2017，GA-T1399-2017标准协议； （13）人像数据解析由市公安局解析系统完成，解析费用包含在投标报价中，投标人应按900元/年/路计算。 |  |
|  |  | 60寸液晶电视机 | （1）屏幕比例 16:9； （2）分辨率 4096×2160； （3）能效等级 一级； （4）屏幕尺寸 60寸； （5）接口类型 AV HDMI RF射频接口 USB； （6）HDMI接口 3个； （7）网络链接 全部支持。 |  |
|  |  | 操作台 | （1）操作台采用优质钢板加工； （2）材质厚度框架2MM，台面1.5MM，墙板1.2MM，前后门1.0MM； （3）酸洗磷化后喷塑； （4）外形尺寸三席位 2400*820*800，含座椅。 |  |
|  |  | 视频图像存储 | （1）★双控制器，控制器双机热备。每控制器配置：1颗64位多核处理器、8G内存（可扩展至64GB）、128G固态盘，不少于3个千兆网口； （2）★存储容量为：配置24块10T氦气SATA硬盘，总容量240T； （3）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； （4）支持视频直存和照片文件存储； （5）能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像； （6）能支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； （7）支持智能补录、录像丢失报警，录像视频流发生丢失5s 以上可在日志中记录报警信息； （8）支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等协议接入。 |  |
|  |  | 视频服务器 | （1）10核2.2GHz×1/32G/1TB 7.2K； （2）SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/； （3）550W(1+1)/2U/16DIMM。 |  |
|  |  | 综合管理平台 | （1）基本功能：资源接入和管理（可以直接接入摄像机、客流统计摄像机和一体式报警柱）、用户管理、权限管理、报警管理、电子地图等； （2）实时监控：主码流子码流在线切换、视频按预案播放、图像的电子放大、图像的3D放大功能、双屏预览功能、多分屏画面显示、画面比例调整：全屏、满窗口、自适应、4:3、16:9显示、轮巡任务的配置及分组、分时轮巡； （3）录像回放：单画面、4画面、单进、单退、快进（不小于8倍数）、剪辑、抓帧、下载等操作；支持即时回放、常规回放、事件回放、分段回放、标签回放；支持分段回放；回放录像时，可对录像进行剪辑、抓图、回放录像上电视墙； （4）视频运维：备状态监控、视频质量监控、设备资源搜索；资产管理、资产统计分析、日志查询；全网设备的NTP校时；图像化方式展示设备在线\不在线状态；异常设备详细信息，如通道的状态、数据流类型、码率、帧率以及存储状态等； （5）联网网关：与张家港市公共安全视频共享平台实现平台间对接；提供不小于64路媒体流并发推送能力； （6）二次开发支持：提供接口文档、二次开发样例和二次开发指南，能指导开发人员完成应用开发。 |  |
|  |  | 管理电脑 | （1）6核处理器3Ghz； （2）4GB内存； （3）1T硬盘； （4）2G独立显存； （5）1套鼠键套装； （6）1台21.5英寸显示器； |  |
|  |  | 汇聚交换机 | 单台配置要求： （1）单机固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； （2）为便于上架操作及设备使用，要求前置电源接口。 技术参数要求： （1）交换容量≥255Gbps，包转发率≥95Mpps； （2）MAC 地址表≥16K； （3）所投产品采用静音设计，要求无风扇； （4）所投产品接口要求符合8KV防雷； （5）支持标准的以太网OAM功能； （6）设备支持能效以太网（ 802.3az ）； （7）要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms； （8）支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛。 |  |
|  |  | 机房UPS | （1）额定容量：10KVA； （2）输入电压：50%～125%（220V/230V/240V)； （3）相制：单进单出； （4）输入功率因数：≥0.99； （5）输入频率范围 40Hz-70Hz； （6）输出频率 自适应； （7）输出功率因数 0.9； （8）额定输出电压 220V/230V/240V； （9）电压调整率 ±1%； （10）电压失真度 ≤1%THD，线性满载 ；≤5%THD，非线性满载； （11）电池电压 192VDC； （12）主路切电池：0； （13）逆变切旁路：0； （14）主路效率：93.0%ECO模式：98.0%； （15）过载能力 （主路模式） 110%：10分钟时后切到旁路 ；130%：1分钟后切到旁路 ；150%：30秒后切到旁路，切到旁路后等待1分钟后关闭旁路 ； （16）峰值比 3: 1 ； （17）显示 LED+LCD ； （18）电池数量 ：16节； （19）电池类型 ：12V/100Ah； （20）后备时间 ：需满足2小时； （21）环境： 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-90%（无冷凝）； 噪音值(dBA) ＜50dB。 |  |

注：

1、带★的为重要参数。

2、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

3、施工单位自行考虑管路预埋预设、线路供电排放，所开挖修复产生费用投标单位自行考虑报价中，甲方不予增补。

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：

| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 本项目针对张家港市文化中心监控视频改造需求，为文化中心提供高清图像及智能图像识别等信息服务。以“全面覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为目标，更新原有监控设备，充分利用先进的物联网、人工智能等技术，为文化中心打造一套综合性视频监控安防系统，构造一张文化中心视频监控网，有效支撑中心日常管理和安全事件、突发事件等突发情况应急处置。 |  |  |
| 2 | 技术要求 | 本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人的运营工作应满足但不限于以下要求： - 高清摄像及智能监控、感知设备： - 红外枪式摄像机104台； - 红外半球型摄像机71台； - 星光级鱼眼全景摄像机34台； - 客流统计摄像机5台； - 人脸抓拍摄像机2台。 - 中心机房建设： 在每个重点监控区域部署高清网络摄像机，通过监控专有网络，连接到后端部署在中心机房的视频图像网络存储，并通过一台视频服务器，实现一个系统管理平台对所有监控点的前端摄像机的视频浏览、控制、报警 联动、录像检索和回放等全局管理。系统同时对接派出所/公安局视频共享平台，实现视频监控、报警等系统的无缝对接和信息共享。 中心机房作为后端监控中心，建设配套设备（含操作台、矩阵、键盘等）。具体如下： 1)系统应能对所有的监控点实时视频图像进行动态观察和控制。 2)系统应能对所有的监控点视频图像进行统一授权调用管理。 3)系统能对监控中心大屏上监控图像进行轮流切换，按序切换。 4)系统能实现海量视频信息的高质量可靠存储、授权回放和点播管理。 5)系统需要具备多级身份认证功能，应对系统用户进行分类，并综合考虑各种因素制定合理的权限管理策略，实现对用户访问的控制，确保用户只能对属于自己维护的设备加以管理。 6)系统应具有防止网络攻击的防御能力和防御措施，系统应采用访问控制和身份认证保证整个系统的安全。 7)系统应具有强大的接入能力和扩展能力，以实现今后大规模、大范围的 监控点覆盖；支持灵活的接入方式，以适应各个监控点网络传输条件的差异性。 8)系统应具备良好的兼容性，应能兼容目前市场上主流的IP 视频设备，且能够兼容市场上所有主流的存储设备。 9)系统能够接入今后的统一管理平台，实现视频监控信息的共享。 10)本次系统项目共计部署216个高清视频监控点。 并为后续增加点位做预留接口。 （3）施工作业规范标准：国标GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》。 （4）施工要求：中标单位需配备本项目所需的人员，施工作业人员为本单位职工的，开工前须提供缴纳社保的证明；非本单位施工人员作业的，必须提供雇佣合同及办理人生意外责任险，特殊工种作业的提供相应上岗资格证。 |  |  |
| 3 | 基础及立杆安装要求 | 枪机立杆及基础要求 |  | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚3mm；热镀锌厚度≥70um；喷塑厚度≥100um；总高度为3.5米，其中管直径165mm的高度为0.8米；管直径为76mm的高度为2.7米；横臂臂长为0.5米,管直径为60mm，壁厚2.5mm； （2）含基础法兰，法兰厚度为12mm；含抱箍等所有配件；立杆加装避雷针和接地； （3）立杆应做灌注基础（400*400*800，含钢筋笼）。 |
|  |  | 球机立杆及基础要求 |  | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚为3.5mm；热镀锌厚度≥70um；喷塑厚度≥100um；监控杆式样为锥形杆，高度为5米，下底部管直径为150mm，上部管直径为90mm；横臂为锥形杆，臂长为1.5米,下底部管直径为90mm，上部管直径为60mm； （2）含基础法兰，法兰厚度为12mm；含抱箍等所有配件；立杆加装避雷针和接地。 （3）立杆应做灌注基础（500*500*1200，含钢筋笼） |
|  |  | 接地要求 |  | （1）前端设备感应雷（包括过电压）的防护； （2）为保障前端设备的长时间正常工作，应为各种信号安装匹配的浪涌保护器，并做标准的接地； （3）地阻测试根据国标小于4欧姆。 |
|  |  | 电力施工要求 |  | （1）中标单位严格按照电力安装规范施工，接入内部电网。 （2）导线必须使用铜线。 |
| 4 | 网络传输要求 | （1）接入网络传输需为独立IP 传输专网，不得与其它网络连接； （2）在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质。 |  |  |
| 5 | 存储要求 | （1）视频监控的视频图像采用H.264/H.265编码方式1080P@25fps格式； （4）采用硬盘录像机存储，存储保留时间应不小于90天。 |  |  |
| 6 | 接入要求 | （1）监控视频图像（照片）应接入张家港市公共安全视频共享平台，支持64路以上并发访问，支持照片流的实时上传； （2）中标人不得大面积开挖中心道路，保持内部景观完整美观，施工时尽量利用原有管道敷设管线，不得大面积破坏内部景观绿化；若遇到需大面积施工时，由甲方负责沟通协调原智能化运维单位提供技术支持。 |  |  |
| 7 | 设备和软件技术性能参数要求 | 红外枪式摄像机 | （1）200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; （2）最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR （3）快门 1/3秒至1/100,000秒； （4）镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； （5）镜头接口类型 M12； （6）日夜转换模式 ICR红外滤片式； （7）数字降噪 3D数字降噪； （8）★宽动态范围 120dB； （9）★50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； （10）ROI支持三码流分别设置1个固定区域； （11）存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； （12）智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测； （13）物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； （14）通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； （15）工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； （16）电源供应 DC12V±25%； （17）电源接口类型：圆头电源接口； （18）红外照射距离最远可达160米； （19）防护等级 IP67。 |  |
|  |  | 半球形摄像机 | （1）最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR； （2）★具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （3）内置GPU芯片； （4）在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； （5）信噪比达到59dB（提供权威机构检验报告证明）； （6）★设备配置2个点阵红外灯，红外补光距离不小于50米。； （7）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； （8）照度适应范围达到135dB； （9）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |
|  |  | 星光级鱼眼全景摄像机 | （1）具有500万像素星光级CMOS传感器； （2）★灰度等级不小于11级； （3）★红外补光距离不小于8米； （4）需支持双码流技术，主码流最高分辨率2560x1920，子码流最高分辨率704x480； （5）水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于180°； （6）支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%； （7）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； （8）需具备区域入侵检测、越界检测、感兴趣区域、数字降噪、音频异常侦测等功能； （9）支持11种画面浏览模式，最多可支持9个独立子画面显示； （10）摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； （11）具有抗丢包（10%）处理能力； （12）需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作； （13）同一场景下启用智能编码功能后可节约码率约1/2，图像画质无明显影响； （14）需支持本地SD卡存储，最大支持128GB。 |  |
|  |  | 客流统计摄像机 | （1）支持双镜头立体成像； （2）信噪比不小于55dB； （3）需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； （4）摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作； （5）需支持本地SD卡存储，最大支持128G； （6）可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置； （7）★可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%； （8）★可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | （1）具有400万像素 CMOS传感器； （2）具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （3）内置GPU芯片； （4）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 （5）宽动态能力不小于120dB； （6）信噪比不小于58dB； （7）在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； （8）★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； （9）★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； （10）摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作； （11）需支持本地SD卡存储，最大支持512G； （12）★支持人像数据与市公安局人像解析平台对接，数据对接采用GA-T1400-2017，GA-T1399-2017标准协议； （13）人像数据解析由市公安局解析系统完成，解析费用包含在投标报价中，投标人应按900元/年/路计算。 |  |
|  |  | 60寸液晶电视机 | （1）屏幕比例：16:9； （2）分辨率：4096×2160； （3）能效等级：一级； （4）屏幕尺寸：60寸； （5）接口类型 AV HDMI RF射频接口 USB； （6）HDMI接口：3个 （7）网络链接：全部支持 |  |
|  |  | 55吋液晶拼接单元 | （1）LCD显示单元满足防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级； （2）LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤12ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； （3）环通输出接口：VGA，DVI，BNC； （4）★LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级； （5）★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作； （6）★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线； （7）LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书； （8）具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果； （9）LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅； （10）LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； （11）LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 |  |
|  |  | 视频综合解码平台 | （1）5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源； （2）★整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率。 |  |
|  |  | 操作台 | （1）操作台采用优质钢板加工； （2）材质厚度框架2MM，台面1.5MM，墙板1.2MM，前后门1.0MM； （3）酸洗磷化后喷塑； （4）外形尺寸三席位 2400*820*800，含座椅。 |  |
|  |  | 控制键盘 | （1）支持7寸触摸屏，分辨率800*480； （2）支持网络控制方式； （3）支持RS232、RS485串口控制； （4）延时≤200ms； （5）支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户； （6）支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入； （7）支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像； （8）支持音频输入、输出口； （9）支持USB接口； （10）连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能； （11）支持四维摇杆控制； （12）具有回放控制键，支持回放控制功能； （13）支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； （14）支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能； （15）支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器； （16）键盘需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的型式检验报告 |  |
|  |  | 机柜 | 42U机柜，2000*600*600*42U，颜色黑。 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | （1）支持接入双目、三目、800w、1600w、2400w相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； （2）支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； （3）支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息； （4）支持秒级检索查看硬盘中录像文件； （5）支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； （6）可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 可通过IE预览和回放双目相机的立体声； （7）支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； （8）★支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192； （9）支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户； （10）★可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机； （11）支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； （12）支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览； （13）支持接入2000万（拼接）摄像机显示，可自动跟踪或手动跟踪； （14）支持录像打包时间1-300分钟可设置； （15）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； （16）可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； （17）支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； （18）可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； （19）支持16个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 |  |
|  |  | 人脸分析录像机 | （1）内置2TB（2.5寸）硬盘； （2）支持语音对讲，可通过客户端与设备端进行实时双向对讲；可通过客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； （3）★支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式； （4）支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端； （5）支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像； （6）支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过该设备实现4路人脸抓拍功能； （7）支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息； （8）支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； （9）可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； （10）支持将2个网口设置不同网段的IP地址； （11）支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； （12）支持16路报警输入，4路报警输出接口； （13）支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作； （14）可获取网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息。 |  |
|  |  | 录像机硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
|  |  | 视频服务器 | （1）10核2.2GHz×1/32G/1TB 7.2K； （2）SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/； （3）550W(1+1)/2U/16DIMM。 |  |
|  |  | 视频监控平台 | （1）支持AD域； （2）支持接口鉴权； （3）支持第三方CAS鉴权单点登录； （4）组织机构的添加，删除，修改，为本组织的通道分组，根据本组织的所有通道的不同监控职能，进行分组管理； （5）统一资源管理入口，链接至各子系统进行资源管理； （6）图片服务器和移动接入网关添加、修改、删除、搜索； （7）支持NTP服务器配置； （8）配置门禁点和监控点的关联关系； （9）配置动环和监控点的关联关系； （10）角色添加、删除、修改；支持权限克隆； （11）支持批量配置人员身份； （12）支持批量导入人员照片； （13）支持人脸采集支持； （14）支持批量删除人脸照片； （15）可视对讲设备批量添加时，自动生成与可视对讲对应的部门及人员； （16）支持数据库的备份和恢复，支持备份文件数量、大小的配置和自动备份计划制定（按天、周、月、间隔）；当系统损坏导致数据丢失时，可方便快捷地完成数据的恢复； （17）可即时回放当前预览前N秒的画面，及时定位查看录像，也可单帧回放和保存到本地； （18）在预览中，可快捷地进行主子码流切换； （19）★客户端支持1/4/6/7/9/16/24画面分割模式及全屏显示； （20）★客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置； （21）预览过程中，可随时进行抓图保存到本地； （22）在预览过程中，对球机进行云镜上下左右左上左下右上右下的方向控制，焦点、焦距、光圈、转速的调节；可打开灯光、雨刷、3D放大、复位、一键聚焦的功能；支持高级别用户云台抢占功能； （23）支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上； （24）支持按用户的等级对云台进行锁定； （25）预置点、巡航、轨迹的添加、删除、修改和调用。 |  |
|  |  | 管理电脑 | （1）6核处理器3Ghz； （2）4GB内存； （3）1T硬盘； （4）2G独立显存； （5）1套鼠键套装； （6）1台21.5英寸显示器； |  |
|  |  | 汇聚交换机 | 单台配置要求： （1）单机固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； （2）为便于上架操作及设备使用，要求前置电源接口。 技术参数要求： （1）交换容量≥255Gbps，包转发率≥95Mpps； （2）MAC 地址表≥16K； （3）所投产品采用静音设计，要求无风扇； （4）所投产品接口要求符合8KV防雷； （5）支持标准的以太网OAM功能； （6）设备支持能效以太网（ 802.3az ）； （7）要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms； （8）支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛。 |  |
|  |  | 视频共享平台对接 | （1）支持市公安局社会面监控软件的功能参数需求： （2）需包含资源管理功能、用户管理功能、权限管理功能、报警管理功能等； （3）需实现实时监控、视频巡逻、录像回放、大屏管控、远程控制、电子地图、抓拍功能； （4）支持卡口电警接入，支持视频运维功能，支持联网功能，支持二次开发； （5）包含组织实施与视频专网的安全对接： （6）建立公安视频专网与互联网、其它专网间安全数据交换平台； （7）建立公安视频专网与公安信息网间安全数据交换平台。 |  |

注：

1、带★的为重要参数。

2、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

3、施工单位自行考虑管路预埋预设、线路供电排放，所开挖修复产生费用投标单位自行考虑报价中，甲方不予增补。

三、商务条款

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：

3.1服务期限

18个月。

3.2货款支付

3.2.1结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2.2结付期限：

①合同签订生效后，采购方支付10%的预付款；租赁服务期开始之日起每个结算周期之后的一个月内，支付本周期的租赁服务费（第一个周期支付时扣除预付款），最后一次付款的同时返还履约保证金（合同总价款2％）。

②租赁服务费考核结算以12个月为一个周期,第一个周期结束时支付本周期服务费，项目结束时支付剩下6个月的服务费。根据合同租赁月单价、实际交付数量进行计算。

3.3投标货币

人民币。

3.4服务地点

采购人指定地点（张家港市梁丰生态园）。

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段：

3.1服务期限

24个月。

3.2货款支付

3.2.1结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2.2结付期限：

①合同签订生效后，采购方支付10%的预付款。服务期开始之日起每个结算周期之后的一个月内，支付本周期的服务费（第一个周期支付时扣除预付款），最后一次付款的同时返还履约保证金（合同总价款 2％）。

②服务费考核结算以 12 个月为一个周期,根据合同月单价、实际交付数量以及考核扣款进行计算。

3.3投标货币

人民币。

3.4服务地点

采购人指定地点（张家港市文化中心）。

四、其他部分

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务一标段：

4.1投标人负责的事项

4.1.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料。

4.1.2负责系统设备安装过程中相关施工、开挖、恢复、穿线等，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

4.1.3负责将新建的监控点位根据采购人要求接入张家港市公共安全视频共享平台。

4.1.4负责提供系统传输网络、设备及接入张家港市公共安全视频共享平台运营费用。

4.1.5负责将设备接入生态园电力系统，用电费用由采购人承担。

4.1.6负责中心设备的维修、维护服务。

4.1.7负责监控系统日常运行及维修、维护服务。

4.1.8投标人应具备参与项目建设、安装、调试必要的人员构成，设备、仪器清单以及工程车辆等。

4.2采购人负责的事项

4.2.1负责与系统安装过程中的外部协调工作。

4.2.2负责对施工过程中的施工进行监督检查。

4.3系统安装完成时间

合同签订后，按照甲方的规划和进度要求完成系统建设并通过验收，保证可以投入运行。

4.4资产

4.4.1中标人所提供设备、系统、软件、著作权、知识产权应为合法取得，服务期内归中标人所有。中标人所提供设备、系统、软件等产生的文件、 数据、图片、视频等数据资产归采购人所有；服务期内采购人对中标人所提供设备、系统、软件等拥有唯一使用权，未经采购人许可，中标人不得擅自拆除、卸载、暂停使用，或出售、抵押、租赁给第三方；

4.4.2服务期满后，本项目所有硬件设备以及相关配套设施等资产无偿划归甲方所有，应用软件知识产权划归甲方所有，中标人应无条件配合资产移交、应用软件源代码提供等工作。

4.5系统运维要求

4.5.1中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

4.5.2中标人应保障监控功能正常运行，并负责故障的全程处理。

4.5.3中标人提供7*24小时热线电话服务。

- 4.5.4中标人应确保整个系统及网络安全。

4.6系统升级要求

4.6.1在租赁期内，中标人提供的各类软、硬件、系统，因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，在不影响系统正常使用的前提下，中标人可以使用不低于原软、硬件、系统主要性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

4.6.2由此引起的系统内其它平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

4.6.3中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

4.7运行维护机构

4.7.1维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，中标单位应即时响应。同时需满足下列要求：

故障导致系统不能运行，中标单位应在4小时内恢复系统；

故障发生在室外，则中标单位应在6小时内恢复系统；

故障不影响系统运行，则中标单位应在24小时内恢复系统；

故障点在室外并且是由于停电、雷暴雨天气、被盗及其它不可抗力等事件引起的故障，中标单位应在事件结束后，在规定时间内修复；其中涉及需要重新施工的，应在7日内完成，其它情况应在24小时内恢复；

中标人应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

每次维修必须进行详细记录并经使用方确认。

4.8验收及交付

验收条件：按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经甲方同意。验收程序：甲乙双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由甲方组织甲乙双方进行。验收通过后10日内完成交付。

4.9培训

按照采购方要求针对中心机房操作和网络安全等单项提供必要的原厂技术培训，每个单项培训人数不少于2人。

4.10考核条款

4.10.1 合同签订后 15 日内，甲方向乙方下达书面建设计划；乙方应按照甲方的规定 1 个月内完成项目建设任务，超期未完成的从履约保证金扣除违约金。超过 1 个月未按时完成的扣除未完成部分 6 个月的租赁费；超过 3 个月未完工的，扣除未完成部分 12 个月的租赁费。项目未全部竣工不结算服务费（甲方书面通知的项目变更除外）。

4.10.2 乙方未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证一次，扣除租赁费 1 万元，一年内出现三次以上（含三次）的，每次追加扣除租赁费 1 万元；造成影响的每次扣除租赁费 5 万元，一年内出现二次以上（含二次）的，每次追加扣除租赁费 5 万元；造成严重后果的，扣除租赁费 10 万元。

4.10.3 乙方因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台（套）设备和软件扣租赁费 5000 元；造成后果的，每台（套）设备和软件扣租赁费 5000 元。

4.10.4 乙方未按要求在规定时间内（24 小时）完成前端设备维护、维修、保养， 以及中心设备、系统、软件维护、维修的，每次每台设备扣除 200 元；超时完成的,且无书面说明正当理由的,每超出一天每台设备加扣 100 元。

4.10.5 乙方未按甲方要求按时完成前端设备迁移的，每超过 24 小时，扣 100 元。

4.10.6 乙方未按甲方要求按时完成重大活动和重要保障任务，因乙方主观原因影 响安保任务完成的，视情形扣 1 万元至 5 万元。

4.10.7 因设备未及时维修影响公园安保服务或因无法提供相关视、音频资料致使 相关案件无法侦破的，每次扣 1 万元至 5 万元。

4.10.8 乙方在安装、维护工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，视情形扣除租赁费用。

4.10.9 其他未尽事宜，造成后果的，视情形扣除租赁费用。

4.11 伴随服务

4.11.1 抢修时效

（1）紧急服务，包含下述内容：系统平台故障，如服务平台无法登陆、平台对 接服务器宕机、实时画面或回放取流失败、存储服务器离线等，即时响应，30 分钟 到现场开展工作，超过 30 分钟作为迟到，超过 60 分钟作为服务缺失；紧急服务需 在接到甲方通知后 2 小时内解决问题。

（2）一般服务，包含以下内容：客户端无法登陆；客户端不能正常使用或部分 功能异常；电脑故障、立杆、摄像机、线路被撞等事故现场；传输网络、汇聚网络、 汇聚交换机故障。需 30 分钟内响应，4 小时内到现场处理问题，超过 4 小时作为迟 到，超过 8 小时作为服务缺失；一般服务需在接到甲方通知后 12 小时内解决问题。

（3）日常服务，包含以下内容：摄像机方向调整；摄像机镜头清理；摄像机移 位。摄像机方向调整需 30 分钟内响应，24 小时内到达现场并解决问题，超过 24 小 时作为迟到，超过 72 小时作为服务缺失；摄像机镜头清理在接到业务通知单起 2 天内完成，超过 48 小时视为服务缺失；摄像机移位在接到业务通知单起 7 天内完成 （需双方确认点位及可行性）。

4.11.2 租赁期内每年迁移数量不超过总点位的 2%或租赁期内总数不超过总点位 的 5%；超过部分所产生的费用（材料费和人工费），按照该点位月租赁费的 3 倍予以补偿，最终由甲方确认后纳入租赁费用中一并结算。

4.11.3 移机、移位、换杆、线路改造等情况，在甲方提出要求后，乙方应在 7 个 工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和 其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

4.12其他

4.12.1投标人根据招标文件的要求，提供整体运维方案，包含但不限于系统运维保障方案（含监控系统、存储系统）、营运保障服务流程等，要求运维路线清晰，方案全面完整，内容分析透彻；

4.12.2投标人根据本项目需求，结合现场踏勘情况，针对本项目实施及施工过程中遇到的重点、难点问题进行详细的阐述，并提供相应的解决方案，方案包含但不限于重难点问题阐述、重难点问题解决方案、质量控制措施、安全保证措施、工期进度安排等；

4.12.3投标人根据本项目，提供针对本项目的项目管理措施，方案措施包含但不限于人员架构、责任分工、人员数量、人员专业结构及相关的规章制度等；

4.12.4投标人需提供2021年以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩；

4.12.5投标人需提供投标人获得的相关证书、荣誉。

梁丰生态园和市文化中心监控设备设施租赁服务二标段

4.1投标人负责的事项

4.1.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料。

4.1.2负责系统设备安装过程中相关施工、开挖、恢复、穿线等，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

4.1.3负责将新建的监控点位根据采购人要求接入张家港市公共安全视频共享平台。

4.1.4负责提供系统传输网络、设备及接入张家港市公共安全视频共享平台运营费用。

4.1.5负责将设备接入内部电力系统，用电费用由采购人承担。

4.1.6负责中心设备的维修、维护服务。

4.1.7负责监控系统日常运行及维修、维护服务。

4.1.8投标人应具备参与项目建设、安装、调试必要的人员构成，设备、仪器清单以及工程车辆等。

4.2采购人负责的事项

4.2.1负责与系统安装过程中的外部协调工作。

4.2.2负责对施工过程中的施工进行监督检查。

4.3系统安装完成时间

合同签订后，按照甲方的规划和进度要求完成系统建设并通过验收，保证可以投入运行。

4.4资产

4.4.1中标人所提供设备、系统、软件、著作权、知识产权应为合法取得，服务期内归中标人所有。中标人所提供设备、系统、软件等产生的文件、 数据、图片、视频等数据资产归采购人所有；服务期内采购人对中标人所提供设备、系统、软件等拥有唯一使用权，未经采购人许可，中标人不得擅自拆除、卸载、暂停使用，或出售、抵押、租赁给第三方；

4.5系统运维要求

4.5.1中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

4.5.2中标人应保障监控功能正常运行，并负责故障的全程处理。

4.5.3中标人提供7*24小时热线电话服务。

- 4.5.4中标人应确保整个系统及网络安全。

4.6系统升级要求

4.6.1在租赁期内，中标人提供的各类软、硬件、系统，因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，在不影响系统正常使用的前提下，中标人可以使用不低于原软、硬件、系统主要性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

4.6.2由此引起的系统内其它平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

4.6.3中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

4.7运行维护机构

4.7.1维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，中标单位应即时响应。同时需满足下列要求：

故障导致系统不能运行，中标单位应在4小时内恢复系统；

故障发生在室外，则中标单位应在6小时内恢复系统；

故障不影响系统运行，则中标单位应在24小时内恢复系统；

故障点在室外并且是由于停电、雷暴雨天气、被盗及其它不可抗力等事件引起的故障，中标单位应在事件结束后，在规定时间内修复；其中涉及需要重新施工的，应在7日内完成，其它情况应在24小时内恢复；

中标人应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

每次维修必须进行详细记录并经使用方确认。

4.8验收及交付

验收条件：按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经甲方同意。验收程序：甲乙双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由甲方组织甲乙双方进行。验收通过后10日内完成交付。

4.9培训

按照采购方要求针对中心机房操作和网络安全等单项提供必要的原厂技术培训，每个单项培训人数不少于2人。

4.10其他

4.10.1投标人根据招标文件的要求，提供整体运维方案，包含但不限于系统运维保障方案（含监控系统、存储系统）、营运保障服务流程等，要求运维路线清晰，方案全面完整，内容分析透彻；

4.10.2投标人根据本项目需求，结合现场踏勘情况，针对本项目实施及施工过程中遇到的重点、难点问题进行详细的阐述，并提供相应的解决方案，方案包含但不限于重难点问题阐述、重难点问题解决方案、质量控制措施、安全保证措施、工期进度安排等；

4.10.3投标人根据本项目，提供针对本项目的项目管理措施，方案措施包含但不限于人员架构、责任分工、人员数量、人员专业结构及相关的规章制度等；

4.10.4投标人需提供2021年以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩；

4.10.5投标人需提供投标人获得的相关证书、荣誉。

# 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

- 1 价格分30分

- 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留二位小数）；

2服务方案 34分

2.1技术方案 10分

投标人根据项目需求，结合现场踏勘情况，对项目系统的架构、点位布局、 设备部署情况的了解程度，提供详细的技术方案（包括各系统功能实现的解决方案，如平面图、布线图、视频监控、报警联动、图上监控、存储系统、设备型号规格等），以文字和图形方式详细描述和设计。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得 10 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满 3 项的，得 7 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容满3项及以上的，得 4 分；方案内容无实质性意义或未提供的不得分。【0/4/7/10】

2.2运维方案 8分

根据招标文件的要求，提供的整体运维方案，包含但不限于系统运维保障方案（含监控系统、存储系统）、营运保障服务流程等，要求运维路线清晰，方案全面完整，内容分析透彻。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得 8 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺失或无实质性内容不满 3 项的，得5 分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得 2 分，未提供方案说明的不得分。 【0/2/5/8】

2.3实施方案 8分

投标人根据本项目需求，结合现场踏勘情况，针对本项目实施及施工过程中遇到的重点、难点问题进行详细的阐述，并提供相应的解决方案，方案包含但不限于重难点问题阐述、重难点问题解决方案、质量控制措施、安全保证措施、工期进度安排等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满 3 项的，得 5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容满 3 项及以上的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供的不得分。【0/2/5/8】

2.4项目管理措施 5分

投标人根据本项目，提供针对本项目的项目管理措施，方案措施包含但不限于人员架构、责任分工、人员数量、人员专业结构及相关的规章制度等；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 5 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺失或无实质性内容不满 3 项的，得 3 分；方案内容简略且基本无实质性意义的得 1 分；未提供方案说明不得分。【0/1/3/5】

2.5培训方案 3分

投标人根据本项目，提供针对本项目的培训方案，方案内容全面详实且有实质性意义的得 3 分，方案内容简略且基本无实质性意义的得 1 分；未提供方案说明不得分。【0/1/3】

3 投入的相关设备 22分

3.1针对本项目拟投入的相关设备 20 分

投标人拟投入的产品完全满足招标文件要求的得基本分20分，带“★”项的为重要技术参数，每负偏离一项扣 1 分，其余技术参数每负偏离一项扣 0.5分，扣完为止（以上对“★”性能指标需提供具有权威检测（检验）资质的机构出具的检测（检验）报告并加盖原厂公章，不提供视为负偏离）【0-20】

3.2车辆 2 分

投标人具有工程用车辆的，每辆车得 0.5 分，最多得 2 分；投标文件中需提供以下证明材料：

- 可以显示车牌号码的车身正面、侧面照片；

- 有效且完整的车辆行驶复印件，照片中车牌号码与车辆行驶证中车牌号码需完全一致，且车辆行驶证中显示的车辆所有人应为投标人或其下属机构（非个人）；

- 承诺中选后该车辆用于本项目服务使用，需提供承诺书并加盖公章。

以上材料不提供不得分。【0-2】

4 人员情况 7分

4.1 工程师 2 分

投标人针对本项目拟配备的工程师持有中级或中级以上职称证书，得 2 分 （请在投标文件中提供为该员工交纳的近三个月的社保证明材料及有效期内的证书，不提供不得分)。【0/2】

4.2 运维技术人员 3 分

投标人针对本项目拟配备的运维技术人员持有电工证的，有一人得 1 分， 最多得 3 分（请在投标文件中提供为该员工交纳的近三个月的社保证明材料及有效期内的证书，不提供不得分)。【0-3】

4.3 注册信息安全人员 2分

投标人针对本项目拟配备的注册信息安全人员持有CISP证书，得 2 分 （请在投标文件中提供为该员工交纳的近三个月的社保证明材料及有效期内的证书，不提供不得分)。【0/2】

5 履约能力 7分

5.1类似业绩 5分

投标人提供 2021 年 1 月以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩 的，有一份得 1 分，本项最多得 5 分（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，不提供不得分）。【0-5】

5.2证书荣誉 2分

根据投标人获得的相关证书、荣誉，有一份得 1 分，本项最多得2分（提供相关证明材料的复印件，不提供的不得分）。【0-2】

注: 以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

八、投标配置及分项报价表

九、技术参数响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、检测报告

十二、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 八、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 月租费（元） | X个月合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 九、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十一、检测报告

检测报告（如有）

- 十二、其他材料