招 标 文 件

- 项目名称：兴化市开发区路灯节能改造项目

- 项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0002

招 标 人：兴化市路灯管理处

- 招标代理机构：泰州中政招投标代理有限公司

二○二五年一月

- 关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

第一章   投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	25

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	44

第七章  投标文件相关格式	62

# 第一章  投标邀请

受兴化市路灯管理处的委托，泰州中政招投标代理有限公司对开发区路灯节能改造项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：开发区路灯节能改造项目

项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：2025年01月10日至2025年01月17日，2025年01月17日后仍可以下载招标文件，2025年01月17日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年02月11日北京时间09：30

2.开标时间：2025年02月11日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、采购人

名称：兴化市路灯管理处

地址：兴化市文昌花苑13号楼1-5号门面房

联系方式：王先生 15052355881

六、采购代理机构

名称：泰州中政招投标代理有限公司

地址：兴化市长九领寓519办公室

联系方式：孙先生   0523-83285808

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 采购人：采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式：政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 投标有效期

- 11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：综合评分法。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

七、电子招标投标交易平台

- 44. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：兴化市路灯管理处 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：泰州中政招投标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是。 中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“工业” 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本项目评分办法 （二）商务部分 详见本项目评分办法 五、价格折扣文件格式 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过270万元人民币（采购项目预算金额、最高限价）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（已系统为准） 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年2月11日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五) | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年2月11日09:30（标准时间）。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五) | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术（质量）需求方案得分顺序排列。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （三十九） | 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 1.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位 1.1.1中小企业定义： 1.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。 1.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 1.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 1.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.2政府采购节能产品、环境标志产品 1.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 1.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 1.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.3商品包装、快递包装 根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 1.4绿色数据中心 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求， 1.4.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。 1.4.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。 1.4.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。 1.4.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 1.4.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。 1.5信息安全产品 1.5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。 1.5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 1.6 电子履约保函(保险) 根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。 省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。 供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 （签订合同时提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核查） |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：朱女士 ;联系电话：0523-83285808; 办公地址：兴化市长九领寓519办公室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取中标（成交）通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.账户信息：

收款人：泰州中政招投标代理有限公司

开户行：兴化农村商业银行营业部

开户账号：3212810471010000088246

# 评标标准

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术分（65分） | 技术要求 | 15 | 严格按照招标文件中采购货物的要求进行评定，供应商提供的产品规格参数完全响应招标文件要求的得15分。投标人需提供技术响应偏差表，标明正偏离、符合或者负偏离。打“★ ”的技术参数出现负偏离的，每有一项扣1分；其他技术参数存在负偏离的，每有一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 认证证书 | 2 | 提供投标产品LED80W和150W路灯灯具TA≥55°的CQC认证证书有的得1分，最高的2分（提供证书原件扫描件）。 |
|  | 盐雾试验 | 4 | 提供投标产品LED80W和150W路灯大于或等于500小时的盐雾试验报告,有一款灯具符合要求的得2分，此项最高4分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 电气安全检测 | 4 | 提供投标产品LED路灯80W和150W的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015）要求且须含风压、光生物危害等指标。每提供满足要求的一份报告得2分，未提供报告或报告中有缺失不得分，此项最高4分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 振动、防撞试验 | 4 | 提供投标产品LED80W和150W路灯的振动、防撞试验（防护等级≥IK08）、冲击的报告（缺一不可），有一款灯具符合要求的得2分，此项最高4分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 80w光学检测 | 2 | 提供投标产品LED路灯80w光学检测报告，满足色温4000±200K，Ra≥70,色容差≤5SDCM情况下，整灯光效≥170LM/W得2分，整灯光效≥150LM/W得1分，整灯光效＜150LM/W不得分，此项最高2分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 150W光学检测 | 2 | 提供投标产品LED路灯150W光学检测报告，满足色温4000±200K，Ra≥70，色容差≤5SDCM情况下，整灯光效≥170LM/W得2分，整灯光效≥150LM/W得1分，整灯光效＜150LM/W不得分，此项最高2分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 综合模拟判定 | 2 | 提供投标产品LED路灯80W和150W的综合模拟判定测试报告，每有一份满足要求的报告得1分，此项最高得2分（提供具有通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)。 |
|  | 节能认证 | 2 | LED路灯制造商具有中国质量认证中心出具的路灯节能认证报告，有一份得1分，此项最高2分。（提供证书原件的扫描件） |
|  | ITSS信息技术服务 | 1 | 智能控制系统（含软硬件）制造商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书二级及以上资质，得1分。（提供证书原件的扫描件） |
|  | 证书 | 1 | 智能控制系统（含软硬件）制造商同时具有有效期内无线数据终端的无线电发射设备型号核准证和电信设备进网许可证（或试用批文），得1分，缺一个不得分（提供国家工信部出具的证书扫描件） |
|  | 技术团队 | 11 | 投标人具备实施本项目的专业化技术支撑保障，投标人为本项目配备的技术负责人具备光源与照明专业高级工程师（含以上）资格的，得3分，技术负责人具备光源与照明专业工程师资格的得1分，最高3分。提供技术负责人高级工程师证书及本项目开标时间前6个月内任何1个月投标人为其缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  |  |  | 智能控制系统（含软硬件）制造商为本项目配备的人员团队实力：技术人员同时具有注册电气工程师（供配电）及正高级工程师证书的得1分。提供证书原件扫描件及本项目开标时间前6个月内任何1个月缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  |  |  | 其他管理人员：投标人为本项目另外配备日常常驻技术人员的（具备光源与照明专业中级工程师（含以上）资格）的，每有一个得1.5分，本项满分3分。提供工程师证书及本项目开标时间前6个月内任何1个月投标人为其缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  |  |  | 为保证本项目质保期正常运行，投标人为本项目后期维护配备24小时值班人员，每班需配备人员3人（所配备的人员需为投标单位正式员工，必须缴纳社保及工伤意外保险），其中负责人1人（须具备机电专业二级或以上建造师证书），专业作业人员1人（须有电工证）、维护工高空作业车驾驶员1人（须有相应驾驶证），提供相关证书及本项目开标时间前6个月内任何1个月投标人为其缴纳的社保交纳证明，同时具备得2分。 |
|  |  |  | 投标人具备节假日及特殊情况下的快速应变响应能力，提供1辆路灯高空作业车的得2分，本项目满分2分。 注：投标人具有专业路灯高空作业登高车（机动车行驶证上车辆类型为轻型非载货专项作业车）（投标人自有车辆提供须提供车辆照片、行驶证和车辆登记证原件扫描件，如是租赁车辆除以上要求还需提供租赁协议，租赁期限须满足本项目5年的服务期限） |
|  | 改造方案 | 5 | 根据投标人提供的改造方案进行评审，方案包括且不限于改造升级方案、施工组织方案、质量保证措施、节电效益测算等，方案描述详细、科学合理、有针对性、可行性强、符合项目实际需要且切实可行。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求或者未提供的，不得分。 |
|  | 智慧照明控制方案 | 5 | 根据投标人提供的智慧照明控制系统建设方案进行评审，包括且不限于质量保证措施、软硬件配备方案、智慧照明平台及照明集中控制系统的融合方案等，方案描述详细、科学合理、有针对性、可行性强、 符合项目实际需要且切实可行。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求或者未提供的，不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供的运维方案进行评审，包括且不限于亮灯率保障措施、日常维修维护方案、系统维修维护方案、运维台账计划、备品备件储存更换、安全生产保障方案、故障抢修措施、重大活动节日保障措施等，方案描述详细、科学合理、有针对性、可行性强、符合项目实际需要且切实可行。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求或者未提供的，不得分。 |
| 商务分（5分） | 认证证书 | 3 | 投标人具有有效的经国家认监委平台备案的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，证书认证的覆盖范围须涵盖照明器具销售且证书在有效期内，每有1项得1分，最高3分（提供原件扫描件）。 |
|  | 企业业绩 | 2 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签约时间为准）实施过类似LED路灯灯具更新改造项目业绩的的2分，业绩产品品牌应与本次所投品牌一致，不包括景观亮化灯具（洗墙灯、灯带等）、室内灯具的供货业绩。 证明材料：提供中标通知书（须提供中标公告截图）、合同、验收合格证明材料、发票以上四者缺一不可，须全部提供原件扫描件。 |

# 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（7）合同是否分包：是    否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

  是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

  否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台）

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  采购需求

- 一、项目基本情况

1.项目名称：开发区路灯设备采购

2.项目简介：兴化开发区路灯已投入运营使用多年，为提升照明质量，现对部分道路的路灯设备进行重新采购更换。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：270万元

5.最高限价：270万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标文件处理。

6.合同履行期限：合同签订后60天。

7.质保期：本项目所有产品质保年限为5年，在质保期内出现质量问题，供货方需24小时内修复到位。

8.现场勘探：采购人不组织，供应商自行勘探。

9.安全责任：如在质保期内发生安全事故（包括产品质量问题和安装调试操作不当引起的高空坠物等情况），所有责任由供货方全权承担。如发生经济损失，招标人有权向供货方索偿。

10.如供货方不能正常履约，将酌情扣除履约保证金。

11.本项目所供货物需按甲方指定时间，指定数量分批次送至甲方指定地点，如供货方一次性将货物送至甲方指定地点，供货方承担货物的存储及保管工作，在存储及保管期间期间如发生货物丢失的情况，所有损失由供货单位自主承担。送货至甲方指定存放地点，甲方有权对所供货物进行随机抽检及送检，检测费用由供货方承担；如检测不合格，将进行二次复检，如复检再不合格，招标人有权随时终止合同；并向供货方追偿。期间如发生货物丢失的情况，所有损失由供货单位自主承担。

12.本项目所供的集中控制器及单灯控制器须无缝接入甲方现有系统。

- 二、采购设备清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150w LED路灯 | 810 | 盏 | 每盏灯要配12米护套线（含拆除新装及调试） |
| 2 | 80w LED路灯 | 640 | 盏 | 每盏灯要配12米护套线（含拆除新装及调试） |
| 3 | 60W LED路灯 | 70 | 盏 | 每盏灯要配12米护套线（含拆除新装及调试） |
| 4 | 单灯控制器及配套辅材 | 449 | 盏 | 含5年通讯费，含新装及调试 |
| 5 | 集中控制器 | 45 | 套 | 含5年通讯费，含新装及调试 |

投标人所投LED灯具（150w、80w、60w）须为同一品牌；投标人所投智能控制系统（单灯控制器、集中控制器）须为同一品牌。单灯控制器安装于灯杆内，对每盏灯进行远程控制管理；集中控制器安装于路灯箱变中，实现以配电箱体为单位的路灯的集中管理。

报价应包含完成本项目所需货物、辅材（含专用工具）、机械、税金、运输、装卸、保险、配套服务（含原有灯具拆除、新灯具安装、控制系统安装、拆除旧灯具送到招标人指定地点等）、技术协助、培训和交付后质保等工作所发生的所有费用。

- 为保证本项目质保期正常运行，中标单位须实行24小时人员值班制，每班需配备人员3人（所配备的人员需为供应商单位正式员工，必须缴纳社保及工伤意外保险），其中负责人1人，专业作业人员1人（须有电工证）、维护工高空作业车驾驶员1人，以上人员及专业作业车辆须常驻项目，甲方有权对驻场的人员、车辆及后期服务进行考核，根据考核结果有权对供货商进行处罚，投标报价需包含上述费用。

- 三、主要设备技术参数及要求

LED路灯技术参数及要求

(一)★ 灯具特性

| 序号 | 灯罩型号 | 检测内容 |  | 达标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80wLED 路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | 80W ±10% |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥10400lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥130lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合 GB7000.1-2015 及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP66 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 4000K±200K |
|  |  | 08 | 色容差 | ≤5SDCM |
|  |  | 09 | 显色指数 | ≥70 |
| 2 | 150wLED 路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | 150W±10% |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥19500lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥130lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合 GB7000.1-2015及 GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP66 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 4000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 色容差 | ≤5SDCM |

(二) 80wLED 路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1.安装条件

| 灯具系统安装条件 | 道路类别： | 支路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 8 |
|  | 车道数 | 2 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度 h(m) | 8 |
|  | 灯杆的安装间距 S(m) | 35 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度(m) | 1.3 |
|  | 灯具仰角(度) | 10 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2.在上述安装条件下需满足以下要求

2.1 平均亮度 Lav (cd/m2)维持值不低于 0.75 cd/m2

2.2 亮度总均匀度 U0 最小值不低于 0.4

2.3 平均照度 Eav (Lx)维持值不低于 10Lx

2.4 照度均匀度 UE 最小值不低于 0.3

2.5 眩光限制阈值增量 TI (%)最大初始值不高于 15%。

(三) 150wLED 路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1.安装条件

| 灯具系统安装条 件 | 道路类别： | 次干道 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 16 |
|  | 车道数 | 4 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 双侧对称 |
|  | 灯具安装高度 h(m) | 11 |
|  | 灯杆的安装间距 S(m) | 40 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度(m) | 1.3 |
|  | 灯具仰角(度) | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2.在上述安装条件下需满足以下要求

2.1 平均亮度 Lav (cd/m2)维持值不低于 1.5 cd/m2

2.2 亮度总均匀度 U0 最小值不低于 0.4

2.3 亮度纵向均匀度 UL最小值不低于 0.5

2.4 平均照度 Eav (Lx)维持值不低于 20Lx

2.5 照度均匀度 UE 最小值不低于 0.4

2.6 环境比SR最小值不低于 0.5

2.7 眩光限制阈值增量 TI (%)最大初始值不高于 10%。

##### 路灯灯头技术参数

1、基本要求

1.1 提供灯具安装说明书。

1.2 灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的附件。

1.3 所有灯具（含光源、控制装置）质保五年。

1.4 灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

1.5 所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源符合国家相关标准。

1.6必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1）《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1。

（2）《灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具》GB 7000.203。

（3）《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921。

（4）《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1。

（5）《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743。

（6）《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5。

（7）《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595。

（8）《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468。

（9）《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17。

（10）《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827。

（11）《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14。

（12）《投光灯具安全要求》GB 7000.7。

（13）《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823。

（14）《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832。

其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

2、灯具要求

2.1 灯具应符合相关国标的要求。

2.2 外观质量：

（1）外形示意图：

LED路灯灯头外形(仅作参考)

（2）★ LED灯具外形尺寸应满足下列要求：

LED 80w路灯灯头：长度:650mm±5%,宽度:340mm±5%，厚度:90mm±5%；

LED 150w路灯灯头：长度:650mm±5%,宽度:340mm±5%，厚度:90mm±5%；

同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。（80w 路灯及150w路灯分别提供封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告)

（3）灯具外壳构造设计应具备良好的自洁性,壳体表面光洁、无凸出散热筋或散热柱及凹陷结构，不会产生灰尘、树叶堆积及积雪现象，避免长期使用树叶堆接等情况引起灯具散热不畅导致产品失效等情况产生。

（4）灯具的整灯重量不超过8Kg，不少于5公斤(千克)。

2.3 材料、功率要求：

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

2.4 结构要求

（1）灯具应安装方便。

（2）★ 灯具灯体应有特设的导线出(入)口密封装置，应预留双出线孔位，以便强弱电接线分开，不造成干扰。（80w 路灯及150w路灯分别提供封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告)

（3）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

2.5 电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

（4）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

2.6 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

2.7振动及冲击试验

- 振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

- 冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

- 2.8防碰撞试验

- 灯具应符合 GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08

- 3、对LED灯具的具体要求

3.1 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

3.2 灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.3 ★  LED灯具应为高压铸铝一次成型，灯具无散热筋条，非模组式，带钢化玻璃。（80w 路灯及150w路灯分别提供封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告)

3.4 ★ 灯具光源腔应带有反光器。（80w 路灯及150w路灯分别提供封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告)

3.5 采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

3.6 外部螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。

3.7 灯具紧固螺栓应使用 10mm 外六角螺栓。

3.8 内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

3.9 驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模块间连接可靠，便于维护，整体美观。

3.10 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

3.11 电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

3.12 LED灯具的全寿命周期内的色温应为4000K±200K。

3.13 灯具宜配置呼吸器。

3.14 灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

3.15 灯具整体防护等级为IP66。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

3.16 电器绝缘等级：Class I。

3.17 每一个独立的LED光源应具有透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

3.18 灯具的设计应确保电源能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

3.19 灯具采用60mm直径的安装接口。

3.20 ★ 灯具应有独立电源腔和光源腔，并且电器腔为无工具上开盖方式。电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，（80w 路灯及150w路灯分别提供封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告)

3.21 电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

3.22 LED灯具控制要求

灯具控制方式可采用1-10V模拟，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于5s。

3.23 应可根据业主要求提供不同配光形式的灯具，并在灯具内进行特殊标识，标识应牢固，不变色、褪色。

4、对光源及芯片的要求

4.1 LED参考采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

4.2 LED光源色温为4000K±200K，显色指数≥70。

5、对驱动电源的要求

可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。    驱动电源参考采用台湾明纬、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

6、对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

6.1、钢丝绳材质：304不锈钢；

6.2、钢丝绳直径：≥2mm；

6.3、钢丝绳长度：露出灯具部分≥400mm

6.4、钢丝绳拉力：≥100Kg；

6.5、钢丝绳两端固定方式：固定式。

智能控制系统技术要求：

基础数据录入，实现云平台精细化管理，满足节能化、数据化、信息化、智能化管理要求；要求采用最新的4G/5G/CAT1通信技术，对每盏路灯安装单灯控制器，单灯控制器直接通过无线网络与监控中心连接，监控中心即可对照明灯具实现节能降耗、远程开关和调光控制、信息采集、报警上传等功能。

投标人所提供终端必须能够无缝接入兴化路灯处现有平台，实现终端数据主动上传、终端按下发命令执行包括但不限于开关灯、调光、故障报警等平台所有功能。

详细技术要求如下

（一）单灯控制器

- 单灯控制器技术要求

  - 采用4G/5G/CAT1网络通讯方式。

  - 有PWM 和 DC（0～10）V调节方式 ，具有5 段以上的开关或调光策略功能。

  - 单灯控制器可在5秒内将现场故障及时报给管理员手机。

  - 具有单光源开关灯状态报告、开关灯状态异常报警、线路故障报警、离线报警的功能。

  - 单灯控制器对系统平台操作响应时间不得超过10秒。

  - 能够实现打开或关闭单灯、一组灯、所有灯，实现按需照明。

  - 能够对路灯的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数进行检测。

  - 在断电或断网重新恢复后，终端的自动运行不错乱；在断网及断电后8小时内能确保开关灯及调光执行时间无误差，。

  - 无需人工及后台干预，控制器可在10秒获得全部终端的实时信息（电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、开关状态等）。

  - ★能够采集网络信号pci、CSQ、SINR，可支持倾斜度检测。

  - 终端上电后输出常闭，保证初始路灯常亮。

  - 单灯控制器在自身故障的情况下应不会导致光源、电器的损坏。

  - ★可扩展内置一体化液晶屏，可显示运行设备的网络参数、所有继电器状态、电流、电压、功率因数和有功无功等参数。

  - 工作电压：AC 180～260V。

  - ★功耗：≦2W。

  - 具有过电流、电压保护功能。

  - ★具有漏电保护功能。

  - ★负载容量达到600W。

  - ★具有红外通信功能，可进行不接触调测或烧录程序。

  - ★系统根据网络时间调整（累计误差≤±30s/年）。

  - ★绝缘电阻：大于500MΩ；绝缘强度：耐受4kV/50Hz， 1min试验中不应出现击穿。

  - 设备尺寸小于≤110*80*40mm；

  - 工作温度范围：-40℃~60℃。

  - 防护等级：高于IP65。为方便现场故障定位及运行状态指标准确，PCB板应不采用灌胶方式。

  - 具有测量输入电压的功能（测量范围：AC 0～300V，系统显示测量误差≤±0.5%）。

  - ★具有电量采集功能，测量显示采集精度达到0.1%

  - ★具有三链路节点状态上报和在线升级功能；具有允许系统平台进行远程强制复位的功能

  - ★工频磁场抗扰度:在磁场强度为400A/m，频率为50Hz的试验过程中设备应正常工作。

  - ★浪涌抗扰度：能够承受不低于±4.5KV的电压，在线对地±4.5kV及线对线±4.5KV的试验过程中控制器应正常工作。

  - 电快速瞬变脉冲群抗扰度：能够承受大于±4KV以上的快速脉冲群干扰，且在±4KV以上电压的试验过程中控制器应正常工作。

  - ★静电放电抗扰度：能够承受空气放电±15KV，接触电压±10KV，且在空气放电±15KV或接触电压±10KV的试验过程中控制器应正常工作。

  - ★低温工作：控制器在-40℃低温环境条件下，通电运行480h，试验过程中和试验后设备应能正常工作。

  - ★高温工作：控制器在+60℃高温环境条件下，通电运行480h，试验过程中和试验后设备应能正常工作。

  - ★湿热工作：控制器在温度为40℃、96％RH的环境下通电运行10h及以上的湿热工作试验，试验后设备应能正常工作，表面无结露。

  - 控制器设备使用内置天线。

2、系统软件现有功能描述

2.1 自动运行和手动遥控遥调

系统可以根据不同类型的控制要求，把辖区内路灯分成若干个监控分区，设置不同的节能监控方案，实现路灯、景观灯等的公共照明的自动化运行。

2.2 实时数据获取

系统可设置10-30秒间隔，能将所有终端的实时电能（电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数）、开关状态等数据全部采集并显示保存。

2.3 报警处理

具有对系统故障信息进行即时捕捉和告警功能，可通过微信方式进行实施报警推送。

2.4 图表查询下载

可以对各监控终端的历史运行数据进行查询，形成曲线分析图；可任意选取查询日期范围(按日\月\季度\年)，将查询结果下载打印。

2.5 自动控制方案

要求系统可根据不同负载控制要求，可以分别定制不同的自动化控制方案，如设置普通模式、节假日模式、周末模式、自动跟随日出日落模式等，实现按需要进行照明，节约能源，延长灯具使用寿命。

2.6 集成地理信息系统(GIS)

系统可将设备在地图上进行图标定位设置，对设备位置进行修改，对地图放大率进行设置。

2.7自动校时系统

系统时钟可与国家授时中心服务器同步，系统定时对终端设备进行精确校时。单灯设备断网且重启后10小时，设备时钟与北京时间误差小于3秒；

2.8远程监控和查询

通过互联网，实现对系统的远程接管和远程实时查询。

2.9 档案管理

能够进行终端设备的添加、删除、编辑和参数设置等，同时可以根据需要对设备进行分区管理，用户界面上可根据ID号、IMEI号、路段名称进行设备查询，并可通过选择项显示多组设备集合。同时要求用户界面可查看信号强度、网络质量、用户下发所有操作命令的所耗时延。

2.10系统配置

软件需要具备能对节点设备自动运行参数进行配置。

2.11手动控制及节能调光

软件可以选定一个节点或一个（或全部）监控分区进行点对点控制和点对多点进行群控（广播控制），可以执行开关灯控制、校时、自动控制复位等操作。

调光节能

可通过0-10V输出对照明用电节能策略按需进行调光节能。能够定时自动调光：网络不通的时候，能够调用贮存的 5段及以上的开关灯、调光策略，自动离线运行。

2.12 权限设置

具有对值班操作员管理权限进行设置功能。能够划分不同角色，并且设置不同操作权限。权限可以动态改变或分配。报警权限可以按类型、不同人员进行动态调整。

2.13 软件平台的兼容性

平台可基于LINUX系统运行。

用户可通过移动终端、平板、电脑、笔记本等不同客户端使用系统，客户端可基于IOS、ANDROID、Windows平台运行，可在SAFARI、CHROME、FIREFOX、IE、EDGE浏览器上正常使用。

2.14 平台化运行

系统能够进行平台化运行，能够根据需要对不同用户划分不同区域，使该用户只能对本区域的各点进行控制，并且能够对不同区域的用户设置不同的操作权限。

2.15 指令跟踪功能

系统需具有指令跟踪记录的功能，可以明确知道指令的执行状态以及操作时延情况。

2.16 指令送达成功率

系统对于5000台以上的单灯设备指令送达及操作响应时间在15秒内完成。（需提供针对项目现场并发功能测试的带有CMA和CNAS的检测报告复印件。）

2.17 实时数据上传及时性

2.18 自动和手动遥控

可以根据不同类型的路灯控制要求，将全城全夜灯、半夜灯分成若干个组，采用时控或自动遥控开/关路灯全夜灯、半夜灯

2.19 遥控、遥测、遥信功能

系统能自动/手动执行“闭合”或“断开”的操作，能自动/手动遥测、选测终端及单灯采集电流、电压、有功功率无功功率和功率因素等各种监测数据；调配终端参数；

2.20 自动运行

控制中心系统失效时，系统可以按预先设置的开关时间，自动开关灯；

2.21 地理信息系统（GIS）

结合GIS地理信息，可以实现在地图模式下对每个控制点实现开关灯、调光控制，查看资产信息、运行信息、基础信息、现场照片信息、实时运行电气图信息、电参数信息等进行控制操作；

2.22 开关灯时间调整

通过单灯控制系统，可以查看和操作集中器开关灯等设置；可以一键调整设置所有设备的开关灯时间；

2.23 二维码

每根灯杆可生成独立二维码，系统可批量导出所有二维码。

可根据灯杆二维码扫码报故障，包括故障地点、报修类型、现场照片等。

手机和电脑端均可接收二维码申报故障信息，并进行工单派发，指定人员和指定完成时间。维修人员收到工单，领取物料，相应物料库存明细自动更新；现场处理完，拍照上传系统，照片要可以浏览核查，工单完结，系统可分别根据人员、时间、灯杆号等查询工单和历史维修记录，全过程闭环管理。

2.24 系统可以支持4G/5G/Cat1通信方式

2.25 按月对配电箱产生电量进行统计和分析，对产生异常用电配电箱进行排查，防止违规用电。系统提供接口，由值班人员每月上传各配电箱产生的电量数据报表，若数据异常（基数可自动调整，如取近3个月数据均值，也可手动修改），可自动变红报警或弹出报警。

2.26 按各配电箱查看每小时、每天、每月、每年节能数据，可按用电类型（城区路灯、国道路灯、景观亮化、小区用电、其他用电等）按需生成折线图和饼状图；

2.27 基础档案管理：按项目分类将相关档案材料分类放进工程文档中，以PDF格式上传以及查看；

2.28 地图上点击单个灯杆，可查看基础数据（设备电流、电压、灯杆高度、驱动电源品牌、现场照片信息、告警信息等）、历史维修记录（故障情况、维修时间、使用物料等）；

2.29 三维GIS地图，路段环境沉浸式三维显示，非百度三维地图场景，空间信息的展示更为直观，多角度选择，可通过放大缩小旋转拉伸，立体实现昼夜场景转换，雨雪雾霾天气情况根据当天实际情况场景反馈，并能在地图上控制单灯开关，并在地图上直观显示开关状态；

2.30 配电箱覆盖范围一目了然，在地图上可直观查看各箱变的控制区域（含电缆走向），精准至各路段灯杆号；

2.31 可查看维修车辆GPS定位系统，跟踪维修车辆行车轨迹。

3微信管理平台现有主要功能

3.1 通过微信管理平台软件查看历史报警，实时报警内容能够主动接受并弹出,并能够选择只看不同分组或不同类型的报警；

3.2 通过移动终端软件检测终端实时状态，含电能等信息；

3.3可通过微信管理平台软件手工执行单盏路灯的开关或调光动作；或者按路段选择路灯开关或调光动作；

3.4通过微信管理平台软件进行设备列表查看：能够将所有设备名称、每回路开灯状态，输入反馈异常情况，以图形方式最直观的展现；

3.5通过微信管理平台软件进行设备状态查看：可以按分组查询每一盏灯的实时全部电能数据（电流、电压、功率等）、开关状态、单灯控制设备的信号值等；

3.6 微信管理平台软件进行一次性时间设置：可以临时在10秒内，按日出日落的最新情况，将路灯的开关或调光等设置按最新的时间调整到位；

- （二）、集中控制器（照明监控终端）系统基本技术描述

- 平台可以容纳1万个监控终端同时在线；

- 网络通信方式：4G通信；

- 为了保证电参数的采集精度，电参数采集要求采用专用的DSP技术或电能表芯片技术对50HZ交流信号进行真值采集，不采用简单的AD技术代替；

- 安装的终端设备，要求不使电路板外露，防止凝露，水份等导致设备氧化或者短路，从而造成电力安全事故；

- 工作环境温度：监控终端为-20℃---65℃，主台为0℃---+30℃。

- 可扩展单灯节能监控系统，且扩展后的单灯设备需采用4-5G网络通信，单级通信方式；

- 数据采集精度优于0.1%；

## 1集中控制器控制系统功能

## 1.1 基本功能

- 实现灯光监控的“三遥”功能，实现自动运行和手动遥控互换；自动巡测、手动巡测和选测。

- 要求实现自动分组控制，对终端设备进行添加、删除、修改、搜索和定位等，同时可以根据需要对终端设备进行分组管理，不同的分组依据在窗口上显示不同的数据结构图。

- 具有对系统故障信息进行即时捕捉并报警；报警内容包括：状态异常、电池供电、反馈异常、电流告警、电压告警等。

- 配电箱门打开可告警。

- 配电箱异常断电可及时告警，通过微信或短信方式发送给相关管理人员。

- 报表查询打印功能，查询内容有：历史数据查询、电源参数报表、报警报表、操作日志报表等，并且具备图表分析功能。

- 手动/自动控制方案：手动控制：设置手动.停止.自动三档模式与原有控制并接,可互换.自动控制:能设置普通模式、节假日模式、自动跟随日出日落、光照度模式等，实现按需照明。

- 手动控制：设置手动.停止.自动三档模式与原有控制并接,可互换.自动控制:能设置普通模式、节假日模式、自动跟随日出日落、光照度模式等，实现按需照明。

- 集成地理信息系统(GIS)：提供设备在电子地图上准确定位，快速查找等功能，提供地图缩放，漫游、平移功能。能够动态图形化移动设备位置并保存。要求显示矢量化的电子地图，可以对地图进行放大、缩小平移和快速定位等操作；

- 远程监控和查询：通过互联网，实现对系统的远程接管和远程实时查询。

- 要求具备系统档案管理功能，即能够进行终端设备的添加、删除、编辑和参数设置等，同时可以根据需要对设备进行分区管理，用户界面上需要显示相应的系统结构图；

- 要求具有对指定分区或全部分区进行分组或全局遥控、数据巡测的功能；

- 具有告警信息微信发送功能,手机可状态查询,控制,开关灯等；

- 具有工作人员管理权限设置功能；

- 具有平台运营的能力，可以在同一服务器上，给不同用户划分不同权限，比如，一区的人，只能看到一区的相关灯。可以动态创建、修改各角色的权限范围，动态给用户调整角色权限。

## 1.2集中控制器监控终端功能要求

- A.要求集中控制器设备采用模块化设计，体积精致小巧，便于安装；

- B.集中控制器采用强弱电分体设计的结构形式，方便维护，模块支持热插拔；

- C.★可支持采用4G/5G/CAT1/NB-IOT通讯方式；

- D.具备远程切换其IP指向和连接端口的功能；

- E.能根据预定参数自动生成随工程目的地日出日落时间变化的全年回路开关控制时间表；

- F.具有时间控制模式、跟随日出日落控制模式、周末和节假日控制模式，并能够根据需要设置是否启用。同时要求具备分批依次开关的顺序控制功能；

- G.具有检测回路开关实际工作状态功能，开关状态翻转能主动上报系统平台；

- H.★具有现场手动开关灯操作的键盘或按钮；

- I.可采集三相电源电压、电流、三相功率（含功率因数）等参数，具有电源缺相和停电故障判断能力；

- J.★具有电量采集功能，采集精度不低于0.5％；。

- K.★可以提供8路以上继电器的控制输出，用于独立控制回路；

- L.★具有2路485输出接口，1路232通信扩展接口，1路TTL输出接口

- M.★三相火线和零线，缺其中任意一相均能正常工作

- N.手机能够远程控制各个配电箱的打开、关闭、恢复计划运行。能够查询各配电箱的三相电压、三相电流、门禁防盗状态。

- O.为了保证开关灯时间的精确。终端在断网时能确保开关灯执行时间无误差；在断电或断网重新恢复后，终端的自动运行不错乱

- P.★内置电池，停电后仍能继续工作。

- Q.★浪涌抗扰度：能够承受不低于±5KV的电压，在线对地±5kV及线对线±5KV的试验过程中设备应正常工作；

- R.★静电放电抗扰度：能够承受空气放电±15KV，接触电压±10KV，且在空气放电±15KV或接触电压±10KV的试验过程中设备应正常工作。

- S.★电快速瞬变脉冲群抗扰度：能够承受大于±4KV以上的快速脉冲群干扰，且在±4KV以上电压的试验过程中设备应正常工作；

- T.★具有扩展37路以上支路电流采集功能。

（打★号，单灯控制器和集中控制器硬件参数均需提供具有通过CNAS和CMA认证的检测机构出具的检测报告原件扫描件；）

## 其它要求：

## 所投产品设备，均需与原有系统兼容，须保证对所要兼容的系统开放全部完整的通讯协议。响应文件中须提供无缝对接承诺函。

- 四、开发区路灯改造方案

一、改造升级方案

（一）灯具更换

将现有高耗能灯具如高压钠灯，更换为高效节能的LED路灯。LED路灯光效高，同等亮度下，能耗仅为高压钠灯的40% - 60%，且显色指数高，能提升照明质量。

（二）智能控制系统安装

引入智能路灯控制系统，实现远程监控与单灯调光。通过光线传感器、流量监测设备，根据环境亮度、车流量和人流量自动调节亮度，实现节能。

二、施工组织方案

（一）施工准备

施工前对开发区路灯分布、线路走向详细勘察，制定施工计划。组建专业施工队伍，开展安全技术培训。准备施工设备与材料，确保质量合格。

（二）施工流程

1. 拆除旧灯具：断电后，按操作规程拆除旧灯具及相关配件，做好安全防护。

2. 安装新灯具：安装LED路灯及智能控制模块，固定牢固，连接线路。

3. 系统调试：新灯具安装完毕，对智能控制系统进行调试，确保调光、监控等功能正常。

（三）施工进度

项目预计工期[2]个月，分阶段进行，各区域并行施工，减少对开发区照明影响。

三、质量保证措施

（一）材料质量控制

灯具、电线等材料采购自知名品牌，具备质量合格证明，进场前严格检验。

（二）过程质量监控

每道工序设置质量控制点，施工中加强巡检，上道工序合格后进入下道工序。隐蔽工程做好验收记录。

（三）成品保护

安装完成灯具、设备采取防护措施，避免后续施工损坏。

- 五、开发区智慧照明控制方案

一、质量保证措施

1. 设备采购：经权威认证且符合国家标准的产品，要求供应商提供质量承诺书与检测报告。

2. 施工监督：每道工序由专业监理把控，实行自检、互检、专检制度，隐蔽工程验收合格后进入下一道工序。

3. 系统测试：完成安装后，对硬件设备进行功能测试，对软件进行模拟运行、压力测试，确保系统稳定。

二、软硬件配备方案

1. 硬件

• 智能灯具：采用节能LED灯具，内置智能调光模块，可接收控制指令调节亮度。

• 传感器：部署光照度、人体红外、车流量传感器，实时采集环境数据。

• 集中控制器：连接灯具与管理平台，实现数据汇总与指令传输。

2. 软件

• 操作系统：选用稳定、兼容性强的Linux操作系统。

• 智慧照明管理软件：具备设备管理、远程控制、数据分析、故障预警等功能。

三、智慧照明平台及集中控制融合方案

1. 智慧照明平台：整合各类数据，提供可视化界面，管理人员可直观了解灯具状态、能耗等信息。通过大数据分析，为照明策略调整提供依据。

2. 集中控制：集中控制器接收平台指令，对灯具进行分组或单灯控制。结合传感器数据，实现自动调光。如在凌晨车流量少且光照充足时，自动降低亮度。

3. 融合方式：智慧照明平台与集中控制通过标准通信协议交互数据，确保指令准确传输与状态实时反馈，实现高效、智能的照明控制。

- 六、售后服务方案

一、灯亮率保障

1. 建立定期巡检制度，每月全面巡查路灯，及时处理灯泡损坏、线路老化等问题。

2. 设立24小时报修热线，接到故障反馈后，城区内2小时内、郊区4小时内到达现场维修，一般故障4小时修复，复杂故障24小时内解决。

二、日常维护

1. 每月清洁路灯灯具，每季度检查灯杆、灯具固定情况，每年进行一次全面线路检测。

2. 针对不同季节特点，如夏季防风、冬季防寒，提前做好防护措施。

三、系统维护

1. 定期备份智慧照明系统数据，每周检查系统运行状态，及时更新软件补丁。

2. 安排专业技术人员维护系统，确保远程控制、智能调光等功能正常。

四、运营台账与备品备件

1. 建立详细运营台账，记录路灯维修、更换部件等信息。

2. 设立备品备件库，储备常用灯具、灯泡、线缆等，确保及时更换。定期盘点，根据使用情况及时补充。

五、安全生产保障

1. 维修人员持证上岗，定期开展安全培训。

2. 作业时严格遵守安全规范，设置警示标识，配备安全防护用具。

六、故障抢修

1. 组建专业抢修队伍，配备抢修车辆与工具，随时待命。

2. 制定应急预案，快速响应重大故障，优先恢复重要路段照明。

七、重大节日保障

1. 重大节日前一周，对路灯进行全面排查维护。

2. 节日期间安排专人值班，增加巡检频次，确保路灯正常运行。

八、售后服务其他要求

1、需提供备品备件，用于保障用户使用需求。

2、质保期内服务响应时间应至少满足以下要求：

除特别注明外，所有产品免费质保5年，质保期自验收通过之日起开始计算。在质保期内因货物发生质量问题免费负责维修，售后服务期内，中标人应提供7×24的热线技术服务；项目运行中出现故障，技术人员应在2小时内到达现场，重大技术问题应在24小时内给予解决。

售后服务过程中，中标人应定期或不定期进行用户满意度调查，提高服务质量。提供7*24小时应急响应服务保障，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。

3、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

4、应在每个包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

5、为保证本项目质保期正常运行，中标单位须配备专业维修车辆及至少2名专业低压电工常驻项目所在地。

6.中标候选人须在公示期间将所有涉及的检测报告、证书等证明材料原件交由采购人核查。

七、交货时间、地点

（1）合同签订后60天内完成全部供货，安装，验收完成。

（2）交货地点：采购人指定地点。

八、付款方式

项目验收合格后付至合同价80%，验收合格满1年后一次性付清。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13. 投标人相似业绩一览表

1. 投标函

致：泰州中政招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，           (姓名)代表我方                        （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由泰州中政招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由泰州中政招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有）、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：招标清单中的全部内容

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

- 8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（               项目）（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖电子签章）：

法定代表人（签字或盖电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：         ，项目名称：       ）投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

9.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加泰州中政招投标代理有限公司组织的兴化市路灯管理处的开发区路灯节能改造项目采购活动（采购编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0002），提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （盖电子签章）

日 期：

本项目采购标的所属行业：工业（所投的产品需要逐条列出）

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：       ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

13.投标人相似业绩一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料复印件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。