询价文件

项目编号：JSZC-320509-JZCG-X2025-0035

项目名称：桃源镇全民健身中心项目智能化项目（二）

苏州市公共资源交易中心吴江分中心

2025年07月

- 总  目  录

- 询价邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………21

- 响应文件格式………………………………34

- 第一章  询价邀请

受苏州市吴江区桃源镇人民政府的委托，苏州市公共资源交易中心吴江分中心就

桃源镇全民健身中心项目智能化项目（二）( JSZC-320509-JZCG-X2025-0035)项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价。

项目概况

(桃源镇全民健身中心项目智能化项目（二）)询价项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载询价文件，并于投标文件接收截止时间             2025年7月17日 13点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-JZCG-X2025-0035

2.项目名称：桃源镇全民健身中心项目智能化项目（二）

3.预算金额：125.632551 万元

4.最高限价：无

5.采购需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称：视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 液晶监视器（明厨亮灶） | 台 | 1 |
| 2 | 液晶拼接显示单元 | 台 | 9 |
| 系统名称：小会议室 |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 台 | 1 |
| 2 | 交互平板智能笔 | 只 | 1 |
| 3 | 无线传屏器 | 台 | 1 |
| 4 | 移动支架 | 套 | 1 |
| 系统名称：LED显示系统 |  |  |  |
| 报告厅P2全彩屏(8.96*4.48m) |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | ㎡ | 40.14 |
| 2 | 电源 | 台 | 140 |
| 3 | LED数据发送系统 | 台 | 1 |
| 4 | LED数据接收系统 | 套 | 56 |
| 5 | 智能电控系统 | 台 | 1 |
| 6 | LED屏框架 | ㎡ | 43.97 |
| 7 | 无线传屏器 | 套 | 1 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| 报告厅P4.75双色屏(10.64*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 4.85 |
| 2 | 控制卡 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 台 | 26 |
| 4 | LED屏框架 | ㎡ | 5 |
| 门厅P2全彩屏(4.8*2.4m) |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | ㎡ | 11.52 |
| 2 | 电源 | 台 | 45 |
| 3 | 处理器 | 台 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 套 | 17 |
| 5 | 大屏互动控制平台 | 套 | 1 |
| 6 | 智能电源管理终端 | 台 | 1 |
| 7 | LED屏框架 | ㎡ | 12.07 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| 体育馆P3全彩屏(6.08*3.36m) |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | ㎡ | 20.43 |
| 2 | 电源 | 台 | 80 |
| 3 | 处理器 | 台 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 台 | 30 |
| 5 | 播放系统 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 7 | LED屏框架 | ㎡ | 21.45 |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 |
| 备餐窗口P4.75双色屏(4.864*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 2.21 |
| 2 | 接收卡 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 台 | 13 |
| 4 | LED屏框架 | ㎡ | 3 |
| 一层办事窗口P4.75双色屏(24.928*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 11.37 |
| 2 | 接收卡 | 台 | 4 |
| 3 | 电源 | 台 | 42 |
| 4 | LED屏框架 | ㎡ | 12.5 |
| 一层办事窗口P4.75双色屏(14.592*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 6.65 |
| 2 | 接收卡 | 套 | 2 |
| 3 | 电源 | 台 | 31 |
| 4 | LED屏框架 | ㎡ | 7.6 |
| 二层办事窗口P4.75双色屏(46.512*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 21.21 |
| 2 | 接收卡 | 台 | 7 |
| 3 | 电源 | 台 | 82 |
| 4 | LED屏框架 | 套 | 23.6 |
| 二层办事窗口P4.75双色屏(14.592*0.456m) |  |  |  |
| 1 | 条屏 | m2 | 6.65 |
| 2 | 接收卡 | 台 | 2 |
| 3 | 电源 | 台 | 31 |
| 4 | LED屏框架 | ㎡ | 7.6 |
| 综合管路 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 9830 |
| 2 | 电源线 | 米 | 1400 |
| 3 | 扣压式钢导管KBG25 | 米 | 1300 |
| 系统名称：机房工程系统 |  |  |  |
| 机房UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 |

6.合同履行期限：签订合同后30日内完成供货、配合装修完成安装、调试后交付使用。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供2024年度经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

1.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体参与询价。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取询价文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载询价文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1.投标文件接收截止时间2025年7月17日 13点30分（北京时间）。

- 五、公告期限

询价公告及询价文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.CA证书办理 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 注册咨询：0512-69820854； CA技术咨询电话：400-608-6099； 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州市公共资源交易中心吴江分中心在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

- 七、本次询价联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区桃源镇人民政府

地址：江苏省吴江区桃源镇华盛大道688号

联系人：杨言达

联系方式：13771699621

2.苏州市公共资源交易中心吴江分中心信息

地　址：苏州市吴江区开平路998号

联系人：沈宇明

联系方式：0512-60905861

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在以上情形参与投标的供应商作无效投标处理。

- 3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心吴江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

- 二、询价文件

- 6、询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、询价文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对询价文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少3日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商, 更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价一览表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、询价响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

- 10、证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

10.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

10.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、报价一览表和分项报价表

11.1供应商应按照询价文件规定格式填报报价一览表和分项报价表。

11.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、询价响应函

14.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函。

- 15、询价有效期

15.1询价有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

- 16、询价有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子询价响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1★供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

- 22、询价小组

22.1交易中心将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交供应商。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1询价小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 交易中心和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应询价文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的（本询价文件中打“★”部分为实质性要求和条件）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的。（询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.11不同响应人的响应文件制作机器码一致的视为投标人串通投标，其投标无效。

25.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。

- 26、成交原则

26.1 成交原则

26.1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商确定为成交供应商。

26.1.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，询价中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商确定为成交供应商；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定成交供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定。

26.1.4 采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.2对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 27、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.1提供虚假材料谋取成交的。

27.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

27.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

27.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接联系人：沈宇明，联系地址：苏州市吴江区开平路998号苏州市公共资源交易中心吴江分中心，联系电话：0512-60905861。

采购人质疑接收人及联系方式见本询价文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，★成交供应商不得将合同标的进行转包。

未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府交易中心         项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函（政府采购电子履约保函(保险)）或者银行转账等非现金形式缴纳或提交。（政府采购电子履约保函(保险)平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。政府采购电子履约保函(保险)平台服务电话:400680-0040。），乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函或者银行转账等非现金形式退还。

6.2.2履约保证金退还时间：履约保证金将在项目所有货物验收通过后一周内无息返还。

6.2.3履约保证金退还条件：项目所有货物验收通过。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：投标人在投标有效期内撤回投标和中标人未能按规定签订合同或提交履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款  支付时间：产品验收通过/服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，付清尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值10%的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、质量保质期

15.1 合同双方约定质量保质期为两年。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件：

验收方案

验收单位：苏州市吴江区桃源镇人民政府

1、验收小组

组建项目验收小组，验收小组由甲方、监理（如有）等组成。

验收小组的工作内容包括制定本项目验收办法，编制项目验收计划，确定验收范围，组织相关验收，编写项目验收报告等。对各个项目最终成果或者阶段性成果进行必要的评审和检测。

2、验收时间

乙方完成合同约定的产品部署、实施、调试。乙方按合同约定好的应用系统完成测试上线后，进入1个月的产品试运行阶段，正常运行10个工作日内，乙方提出验收申请，甲方收到乙方的验收申请后5日内组织项目验收，并签署《项目验收报告》。如相关成果数据未达到要求，供应商应及时进行修改。由此增加的工期和相应的费用由供应商独自承担。

3、验收依据

验收依据为供应商提供的功能设计（项目过程中依据需求调研结果而提交功能清单，本投标文件提交的各技术方案以及招标文件的采购需求也是阶段验收的依据之一）。

具体依据如下：

1）本项目招、投标书的所有文件，尤其是项目需求部分；

2）工程施工过程中的经双方签字的变更需求；

3）确认的《系统运行情况报告》；

4）确认的《合同执行情况报告》，确认收到的终验提交文档资料情况。

4、验收内容和标准

4.1、验收相关标准

根据项目具体的采购需求制定。验收内容一般包括测试（复核）、资料评审、质量鉴定三部分。

4.2、需要验收的内容

1）所有建设内容按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

2）系统经试运行，运行情况正常；

3）系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

4）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

5）满足合同或相关标准规定的验收条件；

6）经过监理方同意；

7）经过甲方同意。

5、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。项目竣工验收合格后，办理项目交接手续。

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

- 项目名称：桃源镇全民健身中心项目智能化项目（二）

项目预算：1256325.51元。

- 项目地点：桃源

服务时间：签订合同后30日内完成供货、配合装修完成安装、调试后交付使用。

- ★交货安装方案 ，（响应文件中提供交货安装方案加盖响应单位公章，否则为无效响应文件）交货安装方案须包含安装工具设备清单、安装人员安排清单、项目进程安排清单。

- 采购内容：

| 硬件部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称：视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 液晶监视器（明厨亮灶） | 1、面板尺寸：≥43英寸； 2、亮度：≥320cd/㎡； 3、安装方式底座、壁挂； 4、供电方式：AC100~240V (±10%),50/60Hz； 5、工作温度：支持0℃~40℃； 6、信号输入：≥一个VGA(D-Sub)、≥1个HDMI、≥1个USB多媒体； 7、支持的分辨率：≥1920×1080 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶拼接显示单元 | 1、产品尺寸：≥46英寸 2、双边拼缝：≤3.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：≥1个AC电源、≥1个USB、≥2个HDMI IN、≥1个RS232-IN和≥2个RS232-OUT | 台 | 9 |
| 系统名称：小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；液晶屏达到A级标准。 2.整机具备高色准，支持色彩空间可选，分别包含标准模式和sRGB模式， sRGB模式下△E≤1.5。 3.整机采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 4.采用红外触控技术，在Android、Windows双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除；最小触摸物体直径≤2mm，响应时间≤4ms，书写延迟≤20ms。 5.★整机内置安卓操作系统：安卓版本Android 13.0或以上，RAM≥4G，ROM≥32G；内置音响，功率≥60W，支持杜比音效解码，支持扩音功能。（（提供CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章，否则为无效响应文件。） 6.★为了方便操作，整机前置按键，按键可实现整机开关机、电脑开关机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等操作；整机前置面板具备至少一路HDMI接口，二路USB接口，一路全功能Type-C接口。外接电脑可经 Type-C 线连接至整机；整机至少提供侧置1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入，1路耳机输入，1路耳机输出 ，1路网口，1路串口（RS232），1路HDMI输出。（提供CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章，否则为无效响应文件。） 7.软控菜单：支持在任意信号源以及任意屏幕位置下通过手势调取软控菜单，可自动隐藏。 8.整机内置非独立外扩展的摄像头，摄像头像素≥1600万，视场角（对角线）≥140°，视场角（水平）≥90°。摄像头支持全景模式。 9.整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风≥6阵列，拾音距离≥12米。 10.整机内置 2.4G/5G双频WiFi，内置WiFi6模块，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持WiFi上网和建立热点，支持蓝牙5.2，有效工作距离≥12米 11.支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。 12.整机支持多窗协作，支持二分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口；支持大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果；支持半屏下降，整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控。 13.★整机内置NFC模块，支持绑定NFC卡管理设备权限，支持具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机上的 NFC 模块，实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章，否则为无效响应文件。） 14.支持各种图像模式，支持调整亮度、对比度、色度、清晰度、色温、降噪。 15.一键自检：整机支持对触控框、OPS模块、网络信息、光感系统、摄像头、麦克风、NFC进行检测；可直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 | 台 | 1 |
| 2 | 交互平板智能笔 | 智能笔 | 只 | 1 |
| 3 | 无线传屏器 | 1、名称：无线投屏器 2、参数：1、配合会议平板使用，无需驱动即可即插即用。 2、无线传输频段：2.4G/5.8G 3、射频功率：-2dbm-4dbm 4、传输速率：≥10MBps 5、支持视频分辨率：FHD 60Hz及以上 6、无线传输距离：≥10m 最大连接数：≥8个 | 台 | 1 |
| 4 | 移动支架 | 配套 | 套 | 1 |
| 系统名称：LED显示系统 |  |  |  |  |
| 报告厅P2全彩屏(8.96*4.48m) |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、点间距：≤2mm 2、单元板尺寸：320mm×160mm 3、模组分辨率：160*80 4、视角：H≥160°，V≥140° 5、刷新率： 高刷 6、使用寿命：≥10万小时 7、模组维护方式：前维护，单个模组可拆卸更换。 | ㎡ | 40.14 |
| 2 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ | 台 | 140 |
| 3 | LED数据发送系统 | 1.配备千兆网口（标准RJ45，支持100路输出）、支持上下、左右任意拼接功能，并提供至少1路DVI/HDMI输出（连接LED/LCD屏）、一个USB级联接口和一个3.5mm音频接口。 2.单台设备支持60路HDMI/DVI输入和10路10G光口输出，单发送卡最高支持10752×10752分辨率输出；每张输出子卡支持16图层； 3.支持双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。可级联多台进行统一控制，板载串口级联输入输出接口，可移除不影响播放 ；支持预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 4.单机支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668等（最宽4096点、最高4096点；可自定义分辨率）；最大输入分辨率3840×2160@60Hz（4K），支持分辨率任意设置；支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持多画面显示，位置、大小可自由调节；5V供电，可支持接线柱、D型插口、4P排插及金手指取电4种取电方式，支持5V供电防反接保护； 5.从无灰度到65536级(64k)灰度之间任意调节；支持低亮高灰；支持HDCP2.2；支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节。扫描刷新率可从50Hz~3840Hz，图像刷新率最低50Hz，不抽帧、可支持同步、异步播放； 6.样品处于正常工作状态，测量传声器正对发送卡/盒正面中心0.1m ≤20dB； 7.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：（1）、 慢闪，无视频源输入； （2）、 正常闪烁，有视频源输入；（3）、快闪，显示屏显示开机画面； （4）、呼吸闪烁，网口冗余生效。 | 台 | 1 |
| 4 | LED数据接收系统 | 1.输入电压：供电：DC 5V（3V～6V）； 接口：电源接口采用 4P 接插头或者4P排插、D型插口， 免工具维护，同时有防呆设计， 预防接错电源线短路而导致的短路烧机行为；支持5V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 2支持逐点亮色度校正；支持固件程序、配置参数回读； 3.支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；具有板载数据接口； 4.支持64K(65536)级灰度，15.36-21.43MHz时钟频率，50-4800Hz刷新率，并支持参数无级调节及任意倍增功能； 5.工作噪音声压级：距离 r=1.0 米：前方：6.6dB（A）；后方：7.0dB（A） 6.导体材质：镀锡铜材质，绞合直径≥0.25mm； PVC绝缘护套最小厚度≥0.2mm； 7.单根导体支持耐电压1500V/1minute，单根导体最大电阻≤400Ω/KM/20℃；工作范围温度支持-30℃~75℃；接收卡电磁辐射符合符合GB 9254-2008 B 级要求。 10.产品抗人体静电能力：≥2KV。符合GB/T 17626.2-1998 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》。 | 套 | 56 |
| 5 | 智能电控系统 | 1.无线遥控开关机：遥控距离≥150米（空旷地）； 2.逐级上电，逐级掉电,防止瞬间电流过大对电网及设备造成损害。 3.空调风扇温控开关：35℃±2℃,当温度达到触发点后系统自动开启所有关联电源；散热设备温控设置； 4.60℃高温断电：60℃±2℃；当温度达到触发点后系统自动切断所有电源。具备高温断电； 5.防雷防浪涌：当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。电源防雷装置，实现电源防雷功能；配置高精度温度传感器，实现过温保护； 6．烟雾报警：当烟雾达到一定浓度时切断主用电设备及辅助设备电源。当发生烟感故障报警后，智能电源管理系统会先停止所有设备运行，故障报警栏会显示报警提示。烟雾报警图片，会以红色背景图不断闪烁，报警设备发出声音报警。 7．缺相保护：缺相保护零线故障检测功能。同时 A、B、C 相电源相应的指示灯颜色变暗，并不断闪烁。同时停止负载端运行。并对指定通信路径发出故障信息，如手机短信，QQ，微信等预置平台。 8．控制方式：无线遥控；APP远程控制；电脑远程控制，电脑软件控制，现场手动，应急控制；相互兼容，互不干扰。 | 台 | 1 |
| 6 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 43.97 |
| 7 | 无线传屏器 | 无线投屏系统支持≥15米传输距离，兼容电脑（USB发射器/软件）、安卓（专用软件）和iOS（AirPlay）设备，可同时接入8路4K输入并输出1080P画面，采用802.11ac/n双频无线协议（默认5GHz），传输延时≤100ms。 | 套 | 1 |
| 8 | 辅材 | 屏体内部长短电源线，排线，网线，跳线 安装调试 | 批 | 1 |
| 报告厅P4.75双色屏(10.64*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 4.85 |
| 2 | 控制卡 | 1、支持256级灰度，32MByte； 2、支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 3、支持4096*256超长超大带载； 4、板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 5、涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； 6、支持-40℃～80℃环境温度，支持3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 26 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 5 |
| 门厅P2全彩屏(4.8*2.4m) |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≤2mm 3、像素密度：≥250000点/m2 4、像素结构：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高） 6、模组分辨率：160（点）*80mm（点） 7、模组平整组：≤0.1mm 8、像素中心距相对偏差：≤3% 9、白平衡亮度：≥800cd/㎡ 10、水平视角：≥160︒ 11、垂直视角：≥160︒ 12、对比度不低于：5000：1 13、亮度/色度校正：支持 14、亮度均匀性：≥97% 15、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 16、驱动方式：恒流驱动 17、换帧频率：≥60HZ 18、刷新频率≥3000Hz 19、灰度等级：14Bit 20、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 21、色温：3000K-9300K可调 22、峰值功耗：≤750W/㎡ 23、平均功耗：≤280W/㎡ 24、LED使用寿命：≥100000H 25、PCB阻燃： FV-0 26、抗干扰符合： GB/T 17626 27、安全符合：GB4793执行标准 28、无故障运行时间：≥10000H 29、鬼影和拖尾现像：无 30、当白平衡亮度100cd/㎡时，灰度等级：14Bit；刷新频率：≥3840Hz 31、显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 32、PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 | ㎡ | 11.52 |
| 2 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 45 |
| 3 | 处理器 | 1、整体架构≥4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统处理器。系统为完全分布式结构。 2、内置无线投屏：苹果、安卓、WINDOWS直接无线投屏到LED。具有切换用户保存的配置的记忆功能；至少内置2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口，14路Relay继电器接口。至少包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI输入接口； 3、支持三画面显示，位置、大小可自由调节。 4、内置触摸控制屏，嵌入式实时操作系统。配套移动控制屏，嵌入式实时操作系统； 5、亮度均匀性 ≥90% ，亮度对比度 ≥900 ； 6、配套手持终端（遥控器）具有红外模块； 7、★电源系统内置≥8路独立通道，每路支持≥3000W功率输出，总功率≥24000W，集成电流采集模块实现每路独立通电时序控制及实时监测，并配备RS485通信接口。（提供CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章，否则为无效响应文件。） | 台 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 1、输入电压：DC3.3V-6V宽电压 2、额定电流：0.5A 3、额定功耗：2.5W 4、芯片支持：支持市面上常规驱动芯片，PWM驱动芯片 5、单卡控制像素点：256*256像素点 6、灰度等级：14/16Bit 7、刷新频率：480Hz-3840Hz之间 8、数据组数：支持32组全彩数据 9、扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 10、逐点校正：支持亮度校正、色度校正 11、灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 12、双电源备份检测：支持双电源备份检测功能 13、双卡备份（热备份）：双卡备份 14、监测功能：支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 15、3D显示功能：配合3D功能控制器可实现3D显示效果 16、快速修缝：支持快速亮暗线调节，支除模组与模组、箱体与箱体之间的缝隙 17、工作环境温度：-20ºC-70ºC 18、工作环境湿度：10%RH-90%RH 19、配置文件回读功能：支持配置文件回读 | 套 | 17 |
| 5 | 大屏互动控制平台 | 1、系统可以在节目内可以将图片、视频、文字、PPT这些素材设置不同的播放时长后，播放时每个素材按照时长主动有序播放。 2、具有PAD和平板及手机、电脑无线投屏显示功能，支持PC、Mac、IOS及安卓、鸿蒙移动端通过网络实现无线投屏显示功能。 3、终端控制器的当前任务、当前节目、状态、地址、设备ID、总空间、剩余空间都可以显示。 4、可以查询到终端控制器的播放日志，包括节目日志与任务日志，开始时间、结束时间、播放节目，并且可以设置查询时间进行日志的查询。 5、可以发送任务表，不同的时间段播放不同的的节目，每个任务之间的时间间隔最小到60秒。 6、整个系统支持一键恢复功能。 7、移动操作端支持任意窗口功能模块：单画面播放切换、画中画播放及画中画任意拖动和任意缩放。移动操作端可预设多种窗口模式且每种窗口可以大小不一，各种窗口模式可以大小不一，各种窗口模式可一键式切换且每种窗口模式都有记忆功能。 8、独有的共享机制：多用户间对其素材文件共享、节目共享、节目模板共享、播出任务单共享。 9、无线投屏时48小时连续无掉线状况且动态画面延时20次平均值小于150ms。 10、支持二次设计自定义屏幕画面，可设计成多种几何风格。 11、每个操作员可以设定不同的互动区域，并且在指定区域设计图片、视频、文字、ppt。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能电源管理终端 | 1、输入：接线方式：3相5线制，输入电压（V）：3相380V，输入频率（HZ）：50/60Hz。 2、输出：接线方式：单相，3线输出，输出电压（V）：交流220V，输出电流（A）：16A/路。 3、指示灯：具有A，B，C三项线指示灯，实时监控设备运行状态。具有散热设备运行指示灯或者它辅助设备运行指示灯。 4、设备标识：具有明显清晰易懂的中文标识及警告标识。 5、定时开关机：可定时开关机，时间误差不超过3秒/天。 6、无线遥控：无线遥控开关机：遥控距离≥150米（空旷地）；延时启动：逐级上电，逐级掉电，防止瞬间电流过大对设备造成损害。 7、高温断电：60℃高温断电：60℃±2℃；当温度达到触发点后系统自动切断所有电源。具备高温断电。 8、防雷防浪涌：当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。电源防雷装置，实现电源防雷功能；配置高精度温度传感器，实现过温保护。 9、一键远程开关机距离：≥1000米,方便远程接入，多维度管控。 10、烟雾报警：当烟雾达到一定浓度时切断主用电设备及辅助设备电源。当发生烟感故障报警后，智能电源管理系统会先停止所有设备运行，故障报警栏会显示报警提示。烟雾报警图片，会以红色背景图不断闪烁，报警设备发出声音报警。 11、缺相保护：缺相保护零线故障检测功能。同时 A、B、C 相电源相应的指示灯颜色变暗，并不断闪烁。同时停止负载端运行。并对指定通信路径发出故障信息，如手机短信，QQ，微信等预置平台。 12、控制方式：无线遥控；APP远程控制；电脑远程控制，电脑软件控制，现场手动，应急控制；相互兼容，互不干扰。 13、自动温控装置：可根据环境温度设置风机，空调，百叶窗，通风设备，主控服务器，等设备的开启或者关闭。 14、★防护等级： IP防护等级达≥IP44；（提供CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章，否则为无效响应文件。） 15、配电箱外门配置启停按钮，工作指示灯。 | 台 | 1 |
| 7 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 12.07 |
| 8 | 辅材 | 屏体内部长短电源线，排线，网线，跳线 | 批 | 1 |
| 体育馆P3全彩屏(6.08*3.36m) |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≤3.076mm 3、像素密度：≥105625点/m2 4、像素结构：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高） 6、模组分辨率：160（点）*80mm（点） 7、模组平整组：≤0.1mm 8、像素中心距相对偏差：≤3% 9、白平衡亮度：≥800cd/㎡ 10、水平视角：≥160︒ 11、垂直视角：≥160︒ 12、对比度不低于：5000：1 13、亮度/色度校正：支持 14、亮度均匀性：≥97% 15、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 16、驱动方式：恒流驱动 17、换帧频率：≥60HZ 18、刷新频率≥3000Hz 19、灰度等级：14Bit 20、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 21、色温：3000K-9300K可调 22、LED使用寿命：≥100000H 23、PCB阻燃： FV-0 24、抗干扰符合： GB/T 17626 25、安全符合：GB4793执行标准 26、无故障运行时间：≥10000H 27、鬼影和拖尾现像：无 28、当白平衡亮度100cd/㎡时，灰度等级：14Bit；刷新频率≥3840Hz 29、显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 30、PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 | ㎡ | 20.43 |
| 2 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 80 |
| 3 | 处理器 | 1.具有2类视频输入接口，≥1路HDMI和≥2路DVI 2. 最大带载≥260万像素，支持最宽4096点，或最高2560点 3. 支持输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持画面偏移 7. 支持独立音频输入 8. 支持HDCP高带宽数字内容保护技术 9. 支持亮度和色温调节 10. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 11.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 1、输入电压：DC3.3V-6V宽电压 2、额定电流：0.5A 3、额定功耗：2.5W 4、芯片支持：支持市面上常规驱动芯片，PWM驱动芯片 5、单卡控制像素点：256*256像素点 6、灰度等级：14/16Bit 7、刷新频率：480Hz-3840Hz之间 8、数据组数：支持32组全彩数据 9、扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 10、逐点校正：支持亮度校正、色度校正 11、灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 12、双电源备份检测：支持双电源备份检测功能 13、双卡备份（热备份）：双卡备份 14、监测功能：支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 15、3D显示功能：配合3D功能控制器可实现3D显示效果 16、快速修缝：支持快速亮暗线调节，支除模组与模组、箱体与箱体之间的缝隙 17、工作环境温度：-20ºC-70ºC 18、工作环境湿度：10%RH-90%RH 19、配置文件回读功能：支持配置文件回读 | 台 | 30 |
| 5 | 播放系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1、安装方式：放在显示屏内固定，壁挂式，室内环境 2、输入接线方式：国家3相5线 3、输入电压（V）：3相380V 4、输入频率（HZ）：50/60Hz 5、输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 6、输出路数：3路 7、输出电压（V）：交流220V 8、单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，须均匀接入显示屏 | 台 | 1 |
| 7 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 21.45 |
| 8 | 辅材 | 屏体内部长短电源线，排线，网线，跳线 安装调试 | 项 | 1 |
| 备餐窗口P4.75双色屏(4.864*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 2.21 |
| 2 | 接收卡 | 支持带载4096*256 支持256级灰度，32MByte； 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 支持4096*256超长超大带载； 板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 13 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 3 |
| 一层办事窗口P4.75双色屏(24.928*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 11.37 |
| 2 | 接收卡 | 支持带载4096*256 支持256级灰度，32MByte； 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 支持4096*256超长超大带载； 板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 台 | 4 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 42 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 12.5 |
| 一层办事窗口P4.75双色屏(14.592*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 6.65 |
| 2 | 接收卡 | 支持带载4096*256 支持256级灰度，32MByte； 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 支持4096*256超长超大带载； 板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 套 | 2 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 31 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 7.6 |
| 二层办事窗口P4.75双色屏(46.512*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 21.21 |
| 2 | 接收卡 | 支持带载4096*256 支持256级灰度，32MByte； 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 支持4096*256超长超大带载； 板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 台 | 7 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 82 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | 套 | 23.6 |
| 二层办事窗口P4.75双色屏(14.592*0.456m) |  |  |  |  |
| 1 | 条屏 | 像素间距：≤4.75mm 模组尺寸304mm@152mm | m2 | 6.65 |
| 2 | 接收卡 | 支持带载4096*256 支持256级灰度，32MByte； 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读； 支持4096*256超长超大带载； 板载温度、温湿度、亮度传感器接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 台 | 2 |
| 3 | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≤150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≥2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≤3000ms | 台 | 31 |
| 4 | LED屏框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | ㎡ | 7.6 |
| 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合 GB 50311 标准； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.外护套：低烟无卤； 7.屏蔽方式：UTP 8.每箱/轴305米 9.烟密度不低于90%，pH值不低于5.0，电导率不高于1.0uS/mm | 米 | 9830 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1400 |
| 3 | 扣压式钢导管KBG25 | 敷设方式综合考虑；含开槽与修复 | 米 | 1300 |
| 系统名称：机房工程系统 |  |  |  |  |
| 机房UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 30KVAUPS主机；10KVA，输入输出380V，输出功率27KW | 台 | 1 |

★注：1、报价包含产品采购、运输、保险、搬运、拆装及所需的辅件辅材、系统集成、软件测试、设备调试、质保服务等所有一切需包含的费用。

2、投标单位所响应的货物必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于采购文件中的要求。

3、核心产品：报告厅P2全彩屏

（1）若本次采购项目为单一产品，如出现多家供应商选投同一品牌产品的，视为同一个供应商；

（2）若本次采购项目为非单一产品，如核心产品出现多家供应商选投同一品牌产品的，视为同一个供应商。

4、本次采购货物液晶监视器（明厨亮灶）、液晶拼接显示单元、交互智能平板为节能产品政府采购品目清单中规定的政府强制采购产品，响应人需在响应文件内提供响应产品有效期内的节能产品认证证书复印件或网页查询截图，否则为无效响应文件。

五、产品质量要求

1．响应单位在响应技术文件中必须对所有采购产品的技术要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在响应文件中明确列出，未列出的视同响应（且如成交后发现不符合采购要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对响应单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该响应文件为无效响应文件，无效响应文件不进行评审也不得中标。

采购单位保留在响应单位在成交后，委托第三方对中标货物进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足采购文件中要求的性能指标或响应文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求成交单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

2.所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

3.交付期：签订合同后30日内完成供货、配合装修完成安装、调试后交付使用。

六、★售后服务和技术支持（响应文件提供产品质量承诺及售后服务承诺并加盖响应人公章，否则为无效响应文件）

1.质量保证期：整体项目免费质量保证期自验收合格之日起不得低于 2 年，采购技术要求中货物质保期有特殊要求的应不低于特殊要求。质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

如果是超出供方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由供方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

2.在质保期内项目所有产品如出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件更换或修复。乙方应以优良的服务态度，提供2小时内响应，4小时到达现场处理问题，在免费保修期内非人为因素损坏货物，自甲方报障之时起，24个工作日内修复，保证用户正常使用。响应文件中提供具体的保障措施。响应单位接到故障报告后，响应单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。免费保修期满后，维护费用另行协商。

3. 响应单位应充分保证售后服务点主要货物维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

七、综合说明

1、响应单位可自行勘察现场，熟悉本项目的全部内容和范围，了解本项目所涉及货物的运行环境和情况，勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担。未进行现场勘察的响应单位对现场出现的各种可能自行负责。

2、所提供货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范；

3、成交单位应负责履行本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与运维及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。响应单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任，所需费用已包括在响应总价之内。

4、所有货物和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。供方对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由乙方负责。

5、供方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供方承担由此产生的全部责任。

八、付款步骤与方式：

（1）付款步骤：预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。尾款支付时间：产品验收通过并验收合格,采购人收到发票后15日内，付清尾款。

（2）付款方式：银行转账。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明

提供2023年度经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明。

三、★依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、★特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、★法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、★询价响应函

致：苏州市公共资源交易中心吴江分中心

根据贵方的JSZC-320000-***    号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行填写，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、★报价一览表

响应人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、★分项报价表（分包号：**）（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：询价报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

十三、★技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、★商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。